## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江庄基地日光温室项目1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江庄基地日光温室项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年09月03日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江庄基地日光温室项目1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江庄基地日光温室项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月03日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江庄基地-土建】2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江庄基地-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 江庄基地新建1#大棚-土建
2 | 江庄基地新建2#大棚-土建
3 | 江庄基地新建1#大棚-钢结构
4 | 江庄基地新建2#大棚-钢结构
5 | 江庄基地室外附属-土建
6 | 江庄基地-给水
7 | 江庄基地-电气
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地新建1#大棚3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地新建3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
土石方工程
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土类别：综合 2、开挖深度：1.5m内 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土形式：机械挖土，人工配合修边坡 | m3 | 14.94
2 | 010103001001 | 平整场地 | 1、土石类别：综合 2、平整场地、碾压 平整场地(厚300mm以内) | m2 | 739.23
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：三类 2、运距自行考虑 | m3 | 14.94
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502002001 | 条形基础 | 1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C25 3、基础类型：条形 | m3 | 6.16
5 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.03
6 | 010505002001 | 基础模板 | 1、基础类型：条形基础 2、投标人自行考虑模板材质 | m2 | 20.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1、模板形式：地梁 2、投标人自行考虑模板材质 | m2 | 24.04
8 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径6 | t | 0.149
9 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10 | t | 0.307
10 | 010506024001 | 螺栓 | 1、14mm的螺栓锚固，锚入深度不小于15cm | t | 0.033
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：角钢40*4 | t | 0.038
门窗工程
12 | 010802001001 | 推拉门 | 1、推拉门:施工方自制,推拉门尺寸0.9m*2.1m,中间采用15丝 P0薄膜覆盖。 | m2 | 3.78
楼地面装饰工程
13 | 011101002001 | 混凝土地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：现浇通长C25商品混凝土走道厚100MM | m2 | 59.3
房屋建筑与装饰工程措施项目
14 | 011601001001 | 脚手架 | 1、单层轻钢厂房脚手架 | 项 | 1
15 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 场外运输费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地新建1#大棚3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地新建1#大棚3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地新建1#大棚-土建3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地新建2#大棚4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地新建4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
土石方工程
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土类别：综合 2、开挖深度：1.5m内 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土形式：机械挖土，人工配合修边坡 | m3 | 14.94
2 | 010103001001 | 平整场地 | 1、土石类别：综合 2、平整场地、碾压 平整场地(厚300mm以内) | m2 | 739.23
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：三类 2、运距自行考虑 | m3 | 14.94
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502002001 | 条形基础 | 1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C25 3、基础类型：条形 | m3 | 6.16
5 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.03
6 | 010505002001 | 基础模板 | 1、基础类型：条形基础 2、投标人自行考虑模板材质 | m2 | 20.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1、模板形式：地梁 2、投标人自行考虑模板材质 | m2 | 24.04
8 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径6 | t | 0.149
9 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400(mm) 直径10 | t | 0.307
10 | 010506024001 | 螺栓 | 1、14mm的螺栓锚固，锚入深度不小于15cm | t | 0.033
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：角钢40*4 | t | 0.038
门窗工程
12 | 010802001001 | 推拉门 | 1、推拉门:施工方自制,推拉门尺寸0.9m*2.1m,中间采用15丝 P0薄膜覆盖。 | m2 | 3.78
楼地面装饰工程
13 | 011101002001 | 混凝土地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：现浇通长C25商品混凝土走道厚100MM | m2 | 59.3
房屋建筑与装饰工程措施项目
14 | 011601001001 | 脚手架 | 1、单层轻钢厂房脚手架 | 项 | 1
15 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 场外运输费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地新建2#大棚4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地新建2#大棚4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地新建2#大棚-土建4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地新建1#大棚5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地新建5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
金属结构工程
1 | 010602003001 | 钢桁架 | 1、复合梁（100*2C型Q355B镀锌） 2、单梁（100*2C型Q355B镀锌） 3、C型钢要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 4、运输、安装 | t | 3.176
2 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：60X40X3.0固定支撑镀锌方管，拱端部钢架位置，顶柱镀锌钢管Φ48*2.0 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.752
3 | 010607002003 | 钢支撑 | 1、钢材品种、规格：Φ48*2斜撑（双向斜撑）镀锌方管 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.342
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010607002004 | 钢支撑 | 1、钢材品种、规格：屋面十字剪刀支撑C型钢80型镀 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.18
5 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 部位：山墙 1、横梁卡槽T=0.7镀锌板制作、安装 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 | m | 43.84
6 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 部位：风口处 1、0.7热镀锌材料压膜槽、压膜簧多组通长 | m | 240
7 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、C型钢镀锌通长80*2型 2、C型钢要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 1.055
8 | 010506023002 | 尼龙防虫网 | 使用部位：通风口 注:通风处都有40目尼龙防虫网。 | m2 | 177.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 01B007 | 卷帘机 | 1、卷帘机:1.1KW,5轴减速器 2、现场加工彩虹桥支架 3、彩虹桥直径48-50mm钢管，防锈漆二遍，面漆二遍 | 套 | 1
10 | 01B005 | 电动卷膜器 | 使用部位：通风口 1、2个韩式卷膜器（电动） 2、电动齿轮齿条卷膜器控制轴 | 个 | 2
11 | 01B009 | 卷膜杆为通长 | 1、2个卷膜杆为通长（25*1.5镀锌钢管） 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 | m | 120
12 | 01B006 | 卷帘杆采用76x4.0无缝钢管 | 1、卷帘杆采用76x4.0热镀钢管 | m | 60
13 | 01B001 | 无滴薄膜 | 1、薄膜:采用15丝 PO膜+保护带+压模卡等配件 | m2 | 1157.75
14 | 01B003 | 压膜縄 | 1、压膜绳 | m | 600
15 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 部位：墙面（北面及侧面） 1、Φ1.6#20*20钢丝网片 2、100厚挤塑聚苯板 | m2 | 450.37
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1、棉被做法:一层PE编织布+5mm珍珠棉+1200g丝绵+一层PE编织布 | m2 | 1157.75
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地新建1#大棚5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地新建1#大棚5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地新建1#大棚-钢结5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地新建1#大棚-钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地新建2#大棚6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地新建6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
金属结构工程
1 | 010602003001 | 钢桁架 | 1、复合梁（100*2C型Q355B镀锌） 2、单梁（100*2C型Q355B镀锌） 3、C型钢要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 4、运输、安装 | t | 3.176
2 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：60X40X3.0固定支撑镀锌方管，拱端部钢架位置，顶柱镀锌钢管Φ48*2.0 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.752
3 | 010607002003 | 钢支撑 | 1、钢材品种、规格：Φ48*2斜撑（双向斜撑）镀锌方管 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.342
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010607002004 | 钢支撑 | 1、钢材品种、规格：屋面十字剪刀支撑C型钢80型镀 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 0.18
5 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 部位：山墙 1、横梁卡槽T=0.7镀锌板制作、安装 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 | m | 43.84
6 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 部位：风口处 1、0.7热镀锌材料压膜槽、压膜簧多组通长 | m | 240
7 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、C型钢镀锌通长80*2型 2、C型钢要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 3、运输、安装 | t | 1.055
8 | 010506023002 | 尼龙防虫网 | 使用部位：通风口 注:通风处都有40目尼龙防虫网。 | m2 | 177.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 01B007 | 卷帘机 | 1、卷帘机:1.1KW,5轴减速器 2、现场加工彩虹桥支架 3、彩虹桥直径48-50mm钢管，防锈漆二遍，面漆二遍 | 套 | 1
10 | 01B005 | 电动卷膜器 | 使用部位：通风口 1、2个韩式卷膜器（电动） 2、电动齿轮齿条卷膜器控制轴 | 个 | 2
11 | 01B009 | 卷膜杆为通长 | 1、2个卷膜杆为通长（25*1.5镀锌钢管） 2、要求热浸镀锌材质，镀锌层符合国家相关高温高湿环境下防腐要求。 | m | 120
12 | 01B006 | 卷帘杆采用76x4.0无缝钢管 | 1、卷帘杆采用76x4.0热镀钢管 | m | 60
13 | 01B001 | 无滴薄膜 | 1、薄膜:采用15丝 PO膜+保护带+压模卡等配件 | m2 | 1157.75
14 | 01B003 | 压膜縄 | 1、压膜绳 | m | 600
15 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 部位：墙面（北面及侧面） 1、Φ1.6#20*20钢丝网片 2、100厚挤塑聚苯板 | m2 | 450.37
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1、棉被做法:一层PE编织布+5mm珍珠棉+1200g丝绵+一层PE编织布 | m2 | 1157.75
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地新建2#大棚6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地新建2#大棚6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地新建2#大棚-钢结6.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地新建2#大棚-钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地室外附属-土7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地室外附属-土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室外道路
1.2 | 排水沟
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地室外7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室外道路
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1、对道路范围内原土进行清理,去除杂草、树根、建筑垃圾、多余土方等杂物外运自行考虑 | m2 | 663.06
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C30商品混凝土 2、50mm厚级配碎石 3、素土夯实(压实度≥93%) 4、分格缝4m一道，灌沥青 5、具体材料及做法应符合设计要求 | m2 | 663.06
3 | 010505008001 | 其他板模板 | 1、模板形式：道路 2、投标人自行考虑模板材质 | m2 | 198.92
排水沟
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土类别：综合 2、开挖深度：1.5m内 3、弃土运距：自行考虑 4、挖土形式：机械挖土，人工配合修边坡 | m3 | 85.52
5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：基槽 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求 | m3 | 32.82
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土石类别：余土及杂物 2、运距自行考虑 | m3 | 40.98
7 | 010103001002 | 平整场地 | 1、对道路范围内原土进行清理,去除杂草、树根、建筑垃圾等杂物 | m2 | 251.97
8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、100mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 14.08
9 | 010503016001 | C30强度等级成品钢筋混凝土排水沟,内宽300mm | 1、1、排水沟:采用C30强度等级成品钢筋混凝土排水沟,内宽300mm,内深根据平面图沟底高程确定,沟体壁厚≥80mm,单段标准长度1000mm,沟体整体抗外压荷载可达D400级别,满足常规人行、小型农用车通行。 | m | 183.71
10 | 010503014001 | 盖板 | 1.构件名称：钢筋混凝土盖板 2.构件尺寸：490*500*60 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.02
11 | 010506022001 | 预应力钢筋 | 1、钢筋等级为HRB400（10@100双向布置） | t | 0.147
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030703004001 | 不锈钢阀门 | 1、排水沟内设手动插板式闸门 2、成品采购,根据成品厂家提供做法; 3、阀门型号:CBZ-500×300; 4、阀门材质:不锈钢; 5、开启方式:手动开关。 | 个 | 1
13 | 01B001 | 排入北侧排水沟接口 | 1、排入北侧排水沟接口（含凿洞、砌筑、抹灰、垃圾处理等） | 处 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地室外附属-土7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地室外附属-土7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地室外附属-土建】7.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地室外附属-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地-给水】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地-给水 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地-给8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地-给水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
给水
1 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PE给水管（含管件） 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗 5.安装部位：室内 | m | 130.69
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PE实壁管（含管件） 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：试压、冲洗 5.安装部位：室内 | m | 88.36
3 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：滴灌带（含滴灌带开孔，开孔位置详见图纸） 2.规格：DN20 | m | 775.5
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.含法兰片 | 个 | 3
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.含法兰片 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地-给水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN50 3.含法兰片 | 组（个） | 1
7 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.名称：球阀 2.规格：DN20 | 个 | 78
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：砖砌阀门井（含井盖、座），具体做法参照苏S01-2021 | 座 | 1
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：砖砌水表井（含井盖、座），具体做法参照苏S01-2021 | 座 | 1
10 | 010401007001 | 成品阀门井 | 1.成品阀门井，满足使用要求 | 座 | 79
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：人机配合挖土 2.开挖深度：1.5m以内 | m3 | 162.44
12 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：道路下给水管砂石全包 | m3 | 6.45
13 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种：原土回填 | m3 | 155.99
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距投标单位自行考虑，结算不再调整 | m3 | 6.45
15 | 03B001 | 微灌系统试运行 | 1.微灌系统试运行，满足使用方要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地-给水】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地-给水 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地-给水】8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地-给水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地-给水】8.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地-给水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江庄基地-电气】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江庄基地-电气 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气系统
1.2 | 防雷接地系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江庄基地-电9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气系统
1 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 AP 2.型号：非标柜，具体参数详见图纸 3.安装方式：落地安装，下部放#10槽钢基础 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm²以内28个 | 台 | 2
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC65 3.配置形式：埋地敷设 | m | 55.69
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC25 3.配置形式：明敷 | m | 703.74
4 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN25 | m | 10
5 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4 | m | 2306.74
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘吸顶灯 2.型号：LED 50W | 套 | 10
7 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：双联二三极暗装插座 2.规格：250V/10A | 套 | 6
8 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江庄基地-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.规格：86型 | 个 | 6
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种：砖砌电缆手孔井（含井盖、座），具体做法详见《电力电缆井设计与安装》07SD101-8第120~127页 | 座 | 3
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：人机配合挖土 2.开挖深度：1.5m以内 | m3 | 12
12 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：原土回填 | m3 | 12
防雷接地系统
13 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位箱 | 台 | 2
14 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称：利用地梁内所有主筋焊接作为环形接地体 | m | 240.4
15 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：50*5 | m | 8.31
16 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：40*4 | m | 51.12
17 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 2.满足验收要求 | 系统、组 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江庄基地-电气】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江庄基地-电气 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江庄基地-电气】9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江庄基地-电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【江庄基地-电气】9.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江庄基地-电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计