如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年10月26日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，于2026年10月26日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、本项目预算金额171.54万元，其中采购包1不接受超过采购项目预算金额126万元的报价，采购包2不接受超过采购项目预算金额45.54万元的报价。

二、项目内容：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务项目，采购包1为行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保服务，采购包2为档案馆及数据局视频监控系统维保服务。

三、服务期限：3年（2027年1月1日至2029年12月31日）

四、维保设备清单

采购包1：行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保服务

行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保清单

| 一期视频监控设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 备注说明 |
| （一）智能建筑综合管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合业务平台（含综合安防集成管理平台软件） | 品牌：科达 型号：KDM2801H-G2（CIMS-1000） | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频综合平台 | 品牌：科达 型号：KDM201 | 1 | 套 |  |
| 3 | 中心管理服务器 | 品牌：DELL 型号：R720 | 2 | 台 |  |
| 4 | 流媒体转发平台服务器(软硬件一体) | 品牌：科达 型号：VS-MSS-100A | 3 | 台 |  |
| 5 | 数据库服务器(软硬件一体) | 品牌：DELL 型号：R720 | 2 | 台 |  |
| 6 | 联动报警模块/电梯监视控制输入模块 | 品牌：定制 型号：定制 | 6 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 品牌：华为 型号：S7706 | 2 | 块 |  |
| 8 | 12口万兆接口板 | 品牌：华为 型号ES0D0X12SA00 | 2 | 块 |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 品牌：华为 型号：S5720-36C-EI-AC（含2个千兆光模块） | 1 | 台 |  |
| 10 | 服务器接入交换机 | 品牌：华为 型号：S5720-56C-EI-AC | 2 | 台 |  |
| 11 | 万兆多模光模块 | 品牌：华为 型号：-SFP+-10G | 8 | 块 |  |
| 12 | 千兆单模模块 | 品牌：华为 型号：SFP-GE-LX-SM1310 | 7 | 块 |  |
| 13 | 接入交换机 | 品牌：华为 型号：S2700-26TP-SI-AC | 7 | 台 |  |
| （二）出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口管理平台（含系统软件） | 品牌：科达 型号：EIMS2000-L | 1 | 套 |  |
| 2 | 出入口管理终端 | 品牌：科达 型号：EIMS200-C100 | 5 | 套 |  |
| 3 | 抓拍单元 | 品牌：科达 型号：IPC625-AU | 6 | 台 |  |
| 4 | 车辆检测器 | 品牌：科达 型号：SJ230S-R | 6 | 个 |  |
| 5 | 信息引导屏 | 品牌：科达 型号：LED206 | 4 | 块 |  |
| 6 | 红绿信号灯 | 品牌：科达 | 1 | 套 |  |
| （三）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能检测变焦枪型摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-AN | 6 | 台 |  |
| 2 | 周界智能分析网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-HN | 2 | 台 |  |
| 3 | 智能检测红外低照度半球网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC2232-DN | 366 | 台 |  |
| 4 | 防暴迷你半球型网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC2240-HN-S | 38 | 台 |  |
| 5 | 高清BNC/RJ45 传输器 | 国产优质 | 38 | 对 |  |
| 6 | 超低照度智能球形摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC421-E120 | 45 | 台 |  |
| 7 | 星光级超低照度红外智能球形摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC425-F120 | 50 | 台 |  |
| 8 | 智能人脸识别网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-HN | 8 | 台 |  |
| 9 | 超高清智能分析枪型摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC185 | 9 | 台 |  |
| 10 | 智能警戒全景一体机 | 品牌：海康 iDS-2SE7BMX | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能警戒全景一体机 | 品牌：海康 iDS-2SE7AMX | 7 | 台 |  |
| （四）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频质量诊断服务器 | 品牌：科达 型号：IAS100-L | 1 | 台 |  |
| 2 | 周界智能分析服务器 | 品牌：科达、型号：IAS100-S100L-A | 4 | 台 |  |
| 3 | 人脸智能识别对比服务器(含软件) | 品牌：科达 型号：IAS2000-IA01-PA | 1 | 套 |  |
| （五）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接显示单元(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架) | 品牌：海康威视 型号46寸 | 27 | 套 |  |
| 2 | 网络键盘 | 品牌：科达 型号：KB-30 | 2 | 台 |  |
| （六）网络智能存储服务器 |  |  |  |  |  |
| 1. | 监控专用网络存储服务器 | 品牌：科达 型号：VS200G-L-S64T | 20 | 台 |  |
| （七）存储硬盘及其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业级服务器硬盘 | 品牌：西部数据 规格：4TB硬盘，转数：7200转。 型号：4TB | 344 | 块 |  |
| 2 | 周界智能分析网络摄像机固定支架 | 品牌：科达 型号：CM-W12 | 30 | 个 |  |
| 3 | 智能球型摄像机安装支架 | 品牌：科达 型号：DM-W43 | 92 | 个 |  |
| 4 | 枪机壁装支架 | 品牌：科达 型号：CM-W15 | 111 | 个 |  |
| 5 | 周界智能分析网络摄像机周界摄像机立杆 | 品牌：国产 型号：定制 | 13 | 个 |  |
| 6 | 摄像机立杆 | 品牌：国产 型号：定制 | 25 | 个 |  |
| 7 | 摄像机集中供电电源 | 品牌：沃仕达 型号：12V20A | 55 | 个 |  |
| 8 | 摄像机独立供电电源 | 品牌：沃仕达 型号：12V2A | 110 | 个 |  |
| 9 | 数据缓存卡 | 品牌：金士顿 型号：32G | 100 | 个 |  |
| 10 | KVM切换器 | 品牌：跃图 型号：KYT-1708 | 1 | 台 |  |
| 11 | 管理台式电脑 | 品牌：联想 型号：启天M4550 | 4 | 台 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 品牌：图腾 型号：42U | 5 | 台 |  |
| 13 | 电源控制柜 | 品牌：定制 型号：定制 | 1 | 台 |  |
| 14 | 大屏专用高清连接线缆 | 品牌：秋叶原 规格：15m HDMI成品线 型号：定制 | 27 | 根 |  |
| 15 | LED信息发布屏 | 品牌：众鼎 型号：zd-sn-3.7 | 3.15 | m2 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 品牌：F-COM 型号：FFE100-SB-SC1A、FFE100-SB-SC1B | 88 | 对 |  |
| （八）拾音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 品牌：烽火 型号：NIS-30N | 5 | 台 |  |
| 2 | 电源适配器 | 品牌：烽火 型号：HA-200 | 5 | 台 |  |
| 3 | 台式音箱 | 品牌：漫步者 型号：R10U | 1 | 台 |  |
| （九）院外监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 品牌：海康威视 型号：8616N-K8 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清室外枪机 | 品牌：海康威视 型号：DS-2CD3T25D-I3 | 5 | 台 |  |
| 3 | 高清室内半球 | 品牌：海康威视 型号：DS-2CD3325F | 2 | 台 |  |
| 4 | 拾音器（室内） | 品牌：快鱼 型号：WAV320 | 2 | 台 |  |
| 5 | 拾音器（室外） | 品牌：快鱼 型号：F50 | 5 | 台 |  |
| 6 | 监视器43寸 | 品牌：海康威视 型号：DS-D5043QD | 1 | 台 |  |
| 7 | 硬盘 | 品牌：WD 型号：WD4T/7200转 | 6 | 块 |  |
| 8 | 交换机24口 | 品牌：华为 型号：S2700-26TP-SI-AC | 1 | 台 |  |
| 二期东区视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东区A区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 8 | 锐捷 |
| 2 | 东区B区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 3 | 地下室及电梯汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 4 | 室外及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 5 | 东区核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 6 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 7 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 8 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 48 | 锐捷 |
| 9 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 10 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 142 | 海康 |
| 3 | 室内红外星光级防爆半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 314 | 海康 |
| 4 | 热成像智能分析设备 | DS-2TD2Y36-T | 台 | 8 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 9 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 4 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 4 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 21 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 2 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 5 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 224 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理台式工作站 |  | 台 | 2 | 国产优质 |
| 13 | 电源控制柜 |  | 台 | 1 | 国产优质 |
| 15 | 光纤收发器 |  | 对 | 40 | 国产优质 |
| 二期西区视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西区A区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 10 | 锐捷 |
| 2 | 西区B区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 12 | 锐捷 |
| 3 | 地下室及电梯汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 4 | 室外及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 7 | 锐捷 |
| 5 | 医院汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 6 | 西区核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 7 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 8 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 9 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 74 | 锐捷 |
| 10 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 11 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 3 | 海康 |
| 2 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 124 | 海康 |
| 3 | 室内红外星光级防爆半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 470 | 海康 |
| 4 | 热成像智能分析设备 | DS-2TD2Y36-T | 台 | 10 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 14 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 8 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 4 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 21 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 2 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 7 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 298 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理台式工作站 | I5 | 台 | 4 | 联想 |
| 12 | 电源控制柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 光纤收发器 | 100/1000M | 对 | 40 | TP-Link |
| （7）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | MDR090/15X | 台 | 1 | 戴克森 |
| 2 | 蓄电池 | 12V120AH | 节 | 96 | 戴克森 |
| 3 | 电池柜 | BP-32 | 套 | 4 | 国标 |
| 4 | 直流断路器 | DC160A | 套 | 4 | 国标 |
| 5 | 电池连接线 | BVR25mm配铜鼻子 | 根 | 96 | 国产 |
| 6 | 恒温设备 | 五匹 | 台 | 1 | 格力 |

| 消防设施升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 |  | 单位 |  | 数量 |
| 热成像摄像机 | 海康威视 | NP-FVR212-P(3mm)(D) |  | 台 |  | 36 |
| 壁装支架 | 海康威视 | 图像火灾探测器支架-NP-FP105-B |  | 个 |  | 36 |
| 无线数显液位表 | 海康威视 | NP-FSC210(Lora) |  | 台 |  | 3 |
| 无线数显液位表 | 海康威视 | NP-FSC210(4G) |  | 台 |  | 3 |
| 无线数显压力表 | 海康威视 | NP-FSC200(4G) |  | 台 |  | 23 |
| 通用视频通道授权 | 海康威视 | HIKFIRE Protect智慧消防管理平台 |  | 个 |  | 2 |
| 物联网消防报警网关 | 海康威视 | NP-FTG200 |  | 个 |  | 3 |
| 用户信息传输装置 | 海康威视 | NP-FCT100(Cat1) |  | 台 |  | 3 |
| 交换机 | 海康威视 | DS-3E1526P-S |  | 台 |  | 3 |
| 交换机 | 海康威视 | DS-3E1518P-S |  | 台 |  | 3 |
| 交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S |  | 台 |  | 9 |
| NFC消防巡检卡 | 海康威视 | NP-FRC100 |  | 套 |  | 15 |
| 消安一体化管理平台 | 融智信 | AFIS2025 |  | 套 |  | 1 |
| 安防视频网络部署系统 | 旭帆 | EasyCVR视频智能融合共享平台V1.0 |  | 套 |  | 1 |
| 监控设施升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 |  | 数量 |  |
| 显示屏控制系统 | 海康威视 | DS-B31-16H32H | 套 |  | 1 |  |
| 显示屏控制视频 综合平台软件 | 海康威视 | Smart Wall | 套 |  | 1 |  |
| 视频异构存储软件 | 海康威视 | HikCloud Storage ASS 视频异构存储软件(DS) | 套 |  | 1 |  |
| 视频监控 综合管控平台软件 | 海康威视 | iSecure Center 综合安防管理平台(DS) | 套 |  | 1 |  |
| 微型监控主机 | 海康威视 | DS-AXF142P-W10E /I5/24/128/12400F | 台 |  | 3 |  |
| 网络监控键盘 | 海康威视 | DS-1600K(B) | 套 |  | 2 |  |
| 网络摄像机（半球） | 海康威视 | DS-2CD2125CV3-1 | 套 |  | 29 |  |
| 智能球型摄像机（室内用） | 海康威视 | DS-2DE2204MW-D3/C(B) | 套 |  | 32 |  |
| 智能球形摄像机（室外用） | 海康威视 | DS-2DE4220 | 套 |  | 8 |  |
| 网络摄像机（枪机） | 海康威视 | DS-2CD2T47SWDV3-L | 套 |  | 31 |  |
| 控制系统主机 | 湖森 | CCU DNC3000 | 台 |  | 1 |  |
| xPad许可 | 湖森 | xPad License | 项 |  | 1 |  |
| 无线AP | 华为 | BE7 Pro | 台 |  | 1 |  |
| 无线控制触摸屏 | 华为 | MatePad | 个 |  | 1 |  |
| 大屏解码器（包含拆除及安装、系统调试、 辅材、搬运和配套电源由甲方提供配合) | 海康威视 | DS-6A08UD-T | 台 |  | 1 |  |
| 视频综合 平台系统软件V1.2 | 海康威视 | Smart Wall | 个 |  | 1 |  |

采购包2：档案馆及数据局视频监控系统维保服务项目

档案馆及数据局视频监控系统维保清单

| 档案馆视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北档案馆汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 2 | 南档案馆汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 3 | 地下车库及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 7 | 锐捷 |
| 4 | 档案馆核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 5 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 6 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 7 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 38 | 锐捷 |
| 8 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 9 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 人脸抓拍设备 | DS-2CD762Y-XJ | 台 | 11 | 海康 |
| 3 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 102 | 海康 |
| 4 | 室内红外星光级半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 186 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 8 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 9 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 3 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 12 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 1 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 4 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 152 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 管理台式工作站 | 启天4150 | 台 | 2 | 联想 |
| 16 | 电源控制柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 光纤收发器 | HTB-4100AB | 对 | 30 | netLINK |
| （7）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 机架XP90R/15R；模块 XPM15R*5 | 台 | 1 | 安耐威 |
| 2 | 蓄电池 | AFM-P12120 | 节 | 64 | 安耐威 |
| 3 | 电池柜 | 32节电池柜 | 套 | 2 | 奥思特 |
| 4 | 直流断路器 | 160A3P | 套 | 2 | 正泰电器 |
| 5 | 电池连接线 | BVR35平方 | 根 | 64 | 铜山电缆 |
| 6 | 恒温设备 | KFRd-125QW/21DAH13 | 台 | 1 | 海尔 |
| 数据局视频监控系统维保服务清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 监控摄像设备 | DS-2CD2320D-I | 台 | 66 | 海康 |
| 2 | 监控摄像设备 | DS-2CD2T20D-I3 | 台 | 61 | 海康 |
| 3 | 监控摄像设备 | DS-2DE7220IW-A | 台 | 10 | 海康 |
| 4 | 监控摄像设备（电梯） | DS-2CD2512F-IS | 台 | 2 | 海康 |
| 5 | 视频控制设备 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 1 | 海康 |
| 6 | 显示设备 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 存储设备 | DS-A71024R | 台 | 3 | 海康 |
| 8 | 存储设备 | ST4000VX000 | 块 | 57 | 希捷 |
| 9 | 显示设备 | 46寸 | 台 | 12 | Skyworth/深圳 |
| 10 | 输入设备 | 定制 | 台 | 1 | Skyworth/深圳 |
| 11 | 控制设备 | 3653-r13n8b | 台 | 1 | 戴尔 |
| 12 | 控制设备 | DS-1100K | 台 | 1 | 海康 |
| 13 | 控制器 |  | 套 | 4 | 国产 |

五、采购人及服务方责任义务要求：

1、采购人责任和义务：

（1）采购人应按照合同约定向服务方支付维护费用。

（2）采购人应做好对网点监控系统的保护，教育员工按照规范操作、按期检查系统运行情况及资料录入情况。

（3）发现故障采购人应在20分钟内向服务方发出保障维修通知。

（4）采购人有义务协调，作好服务方维修人员进入现场维修的准备工作。

（5）采购人对服务方维护保养工作进行月度考核、季度或年终考核。

2、服务方责任和义务：

（1）为确保系统正常运行，服务方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具、检测设备、仪器仪表以及用于系统维修所需的备品备件、周转设备，配备维保队伍（见服务方投标文件中的承诺）。

（2）对系统所需的非质保期范围内的配件，如需更换由服务方提出申请，经采购人审核同意后予以更换，服务方支付换件费用不超过合同金额的15%，超出合同费用15%的换件费用由采购人向财政另行提出申请。

（3）服务方须拟定具体的维修保养方案，采购包1配备至少4名专业技术人员，采购包2配备至少2名专业技术人员，每周现场检查维护不少于两次，提供7×7×24服务，并将相关人员的通讯方式告知采购人。维保人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。维保人员必须驻场，工作日内必须保证维保人员全部在岗在位，须提供签到设备或打卡机，坚持上下班考勤打卡制度，采购人定期进行考核。

（4）设备发生故障，服务方接收到故障信息或接到采购人通知30分钟内派人到达现场，24小时内检修解除故障，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（5）服务方应认真执行维保方案。两次不按时到达现场处理故障，视为违约，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由服务方负责。造成重大影响的，采购人有权提前终止合同。

（6）服务方及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密及其他保密要求。

六、其他要求

1、低于成本报价：

在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。

磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

2、其他要求：见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。