## 表B.1.1 招标工程量清单封面【新沂市马陵山镇东北片1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | （盖章）

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【新沂市马陵山镇东北片1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【新沂市马陵山镇东北片2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 | 211343.42
合 计 |  | 211343.42
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【新沂市马陵山镇东北片3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 城东居住区d1500暗管
1.2 | 城东居住区暗管截流DN400污水管道
1.3 | G235国道西侧排水管道
1.4 | 马陵山高级中学不明走向暗沟
1.5 | 振兴路东端及向南污水管道
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 211343.42
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 211343.42
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【新沂市马陵山3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
城东居住区d1500暗管
1 | 040501005001 | 管道排查、检测 | 1、d1500管道排查、检测 2、满足使用及验收要求 3、具体做法详见图纸 | m | 1500
2 | 04B001 | 气囊封堵、拆除 | 1、d1500气囊封堵、拆除 2、具体做法详见图纸 | 处 | 25
3 | 040501005002 | 管道清淤 | 1、d1500管道清淤 2、淤泥外运，运距自行考虑 3、具体做法详见图纸 | m | 1500
4 | 04B002 | 管道修复 | 1、d1500管道修复 2、点状原位固化法，具体做法详见图纸 | 处 | 33
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除现状沥青道路 2、运距自行考虑 | m2 | 720
6 | 040302010001 | 钢板桩 | 1、SP-Ⅳ拉森钢板桩支护 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | t | 131.501
7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、挖管井土方 2、三类土 3、运距自行考虑 4、具体做法详见图纸 | m3 | 855.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、5cm细粒式沥青混凝土AC-13C 2、粘层+防裂贴 3、18cmC30水泥混凝土 4、15cm级配碎石 5、具体做法详见图纸 | m2 | 720
9 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、破修现状管道，DN1500混凝土管道 2、具体做法详见图纸 | m | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、2400*2400矩形钢筋砼检查井 2、Φ700球墨铸铁井盖座 3、球墨铸铁防坠落板 4、Φ700预制混凝土井筒 5、180厚C30钢筋混凝土盖板，内配Φ20以内钢筋 6、200厚C30 S6钢筋混凝土井壁，内配Φ20以内钢筋 7、流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU15流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20 8、250厚C30 S6钢筋混凝土底板，内配Φ20以内钢筋 9、100厚C15混凝土垫层 10、商品砼 11、具体做法详见图集20S515-59 | 座 | 20
11 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、素土回填 2、具体做法详见图纸 | m3 | 475.2
12 | 04B003 | 错混接改造 | 1、错混接改造 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | 处 | 25
城东居住区暗管截流DN400污水管道
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040501005003 | 管道排查、检测 | 1、DN400管道排查、检测 2、满足使用及验收要求 3、具体做法详见图纸 | m | 200
14 | 04B004 | 气囊封堵、拆除 | 1、DN400气囊封堵、拆除 2、具体做法详见图纸 | 处 | 10
15 | 040501005004 | 管道清淤 | 1、DN400管道清淤 2、淤泥外运，运距自行考虑 3、具体做法详见图纸 | m | 200
16 | 04B005 | 管道修复 | 1、DN400管道修复，点状原位固化法 2、具体做法详见图纸 | 处 | 10
17 | 04B006 | 错混接改造 | 1、错混接改造 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | 处 | 3
G235国道西侧排水管道
18 | 040501005005 | 管道排查、检测 | 1、d1000管道排查、检测 2、满足使用及验收要求 3、具体做法详见图纸 | m | 1300
19 | 04B007 | 气囊封堵、拆除 | 1、d1000气囊封堵、拆除 2、具体做法详见图纸 | 处 | 28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040501005006 | 管道清淤 | 1、d1000管道清淤 2、淤泥外运，运距自行考虑 3、具体做法详见图纸 | m | 1300
21 | 04B008 | 管道修复 | 1、d1000管道修复，点状原位固化法 2、具体做法详见图纸 | 处 | 35
马陵山高级中学不明走向暗沟
22 | 040501005007 | 管道排查、检测 | 1、暗沟排查、检测 2、满足使用及验收要求 3、具体做法详见图纸 | m | 850
23 | 04B009 | 气囊封堵、拆除 | 1、暗沟气囊封堵、拆除 2、具体做法详见图纸 | 处 | 20
24 | 040501005008 | 管道清淤 | 1、暗沟清淤 2、淤泥外运，运距自行考虑 3、具体做法详见图纸 | m | 850
25 | 04B010 | 管道修复 | 1、暗沟修复，点状原位固化法 2、具体做法详见图纸 | 处 | 25
26 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除现状沥青道路 2、运距自行考虑 | m2 | 468
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 040302010002 | 钢板桩 | 1、SP-Ⅳ拉森钢板桩支护 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | t | 106.844
28 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1、挖管井土方 2、三类土 3、运距自行考虑 4、具体做法详见图纸 | m3 | 1131.98
29 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、5cm细粒式沥青混凝土AC-13C 2、粘层+防裂贴 3、18cmC30水泥混凝土 4、15cm级配碎石 5、具体做法详见图纸 | m2 | 468
30 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、破修现状管道，暗沟 2、具体做法详见图纸 | m | 130
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1、3300*3300矩形钢筋砼检查井 2、Φ700球墨铸铁井盖座 3、球墨铸铁防坠落板 4、Φ700预制混凝土井筒 5、220厚C30钢筋混凝土盖板，内配Φ20以内钢筋 6、250厚C30 S6钢筋混凝土井壁，内配Φ20以内钢筋 7、流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU15流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20 8、250厚C30 S6钢筋混凝土底板，内配Φ20以内钢筋 9、100厚C15混凝土垫层 10、商品砼 11、具体做法详见图集20S515-59 | 座 | 13
32 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、素土回填 2、具体做法详见图纸 | m3 | 523.22
33 | 04B011 | 错混接改造 | 1、错混接改造 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | 处 | 15
振兴路东端及向南污水管道
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 040501005009 | 管道排查、检测 | 1、DN500管道排查、检测 2、满足使用及验收要求 3、具体做法详见图纸 | m | 1000
35 | 04B012 | 气囊封堵、拆除 | 1、DN500气囊封堵、拆除 2、具体做法详见图纸 | 处 | 20
36 | 040501005010 | 管道清淤 | 1、DN500管道清淤 2、淤泥外运，运距自行考虑 3、具体做法详见图纸 | m | 1000
37 | 04B013 | 管道修复 | 1、DN500管道修复，点状原位固化法 2、具体做法详见图纸 | 处 | 25
38 | 04B014 | 错混接改造 | 1、错混接改造 2、具体方案由投标企业根据勘查现场情况自行考虑 | 处 | 20
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【新沂市马陵山镇东北片3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
17 | 041201005001 | 施工降水
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【新沂市马陵山镇东北片3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 211343.42 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 211343.42 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【新沂市马陵山镇东北片区管3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 211343.42
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 211343.42 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 211343.42 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【新沂市马陵山镇东北片区管网3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：新沂市马陵山镇东北片区管网提升工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计