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一、采购标的
1、项目名称：徐州市区污泥处置项目
2、本项目采用单价采购，不接受超过180元/吨（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括完成项目涉及的一切税、费、投标人利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
[bookmark: _GoBack]1、本项目采购污泥实际总处置能力不低于800吨/日，分7个采购包，每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包7。
采购包1主要处置奎河等污水处理厂污泥，实际处置能力不低于150 吨/日；采购包2主要处置龙亭等污水处理厂污泥，实际处置能力不低于150 吨/日；采购包3主要处置三八河等污水处理厂的污泥，实际处置能力不低于150 吨/日；采购包4主要处置荆马河等污水处理厂的污泥，实际处置能力不低于100 吨/日；采购包5主要处置西区等污水处理厂的污泥，实际处置能力不低于100 吨/日；采购包6主要处置新城区等污水处理厂污泥，实际处置能力不低于100 吨/日；采购包7主要处置丁万河等污水处理厂污泥，实际处置能力不低于50 吨/日。采购人可根据污泥量及运距进行合理调整。
2、污泥处置地点位于徐州境内。考虑运输成本，原则上运距不超过50公里（超过50公里的运输费用由中标单位承担）。
3、投标单位应有处置市政污泥的环评批复及环评验收手续，污泥处置工艺及生产现场应符合环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。
4、投标单位为污泥处置项目执行主体，全权负责污泥处置项目的投资、建设与运营，污泥处置工艺要技术先进，设备要稳定运行，要满足污泥处置要求，合同签订后即可处置污泥。采购人仅按中标单价及审核合格的污泥处置量支付污泥处置服务费用。
5、投标单位应安装污泥称重计量设备，计量设备必须按规定校核。
6、服务期限：三年（按合同约定时间起计算）。
三、其他要求
见招标文件《拟签订的合同文本》。





























