竞争性磋商文件

项目名称:闸口街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

项目编号: JSZC-320812-JHGS-C2025-0003

采 购 人：淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心

代理机构：江苏嘉华工程咨询有限公司

二〇二五年六月三日

第一章   磋商邀请

受淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心的委托，江苏嘉华工程咨询有限公司就该单位的医疗设备采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:闸口街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目的潜在供应商应在“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网”自行下载采购文件，并于2025年6月13日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320812-JHGS-C2025-0003

（二）项目名称: 闸口街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:人民币玖拾伍万柒仟捌佰元整（￥：957800.00）

（五）最高限价:人民币玖拾伍万柒仟捌佰元整（￥：957800.00）

包一最高限价：人民币伍拾玖万捌仟元整（￥：598000.00）

包二最高限价：人民币叁拾伍万玖仟捌佰元整（￥：359800.00）

（六）采购需求:本项目医疗设备采购共分为二个包，详细要求见磋商文件第五章“项目采购需求”。

（七）合同履行期限:合同签订后7天内所有设备供货并安装调试到位。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:（各包适用）

1、供应商须具有有效期内的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

2、供应商所投产品须具有有效期内的医疗器械注册证或备案凭证；

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间:自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、响应文件提交

1、截止时间:2025年6月13 日下午14:30（北京时间）。

2、地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交投标文件。

五、开启时间
1、时间：2025年6月13日下午14:30（北京时间）。

2、地点：淮安市深圳东路98号。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
    2、本次采购不收取磋商保证金。

3、本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”。

4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

（六）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购网或江苏省政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心

地址: 淮安市清江浦区东大街99号

联系方式:王主任    0517-83996516

2、采购代理机构信息

名称:江苏嘉华工程咨询有限公司

地址:淮安市深圳东路98号

联系方式:孙工  13275171683

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费以中标价为基数，参照计价格【2002】1980号文77%收取，不足1000元按照1000元收取（不含前期论证等其他费用），评委费按实收取。本次招标代理服务费、文件评审费、评委费由成交供应商在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在响应文件中单独列出。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分

16.1本项目评标标准中的方案部分详见评审标准。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

21.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

244 采购人或采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第36.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；（本项目不涉及）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

34.质疑处理

34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，建议以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。

34.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

34.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

34.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市清江浦区财政局对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

35.政策功能落实

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36.节能、环保政策（本项目不涉及）

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品（本项目不涉及）

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

36.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中说到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

38. 履约资金扶持政策

38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的并列, 由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

三、具体标准（适用每个包）:

一、报价得分：30分

满足磋商文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二、技术参数：34分

供应商所投产品技术参数完全满足采购文件“第五章 项目采购需求”要求的得基本分34分，技术参数每有一项不满足扣1分，本项分值扣完为止。 注：供应商应逐一列出技术参数性能等偏离情况提供相关证明材料，包含但不限于医疗器械注册证、产品说明书、宣传彩页及具备检测资质的检测机构出具的证明文件。提供相关证明材料扫描件加盖电子签字。

三、商务部分：14分

1.供应商或所投产品生产厂家具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证、每提供一个认证的得1分，本项最高限得3分。 注：提供有效的认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网报告查询截图，并加盖电子签字。 - 2.2022年1月1日以来，根据采购需求中列明的产品清单提供相同品牌型号的销售业绩，每个产品业绩最高得1分，本项总得11分，未提供不得分。 注：成功案例时间以合同签订时间为准，提供采购合同作为证明材料，提供扫描件加盖电子签章。

四、服务方案：22分

方案部分至少应具备下列要求，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。 - 1.项目实施方案。根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于供货进度安排、安装调试、实施方案、验收方案等）进行评分：（8分） - 1.1方案科学、合理，描述详细，可操作性强，完全满足招标要求的得8分； - 1.2方案较合理，描述较详细，可操作性较强，基本满足招标要求的得5分； - 1.3方案基本合理，描述一般，可操作性一般的得3分； - 1.4方案略欠缺，描述简单，存在一定实施难度的得1分； - 1.5未提供不得分。 - 2.培训方案。根据供应商提供的培训方案（包括但不限于培训计划安排、培训人员、培训内容等）进行评分：（8分） 1.1培训方案科学、合理，描述详细，针对性强的得8分； 1.2培训方案较合理，描述较详细，针对性较强的得5分； 1.3培训方案可行，描述简单，针对性一般的得3分； 1.4培训方案一般，描述简单的得1分； 1.5未提供不得分。 3.售后服务方案：（6分） 3.1根据供应商提供详细的售后服务方案(包括但不限于售后服务体系、故障解决方案、应急处理措施、质量保证措施、免费质保期后的维护方案等)：（4分） ①方案科学、严密、合理，描述详细且针对性强的得4分； ②方案较科学、合理，描述较详细且针对性较强的得3分； ③方案基本合理，描述一般且针对性一般的得2分； ④方案基本合理，描述欠缺且针对性一般的得1分； ⑤未提供不得分。 3.2供应商承诺免费质保期满3年的基础上，每增加一年的得1分，本项最高限得2分。（提供承诺函并加盖电子签章）

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

设备采购合同

甲方：淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心

乙方：

- 一、采购清单详见下表：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见附件 |

注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。

- 二、付款方式：项目整体验收合格后支付合同总价款的95%,设备使用三年且无质量问题后付剩余合同价款。

- 三、预计到货时间：合同签订后 7 天内。交货地点：甲方指定地点。

- 四、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家

- 规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和

- 标记。

- 五、乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，进口设备出厂日期不

- 得早于到货日期   月，国产设备出厂日期不得早于到货日期   月。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

- 设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。

- 若有歧义，甲方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

- 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退

- 货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 八、特别提醒条款一

- a、所提供医疗器械产品注册证及软件著作权证书必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

- 九、特别提醒条款二

- 设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

- 十、服务条款

- 1.乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

- 2.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医疗设备处联系，并与医疗设备处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 3.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

- 4.上述设备免费原厂整机保修    年，保修期自设备验收合格之起计算，保修范围包括合同中所有配置及第三方产品。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。乙方按照招标要求提供中标设备原厂维保服务，如乙方未提供原厂维保服务每年将按照总合同价格8%赔付甲方。

- 5.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 6.保修期内每年    次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

- 7.无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医疗设备处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

- 8.如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

- 9.如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

- 10.乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料并加盖公章，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单、商检合格证明，如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。

- 11.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的承诺书。

- 12.如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式。

- 13.若该设备涉及网络问题，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

- 十一、违约责任

- 1.自本协议生效之日起，双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定，应赔偿由此给其他方造成的损失。

- 2.如果乙方没有按照合同规定时间交货的，每逾期一日，保修期延长十天，人力不可抗因素除外。乙方延期交货10日以上的，则视为乙方不能交货，甲方有权因此解除本合同，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

- 3.乙方其他违约行为的，乙方按违约期内甲方向乙方购货总额的10%计算，向甲方支付违约金。如果乙方违约，在收到甲方通知后的10日内没有或拒不承担违约责任的，则甲方有权从尚未支付乙方的购货价款中扣回违约金。

- 4.乙方若违反本协议第六和第十任一条均视为对本协议的重大违约，甲方随时有权书面通知乙方立即终止本协议。

- 5.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

- 6.乙方对本合同所约定的设备价格负责，如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担，甲方不承担任何相关法律责任。

- 7.乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

- 8.以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务。

- 9.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 十二、双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不

- 愿协商或协商开始后30日内无法解决，应提交甲方所在地人民法院裁决。

- 十三、1.本项目招标文件、投标文件、合同及其附件、其他承诺为本项目不可分割的组成部分，具有同等法律效力；2.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，未经事宜双方协商解决。

- 十四、合同签署地点：淮安。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

甲方代表：                         乙方代表：

年     月     日                    年     月     日

附件一：设备配置清单及三方产品

附件二：

公立医院货物、服务购销廉洁协议

甲方：淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心

乙方：

为进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据有关法律法规和单位行风建设规章制度,甲方（公立医院）、乙方（中标人）特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1、双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和服务对象的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4、双方承诺严格遵守本协议，自觉接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

二、甲方的承诺

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2、甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训活动。

3、甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4、甲方工作人员有义务宣传、告知本单位已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂甲方管理人员和医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和其他服务。

5、不得要求甲方任何部门、任何个人对设备的使用情况进行统计。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人（签名）：              委托代理人（签名）：

日期：年  月  日                  日期：年  月  日

第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目共分为2个采购包，采购包1预算价59.8万元，采购包2预算价35.98万元。具体采购包如下：

采购包1：

（一）设备明细清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五分类血球分析仪 | 1台 | 设备需提供配套使用的计算机和打印机，详见“（二）设备技术性能”。 |
| 2 | 全自动电解质分析仪 | 1台 |  |
| 3 | 呼气检测仪 | 1台 |  |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 1台 |  |

（二）设备技术性能

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1.为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。 2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 3.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。 4.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）。 5.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等。 6.样本添加：可随时添加样本。 7.进样器容量：≥40个。 8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。 9.样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl。 10.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时。 11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，至少具备五分类+CRP功能。 12.红细胞血及血小板线性范围需满足： RBC:0～ 8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L。 13.血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全自动电解质分析仪 | 1.测试项目:K、Na、C1、Ca、pH、Li、Mg、TCO₂、AG 2.适用样品:血清、血浆、全血或稀释尿液 3.测量技术:离子选择性电极 4.测量速度:≤30秒 5.测量范围、分辨率: 测量范围 分辨率 K 0.50-20.00mmo1/L 0.01mmo1/L Na 15.0-200.0mmo1/L 0.1mmo1/L C1 15.0-200.0mmo1/L 0.1mmo1/L Ca 0.10-6.00mmo1/L 0.01mmo1/L pH 4.00-9.00 0.01 6.高清触摸屏，故障自动报警及排除。 7.具有自动寻杯检测系统。 8.主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可存储 不少于10000个检测结果，可扩展，样品数据保存≥五年。 9.进样一次，可同时测量出K、Na、C1、iCa、TCa、pH等参数。 10.终身技术服务支持，免费软件升级; | 台 | 1 |  |
| 3 | 呼吸检测仪 | 1. 采用双道采集数据 2. 无需淬灭校正 3. 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果 4.自动故障诊断 5.自动扣除本底计数 6.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机 7.液晶屏显示 8. 本底计数率＜40 min-1 9.8小时稳定性误差≤10% 10.测量时间仪器自动选定250S 11. 仪器可升级，与我中心现在电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告 12.可接入我中心局域网，连接扫码枪，接入HIS等系统。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 磁振热治疗仪 | 1.工作条件: 环境温度：10℃~40℃; 相对湿度：30%~75%; 大气压范围：700hPa~1060hPa; 电源：AC220V±10%， 50Hz±2%; 输入功率：≦550VA; 2、磁场强度:0~38mT，允差±30%，距离治疗器≥5cm处，磁场强度<0.5mT; 3、磁场强度的波形周期T为20ms±0.4ms，频率为50Hz±1Hz; 4、振动频率:50Hz±1Hz; 5、加热模式:“常温”、“40℃”、“46℃”、“52℃”、“58℃”等档可调; | 台 | 1 |  |
| 5 | 配套使用计算机 | CPU类型：双核，主频≥3.40 GHz 内存：≥4GB ≥500SSD+1T ≥23英寸液晶显示器 | 台 | 4 |  |
| 6 | 配套打印机 | 黑白激光打印机 | 台 | 4 |  |

采购包2：

（一）设备明细清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十八导联心电图 | 1台 | 设备需提供配套使用的计算机和打印机，详见“（二）设备技术性能”。 |
| 2 | 心电监护仪 | 1台 |  |
| 3 | 动态血压监测仪 | 2台 |  |
| 4 | 动态心电监护仪 | 1台 |  |
| 5 | 电针治疗仪 | 1台 |  |
| 6 | 医用制氧机 | 1台 |  |
| 7 | 骨密度仪 | 1台 |  |

（二）设备技术性能

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十八导联心电图 | 1.采集方式：12/15/18导联同步采集(32000Hz)；具有Wilson和Cabrera 导联模式。 2.工作模式：手动/自动12导/自动15导/自动18导/体检/节律/网络存储六种模式； 3.输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）； 4.耐极化电压：≥±910mV（灵敏度变化≤±5%）； 5.定标电压：1mV±2%； 6.标准灵敏度：10mm/mV±2%； 7.采样率：32000Hz/24位，起搏采样率72000Hz； 8.模抑制比：≥120dB，加交流滤波器≥140dB，模数转换精度：≤2.5 μV； 9.频率响应:0.05Hz-500Hz(-3dB)； 10.噪声电平：＜15uVp-p； 11.时间常数：≥5秒； 12.具有滤波器功能，交流滤波器：50Hz/60Hz；肌电滤波器：25Hz/23Hz/45Hz；低通滤波：75Hz，100Hz，150Hz；漂移滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.15Hz/0.32Hz/0.67Hz（自适应）； 13.具有自动，2.5、5、10、20、40 mm/mV等灵敏度可调。 14.1导联和3导联1分钟或更长时间节律记录，3导联节律记录可任选择导联； 15.节律记录时间：采集60s/90s/120s/3分钟/5分钟秒波形用于节律分析，最高节律可设置采集时间不小于300秒，可选段打印大于60秒。 16.记录方式：自动或手动，自动记录支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形6.5-10.5秒可调； 17.液晶显示：具有彩屏触摸显示屏，同屏显示12导/15导/18导同步心电波形和工作状态，每导联显示时间≥2.8s。支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断，屏幕亮度可调，具有屏幕保护省电模式。 18.按键/触摸屏操作，操作方便，具有ID号自动增加功能；支持拼音/五笔中文输入患者姓名、医院信息等；分析输出及测量输出：可设置打开或关闭，可选择打印详细患者信息，医院名称。 19.标配≥800例存储（可SD卡扩展），已存储心电图文件可随时调阅回顾及打印； 20.分析打印前10秒心电图，支持心电图波形回放，支持修改，分析和打印心电图； 21.具有冻结功能，能够冻结前后15秒心电图，供回放打印；冻结存储波形时间15-300秒可调，可以扩展为120秒电影回放； 22.具有辅助分析功能，支持预览心电图参数和分析结果，辅助分析结果； 23.具有RJ11通讯接口和RJ45网络接口，可经心电工作站软件，实现心电图实时通讯和文件传输； 24.具有LAN有线网络接口，支持WIFI网络连接；能接入心电信息管理系统平台。 25.支持USB/UART/LAN/WIFI通讯，具有USB/UART/RJ45接口，内置双频WiFi模块；可选配4G/5G移动网络模块（移动/联通/电信）； 26.支持设置FTP上传多类型文件并可以同时上传PDF和DADA两个文件到FTP服务器； 27.具有通用HIS接口，可配置对接第三方HIS信息系统，从HIS系列下载患者预约信息，离线采集和保存心电图数据文件，经FTP协议上传心电图数据到HIS系统，同步显示HIS信息系统的心电图诊断信息。 28.具有多种QTC算法和电轴算法，智能心电自动分析算法，通过AHA/MIT/CSE等国际数据库测试；自动分析软件全面涵盖新生儿、儿童、少年、青年、成人。并具有心电分析数据库，分析算法有≥9种判断类型≥245种病例分析。 29.具有心电图预警和参数异常提醒功能:符合电子病历五级评审要求； 30.可针对不同年龄基础上的儿童及新生儿心电波形进行特异性分析，可选配心向量、晚电位、心率变异等综合分析功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 心电监护仪 | 1.便携式一体化监护仪，固定式提手。 2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 4.≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。 5.心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 6.心律失常分析≥26种。（提供证明文件） 7.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 8.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 9.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 10.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 11.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量等模式。 12.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。 13.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件） 14.IBP监护可测量≥10种压力项目。 15.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 16.具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。 17.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。 18.支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。 19.防液等级:IPXI。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 动态血压监测仪 | 一、采集盒： 1.全玻璃面板，体积小，方便受检者佩戴。 2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。 3.袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。 4.数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取。 5.支持IP22防水等级。 6.直流电源，电池供电。 7.方便医生日常电池的更换。 8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。 9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。 10.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据。 二、测量范围 1.测量方法：示波法。 2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)。 3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）。 4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm。 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，过压保护 。 6.监测时长：24小时。 7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。 8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120s。 三、分析软件 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，快速编写诊断结论。 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。 3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 动态心电监护仪 | - 一、采集盒： 1.体积小，方便受检者佩戴; 2.存储容量≥1G 3.液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 4.记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 5.支持SD卡和USB2.0等数据传输和读取 6.病历保护功能，保证数据不丢失 7.支持分析软件、电子登记等方法进行电子标签标注 8.防水等级：采集盒支持IPX7防水 二、信号处理 2.1频率响应：0.05～60Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1μA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±300mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换 2.10采样率：≥25600 Hz 2.11 A/D转换精度：24位 2.12记录天数：0、1、2天可调 2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号 三、分析软件 3.1 软件兼容3/12导联记录盒 3.2提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析 3.4 提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能 3.5 心电波形自学习功能 3.6 QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项 3.7具有模板合并和拆分功能 3.8 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示 - 3.9 散点+叠加图分析 - 3.10 直方图分析 - 3.11 房颤/房扑自动分析 - 3.12 ST段分析 - 3.13 多通道采集起搏器脉冲信号,并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等起搏器进行分析 3.14 支持心率变异自动分析 - 3.15 具有QT分析功能 3.16 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能 3.17 具有“页扫描”功能，及时发现心律失常 3.18 报告自定义编辑功能 3.19 具有网络化功能，方便病例管理和分析 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电针治疗仪 | 1.额定输出功率：50VA 2.输出通道：双通道 4.工作电压：~220V 50Hz 5.电流强度：0~99mA 6.脉冲宽度：0.1ms~0.5ms 7.脉冲周期：1s~2s 8.延时时间：0.1s~1.5s 9.治疗时间：5min~30min | 台 | 1 |  |
| 6 | 医用制氧机 | 1.氧 浓 度:90%~96% 2.制氧噪声:≤49dB(A) 3.输入功率:S750VA 4.浓度流量实时数显 5.累时功能定时关机 6.HEPA过滤 7.氧 流 量:0.5L/min~10L/min 8.出口压力:20kPa~70kPa 9.操作方式:触摸按键 | 台 | 1 |  |
| 7 | 骨密度仪 | - 1.全干式技术，诊断扫查 2.超声探头接收灵敏度更高，接收信号更好 3.应用测量部位匹配度更好的超声频率，穿透性更好，有效信号更强 4.应用超声轴向传导技术，双发双收模式 5.创新型算法，有效去除杂波和干扰信号，更好捕捉有效数据 6.矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确 7.高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输 8.测量0-100岁 9.测量部位：桡骨、胫骨 10.测量方式：双发双收 11.测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S 12.分析数据： T值、Z值、同龄百分比、成人百分比、骨强度指数、骨龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高 13.测量精度误差：≤0.1%；测量重复性误差：≤0.1% - 14.MDI数据模块 - 15.测量时间：单点≤0.5秒，单次≤7秒，重复＜23.7秒 16.测量结果自动判断 17.有身份证读取功能 18.具有HIS、DICOM 数据接口功能 19.具有云数据功能、可以将数据传输至云端。 20.探头频率：1.20MHz 21.智能实时数据分析系统 22.温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示 23.探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性。 24.晶体状态显示：测量时，能够显示探头≥四个晶体工作状态、超声波接收信号强度。 25.不少于两种测量模式 26.具有复查功能栏 27.可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别） 28.温度显示校准块 29.报告能够自定义A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。 30.设备主机：一体化主机 31.计算机平台：原装计算机，保证信号实时处理与分析 32.显示器：≥22寸 33.配套推车 - 34.进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7 | 台 | 1 |  |
| 8 | 配套使用计算机 | CPU类型：双核，主频≥3.40 GHz 内存：≥4GB ≥500SSD+1T ≥23英寸液晶显示器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 配套打印机 | 彩色打印机+黑白激光打印机 | 台 | 2 |  |

二、质保及售后服务

1、按合同定期到货和安装，安装前成交人需把设备资料报采购人审核。

★2、提供 7*24小时售后服务，接到采购人报修电话后及时响应，在1小时之内响应，3小时内到达采购方现场并解决故障，如遇特殊性故障或12 小时内未能排除的故障，成交人须提供不低于同等规格技术指标的备品备件，原厂备件到场后及时更换。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由成交人承担。（提供承诺书，加盖供应商盖章）

★3、保证本次项目所供设备与医院系统软件的兼容性，且接口已开发好互通衔接，筛查数据可以自动上传，减少院方医护人员的工作量。平台对接费用含在本次报价中。（提供承诺书，并加盖供应商盖章）

4、在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，成交人负责对其提供的设备进行免费维修或更换。

5、在保修期满后，备件备品更换维修全部开放；配备专业服务团队，提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、供应商所投产品使用的试剂耗材必须在省平台目录中，所有设备通道免费开放。

三、商务部分

1、供货期限：合同签订后7天内所有设备供货并安装调试到位。

2、供货地点：淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心，具体地点由采购人指定。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二〇二五年    月    日

一、磋商函

淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）     元（RMB￥       ）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商:  （加盖CA电子公章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 供货时间 | 按采购文件要求执行。 |

供应商：  （加盖CA电子公章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

日期：       年     月     日

注：（1）报价总计为采购文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、磋商报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

日  期:      年     月     日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

（5）此表中结算时价格按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

日  期:      年     月     日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

日  期:      年     月     日

六、商务要求响应偏离表

| 序号 | 采购需求中商务条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

日  期:      年     月     日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本采购文件第五章中所有商务条款要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有商务条款直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

七、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件加盖供应商电子签章）；

2、供应商须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；（提供营业执照扫描件加盖供应商电子签章）

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（格式详见示范格式三，原件扫描件加盖供应商电子签章）

4.本项目的特定资格要求:

（1）供应商应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（提供扫描件加盖供应商电子签章）

（2）供应商所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案凭证；（提供扫描件加盖供应商电子签章）

5.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动（示范格式四，原件扫描件加盖供应商电子签章）:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏嘉华工程咨询有限公司组织的（项目编号:           ）      采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

承诺书

致淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

我方在   （项目名称及项目编号）          的投标过程中，做如下承诺：

1、在货物安装服务的过程中造成的安全事故、人员伤亡和财产损失均由我单位承担全部法律责任（含全部经济赔偿）；

2、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况；

3、我单位不存在“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动”；

4、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

示范格式五

企业声明函（货物）

致淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人¹，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市清江浦区闸口街道社区卫生服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。