淮安市清江浦区盐河社区卫生服务中心CT机采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320812-ZQHJ-G2025-0017

原公告的采购项目名称：淮安市清江浦区盐河社区卫生服务中心CT机采购项目

首次公告日期：2025-05-29

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

主要技术参数调整。

1、原主要技术参数第2.2条	▲球管与所投设备同一品牌：具备；第8条：整机使用年限具备≥30年(提供相关有效证明资料加盖投标人电子签章)；现取消这两条参数要求；

2、原第4.4	▲床垂直移动距地面最小距离：≤490mm；现调整为：▲床垂直移动距地面最小距离：≤500mm；原9.1确保设备配件供应期为该设备使用期限内；现调整为：★确保设备配件供应期限大于该设备使用期限（提供承诺书原件加盖投标人电子签章）

3、原1.1	机架孔径：≥650mm； 9.2	维修服务要在2小时内电话响应，12小时内维修人员到场；现调整为加“★”

4、本项目整机免费质保三年现设为加“★”

5、原第5.5	显示器分辨率：≥1920x1080（注：显示器尺寸≥21.5英寸）；现调整为加“▲”

6、原开标时间为2025年6月23日下午2点30分，现调整为2025年7月8日下午2点30分。其它内容不变。

更正日期：2025-06-23

三、其他补充事宜

公告与招标文件内容不一致时，以招标文件为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：淮安市清江浦区盐河社区卫生服务中心

单位地址：淮安市清江浦区黄码镇盐河村文卫路5号

联系人：刘克非

联系电话：13375202127

2.采购代理机构信息

单位名称：中企华建友工程管理有限公司

单位地址：淮安市清江浦区人民南路2号

联系人：胡志伟

联系电话：0517-83960456

3.项目联系方式

项目联系人：傅工

电话：0517-83960456

淮安市清江浦区盐河社区卫生服务中心

2025年6月23日