## 1 封面
| 2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 合同编号： |  | 20250917
招 标 人： | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2025-09-17

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： |  | 2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
合 同 编 号： |  | 20250917
投标总价(小写)： |  |  |  | (元)
(大写)： |  |  |  | (元)
投 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字并盖章)
编 制 时 间： |  | 2025-09-17

## 3 表1-1总说明
总 说 明
合同编号： | 20250917
工程名称： | 2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程 |  | 第1页 共1页
1、工程概况 2、招标范围 3、发包人提供的条件 4、工程主要技术指标 5、合同工期及重要节点工期要求 6、质量、安全和环境保护要求 7、其他需说明的事项
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 4 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：20250917 | [8 empty] | 第1页 共3页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 水利工程 |  |  | 1
1.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  | 1
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1
1.1.1.1 | 500101001001 | 场地平整 | 1、护坡清理修整，清除杂草、杂树等植被 2、清理杂物外运，运距由投标人根据现场情况及施工组织综合考虑，满足地方管理及建设单位要求 3、可能发生的渣土费由施工单位综合考虑后含在综合单价内，结算时单价不调整。 | m2 | 2185.92
1.1.1.2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：由投标人根据现场情况及勘察设计文件，综合考虑自行确定 2、开挖厚度：按施工图设计断面，满足坡度、坡比要求后综合确定开挖厚度 3、余土运距：由投标人根据现场情况及施工组织综合考虑，满足地方管理及建设单位要求，或余土整理、修坡 4、含整坡土方开挖、10cm保护层人工土方及桩膜围堰土方 5、可能发生的渣土费由施工单位综合考虑后含在综合单价内，结算时单价不调整。 | m3 | 1945.22
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1
1.1.2.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、施工图断面局部雷诺护垫下填土修坡 2、分层回填压实，压实度0.91 3、取土运距由投标人自行综合考虑调配，满足地方管理及建设单位要求 | m3 | 133.9
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：20250917 | [8 empty] | 第2页 共3页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.2.2 | 500103007001 | 垫层料填筑 | 1、10cm厚砂石垫层(1:1) | m3 | 160.99
1.1.2.3 | 500103014001 | 土工布铺设 | 1、土工布（SNG-PET-10-6) | m2 | 360
1.1.2.4 | 500103011001 | 钢筋笼块石抛投 | 1、雷诺护垫护坡（30cm厚），技术参数要求参照施工图大样 | m3 | 482.98
1.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 |  |  | 1
1.1.3.1 | 500108005001 | 钢筋混凝土预制桩 | 1、C30混凝土方桩，桩长6m，桩身截面为250*250mm 2、制作大样按设计图纸要求 3、含桩制作、钢筋笼制安、运输、吊装及施打等费用 4、打桩采用水上施打，考虑打桩平台措施在内 | 根 | 961
1.1.3.2 | 500108005002 | 钢筋混凝土预制桩 | 1、C30混凝土方桩，桩长8m，桩身截面为300*300mm 2、制作大样按设计图纸要求 3、含桩制作、钢筋、运输、吊装及施打等费用 4、打桩采用水上施打，考虑打桩平台措施在内 | 根 | 401
1.1.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1
1.1.4.1 | 500109001001 | 现浇格梗 | 1、部位及类型：顶部现浇砼格梗 2、强度等级C25,抗冻等级F50 3、含模板制安及拆除 | m3 | 54
1.1.4.2 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1、耐腐蚀的 2cm 聚乙烯低发泡板 | m2 | 7.2
1.1.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  | 1
1.1.5.1 | 500112001001 | 预制格梗 | 1、部位及类型：底部及横向预制格梗 2、强度等级C30,抗冻等级F50 3、含模板制安及拆除 | m3 | 64.06
1.1.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：20250917 | [8 empty] | 第3页 共3页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.6.1 | 500114001001 | 马尼拉草皮 | 1、满铺马尼拉草皮 2、三级养护，养护期一年。 | m2 | 1620
1.1.6.2 | 500114002001 | 现状木桩拔除 | 1、现状小梢径木桩拔除，拔除废旧木桩外运处理 2、由投标单位根据现场情况综合考虑，含拔除、垃圾清理归集、外运等费用 | 项 | 1
1.1.6.3 | 500114002003 | 施工临时便道 | 1、施工临时便道由投标人根据组织设计综合考虑，满足施工需求 2、临时便道施工、拆除、恢复 | 项 | 1
1.1.6.4 | 500114002004 | 树木移植及恢复 | 1、现状树木施工期间移植，完工后恢复 2、由投标人根据现场情况综合考虑在本清单内 3、三级养护，养护期一年。 | 项 | 1
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：20250917 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术 条款编码 |  | 备注
|  | 合计 | [5 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 6 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 环境保护措施 |  | 项 |  | 1
2 | 安全文明措施 |  | 项 |  | 1
3 | 临时工程 |  | 项 |  | 1
4 | 交通工程 |  | 项 |  | 1
5 | 保险费 |  | 项 |  | 1
6 | 施工企业进退场费 |  | 项 |  | 1
7 | 大型施工设备安拆费 |  | 项 |  | 1
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 7 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：20250917 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目名称 | 金额 |  |  | 备注
1 | 预留金
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 8 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：20250917 | [7 empty] | 第1页 共1页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
1 |  | 人工
2 |  | 材料
3 |  | 机械
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 9 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：20250917 | [7 empty] | 第1页 共2页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项
1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 |  |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 |  |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项
9 | 临时安全防护 | 项 |  |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 |  |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 |  |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 |  |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 |  |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
安全文明措施费分解表
合同编号：20250917 | [7 empty] | 第2页 共2页
工程名称：2025年度废黄河南堤（翔宇北道-南昌北路）维修养护项目二期工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项
1 | 现场布置 | 项 |  |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 |  |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 |  |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 |  |  |  |  | 含廉政建设费用
总计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】