- 无人船及水质监测设备等项目

竞争性磋商文件

- 项目名称: 无人船及水质监测设备等项目

- 项目编号:JSZC-320800-HASC-C2023-0002

二〇二三年  三 月

目      录

第一章   磋商邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   评标标准	19

第四章   合同格式及条款	22

第五章   项目采购需求	36

第六章   响应文件格式	49

- 第一章   磋商邀请

项目概况：无人船及水质监测设备等磋商项目的潜在供应商应在淮安市淮阴区樱花路中业慧谷科技园B5-503室获取采购文件，并于 2023 年3月20 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-HASC-C2023-0002

（二）项目名称:无人船及水质监测设备等项目

（三）采购方式: □竞争性谈判 R竞争性磋商□询价

（四）预算金额: 本项目预算金额为75万元。

（五）最高限价: 第1个标段水质监测无人船最高限价为27万元；第2个标段全自动水草打捞船最高限价为48万元。

（六）采购需求:本项目分为两个标段，第1个标段水质监测无人船，第2个标段全自动水草打捞船，具体详见磋商文件第五部分采购需求。

注：（1）供应商可以根据要求选择其中部分或全部标段进行报名、投标，每家投标单位的累计中标标段不得超过1个。

（2）评标时，若供应商按评标方法被确定为中标人的标段数超过1个，则按标段顺序先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名次高的投标人获得中标资格。本项目开标顺序按标段顺序。

（七）合同履行期限:

第1标段：签订合同之日起10个日历天内完成供货、安装、调试及交付验收使用。

第2标段：签订合同之日起7个日历天内完成供货、安装、调试及交付验收使用。

（八）本项目（□是R否）接受联合体参加竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 二、申请人的资格要求（两个标段均适用）:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第  1  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求: 无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1、时间：2023年3月8日至2023年3月15日上午8:30-11：00分，下午14:00-17:00分（周六、日和法定节假日除外）；

2、 地址：淮安市淮阴区中业慧谷B-5幢503室,咨询电话：18936521721

- 3、获取方式：

供应商确认参与本项目投标，请将以下材料扫描件加盖公章发送至邮箱（邮箱：390780307@qq.com），报名资料发送后请电话联系采购代理机构。

报名时需带资料：非法定代表人报名的需带（营业执照复印件加盖公章、授权委托书原件（法人签字）加盖公章、授权委托代理人的身份证复印件加盖公章），法定代表人本人报名的需带（营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章）。

- 4、售价：400元/份。

- 四、响应文件提交

（一）截止时间: 2023年3 月 20日 14点30 分（北京时间）

（二）磋商地点:淮安市淮阴区樱花路中业慧谷软件园B5-503室

- 五、开启

时间:2023年3月20 日 14点30 分（北京时间）

地点: 淮安市淮阴区樱花路中业慧谷软件园B5-503室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 七、其他补充事宜

无

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：淮安市城市水利工程管理中心

地    址：淮安市承德北路废黄河桥北首（樱花园对面）淮安市城市水利工程管理中心

联 系 人：李科长

联系方式：13511545225

- 2.采购代理机构信息

名    称：　淮安思成工程管理有限公司

地　　址：　淮安市淮阴区樱花路中业慧谷科技园B5-503室

联 系 人：  袁工

联系方式：  18936521721

- 3.项目联系方式

项目联系人：李科长

电　　 话：13511545225

- 第二章   供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

- 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安思成工程管理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目磋商代理费用为：一标段代理服务费为肆仟元，二标段代理服务费为柒仟贰佰元，成交供应商在领取中标通知书前向淮安思成工程管理有限公司一次性付清，此费用包含在投标报价内，无需单独列支。评审费由成交供应商按实支付。

- 二、磋商文件

- 5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

- 6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至390780307@qq.com电子信箱），采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

- 7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告。更正文件将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

- 8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

- 9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

- 10.磋商报价（两标段均适用）

10.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于人工费、现场服务费、税金、管理费用、办公设备设施、差旅、加班、检测费、专家论证评审费、相关保险费、成交服务费、利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4磋商报价应以人民币为货币单位。

- 11.技术要求响应偏离（两标段均适用）

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

- 12.服务承诺

- 12.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的标准。

- 13.磋商保证金（两标段均适用）

本项目不收取投标保证金。

- 14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 15. 响应文件份数和签署

15.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

15.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。

15.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

15.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

- 四、响应文件的递交

- 16.响应文件的密封及标记

16.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

16.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号、标段名称、供应商名称。

- 17.响应文件接收截止时间

17.1采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

17.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 18.迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

- 19.响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后可以修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。

19.2磋商供应商不得在响应文件接收截止时间以后修改响应文件。

19.3磋商供应商不得在响应文件接收截止时间起至磋商有效期满前撤回投标文件。

- 五、磋商

- 20.磋商组织

20.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.2磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

20.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

- 21.磋商程序

- 21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

- （1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

- （1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

21.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

- 21.6响应文件的澄清

21.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

21.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

21.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第21.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

21.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身问题无法及时提交报价的，代理机构将默认其报价为响应文件提交的初始报价。

21.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

- 22.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

22.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

22.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.3不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

- 22.4经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.5供应商所投产品技术参数未完全满足磋商文件第五章采购需求中加“★”号技术参数要求的。

- 23.出现下列情形之一的，磋商终止:

23.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

- 24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，每个标段分别推荐3名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

- 25.磋商过程保密

25.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

- 25.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

- 26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

26.2采购成交结果将在淮安市政府采购网上公告。

26.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

- 27.成交通知书

27.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构将通知成交供应商。

27.2成交供应商在接到代理机构通知后五个工作日内必须领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

- 27.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

- 29.货物和服务的减少

29.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 30.履约保证金（两个标段均适用）

本项目不收取履约保证金。

- 七、质疑处理

- 31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

- 31.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 八、政府采购政策功能落实（两个标段均适用）

- 32.政策功能落实

- 32.1小微型企业价格扣除

32.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 32.2 联合体及分包

32.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的， 联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包 企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 32.3 小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）文件规定自行填写。

- 32.4 残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 32.5 监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

32.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

- 第三章  评标标准

一、本项目两个标段均采用综合评分法进行评审，磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，每个标段评标标准的总分均为100分。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。磋商结果按项目评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，得分相同的按磋商报价由低到高顺序排列。若磋商报价也相同，由磋商小组通过随机抽取的方式确定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

- 三、具体标准:

- 第一标段：水质监测无人船（总分为100分）

- 1、价格:30分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

2、技术部分：32分

供应商所投产品的技术参数完全满足磋商文件第1标段采购需求中“二、技术参数”的要求的得32分。每有一项重要指标（Δ号指标）负偏离扣3分；每有一项一般指标（无Δ标识指标）负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分：22分

（1）实施方案（6分）

供应商提供的项目实施方案需满足采购需求的要求，实施方案内容需完整、合理、可行，包括但不限于人员组织安排、进度计划，质量保证措施、产品运输、交货、验收方案等。方案内容完整详细合理的得5-6分；方案内容较完整详细合理的得3-4分；方案内容一般，表述一般的得1-2分；未作说明不得分。

（2）设备先进性（6分）

供应商拟投入的设备在选型和配置上能很好地满足招标文件要求，要求技术响应好、系统功能强、稳定性好、安全性高、可靠性强，质量好。并提供针对本项目重点、难点和特殊部位的处理方法和措施等。方案针对性强、表述完整、准确、清晰的得5-6分；针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得3-4分；针对性一般，表述一般的得1-2分。未作说明不得分。

（3）零配件配置供应(5分)

供应商针对本项目提供的备品备件供应方案。方案内容完整详细、合理可行的得4-5分；方案内容较完整详细合理的得2-3分；方案内容一般，表述不够完整、准确、清晰的得1分。未作说明不得分。

（4）售后服务及培训方案（5分）

供应商针对采购需求提供售后服务及培训方案。方案内容完整详细、合理可行的得4-5分；方案内容较完整详细合理的得2-3分；方案内容一般，表述不够完整、准确、清晰的得1分。未作说明不得分。

4、商务部分：16分

（1）供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，总分3分。（上述认证证书须在(www.cnca.gov.cn)国家认证认可监督管理委员会官方网站上可查询，否则不得分。提供证书复印件、网页查询截图加盖供应商公章）

（2）2018年1月份以来，供应商有过类似船舶销售业绩的，有一个得1分，最多得3分。（提供合同（包含合同产品信息页、盖章签字页等关键信息内容）或中标通知书或项目验收证明等材料，扫描件加盖供应商公章）

（3）供应商获得过国家级（行政主管部门颁发的）科学技术类获奖或荣誉证书的，每提供1个得2分，最多得4分；省级（行政主管部门颁发的）科学技术类获奖或荣誉证书的，每提供1个得1分，最多得2分；市县级（行政主管部门颁发的）科学技术类获奖或荣誉证书，每提供1个得0.5分，最多得1分。本项最高得4分。（提供证书扫描件加盖供应商公章）

（4）供应商具有测绘专业或环境工程专业高级工程师职称人员或注册测绘师 ，4人及以上的得2分，1（含）-3（含）人得1分，其他不得分。本项最高2分。（提供人员证书加盖供应商公章）

（5）供应商所投产品参与过抢险救灾的，每提供1份案例得2分，最高得4分。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）

注：第（4）项须为本单位正式员工，提供供应商为其缴纳的2022年8月-2023年2月中任意一个月的社保证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，加盖供应商公章。

- 第二标段  全自动水草打捞船    （总分为100分）

- 1、价格:30分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

- 技术部分：12分

2.1供应商所投产品的技术参数完全满足磋商文件第2标段采购需求“二、技术参数”中要求的，得10分；有一项加“★”技术参数不满足作无效标处理，其他技术参数有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。 本项最多得10分。

2.2供应商所投产品的质保期在满足磋商文件（质保期一年）要求的基础上，每承诺增加一年得1分，本项最高得2分。（提供承诺函加盖供应商公章）

- 方案（26分）

3.1技术工艺方案（7分）
包含：船体工艺方案、焊接工艺方案、电气工艺方案、轮机（管

道）、液压等设备工艺方案、涂装（防腐）工艺方案等。

技术工艺方案合理、完整、科学得6-7分；技术工艺方案合理性、

完整性、科学性一般得3-5分；技术工艺方案合理性、完整性、科学性较差得1-2分；未作说明不得分。

3.2图纸（5分）

供应商提供所投类型船舶建造设计图、平面布置图、施工图（图纸包括船体构造结构图、电气电路图、内装图等）。

图纸科学、完整、合理、可操作、实用性好得4-5分，图纸科学性、完整性、合理性、可操作性一般得2-3分，图纸科学性、完整性、合理性、可操作性较差得1分，未提供不得分。

3.3 实施方案（14分）

（1）工期保证措施和进度计划：合理、完整、科学得3分；合理性、完整性、科学性一般得2分；合理性、完整性、科学性较差得1分；未作说明不得分。

（2）质量保证措施和售后服务计划：合理、完整、科学得3分；合理性、完整性、科学性一般得2分；合理性、完整性、科学性较差得1分；未作说明不得分。

（3）安全生产体系及保证措施：合理、完整、科学得4分；合理性、完整性、科学性一般得2-3分；合理性、完整性、科学性较差得1分；未作说明不得分。

（4）安装及验收方案：合理性、完整性、可操作性、针对性强得4分；合理性、完整性、可操作性、针对性一般得2-3分；合理性、完整性、可操作性、针对性较差得1分；未作说明不得分。

- 3、商务部分：26 分

（1）供应商具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，有一个得1分，本项最多得3分。（注：此证书许可范围须覆盖标的物。）（证书复印件加盖供应商公章）

（2）2018年1月份以来，供应商有过类似船舶销售业绩的，每有一个得 2分，最多得8分；（提供合同（包含合同产品信息页、盖章签字页等关键信息内容）或中标通知书或项目验收证明等材料，扫描件加盖供应商公章）

（3）供应商获得高新技术企业荣誉证书的，得1分。（证书复印件加盖供应商公章）

（4）供应商获得行业主管部门颁发得《安全生产标准化生产》证书的，得1分。（证书复印件加盖供应商公章）

（5）供应商获得行业主管部门认证的《能源管理体系认证证书》的，得1分。（证书复印件加盖供应商公章）

（6）供应商的生产人员具有中国船舶检验局颁发（ZC认可）的焊工证书的，有一个得2分，最高得8分。（提供证书复印件加盖供应商公章）

注：提供供应商为其缴纳的2022年8月-2023年2月中任意一个月的社保证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】

- （7）供应商获得与船舶相关的国家知识产权局颁发的专利证书的，每获得一项专利的得0.5分，本项最高得4分。（提供证书扫描件加盖供应商公章）

- 4、售后服务：6分

售后服务方案比较（包括但不限于：有完整的售后服务工作流程、服务人员、培训方案、响应时间、故障响应机制、质保计划、技术装备等）。

内容全面、科学合理、可操作性强得5-6分；内容较全面，合理性、可操作性较好得3-4分；内容一般、合理性、可操作性一般得1-2分；未提供的不得分。（提供售后服务方案加盖供应商公章）

- 合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方 :

乙方 :

甲、乙双方根据                      （项目编号            ）采购项目磋商采购的结果，签署本合同。

- 一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

- 二、合同金额

本合同的总金额(大写)为           元人民币，小写          ，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

- 三、供货时间和地点

本合同所提供的供货时间及地点详见“项目采购需求”。

- 付款

本合同所提供的付款方式详见“项目采购需求”。

- 五、检测、验收

甲方按磋商文件相关要求委托第三方检测机构对所供产品进行检测、验收，第三方是指        （国家认可的质量检测机构），经检测、验收合格的，费用由甲方承担；如乙方交付的产品与响应文件中技术参数不一致，费用由乙方承担。甲方有权退货，并要求成交供应商赔偿损失，同时报请财政监管部门进行处罚。如因其他原因导致甲方需重复进行检测、验收所产生的费用由乙方承担。

- 六、履约保证金（无）

- 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下（2）处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

- 八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式五份，甲、乙双方各执贰份，代理机构一份。

- 九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                       乙    方:

单位盖章:                       单位盖章:

代表签字:                       代表签字:

签订日期:                       签订日期:

见证方：

单位盖章:

代表签字:

签订日期:

- 二、合同条款

- 1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

- （5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

- （7）“见证方”系指淮安思成工程管理有限公司。

- 2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及磋商文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

- 4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

- 6.付款方式

- 6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

- 6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

- 7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

- 7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

- 8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

8.6所投标设备、施工质量应符合国家标准及行业规范标准及要求，乙方对项目实施期内及设备使用周期内安全性承担全部责任，由于质量不符合规范标准或者施工质量不符合国家或行业规范要求的造成事故或其他人员伤亡，或者造成其他损失的，一切损失由乙方承担。

- 9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

- 9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

- 10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

- 12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供安装服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

- 13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

- 15.履约保证金（无）

- 16.仲裁

16.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

- 17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

- （2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

- 18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 20.合同生效及其它

20.1政府采购   磋商文件、乙方提交的  响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式五份，甲、乙双方各执贰份，代理机构一份。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 项目采购需求

- 第1标段:水质监测无人船

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 （单位：套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测无人船 | 船体 | 详见下述技术参数要求 | 1 | 可搭载水质仪、侧扫声呐等 |
|  |  | 测深系统 |  | 1 | 可用于河道断面测量，可形成水下地形数据。 |
|  |  | 摄像系统 |  | 1 | 用于河道巡检，监控可到两岸一些实时信息，及时回传到指挥室。 |
|  |  | 定位惯导系统 |  | 1 | 可提供无人船的实时位置，结合惯导可以实现无人船自主规划航线，自动行驶。 |
|  |  | 处理器 |  | 1 | 用于处理前期无人船采集的数据，提供展示平台 |
|  |  | 展示软件及测深软件 |  | 1 | 用于展示水质数据实时情况，提供无人船的一些基础数据 |
| 2 | 多参数水质仪 | 水质仪 |  | 1 | 检测溶解氧、电导率、浊度、pH、温度水质五参数 |

- 二、技术参数

- （一）船体系统：

- 船体设计：船体为三体船设计，船身周围配备防撞条，能抗3级风2级浪，安全性能高。整船IP67防水。（提供国家认可的检测报告，加盖供应商公章。）

- Δ船体长度110-130cm，船体自重≤15kg，最大载重≥40kg；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- Δ最大船速：≥7m/s；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 马达推进器：推进器采用涵道式设计，无舵机转向，最大转速≥7200转/分钟，插拔安装设计，易拆换，可适应更多水域环境；

- 数据存储：支持本地存储（可多通道存储）和远程存储，保证数据安全不会丢失；

- Δ续航能力：6h@2m/s。

- Δ移动通讯：内置eSIM+Nano双重通讯模块，同时具备其他接口；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- Δ船体本身自带单波束测深仪，可搭载ADCP同时使用，同时测量水下地形以及断面流量，无需切换；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- Δ主控防尘防水等级：≥IP67（提供国家认可的检测报告，加盖供应商公章）

- 防护功能：具备浅滩自动倒车、视频观察、低电量自动返航、失联自动返航等功能、具备支持360°全向视频（提供国家认可的检测报告，加盖供应商公章）

- 内置毫米波雷达，探测距离：≥40m；

- Δ支持挂载要求：ADCP安装孔径≥24cm，可搭载市面上主流走航ADCP，例如M9，瑞智、瑞江、海鹰等；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- Δ测流要求（自适应水流）：测流作业时，船体能根据水流方向和流速自动调整船头姿态、方向、速度等，保持直线测量（中标后需提供样机验证，提供承诺函加盖供应商公章）。

- Δ测验要求（悬停）：无人船具备自动悬停功能，最大支持3.5m/s流速船体能保持静止5分钟以上，测验岸边流量（中标后需提供样机验证，提供承诺函加盖供应商公章）。

- （二）定位定姿系统

- Δ主控集成定位定向板卡+惯导模块，无需外接RTK接收机即可实现精准定位。（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 卫星系统：支持四星卫星系统（BDS、GPS、GLONASS、Galileo），通道数≥400；

- 单点定位精度平面≤1.5m，垂直≤2.5m；

- RTK平面≤8mm+1ppm，垂直≤15mm+1ppm；

- Δ支持定向功能，精度≤0.2°（1m基线）；（提供国家认可的检测报告，加盖供应商公章）

- Δ支持惯导功能，精度不低于6°/h，IMU更新率≥200Hz；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- （三）岸基系统

- 基站通讯方式：支持电台&网络&CORS；

- Δ智能遥控器作用距离：电台≥2公里、4G无限制（视网络情况）和网桥≥2公里（提供国家认可的检测报告，加盖供应商公章）；

- Δ数据传输方式：支持网桥、4G；视频通讯：4G+网桥；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 控制模式：支持手动和自动模式；

- 基站可采用普通笔记本电脑/windows系统平板电脑，维护和替换方便；

- （四）船体控制软件

- Δ支持总航行里程统计、剩余里程提醒、支持水文模式、ADCP一键配置；支持软固件在线推送升级。（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 功能模块：可实现自主导航、船体参数控制、多角度视频显示、坐标转换等功能；支持卫星底图导入，方便规划测区，支持开机自检；

- （五）测深系统

- 波束开角：5°-8°；

- 测深范围：≥0.15-300m；

- 最大采样率：≥30Hz；

- Δ工作频率：支持200Khz和25Khz双频，环境适应性更强。（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 支持蓝牙、Wifi无线连接

- 测深精度：不低于±1cm+0.1%h（h为水深）；

- Δ主机重量：≤1kg，轻便安装，需和船体配套搭载，实现水深测量以及浅滩避障功能；（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

（六）水质系统

1、可在线测量温度、pH、浊度、溶解氧、电导率参数

2、供电：支持9-24VDC供电

3、防护性能：≥IP68

4、其他功能：支持探头自清洁功能

5、数据输出：支持485协议输出

6、Δ温度范围：0~50℃（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

7、温度精度：≤±0.2℃

8、pH范围：0~14pH

9、pH精度：≤±0.1pH

10、浊度范围：0~1000NTU

11、Δ浊度分辨率：≤0.1NTU（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

12、溶解氧范围：0~20mg/L

13、溶解氧精度：≤±0.3mg/L

14、电导率范围：1μS/cm~100mS/cm

15、Δ电导率分辨：≤0.00001mS/cm（提供公开发行的彩页或网页截图，加盖供应商公章）

- 四、其他要求

1、供应商应对所投产品的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、投标总价一次性报定，投标报价应包括完成该所投标的物及其备品、备件、专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商根据项目的实际要求自行综合考核后报价，最终需保证项目通过采购单位及项目相关验收部门的验收。

3、供应商所投产品须明确所投产品的品牌、型号、产地、规格及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

4、本项目核心产品为水质监测无人船，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

5、供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

6、船只应符合国家、行业的有关标准和规范。

7、本次采购的船只必须是原厂生产的、全新的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准；提供的船只能满足采购人的需求，如供货与报价所述配置不符，采购人有权利拒收。

- 8、供应商中标后提供必备的技术资料：

提供全部的技术资料（产品合格证书、使用说明书等）；

提供详细使用说明；

提供保养、维修操作规程、设备保修期限，保修期从有关部门验收合格之日起算；

提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

9、供应商须保障采购方在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，中标方应赔偿该损失。

10、供应商为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。

- 五、验收：

1、由供应商负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3、验收的标准按照磋商文件及甲方对项目相关标准实施，须服从甲方安排要求。

4、验收内容由供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

5、验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合磋商文件和合同要求、以及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

6、若因供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究供应商的违约责任。

7、采购人有权对供应商产品生产情况（包括质量、进度）进行监督，若未达到采购人质量或进度要求，采购人可按违约条款进行执行。

8、若试运行出现问题，供应商需在5日内调整完毕。试运行结束后，采购人根据技术要求组织验收，并出具验收书。

- 六、商务部分

1、供货时间：合同签订之日起10日历天内完成制造、供货、安装、调试并交付用户验收。

2、供货地点：由采购人指定。

3、付款方式：

签订合同后先付合同总金额的40%，供货完成经甲方确认并验收通过后，支付合同总金额的100%。

- 4、质保期：

自验收合格之日起整船质保期一年。中标方须自本船验收合格之日起提供12个月的免费上门维修服务。若发生故障,中标方应在第一时间内响应，24小时内派员到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，48小时以内完成用户提出的维修要求。

- 第2标段  全自动水草打捞船

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水草打捞船 | 详见下述技术参数要求 | 艘 | 2 |  |

二、技术参数

| 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | ★段数 |  | ≧2 |
|  | ★控制形式 |  | 手动液压 |
|  | ★驾驶台 |  | 中上方 |
|  | ★推动形式 |  | 明轮 |
|  | ★船体材质厚度 |  | CCS-B钢板 ≧3.00mm |
|  | ★船底材质厚度 |  | CCS-B钢板 ≧ 4.00mm |
| 功能尺寸 | ★船体长×宽×高 | m | 6×3×0.8（±0.2） |
|  | 收集宽度 | m | 1.8（±0.2） |
|  | ★前段横剪宽度 | m | ≧1.8 |
|  | ★前后段输送带宽 | m | ≧1.4 |
|  | 收集深度 | m | 1（±0.2） |
|  | 卸货高度 | m | 2.6（±0.2） |
| 载重 | 设计载重 | t | 8（±0.2） |
|  | 设计吃水深度 | m | 0.5（±0.02） |
|  | 最大负载体积 | m³ | 4（±0.2） |
| 发动机 | ★缸数 | 个 | ≧4 |
|  | ★功率 | kW | ≧43 |
|  | ★启动方式 |  | 电启动 |
|  | ★发动机冷却 |  | 水冷 |
| 液压系统 | 设计压力 | MPa | ≧12 |
|  | 液压油箱容积 | L | 150（±5） |
| 工作效率 | 工作最大速度 | km/h | 3（±0.2） |
|  | 行驶最大速度 | km/h | 6（±0.2） |

备注：打“★”项为必须满足项，有一项不满足作无效响应文件处理。

- 三、具体要求

1、船形：单机、双明轮液压推进、全液压自动水面漂浮垃圾打捞船。

2、船艏安装收集装置形式：收集舱前端两侧安装纵向锯盘刀、水平切割剪刀。收集舱经液压顶升装置，可自由上下动作，根据水深调节收集深度。后储货舱经液压装置，可自由前后动作。收集存储舱均采用不锈钢收集带输送，全部由液压马达驱动。

3、驾驶台中采用远程集中控制，操纵船舶航行、收集水面漂浮垃圾和卸货工作。

- 4、外形指标

（1）船舶的制作外形和收集输送装置配置合理，结构紧凑，船艏的驾驶台在船体正上方，能有效的提高视觉效果，柴油机转速调整和所有液压装置的动作，均在驾驶台的控制板上进行操作，达到集中遥控，控制一体化。

（2）船舶为全焊接钢质整体结构，使用的船板、肋骨、强横梁纵横等，材料均采用CCSB级船用钢板。

（3）为保证全船运输中的安全性，在船的前后两侧安装4个吊耳，以便起重机起吊，并可公路运输。本船为明轮驱动，控制设备的前进、后退、掉头与转弯，为无极变速。根据明轮划水面方向的不同,分为左明轮和右明轮。

- 5、性能指标：

（1）船舶采用机械动力，排放标准符合环境保护国Ⅰ级标准，使用消音装置降低噪声，柴油机具有水温、油温自动报警装置及自动停车装置。

（2）船舶柴油机采用国内一线品牌。本船整个收集、打捞、滤水、储存、输送等全部采用液压技术。

（3）驾驶台保证所有控制设备、液压管线阀体和仪表不受雨水侵蚀，保证其性能的安全性。

- （4）船载设备可操作的所有控制元件和规格按全天气候的设计。

（5）船舶前艏安装漂浮垃圾收集装置，前收集舱主要包括纵向锯盘刀、横向割刀、前收集舱输送带等。该舱利用液压缸可自动调节入水深度，在航行时可伸出水面以减少阻力增加航行速度，在打捞作业时也可根据水草厚度自由调节收集深度。储存卸货为存储输送卸货设备。当水草及漂浮垃圾存放到一定量及高度时，启动储存舱输送带向后移动一段距离，使收集的垃圾继续向储存舱后部移动，继续存放垃圾。输送带结构同样采用不锈钢长城网带，具有良好的流畅性和耐磨性和抗拉性，且能对收集上来的垃圾进行充分滤水。

- （6）传送装置安装输送带调节装置，以便输送带松紧的调节。

- 6、传送装置：

（1）功能：收集舱、输送均能单独动作，收集深度由液压缸来完成深度的调节。

（2）所有输送带传动轴两端装有轴承，及油封密封，防止水进入轴承。

- （3）网带均安装在光滑的导轨上滑动。

（4）张力调整器调整网带安装在网带传动的轴端进行调节，符合调节方便的目的。

- 9、系泊设备：

配置:φ14mm、20m长尼龙缆绳2根，缆绳桩4个。

10、救生系统：消防设备按《内河小型船舶检验技术规则2016》设置,并配置救生圈1件，救生衣两件。

11、涂装：油漆按GB标准。

12、其他要求：

（1）船舶配常用检修工具1套。

- 四、其他要求

1、供应商应对所投产品的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、投标总价一次性报定，投标报价应包括完成该所投标的物及其备品、备件、专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商根据项目的实际要求自行综合考核后报价，最终需保证项目通过采购单位及项目相关验收部门的验收。

3、供应商所投产品须明确所投产品的品牌、型号、产地、规格及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

4、本项目核心产品为全自动水草打捞船，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

5、供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

6、船只应符合国家、行业的有关标准和规范。

7、本次采购的船只必须是原厂生产的、全新的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准；提供的船只能满足采购人的需求，如供货与报价所述配置不符，采购人有权利拒收。

- 8、供应商应承诺中标后提供必备的技术资料：

提供全部的技术资料（产品合格证书、使用说明书等）；

提供详细使用说明；

提供保养、维修操作规程、设备保修期限，保修期从有关部门验收合格之日起算；

提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

9、供应商须保障采购方在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，中标方应赔偿该损失。

10、供应商为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。

- 五、验收：

1、由供应商负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3、验收的标准按照磋商文件及甲方对项目相关标准实施，须服从甲方安排要求。

4、验收内容由供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

5、验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合磋商文件和合同要求、以及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

6、若因供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究供应商的违约责任。

7、采购人有权对供应商产品生产情况（包括质量、进度）进行监督，若未达到采购人质量或进度要求，采购人可按违约条款进行执行。

8、若试运行出现问题，供应商需在5日内调整完毕。试运行结束后，采购人根据技术要求组织验收，并出具验收书。

- 六、商务部分

1、供货时间：合同签订之日起7个日历天内完成制造、供货、安装、调试并交付用户验收。

2、供货地点：由采购人指定。

3、付款方式：

签订合同后先付合同总金额的40%，供货完成经甲方确认并验收通过后，支付合同总金额的100%。

- 4、质保期：

自验收合格之日起整船质保期一年。中标方须自本船验收合格之日起提供12个月的免费上门维修服务。若发生故障,中标方应在第一时间内响应，24小时内派员到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，48小时以内完成用户提出的维修要求。

- 第六章   响  应  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

供应商:

二〇二三年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、磋商函

淮安市城市水利工程管理中心:

关于          采购项目（项目编号:                ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥       元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

- 5、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

6、我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第30条要求提交履约保证金。

9、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

注：请磋商供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

- 二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

- （1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

- 三、技术参数响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:     （盖章）

法定代表人或其委托受托人:   （盖章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

- 四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商公章。）

- 资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（两个标段均适用）

- 1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）。

- 2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:

（1）提供营业执照（三证合一）（原件扫描件加盖供应商公章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（原件扫描件加盖供应商公章，必须提供）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（加盖供应商公章,格式详见示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的扫描件）。

- 5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（承诺函扫描件并加盖供应商公章）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（承诺函扫描件并加盖供应商公章）

（3）供应商被“信用中国”网站和“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(提供网页截图加盖供应商公章）。

注:

1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（无）

- 七、综合评分时供应商需提供的证明文件

（根据第三章评标标准的要求提供）

- 八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （加盖公章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

- 授权委托书

致 淮安市城市水利工程管理中心:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人           代表我公司参加淮安思成工程管理有限公司组织的（项目编号:     ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位

年       月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市城市水利工程管理中心:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:      ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人: （盖章）

日期: 年 月  日

- 示范格式四

- 企业声明函（货物）

致     淮安市城市水利工程管理中心        :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月      日

注:非小企业不需提供此函。

示范格式五

- 残疾人福利性单位声明函

致 淮安市城市水利工程管理中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:

法定代表人:

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。