公 开 招 标 文 件

项目名称:江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量

监测监控系统运维服务项目(二次）

项目编号: JSZC-320803-JTHA-G2025-0005

招标人：江苏淮安经济开发区管理委员会

采购代理机构：九土咨询（淮安）有限公司

二0二五 年 十 月

目      录

第一章   投标邀请	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  评标标准	- 16 -

第四章  合同格式及条款	- 20 -

第五章  项目采购需求	- 25 -

第六章  投 标 文 件		- 40 -

- 第一章   投标邀请

受江苏淮安经济开发区管理委员会的委托，九土咨询（淮安）有限公司就江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目(二次）进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目(二次）的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/ index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年11月10日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:  JSZC-320803-JTHA-G2025-0005

（二）项目名称:江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目(二次）

（三）预算金额:265万元

（四）最高限价:265万元

（五）采购需求:江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目，具体详见招标文件 第五章 采购需求。

（六）合同履行期限:三年；运维起始日：自本运维项目所涉及的设备验收合格且交付运维方并签订合同之日起。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年11月10日14点30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人联系方式

名称：江苏淮安经济开发区管理委员会

地址：江苏省淮安市淮安区广州路190号

联系方式：郝主任            电话：15861703707

2.采购代理机构信息

名称：九土咨询（淮安）有限公司

地址：淮阴区樱花路23号，中业慧谷淮安国家高新区软件园B05楼三楼301室

联系方式：朱工			      电话：18901409797

八、其他

1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。具体详见第二章“投标人须知”相关内容。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/

zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 3.领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”。

- 5.本次招标不收取投标保证金。

- 6.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，九土咨询（淮安）有限公司（以下简称采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费：代理费用收费标准按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】20号）文件规定的收费标准100%计取；评审费(两次）等按实计取；以上费用须包含投标报价中，不单独列项计取，由中标人在中标通知书发出之前支付给采购代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人或代理公司，采购人或代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.

cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（/）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人未满足第五章“项目采购需求”要求。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1因本项目属县区项目，苏采云系统不支持线上质疑。若投标人对本项目有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章递交采购代理。七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标单位领取中标通知书前须递交5份与上传到苏采云系统内容一致的纸质投标文件（封面加盖投标人公章）至采购代理机构。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在财政预算有保障且在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1本项目不用缴纳履约保证金。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 二 | 商务 部分 | 43分 | （一）业绩：12分 自2022年1月1日（含）至今，投标人承担过类似业绩的，每提供1份业绩合同得3分，本项最高得12分，未提供不得分。 注：需提供业绩合同原件扫描件加盖投标人电子签章，合同中须反映相关信息，不能反映相关信息的须提供相关证明材料，未反映或未提供不得分。 |
|  |  |  | （二）人员配备:12分 1.项目负责人：6分 具有环境类高级工程师职称的得2分；获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才证书的加2分；具有中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训班或环境空气挥发性有机物监测技术培训班合格证的加2分；本项最高得6分；未提供不得分。 - 2.项目组成员（不含项目负责人）：6分 （1）具备有效期内中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证的，每提供1人证的得1分，本项最高得2分；未提供不得分。 （2）具有有效期内大气或环境空气挥发性有机物监测技术培训班合格证的，每提供1人证的得1分，最高得2分；未提供不得分。 - （3）以上人员同时具有环境类高级工程师职称的得1分，具有环境类中级工程师的得0.5分；本项最高得2分；未提供不得分。 注：1.提供相关证书原件扫描件加盖投标人电子签章； 2.项目组所有成员（含项目负责人）必须为投标人单位正式职工，须提供近六个月任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖投标人电子签章。 |
|  |  |  | (三)综合实力：5分 - 1.投标人具备有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项证书得1分，本项最高得3分；未提供不得分。 2.投标人具有有效期内环境服务认证证书的得1分，本项最高得1分；未提供不得分。 3.投标人具有有效期内信息技术服务标准符合性证书的得1分，本项最高得1分；未提供不得分。 注：提供相关证书扫描件加盖投标人电子签章。 |
|  |  |  | (四)质控实验室：4分 投标人具有自有用于质量控制的CMA实验室的得4分；投标人自身无实验室，但具有委托相关认证实验室的得2分；本项最高得4分；未提供不得分。（提供的自有或委托的实验室资质证书认证范围应包含：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物。缺1项扣1分，扣完为止。） 注：（1）投标人具有自有实验室的须提供产权证明材料；投标人自身无实验室需提供服务期包含本次运维周期的委托协议； - （2）投标人需提供实验室资质证书扫描件加盖投标人电子签章，不满足不得分。 - （3）以上材料提供原件扫描件加盖投标人电子签章。 |
|  |  |  | (五）备机保障：6分 投标人具有SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各1套用作备机的,每提供1项得1分，本项最高得6分；未提供不得分。 注：须提供以下证明材料，扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分： （1）提供备机的采购合同或采购发票； （2）提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等； （3）提供备机的适用性检测证书。 |
|  |  |  | （六）质控设备保障：4分 投标人具有高流量计、低流量计、标准气压计、标准温湿度计4类仪器、器具的，每提供1类得1分，本项最高得4分；未提供不得分。 注：须提供以下证明材料，扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分： （1）提供质控设备的采购发票或采购合同； （2）流量计、标准气压计、标准温湿度计需要提供有效期内的检定校准证书。 |
| 三 | 服务 方案 部分 | 47分 | 1.运维服务方案：10分 投标人提供的技术服务方案，包括但不限于机构设置、管理制度、运维操作规程等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得10分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得6分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 2.信息化服务方案：7分 投标人提供的信息化服务方案，包括但不限于园区环境质量“一图总览”、环境数据统计分析、园区高值预警推送等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得4分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 3.质量保证能力：10分 投标人提供质量保证能力方案，包括但不限于质量保证体系、人员能力质量保证、监测设备与设施质量保障、监测数据质量保障等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得10分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得6分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 4.安全保障方案：10分 投标人提供的安全保障方案，包括但不限于安全管理体系、人员安全保障、监测设备设施安全运维、作业过程安全管控、数据安全等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得10分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得6分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 5.应急方案：10分 投标人针对本项目提供的应急方案，包括但不限于设备故障应急处置、监测数据异常应急处置、突发环境与安全应急处置、应急保障措施、应急后期管理等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得10分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得6分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |

- 第四章  合同格式及条款

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同协议书

甲方（委托方）：

乙方（服务方）：

根据采购编号              的招标文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目（二次），签订本合同书。

一、合同内容

1.项目名称：江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务（二次）

2.服务期限：3年，自2025年   月   日至2028年   月   日。

运维起始日：自本运维项目所涉及的设备验收合格且交付运维方并签订合同之日起。

3.服务地点：甲方指定地点

4.服务内容：

根据《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范》（苏环办〔2021〕142号）等标准规范文件精神和要求，为确保园区限值限量监测监控系统长期正常安全运行，保证监测数据的有效性、准确性、规范性，根据当前国家、省、市政策文件、监测标准及评价规范要求，针对淮安经济开发区园区现有2套标准空气自动监测站（含站房及配套辅助设施）、2套VOCs站（含站房及配套辅助设施）、30套空气微站设备进行为期三年的运维服务。乙方须承担监测设备更换、维修，人员车辆，电费，耗材等保证各站点正常运行所需的全部费用（包括但不限于以上费用），确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

具体服务内容和要求详见招标文件中项目采购需求部分。

5.下列关于 江苏淮安经济开发区污染物排放限值限量监测监控系统运维服务 项目的招投标文件或与本次招标活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同文件的优先解释顺序从上到下，这些文件包括但不限于：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（5）投标承诺/服务承诺；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

二、合同金额（运维服务费）

本合同金额为人民币： （大写）   元（￥_____元）。

本合同价款包含完成该项工作乙方所提供的包含但不限于日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、电费、保险、意外险、管理费、利润、各种税费等一切费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

四、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

五、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同款支付

运维服务费每满1年经考核合格后支付一次，每次支付费用为合同价款的三分之一。具体按照甲方考核办法，根据考核结果支付费用；年度考核总分（两次半年度考核总分的平均值）低于80的，不予拨付运维费；年度考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；年度考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为必要条件。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向淮安市淮安区仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为淮安市淮安区。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同附件作为合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表或	法定代表或

委托代理人签字：                        委托代理人签字：

2025年  月  日                        2025年  月  日

- 附件：考核细则

运维工作半年度考核细则

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维 情况 | 中标方按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。中标方须及时发现、报告及解决问题，如业主先于中标方发现问题则认为运维不响应。 | 20 | 一次不响应的扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 运维 响应 | 中标方按照要求及时响应，保证运维仪器设备正常运行。 | 10 | 一次不响应或响应不及时的扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 运行 时长 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，仪器无故障运行时间占运行时间的85%以上。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 数据有效获取率 | 仪器数据有效获取率的均值不低于85%。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 5 | 数据审核时效性 | 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等）。 | 20 | 未在规定时间内审核数据的一次扣4分，扣完为止。 |  |
| 6 | 上级部门检查 | 根据上级部门检查情况得分 | 10 | 不合格的扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | / |  |

考核人：									被考核人：

注：（1）上级部门检查结果为不合格的，全年两次的考核，这一项均扣10分。

（2）年度考核总分（两次半年度考核总分的平均值）低于80的，不予拨付运维费；年度考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；年度考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

- 项目采购需求

- 一、总体概况和要求

根据《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）、《江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范》（苏环办〔2021〕142号）等标准规范文件精神和要求，为确保园区限值限量监测监控系统长期正常安全运行，保证监测数据的有效性、准确性、规范性，根据当前国家、省、市政策文件、监测标准及评价规范要求，需进一步提升设备运维成效，规范设备安装、运维等工作要求，提升数据底层治理精度。本项目拟选择一家服务单位，针对淮安经济开发区园区现有2套标准空气自动监测站（含站房及配套辅助设施）、2套VOCs站（含站房及配套辅助设施）、30套空气微站设备进行为期三年的运维服务。

中标人须承担监测设备更换、维修，人员车辆，电费，耗材等保证站点正常运行的全部费用（包括但不限于以上费用），且中标人必须确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

- 二、具体要求

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1.运维单位需安排至少2名运维人员在运维期内常驻淮安市内，同时配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量不少于2辆。

2.运维单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质；需配备流量计、标准气压计、标准温湿度计、便携式颗粒物自动监测仪各1套。

3.运维单位需配置SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、O3六项指标自动监测仪器各1套用作备机。

4.运维合同签订后，所及的仪器设备、耗材和备件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

5.运维单位应至少配备1套专用仪器维护维修工具。

6.在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照国家及行业操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到招标人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受招标人的定期、不定期检查和考核。

7.不论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，并做好数据上报记录；未经采购人同意，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

8.运维合同到期前要与采购人或者其他接收方提前做好交接管理工作，确保仪器设备、运维系统及配套设施齐全，功能完整，性能符合相关技术要求；档案资料完整、齐全；交接完成后，如有遗留问题，应积极配合处理。

- （二）运维依据包括不限于：

- 1.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

- 2.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

- 3.《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

- 4.《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

- 5.《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》（HJ 1010）

- 6.《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

- 7.《国家地表水自动监测站运行管理办法》

- 8.《环境水质监测质量保证手册》

- 9.《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

- 1.《环境水质(地表水)自动监测站运行管理技术规范》

（三）运维要求

- 1.标准空气站运维要求

- 1.1运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气自动监测站的日常运行维护；

（2）空气自动监测站的日常质量管理；

（3）空气自动监测站的日常安全管理；

（4）空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

（6）空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

（7）空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与省驻市监测中心、业主通讯正常。

（8）根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

（9）当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

（10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时进行报备。

（11）当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

- 1.2运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于85%(含)。

- （3）异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

- 1.3运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.3.1运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.3.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日8时～20时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），其他时间出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)具备自动零点检查功能的站点，对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

(8)每日审核前1日各监测点位原始数值，剔除异常值。

1.3.3每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

- (6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- (8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

- (15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

- (17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

- (18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁；

- (19)每周对气象仪器运行情况进行检查；

- (20)重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

1.3.4每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

- (3)每月对数据和运维记录进行备份；

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

(5)清洗各仪器散热防尘网和空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网；

(6)检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性。

1.3.5每季度工作内容如下：

- (1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

(3)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

1.3.6每半年工作内容如下：

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

(5)对能见度仪器进行校准；

(6)检查和校准气象五参数设备。

1.3.7每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，采样总管每年至少清洁1次，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，按说明书的要求更换备件。

1.3.8日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案；

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～20时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

- (6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

1.3.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

- （1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准为业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

- （2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时；

②移动位置时；

③进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④监测仪暂停工作一段时间后；

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

- （3）质量检查

运维单位必须接受淮业主及其委托单位和人员的质量检查。

1.3.10系统设备维修要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

1.3.11监督管理要求

1.3.11.1监督管理

- （1）数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

- （2）投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，业主有权终止合同。

- （3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实业主有权终止运维合同。

- （4）业主组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

- （5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实业主有权终止运维合同。

##### 1.3.11.2数据有效性

单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。

1.3.11.3其他规定

运维机构有下列情形之一的，业主将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向业主报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

业主有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

- 2.VOCs空气站运维要求

VOCs空气站运维根据HJ 1010有关要求开展。

2.1系统监测因子

57种PAMS碳氢化合物

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 15 | 反-2-戊烯 | 29 | 苯 | 44 | 苯乙烯 |
| 2 | 乙烯 | 16 | 顺-2-戊烯 | 30 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 45 | 异丙基苯 |
| 3 | 丙烷 | 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 31 | 庚烷 | 46 | 丙基苯 |
| 4 | 丙烯 | 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 32 | 甲基环己烷 | 47 | 3- 乙基甲苯 |
| 5 | 异丁烷 | 19 | 2- 甲基戊烷 | 33 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 48 | 4- 乙基甲苯 |
| 6 | 正丁烷 | 20 | 3- 甲基戊烷 | 34 | 2- 甲基庚烷 | 49 | 癸烷 |
| 7 | 乙炔 | 21 | 1- 己烯 | 35 | 3- 甲基庚烷 | 50 | 1,3,5-三甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 22 | 正己烷 | 36 | 甲苯 | 51 | 2- 乙基甲苯 |
| 9 | 1-丁烯 | 23 | 2,4-二甲基戊烷 | 37 | 正辛烷 | 52 | 1,2,4-三甲基苯 |
| 10 | 环戊烷 | 24 | 甲基环戊烷 | 38 | 乙基苯 | 53 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 11 | 顺-2-丁烯 | 25 | 2- 甲基己烷(异庚烷) | 39 | 正壬烷 | 54 | 1,3-二乙基苯 |
| 12 | 异戊烷 | 26 | 2,3-二甲基戊烷 | 40 | 异戊二烯 | 55 | 1,4-二乙基苯 |
| 13 | 正戊烷 | 27 | 环己烷 | 41-42 | 间/对-二甲苯 | 56 | 十一烷 |
| 14 | 1-戊烯 | 28 | 3- 甲基己烷 | 43 | 邻二甲苯 | 57 | 十二烷 |

具体运维内容和要求如下：

2.2一般要求

- （1）对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

- （2）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

- （3）检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

- （4）保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- （5）在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

- （6）保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

- （7）检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

- （8）设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

- （9）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

- （10）检查站点的排风排气装置工作是否正常；

- （11）标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- （12）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

- （13）检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

2.3具体要求

- 2.3.1每日工作

（1）每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常；

（2）每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正；

（3）每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3nmol/mol以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1nmol/mol以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留；

（4）每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明；

- 2.3.2每周工作

VOCs 空气站至少每周现场巡检一次。

- （1）检查仪器运行状态，是否报警或异常；

- （2）检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

- （3）检查标气、载气等各类气体使用情况；

- （4）检查仪器管路、阀门是否漏气；

- （5） 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

- （6）检查站房通讯及数据传输系统状态；

- （7）检查更换颗粒物过滤膜；

- （8）检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常；

- 2.3.3每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

- （1）清洗仪器散热风扇滤网；

- （2）更换发生器过滤分子筛；

- （3）更换发生器干燥剂。

- 2.3.4每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

- （1）每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

- （2）每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

- （3）每季对仪器所有数据进行备份；

- （4）每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；

- 2.3.5每半年工作

- （1）每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；

- （2）每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等；

- 2.3.6每年工作

- （1）流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

- （2）站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

- （3）检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

- （4）更换所有仪器的泵组件，更换载气过滤器，更换预浓缩管、除水管；

- （5）清洗十通阀，FID 检测器等；

- （6）VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

- 2.3.7不定期工作

- （1）根据实际使用情况更换相关耗材；

- （2）根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查。

- 2.3.8 VOCs仪器紧急维护

- （1）紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

- （2）如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）；

- （3）发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人报修；

- （4）更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人确认后方可重新投入运行；

- （5）仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

- 2.3.9其他

（1）分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

（2）仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

- 3.微型空气站运维要求

3.1一般要求

- （1）负责微型站的日常运行、维护、检修、换件、耗材更换等事项，保证微型站的正常运转，保证监测工作正常开展。

- （2）负责进行仪器运行状态检查，如发现问题则在第一时间解决。

- （3）定期进行仪器现场巡查，进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以保障仪器准确可靠运行。

- （4）按仪器运行要求定期对系统进行校准，以保证仪器数据的准确有效。

- （5）对所有在线监测站制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。

- （6）每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告，陈述每个站点和在线监测系统的运营情况。

- （7）接受环保部门的监督、指导、考核，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

3.2具体要求

（1）微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；每周及时检查站点电、网络等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录等。

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器等。

季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录；

年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

- 3.3质控要求

现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边国控站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。

传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。

3.4年度预防性维护

（1）每年至少进行一次预防性检修。

（2）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的关键零部件。

（3）对仪器电路各测试点进行测试与调整。

（4）对仪器进行气路检漏和流量检查。

（5）对仪器气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

（6）在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行校准和检查。

（7）对于完成预防性检修的仪器，进行连续24 小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用。

（8）维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。

（9）对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。

4.信息化保障服务要求

项目服务期间，提供园区环保数字化服务。通过信息集成、数据分析、报警提醒等信息化手段，为园区提供环境质量和污染物排放总量动态评估及园区排放总量核算等服务。应至少包括：

4.1 园区环境质量“一图总览”

基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、限值限量站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。

4.2 环境数据统计分析

利用接入的园区空气监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，自动核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据。

4.3 园区高值预警推送

基于环境监测和企业在线监控数据，根据园区业务需求与环境状况，设置不同因子浓度评价指标，实现大气环境的高值告警。支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。实现环境监测和企业在线监控数据高值的预警报警和实时推送，为园区精准化管理提供基础。

- 三、商务部分

1.服务期限：三年，运维起始日：自本运维项目所涉及的设备验收合格且交付运维方并签订合同之日起。

2.考核细则：

运维工作半年度考核细则

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维 情况 | 中标方按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。中标方须及时发现、报告及解决问题，如业主先于中标方发现问题则认为运维不响应。 | 20 | 一次不响应的扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 运维 响应 | 中标方按照要求及时响应，保证运维仪器设备正常运行。 | 10 | 一次不响应或响应不及时的扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 运行 时长 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，仪器无故障运行时间占运行时间的85%以上。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 数据有效获取率 | 仪器数据有效获取率的均值不低于85%。 | 20 | 达不到85%的，每降低1%扣2分，扣完为止。 |  |
| 5 | 数据审核时效性 | 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等）。 | 20 | 未在规定时间内审核数据的一次扣4分，扣完为止。 |  |
| 6 | 上级部门检查 | 根据上级部门检查情况得分 | 10 | 不合格的扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | / |  |

考核人：									被考核人：

注：（1）上级部门检查结果为不合格的，全年两次的考核，这一项均扣10分。（2）年度考核总分（两次半年度考核总分的平均值）低于80的，不予拨付运维费；年度考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；年度考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

3.付款方式

详见合同条款。

4.其他：

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标投标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第六章  	投	标	文	件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年		月		日

一、投标函

（招标人单位名称）    :

关于				采购项目（项目编号:				）招标文件（包括更正公告、如果有的话）已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人	（姓名和职务） 代表	 （投标人单位名称）  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.一旦我方中标，我方将派出           （姓名、身份证号）作为本项目的项目负责人。

2.我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

3.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:				    邮编:

电话:				    传真:

日期:				年		月		日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ (元） （大写）人民币 （元） |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人名称（电子签章）:

地址:				     邮编:

电话:			        传真:

日期:				年		月		日

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第 11 条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.上述表中的单价为全费用单价，应包括投标人须完成采购规模及采购需求等所有内容，包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、应急服务、人工车辆、差旅、运输、装卸、通信、电费、保险、意外险、管理费、利润、各种税费等一切费用。中标价款为本项目采购规模及采购需求内的全部费用，无论发生何种原因及相关因素（不可抗力除外），中标价款均不予调整。

3.“投标报价明细表”中“费用合计（投标总报价）”数额应当与“开标一览表”中“投标报价总计”数额一致。

投标人名称（电子签章）:

地址:		   		   邮编:

电话:			   	   传真:

日期:	    	年	   月	  日

四、服务响应偏离表

（根据招标文件第五章项目采购需求的内容填写）

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 响应标准 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（电子签章或电子签字）

日期：				年		月		日

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证；（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证。（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；（提供承诺函原件扫描件加盖CA电子签章）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:（提供原件扫描件加盖CA电子签章）

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4.根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:无

5．拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:（提供承诺书，格式自拟，加盖CA电子签章）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以上需要提供的资格审查材料，均应提供原件扫描件或相关扫描件加盖投标人CA电子签章上传到电子投标文件里）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、项目业绩一览表

项目名称：

| 序 号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同价 （人民币） | 业主单位 | 业务联系人 联系电话 | 备注 （项目所在地等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

八、项目管理机构人员配备表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.此表为投标人拟为本项目配备的人员请投标人按招标文件要求进行填写并提供相关证明材料。（须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人电子签章，放入投标文件中。）

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地    址:

姓名:             性别:		    年龄:		    职务:

系 （投标人单位名称）  的法定代表人。为参与				项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致     （招标人单位名称）    :

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名            性别:       出生日期:      年   月   日

所在单位:                             职务:

身份证号码:                           联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加（项目编号:   ）（项目名称）   采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:        年     月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致    （招标人单位名称）        :

我公司参加贵单位组织实施的  （项目名称、项目编号）   采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:   （投标人电子签章）

日期:         年    月    日

示范格式四

企业声明函

致    （招标人单位名称）        :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于              （招标文件中明确的所属行业）；承接企业为    （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:         年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致    （招标人单位名称）        :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加   （招标人单位名称）   的  （采购项目名称）  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:         年    月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。