招　标　文　件

项目名称：智慧安防升级项目

项目编号：JSZC-320800-JZCG-G2023-0019

淮安市政府采购中心

2023年12月19日

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受江苏食品药品职业技术学院的委托，淮安市政府采购中心就智慧安防升级采购(JSZC-320800-JZCG-G2023-0019)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智慧安防升级项目 招标项目的潜在投标人可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行免费下载招标文件，并于 2024年1月9 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320800-JZCG-G2023-0019

2.项目名称：智慧安防升级项目

3.预算金额：人民币壹佰伍拾万元整

4.最高限价：人民币壹佰伍拾万元整

5.采购需求(简介)：智慧安防升级项目，详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：合同签订后50日内供货安装调试到位

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业

5.本项目不接受联合体投标。

- 6.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- （二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网“自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024年 1 月 9日 14 点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏食品药品职业技术学院

地址：淮安市枚乘路4号

联系人： 金老师

联系方式： 0517-87088189

2.淮安市政府采购中心信息

地　址：淮安市清江浦区深圳路16号

联系人：王璨

联系方式：0517-83638030

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次投标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

3. 本次投标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网” 、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构设置，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（警戒摄像机、结构化摄像机）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12  投标人参加投标时，未按照招标文件第四章“三、主要建设要求”中加“★”提供书面承诺函。

27.1.13 投标人所投产品未完全满足招标文件第四章“五、主要技术参数”中标注“★”技术参数要求的。

27.1.14 投标人参加投标时，未按照招标文件第四章六、相关要求中“1、备品备件”中要求提供的书面承诺函的。

27.1.15投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按29.5条的要求提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

【以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。】

- 淮安市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据淮安市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不收取）

6.1  用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳中标总价 %的履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.2 缴纳方式：

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

开户名称：

开 户 行：

账  号：

行号：

备注：转账事由“项目名称：

项目编号：（       ）履约保证金”

6.3履约保证金退还时间及条件：履约保证金在项目验收合格后无息退还

6.4 履约保证金不予退还的情形：签订合同时，甲乙双方自行约定

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订设备进场后预付合同价的50%，项目验收合格且中标单位向采购人出具有效正规发票后一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概况

随着信息技术的发展，信息资源数字化、网络化的进程进一步加快，信息化建设势在必行。目前我校各类安防子系统分阶段建设，系统、产品众多，各自独立运行，缺乏联动和统一管理。传统系统存在诸多障碍和弊端。

学生宿舍楼属于较为隐私的环境，也是校园盗窃事件、人身伤害事故、等安全事件易发的场所。围绕学生公寓周边楼安装监控摄像机;以学生公寓大厅、五座桥、四条主路、三个大门安装人脸识别摄像机并扩容中心存储和管理平台。

同时，结合校园监控系统中的视频监控系统、安防报警系统、门禁系统等，将这些子系统结合起来在一个统一的平台上管理，大大提高校园宿舍管理效率和应急处理能力。

二、建设需求

学院前期项目中已建设了多家品牌（海康、大华、杰迈）的摄像机，目前设备均在使用，在本期项目建设中考虑通过统一平台管理，需要对原有品牌摄像机进行接入，并进行统一预览、管理和录像，接入方式采用GB/T 28181或ONVIF协议，如果具备SDK接入条件的可使用SDK接入。

为确保人员轨迹尽可能的完整，统一管理平台的目的就是为了整合出入口人员闸机、宿舍闸机、本次新建结构化摄像机和已建人像摄像机的人员信息可以统一管理，便于轨迹查询。

三、主要建设要求

通过在学校宿舍楼进出口、教学楼主要出入口及校园主干道部署人像识别摄像机，实现人员信息统计，人像检测及人像识别等功能，支持进行以图搜图，快速定位事故对象；按照以图搜图结果，系统自动关联抓拍时间内的视频并进行录像，搜索后可将关联视频整合输出实现。按照搜索对象出现的位置及时间，自动形成区域内运动轨迹，为安保工作节时省力。

★投标人承诺接入智慧校园管理体系，将学校现有视频监控统一管理，并对接到本项目新建系统。已建的监控系统（包含且不限于道路、教学楼、实验室、二级学院的实训实验室、实验实训中心等）与本次新建系统对接并分级分权管理。本项目新建系统对接自建人脸系统，对接所产生的一切费用由中标人自行解决，采购人负责组织协调（须提供承诺函，格式由投标人自定加盖投标人电子签章，不承诺作无效投标处理）。

★投标人承诺本项目新建双目全结构化摄像机、结构化摄像机须与学校现有人像库实现黑名单布控（人像、车辆），对接所产生的一切费用由中标人自行解决，采购人负责组织协调（须提供承诺函，格式由投标人自定加盖投标人电子签章，不承诺作无效投标处理）。

★投标人承诺统一纳入校园网络管理，提供技术人员配合学校进行设备相关参数修改和整体的规划实施，将监控网整合到校园网，实现平台统一管理，统一调用（须提供承诺函，格式由投标人自定加盖投标人电子签章，不承诺作无效投标处理）。

★投标人承诺云存储系统须与智慧宿舍管理系统实现对接，存储的人像图片信息能够被智慧宿舍管理系统调取使用(须提供免费对接承诺函加盖投标人电子签章，不提供作无效投标处理)。

- 四、安装点位清单

| 序号 | 位置 | 警戒 摄像机 | 全彩网络摄像机 | 全景网络摄像机 | 双目全结构化摄像机 | 结构化摄像机 | 高清智能球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 恬园公寓 | 5 | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 2 | S2 馨园公寓 | 6 | 4 | 1 |  | 2 |  |
| 3 | S3 铭志公寓 | 6 | 2 | 1 |  | 2 |  |
| 4 | S4 留园公寓 | 6 | 4 | 1 |  | 2 |  |
| 5 | S5 桃园公寓 | 12 | 6 |  |  | 2 |  |
| 6 | S6 沁园公寓 | 4 | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 7 | S7 熙园公寓 | 4 | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 8 | S8 睿园公寓 | 6 | 4 | 2 |  | 2 |  |
| 9 | S9 |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 青年教师周转公寓 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |
| 11 | 教学楼 出入口 |  |  |  |  | 10 |  |
| 12 | 学校公共区域（四桥四路） |  |  | 2 | 9 | 11 |  |
| 13 | 学校公共区域 （道路） |  |  |  |  | 13 |  |
| 14 | 校门口 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| 15 | 风雨操场 |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | 食苑宾馆 |  |  |  |  | 3 |  |
| 17 | 田径场北停车场 |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 6号医药楼北停车场 |  |  |  |  |  | 1 |
| 汇总 |  | 52 | 29 | 11 | 15 | 57 | 3 |

五、主要技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧校园综合应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安防监控功能融合 | 要求将学校现有视频监控系统进行整合，实现统一管理，统一调度，平台融合后须具有如下功能： 1) 支持插件和无插件模式的视频实时预览；支持插件和无插件的模式的录像回放 2) 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示;支持自定义分屏 3) 支持客户端抓图及连续抓图； 4) 支持手动切换主码流、辅码流、三码流，其中主码流、辅码流支持自动切换； 5) 支持手动/自动选择主辅码流类型；支持自定义收藏夹功能；支持即时回放； 6) 支持客户端断网自动重连功能；支持实时预览画面局部电子放大功能； 7) 支持设备树展示设备通道数量及设备详细信息； 8) 支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面（投标人参加投标时，提供公安部检测中心出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，不提供作负偏离处理）； 9) 支持接入周界相机，接收并展示周界相机上报的区域入侵、绊线入侵报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出； 10) 支持客户端本地录像;支持远程录像; 11) 支持云台控制权限的抢占和锁定 12) 支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制 13) 支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向; 14) 支持查询设备/平台录像； 15) 支持图形化和列表方式展示录像查询结果；支持录像类型选择显示；支持按颜色显示录像类型,可以查看对应的颜色代表意义; 16) 支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况 17) 支持录像打标，通过标签快速定位播放录像；支持录像的锁定（锁定后录像不能被循环覆盖，解锁后录像可被循环覆盖）及按时间、按文件下载;支持回放进度条上悬浮快速预览； 18) 支持以文件列表的方式呈现搜索结果;支持列表展示的内容包括:通道名称、录像开始和结束时间、录像类型、文件大小; 19) 支持可按通道过滤结果;支持批量下载; 20) 支持显示所查询通道在查询时间范围内的标签列表; 21) 支持可按通道过滤结果;支持可下载标签时间点前后各一段时间的录像（1-15min可设置）; 22) 支持复选多个通道下载，标签前后时间设置统一;显示下载的文件名称;支持显示下载的进度信息;支持显示下载的文件大小;支持显示下载的状态信息;可以暂停、删除下载中文件;支持下载状态包含下载中、等待、暂停;支持一键暂停所有下载; 23) 支持显示下载的文件名称;支持显示存储目录信息，显示文件大小;支持一键打开录像保存文件夹; 24) 具有实时视频、录像回放、录像下载功能；具有按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。（投标人参加投标时，提供公安部检测中心出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，不提供作负偏离处理）； 25) 支持对地图上的资源类型进行图层过滤； 26) 支持展示地图组织导航树，通过组织树节点快速切换至选中点位所在地图位置，居中展示目标点位； | 1 | 套 |
| 2 | 轨迹业务 功能 | ★通过对接学校现有校门口人员闸机、人脸门禁、宿舍人员闸机、已建人像抓拍摄像机以及本次新建结构化摄像机，实现人像、人体以图搜图，并具有如下功能： 1) 支持通过人像检索以图搜图，展示结果可生成人像轨迹，在电子地图（百度或高德的在线/离线地图）上可查看人像轨迹； 2) 支持通过人体检索以图搜图，展示结果可生成人体轨迹，在电子地图（百度或高德的在线/离线地图）上可查看人体轨迹； 3) 支持以图搜图结果默认按照人像抓拍时间从高到低排序，用户可以选择按照相似度进行排序； 4) 以图搜图结果的人像轨迹展示，可上传人像、选择抓拍点，进行以图搜图，以图搜图结果中点击生成轨迹按钮，进入人像轨迹页面； 5) 以图搜图结果的人体轨迹展示，可上传人体、选择抓拍点，进行以图搜图，以图搜图结果中点击生成轨迹按钮，进入人体轨迹页面； | 1 | 套 |
| 3 | 统一门户 应用 | 1) ★智慧校园管理系统须与校园出入口管理系统、智慧宿舍管理系统、信息发布系统、人像库系统实现融合应用，实现通过同一个客户端（BS端或CS端）调用，并实现用户权限统一管理，具有分级分类设置权限功能； 2) 支持通过系统门户无缝地集成不同的业务系统,实现数据共享、流程整合,打造系统一体化应用； 3) 提供完善的安全管理； 4) 提供可扩展的组织机构权限架构，支持统一管理应用需求； | 1 | 套 |
| 4 | 校园人员态势一张图 | 1) 依托人员布控和管理能力，汇总全校人员进出情况，实时展示校门口或其他关键点位过人情况、内部人员在离校数据、过人抓拍记录展示、陌生人通行情况等数据； 2) 支持管理图墙主题≥50个 3) 支持导入、导出图墙，编辑、删除、预览图墙； 4) 支持新增图墙，支持选择已有模板进行复制、新增； 5) 支持自定义调整数据图墙的标题、背景、尺寸、组件显示状态、图表样式、组件布局、字体颜色； 6) 支持最大管理≥100个图墙组件，支持导入自定义图墙组件 7) 支持图墙组件的层级移动、锁定、复制、删除操作 8) 在数据图墙中，支持对图墙组件进行定位、移动，可对图层的参数进行修改，设置参数包括尺寸、位置、是否锁定、透明度、3D 转换、开启滚动播放； 9) 在数据图墙中，支持使用快捷键编辑图墙组件，操作包含复制、粘贴、剪切、像素移动； 支持对图墙的尺寸、背景图、背景颜色、缩放方式、封面图、是否定时重载进行配置。 | 1 | 套 |
| 5 | 数据对接 | ★实现学校各部门业务数据信息对接，通过对接学工处、教务处、数字校园建设中心、招办、保卫处等各业务部门平台，实现数据对接，按照学校要求实现校园出入口管理系统、智慧宿舍管理系统、信息发布系统、人像库系统、视频监控系统等统一管理、统一应用，业务部署按照学校统一规划部署在虚拟机上，投标人须充分考虑学校本次项目业务需求，明确各部门数据信息情况，数据对接报价不做任何费用增项。 | 1 | 套 |
| 6 | 业务数据网关 | 1) 支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台；支持查看网关支持的协议标准，包括协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等；支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等； 2) 支持推送的数据包括采集系统数据、采集信息和动态业务数据，分类静态数据和动态数据两种类型；业务数据网关根据下级域的配置接收下级平台的注册连接，连接建立后接收数据推送，并将数据按数据类型入库存储管理，数据对象与作为下级向上级推送的数据对象对齐； 3) 支持1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象、注册对象、保活对象、注销对象，其中设备子类包括人像抓拍相机、停车场出入口抓拍相机；作为下级1400级联时，支持按url方式图片级联推送给上级，支持按上级订阅方式进行推送人像和车辆抓拍设备； 4) 支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作；失败的日志记录支持按关键字查询检索及导出 5) 支持业务数据网关作为上级接收下级推送数据的失败记录查看，包括接收时间、级联域名称、数据对象、数据标志码、失败错误码、失败原因等；失败的日志记录支持按关键字查询检索及导出；成功级联日志开关打开后，支持数据推送成功日志记录存储及查询展示；支持数据接收成功日志记录存储及查询展示 6) 单个网关支持动态数据推送消息：100个/秒（不含图片），50个/秒（600kb图片大小） 7) 单个网关动态数据接收并发处理能力：200个/秒（不含图片），100个/秒（600k图片） | 1 | 项 |
| 7 | 视频质量诊断 | 支持对视频通道进行视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏共十五种图像质量的检测 | 1500 | 路 |
| 二、监控与智能摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 警戒 摄像机 | 1) ★CMOS传感器≥1/3英寸；GPU芯片≥1个，镜头≥2个；可对出现在监控场景内的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 2) 分辨率≥2560×1440 3) 扬声器≥1个、麦克风≥1个 4) 水平分辨力≥1400线； 5) 镜头焦距优于或等于4mm，镜头光圈优于或等于F1.0； 6) 最低照度：彩色≤0.001Lux,黑白≤0.001Lux 7) 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8) 补光灯:红外灯≥2颗，白光灯（混光灯）≥2颗 9) 红外灯具有自动开启/关闭功能 10) 支持DC12V/POE供电方式 | 52 | 台 |
| 2 | 全彩网络摄像机 | 1) ★具有1/1.8英寸和1/3英寸的CMOS传感器；GPU芯片≥1个，镜头≥2个； 2) 分辨率≥2560×1440 3) 扬声器≥1个、麦克风≥1个 4) 水平分辨力≥1400线； 5) 镜头焦距优于或等于4mm，镜头光圈优于或等于F1.0； 6) 最低照度：彩色≤0.001Lux,黑白≤0.001Lux 7) 运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；8) 补光灯:红外灯≥2颗，白光灯（混光灯）≥2颗 9) 红外灯具有自动开启/关闭功能，当红外灯角度≥100°10) 支持DC12V/POE供电方式 | 29 | 台 |
| 3 | 全景网络摄像机 | 1) ★传感器≥2颗1/1.8" 英寸； 2) 分辨率≥4096×1600；水平中心分辨力≥1600TVL 3) 镜头焦距优于或等于4mm 4) 视场角≥水平180°、垂直48° 5) 内置毫米波雷达模块，检测距离≥50米，低照和雾天环境有效识别人 6) 支持绊线入侵、区域入侵、快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集 7)可通过浏览器设置将画面分为 1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节 8) 支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置 9) 声光告警设置:支持内置语音播放,不同智能行为分析可设置联动不同的声音,播放次数可设置为1~10次,白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设,声音等级可设置0-10010) 支持DC12V/POE供电方式 | 11 | 台 |
| 4 | 双目全结构化摄像机 | 1) ★由全景通道和细节通道组成，全景摄像机靶面尺寸≥1/1.8，细节摄像机靶面尺寸≥1/1.2；全景通道抓拍图片分辨率≥2560*1440；细节通道抓拍图片分辨率≥3840*2160 2) 白光补光灯≥2个，混合补光灯≥4个 3) 支持人脸检测、通用行为分析、人数统计,视频结构化4 种智能方案；支持设置不少于9组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现触发规则报警，并联动录像、报警输出、发送邮件、全景抓图 4) 全景和细节通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 5) 水平旋转范围：细节通道≥0~350°，垂直旋转范围：细节通道≥-10°~30°；全景通道≥-5°~15°（手动可调）6) 具有镜头前盖玻璃加热功能； 7) 全景和细节通道均可对监控画面内的行人、非机动车、机动车、人脸进行检测、跟踪、抓拍 8) 具有人脸目标识别、人脸优选抓拍、人脸增强、人脸属性提取功能;人脸抠图方案可设置 9) 细节通道可对监控画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或多种目标进行检测、抓拍和属性分析 10) 全景和细节通道均具有视频结构化功能，在浏览器下，设备可在同一个界面上同时显示全景摄像机和细节摄像机视频图像，并抓拍图片；可对细节视频画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或多种同时进行抓图和属性检测，可同时支持对画面中的不少于130个目标进行框选锁定并进行抓图，可对抓拍目标进行属性分析；支持行为分析触发后联动报警上传、上传 FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式； 11) 电源在DC12V±25%范围内变化时，设备应能正常工作； | 15 | 台 |
| 5 | 结构化 摄像机 | 1) ★传感器≥1/1.2英寸CMOS；分辨率≥3840×2160； 2) 镜头焦距优于或等于15mm~50mm 3) 最低照度：彩色≤0.0002Lux,黑白≤0.0001Lux 4) 水平中心分辨率≥2000TVL 5) 可通过浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后， 当检测到人脸质量达到设定质量阙值时，可自动进行人脸抓拍 6) 支持结构化属性显示功能,可在浏览器上显示行人属性、非机动车(包含骑车人) 属性和机动车属性 7) 行人属性包括:性别、年龄段(青年、中年和老年)、表情、戴口罩、戴眼镜、胡子、上衣类型(长袖、短袖)、下衣类型(长裤、短裤和短裙)、上衣颜色和下衣颜色(白色、橙色粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色紫色和棕色等11种)、戴帽子、背包、单肩包手提包、雨伞、发型(短发和长发)和抱小孩等属性; 8) 非机动车(包含骑车人)属性包括:性别、年龄段(青年、中年和老年)、表情、戴口罩、戴眼镜、胡子、发型(短发、长发)、背包、骑车类型 (二轮车、三轮车)、车身颜色、骑车人上衣类型(长袖、短袖)、上衣颜色和骑车人数等属性； 9) 支持跟踪行人目标并上报人体图片，在行人目标从画面中消失后进行上报，上报时间延迟不超过1秒； 10) 在混合抓拍模式下，支持抓拍人体图片时同时在浏览器界面显示该人员的人脸图片，抓拍车辆图片时同时在浏览器界面显示该车辆颜色、车牌号码、车型、车标信息； 11) 设备可抓拍通过监视画面中的机动车、非机动车辆、行人，白天和夜间捕获准确率≥97%12) 支持DC12V供电方式 | 57 | 台 |
| 6 | 高清智能 球机 | 1.★设备由不少于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均≥1/1.8英寸 2.设备内置GPU芯片， 3.细节相机支持不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍 4.全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12° 5.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 6.支持1路音频输入和1路音频输出 7.内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 8.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 9.内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转 | 3 | 台 |
| 7 | 转接支架 | 承重≥7.0kg；执行标准：Q/DXJ 064-2018； | 15 | 套 |
| 8 | 二维万向节支架 | 承重≥5.0kg；执行标准：Q/DXJ 064-2018； | 162 | 套 |
| 9 | 电源适配器 | 电源适配器-AC100V~240V-60W-12V5A | 162 | 个 |
| 三、视频与图片存储 |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储 | 1.支持主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展； 2.支持对文件生命周期管理，会自动感知云存储的状态，包括用户空间使用情况以及用户/bucket的生命周期/文件信息； 3.文件数据恢复速率可控制，可以指定文件进行恢复，可选自动恢复和手动恢复支持文件恢复优先级控制，设置高中低不同的数据恢复速度； 4.支持对已存储的图片在下载过程中自动进行图片缩略，抠图等特性； 5.支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层存储池共用同一个； 6.支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备.； 7.支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 8.支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 9.支持对异常盘快速搜索，快速定位，支持按照不同类别对硬盘进行排序和关键字搜索，支持按照节点列表快速搜索集群所有节点上的异常硬盘情况； 10.★硬件参数要求： 设备≥24盘位； 处理器≥2颗十核/2.0GHz； 内存≥32GB DDR4 ECC内存； 硬盘配置：24块8TB企业级硬盘； 供电方式：800W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 电源冗余：1+1冗余电源； 数据电口≥4个千兆数据电口； 数据光口≥4个万兆数据光口； 硬件接口不少于1个VGA接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； | 5 | 台 |
| 2 | 智能 服务器 | 1) ★支持接入≥16块SATA3.0或SAS硬盘；可混合支持SATA硬盘、 SAS硬盘及SSD硬盘；RJ45网络接口≥4个 2) 设备接入码流≥750Mbps，存储码流≥750Mbps，转发码流≥750Mbps，回放码流≥750Mbps； 3) ★视频流同时接入≥256路，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录；可检出两眼瞳距≤40像素点的人脸图片；图片流实时人脸比对≥960张/秒；人脸图片建模速度≥500张/秒； 4) 可通过U盘、客户端软件或手机APP导入人脸图片，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，支持批量导入；支持创建人脸库≥64个，支持导入不少于100万张人脸图片； 5) ★支持以图搜图，可同时批量上传≥10张人体图片，并同时对不少于10张目标人体进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示； 6) ★支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报；添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对； 7) 可对监视画面中大于70×70像素的人脸目标进行抓拍，抓拍率不低于95% 8) 人体实时检测≥256路，设备可识别监视画面中人员的上衣特征（长袖、短袖）、上衣颜色（白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色（白色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色）、人员是否戴帽子、人员是否带包，是否带伞，并在监视画面显示识别结果 9) 支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性excel表格 10) 非机动车实时检测≥256路；支持联动录像、抓拍、蜂鸣报警、调预置点、发送邮件、本地报警输出、IPC外部输出、音频及日志记录；非机动车属性包含：车型（二轮车、三轮车），车色，人数，是否穿戴头盔 11) 可设置人脸、人体、机动车、非机动车的属性 | 1 | 台 |
| 3 | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 4 | 块 |
| 4 | 硬件 服务器 | 1) 2U机架式服务器，配置导轨： 2) ★配置≥2颗服务器用CPU(2.3GHz/16-Core)处理器 3) ★内存容量≥256GB；内存插槽≥16个 4) 支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）等； 5) 配置≥2块480GB/SSD硬盘；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔（投标人参加投标时，提供官网截图并加盖投标人电子签章，未提供的作负偏离处理）； 6) 硬盘插槽≥8盘位，支持SAS、SATA混插。 7) 配置独立RAID卡，1G缓存，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，配置超级电容； 8) 配置≥16GB双口端口HBA卡； 9) 配置网口≥4*GE+2*10GE光口含模块 10) 配置≥2块功率≥900W冗余热插拔电源； 11) 长期工作环境温度支持5℃-45℃； 12) 管理：集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维等管理特性；支持PCIe标卡UCE故障、内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，能够触发告警并明确指示具体的故障位置； 13) 三年原厂整机质保 | 2 | 台 |
| 5 | 维护终端 | 1）屏幕尺寸：16英寸；显示比例：宽屏16：10 2）屏幕分辨率：2560*1600 3）CPU选择：3.0GHz 8核16线以上 4）内存选择：16G内存以上 5）硬盘选择：1TB固态硬盘以上 6）显卡：集成显卡 7）网卡：10/100/1000以太网口 8）电池：4芯 锂离子电池（71Wh） 9）电源适配器：100W Type-C适配器 10）键盘：单色背光键盘；全尺寸键盘 | 2 | 台 |
| 6 | 打印机 | 1) 支持黑白打印，支持彩色打印 2) 支持有线&无线网络打印 3) 端口:USB；WiFi端口 4) 单面支持纸张尺寸:A4 | 1 | 台 |
| 四、传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 工业级接入交换机 | 1) 提供8个千兆电口、2个千兆光口（投标人参加投标时，提供产品彩页加盖投标人电子签章，产品彩页中产品图片应清晰辨识接口，不提供作负偏离处理） 2) 交换容量≥30Gbps，包转发率≥15Mpps，包缓存大小≥1.6Mbit 3) 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准 4) 工作温度：-30℃～+65℃ 5) 供电方式：DC9-57V | 61 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 单模双纤 20km 1310nm发送 1310nm接收 LC接口 | 122 | 台 |
| 3 | 工业级万兆光模块 | 工业级万兆SFP+光模块TSFP-850-MMF 多模双纤 300m 850nm发送 850nm接收 LC接口 | 40 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1) 交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps（投标人参加投标时，提供产品彩页加盖投标人电子签章，不提供作负偏离处理） 2) 千兆SFP光口≥48个，万兆SFP光口≥4个； 3) 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 4) 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 5) 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 6) 支持IRF2智能弹性架构； 7) 支持ACL、QoS、端口镜像； 8) 支持CLI，WEB，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 | 2 | 台 |
| 五、施工及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽网线 | 1) PVC料，厚度≥0.5mm；内有线缆撕裂绳，材质聚酯纤维； 2) 线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.5mm，材料为无氧铜，成缆直径：5.1mm； 3) 绝缘层：材料为HD-PE，绝缘厚度≥0.18mm；绝缘直径为0.92mm； | 46 | 箱 |
| 2 | RVV2*1.0 | 1) 导体材质：无氧纯铜； 2) 导体结构：30/0.25mm±0.005mm； 3) 标称截面积：1.5mm2； 4) 芯数：2； 5) 护套直径：12.5mm±0.6mm； 6) 拉力试验：符合JB/T 8734.1； 7) 老化后的抗张强度和断裂伸长率：符合JB/T 8734.1； 8) 高温压力试验：符合JB/T 8734.1； 9) 火焰垂直蔓延试验：满足GB/T 19666 要求； 10) 长度：200m； 11) 执行标准：Q/DXJ 072-2019； | 75 | 卷 |
| 3 | 摄像机安装支架 | 定制，根据现场实际使用要求定制长度区间在0.5米~2米之间。 | 167 | 根 |
| 4 | 5米杆件（含基础、地笼） | 1）杆件高度高出路面≥5 米，横臂尺寸根据现场需求定制（≥1米-2.5米）。立杆下口外径≥Φ200mm，壁厚≥5mm 2）跨度根据现场勘察确定，整体镀锌、喷塑，整体可抵御10级以上风力（含地笼） 3）基础采用 C30 钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204 的要求 4）立杆基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸≥1000mm*1000mm*1200mm，符合 GB50204要求。（地笼、横杆根据跨度设计） | 13 | 根 |
| 5 | 4.5米杆件（含基础、地笼） | 1）杆件高度高出路面≥4.5 米，横臂尺寸根据现场需求定制（≥1米-2.5米）。立杆下口外径≥Φ180mm，壁厚≥4mm 2）跨度根据现场勘察确定，整体镀锌、喷塑，整体可抵御10级以上风力（含地笼） 3）基础采用 C30 钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204 的要求 4）立杆基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸≥800mm*800mm*1000mm，符合 GB50204要求。（地笼、横杆根据跨度设计） | 32 | 根 |
| 6 | 挂箱 | 1)500*400*250mm/冷轧板/32A_2P空气开关*1/16A_2P空气开关*2/三孔万能插座*1/4位3眼拖线板*1/220V供电； | 45 | 个 |
| 7 | 机柜 | 32U机柜 | 14 | 台 |
| 8 | 8芯单模光缆 | 8芯单模光缆，铠装；敷设方式：直埋、管道； | 6000 | 米 |
| 9 | 辅材 | 包含：扎带、绝缘胶带，防水胶带，水晶头、网线钳等等 | 12 | 项 |
| 10 | 施工费 | 安装施工（按实际点位要求施工） | 1 | 项 |
| 11 | 其他 | 一些方案中无法量化的耗材配件，由投标人自行解决，以满足现场施工要求 | 1 | 项 |

注：1、上述标注“★”技术参数为必须满足项，未完全满足的作为无效投标处理。

六、相关要求

- 备品备件：

★投标人参加投标时，承诺中标后提供备品备件服务（备品备件明细要求：警戒摄像机3台、全彩网络摄像机3台、全景网络摄像机1台、双目全结构化摄像机1台、结构化摄像机3台、工业级接入交换机2台）备品备件随设备进场一起提供，存放位置由采购人指定的书面承诺函，未提供的作为无效投标处理。

2、作业环境及设备要求

监控升级改造项目 (二期)要求在江苏食品药品职业技术学院S1-S9和青年教师周转公寓、教学楼主要出入口、学校重点公共区域（四桥四路）进行安装部署，采购人提供场地。供应商提供业务数据网关、校园人员态势一张图模块、统一门户应用模块、获取人员信息（部门/人脸/车辆/卡片）模块对接开发等所需的全部软件设备，前端监控及存储等监控系统设备并按采购人的保密、安全要求进行设备安装及对场地提供监控器设置的建议方案。

3、人员要求

(1) 为保证安防管理系统整体的交付质量和施工工艺，中标人要保证一支稳定团队并制定详细、有效措施确保施工质量，团队成员要严格遵守采购人的保密、安全各项要求。

(2) 要求：★团队人员不少于8人（含一名项目负责人）。固定项目负责人，中途不得更换； 固定项目组成员，提供加工流程实施细则，同时项目负责人在项目实施期间须全程在场，若项目负责人未到现场，项目组其他人员不得私自开工，若有违反本规定，因此产生的一切后果由供应商承担。

4、保密要求

(1) 中标人需提供保证该项目实施的具体措施和承诺，按要求与采购人签订《保密协议》。中标人应将现场服务员工名单及身份证、证明复印件交采购人备案。

(2) 中标人应接受采购人现场实时监控等安防措施安排。

(3) 项目验收后，中标人所有存储硬盘应移交采购人统一处置。

5、项目进度要求

(1) 中标人须在采购人指定时间内上门服务，并按要求完成相关工作。

(2) 本项目要求的服务时间为合同签订后50日内完成（含对接、定制开发）。

6、项目时间要求

确定中标单位后，中标单位严格按照采购人要求时间进场 (采购人提前一周通知中标单位进场)。如供应商未能按照约定时间进场，采购人有权终止合同。

7、服务承诺

本项目在合同签订后开始到验收后退场完毕的时间内、在施工现场中发生的任何安全事故的责任均由中标单位承担，与采购人无任何关系。因他人的过错导致事故的，责任由中标单位先行承担，事后再向责任人追偿。

8、培训服务

投标人需根据项目实际情况提供具体、详细、科学合理的的培训方案。方案包括培训计划安排、设备使用、软件培训等，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。

9、其他

（1）供应商的投标报价，应包括设备、安装调试、人员费用、税费等一切费用，我方不再支付任何其它费用。（注：报价应以人民币报价，供应商投标报价不得超过最高限价，否则将导致投标无效）。

（2）验收与付款：项目完成后，采购人将组织人员进行验收。如验收合格，凭成交人开具的增值税专用发票支付合同总额的100%；如验收不合格，我方将视其情况，采取拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

10、绿色条款

本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

①本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。投标人所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。成交供应商在产品制作前向采购人提供相关油漆、涂料采购单、以及材料检测合格报告，若材料检测、验收不合格，采购人有权退货、要求成交供应商赔偿损失。

②成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。成交供应商在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

★七、售后服务

- 提供三年7*24小时服务（其中第一年至少提供一名工程师驻场提供服务），在接到用户的服务响应需求后，应在2小时内进行响应，紧急情况下维修人员须在6小时内赶到现场。第一年驻场服务应在用户工作时间内15分钟内到场。

- 提供核心部件的备品备件，以保证3年质保期结束后的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

八、商务部分

★（一）供货时间:合同签订后50个日内供货安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

合同签订设备进场后预付合同价的50%，项目验收合格且中标单位向采购人出具有效正规发票后一次性付清。

备注：以上付款供应商在收取合同款时须经采购人书面同意，并向采购人提供足额有效合法的发票，因供应商票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及采购人相关要求，而导致合同款不能支付的责任由供应商承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%。的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、节能、环保政策

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）节能产品

本项目 警戒摄像机 被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

（3）环保产品

本项目 警戒摄像机 中被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。

（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

三、评审方法与评审标准

1、价格:40分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分

2、政策导向:1 分

投标产品（警戒摄像机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分。没有不得分。

3、技术部分:28分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第四章“五、主要技术参数”中标注“★”技术参数要求的得28分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第四章“五、主要技术参数”未标注“★”技术参数相比较，以28分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

4、方案部分: 16分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）项目整体建设规划方案（5分）

针对本项目的使用要求，提供软件平台与现有平台数据对接、业务融合、功能应用方案，实现教职工、学生档案、临时人员等数据共用，实现统一管理、统一应用等内容。

对建设需求理解透彻、分析清晰、设计架构合理、完整度高的得5分；方案对建设需求能够理解，分析较清晰、设计架构较合理、完整度较高的得3分；方案对建设需求基本理解、分析基本清晰、设计架构基本合理、完整的得2分。

（2）项目实施方案（5分）

投标人根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案。方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案基本满足招标文件要求的得2分。

（3）售后服务方案（3分）

包含机构设置、保障服务、应急响应服务、质保期内外的后续技术支持、维护能力的完善性、可靠性等。方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案基本满足招标文件要求的得1分。

（4）培训方案（3分）

方案包括培训计划安排、设备使用、软件培训等，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案基本满足招标文件要求的得1分。

5、商务部分：7 分

（1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO20000 环境管理体系认证的，每提供一个得0.5分，本项最多得1分，没有不得分(扫猫件并加盖投标人电子签章)。

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级得1分，贰级得0.5分，本项最多得1分，没有不得分(扫猫件并加盖投标人电子签章)。

（3）投标人具有ITSS信息技术服务标准证书、信息安全服务资质认证证书（认证范围：信息安全应急处理）、信息安全服务资质认证证书（认证范围：信息系统安全运维）的，每提供任一个得0.5分，本项最多得1分，没有不得分(扫猫件并加盖投标人电子签章)。

（4）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有一级注册建造师（机电或通信与广电）、高级工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统架构设计师证书的，每提供任一证书得0.5分，本项最多得1分，没有不得分（提供证书以及投标人为其缴纳的自2023年6月以来任意一个月社保证明扫描件并加盖投标人电子签章）。

（5）投标人针对本项目拟派的团队成员（不含项目负责人）中具有安全员C证、电工证、ITSS体系IT服务工程师、网络工程师证书的，每提供任一证书得0.5分，本项最多得1分，没有不得分（提供证书以及投标人为其缴纳的自2023年6月以来任意一个月社保证明扫描件并加盖投标人电子签章，一人多证不重复计分）。

（6）投标人自2020年以来承接过与本项目类似成功案例的，每提供一个得0.5分，本项最多得2分，没有的不得分（同一业绩不重复得分，时间以验收合格证明为准）

6、售后服务：8分

（1）投标人具有售后服务认证证书，达到五星级服务的得1分，达到四星级服务的得0.5分，本项最高得1分，没有不得分。

（2）投标人承诺在满足招标文件3年售后服务基础上，每增加1年免费质保服务得1分，本项最多得3分，不承诺不得分（格式由投标人自定并加盖投标人电子签章）。

（3）投标人承诺满足招标文件第1年驻场服务的基础上，每增加1年驻场服务得2分，本项最多得4分，不承诺不得分（格式由投标人自定并加盖投标人电子签章）。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320800_        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：淮安市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320800             号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加淮安市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。