## 1 封面
| 废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 合同编号： |  | 001
招 标 人： | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2025-02-20

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： |  | 废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
合 同 编 号： |  | 001
投标总价(小写)： |  | 0 |  | (元)
(大写)： |  | 整 |  | (元)
投 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字并盖章)
编 制 时 间： |  | 2025-02-20

## 3 表1-1总说明
总 说 明
合同编号： | 001
工程名称： | 废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护 |  | 第1页 共1页
1、工程概况 2、招标范围 3、发包人提供的条件 4、工程主要技术指标 5、合同工期及重要节点工期要求 6、质量、安全和环境保护要求 7、其他需说明的事项
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 4 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [8 empty] | 第1页 共2页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 500101001001 | 场地平整 | 1、土类分级：表面清杂15cm 2、运距：自行考虑，包含处置费 3、包含施工、材料等一切相关费用 | m2 | 3215.25 |  |  | 0
2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：一二类土 2、开挖厚度：1米内 3、运距：就近整平，多余土方运出施工范围，运距自行考虑，包含土方处置费 4、包含施工、材料等一切相关费用 | m3 | 1524.1 |  |  | 0
3 | 500103007001 | 垫层料填筑 | 1、雷诺护垫护坡（30cm厚）参照施工设计图报价 2、包含施工、材料等一切相关费用 | m3 | 790.47 |  |  | 0
4 | 500103007002 | 垫层料填筑 | 1、颗粒级配：（1:1）砂石 2、分层厚度及碾压遍数：10cm 3、包含施工、材料等一切相关费用 | m3 | 265.53 |  |  | 0
5 | 500108005001 | 钢筋混凝土预制桩 | 1、预制桩材料材质：预制方桩 2、预制混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩径、桩长：200mm×200mm，桩长3m） 4、包含方桩运输至施工现场 5、包含施工、材料等一切相关费用 | 根 | 3500 |  |  | 0
6 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：C25现浇砼格埂，含模板(商品砼) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：参见图纸 3、运距：商品砼自行考虑 4、包含施工、材料等一切相关费用 | m3 | 219.68 |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [8 empty] | 第2页 共2页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
7 | AB001 | 树木移植及复原 | 包括现状灌木、乔木、植被等（杂草杂树除外），移植复原后存活率需保证98%以上.依据施工现场投标人自行报价，报价不得高于控制价，报价结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  | 0
8 | AB002 | 施工临时便道 | 包括但不限于施工进退场道路，施打桩所需平台包含拆除回复原貌等,依据施工现场投标人自行报价，报价不得高于控制价，报价结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  | 0
9 | AB003 | 伸缩缝 | 填料采用2cm聚乙烯低泡沫板，包含材料、施工等一切相关费用 | 处 | 92 |  |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术 条款编码 |  | 备注
|  | 合计 | [5 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 6 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 环境保护措施 |  | 项 |  | 1 |  | 0
2 | 安全文明措施 |  | 项 |  | 1 | 0 | 0
3 | 临时工程 |  | 项 |  | 1 |  | 0
4 | 交通工程 |  | 项 |  | 1 |  | 0
5 | 保险费 |  | 项 |  | 1 |  | 0
6 | 施工企业进退场费 |  | 项 |  | 1 |  | 0
7 | 大型施工设备安拆费 |  | 项 |  | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 7 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目名称 | 金额 |  |  | 备注
1 | 预留金
| 合计 | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 8 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：001 | [7 empty] | 第1页 共1页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
1 |  | 人工
2 |  | 材料
3 |  | 机械
|  | 合计 |  |  |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 9 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：001 | [7 empty] | 第1页 共2页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项 |  |  | 0
1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  | 0 |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  | 0 |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 |  |  | 0 |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 |  |  | 0 |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  | 0 |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 |  |  | 0
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 |  |  | 0
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 |  |  | 0
9 | 临时安全防护 | 项 | 1 |  | 0 |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 | 1 |  | 0 |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项 |  |  | 0
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  | 0 |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项 |  |  | 0
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项 |  |  | 0
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 |  |  | 0
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 |  |  | 0
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 | 1 |  | 0 |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 | 1 |  | 0 |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 | 1 |  | 0 |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 |  |  | 0
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】
安全文明措施费分解表
合同编号：001 | [7 empty] | 第2页 共2页
工程名称：废黄河（翔宇北道-南昌北路）堤防维修养护
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项 |  |  | 0
1 | 现场布置 | 项 | 1 |  | 0 |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 | 1 |  | 0 |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 | 1 |  | 0 |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 | 1 |  | 0 |  | 含廉政建设费用
| 总计 |  |  |  | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】