黄花塘镇宜居宜业和美乡村南片区廊道基础设施及风貌提升项目清单编制说明
工程概况

工程名称：黄花塘镇宜居宜业和美乡村南片区廊道基础设施及风貌提升项目  
建设单位：盱眙县黄花塘镇人民政府 
项目地点：盱眙县境内 
建设规模：黄花塘镇宜居宜业和美乡村南片区廊道基础设施及风貌提升项目 ，具体详见工程量清单。
二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计量及计价规范》（GB50500-2013），《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年），《江苏省安装工程计价定额》（2014年），《江苏省市政工程计价定额》（2014年），《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）等。

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容，《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等相关文件。
3、省市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程。

三、编制说明

1、施工现场情况，交通运输情况，以现场踏勘情况为准。

2、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

3、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。 

5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，而非是工程特征的全面描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况、考虑设计图纸等包括完成所有工序工作内容的全部费用。 

6、本次施工范围投标人应及时和招标人沟通，充分了解本次施工范围；
7、投标人必须到现场充分勘察现场实际情况向招标人充分了解现场实际情况及施工范围，自行考虑材料运输及堆放场地费用，踏勘现场后视为投标人对现场情况有充分了解，所有可能发生的施工费用在投标报价中予以综合考虑。

8、施工临时用水用电的接入，由投标人结合现场实际情况，在报价中综合考虑。

9、投标人在报中考虑防尘，防噪、临时围挡及现场工程保护措施。

10、投标人须结合现场实际情况在报价中考虑因交通、人流通行等因素影响施工降效。

11、本工程招标清单有材料暂估价，投标人须按招标清单中价格进行报价，不得私自修改暂估价格，结算时由发承包双方认质认价。
四、微型空气质量监测站技术要求

1、数据采集传输模块

采用微型计算机为核心的数据采集控制模块，可采集接收各类传感器模组数据，并做计算处理，通过嵌入式程序将数据封装成各种协议数据包进行上传。

(1)芯片具有4核64位Cortex-A55核心架构，主频高达2.0GHz；

(2)运行内存：2GB 

(3)内置存储器EMMC：32GB

(4)内置MINIPCIE的 4G模组接口，支持移动、联通、电信等全网通

(5)控制功能：能通过上位机控制检测仪表设置数据采集频率、系数校准、时间同步、报警参数设置等功能。

(6)支持插入U盘自动升级软件程序功能

(7)具备以太网接口（为硬网口，不允许采用串口或其它方式转网口模式），直接通过局域网或internet与上位机通讯。

(8)具备数据超标联动报警功能，可联动报警灯、雾炮机、摄像头抓拍等；

2、负氧离子单元

(9)量程：0～50 万个/cm3 

(10)精度：±25% 

(11)分辨率：20 个/cm3

3、颗粒物监测

(12)监测原理：光散射原理

(13)PM2.5 量程：0-1000ug/m³，

(14)PM10量程：0-2000ug/m³，

(15)分辨率：0.1ug/m³ 

(16)精 度：±15%

4、气象要素单元

(17)监测原理：由超声波原理风速风向传感器、高精度数字温度、湿度、气压传感器集成

(18)风速:0～60m/s，   准确度：±0.3m/s 

(19)风向:0～360°，   准确度：0.1° 

(20)温度:-50～100℃， 准确度：±0.2℃ 

(21)湿度:0～100%RH，  准确度：±5%RH        

(22)气压:500～1100hPa，准确度：±0.3hPa

5、气象要素单元

(23)二氧化硫量程：0~1ppm 分辨率：0.001ppm

(24)一氧化碳：量程：0~10ppm 分辨率：0.001ppm 精度：±2%FS

(25)臭氧量程：0~1ppm 分辨率：0.001ppm

(26)二氧化氮量程：0~1ppm 分辨率：0.001ppm

6、噪声监测单元

（27）噪声传感器测量范围：30-130dB 测量精度：±3%

