编制说明

- 中央空调取消改分体式空调，建设方另行采购；

- 后增加空调插座由土建施工单位施工，不在本次清单编制范围；

- 原消火栓系统由土建施工单位施工；

- 本次装修仅考虑消防变更增加，其余新图中照明及线路等变更内容由土建施工单位施工；

- 信息机房改为普通办公室，静电地板改地砖；

- 二楼文印室M1124按木饰面门考虑；

- 窗帘材质按建设方要求编制；

- 一层办公室、二层法官工作室柜体按20MM厚多层实木柜体，18MME0实木颗粒柜门考虑；

- 新建楼梯地面按PL-1.09瓷砖做法，扶手做法参图集15J403-1中B52页玻璃栏板C11型考虑；

- 一层法官更衣室栏杆及扶手做法参图集15J403-1中B52页玻璃栏板C11型，铝合金成品百叶,百叶厚度不小于0.21mm；

- 外墙保温板材料及厚度按照绿色设计专篇，采用40厚复合发泡水泥板；

- 防静电地板做法参照材料表WF-02,增加找平层；

- 有党建宣传、标志牌等图文展板工程按暂列金考虑；

- 二楼走廊部分栏杆按玻璃栏杆考虑；

- 石材雕塑浮雕按暂列金考虑。