
淮安市洪泽区政府采购

“苏采云全流程不见面交易”
公 开 招 标 文 件

项目名称: 大气污染防治技术服务保障项目

项目编号:JSZC-320813-JSYQ-G2026-0004        

     采 购 人：淮安市洪泽生态环境局
     代理机构：江苏永勤工程管理有限公司

     日    期： 二〇二六年四月
目   录
3第一章  投标邀请


7第二章  投标人须知


26第三章  评标标准


29第四章  合同格式及条款


35第五章  项目采购需求


41第六章  投标文件




第一章  投标邀请

受淮安市洪泽生态环境局的委托，江苏永勤工程管理有限公司就该单位大气污染防治技术服务保障项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320813-JSYQ-G2026-0004

（二）项目名称:大气污染防治技术服务保障项目 

（三）预算金额:134.3万元

（四）最高限价:134.3万元

（五）采购需求:洪泽区2026年大气污染防治技术服务保障。具体详见招标文件第五章。

（六）合同履行期限:合同签订之日起1年。    

（七）本项目（(是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（三）本项目的特定资格要求:

投标人参加投标时，须提供承诺自2023年以来未受过市级及以上生态环境主管部门整改通知、通报、处罚、违约等情况的书面承诺函。

注：投标人需提供承诺函并加盖公章，如有弄虚作假情况，将视为无效投标，并报上级财政部门通报。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由投标人自行查询，截图网页上传到电子投标文件中) 。
三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网
（三）方式：投标人登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）电子投标文件上传截止时间

1.电子投标文件上传截止时间：2026年5月11日上午09点00分 

2.电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅；

（二）“不见面交易”活动组织时间、地点

1.时间：2026年5月11日上午09点00分 

2.地点：淮安市公共资源交易中心洪泽分中心（淮安市洪泽区政府办公大楼附楼东侧）一楼  第二   开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:淮安市洪泽生态环境局（本级）

地址:洪泽区浔河路51号
联系方式:尚先生    联系电话：15050818037   

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永勤工程管理有限公司   　

地　　址：淮安市洪泽区北京路小区东门院内         

联系方式：严冬 18352317100　

3.项目联系方式

项目联系人：严冬 18352317100
八、其他

1.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由投标人自行承担。
4.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏永勤工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市洪泽生态环境局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托江苏永勤工程管理有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目招标代理费用，按照苏政采协【2024】20号文件规定的92%计取。此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取，投标人报价时予以考虑，招标人不再另行支付。

中标人必须在中标通知书发出前向江苏永勤工程管理有限公司缴纳招标代理费用。
二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标方法与评标标准

合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人和代理机构，采购人或和代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对投标文件要求进行澄清的，采购人和代理机构将不予受理）。
7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前采购人和代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有）、商务要求响应及偏离表（如有）、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1投标有效期为投标文件递交截止后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人、代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分按照招标文件第三章的规定进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人或采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件胶装成册。
19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

开标及评标

21.开标

21.1 本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4苏采云全流程不见面交易采购说明

21.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

21.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

21.4.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

21.4.4本项目投标文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件处理，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

21.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

21.4.6电子投标文件开启时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响投标文件的解密。 

21.4.7电子投标文件开启后，将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布投标人名单，通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人解密限定在发布解密指令后系统规定时间内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

21.4.8活动全过程中，投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:

21.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。 

21.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

21.4.9.3为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

21.4.10投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0517-83638013。
22.评标委员会
22.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24．投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人或采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市洪泽区财政局政府采购管理部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
28.9投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向淮安市洪泽区财政局提起投诉。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，中标结果公示同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
授予合同
30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十天内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包
本项目不接受联合体投标，不允许分包。
33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

33.7符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。
34. 节能、环保政策
34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目采购产品被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购/强制采购。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中采购产品被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。
三、具体标准:

	评审项目
	评审因素
	评审标准

	价格部分
（45分）
	投标报价（45分）
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45分

	商务部分（14分）
	企业综合能力
	1、技术能力（6分）:
投标人应具备监测服务的技术能力，需同时具备巡查车辆、VOC便携式监测设备、无人机巡查监测系统、紫外差分多组分气体分析仪、道路积尘负荷走航监测系统及VOCs走航监测系统的，满足得6分，缺一项不得分。

注：投标人需提供巡查车辆、VOC便携式监测设备、无人机巡查监测系统、紫外差分多组分气体分析仪、道路积尘负荷走航监测系统及VOCs走航监测系统的采购合同及发票或者租赁合同及发票，复印件加盖投标人公章，不提供者不得分。
2、项目团队成员（5分）：

（1）投标人拟派项目负责人具备环境类中级工程师职称的得1分，副高级工程师职称的得1.5分,正高级工程师职称的得2分,本项最高得2分。

（2）投标人拟投入专业服务人员（除项目负责人外）具有环境类相关专业中级及以上专业技术职称的，每提供1人得1分，本项最高得3分。

注：以上1、2须提供以上人员的相关证书复印件、近六个月内投标人为其缴纳任意一个月的社保证明复印件并加盖投标人公章，同一人员的不同证书不重复计分。
3、企业案例（3分）：

自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须提供以下三类业务业绩：①空气质量精准管控；②大气污染溯源；③大气环境走航监测。以上三类业绩每提供一个有效业绩得0.5分，每类业绩中，每提供1个有效业绩得0.5分，每类最高得1分（即每类最多按2个业绩计分），本项累计满分3分。
注：投标人须提供中标通知书、合同、发票及项目验收证明材料复印件加盖公章，不提供者不得分。

	技术服务方案（41分）
	1.大气环境走航监测服务（18分）：

①车载 VOCs 质谱仪（5分）：制定网格化走航路线（覆盖洪泽区主城区及重点镇）及走航方案，要求全年≥12 次走航、4-10月每月≥2 次，得5分；每少1次扣1分，扣完为止。

②高精度 NO₂分析仪（5分）：制定多组分气体（O3、VOCs、NOx）同步监测方案，要求全年≥12次走航、4-10 月每月≥2 次，得5分；每少1次扣1分，扣完为止。

③道路积尘监测系统（5分）：制定积尘负荷监测方案，包括监测计划、走航范围、数据评估标准、电子地图化等内容，要求全年≥12 次、每月1次，得5分；每少1 次扣1分，扣完为止。

④驻场专用车辆（3分）：投标人须提供驻场专用车辆配置及管理方案，内容包括车辆配备说明（含车型、载重、空间、车况）、车辆使用管理、日常巡查排班（明确路线、频次、人员、时间）方案。能够提供专用驻场车辆并可搭载监测设备（走航监测、无人机、便携设备等）的，得3分；无驻场专用车辆的，得0分。

	
	2.网格化监测服务（3分）：

在洪泽区域布设不少于10台具备PM2.5和PM10监测功能的微型站，制定包含≥10套微型监测站及平台/APP的方案得3分，9套得2分，8套得1分，≤7套得0分。

	
	3.大气环境无人机巡查服务（10分）：

①设备配置（4分）：承诺提供2台无人机（1台多参数气体+1台红外取证）的，得4分；承诺内容每缺1台扣2分，扣完为止。

②服务频次（4 分）：承诺每月≥2次飞航+按期提交报告，得4分，承诺内容每少1项内容扣2分，扣完为止。

③服务方案（2分）：包含无人机配置、巡查计划、巡查方案、巡查结果分析的服务方案，全部提供得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。

	
	4.环保管家服务方案（4分）：

①油烟检测服务方案（2分）：投标人须配备便携式油烟监测设备、参与检测并提供结果记录的油烟检测服务方案，缺一项扣1分，扣完为止。
②数据分析与报告（2分）：提供日报/周报/月报/年报+污染过程分析方案，得1 分；缺一类分析报告扣0.5分，扣完为止。提供的污染过程分析，至少包含2类溯源模型分析，得1分，缺一类扣0.5分，扣完为止。

	
	5.道路尾气检测服务方案（6分）：①开展柴油车路查路检服务，全年抽测数量不少于350辆；②对重点单位机动车实施入户监督抽测，全年抽测数量不少于120辆；③对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械进行抽查，全年抽测数量不少于180台。

①制定柴油车路查路检全年≥350辆的检测计划方案，得2分；

②制定重点单位入户抽测全年≥120辆的检测计划方案，得2分；

③制定非道路移动机械抽查全年≥180台的检测计划方案，得2分。

每类抽测数量每减少10%，扣1分（减少比例≥1%～10%，扣1分；＞10%～20%，扣2分；＞20%～30%，扣3分；依此类推），扣完为止。未提供方案者不得分。


第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式
甲方: 淮安市洪泽生态环境局 

乙方:              
甲、乙双方根据项目编号                   的大气污染防治技术服务保障项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致, 达成如下购销合同: 

一、服务及数量

为深入打好2026年大气污染防治攻坚战，进一步完善本地监测能力，摸清家底，开展污染专项整治；依托第三方专家驻场团队，采购专业服务，探索PM2.5与O3协同管控机制，深入大气精细化管控方向，优化作战方案，科学支撑洪泽区大气污染防治工作，完成省、市下达的洪泽区2026年空气质量考核目标。本合同所提供的服务及数量详见“附件”。 

二、甲方、乙方双方承担的工作及责任

1、甲方承担的工作及责任： 

（1）提供乙方工作所需的基础资料，包括但不限于：国、省、乡镇控点站点数据、重点源分布地图、企业用电信息、企业在线源监测数据等相关资料。 

（2）为方便乙方人员的现场工作，提供乙方工作所需的办公场所。  

（3）为更好实现洪泽空气质量达标，甲方需及时、有效落实乙方在工作中提出的科学合理有效的管控建议措施。  

（4）甲方须按合同规定的付款方式按时支付乙方的费用。 

2、乙方承担的工作及责任： 

（1）提供工作所需的精细化监测监管系统，包括但不限于：网格化微型站、NO2分析、餐饮油烟监测、机动车尾气检测、走航数据分析、VOCs走航分析、环境监测无人机等。  

（2）提供不少于4人的现场服务团队，配合淮安市洪泽生态环境局开展大气污染防治工作，工作包括但不限于：常态化技术服务、专项管控技术服务、应急管控技术服务、夏秋季臭氧防治服务、秋冬季颗粒物防治服务、企业现场巡查/巡检分析、报告编制服务。  

（3）服务期满后，按照甲方要求，提供所有相关交付件的电子版和纸质版。  

（4）配合甲方完成其他工作。

三、合同金额  本合同的总金额(大写)为_                人民币。

四、服务时间和地点

1、本项目实施期限:合同签订之日起顺延365天。

考核期限：合同签订之日至  年   月    日；   年   月   日-   年  月 日。

2、本项目实施地点:洪泽区。 

五、付款

1、合同签订后，乙方提交《洪泽区2026年大气精准治污工作方案》报甲方，甲方委托第三方组织专家评审（评审费用由乙方承担）。评审通过后，依据苏财购【2020】52号文和淮审批发【2022】23号文的相关规定，预付合同总价款的40%给予乙方作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）。

2、本项目设30万元考核款项，甲方根据乙方工作实绩按合同约定计算考核支付金额。

3、项目到期后乙方向甲方提供《项目验收报告》，甲方收到报告后15个工作日内委托第三方组织专家验收，验收费用由乙方承担。验收通过后，甲方在 3 个月内向乙方支付根据“六、考核”计算得出的考核支付金额及剩余尾款。 

六、考核

本项目考核方式为“过程考核+结果考核”，其中过程考核占比40%，结果考核占比60%，具体计分办法如下：         

1、过程考核

总分40分，业主方根据投标单位综合服务情况进行打分，完成大气走航监测服务要求的得8分；完成大气环境立体监测服务要求的得8分；完成大气环境巡查服务要求的得8分；完成网格化监测服务要求的得8分；完成驻场咨询服务要求的得8分。单项工作未完成的，按照完成比例得分，得分=8×完成数÷任务数（保留1位有效数字）。      

2、结果考核总分60分。

（1）完成情况计分办法

总分60分，当新华书店国控点、洪泽区PM2.5年均浓度和优良率同时出现不达标且排名国控点、7个县区倒数第1情形时，60分全部扣除。

未出现上述情形时，站点（地区）考核采取分类计算模式，其中新华书店国控点考核分值30分、洪泽区考核分值30分，具体计分规则如下：

①新华书店国控点

考核标准：总分30分，PM2.5浓度20分，优良率10分，PM2.5、优良率分别计算考核支付金额，计分办法如下：1.新华书店PM2.5完成省、市下达的2026年考核指标，不论全市排名，均得20分，优良率完成2026年考核指标，不论排名，均得10分；2.新华书店PM2.5未完成年度考核指标，考核得分根据PM2.5绝对值在现有全市7个国控点排名计算得出，排名第1扣2分，排名第2扣4分，排名第3扣6分，排名第4扣8分，排名第五扣12分，排名第六扣16分，排名第七扣20分；3.新华书店优良率未完成年度考核指标，考核得分根据优良率绝对值在现有全市7个国控点排名计算得出，排名第1扣1分，排名第2扣2分，排名第3扣3分，排名第4扣5分，排名第5扣7分，排名第6扣8分，排名第7扣10分。
②洪泽区

考核标准：总分30分，PM2.5浓度20分，优良率10分，PM2.5、优良率分别计算考核支付金额，计分办法如下：1.洪泽区PM2.5完成省、市下达的2026年考核指标，不论全市排名，得20分；优良率完成2026年考核指标，不论排名，均得10分；2.洪泽区PM2.5未完成年度考核指标，考核得分根据PM2.5绝对值在全市7个县区排名计算得出，排名第1扣2分，排名第2扣4分，排名第3扣6分，排名第4扣8分，排名第5扣12分，排名第6扣16分，排名第7扣20分。3.洪泽区优良率未完成年度考核指标，考核得分根据优良率绝对值在全市7个县区排名计算得出，排名第1扣1分，排名第2扣2分，排名第3扣3分，排名第4扣4分，排名第5扣5分，排名第6扣8分，排名第7扣10分。

实际考核总分=过程得分+结果得分，考核支付金额=30×实际考核总分÷100 （单位万元，保留1位有效数字）

七、验收

1、验收时间：服务到期后，乙方向甲方提交本项目验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后15个工作日内委托第三方组织专家验收，验收费用由乙方承担。验收合格后应当出具一式贰份验收报告。 

2、验收标准：按照招标文件、投标文件及本项目合同相关要求进行验收。 

3、乙方应对验收文件进行整理，列出清单，作为甲方验收和使用的依据。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下处理:  

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。  

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 

九、其他事项

1、由于不可抗拒力致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。 

2、甲方提供乙方工作所需办公场所，所需房租及水电由乙方自行承担。 

3、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。  

十、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。 

十一、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款； 

2、招标文件和乙方的投标文件；  

3、中标通知书；  

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。 

甲方：                            乙方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

注：以上合同作为参考，具体细节中标单位与采购人协商确定。
	
	政府采购履约验收通知单(参考样本)

	供应商：

	
采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	单位公章

年 月     日


	政府采购履约验收书参考样本(服务类)

	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期(段)验收
	是 口 否 □
	分期(段)情况
	共分期(  段) , 此为 第 期 ( 段 ) 验 收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

口验收小组验收

□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、地点、方式

	
	
合 格 口

不合格口
	
按 时 口

不按时口
	
合 格 口

不合格□
	
合 格 口

不合格□
	
合 格 口

不合格口
	
合 格 口

不合格口

	
专业检测机构情况说明
	

	
存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合 格 口                               不合格口

	
验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：           负责人：             (采购代理机构公章)
	经办人：          负责人：                (采购人公章)

	
供应商确认：



(单位公章或授权代表签字)

	说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

	  2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。


第五章  项目采购需求
一、项目概况

为支撑洪泽区环境空气质量改善开局打好基础，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记对江苏工作的系列重要指示精神，紧紧围绕中央、省委决策部署，以减少碳排放和协同治理雾霾污染为总抓手，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）浓度“双控双减”，拟在洪泽区开展大气环境质量保障服务工作，在保障目前各项工作稳定开展基础上，完善本地监测能力，摸清家底，开展污染专项整治；依托第三方专家驻场团队，采购专业服务，探索PM2.5与O3协同管控机制，深入大气精细化管控方向，优化作战方案，科学支撑洪泽区大气污染防治工作。

二、根据项目需求和项目目标，投标人应提供监测监管服务需求装备清单，包括但不限于此服务需求装备清单，具体如下：

	序号
	服务内容
	服务产品配置
	服务时间
	备注

	1
	大气环境走航监测服务
	车载VOCs质谱仪
	1年
	在臭氧高发季节（4月-10月），每月走航次数不少于2次，全年VOCs走航溯源监测次数不少于12次，并提供走航监测分析报告。

	
	
	高精度NO2分析仪
	1年
	在臭氧高发季节（4月-10月），每月走航次数不少于2次，全年紫外差分多组分气体走航溯源监测次数不少于12次，并提供走航监测分析报告。

	
	
	道路积尘监测系统
	1年
	每月开展一次道路积尘负荷走航溯源监测，全年道路积尘负荷走航溯源监测次数不少于12次，并提供走航监测分析报告。

	
	
	服务车辆
	1年
	/

	2
	网格化监测服务
	不少于10套微型空气质量监测系统（PM2.5、PM10）
	1年
	提供平台或APP使用

	3
	大气环境无人机巡查服务
	2套环境巡查无人机
	1年
	项目服务过程中提供2台无人机进行现场飞航巡查监测工作，一台无人机飞航监测系统搭载多参数气体检测仪；一台红外无人机用于巡查取证。

	4
	环保管家服务
	服务人员
	1年（4人）
	/

	
	
	污染巡查服务
	1年
	/

	
	
	数据分析服务
	1年
	对现有空气质量监测数据平台数据进行监控，对突发性指标上升等问题进行监控、研判，及时、快速拟定应对措施，抓住重点源，通过指定方式下达指令，综合分析污染特征、诊断污染来源、评估管控效果、提出管控建议。

	
	
	油烟检测服务
	1年
	/

	5
	道路尾气检测服务
	/
	1项
	/


三、技术要求

大气环境走航监测服务

车载VOC质谱仪

在臭氧高发季节（4月-10月），开展VOCs移动走航监测服务，通过对不同区域开展科学、系统的网格化监测，全面、快速、精准诊断环境空气挥发性有机物和无机常规因子及特征因子的整体分布情况，结合GPS和污染因子浓度绘制监测区域的污染地图。明确区域，在全天分别进行移动监测，锁定重点污染区域，每月走航次数不少于2次，全年走航溯源监测次数不少于12次，并提供走航监测分析报告。

高精度NO2分析仪

在臭氧高发季节（4月-10月），开展多组分气体移动走航监测，可以实现对臭氧、VOCs以及NOx等污染物的快速实时走航监测，精准分析污染来源。通过灵活方便的走航监测，可以确定重点污染区域/企业，并排查区域污染因子种类和浓度，为大气复合污染监测业务和政府决策提供辅助支持。每月走航次数不少于2次，全年走航溯源监测次数不少于12次，并提供走航监测分析报告。

道路积尘监测系统

对主城区及部分重点镇（区）道路积尘整体分布情况进行测量，监测过程中不影响交通，可以实现积尘负荷数据的分级、评估和电子地图化显示，为管理部门考核和管理道路扬尘提供依据。每月开展一次道路积尘负荷走航溯源监测，全年道路积尘负荷走航溯源监测次数不少于12次。提交尘负荷走航监测分析报告，内容包括走航路线整体积尘分布图、各路段平均尘负荷统计、超标路段现场情况说明、各道路积尘负荷及环比改善情况分析，针对性提出道路精细化、科学性管控措施。

服务车辆

投标人需提供满足巡查需求的服务车辆进行驻场，车辆可搭载监测设备仪器，专业巡查人员与巡查车辆与采购单位组建联合检查组，进行日常巡查工作，及时发现污染源并取证。

网格化监测服务

提前调研区域空气质量站点情况、主要污染源分布情况，了解本地污染特征，结合监测现状和污染源分布提供微站服务，支撑区域网格化监测工作。根据不同污染源类型及监控需求，在重点区域布设不少于10台包含PM2.5和PM10参数的微型站。通过动态了解敏感区域内空气质量发展变化趋势和重污染发生发展过程，精细化定位各类高值污染源区域，协助环境管理部门定位并管控污染源。

大气环境无人机巡查服务

项目服务过程中提供2台无人机进行现场飞航巡查监测工作，一台无人机飞航监测系统搭载多参数气体检测仪；一台红外无人机用于巡查取证。
无人机飞航监测系统采用无人机搭载多参数气体检测仪（包含但不限于PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2等多种气体）的集成模式，针对淮安洪泽区重点管控区域开展无人机飞航监测工作，为决策治理提供可靠依据。每月开展2次无人机飞航监测服务，并提交报告。

红外无人机，根据实际需要，在全区范围内开展日常飞航工作，及时通报发现问题。
环保管家服务

服务人员

投标人须配备不少于4名驻场人员，含1名项目经理和3名专业服务人员，项目经理须具备环境类中级工程师及以上职称且具有2年及以上大气污染防治工作经验，专业服务人员须具有一年以上相关大气污染防治工作经验，负责日常数据的监控分析、现场高值点位巡查及仪器的日常巡检、定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据，保障项目稳定运行。

数据监控分析

对现有空气质量监测数据进行监控，对突发性指标上升等问题进行监控、研判，及时、快速拟定应对措施，抓住重点源，通过指定方式下达指令，综合分析污染特征、诊断污染来源、评估管控效果、提出管控建议。运用统计分析模型、受体模型、数值模型等科学分析手段，对环境空气质量进行研判并提供数据综合分析服务。具体服务内容包括：空气质量分析日报、周报、月报、年报，污染过程分析报告和各类专项分析报告。

基于多源数据融合，结合气象条件，运用统计分析模型、受体模型、数值模型等科学分析手段，对环境空气质量进行研判并提供数据综合分析服务。

数据分析应包含数据联动的综合深入分析，针对已发生的污染过程，提供污染过程回顾深入分析，通过扩散模型对多次历史污染过程进行模拟分析后，总结不同区域、不同污染源的传输特征。

月报内容包括服务团队对项目地月空气质量进行分析排名，与周边城市/县区的数据进行对比，对上月的空气质量变化、典型污染问题、污染过程等进行分析总结，结合现场情况和历史数据对突出的大气污染物进行深入分析，并对下一步工作提出相应建议。

污染过程分析报告内容包括针对发生的污染过程及时开展数据分析工作，结合日常巡查、夜间督察发现的问题，说清污染成因，形成重污染过程分析报告，为项目地大气污染精细化管控工作提供科学指导。

污染巡查服务

围绕淮安市洪泽区重点区域，安排专业巡查人员与采购单位组建联合检查组，利用走航车、无人机以及便携式监测设备,进行日常巡查工作，及时发现污染源并取证，由巡查组迅速通报到相关部门或各镇、街,监督责任单位限期整改。同时，根据重污染预报和采购人要求，提供相应的大气污染防治应急监测服务。

同时驻场监测数据盯守人员发现异常数据，排除仪器故障、数据传输等原因后，立即派遣污染巡查人员前往污染发生地周边进行污染排查，查找污染源头并拍照取证，及时汇报，通知相关部门采取有效管控措施。

油烟检测服务

安排专业巡查人员与采购单位组建联合检查组，利用便携式油烟监测设备,对餐饮门店进行日常巡查工作。

道路尾气检测服务

开展柴油车路查路检服务，全年抽测数量不少于350辆，重点单位机动车入户全年监督抽测不少于120辆，对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械抽查不少于180台。

四、服务考核方案

4.1考核内容   
本项目考核方式为“过程考核+结果考核”，其中过程考核占比40%，结果考核占比60%，具体计分办法如下：         
4.1.1 过程考核

总分40分，业主方根据投标单位综合服务情况进行打分，完成大气走航监测服务要求的得8分；完成大气环境立体监测服务要求的得8分；完成大气环境巡查服务要求的得8分；完成网格化监测服务要求的得8分；完成驻场咨询服务要求的得8分。单项工作未完成的，按照完成比例得分，得分=8×完成数÷任务数（保留1位有效数字）。  

 4.1.2 结果考核总分60分。

（1）完成情况计分办法

总分60分，当新华书店国控点、洪泽区PM2.5年均浓度和优良率同时出现不达标且排名国控点、7个县区倒数第1情形时，60分全部扣除。

未出现上述情形时，站点（地区）考核采取分类计算模式，其中新华书店国控点考核分值30分、洪泽区考核分值30分，具体计分规则如下：

①新华书店国控点

考核标准：总分30分，PM2.5浓度20分，优良率10分，PM2.5、优良率分别计算考核支付金额，计分办法如下：1.新华书店PM2.5完成省、市下达的2026年考核指标，不论全市排名，均得20分，优良率完成2026年考核指标，不论排名，均得10分；2.新华书店PM2.5未完成年度考核指标，考核得分根据PM2.5绝对值在现有全市7个国控点排名计算得出，排名第1扣2分，排名第2扣4分，排名第3扣6分，排名第4扣8分，排名第五扣12分，排名第六扣16分，排名第七扣20分；3.新华书店优良率未完成年度考核指标，考核得分根据优良率绝对值在现有全市7个国控点排名计算得出，排名第1扣1分，排名第2扣2分，排名第3扣3分，排名第4扣5分，排名第5扣7分，排名第6扣8分，排名第7扣10分。
②洪泽区

考核标准：总分30分，PM2.5浓度20分，优良率10分，PM2.5、优良率分别计算考核支付金额，计分办法如下：1.洪泽区PM2.5完成省、市下达的2026年考核指标，不论全市排名，得20分，优良率完成2026年考核指标，不论排名，均得10分；2.洪泽区PM2.5未完成年度考核指标，考核得分根据PM2.5绝对值在全市7个县区排名计算得出，排名第1扣2分，排名第2扣4分，排名第3扣6分，排名第4扣8分，排名第5扣12分，排名第6扣16分，排名第7扣20分。3.洪泽区优良率未完成年度考核指标，考核得分根据优良率绝对值在全市7个县区排名计算得出，排名第1扣1分，排名第2扣2分，排名第3扣3分，排名第4扣4分，排名第5扣5分，排名第6扣8分，排名第7扣10分。

实际考核总分=过程得分+结果得分，考核支付金额=30×实际考核总分÷100 （单位万元，保留1位有效数字）

4.2付款方案

（1）合同签订后，乙方提交《洪泽区2026年大气精准治污工作方案》报甲方，甲方委托第三方组织专家评审（评审费用由乙方承担）。评审通过后，依据苏财购【2020】52号文和淮审批发【2022】23号文的相关规定，预付合同总价款的40%给予乙方作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）。

（2）本项目设30万元考核款项，甲方根据乙方工作实绩按合同约定计算考核支付金额及剩余尾款，具体细则见“4.1 考核内容”。

（3）项目到期后乙方向甲方提供《项目验收报告》，甲方收到报告后15 个工作日内委托第三方组织专家验收，验收费用由乙方承担。验收通过后，甲方在 3个月内向乙方支付根据“4.1考核内容”计算得出的剩余尾款。 

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:
投 标 人:
   年    月    日
一、投标函

（采购人）:

关于          采购项目（项目编号:       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
投标人名称：（电子签章）

地址:             邮编:             
    电话:             传真:           
         日期:       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整


投标人：     （电子签章）     

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）
三、投标报价明细表
	序号
	服务内容
	服务产品配置
	服务时间
	分项单价
	分项总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	
	
	
	


投标人:   （加盖公章）    

法定代表人或其委托受托人签字:                 
备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、项目组配备人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	所学专业
	资格证书

证书编号
	现任职务

职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人:（加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字:

五、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

六、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）
七、资质审查时投标人必要提供的资格证明文件
 1、投标人提供下列材料之一

（1）投标人提供法定代表人资格证明（范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、投标人必须提供有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一信用代码的营业执照（或事业法人证书）；（原件扫描件上传到电子投标文件中）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（示范格式三，原件扫描件上传到电子投标文件中）。

4、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：                      

 4.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（示范格式四，原件扫描件上传到电子投标文件中）；

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动（示范格式四，原件扫描件上传到电子投标文件中）；

4.3投标人被“信用中国”网站 、“中国政 府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 (由投标人自行查询，截图网页上传到电子投标文件中) 。

5、本项目的特定资格要求: 

投标人参加投标时，须提供承诺自2023年以来未受过市级及以上生态环境主管部门整改通知、通报、处罚、违约等情况的书面承诺函（格式自拟）。
注：投标人需提供承诺函并加盖公章，如有弄虚作假情况，将视为无效投标，并报上级财政部门通报。
6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式五）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

7、本项目不接收联合体投标。（未见联合体字样即可）。

 注：（1）本次公开招标采用资质后审方式，即在评标开始前由采购人对投标人的资质进行审查，若发现投标人资质条件不符合招标文件要求，可取消其继续参加评审的资格。

（2）上述是评委对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合中标文件要求的将取消其继续参加的资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报请监管部门对其进行严肃处理。

八、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致（采购人）:

本授权书宣告:

委托方:            地址:            
法定代表人:          

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加（采购人） 组织的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

示范格式四

承   诺  书

致：采购人

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，作如下承诺：

一、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

二、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
 投标人：                (盖章)   

法定代表人（委托受托人）签字：   

                          日期：       年      月    日
示范格式五                                           

中小微企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                    投标人:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致（采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

附件1：
投标时无需提供，项目发布采购公告前提供：
政府采购廉政监督承诺书
（采购人与采购代理机构版）
一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，严禁超标准、无预算或超预算采购。

3.公平、公正择优选择采购代理机构，严格执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事。

4.选择合理的采购方式，对应当采用公开招标方式的，不擅自采用其他方式采购。不化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购，不擅自改变采购方式。
5.不索取、不收受采购代理机构赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品，不参加采购代理机构组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购代理机构报销应当由个人承担的费用，以及获取其他不当利益。

6.不干预和插手政府采购活动，不利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在政府采购方面打招呼，谋取利益。

7.不与采购代理机构、供应商恶意串通。与供应商有利害关系，主动申请回避。

8.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明。不泄露标底和评委名单。

9.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

10.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

11.如违反以上承诺，愿依照相关法律法规接受处理并承担相应的法律责任。

二、采购代理机构承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购、代理机构管理以及廉洁从业的各项规定。

2.不向采购人行贿或者采取其他不正当手段获取政府采购代理业务、谋取非法利益。
3.认真执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事，不超越代理权限。

4.不为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询，不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。

5.不参加采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

6.依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明，不泄露标底和评委名单。

7.不与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

8.对开标、评审活动全程录音录像，对每项采购活动的采购文件妥善、完整保存。

9.如违反相关法律法规，提供真实情况，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      采购代理机构（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日   

附件2：
投标时无需提供，中标后需提供：
政府采购廉政监督承诺书
（采购人与中标、成交供应商版）
一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。

3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。

4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

5.不恶意串通操纵政府采购活动。

6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。
7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

二、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。

2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。

4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

5.不提供假冒伪劣产品。

6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。

7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      中标、成交供应商（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日 
项目概况：大气污染防治技术服务保障项目的潜在投标人请在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月11日上午09点00分（北京时间）前提交电子投标文件。








PAGE  
1

