# “全流程不见面交易”

# 公开招标文件

# 项目名称:经开区游园亮化市场化养护

# 项目编号:JSZC-320891-SJZC-G2026-0004

# 江苏捷之诚企业管理有限公司

二〇二六年四月

- 目  录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   合同格式及条款	24

第四章   项目采购需求	45

第五章   评标方法与评标标准	49

第六章   投  标  文  件	54

# 第一章   投标邀请

受淮安经济技术开发区综合行政执法局的委托，江苏捷之诚企业管理有限公司就经开区游园亮化市场化养护进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

经开区游园亮化市场化养护的潜在投标人可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行下载招标文件，并于2026年5月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320891-SJZC-G2026-0004

（二）项目名称：经开区游园亮化市场化养护

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：人民币131万元。

（五）最高限价：人民币131万元。

（六）采购需求：经开区游园亮化市场化养护项目，对经开区游园、桥梁、景观灯、中国结设施、楼宇亮化、“一把闸刀”4G集中控制系统等设施养护。具体详见采购文件第四章项目采购需求。

（七）合同履行期限：合同签订之日起1年。

项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分及以上可续签两年（一年一签）。

（八）本项目不接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料：

1.投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

2.投标供应商法定代表人授权委托书、身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业（残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.具有城市及道路照明工程专业承包叁级(含叁级及以上资质）和有效的企业安全生产许可证（提供有效扫描件并加盖公章）；

- 2.项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电工程专业），项目负责人还须具有施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，同时提供自投标截止日近6个月内任意1个月社会保险证明。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

2.获取方式:供应商登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）电子投标文件提交截止时间及开标时间:2026年5月28日14点30分。

（二）开标地点：淮安经济技术开发区景会寺对面政务服务中心负一楼（招投标管理服务中心）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：淮安经济技术开发区综合行政执法局

地址：淮安经济技术开发区宏恒胜路5号

联系人：张磊       电话：13770390937

2.江苏捷之诚企业管理有限公司

地址:江苏省淮安市淮安区藏军洞路与国道233交叉口200米

联系人:王工         电话:17368005886

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏捷之诚企业管理有限公司在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

# 第二章   投标人须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏捷之诚企业管理有限公司和淮安经济技术开发区综合行政执法局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本项目代理服务收费标准：按照江苏省政府采购协会印发的(苏政采协[2024]20号文)标准计取，核定本项目代理服务费7500元（柒仟伍佰元整），此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加投标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有要求和规定。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3合同文本

6.4采购需求

6.5评标方法与评标标准

6.6投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章（电子文件形式指:从苏彩云登录，从“网上提问”模块提出澄清）通知江苏捷之诚企业管理有限公司，江苏捷之诚企业管理有限公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间十五日前，江苏捷之诚企业管理有限公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，江苏捷之诚企业管理有限公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏捷之诚企业管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含全部货物和服务的价格及相关税费、培训、售后服务，以及与本项目有关的所有费用。

15.2投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.3对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为江苏捷之诚企业管理有限公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，江苏捷之诚企业管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏捷之诚企业管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4江苏捷之诚企业管理有限公司可以按第8条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

20.2对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

20.3投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

五、开标及评标

21.开标

21.1 江苏捷之诚企业管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由江苏捷之诚企业管理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，江苏捷之诚企业管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏捷之诚企业管理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 江苏捷之诚企业管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏捷之诚企业管理有限公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，江苏捷之诚企业管理有限公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏捷之诚企业管理有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与江苏捷之诚企业管理有限公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
　　26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2江苏捷之诚企业管理有限公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3江苏捷之诚企业管理有限公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、江苏捷之诚企业管理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，江苏捷之诚企业管理有限公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6江苏捷之诚企业管理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，江苏捷之诚企业管理有限公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，江苏捷之诚企业管理有限公司有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，江苏捷之诚企业管理有限公司将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与江苏捷之诚企业管理有限公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江苏捷之诚企业管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.1中标结果确定后，江苏捷之诚企业管理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款且在财政同意的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业制造，即服务由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在服务采购项目中，投标人提供的服务既有中小企业制造服务，也有大型企业制造服务的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第五章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为服务类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

36.采购本国产品的支持政策（本项目不适用）

36.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

36.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

36.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

36.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

36.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章    合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：

乙方：

甲、乙双方依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号              的                    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，订立本合同。

一、服务内容

本合同所提供的服务内容详见招标文件中的“项目采购需求”以及合同条款。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为          元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。该金额为包干价，包含养护所需人工、主材、辅材、备品备件、设备使用、安全保障、档案管理、应急处置、养护场所建设及运营等全部费用。

三、服务地点及履行期限

1.服务地点：淮安经济技术开发区（招标文件明确的具体养护范围）。

2.本合同服务履行期限（养护、维护期）：合同签订之日起1年（自_____年___月___日起至______年___月___日止）。

3.续签约定：项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分及以上的，可续签两年（一年一签）。

四、付款方式

1、 养护费用按月支付，每月支付金额不高于合同总金额的十二分之一；

2、甲方每月依据《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考核办法（试行）》及本合同约定进行考核，考核表作为费用结算唯一依据，付款时扣除乙方当期被罚金额；

3、乙方需开具符合项目所在地税务机关要求的有效发票，甲方自收到合规发票后 15 日内，于次月 20 日前支付上一月度养护费用；

4、因乙方票据提供不及时、不符合要求导致付款延迟的，责任由乙方自行承担。

五、服务质量标准

- 1、量化指标：照明设施完好率≥95%、亮灯率≥99%、运行故障率≤0.5%、修复及时率 100%、应急响应时间＜60 分钟；

2、质量规范：养护、维修质量对照《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考核办法（试行）》等文件，并严格参照以下国家及行业规范执行，省、市相应规范标准更新的，按最新版本执行：

- 1）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55011-2021）

- 2）《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008)

- 3）《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2018）

- 4）《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617—2010）

- 5）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

- 6）《城市照明管理规定》（2010年住房和城乡建设部令第4号令）

- 7）国家及行业其他强制性标准

- 3、材料要求：维修更换材料需与原有设施品牌、性能一致，无原品牌的，替代材料性能不得低于原标准，且需经甲方书面认可；所有材料、元器件均需检验合格。

六、履约保证金

1、乙方需向甲方交纳       的履约保证金（不得超过合同金额的10%）。形式可选择银行转账、银行保函、担保公司保证担保、保险公司保证保险等；

2、采用保函、保险形式的，若约定期满但乙方履约未结束，乙方须及时续保；电子保函、保险按苏财购【2023】150号文件要求办理；

3、乙方未履行合同义务的，甲方有权从履约保证金中扣除相应补偿费用；

4、履约保证金在项目验收合格、合同约定期限届满后5个工作日内无息退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%支付资金占用费（乙方原因导致无法退还的除外）。

七、甲方权利与义务

- （一）甲方权利

- 1、管理考核权：指派甲方代表全面负责日常管理，对乙方养护工作进行日常检查、月度考核、监督指导，考核结果作为费用结算、续签、解除合同的依据；乙方考核不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担。

- 2、整改指令权：对乙方履约过程中不符合合同约定的行为，有权发出《整改通知书》，要求乙方按要求完成整改并提交验收。

- 3、临时接管权：乙方发生重大质量安全事故、擅自停业歇业、作业造成重大环境污染或其他危及公共安全行为的，甲方有权指派第三方临时接管养护项目，乙方承担全部经济损失，甲方有权决定是否继续履行合同。

- 4、人员、设备核查权：对乙方的项目管理人员、作业人员、养护车辆 设备进行核查，有权要求乙方更换不称职的项目经理及作业人员。

- 5、费用扣减权：乙方未及时修复设施的，甲方有权雇佣第三方修复，相关费用从乙方养护款中扣除；乙方违约的，甲方有权按约定扣减履约保证金、养护费用。

- 6、材料指定权：为保证维修质量，甲方有权指定养护维修的主要材料。

- 7、活动保障要求权：遇全市性活动、重大节日氛围营造、上级检查等任务，甲方有权要求乙方按标准保质保量完成相关保障工作，乙方应予以配合并确保落实到位。

- 8、用工监督权：对乙方用工情况进行检查，要求乙方保障作业人员福利待遇，乙方与员工发生劳动关系纠纷的，甲方不承担任何责任。

- （二）甲方义务

- 1、资料提供义务：向乙方提供养护范围内亮化设施及配套设施的相关技术资料，配合乙方开展养护工作。

- 2、手续协助义务：必要时协助乙方办理养护所需的相关手续（如进出楼宇出入证等），协调与供电部门的相关工作。

- 3、费用支付义务：按本合同约定，在收到乙方合规发票后及时支付养护费用。

- 4、抢险协调义务：协调指挥汛期、雨雪冰冻等自然灾害的抢险工作，告知乙方相关应急要求。

- 5、争议配合义务：与乙方协商解决合同履行中的争议，配合相关部门开展绩效评价工作。

- 6、交接配合义务：配合乙方与原养护单位完成项目交接的相关协调工作。

八、乙方权利与义务

- （一）乙方权利

- 1、报酬请求权：按本合同约定，完成养护工作并验收合格，有权要求甲方及时支付养护费用。

- 2、异议举报权：对甲方工作人员在检查、考核过程中的违规行为，有权向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

- 3、协助追偿权：因第三方（交通事故、施工等）损坏照明设施的，乙方在先行修复后，有权协助甲方查处肇事方并追偿损失。

- 4、协商调整权：因省、市规范标准更新或不可抗力导致养护成本重大变化的，有权与甲方协商调整养护费用（需提供有效证明）。

- （二）乙方义务

- 1、人员配置义务

- 指派项目经理1名，书面报甲方备案，项目经理及核心作业人员服从甲方管理，不得擅自更换（更换需经甲方书面同意）；

- 作业人员须持证上岗（电工证、高空作业证等）、人证相符，不得雇用 18 周岁以下及 60 周岁以上人员从事高空、带电等危险性作业；

- 按规定为从业人员缴纳工伤保险、商业意外险，每半年将缴费凭证盖章报甲方备案，为作业人员提供必要的劳动防护用品。

- 2、养护作业义务

- 按设施类别、等级制定专项维护计划及落实保障措施，建立健全的日常巡查制度，制定照明巡视计划表，明确巡查责任人；

- 实行每日全域巡查制度，发现问题及时上报、做好防护措施，制止非法破坏设施行为，每日通过网络向甲方上报巡查情况，每月初提交上月成册巡查台账；

- 接到甲方通知后，应急事项60分钟内响应，所有故障100%及时修复，确保亮灯率、完好率等核心指标达标；

- 积极配合甲方完成照明设施的拆除、迁移工作，对甲方提出的工作要求及时响应、落实。

- 为了方便工作顺利开展，乙方对养护区域内管养的亮化及配套设施如有时间紧、任务重的时候，乙方有迁移、补植、拆除等临时性工作等义务，具体款项（费用）双方另外签订合同，并按实审计下浮10%后的金额甲方进行支付。

- 3、应急处置义务

- 建立完善的应急工作机制，配备应急物资、设备，遇台风、暴雨、大雪等自然灾害或突发事件，及时增加巡查人员、加大巡查密度，按甲方要求开展抢险修复；

- 交通事故、第三方人为损坏、设施被盗等情况，乙方在规定周期内先行修复，协助甲方查处肇事方，以上造成的损失，乙方无偿修复。

- 4、档案管理义务

- 建立完善的养护维护档案，包含维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等内容，做到装订成册并实行电子化管理；

- 按甲方要求为每个维护项目制作基础资料，按时上报月、季度养护工作统计报表；

- 对甲方提供的技术资料承担保密义务，不得向任何单位和个人泄露，合同期满后完整交回所有资料（含复印件、电子档）。

- 5、场所运营义务

- 在项目所在区域或周边设立满足本项目亮化养护工作需要的固定作业及管理场所，该场所相关费用已包含在投标报价中，甲方不另行支付。场所原则上面积不少于300平方米，须独立划分并设置办公区、24 小时值班区、车辆停放区、器材堆放区等功能区域，满足日常管理、应急值守、车辆停放及物资器材存放等需求，场所使用及运营管理须符合甲方相关规定及要求。

- 6、设备物资义务

- 按要求配备养护车辆、高空作业车、检测仪器等设备，车辆安装照明巡更系统并保持正常运行，办理特殊车辆通行证，按甲方要求统一车辆标识；

- 建立备品备件库存管理制度，做好更换材料的质量保障和备品保障，确保常用材料、元器件足额储备；

- 书面向甲方上报项目负责人、固定作业人员名单、作业车辆型号、 车牌号及电工证复印件。项目负责人、固定作业人员、作业车辆不得擅自变更，确需变更的，必须经甲方书面同意。未经书面同意擅自变更的，视为乙方严重违约，甲方可将乙方当月考核评定为不合格，并有权要求乙方承担违约责任。

- 7、安全管理义务

- 建立健全安全管理制度和人员培训档案，每季度开展一次安全教育学习，做好安全教育记录并纳入维护档案；

- 作业前制定周密的施工组织计划，设置合理工作区，规范摆放安全标志、警示灯等防护设施，占道作业需设置导向警示设施；

- 对作业机械、台架进行全面安全检查，作业人员统一穿戴有胸标的工作服、安全帽、电工鞋等防护用品；

- 对其作业人员的安全生产、劳动保护及用工管理承担全部责任。养护作业期间发生的一切安全事故（包括但不限于人身伤亡、财产损失等），均由乙方承担全部经济赔偿、法律责任及善后处理责任，甲方不承担任何责任及连带责任；

- 因违规操作、管理不当、未落实安全保障措施等原因造成人身伤害、财产损失或安全事故的，由乙方承担全部赔偿责任；甲方有权视情节严重程度，采取扣除履约保证金、取消养护资格、列入不良行为名单、单方解除合同等处理措施。

- 8、现场管理义务

- 养护作业尽量减少对交通、业主、住户的影响，做到文明施工，工完、料清、场清，作业结束后保持现场整洁；

- 无偿、整齐堆放养护中拆除、更换的照明设施，不得随意丢弃；

- 废旧光源、电池等物资按环保规定合规回收。

- 9、交接履约义务

- 收到中标通知书后10日内，主动与原养护单位完成项目交接，因交接不完善、交接不及时或交接不清引发的各类纠纷、费用及损失，均由乙方自行解决并承担全部责任，与甲方无关；

- 合同签订后对甲方交付的设施进行现状接收，按约定开展养护；

- 养护期满后至与新养护单位完成交接之前，乙方（原养护单位）需继续对原养护范围内的设施设备承担保障责任，确保设施正常使用；此空档期的具体养护服务、费用标准及期限等事项，由甲乙双方另行签订补充协议约定。

- 10、其他履约义务

- 自觉接受甲方的检查、考核、监督，严格执行考核结果及整改要求；

- 参加甲方通知的相关作业会议，及时通报作业情况，完善作业措施；

- 养护期内，设施日常损坏、零星自然损坏、老化等修复费用由乙方自行承担，合理维修、保养费用包含在包干价内；

- 配合相关部门对资金使用情况的监督检查及绩效评价工作；

- 不得将本合同项目擅自转包、分包给第三方。

九、违约责任

- 1、乙方养护指标未达标的，按甲方考核办法扣除相应养护费用；因养护不善造成甲方或第三方损失的，乙方据实赔偿。

- 2、乙方连续10日未开展日常养护或单方中途退出的，甲方有权解除合同，指派第三方进场，乙方承担甲方全部损失，按合同总价10%支付违约金。

- 3、乙方应急响应不及时、处置不到位的，因此产生的全部费用由乙方承担，甲方可在应付养护费用中直接抵扣；应急处置严重不到位，造成较大影响或损失，甲方有权解除合同。

- 4、乙方未按约定办理保险、未持证上岗、雇佣违规人员的，甲方有权解除合同，乙方承担全部违约责任。

- 5、乙方因管理不当、服务失职，导致一个自然年度内累计被上级主管部门通报批评、点名批评3次及以上，或被市级及以上主流媒体负面曝光 3次及以上，严重损害甲方形象与信誉的，甲方有权立即单方解除合同，按合同总价10%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失（含处置费用、商誉损失、整改费用等）的，乙方应另行足额赔偿。

- 6、乙方擅自转包、分包的，甲方有权解除合同，对乙方已养护且验收合格的部分据实结算支付，未养护部分不予支付，乙方按合同总价10%支付违约金。

- 7、乙方违约导致甲方解除合同的，对乙方已养护且验收合格的部分据实结算支付，未养护部分不予支付，乙方按合同总价10%支付违约金，并赔偿甲方的全部损失（含直接、间接损失）。

- 8、甲方未按约定支付养护费用的（乙方原因除外），按中国人民银行同期贷款基准利率支付逾期付款利息。

十、不可抗力及损失承担

- 1、因不可抗力（气象部门认定的台风、暴雨、雷电、冰雹等自然灾害，及双方不能控制的其他情形）不能履行合同的，根据不可抗力影响，部分或全部免除责任（迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任）；

- 2、发生不可抗力的，受影响一方应及时通知对方，减轻损失，并在合理期限内提供有效证明；

- 3、不可抗力造成设施损失的，甲方承担主材费，乙方承担人工及辅材费进行恢复；

- 4、养护期内，因设施被盗、日常损耗、零星自然损坏、设施老化及乙方养护不当、管理不善等原因造成设施损坏的，所有维修、更换、恢复费用均由乙方全额承担，乙方须无偿修复至正常使用标准。

十一、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

争议解决期间，除双方协议、仲裁机关 / 法院要求停止作业外，双方均应继续履行合同，保持养护服务的连续性。

十二、合同生效与解除

- 1、本合同经甲、乙双方加盖电子签章（或公章）、代表签字后生效。

- 2、双方协商一致的，可书面变更或解除本合同；

- 3、甲方有权单方解除合同的情形：发生重大安全责任事故，或造成重大负面社会影响的；不服从甲方合理工作安排、管理调度，经催告仍不改正的；应急响应不及时、处置严重不到位，造成不良后果或影响的；擅自转让、转包、分包本合同权利义务或服务内容等，甲方有权单方解除合同，未支付费用不再支付，并要求乙方承担违约责任。

- 4、有权解除合同的一方，应提前10个工作日书面通知对方，合同自书面通知到达对方时解除。

十三、其他约定

- 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

- 2、本合同所引用的国家、 行业规范标准，如有更新，按最新版本执行；甲方考核办法修订的，按修订后版本执行；

- 3、组成本合同的文件包括：合同正文、招标文件、乙方投标文件、中标通知书、双方商定的其他文件，文件内容互为补充，不明确处由甲方负责解释。

附件：1.安全生产协议；

2.城市路灯亮化照明设施养护考核表。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

附件1.                安全生产协议

甲方：

乙方：

甲方将经开区游园亮化市场化养护项目发包给乙方，为贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《城市道路照明设施管理规定》等法规，明确双方安全生产责任，保障作业安全，双方在签订主合同的同时，签订本协议，作为主合同不可分割的组成部分。

一、承包项目

项目名称：经开区游园亮化市场化养护

地    址： 淮安经济技术开发区境内

项目编号：

二、项目期限

按照甲乙双方主合同约定执行自____年__月__日起至____年__月__日止。

- 协议内容

- 甲方应结合服务区域道路通行特点、设施老化情况等，向乙方明确特殊安全要求并进行针对性安全技术交底，留存交底记录；乙方应组织所有作业人员学习交底内容，严格按交底要求落实作业，未执行交底规定导致事故的，由乙方负责。

- 甲方应协调乙方与淮安经开区交管、城管、应急管理等部门的作业许可事宜，协助乙方办理道路占用、高空作业、动火作业等审批手续（相关费用由乙方承担）；乙方应提前向甲方提交审批所需材料，配合完成许可办理，未取得许可擅自作业的，后果由乙方承担。

- 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行违章作业，若因甲方强行指令导致事故，甲方承担主要责任；乙方有权拒绝甲方的违章作业指令，并书面反馈甲方，不得擅自执行。

- 乙方应建立健全安全生产责任制，制定专项安全管理制度（含各工种操作规程、特种作业人员管理办法等）并报甲方备案；甲方有权对乙方制度执行情况进行检查，发现未落实的，可要求乙方限期整改。

- 乙方应设立安全生产管理机构，配备持有效资格证的专职安全员，作业现场需有专职安全员全程监护；甲方定期（每月不少于1次）开展安全巡查，发现安全隐患及时向乙方出具书面整改通知，乙方须在规定期限内完成整改并书面反馈，甲方跟踪复核整改结果。

- 乙方作业前应做好现场安全围护（设置警示标志、反光锥、围挡等，夜间配备警示灯，必要时专人疏导交通）；甲方有权对现场围护情况进行监督，发现防护不到位的，可要求乙方立即整改，乙方未整改导致第三方人员误入受伤的，由乙方承担责任。

- 乙方针对高空作业、电气作业、焊接作业等风险点，制定专项安全技术方案及应急救援预案，报甲方审核通过后实施；甲方应在收到方案后 5 个工作日内完成审核并反馈意见，逾期未反馈视为同意，方案实施过程中甲方有权监督执行情况。

- 乙方应对所有作业人员进行岗前安全生产教育和培训，考核合格后方可上岗，定期组织安全再培训及应急演练，留存培训记录；甲方可抽查培训记录及人员考核情况，发现未培训或考核不合格人员上岗的，有权要求乙方停工整改。

- 乙方应每日开展现场安全检查，及时排查整改隐患，发现重大隐患立即停止作业，整改合格并报甲方复核后恢复作业；甲方巡查发现的隐患，乙方未按要求整改的，甲方可按主合同约定追究乙方违约责任。

- 乙方为作业人员配备合格有效的个人防护用品（安全帽、安全带、绝缘手套等），督促人员全程规范穿戴；甲方有权检查防护用品配备及使用情况，发现未按规定配备或使用的，可要求乙方立即纠正。

- 乙方作业前对作业区域、设备工具等进行全面检查，确认符合安全要求后方可作业；因设备故障、工具缺陷或操作不当造成的事故，由乙方承担全部责任；甲方提供的原有设施设备存在隐蔽缺陷的，应提前告知乙方，未告知导致事故的，由甲方承担相应责任。

- 乙方不得擅自拆除、改动现场安全防护设施及安全标志，确需拆除的，须提前书面报甲方同意并采取临时防护措施，限期恢复；甲方应在收到申请后 3 个工作日内答复，乙方擅自拆除造成的后果，由乙方承担。

- 乙方特种作业人员（高空作业、电工、焊工等）必须持有效特种作业操作证上岗，证书与作业类别一致；甲方可核查特种作业人员证书有效性，发现无证、超范围作业的，有权要求乙方更换人员并停工整改。

- 乙方使用电气设备前需进行安全检测并留存记录，严禁私拉乱接线路，电气作业由持证电工操作；甲方发现乙方违规用电的，可要求乙方立即整改，乙方未整改导致触电事故的，由乙方承担责任。

- 作业过程中发生安全事故，乙方承担事故全部责任（含人身伤亡、财产损失、第三方赔偿等），负责应急抢救、善后处理及费用赔付，在 24 小时内按规定向甲方及相关部门报告，不得瞒报、迟报；甲方应及时协助乙方协调救援资源、保护事故现场，督促乙方按规定上报，不承担乙方因自身违规操作导致的事故责任及费用。

- 乙方为参与本项目的所有管理、作业人员投保不低于 100 万元 / 人的意外伤害险及足额工伤保险，向甲方提供保单复印件；甲方有权核查保单有效性，发现未按要求投保的，有权要求乙方补充投保，否则不得开工。

- 乙方负责作业现场环境保护及文明施工，及时清理作业垃圾；甲方有权监督现场文明施工情况，发现环境污染的，可要求乙方限期整改，乙方未整改导致环保部门处罚的，由乙方承担责任。

四、其他约定

- 本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

- 协议有效期与主合同一致，主合同终止或解除时，本协议自动失效。

- 双方应严格履行本协议约定，违反本协议导致安全事故的，违约方承担全部责任及相应经济损失。

- 本协议未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；若与国家、江苏省、淮安市现行法规冲突，按法规规定执行。

- 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

日期：                               日期：

附件2： 淮安经济技术开发区   月份城市路灯亮化照明设施养护考核表

单位：                                       考核时间：                                         得分：

| 序号 | 类别 | 考评标准 | 减分原则 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | ≥99%。 | 下降0.1%，扣0.1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 设施完好率 | ≥95%。 | 设施完好率每下降0.1%，扣0.1分。 | 15 |  |  |
| 3 | 运行故障率 | ≤0.5%。 | 每超过1%，扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 报修限时处理率 | ①.报修故障限时修复率100%，养护单位必须在60分钟之内赶到现场处理问题。 ②.修复时间:运行故障当晚修复，单灯故障24小时内修复；复杂故障48小时内修复。 | ①.养护单位未在60分钟之内赶到现场处理问题的，第一次发现扣0.2分，第二次扣0.4分，以此类推。 ②.保修故障及时修复率每下降0.1%扣0.2分。超过规定时间修复的，每超过24小时，每次扣0.2分；超过48小时修复的，每次扣0.6分；如果没有特殊原因，超过72小时的扣2分；超过96小时仍未修复的扣4分，同时要书面说明原因。 | 10 |  |  |
| 5 | 零星工程办理及时率 | ①.补盗、补损、迁移及零星施工等交办事项办理及时率为100%； ②.办理时限以下达得《任务书》要求为准。 | ①.补盗、补损、迁移及零星施工等交办事项办理及时率每下降1%扣0.2分。未按时完成交代事项扣2分。②.未经允许擅自拆移变更现有设施，每次视情况扣0.1-0.5分。 | 2.5 |  |  |

| 6 | 规范作业及安全生产 | ①.对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能。 ②.施工现场设置明显标志和安全防护设施，维修完成后立即清理现场。无责任人身伤害事故。 ③.建立周期巡查机制，每日上报巡查线路及处理情况。 ④.夜间巡检记录应自上月26日至当月25日每日一份，并由巡查人员签字；白天设施巡查记录应每项有专人签章，并标注巡查日期；安全教育记录应具体且具有针对性，所有参加人员应签字。 ⑤.杜绝私拉乱接，加强巡查工作。 ⑥．白天需开灯检修的情况应事先向管理部门申请并获批后方可开灯。 ⑦．光源电器损坏的，须严格按招标文件要求更换规格的产品，维护质量达到100%。 | ①.养护维修巡查人员需佩戴工作证、反光背心、安全头盔等，若未穿戴，查到一次扣2分/人，处罚金100元/人。 ②.未按规定施工，发现一次扣0.5分。 ③.人身伤害事故，经司法机关认定为全责或主要责任的扣3分；同责的扣2分；次责的扣1分；发生死亡事故的本项不得分。 ④.经检查发现安全隐患的，每次扣0.5分，限期未整改的扣1分。 ⑤.在规定巡修周期内未及时上报并处理的，每项扣0.1分。 ⑥.未上报月度养护计划，扣5分；未按计划落实养护工作，视情扣0.5-1分。资料不全，缺一项扣1分；养护日志缺一天扣0.2分；内容不实、整理装订不规范视情扣0.5-2分。无巡视记录或记录不规范，一次扣1-2分；未按要求巡视。拆灯及废品台账统计不全的，每项扣0.5分。 ⑦.发现一处私拉乱接现象，扣2000元；2.未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元； 3.擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。 | 7.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 配电设施完好状况评分表（一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 配电间（室）：警示标志不齐全扣0.1分；门窗破损、房屋渗漏水扣0.3分；室内电缆沟排水堵塞扣0.2分；沟内有垃圾或盖板破损扣0.2分；沟内等金属支架锈蚀扣0.1分；穿越墙体绝缘套管破损扣0.1分；配电柜前绝缘胶垫破损扣0.1分；消防设施过期扣0.1分；室内乱堆杂物扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 2 | 变压器：安全标识破损扣0.1分；熔断器铸件或瓷件裂纹扣0.3分；油浸式变压器渗油扣0.3分；防水和导油孔不畅通扣0.2分；干燥器硅胶失效扣0.2分；电缆室排水孔堵塞扣0.2分；操作机构等可动元器件不灵活扣0.3分；绝缘导线老化扣0.1分；零线接地电阻不达标扣0.5分； | 3 |  |  |
| 3 | 配电箱、柜：箱体及金属构件锈蚀扣0.3分；箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活扣0.2分；应急照明损坏扣0.1分；柜体进出线孔洞封堵损坏扣0.1分；接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、噪声过大扣0.2分；接线桩头等部件变形缺损、发热变色扣0.3分；接线端子有 3 个及以上线头或松动损坏扣0.3分；箱内一、二次线中间有接头扣0.2分；仪表破损、指示不正确扣0.1分；电容柜运行不正常，有渗漏现象扣0.2分；信号灯、故障报警信号不可靠扣0.2分；熔断器瓷件破损扣0.2分；无警示标 志牌扣0.1分；箱柜体混凝土基础开裂破损扣0.1分；箱柜体及金属构件 锈蚀扣 0.2分；箱变围栏破损、警示标牌丢失扣0.1分；超负荷运行或负荷分配图丢失扣0.2分；保护接地电阻不达标扣0.3分。 | 3 |  |  |
| 4 | 智能控制系统：光控或时控失效扣0.2分；控制器存储数据丢失、抗干扰能力差扣0.2分；数据采集分析、运算、统计、处理等功能低下扣0.3分；数据传输速率慢、精度低扣0.2分；声光、防盗报警误报率大于 1％扣0.2分；自动或手动巡测、选测失效扣0.1分；UPS电源工作不正常扣0.2分；防雷、接地保护失效扣0.3分；发射杆塔等金属构件锈蚀扣0.2分；保护接地电 阻不达标扣0.3分。 | 2 |  |  |
| 5 | 合计 | 10 |  |  |

说明：每检查 5 处配电设施填写本表 1 次。

| 线路、管道、工作井完好状况评分表（二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 架空线路：拉线有锈蚀，松弛现象扣 0.1分；架空导线弧垂不符合规定，有断股扣 0.1分；更换的导线与原导线材质、截面、绞向不一致扣 0.3分，同一档内导线的接头超过1个扣 0.2分；架空线有裸铜线扣 0.1分；瓷瓶缺损，有裂纹，瓷瓶绑线有松脱现象扣 0.2分；横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓有松动和严重锈蚀现象扣 0.2分；更换灯头引流线时，引流线 截面应不低于原引流线截面，引流线应坚固、规范，不符合扣 0.2分； 架空线路引入地下保护管，有锈蚀现象扣 0.1分；保护管在地面以上部分长度小于 2.5m，扣 0.3分；中间重复接地电阻不达标扣 0.3分；架空线路周围有影响线路正常运行的树木，最小安全距离不符合规范扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 2 | 电缆线路：因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣 0.2分；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀扣 0.2分；铠装接地电阻不达标0.5分；直埋电缆标志桩缺失扣0.5分；电缆标志牌缺失、字迹不清楚扣 0.5分；电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣0.1分；电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣 0.5分。 | 4 |  |  |
| 3 | 电缆沟：沟盖板破损或缺失扣 0.5分；沟内壁粉刷剥落扣 0.5分；沟内有异物、积泥扣 0.5分；井内的电缆浸泡在水里扣 0.5分；电缆支架、固定螺栓锈蚀松动扣 0.5分；金属桥架锈蚀或盖板缺失扣 0.5分；沟内重复接地电阻不达标扣 0.3分。 | 2 |  |  |
| 4 | 工作井：井盖破损或缺失扣 0.5分；井壁粉刷剥落扣 0.5分；井内有异物、积泥扣 0.5分；井内的电缆浸泡在水里扣 0.5分；电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣 0.1分；电缆角钢支架、固定螺栓锈蚀、 松动扣 0.1分；电缆接头有发热烧坏痕迹扣 0.5分；井内接地保护装置锈蚀扣 0.1分；井内重复接地电阻不达标扣0.3分。 | 2 |  |  |
| 5 | 合计 | 10 |  |  |
| 备注 | 说明：架空线路和电缆线路每检查 5km 线路填写本表 1 次。 |  |  |  |

| 照明器具完好状况评分表（三） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 灯具外壳损伤、变形扣 0.1分、油渌剥落、锈蚀扣 0.2分；透明罩明显划痕或裂纹扣 0.1分；透明罩掉落扣 0.2分；灯罩脱落悬空扣 0.1分；灯具固 定压板锈蚀扣 0.1分，紧固螺母松动或灯歪斜扣 0.1分；灯罩无防坠落装置扣 0.2分、锈蚀扣 0.1分；LED 灯具外壳散热槽内积垢扣 0.1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 灯具内导线、悬臂灯架引下线和管内导线绝缘有破皮、开裂等有一处扣 0.1分，管内导线中间有接头扣 0.1分；悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器破损扣 0.1分。 | 1 |  |  |
| 3 | 光源灯头座破裂扣 0.1分；电器元件固定螺栓松动扣 0.1分；灯头座中心点接零线扣 0.2分。灯罩内反光器变形断裂扣 0.1分，有积污扣 0.1分。 | 1 |  |  |
| 4 | 电容器、电子触发器、镇流器等与光源不配套扣 0.2分、接线端子瓷柱破裂螺栓锈蚀扣 0.1分；电容器损坏不更换扣 0.2分；LED模组色温、功率与原模组超过允许偏差扣 0.1分；LED 电源、模组不配套扣 0.1分。 | 1 |  |  |
| 5 | 庭院灯具透明罩破碎、裂纹扣 0.1分；灯具外壳损伤、变形扣 0.1分；油渌剥落、锈蚀扣0.1分；灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣 0.2分。 | 2 |  |  |
| 6 | 高架路、桥防撞护栏嵌入式路灯外壳损伤、变形扣 0.1分、油渌剥落、锈蚀扣 0.1分；透明罩破碎、裂纹扣 0.2分；接线箱体锈蚀、铰链脱落扣 0.1分；箱门丢失未补扣 0.2分；箱内熔断器外壳破裂或固定螺钉松动或缺扣 0.1分。 | 1.5 |  |  |
| 7 | 墙灯灯具评定标准按序 1～5 要求评定；墙灯架线横担、螺栓锈蚀扣0.1分；架线横担固定松动扣 0.2分；绝缘子破损扣 0.1分；导线绝缘有 破皮、开裂扣 0.1分。 | 0.5 |  |  |
| 8 | 合计 | 10 |  |  |

| 灯杆及金属构件完好状况评分表（四） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 杆身有裂缝破损露筋扣0.3分，杆顶未封堵扣0.1分，杆体回填土松动使杆倾斜扣0.1分。 | 1 |  |  |
| 2 | 金属灯杆杆身锈蚀 15％及以上扣 0.1分，喷塑脱落或油漆剥落扣 0.1分；基础法兰螺母松动、锈蚀扣 0.1分；灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣0.2分；混凝土包封不完整扣 0.1分。灯杆被碰撞局部变形后未及时更换扣 0.1分；金属灯杆接地电阻不达标扣 0.3 分。 | 2.5 |  |  |
| 3 | 高杆灯传动机构钢丝绳锈蚀扣 0.1分；有断股或损伤扣 0.2分；电动机、变速箱支架锈蚀、松动扣 0.1分；变速箱油质污染、缺油扣 0.2分；卷筒排绳装置失灵扣 0.2分。 | 1.5 |  |  |
| 4 | 高杆灯升降不灵活扣 0.3分；自动挂脱钩机构异常扣 0.2分；限位开关触点不动作扣 0.5分；防坠落保护装置坠落制动距离大于1.5m 扣 0.3分； | 1 |  |  |
| 5 | 中高杆灯盘锈蚀或变形扣 0.2分；固定螺栓锈蚀松动扣 0.1分；灯罩评定标准按表D.0.3 表1～5 要求评定；灯具上下层有光束遮挡扣0.2分；投射方向错位扣 0.1分；盘内导线无固定支架或排列凌乱扣 0.1分； | 1 |  |  |
| 6 | 电动倾倒式灯杆限位装置失灵扣 0.5分；运行到位不能切断电源扣0.5分；液压传动蜗轮蜗杆传动保护装置不动作扣 0.3分；液压油缸升降回缩量大于 3mm 扣 0.2分；有漏油现象扣 0.2分；液压倾倒油管路系统有凹痕及压变现象扣 0.3分； | 1 |  |  |
| 7 | 中高杆灯混凝土基础破损或露筋扣 0.3分；周围回填土松动扣 0.2分；法兰盘固定螺母锈蚀或松动扣0.3分。中高杆灯接地电阻不达标扣0.3 分。 | 0.5 |  |  |
| 8 | 灯杆检修门防盗装置或铰链损坏扣 0.1分；门丢失扣 0.2分，杆上编号不完整、不规范扣 0.1分；无编号扣 0.1分；有乱张贴、悬挂广告扣 0.1分。 | 1.5 |  |  |
| 9 | 合计 | 10 |  |  |

| 养护作业及设施保障考核评分表（五） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 养护作业中安全措施到位，人员需持证上岗，发现一起无证上岗的扣 0.1 分。 | 0.5 |  |  |
| 2 | 正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣0.1分。 | 0.5 |  |  |
| 3 | 因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，将造成大面积熄灯，立即报告相关部门，否则有一起扣 0.2 分。 | 1 |  |  |
| 4 | 专项维修因拆除、施工影响等情况，将造成大面积熄灯，应提前 3 个工作日内以书面形式报告相关部门，否则有一起扣 0.2 分。 | 1 |  |  |
| 5 | 配备 24 小时值班人员，单灯报修等一般故障 24 小时修复，未在规定时限内修复有一起扣 0.1 分。 | 1 |  |  |
| 6 | 配电、线路故障 2 小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，必须在 48 小时内完成，否则有一起扣 0.2 分。 | 1 |  |  |
| 7 | 因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应采取措施缩小亮灯影响范围，并在5日之内修复，未按时完成的有一起扣0.3分。因变压器等设施故障应及时通知电力系统抢修，未通知有一起扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 8 | 因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修扣 0.2 分，抢修不得力不得分。 | 1 |  |  |
| 9 | 未经批准严禁擅自白天开灯检修，发现一起扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 10 | 当月应无安全事故发生，轻伤事故有一起扣0.2分；轻伤以上事故有一起扣0.5分；伤亡事故有一起不得分。 | 1 |  |  |
| 11 | 发生媒体曝光有一起扣0.5分。造成恶劣影响不得分。 | 1 |  |  |
| 12 | 合计 | 10 |  |  |

考核人签字：                                养护单位负责人签字：

- 第四章   项目采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：经开区游园亮化市场化养护

★2、采购需求

本次采购项目为淮安经开区游园亮化市场化养护，具体如下：

| 序号 | 养护项目 | 具体事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责游园、广场（10个）设施养护 | 福州路如意园 |  |
|  |  | 西藏街公园 |  |
|  |  | 大学城中心公园 |  |
|  |  | 九龙湖公园 |  |
|  |  | 合肥路体育公园 |  |
|  |  | 城管局东侧游园 |  |
|  |  | 徐杨公园 |  |
|  |  | 厦门路行政广场 |  |
|  |  | 徐杨法制广场 |  |
|  |  | 京沪出入口迎宾广场（含大屏、喷泉、激光灯) |  |
| 2 | 桥梁（2个）设施养护 | 通甫路大桥 |  |
|  |  | 承德路大桥 |  |
| 3 | 景观灯（6个）设施养护 | 深圳路土建景观灯 |  |
|  |  | 威海东路（北四支渠）景观灯 |  |
|  |  | 韩泰路一、二标呼啦圈景观灯 |  |
|  |  | 西游大道板闸渠景观灯 |  |
|  |  | 大寨河板闸干渠太阳能景观灯 |  |
|  |  | 小康城景观灯 |  |
| 4 | 中国结设施养护 | 韩泰路 |  |
|  |  | 合肥路 |  |
|  |  | 深圳路 |  |
|  |  | 内西路 |  |
|  |  | 管委会周边 |  |
| 5 | 节日氛围营造 | 国旗700套、灯笼900套（含附属设施）、京沪出入口灯箱20套更换软膜2次、低压光带2000米、电源200个、火树银花福袋500组、3×4电缆2000米、5×16电缆500米、2×1.5电缆4000米、洗墙灯500根、庭院灯60套、庭院灯灯罩杆号出新、大灯笼中国年更换喷绘布及安装运输 |  |
| 6 | 负责楼宇亮化节假日（重大活动）开关灯巡查 | 上海新城（3栋）、河畔花城（3栋）、东城景苑（5栋）、优山华庭、东方明珠（2栋）、世袭雅苑（2栋）、紫金苑（2栋）、心港湾（2栋）、亿鑫华园、东方曼哈顿、龙门之都（5栋）、招投标中心、淮沭河管理处、邮政局、军分区办公楼、天津路小学、南京林业大学（2栋）、高教园管委会办公楼、软件园办公楼、东联集团、中保大厦（2栋）、保税区办公楼、保税区东侧门楼、保税区西侧门楼、亿超健康、东湖锦绣（3栋）、红豆国际城、华安新城（8栋) |  |
| 7 | 负责“一把闸刀”4G集中控制系统操作使用、维护升级工作 |  |  |

★3、人员、车辆及设备要求

项目需要，中标单位针对本项目的项目管理机构人员配备不少于7人。具体人员、车辆及设备配置如下表：

| 类别 |  | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 项目负责人 | 1人 | 具有机电工程或市政公用工程二级及以上建造师资格，同时应具有安全员B证。 | 人员需要提供相应证书扫描件或复印件，同时提供自投标截止日近6个月内任意1个月社会保险证明，加盖公章。 |
|  | 专职安全员 | 1人 | 安全员C证 |  |
|  | 高压电工 | 1人 | 具有高压电工证 |  |
|  | 低压电工 | 2人 | 具有低压电工证 |  |
|  | 高空作业车操作人员 | 1人 | 具有高空作业车证或汽车起重机作业人员（新Q2/旧Q8证） |  |
|  | 高空作业人员 | 1人 | 具有高空作业证 |  |
| 车辆 | 高空作业车 | 1辆 | 16米及以上（高空作业车须持有B2及以上驾驶证，驾驶人员与作业人员可兼任。） | 若为自有车辆须提供：①车辆行驶证；②车辆登记证；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。 若为租赁车辆须提供：①出租方的车辆登记证；②租赁协议（租赁期限不得少于本项目维护期）；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。投标文件中须提供所需资料原件扫描件或复印件（车辆照片须提供彩色照片）并加盖电子签章。 |
|  | 工程车 | 1辆 | 巡查皮卡5座及以上 |  |
|  | 防撞车 | 1辆 | 70km/h及以上防撞等级 |  |
|  | 巡查电动自行车 | 2辆 | / |  |
| 设备 | 吊篮 | 1个 | 若是自带吊篮的高空作业车无需另外提供。 | 须提供各类仪器设备彩色照片及购买发票加盖电子签章，吊篮若为租赁的需提供彩色照片、租赁合同（租赁期限不得少于本项目维护期）复印件加盖电子签章。 |
|  | 发电机 | 1台 | 2kW及以上 |  |
|  | 电焊机 | 1台 | 2kW及以上 |  |
|  | 接地电阻测试仪 | 1个 | / |  |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 1个 | / |  |

4、预算、付款及相关要求

本次项目预算金额131万元。

养护费用按月支付，每月支付合同金额不高于十二分之一；每月进行考核，执行招标人制定的《淮安经济技术开发区城市路灯照明设施养护考核办法（试行）》和相应的考核评分标准，每月支付养护费用时扣除相应被罚金额，由招标人在下一个月的20日前支付上一个月养护费用。

服务方案需经招标人审核同意后方可实施。涉及新购亮化设施及配套设施等所有产权均归招标人所有，服务期满后中标人须全部完好移交招标人。

5、合同履行期限：合同签订之日起1年。

项目有续签需求，在保证预算的情况下，月度考核得分均在90分及以上可续签两年（一年一签）。

二、维护目标：

设施完好率≥95%；亮灯率≥99%；运行故障率≤0.5%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保60分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

- 三、续签合同

- 招标人将根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第十四条规定，结合考核结果决定是否续签下一年度的服务合同。考核结果为合格的，招标人可选择续签合同，服务合同每年一签，总服务期限不超过三年。服务期内月度考核结果在90分（不含90分）以下为考核不合格。

- 第五章   评标方法与评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列“评审方法与评审标准”进行评标，本评审标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、评审方法与评审标准

- 价格评估（10分）

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 10 |

- 2、商务评估（48分）

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆、巡查配备 | 在满足采购需求的基本条件下： （1）另增加1辆12米及以上高空作业车辆的得4分，最多得4分，未提供不得分； （2）另增加1辆巡查皮卡工程车（5座及以上）的得2分，最多得2分，未提供不得分； （3）增加1辆运输车（运输亮化设施）得3分，本项最多得3分，未提供不得分； （4）增加应急电源车1辆得3分，本项最多得3分，未提供不得分。 说明：本项最高得12分。 - 注: 投标时提供以下相应资料: 若为自有车辆须提供：①车辆行驶证；②车辆登记证；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。 若为租赁车辆须提供：①出租方的车辆登记证；②租赁协议（租赁期限不得少于本项目维护期）；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。 投标文件中须提供本评分项所需资料原件扫描件或复印件（车辆照片须提供彩色照片）并加盖电子签章。 | 12 |
| 2 | 设备配备 | 在满足采购需求的基本条件下： （1）另增加1台2kW及以上发电机得2分，最高得2分，未提供不得分； （2）另增加1台2kW及以上电焊机得2分，最高得2分，未提供不得分； （3）另增加1个接地电阻测试仪得1.5分，最高得1.5分，未提供不得分； （4）另增加1个绝缘电阻测试仪得1.5分，最高得1.5分，未提供不得分； （5）增加1个电缆故障检测仪得2分，最高得2分，未提供不得分。 说明：本项最高得9分。 注：须提供各类仪器设备彩色照片及购买发票加盖电子签章，复印件加盖电子签章。 | 9 |
| 3 | 人员配备 | - 在采购需求人员配齐的前提下： - （1）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有工程类中级及以上职称的得2分，未提供不得分； - （2）投标人针对本项目配备具有工程类中级及以上职称的技术负责人得3分，未提供不得分； - （3）投标人针对本项目另配备人员中具有高空作业证得2分，最高得2分，未提供不得分； - （4）投标人针对本项目另配备人员中具有B2及以上驾驶证得1.5分，最高得1.5分，未提供不得分； - （5）投标人针对本项目另配备人员中具有高压电工得2分，最高得2分，未提供不得分； - （6）投标人针对本项目另配备人员中具有低压电工得1.5分，最高得1.5分，未提供不得分； - （7）投标人针对本项目配备人员中具有焊工证得1.5分，最高得3分，未提供不得分。 - 说明：本项最高得15分。 注：以上增加人员（高空作业证、驾驶证、焊工证除外）不重复计分。投标文件中须提供项目管理机构人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日近6个月内任意1个月社保证明，复印件加盖投标人公章。 | 15 |
| 4 | 业绩部分 | 投标人2021年1月以来（以合同签订时间为准）承担过类似亮化养护项目的实施案例，每提供一份得3分，本项最高得9分。 注：提供中标通知书、合同扫描件等证明材料加盖公章。时间以合同签订时间日期为准，不提供不得分。 | 9 |
| 5 | 企业实力 | 投标人具备有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供不得分。（须提供证书扫描件及国家认监委统一查询系统网页查询截图） | 3 |

- 3、技术评估（42分）

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多品类亮化日常养护实施方案 | 投标人按采购需求“分设施、分场景、定标准、定频次” 编制，明确不同品类设施的专属养护要求，避免通用化，核心内容：养护范围及品类界定、分品类量化养护标准、分场景养护频次、场景适配作业要求等。 （1）养护实施方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性得8分; （2）养护实施方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般得5分; （3）养护实施方案不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的得3分; （4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 8 |
| 2 | 多场景亮化设施应急抢修及联动方案 | 针对不同品类设施的突发故障、极端天气损毁、系统瘫痪制定分级应急，突出跨场景联动、智能系统专属应急，核心内容：应急故障分级、分等级应急响应时限、分品类应急抢修措施、应急保障体系等。 （1）应急抢修及联动方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性得8分; （2）应急抢修及联动方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般得5分; （3）应急抢修及联动方案不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的得3分; （4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 8 |
| 3 | 全流程安全生产管理方案 | 紧扣项目高空作业、用电作业、智能系统操作三大安全风险点，制定分场景安全规范，核心内容：安全生产责任制、分场景安全操作规范、安全隐患排查、安全事故处置等内容。 （1）安全生产管理方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性得7分; （2）安全生产管理方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般得4分; （3）安全生产管理方案不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的得2分; （4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 7 |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 投标人按采购需求围绕重大节日（春节、国庆等）、重大政务、民生活动制定措施，核心内容：节前筹备、节中值守、节后维保、专项保障、联动机制等方面。 （1）保障措施内容覆盖全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得7分； （2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得4分； （3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得2分； （4）未提供措施的和经四名及以上评委认定措施存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 7 |
| 5 | 设施设备台账及资产管理方案 | 投标人按采购需求“实体设施 + 智能系统”分类建账，突出资产可追溯、状态可监控，核心内容：分类台账建立、台账更新机制、资产保全措施以及台账交付等内容。 （1）台账及资产管理方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性得6分; （2）台账及资产管理方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般得3分; （3）台账及资产管理方案不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的得1分; （4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 6 |
| 6 | 内部管理制度方案 | 投标人围绕采购需求结合项目多品类设施、智能化运维、高空、 用电作业等特点制定制度方案，核心内容：接管移交管理、工具车辆管理、设备管理、人员管理与培训、人员考核奖惩、安全管理、档案管理等方面。 （1）管理制度方案内容覆盖全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得6分； （2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得3分 ； （3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得1分； - （4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。 | 6 |

注：

供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

# 第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二〇二六年  月  日

- 一、投标函

致：淮安经济技术开发区综合行政执法局

关于          采购项目（项目编号:       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表              （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.按招标文件规定的各项要求，我方愿以（大写人民币）   元（RMB￥     元）的投标总报价并按投标文件的规定要求提供货物和服务。

2.我们接受招标文件的所有条款和规定。

3.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的安装、调试、交付甲方验收、使用。

7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

注：各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

- 二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标报价（人民币：元）

投标报价总计（小写）： 元

投标报价总计（大写）：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整

日期：       年   月   日

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：

投标人在投标文件制作工具中制作投标文件时，须填写开标一览表。开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 |  | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

- 四、商务要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中商务要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注：

（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第四章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

- 五、综合评分时投标人需提供的证明文件

- （投标人根据第五章评标方法与评标标准的要求提供相关材料）

（一）拟投入车辆、设备、仪器、通讯、交通工具等一览表

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号、参数等 | 单位 | 数量 | 购买时间 | 备注 （自有还是租赁等信息） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.此表为投标人拟为本项目投入的车辆、设备、仪器、通讯、交通工具等明细表，请投标人按招标文件第五章评标方法与评标标准中的要求进行填写并提供相关证明材料。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

投标人:    （电子签章）

日期:       年     月    日

（二）项目管理机构（项目管理、维护服务人员）配备表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（三）项目业绩一览表

项目名称：

| 序 号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 业务联系人 联系电话 | 备注 （项目所在地等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章， 格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（扫描件加盖投标人电子签章）；

3、投标人针对本项目须作出承诺；（提供承诺书扫描件并进行电子签章，必须提供，格式详见示范格式三）

4、不接受联合体投标人参加投标（未见联合体即可）。

5、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式四）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式五）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

7、具有城市及道路照明工程专业承包叁级(含叁级及以上资质）和有效的企业安全生产许可证（提供有效扫描件并加盖公章）；

8.项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电工程专业），项目负责人还须具有施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，同时提供自投标截止日近6个月内任意1个月社会保险证明（提供有效扫描件并加盖公章）。

注:

（1）上述是对投标人资质审查时，投标人所必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。

（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

七、示范格式

示范格式一

# 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目的政府采购活动，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

# 授权委托书

致淮安经济技术开发区综合行政执法局:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加（项目编号:    ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

# 承   诺  书

致：（采购人）

我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位负责人不是同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

二、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

三、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我单位承诺所有服务人员在工作期间的人身安全、劳资关系与采购人无关，皆由我单位自行负责并承担全部责任。

特此承诺！

投标人：              (电子签章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：       年      月    日

示范格式四

# 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函

致：采购人

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此声明！

投标人（电子签章）：

法定代表人或委托受托人签字：

日 期：       年      月    日

示范格式五

企业声明函（服务）

致淮安经济技术开发区综合行政执法局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 示范格式六

# 残疾人福利性单位声明函

致淮安经济技术开发区综合行政执法局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

# 示范格式七

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。