2025年度淮安市淮阴区渔沟镇高标准农田改造提升项目(超长期国债)节余资金工程工程量清单编制说明
编制依据 

1. 建设单位提供的施工设计图纸(淮安市水利勘测设计研究院有限公司设计)

2、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》

3、《江苏省水利预算定额》（2010年版）

4、《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》

二、编制范围

  1、图纸范围内的河道疏浚、防渗斗渠、农渠、节制闸维修、3.0×4.5m渠桥、Φ80cm×6m节制闸、Φ80cm×6m涵洞、Φ40cm×10m渡槽、Φ60cm×6m渠首、Φ20cm×2m放水口、水泥砼道路以及土地整理工程，具体工程量详工程量清单。
三、编制说明

1. 土方项目除清单中注明外，挖填方式、运距及土方分类等由投标人自行合理确定，本工程所涉及土源、弃土场由承包人自行解决，报价时其费用包含在土方工程单价中。

土方工程为总价承包，本工程所有土方开挖、回填、清淤须自行勘查现场并查阅地质资料，自行考虑施工方案、余土运输方式及运距、取土区、弃土区及弃土整理，充分考虑河道内建筑垃圾、人工开挖保护层土方、边坡夯修、场地清理，外购土的取土区及运距、地下不明物体拆除、淤泥自行考虑清淤方式、运距及排泥场、政府部门收取的渣土等相关费用、弃土区使用费用、取土区复垦费用及移交费用等并综合考虑在投标报价内。

投标人充分考察现场及地质勘探报告，自行考虑土方平衡问题；所有墙后填筑土方应充分考虑局部人工压实或人工配合机械回填压实土方等各项费用，并综合考虑在投标报价内；

2. 本工程所用砼需要采用商品砼。

3、措施项目清单中，其他临时工程包括施工房屋、施工用电、水等可能发生的费用投标人自行报价。

4. 本工程所涉及的其他施工措施费投标人在措施项目清单中自行添加，后期不予增加签证。

5.本工程各类预埋件均包含在对应的设备清单项目中不单独列项，金属结构安装清单中均包含其配套附件等内容，对金属结构需要防锈、喷锌及刷漆等要求均包含在相应的清单单价中不单独列项；

6.本工程所有材料、机电设备、金属设备等（包括主材、辅材及配套构配件预埋件等）均由投标人采购、安装，价格自主报价，必须符合技术规范要求。
7.本工程考虑预留金0元。

8.安全文明措施费，是指水利建设工程项目法人列支，施工单位使用，用于工程施工现场完善安全生产条件、改进文明施工环境、保障施工安全的专项费用（详见省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知（苏水规【2017】2号），包括水利工程建设安全生产责任保险费用，中标人应在工程开工之前完成投保,保险期限应覆盖整个施工期。安全文明措施费为不可竞争费，投标时安全文明措施费总额按41330元报价，投标人不得修改。

9.机耕路按不高于150元/m2（指路面面积）报价，放水口按（Ф20*2m及以下）不高于500元/座报价，超过此限价的为无效标。

10.工伤保险为强制性保险，承包人必须投保，按照淮安市现行工程建设项目工伤保险参保费率相关规定执行。在办理质量安全监督手续和开工备案时，应当提交建设项目工伤保险参保证明，否则工程款不予支付；

除工伤保险为强制性保险，须向人社部门缴纳外，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害险、第三者责任险、施工设备险等保险均由投标人以投标人和发包人共同名义投保，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由投标人自行决定，但相关风险由投标人自行承担。投标人投保的相关保险费用实行总价包干的原则，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。

11.铸铁闸门800*800mm及以上满足《水利工程铸铁闸门设计制造及安装规范》（DB32/T 1712-2011），铸铁闸门800*800mm以下满足《铸铁闸门技术条件》（SL545-2011）；

12.投标人应仔细复核清单及项目特征描述内容如有与设计图纸不一致或不完善的地方，以设计图纸为准。

