目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标标准	19

第四章  合同格式及条款	21

第五章  项目采购需求及总体要求	31

第六章  投标文件格式	54

# 第一章  投标邀请

项目概况： 开发区专职消防队消防设备、器材采购项目JSZC-320831-SWZX-G2026-0006的潜在投标人应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网自行免费下载投标文件，并于2026-8-4 9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320831-SWZX-G2026-0006

项目名称：开发区专职消防队消防设备、器材采购项目

预算金额：98万元

最高限价（如有）：98万元。报价不得超过最高限价，否则作废标处理。

采购需求：采购基本消防器材，特种消防器材、通讯装备等。具体详见第五章“项目采购需求”。

合同履行期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函

2.投标人提供下列之一（提供相关材料）

（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；

（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。

3.本项目不接受联合体投标人参加投标

4.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动。

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）

（1）中小企业声明函；

（2）《残疾人福利性单位声明函》；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.本项目按照以下第 （1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第36.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

投标人资格要求以投标文件第六章第六条资质审查时投标人必须提交的资格证明文件为准。

三、获取投标文件

时间：2026年7月10日至2026年8月3日（北京时间）

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：投标人登录江苏省政府采购网或淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2026-8-4    9:00（北京时间）

投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面电子投标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.本项目无需投标保证金。

3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏四维工程咨询管理有限公司负责代理本次投标的相关事宜。

5.采购代理费：参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的80%为此次项目的招标代理费，成交投标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。（无法计算中标总额的项目，按预算总价计算）

- 6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zl*z/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 8.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏金湖经济开发区管理委员会

单位地址：江苏省淮安市金湖县金湖西路188号

联系人：盛金春

联系电话：18262704603

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏四维工程咨询管理有限公司

单位地址：金湖县金湖西路利达大厦三单元407室

联系人：赵建亚

联系电话：0517-86898966

3.项目联系方式

项目联系人：赵建亚

电话：0517-86898966

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏四维工程咨询管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：中标人参照苏政采协【2024】20号文件规定标准的80%，作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助采购人完成此项目，中标人应在成交通知书发放后五个工作日内向招标代理人一次性缴纳采购代理费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。（无法计算中标总额的项目，按预算总价计算）

4.4本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、投标文件

5.投标文件由以下部分组成

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何对招标文件要求澄清的投标人，均应在递交投标文件截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对递交投标文件截止时间十日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化交易系统进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3投标人须持续关注本项目在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的响应文件应按投标文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2电子投标文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《苏采云供应商操作手册》。投标人可自行至“江苏省政府采购网”或“淮安市政府采购网”下载查阅。

9.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件不一致，请以“江苏省政府采购网、淮安市政府采购网”发布的投标文件为准。

10.证明投标响应标的符合投标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标报价

11.1本次项目投标报价应是招标文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，投标人被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，否则将被拒绝。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标保证金

15.1本项目无需缴纳投标保证金。

16.方案部分（如果本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审

£不采用        R采用

16.2暗标编制要求

方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3方案部分采用暗标方式的，投标人则需按16.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其响应文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件的签署

18.1投标文件应按招标文件要求进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。

19.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

19.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

20.投标文件被拒绝接收的情形

20.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间之前。

21.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。

21.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

21.4投标人不得在提交电子响应文件截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标及评标

22.开标

22.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标程序

（1）采购人或代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织采购开始仪式。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、唱标确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。

（3）开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

（4）投标文件提交截止时间结束后参加的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

（5）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

23.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第23.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

23.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.9投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。

（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备采购文件中规定的资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（13）评标委员会认为中标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（14）投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

23.3异常低价投标审查

23.3.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.3.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

24.评审及中标

24.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.评审过程的保密

25.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

25.2采购人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

- 六、定标及合同签订

26.确定中标人

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。

26.3采购人（代理机构）将在淮安市政府采购网发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1在公告中标结果的同时，采购人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。

27.2中标人在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作为自动放弃处理。中标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.签订合同

28.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

29.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照投标时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.履约保证金

30.1本项目无需缴纳履约保证金。

30.2投标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

30.3投标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但投标人履约仍未结束的，投标人须进行续保。

30.4投标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

30.5如投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

30.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还投标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

30.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给投标人。

30.8如果成交投标人没有按照31条或32条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选投标人，或重新采购。

30.9本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财库[2020]46号]关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对投标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

31.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

31.6采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人（代理机构）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

31.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照投标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见投标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.6采购本国产品的支持政策

32.6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

32.6.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作为无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购（本项目不涉及）

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人推荐数量为3名。

三、具体标准（100分）

| 评审项目 | 评标分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价与评标基准价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数） | 30分 |
| 商务部分（35分） | 业绩 | - 投标人自2023年1月1日至今，承担过类似消防设备、器材采购项目的，每提供一个得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 （提供合同原件扫描件上传，时间以合同签订时间为准，合同内容中须能反映出相关内容，否则不得分。） | 2分 |
|  | 企业综合实力 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，未提供不得分。 （提供认证证书原件扫描件及国家认证认可信息公共服务平台查询该认证的截图加盖投标人公章，否则不得分。） | 3分 |
|  | 技术参数响应 | 投标人所投产品全部满足招标文件规定的技术参数的得30分；标注“★”号的为重点响应部分，必须满足，有一项负偏离的作无效标处理，标▲的技术参数为主要指标，有一项负偏离的扣1分，未标▲的技术参数有负偏离的一项扣0.5分，扣完为止。 - （标注“★”号和“▲”的技术参数根据第五章采购需求及总体要求提供相应的证明材料原件扫描件至投标文件中，未标“▲”的提供技术规格响应偏离表原件扫描件至投标文件中，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不予计分。） | 30分 |
| 方案部分（35分） | 供货方案及保障措施 | 针对投标人提供的保证按时供货的方案和保障措施，内容包括但不限于整体项目供货周期、收到订单后货物的生产处理流程、货物运输流程、相应服务保障等进行综合评分，6＜优≤9分，3＜良≤6分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 9分 |
|  | 质量保障措施 | 针对投标人提供的确保供应货物质量的设施及措施，内容包括但不限于供货能力体现、设备质量控制制度、设备质量检测制度、材料产品采购的质量把控、设备成品保护制度等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 安装及验收方案 | 针对投标人提供的安装、调试、验收的方案和措施，内容包括但不限于货物安装的规范及措施等规范及措施、设备调试流程及规范制度、验收项目制度、项目验收标准及人员配备等进行综合评分，5＜优≤8分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 售后服务 | 针对投标人提供的售后服务方案，内容包括但不限于设备使用回访服务、服务网点设置、人员配备、响应时间等进行综合评分，3＜良≤5分，0＜差≤3分，未提供或有明显缺陷的不得分。 | 8分 |
|  | 质保期 | 投标人所投产品在原有免费质保期的基础上，承诺增加一年免费质保的得1分，承诺增加两年免费质保的得2分，未承诺不得分。（提供承诺书原件上传，格式自拟） | 2分 |

注：1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖单位公章或者电子签章上传，使用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台。

- 2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

# 第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的通用条款，中标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。 |
| 2 | 合同履行期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。 |
| 3 | 实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 验收方式：根据相关规定并按国家相关标准进行验收。 |

二、合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指江苏金湖经济开发区管理委员会。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的投标人。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后柒天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方延迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权利。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2投标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.3投标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但投标人履约仍未结束的，投标人须进行续保。

15.4投标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办【2023】33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

15.5如投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，在约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还投标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给投标人。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁十天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁十天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.验收

20.1买方依法组织履约验收工作。

20.2买方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。卖方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

20.3对于实际使用人和买方分离的项目，买方邀请实际使用人参与验收。

20.4如有必要，买方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

20.5买方成立验收小组，按照采购合同的约定对卖方的履约情况进行验收。验收时，买方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

20.6验收合格的项目，买方根据采购合同的约定及时向卖方支付合同款项。验收不合格的项目，买方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。卖方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，买方将及时报告本级财政部门。

21.合同生效及其他

21.1开发区专职消防队消防设备、器材采购项目投标文件、卖方提交的响应文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章后生效。

21.3本合同一式肆份，以中文书写，卖方、买方各执贰份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、合同协议书

采购人（全称）：江苏金湖经济开发区管理委员会（以下简称“买方”）

投标人（全称）：                            （以下简称“卖方”）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方按照招标结果签订本合同。

一、合同文件

下列关于金湖县政府采购的招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

二、合同范围和条件

本合同金额为（大写）：_________________元整（¥：__________元）人民币。本合同价款包含所有卖方提供合同约定的产品及卖方提供合同中产品所支出的必要费用，买方在上述合同价款之外不再向卖方支付其他任何费用。

- 三、报价明细如下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 元（小写¥： ） |  |  |  |  |

- 四、合同履行期限

- 合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

- 五、质量

- 合格，满足采购需求

六、项目实施地点

采购人指定地点

七、质保期

年（自验收合格之日起算）。

卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，卖方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由卖方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输保险、检验）。

八、付款方式

所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。

九、调试和验收

买方对卖方提交的货物清单数量核对给予签收，由买方出具签收单视为交付。买方对卖方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由买方出具验收结果报告视为验收合格。

卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

卖方提供的货物及服务，必须符合招标文件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由买方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且买方有权追究卖方的责任。

验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

卖方供货的产品经买方3次验收不合格，买方可以单方面解除合同。

十、供货及知识产权

卖方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

十一、安全责任

卖方必须对进场的管理、实施人员进行安全教育，介绍买方相关的管理制度、规定和要求，并检查、督促项目实施人员严格遵守、认真执行。

卖方在项目实施前要认真勘查现场，卖方人员对不同安装区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止，并由有关单位落实整改后方准继续进行。一经实施，就表示卖方确认项目实施场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。进场后首先必须做好各类安全防护设施、安全标志和警告牌，防止闲杂人员进入现场，发生安全事故。卖方对实施过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

贯彻谁承接谁负责安全的原则。卖方在项目实施过程中发生的人身伤亡等一切事故，均由卖方自己负责，与买方无关。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

十二、买方应履行的职责

卖方将设备送到指定地点后，买方组织人员进行验货、验收。

十三、验收

买方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，验收费用由买方承担。因卖方交付的货物不符合标准导致买方重复支出的验收费用，由卖方承担。

十四、违约责任

1.买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的5%违约金。

2.买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如卖方不能交付货物，买方有权要求卖方支付合同总价5％的违约金。

4.卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达10天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

5.卖方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额5%的违约金。

6.在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

7.卖方未按本合同的规定和服务承诺提供货物的，应按合同总价款的3%向买方承担违约责任。

十五、争议的解决及合同纠纷处理

1.争议的解决：因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担、并更换有问题商品或部件。

2.合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由买方和卖方协商处理，协商不成，可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

十六、合同生效

1.本合同经采购人盖章和投标人盖章且法定代表人或其授权委托代理人签章后生效。

2.本合同一式肆份，双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采 购 人：                         投 标 人：

单位盖章：                         单位盖章：

代表签字：                         代表签字：

签订日期：                         签订日期：

# 第五章  项目采购需求及总体要求

- 一、设备技术参数

| 序号 | 器材名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（半盔） | - ★1.符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； - 2.为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴最新式帽徽，颜色：黄色、红色； - ▲3.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤3400N； - 4.质量≤1.2kg； - 5.自带头灯固定配件。 （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 16 | 顶 |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | - ★1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求； - 2.颜色为藏蓝色，符合国家消防救援局最新统型要求；应由外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层材料组成，并安装有救生拖拉带； - ▲3.整体热防护性能（TPP值）：≥30.0； - ▲4.阻燃性能：防护服的外层、隔热层、舒适层材料，反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过25次洗涤后，损毁长度≤90mm；续燃时间≤1.6s，且不应有熔融，滴落现象。 - 5.热稳定性能：防护服的外层、防水透气层、隔热层材料，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260士5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤8%，试样表面应无明显变化；舒适层的材料经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤8%，试样表面应无明显变化； - 6.缩水率：防护服的外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料，经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤4%； - 7.表面抗湿性能：外层材料洗涤5次后，沾水等级≥3级； - 8.断裂强力：外层材料经、纬向干态断裂强力≥780N；舒适层材料经、纬向干态断裂强力≥360N；防护服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力≥8400N； - 9.撕破强力：外层材料经、纬向撕破强力≥120N； - 10.色牢度：外层材料耐洗沾色和耐水摩擦＞3级，光色牢度≥4级； - 11.防水透气层：耐静水压＞50kpa、透湿率≥6000g/㎡·24h、拒油性能：＞3级； - 12.质量：≤2.8kg。 （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 35 | 套 |  |
| 3 | 消防手套 | ★1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2.采用翻指工艺，手掌外层采用牛皮材料，手背外层采用芳纶双面布，拇指外侧添加风琴褶设计，隔热层采用芳纶防割绒布； ▲3.温度要求： ①阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度≤80mm，续燃时间和阴燃时间均≤1.6s.且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象； ②整体热防护性能（cal/cm²）：≥30。 ③耐热性能：整个手套试样和衬里收缩率≤4%； 4.力学性能： ①耐磨性能（循环次数）：掌心面和背面均＞2000； ②耐切割性能：掌心面和背面均≥4N； ③耐撕破性能：掌心面和背面均≥55N； ④耐机械刺穿性能：掌心面≥66N； ▲5.人体功效要求： ①灵巧性能：≥4级； ②握紧性能：拉重力比≥88%； ③穿戴性能：穿戴时间≤22s。 （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 50 | 副 |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | ★1.符合XF6－2004《消防员灭火防护胶靴》标准要求； 2.质量≤2.4kg； 3.防砸性能：静压力试验和冲击试验后，靴头间隙高度≥18mm； ▲4.抗刺穿性能：外底抗刺穿力≥1210N； 5.电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流＜2.4mA； 6.隔热性能：靴底内表面温升≤17.6℃ 7.抗辐射热渗透性能：内表面温升≤17.6℃ （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 45 | 双 |  |
| 5 | 头灯 | - ★1.符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； - 2.连续稳定工作时间：强光＞240min，弱光＞480min； - 3.潜水深度≥5米 - ▲4.防爆标志≥EX ib IIC T4 Gb。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告，带▲提供防爆合格证） | 40 | 件 |  |
| 6 | 应急逃生自救安全绳包 | ★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； - 2.直径：8±0.5mm； - 3.质量≤1.8kg； - 4.每根长度≥16m； - ▲5.破断强度：最小破断强度≥20kN； - 6.扎缝缝合长度：≥60mm； - 注：需包含但不限于1个下降器、2个安全钩、1个连接扁带。 - （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 30 | 套 |  |
| 7 | 消防腰斧 | - 符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。 | 40 | 把 |  |
| 8 | 消防安全腰带 | ★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 - 2.由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 35 | 根 |  |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | - 符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 | 30 | 只 |  |
| 10 | 消防员抢险救援头盔 | - ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； - ▲2.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3400N； - 3.自带护目镜、头灯固定配件； （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 32 | 顶 |  |
| 11 | 消防员抢险救援手套 | - 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； | 50 | 副 |  |
| 12 | 消防员抢险救援防护服（夏季） | - ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； - 2.自带21式消防标识魔术贴； - 3.需包含最新款配套的抢险救援腰带一条。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 32 | 套 |  |
| 13 | 消防员抢险救援防护服（冬季） | - ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； - 2.自带21式消防标识魔术贴； - 3.需包含最新款配套的抢险救援腰带一条。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 32 | 套 |  |
| 14 | 消防员抢险救援靴 | - ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求； - 1.扯断强度（外底原材料）：≥11.85MPa； - 2.扯断伸长率（外底原材料）：≥456%； - ▲3.靴帮抗穿刺性能：靴帮材料的最大抗刺穿力≥60N； - 4.靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤17.6℃； - 5.靴底抗穿刺性能：靴底的抗刺穿力≥1430N； - 6.防滑性能：在进行防滑性能试验时，始滑角＞15°； - 8.电绝缘性能：击穿电压＞5000V；泄漏电流≤2.4mA； - 9.阻燃性能：救援靴上各试验点在试验后其损毁长度≤80mm，离火自熄时间≤1.6s，且不产生熔融、滴落或剥离等现象。 - 10.隔热性能：救援靴底内表面的温升≤17.6℃； - 11.质量≤2.4kg。 （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 45 | 双 |  |
| 15 | 消防护目镜 | - 符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准要求。 | 16 | 副 |  |
| 16 | 消防员护膝护肘 | - 1.耐摩擦性能≥2000次； - 2.抗冲击性能：≥护肘1219N，≥护膝1106N； - 3.护膝耐穿刺性能≥340N；护肘耐穿刺性能≥320N。 | 32 | 副 |  |
| 17 | 消防过滤式自救呼吸器 | 符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。 | 20 | 个 |  |
| 18 | 消防员隔热防护服 | - 1.符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准； - 2.火焰和辐射热防护性能（TPP）≥32cal/c㎡。 | 3 | 套 |  |
| 19 | 消防员避火防护服 | - 符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。 | 3 | 套 |  |
| 20 | 化学防护手套 | - 1.耐刺穿力：≥22N； - 2.抗化学品渗透性能：≥60min； - 3.耐热老化性能：经过125℃预处理24h后，表面不粘、不脆； - 4.耐寒性能：折叠180°，经-25℃±1℃温度下冷冻5min后，无裂纹。 | 6 | 副 |  |
| 21 | 消防员降温背心 | 1.单次有效降温时长：≥2小时； 2.降温激活方式：清水浸泡3—5分钟即可激活，无需冷冻、电源或外部设备； 3.面料有害物质限量：甲醛含量≤75mg/kg，不含可分解致癌芳香胺染料； 4.可重复使用次数：≥300次； 5.质量≤2kg（含降温介质）。 | 4 | 件 |  |
| 22 | 消防全身式安全吊带 | - ★符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 4 | 套 |  |
| 23 | 消防员防蜂服 | - ★符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准。 - （带★项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 套 |  |
| 24 | 消防轻型安全绳 | - 1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 - 2.直径：11mm±0.5mm， - 3.长度：≥20m。 | 10 | 根 |  |
| 25 | 消防通用安全绳 | - 1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 - 2.直径：16mm±0.5mm； - 3.长度：≥50m。 | 5 | 根 |  |
| 26 | 消防防坠落辅助部件 | - 1.整套包含：全身安全带1件，O型钩4个，胸式上升器1个，手式上升器（左右手可选）1个，脚踏带1个，脚式上升器（左右脚可选）1个，手控下降器1个，8字环1个，双滑轮1个，单滑轮1个，手套1双，防坠器1个，缓冲包1个，环形扁带2个，10.5mm静力绳1根30米，护绳套1个，装备包1个，共21件； - 2.主要参数： - （1）全身安全带：全身共有5个加强D形承重挂点，承重≥22kN。设置可调节腰带，腿环，腰围≤115cm，腿围≤81cm，适应身高165—185cm，重量约1800g； - （2）O型钩：材质铝合金，二段自动式锁，开口尺寸20mm，拉力≥25kN，重量≤81g； - （3）胸式上升器：适用绳径8—13mm； - （4）手式上升器（左右手可选）：材质铝合金+橡胶，适用绳径8—13mm； - （5）脚踏带：材质尼龙织带+不锈钢，可调：80—115cm； - （6）脚式上升器（左右脚可选）：材质铝合金，适合绳索直径8—13mm，重量：≤148g，工作负荷：≥4KN； - （7）手控下降器：适合绳索直径9—12mm； - （8）8字环：材质铝合金，拉力≥35kN，破断强度≥45kN； - （9）单滑轮：材质铝合金，适合绳索直径≤13mm； - （10）双滑轮：材质铝合金，适合绳索直径8—13mm；拉力≥25kN； - （11）环形扁带：尼龙材质，长度60cm和120cm各1条，拉力≥23kN； - （12）10.5mm静力绳：绳长30米，安全绳最小破断强度≥25kN； - （13）护绳套：800D材质PVC夹网布制作，长度50cm，展开宽度14cm，保护绳索防止其磨损； - （14）全身安全带、O型钩、胸式上升器、手式上升器、脚踏带、脚式上升器、手控下降器、8字环、单滑轮、双滑轮、防坠器、10.5mm静力绳、符合XF494-2004/2023《消防员防坠落装备》标准； - （15）缓冲包符合GB/T24538-2009《坠落防护缓冲器》； - （16）环形扁带符合JB/T 8521.1-2025《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》，破断力不小于23.3kN。 - （17）护绳套符合GB/T21196.2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》。 | 4 | 套 |  |
| 27 | 手提式强光照明灯 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求； ▲2.防爆标识：≥EX db ia IIC T6 Gb。 （带▲项提供防爆合格证） | 10 | 件 |  |
| 28 | 折叠担架 | - 1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成； - 2.质量≤9.5kg； - 3.承载≥120kg； - 4.应有2个滚轮，2根保险带。 | 2 | 副 |  |
| 29 | 多功能担架 | - 1.采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，可水平或者垂直吊运； - 2.展开尺寸≥250×80cm； - 3.质量≤9kg； - 4.最大承重≥120kg。 | 1 | - 副 |  |
| 30 | 救生抛投器 | 1.符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2.抛射距离：抛绳≥96m、水用抛绳≥84m。 | 1 | 个 |  |
| 31 | 激光测距仪 | - 1.符合GB14267-2009《光电测距仪》的标准要求； - 2.具备普通测距、水平距离、直线距离、垂直距离、两点测高、三点测高、空间任意两点跨距测量、面积体积测量、旗杆模式、温度检测、速度测量； - 3.测距显示：内置LCD显示+外置OLED触摸彩屏显示； - ▲4.测量量程≥2000m； - 5.测量误差≤±0.2m（≤200m）； - 6.倾角范围≥-90°～90°； - 7.当前环境温度检测范围：-45℃~+130℃； - 8.具有北斗定位功能，能实时显示当前位置的经纬度数据； - 9.放大倍率≥8倍； - 10.具有震动提醒和数据存储功能； - 11.内置≥800mA 充电系统量；测量次数≥10000次； - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 32 | 测温仪 | - 1.测量范围：-50～1100℃； - 2.测量精度：±1.5%或±1.5℃； - 3.测量物距比：12:1； - 4.响应时间：≤500ms； - 5.具有高温/低温报警功能； - 6.具有数据锁定和数据存储功能； - 7.电池连续工作时间≥12h。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 漏电探测仪 | - 1.手持式设计，整机长度≥500mm，外壳采用PVC绝缘塑料材质，手柄部分为粗糙表面聚氯乙烯塑胶外皮搭配橡胶把手，正常条件下，电源正负极与手柄外壳之间的绝缘电阻＞500MΩ； - ▲2.工作电压支持以下至少一种：120V/60Hz或220V/50Hz或120V—220V或220V—380V；探测电压支持以下至少一种7.2kV/50Hz或15kV/50Hz或24kV-46kV； - 3.自检功能：具备开机自检功能，自检完成时间≤3S，自检不通过时能发出明确警示信号； - ▲4.灵敏度：具备至少3档灵敏度调节模式（如高灵敏度、低灵敏度、前端定位）； - 5.尺寸：直径≥40mm； - 6.续航能力：满电状态下连续工作时间≥200h； - 7.防护等级：≥IP66。 - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 套 |  |
| 34 | 四合一气体探测仪 | - 1.能够可靠地监测多达四种危害气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用； - 2.外壳材质：聚碳酸酯； - 3.声音报警≥95dB； - 4.屏幕：高对比度液晶显示； - ▲5.检测气体种类：可燃气LEL/O₂/H₂S/CO/H₂S-LC（低浓度）/CO； - 6.传感器：可燃气体：0—100%LEL（0—5%VolCH4）/O₂：0—30%Vol/CO：0-1999ppm/H₂S：0-200ppm； - 7.报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能； - 8.电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20h； - 9.尺寸≤150×100×50mm； - 10.重量：≤300g； - ▲11.提供防爆证书，防爆标志≥Ex ia IIC T4。 - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告或防爆合格证） | 1 | 台 |  |
| 35 | 可燃气体检测仪 | - 1.检测仪具备各种灵活传感器选项，以便检测不同环境下的可燃气体传感器配置选项灵活。 - 2.外壳材质：聚碳酸酯； - 3.声音报警：≥95dB； - 4.屏幕：高对比度液晶显示； - 5.检测气体种类：可燃气LEL； - 6.传感器：可燃气体：0—100%LEL（0—5%VolCH4）； - 7.报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能； - 8.电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20h； - 9.尺寸：≤150mm×100mm×50mm。 - 10.重量：≤300g。 - ▲11.提供防爆证书，防爆标志≥Ex ia IIC T4 。 - （带▲项提供防爆合格证） | 1 | 台 |  |
| 36 | 分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2.采用锻造工艺，进水口公称通径：80mm，出水口公称通径：3个65mm。 | 3 | 个 | 三分水 |
|  |  | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2.采用锻造工艺，进水口公称通径：80mm，出水口公称通径：2个65mm。 | 2 | 个 | 二分水 |
| 37 | 三分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2.采用锻造工艺，进水口公称通径：65mm，出水口公称通径：3个40mm。 | 2 | 个 |  |
| 38 | 二分水器 | 1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2.采用锻造工艺，进水口公称通径：65mm，出水口公称通径：2个40mm。 | 2 | 个 |  |
| 39 | 异型异径接口 | 1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。 | 8 | 个 |  |
|  |  | 1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。 | 4 | 个 |  |
| 40 | 消防员湿式水域救援防护服 | 1.主体颜色：橙色，加固部位：黑色； 2.材质：氯丁橡胶；厚度：≥3mm； 3.前置拉链； 4.在腿部臀部都应配有加固材料垫； 5.手臂、腿部应设有反光条； 6.大腿两侧应配有口袋； 7.色牢度：耐湿摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；耐光色牢度：≥4级； 8.耐静水压：≥100kPa； 9.抗永久变形：经向：≤5，纬向：≤5%； | 6 | 套 |  |
| 41 | 消防员干式水域救援防护服 | - 1.采用3层防水透气复合尼龙布，符合人体工学； - 2.主体颜色：红色，加固部位为黑色，有门襟设计，防水拉链闭。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。一体式袜套，含有连体脚套； - 3.大腿部两侧应配有排水孔工具袋、盛放必要救援物品的口袋，口袋均需具有排水功能； - 4.高亮反光带，两手臂都有反光条，膝盖和臀部位置耐磨采用加厚层； - 5.前斜拉链为气密防水拉链，外设挡水护盖； - 6.领口、袖口使用乳胶材质，橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口； - 7.面料：表面抗湿性能沾水等级：≥4级； - 8.断裂强力：经向：≥890N，纬向：≥860N； - 9.撕破强力：经向：≥120N，纬向：≥120N； - 10.耐静水压：≥75kPa； - 11.接缝断裂强力：≥780N； - 12.整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入防护服内水的质量：≤200g； - 13.质量：≤2.4kg； | 6 | 套 |  |
| 42 | 消防员水域救援防护靴 | 1.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成； 2.靴子整体为系带式设计，鞋跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 3.主体颜色采用黑色。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为200mm； 4.鞋帮抗张强度：≥15N/mm2； 5.鞋帮撕裂强度：≥72N/mm； 6.外底断裂拉伸强度：≥12.94MPa； 7.外底拉断伸长率：≥456%； 8.外底磨耗减量（阿克隆）：≤0.8cm3/1.61km； 9.靴帮抗切割性能：不应被割穿。 10.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥50N； ▲11.靴底抗刺穿性能：抗刺穿力≥1200N； 12.外底耐弯折性能：断裂长度≤9.6mm； 13.防滑性能：始滑角≥15°； 14.质量：≤2.4kg。 （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 6 | 双 |  |
| 43 | 消防员水域救援头盔 | - 1.头部贴合设计：采用低重心无帽檐结构，头盔顶端设置透气孔数量≥6个； - 2.耳部防护结构：头盔两侧配备一体式护耳部件； - 3.盔体与缓冲材质：盔壳采用ABS工程塑料注塑成型，内部配置高密度EVA缓冲垫； - 4.头箍调节结构：采用快调式帽衬，支持单手操作，盔体顶部配备摄影设备支架底座，侧面设置双导轨结构，可兼容安装救援头灯、水下照相机等装备； - 5.专属配件配置：自带水域救援头灯固定配件，盔体表面印制符合消防规范的水域救援专属标识； - 6.冲击吸收性能：冲击力的最大值≥3024N； - 7.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：≥145g； - 8.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； - 9.漂浮性能：在常温清水环境中进行24小时漂浮性能试验，头盔始终保持漂浮状态； - 10.头盔整体质量：≤550g | 6 | 个 |  |
| 44 | 消防员水域救援手套 | 1.采用五指分离式设计，掌心和手指部位敷有用于增强耐磨性材料。手套袖筒长度超出腕骨≥60mm； 2.适配性：需与消防员水域救援服袖口兼容； 3.抗切割性能：掌心面材料≥4.8N； 4.耐撕破性能：掌心面材料撕破强力≥60N； ▲5.抗机械刺穿性能：本体组合材料抗刺穿力≥54N； 6.灵巧性能：徒手控制百分≤200%； 7.抓握性能：拉重力比≥88.0%； 8.穿戴性能：穿戴时间≤8s。 （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 6 | 双 |  |
| 45 | 激流救生衣 | - 1.面料：采用不低于1680D材质的尼龙面料，具备方形针织压力点设计； - ▲2.浮力性能：浮力≥150N，救生衣在淡水中浸泡24h后，浮力损失≤3.5%； - 3.安全标识：自带符合国家相关标准的消防标识； - 4.核心结构：采用背心式设计，胸襟设置塑钢开口拉链，后领口配备手提式松紧提拉带，环绕胸部设置多功能腰带，前胸配置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环； - 5.环绕胸部设置宽约5cm的尼龙织带活饵快卸系统，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置快速牵引绳且可固定于肩部，不影响救援动作； - 6.置物袋配置：正面配置2个大容量排水网布可拆卸式置物袋，肩部配置1个可拆卸式对讲机口袋，后背配置1个大容量可拆卸式置物袋； - 7.前置挂点设计：设有多个前置挂点，布局合理，方便快速固定刀、口哨等工具； - 8.反光条与连接点：前后面缝制≥5条反光条，下摆部带有用于连接腿带固定带的连接点。 - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 8 | 件 |  |
| 46 | 消防员水域救援绳刀 | - 1.基础结构与安全设计‌：刀身为金属材料，采用直形刀体、弧形刀刃、锯齿状刀背，刀头为平头且不开刃，刀柄具备防滑纹理或橡胶包覆，湿手环境下仍能稳固握持，手柄设小长方形孔洞，可作为压缩气瓶扳手，手柄设椭圆形孔洞可作开瓶器； - 2.尺寸要求‌：整刀长度≥180mm，刀柄长度≤120mm； - 3.质量‌：救援刀本体质量≤100g，连同刀鞘总质量≤170g； - 4.硬度标准‌：刀体硬度≥53HRC； - 5.抗弯性能‌：刀体在悬挂60kg重物持续30分钟条件下，无断裂或明显变形； - 6.刀鞘安全机制‌：采用双面安全开关设计，单独按压一侧无法弹出刀具，防止意外滑脱； - 刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落。 | 6 | 把 |  |
| 47 | 水域牛尾绳 | 1.基础材质与结构‌：采用不低于30mm宽的管状尼龙织带； 2.连接部件配置‌：配备不锈钢O型环和安全钩； 3.长度规格‌：牵引绳静态长度≥70cm，伸展后长度≥100cm； 4.拉断强度‌：整体结构拉断强度≥20kN； 5.快速连接锁扣安全设计‌：锁扣具备可靠自锁功能，表面编织反光丝，黑暗环境下具备可视性，颜色为黑色，便于识别与使用； 6.两端采用加厚塑胶塑封，密封完整无毛刺，耐候性强，经200次摩擦测试无开裂或松脱迹象。 | 6 | 根 |  |
| 48 | 水域救援头灯 | 1.基础照明性能‌：头灯亮度≥300流明； 2.功能完整性‌：具备近光和频闪两种模式切换功能； 3.亮度调节能力‌：支持多档或无级亮度调节； 4.警示功能‌：配备红灯警示模式； 5.重量限制‌：头灯整机重量≤150g； 6.续航能力：在标准亮度下连续发光时间≥10小时； 7.射程要求‌：有效照明距离≥10米； 8.防护等级‌：≥IP66。 | 6 | 个 |  |
| 49 | 示位灯 | 1.触水自动点亮功能‌：救生衣灯须具备触水自动点亮设计，采用镀金铜柱作为感应部件，确保在落水瞬间自动启动照明，无需人工预开启； 2.光源类型‌：采用LED灯泡； 3.防护等级‌：≥IP66。 | 12 | 个 |  |
| 50 | 水域救援抛绳包 | 1.结构与材质要求‌：采用包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，确保整体强度与可靠性；绳索表面无机械损伤，整绳粗细均匀、结构一致，防止应力集中导致断裂； 2.功能性纤维集成‌：绳皮中编入‌2股贯穿全绳的蓄光发光纤维‌及‌1股反光条‌； 3.直径与长度规格‌：绳索直径≤8mm，长度≥20m； 4.力学性能‌：破断强度≥22.5kN，延伸率≤5.5%； 5.轻量化设计‌：线密度≤40g/m； 6.‌排水与耐用性设计‌：救生绳底部设有泄水孔排水措施，采用高强度面料包裹。 | 6 | 个 |  |
| 51 | 中队级双光无人机 | 1.飞行器基本性能： ①裸机重量（带普通桨叶）：≤1500g； ②最大起飞重量（常规桨叶）：≥1000g； ③折叠尺寸：≤长300mm×宽400mm×高200mm； ④最大载重：≥1430g； ⑤对角线轴距：≤550mm； ⑥最大上升速度≥10m/s，下降速度：≥6m/s； ⑦最大水平飞行速度（无风海平面）：≥20m/s； ⑧最大起飞海拔：≥5500m； ⑨飞行器自带夜航灯。 2.相机： ①广角、中长焦相机传感器尺寸均≥‌1/1.3英寸CMOS‌，有效像素≥‌4800万； ②长焦相机传感器尺寸≥‌1/1.5英寸CMOS‌，有效像素≥‌4800万‌； ③最小拍照间隔：≤1秒； 3.云台与感知系统： ①云台为‌三轴机械稳定系统‌（俯仰、横滚、平移）； ②云台俯仰可控范围≥‌-90°～+35°‌； 4.图传： ①最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC≥25公里。 ②最大信号有效距离（有干扰）：强干扰（都市中心）：≥1.5公里；中干扰（近郊县城）：≥5公里；微干扰（远郊/海边）：≥15公里。 5.套装必须包含：‌1台无人机、2块电池、1台遥控器、1个充电管家、1个安全箱、原厂1年机身保险、1年100万元第三者责任险‌。 | 1 | 套 |  |
| 52 | 自保多功能水枪 | 1.符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求； 2.流量：直流≥9.5L/s，最大喷雾角时≥9.5L/s； 3.可单独使用直流或喷雾状态，也可同时使用直流/喷雾组合状态。 | 1 | 把 |  |
| 53 | 液压开门器 | - 1.设备须具备体积小巧、重量轻便，易于携带的特性； - 2.额定工作压力≥60MPa； - 3.最大开启力≥80kN； - 4.闭合长度：≤300mm； - 5.开启距离：≥70mm； - 6.质量：≤8kg。 | 1 | 个 |  |
| 54 | 舷外机 | - 1.符合CB/T 4505-2020舷外机行业标准，且需经过中国船级社（CCS）检验； - 2.最大功率：≥22kW - 3.转速范围：4500-5500转/分； - 4.冲程与缸体：2冲程，2缸体结构； - 5.排量：≥490cc； - 6.缸径×行程：72mm×61mm； - 7.油箱容量：≥24L； - 8.设备重量：≤58kg； - 9.启动系统：具备手动启动和电动启动两种模式； - 10.操控系统：采用后操作模式，操控手柄需设计符合人体工程学； - 11.智控模块功能：配备智控模块，可实时监测设备运行状态，支持通过1英寸TFT彩屏显示设备温度、转速、工作时长等关键数据； - 12.维护提醒功能：支持设备维护保养时间设定，到达设定时间后，蜂鸣器发出定时保养提醒，告警音量≥70dB； - 13.数据存储与记录功能：支持存储和记录设备异常数据，同时可存储并记录设备信息，自动生成工作日志，记录次数≥20次； - 14.无线连接与控制功能：支持通过手机终端小程序无线连接工控数据模块，控制距离≥50米，在有效距离内，小程序界面需实时同步显示设备运行数据； | 1 | 台 |  |
| 55 | 舟艇 | 1.符合中国船级社（CCS）规范和SL297-2004《防汛储备物资》标准的要求； 1.外长≥430cm；外宽≥190cm；型深≥48cm；型宽≥91cm；最大载重≥900kg； 2.气囊配置：气囊数≥4个；艉板高度：40±5cm，干舷高度：≥29cm，空载航速：≥45km/h； 3.艇底结构：采用船底深V型设计； 4.艇身材质：采用厚度≥0.9mm的PVC复合加网材质； 5.底板材质：采用铝合金拼装底板； 6.耐压性：在满载状态下，对船艇各气囊加压至40kPa后静置5min，气囊无漏气、鼓包、变形等异常现象； 7.充气时间：采用额定压力30MPa气瓶充气时，充气时间≤130s； 8.▲橡胶涂覆织物物理性：经向拉伸强度≥44kN/m，纬向拉伸强度≥40kN/m、梯形经向撕裂强度≥253N；（检测依据：SL297-2004《防汛储备物资》） 9.配套工具：配备检修工具灯； 10.消防标识：舟艇自带符合国家相关标准的消防标识。 （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 艘 |  |
| 56 | 机动链锯 | - 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； - 2.发动机排量：≥50CC； - 3.功率：≥2.4kW。 | 2 | 台 |  |
| 57 | 电动机动链锯 | - 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； - 2.转速：怠速5000转，额定10000转； - 3.功率：≥2.4kW； - 4.电池数量：≥3块。 | 1 | 台 |  |
| 58 | 二级化学防护服 | 符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 | 2 | 套 |  |
| 59 | 救生照明线 | - 1.符合GB26783-2011 《消防救生照明线》国家标准； - 2.线体光源采用LED冷光源，不会产生高温，工作温度≤60℃。既能一体化直流供电，也可采用移动电源供电，安全工作电压（线体实测工作电压）≤36V，适合有限空间及夜间应急救援的照明、导向，配备移动电源工作电压DC12V； - 3.灯光工作模式不少于3种状态（常亮、闪亮、灯光流水导向），可用于照明或引导逃生； - ▲4.线体拉断力≥300N，线体缠绕直径≤5cm，长度≥200m； - 5.发光亮度始终≥100cd/m2，前端光源损坏，不影响后端整体发光亮度。一体化整体总重量≤13Kg； - ▲6.近距离导向采用每2（±0.1）米有一个明显的导向夜光标志模块。远距离导向采用加强灯光流水导向模式，百米外清晰可见； - 7.连续长亮工作时间≥8h，闪烁工作时间≥16h； （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 2 | 根 |  |
| 60 | 止坠器 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.主体结构：采用铝合金侧板+不锈钢棘齿组合设计； 3.侧板厚度：铝合金侧板厚度≥3mm； 4.适用绳径范围：适用绳索直径8—13mm； 5.工作负荷：额定工作负荷≥5kN； 6.重量：≤200g | 8 | 个 |  |
| 61 | 安全钩 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.主体材质：采用高强度铝合金材质； 3.尺寸规格：产品整体尺寸≤110×60×20mm； 4.重量控制：产品重量≤100g； 4.纵向断裂强度：≥22kN； 5.横向断裂强度：≥7kN； 6.开口拉力：开口状态下拉力≥7kN； 7.开⼝尺⼨：≥19mm。 | 50 | 个 |  |
| 62 | 短连接 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.主体材质：采用铝合金与涤纶组合材质； 3.开口距离：≥21±1mm； 4.工作负荷：额定工作负荷≥5kN； 5.极限负荷：≥22kN； 7.扁带规格：扁带长度：≥12cm，宽度：≥20mm； 8.重量控制：产品重量≤190g。 | 8 | 个 |  |
| 63 | 静力绳 | - 1.符合GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》和XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； - 2.主体材质与结构：采用尼龙与聚酯纤维混合编织材质，采用双编织结构，线轴数≥20，绳皮占有率≥40%； - 3.绳索规格：绳索长度≥50m，直径≥10.5mm； - 4.重量控制：绳索重量≤95g/m； - ▲5.绳索断裂强度≥22kN；8字结强度：8字结状态下断裂强度≥12kN；冲击力（系数0.3）：≥4kN； - 6.冲坠次数：≥10次，静力延展率：≥2.5%。 - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 6 | 根 |  |
| 64 | 动力绳 | 1.符合GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》和XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.主体材质与结构：采用高强度尼龙纤维编织材质，采用双编织结构，线轴数≥48，表皮滑动率≥0mm； 3.绳索规格：绳索长度≥50m，直径≥11mm； 4.重量控制：绳索重量≤90g/m； ▲5.绳索断裂强度≥22kN，冲击力（系数0.3）：≥4kN； 6.坠落次数≥16；动态延展率≥35%；静态延展率≥9.5%； （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 6 | 根 |  |
| 65 | IDS下降器 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.手柄设计：手柄采用非金属材质，具备自动回弹功能，通过手柄的不同位置可实现下降、存储、锁止等多种功能； 3.带有防慌乱功能和防倒装锁定齿； 4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇； 5.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定； 6.应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块； 7.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动； 8.应可通过按压凸轮送绳； 9.兼容绳索直径范围应达到：10—11.5mm； 10.单人最大工作负荷≥150kg；双人最大工作负荷（救援）≥250kg； 11.重量≤600g； ▲13.锁止滑移性能：能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁。 （带★项和▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 5 | 个 |  |
| 66 | 高空手套 | - 1.面料材质：采用优质山羊皮面料； - 2.重量控制：单只手套重量≤110g； - 3.颜色要求：手套颜色为黑色。 | 12 | 副 |  |
| 67 | 墙角保护器 | 1.梯架与连接设计：共有四组梯架，采用六个椭圆快速连接器连接，连接孔支持多种连接方式（如螺栓连接、卡扣连接等），允许多模块自由组合； 2.连接孔径：约16mm； 3.主体材质：采用7075铝合金与304不锈钢组合材质； 4.尺寸规格：设备整体尺寸≤50×18×5.8cm； 5.重量控制：设备重量≤1kg； 6.工作负荷：额定工作负荷≥5kN； 7.极限负荷：≥25kN。 | 4 | 个 |  |
| 68 | 可调牛尾 | 1.主体材质与结构：绳体采用尼龙材质；调节扣采用7075铝合金材质调节扣，快速调节结构； 2.长度规格：固定端长度≥65cm，调节端长度≥95cm； 3.工作负荷：额定工作负荷≥5kN； ▲4.极限负荷：≥22kN。 （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 6 | 个 |  |
| 69 | 绳索保护垫 | 1.面料材质：采用不低于1680D的牛津布加密面料； 2.车缝工艺：采用双线车缝工艺； 3.气眼设计：配备6个镀锌钢气眼，气眼孔径≥16mm； 4.尺寸规格：保护垫尺寸≥140×80cm，保护垫厚度≥2mm； 5.重量控制：保护垫重量≤1200g； 6.连接孔设计：保护垫配备连接孔，孔径≥16mm。 | 8 | 块 |  |
| 70 | 绳索保护器滑轮组 | 1.主体材质：采用高强度铝合金材质； 2.采用链条式结构，可多联组合使用；4角设置有系辅绳固定用挂点，挂点采用304不锈钢材质。可组合不同长度的滑轮组，适配围柱、直角、斜坡等不同作业场景。 | 4 | 组 |  |
| 71 | 警戒带 | 1.主体材质：采用高质量帆布材质； 2.反光材料：采用高亮度反光条，具有强抗拉伸性能； 3.尺寸规格：每盘警戒带宽度≥5cm，长度≥50米； | 20 | 盘 |  |
| 72 | 锥形事故标志柱 | - 1.主体材质：采用纯橡胶材质，耐撞击、碾压、耐水、灰尘，能迅速回弹，不伤车伤人； - 2.具有防晒，耐热，耐寒不变色等优点； - 3.反光材料：外敷高强级标准反光材料，反光材料为微棱镜型反光膜，红白相间； - 4.尺寸规格：采用多节伸缩结构，伸缩节数≥3节，伸展状态下高度≥70cm，收缩状态下高度≤30cm。 | 8 | 个 |  |
| 73 | 危险警示牌 | 1.主体材质：采用金属材料制作； 2.表面处理：表面喷涂红、黄反光漆； 3.尺寸规格：采用三角形状设计，边长≥400mm； 4.标志图案：包含有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 | 2 | 套 |  |
| 74 | 电台 | ★1.产品符合GA/T 1255-2016《公安部警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》、GJB150A-2009《‌军用装备实验室环境试验方法‌》、GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的要求；（提供具有检测资质机构出具的检测报告） ▲2.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》；（提供有效的证书） ★3.具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书；（提供有效的证书） 4.工作频段：工作频段需满足350-400MHz； 5.电池性能：电池容量≥2600mAh； ▲6.防爆认证：具有Ex ib IIB T4 Gb和Ex ib IIIC T130℃ Db防爆标识（提供防爆证） 7.支持不少于四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机； 8.声码器功能：支持双声码器：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机； 9.定位功能：支持内置GPS、北斗或单北斗定位模块； 10.支持单频中继功能； 11.短信功能：支持中文短信收发功能，短信息文本内容不少于500个汉字，具备短消息单发、群发功能； 12.降噪功能：支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB； 13.具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级≥IP68； 14.显示与操作：配备≥1.8英寸彩色显示屏，全数字键盘，支持中文输入。 | 10 | 台 |  |
| 75 | 快速攻击炮 | 1.符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求； 2.流量性能‌：额定工作压力下，流量≥40L/s； 3.射程性能‌：在额定工作压力下，直流射程≥65m； 4.重量要求‌：整机重量≤11kg（不含连接管、支架）。 | 4 | 台 |  |
| 76 | 无齿锯 | 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； 2.‌额定功率≥5.5kW； - 3.发动机排量：≥119 CC。 | 2 | 台 |  |
| 77 | 重型锂电无齿锯 | 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求； 2.转速：怠速4500，额定4000； 3.电池数量：≥3块。 | 1 | 台 |  |
| 78 | 高空安全帽 | - 1.符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求； - 2.冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≤3024N； - 3.消防标识：自带符合国家相关标准的消防标识。 | 10 | 顶 |  |
| 79 | 电动剪扩钳 | - 1.符合GB17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》的要求； - 2.额定工作压力‌：≥72MPa； - 3.操作与照明设计‌：配备人体工程学防滑把手，支持360°无死角旋转操作；内置高亮LED照明灯，满足黑暗环境下的作业需求； - 4.剪刀端部开口距离：≥300mm； - 5.扩张开口距离：≥390mm； - ▲6.最大剪断能力：≥Φ38mm（Q235材料圆钢），≥20mm（钢板）； - 7.额定扩张力：≥145kN； - 8.整机重量‌：含标配电池整机重量≤20kg； - 9.电池配置：≥5.0Ah，采用1主1备双电池配置； - 10.最大剪切力≥800kN。 - （带▲项提供具有检测资质机构出具的检测报告） | 1 | 套 |  |
| 80 | 应急电源 | - 1.符合GB 31241-2022/GB 4943.1-2022的相关要求； - 2.具有中国国家强制性产品认证证书； - 3.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》； - 4.电池容量：额定电池容量≥2000Wh， - 5.输出功率性能：额定输出功率≥2200W，峰值功率≥4400W； - 6.电芯材质：磷酸铁锂电芯或锂离子电芯； - 7.整机重量控制：整机重量≤18kg； - 8.多模式充电功能：支持三种独立充电模式，分别为220V市电快充、12V/24V车载充电、18V～24V太阳能板充电； - 9.低噪充电设计：搭载超清音充电模式，充电过程中整机运行噪音≤30dB(A）； - 10.智能互联功能：支持蓝牙5.0和Wi-Fi双模式通信，可通过手机APP远程查看和控制设备； - 11.人机交互设计：配备高清智能LCD液晶屏，可实时显示不少于18种工作状态，机身顶部采用一体式折叠把手设计； - 12.应急照明功能：机身自带高亮LED照明灯，支持常亮、爆闪、SOS紧急求救信号三种照明模式； - 13.极端环境适应性：整机可在-40℃至45℃的宽温区间内正常启动并稳定运行； - 14.安全防护性能：须通过5～8mm直径钢针的针刺试验； | 1 | 套 |  |
| 81 | 正负压排烟机 | - 1.符合GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准； 2.安全防护结构：进风口与出风口均安装一体式金属安全防护网，网孔最小间隙＜8mm。 3.整机重量控制：≤28kg； 4.噪声：最大噪声值≤90dB(A）； 5.额定功率：≥1.5kW； 6.风机最大转速：≥3000r/min； 7.风量性能：正压模式下最大风量≥15000m³/h。负压模式下最大风量≥10000m³/h； 8.速响应性能：支持无级调速，从待机状态切换至目标转速的响应时间≤3秒 9.模式切换功能：具备一键正负压切换功能； 10.电池配置：搭载动力型锂电池，额定容量≥30Ah； 11.角度调节性能：风机机架支持-90°至+90°范围内任意角度锁定； 12.续航性能：满电状态下，全速连续运行时间≥60min，60%额定转速下运行时间≥240min； - 13.防护等级：整机防护等级≥IP67； - 14.双供电模式：支持锂电池无市电独立运行，同时预留220V交流电供电接口，长时间作业时可直接接入市电持续运行。 - 15.防腐性能：风圈、前后网罩、整机机架全部采用304不锈钢材质； - 16.风管连接设计：风圈自带一体式通风管连接挡圈，挡圈高度≥15mm； - 17.多模式转运设计：机身配备静音移动轮、可折叠推拉扶手，同时预留背负式安装接口； - 18.整机尺寸控制：整机外形尺寸长≤650mm、宽≤600mm、高≤350mm。 | 1 | 台 |  |

二、其他要求：

1.质保期：2年。

2.合同履行期限：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

3.付款方式：所有货物供货完成后付合同价的50%，经消防大队试用两个月，满足要求后出具验收合格证明付清余款。

注：①本项目报价包含完成该项目所发生的所有费用。投标人在投标报价时应根据招标文件要求并自行踏勘现场，在投标报价时应充分考虑项目实施期间的各类风险并计入报价中，结算时单价不再调整。采购人不组织投标人踏勘现场，由投标人自行对现场和周围环境进行勘察。投标人踏勘现场发生的费用自理并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

②为保证产品质量，采购需求中其中★条款为必须响应条款，需提供响应证明材料，未按要求提供的作无效投标处理如未响应此项作无效标处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二〇二六年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子签章。

一、投标函

致：               （采购人）

关于          采购项目（项目编号：            ）投标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以总价（大写、人民币）    元（¥：    元）；

4.如果我们成交，我们将按招标文件的规定要求提供所需货物和服务，交货时间：合同签订后30天内供货完毕并验收合格。

5.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

7.我们接受招标文件的所有条款和规定。

8.我们同意按照招标文件第二章第17条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年   月   日

二、开标一览表

| 项目名称 | 开发区专职消防队消防设备、器材采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）¥： 元 （大写）人民币： 元 |
| 供货期限 | 合同签订后30天内供货完毕并验收合格。 |

投标人：                  （电子签章）

法人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计应满足投标文件中投标人须知投标报价所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标报价明细表

| 序号 | 器材名称 | 是否响应项目采购需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（半盔） | 是 | 16 | 顶 |  |  |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 是 | 35 | 套 |  |  |  |
| 3 | 消防手套 | 是 | 50 | 副 |  |  |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 是 | 45 | 双 |  |  |  |
| 5 | 头灯 | 是 | 40 | 件 |  |  |  |
| 6 | 应急逃生自救安全绳包 | 是 | 30 | 套 |  |  |  |
| 7 | 消防腰斧 | 是 | 40 | 把 |  |  |  |
| 8 | 消防安全腰带 | 是 | 35 | 根 |  |  |  |
| 9 | 消防员灭火防护头套 | 是 | 30 | 只 |  |  |  |
| 10 | 消防员抢险救援头盔 | 是 | 32 | 顶 |  |  |  |
| 11 | 消防员抢险救援手套 | 是 | 50 | 副 |  |  |  |
| 12 | 消防员抢险救援防护服（夏季） | 是 | 32 | 套 |  |  |  |
| 13 | 消防员抢险救援防护服（冬季） | 是 | 32 | 套 |  |  |  |
| 14 | 消防员抢险救援靴 | 是 | 45 | 双 |  |  |  |
| 15 | 消防护目镜 | 是 | 16 | 副 |  |  |  |
| 16 | 消防员护膝护肘 | 是 | 32 | 副 |  |  |  |
| 17 | 消防过滤式自救呼吸器 | 是 | 20 | 个 |  |  |  |
| 18 | 消防员隔热防护服 | 是 | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 消防员避火防护服 | 是 | 3 | 套 |  |  |  |
| 20 | 化学防护手套 | 是 | 6 | 副 |  |  |  |
| 21 | 消防员降温背心 | 是 | 4 | 件 |  |  |  |
| 22 | 消防全身式安全吊带 | 是 | 4 | 套 |  |  |  |
| 23 | 消防员防蜂服 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 消防轻型安全绳 | 是 | 10 | 根 |  |  |  |
| 25 | 消防通用安全绳 | 是 | 5 | 根 |  |  |  |
| 26 | 消防防坠落辅助部件 | 是 | 4 | 套 |  |  |  |
| 27 | 手提式强光照明灯 | 是 | 10 | 件 |  |  |  |
| 28 | 折叠担架 | 是 | 2 | 副 |  |  |  |
| 29 | 多功能担架 | 是 | 1 | - 副 |  |  |  |
| 30 | 救生抛投器 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 激光测距仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 测温仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 漏电探测仪 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 34 | 四合一气体探测仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 可燃气体检测仪 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 分水器 | 是 | 3 | 个 |  |  | 三分水 |
|  |  |  | 2 | 个 |  |  | 二分水 |
| 37 | 三分水器 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |
| 38 | 二分水器 | 是 | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 异型异径接口 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 40 | 消防员湿式水域救援防护服 | 是 | 6 | 套 |  |  |  |
| 41 | 消防员干式水域救援防护服 | 是 | 6 | 套 |  |  |  |
| 42 | 消防员水域救援防护靴 | 是 | 6 | 双 |  |  |  |
| 43 | 消防员水域救援头盔 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 44 | 消防员水域救援手套 | 是 | 6 | 双 |  |  |  |
| 45 | 激流救生衣 | 是 | 8 | 件 |  |  |  |
| 46 | 消防员水域救援绳刀 | 是 | 6 | 把 |  |  |  |
| 47 | 水域牛尾绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 48 | 水域救援头灯 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 49 | 示位灯 | 是 | 12 | 个 |  |  |  |
| 50 | 水域救援抛绳包 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 51 | 中队级双光无人机 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 自保多功能水枪 | 是 | 1 | 把 |  |  |  |
| 53 | 液压开门器 | 是 | 1 | 个 |  |  |  |
| 54 | 舷外机 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 55 | 舟艇 | 是 | 1 | 艘 |  |  |  |
| 56 | 机动链锯 | 是 | 2 | 台 |  |  |  |
| 57 | 电动机动链锯 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 58 | 二级化学防护服 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 59 | 救生照明线 | 是 | 2 | 根 |  |  |  |
| 60 | 止坠器 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 61 | 安全钩 | 是 | 50 | 个 |  |  |  |
| 62 | 短连接 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 63 | 静力绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 64 | 动力绳 | 是 | 6 | 根 |  |  |  |
| 65 | IDS下降器 | 是 | 5 | 个 |  |  |  |
| 66 | 高空手套 | 是 | 12 | 副 |  |  |  |
| 67 | 墙角保护器 | 是 | 4 | 个 |  |  |  |
| 68 | 可调牛尾 | 是 | 6 | 个 |  |  |  |
| 69 | 绳索保护垫 | 是 | 8 | 块 |  |  |  |
| 70 | 绳索保护器滑轮组 | 是 | 4 | 组 |  |  |  |
| 71 | 警戒带 | 是 | 20 | 盘 |  |  |  |
| 72 | 锥形事故标志柱 | 是 | 8 | 个 |  |  |  |
| 73 | 危险警示牌 | 是 | 2 | 套 |  |  |  |
| 74 | 电台 | 是 | 10 | 台 |  |  |  |
| 75 | 快速攻击炮 | 是 | 4 | 台 |  |  |  |
| 76 | 无齿锯 | 是 | 2 | 台 |  |  |  |
| 77 | 重型锂电无齿锯 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 高空安全帽 | 是 | 10 | 顶 |  |  |  |
| 79 | 电动剪扩钳 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |
| 80 | 应急电源 | 是 | 1 | 套 |  |  |  |
| 81 | 正负压排烟机 | 是 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： （¥： 元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）所有价格系人民币表示。

（2）上述表中的单价应包括人工、货物、安装调试、检验检测、装卸、运输、保险（意外保险）以及服务过程中一切可能发生的所有费用，投标人不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：       （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章项目采购需求及总体要求中设备技术参数要求，并将拟投采购包响应情况及偏离情况逐项填入上表，加★项的不接受负偏离。

五、服务承诺

格式由投标人自定、加盖投标人公章。

六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式按照示范格式三要求提供）

2.投标人提供下列之一（提供相关材料）：

（1）投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（提供法人资格证明和身份证原件扫描件）；

（2）投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（提供授权委托书和身份证原件扫描件）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：

（1）中小企业声明函（按示范格式四要求提供）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（按示范格式五要求提供）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（提供加盖出具单位公章的原件扫描件上传）；

- 4.本项目不接受联合体投标人参加投标。（不是联合体即可）

5.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动（按示范格式六要求提供）：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺。

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

注：

1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前，使用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。七、涉及无效响应文件条款中投标人必须提供的证明文件

投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料。

八、评审时投标人需提供的证明文件

请投标人仔细阅读投标文件中评标办法及评分细则。

九、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

格式由投标人自定，加盖投标人公章。

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：               性别：           年龄：          职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日  期：       年    月   日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                ：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名            性别：          出生日期：    年   月   日

所在单位：                               职务：

身 份 证：                               联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加           组织的项目名称（项目编号：        ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）

日  期：     年   月   日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我公司参加江苏金湖经济开发区管理委员会组织实施的                （项目编号：                     ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定作出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：（电子签章）

日  期：    年   月   日

示范格式四

中小企业声明函（货物类）

致：               （采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （            （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业））；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日  期：       年    月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日   期：     年    月   日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承 诺 书

我单位参加本次采购活动，未存在以下情形，承诺如下：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺；

企业名称（电子签章）：

日  期：    年    月    日

示范格式七

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。