政府采购项目招标文件

项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目宿舍公寓床设备采购

项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2026-0019

招标人：金湖县教育体育局

招标代理机构：金湖易采项目管理有限公司

日期：二〇二六年十月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标须知	7

第三章  评标标准	20

第四章  合同格式及条款	26

第五章  项目采购需求	36

第六章  投标文件格式	46

- 第一章  投标邀请

受金湖县教育体育局的委托，金湖易采项目管理有限公司就金湖中等专业学校异地扩建项目宿舍公寓床设备采购进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 金湖中等专业学校异地扩建项目宿舍公寓床设备采购（项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2026-0019）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2026-11-3 9:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2026-0019

2.项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目宿舍公寓床设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：674.133万元

5.最高限价：674.133万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

6.采购需求：公寓床、公寓柜、椅子、无障碍床、无障碍储物柜、无障碍桌椅等。具体内容详见招标文件项目采购需求。

7.合同履行期限：合同签订后30日内交付。

8.质量：合格（符合国家相关标准规范验收标准要求）

9.本项目不接受联合体投标

- 二、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为__%，其中小微企业所占比例应为__%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%，其中小微企业所占比例应为_%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第三章评标标准。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动。

招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（四）供应商提供下列之一

1.供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（按照示范格式要求）和法定代表人身份证。

2.供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（按照示范格式要求）和受托人身份证。

（五）本项目不接受联合体投标。

投标人资格要求以招标文件第六章第八条资质审查时投标人必须提交的资格证明文件为准。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026-11-3  9:00（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本项目采用不见面电子投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

- 2.本项目无需投标保证金。

- 3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 4.招标代理（下称代理人）：招标人委托金湖易采项目管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

- 5.招标代理费：参照苏政采协〔2024〕20号规定标准的85%为此次项目的招标代理费，应在中标通知书发放后五个工作日内向招标代理一次性缴纳招标代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

- 注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：招标人（中标人）须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。

- 6.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 7.领取CA和办理电子签章，请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人（代理机构）在“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：金湖县教育体育局

地址：江苏省淮安市金湖县

联系人：姚先生

联系方式：13952332221

- 2.招标代理机构信息

名称：金湖易采项目管理有限公司

地址：金湖县园林南路288号市民中心三楼北中庭业务一部

联系人：谢工

联系电话：86986001

- 3.项目联系信息

- 联系人：陈工

- 联系电话：15380660693

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理（下称代理机构）：招标人委托金湖易采项目管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3招标代理费：参照苏政采协〔2024〕20号规定标准的85%为此次项目的招标代理费，应在中标通知书发放后五个工作日内向招标代理一次性缴纳招标代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：招标人（中标人）须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人（代理机构）。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，招标人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修改。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修改投标文件，招标人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术规格响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.开标一览表

9.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

9.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，于开标会议当场公布。

10.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应是招标文件所确定发包范围内的全部内容的价格体现。投标全费用综合单价应包括招标文件所确定的发包范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的货物、材料、劳务、机械、设备、生产制造、采购、管理、运输、装卸、材料设备自检、缺陷修补、利润、税金、政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用，还包括为完成本项目可能发生的和投标人认为需要的一切费用。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4 报价注意事项：

10.4.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.4.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.技术规格响应及偏离

11.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

11.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

13.投标保证金

13.1本项目无需投标保证金。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人（代理机构）的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

15.2投标文件应在投标人进行签章的位置进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4招标人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

18.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

18.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

19.1招标人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由招标人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由招标人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人；

- 向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

20.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

20.2.2.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人（代理机构）将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人（代理机构）将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.2.2.5投标文件的澄清

20.2.2.5.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2.2.5.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.2.2.6接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

20.2.2.8投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（第五章“项目采购需求”中加“★”项为实质性条款不接受负偏离，不响应作无效标处理）

（8）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（10）未通过符合性审查的。

（11）评标委员会认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照（财库〔2026〕2号）文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）按照第30.3的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。

20.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2招标人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

22.4投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人（代理机构）及评标委员会联系。

- 定标及合同签订

23.确定中标投标人

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

23.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

23.3招标人（代理机构）将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，招标人（代理机构）将通知中标人。

24.2中标人在中标通知书发放后五个工作日内办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。中标人在中标通知书发放后五个工作日内必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

请中标人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

24.4成交通知书对招标人及中标人同时均具法律效力。

25.签订合同

25.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与招标人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，招标人可取消其中标资格，在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新采购。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务 进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

27.1本项目供应商与采购单位签订合同前需缴纳合同金额1%的履约保证金。

注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

27.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

27.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

27.4如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

27.5履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

27.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

28.方案部分（如果本项目涉及的话）

28.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审：

28.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

28.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按28.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按28.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至招标人（招标代理）。未以书面形式提出、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

29.5质疑函必须以参加投标的投标人的法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），招标人（代理机构）有权不予受理。

29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人（代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

29.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.节能、环保政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

30.1节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

30.2环保产品

本项目所有家具类产品被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

30.3本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

30.4节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

31.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

31.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

31.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

31.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

32.政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

33.采购本国产品的支持政策

33.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

33.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

33.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

34.异常低价情形：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值x50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。

评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》[财库〔2020〕46号]的规定，提供《中小企业声明函》，声明函格式详见招标文件第六章示范格式。

- 三、政府采购政策功能落实。

（一）小微型企业价格扣除

1.对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

1.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

1.投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

2.企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2017〕213号）。

四、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

五、具体标准：

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 价格部分 - （30分） | 报价（30分） | - 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 |
| 商务部分 （10分） | 政策导向 （2分） | 投标供应商投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得1分，最多得2分。不提供不得分。 |
|  | 业绩 （2分） | 投标人或制造商提供2023年7月1日至今（时间以合同签订时间为准）类似业绩的，每有一个业绩得1分，最高得2分。 注：提供合同原件扫描件、对应项目的任意一次发票上传。未提供、提供无效、不清晰均不得分。 |
|  | 履约能力 （6分） | - 投标人或制造商具有家具产品有害物质限量产品认证证书【含金属家具：床类（钢木床类）、其他家具：（椅类）】。 - 投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书【含钢木家具（床类）、其他家具（椅类）】。 - 3、投标人或制造商具有环保产品认证证书【含金属公寓家具：床类（单层床、学生三连体侧梯公寓组合床）】。 - 4、投标人或制造商具有质量管理体系认证证书。 - 5、投标人或制造商具有环境管理体系认证证书。 - 6、投标人或制造商具有职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：以上每条得1分，本项最高得6分。提供有效期内的认证证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）”查询截图，未提供、提供无效、不清晰均不得分。 |
| 技术部分 （35分） | 成品检测报告 （12分） | 1.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的钢制床架抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T11253-2019、QB/T4767-2014、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、GB/T 6398-2017、GB/T13793-2016。检验检测项目包含而不限于：①弯曲度≤1.5mm/m，不圆度≤0.38mm，焊缝高度-0.20～0.50mm。②疲劳裂纹扩展速率：m：2˜10。③中性盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。④金属喷涂层－涂层厚度：60˜130µm。⑤下屈服强度：≥235MPa；⑥抗拉强度：370˜500MPa；⑦附着力：优于2级；全部符合标准要求得4分，一项不符合扣1分，扣完为止。 2.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的衣柜抽样检验报告： 检验检测和判定依据：GB/T3324-2024、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2024、GB/T43353-2023、LY/T 3413-2024。检验检测项目包含而不限于：①气味物质（正己烷、正庚烷 、C9-16其他饱和脂肪烃、C17-22其他饱和脂肪烃）：气味活度值≤0.0050，气味风险值≤0.030。②气味消散时间：气味强度≤0.5级，所有时间在7天到14天之间；③甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.002mg/m³、甲苯≤0.002mg/m³、二甲苯≤0.002mg/m³、TVOC≤0.050mg/m³；④中性盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级；⑤漆膜－耐液性、附着力、耐湿热：均应不低于3级；⑥木材含水率：8%˜15.6%；全部符合标准要求得4分，一项不符合扣1分，扣完为止。 3.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的写字桌抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024、GB/T35607-2024、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、LY/T 3413-2024。检验检测项目包含而不限于：①气味物质（乙酸、丙酸）：气味活度值≤0.5、气味风险值≤0.05。②中性盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级；③甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.002mg/m³、甲苯≤0.002mg/m³、二甲苯≤0.002mg/m³、TVOC≤0.050mg/m³；④耐液性、附着力、耐湿热、耐干热：均应不低于3级。⑤木材含水率：8%˜15.6%。全部符合标准要求得4分，一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 原材料检测报告（7分） | 1.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的床板抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T 3324-2024、GB/T1927.10-2021、GB/T1927.11-2022、GB/T1927.17-2021、GB/T1927.21-2022、GB/T1927.5-2021、GB/T1927.6-2021、GB/T1927.16-2022、GB/T1927.8-2021、GB/T1927.9-2021、GB/T 38794-2020。检验检测项目包含而不限于：①甲醛释放量－干燥器法：≤0.01mg/L。②握螺钉力：≥900N。③木材湿胀性：径向湿胀率3%˜6%，弦向湿胀率6%˜12%。体积湿胀率9%˜14%。 ④木材顺纹抗剪强度：6.6˜9.2MPa。⑤木材密度：0.32˜0.41g/cm³。⑥抗弯弹性模量：8000-12000MPa。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 2.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的金属冷轧钢板抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T3325-2024、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3826-1999、GB/T228.1-2021、GB/T21143-2025。检验检测项目包含但不限于：①裂纹尖端张开位移：≥0.25mm。②下屈服强度：≥235MPa，抗拉强度：370-500MPa，断后伸长率：≥25%；③铜盐加速乙酸盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。④乙酸盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。⑤中性盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 3.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的金属钢管抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T3325-2024、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3826-1999、GB/T228.1-2021、GB/T 6398-2017、GB/T 2039-2024。检验检测项目包含但不限于：①高温拉伸蠕变持久试验：试验温度300℃，施加应力80MPa，加载24h后，试样应不断裂。②疲劳裂纹扩展速率：m：2˜10。③下屈服强度：≥235MPa，抗拉强度：370-500MPa，断后伸长率：≥25%；④铜盐加速乙酸盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。⑤乙酸盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。⑥中性盐雾试验24h：涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 4.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的防潮脚套抽样检验报告：检验检测和判定依据：GB/T 32487-2016、GB/T16422.2-2022、SN/T3018-2011、GB/T 39715.2-2021。检验检测项目包含但不限于：①生物基碳含量：≥25%。②六溴环十二烷：α-HBCD、β-HBCD 、γ-HBCD≤0.5mg/kg。③氙弧灯老化试验24h：冲击强度保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级。④邵氏D硬度：≥65。⑤冲击强度：≥10000J/m2。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 5.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的防潮PVC封边条抽样检验报告： 检验检测和判定依据：QB/T4463-2025、QB/T2029-1994。检验检测项目包括但不限于：①花纹稳定性：花纹清晰，无明显变化。②热老化后断裂伸长率：≥80%。③耐寒性：无裂痕。④耐光性：颜色无明显变化、无裂痕。⑤尺寸变化率：符合标准要求。⑥甲醛释放量：≤0.3mg/L。⑦氯乙烯单体：≤3.0mg/kg。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 6.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的金属表面粉末涂料抽样检验报告： 检验检测和判定依据：HG/T2006-2022、YS/T680-2023。检验检测项目包括但不限于：①粉末沉积效率：≥30%。②耐冲击性（正向冲击）：通过。③遮盖力：40µm。④铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥H。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 - 7.投标人或制造商提供国家认可的检测机构出具的铰链抽样检验报告： 检验检测和判定依据：QB/T2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T32223-2025。检验检测项目包括但不限于：①附着力：干式附着力应达到0级。②膜厚度：最小局部膜厚度≥40µm。③耐蚀性：铜加速乙酸盐雾（CASS）试验16h、腐蚀膏腐蚀（CORR）试验16h、乙酸盐雾（AASS）试验96h，应达到外观评级RA≥8级。④外观：产品外露表面不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固、圆整、光滑，不应有裂纹；涂层应色泽均匀一致，不应有气泡、流挂、脱落、堆漆、橘皮等缺陷。⑤耐腐蚀：18h，1.5 mm以下锈点不应超过20 点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）。全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。 注：以上检测报告投标人或制造商需提供由国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或不清晰不得分。 |
|  | 样品照片（16分） | 一、按照以下需求提供清晰可辨的产品实物照片，评标委员会依据照片对外观、工艺等方面进行评分： 1.外观工艺1（6分）：3人位公寓床的床边立柱、中立柱、床横梁、边立柱短横梁、中立柱短横梁、床支撑。 提供完整清晰实物照片，各项外观工艺完全符合招标文件要求得6分；仅外观存在个别细微偏差、不影响整体工艺特征得3分；未提供、照片模糊或存在明显外观不符合得0分。 - 2.外观工艺2（6分）：3人位公寓床的侧梯拉手、床梯踏板、前护栏；公寓柜写字桌面、桌下柜抽屉挂面、桌下柜柜下门、衣柜大门、衣柜小门、防潮脚垫。 - 提供完整清晰实物照片，各项外观工艺完全符合招标文件要求得6分；仅外观存在个别细微偏差、不影响整体工艺特征得3分；未提供、照片模糊或存在明显外观不符合得0分。 - 二、在全部满足投标文件技术参数的前提下，评标委员会针对投标人或制造商提供的3人位公寓床一组整体实物照片的整体布局、色彩搭配、外观协调等情况进行评分： - 1.整体外观质感简约美观、布局和色彩搭配科学合理，符合人体工程学的，得4分； 2.整体外观质感较美观、布局和色彩搭配较科学合理的，得2分； 3.未提供、照片模糊或存在明显外观不符合得0分。 注：样品照片提供不全、未提供的不得分。 |
| 方案部分 （20分） | 项目实施方案（4分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于生产组织方案、质量管理方案、现场安装方案、技术力量和人力资源安排及工作进度安排等）进行评分： 1.项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，实施方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排充足，技术服务的服务内容和措施完善，方案同比更完善有效、更优化、切实可行得4分； 2.项目实施方案比较完善，能提供对接方案并且实施方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能满足项目实施要求得3分； 3.项目实施方案内容比较简单，能提供对接方案；提供项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排基本能满足项目要求得1分。 注：未提供项目实施方案不得分。 |
|  | 生产计划方案（4分） | 据投标人提供的项目生产计划方案（包括但不限于原材料组织、进度控制、生产车间情况、家具制作流程、生产保障措施、品控标准等）进行评分： 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得4分； 2.方案较完整、较科学合理，操作性较强的，得3分； 3.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； 注：未提供生产计划方案不得分。 |
|  | 供货实施方案（4分） | 评委根据投标人提供的项目供货实施方案（包括但不限于供货进度保证措施、协调配合与应急措施、仓储及现场物资管控措施）进行评分： 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得4分； 2.方案较完整、较科学合理，操作性较强的，得3分； 3.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； 注：未提供供货实施方案不得分。 |
|  | 质量保障方案（4分） | 评委根据投标人提供的项目质量保障方案（包括但不限于原材料与成品保障措施、生产过程中质量措施、全过程质量管控与校验保障措施）进行评分： 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得4分； 2.方案较完整、较科学合理，操作性较强的，得3分； 3.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； 注：未提供质量保障方案不得分。 |
|  | 售后服务与 维保方案 （4分） | 评委根据投标人提供的售后服务与维保方案（包括但不限于售后服务人员配置、售后服务实力、维保方案实施情况）进行评分： 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得4分； 2.方案较完整、较科学合理，操作性较强的，得3分； 3.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； 注：未提供售后服务与维保方案不得分。 |
| 承诺（5分） | 质保期承诺（3分） | 在满足招标文件规定的基础质保期3年的基础上，投标人承诺全部产品整体延长免费质保期的：每增加1年，得1.5分；本项最高得3分（即延长2年可得满分）。 注：提供质保期承诺函加盖公章上传，格式自拟。 |
|  | 售后服务承诺（2分） | 投标人提供售后服务承诺函，承诺内容包含以下全部内容，根据承诺的服务水平评分： 1.承诺接到故障通知后10分钟内电话响应，2小时内派员到达现场，得1分； 2.承诺一般问题4小时内解决，重大问题24小时内解决，得0.5分； 3.承诺质保期内免费更换损坏配件，且主要配件在48小时内供应到位，得0.5分。 注：提供售后服务承诺函，逐项列明上述承诺内容，加盖公章上传，格式自拟。 |

注：1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。

2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。

第四章 合同格式及条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。 |
| 2 | 供货期：合同签订后30日内交付。 |
| 3 | 供货地点：按采购人要求 |

合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指金湖县教育体育局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；

（5）双方确认的验收合格证书。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应在规定时间内完成安装、验收，并交付买方验收使用。如卖方无正当理由未在规定时间内完成，或不满足本项目要求的，或无故拖延安装、验收及交付时间的，将受到以下制裁：责令整改，加收误期赔偿直至终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

11.3卖方无正当理由出现11.1条情形的，卖方有权按合同规定条款执行外，同时有权追究卖方的赔偿责任，并上报相关主管部门对其进行相应处罚。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，其他违约条款详见合同协议书第十四条违约责任。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金：

1.乙方缴纳人民币     元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%）

注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.争端解决

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。

16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.项目验收

20.1 甲方依法组织履约验收工作。

20.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

20.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

20.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

20.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

20.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

21.合同生效及其它

21.1金湖县           招标文件、投标方提交的         投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

21.2本合同应在买方和卖方双方盖章，并在卖方向采购人缴纳履约保证金后生效。

21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

项目采购合同协议书

买方：

卖方：

甲、乙双方根据                      公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件

下列关于                      采购文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1.合同主要条款及通用条款；

- 2.卖方提交的响应文件；

- 3.成交通知书；

- 4.买方和卖方商定的其他必要文件。

- 二、合同金额与支付

1.本合同金额为：人民币         	（￥     ）。分项价格详见卖方提交的报价明细表。

2.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

- 三、交货时间和地点

- 本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

- 质量标准

- 合格（符合国家相关标准规范验收标准要求）。

- 五、质保期

- 免费质保期： * 年。免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。

- 六、技术要求

- 按照采购文件第五章项目采购需求的要求执行。

- 七、“首件产品验收”环节：

- 1.卖方供货前，提供完整一组三人位公寓床、无障碍床一人位提交买方验收，样品书面确认合格后方可批量供货。

- 2.样品不合格的，按合同约定的违约责任处理。

- 八、质量与验收：

1.卖方应按照采购文件的有关规定提供合格产品；

2.质量出现问题，卖方负责调试、维护，费用由卖方承担；

3.验收标准：根据相关规定并按国家相关标准进行验收通过。验收过程中如发现货物质量、安装调试结果不符合合同约定，卖方应当在完成整改后提请二次验收；二次验收仍不合格的，买方有权解除合同并要求卖方返还已经支付的全部款项，在整改以及验收不合格导致产生的费用由卖方承担。

4.卖方交付验收时应先用书面、传真等方式通告买方；

5.卖方必须严格按照投标时所提供的材料和承诺书执行，如发现未按投标材料和承诺执行，买方有权将对其进行处罚。

6.卖方必须严格按照采购文件、投标文件的内容及买方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，买方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，买方有权终止合同，扣除履约保证金并要求赔偿相应损失。

7.项目中所有安装耗材、调试、线路等，卖方需供货时自行调整到位，确保项目顺利验收。

九、违约责任：

1买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.买方无故逾期验收和办理货款支付手续的，买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

3.卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

4.卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

十、其他约定：

1.凡是卖方提供的技术标准证明或产品认证证书必须是真实有效的，如有伪造，按该项货物价值3倍罚款。

2.卖方在供货时须提供所投产品全国联保售后服务的质保函原件，未提供的，买方有权终止合同，造成的相关损失由卖方承担。

十一、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，处理不成由金湖县人民法院管辖。

十二、合同生效及其他

1.本合同经买方、卖方双方盖章后方可生效。如有变动，双方自行商讨签订补充协议。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3.本合同一式五份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买方：（盖章）                            卖方：（盖章）

日期：    年    月    日                  日期：    年    月    日

- 项目采购需求

- 采购货物清单

| 一、6人间宿舍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3人位公寓床 | 规格：≥长6000*深920*高2150mm 1.床边立柱：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格:85mm*41mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材截面由不少于8条折弯及8个面组成，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接，提高整体稳定性、牢固性和安全性，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）。 2.中立柱：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：82mm*38mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材截面由不少于6条折弯及6个面组成，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接，提高整体稳定性、牢固性和安全性，敲打无效，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）。 3.床横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：88mm*40mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材成型后截面形状为多边形，床横梁内侧分别有5个U形孔位，用于安装5根床支撑，横梁上沿宽度30mm，横梁下沿为R25/R15圆弧形设计，可预防碰伤，提高安全性，起到保护作用，敲打无效。 4.边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为≥61mm*≥45mm厚度1.0mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由不少于6个面组成，斜边有一条外凸的加强筋设计，内侧角为直角设计，避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。 5.中立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为≥68mm*≥61mm厚度1.0mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由不少于8个面组成，斜边两侧带有外凸的加强筋设计，双边内侧角为直角设计，避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。 6.床支撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：32mm*25mm*0.9mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），支撑两侧带有凹R3圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部带R8圆弧处理，防止学生磕碰，上方为直边，宽度25mm，整体提高其牢固性和安全性，敲打无效，每位采用5根。 7、卡式挂件结构：挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓），采用1.8mm 碳素冷轧钢板一次性冲压成型，规格：长44mm*高136mm，“H”形卡式连接，立柱上经数控冲床加工3个连接孔，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。 8.侧梯拉手：长458mm*高388mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下二层，上层规格：长380mm*高250mm，下层板材规格：长380mm*高70mm，拉手一侧带有直径28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与钢性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏一端带有拉手功能设计，拉手内空长210mm*高120mm，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离） 9.床梯及踏板： 爬梯主脚柱采用32mm碳素圆管弯曲而成，管材厚1.2mm，爬梯整体弯曲≥二次，方便上下爬梯，踏板底部配20mm方管，壁厚0.9mm，增加牢固性。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） 踏板规格材质：成型后长420mm*宽100mm，采用冷轧钢板1.8mm厚一次性冲压成型，踏板表面带有两个防滑条具有夜光功能（长314mm*宽34mm，长83mm*宽15mm），起到学生上下梯安全作用。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） 落地防潮脚套：高44mm，采用PE塑料一次性注塑成型，高度可调节。 10.前护栏：长1475mm*高395mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下二层，上层规格：长1395mm*高250mm，下层采用三块板材规格：长435mm*高70mm，护栏上方中间带有直径28mm的喷塑钢圆管，钢圆管下方采用镂空设计，方便抓握，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与钢性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏两侧带有拉手功能设计，拉手内空长220mm*高120mm，护栏中间有个直径120mm的圆形可贴校徽或号码牌，背面有永久性安全线标识，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） 11.其他钢材要求说明： （1）侧下短拉杆及后拉杆：采用20mm*40mm*0.9mm碳素方管。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （2）侧护栏：主料采用20mm*20mm碳素方管，管厚0.9mm，板材采用18mm厚环保饰面密度板（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。 （3）蚊帐架：采用直径19mm*0.9mm圆管制作。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （4）工艺要求：采用网皱纹烤漆，型材表面经除油，去锈、磷化，静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，具有防锈、耐磨，防腐蚀功能，床架油漆涂面平整、光滑。 （5）钢制工艺：采用C02保护焊，镀铜焊丝，焊接处光洁平整。 （6）所有材质（含油漆、板材等）均需达到环保要求。 12.实木床板：采用厚度≥14mm杉木板拼接而成，床板背面采用4根实木方条横杠钉制加固，符合相关质量和环保要求（尺寸按实际空间制作）。 13.PP塑料脚套：采用环保超高分子量PP材料一次性注塑成型制作，脚套内外式结构与床立柱应结合紧密，牢靠，不脱落（3D打印无效）。 | 套 | 500 |
| 2 | 公寓柜 | 一、公寓柜整体尺寸：长1880mm*高1680mm*深600mm（尺寸按实际空间制作） 二、公寓柜材质要求：书桌高度≥760mm，桌下柜一屉一柜，按整体配套确定书桌、书架、衣柜尺寸搭配。 1.写字桌面规格：长1210mm*深600mm*厚25mm，板材采用环保饰面中纤板，一次性PP塑料注塑封边成型，台面前端设置一冂字型3mm高防滑落凸条台面带有笔槽与封边一体注塑成型，笔槽规格：长200mm*深15mm，台面需带有鸭嘴边幅度45mm，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） 2.书架：基材采用环保饰面密度板，横面板材厚度≥18mm，竖直隔断板材厚度≥18mm，均采用PVC高温热熔胶封边，板材之间要黏接牢固，背板采用4.5mm厚环保饰面多层板。 3.桌下柜： （1）抽屉挂面：长405mm*高170mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接缝，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长122mm*高50mm，拉手中间预留锁孔设计，挂面开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） （2）柜下门：长405mm*高490mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接缝，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长50mm*高122mm，拉手中间预留锁孔设计，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力加强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，门板开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） （3）采用一屉一柜设计，柜体基材采用环保饰面密度板，厚度≥18mm，背板采用4.5mm厚环保饰面多层板，采用PVC高温热熔胶封边，抽屉滑轨、柜门连接采用优质五金件。 4.衣柜： （1）大门规格：长465mm*高1208mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接缝，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长50mm*高122mm，拉手中间预留锁孔设计，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力加强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，门板开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） （2）小门规格：长465mm*高405mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接0，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长50mm*高122mm，拉手中间预留锁孔设计，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力加强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，门板开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） （3）柜体板材：采用PVC高温热熔胶封边，采用≥18mm厚环保饰面密度板，背板采用4.5mm厚环保饰面多层板，衣柜下柜，内部加装≥直径19mm圆管，壁厚0.5mm厚304不锈钢挂衣杆。 5.五金件：板材之间采用现代五金连接件形式，五金采用国内知名品牌三节承重滑道（无噪声、无脱落）、阻尼铰链等。 6.防潮脚垫：采用一次性PP塑料注塑成‘L’型，规格：边长76mm*76mm*高76mm，厚度21mm，耐用防生锈，塑料（原材料为聚丙烯），环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） | 个 | 1500 |
| 3 | 公寓椅 | 公寓椅：长480mm*宽470mm*坐高480mm/靠背825mm（外观尺寸偏差范围允许±5mm） （1）钢架：采用直径19mm圆管1.5壁厚优质钢管，表面磨砂喷涂工艺，提升质感的同时增加了椅架漆面的强度，长久使用不易划伤，钢架采用五轴数控一次精准成型，有效把控孔位精准度，方便安装。（外观尺寸偏差范围允许±2mm） （2）椅座： 椅座由椅背、座板、后背装饰壳三部分组成，每部分都是单独PP塑料+纤维一次性注塑成型，可随意搭配颜色，满足客户拼色需求，椅背和椅座采用三维立体皮纹工艺，更具质感；座板长480mm*宽470mm，座板后侧带提手挂钩设计，与坐板一体注塑成型，方便学生移动、挂包使用，椅背宽度455mm*355mm， 顶腰和包覆性明显，装饰壳采用全新PP料，长305mm*宽220mm；安装方式是卡扣加隐藏式螺丝椅背通过136KG拉背测试。（外观尺寸偏差范围允许±5mm） （3）螺丝：8.8级高强防脱丝。 （4）底角：自调平底角，方便耐用。 （5）椅子可叠摞。 | 张 | 1500 |
| 二、值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 办公桌规格：≥1400*700*750mm， 1、基材：全部采用E0级中纤板。 2、饰面：胡桃木皮饰面。 3、油漆：环保聚酯漆喷涂甲醛含量≤1.0mg。 4、优质五金配件连接。 | 张 | 2 |
| 2 | 椅子 | 规格：≥深450mm×宽510mm×高890mm，座高≥450mm 1、材质：橡胶木，纹理自然； 2、油漆：喷涂环保净味油漆，颜色均匀一致，木纹清晰可见； 3、座面及靠背采用优质皮质，耐光性、耐折牢度、耐磨性、挥发性有机物及甲醛、气味等均符合国家或行业标准要求。 4、座面及靠背填充一次成型高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，要求：感官气味等级 1级，40%压陷硬度最大损失率27%，回弹性能56%，75%压缩永久变形6.9%，拉伸强度183.9，燃烧性能符合国家或行业标准要求。 5、靠背及座面采用EO 级多层板，厚度≥12mm | 把 | 2 |
| 3 | 资料柜 | 规格：≥900mm*400mm*1850mm 产品均采用优质冷轧钢板，厚度为≥0.6mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 | 张 | 4 |
| 4 | 头盔 | 钢制，防碰撞，防穿透，耐摔，耐击打，不易变形，不起泡。 | 个 | 4 |
| 5 | 强光手电 | LED强光远射，充电式 | 个 | 4 |
| 6 | 橡皮警棍 | 高压电棍，电击器警用，电击棒带电击 。 | 个 | 4 |
| 7 | 防刺手套 | 材质：HPPE高强度聚乙烯材料，针织制作，贴合舒适。 | 件 | 4 |
| 8 | 防刺背心 | 软质防护服：软质24层防刺衣，PVE防护纤维+EVA抗震棉 | 件 | 4 |
| 9 | 床 | 1.整体尺寸、规格：≥2000*1200*1100mm，床尾高度≥450mm，边框≥140*30mm，立柱≥150*35mm，后背板为≥17mm辐射松指接板，进槽工艺，床板侧≥50*50mm，床板条≥15mm； 2.产品采用优质辐射松无节材，表面光滑，造型美观； 3.木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等，含水率≤10%； 4.工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙； 5.采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔，光泽度一致）； | 张 | 2 |
| 10 | 床头柜 | 规格：宽400mm×深400mm×高440mm（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） 采用E0级双面无节点辐射松指接板：柜体（面板、侧板、后背板、底板、抽屉面板）厚度≥17mm，抽屉旁板、前后板厚度≥12mm。 抽屉底板采用厚度≥5mmEO 级多层板，四边进槽≥5mm。 上部单洞、下部单抽，采用环保净味油漆，三遍底漆+两遍面漆，整体喷涂（漆面均匀，无流挂、针孔、色差），颜色为清水色（透明显木纹，纹理清晰），采用优质三节滑珠轨道，静音顺滑无卡顿；仿木色圆形塑料球拉手，直径30mm（允许偏差±2mm），采用优质螺丝从内部穿孔固定，固定后拉手无晃动。 | 张 | 2 |
| 三、活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 桌子 | 规格：≥1600*1100*760mm 1、台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板经≥1.0mm厚PVC封边条封边。拉板采用≥1300*300mm、16mm厚三聚氰胺板材。 2、桌腿采用方管钢板材料≥25*50*1.5mm厚一次性弯曲成型，立柱板材采用优质冷轧板厚度≥1.0mm冲压成型，内置预留插座孔，经酸洗磷化、防锈、防腐处理，塑料底脚采用优质环保聚乙烯材料制成，美观牢固，永不脱落。 | 张 | 30 |
| 2 | 椅子 | 尺寸≥47*47*90cm，椅面采用网布+加厚海绵材质，5cm加宽扶手，尼龙材质五星脚，静音pu万向轮 | 把 | 180 |
| 3 | 茶水柜 | 规格：≥1200*400*800mm 1、优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花。 2、基材：选用E0级优质实木颗粒板，具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量，吸水膨胀率符合国家标准，台面厚度为25MM； 3、封边： ≥2.0mm同色优质PVC封边，甲醛释放量符合国家标准。 4、五金件：采用优质五金件 颜色：可选 白蜡木色+暖白色 | 个 | 15 |
| 四、无障碍宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 无障碍床 | 规格：≥2000*920*800mm 1.床边立柱：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：85mm*41mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材截面由不少于8条折弯及8个面组成，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接，提高整体稳定性、牢固性和安全性，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）。 2.床横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：88mm*40mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材成型后截面形状为多边型，床横梁内侧分别有5个U形孔位，用于安装5根床支撑，横梁上沿宽度30mm，横梁下沿为R25/R15圆弧形设计，可预防碰伤，安全性更高，起到保护作用，敲打无效。 3.边立柱短横梁：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格为≥61mm*≥45mm厚度1.0mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，管材截面由不少于6个面组成，斜边有一条外凸的加强筋设计，内侧角为直角设计，避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。 4.床支撑：采用高频闭口异型管（不能使用开口型材及方管），规格：32mm*25mm*0.9mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），支撑两侧带有凹R3圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部带R8圆弧处理，防止学生磕碰，上方为直边，宽度25mm，整体增加其牢固性和安全性，敲打无效，每位采用5根。 5.卡式挂件结构：挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓），采用1.8mm 碳素冷轧钢板一次性冲压成型，规格：长44mm*高136mm，“H”形卡式连接，立柱上经数控冲床加工3个连接孔，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。 6.床头侧护栏：长815mm*高390/545mm*厚20mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝，档头上部设计有符合人体工程学的舒适全塑靠板，规格：长600mm*高340mm，靠板具有≥8条内凹加强筋，内凹深度≥15mm，增加牢固性、安全性及美观性，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） 7.后护栏：长1865mm*高395mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下二层，上层规格：长1785mm*高250mm，下层采用三块板材规格：长565mm*高70mm，护栏上方中间带有直径28mm的喷塑钢圆管，钢圆管下方采用镂空设计，方便抓握，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与刚性为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏两侧带有拉手功能设计，拉手内空长310mm*高120mm，护栏中间有个直径120mm的圆形可贴校徽或号码牌，背面有永久性安全线标识，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） 8.其他钢材要求说明： （1）蚊帐架：采用直径19mm*0.9mm圆管制作。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （2）床尾护栏：采用22mm圆管，竖料19mm圆管，壁厚0.9mm。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （3）鞋架：采用20mm*20mm*0.9mm碳素方管。（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离） （4）工艺要求：采用网皱纹烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀，床架油漆涂面平整、光滑。 （5）钢制工艺：按照C02保护焊，镀铜焊丝，焊接处光洁平整。 （6）所有材质（含油漆、板材等）均需达到环保要求。 9.实木床板：采用厚度≥14mm杉木板拼接而成，床板背面采用4根实木方条横杠钉制加固，符合相关质量和环保要求。（尺寸按实际空间制作）。 10.PP塑料脚套：采用塑料环保超高分子量PP材料一次性注塑成型制作，脚套内外式结构与床立柱应结合紧密，牢靠，不脱落（3D打印无效）。 | 张 | 21 |
| 2 | 无障碍储物柜 | 整体尺寸：长670mm*高1680mm*深600mm（尺寸按实际空间制作） 1、大门规格：长465mm*高1208mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接缝，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长50mm*高122mm，拉手中间预留锁孔设计，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力加强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，门板开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离） 2.小门规格：长465mm*高405mm*厚20mm，采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四边及拉手采用一次性pp塑料注塑封边且无接缝，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，带一体成型整体隐藏式拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，拉手内空长50mm*高122mm，拉手中间预留锁孔设计，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力加强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率，门板开口处带鸭嘴边设计，增加耐用性、舒适性、美观性。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） 3.柜体板材：PVC高温热熔胶封边，采用≥18mm厚环保饰面密度板，背板采用4.5mm厚环保饰面多层板，衣柜下柜，内部加装≥直径19mm、壁厚0.5mm的304不锈钢挂衣杆。 4.五金件：板材之间采用现代五金连接件形式，国内知名品牌阻尼铰链等。 5.防潮脚垫：采用一次性PP塑料注塑成‘L’型，规格：边长76mm*76mm*高76mm，厚度21mm，耐用防生锈，塑料（原材料为聚丙烯），环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离） | 张 | 21 |
| 3 | 无障碍桌子 | 规格：≥宽800mm×桌面深500mm（上柜深200mm）×高1360（桌面高760mmmm+上柜高600mm） 桌面板：≥25mm厚不低于E0级三聚氰胺饰面刨花板；坐人侧边缘为“鸭嘴边造型”，弧度圆润，无尖锐棱角；其他桌面截面均为不低于1.5mm厚PVC封边条封边。饰面刨花板气味等级达到国家标准要求的1级及以上。 桌面设计穿线孔，带盖板。 桌架：立柱、横档均为≥40mm×40mm方管，壁厚≥1.2mm，材质为碳素冷轧钢；立柱与横档用厚度≥2.0mm的钢制子母扣拆装连接，咬合紧密，组装后无松动；钢制部件经磷化除锈后表面静电喷塑，涂层厚度≥60μm。 | 张 | 21 |
| 4 | 无障碍椅子 | 规格：≥深380mm×宽370mm×总高790mm，座高：≥440mm。 座板、背板材质、尺寸：采用不低于E0级多层板，防火板贴面；座板尺寸：380mm×370mm×厚10mm；背板尺寸：≥380mm×160mm×厚10mm；边缘处理：面板所有外露边缘需打磨或封边，无毛刺、尖锐棱角。 框架：所有钢管为≥20mm×20mm方管，壁厚≥1.2mm，材质为Q235冷轧钢；站腿两侧为U型一体成型（无拼接）；站腿下方采用工字型钢管连接；椅背L型造型设计，与座板、站腿连接紧密，配套优质连接五金件。 脚套：内套式设计（嵌入钢管底部，不外露），避免划伤地面；采用环保ABS塑料，一次注塑成型（无气泡、裂纹）； 焊接及表面要求：采用二氧化碳气体保护焊接，钢制件经磷化除锈后表面静电喷塑，涂层厚度≥60μm。 | 把 | 21 |

核心产品：3人位公寓床

本项目为货物采购项目。

本章中加“★”项为实质性条款不接受负偏离，不响应作无效标处理。

★注：投标人或制造商提供的证明材料必须真实有效，在结果公示期结束后两个工作日内，完成原件递交采购人审查。（提供承诺书，格式自拟）

采购人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性。如证实投标人或制造商提供虚假材料，将被取消资格，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定：投标人或制造商提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。

二、样品要求

1.递交时间：投标人最晚在开标截止时间前将评分所需的样品递交给招标人（代理机构）。可通过邮寄方式，但邮寄途中，如货物发生损坏或者丢失，招标人（代理机构）不承担任何责任。

2.递交地址与接收人信息：详见公告招标人（代理机构）信息。

3.样品必须密封完好递交，标注项目名称与供应商公司名称，开标结束后由招标人（代理机构）统一送入评审室启封。

4.未按规定时间、地点及要求提交样品的，视为自动放弃样品评审资格。

5.中标供应商的样品留招标人处封存，其余供应商的样品于合同签订后统一退还。

供应商需递交以下样品：

| 序号 | 样品名称 | 详见技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床边立柱、中立柱、床横梁、边立柱短横梁、中立柱短横梁 | ≥200mm各一根 | 烤漆 |
| 2 | 侧梯拉手 | 长458mm*高388mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下二层，上层规格：长380mm*高250mm，下层板材规格：长380mm*高70mm，拉手一侧带有直径28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与刚性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏一端带有拉手功能设计，拉手内空长210mm*高120mm，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） | 完整一块 |
| 3 | 前护栏 | 长1475mm*高395mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下两层，上层规格：长1395mm*高250mm，下层采用三块板材规格：长435mm*高70mm，护栏上方中间带有直径28mm的喷塑钢圆管，钢圆管下方采用镂空设计，方便抓握，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与刚性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏两侧带有拉手功能设计，拉手内空长220mm*高120mm，护栏中间有个直径120mm的圆形可贴校徽或号码牌，背面有永久性安全线标识，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） | 完整一块 |
| 4 | 公寓椅 | 公寓椅：长480mm*宽470mm*坐高480mm/靠背825mm（外观尺寸偏差范围允许±5mm，）（1）钢架：采用直径19mm圆管1.5壁厚优质钢管，表面磨砂喷涂工艺，提升质感的同时增加了椅架漆面的强度，长久使用不易划伤，钢架采用五轴数控一次精准成型，有效把控孔位精准度，方便安装。（外观尺寸偏差范围允许±2mm）（2）椅座： 椅座由椅背、座板、后背装饰壳三部分组成，每部分都是单独PP塑料+纤维一次性注塑成型，可随意搭配颜色，满足客户拼色需求，椅背和椅座采用三维立体皮纹工艺，更具质感；座板长480mm*宽470mm，座板后侧带提手挂钩设计，与坐板一体注塑成型，方便学生移动、挂包使用，椅背宽度455mm*355mm，顶腰和包覆性明显，装饰壳采用全新PP料，长305mm*宽220mm；安装方式是卡扣加隐藏式螺丝椅背通过136KG拉背测试。（外观尺寸偏差范围允许±5mm）（3）螺丝：8.8级高强防脱丝。（4）底角：自调平底角，方便耐用。（5）椅子可叠摞。 | 完整一把 |
| 5 | 床头侧护栏（无障碍床） | 长815mm*高390/545mm*厚20mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝，档头上部设计有符合人体工程学的舒适全塑靠板，规格：长600mm*高340mm，靠板具有≥8条内凹加强筋，内凹深度≥15mm，增加牢固性、安全性及美观性，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） | 完整一块 |
| 6 | 后护栏（无障碍床） | 长1865mm*高395mm*厚32mm，基材采用E0级18mm厚环保三聚氰胺饰面密度板，板材分上下两层，上层规格：长1785mm*高250mm，下层采用三块板材规格：长565mm*高70mm，护栏上方中间带有直径28mm的喷塑钢圆管，钢圆管下方采用镂空设计，方便抓握，板材和圆管整体采用一次注塑成型工艺，确保拉手强度与刚性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口，护栏两侧带有拉手功能设计，拉手内空长310mm*高120mm，护栏中间有个直径120mm的圆形可贴校徽或号码牌，背面有永久性安全线标识，长度符合国标。（外观尺寸偏差范围允许±5mm，材料厚度不允许负偏离） | 完整一块 |

三、商务要求

1.供货时间和地点

供货期：合同签订后30日内交付。

供货地点：按采购人要求。

2.质量要求

合格（符合国家相关标准规范验收标准要求）

3.质保期

免费质保期：3年（最终以中标人承诺年限为准）。合同签订后30日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。

4.付款方式

合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

第六章  投标文件的组成和格式

【正/副本】

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：

年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子公章。

一、投标函

：

关于         采购项目（项目编号：     ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以人民币             元（￥       ）的报价并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。

2.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3.我们同意按照招标文件第二章第 14 条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4.如果我们成交，为执行合同，我们将按照招标文件规定要求提交履约保证金。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。

9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按招标文件中规定的时间内供货，完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

12.我们没有为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地址：                邮编：

电话：                传真：

日期：     年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

投标人名称（公章）：

注：

1.此表为表样，表式不变。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准。

3.价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

三、投标报价明细表

（注：根据第五章项目采购需求填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（必须盖公章）：

联系电话（必须填写）：

日期：     年     月     日

注：

1.所有价格采用人民币表示。

2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、仓储（如有）、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如有）国内运输保险、报关清关（如有）、开证（如有）、办理全套免税手续费用（如有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

3.报价必须机打，手工填写按无效标处理。

4.此表不够可复制放大。

5.投标人应按照招标文件要求填写单价与总价。

6.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 四、投标人基本信息

表一：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 登记机关 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：    （电子公章）

表二：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 举办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：    （电子公章）

注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书（编号） | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）

六、类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模（内容） | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：后附合同等相关材料，具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）

七、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖投标人公章）

八、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（承诺制，详见投标函中第八条或示范格式）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动（承诺制，详见示范格式）：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”。

招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（四）投标供应商提供下列之一

1.供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（身份证原件扫描件加盖公章）；

2.供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（身份证原件扫描件加盖公章）。

（五）本次项目不接受联合体投标人参加投标（不是联合体即可）。

注：

- 1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

- 2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。

- 3.上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

- 九、涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件

- （投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料）

- 最终价格评审时投标人需提供的证明文件

- （请投标人仔细阅读招标文件 评标办法及评分细则）

十一、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章）

十二、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式二

授权委托书

致 （招标人名称）  ：

本授权书宣告：

委托方：                      地址：

法定代表人：

受托人：姓名      性别：      出生日期：    年    月    日

所在单位：                    职务：

身份证：                      联系方式：

兹委托受托人        代表我公司参加 （招标人名称） 组织的 （项目名称） （项目编号：                  ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受

托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式三

承诺书

我单位参加本次采购活动，不存在以下情形，承诺如下：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式四

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加          （招标人名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函

致        （采购人）:

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：　年  月　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

示范格式七

承诺书

致   （招标人名称） ：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式八

技术规格响应及偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相 应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、- ”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。