# 公开招标文件

# 项目名称:经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购

项目编号: JSZC-320891-JZCG-G2026-0009

# 淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

二〇二六年九月

# 目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标标准	23

第四章  合同格式及条款	27

第五章  项目采购需求	53

第六章  投标文件格式	69

# 第一章  投标邀请

受淮安经济技术开发区住房和城乡建设局 的委托，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心 就经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年10月26日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320891-JZCG-G2026-0009

（二）项目名称：经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：548.8万元

（五）最高限价：548.8万元

（六）采购需求：28部老旧电梯进行更新更换；采购内容包含安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、机房渗水维修、土建施工、门套根据现场情况整修（首层出新）、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。具体详见招标文件 第五章 项目采购需求。

（七）合同履行期限：合同签订生效后，70个日历天完成生产、旧梯拆除、原井道及机房改造、安装、调试验收，免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，如有同一单元（或同一栋楼）有多部电梯施工，需分批施工，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用，总工期仍为70个日历天。

（八）本项目不接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照（扫描件加盖投标人电子公章）；

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第34.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

1.投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

2.投标人为非电梯制造商的，须同时提供：

（1）投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）；

（2）投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

（3）提供所投产品制造商针对本项目的授权承诺。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网“自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点1

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年10月26日9点30分

（二）地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。具体详见第二章“投标人须知”相关内容。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”；

4.本次招标不收取投标保证金。

5.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人联系方式

名称:淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

地址:淮安经济技术开发区迎宾大道8号

联系人:王主任、郭主任		   联系电话：0517-83709980

2.淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心信息

名称:淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

地址:淮安市迎宾大道26号政务服务中心负一楼

联系人：方科长        联系电话：19895908385/0517-89080796

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人及淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加投标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有要求和规定。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3合同文本

6.4采购需求

6.5评标方法与评标标准

6.6投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以书面或电子文件形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

- 投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3项目资金来源为国家超长期特别国债等，本次采购预算价为总价最高限价，各台电梯具体单价由投标单位自主综合考量后报价；报价时须充分考虑包括“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”等使用超长期特别国债资金相关政策要求，若因投标人报价方案中部分电梯不符合前述政策文件规定，导致最终无法获取超长期特别国债资金补助，该部分费用不计入项目结算，由此产生的后果由投标人自行承担。

12.4旧电梯拆除及处置详见第五章项目采购需求“九、其他要求第3条”。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.方案部分（本项目不涉及下述暗标要求）

18.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

18.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

18.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第18.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

19.投标文件的上传

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.4淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。

20.投标文件被拒绝接收的情形

20.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

21.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 开标及评标

22.开标

22.1淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，采购人或淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（电梯）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11按照第35.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13投标人所投产品未完全满足招标文件中第五章 “二、技术参数要求”中标注“★”要求的。

27.1.14根据《江苏省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购〔2025〕62号)规定：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1. 投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

2. 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

28.2淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

否则，一经查实，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.中标通知书

30.1中标结果确定后，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在财政预算有保障且在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.履约保证金

33.1合同签订前中标人须向采购人缴纳合同价10%的履约保证金。

33.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

33.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

33.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

33.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

33.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

33.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目维保期满后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

34.促进中小企业发展政策

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

35.节能、环保政策

35.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

35.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

36．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

37.履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

38.采购本国产品的支持政策

38.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分:16分

（1）产品技术参数（10分）

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章中标注“★”技术参数要求的得10分，未完全满足作无效投标处理。

投标人所投产品技术参数与招标文件第五章中标注“▲”技术参数要求相比较，以10分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

投标人所投产品技术参数与招标文件第五章中未标注“★”和“▲”技术参数要求相比较，以10分为基数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

- 投标人所投电梯产品的主要部件，包括曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器，均为所投电梯品牌原厂生产的，得6分，其中有 1 项不满足扣1分，扣完为止。（提供承诺书，格式自拟，同时提供所投部件的型式试验报告扫描件，加盖投标单位电子签章）

3、商务部分:14分

（1）投标人所投电梯制造商拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书的得2分，没有不得分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章，证书标注的制造商名称与本次所投电梯制造商营业执照上名称必须一致）

（2）投标人或所投电梯品牌制造商具有有效期内的质量管理体系认证书、环境管理体系认证书及职业健康安全管理体系认证书，有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人针对本项目拟派项目负责人具有有效期内特种设备作业证（电梯作业类T系列）的得1分，没有不得分。（提供证书的原件扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人或所投电梯品牌制造商自2022年1月1日以来，承担过与所投电梯品牌一致的类似加装或拆装（旧梯拆除后重新安装）电梯成功案例的，每有一例得1分，本项最多得3分。（提供采购安装合同及竣工验收证明材料原件扫描件，时间、金额和电梯品牌需在合同里体现，业绩时间以采购安装合同为准，合同及竣工验收证明材料原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不予计分）

（5）售后服务:6.5分

1）投标人在满足免费原厂整机质保和全包维保5年的基础上每承诺延长一年加1分，延长不足1年的不计入得分，本项最多加5分。（提供该品牌厂家承诺书原件扫描件加盖投标人电子签章）。

2）投标人或所投电梯品牌制造商获得市场监督管理局或省级相关监督管理部门维保星级评定四星级及以上的得1分，三星级及以下的得0.5分，其它不得分，本项最多得1分。（提供证书原件扫描件加盖投标人电子签章）

（6）投标人或所投电梯品牌制造商近两年（自2024年8月至今）在电梯更新项目实施工程中（包括拆卸、安装等）未发生生产安全事故的得0.5分。（提供承诺书诺书原件扫描件加盖投标人电子签章）。

4、方案部分:40分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

(1)总体方案（3分）

评委根据投标人提供的总体方案(包括针对本项目现状、建设需求，总体设想、施工现场临时设施布置、关键施工工艺、整体解决方案、服务目标、安全文明施工、质量保证等)进行综合评分。

方案内容详细完善的得3分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（2）项目的生产供货进度方案（7分）

评委根据投标人提供的针对本项目具体的安装方案进行评审，包括生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明。供货计划需提供交货期及运输方案。进度控制需提供供货计划。

方案内容详细完善的得7分；方案内容较详细完善的得5分；方案内容一般的得3分；未提供不得分。

（3）旧电梯拆除方案（6分）

评委根据投标人提供的旧电梯拆除方案进行评审，包含：现场秩序维护，拆除进度方案，突发情况处置。以上每项内容逐条阐述。

方案内容详细完善的得6分；方案内容较详细完善的得4分；方案内容一般的得2分；未提供不得分。

（4）安装方案（6分）

评委根据投标人提供的针对本项目具体的安装方案进行评审，包括设备现场安装及安全要求，设备安装方案包括设备安装及质量保障，电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求。

方案内容详细完善的得6分；方案内容较详细完善的得4分；方案内容一般的得2分；未提供不得分。

（5）安全文明施工方案（8分）

投标人应制订针对本项目的安全文明施工方案，包括且不限于对安装电梯有关的文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防负主体责任等，安全文明施工方案应充分考虑小区使用的实际，确保项目高质量完成及后期稳定、安全运行。

方案内容详细完善的得8分；方案内容较详细完善的得5分；方案内容一般的得3分；未提供不得分。

（6）应急处置方案（4分）

本项目电梯为居民楼使用，使用负荷高，应急安全等要求高，充分考虑在整个电梯更换实施过程中小区居民居住、出行等重点，投标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全、人身安全以及居民出行便捷。

方案内容详细完善的得4分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（7）培训方案（3分）

供应商依据实际情况和招标文件的要求，提供完备的售后培训（免费培训）方案：提供专业电梯维修从业人员，在中标后，针对本次投标的电梯品牌，提供电梯安全管理使用培训手册，对使用方电梯管理员进行电梯安全管理及使用的培训，提供针对本次投标梯型电梯的日常维修保养作业指导书以及应急演练方案。

方案内容详细完善的得3分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

（8）售后服务方案（3分）

评委根据投标人提供的售后服务方案评分，包括：服务体系及服务内容，故障解决方案，专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。

方案内容详细完善的得3分；方案内容较详细完善的得2分；方案内容一般的得1分；未提供不得分。

# 第四章    合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯

采   购   合   同

项目编号:

采 购 方：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

供 应 商：

日    期：    2026年  月   日

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号的 （项目名称及采购包号） 采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

| 序号 | 型号 | 载重（KG） | 速度（M/S） | 层站(层/站/门) | 价格（元） | 数量（台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同共计台；总价款为 ￥      元整。（大写人民币：元整）。其中：

设备价格￥   元整，安装价格（含井道整改等）￥    元整；

超长期国债政府补贴为￥     元整（大写人民币：元整）；

本合同总价款包括：

1、包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、机房渗水维修、土建施工、门套根据现场情况整修（首层出新）、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

2、电梯新梯验收费用乙方承担。

三、供货时间和地点

（一）供货期限：合同签订生效后，70个日历天完成生产安装、旧梯拆除、原井道及机房改造、调试验收等（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，如有同一单元（或同一栋楼）有多部电梯施工，需分批施工，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用，总工期仍为70个日历天），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）免费原厂整机质保和全包维保：  年，维保要求满足采购需求内容。

四、付款

合同签订后，设备安装调试全部完成，经特种设备安全监督管理的部门验收合格资金到位后付至合同总价100%。

注：

1、本项目资金来源为长期特别国债资金等，按照楼层数实行电梯更新分级补贴:9层及以下楼栋，每台电梯更新费用大于12万元的补贴10万元；10-18层楼栋，每台电梯更新费用大于18万元的补贴15万元；19层及以上楼栋，每台电梯更新费用大于25万元的补贴20万。单台电梯合同价达到补贴标准的，补贴费用从长期国债资金中列支，超出补贴费用的剩余部分按《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》中建议资金渠道支付；仅针对符合补贴条件的项目，待长期国债补贴资金拨付至甲方后，由甲方负责支付每台电梯补贴部分，超出补贴的剩余款项由上述文件的建议资金渠道支付。

2、旧电梯拆除处置详见招标文件第五章项目采购需求“九、其他要求第3条”，该费用在第一次付款前一次性付至采购人指定账户，否则不予申请结算付款。

五、责任义务

1.甲方进行电梯采购及2026年超长期特别国债资金定额补助资金申请。

2.电梯采购前，淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处负责召开业主座谈会，就电梯更新方式、出资方案、更新计划、更新后管理及维保方案形成一致意见。征求业主意见时，告知业主电梯更新资金来源及更新预算：按照楼层数实行电梯更新分级补贴:9层及以下楼栋，每台电梯更新费用大于12万元的补贴10万元；10-18层楼栋，每台电梯更新费用大于18万元的补贴15万元；19层及以上楼栋，每台电梯更新费用大于25万元的补贴20万。根据上级文件规定实施更新的电梯单台投资须大于分级补贴的价格，方可享受超长期特别国债资金定额补助，超出补贴部分由淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处按照维修资金使用流程申请维修资金列支。

3.甲方电梯采购时电梯选型和配置须符合相关规范标准以及市监特设发〔2025〕52号文件要求，更新后的电梯技术参数不低于原有电梯技术水平，电梯质量保修不少于5年、维修保养不少于5年（具体质保、维保年限以电梯中标单位承诺为准）。淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处要提前告知业主，因采用集中采购公开招标方式采购电梯，电梯品牌无法确定，淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处要提前化解业主矛盾。

4.甲方电梯采购完成后签订协议，由甲方负责收取电梯单位老旧电梯回收残值、施工全过程监管、结算审计、支付电梯中标单位和监理单位费用，淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处负责后期维护管理等工作。在电梯更换实施过程中，甲方及淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处将指导电梯单位及时办理电梯开工告知、监督检验、使用登记以及移交物业服务企业的后续管理工作，乙方需配合淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处办理小区电梯维保协议，同时甲方及淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处将督促电梯单位、监理单位履行相关主体责任，加强施工现场管理，提升施工质量，做好安全防护措施，保障业主出行安全，并配合特种设备监督检验机构严把电梯更新项目的监督检验关，确保电梯更换质量。

5.乙方指派作为本项目负责人，同时提供乙方为其缴纳的社保证明。供货商对项目负责人的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、采购合同和施工规范等文件规定的供货商应做的工作。对于项目负责人在施工质量、安全等方面的职责和权利，供货商不得违法违规加以剥夺和限制 。

六、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:/，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

七、履约保证金

1、乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目维保期满后无息退还给乙方。

8、维保期内，淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处对乙方进行服务考核，若考核不合格的，追偿或扣除相应年份的履约保证金。每年的履约保证金为合同价的10%/维保期年限。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2 处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

十、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的1%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其他

19.1淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心 经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购招标文件、乙方提交的经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本项目的中标人须指定项目负责人，供货商对项目负责人的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、采购合同和施工规范等文件规定的供货商应做的工作。对于项目负责人在施工质量、安全等方面的职责和权利，供货商不得违法违规加以剥夺和限制 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:从工程开工(以开工令为准或者发包人通知为准)起，项目负责人应坚守本工程，每个月的出勤天数不少于22天，项目负责人离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意，否则视为擅自离开施工现场。即使当月出勤天数已不少于22天，项目负责人不在施工现场履职仍需事先通知监理人，并取得发包人书面同意。项目负责人不在施工现场连续超过2天的，应书面委托具有相应能力的他人履行其岗位职责。

项目负责人由于以下原因：（1）因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；（2）因患病、发生意外等身体原因（需二级甲等及以上等级医院出具相关材料）不能在施工现场进行管理的；（3）死亡或不具有完全民事行为能力的；（4）离职（需提供解除劳动合同书）；（5）法律法规规定的其他情形。供货商确需更换项目负责人的，经监理人、发包人同意后，必须在7日内安排资质及业绩条件等同于或超过原招标公告及招标文件要求的项目负责人到场履职，每拖延1天，供货商向发包人支付2000元违约金。新任项目负责人到岗履职前，供货商需安排具有相应能力的他人履行其岗位职责。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:（1）项目负责人每月出勤天数少于22天的，每少1天，供货商向发包人支付2000元违约金；（2）项目负责人未经发包人书面同意擅自离开施工现场的，每发现1次，供货商向发包人支付2000元违约金；（3）项目负责人每月累计无故缺勤超过10天（含）或连续缺勤5天及以上的，发包人有权要求供货商必须在1周内无条件更换项目负责人，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，并由供货商向发包人支付合同价的2%且不高于10万元违约金，在更换的项目负责人到岗之前，供货商需另外支付1000元/天的违约金。（4）供货商拒绝更换或未在规定期限内（发包人提出更换项目负责人要求后7天内）更换，或项目负责人缺勤已经影响工期和工程质量，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由供货商承担由此发生的全部责任和损失。

注：供货商因项目负责人离职而更换项目负责人的，供货商需在更换项目负责人后连续3个月向发包人提供供货商为全部员工缴纳社保的证明材料，如供货商拒绝提供，或者社保记录显示供货商仍为原项目负责人缴纳社保的，供货商需向发包人支付合同价的4%且不高于20万元违约金。

供货商人员

供货商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:施工合同签订前。

供货商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:须报监理人并取得发包人代表书面同意。

供货商主要施工管理人员（技术负责人、安全员）每个月的出勤天数不少于22天，出勤天数不足的，供货商向发包人支付违约金500元/人/天。主要施工管理人员（技术负责人、安全员）即使当月出勤天数已不少于22天，不在施工现场履职仍需事先通知监理人，并取得监理人书面同意。主要施工管理人员（技术负责人、安全员）不在施工现场连续超过2天的，应书面委托具有相应能力的他人履行其岗位职责。

供货商主要施工管理人员（技术负责人、安全员）由于以下原因：（1）因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；（2）因患病、发生意外等身体原因（需二级甲等及以上等级医院出具相关材料）不能在施工现场进行管理的；（3）死亡或不具有完全民事行为能力的；（4）离职（需提供解除劳动合同书）；（5）法律法规规定的其他情形。供货商确需更换主要施工管理人员（技术负责人、安全员）的，经监理人、发包人同意后，必须在7日内安排资质及业绩条件等同于或超过原招标公告及招标文件要求的施工管理人员（技术负责人、安全员）到场履职，每拖延1天，供货商向发包人支付2000元违约金。新任主要施工管理人员（技术负责人、安全员）到岗履职前，供货商需安排具有相应能力的他人履行其岗位职责。

供货商（除上述原因外）更换主要施工管理人员（技术负责人、安全员）的，需向发包人支付违约金2万元/人次，更换后的人员资质及业绩条件需等同于或超过原招标公告及招标文件要求。

注：供货商因主要施工管理人员离职而更换主要施工管理人员的，供货商需在更换主要施工管理人员后连续3个月向发包人提供供货商为全部员工缴纳社保的证明材料，如供货商拒绝提供，或者社保记录显示供货商仍为原主要施工管理人员缴纳社保的，供货商需向发包人支付合同价的1%且不高于5万元违约金。

发包人有权要求供货商更换主要施工管理人员（技术负责人、安全员）。

19.3本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同附件：

安全管理协议

采购人：(以下简称甲方)

供应商：(以下简称乙方)

甲方将本项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订安装工程合同的同时，签订本协议。

一、项目

项目名称：

项目地址：

承包范围：与本项目相关联的全部工作

二 、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度， 安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、乙方有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方、社区和物业的督促、检查和指导。

7、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好 防护用品。

8、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。 一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、 设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

10、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的 安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

14、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故， 均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

15、本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。

16、本协议同项目合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

授权委托人（签字）：               法定代表人（签字）：

日期：   年  月  日

维保协议范本：

合同号：

产 品 保 养 服 务 合 同

| 甲方（委托方） | 乙方（中标单位） |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 甲方负责人电话： | 乙方负责人电话： |
| 项目负责人及电话： | 保养负责人及电话： |
| 现场应急联系人及电话： | 24小时应急联系人及电话： |
| 丙方（属地社区） | 丁方（属地街道） |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 相关负责人及电话： | 相关负责人及电话： |
| 现场应急联系人及电话： | 应急联系人及电话： |
| 采购人（区住建局） |  |
| 单位名称： |  |
| 单位地址： |  |
| 相关负责人及电话： |  |

甲乙双方按照《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规、安全技术规范的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，共同确定以下由乙方向甲方提供的产品保养服务内容条款。

一、本合同经五方代表签字并盖章后，符合本合同第二条的前提情况下生效。

二、本合同内所述及的“电梯设备”是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方设备的总称。

三、服务对象

甲方委托乙方对于年月安装的、位于地址淮安经济技术开发区的名为：建筑物内的共计   台电梯设备提供保养服务。（电梯设备的具体规格详见本合同条款：“八、电梯设备规格”中表一所列）

四、服务期限

自首次政府验收合格之日起提供   个月维保服务（2026年 月  日-2036年  月  日）。

五、服务要求

1、乙方成立项目维保小组，提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。

2、乙方提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，并将处理结果交甲方签认。

3、对电梯困人事故要求在30分钟内到达现场，及时把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障在60分钟内排除，对电子板原因的故障在普遍认可的合理时间内解决。

4、因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行且无正当理由的，甲方有权上报相关部门追究乙方实际责任。

5、如特殊需要，可提供免费的电梯监护运行服务。

6、在日常维护保养期届满时，设备须经法定检验检测，确保并无因维护保养原因导致的不合格问题存在。

7、如因人为因素、自然灾害等不可抗拒的原因造成损坏的，乙方应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

8、乙方在免费全包维保年限结束后，不得安装相关限制设施及软件，或已安装的必须拆除（不得影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由中标人免费负责（提供承诺书）。

9、每15天1次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯设备进行保养。

六、乙方的服务内容

甲方根据需要，确认并要求乙方以全包方式提供服务

全包：

本项目电梯严格执行《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（市监特设发〔2025〕52号）相关规定：

1.依据文件正文第一条要求，更新电梯在质量保证期限内存在质量问题的，由乙方负责免费修理或者免费更换；提供整机质保和长期全包维保服务，服务期限年，本合同生效之日起算。

2.依据文件附件1悬挂系统及附件2要求，正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次，未达到上述标准出现损坏的，由乙方免费更换。

3.电梯所有零部件选型、材质、规格、防护装置、超载试验、监督检验等，均严格遵照市监特设发〔2025〕52号附件1、附件2全部专项要求执行。润滑油及清洁材料由乙方提供。每年所需检验、检测费用由乙方承担。

七、各方责任

乙方的责任

1、在提供服务时，当甲方保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

2、严格按照规定的内容提供服务，并按照《产品保养年度作业计划表》所列的项目进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

3、按照本合同约定的保养方式，提供确保整机正常和安全的运行所需的备品配件。

4、按照规定时间做好电梯年检，对政府主管部门提出的涉及乙方保养环节、部位的整改内容、项目及时提供整改。

5、乙方维保人员必须持证上岗，每次保养前必须通知甲方现场负责人，取得同意后方可进行保养工作。保养完毕后填写保养记录，由甲方现场管理人员签字确认，并做好每台电梯的保养记录单，定期整理交由甲方存档备查。在乙方按本合同规定提供有效服务期内，对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时通知甲方暂时停止使用该电梯设备。

6、乙方不得将本合同服务转包或分包。

甲方的责任

1、甲方应按照《特种设备安全法》的规定，履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时，甲方已经获得并知晓该《特种设备安全法》。

2、负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

3、在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助和配合乙方管理设置现场安全警示标志。

4、在有效服务期内，甲方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按照国家有关法规、规章、规定实施，因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能和安全性能的，乙方不承担任何责任。

丙方的责任

负责保管电梯设备的相关资料和配件并监督甲乙双方对合同的执行情况，包括但不限于定期检查维保记录、现场抽查等，发现隐患时及时告知甲乙方。

丁方的责任

负责协调督促甲乙双方对合同的执行情况

八、电梯设备规格

| 序号 | 电梯编号及使用位置 | 载重规格 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 数量 (台) | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |

九、维保工作外承担项目

在正常的电梯维保工作外还应承担的工作包括：土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、电梯年检费、清理和维修等工作。

十、违约责任

1、除不可抗力外，甲方未按约定按期、足额支付保养费或乙方未按合同规定履行保养义务，维保期内，淮安经济技术开发区钵池街道办事处、淮安经济技术开发区徐杨街道办事处对乙方进行服务考核，若考核不合格的，由采购人追偿或扣除相应年份的履约保证金。每年的履约保证金为合同价的10%/维保期年限。

2、约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方（无息）；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

3、任何一方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需根据服务期内的市场保养价格对所有实际服务期结清保养费，且违约方应向守约方支付剩余年度履约保证金。

十一、其他

1、服务期内，甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯设备进行改造时，甲乙双方应在另行签订《产品改造合同》后实施。

2、保养中产生的各类废弃物，由甲方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

3、因电梯设备属于特种设备，甲方同意将保养（包括另行维修、改造中）更换下的专用印板，交由乙方回收销毁，以保证废、旧专用印板不流入市场。

- 合同签订后，需要对合同条款增加和更改的，或者要求提供本合同约定以外的服务时，甲乙双方应另行书面约定，经甲乙双方签字、盖章后生效。

5、合同生效后，需要对原条款进行变更的，甲乙双方应另签“补充协议”，经双方签字、盖章后生效。

6、“产品保养年度作业计划表”（附件一）等其他与本合同有关协议、文件为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。本合同及上述的协议、文件一经签署和确定，均取代之前的口头或其他书面的约定。

- 本合同届满前三个月，甲乙双方就合同是否续签进行协商。若本合同服务期满后，甲乙双方暂未及时续签《产品保养服务合同》，并且甲方需要乙方继续提供保养服务的，甲方需书面函告乙方暂按原合同条款执行保养服务一个月，并以此作为本合同的延续执行期，直至新的《产品保养服务合同》生效。若延续执行期届满时甲乙双方仍未续签，则本合同终止，且甲方应在七日内按服务期内保养价格付清保养费。

- 若在维保期内发生安全事故，停运而给甲方带来损失并书面提出赔偿要求的，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由甲乙双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。甲乙双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。对电梯设备发生的事故、或停运或不正常运行，而直接造成人身伤害或该电梯损坏的，经政府主管部门鉴定确为乙方的保养责任所致，乙方应当按照法律规定进行赔偿，相关检测费用也由乙方承担。

9、甲乙双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

10、本合同正本一式拾份，五方各持贰份。

附件一（产品保养年度作业计划表）

注：（此维保协议范本待特种设备安全监督管理的部门验收合格后签订）

# 第五章    项目采购需求（适用各采购包）

一、项目概况

（一）项目名称：经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购

（二）预算金额：548.8万元

（三）采购内容：28部老旧电梯进行更新更换；采购内容包含安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、机房渗水维修、土建施工、门套根据现场情况整修（首层出新）、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

二、更换清单

经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购更换清单

| 序号 | 街道 | 电梯设备使用地址 | 层数（层） | 所在单元居民数（户） | 旧梯载重量（kg） | 旧梯额定速度(m/s) | 更新改造前设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A3栋2单元 | 8 | 18 | 825 | 1 | 311032089120100032 |
| 2 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A2栋1单元 | 12 | 27 | 825 | 1 | 311032089120110094 |
| 3 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A1栋1单元 | 12 | 27 | 825 | 1 | 311032089120110095 |
| 4 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A1栋2单元 | 12 | 27 | 825 | 1 | 311032089120110031 |
| 5 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A2栋2单元 | 12 | 27 | 825 | 1 | 311032089120110030 |
| 6 | 徐杨街道 | 徐杨小区B地块A3栋1单元 | 11 | 27 | 825 | 1 | 311032089120110029 |
| 7 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼1单元北 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100039 |
| 8 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼3单元北 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100085 |
| 9 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼2单元北 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100037 |
| 10 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼2单元南 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100036 |
| 11 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼1单元南 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100038 |
| 12 | 钵池街道 | 水沐楼台2号楼3单元南 | 17 | 51 | 800 | 1.75 | 311032089120100026 |
| 13 | 钵池街道 | 青春雅轩G4号楼东 | 18 | 72 | 800 | 1.75 | 311032089120100001 |
| 14 | 钵池街道 | 青春雅轩G5号楼南 | 19 | 289 | 800 | 1.75 | 311032089120100050 |
| 15 | 徐杨街道 | 徐杨小区A1地块1单元 | 12 | 18 | 825 | 1.5 | 311032089120100013 |
| 16 | 徐杨街道 | 徐杨小区A1地块3单元 | 12 | 18 | 825 | 1.5 | 311032089120100011 |
| 17 | 徐杨街道 | 徐杨小区A1地块5单元 | 12 | 18 | 825 | 1.5 | 311032089120100014 |
| 18 | 徐杨街道 | 徐杨小区A1地块4单元 | 12 | 18 | 825 | 1.5 | 311032089120100074 |
| 19 | 徐杨街道 | 徐杨小区A1地块2单元 | 12 | 18 | 825 | 1.5 | 311032089120100012 |
| 20 | 钵池街道 | 青春雅轩G4号楼西 | 18 | 72 | 800 | 1.75 | 311032089120100048 |
| 21 | 钵池街道 | 河畔花城B30#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080008 |
| 22 | 钵池街道 | 河畔花城B23楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080009 |
| 23 | 钵池街道 | 河畔花城A10#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080019 |
| 24 | 钵池街道 | 河畔花城B21#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080015 |
| 25 | 钵池街道 | 河畔花城B17#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080016 |
| 26 | 钵池街道 | 河畔花城5#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080018 |
| 27 | 钵池街道 | 河畔花城B13#楼 | 11 | 18 | 825 | 1.75 | 311032089120080017 |
| 28 | 钵池街道 | 青春雅轩G5号楼北 | 19 | 289 | 800 | 1.75 | 311032089120100049 |

注：1、本项目为交钥匙工程，包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、工程设计、新电梯采购、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、机房渗水维修、土建施工、门套根据现场情况整修（首层出新）、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。

2、本次招标对应采购包内的所有电梯投标人必须保持品牌一致。

3、以上数据仅供参考，具体以现场实际情况与招标人及所属街道办事处确认为准；投标人可自行勘查现场后综合报价，中标后不再调整电梯价格和数量。

4、项目资金来源为国家超长期特别国债等，本次采购预算价为总价最高限价，各台电梯具体单价由投标单位自主综合考量后报价；报价时须充分考虑包括“淮安市住房和城乡建设局《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》”（如相关文件查询有困难的，可以到区采购中心查看）等使用超长期特别国债资金相关政策要求，若因投标人报价方案中部分电梯不符合前述政策文件规定，导致最终无法获取超长期特别国债资金补助，该部分费用不计入项目结算，由此产生的后果由投标人自行承担。

三、技术参数及要求

（一）总体要求

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 乘客电梯 |
| 额定载重(kg) | ★不低于原有电梯额定载重，应在符合安全标准的前提下，根据现场条件尽可能达到最大额定载重。 |
| 额定速度(m/s) | 不低于原有电梯额定速度，确保额定速度满足现场最大化且符合标准。 |
| 停站层数（层/站/门） | 符合项目清单及现场要求 |
| 提升高度(m) | 以现场实际测量为准 |
| 层高（mm） | 以现场实际测量为准 |
| 运行控制 | 单控/支持并联 |
| 轿厢尺寸:宽×深 (mm) | 可根据不同品牌电梯尺寸调整，确保尺寸最大化且符合标准,不得低于现有尺寸。 |
| 轿厢净高(mm) | 不低于原有轿厢净高且符合标准 |

本项目为纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯，所投电梯技术要求应满足《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（附件1：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求），具体要求如下：

★1、层门、轿门和轿厢：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材（材料应为单一材质的奥氏体不锈钢，防腐性能不应低于牌号 304，其公称厚度不应小于 1.5 mm；在满足防锈要求的情况下，加强筋等辅件可以采用其他金属材料）构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。

★2、导轨

更换主副导轨，配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

★3、悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。对于悬挂钢丝绳通过反绳轮与对重连接的电梯，钢丝绳直径不得小于 10mm。

（4）反绳轮、导向轮、复绕轮均应采用金属材质。（轮槽需采用标准U型半圆槽）

★4、对重块和轿厢配重：对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。应当采用金属铸造、金属型材或者金属板材制成且符合 T/CEA 0051—2023《电梯对重块》中钢板对重块和铸铁对重块的要求。

★5、缓冲器：不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

（二）详细技术规格及参数

投标电梯须可靠、稳定，符合设计要求和使用规范。配置按中高档电梯功能。投标电梯在具备电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求（以下要求，除特别说明外，对每台电梯均适用）。

1、电源要求：交流三相380V，50Hz；交流单相 220V，50Hz。

2、曳引机：①采用交流三相永磁同步无齿轮；②外壳防护等级不低于IP41；（需提供CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中）

3、曳引机制动器：动作寿命达到1500万次及以上。（需提供经CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中）

4、拖动系统：全电脑控制，曳引机采用交流变频变压变速方式驱动（VVVF），曳引机应满足GB10058-2023的相关规定要求。

5、控制系统：全电脑网络控制处理器（模块化），主控微机板采用32位微电脑全集选控制。

6、主机：变频调速电机、永磁同步无齿轮驱动。

7、机系统：应采用配套门机，并采用安全光幕保护系统，变压变频（VVVF）调速驱动。

8、开门方式：双扇自动中分门。

9、轿厢

（1）轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用发纹不锈钢，材质304发纹不锈钢≥1.5mm；轿顶采用标准装饰，轿厢地面坚固、耐磨、耐腐蚀，装修一次性完成。电梯轿厢内前壁采用1套连体式发纹不锈钢操作面板。

（2）轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，采用液晶显示，不锈钢按钮，有运行方向箭头显示。

（3）层站位置指示器：配置高亮度液晶显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

（4）称重装置：电子称重装置，控制柜中可实时显示荷载重量。

（5）轿厢讯号装置：具有超载显示报警功能。

（6）主要层站开门时间可调，并具有延长开门时间按钮。

10、轿厢门和厅门

（1）开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF），门机采用带齿皮带传动；要求调速平滑，运行可靠。

（2）轿门开门装置：轿门开门装置动作寿命（开门加关门算一次）达到700万次及以上。（需提供第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中）

（3） 门机：采用永磁同步门机；（需提供经CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中）

（4）首层厅门为发纹不锈钢，材质304发纹不锈钢≥1.5mm，其余楼层不得低于原有材质。

（三）其他装置

1、轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池，自动充电，供电时间应不小于1小时）。

2、具有电源缺相、错相、短路保护装置。

3、具备火灾运行管理功能：发生火警时，基站消防开关接通，所有召唤取消，轿厢返回基站，开门放人。

4、防冲顶功能。

5、防坠落装置。

6、噪声：机房、轿厢内、开门噪声符合国家标准。

7、起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行线路应平滑，运行效率高。运行振动垂直≤0.20 m/s²，水平≤0.15 m/s²，竣工后需提供电梯承运质量报告。

（四） 功能配置

1、基本功能配置：（符合国家验收规范）

（1）司机服务开关（可通过操纵箱内的开关和按钮对电梯进行单独控制）。

（2）安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

（3）门速自动调整（根据门的重量，系统自动调整门运行速度和力矩）。

（4）无障碍功能（残疾人按钮，根据现场实际情况进行配置，必须经招标人同意）。

（5）防夹人保护。

（6）中文语音报站或轿厢到站钟。

★（7）内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备），实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯底部五方通话；应能自动切换至无线通信模式；还要确保在电梯断电的情况下可以五方通话。

▲（8）轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内）。

（9）停电应急照明功能（包含设备材料）。

（10）故障自动存储功能。

（11）超载保护报警功能。

（12）超速保护功能。

（13）电动机空载保护功能。

（14）运行次数显示功能。

（15）轿厢照明自动控制功能。

（16）轿厢通风功能。

（17）开门时间可调整功能。

（18）开关门时间异常保护功能。

（19）位置异常自动校正功能。

（20）反向内指令自动消除功能。

（21）满载直驶运行功能。

（22）开门异常自动选层功能。

（23）微动平层功能。

（24）故障自动检测功能。

（25）轿内误指令取消功能。

（26）无效内指令自动消除功能。

（27）专用运行功能。

（28）井道照明。

（29）底坑爬梯。

(30)消防迫降功能。

▲(31)阻车系统：防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台。

除上述特别要求外电梯性能还应符合相关强制性规范要求。

注：1、以上带★部分必须完全响应，否则作无效投标处理。

2、准确的提升高度、土建尺寸、建筑面积、建筑结构等，由中标人自行到现场根据现场实际情况确定。

3、中标人在拆除和安装电梯过程中，应做好门套、地面、墙面等成品保护，如有破坏，由中标人负责修缮并恢复原样。

四、主要功能配置要求

（一）上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，投标人中标后不得减少产品配置。否则将承担相应的法律责任。

（二）中标人在合同实施过程中，应做好与各类监控系统、动力照明系统、通信系统、土建等其他相关系统的接口。中标人应按照接口要求与其他系统的中标人密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。中标人还需提供与接口有关的相关文件、图纸。

（三）运输、安装、调试要求

1、运输

（1）中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

（2）中标人负责根据本项目内容的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（4）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（5）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（6）中标人负责运输至采购人指定地点并卸货至平地。其中运输费、 卸货费、在途保险费、税金等一切费用由中标人承担，除此之外旧电梯拆除、井道分隔梁、井道照明、底坑爬梯、曳引机基础型钢的安装及主辅材料以及井道所必需的主要附属材料、机具及工程涉及的设备装置以及质量技术监督部门所规定的一切条款及井道等其他外部工程结合部的收尾整理工程均由电梯安装单位提供并完成，费用计入本次投标报价。

2、安装调试

（1）中标人根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由中标人承担。

（2）中标人应提交详细安装进度表。

（3）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（4）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（5）设备的拆箱、安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）电梯设备采购及安装实行交钥匙总承包方式，指包含旧设备的拆除与处置，新设备的采购、安装、调试、检验检测、电梯日常维护保养、质量保证等，并使电梯能够正常运行且取得使用电梯使用合格标志后交付给采购人。

（7）中标人应自备安装工具、机具以及派有资格、有经验的专业人员对电梯的安装、调试的全过程进行监督、指导，如发现安装调试人员不合格，中标人应按文件及采购人要求无条件调换，所发生的费用由中标人自行承担。

★（8）投标人承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，投标人自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。

▲（9）更换的电梯原有电梯机房未配置空调的和照度不足的，须安装空调和增加照明，配置须满足电梯机房使用需求及招标人同意。

▲（10）更换的电梯原有电梯机房必须出新及无尘化处理，具体为新做地面环氧地坪，墙面与顶面乳胶漆出新，顶面如有漏水须进行防水维修，门窗破损的进行维修，不能维修或没有的进行更换新门窗等，具体措施须征得招标人同意后方可实施。

五、技术标准

1、备品备件及专用工具：符合施工及保修要求及国家标准、技术规范。

2、相关规范：采用的国家标准、技术规范（如有更新以新文件为准）

《淮安市住宅电梯安全条例》

《江苏省特种设备安全条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

中华人民共和国的国家标准：电梯用钢丝绳（GB8903-2024）

中华人民共和国的国家标准：电梯安全要求第1部分：电梯基本安全要求（GB24803.1-2009/ISO/TS22559-1:2004）

中华人民共和国的国家标准：电梯安全要求第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数（GB/T24803.2-2013）

中华人民共和国的国家标准：电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯（GB/T7588.1-2020）

中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058-2023）

中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB/T10060-2023）

中华人民共和国的国家标准：提高在用电梯安全性的规范（GB/T24804-2023）

中华人民共和国的国家标准：电梯用非钢丝绳悬挂装置（GB/T39172-2020）

特种设备安全技术规范：电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）

特种设备安全技术规范：电梯型式试验规则（TSG T7007-2022）

特种设备安全技术规范：电梯自行检测规则（TSG T7008-2023）

市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发〔2025〕52号）

其他相关法律法规

★六、验收和质保期限

验收时投标人需提供每部电梯由特种设备安全监督检验研究院出具的监督检验报告，相关费用包含在合同价中，采购人不另行支付。

本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准。

提供不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费全包维保年限）的电梯免费全包保养维修、所有配件、易损件免费（含材料费用）更换工作和根据买方要求而进行的保养、维修工作。

七、售后服务说明

1、中标人必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。中标人所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由中标人承担。本次报价包含质保期内的维护保养和检验、检测、维修等费用。

2、在产品使用过程中，中标人应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由投标人负担并免费上门检修。

3、维保措施和计划（维修站名称、地点、联系电话、资质等）

八、维修保养的要求

（一）维保基本要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产、生活的需要。

3、日常维护保养应遵守的标准：

（1）中华人民共和国的国家标准：提高在用电梯安全性的规范（GB/T24804-2023）

（2）中华人民共和国的国家标准：电梯主要部件报废技术条件（GB/T31821-2015）

（3）特种设备安全技术规范：特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）

（4）特种设备安全技术规范：电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》

（6）《江苏省特种设备安全条例》

（7）《淮安市住宅电梯安全条例》

（8）电梯安装使用维护说明书

（9）其他相关法律法规

（二）其他

（1）中标单位成立项目维保小组，提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。

（2）提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，并将处理结果交管理单位签认。

（3）对电梯困人事故要求在30分钟内到达现场，及时把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障在60分钟内排除，对电子板原因的故障在普遍认可的合理时间内解决。

（4）因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行且无正当理由的，管理单位有权上报相关部门追究中标单位实际责任。

（5）如特殊需要，可提供免费的电梯监护运行服务。

（6）对更换下来的部件由管理单位保管或由管理单位与中标单位共同处置。

（7）在日常维护保养期届满时，设备须经法定检验检测，确保并无因维护保养原因导致的不合格问题存在。

（8）如因人为因素、自然灾害等不可抗拒的原因造成损坏的，中标单位应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

▲（9）中标人在免费全包维保年限结束后，不得安装相关限制设施及软件，或已安装的必须拆除（不得影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由中标人免费负责（提供承诺书）。

九、其他要求

1、投标总报价应为完成本项目的全部含税费用，包括但不限于：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯使用合格标志）、质保期内的维护保养、检验、检测、维修等维保费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。本项目所供电梯设备及全部零配件均须为原厂全新合格品，严禁使用翻新、再制造、拆机或改造旧件。一经发现不符，采购人可拒收、解除合同并追究违约责任。井道施工中，如涉及到建筑物拆除及恢复、电梯基坑及基坑渗水处理、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。

3、旧电梯拆除由中标单位负责实施并由中标单位回收处置，中标人所得旧电梯残值费用，须向招标人返还，剩余部分用于冲抵拆除等相关成本，不足部分由中标单位自行承担，投标人报价时自行考虑到投标总价中，无须单独列项报价，该费用在第一次付款前一次性付至采购人指定账户。招标文件及合同条款中涉及该部分费用的，按本条执行。每台电梯返还的残值费用具体明细如下：

| 第二批28部电梯残值返还明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯设备使用地址 | 层数（层） | 更新改造前设备代码 | 残值返还 （万元） |
| 1 | 徐杨小区B地块A3栋2单元 | 8 | 311032089120100032 | 0.626 |
| 2 | 徐杨小区B地块A2栋1单元 | 12 | 311032089120110094 | 0.65 |
| 3 | 徐杨小区B地块A1栋1单元 | 12 | 311032089120110095 | 0.65 |
| 4 | 徐杨小区B地块A1栋2单元 | 12 | 311032089120110031 | 0.65 |
| 5 | 徐杨小区B地块A2栋2单元 | 12 | 311032089120110030 | 0.65 |
| 6 | 徐杨小区B地块A3栋1单元 | 11 | 311032089120110029 | 0.65 |
| 7 | 水沐楼台2号楼1单元北 | 17 | 311032089120100039 | 0.65 |
| 8 | 水沐楼台2号楼3单元北 | 17 | 311032089120100085 | 0.65 |
| 9 | 水沐楼台2号楼2单元北 | 17 | 311032089120100037 | 0.65 |
| 10 | 水沐楼台2号楼2单元南 | 17 | 311032089120100036 | 0.65 |
| 11 | 水沐楼台2号楼1单元南 | 17 | 311032089120100038 | 0.65 |
| 12 | 水沐楼台2号楼3单元南 | 17 | 311032089120100026 | 0.65 |
| 13 | 青春雅轩G4号楼东 | 18 | 311032089120100001 | 0.65 |
| 14 | 青春雅轩G5号楼南 | 19 | 311032089120100050 | 0.64 |
| 15 | 徐杨小区A1地块1单元 | 12 | 311032089120100013 | 0.65 |
| 16 | 徐杨小区A1地块3单元 | 12 | 311032089120100011 | 0.65 |
| 17 | 徐杨小区A1地块5单元 | 12 | 311032089120100014 | 0.65 |
| 18 | 徐杨小区A1地块4单元 | 12 | 311032089120100074 | 0.65 |
| 19 | 徐杨小区A1地块2单元 | 12 | 311032089120100012 | 0.65 |
| 20 | 青春雅轩G4号楼西 | 18 | 311032089120100048 | 0.65 |
| 21 | 河畔花城B30#楼 | 11 | 311032089120080008 | 0.65 |
| 22 | 河畔花城B23楼 | 11 | 311032089120080009 | 0.65 |
| 23 | 河畔花城A10#楼 | 11 | 311032089120080019 | 0.65 |
| 24 | 河畔花城B21#楼 | 11 | 311032089120080015 | 0.65 |
| 25 | 河畔花城B17#楼 | 11 | 311032089120080016 | 0.65 |
| 26 | 河畔花城5#楼 | 11 | 311032089120080018 | 0.65 |
| 27 | 河畔花城B13#楼 | 11 | 311032089120080017 | 0.65 |
| 28 | 青春雅轩G5号楼北 | 19 | 311032089120100049 | 0.64 |
| 合 计 |  |  |  | 18.156 |

4、现场施工人员须持证上岗，中标单位需对其进行安全教育培训，必须给进场施工人员购买相关保险，上述费用由中标人承担；在项目整个实施过程中发生的安全事故由中标单位自行承担责任与费用。

5、投标人可以自行组织对该项目地点进行勘察，在勘查现场过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人和采购中心均不负责，所发生的费用由投标人自行承担。需要时可联系：王先生 0517-83709980。

十、商务部分

1、供货期限: 合同签订生效后，70个日历天完成生产、旧梯拆除、原井道及机房改造、安装、调试验收等（为方便群众出行，中标单位应采取切实可行的措施，如有同一单元（或同一栋楼）有多部电梯施工，需分批施工，加快施工进度，安装好1台检验1台，合格后立即投入使用，总工期仍为70个日历天），免费原厂整机质保和全包维保不少于5年。

2、供货地点:具体地点由采购人指定。

3、付款方式:合同签订后，设备安装调试全部完成，经特种设备安全监督管理的部门验收合格资金到位后付至合同总价100%。

注：1、本项目资金来源为超长期特别国债资金等，按照楼层数实行电梯更新分级补贴:9层及以下楼栋，每台电梯更新费用大于12万元的补贴10万元；10-18层楼栋，每台电梯更新费用大于18万元的补贴15万元；19层及以上楼栋，每台电梯更新费用大于25万元的补贴20万。单台电梯合同价达到补贴标准的，补贴费用从长期国债资金中列支，超出补贴费用的剩余部分按《关于做好2026年度首批住宅老旧电梯更新工作的通知》中建议资金渠道支付；仅针对符合补贴条件的项目，待长期国债补贴资金拨付至甲方后，由甲方负责支付每台电梯补贴部分，超出补贴的剩余款项由上述文件的建议资金渠道支付。因投标人报价不合理导致的招标人的一切损失由中标人自行承担。（如有关于报价指导文件存有理解问题可电话咨询：钱工 19895908385）

附件：

一、项目采购需求中“★”部分

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 额定载重(kg) | ★不低于原有电梯额定载重，确保额定载重满足现场最大化且符合标准。 |
| ★层门、轿门和轿厢： | - 层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料； - 更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材（材料应为单一材质的奥氏体不锈钢，防腐性能不应低于牌号 304，其公称厚度不应小于 1.5 mm；在满足防锈要求的情况下，加强筋等辅件可以采用其他金属材料）构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。 |
| ★导轨 | 更换主副导轨，配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。 |
| ★悬挂系统 | （1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次。 （2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。 （3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。对于悬挂钢丝绳通过反绳轮与对重连接的电梯，钢丝绳直径不得小于 10mm。 （4）反绳轮、导向轮、复绕轮均应采用金属材质。（轮槽需采用标准U型半圆槽）。 |
| ★对重块和轿厢配重： | 对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。应当采用金属铸造、金属型材或者金属板材制成且符合 T/CEA 0051—2023《电梯对重块》中钢板对重块和铸铁对重块的要求。 |
| ★缓冲器 | 不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。 |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ★（7）内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备），实现轿厢、机房、监控中心、电梯顶部、电梯底部五方通话；有线不通时候改为无线；还要确保在电梯断电的情况下可以五方通话。 |
| 安装调试 | ★（8）投标人承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，投标人自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。 |
| ★验收和质保期限 | 验收时投标人需提供每部电梯由特种设备安全监督检验研究院出具的监督检验报告，相关费用包含在合同价中，采购人不另行支付。 本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准。 提供不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费全包维保年限）的电梯免费全包保养维修、所有配件、易损件免费（含材料费用）更换工作和根据买方要求而进行的保养、维修工作。 |

二、项目采购需求中“▲”部分

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ▲（8）轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内），轿厢内原监控的拆除与恢复。 |
| 基本功能配置：（符合国家验收规范） | ▲(31)阻车系统：防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台。 |
| 安装调试 | ▲（9）更换的电梯原有电梯机房未配置空调的和照度不足的，须安装空调和增加照明，配置须满足电梯机房使用需求及招标人同意。 |
| 安装调试 | ▲（10）更换的电梯原有电梯机房必须出新及无尘化处理，具体为新做地面环氧地坪，墙面与顶面乳胶漆出新，顶面如有漏水须进行防水维修，门窗破损的进行维修，不能维修或没有的进行更换新门窗等，具体措施须征得招标人同意后方可实施。 |
| 其他 | ▲（9）中标人在免费全包维保年限结束后，不得安装相关限制设施及软件，或已安装的必须拆除（不得影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由中标人免费负责（提供承诺书） |

注：1、以上带★部分必须完全响应，否则作无效投标处理。

2、以上带▲部分属于打分项中的每有一项负偏离扣1分。

# 第六章    投标文件格式（适用各采购包）

投  标  文  件

项目名称:经开区2026年住宅老旧电梯更新项目第二批28部电梯采购

项目编号:

投标人:

二0二六年  月  日

## 一、投标函

淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

关于采购项目（项目编号:）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目   （采购包号）   投标的有关事宜。

1、我单位不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:  邮编:

电话:  传真:

日期:       年   月   日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币佰拾万仟佰拾元整 |
| 投标电梯的品牌和型号 |  |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人名称（电子签章）:

地址:				    邮编:

电话:			       传真:

日期:				年		月		日

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、投标分项报价表

| 序号 | 街道 | 设备使用地址 | 规格型号及层数 | 品牌产地 | 载重量 | 额定速度 | 数量（部） | 单部价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）:

日期: 年月日

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、旧梯拆除、原有井道机房改造、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、原厂免费质保、全包维保、全包维保期内的检验检测费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、本表报价按单部电梯分别报价，单部电梯价格包含但不限于上述费用，在本表中不得单列其它费用；单部电梯详细费用组成可另附表格，格式自拟。

3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致，如不一致以“开标一览表”为准。

4、结合采购需求中货物清单与本表内容进行报价。

## 四、技术要求响应偏离表（采购包号）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）:

日期: 年月日

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

## 五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照（扫描件加盖投标人电子公章）；

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供承诺书，参照示范格式三，扫描件加盖投标人电子公章）

4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:

4.1.投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。

4.2.投标人为非电梯制造商的，须同时提供：

（1）投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。

（2）投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。

（3）提供所投产品制造商针对本项目的授权承诺。（承诺书格式详见示范格式六）

## 六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

## 七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:（电子签章）

日期:年月日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授 权 委 托 书

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本授权书宣告:

委托方:      地址:

法定代表人:

受托人:

姓名： 性别:  出生日期:年月日

所在单位:  职务:

身份证号:  联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心组织的    （项目名称（采购包号）、项目编号）   采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:（电子签章）

日期:年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

我公司参加贵中心组织实施的 （项目名称（采购包号）、项目编号） 采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:（电子签章）

日期:年月日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称（采购包号）、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:      年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加  （采购人单位名称）  的 （招标项目名称（采购包号）） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:      年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

电梯相关授权及维保承诺书

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心：

致 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：

本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称（采购包号）：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：

1、品牌授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由所投电梯品牌制造商（名称：制造商全称）直接出具的合法、有效授权文件。本单位凭此授权有权在本次招标项目中销售该品牌电梯产品，所提供的授权范围、期限均符合本次招标要求，且授权文件真实、完整、无涂改。

2、全包维保授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的维保授权文件。本单位凭此授权具备对所投品牌电梯进行安装后维保服务的合法资格，可按照招标文件要求、制造商标准及相关规范为电梯提供全包维保服务，维保授权真实有效且在服务期内。

3、免费原厂整机质保承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保承诺文件。该文件明确承诺对所投电梯提供免费原厂整机质保服务，质保年限为（投标响应的电梯免费原厂整机质保年限     ）年，质保范围及标准均符合本次招标文件要求。

4、免费原厂整机质保及免费全包维保保障承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保及免费全包维保承诺文件。主要内为：在本次招标约定的电梯免费原厂整机质保期及免费全包维保期内（ 投标响应的电梯免费原厂整机质保及免费全包维保年限     年），若经品牌制造商授权的原维保单位因自身退出或其他任何原因无法继续履行维保义务，由该电梯品牌制造商负责另行安排具备相应资质的维保单位承接后续维保工作，且该等后续维保服务仍属于原免费原厂整机质保及免费全包维保范围，相关维保任务及全部费用均由品牌制造商或其安排的维保单位承担，招标单位无需额外支付任何费用。

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年 月  日

注:电梯制造商参加投标的，不需提供此承诺书。

示范格式七

承诺书

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心：

致 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：

本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称（采购包号）：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：

1、我单位所投电梯产品主要部件:曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器六大部件为原厂原品牌生产（与所投电梯品牌相同）。

2、我单位在满足免费原厂整机质保和全包维保5年的基础上承诺延长    年。

3、我单位承诺针对本项目电梯安全管理人员进行免费培训。

4、我单位承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，我单位自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。

5、我单位在免费全包维保年限结束后，不安装相关限制设备及软件，或已安装的必须拆除（不影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由我单位免费负责。

6、我单位指派（姓名、身份证号码）作为本项目负责人。该项目负责人为我单位正式员工。

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年 月日

注:涉及打分项的承诺内容由投标人根据实际情况自行选择增减承诺。