竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：市数据局大楼特灵冷暖机组维修项目

项目编号：JSZC-320800-CSZX-C2025-0004

采   购   人：淮安市数据局

采购代理机构：江苏城市之星工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目      录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标标准	15

第四章  合同格式及条款	17

第五章  项目采购需求	20

第六章  响应文件格式	25

第一章  磋商邀请

项目概况：市数据局大楼特灵冷暖机组维修项目的潜在供应商应在淮安经济技术开发区海口路9号内北区1号楼411室获取磋商文件，并于2025年8月2日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-CSZX-C2025-0004

（二）项目名称：市数据局大楼特灵冷暖机组维修项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：人民币陆拾柒万贰仟元整（￥672000）

（五）最高限价：人民币陆拾柒万贰仟元整（￥672000）

（六）采购需求：市数据局大楼特灵冷暖机组维修项目，具体采购内容详见“第五章项目采购需求”。

（七）服务期限:合同签订后90天内完成。

（八）本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他。

二、供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年7月23日至2025年7月29日（上午9:00-11:00下午14:00-17:00）（周六、日和法定节假日除外）。

方式：网络报名：将加盖公章的法定代表人授权委托书、被委托人身份证明、营业执照复印件和供应商参与磋商确认函扫描件发送至邮箱366235995@qq.com，而后获取磋商文件。联系人：赵工，电话：13912071099。

文件材料费：人民币400元/份（售后不退）。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年8月2日14点30分（北京时间）。

磋商地点：淮安经济技术开发区海口路9号内北区1号楼411室

五、开启

时间:2025年8月2日14点30分（北京时间）

地点: 淮安经济技术开发区海口路9号内北区1号楼411室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

磋商文件材料费包含报名费，售后一概不退（供应商一旦交纳磋商文件款，无论任何情况都不退还）。

如果供应商未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担,未报名供应商的响应文件将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：淮安市数据局

地  址：淮安市翔宇中道150号

联系人：杨晓峰     联系电话：13505238811

2.采购代理机构信息

名  称：江苏城市之星工程项目管理有限公司

地  址：淮安经济技术开发区海口路9号内北区1号楼411室

联系人：赵工     联系电话：13912071099

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏城市之星工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目专家评审费（按实际发生计取）、代理服务费（3000元）由成交供应商在领取成交通知书之日向江苏城市之星工程项目管理有限公司一次性付清。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前以书面形式通知采购人及代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子邮箱），采购人及代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人及代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人及代理公司将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商截止时间前，采购人及代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已获取文件的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人及代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2供应商应将响应文件按顺序装订成册。

10.磋商报价

10.1供应商的报价应包括完成本项目所需的全部费用，今后不作调整。报价表必须加盖供应商公章且必须经供应商法定代表人或其委托受托人签署。

10.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，本项目不收取磋商保证金。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人及代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式叁份的响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件正本和所有的副本均须打印,且响应文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由供应商法定代表人(负责人）或其授权委托人签字，除姓名签署外,响应文件的任何内容均不允许手写。除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件。响应文件须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件中签署授权委托书无效。

16.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并在封口处加盖公章。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及联系人信息，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2采购人及代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人或者代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.3供应商参加磋商时，所提供的人员数量及要求未能满足磋商文件第五章采购需求中最低人员配置要求的；

23.4不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.5经查实提供虚假材料谋取成交的。

23.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的要求）。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。

27.2成交结果将在采购公告发布同一网站进行公告。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交供应商自成交通知书发出之日起无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31．履约保证金

31.1成交供应商应向采购人交纳成交总价1%的履约保证金。

31.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

31.4成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

31.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

31.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目履约完成后无息退还给成交供应商。

31.8如果成交供应商没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

32.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7代理公司、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司、采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司及采购人有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司及采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中提供加盖出具单位公章的复印件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

第三章  评标标准

一、磋商小组根据磋商文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

三、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格（10分）

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

2、方案部分（60分）

（1）供应商应针对本项目提供完整、合理的技术支持方案，方案内容应包含但不限于以下2个模块：技术实施能力情况和专业工具配备情况。模块内容详细完整、表述准确、清晰的，每一模块得7分；模块内容表述较准确、清晰的，该模块得4分；模块内容表述较不够准确、清晰的，该模块得1分；模块缺失的，该模块不得分。本项最多得14分。

（2）供应商针对本项目制定详细的维修方案：方案科学性、安全性、可操作性强的得9分；科学性、安全性、可操作性较强的得6分；科学性、安全性、可操作性一般的得3分；没有不得分，本项最多得9分。

（3）供应商针对本此维修质量保证措施：优于项目需求的得12分；符合项目需求的得8分；基本符合项目需求的得4分。没有不得分。本项最多得12分。

（4）对本项目提出符合现场条件的合理化建议（9分）

供应商提出的建议科学性、安全性、现场可操作性强的得9分；科学性、安全性、现场可操作性较强的得7分；科学性、安全性、现场可操作性一般的得4分；没有不得分，本项最多得9分。

（5）针对本项目的应急预案及措施（16分）。

供应商应针对本项目提供完整、合理的突发事件处置预案，预案内容应包含但不限于以下4个模块：①突发事件处置预案流程、②安全保障措施、③应急响应措施、④响应时间，模块内容详细完整、表述准确、清晰的，每一模块得4分。如模块内容表述较准确、清晰的，该模块得2分；模块缺失的，该模块不得分。本项最多得16分。

- 商务部分（30分）

（1）供应商具备制冷设备安装维修及保养企业服务能力等级证书，得5分。不提供不得分（提供相关证书复印件加盖供应商公章）。

（2)制冷设备安装维修及保养业绩：投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准）做过中央空调制冷设备系统及设备维修类似项目的，每提供1个得5分，本项最多得15分，不提供不得分（提供合同复印件加盖供应商公章）。

（3）售后服务：接到报修通知后，1小时内到达现场，维修维护服务连续进行，直至故障排除完全恢复为止，得10分；接到报修通知后，2小时内到达现场，维修维护服务连续进行，直至故障排除完全恢复为止，得5分。不提供承诺书不得分（磋商文件中提供承诺书加盖供应商公章）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方: 淮安市数据局

乙方:

甲、乙双方根据            （项目编号：   ） 的采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、服务内容

本合同所提供的服务内容详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为__________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、服务时间和地点

服务期限：合同签订后90天内完成。

服务地点：淮安市数据局。

四、付款

项目完成并验收合格后，以审计价为准，中标方向数据局财务缴纳3%质保金，一次性结清本项目款项。

五、权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、合同签订前，甲方配合乙方做好施工前现场勘验。

2、施工结束验收后，甲方按时付款给乙方。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须提供良好的技术人员和工具仪器，优质的服务质量和服务态度，严格按照中央空调系统辅助设备的维修标准做好维修工作，使设备保持良好的运行状态，并认真填写运行报告。

2、乙方技术人员在工作期间，须佩戴工作证，涉及特种作业时相关维修人员须为具有相应特种作业证的人员。

3、维修前应提前一周通知甲方，以便甲方提前计划安排，以免影响正常生产。

4、乙方不得擅自将合同转包、分包给第三方。

5、乙方须在规定时间内到达现场提供服务或响应紧急呼叫，如不能及时到达现场响应服务，给予1000元/次的罚款。

6、乙方在进行维修作业时，作业现场须设置警示标志，采取安全防范措施。因维修作业造成人员损失或伤害的，责任由乙方自行承担。

7、乙方维修人员应严格按操作规程作业，确保自身及甲方财产安全。施工期间，乙方人员所发生的伤亡事故都由乙方负责，甲方不负任何责任，乙方工作人员操作失误引发火灾或其他事故造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。由甲方配合施工人员工作失误造成的损失由甲方负责。如有第三方修理空调造成的损失乙方不承担责任。

六、验收

项目完成后由甲方组织验收。

七、其它条款

1、合同签订后，甲、乙双方均不能随意终止合同。

2、甲方在应急突发事件的情况下，有直接管理团队权力。甲方有权要求乙方及时更换不服从管理、违纪、不称职或其他原因不适合在维保团队中的人员。

3、若乙方的维修服务未能满足需求且协商无果的，甲方有权提前终止合同并不予支付项目款。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖公章并签字后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

十、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

第五章  项目采购需求

一、项目概况

- 1、淮安市数据局，空调风机控制柜机房（风扇、变频器、风柜滤网、风柜电脑板）、地下室机房（蒸汽阀门、冷却水泵泄压管阀门、不锈钢水箱），很多设备实施使用年限超长，14年有余，存在诸多损坏之处，需要维修：

- （1）风机控制柜风扇66个，使用年限超长，自然损坏，有烧毁，需更换。

- （2）风机控制柜变频器10台，现无法启动，需维修，二楼3、4、9、10、12、13、14、18号及三楼7、9号变频器故障，无法开机共计10台。

- （3）三楼1号风柜电脑板故障，无法自动开机，需更换。

- （4）风柜滤网堵塞，无法清洗，需要更换400片风柜滤网。

- （5）地下室机房，蒸汽阀门1台，不能关死，需拆解维修垫片套。

- （6）地下室机房，冷却水泵2套泄压管阀门根部锈蚀漏水，需更换。（7）地下室机房，1台22.5T不锈钢水箱，多处漏水，需更换。

- 2、淮安市数据局，楼顶大、小两个冷却塔，很多设备实施使用年限超长，14年有余，存在诸多损坏之处，需要维修：

- （1）下方接水盘底座，严重锈化，每天产生大量锈蚀残渣，堵塞下水口，影响冷却效果，长期锈化后，将导致接水盘损坏腐烂击穿，无法使用，需要更换冷却塔接水盘。

- （2）上方落水口，管道锈化，每天产生大量锈蚀残渣，堵塞上方落水口；冷却塔电机线缆桥架，日晒雨淋，已经严重损坏；冷却塔电机，严重锈化，随时停机；管道支撑横梁，严重锈化，随时断裂。需要管道更换（含管道阀门、竖管）、桥架更换并重新敷设线缆、更换冷却塔电机、更换管道支撑横梁；更换大冷却塔排水管漏水管道。

- （3）小冷却塔蓄水盘已经锈蚀穿孔漏水，填料底座锈蚀，部分脱落下沉。冷却塔内工作桥(架在底盘水位上面方便检查滤网、清理杂物清洗底盘的通道）锈蚀损坏。小冷却塔目前已经无法使用。

- 二、维修服务清单

- 1、空调箱机房、地下室机房，维修清单：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱机房，220V12*12cm，电柜散热排风机，更换 | 个 | 66 |
| 2 | 空调箱机房，风机控制柜，变频软启动器，维修 | 台 | 10 |
| 3 | 空调箱机房，三楼1号风柜，电脑控制板，更换 | 套 | 1 |
| 4 | 空调箱机房，风柜滤网，更换 | 片 | 400 |
| 5 | 地下室机房，蒸汽截止阀垫片套装、轴承润滑套装，维修 | 套 | 1 |
| 6 | 地下室机房，冷却水泵泄压管阀门，更换 | 套 | 2 |
| 7 | 地下室机房，22.5T不锈钢水箱，定做更换 | 台 | 1 |

- 2、冷却塔维修清单：

- （1）大冷却塔：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大冷却塔维修改造 |  |  |
| 2 | DN108无缝钢管 | 米 | 9 |
| 3 | DN159无缝钢管 | 米 | 18 |
| 4 | DN219无缝钢管 | 米 | 36 |
| 5 | DN325无缝钢管 | 米 | 6 |
| 6 | DN108无缝钢管法兰 | 片 | 24 |
| 7 | DN159无缝钢管头三通 | 个 | 4 |
| 8 | DN159无缝钢管法兰 | 片 | 2 |
| 9 | DN159无缝钢管法兰盲板 | 片 | 2 |
| 10 | DN219无缝钢管法兰 | 片 | 4 |
| 11 | DN219无缝钢管弯头 | 个 | 1 |
| 12 | DN219无缝钢管三通 | 个 | 8 |
| 13 | DN219无缝钢管大小头 | 个 | 2 |
| 14 | DN325无缝钢管弯头 | 个 | 1 |
| 15 | DN325无缝钢管大小头 | 个 | 2 |
| 16 | DN326无缝钢管三通 | 个 | 1 |
| 17 | DN100夹阀 | 台 | 12 |
| 18 | DN200电动阀拆装（含辅材） | 台 | 2 |
| 19 | 冷却塔进水口支架板 | 块 | 6 |
| 20 | 100*100*30集水盘排水口 | 个 | 4 |
| 21 | 10#槽钢支架 | 个 | 6 |
| 22 | 20#工字钢支架 | 米 | 28 |
| 23 | 7.5KW电动机 | 台 | 6 |
| 24 | 7.5KW电动机皮带轮 | 个 | 3 |
| 25 | 橡塑保温(B1级厚3cm)(含辅材) | 立方 | 1.8 |
| 26 | 管道0.75铝皮制安 | 平方 | 56 |
| 27 | 阀门0.75铝皮制安 | 个 | 14 |
| 28 | 管道，支架防腐油漆 | 项 | 1 |
| 29 | 老管道拆除 | 项 | 1 |
| 30 | 吊装机械台班费 | 个 | 2 |
| 31 | 大冷却塔补水管维修 | 项 | 1 |
| 32 | 旧材、垃圾清运 | 项 | 1 |

- （2）小冷却塔：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小冷却塔维修改造 |  |  |
| 2 | DN108无缝钢管 | 米 | 6 |
| 3 | DN159无缝钢管 | 米 | 6 |
| 4 | DN219无缝钢管 | 米 | 12 |
| 5 | DN325无缝钢管 | 米 | 6 |
| 6 | DN108无缝钢管法兰 | 片 | 12 |
| 7 | DN159无缝钢管头三通 | 个 | 2 |
| 8 | DN159无缝钢管法兰 | 片 | 2 |
| 9 | DN159无缝钢管法兰盲板 | 片 | 2 |
| 10 | DN219无缝钢管法兰 | 片 | 4 |
| 11 | DN219无缝钢管弯头 | 个 | 1 |
| 12 | DN219无缝钢管三通 | 个 | 4 |
| 13 | DN219无缝钢管大小头 | 个 | 2 |
| 14 | DN325无缝钢管弯头 | 个 | 1 |
| 15 | DN325无缝钢管大小头 | 个 | 2 |
| 16 | DN326无缝钢管三通 | 个 | 1 |
| 17 | DN100夹阀 | 台 | 6 |
| 18 | DN200电动阀拆装（含辅材） | 台 | 2 |
| 19 | 冷却塔进水口支架板 | 块 | 6 |
| 20 | 100*100*30集水盘排水口 | 个 | 2 |
| 21 | 10#槽钢支架 | 个 | 6 |
| 22 | 20#工字钢支架6m | 根 | 2 |
| 23 | 7.5KW电动机 | 台 | 3 |
| 24 | 橡塑保温(B1级厚3cm)(含辅材) | 立方 | 0.76 |
| 25 | 管道0.75铝皮制安 | 平方 | 29 |
| 26 | 阀门0.75铝皮制安 | 个 | 8 |
| 27 | 管道，支架防腐油漆 | 项 | 1 |
| 28 | 老管道拆除 | 项 | 1 |
| 29 | 吊装机械台班费 | 个 | 2 |
| 30 | 旧材、垃圾清运 | 项 | 1 |

三、维修服务基本要求

1、本次维修保养，服务费用包含空调箱机房、地下室机房维修，大、小冷却塔维修，共两大部分，所有人工、材料、税费。

2、中标人应合理计划对上述的维修项目，做好维修。

3、当此次维修设备在使用中发生故障时，应招标人通知，中标人应2小时内到达现场实施维保。不需要更换配件的维修应在4小时之内完成，须更换配件的维修须在8小时之内完成。如未在规定时间内完成修理，给予中标人1000元/次的处罚。

4、维修作业时，作业现场须设置警示标志，采取安全防范措施。因维保作业造成人员损失或伤害的，责任由中标人自行承担。

5、空调箱机房、地下室机房维修，大、小冷却塔维修，共两大部分，拆修过程中发现内部不可见的隐蔽故障，由中标方负责维修更换，费用含在总价内。

四、商务部分要求

1、服务期限：合同签订后90天内完成。

2、服务地点：淮安市数据局。

3、付款方式：项目完成并验收合格后，以审计价为准，中标方向数据局财务缴纳3%质保金，一次性结清本项目款项。

乙方应在甲方付款前提供足额的增值税发票，否则甲方有权暂停付款。

4、保修：

（1）乙方更换的设备维修质保期为自甲方验收合格之日起计算，12个月内免费维护。

（2）在质保期内乙方负责其设备的免费保修，乙方免费提供技术支持和培训（包括但不限于解答甲方就本设备及其它相关事宜提出的各项问题），不得向甲方收取因设备质量问题引起的维修和更换等费用，并免费提供由此引发的相关维修和更换所需的所有部件或零配件，且免费、及时为甲方提供相应备件供甲方使用。

（3）质保期内乙方应在接到甲方报修通知后24小时内派人修理，如乙方拒绝或怠于履行保修义务，乙方向甲方支付500元/次的违约金。

质保期外，乙方仍应按照前述派人到场修理的时间负责该设备的保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按供货价给甲方计算，不得涨价。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二〇二五年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安市数据局：

关于             采购项目（项目编号：        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表      （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥    元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件要求提供所需服务。

5、我方同意按照磋商文件中第15条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

供应商名称（公章）：

地址：        邮编：

电话：        传真：

法定代表人或其委托受托人：(签章或签字）

职务：

日期：     年   月   日

注：请供应商另准备空白磋商函，以备最终报价用（建议不低于两份）。

- 二、报价明细表

- 1、空调箱机房、地下室机房，维修清单：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱机房，220V12*12cm，电柜散热排风机，更换 | 个 | 66 |  |  |
| 2 | 空调箱机房，风机控制柜，变频软启动器，维修 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 空调箱机房，三楼1号风柜，电脑控制板，更换 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 空调箱机房，风柜滤网，更换 | 片 | 400 |  |  |
| 5 | 地下室机房，蒸汽截止阀垫片套装、轴承润滑套装，维修 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 地下室机房，冷却水泵泄压管阀门，更换 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 地下室机房，22.5T不锈钢水箱，定做更换 | 台 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 2、冷却塔维修清单：

- （1）大冷却塔：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大冷却塔维修改造 |  |  |  |  |
| 2 | DN108无缝钢管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | DN159无缝钢管 | 米 | 18 |  |  |
| 4 | DN219无缝钢管 | 米 | 36 |  |  |
| 5 | DN325无缝钢管 | 米 | 6 |  |  |
| 6 | DN108无缝钢管法兰 | 片 | 24 |  |  |
| 7 | DN159无缝钢管头三通 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | DN159无缝钢管法兰 | 片 | 2 |  |  |
| 9 | DN159无缝钢管法兰盲板 | 片 | 2 |  |  |
| 10 | DN219无缝钢管法兰 | 片 | 4 |  |  |
| 11 | DN219无缝钢管弯头 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | DN219无缝钢管三通 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | DN219无缝钢管大小头 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | DN325无缝钢管弯头 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | DN325无缝钢管大小头 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | DN326无缝钢管三通 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | DN100夹阀 | 台 | 12 |  |  |
| 18 | DN200电动阀拆装（含辅材） | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 冷却塔进水口支架板 | 块 | 6 |  |  |
| 20 | 100*100*30集水盘排水口 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 10#槽钢支架 | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 20#工字钢支架 | 米 | 28 |  |  |
| 23 | 7.5KW电动机 | 台 | 6 |  |  |
| 24 | 7.5KW电动机皮带轮 | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 橡塑保温(B1级厚3cm)(含辅材) | 立方 | 1.8 |  |  |
| 26 | 管道0.75铝皮制安 | 平方 | 56 |  |  |
| 27 | 阀门0.75铝皮制安 | 个 | 14 |  |  |
| 28 | 管道，支架防腐油漆 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 老管道拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 吊装机械台班费 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 大冷却塔补水管维修 | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 旧材、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- （2）小冷却塔：

| 序号 | 维修项目类别 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小冷却塔维修改造 |  |  |  |  |
| 2 | DN108无缝钢管 | 米 | 6 |  |  |
| 3 | DN159无缝钢管 | 米 | 6 |  |  |
| 4 | DN219无缝钢管 | 米 | 12 |  |  |
| 5 | DN325无缝钢管 | 米 | 6 |  |  |
| 6 | DN108无缝钢管法兰 | 片 | 12 |  |  |
| 7 | DN159无缝钢管头三通 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | DN159无缝钢管法兰 | 片 | 2 |  |  |
| 9 | DN159无缝钢管法兰盲板 | 片 | 2 |  |  |
| 10 | DN219无缝钢管法兰 | 片 | 4 |  |  |
| 11 | DN219无缝钢管弯头 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | DN219无缝钢管三通 | 个 | 4 |  |  |
| 13 | DN219无缝钢管大小头 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | DN325无缝钢管弯头 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | DN325无缝钢管大小头 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | DN326无缝钢管三通 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | DN100夹阀 | 台 | 6 |  |  |
| 18 | DN200电动阀拆装（含辅材） | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 冷却塔进水口支架板 | 块 | 6 |  |  |
| 20 | 100*100*30集水盘排水口 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 10#槽钢支架 | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 20#工字钢支架6m | 根 | 2 |  |  |
| 23 | 7.5KW电动机 | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 橡塑保温(B1级厚3cm)(含辅材) | 立方 | 0.76 |  |  |
| 25 | 管道0.75铝皮制安 | 平方 | 29 |  |  |
| 26 | 阀门0.75铝皮制安 | 个 | 8 |  |  |
| 27 | 管道，支架防腐油漆 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 老管道拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 吊装机械台班费 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 旧材、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 3、报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱机房、地下室机房，维修清单 |  |
| 2 | 冷却塔维修清单：（1）大冷却塔 |  |
| 3 | 冷却塔维修清单：（2）小冷却塔 |  |
| 总价 | 大写： （小写 ） |  |

供应商:         （签章）

法定代表人或其委托受托人: （签章或签字）

注：

（1）磋商报价总计为磋商文件第二章第10条所述内容。

（2）所有价格系用人民币表示。

（3）报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含但不限于上述所有费用。

三、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章并装订入响应文件，必须提供）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章并装订入响应文件，必须提供）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖磋商供应商公章后装订入响应文件，必须提供）；

3、提供符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式按照示范格式三要求，必须提供）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、本项目的特定资格要求：无。

注：

1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

四、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商应仔细阅读磋商文件第三章内容，并逐条提供相关证明材料）

六、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （公章）

日期：     年   月   日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市数据局：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：  年  月  日

所在单位：   职务：

身 份 证：   联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加江苏城市之星工程项目管理有限公司组织的

采购项目（项目编号：           ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：     年   月   日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合“《政府采购法》第二十二条规定”的声明函

致淮安市数据局：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：   ）            采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：        (公章)

法定代表人或其委托受托人：         （签章或签字）

日期：     年   月   日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市数据局：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：     （公章）

法定代表人或其委托受托人：（签章或签字）

日期：     年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市数据局：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：     （公章）

法定代表人或其委托受托人：（签章或签字）

日期：     年   月   日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。