淮安市涟水县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称: 信息中心机房设备整体运维服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-LSHY-C2025-0020

采购单位：涟水县人民医院

代理单位：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二五年五月二十日

目   录

第一章   磋商文件	3

第一部分   磋商邀请	3

第二部分   供应商须知	8

第三部分   评标标准	28

第四部分   合同格式	31

第五部分   项目采购需求	36

第二章   响 应 文 件 格 式	39

一、磋商函	41

二、报价一览表	43

三、分项报价表	44

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	45

五、服务承诺	46

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件	47

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件	48

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料	48

九、示范格式	49

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

- 项目概况 - 涟水县人民医院信息中心机房设备整体运维服务采购项目JSZC-320826-LSHY-C2025-0020采购项目的潜在供应商应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取采购文件，并于2025-05-30 9:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320826-LSHY-C2025-0020

- 项目名称：涟水县人民医院信息中心机房设备整体运维服务采购项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：210.000000万元

- 最高限价（如有）：210.000000万元

- 采购需求：涟水县人民医院信息中心机房设备整体运维服务采购项目，具体详见磋商文件。

- 合同履行期限：3年

- 本项目（是/否）接受联合体：否

- 二、申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式五要求）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“供应商须知”第30.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商未提供《失信行为“双公示”承诺书》的。

注：磋商供应商无需单独提供承诺函，相关承诺内容已包含在采购文件“第二章 响应文件格式”中。

三、获取采购文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

- 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2025-05-30 9:00（北京时间）

- 地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

- 五、开启

- 时间：2025-05-30 9:00（北京时间）

- 地点：涟水县政务中心东三楼全流程不见面开标一室

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。

- 2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 3.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 单位名称：涟水县人民医院

- 单位地址：涟水县红日大道6号

- 联系人：王先生

联系电话：0517-80576100

- 2.采购代理机构信息（如有）

- 单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

- 单位地址：涟水县政务服务中心东三楼319室

- 联系人：汪先生

- 联系电话：0517-82315680

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：汪先生

- 电话：0517-82315680

第二部分   供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由成交人支付本项目代理费用，收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准进行收取，供应商报价时予以考虑。

3.2.1代理费支付相关信息

收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；帐号：3208260321010000167259；开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

第二章  响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（以电子件形式发送的，请磋商供应商同时将纸质文档一并邮寄给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括服务费用、保险费用、人员支出、税金等其他有关的所有费用。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录“苏采云政府采购一体化平台”撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

18.2开标

18.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程不见面交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

18.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为供应商自动放弃磋商资格。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）供应商所报产品与磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加磋商时，未按照磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人或代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将报财政部门取消其成交资格。

25.成交通知书

25.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云政府采购一体化平台”及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云政府采购一体化平台”不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条和26条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新开展采购活动。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金（本项目按下列第 28.2-28.8条执行）

28.1本项目无需缴纳履约保证金。

28.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

28.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

28.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面或非“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面或电子件形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）磋商供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第二章“九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（磋商响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

九、失信情形

31.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

31.1投标、响应、开标、磋商、磋商和评标、评审环节

31.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

31.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

31.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

31.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.5在采购过程中与采购人进行协商磋商；

31.1.6向评标委员会、竞争性磋商小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

31.1.8存在视为串通投标的情形。

31.2中标、成交和合同签订、履约环节

31.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

31.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

31.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

31.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

31.2.5提供假冒伪劣产品；

31.2.6拒绝履行合同义务。

31.3质疑投诉环节

31.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

31.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

31.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31.4监督检查环节

31.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

31.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

31.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

31.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

31.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

31.5.4未按合同规定履行合同义务的；

31.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

31.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

31.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

31.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

31.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

32.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商文件无效：

32.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成磋商响应文件或同一台电脑上传磋商响应文件等情况均视为磋商响应文件由同一单位或者个人编制）；

32.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

32.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

33.节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目中   /    被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中   /    被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准：

（一）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）方案部分（42分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

- 1、技术维护方案:6分

磋商供应商对本项目的理解分析结合项目实际情况，针对本项目各具体子系统分别从系统架构、系统功能等方面提供全面技术维护方案（为了确保数据安全，提供数据库同步软件完善的数据回流方案，关键数据库表的抽取及备份方案，回流数据定期分析定期检查方案）。评委根据方案的合理性、可行性进行综合评审。

- 2、巡检方案:6分

磋商供应商需针对本项目制定巡检方案，应包含科学合理的巡检目标，明确的职责划分，巡检方式方法及详细的巡检内容：内容、时间安排明确，任务分解清晰具体。评委根据方案的合理性、可行性进行综合评审。

- 3、应急处置方案:6分

磋商供应商需针对本项目制定应对突发情况的应急处理预案，应急管理制度及应急处理流程方案。如节假日或重大会议期间的保障计划、措施和人员安排。评委根据方案的科学合理性、可操作性进行综合评审。

- 4、团队管理方案:6分

磋商供应商需针对本项目制定团队管理方案，项目团队架构清晰，设置合理，工作人员岗位、职责明确，有合理的自查与绩效考核制度。评委根据方案的合理性、可行性进行综合评审。

- 5、档案管理方案:6分

磋商供应商需针对本项目制定档案管理方案（提供电子化管理系统、制度、台帐、保密措施）。评委根据方案的合理性、可行性进行综合评审。

- 6、信息安全保障方案:6分

磋商供应商需针对本项目制定全面的信息安全保障设计方案，具备多种安全防护措施功能。方案应包括但不限于一下几个方面：1.安全巡检服务内容；2.安全风险评估内容；3.安全加固内容；4.安全培训内容；5.应急事件管理内容；6.重要事件、活动安全保障内容。评委根据方案的科学合理性、可操作性进行综合评审。

- 7、服务支撑：6分

磋商供应商需针对本次维保采购明确的备品备件数量、质量、供应商备件库详情（提供照片、地址等）。评委根据备品备件内容的合理性、全面性进行综合评审。

（三）商务部分（28分）

1、磋商供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最多得5分，没有不得分。（提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖供应商电子签章）

2、磋商供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上，其中评估等级为二级及以上的得4分，评估等级为三级的得 2分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖供应商电子签章）

3、磋商供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书的得2分，本项最多得2分，没有的不得分。（提供证书扫描件加盖供应商电子签章）

4、磋商供应商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书(安全工程类一级)或以上资质的得2分，本项最多得2分，没有不得分。(提供证书复印件，加盖供应商公章)

5、磋商供应商针对本项目拟派的项目经理具备中级网络工程师证书及以上的得1分；具备中级系统集成项目管理师证书及以上的得1分；具备注册信息安全专业人员证书（CISP）的得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书和供应商为其缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）

6、磋商供应商针对本项目拟派的服务团队人员具备中级网络工程师及以上证书的得1分，具备中级信息系统管理工程师及以上证书的得1分，具备中级数据库系统工程师及以上证书的得1分，具备国产数据库厂商认证证书的得1分，本项最多得4分，其他不得分。（提供证书和供应商为其缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）

7、磋商供应商针对本项目拟派的驻场人员（一名）具备中级网络工程师证书的得2分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书和供应商为其缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商电子签章）

8、磋商供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似本项目业绩的，每提供一份合同得 2 分，本项最多得6分，没有不得分。（提供合同和中标通知书扫描件加盖供应商电子签章）

注：1.以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

2.综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分  合同格式

采购方：涟水县人民医院 （以下简称甲方）

供应商：                       （以下简称乙方）

- 乙双方根据项目编号             的              采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、服务内容

本项目涉及数据中心机房（含主机房、核医学楼机房、滨河院区机房）及弱电间的网络、服务器、存储、网络安全、操作系统、数据库、虚拟化平台、整体机房设施（含供配电、消防、温控、新风等）等软硬件维保服务。要求提供人员驻场，服务期内，服务商需保障相关设备正常、平稳、安全、可靠运行，并提供相关配件、备件，解决维保期内发生的故障，确保业务系统正常运行，保证业务与数据的安全和连续性。各项服务内容和要求详述如下：

（一）服务器与操作系统运维服务

针对医院数据中心的服务器（含虚拟机）主机及其操作系统（Windows、Linux、国产操作系统、虚拟化软件等）提供技术服务于快速故障恢复，保障服务器及操作系统的健康、平稳运行，及时解决服务器主机软、硬件故障和操作系统故障,及特殊时段所需的系统停机维护、系统变更和硬件升级等现场保障服务。提供不少于如下服务内容：

1.服务器硬件设备的资产收集和梳理，编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.主机系统软件和硬件配置信息收集，网络信息收集和拓扑图编制。

3.服务器与操作系统故障诊断、修复以及灾难恢复等，保障系统正常运行。

4.根据采购方业务需要和系统安全分析结果，确定系统的访问控制策略；定期定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补。

5.对主机系统进行安全加固，提升操作系统安全性。在不影响数据库工作性能的前提下，打开安全选项进行安全加固。及时安装系统的最新补丁程序，在安装前，首先报告同意，且在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装；

6.所有对系统进行的维护，均需详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作；定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为

7.系统停机维护、系统变更和硬件升级等的现场保障服务。

8.服务器上下架服务、操作系统部署服务以及虚拟化平台的安装部署和整合服务。

9.掌握设备运行情况，优化性能，空间使用不足时及时提醒等。

10.配合网络安全合规检查进行相应的系统安全整改与加固服务。

11.提供服务器与操作系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（二）存储系统维保服务

存储系统服务主要针对医院数据中心机房的存储磁盘阵列、分布式存储、双活存储网关、光纤交换机等设备，以保障存储系统和上层业务系统的平稳运行。提供不少于如下服务内容：

1.存储设备的资产收集和梳理，编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.定期对设备配置信息收集、存档。

3.存储系统的存储空间规划、空间监控管理、空间预警和空间检查服务。

4.存储系统的I/O性能监控、测试与分析。

5.存储系统的日常维护和配置调整、故障应急响应服务。

6.重保、迁移、割接或升级等特殊时段的现场保障服务。

7.存储系统升级、扩容、配置变更服务。

8.配合网络安全合规检查进行相应的系统安全整改与加固服务。

9.提供存储系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（三）网络系统的运维服务（含机房及弱电间内外网、监控及门禁网络）

网络系统主要针对数据中心及弱电间的网络设备和网络系统，为保障网络的正常运行与联通，需提供网络设备的资产收集，梳理；配置信息收集，存档；网络系统的拓扑图编制；联通性和链路质量检测；IP规划与路由优化服务及网络安全整改所涉及的网络配置变更与维护服务等。提供不少于如下服务内容：

1.网络设备的资产收集和梳理（含序列号、保修信息等），编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.网络设备的配置信息收集、存档与定期更新。

3.网络拓扑图编制和定期更新。

4.网络联通性和链路质量检测。

5.网络的交换与路由配置优化服务。

6.网络系统升级、扩容方案咨询服务。

7.网络设备的日常配置变更与维护服务。

8.重保或割接等特殊时段的现场保障服务。

9.机房网络线路、线缆的摸排、整理，设备、端口、线路的标签制作、标贴等，并形成电子文档定期更新。

10.配合网络安全合规检查进行相应的安全整改与加固服务。

11、维护本部与滨河院区之间的网络配置、互联等。

11.提供网络系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（四）虚拟化系统的运维服务

虚拟化服务主要针对VMware虚拟化平台、深信服超融合平台、虚拟化安全软件等，以保障虚拟化系统及上层虚拟机的平稳运行。信息收集，安装，维护及日常运维疑难技术支持服务；虚拟化云平台的扩容、升级等咨询服务；虚拟化平台故障应急响应与处理服务等。提供不少于如下服务内容：

1.虚拟化系统的资源配置和资源配置信息收集和维护，制定成文档并定期更新。

2.虚拟化系统的规划、创建、安装、配置服务。

3.虚拟化系统的扩容、升级等咨询与技术支持服务。

4.虚拟化系统的日常运维疑难技术支持服务（如主机的添加、删除，虚拟机的创建、克隆，虚拟机模板管理等）。

5.虚拟网络的配置、管理、维护等技术咨询与支持服务。

6.数据存储的配置、管理和维护，以及数据存储与磁盘阵列的集成等技术支持服务。

7.虚拟化管理平台的安装、配置和恢复重建等技术支持服务。

8.虚拟化平台的性能、资源状况检查与咨询服务。

9.虚拟化系统故障应急响应与处理。

10.虚拟化安全软件的安装、部署、特征库升级等服务。

11.配合网络安全合规检查进行相应的安全整改与加固服务。

（五）硬件保修服务

1.对设备清单中硬件设备在服务期内提供全包保修服务。对无法维修的故障设备进行原品牌型号或优于原品牌型号设备替换。

2.安全设备提供原厂病毒库、规则库升级，如设备已停产或下线，则提供换新服务，换新设备配置须高于或等于现有设备。

3.服务商应具备备件更换和提供备用设备的服务能力。服务期间设备部件损坏需要更换备件的情况，服务商需免费更换原厂全新备件，且不再另行收取任何费用。备件需不影响兼容性且与原件同型号或性能高于原件。因服务商更换备件时引发的故障或造成的损失均由服务商负全责。

4.备品备件库要求：服务商能及时提供备机、备件，并提供备机、备件清单。备件库应根据本项目维保范围内的设备数量相应配备适当数量的易损易耗件或关键部件。短时间内无法修复的均应及时更换备件，以保证业务正常运行。

（六）网络安全服务

1.对设备清单中已过保及部分过保的网络安全软、硬件，提供原厂维保续保。

2.安全设备资产梳理，配置信息收集、存档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

3.安全漏洞升级、特征库升级、增加安全机制、修改安全设置等服务，提高整体系统安全性。

4.网络安全系统的日常监控、管理和分析，发现网络系统中存在的安全隐患和漏洞，及时报告所发现的安全弱点和可疑事件，及时响应和处理网络安全设备中出现的安全事件，包括对网络攻击的防范、发现和处理，以及遭受攻击后的系统恢复等。在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，提供防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存。

5.负责重保期间各重要单位网络安全的监测、应急值守、应急处突、攻防演习等。

6.梳理网络安全相关资料，协助进行自查整改，出具相关整改报告。

7.提供网络安全服务专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（七）数据库运维服务

数据库服务主要针对医院各个主要业务信息系统数据库（包括但不限于ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、OpenGauss等），以保障数据库系统及上层业务的平稳运行和可持续性能，数据库运维服务需包含数据库安装部署、运行监测，数据库定期巡检与自动巡检，数据库性能与SQL语句优化，故障应急响应，备份脚本与应急恢复支撑，容灾配置与同步状态监测、切换演练，数据库迁移，国产库改造规划服务等。提供不少于如下服务内容：

1.数据库故障诊断及处理服务，当数据库出现问题时，应及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。

2.对数据库系统进行性能检测，对发现的问题进行定位、分析及处理。

3.对数据库系统提供性能调优服务，针对具体情况在不影响业务系统正常运行的情况下适当优化参数。

4.提供数据库补丁版本升级服务及升级保障服务，提供详细的升级方案、风险评估和应急保障措施。

5.提供数据库迁移服务，确保数据的完整性、一致性和可用性。

6.根据实际需求，对重要业务数据库提供备份策略、制定备份脚本、执行自动定时备份，并在需要时提供数据恢复演练和重大故障的应急恢复服务。

7.提供数据库服务专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（八）监控和安全

1.通过监控系统、网管平台等监控系统，对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录、妥善保存并按重要性级别，定期书面报告；

2.指派专人定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施；

3.指派专人，负责网络运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作，提出优化建议及方案；

4.根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；

5.对关键的网络设备服务配置文件进行定期离线备份；

6.定期检查违反规定上网或其他违反网络安全策略的行为，书面报告；

7.指派专人进行核心服务器的工作压力监控，针对业务的增长定期生成主服务器的工作压力报表，并且预估业务增长对服务器压力的影响提出合理化建议；

8.指派专人进行核心数据库的工作压力监控，定期生成报告，并就改进提出合理化建议。

（九）备份与恢复

1.根据医院数据中心实际应用情况、根据生产相关数据的连接关系、根据应用的业务特点和软硬件资源，制定详细的系统数据备份计划，确定合理的系统备份策略。定期备份重要业务信息、系统数据及软件系统等；

2.应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，执行数据的备份，每月提交数据备份报告，必要时实施数据恢复；

3.按照控制数据备份和恢复过程的程序，对备份过程进行记录，所有文件和记录应妥善保存；

4.按要求，定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复；

5.制作备份和恢复的测试过程手册，最大地提高工作效率。

6.提供备份与恢复验证专用工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（十）老化电池更换服务

1.根据医院数据中心电池使用情况，存在192节蓄电池（规格120V100AH）预计于2026年年底前达到设计使用年限6年，考虑到电池老化的情况，存在安全隐患，现需要采购更换同规格蓄电池及电池连接线等辅材，并完成安装，新蓄电池设计寿命不低于6年，且提供5年质保，确保正常使用；

2.合同签订后，中标方需在2026年12月底前完成上述192节蓄电池的采购更换工作。

（十一）人员驻场服务及服务响应要求

1.服务期内提供至少一名工程师现场驻场服务，负责日常维护管理工作，上下班作息时间与医院时间同步，并提供7*24小时电话值班服务。负责每日现场巡检（对机房内软硬件、供配电、空调、温湿度控制等环境与设备进行检查记录）并填写相应记录、软硬件故障排查及处理等服务。驻场工程师须具有中级或以上网络工程师认证或系统集成证书等相关工作能力认证。参与过类似机房维保项目，两年以上工作经验。驻场工程师归信息科统一管理，服从安排，自觉遵守院级及科室相关规章制度。

2.提供不少于三名二线专家工程师。提供每周7*24小时远程技术支持服务，15分钟内进行应急远程支持，必要时须到现场提供技术支持。二线专家应包含高级网络工程师、Oracle数据库工程师、主机工程师、强电工程师等。

3.每月进行一次全院整体巡检服务，并于每月10日前出具上月的月度巡检报告。在合同签订后一个月内，对整个机房环境及动力基础设施进行评估，出具评估报告，分析运行过程中存在的隐患风险，并提出改进建议。每三个月提交季检报告，每六个月提交半年检报告，在合同终止前提交年终总检报告。

4.提供UPS、电池、机房专用空调等维保服务及室外机的定期清理服务。

5.每月清洁机房，检查、整理各类线缆；检查、整理、更新各类标签，变更调试等。

6.自带驻场服务专用工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（十二）提升运维服务队伍培训服务，每季度对信息中心人员进行一次业务培训，培训内容包括但不限于数据中心运维、系统集成、网络安全、数据库操作维护等，包含原厂技术培训服务。

（十三）设备清单汇总及续保要求

以下为主要设备清单，但不限于下列内容，如新增设备、属于医院信息科资产，但不在清单内的，也属于运维范畴。

| 设备类型 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 保修状态 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | 接入交换机 | 华为S1720-52GWR-4P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 接入交换机 | 华为S1720-52GWR-4P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网服务器汇聚 | H3C S7506E | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网服务器汇聚 | H3C S7506E | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网防火墙1 | DCFW-1800 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网防火墙2 | DCFW-1800 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网服务器防火墙1 | Hillstone SG-6000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 内网服务器防火墙2 | Hillstone SG-6000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | H3C S10508X | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | H3C S10508X | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网入侵防御 | Hillstone SG-6000-S2060 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防统方设备 | 横渡 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 负载均衡 | 天融信TOPAPP4000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 网闸 | 天融信TOPruies-7000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 数据库审计 | 天融信TOPaudit | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 主机审计（准入） | 天融信TSM-2B28 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 日志审计 | Hillstone SG-6000-HAS-SD | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 网络分流器（镜像交换机） | NETTAP NT-IMXTAPT6G | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 亚信深度威胁发现 | 亚信TDA | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防毒墙 | 亚信 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 内网堡垒机 | 齐治SHTERM-LR02 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 昂科无线控制器 | FWA-2011 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 天融信外网防火墙 |  | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控核心交换机 | DCRS-9816 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 监控人脸识别 | 海康威视DS-iE6316-EL/FA | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 监控硬盘矩阵 | 海康威视DS-AT1000S/360 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机1 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机2 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | NTP时间戳服务器 | 泰福特电子 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | HP KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 数字签名 | 安信天行手写信息数字签名STR1402 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 虚拟化服务器 | HP DL388Gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 时间戳 | 安信天行时间戳SFJ1101 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 数字签名 | 安信天行手写信息数字签名SRT1402 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 自助胶片打印服务器1 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 自助胶片打印服务器2 | DELL R240 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机3 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机4 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 外网备份服务器 | DELL R710 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM | 大唐 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL R740 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL R250 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 华为存储 | OceanStor 5210 | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器7 | HP DL380 G6 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 其他 | HP KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 服务器9 | LV-7200(准入） | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器10 | HP DL388P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器14 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器15 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | HP C7000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | HP BL465c Gen8 | 4 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | HPC7000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | HP BL465c Gen8 | 8 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | 曙光TC6600 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | 曙光CB85-G10 | 5 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | 曙光TC6600 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | 曙光CB85-G10 | 4 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(扩展) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(主) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(备柜扩展) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(备) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | APC PX160 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 中兴宽带交换机 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 电话OVN1-6 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 无线AC控制器 | DCWS-6002 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网入侵防御 | Hillstone SG-6000 | 1 | 部分过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防毒墙 | 亚信防毒墙 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网防火墙1 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网防火墙2 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网无线AC1 | DCWS-6028 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网无线AC2 | DCWS-6028 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 负载均衡 | 天融信TOPAPP | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网核心交换机 | 华为S7706 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网日志审计 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网入侵检测 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | VPN | 深信服 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 电话设备 | 120电话总机 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | H3C R4900 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | H3C R4900 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 电子政务交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 120录音设备 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 接入交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 有线电视接入 |  | 1 | 第三方 | 供应商维保 |
| 动环 | 动环主机 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 动环 | 动环管理 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 海康监控 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网WAF1 | 网御星云 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网WAF2 | 网御星云 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 传染病前置机 | TG225B1 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 浪潮服务器 | NF3120M5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM | 大唐 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 堡垒机 | 齐治SNTER-LR02 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 其他 | 电子票据签名网关 | 信安世纪SJJ1515 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 其他 | 电子票据签名设备 | 信安世纪SRJ1913 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | ZTER5300G4 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | ZTER5300G4 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机1 | EMC DS-300B | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机2 | EMC DS-300B | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机1 | 华为S5720S-28P-LJ-AC | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机2 | DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 阳途准入 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 阳途准入 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机1 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机2 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机3 | HP 388gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机4 | HP 388gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 前置机存储 | EMC unity300 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 华为存储 | OceanStor 5210 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 存储交换机 | EMC S4112F-ON | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | PACS影像存储 | EMC isilong A200 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELLSC7020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELL SC5020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELLSC7020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELL SC5020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机 | DELL EMC | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机 | DELL EMC | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 存储双活网关 | EMC VPLEX | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器6 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器7 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器8 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | APC PX160 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 动力柜 | 动力柜 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 交换机 | 华为 S7706 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机 | 华为 S7706 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R710 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储1 | DELL EMC ME4012 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储2 | HP MSA2040 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储3 | HP MSA2040 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 备份一体机 | 备份一体机 | 科力锐 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 灾备核心 | DCRS-9816 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机1 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机2 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机3 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 态势感知 | 华为probe1001 HisecEngine | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 态势感知 | 华为probe1001 HisecEngine | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器 | 华为2288X V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 内网汇聚 | 华为S6720-30C-EI | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | 华为S12700E-4 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机2 | 华为S12700E-4 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 | 整体机柜监控及控制柜 | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 HOLOSENS | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 S5731 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 施耐德 TDAR1622 SN:UCTC025709 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 科华 KELONG KHN-H系列 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 消防 | 七氟丙烷气罐 | 50kg | 5 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS电池 | APC M2AL12-100 | APC 数量若干，已过保，且内阻过大 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | 华为 UPS5000-E | 2 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | KING AIR KAH100BD-C | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 华为 NetCol5000-A050H4WE0 | 4 | 在保 | 供应商维保 |
| 消防 | 七氟丙烷气罐 | 121.5kg * 2 、50kg*1 | 3 | 在保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | vmware虚拟化平台 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | 深信服超融合平台 |  | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | veeam backup & replication |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | DSG数据库同步软件 |  | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 亚信安全云主机深度安全防护Deepsecurity |  | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 防毒墙网络版OfficeScan |  | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 北塔运维管理平台 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | 海康威视iSecure Center |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 运维大屏、音响 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 运维大屏、音响 |  | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 备注：机房设备（软硬件）包括但不限于以上设备，各潜在投标人应在投标前自行到采购人处对现场进行实地勘察，以数据中心机房实际情况（设备是否在保、是否故障等）为准。 |  |  |  |  |  |

| 弱电间设备清单汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 保修状态 | 维保要求 |
| 网络设备 | 内网汇聚交换机 | 6 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网接入交换机 | 90 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 外网接入交换机 | 75 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控接入交换机 | 75 | 过保 | 供应商维保 |
|  | 备注：弱电间设备包括但不限于以上设备，各潜在投标人应在投标前自行到采购人处对现场进行实地勘察，以弱电机房实际情况（设备是否在保、是否故障等）为准。维护服务包含网络设备调试、链路性能优化，新增网络设备配置、上架等服务，其中光模块及光纤跳线故障由供应商提供更换，交换机硬件损坏后由医院提供新交换机进行更换。 |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为                               元人民币。

- 服务时间和地点

- 服务期限：三年。

- 服务地点：涟水县人民医院

- 付款

- 合同签订后，乙方服务开展满十二个月后，乙方开具上一周期的全额发票，甲方一次性向乙方支付该年度维保费用(不计利息)。

- 验收

- 甲方按照磋商文件相关要求进行，如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

- 合同纠纷处理

- 本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，向采购人所在地法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

- 本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，自双方签字盖章之日起生效，本合同及附件一式叁份，甲方各执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 组成本合同的文件包括

- 合同主要条款和通用条款；

- 磋商文件和乙方的响应文件；

- 成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他必要条件，上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 提供原厂的维保合同（合同的扫描件作为附件）。

甲    方：                              乙    方：

单位盖章：                              单位盖章：

代表签字：                              代表签字：

签定日期：                              签定日期：

第五部分  项目采购需求

一、采购内容

本项目涉及数据中心机房（含主机房、核医学楼机房、滨河院区机房）及弱电间的网络、服务器、存储、网络安全、操作系统、数据库、虚拟化平台、整体机房设施（含供配电、消防、温控、新风等）等软硬件维保服务。要求提供人员驻场，服务期内，服务商需保障相关设备正常、平稳、安全、可靠运行，并提供相关配件、备件，解决维保期内发生的故障，确保业务系统正常运行，保证业务与数据的安全和连续性。各项服务内容和要求详述如下：

（一）服务器与操作系统运维服务

针对医院数据中心的服务器（含虚拟机）主机及其操作系统（Windows、Linux、国产操作系统、虚拟化软件等）提供技术服务于快速故障恢复，保障服务器及操作系统的健康、平稳运行，及时解决服务器主机软、硬件故障和操作系统故障,及特殊时段所需的系统停机维护、系统变更和硬件升级等现场保障服务。提供不少于如下服务内容：

1.服务器硬件设备的资产收集和梳理，编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.主机系统软件和硬件配置信息收集，网络信息收集和拓扑图编制。

3.服务器与操作系统故障诊断、修复以及灾难恢复等，保障系统正常运行。

4.根据采购方业务需要和系统安全分析结果，确定系统的访问控制策略；定期定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补。

5.对主机系统进行安全加固，提升操作系统安全性。在不影响数据库工作性能的前提下，打开安全选项进行安全加固。及时安装系统的最新补丁程序，在安装前，首先报告同意，且在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装；

6.所有对系统进行的维护，均需详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作；定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为

7.系统停机维护、系统变更和硬件升级等的现场保障服务。

8.服务器上下架服务、操作系统部署服务以及虚拟化平台的安装部署和整合服务。

9.掌握设备运行情况，优化性能，空间使用不足时及时提醒等。

10.配合网络安全合规检查进行相应的系统安全整改与加固服务。

11.提供服务器与操作系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（二）存储系统维保服务

存储系统服务主要针对医院数据中心机房的存储磁盘阵列、分布式存储、双活存储网关、光纤交换机等设备，以保障存储系统和上层业务系统的平稳运行。提供不少于如下服务内容：

1.存储设备的资产收集和梳理，编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.定期对设备配置信息收集、存档。

3.存储系统的存储空间规划、空间监控管理、空间预警和空间检查服务。

4.存储系统的I/O性能监控、测试与分析。

5.存储系统的日常维护和配置调整、故障应急响应服务。

6.重保、迁移、割接或升级等特殊时段的现场保障服务。

7.存储系统升级、扩容、配置变更服务。

8.配合网络安全合规检查进行相应的系统安全整改与加固服务。

9.提供存储系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（三）网络系统的运维服务（含机房及弱电间内外网、监控及门禁网络）

网络系统主要针对数据中心及弱电间的网络设备和网络系统，为保障网络的正常运行与联通，需提供网络设备的资产收集，梳理；配置信息收集，存档；网络系统的拓扑图编制；联通性和链路质量检测；IP规划与路由优化服务及网络安全整改所涉及的网络配置变更与维护服务等。提供不少于如下服务内容：

1.网络设备的资产收集和梳理（含序列号、保修信息等），编制整理成文档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

2.网络设备的配置信息收集、存档与定期更新。

3.网络拓扑图编制和定期更新。

4.网络联通性和链路质量检测。

5.网络的交换与路由配置优化服务。

6.网络系统升级、扩容方案咨询服务。

7.网络设备的日常配置变更与维护服务。

8.重保或割接等特殊时段的现场保障服务。

9.机房网络线路、线缆的摸排、整理，设备、端口、线路的标签制作、标贴等，并形成电子文档定期更新。

10.配合网络安全合规检查进行相应的安全整改与加固服务。

11、维护本部与滨河院区之间的网络配置、互联等。

11.提供网络系统专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（四）虚拟化系统的运维服务

虚拟化服务主要针对VMware虚拟化平台、深信服超融合平台、虚拟化安全软件等，以保障虚拟化系统及上层虚拟机的平稳运行。信息收集，安装，维护及日常运维疑难技术支持服务；虚拟化云平台的扩容、升级等咨询服务；虚拟化平台故障应急响应与处理服务等。提供不少于如下服务内容：

1.虚拟化系统的资源配置和资源配置信息收集和维护，制定成文档并定期更新。

2.虚拟化系统的规划、创建、安装、配置服务。

3.虚拟化系统的扩容、升级等咨询与技术支持服务。

4.虚拟化系统的日常运维疑难技术支持服务（如主机的添加、删除，虚拟机的创建、克隆，虚拟机模板管理等）。

5.虚拟网络的配置、管理、维护等技术咨询与支持服务。

6.数据存储的配置、管理和维护，以及数据存储与磁盘阵列的集成等技术支持服务。

7.虚拟化管理平台的安装、配置和恢复重建等技术支持服务。

8.虚拟化平台的性能、资源状况检查与咨询服务。

9.虚拟化系统故障应急响应与处理。

10.虚拟化安全软件的安装、部署、特征库升级等服务。

11.配合网络安全合规检查进行相应的安全整改与加固服务。

（五）硬件保修服务

1.对设备清单中硬件设备在服务期内提供全包保修服务。对无法维修的故障设备进行原品牌型号或优于原品牌型号设备替换。

2.安全设备提供原厂病毒库、规则库升级，如设备已停产或下线，则提供换新服务，换新设备配置须高于或等于现有设备。

3.服务商应具备备件更换和提供备用设备的服务能力。服务期间设备部件损坏需要更换备件的情况，服务商需免费更换原厂全新备件，且不再另行收取任何费用。备件需不影响兼容性且与原件同型号或性能高于原件。因服务商更换备件时引发的故障或造成的损失均由服务商负全责。

4.备品备件库要求：服务商能及时提供备机、备件，并提供备机、备件清单。备件库应根据本项目维保范围内的设备数量相应配备适当数量的易损易耗件或关键部件。短时间内无法修复的均应及时更换备件，以保证业务正常运行。

（六）网络安全服务

1.对设备清单中已过保及部分过保的网络安全软、硬件，提供原厂维保续保。

2.安全设备资产梳理，配置信息收集、存档，形成不易破坏的醒目设备标签，并定期更新相关内容。

3.安全漏洞升级、特征库升级、增加安全机制、修改安全设置等服务，提高整体系统安全性。

4.网络安全系统的日常监控、管理和分析，发现网络系统中存在的安全隐患和漏洞，及时报告所发现的安全弱点和可疑事件，及时响应和处理网络安全设备中出现的安全事件，包括对网络攻击的防范、发现和处理，以及遭受攻击后的系统恢复等。在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，提供防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存。

5.负责重保期间各重要单位网络安全的监测、应急值守、应急处突、攻防演习等。

6.梳理网络安全相关资料，协助进行自查整改，出具相关整改报告。

7.提供网络安全服务专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（七）数据库运维服务

数据库服务主要针对医院各个主要业务信息系统数据库（包括但不限于ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、OpenGauss等），以保障数据库系统及上层业务的平稳运行和可持续性能，数据库运维服务需包含数据库安装部署、运行监测，数据库定期巡检与自动巡检，数据库性能与SQL语句优化，故障应急响应，备份脚本与应急恢复支撑，容灾配置与同步状态监测、切换演练，数据库迁移，国产库改造规划服务等。提供不少于如下服务内容：

1.数据库故障诊断及处理服务，当数据库出现问题时，应及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。

2.对数据库系统进行性能检测，对发现的问题进行定位、分析及处理。

3.对数据库系统提供性能调优服务，针对具体情况在不影响业务系统正常运行的情况下适当优化参数。

4.提供数据库补丁版本升级服务及升级保障服务，提供详细的升级方案、风险评估和应急保障措施。

5.提供数据库迁移服务，确保数据的完整性、一致性和可用性。

6.根据实际需求，对重要业务数据库提供备份策略、制定备份脚本、执行自动定时备份，并在需要时提供数据恢复演练和重大故障的应急恢复服务。

7.提供数据库服务专用监控运维工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（八）监控和安全

1.通过监控系统、网管平台等监控系统，对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录、妥善保存并按重要性级别，定期书面报告；

2.指派专人定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施；

3.指派专人，负责网络运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作，提出优化建议及方案；

4.根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；

5.对关键的网络设备服务配置文件进行定期离线备份；

6.定期检查违反规定上网或其他违反网络安全策略的行为，书面报告；

7.指派专人进行核心服务器的工作压力监控，针对业务的增长定期生成主服务器的工作压力报表，并且预估业务增长对服务器压力的影响提出合理化建议；

8.指派专人进行核心数据库的工作压力监控，定期生成报告，并就改进提出合理化建议。

（九）备份与恢复

1.根据医院数据中心实际应用情况、根据生产相关数据的连接关系、根据应用的业务特点和软硬件资源，制定详细的系统数据备份计划，确定合理的系统备份策略。定期备份重要业务信息、系统数据及软件系统等；

2.应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，执行数据的备份，每月提交数据备份报告，必要时实施数据恢复；

3.按照控制数据备份和恢复过程的程序，对备份过程进行记录，所有文件和记录应妥善保存；

4.按要求，定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复；

5.制作备份和恢复的测试过程手册，最大地提高工作效率。

6.提供备份与恢复验证专用工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（十）老化电池更换服务

1.根据医院数据中心电池使用情况，存在192节蓄电池（规格120V100AH）预计于2026年年底前达到设计使用年限6年，考虑到电池老化的情况，存在安全隐患，现需要采购更换同规格蓄电池及电池连接线等辅材，并完成安装，新蓄电池设计寿命不低于6年，且提供5年质保，确保正常使用；

2.合同签订后，中标方需在2026年12月底前完成上述192节蓄电池的采购更换工作。

（十一）人员驻场服务及服务响应要求

1.服务期内提供至少一名工程师现场驻场服务，负责日常维护管理工作，上下班作息时间与医院时间同步，并提供7*24小时电话值班服务。负责每日现场巡检（对机房内软硬件、供配电、空调、温湿度控制等环境与设备进行检查记录）并填写相应记录、软硬件故障排查及处理等服务。驻场工程师须具有中级或以上网络工程师认证或系统集成证书等相关工作能力认证。参与过类似机房维保项目，两年以上工作经验。驻场工程师归信息科统一管理，服从安排，自觉遵守院级及科室相关规章制度。

2.提供不少于三名二线专家工程师。提供每周7*24小时远程技术支持服务，15分钟内进行应急远程支持，必要时须到现场提供技术支持。二线专家应包含高级网络工程师、Oracle数据库工程师、主机工程师、强电工程师等。

3.每月进行一次全院整体巡检服务，并于每月10日前出具上月的月度巡检报告。在合同签订后一个月内，对整个机房环境及动力基础设施进行评估，出具评估报告，分析运行过程中存在的隐患风险，并提出改进建议。每三个月提交季检报告，每六个月提交半年检报告，在合同终止前提交年终总检报告。

4.提供UPS、电池、机房专用空调等维保服务及室外机的定期清理服务。

5.每月清洁机房，检查、整理各类线缆；检查、整理、更新各类标签，变更调试等。

6.自带驻场服务专用工作站一套，配置不低于i7-12700处理器、主板IntelQ670芯片组、内存16G，固态512GB+1TB机械，打印为黑白激光。

（十二）提升运维服务队伍培训服务，每季度对信息中心人员进行一次业务培训，培训内容包括但不限于数据中心运维、系统集成、网络安全、数据库操作维护等，包含原厂技术培训服务。

（十三）设备清单汇总及续保要求

以下为主要设备清单，但不限于下列内容，如新增设备、属于医院信息科资产，但不在清单内的，也属于运维范畴。

| 设备类型 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 保修状态 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | 接入交换机 | 华为S1720-52GWR-4P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 接入交换机 | 华为S1720-52GWR-4P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网服务器汇聚 | H3C S7506E | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网服务器汇聚 | H3C S7506E | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网防火墙1 | DCFW-1800 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网防火墙2 | DCFW-1800 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网服务器防火墙1 | Hillstone SG-6000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 内网服务器防火墙2 | Hillstone SG-6000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | H3C S10508X | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | H3C S10508X | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 内网入侵防御 | Hillstone SG-6000-S2060 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防统方设备 | 横渡 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 负载均衡 | 天融信TOPAPP4000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 网闸 | 天融信TOPruies-7000 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 数据库审计 | 天融信TOPaudit | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 主机审计（准入） | 天融信TSM-2B28 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 日志审计 | Hillstone SG-6000-HAS-SD | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 网络分流器（镜像交换机） | NETTAP NT-IMXTAPT6G | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 亚信深度威胁发现 | 亚信TDA | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防毒墙 | 亚信 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 内网堡垒机 | 齐治SHTERM-LR02 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 昂科无线控制器 | FWA-2011 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 天融信外网防火墙 |  | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-E0 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-N8 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-ST | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控核心交换机 | DCRS-9816 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 监控人脸识别 | 海康威视DS-iE6316-EL/FA | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 监控硬盘矩阵 | 海康威视DS-AT1000S/360 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机1 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机2 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | NTP时间戳服务器 | 泰福特电子 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | HP KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 数字签名 | 安信天行手写信息数字签名STR1402 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 虚拟化服务器 | HP DL388Gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 时间戳 | 安信天行时间戳SFJ1101 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 数字签名 | 安信天行手写信息数字签名SRT1402 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 自助胶片打印服务器1 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 自助胶片打印服务器2 | DELL R240 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机3 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | HP光纤交换机4 | HP StorageWorks B24 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | EMC VNX5100 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 外网备份服务器 | DELL R710 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM | 大唐 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL R740 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL R250 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 华为存储 | OceanStor 5210 | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器7 | HP DL380 G6 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 其他 | HP KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 服务器9 | LV-7200(准入） | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器10 | HP DL388P | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器14 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器15 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | HP C7000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | HP BL465c Gen8 | 4 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | HPC7000 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | HP BL465c Gen8 | 8 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | 曙光TC6600 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | 曙光CB85-G10 | 5 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀箱 | 刀片机箱 | 曙光TC6600 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 刀片 | 刀片服务器 | 曙光CB85-G10 | 4 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(扩展) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(主) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(备柜扩展) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | 曙光DS800-G25(备) | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | APC PX160 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 中兴宽带交换机 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 电话OVN1-6 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 无线AC控制器 | DCWS-6002 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网入侵防御 | Hillstone SG-6000 | 1 | 部分过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防毒墙 | 亚信防毒墙 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网防火墙1 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网防火墙2 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网无线AC1 | DCWS-6028 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网无线AC2 | DCWS-6028 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 负载均衡 | 天融信TOPAPP | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网核心交换机 | 华为S7706 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网日志审计 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网入侵检测 | 启明星辰 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | VPN | 深信服 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 电话设备 | 120电话总机 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | H3C R4900 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | H3C R4900 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 电子政务交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 电话设备 | 120录音设备 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 接入交换机 | DCN-DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 有线电视接入 |  | 1 | 第三方 | 供应商维保 |
| 动环 | 动环主机 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 动环 | 动环管理 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 监控设备 | 海康监控 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 外网WAF1 | 网御星云 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 外网WAF2 | 网御星云 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 传染病前置机 | TG225B1 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 浪潮服务器 | NF3120M5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 其他 | KVM | 大唐 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 堡垒机 | 齐治SNTER-LR02 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 其他 | 电子票据签名网关 | 信安世纪SJJ1515 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 其他 | 电子票据签名设备 | 信安世纪SRJ1913 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | ZTER5300G4 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | ZTER5300G4 | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机1 | EMC DS-300B | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机2 | EMC DS-300B | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机1 | 华为S5720S-28P-LJ-AC | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机2 | DCS-4500 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 阳途准入 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 阳途准入 |  | 1 | 第三方在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机1 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机2 | DELL R730 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机3 | HP 388gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 前置机4 | HP 388gen9 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 前置机存储 | EMC unity300 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 华为存储 | OceanStor 5210 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 光纤交换机 | 存储交换机 | EMC S4112F-ON | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | PACS影像存储 | EMC isilong A200 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL 740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELLSC7020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELL SC5020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELLSC7020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 光纤存储 | DELL SC5020 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机 | DELL EMC | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 光纤交换机 | 光纤交换机 | DELL EMC | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 存储 | 存储双活网关 | EMC VPLEX | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器4 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器5 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器6 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器7 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器8 | DELL R930 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | APC PX160 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 动力柜 | 动力柜 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 交换机 | 华为 S7706 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 交换机 | 华为 S7706 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 中科可控 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R740 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R710 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储1 | DELL EMC ME4012 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储2 | HP MSA2040 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储3 | HP MSA2040 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 备份一体机 | 备份一体机 | 科力锐 | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 灾备核心 | DCRS-9816 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机1 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机2 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 超融合一体机3 | 深信服超融合 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器1 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器2 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 服务器 | 服务器3 | DELL R750 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 存储 | 华为OceanStor5110V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 存储 | 分布式存储 | 华为pacific9520 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 态势感知 | 华为probe1001 HisecEngine | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 态势感知 | 华为probe1001 HisecEngine | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 服务器 | 服务器 | 华为2288X V5 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 安全设备 | 防火墙 | 华为USG 6000E | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 网络设备 | 内网汇聚 | 华为S6720-30C-EI | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机1 | 华为S12700E-4 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网核心交换机2 | 华为S12700E-4 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 | 整体机柜监控及控制柜 | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 SMU20A | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 HOLOSENS | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 动环 |  | 华为 S5731 | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 施耐德 TDAR1622 SN:UCTC025709 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 科华 KELONG KHN-H系列 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 消防 | 七氟丙烷气罐 | 50kg | 5 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS电池 | APC M2AL12-100 | APC 数量若干，已过保，且内阻过大 | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| UPS | UPS | 华为 UPS5000-E | 2 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | KING AIR KAH100BD-C | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 精密空调 | 精密空调 | 华为 NetCol5000-A050H4WE0 | 4 | 在保 | 供应商维保 |
| 消防 | 七氟丙烷气罐 | 121.5kg * 2 、50kg*1 | 3 | 在保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | vmware虚拟化平台 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | 深信服超融合平台 |  | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | veeam backup & replication |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | DSG数据库同步软件 |  | 1 | 过保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 亚信安全云主机深度安全防护Deepsecurity |  | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 防毒墙网络版OfficeScan |  | 1 | 在保 | 原厂维保 |
| 平台软件 | 北塔运维管理平台 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 平台软件 | 海康威视iSecure Center |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 运维大屏、音响 |  | 1 | 过保 | 供应商维保 |
| 其他 | 运维大屏、音响 |  | 1 | 在保 | 供应商维保 |
| 备注：机房设备（软硬件）包括但不限于以上设备，各潜在投标人应在投标前自行到采购人处对现场进行实地勘察，以数据中心机房实际情况（设备是否在保、是否故障等）为准。 |  |  |  |  |  |

| 弱电间设备清单汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 保修状态 | 维保要求 |
| 网络设备 | 内网汇聚交换机 | 6 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 内网接入交换机 | 90 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 外网接入交换机 | 75 | 过保 | 供应商维保 |
| 网络设备 | 监控接入交换机 | 75 | 过保 | 供应商维保 |
|  | 备注：弱电间设备包括但不限于以上设备，各潜在投标人应在投标前自行到采购人处对现场进行实地勘察，以弱电机房实际情况（设备是否在保、是否故障等）为准。维护服务包含网络设备调试、链路性能优化，新增网络设备配置、上架等服务，其中光模块及光纤跳线故障由供应商提供更换，交换机硬件损坏后由医院提供新交换机进行更换。 |  |  |  |

- 二、成交人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交人在服务期内要加强绿色低碳管理、环保节约、提高资源利用率。

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

四、执行标准:本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）标准的要求。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章或电子签字。

一、磋商函

致                  （政府采购人）：

关于          采购项目（项目编号：      ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权           （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动；我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥      元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

7、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

8、我方同意按照磋商文件中第一章第二部分第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人：（电子签章或电子签字）

职务：

日期：       年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 | （小写）¥ 元 （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |

磋商供应商：     （加盖电子签章）

法定代表人：  （电子签章或电子签字）

注:

（1）磋商报价总计为磋商文件中供应商须知第11条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在磋商文件中必须具备。

三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人：   （电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部服务的价格及相关税费、保险费用、人员支出、培训、售后服务等其他相关的所有费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

五、服务承诺

（格式由磋商供应商自定，并加盖磋商供应商电子签章。）

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式五要求）

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定磋商供应商还须具备的特定条件：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：（1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件

1、磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注：磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （政府采购人）组织的（项目编号:      ）                  项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （电子签章）

年       月     日

注：磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（服务）

致     （采购人）      ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致       （采购人）     ：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：       年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

年   月   日