公开招标文件

项目名称:淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务(2025-2026)项目

项目编号:JSZC-320803-JZCG-G2025-0001

淮安市公共资源交易中心淮安分中心

二0二五年二月十七日

第一章   投标邀请

受淮安市公安局淮安分局的委托，淮安市公共资源交易中心淮安分中心就淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务(2025-2026)项目进行公开招标

项目概况: 淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务(2025-2026)项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年3月11日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320803-JZCG-G2025-0001

（二）项目名称：淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务(2025-2026)

（三）预算金额：418万元

（四）单价最高限价:50元（本项目为单价报价，投标人仅需对服务名称为”按设备（光纤运维一体化）”进行报价，其他计费方式为固定单价，无需报价）

（五）采购需求：详见招标文件。

（六）合同履行期限：十二个月

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 软件和信息技术服务业 。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求:（1）投标人须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人须具有安全生产许可证。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人具有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》或者具有《增值电信业务经营许可证》（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式:在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年3月11日09:00

（二）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：淮安市公安局淮安分局

地址: 淮安市淮安区海棠大道1号

联系方式：李顺 0517-85840155

2.采购代理机构信息

名 称：淮安市公共资源交易中心淮安分中心

地　址：淮安市淮安区城西北路29号

联系方式：程诗婕 0517-85189606

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心淮安分中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

.第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮安分中心（以下简称淮安分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

- 招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知淮安分中心，淮安分中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和淮安分中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与淮安分中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为淮安分中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，淮安分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝淮安分中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4淮安分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

20.开标

20.1 淮安分中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由淮安分中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，淮安分中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮安分中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 淮安分中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安分中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安分中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮安分中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安分中心及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

25.1.13投标人所投产品未完全满足招标文件第五章“三、具体要求”中标注“★”技术参数要求的；

25.1.14投标人未按照招标文件第五章“三、具体要求”中标注“★”提供相关材料；

25.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 淮安分中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、淮安分中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.3条款的规定向淮安分中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，淮安分中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向淮安分中心提出，由淮安分中心负责答复。

采购人及淮安分中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和淮安分中心不接受无快递运单号的快递）。

淮安分中心质疑接收部门为业务（采购）科，联系地址：淮安市淮安区城西北路29号，联系电话：0517-85189606。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，淮安分中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，淮安分中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目            被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中            被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

- 九、履约保证金

35、乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

- 36、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 37、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 38、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

39、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

40、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

41、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

第三章  评标标准

（一）本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。合格响应供应商≥6名，最终按综合评审得分由高到低的顺序选取前 4 名响应供应商为中标候选人；3名<合格响应供应商≤5名的，最终按综合评审得分由高到低的顺序选取前 3 名合格响应供应商为中标候选人；合格响应供应商为3名的，最终按综合评审得分由高到低的顺序选取前 2 名合格响应供应商为中标候选人。

（三）具体标准(100分）

| 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且根据“按设备（光纤运维一体化）”投标单价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/按设备（光纤运维一体化）单价投标报价）×10分 |
| 技术部分（30） | 技术指标（30） | 投标人所投服务完全满足技术参数要求的得30分，其中标注“★”项内容为实质性条款，未完全满足的作无效投标处理，未标注“★”项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：如发现投标人提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，则取消该投标人的投标资格并追究法律相关责任；如已中标的，则中标结果无效并追究相关法律责任。 |
| 方案部分 （30分） | 专业技术方案（10分） | 投标人需制定适用于本项目的专业技术方案：1.组网方式、2.接口方式、3.组网设备、4.核心OLT设备、5.拓扑图、6.组网图、7.质量保障体系、8.质量保障计划、9.集成质量保证方法、10.相关关键技术，确保项目整体建设质量达标，根据投标人制定的专业技术方案进行综合评分，每项内容阐述清晰且符合采购需求的得1分，否则不得分；本项最高得分10分。 |
|  | 日常服务方案（5分） | 投标人需制定适用于本项目的日常工作服务方案进行评分：1.人员组成、2.岗位职责、3.安全职责、4.故障维修响应时间、5.故障维修完成时间等，根据方案的完整程度、可执行情况进行打分，每项内容阐述清晰且符合采购需求的得1分，否则不得分；本项最高得分5分。 |
|  | 维护服务方案（5分） | 投标人需提供维护服务方案：1.定期巡检服务（包括巡检内容、频次、报告呈现等）、2.重大节日排查措施应急维护、3.提供详细的组网、4.设备技术文档、5.配合采购人进行网络结构调整和割接等，每项内容阐述清晰且符合采购需求的得1分，否则不得分；本项最高得分5分。 |
|  | 网络割接实施方案（5分） | 根据投标人制定的适用于本项目的网络割接实施方案，对方案的1.合理性、2.现网应用中断时间、3.割接影响、4.时长、5.影响评估等进行评分，每项内容阐述清晰且符合采购需求的得1分，否则不得分；本项最高得分5分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据售后服务措施的1.服务保障、2.技术支持、3.维护培训、4.硬件支持、5其它相关售后服务等进行评分，每项内容阐述清晰且符合采购需求的得1分，否则不得分；本项最高得分5分。 |
| 商务部分（30分） | 类似业绩（10分） | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过相同或类似成功业绩的，每提供1个得5分；本项最多得10分；未提供不得分。（提供项目合同扫描件（至少包括封面页、服务内容页、合同签字页）并加盖投标人电子签章。同一个合同内的多个小项业绩仅计算1个业绩得分。） |
|  | 运维人员和服务车辆（20分） | 投标人配置的运维人员在满足采购需求的基础上每多增加一人用于本项目专用运维的得5分；投标人配置的运维升降车辆在满足采购需求的基础上多配置一台用于本项目专用的得10分。（自有车辆提供产权证明文件扫描件及车辆照片并加盖投标人电子签章；租赁车辆提供车辆产权证明扫描件、产权人证件扫描件、车辆照片、租赁合同扫描件并加盖投标人电子签章）。本项最多得20分。 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过采购人平台和供应商平台签订电子合同（加盖电子签章）。淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务合同

甲方：  淮安市公安局淮安分局

乙方：

淮安市公安局淮安分局（以下简称甲方）与                       （以下简称乙方）本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经甲乙双方协商对甲方租用乙方光纤线路实现网络互联，特订立以下协议，以资共同遵守。

第一条 租用标的物及其用途

1.1 租用的光纤及点位维修:租用由淮安区大数据中心机房至公安专用监控点位的光缆专线，并对纳入计费的点位进行维护。

1.2  乙方向甲方提供专线、裸纤线路连接目标站点并对纳入计费的点位进行维护。

1.3  甲方租用光纤的用途：传输公安业务数据至公安机房。

第二条 租用期限

本合同期限为签订合同后十二个月。

第三条 相关费用

3.1  本合同租赁费用包含光纤租赁费及施工、维护费用和计入结算的点位设备的维护费用。

3.2.1 按设备计费的专线租赁费用为    元/月/点位（每个独立IP监控设备为1个点位，含设备运行期间故障维护服务）。

3.2.2 按设备计费的仅提供光纤服务租赁费用为39元/月/条。

3.2.3 按线路计费的裸纤方式租赁费用为118元/月/条。

3.2.4 按线路计费的PON专线方式租赁费用为98元/月/条。

3.2.5 无线图传卡租赁费用为 39 元/月/张。

3.2.6 小区联网租赁费用为98元/月/条。

3.2.7 公安四级网租赁费用为425元/月/条。

3.2.8 平台驻场运维服务费用为15000元/月/人。

3.2.9 付费方式为根据每月考核结果情况按月支付款项，未达标的待整改达标后支付；连续两次未达标的，甲方有权删减运维点位数量或改变光纤服务商；必要时对长期不通点位重新组织力量维修。

3.3  如果在协议期内，本协议中的光纤租赁或点位维护资费发生变动，需经双方协商并书面认可后，甲方按照双方达成的新资费标准支付费用。

3.4  本合同的支付方式为转账。双方约定，在每个季度首月15号之前乙方向甲方出具租赁费用的正式发票，甲方在收到发票后10日内向乙方支付租赁费。

3.5 合同期内，如果存在增加或者削减的点位，应由甲乙双方提出，互相确认后，按月为单位，以清单表格签章的形式作为合同附件，按约定计费标准进行结算。

3.6 本次合同期满前两个月，甲方应开始组织下一年度淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务的招投标工作，但因招标流程等不可控原因导致下一年度甲方运维服务合同尚未签订的，甲方有权要求乙方按本合同资费和服务标准继续执行，对于延长的服务期限双方另行约定。如果甲方决定延长服务期在6个月以内的，乙方接到甲方通知后不得拒绝。

第四条 甲方权利和义务

4.1 甲方应依约履行付款义务。如甲方逾期不支付租赁费，待乙方通知其履行付款义务10日内甲方仍未履行该义务的，乙方有权要求甲方继续履行付款义务，并按尚未支付租赁费数额要求甲方承担每日千分之2的违约金。

4.2  甲方在乙方设备安装施工过程中，应给予必要的协助。

4.3  甲方应按照国家法律、法规的规定及本合同的约定使用租赁光纤，保证租用的光纤仅用于本协议约定的用途，不得擅自出租，转让给任何第三方使用或擅自改变用途用于经营性活动。

4.4 甲方应提供乙方维修需要的箱体、监控设备等必要材料，对于乙方通报的电表以上的问题应由甲方组织维修。

第五条 乙方的权利和义务

5.1  乙方应最大限度地保证甲方租用光纤的安全运行,如乙方未能依约调通光纤，给甲方光纤使用造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.2  乙方应保证出租的光纤的质量和服务水平应符合工业和信息化部颁布的《通信行业服务质量标准》及其他国家有关标准和规定。

5.3  乙方应负责对向甲方所提供光纤以及相关设备的定期检查、日常维护、修缮及保养，加强值班和监测，保证光纤不中断。当光纤发生故障时，乙方应及时修复。

5.4  乙方由于割接、维修等正常计划的原因需中断甲方租用的光纤时，应至少提前12小时书面通知甲方，并安排相应措施尽量保证该光纤的畅通，对于紧急情况，甲乙双方另行协商。

5.5 乙方应负责计入结算的点位设备的在线率达到甲方要求，定期进行巡检，积极响应甲方通报并反馈处理结果。

第六条 保密协议

6.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

6.2  本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后5年之内持续有效。

第七条 违约责任

7.1  任何一方未履行本协议下的任何一项条款均被视为违约应按本协议相关条款之约定承担相应的违约责任。违约金不足以弥补合约方损失的，违约方还应承担赔偿损失的责任。

7.2  除另有约定外，本协议不得提前解除，如协议一方欲解除协议的视为违约。

第八条 不可抗力

由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同各方按照时间对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第九条 法律适用和争议解决

9.1  本合同适用中华人民共和国法律。

9.2  所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述争议解决方式：

（1）将该争议提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

9.3 仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十条 合同生效及其他

10.1  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

10.2  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

10.3  如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

10.4  除本合同另有约定外，未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

10.5  本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

10.6  未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

10.7  本合同的任何内容不视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

10.8  本合同替代此前所有关于本合同涉及事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同。

10.9  甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：

10.9.1除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：

（1）与本合同费用及支付事宜有关的通知；

（2）与本合同违约事宜有关的通知；

（3）与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；

（4）与本合同延续/续展有关的通知；

10.9.2本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

（2）如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

（3）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

10.10 双方同意，招标文件及附件为本合同不可分割的部分。若与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

附件一：淮安区公共安全视频监控网络接入及运维服务考核办法

甲方：淮安市公安局淮安分局     乙方：

法定代表人/负责人              法定代表人/负责人

或授权代表（签章）：            或授权代表（签章）：

年  月  日                   年   月   日

淮安区公共安全视频监控

网络接入及运维服务考核办法

为提升淮安区公共安全视频监控运行质态，特制定以下考核办法：

一、对纳入光纤运维一体化考核的点位每月设备连续3天不在线或月累计3次抽检均不在线的视为当月该设备不在线。报备不在线视频设备数和感知设备数均不得超过提供纤维服务设备数的2%。

视频设备在线率＝在线视频设备数/(提供纤维服务视频设备总数-报备不在线视频设备数)×100%

感知设备在线率＝在线感知设备数/(提供纤维服务感知设备总数-报备不在线感知设备数)×100%

（1）当月设备在线率≥98%，支付全量运维费用；

（2）96%≤当月视频设备在线率<98%，94%≤当月感知设备在线率<98%，扣减不在线设备当月费用；

（3）90%≤当月视频设备在线率<96%，90%≤当月感知设备在线率<94%，两倍扣减不在线设备当月费用且当月暂停支付，待设备在线率≥94%后支付；

- 当月设备在线率<90%，三倍扣减不在线设备当月费用且当月暂停支付，待设备在线率≥94%后支付，同时约谈相关负责人；连续两次设备在线率<90%的，视情删减运维点位数量，必要时对长期不通点位重新组织力量维修。

- 二、对纳入光纤运维一体化考核的点位要开展日常巡查，确保监控画面清晰、定位坐标准确、方向角度合适、无遮拦物，录像功能完好。

- 三、对纳入光纤运维一体化考核的点位，因巡查、维修不到位未能及时发现、修复相关问题，导致在运维范围内的设备丢失、损坏等无法追查有责单位或个人的，按该设备采购价×（10-设备已使用年数）×10%在运维费用结算时予以扣除；导致在案件侦查、交通事故定责等业务工作中监控设备应有录像而无录像、应有抓拍而无抓拍数据的，被定为有责的每有一起扣2000元。以上扣除的费用，运维单位可以要求相关责任人员全部或部分承担。

- 四、对仅提供光纤租赁服务或图传卡业务的，在查明系光纤故障、无线通信链路故障或需要排查是否为光纤故障、无线通信链路故障时，应及时派员查修并恢复。

- 五、因实战工作需要调整考核办法的，按新标准执行（原则上不高于上述标准）。

- 项目采购需求

- 一、项目概况

淮安市淮安区公共安全视频监控系统经过多轮次建设,已基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用格局，并在维护社会稳定、强化治安防控、打击违法犯罪、创新社会治理等方面取得显著成效。为保证公共视频监控系统平稳运行，现需要对光纤专线、监控点位和视频监控平台运维服务开展采购。

- 二、采购内容

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 参考 数量 | 固定单价（元） | 最高单价限价（元） | 降价幅度（元） | 单价投标报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按设备（光纤运维一体化） | 台/月 | 5100 | / | 50 | 1 |  |
| 2 | 按设备（仅光纤） | 台/月 | 500 | 39 | / | / | / |
| 3 | 按线路(裸纤方式) | 条/月 | 50 | 118 | / | / | / |
| 4 | 按线路(PON方式) | 条/月 | 100 | 98 | / | / | / |
| 5 | 无线图传卡 | 台/月 | 240 | 39 | / | / | / |
| 6 | 小区联网 | 条/月 | 140 | 98 | / | / | / |
| 7 | 公安四级网 | 条/月 | 47 | 425 | / | / | / |
| 8 | 平台驻场运维服务 | 人/月 | 1 | 15000 | / | / | / |

注：1、本项目为单价报价，投标人需按每项降价幅度要求进行单价投标报价。报价不得高于最高单价限价（可低于或等于最高单价限价），否则按无效标处理。

- 按设备（光纤运维一体化）报价包含光纤施工布线、维护、租赁费用和视频监控前端设备的检查及更换等运维服务费用，涉及监控侧设备更换的（如摄像机、交换机、电源、设备箱、漏保等）由采购人提供，以确保视频监控长期在线，即提供光纤、运维一体化服务，上游供电问题由采购人解决。

- 按设备（仅光纤）、按线路（裸纤方式）、按线路（PON方式）报价仅含光纤施工布线、维护、租赁费用，即仅提供光纤服务，运维和供电由采购人解决。

- 无线图传卡报价指每月提供不低于100G流量的专用通道物联网卡或者组建流量池确保图传业务不受流量影响导致业务中断,专用图传通道可将视图等数据传输至采购人指定平台；小区联网指小区与公安机房之间提供纤路租赁服务；公安四级网指公安机房至各采购人下属各单位之间提供纤路租赁服务。

- 上表中数量仅作为参考，具体数量以采购人实际使用为准。

- 三、技术要求

（一）总体要求

（1）租用的光纤及点位维修：租用数字专线、裸纤等网络链路，其中对按设备（光纤运维一体化）涉及的点位进行维护，确保视频监控长期在线。

（2）租用光纤用途：传输公安业务数据。

（3）租用期限：合同签订后十二个月。

（二）光纤租用要求

（1）传输介质:光纤

（2）线路类型:专网线路、裸纤线路

（3）带宽:线路带宽为50M、100M、1000M（具体根据采购人要求），且时延≤10ms，丢包率≤ 0.1%，带宽独享。

（4）★质量要求：中标人出租的光纤的质量和服务水平应符合工业和信息化部颁布的《通信行业服务质量标准》有关标准和规定。

（5）线路指标特性：需符合国家标准

（6）接口类型：专网线路两端接口类型为使用国际通用的G.703、STM-1、GE、10GE等多种标准光、电接口。

（7）网络承载方式：满足采购人视频监控长期在线要求，需有能力提供MSTP/OTN或IPRAN或PTN技术。

（8）组网灵活：可提供市内、跨县区等多种数据专线，提供点对点、点对多点的网络互连服务。

（9）质量优异：传输速率高，可靠性高（99.99%），网络通道完全隔离，网络安全性高。

（10）可扩展性：线路应具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求，预留平滑升级空间。

（11）业务交付：提供满足采购人需求的性能测试结果（以太网测试仪、RFC2544测试标准），数据专线性能包括：误码率（≤1e-9）、丢包率（负荷70%以内≤0.1%）、时延（省内≤10ms，均为单向时延）、带宽独享。

（12）开通要求

①单条专线开通时间：从采购人提出要求到开通投入使用时间不超过5个工作日，现场情况复杂的可视情延长开通时间。

②★新开通专网线路和采购人在用的青鸾智汇大数据平台无缝对接，采购人负责系统对接的协调工作，中标人提供对接的技术支持，对接产生的费用由中标人来承担并包含在此次投标报价中。

（三）运维技术要求

对本次服务中纳入按设备（光纤运维一体化）计费的前端设备的日常维护，包括但不限于检查、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。

（1）检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等；

（2）清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理；

（3）调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正；

（4）测试设备系统时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备系统的功能/性能进行测量试验；

（5）优化系统时，应按照标准规范和使用管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置；

（6）备份数据时，应根据使用管理要求对重要业务数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全，但严禁擅自修改、存储以及其他方式处理涉及采购人的警务数据；

（7）排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置功能性能等不满足标准规范和使用管理要求的情况进行详细检查与记录；

（8）处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经采购人同意后，采取相应的措施进行解决。

- 运维服务要求

- 日常维护

（1）维保机构：中标人须设立维保机构，配备足够的技术维护人员，协调处理维护过程中的各种问题，及时接受维修指令，确保维护系统运行稳定。

（2）巡检要求：主要对所运维的监控点进行定期巡检，建立巡检台账。巡查监控点位是否在线，检查外场设备的完整性和牢固性，定期检查电源电压、接地电阻是否在正常范围内，清除遮挡物、清洁外场设备等。

（3）维修要求：对所运维的老旧设备无法正常工作的要及时更换，维修需要的设备箱、监控设备等必要材料由采购人提供。对于中标人通报的电表以上的问题应由采购人组织维修。通过视频监控平台对前端设备检测、甄别，对抓拍的视频或图片分析、筛选并派单检修，协调处理各种日常问题。

（4）维护台账：调查、整理维保点的数量、类型、地理位置、杆件、设备类型、取电路由等信息并形成维保台账。

- 定期巡检

（1）每日运维人员登录运维平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常巡检检查，并对平台运行环境巡查检测，发现问题，应立即派人解决。

（2）每月对摄像机在线情况进行统计，每月1号、10号、20号（节假日顺延）对全网摄像机进行全量在线巡检，对三次巡检均不在线监控点位进行记录；每月月底对全网摄像机进行全量在线巡检，对连续三天以上不在线监控点位进行记录。

（3）每季度全面巡查前端所有接头、接线、引线等；排除沿途信号传输的因素，如架空、电缆、电源等；全面检查设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。并对设备进行保养，根据前端巡检对镜头、护罩及补光灯的脏污程度，定期对镜头、护罩及补光灯进行清洁，确保图像和补光质量。

（4）每半年对设备、杆件、设备箱、手井等巡检、清洁、整理、检修，保证外场设备安全、整洁、干净。

- 人员要求

（1）项目联系人：中标人需配置项目联系人1名，项目联系人牵头汇报项目进展工作。负责本项目具体的运维工作，如组织项目实施、人员安排、监督协调等工作，并定期向采购人汇报项目服务情况；

（2）外场巡检及维修人员：中标人需最低配置外场巡检及维修人员4名，具有从事相关运维工作的工作经验；工作职责包括外场设备巡检、设备清洁、监控杆体多余设备清除、树枝树叶裁剪、故障排查及处理、应急保障等工作。

（3）驻场巡检人员：中标人需配置驻场巡检人员1名，驻场人员应熟悉视频监控等相关专业维护能力。

- 平台驻场运维服务要求

（1）★配置视频监控联网平台（青鸾智汇大数据平台）技术驻场人员1名，且驻场人员需具有该平台的原厂运维权限。

（2）驻场人员负责前端相机在线率统计、设备故障修复、数据汇聚及上传工作，按月提供巡检、故障报告，所有记录、报告要真实、详细；

（3）驻场人员负责平台服务器的运维工作，每日对服务器运行状况进行查看，并做好记录，所有记录、报告要真实、详细；

（4）驻场人员接到视频监控平台相关故障通知后，根据故障等级做响应，迅速做出判断，严格按照故障级别所规定的时限自行解决或提请相关人员处理执行，保证在甲方要求时间内恢复平台各项业务；

（5）驻场人员具备视频监控、卡口、服务器、网络安全等相关专业维护能力；

（6）重大活动和事件提供特别保障，驻场人员工作时间与采购人同步，并接受采购人现场管理。

- 运维必要工具要求

（1）维护专用设备：中标人需配置包括（不限于）专用万能表、监测设备、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、手电钻、工程宝、冲击电锤等维修维护专用设备及安全设备；

（2）专用维护车辆：本项目应配置不少于1辆用于通勤及运输的机动车、不少于1辆升降车，确保巡检维护、故障维修、应急处置等运维工作顺利开展；

（3）维护作业安全设施：中标人在维护作业过程中，应设置足够的安全标志、警告信号等保护行人和其他邻近交通或作业区的交通安全设施，同时做好作业场地的维护和清洁；如出现安全事故，由维护服务单位负责，与采购人无关。

- 重大节假日维护及应急维护

运维单位需提供重大节假日、紧急情况运维服务。中标人必须制定切实可行的应急维护方案，在运维服务场所内发生设备和系统重大故障，尽最大努力，确保所有维护范围内的所有系统和设备能发挥应有的作用。

- 服务响应时间要求

（1）提供7*24小时值守服务，定期主动巡检保证在维保期内各系统正常运行。

（2）收到服务要求电话后：3小时内到达故障现场，故障解决时间不超过6小时，并及时反馈采购人；超出故障恢复时间影响业务时，需提供故障处理报告，需在故障处理结束后3个工作日内主动提供故障报告向采购人提交故障处理的书面报告。

- 维护登记制度

（1）中标人必须按采购人制定的维护流程和文档登记制度，及时对各项维护工作进行登记，明确设备去向，并确保资料与实际情况相符；

（2）中标人要按采购人要求，分别按月份和年度向采购人提供电子版的维护巡查工作登记表、分类汇总报表及有关资料图纸，供采购人分析，为更好的开展维护服务工作提供依据。

- 制度要求

（1）维护人员须严格遵守有关法规、采购人内部规章制度及所有维护操作守则及规范；

（2）所有现场维护服务的人员佩戴工作证；

（3）维护人员在上岗前须签署保密协议书，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据；

（4）维护期间驻现场维护人员及平台驻场人员要服从采购人工作安排；

（5）保持维护团队人员的稳定，如需更换维护人员必须先征得采购人同意后方可进行，如维护人员提出辞职必须提前书面通知，做好工作交接，并在离职后两周内提供同等资质人员作替补；

说明：对于违反上述纪律要求的维护人员，采购人有权要求中标人更换合格的维护人员。

10.服务要求：

（1）中标人根据所对应的服务名称向采购人提供光纤租赁、相关设备的定期检查、日常维护等工作，应加强值班和监测，保证光纤不中断。

（2）专网线路使用需求发生改变时，采购人有权按实际需要新增、减少或暂停使用线路，并按实际租赁情况进行结算付费；原则上新增线路优先考虑价低的中标单位，现场条件不满足的择优选择其他入围中标单位。

（3）因城市建设等需要，采购人提出线路迁移或者改纤要求的，在告知中标人后，中标人应在7日内迁移或者改纤到位。

（4）★所有中标人共同完成本项目网络接入及运维服务工作，并由采购人根据实际情况进行分配，中标人要服从采购人安排。如涉及到线路调整的，中标人必须提前做好各项准备工作，保证在四小时内完成现有线路切割，不得影响采购人正常的视频监控业务；无法满足的，采购人有权要求中标人暂停线路切割，涉及相关费用由中标人承担。

（5）★本次采购内容第7项的平台驻场运维服务由综合评分最高的中标人提供。

（6）★采购人有权对中标人要求进场前提供服务能力验证。中标人应在中标结果公告届满之日起15日内签订合同，并在签订合同前7日内中标人须提供相关人员、车辆基本情况，包括但不限于实人实物核查、光纤运维一体化项目实施能力证明等，未按要求提供或验证后并不能满足招标文件要求的，可能引发对采购人的视频监控系统正常运行产生严重影响的，视为虚假应标，采购人有权取消中标资格，并报财政监管部门处理。

四、考核办法：

为提升淮安区公共安全视频监控运行质态，特制定以下考核办法：

（一）、对纳入光纤运维一体化考核的点位每月设备连续3天不在线或月累计3次抽检均不在线的视为当月该设备不在线。报备不在线视频设备数和感知设备数均不得超过提供纤维服务设备数的2%。

视频设备在线率＝在线视频设备数/(提供纤维服务视频设备总数-报备不在线视频设备数)×100%

感知设备在线率＝在线感知设备数/(提供纤维服务感知设备总数-报备不在线感知设备数)×100%

（1）当月设备在线率≥98%，支付全量运维费用；

（2）96%≤当月视频设备在线率<98%，94%≤当月感知设备在线率<98%，扣减不在线设备当月费用；

（3）90%≤当月视频设备在线率<96%，90%≤当月感知设备在线率<94%，两倍扣减不在线设备当月费用且当月暂停支付，待设备在线率≥94%后支付；

（4）当月设备在线率<90%，三倍扣减不在线设备当月费用且当月暂停支付，待设备在线率≥94%后支付，同时约谈相关负责人；连续两次设备在线率<90%的，视情删减运维点位数量，必要时对长期不通点位重新组织力量维修。

- （二）、对纳入光纤运维一体化考核的点位要开展日常巡查，确保监控画面清晰、定位坐标准确、方向角度合适、无遮拦物，录像功能完好。

- （三）、对纳入光纤运维一体化考核的点位，因巡查、维修不到位未能及时发现、修复相关问题，导致在运维范围内的设备丢失、损坏等无法追查有责单位或个人的，按该设备采购价×（10-设备已使用年数）×10%在运维费用结算时予以扣除；导致在案件侦查、交通事故定责等业务工作中监控设备应有录像而无录像、应有抓拍而无抓拍数据的，被定为有责的每有一起扣2000元。以上扣除的费用，运维单位可以要求相关责任人员全部或部分承担。

- （四）、对仅提供光纤租赁服务或图传卡业务的，在查明系光纤故障、无线通信链路故障或需要排查是否为光纤故障、无线通信链路故障时，应及时派员查修并恢复。

- （五）、因实战工作需要调整考核办法的，按新标准执行（原则上不高于上述标准）。

五、付款方式：根据每月考核结果情况按月支付款项，未达标的待整改达标后支付。

六、验收要求:以本项目响应文件、国家、省、市现行相关规范为验收标准，主要以月考核为准。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注：

（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件内容逐条填写所有商务条款要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如不明示的视同完全响应。

（3）本招标文件中有标注★号的，为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致投标无效。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料:（1）投标人须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人须具有安全生产许可证。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

（3）投标人具有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》或者具有《增值电信业务经营许可证》（提供证书扫描件加盖投标人电子签章，非投标人自身具有的，应提供母公司或分公司关系证明文件扫描件加盖投标人电子签章）

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮安分中心组织的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公共资源交易中心淮安分中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。