
淮阴区马头镇户厕改造工程清单编制说明
工程概况

工程名称：淮阴区马头镇户厕改造工程；

建设单位：淮阴区马头镇人民政府；

建设地点：淮阴区马头镇；

4、编制内容及范围：户厕改造等。
二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

2、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定。

3、现场安全文明施工费基本费按市政工程按1.5%计取，市级、省级标化增加费未计取、扬尘污染防治增加费按建筑工程按0.31%；

4、环境保护税按0.1%计取、社会保险费建筑工程按2%、住房公积金建筑工程按0.34%计取；

5、税金按9%计取。 

6、淮安 2024 年 2 月信息指导价
7、污水管材质考虑U-PVC管DN110；每户长度8m。

8、给水管材质考虑PE给水管DN16；每户长度8m。

1

