淮安市淮阴区政府采购

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称:长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目

项目编号:JSZC-320804-JZCG-C2024-0010

淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

二〇二四年七月

第一章   磋商邀请

受淮安市淮阴区教育体育局的委托，淮安市公共资源交易中心淮阴分中心就长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2024年 7月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320804-JZCG-C2024-0010

（二）项目名称:长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:78.5万元

（五）最高限价:78.5万元

（六）采购需求: 长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目，详见磋商文件第五章。

（七）合同履行期限: 合同签订后15天内完成供货、安装调试并交付使用。

（八）本项目不接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、供应商提供下列材料之一 :

(1) 供应商提供法定代表人资格证明 （原件、必须提供，格式按照示范格式一）和法定代表人身份证 （原件扫描件并加盖供应商电子签章） ；

(2) 供应商提供授权委托书（原件、必须提供， 格式按照示范格式二） 和受托人身份证 （原件扫描件并加盖供应商电子签章） 。

2、A.供应商为企业的:

(1) 提供营业执照（三证合一）（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书 （原件扫描件并加盖供应商电子签章， 必须提供） 。

3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

2024年7月16日至2024年7月29日，每天00:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2024年7月30日9点00分

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市淮阴区教育体育局

地址：淮安市翔宇大道11号

联系方式: 严先生0517-89431449

2、采购代理机构信息

单位名称：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

单位地址：淮安市淮阴区长江东路 170 号

联系人：厉女士

联系电话：0517-80859003

3、财政监督管理部门联系人及地址：

联系人:张林         电话:0517—84934506

联系地址：淮阴区承德北路606号（区政府927室）

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心淮阴分中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮阴分中心（以下简称淮阴分中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目由江苏东宇工程咨询有限公司协助采购人做了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在磋商报价中，不需单独列项计取。咨询费参照国家计委计价格[2002]1980号所规定的收费标准85%收取。成交供应商在领取成交通知书之日向江苏东宇工程咨询有限公司一次性付清。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过书面形式并加盖公章通知淮阴分中心，淮阴分中心对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，淮阴分中心可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，淮阴分中心有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与淮阴分中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，淮阴分中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝淮阴分中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分

16.1本项目评标标准中的方案部分详见评审标准。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，淮阴分中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.2成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1淮阴分中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和淮阴分中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，淮阴分中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 淮阴分中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和淮阴分中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 36.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与淮阴分中心及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.1.4非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（本项目核心产品广播控制主机）。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，淮阴分中心修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2淮阴分中心将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，淮阴分中心将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，淮阴分中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

32.3 如果成交供应商没有按照31条或32条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

34.质疑处理

34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以质疑函原件邮寄至采购人或淮阴分中心，未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及未按34.5条的要求提供质疑的均不予受理。

34.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，淮阴分中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

34.6淮阴分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，淮阴分中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，淮阴分中心有权不予受理。

34.7对于内容、格式符合规定的质疑函，淮阴分中心将在七个工作日内以纸质文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，淮阴分中心有权依据政府采购的有关规定，报请财政监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

35.政策功能落实

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36. 节能、环保政策

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目中 台式电脑  被列入“节能产品品目清单”的，实行  强制采购  。

36.3环保产品

本项目中 台式电脑  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

38. 履约资金扶持政策

38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、评审方法与评审标准（本评标标准的总分为100分）。

1、价格:30分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

2、政策导向:2分

投标产品（台式电脑）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，得2分，没有不得分。

3、技术部分：30分

供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章“二、设备参数和技术性能”中要求的得30分，标注“★”的技术参数有一项不满足的作无效响应处理，未标注“★”的技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。（提供技术参数偏离表及相关材料扫描件加盖电子签章上传至电子响应文件）

- 商务部分：13分

（1）供应商或供应商所投广播产品制造商具有符合GB/T22080标准或/ISO/IEC27001标准的《信息安全管理体系认证证书》的得3分，没有不得分。（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料扫描件加盖供应商电子签章）。

（2）供应商或供应商所投广播设备制造商具有符合IECQ-QC080000标准的有害物质过程控制管理体系认证证书的得3分，没有不得分。（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料扫描件加盖供应商电子签章）。

（3）供应商或供应商所投广播设备制造商具有符合GB/T23331或ISO50001《能源管理体系要求》的《能源管理体系认证证书》的得3分，没有不得分。（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料扫描件加盖供应商电子签章）。

（4）供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似智能化项目，每提供一个得1分，本项最多得4分，不提供不得分。（提供扫描件加盖供应商电子签章）

注：业绩证明材料必须同时提供：中标通知书（成交通知书）、合同和竣工验收证明三者缺一不可。

5、方案部分：22分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）总体概述：施工组织总体设计（提供摄像机点位设计图、广播设备安装点位设计图）。施工组织总体设计方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；施工组织总体设计方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；施工组织总体设计方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

（2）方案针对性及施工段划分及组织实施措施。方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

（3）健全的施工质量保证体系及措施。措施方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的4分；措施方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得2分；措施方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

（4）健全的安全环保管理和技术资料管理方面。管理方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得4分；管理方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得2分；管理方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

（5）提供产品使用及维护培训方案。方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得4分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得2分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

5、售后服务：3分

（1）本项目免费质保期为3年，每增加1年得1分，最多加2分。（提供承诺书，格式自拟加盖供应商电子签章）

（2）设备发生故障，供应商接到报修请求，应在30分钟内电话响应，若1小时电话沟通不能解决的问题，则2小时内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。 一般故障情况于4小时内解决，特殊情况不超过12小时。质保期后，提供终身服务，保证零配件的供给（包括节假日）得1分，不承诺不得分。（提供承诺书，格式自拟加盖供应商电子签章）

注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的           采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下合同:

一、货物（服务）及数量

本合同所提供的货物（服务）及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后15天内完成供货、安装调试并交付使用。

供货地点：采购人指定地点。

四、付款

合同签订后安装调试完毕且经验收合格交付使用后一次性付清款项（正式使用之日视为质保期开始）。（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）

注:1.以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:   ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 合同纠纷处理

- 本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签订日期:                          签订日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收3年。（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。

- 8.6本项目中涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交供应商在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购        磋商文件、乙方提交的          响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

本次采购项目为长征小学监控系统、广播系统及网络采购及安装项目

采购预算：人民币78.5万元。

- 采购内容

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万双光筒形网络摄像机 | 1.室外筒型网络摄像机，具有不小于1/3"靶面尺寸CMOS图像传感器； 2.最大图像尺寸≥2560 × 1440； 3.最低照度彩色小于等于0.0005 lx； 4.内置暖白光补光灯，补光距离不小于60米； 5.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 5.需支持≥IP67防尘防水； 6.需支持DC12V和POE供电。 | 102台 |  |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架，材料采用铝合金。 | 102个 |  |
| 3 | 400万POE红外半球 | 1.室内半球网络摄像机，具有不小于1/3"靶面尺寸CMOS图像传感器； 2.最大图像尺寸≥2560 × 1440； 3.最低照度彩色小于等于0.005 lx； 4.内置红外灯，补光距离不小于30 m； 5.摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 5.需支持≥IP66防尘防水； 6.需支持DC12V和POE供电。 | 48台 |  |
| 4 | 网络存储服务器 | 1.存储服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源； 2.配置≥2个千兆网口，支持 PCI-E3.0 插槽，可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口； 3.支持接入最大26T SATA/SAS硬盘；支持硬盘类型不少于：NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘； 4.具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 5.支持接入并存储不低于4096Mbps视频图像，同时转发不低于4096Mbps的视频图像； 6.支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配； 7.支持多色灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 8.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 9.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式； 10.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1台 |  |
| 5 | 监控硬盘 | ≥16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM CMR传统磁记录； 传输速率≥270 MB/s； MTBF≥2,500,000小时。 | 36块 | 存储三月 |
| 6 | 综合管理一体机 | 1.视频综合管理一体机，具有不少于1路HDMI视频输出口，具有报警输入输出接口； 2.支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 3.支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载； 4.支持解码功能，可同时回放不少于4路400W分辨率的视频图像； 5.支持内置不少于800条风险台账，风险位置包括：包括但不限于设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1台 |  |
| 7 | 解码器 | 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持不低于2路1080P或1路4K信号视频输入 2.支持12路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出； 3.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式； 4.解码分辨率最高支持3200W像素，视频解码通道不小于192路； 5.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 6.可将当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，并可通过客户端软件切换场景； 7.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 8.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明（提供具有CMA或CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1台 |  |
| 8 | 安防平台控制终端 | 1.处理器：主频≥2.9Ghz，核心数≥6，线程数≥12； 2.内存≥8GB DDR4，不少于2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存； 3.配置显示器，支持1920*1080分辨率； 4.USB接口≥10个；具备不少于1个VGA+1个HDMI视频输出接口； 5.支持多窗口播放：可进行不少于16个窗口同时1或2倍速播放； 6.系统需支持公共安全行业推荐标准规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏和不低于16分屏播放（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1台 |  |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥7.5Tbps，包转发率≥390Mpps，整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口； 2、扩展槽位≥1个，最大可扩展40G端口≥2，可扩展万兆端口≥2（提供官方网站截图证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、支持防病毒、IPS、应用识别、SSL VPN等功能，要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官方网站截图并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台（提供官方网站截图或第三方测试报告并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 7、支持并适配VXLAN网关功能； 8、★单台配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇 | 1台 |  |
| 2 | 监控24口POE交换机 | 1、★交换容量≥3T，包转发率≥120Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持≥IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台（提供官方网站截图或第三方测试报告证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、最大堆叠台数≥8台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 7、端口防雷≥10KV。 | 10台 |  |
| 3 | 监控16口POE交换机 | 1、★交换容量≥3T，包转发率≥110Mpps，整机提供≥16个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光口，整机POE输出功率≥170W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台（提供官方网站截图或第三方测试报告证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、最大堆叠台数≥8台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 7、端口防雷≥10KV。 | 6台 |  |
| 4 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 32只 |  |
| 5 | 无线控制器 | 1、★设备吞吐量≥10G，实际有效可管理AP数≥512个，配置固化接口千兆电口≥8个，2.5GE电口≥2个，万兆光口≥2； 2、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信（提供第三方测试报告复印件加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 3、支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销（提供第三方测试报告复印件加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 4、支持对802.11a/b/g/n/ac/ ac wave2/ax AP管理； 5、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 6、可通过无线AP探测范围内的客户端，并将客户端信息上报审计或运维管理平台； 7、支持WIPS，可对钓鱼AP检测及反制，可针对不同区域设定不同安全级别； 8、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 9、★配置主机1台，内置双电源，管理AP数量不低于此次招标数量。 | 1台 |  |
| 6 | 吸顶AP | 1、★整机采用双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、★整机协商速率≥2.9Gbps； 3、≥2个接口，其中1个2.5G光口接口（提供官网截图证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 4、要求采用内置智能天线设计； 5、支持多种模式，支持通过AC控制管理；可被云平台管理，也可以独立工作；可作为AC模式管理fit AP； 6、可通过命令行，AC，云平台，Reset按键等切换模式； 7、可识别150+种终端上线失败原因、140+终端下线原因、100+认证失败原因（提供官网截图证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 63台 |  |
| 7 | 高密AP | 1、★采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、★≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口； 3、★整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps； 4、支持多种模式，支持通过AC控制管理；可被云平台管理，也可以独立工作；可作为AC模式管理fit AP； 5、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验（提供第三方测试报告并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、可识别150+种终端上线失败原因、140+终端下线原因、100+认证失败原因（提供官方网站截图证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 4台 |  |
| 8 | 无线24口POE交换机 | 1、★交换容量≥3T，包转发率≥120Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持≥IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台（提供官方网站截图或第三方测试报告证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、最大堆叠台数≥8台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 7、端口防雷≥10KV。 | 5台 |  |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 10只 |  |
| 10 | 交换机 | 1、★交换容量≥3T，包转发率≥100Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥2个千兆光口，整机POE输出功率≥125W； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台（提供官方网站截图或第三方测试报告证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 6、最大堆叠台数≥8台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 7、端口防雷≥10KV。 | 1台 |  |
| 11 | 24 口光纤配线架 | 含满配耦合器、尾纤、跳线等。 | 4套 |  |
| 12 | 操作台 | 定制。 | 1台 |  |
| 13 | 12U机柜 | 12U机柜，静态承重≥90KG。 | 12台 |  |
| 14 | 42U机柜 | 12U机柜，静态承重≥1000KG； 含≥1个层板/托盘、≥1对L型支架、≥1个PDU 含≥40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把。 | 2台 |  |
| 公共广播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率； 2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； 3.支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口（提供接口图证明并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 4.配置等同或优于四核/i7处理器； 5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径； 6.投标产品型号需通过中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”送测产品物理检测（提供中央电化教育馆颁发的数字校园综合解决方案相关证书复印件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1套 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）； 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s（提供功能界面截图并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录； 13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区（提供功能界面截图佐证并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S（提供功能界面截图佐证并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务； 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速； 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题； 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端； 20.出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案（提供公安机关出具的备案证明扫描件并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1套 |  |
| 3 | IP解码终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源（提供设备至少有2路电源输出电源插座证明图并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 3台 |  |
| 4 | IP网络音箱 | ★1.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱； 4.内置≥2级优先级功能设计：（1）AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。（2）网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号； 5.支持≥IPv6、IPv4网络协议。 | 49套 |  |
| 5 | 壁挂音箱 | 1．额定功率：≥6W； 2．频率响应：130Hz-14KHz； 3．灵敏度：92dB±3dB； 4．喇叭单元：≥4"。 | 17只 |  |
| 6 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； ★11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 | 5台 |  |
| 7 | 手持终端 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表； 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话； 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量； 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组； 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式； 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能； 7.软件支持在手持终端上运行，支持在APP应用商店下载； 8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 | 1套 |  |
| 8 | 台式电脑 | 处理器：主频≥3.1Ghz，核心数≥6，线程数≥12； 内存：≥8G DDR4； 硬盘：≥1T机械硬盘； 包含≥21.5英寸显示器。 | 1台 |  |
| 9 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容（win7-win10、server2008或更高版本）），用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制； 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作； 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能； 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量； 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速； 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型； 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储； 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放； 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容； 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示（提供功能界面截图佐证并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1套 |  |
| 10 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器（提供设备线路输入与输出接口佐证图并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒； 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； ★7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口（提供设备短路输入与输出接口佐证图并加盖供应商电子签章，未提供做负偏离处理）。 | 1台 |  |
| 11 | 辅材 | 本项为完成项目建设所需的各种辅材，具体辅材数量由供应商自行考虑，后期合同不作任何调整。辅材包括但不限于水晶头、网线、喇叭线、电源线、光纤、熔接盒、尾纤、千兆单模单纤收发器3M、施工、税费、服务、传输网线、线缆保护管、 汇聚光缆、汇聚电源线、弱电箱、水晶头、 扎带、尾纤、插座。 | 1项 |  |

注：标注“★ ”为必须满足项，未完全满足的作为无效响应文件处理。

三、质量要求

1、质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

2、供应商必须明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。产品品牌由供应商自行选择，其指标应满足或优于本采购文件要求。

3、供应商在技术文件中必须对所有响应产品的招标技术要求逐一作出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在采购文件中明确列出，未列出的视同响应。

4、供应商要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免于承担由于供应商在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由供应商自行负责解决，招标人不承担任何连带责任。

5、供应商根据本项目特征自行安排进行实地考察，对有关事项进行了解，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，确保制定出合理的响应方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。除采购人原因外，供应商自行负责在本项目实施过程中所发生的人员伤亡和财产损失。

★6、本项目免费质保3年（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。

★7、供应商能够提供7*24小时电话支持和故障申告服务，服务期内设立现场服务经理，负责协调调度现场服务事宜；

8、在校方重大活动中招标人有任何需要配合的，成交供应商需要随时响应需求，同时在质保期内重大活动期间成交供应商必须免费派1-2人现场协助技术保障。

★9、设备安装施工质量要求：在本次项目安装施工中，成交供应商必须严格遵守《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371、《公共广播系统工程技术规范》GB 50526、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB/T 50198、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《会议电视系统工程验收规范》YD/T 5033-2005等相关标准进行标准化施工，如在施工中有未能达到相关规范及标准情况，则视为合同违约，一切损失由成交供应商承担。

四、其它要求：

1、本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为招标人提供从方案设计、设备、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

2、施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关创文明标化工地的规定执行，文明施工，保证工完料尽，场地平整清洁。垃圾的下楼、运输、堆放及外运，因施工现场地处校园中心，周围花木众多，且前后都有教室和住人的宿舍楼，故楼上垃圾要求袋装化运输，不得从楼上抛下，路上也不得抛洒。

3、本项目施工期间不得影响学校正常教育教学工作（特别是，上课期间，不得进行噪声施工），本项目供货安装期限为自合同签订之日起15天内交付使用，只能提前，不得延迟。

4、本项目合同采用固定总价合同。在合同执行过程中，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，且供应商必须完成本项目全部内容。采购人保留根据实际情况进行增减的权利。

5、本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交供应商在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

6、成交供应商供货后，采购人有权对供应商所投产品进行抽检，若检测、验收不合格，采购人有权退货并要求成交供应商赔偿所有损失。

五、运输、安装、调试要求

（一）运输

1、供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由供应商负责。

2、供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）安装调试

1、供应商根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由供应商承担。

2、供应商应提交详细安装进度表。

3、供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、设备的拆箱、安装、调试等各项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（三）质量保证及售后服务：

1、供应商必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。

2、供应商须对提供的所有货物（除项目技术要求另有说明外）提供不少于3年的质保期及免费技术支持服务，并对所有货物提供终身维护服务。质保期和技术支持服务需双方代表在签订验收报告之日起计算。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期内，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，成交供应商须无偿更换同一档次产品。

在产品使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由供应商负担并免费上门检修。

- 所有货物质保服务方式均为上门服务。在质保期内，须对所提供的产品做定期检查和保养。所有产品保修服务方式均为供应商或产品生产厂家上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商或原厂家承担。

- 商务部分

（一）供货时间：合同签订后15天内完成供货、安装调试并交付使用。

（二）供货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：合同签订后安装调试完毕且经验收合格交付使用后一次性付清款项（正式使用之日视为质保期开始）。（付款前采购人有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，采购人有权拒绝付款）

注:1.以上付款均不计利息；供应商须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在采购人付款时须提供足额有效的专用发票，因供应商票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由供应商承担。付款方式为转账、数字人民币、电汇或保函等，具体方式由采购人根据实际情况而定。若采购人逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二〇二四年    月    日

一、磋商函

致      （采购人）        :

关于          采购项目（项目编号:         ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元

（RMB¥          元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

5、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

6、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

（5）此表中结算时价格按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

供应商:     （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）

日期:       年     月     日

五、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一 :

(1) 供应商提供法定代表人资格证明 （原件、必须提供，格式按照示范格式一）和法定代表人身份证 （原件扫描件并加盖供应商电子签章） ；

(2) 供应商提供授权委托书（原件、必须提供， 格式按照示范格式二） 和受托人身份证 （原件扫描件并加盖供应商电子签章） 。

2、A.供应商为企业的:

(1) 提供营业执照（三证合一）（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书 （原件扫描件并加盖供应商电子签章， 必须提供） 。

3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可， 非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供） :

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

(2)《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

(3) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:1、上述相关原件， 中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是评审小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件， 如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，淮阴分中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，淮阴分中心将对其进行严肃处理。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

1、提供所投（台式电脑）具有的经国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件 （原件扫描件并加盖供应商电子签章）。

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:       年龄:       职务:

系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与        项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:（电子签章）

日期:       年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购人）    :

本授权书宣告:

委托方:     地址:

法定代表人:

受托人:     姓名:     性别:    出生日期:年月日

所在单位:   职务:

身份证:     联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮阴分中心组织的（项目编号:           ）          采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮阴分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商: （电子签章）

日期:       年     月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致   （采购人）    :

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人: （电子签章）

日期:       年     月     日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致   （采购人）    :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致     （采购人）     :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:     （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:       年     月     日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。