竞争性磋商文件

项目名称：2025年市区公租房零星维修工程项目

项目编号：JSZC-320800-JSDG-C2025-0008

采购人：淮安市房地产开发服务中心

采购代理机构：江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司

日 期：二〇二五年八月

目      录

第一章磋商邀请…………………………………………

第二章供应商须知………………………………………

第三章评标标准…………………………………………

第四章合同格式…………………………………………

第五章项目采购需求……………………………………

第六章响应文件格式……………………………………

第一章   磋商邀请

受淮安市房地产开发服务中心的委托，江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司就该单位公租房零星维修工程项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况：

2025年市区公租房零星维修工程项目的潜在供应商在网上报名，邮箱发送报名资料获取采购文件，并于2025年09月28日上午09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：2025年市区公租房零星维修工程项目

2、项目编号：JSZC-320800-JSDG-C2025-0008

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：75万元

5、最高限价：最高单价限价折扣率100%

6、采购需求：本项目为2025年市区公租房零星维修工程项目，具体详见磋商文件第五章。

7、计划工期：自合同签订后1年。

8、本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件：

1、供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并且具备安全生产条件，并取得“安全生产许可证”；

2、供应商拟派项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）且注册在供应商处（项目经理必须是投标单位在职员工，并提供自2025年以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明。

3、供应商针对本项目须作出相关承诺（示范格式四）；

（四）本次项目不接受联合体供应商参加磋商；

（五）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、磋商文件获取信息

1.磋商文件获取时间：2025年09月15日至2025年09月23日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00节假日除外）。

2.磋商文件获取方式：网上报名，邮箱发送报名资料。

3.报名须提供的资料：供应商将营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或其授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）发送至1941705110@qq.com，并电话确认报名成功。

四、响应文件的递交

截止时间：2025年09月28日09时30分

地点：淮安市大长江国际家居广场2号楼803室（淮安市深圳东路3号）

五、开启：

时间：2025年09月28日09时30分

地点：淮安市大长江国际家居广场2号楼803室（淮安市深圳东路3号）

六、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1.本竞争性磋商公告在江苏政府采购网发布。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：淮安市房地产开发服务中心

地址：淮安市健康东路55号房产大厦

联系人：王伟   联系电话：83673331

2.采购代理机构信息

名 称：江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司

地 址：连云港市海州区通灌北路93-1号国际商务大厦B幢501-510室

联系人：贺工  联系电话：18005230934

3.项目联系方式

项目联系人：贺工

电 话：18005230934

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间三日前以书面形式通知采购代理机构（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至1941705110@qq.com），采购人对磋商时间前三日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将以邮件形式发至供应商所留邮箱，若因供应商联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购单位有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.磋商报价

10.1报价说明

磋商报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及最高单价限价、所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用，以及为完成本工程可能发生和供应商认为所需的一切费用。

10.2报价方式

10.2.1本工程报价方式采用最高单价限价折扣率表示（折扣率统一以数字表示），折扣率精确到百分比小数点后两位，百分比小数点后第三位四舍五入。成交折扣率在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动，由供应商一次性包干，以后无论工程是否发生变更成交折扣率均不予调整。

注：所投最高单价限价折扣率为九五折则报价时写作95.00%、所投最高单价限价折扣率为九折则报价时写作90.00%、所投最高单价限价折扣率为八五折则报价时写作85.00%；工程量按实结算，若发包人预计已完工工程价款接近工程预算金额时，发包人有权单方提前终止合同，发包人不承担因此可能给承包人造成的任何损失，供应商无条件接受实际工程量所关联工程总价款的增加或减少。如遇财政预算调整，发包人有权终止合同，承包方自愿接受。

10.2.2供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整，采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同条款中明确。

10.3可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件：

10.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本计算规范；

10.3.2《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）等；

10.3.3《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）文一般计税方法的工程量清单法计算程序（包工包料）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》（〔2020〕第11号）等；

10.3.4市场价格信息或工程造价管理机构发布的当地工程造价信息；

10.3.5现行法律法规规定的文件。

10.4报价编制要求

10.4.1供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的工程量清单、最高单价限价和计价方法及自行拟定的施工组织设计或施工方案，按磋商文件的要求编制磋商报价；工程如有变更所产生的工作量增减，由采购人、监理人签证，工程结算时进行调整。

10.4.2合同工期执行磋商文件要求，成交供应商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。

10.4.3工程量清单及最高单价限价中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

10.4.4“最高单价限价”中的最高单价限价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

10.4.5部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据磋商文件和招标工程量清单及最高单价限价确定综合单价。

10.4.6施工措施费用供应商根据施工组织设计或施工方案，在报价时自行考虑。

10.4.7材料、设备要求：

（1）所有建筑材料设备均须达到国标，环保等级不低于E1级，非国标或未经发包人认可的材料不得进入施工现场。

（2）油烟机、燃气灶、燃气热水器必须提供不少于3年全国联保。

（3）灯具根据使用面积须满足照明要求。

10.4.8工程量清单及最高单价限价计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的磋商价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

10.4.9供应商的磋商报价要充分考虑各种材料的和施工过程中（试块、试件、成品、环境）的检测试验费用。

10.4.10成交并签订合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用（必须按工程量清单及最高单价限价中项目特征描述施工，材料使用满足磋商文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内）。凡与本工程有关的主材、辅材（包括管道、线缆等）和安装（建筑、地面破坏的修复）全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。

10.5供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.6本次项目最高限价为最高单价限价折扣率100%，磋商报价不得高于磋商文件设定的最高限价，否则作无效响应处理。

10.7采购人、采购代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

10.8磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

14.本项目无须缴纳磋商保证金。

15.磋商有效期

磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.响应文件的载体、签署、密封和标记

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。响应磋商文件必须有单位公章及法定代表人或其授权代表签字、盖章。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封和标记

17.1磋商供应商应将响应文件密封。

17.2信封封面注明项目名称、标书编号。

17.3信封上应写明磋商供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

17.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

18.采购代理机构可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1采购代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。

20.2供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.3响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1采购代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按磋商文件要求提供响应文件；

23.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.3经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.4不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.5经查实提供虚假材料谋取成交的；

23.6报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

23.7同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价；

23.8响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

23.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.10与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

23.11改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的

23.12响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

23.13响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

23.14不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

23.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。

27.2采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.3成交结果将在江苏政府采购网进行公告。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购代理机构将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.工程和服务的减少

采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的工程和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为捌千元人民币的履约保证金。履约保证金采用银行保函、保险保函（见索即付）、汇票、非现金等方式。

31.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

31.3如果中标人没有按照29条或30条的规定去做，采购人可取消其成交标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新磋商。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑。

32.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中加盖出具单位公章）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三章  评标标准

一、磋商小组将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分，磋商小组在有效投标中按照得分由高到低的次序推荐不超过3名中标候选人，并标明排序。报价得分相等时（报价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”），以评标价低的优先；评标价也相等的，则采取抽签方式确定排序优先。

二、具体标准:

1、报价：30分

方法一:以有效响应文件(有效响应文件是指初步评审合格的响应文件,下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同)算术平均值为A(当有效响应文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均;当有效响应文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均;当有效响应文件<4家时,则次低报价作为投标平均价A)。

评标基准价=A×K，K值在开标时由供应商推选的代表随机抽取确定,K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%的扣0.6分；每高1%的扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法二:以有效响应文件的评标价算术平均值为A(当有效响应文仵≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均;当有效响应文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除) 后进行算术平均;当有效响应文件<4家时,则次低报价作为投标平均价A),招标控制价为B。

评标基准价=A×K1×Ql+B×k2×Q2

Q2=1-Ql,Ql取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；Ql、Kl值在开标时由供应商推选的代表随机抽取确定。K2的取值范围98%。

投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%的扣0.6分；每高1%的扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

注：方法一、方法二在开标前由采购人代表随机抽取确定一种方法，计算出评标基准价。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的有效响应文件，按照磋商文件规定的评审标准进行打分。

2、方案：50分

施工组织设计应具备下列要求，施工组织设计方案得分应当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。经三分之二评委认定施工组织设计方案存在重大偏差或者不提供的不得分。

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性（8分）

方案内容详细完整，针对性强、表述完整、准确、清晰的得8分；

方案内容较详细，针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得5分；

方案内容基本全面，针对性一般，表述基本清晰的得3分。

（2）施工现场平面布置和临时设施布置（8分）

方案内容详细完整，设施布置合理、表述完整、准确、清晰的得8分；

方案内容较详细，设施布置较合理，表述较完整、准确、清晰的得5分；

方案内容基本全面，设施布置一般，表述基本清晰的得3分。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）

方案内容详细完整，施工进度计划合理、工期保证措施可行，表述完整、准确、清晰的得8分；

方案内容较详细，施工进度计划较合理、工期保证措施较完整，表述较完整、准确、清晰的得5分；

方案内容基本全面，施工进度计划一般，表述基本清晰的得3分。

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；8分）

方案内容详细完整，计划设置合理、表述完整、准确、清晰的得8分；

方案内容较详细，计划设置较合理，表述较完整、准确、清晰的得5分；

方案内容基本全面，计划设置一般，表述基本清晰的得3分。

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（8分）

方案内容详细完整，针对性强、表述完整、准确、清晰的得8分；

方案内容较详细，针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得5分；

方案内容基本全面，针对性一般，表述基本清晰的得3分。

（6）厨房卫生间防水修复方案；（10分）

方案内容详细完整，针对性强、表述完整、准确、清晰的得10分；

方案内容较详细，针对性较强，表述较完整、准确、清晰的得7分；

方案内容基本全面，针对性一般，表述基本清晰的得4分。

3、商务部分：9分

（1）供应商在2022年1月1日以来承担过类似业绩的有一个得2分，最高为6分，没有不得分。

备注：需提供项目的关键部分（中标通知书、合同封面、合同协议书、签署页、关键条款，业绩竣工验收证明等）和发票信息（提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，如因发票信息提供有误无法查验的，该业绩将不被认可）作为支撑材料（特别提醒：供应商需在国家税务总局全国增值税发票查验平台查询投标发票状态）.时间以中标通知书上时间为准。

（2）供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内，每提供一项得1分，满分3分，不提供不得分。

备注：提供证书复印件和网址查询截图均需加盖供应商公章装订入响应文件。

4、项目组成员：8分

（1）供应商针对本项目拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格（证书复印件并加盖供应商公章）的得2分，没有不得分。

（2）项目组成员（项目经理除外）具有专职安全员，且具有相关建设行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》C类（提供上述人员的相关证书的复印件并加盖供应商公章）得1分，没有不得分。

（3）项目组成员（项目经理除外）具有工程建筑类中级及以上专业技术职称（提供上述人员的职称证书的复印件并加盖供应商公章），每有1个得1分，本项最多得2分，没有不得分。

（4）项目组成员（项目经理除外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师（提供上述人员的建造师注册证书的复印件并加盖供应商公章）得1分，没有不得分。

（5）项目组成员（项目经理除外）具有低压电工和高处安装、维护、拆除特种作业证人员操作证，每有1个证得1分，本项最多得2分，没有不得分。

注：高级及以上职称评审仅以省级及以上人社（原人事）部门颁发的职称证书为准，中级和初级职称评审仅以设区市及以上人社（原人事）部门颁发的职称证书为准；否则不予认可。

上述所有参与评分人员均须提供自2025年以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明的复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。

5、售后承诺：3分

供应商承诺售后服务响应时间及方式：在接到电话通知 1 小时内作出响应，将在 24小时内到达现场拿出方案并提供维修服务，并达到正常使用状态的得3分，提供书面承诺，不承诺不得分。

- 第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于具体细节条款可由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 公租房零星维修工程施工合同

发包人（全称）：淮安市房地产开发服务中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年市区公租房零星维修工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1、工程名称：2025年市区公租房零星维修工程项目

2、工程地点：淮安市区。

3、资金来源：财政拨款。

4、工程内容：公租房零星维修。

5、工程承包范围：自合同签订之日起1年淮安市区公租房维修工程施工，维修范围、维修程序及相关要求按淮安市保障性住房建设管理中心“关于印发《淮安市市本级公共租赁住房维修管理规定（暂行）》的通知（淮保障房〔2025〕3号）”，具体详见发包人提供的工程量清单、最高限价（招标控制价）、技术资料及每次现场勘察内容，为磋商文件中规定的全部内容的施工，以及为完成上述内容依据国家现行相关施工规范及技术标准而有必要采取的隐含的所有施工及安全等各方面的措施，发包人保留成交后根据工程实际进行调整的权利。

- 二、合同工期

合同履行期限：自        年     月     日至        年     月     日止。

- 三、质量标准

1、工程质量符合          标准。

2、工程质量必须符合技术规范，严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（各专业最新版本）、住房和城乡建设部办公厅《关于加强保障性住房质量常见问题防治的通知》（建办保（2022）6号）和国家、行业和江苏省及淮安市现行有关的标准、规范和要求施工，并达到磋商承诺的质量标准等级。承包人应认真按照标准、规范要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人及其委派人员的检查检验及验收工作。工程质量应达到国家、行业和江苏省及淮安市的质量检验评定标准的合格条件。无论发包人、监理人是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程质量所负责，除非质量问题是由于非承包人原因引起，而此质量问题承包人必须及时通知发包人、监理人。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

最高单价限价折扣率（大写）                 （            %）。

2、合同价格形式：单价合同。

3、若发包人预计已完工工程价款接近75万元时，发包人有权单方提前终止合同，发包人不承担因此可能给承包人造成的任何损失。承包人无条件接受实际工程量所关联工程总价款的增加或减少。若因财政预算调整导致本合同无法继续履行，发包人有权单方解除合同，且无需就该解除行为向承包方承担任何赔偿或补偿责任，承包方对此无异议并应无条件予以接受。

- 五、项目经理

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作；对于项目经理在施工质量、安全等方面的职责和权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制。

- 六、合同文件构成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件构成及优先解释顺序如下：

- 成交通知书；

- 磋商函；

- 磋商文件及磋商时的澄清、修改和补充文件；

- 合同条款及其附件；

- 技术规范；

- 工程量清单及招标控制价；

- 供应商须知；

- 已标价工程量清单（招标控制价折扣率后的价格）；

- 响应文件其他内容。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，以及双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 七、履约保证金

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限：在领取中标通知书之前，承包人按照本磋商文件要求向发包人提交金额为捌千元人民币（银行保函、保险保函（见索即付）、汇票、非现金等形式），承包人应保证履约保证金在工程竣工验收合格前一直有效；以银行保函提交的履约担保退还方式：扣除违约金后无需办理退还手续按其协议执行；如因承包人违约，发包人单方解除合同的，尚未退还的履约担保不再返还。

- 八、承包人主要义务（包括但不限于下列内容）

1、承包人在履行合同过程中应遵守国家法律法规和规章以及工程建设标准，按合同约定完成工程，并在缺陷责任期内承担保修义务。

2、发包人提供施工现场水源和电源接口，接口位置由承包人在磋商前踏勘现场时掌握，本合同工程承包人自行单独挂表计量，通讯线路等其他施工条件发包人不提供由承包人自行解决，从接口接至施工现场所需材料设备人工及使用等所有含税费用，由承包人在磋商时自行考虑在报价中，发包人不另行结算（发包人只提供协助）；承包人对所使用的供水管路及设施、供电线路及设施、通讯线路及设施等负全责，且必须符合淮安市有关设计、安装、使用、维修、安全和管理的规定并确保安全可靠；今后市场价格风险和有关部门或单位决定的临时停水、停电而采用自取（发）水电以及与相关计价表定额差等，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

3、合同履行期间，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人及有权部门监督检查，在承包人施工范围内发生安全生产事故由承包人负责协调处理并承担全部责任。无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

4、承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

5、在施工中不得危及道路周边环境安全，由此造成的损失和责任由承包人全部负责，并且保证发包人免于承担由于这种破坏和污染而产生的一切索赔和罚款。

6、在整个合同实施过程中，排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对邻近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；同时承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责，并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

7、承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

8、在合同履行期间，承包人须严格按照《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32∕J203—2016）等国家、行业、江苏省和淮安市现行有关大气污染防治暨扬尘整治法律法规、标准以及相应的规范、规程要求，制定扬尘污染防治方案，成立扬尘治理机构，并采取具体有效的工地周边围挡封闭、物料堆放覆盖、定期洒水降尘、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘污染防治措施；如承包人扬尘污染防治治理工作不力、疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。

9、使用的机械设备需严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》等有关规定要求，不得使用高排放施工机械。

10、承包人须严格按照国家、行业、江苏省和淮安市现行有关疫情防控要求，结合项目实际，制定本项目疫情常态化防控工作方案，建立健全工作体系和机构，明确疫情防控责任部门和责任人，设置专职疫情防控岗位，健全常态化防控体系、进行常态化防控管理、做好防控教育引导、落实防疫后勤保障、强化疫情应急处置，且不得以疫情为由延长工期。建设行政主管部门将对因落实不到位导致出现疫情的项目，其参建单位依据情节分别给予记不良记录、列入黑名单、行政处罚、限制招投标等处理。

11、承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含建筑工人工资），承包人同时必须严格执行国家、江苏省及淮安市关于建筑工人工资支付管理办法的规定，及时足额发放建筑工人工资。

12、承包人必须严格按照磋商文件及该项目工程量清单中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

13、在履行合同过程中，承包人应执行国家法律法规和规章以及工程建设标准等规定，承担有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔并可责令承包人停工，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款中双倍扣回。

14、工程竣工后，由承包人负责编制、整理、立卷并向发包人移交经发包人认可的完整竣工资料（2套纸质档案和竣工结算资料），并且承包人提供的竣工资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须符合国家相关规范和标准要求，同时满足接管部门有关竣工资料要求。

15、竣工结算报告经发包人、承包人双方签字并盖章后生效，承包人应实事求是提出竣工结算报告及完整的结算资料，并应无条件同意审计机构由发包人指定：为避免承包人虚报送审项目工程造价给发包人带来损失，当承包人在竣工结算时送审项目工程造价核减率超过10%时其审核费用全部由承包人承担，按发包人与审核单位签订的审核费用标准支付，送审项目工程造价核减率在10%（含10%）以内时由发包人负担审核费用；如承包人拒付，发包人有权按两倍费用代扣代付。竣工结算完成后，发包人如发现原审核的结算有重大问题，则将进行复审，若发现的问题属实，则以复审结果为准。如果发包人安排的造价审计（不含内审）结束后政府又追加审计，则发包人有权按政府审计结果追索多付结算款。

- 九、合同价款及调整

1、计量

竣工结算的工程量计量应按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本计算规范或其适用的修订版本，和有合同约束力的工程量清单及有效的工程变更签证（包括磋商文件规定的工程承包范围发生变更的新增或减少工程量）且承包人在履行合同过程中实际完成并经确认超出本合同条款第九条第2款“允许调整合同价格的工程量偏差范围”部分的合格工程量按实计量，最终以审计工程量为准；因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量或不合格的工程或无计量资料或计量资料不完整或未按发包人要求办理批准手续的，发包人不予计量且不予结算价格。

2、允许调整合同价格的工程量偏差范围

以发包人认可的工程量按实结算；因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量或不合格的工程或无计量资料或计量资料不完整或未按发包人要求办理批准手续的，发包人不予计量且不予结算价格。

3、综合单价包含的合同风险范围：本合同价格采用工程量清单计价方式确定。承包人在磋商时应充分考虑磋商至开工期间、施工期间及质量保修期内政策性风险、物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，自行确定风险系数计入报价且不得减少工程造价的构成，人工工资、机械台班和建筑材料价格在施工过程和竣工结算时不再计算调整，其差价均由承包人承担或收益；施工过程和竣工结算时合同风险范围内的成交单价一经确认一次性包干将不做任何调整。如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。

4、变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和招标控制价折扣率作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算；实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量偏差超过10%时，如发包人认为承包人磋商时磋商报价中综合单价有异常，发包人保留调整此单价的权利，发包人有权要求承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和招标控制价折扣率作同比例让利提出适当的工程项目单价调整结算。

5、风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）合同履行期间，有效的工程变更或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，工程量偏差范围符合本合同条款第九条第2款“允许调整合同价格的工程量偏差范围”部分调整要求时，其综合单价按照本专用合同条款第九条第1款“计量”和第九条第4款“变更估价原则”的规定调整执行。

（2）合同履行期间，物价变化引起人工工资、机械台班和建筑材料价格变化的均不予调整。

（3）合同履行期间，法律法规变化引起现场安全文明施工措施费、规费和税金变化的：

a.现场安全文明施工措施费率不予调整。

b.相关规费不予调整，如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。

c.税金按照淮安市工程造价管理中心最新发布的相关税金文件执行。

（4）误期赔偿、施工索赔、不可抗力按合同相关约定执行。

6、工程竣工验收结束后审计机构进入竣工结算阶段。结算审计前所有工程设计变更、零星工程量签证、工作联系单、图纸审查及交底等资料在工程结束后均须进行回头看，所有需签字盖章的文件，必须经相关人员签字确认并加盖发包人章后方可进入结算。具体执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本计算规范或其适用的修订版本、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）文一般计税方法、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（〔2018〕第24号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、《省住房城乡建设厅关于新冠肺炎疫情影响下房屋建筑与市政基础设施工程合同履约及工程造价款调整的指导意见》（苏建价〔2020〕20号）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）及现行省市有关规定。

- 十、工程进度款支付

双方按进度形象进度方式作为付款周期。具体支付的方式和时间：

（一）原则上每三个月进行一次付款，特殊情况下，发包人可根据实际适时付款。根据造价审核单位出具的《工程结算审核报告》，结合考评级别，并在审计结束后10个工作日内拨付日常维修费用。 考评等级如下：

1、一级：90分（含）以上的，按审定金额的97%拨付日常维修费；

2、二级：80分（含）至89分的，按审定金额的92%拨付日常维修费；

3、三级：70分（含）至79分的，按审定金额的87%拨付日常维修费；

4、四级：70分以下的，按审定金额的82%拨付日常维修费；

（二）余款竣工结算审定价的3%（无息）作为质量保证金，缺陷责任期满后一次性付清，前提是缺陷责任期内无质量缺陷或虽有轻微质量缺陷但已按相关规定处理完善。

注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款（进度款）时应按发包人支付流程办理齐全相关手续，并须向发包人提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款（进度款）增值税发票。如因承包人支付手续未及时办理、未及时提供足额发票，或提供的发票不符合发包人及工程所在地税务机关相关要求，发包人有权拒绝付款且不承担延期付款的违约责任，导致工程款（进度款）不能支付的相关责任由承包人全部承担。

- 十一、不可抗力

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。在取得有权机构书面证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、违约、索赔

1、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场，并视情形有权视承包人违约单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担。

2、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担。

3、因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人及时自费返工整改合格，由此而造成的一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用；若经两次整改工程质量仍不符合合同要求的，或拒绝返工修复的，或工程出现严重质量问题无法修复的，发包人有权视承包人违约单方面解除合同。

4、因承包人未及时足额发放建筑工人工资，造成建筑工人上访及其他突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人应无条件接受上级行政主管部门依照有关规定作出的处罚决定，且发包人有权暂时停止工程款支付，直至承包人妥善解决拖欠建筑工人工资问题，并取得上级行政主管部门处理意见后，再支付暂扣工程款。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的有关人员以建筑工人工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含建筑工人工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同。

5、如承包人扬尘治理工作不力，被区级主管部门每通报、批评一次，承包人支付发包人2000元∕次的违约金；被市级以上（含市级）主管部门每通报、批评一次，承包人支付发包人5000元∕次的违约金；违约金由发包人支付承包人当期工程款时扣除。

6、承包人所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由承包人负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

7、承包人所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由承包人负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的所有费用。

8、施工过程中不得污染或损坏现有的房屋设施、场地及其他设施等，如污染或损坏必须不低于原标准及时修复，费用包含在签约合同价（成交总价）中不另行计取；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人处理修复，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款中扣除。

9、工程工期、质量、安全、现场文明出现违约、违规情况时，承包人承担应有经济责任。

10、在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其他原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔人民币2万元∕次的名誉损失费，同时承包人应采取积极措施消除负面影响并恢复名誉。

10、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同。

11、承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同。

12、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）及相关勘误或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索。

13、因承包人违约解除合同的：除按本合同的相关违约约定执行外，尚未退还的履约保证金不再返还，承包人应另行向发包人支付违约金人民币2万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门；承包人应于合同解除通知到达后14天内清退出场，承包人不得以任何理由侵占发包人施工场地；如发包人安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔人民币1000元∕天的违约金；承包人逾期拒不退场的，应再向发包人支付5000元∕天的违约金。

14、本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费，由违约方承担。

- 十三、争议

1、因工程质量问题发生争议，由有关法律法规及规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院起诉。

- 十四、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、双方经协商一致确需变更或订立补充合同条款的，应先征得双方主管部门同意，并各自备案。

5、发承包双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

- 十五、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十六、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十七、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十八、合同生效

本合同自发承包双方签字、盖章并经见证方见证之日起生效。

- 十九、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，见证方执一份。

发包人：  （公章）                         承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

- 附件

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政建设责任书

附件3：承发包安全管理协议

附件4：安全施工与文明现场协议书

附件5：淮安市区公共租赁住房维修管理办法（淮保障房〔2022〕10号）（另附）

附件6：建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案（执行《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案》（苏建质安〔2014〕533号附件3））

- 附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按施工合同、工程量清单及招标控制价、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为1年，竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护并承担相关费用，相关费用由承包人在磋商报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给发包人和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好发包人和相关受害者的协调、赔偿工作。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）及相关勘误或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由承包人项目经理、总监和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

地  址：                                 地  址：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

邮政编码：                               邮政编码：

- 附件2：

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人和承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

地  址：                            地  址：

电  话：                            电  话：

日  期：      年    月    日          日  期：      年    月    日

- 附件3：

承发包安全管理协议

发包人：                                             （以下简称甲方）

承包人：                                             （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

代      表（签字）                    代     表（签字）

年   月   日　　　　　                年   月   日

- 附件4：

安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）：                                      （以下简称甲方）

承包人（全称）：                                      （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

2.6做好爱民便民及其他工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律法规、文件要求的其他工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。

甲方：（盖章）                                  乙方：（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

（或委托代表人）：                              （或委托代表人）：

经办人：                                       经办人：

年   月   日　　　　　                         年   月   日

第五章 项目采购需求

一、项目概况：2025年市区公租房零星维修工程项目。

采购范围：零星维修及安装等工程施工，具体项目和内容详见工程量清单，采购人有权根据需要调整工程建设的范围和内容。合同履行期限陆陆续续贯穿1年，每次维修前均需现场查勘，对认为属于维修范围的，制定维修方案，编制工程预算。每次维修工作原则上应在10日历天内完成，每次维修地点分散且时间不统一，供应商必须考虑相应风险。

二、预算金额：75万元。

三、工期：自合同签订后1年。

四、质量标准：合格。

五、质保期：详见质量保修书。

六、建设地点：淮安市区

七、技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

八、维修服务要求：

（1）合同期内所有服务方式均为上门服务，供应商应常设7×24小时服务专线并保证提供的联系方式畅通。

（2）维修单位需及时登录公租房维修系统，在接到系统报修通知48小时内联系监理单位共同完成现场查勘，通过维修系统上传现场照片（房屋坐落、需维修部位等照片），出具是否属于维修范围的初步意见，对认为属于维修范围的，制定维修方案，编制工程预算。具体执行淮安市市本级公共租赁住房维修管理规定（暂行）（淮保障房〔2025〕3号）。

九、付款方式：

（一）原则上每三个月进行一次付款，特殊情况下，发包人可根据实际适时付款。根据造价审核单位出具的《工程结算审核报告》，结合考评级别，并在审计结束后10个工作日内拨付日常维修费用。 考评等级如下：

1.一级：90分（含）以上的，按审定金额的97%拨付日常维修费；

2.二级：80分（含）至89分的，按审定金额的92%拨付日常维修费；

3.三级：70分（含）至79分的，按审定金额的87%拨付日常维修费；

4.四级：70分以下的，按审定金额的82%拨付日常维修费；

（二）余款竣工结算审定价的3%（无息）作为质量保证金，缺陷责任期满后一次性付清，前提是缺陷责任期内无质量缺陷或虽有轻微质量缺陷但已按相关规定处理完善。

注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款（进度款）时应按发包人支付流程办理齐全相关手续，并须向发包人提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款（进度款）增值税发票。如因承包人支付手续未及时办理、未及时提供足额发票，或提供的发票不符合发包人及工程所在地税务机关相关要求，发包人有权拒绝付款且不承担延期付款的违约责任，导致工程款（进度款）不能支付的相关责任由承包人全部承担。

- 其他要求

- 鉴于公租房零星维修工程项目的随机性、不确定性的特点，预算金额只是采购单位结合此前情况预估的可能发生维修金额上限，项目最终以实际结算金额为准，承包人应无条件接受实际工程量关联的工程总价款的增加或减少。

供应商提交响应文件，即被认为已充分考虑了应承担的风险与责任。成交后成交供应商不得以不完全了解情况为由，提出任何形式的额外补偿或延长（变更）合同期限的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

对于工程量清单中“项目特征”描述，只是对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑相关国家规范要求。

最后磋商报价中标明的价格应为签订合同的价格，供应商必须考虑市场风险计算报价，成交后不再支付额外的相关费用。

供应商负责协调涉及与本项目施工过程中的一切矛盾纠纷，引起的任何问题均由供应商全权承担，采购人概不负责。

成交供应商须严格按照《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32∕J203—2016）等国家、行业、江苏省和淮安市现行有关大气污染防治暨扬尘整治法律法规、标准，建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘治理实施方案，并严格实施。结合实际切实落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，及时清运建筑渣土和垃圾。做好工地出入口范围内的道路清扫保洁工作。强化拆除作业扬尘污染防治，配备和使用防尘抑尘设备，并及时清理废弃物。如成交供应商扬尘污染防治治理工作不力、疏于管理被有关部门处罚，成交供应商自行解决、费用自负。

供应商应常设7×24小时服务专线并保证提供的联系方式畅通。供应商应在接到用户故障报修通知后，4小时内响应，24小时内解决故障。

供应商可提供的其他服务，包括可给予用户的其他优惠条件，如果有，请在响应文件中说明。

十一、工程量清单（另附）

第六章  响应文件格式

响应文件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

供应商：

二〇   年　　月　　日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

致：（采购人）

关于采购项目（项目编号：）磋商文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。同时，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表       （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为折扣率（大写    ） （ （小写） %）的磋商总报价，按上述磋商文件、合同条件、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出（项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到合格标准，在天内竣工并移交整个工程。

3、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”第15条的规定，本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与响应有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目的施工。

磋商供应商名称（加盖公章）：

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注：请磋商供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备最终报价用。

二、工程量清单报价表格式

根据工程量清单自行报价

磋商供应商名称（加盖公章）：

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

三、主材明细表

| 序号 | 主材 | 项目类别 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 部分电器要求额外注明节能等级、型号（如电线、水龙头、插座面板等只需注明厂家。） |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期： 年月日

四、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商公章）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，按照第六章示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章，必须提供）

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章，必须提供）

2、供应商提供符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按照第六章示范格式三要求，加盖供应商公章，必须提供）；

3、根据采购项目的特殊要求，供应商还需提供：

（1）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并且具备安全生产条件，并取得“安全生产许可证”（有效期内的证书复印件加盖供应商公章，必须提供）；

（2）供应商拟派项目经理具有的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书、安全生产考核合格证书（B类）以及自2025年以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明（复印件加盖供应商公章，必须提供）；

（3）供应商针对本项目须作出承诺（按照第六章示范格式四要求，加盖供应商公章，必须提供）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，必须提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式五）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件并加盖供应商公章装订入响应文件）。

注：

1、上述原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将上报相关主管部门对其进行严肃处理。

六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

七、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

八、 示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明（格式）

磋商供应商单位名称：

磋商供应商地址：

姓名：             性别：           年龄：        职务：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。为参与 磋商，签署上述项目的磋商文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

日期：    年   月  日

注：如磋商供应商法定代表人（负责人）参加磋商，必须附法定代表人（负责人）身份证复印件并加盖供应商公章后装订入磋商文件。

法定代表人（负责人）身份证复印件

示范格式二

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称） 的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名及身份证号）为我委托单位代理人，以本单位的名义参加磋商活动。委托代理人在签署上述项目的磋商文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及（供应商名称） 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：    年       月      日

身份证复印件

注：磋商供应商委托代理人参加磋商的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入磋商文件。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致（采购人）：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：   ）采购项目的采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期： 年月日

示范格式四

承 诺 书

致（采购人）：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：  ）采购项目的采购活动的谈判过程中，做如下承诺：

1、我方与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

2、我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

6、在响应文件递交截止时间当日，我单位企业资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果均不处于不合格状态

7、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚和采购人作出的合同解除决定。

特此承诺！

供应商：         （加盖公章）

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：年 月日

示范格式五

企业声明函 （工程）

致           （采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  （财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；施工企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业） ；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；施工企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期： 年月日

注：非中小微企业不需提供此函。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致                  （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

磋商供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期： 年月日

注：非中小微企业不需提供此函。