淮安市盱眙县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320830-HXZC-C2025-0063

项目名称：盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目

采购单位：盱眙县太和街道办事处

代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章   磋商文件	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取采购文件	6

四、响应文件提交	7

五、开启	7

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章  供应商须知	10

一、总则	10

二、磋商文件	10

三、响应文件的编制	11

四、响应文件上传	12

五、响应文件的解密与评审	12

六、确定成交及签订合同	15

七、质疑处理	15

八、政府采购政策功能落实	16

合同条款前附表	20

协议书	21

一、工程概况	21

二、工期及质量标准	21

三、签约合同价与合同价格形式	21

四、项目经理	21

五、合同文件构成	21

六、付款条件	22

七、履约保证金	22

八、 承诺	22

一、工程质量保修范围和内容	24

二、质量保修期	24

三、缺陷责任期	24

四、质量保修责任	24

五、保修费用	25

廉政责任书	26

一、双方的责任	26

二、发包人责任	26

三、承包人责任	27

四、违约责任	27

五、责任书有效期	27

六、责任书份数	27

工程承发包安全管理协议	28

一、承包施工项目	28

二、工程项目施工期限	28

三、协议内容	28

第四章 采购需求	31

第五章 评审方法与评审标准	53

三、具体标准:	54

第六章  响应文件格式	56

响应文件	56

一、磋商响应函	58

二、开标一览表	60

三、报价明细表	61

四、投标供应商必须提交的资格证明文件	84

五、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料	84

监狱单位声明函（格式自拟）	91

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

项目概况

盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目招标项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2025-09-29  09:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320830-HXZC-C2025-0063

项目名称：盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：88.853734万元

最高限价：88.853734万元

采购需求：盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目，其中包含大厅、办公区、司法办公室、会议室、派出所调解室、休闲水吧、卫生间及地面、墙面粉刷、吊顶、灯具、应急照明消防、电力电缆、配电箱等配套设施；按施工图纸施工详见第四章采购需求及施工图。

合同履行期限 ：60日历天

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.供应商可任选以下其中1项提供材料，2选1（扫描件上传至电子标书）：（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证 （2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证

2.有效的营业执照（扫描件上传至电子标书）

3.承诺书（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子标书）

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料格式按照示范格式四要求，扫描件上传至电子标书）

5.供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1.1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.1本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

1.2本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

1.3本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

1.4本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

- （三）本项目的特定资格要求：

1.具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质的法人企业。同时企业具有有效的安全生产许可证（扫描件上传至电子标书）

2.项目负责人必须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师（有效期内）,并取得行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。并提供投标供应商为其缴纳的2025年6月以来任意1个月的社保证明（扫描件上传至电子标书）

- （四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

时间：2025年09月17日至2025年09月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或淮安市政府采购网

方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-09-29   09:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

## 五、开启

时间：2025-09-29   09:00 （北京时间）

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login江苏省政府采购一体化不见面开标（采购大厅）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第38条。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

- 5.响应文件格式详见第六章，供应商须严格按照格式要求编制，未按格式提交的视为无效响应。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

单位名称：盱眙县太和街道办事处

单位地址：江苏省淮安市盱眙县企业服务大厦7楼

联系人：王曼青

联系电话：15195369128

- 2.采购代理机构信息

单位名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

单位地址：盱眙县十里营大街中央御景园A04-108

联系人：张燕

联系电话：0517-88229909

- 3.项目联系方式

项目联系人：张燕

电话：0517-88229909

盱眙县太和街道办事处

2025年9月17日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目招标代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协）文件规定的收费标准优惠后7000元（柒千元整）计取，由成交供应商领取中标通知书时缴纳。（不单独立项，投标单位充分考虑报价风险计入总价），供应商在报价时综合考虑，由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性付清。

4.3本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

4.3供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3合同文本

5.4采购需求

5.5评审方法与评审标准

5.6响应文件格式

- 6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

- 7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

- 8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中的格式和内容与“淮安市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 17.响应文件的签署

17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章（响应文件中所有需签章处均须使用江苏省电子政务证书认证中心CA电子公章及方正国际电子签章，否则视为无效签署）。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件上传

- 18.响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.响应文件被拒绝接收的情形

19.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

- 20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

20.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

20.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

20.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22.磋商小组

22.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 23.评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24.评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9按照第 35的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系（供应商须在响应文件中提供24小时畅通的固定电话及授权代表手机号，评审期间失联超过2小时的，视为自动放弃磋商资格）。

- 26.磋商程序及评审标准

- 26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

26.1.3磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录苏彩云平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 26.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

- 26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 27.推荐成交候选供应商

27.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

27.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

27.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

- 28.磋商过程保密

28.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

28.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

- 29.确定成交供应商

29.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

29.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

31.2成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

- 32.货物和服务的减少

32.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 七、质疑处理

- 33.质疑处理

33.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

33.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

33.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

33.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

33.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

33.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函的内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人有权不予受理。

33.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

33.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 八、政府采购政策功能落实

- 34.政策功能落实

- 34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格部分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 34.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，供应商须将《中小企业声明函》（格式见第六章）作为响应文件组成部分，未提供或填写不完整的，资格审查不予通过。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

- 34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 35. 节能、环保政策

35.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.2节能产品

本项目 （采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

35.3环保产品

本项目中 （采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作为无效投标处理；实行“优先采购”的，给予磋商总报价2%的价格扣除（详见第三章评标标准）。

35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 36．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

- 37.政府采购履约资金扶持政策

37.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.3有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 38.“苏采云全流程不见面交易”注意事项

38.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照38.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

38.2 不见面磋商程序：主持人按下列程序组织磋商。

38.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

38.2.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

38.3全流程电子化交易采购说明

38.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

38.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

38.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

38.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

38.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

38.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

38.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

38.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

38.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

38.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

38.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

38.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

38.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

第三章 合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：预付款为合同总价40%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具的付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格）；工程交工验收合格后经审计部门审计后付至审定价的97%，同时扣回已付的预付款；待缺陷责任期24个月满后付至审定价的100%（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，施工单位凭税务部门开具的正式发票支取工程款） |
| 2 | 合同履行期限：60日历天。具体开工日期以发包人书面通知为准，因发包人原因导致工期延误的，工期相应顺延。 |
| 3 | 质量要求：合格 |

### 协议书

发包人（全称）： 盱眙县太和街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 （项目编号） 的 （项目名称） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                           。

2.工程地点：                         。

3.工程内容：                           。

4.工程承包范围：                       。

- 二、工期及质量标准

工期：      。

质量标准：工程质量符合国家及地方行业标准，要求合格。

- 三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥           元)；

其中：

暂列金额：人民币（大写）          (¥           元)；

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

- 四、项目经理

承包人项目经理：                   。

- 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 六、付款条件

付款方式：预付款为合同总价40%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具的付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格）；工程交工验收合格后经审计部门审计后付至审定价的97%，同时扣回已付的预付款；待缺陷责任期24个月满后付至审定价的100%（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，施工单位凭税务部门开具的正式发票支取工程款）

- 工程缺陷责任期 2年（自工程竣工验收通过之日起），竣工后在保修期内发生质量问题，承包人无条件负责修缮。

- 七、履约保证金

- 承包人必须在签订合同之前，向发包人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则发包人可取消其中标资格。

退还方式：承包人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或发包人同意退还证明（以上材料均需提供原件），至发包人处办理

- 承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 九、词语含义

- 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 十、签订地点

- 本合同在                    签订。

- 十一、补充协议

- 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效及份数

- 本合同自  双方签字及盖章后生效。 本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执贰 份，代理机构执贰 份。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章):          或其委托代理人(签字或盖章):

年   月   日                          年   月   日

工程质量保修书

发包人（全称）： 盱眙县太和街道办事处     。

承包人（全称）：                            。

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，办公楼屋面防水与外立面出新工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人施工范围内的全部内容  。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：            地  址： 

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：          电  话：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

- 廉政责任书

发包人（全称）：  盱眙县太和街道办事处

承包人（全称）：

在 （项目名称） 建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、

事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下   规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价  证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济   损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人执贰份，承包人执肆份，具有同等效力。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章):      或其委托代理人(签字或盖章):

年   月   日                         年   月   日

- 工程承发包安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人将本工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

- 一、承包施工项目

工程名称：

工程地址：

- 二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

- 三、协议内容

1、承包人必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、承包人在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由承包人按要求自行编实施定制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。承包人应落实  本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督  管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全  技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对承包人的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等   规章制度及要求；承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，承包人指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人指派同志负责联系、检查督促承包人执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、承包人在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和发包人的督促、检查和指导。监理有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改，并书面报监理和发包人。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、承包人人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经   施工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果  负全部责任。

13、承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关  安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，  借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、承包人的人员对施工的现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由承包人人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期   验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重 吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、承包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用  明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方可使用，违反本规定或   不经监理和发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。承包人配电系统必须有专人 24 小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、发包人和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包人在施工过程中发生的人身伤亡、   火警、火灾等一切事故，均由承包人自己负责，与发包人无关。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，承包人应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按照国务院及江苏省有关事故报告的规定在事故发生后的二十四小时内及时 报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式陆份，发包人执贰份，承包人执肆份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章):      或其委托代理人(签字或盖章):

年   月   日                          年   月   日

- 第四章 采购需求

- 盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目全费用清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、厚度30mm 2、水泥砂浆找平层 3、含清理原生活垃圾，地面清洗，垃圾清运。 | m2 | 648 |  |  |  |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、800*800mm地砖，全瓷砖； 2、涂刷地面界面剂 3、素水泥浆粘贴层 4、干硬性水泥砂浆 5、含嵌缝 | m2 | 595 |  |  |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、大理石材饰面，200宽，20厚，（国产优质）； 2、素水泥浆粘贴层 3、干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 4 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、大理石材饰面，270宽，20厚，（国产优质）； 2、素水泥浆粘贴层 3、干硬性水泥砂浆 4、高于卫生间地面5mm | m2 | 0.6 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、厚度200mm，卫生间抬高地面 2、轻质砌块，水泥砂浆填充 2、面层抹平 | m3 | 6.2 |  |  |  |
| 6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、厚度120mm，卫生间蹲坑、马桶地面 2、轻质砌块，水泥砂浆填充 2、面层水泥砂浆抹平（5cm） | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 7 | 100602001001 | 钢平台 | 1、40*40*3热镀锌方管，横向@400，纵向@600 2、焊点刷漆 | t | 0.54 |  |  |  |
| 8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、基层：10mm阻燃板，（品牌：大自然、菲林格尔、圣象）； 2、面层：15mm木地板 3、铝制包边条 | m2 | 19 |  |  |  |
| 9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、根据图纸拆除原有墙面 2、含清运。 | m2 | 57 |  |  |  |
| 10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙面杂物 2、含清运。 | m2 | 120 |  |  |  |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、轻质砌块墙体 2、水泥砂浆砌筑 3、超高带腰梁 4、顶部用MU7.5水泥砖压实 5、门垛间隔使用MU7.5砖 | m2 | 90 |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、挂网、20mm水泥砂浆抹灰； 2、施工部位：砌筑墙内外。 | m2 | 180 |  |  |  |
| 13 | 040406001001 | 混凝土地梁 | 1、止水墙：C25砼浇筑，高300mm，宽150mm。 2、二次构造柱：200*200，10#钢筋，顶部、地面与楼板植筋 3、腰梁：200*150，8#钢筋 4、门头板：钢筋混凝土,混凝土C25，钢筋8#，厚度6cm | 10m2 | 2 |  |  |  |
| 14 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、75轻钢龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆（品牌：龙牌、泰山石膏、杰森或同等品牌）； 3、保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm厚防火隔音岩棉，玻璃丝布包裹 4、根据加固需要，部分立柱至楼层顶。 | m2 | 106.1 |  |  |  |
| 15 | 011210006002 | 其他隔断 | 1、75轻钢龙骨； 2、双层9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆（品牌：龙牌、泰山石膏、杰森或同等品牌）； 3、保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm厚防火隔音岩棉，玻璃丝布包裹 | m2 | 25.52 |  |  |  |
| 16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、12mm厚高透钢化玻璃； 2、50*50*2.5mm热镀锌方管框架（立柱至楼层顶，跨度超2米需加固）。 3、辅材根据需要，隐藏式施工 4、不锈钢包边：0.5厚，展开宽度14cm，45度拼角，氩弧点焊 | m2 | 77.52 |  |  |  |
| 17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、50MM高黑色金属踢脚线 2、材质：不锈钢 3、规格：0.5MM厚 4、含施工及辅材 | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 010801002001 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×1000 3、门框、扇材质：木质 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 19 | 010801002002 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×1500 3、门框、扇材质：木质 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 20 | 100704001001 | 全玻门 | 1、名称：单开玻璃门 2、门框或扇外围尺寸：2400×900 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃玻 δ12mm 4、附件： 全金属管子拉手、重型地弹簧、门锁等全部五金配件 5、详见施工图纸 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 21 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带 2、油漆品种、刷漆遍数：批两遍腻子、打磨、刷漆三遍 3、按展开面积计算 | m2 | 597 |  |  |  |
| 22 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、楼面打孔ø80 2、孔洞封堵 | 个 | 16 |  |  |  |
| 23 | 011615001002 | 开孔（打洞） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 011207001001 | 墙面装饰板 铝方通 | 1、20*50*1@40mm，木纹铝方通 | m2 | 16 |  |  |  |
| 25 | 011207001002 | 墙面装饰板（大厅背景墙） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、基层板与饰面板用胶粘合 | m2 | 27 |  |  |  |
| 26 | 011207001003 | 墙面装饰板（大厅柱体） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、 | m2 | 14 |  |  |  |
| 27 | 011207001004 | 墙面装饰板（会议室柱体） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 | m2 | 28 |  |  |  |
| 28 | 011207001005 | 墙面装饰板（会议室背景墙） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、基层板与饰面板用胶粘合 | m2 | 20 |  |  |  |
| 29 | 011207001006 | 墙面装饰板（包立管饰面） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆； 3、300*300*3200（3套） | m2 | 5.76 |  |  |  |
| 30 | 011207001007 | 墙面装饰板（包卫生间立管饰面） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格：12mm厚水泥板 3、300*300*3200 | m2 | 1.92 |  |  |  |
| 31 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、根据图纸施工 2、20MM灰色大理石（国产优质） 3、3-5厚建筑陶瓷胶粘剂 | m2 | 0.2 |  |  |  |
| 32 | 011302001001 | 吊顶天棚（大厅） | 1、50系列轻钢龙骨骨架，非上人屋面； 2、9.5mm厚双层石膏板铺装，含阳角护角（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 145 |  |  |  |
| 33 | 011302001002 | 吊顶天棚（多功能会议室） | 1、50系列轻钢龙骨骨架，非上人屋面； 2、9.5mm厚双层石膏板铺装，含阳角护角（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）； 3、施工部位：非卫生间区域天棚，展开面积计量 | m2 | 150 |  |  |  |
| 34 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、50*50*1铝制格栅； 2、格栅专用龙骨，含吊筋等，@70mm； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 86 |  |  |  |
| 35 | 011302001003 | 吊顶天棚（矿棉板吊顶） | 1、600*600*6 2、龙骨，含吊筋等； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 155 |  |  |  |
| 36 | 011302001004 | 吊顶天棚（软膜灯箱） | 1、5.63*0.35m（9套） 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃板基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 4、按图施工 | m2 | 17.74 |  |  |  |
| 37 | 011302001005 | 吊顶天棚（软膜灯箱） | 1、5.63*0.8mm（1套） 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃版基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 4、按图施工 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 38 | 011301001002 | 天棚抹灰（吊顶乳胶漆） | 1、石膏板吊顶施工区域，基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带； 2、内墙腻子白色乳胶漆各3遍 3、施工部位：非卫生间区域、按展开面积计算。 | m2 | 295 |  |  |  |
| 39 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶棚油漆） | 1、格栅吊顶区域，顶部清理 2、灰色涂料3遍 3、无脱壳、开裂。 | m2 | 105.6 |  |  |  |
| 40 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、展开580mm回光灯槽 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃板基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 | m | 30 |  |  |  |
| 41 | 080807014001 | 开孔 | 1、筒灯、射灯开孔 | 个 | 53 |  |  |  |
| 42 | 011304002001 | 检修口 | 1、暗式防潮检修口，外径400*400 2、铝合金边框+防潮石膏板； 3、部位：空调内机周边、卫生间顶部。 | 个 | 16 |  |  |  |
| 43 | 011302001007 | 吊顶天棚（大厅） | 1、50系列轻钢龙骨； 2、9.5mm厚双层防水石膏板铺装（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 | m2 | 27 |  |  |  |
| 44 | 011301001003 | 天棚抹灰（吊顶乳胶漆） | 1、基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带； 2、外墙腻子、抗碱底漆； 3、生态环保漆，白色 4、按展开面积计算 5、品牌：立邦、多乐士或同等品牌 | m2 | 27 |  |  |  |
| 45 | 011304002002 | 检修口 | 1、300*300，满足排气扇安装 2、含防火材料加固内边框 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料2.0mm厚，遇反坎梁翻包，在墙面处向上延伸H=300mm； 2、做闭水试验； 3、品牌：东方雨虹、西卡、德高或同等品牌 | m2 | 45 |  |  |  |
| 47 | 080403004001 | 涂膜防水 | 1、基层清理； 2、JS防水涂料2mm厚； 3、卫生间内墙H=2m 4、品牌：东方雨虹、西卡、德高或同等品牌 | m2 | 78.4 |  |  |  |
| 48 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、安装方式：界面剂一道、瓷砖粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：800*400，全瓷砖 3、品牌：星悦，红石湾，瑞景 | m2 | 120.6 |  |  |  |
| 49 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、800*800mm防滑砖，全瓷砖； 2、涂刷地面界面剂 3、素水泥浆粘贴层 4、干硬性水泥砂浆 | m2 | 30.06 |  |  |  |
| 50 | 011203002001 | 零星项目装饰抹灰 | 缝宽、嵌缝材料种类：同色美缝 | m2 | 150.66 |  |  |  |
| 51 | 011210005001 | 成品隔断（卫生间坑位隔断） | 1、18mm铝合金蜂窝板，H2200 2、不锈钢配件 3、含安装 | m2 | 26.1 |  |  |  |
| 52 | 010801002003 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×850 3、颜色：木饰面 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 53 | 031004006001 | 大便器 | 1、座式大便器、连体水箱安装 2、供水软管及角阀 3、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 2 |  |  |  |
| 54 | 031004006002 | 大便器 | 1、蹲式大便器、手按式冲水阀安装 2、全瓷坐便器，高度17.5cm，带储水弯 3、不锈钢铜芯手按式冲水阀，DN25进水，可伸缩 4、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 4 |  |  |  |
| 55 | 031004007001 | 小便器 | 1、小便器：全瓷，成人 2、感应式暗装阀门：外壳130*130*80，全不锈钢材质，暗装；供水模块主材黄铜；供电模式：220V转6V 3、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 4 |  |  |  |
| 56 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台下盆400*600*220，高温陶瓷 2、双孔连体式冷热水水龙头（高度200，座体140；外壳材质：不锈钢，阀芯材料：黄铜 ；可旋转出水口；含角阀、不锈钢下水配件（防臭型）的安装） 3、根据图纸施工 | 组 | 2 |  |  |  |
| 57 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、304不锈钢材质，防臭型 2、100*100*52mm 3、ABS地漏芯 | 个(组) | 5 |  |  |  |
| 58 | 031001006001 | 塑料管（卫生间给排水） | 1、PVC110管，用于蹲式和坐式大便器使用； 2、PVC50管，用于洗手池、地漏、小便池排水使用； 3、PVC110和50管独立排入外部管道 4、PPR32管，主管、蹲便器阀门管道 5、PPR20管，相关设备用水管道 6、各类辅材，根据图纸施工 7、品牌：公元、中财、伟星 | m2 | 29 |  |  |  |
| 59 | 030108002001 | 排风扇 | 1、300*300排风扇（带逆止阀，超静音） 2、排风量150立方米每小时 2、含室外不锈钢防虫风帽安装 3、含PVC110排风管安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 030412001001 | 普通灯具（嵌入式筒灯） | 1、18W白光，开孔145-160mm 2、尺寸：直径170mm，高65mm 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 37 |  |  |  |
| 61 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、19W白光，开孔95-100mm，可调角度 2、尺寸：直径115mm，高62mm 光束角：38度，显指：Ra≥80 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 16 |  |  |  |
| 62 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、900*600*5mm，72W白光 2、外壳：白色 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 4 |  |  |  |
| 63 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、工矿吊灯，全铝散热片，100W白光 2、直径380*H195mm，照射面积35平方 3、吊链长2米 4、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | 030412001004 | 普通灯具（LED平板灯） | 1、600*600，铝框，48W白光 2、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 21 |  |  |  |
| 65 | 030412001005 | 普通灯具（长条灯） | 1、900*70*50mm，28W白光 2、外壳：黑色（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 4 |  |  |  |
| 66 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、名称:LED灯带，白光，每米12颗灯珠 2、宽9.5mm，厚3mm，自粘 3、电压：220V50HZ 包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m | 47 |  |  |  |
| 67 | 020908003001 | 天花、顶棚彩画 | 1、尺寸：5.62*0.35m 2、白色透光膜；F型铝合金卡边条 3、灯组：220V恒流漫反射，长93cm12灯，白光 4、包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m2 | 17.7 |  |  |  |
| 68 | 020908003002 | 天花、顶棚彩画 | 1、尺寸：5.62*0.8m 2、白色透光膜；F型铝合金卡边条 3、灯组：220V恒流漫反射，长93cm12灯，白光 4、包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 69 | 030404035001 | 插座（五孔插座） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 22 |  |  |  |
| 70 | 030404035002 | 插座（防水插座） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 2 |  |  |  |
| 71 | 030404035003 | 插座（三位地插） | 1、材质：不锈钢（银色） 2、面板尺寸：300*130，底盒尺寸：290*120*65mm 3、2个10A无孔插座+1个六类千兆网络插座（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 35 |  |  |  |
| 72 | 030404035004 | 插座（四位地插） | 1、材质：不锈钢（银色） 2、面板尺寸：400*130，底盒尺寸：390*120*65mm 3、3个10A无孔插座+1个六类千兆网络插座（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 030502012001 | 信息插座 | 1、86型六类千兆网络插座 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个(块) | 7 |  |  |  |
| 74 | 030404034001 | 照明开关（单开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 13 |  |  |  |
| 75 | 030404034002 | 照明开关（双开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 030404034003 | 照明开关（三开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | 030404034004 | 照明开关（四开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 030404019001 | 控制开关（排气扇开关） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | 030505004001 | 电视墙（投影仪幕布） | 1、120寸电动嵌入式天花投影幕布 2、PET材质，拉线设计 3、宽幅比：16：9 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 011501006001 | 书柜 | 1、书柜规格：根据图纸施工 2、材料种类、规格：木纹饰面实木板柜体 3、五金种类、规格：含五金配件安装、清理等全部内容 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 011501008001 | 台盆柜 | 1、材料品种、规格、颜色：2200*600（投影）灰色人造大理石台面（国产优质），含挡水、下挂、磨边角、开孔、阻燃板（品牌：莫干山、千年舟、福庆或同等品牌）、木饰面、柜门安装等 2、支架、配件品种、规格：30*30*2.5热镀锌方管骨架 3、根据图纸施工 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 011505011001 | 卫生间银镜箱 | 1、根据图纸施工 2、2200*850 3、含框架、底板、镜面、灯具（12V室外灯带，高亮，品牌：雷士、三雄极光、欧普）等安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 011501020001 | 咨询台 | 1、根据图纸施工 2、含安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 011501020002 | 服务台 | 1、根据图纸施工 2、含含框架、大理石、阻燃板、木饰面、柜门、灯具（12V室外灯带，高亮）等安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 85 | 011501014001 | 水吧台 | 1、根据图纸施工 2、含安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 86 | 011508004001 | 金属字 | 1、钛金字，厚度5cm，高40cm 2、根据要求施工 | 个 | 26 |  |  |  |
| 87 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质及遮光度：提花窗纱+棉麻窗帘布，遮光率100% 2、金属静音轨道，窗帘层数：2层，离地5cm 3、窗帘褶皱比例2.0 4、施工参考图纸 | m | 34.32 |  |  |  |
| 88 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：XL-1 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：XL-2 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、5芯（YJV）4*50+1纯铜电缆 2、含配套JBG套管 3、含开孔，开槽及恢复 4、含铜线鼻等相关施工 5、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 100 |  |  |  |
| 91 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、5芯（YJV）5*16纯铜电缆 2、含配套JBG套管 3、含开孔，开槽及恢复 4、含铜线鼻等相关施工 5、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 82 |  |  |  |
| 92 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 500 |  |  |  |
| 93 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：PC25 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 435.01 |  |  |  |
| 94 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 1000 |  |  |  |
| 95 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV2.5铜芯 | m | 1500 |  |  |  |
| 96 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV4铜芯 | m | 2300 |  |  |  |
| 97 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV6铜芯 | m | 840 |  |  |  |
| 98 | 030411004003 | 配线 | 1、含网络（超五类网线）、音响线路 2、不含网络机箱和设备；不含音响设备； 3、含阻燃PVC线管、开线槽 4、含人工、穿线、材料及配件 | m | 600 |  |  |  |
| 99 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、32U1.6米，宽600，深800； 2、材质：板材0.7mm，立柱1.8mm 3、风扇：2个，托板6块， 4、插排：2个，8位10A孔，防雷 | 台 | 1 |  |  |  |
| 100 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 网络调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 101 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 100 |  |  |  |
| 102 | 030411003002 | 桥架（主电缆） | 1、镀锌喷塑槽式桥架 2、100*50*8mm | m | 40 |  |  |  |
| 103 | 030411003003 | 桥架（弱电） | 1、名称：镀锌桥架 2、规格：200*100 | m | 100 |  |  |  |
| 104 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 | kg | 150 |  |  |  |
| 105 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1、名称:感烟探测器 2、按设计 3、安装方式:吸顶安装 | 个 | 88 |  |  |  |
| 107 | 030904007001 | 火灾声、光警报器 | 1、名称:火灾声、光警报器 2、按设计 3、安装方式:2.0M安装 | 个 | 5 |  |  |  |
| 108 | 030904007002 | 吸顶式扬声器 | 1、名称:吸顶式扬声器 2、功率:按设计 3、安装方式:吸顶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 109 | 030904003001 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1、名称:带手动报警按钮的火灾电话插孔 2、1.3M安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 110 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮 | 1、名称:消火栓起泵按钮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 111 | 030904008001 | 输入、输出模块 | 1、名称:输入、输出模块 | 个 | 10 |  |  |  |
| 112 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1、名称:短路隔离器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 113 | 030412005003 | 密闭处理 | 密闭处理 | 套 | 2 |  |  |  |
| 114 | 030404032001 | 火警接线箱 | 1、名称:火警接线箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 115 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 116 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVS-2*1.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 117 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVSP-2*1.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 118 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVV-2*2.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 119 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:配线NHBV4 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 100 |  |  |  |
| 120 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 300 |  |  |  |
| 121 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150 |  |  |  |
| 122 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、线制：总线制调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱（应急照明集中控制，含4块干电池） 2、规格：AEL | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 | 030411001009 | 配管JDG20 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150 |  |  |  |
| 125 | 030411004011 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1、名称:照明电线路 2、配线形式:配线 3、型号:NHRVS-2*2.5（品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌） | m | 150 |  |  |  |
| 126 | 030412001008 | 普通灯具 | 1、疏散指示灯（应急照明集中控制），暗装 2、同原品牌 | 套 | 10 |  |  |  |
| 127 | 030412001009 | 普通灯具 | 1、应急灯（应急照明集中控制），壁挂式 2、同原品牌 | 套 | 15 |  |  |  |
| 128 | 030412001006 | 普通灯具 | 1、安全出口灯（应急照明集中控制） 2、同原品牌 | 套 | 5 |  |  |  |
| 129 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 130 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 接入消防机房设备 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 030901010001 | 室内消火栓 1、名称:薄型单栓室内消火栓箱 | 移消防栓 | 套 | 3 |  |  |  |
| 132 | 031003003002 | 偏心对夹式蝶阀DN100 | 1、名称:偏心对夹式蝶阀 2、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 133 | 031003003003 | 偏心对夹式蝶阀DN150 | 1、名称:偏心对夹式蝶阀 2、规格:DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 134 | 030901002001 | 消火栓镀锌钢管DN65 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:消火栓镀锌钢管 3、规格:DN65 4、连接形式:丝接 5、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 6、附件：含管件安装 | m | 30 |  |  |  |
| 135 | 031002001003 | 管道支架制作安装 | 1、名称：管道支架 2、制作安装 | kg | 50 |  |  |  |
| 136 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:红色调和漆二道 | m2 | 10 |  |  |  |
| 137 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 20 |  |  |  |
|  |  | 喷淋 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1、名称:自动排气阀 2、规格:DN20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 139 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、规格、型号：水流指示器DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 140 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：信号蝶阀DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 141 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀DN100 | 组 | 1 |  |  |  |
| 142 | 030901003001 | 喷淋头 | 1、名称:喷淋头 2、规格：DN15 | 个 | 88 |  |  |  |
| 143 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置 | 组 | 1 |  |  |  |
| 144 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗试压 5、附件：含管件安装 | m | 176 |  |  |  |
| 145 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1、名称：管道支架 2、制作安装 | kg | 150 |  |  |  |
| 146 | 031201001003 | 管道刷油 | 1、油漆品种:红色调和漆二道 | m2 | 15 |  |  |  |
| 147 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 25 |  |  |  |
| 148 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 149 | 031101067001 | 数字终端单元 | 1、17寸立式取号终端 2、支持有线、无线 | 架 | 1 |  |  |  |
| 150 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 | 1、单行单色单排8字， 2、规格F3.75 3、输入电源：220V；输出电源：5V3A 4、支持有线 5、安装方式：吊装 | 套(台) | 12 |  |  |  |
| 151 | 030501003001 | 控制设备 | 1、无线呼叫 | 台 | 12 |  |  |  |
| 152 | 030501003002 | 控制设备 | 1、四键评价器 | 台 | 12 |  |  |  |
| 153 | 030701003001 | 空调器 | 1、5P吸顶机 2、配套线控、凝结水管、支吊架安装 3、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 7 |  |  |  |
| 154 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：风管机 2、规格：3p 3、配套线控、凝结水管、支吊架安装 4、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 1 |  |  |  |
| 155 | 030701003003 | 空调器 | 1、2P吸顶机 2、配套线控、凝结水管、支吊架安装 3、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 5 |  |  |  |
| 156 | 010607001001 | 空调金属护栏 | 1、根据布管示意图，制作热镀锌空调外机支架，共计两套 2、40*40*3热镀锌方管 | 套 | 2 |  |  |  |
| 157 | 030903003001 | 铜管 | 1、2P机使用铜管 2、细管外径：6.35mm，粗管外径：12.7mm，壁厚：1.2mm | m | 73 |  |  |  |
| 158 | 030903003003 | 铜管 | 1、3P和5P机使用铜管 2、细管外径：6.35-9.52mm， 粗管外径：19.05mm，壁厚：1.2mm | m | 100 |  |  |  |
| 159 | 031009002001 | 空调工程系统调试 | 空调工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 160 | 011801005001 | 表面清洁 | 1、施工结束室内及室外门窗保洁 | m2 | 648 |  |  |  |
| 161 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

1.中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

2.中标单位应严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库[2022]35号文附件2）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库[2023]52号），优先采购绿色建材、装配式建材产品。（“绿色建材具体要求：① 室内涂料VOCs含量符合GB 18582-2020标准；② 瓷砖放射性符合GB 6566-2010 Class A类要求，供应商须提供产品检测报告。）

- 第五章 评审方法与评审标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

- 三、具体标准:

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | - 1.价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。 - 2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×30分 | 30 |
| 2 | 商务部分（23分 | 业绩 | 供应商自2022年6月1日以来（以竣工验收时间为准），承担过类似项目业绩的，有一个得3分，最高得9分。 注：须提供中标通知书、施工合同和竣工验收证明（须经建设单位、监理单位、施工单位盖章），三者缺一不可，时间以竣工验收时间为准，原件扫描件上传至响应文件 | 9 |
|  |  | 体系认证 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书的，有一个得2分，本项最高得6分。（提供证书原件扫描件上传至响应文件） | 6 |
|  |  | 项目机构人员配备 | - 供应商拟投入本项目的成员中，项目负责为一级建造师得2分，施工员、质量员、安全员具有岗位培训考核合格证书的，每提供一个得2分，本项最高得9分，没有不得分。 注：须提供有效的人员证书及2025年6月以来任意一个月为其缴纳的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章的社保缴纳证明。同一个人提供多个证书不重复得分。 | 8 |
| 3 | 技术部分（47分） | 施工组织设计 | 1.施工组织总体设想、方案针对性，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得5-6分（含）；方案完善合理可行的得4-5分（含）；方案较完善可行的得3-4分（含）；方案基本完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 2.施工现场平面布置和临时设施，满分（5分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-5分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3分（含）；方案基本完善可行的得1-2分，未作说明的不得分。 | 5 |
|  |  |  | 3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得5-6分（含）；方案完善合理可行的得4-5分（含）；方案较完善可行的得3-4分（含）；方案基本完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 4.施工过程各阶段质量的保证措施，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-6分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3（含）；方案基本完善可行的得1-2分（含）；方案不完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 5.施工过程各阶段安全的保证措施，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-6分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3（含）；方案基本完善可行的得1-2分（含）；方案不完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 6.施工过程各阶段环境的保护保证措施，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-6分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3（含）；方案基本完善可行的得1-2分（含）；方案不完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 7.劳动力、机械设备和材料投入计划，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-6分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3（含）；方案基本完善可行的得1-2分（含）；方案不完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |
|  |  |  | 8.专项施工技术方案及工程项目实施的重点、难点和解决方案有同等项目方案，满分（6分） 供应商结合本项目采购要求制定方案。方案非常完善合理可行的得4-6分（含）；方案完善合理可行的得3-4分（含）；方案较完善可行的得2-3（含）；方案基本完善可行的得1-2分（含）；方案不完善可行的得1分，未作说明的不得分。 | 6 |

- 第六章  响应文件格式

- 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、投标供应商必须提交的资格证明文件

五、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

- 一、磋商响应函

致:   （采购人）    :

关于                           项目 （项目编号:          ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。

1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、报价明细表和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币         元（RMB¥     元）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，并保证质量达到采购文件所要求的标准，在       天内竣工并移交整个工程。

3、我方同意按照磋商文件中第16条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我单位具有独立承担民事责任的能力和具有独立订立合同的能力。

5、我单位具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

6、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

7、我单位承诺没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

8、我单位针对本采购项目所派出的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

9、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

10、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

12、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

13、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

14、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件中规定的时间完成项目施工。

磋商供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：________年____月____日

- 二、开标一览表

（此表以电子响应文件格式为准）

- 三、报价明细表

- 盱眙县太和街道社会治安综合治理中心装饰装修项目全费用清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、厚度30mm 2、水泥砂浆找平层 3、含清理原生活垃圾，地面清洗，垃圾清运。 | m2 | 648 |  |  |  |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、800*800mm地砖，全瓷砖； 2、涂刷地面界面剂 3、素水泥浆粘贴层 4、干硬性水泥砂浆 5、含嵌缝 | m2 | 595 |  |  |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、大理石材饰面，200宽，20厚，（国产优质）； 2、素水泥浆粘贴层 3、干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 4 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、大理石材饰面，270宽，20厚，（国产优质）； 2、素水泥浆粘贴层 3、干硬性水泥砂浆 4、高于卫生间地面5mm | m2 | 0.6 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、厚度200mm，卫生间抬高地面 2、轻质砌块，水泥砂浆填充 2、面层抹平 | m3 | 6.2 |  |  |  |
| 6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、厚度120mm，卫生间蹲坑、马桶地面 2、轻质砌块，水泥砂浆填充 2、面层水泥砂浆抹平（5cm） | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 7 | 100602001001 | 钢平台 | 1、40*40*3热镀锌方管，横向@400，纵向@600 2、焊点刷漆 | t | 0.54 |  |  |  |
| 8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、基层：10mm阻燃板，（品牌：大自然、菲林格尔、圣象）； 2、面层：15mm木地板 3、铝制包边条 | m2 | 19 |  |  |  |
| 9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、根据图纸拆除原有墙面 2、含清运。 | m2 | 57 |  |  |  |
| 10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙面杂物 2、含清运。 | m2 | 120 |  |  |  |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、轻质砌块墙体 2、水泥砂浆砌筑 3、超高带腰梁 4、顶部用MU7.5水泥砖压实 5、门垛间隔使用MU7.5砖 | m2 | 90 |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、挂网、20mm水泥砂浆抹灰； 2、施工部位：砌筑墙内外。 | m2 | 180 |  |  |  |
| 13 | 040406001001 | 混凝土地梁 | 1、止水墙：C25砼浇筑，高300mm，宽150mm。 2、二次构造柱：200*200，10#钢筋，顶部、地面与楼板植筋 3、腰梁：200*150，8#钢筋 4、门头板：钢筋混凝土,混凝土C25，钢筋8#，厚度6cm | 10m2 | 2 |  |  |  |
| 14 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、75轻钢龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆（品牌：龙牌、泰山石膏、杰森或同等品牌）； 3、保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm厚防火隔音岩棉，玻璃丝布包裹 4、根据加固需要，部分立柱至楼层顶。 | m2 | 106.1 |  |  |  |
| 15 | 011210006002 | 其他隔断 | 1、75轻钢龙骨； 2、双层9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆（品牌：龙牌、泰山石膏、杰森或同等品牌）； 3、保温隔热面层材料品种、规格、性能：50mm厚防火隔音岩棉，玻璃丝布包裹 | m2 | 25.52 |  |  |  |
| 16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、12mm厚高透钢化玻璃； 2、50*50*2.5mm热镀锌方管框架（立柱至楼层顶，跨度超2米需加固）。 3、辅材根据需要，隐藏式施工 4、不锈钢包边：0.5厚，展开宽度14cm，45度拼角，氩弧点焊 | m2 | 77.52 |  |  |  |
| 17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、50MM高黑色金属踢脚线 2、材质：不锈钢 3、规格：0.5MM厚 4、含施工及辅材 | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 010801002001 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×1000 3、门框、扇材质：木质 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 19 | 010801002002 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×1500 3、门框、扇材质：木质 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 20 | 100704001001 | 全玻门 | 1、名称：单开玻璃门 2、门框或扇外围尺寸：2400×900 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃玻 δ12mm 4、附件： 全金属管子拉手、重型地弹簧、门锁等全部五金配件 5、详见施工图纸 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 21 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带 2、油漆品种、刷漆遍数：批两遍腻子、打磨、刷漆三遍 3、按展开面积计算 | m2 | 597 |  |  |  |
| 22 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、楼面打孔ø80 2、孔洞封堵 | 个 | 16 |  |  |  |
| 23 | 011615001002 | 开孔（打洞） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 011207001001 | 墙面装饰板 铝方通 | 1、20*50*1@40mm，木纹铝方通 | m2 | 16 |  |  |  |
| 25 | 011207001002 | 墙面装饰板（大厅背景墙） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、基层板与饰面板用胶粘合 | m2 | 27 |  |  |  |
| 26 | 011207001003 | 墙面装饰板（大厅柱体） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、 | m2 | 14 |  |  |  |
| 27 | 011207001004 | 墙面装饰板（会议室柱体） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 | m2 | 28 |  |  |  |
| 28 | 011207001005 | 墙面装饰板（会议室背景墙） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚木饰面 3、基层板与饰面板用胶粘合 | m2 | 20 |  |  |  |
| 29 | 011207001006 | 墙面装饰板（包立管饰面） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆； 3、300*300*3200（3套） | m2 | 5.76 |  |  |  |
| 30 | 011207001007 | 墙面装饰板（包卫生间立管饰面） | 1、基层材料种类、规格：环保木工板δ12mm 2、面层材料品种、规格：12mm厚水泥板 3、300*300*3200 | m2 | 1.92 |  |  |  |
| 31 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、根据图纸施工 2、20MM灰色大理石（国产优质） 3、3-5厚建筑陶瓷胶粘剂 | m2 | 0.2 |  |  |  |
| 32 | 011302001001 | 吊顶天棚（大厅） | 1、50系列轻钢龙骨骨架，非上人屋面； 2、9.5mm厚双层石膏板铺装，含阳角护角（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 145 |  |  |  |
| 33 | 011302001002 | 吊顶天棚（多功能会议室） | 1、50系列轻钢龙骨骨架，非上人屋面； 2、9.5mm厚双层石膏板铺装，含阳角护角（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）； 3、施工部位：非卫生间区域天棚，展开面积计量 | m2 | 150 |  |  |  |
| 34 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、50*50*1铝制格栅； 2、格栅专用龙骨，含吊筋等，@70mm； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 86 |  |  |  |
| 35 | 011302001003 | 吊顶天棚（矿棉板吊顶） | 1、600*600*6 2、龙骨，含吊筋等； 3、施工部位：按图施工，展开面积计量 | m2 | 155 |  |  |  |
| 36 | 011302001004 | 吊顶天棚（软膜灯箱） | 1、5.63*0.35m（9套） 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃版基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 4、按图施工 | m2 | 17.74 |  |  |  |
| 37 | 011302001005 | 吊顶天棚（软膜灯箱） | 1、5.63*0.8mm（1套） 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃版基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 4、按图施工 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 38 | 011301001002 | 天棚抹灰（吊顶乳胶漆） | 1、石膏板吊顶施工区域，基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带； 2、内墙腻子白色乳胶漆各3遍 3、施工部位：非卫生间区域、按展开面积计算。 | m2 | 295 |  |  |  |
| 39 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶棚油漆） | 1、格栅吊顶区域，顶部清理 2、灰色涂料3遍 3、无脱壳、开裂。 | m2 | 105.6 |  |  |  |
| 40 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、展开580mm回光灯槽 2、50系列轻钢龙骨、15mm阻燃版基层； 3、9.5mm厚单层石膏板面层（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 | m | 30 |  |  |  |
| 41 | 080807014001 | 开孔 | 1、筒灯、射灯开孔 | 个 | 53 |  |  |  |
| 42 | 011304002001 | 检修口 | 1、暗式防潮检修口，外径400*400 2、铝合金边框+防潮石膏板； 3、部位：空调内机周边、卫生间顶部。 | 个 | 16 |  |  |  |
| 43 | 011302001007 | 吊顶天棚（大厅） | 1、50系列轻钢龙骨； 2、9.5mm厚双层防水石膏板铺装（品牌：龙牌、泰山石膏、拉法基或同等品牌）。 | m2 | 27 |  |  |  |
| 44 | 011301001003 | 天棚抹灰（吊顶乳胶漆） | 1、基层嵌缝、粘贴防裂嵌缝带； 2、外墙腻子、抗碱底漆； 3、生态环保漆，白色 4、按展开面积计算 5、品牌：立邦、多乐士或同等品牌 | m2 | 27 |  |  |  |
| 45 | 011304002002 | 检修口 | 1、300*300，满足排气扇安装 2、含防火材料加固内边框 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料2.0mm厚，遇反坎梁翻包，在墙面处向上延伸H=300mm； 2、做闭水试验； 3、品牌：东方雨虹、西卡、德高或同等品牌 | m2 | 45 |  |  |  |
| 47 | 080403004001 | 涂膜防水 | 1、基层清理； 2、JS防水涂料2mm厚； 3、卫生间内墙H=2m 4、品牌：东方雨虹、西卡、德高或同等品牌 | m2 | 78.4 |  |  |  |
| 48 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、安装方式：界面剂一道、瓷砖粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：800*400，全瓷砖 3、品牌：星悦，红石湾，瑞景 | m2 | 120.6 |  |  |  |
| 49 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、800*800mm防滑砖，全瓷砖； 2、涂刷地面界面剂 3、素水泥浆粘贴层 4、干硬性水泥砂浆 | m2 | 30.06 |  |  |  |
| 50 | 011203002001 | 零星项目装饰抹灰 | 缝宽、嵌缝材料种类：同色美缝 | m2 | 150.66 |  |  |  |
| 51 | 011210005001 | 成品隔断（卫生间坑位隔断） | 1、18mm铝合金蜂窝板，H2200 2、不锈钢配件 3、含安装 | m2 | 26.1 |  |  |  |
| 52 | 010801002003 | 木质门带套、门楣 | 1、名称：定制成品 2、门代号及洞口尺寸：3000×850 3、颜色：木饰面 4、附件：执手锁、铰链、门吸等全部五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 53 | 031004006001 | 大便器 | 1、座式大便器、连体水箱安装 2、供水软管及角阀 3、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 2 |  |  |  |
| 54 | 031004006002 | 大便器 | 1、蹲式大便器、手按式冲水阀安装 2、全瓷坐便器，高度17.5cm，带储水弯 3、不锈钢铜芯手按式冲水阀，DN25进水，可伸缩 4、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 4 |  |  |  |
| 55 | 031004007001 | 小便器 | 1、小便器：全瓷，成人 2、感应式暗装阀门：外壳130*130*80，全不锈钢材质，暗装；供水模块主材黄铜；供电模式：220V转6V 3、品牌：恒洁、九牧、箭牌 | 组 | 4 |  |  |  |
| 56 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台下盆400*600*220，高温陶瓷 2、双孔连体式冷热水水龙头（高度200，座体140；外壳材质：不锈钢，阀芯材料：黄铜 ；可旋转出水口；含角阀、不锈钢下水配件（防臭型）的安装） 3、根据图纸施工 | 组 | 2 |  |  |  |
| 57 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、304不锈钢材质，防臭型 2、100*100*52mm 3、ABS地漏芯 | 个(组) | 5 |  |  |  |
| 58 | 031001006001 | 塑料管（卫生间给排水） | 1、PVC110管，用于蹲式和坐式大便器使用； 2、PVC50管，用于洗手池、地漏、小便池排水使用； 3、PVC110和50管独立排入外部管道 4、PPR32管，主管、蹲便器阀门管道 5、PPR20管，相关设备用水管道 6、各类辅材，根据图纸施工 7、品牌：公元、中财、伟星 | m2 | 29 |  |  |  |
| 59 | 030108002001 | 排风扇 | 1、300*300排风扇（带逆止阀，超静音） 2、排风量150立方米每小时 2、含室外不锈钢防虫风帽安装 3、含PVC110排风管安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 030412001001 | 普通灯具（嵌入式筒灯） | 1、18W白光，开孔145-160mm 2、尺寸：直径170mm，高65mm 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 37 |  |  |  |
| 61 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、19W白光，开孔95-100mm，可调角度 2、尺寸：直径115mm，高62mm 光束角：38度，显指：Ra≥80 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 16 |  |  |  |
| 62 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、900*600*5mm，72W白光 2、外壳：白色 3、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 4 |  |  |  |
| 63 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、工矿吊灯，全铝散热片，100W白光 2、直径380*H195mm，照射面积35平方 3、吊链长2米 4、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | 030412001004 | 普通灯具（LED平板灯） | 1、600*600，铝框，48W白光 2、电压：220V50HZ（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 21 |  |  |  |
| 65 | 030412001005 | 普通灯具（长条灯） | 1、900*70*50mm，28W白光 2、外壳：黑色（品牌：雷士、三雄极光、欧普） | 套 | 4 |  |  |  |
| 66 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、名称:LED灯带，白光，每米12颗灯珠 2、宽9.5mm，厚3mm，自粘 3、电压：220V50HZ 包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m | 47 |  |  |  |
| 67 | 020908003001 | 天花、顶棚彩画 | 1、尺寸：5.62*0.35m 2、白色透光膜；F型铝合金卡边条 3、灯组：220V恒流漫反射，长93cm12灯，白光 4、包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m2 | 17.7 |  |  |  |
| 68 | 020908003002 | 天花、顶棚彩画 | 1、尺寸：5.62*0.8m 2、白色透光膜；F型铝合金卡边条 3、灯组：220V恒流漫反射，长93cm12灯，白光 4、包含接线、试亮工作内容、预留孔洞、打孔洞及补孔洞等工作内容。 | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 69 | 030404035001 | 插座（五孔插座） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 22 |  |  |  |
| 70 | 030404035002 | 插座（防水插座） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 2 |  |  |  |
| 71 | 030404035003 | 插座（三位地插） | 1、材质：不锈钢（银色） 2、面板尺寸：300*130，底盒尺寸：290*120*65mm 3、2个10A无孔插座+1个六类千兆网络插座（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 35 |  |  |  |
| 72 | 030404035004 | 插座（四位地插） | 1、材质：不锈钢（银色） 2、面板尺寸：400*130，底盒尺寸：390*120*65mm 3、3个10A无孔插座+1个六类千兆网络插座（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 030502012001 | 信息插座 | 1、86型六类千兆网络插座 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个(块) | 7 |  |  |  |
| 74 | 030404034001 | 照明开关（单开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 13 |  |  |  |
| 75 | 030404034002 | 照明开关（双开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 030404034003 | 照明开关（三开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 77 | 030404034004 | 照明开关（四开单控） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 1 |  |  |  |
| 78 | 030404019001 | 控制开关（排气扇开关） | 1、86型10A 2、材质ABS（品牌：欧普、正泰、公牛） | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | 030505004001 | 电视墙（投影仪幕布） | 1、120寸电动嵌入式天花投影幕布 2、PET材质，拉线设计 3、宽幅比：16：9 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 011501006001 | 书柜 | 1、书柜规格：根据图纸施工 2、材料种类、规格：木纹饰面实木板柜体 3、五金种类、规格：含五金配件安装、清理等全部内容 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 011501008001 | 台盆柜 | 1、材料品种、规格、颜色：2200*600（投影）灰色人造大理石台面（国产优质），含挡水、下挂、磨边角、开孔、阻燃板（品牌：莫干山、千年舟、福庆或同等品牌）、木饰面、柜门安装等 2、支架、配件品种、规格：30*30*2.5热镀锌方管骨架 3、根据图纸施工 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 011505011001 | 卫生间银镜箱 | 1、根据图纸施工 2、2200*850 3、含框架、底板、镜面、灯具（12V室外灯带，高亮，品牌：雷士、三雄极光、欧普）等安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 011501020001 | 咨询台 | 1、根据图纸施工 2、含安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 011501020002 | 服务台 | 1、根据图纸施工 2、含含框架、大理石、阻燃板、木饰面、柜门、灯具（12V室外灯带，高亮）等安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 85 | 011501014001 | 水吧台 | 1、根据图纸施工 2、含安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 86 | 011508004001 | 金属字 | 1、钛金字，厚度5cm，高40cm 2、根据要求施工 | 个 | 26 |  |  |  |
| 87 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质及遮光度：提花窗纱+棉麻窗帘布，遮光率100% 2、金属静音轨道，窗帘层数：2层，离地5cm 3、窗帘褶皱比例2.0 4、施工参考图纸 | m | 34.32 |  |  |  |
| 88 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：XL-1 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：XL-2 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、5芯（YJV）4*50+1纯铜电缆 2、含配套JBG套管 3、含开孔，开槽及恢复 4、含铜线鼻等相关施工 5、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 100 |  |  |  |
| 91 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、5芯（YJV）5*16纯铜电缆 2、含配套JBG套管 3、含开孔，开槽及恢复 4、含铜线鼻等相关施工 5、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 82 |  |  |  |
| 92 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 500 |  |  |  |
| 93 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：PC25 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 435.01 |  |  |  |
| 94 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线管敷设 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配（品牌：联塑、中财、伟星、日丰） | m | 1000 |  |  |  |
| 95 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV2.5铜芯 | m | 1500 |  |  |  |
| 96 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV4铜芯 | m | 2300 |  |  |  |
| 97 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：穿线 2、型号：BV6铜芯 | m | 840 |  |  |  |
| 98 | 030411004003 | 配线 | 1、含网络（超五类网线）、音响线路 2、不含网络机箱和设备；不含音响设备； 3、含阻燃PVC线管、开线槽 4、含人工、穿线、材料及配件 | m | 600 |  |  |  |
| 99 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、32U1.6米，宽600，深800； 2、材质：板材0.7mm，立柱1.8mm 3、风扇：2个，托板6块， 4、插排：2个，8位10A孔，防雷 | 台 | 1 |  |  |  |
| 100 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 网络调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 101 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 100 |  |  |  |
| 102 | 030411003002 | 桥架（主电缆） | 1、镀锌喷塑槽式桥架 2、100*50*8mm | m | 40 |  |  |  |
| 103 | 030411003003 | 桥架（弱电） | 1、名称：镀锌桥架 2、规格：200*100 | m | 100 |  |  |  |
| 104 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 | kg | 150 |  |  |  |
| 105 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1、名称:感烟探测器 2、按设计 3、安装方式:吸顶安装 | 个 | 88 |  |  |  |
| 107 | 030904007001 | 火灾声、光警报器 | 1、名称:火灾声、光警报器 2、按设计 3、安装方式:2.0M安装 | 个 | 5 |  |  |  |
| 108 | 030904007002 | 吸顶式扬声器 | 1、名称:吸顶式扬声器 2、功率:按设计 3、安装方式:吸顶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 109 | 030904003001 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 | 1、名称:带手动报警按钮的火灾电话插孔 2、1.3M安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 110 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮 | 1、名称:消火栓起泵按钮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 111 | 030904008001 | 输入、输出模块 | 1、名称:输入、输出模块 | 个 | 10 |  |  |  |
| 112 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1、名称:短路隔离器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 113 | 030412005003 | 密闭处理 | 密闭处理 | 套 | 2 |  |  |  |
| 114 | 030404032001 | 火警接线箱 | 1、名称:火警接线箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 115 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 116 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVS-2*1.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 117 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVSP-2*1.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 118 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:配线ZRNH-RVV-2*2.5 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 200 |  |  |  |
| 119 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:配线NHBV4 2、品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌 | m | 100 |  |  |  |
| 120 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 300 |  |  |  |
| 121 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150 |  |  |  |
| 122 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、线制：总线制调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱（应急照明集中控制，含4块干电池） 2、规格：AEL | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 | 030411001009 | 配管JDG20 | 1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150 |  |  |  |
| 125 | 030411004011 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1、名称:照明电线路 2、配线形式:配线 3、型号:NHRVS-2*2.5（品牌：江南、长江、宝胜或同等品牌） | m | 150 |  |  |  |
| 126 | 030412001008 | 普通灯具 | 1、疏散指示灯（应急照明集中控制），暗装 2、同原品牌 | 套 | 10 |  |  |  |
| 127 | 030412001009 | 普通灯具 | 1、应急灯（应急照明集中控制），壁挂式 2、同原品牌 | 套 | 15 |  |  |  |
| 128 | 030412001006 | 普通灯具 | 1、安全出口灯（应急照明集中控制） 2、同原品牌 | 套 | 5 |  |  |  |
| 129 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 130 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 接入消防机房设备 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 030901010001 | 室内消火栓 1、名称:薄型单栓室内消火栓箱 | 移消防栓 | 套 | 3 |  |  |  |
| 132 | 031003003002 | 偏心对夹式蝶阀DN100 | 1、名称:偏心对夹式蝶阀 2、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 133 | 031003003003 | 偏心对夹式蝶阀DN150 | 1、名称:偏心对夹式蝶阀 2、规格:DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 134 | 030901002001 | 消火栓镀锌钢管DN65 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:消火栓镀锌钢管 3、规格:DN65 4、连接形式:丝接 5、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 6、附件：含管件安装 | m | 30 |  |  |  |
| 135 | 031002001003 | 管道支架制作安装 | 1、名称：管道支架 2、制作安装 | kg | 50 |  |  |  |
| 136 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:红色调和漆二道 | m2 | 10 |  |  |  |
| 137 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 20 |  |  |  |
|  |  | 喷淋 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1、名称:自动排气阀 2、规格:DN20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 139 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、规格、型号：水流指示器DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 140 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：信号蝶阀DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 141 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀DN100 | 组 | 1 |  |  |  |
| 142 | 030901003001 | 喷淋头 | 1、名称:喷淋头 2、规格：DN15 | 个 | 88 |  |  |  |
| 143 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格：末端试水装置 | 组 | 1 |  |  |  |
| 144 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗试压 5、附件：含管件安装 | m | 176 |  |  |  |
| 145 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1、名称：管道支架 2、制作安装 | kg | 150 |  |  |  |
| 146 | 031201001003 | 管道刷油 | 1、油漆品种:红色调和漆二道 | m2 | 15 |  |  |  |
| 147 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 25 |  |  |  |
| 148 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 149 | 031101067001 | 数字终端单元 | 1、17寸立式取号终端 2、支持有线、无线 | 架 | 1 |  |  |  |
| 150 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 | 1、单行单色单排8字， 2、规格F3.75 3、输入电源：220V；输出电源：5V3A 4、支持有线 5、安装方式：吊装 | 套(台) | 12 |  |  |  |
| 151 | 030501003001 | 控制设备 | 1、无线呼叫 | 台 | 12 |  |  |  |
| 152 | 030501003002 | 控制设备 | 1、四键评价器 | 台 | 12 |  |  |  |
| 153 | 030701003001 | 空调器 | 1、5P吸顶机 2、配套线控、凝结水管、支吊架安装 3、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 7 |  |  |  |
| 154 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：风管机 2、规格：3p 3、配套线控、凝结水管、支吊架安装 4、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 1 |  |  |  |
| 155 | 030701003003 | 空调器 | 1、2P吸顶机 2、配套线控、凝结水管、支吊架安装 3、品牌：美的、海尔、格力 | 台(组) | 5 |  |  |  |
| 156 | 010607001001 | 空调金属护栏 | 1、根据布管示意图，制作热镀锌空调外机支架，共计两套 2、40*40*3热镀锌方管 | 套 | 2 |  |  |  |
| 157 | 030903003001 | 铜管 | 1、2P机使用铜管 2、细管外径：6.35mm，粗管外径：12.7mm，壁厚：1.2mm | m | 73 |  |  |  |
| 158 | 030903003003 | 铜管 | 1、3P和5P机使用铜管 2、细管外径：6.35-9.52mm， 粗管外径：19.05mm，壁厚：1.2mm | m | 100 |  |  |  |
| 159 | 031009002001 | 空调工程系统调试 | 空调工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 160 | 011801005001 | 表面清洁 | 1、施工结束室内及室外门窗保洁 | m2 | 648 |  |  |  |
| 161 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 四、投标供应商必须提交的资格证明文件

（详见磋商公告要求）

- 五、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商：（加盖公章）

年月日

注：磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购单位）：

本授权书宣告：

委托方：地址：

法定代表人：

受托人：姓名性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加采购人的      （项目名称）（项目编号：）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年月日

注：磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承诺书

（采购单位）：

我公司在项目（编号：）投标过程中，做如下承诺：

一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。

二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。

三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、不得出现的其他情况：1.投标截止后撤回投标的；2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；7.中标人在规定期限内未能根据采购文件规定交纳履约保证金的；8.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；9.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;10.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；11.与其他投标人的投标文件相互混装；

我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿接受任何处罚。

磋商供应商：（加盖公章）

年   月   日

示范格式四

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商：（加盖公章）

年   月   日

示范格式五

中小企业声明函 （工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## ………..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在采购项目中，供应商提供的工程既有中小企业，也有大型企业的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.供应商应根据采购文件明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业，并提交《中小企业声明函》

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。

供应商全称（盖章）：

日期：

示范格式七

- 监狱单位声明函（格式自拟）