“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320830-ZQHJ-C2025-0010

项目名称：岗村社区龙虾大棚提质升级项目

采购人：盱眙县黄花塘镇人民政府

盱眙县黄花塘镇岗村社区居民委员会

代理机构：中企华建友工程管理有限公司

2025年5月

目   录

第一章    磋商邀请

第二章    供应商须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评审方法与评审标准

第六章    响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章   磋商邀请

受盱眙县黄花塘镇人民政府、盱眙县黄花塘镇岗村社区居民委员会的委托，中企华建友工程管理有限公司就岗村社区龙虾大棚提质升级项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况：岗村社区龙虾大棚提质升级项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网或淮安市政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2025年6月11日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320830-ZQHJ-C2025-0010；

（二）项目名称：岗村社区龙虾大棚提质升级项目；

（三）采购方式：竞争性磋商；

（四）预算金额：90万元；

（五）最高限价：90万元（报价高于限价的，视为重大偏差，作废标处理。）；

（六）采购需求：岗村社区龙虾大棚提质升级项目，详见本磋商文件第四章采购需求；

（七）合同履行期限：60日历天（开工日期以采购人通知为准）。

（八）质量要求：合格。

（九）本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商可任选其中一项（提供下列任一项材料即可）

（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证；（扫描件上传至电子响应文件）

（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证；（扫描件上传至电子响应文件）

1.2有效的营业执照；（扫描件上传至电子响应文件）

1.3承诺书（格式按照示范格式三要求）；（扫描件上传至电子响应文件）

1.4供应商信用承诺书（格式按照示范格式四要求）；（扫描件上传至电子响应文件）

1.5服务承诺（格式自拟）；（扫描件上传至电子响应文件）

2.供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购单位（采购代理单位）组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3.1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

3.1本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目磋商。

3.2本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.3本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求:无

（三）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取磋商文件

（一）时间：2025年5月20日至2025年5月27日

（二）地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

（三）方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0元

四、提交响应文件截止时间

（一）电子响应文件上传截止时间：2025年6月11日9时00分（北京时间）

（二）电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、开启

（一）时间：2025年6月11日9时00分（北京时间）

（二）地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本次磋商不收取磋商保证金。

（二）履约保证金：成交总价的1%。

（三）本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

（四）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（五）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、本次磋商联系方式

（一）采购人信息

名称：盱眙县黄花塘镇人民政府、盱眙县黄花塘镇岗村社区居民委员会

地址：盱眙县黄花塘镇

联系方式：徐将  电话：15952373695

（二）采购代理机构信息

名称：中企华建友工程管理有限公司

地址：盱眙县金桂大道15号

联系方式：徐道成  电话：0517-88226767

（三）项目联系方式

项目联系人：徐道成

电话：0517-88226767

盱眙县黄花塘镇人民政府、盱眙县黄花塘镇岗村社区居民委员会

2025年5月20日

## 第二章  供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件中响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.采购方式

本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次项目代理服务费按苏政采协[2024]20号文件收取。由成交供应商领取成交通知书时缴纳，不单独立项，投标单位充分考虑风险计入总价。

4.法律适用

4.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予受理）。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面（电子数据）形式通知所有获取磋商文件的供应商，并在江苏政府采购网或淮安市政府采购网上公告。不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登录江苏政府采购网或淮安市政府采购网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登录网站查看，责任由供应商自己负责。

8.3采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件 “响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

10.3响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价

12.1本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包含本项目有关的所有费用。

12.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

18.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.4成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供5份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件邮寄给代理机构（打印胶装完整不得缺页、漏页）。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件规定做无效响应处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

对于电子响应文件的修改，供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.磋商组织

22.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

22.2开标

22.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

22.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

22.2.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

22.3全流程不见面交易采购说明

22.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

22.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

22.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

22.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系，联系电话：0517-83638013。

22.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

22.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

22.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后在苏采云系统规定的时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

22.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

22.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

22.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

22.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

22.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

23.磋商小组

23.1采购人、采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人以上单数组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

23.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：

26.1.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

（1）由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商是否列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”网站查询供应商是否列入政府采购严重失信行为记录名单网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.1.2响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.1.2符合性审查

（1）磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（3）如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

（4）磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

③单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

26.1.2.1响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：

（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的（指因磋商供应商自身原因）、按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

（3）供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）供应商未完全满足磋商文件中采购需求要求。

（7）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

（8）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（11）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（12）磋商供应商提交的电子响应文件均因其自身出现问题导致无法电子评标的。

（13）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（14）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行，本项目共2轮（第2轮报价即为最后报价）。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

27.1.1.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

27.1.1.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云政府采购一体化平台中提交文件，并加盖CA电子公章。

27.1.3磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

27.1.4响应文件的澄清

27.1.4.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

27.1.4.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第27.1.4.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

27.1.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价，将向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。（最后报价将作为评审的依据）。本次各分项的综合单价均按最后磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

27.1.6供应商必须及时刷新报价页面，若供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（6）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.1.1磋商过程保密

28.1.1.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

28.1.1.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

28.1.1.3采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

28.1.1.4磋商小组名单在项目活动组织前确定，并在磋商结果确定前保密。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购采购人将在“江苏政府采购网或淮安市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

28.3.8成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的。

29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑，同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或采购代理机构处。未通过交易平台提交的及邮寄原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理，上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.9以下情形的质疑不予受理

29.9.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.9.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.9.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.9.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.9.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交人应在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

30.2成交人自成交通知书发出之日起十五内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。

30.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人可将标授予下一成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此采购人造成的损失或重新招标。

30.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

31.履约保证金

31.1乙方应在中标通知书发出之前，须提供相当于成交总价1%的履约保证金。

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.2乙方选取人民币形式缴纳履约保证金的，交纳信息如下:

开户名称:（采购人开户名称）

开户行:

账号:

31.2.1乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

31.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

31.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

31.5履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、授予合同

32.签订合同

32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33.标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

34.政府采购政策功能落实

34.1本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为农、林、牧、渔业。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。

34.2成交供应商要加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对施工场地内外垃圾要及时清运，对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交供应商在供货、产品加工过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

第三章  合同文本

合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：本项目预付款为合同价的40%；合同签订并提交预付款保函后5个工作日内支付，工程完工付至已完成工程量价款的80%并扣回预付款，经相关部门验收合格付至已完成工程量价款的90%、审计后支付至审计价的100%。结算时须提供增值税发票。 |
| 2 | 合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成并交付使用。 |
| 3 | 质量要求：合格。 |

合同条款

第一部分 合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为:

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指采购人。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后5个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方延迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

36.1、为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同前，向采购人提交中标总价1%的履约保证金。

36.2、乙方提供的履约保证金（采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。）乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

36.3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

36.4、履约保证金退还：

退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约中止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产终止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（项目编号）号（项目名称）招标文件、乙方提交的（项目编号）号（项目名称）投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，监管部门、采购代理各执一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同格式

（项目名称）（项目编号）经招标，（以下简称“买方”)、（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”):

买方（采购人）：                        单位地址：

卖方（供应商）：                        单位地址：

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，结合项目的实际情况，经友好协商，双方同意签订本政府采购合同。

一、合同价格

1、合同总价大写人民币（¥    元）。经双方协商一致，选择以下付款方式：。

本项目招标代理费、政府采购合同价款等参照《省政府办公厅关于印发江苏省数字人民币试点工作方案的通知》（苏政办发〔2023〕5号）、《市政府办公室关于印发淮安市数字人民币试点工作方案的通知》（淮政办发〔2023〕4号）文件精神和《2023年全省营商环境评价方案》等文件要求使用数字人民币结算。

二、服务范围

1、甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：详见采购需求。

（2）服务内容：（详见采购文件）。

（3）服务期限：                 。

三、甲方的义务

甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件。

四、乙方的义务

乙方应当认真执行并按时完成甲方要求的工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

五、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

（3）乙方违约责任及违约金支付：

（4）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（5）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天千分之五支付逾期违约金，同时承担甲方因此招致的损失费用。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、履约保证金

1、为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同前，向采购人提交成交总价1%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金（采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式，乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金退还：

退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起7个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包

政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式二解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、本合同经双方签字并盖公章后生效，同时须送政府采购监督管理部门备案。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十三、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、附则

本合同一式份，甲、乙方各执份，监管部门、采购代理机构各执1份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：法定代表人或授权委托人（签字）：

签订日期：                签订日期：

政府采购廉政监督承诺书

一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。

3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。

4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

5.不恶意串通操纵政府采购活动。

6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。

7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

二、供应商承诺

1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。

2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。

4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

5.不提供假冒伪劣产品。

6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。

7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      中标、成交供应商（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日

第四章 采购需求

| 序号 | 名称 | 项目需求/技术要求 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）①、②、③、④四个棚的维修改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 薄膜 | 规格采用：PO膜15丝； 含顶膜、裙膜、侧膜、侧裙膜、门头膜； ①号棚4687㎡；②号棚4687㎡； ③号棚2593㎡；④号棚1895㎡ | 14398.8 |  | ㎡ |
| 1.2 | 防虫网 | 规格要求：80目，侧边通风处增加防虫网； ①号棚268.4㎡；②号棚268.4㎡； ③号棚268.4㎡；④号棚268.4㎡ | 10736 |  | ㎡ |
| 1.3 | 卡槽 | 规格要求：0.6厚高锌层，4米一支； | 2149 |  | 支 |
| 1.4 | 卡簧 | 规格要求：配套专用卡簧，2米一支； | 5300 |  | 支 |
| 1.5 | 压膜卡 | 规格要求：配套专用 | 4290 |  | 只 |
| 1.6 | 引线簧 | 规格要求：配套专用 | 2910 |  | 只 |
| 1.7 | 压膜绳 | 规格要求：配套专用 | 62 |  | 卷 |
| 1.8 | 电动卷膜器 | 含电动卷膜机、伸缩杆、爬升杆 | 38 |  | 套 |
| 1.9 | 卷膜杆 | 规格要求：φ25*1.5mm*4000mm热镀锌圆管，缩头工艺 | 511 |  | 支 |
| 1.1 | 施工费 | 拆除旧膜、卡槽和卷膜杆和全部换新，安装电动卷膜设备、控制箱和辅材电缆，接线等 | 8160 |  | ㎡ |
| 1.12 | 外遮阳系统维修更换 | 对外遮阳进行整修，包含托幕线、托幕卡等配件拆除换新安装 | 8160 |  | ㎡ |
| 1.13 | 外遮阳网 | 规格要求：遮阳率90%圆丝黑网 | 9030 |  | ㎡ |
| 1.14 | 湿帘纸更换 | 规格要求：64米*1.5米*15公分厚 | 64 |  | 米 |
| 1.15 | 风机线缆更换 | 轴流风机电线电缆拆除换新 | 1 |  | 项 |
| （二）对②号棚进行标准化鱼塘制作，新增内保温系统和循环风机系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 棚内养殖塘开挖 | 挖深：1.5米，运距约4公里处理以及塘内边坡修整 | 3880 | m³ |  |
| 2.2 | 大棚立柱改造 | 对大棚立柱进行抬升制作，达到业主使用要求 | 1 | 项 |  |
| 2.3 | 护坡制作 | 塘内铺设护坡土工膜（50丝，每平方400g）和聚乙烯网，采用上下坡开槽，铺膜，封边、固定及复土工艺； | 336 | 米 |  |
| 2.4 | 塘内道路制作 | 塘内道路宽1米，长约50米（热浸镀锌方管钢结构和0.38m厚度玻璃钢格栅路板，制作而成） | 50 | ㎡ |  |
| 2.5 | 新增内保温 | 增加电动内保温棉被系统，含保温棉被、传动系统、电机电缆固定器等 | 2880 | ㎡ |  |
| 2.6 | 内循环风机 | 加装内循环风机和配套配件； | 24 | 台 |  |
| 2.7 | 深水井 | 建设深水井(∅25cm,深度50米) | 1 | 座 |  |
| 2.8 | 沉淀池开挖 | 沉淀池约1200㎡，1米深，四周堆梗，中间堆梗，划分为两级沉淀池（其中一级沉淀池用于粗过滤，二级沉淀池进行精细处理和水质稳定） | 1200 | m³ |  |
| 2.9 | 沉淀池覆盖 | 塘底整平和整体采用1.0厚土工膜烫平覆盖（含池底部和护坡） | 1 | 项 |  |
| （三）物联网设备安装调试 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 塘内水质监测设备1 | 监测数据项：PH+水温值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：PH:0-14ph; ＊精度范围：PH:±0.02ph;±1mV 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |
| 3.2 | 塘内水质监测设备2 | 监测数据项：溶解氧值 接口：2线电流，输出：485； 量程范围：DO:0-20.00mg/l ＊精度范围：DO:±2%或FS,0.3mg/L 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 塘内水质监测设备3 | 监测数据项：水质EC值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0-10000μs/cm ＊精度范围：±1.5% 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |
| 3.4 | 棚内环境检测设备 | 监测数据项：棚内温湿度值 分辨率：温度：0.01;湿度：0.04 量程：温-20℃~85℃；湿0-100%RH ＊精度：温度0.3℃ 湿度3% 输出：Lora433；供电：12v 标准配置：12V1A电源适配器 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 棚外环境检测设备 | ＊温湿度传感器：量程：-40℃~125℃；0%~100%RH，精度：温度：0.03;湿度：0.03 ＊光照度传感器：量程：0-20WLUX，精度：1LUX ＊风向传感器：量程：8个指示方向/0~360°，精度：±1°（360°型） ＊风速传感器：量程：0~70m/s，精度：0.1m/s ＊二氧化碳浓度传感器：量程：0~5000PPM，精度：±(100ppm±6%) ＊大气压力传感器：量程：0~120kpa；精度：±0.15kpa@25℃ 75kpa ＊雨量计：量程：200mm，精度：0.2mm ＊通讯主机：采集、显示、记录、通讯气象数据 ＊供电系统：太阳能供电30W太阳能板、20Ah蓄电池、 ＊标准配置：防水箱；不锈钢防水防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统；碳钢支架 | 1 | 套 |  |
| 3.6 | 一级沉淀池水质监测设备 | 监测数据项：水质浊度传感器 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0-100NTU， ＊精度范围：±5 供电方式：太阳能蓄电池 | 1 | 套 |  |
| 3.7 | 二级沉淀池水质监测设备1 | 监测数据项：氨氮含量值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0～100.00 mg/L ＊精度范围：±10，±2mg/L 供电方式：太阳能蓄电池 | 1 | 套 |  |
| 3.8 | LED显示屏 | 单元板数：横2，竖2 ＊规格：P5，双基色 ＊尺寸：70*38cm ＊功能：从变送器动态获取数据，一次显示3个值，最多可8屏轮训，可远程设置显示汉字内容 | 3 | 套 |  |
| 3.9 | 物联网控制柜1 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |
| 3.10 | 物联网控制柜2 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网循环风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网内保温控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |
| 3.11 | 物联网控制柜3 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |
| （四）软件管理平台 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理后台软件 | ＊中心数据管理及控制平台 ＊大棚设备实时控制 ＊监测系统数据实时观测 ＊设定多种设备自动化控制规则进行自动化温控 ＊视频监控在线查看 ＊智能预警及时提醒 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 手机控制软件 | ＊设备远程实时控制 ＊监测系统数据远程实时/历史数据观测 ＊设定多种设备自动化控制规则进行自动化温控 ＊视频监控远程查看 ＊户外监测设备查看、物联网灌溉系统 ＊智能预警及时提醒 | 1 | 套 |  |

第五章  评审方法与评审标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。最后按得分由高到低的顺序推荐前三名为成交候选人。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，找报价由低到高顺序排列：得分相同且报价相同的，按方案得分顺序排列：方案得分相同的，则以现场随机抽签方式确定排列顺序。

三、具体标准：本评标标准的总分为100分（计算结果均四舍五入后取两位小数）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用最低价优先计算的方法，即满足磋商文件要求且最终报价的最低价为评标基准价，其得分为满分。其他供应商的报价得分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价／最终投标报价）×30。 | 30 |
| 二、技术部分（70分） |  |  |  |
| 1 | 硬件产品技术参数响应 | 供应商须提供招标文件“需求清单”中带“★”的硬件产品技术参数进行逐条响应，如出现负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。 （以上需提供相应的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为无效） | 16 |
| 2 | 软件系统功能响应 | 供应商须提供招标文件”需求清单”中标★项的软件系统进行逐条响应，如出现负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。 （以上需提供相应的系统功能截图） | 16 |
| 3 | 现场踏勘 | 供应商完成项目现场实地踏勘，并提交详实的现场踏勘报告，报告涵盖场地条件、环境限制、既有设施状况等关键信息，内容全面、图文并茂，结合项目需求提出了切实可行的优化建议，得9分；供应商已完成现场踏勘，但内容不详实，部分关键信息缺失，提出的建议缺乏针对性，得6分；未完成现场踏勘或未提交现场踏勘报告，或提交的报告内容严重缺失，无法体现对项目现场的理解，不得分。 | 9 |
| 4 | 项目实施方案 | 投标人须提供针对本项目的实施方案，包含工程施工方案、物联网设备安装方案及物联网软件系统对接调试方案； 投标人提供的工程施工方案合理、可行、全面和针对性强得6分，基本可行得4分，未提供不得分； 投标人提供的物联网设备安装方案合理、可行、全面和针对性强得5分，基本可行得3分，未提供不得分； 投标人提供的物联网软件系统对接调试方案合理、可行、全面和针对性强得5分，基本可行得3分，未提供不得分； | 16 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务体系情况；故障处理措施、应急处理方案及售后服务等情况进行综合比较，内容完备，合理、针对性强得8分，基本可行得6分，未提供不得分。 | 8 |
| 6 | 技术培训 | 包含培训内容、操作指导说明、注意事项说明、常规维护说明、应急维护流程说明，内容完备，合理、针对性强得5分，基本可行得3分，未提供不得分。 | 5 |

注：

供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

# 第六章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章。

## 一、磋商函

致（采购人）：

根据贵方的（项目名称）（项目编号）号磋商文件，正式授权下述签字人_(姓名) 代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）（CNY￥元）的投标总报价并按采购文件的规定要求提供所需货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（委托受托人）签字或盖章：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：

# 二、报价一览表（总价）

供应商全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 报价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年月日

注:

（1）磋商报价总计为磋商文件中供应商须知所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在磋商文件中必须具备。

## 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 项目需求/技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）①、②、③、④四个棚的维修改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 薄膜 | 规格采用：PO膜15丝； 含顶膜、裙膜、侧膜、侧裙膜、门头膜； ①号棚4687㎡；②号棚4687㎡； ③号棚2593㎡；④号棚1895㎡ | 14398.8 | ㎡ |  |  |
| 1.2 | 防虫网 | 规格要求：80目，侧边通风处增加防虫网； ①号棚268.4㎡；②号棚268.4㎡； ③号棚268.4㎡；④号棚268.4㎡ | 10736 | ㎡ |  |  |
| 1.3 | 卡槽 | 规格要求：0.6厚高锌层，4米一支； | 2149 | 支 |  |  |
| 1.4 | 卡簧 | 规格要求：配套专用卡簧，2米一支； | 5300 | 支 |  |  |
| 1.5 | 压膜卡 | 规格要求：配套专用 | 4290 | 只 |  |  |
| 1.6 | 引线簧 | 规格要求：配套专用 | 2910 | 只 |  |  |
| 1.7 | 压膜绳 | 规格要求：配套专用 | 62 | 卷 |  |  |
| 1.8 | 电动卷膜器 | 含电动卷膜机、伸缩杆、爬升杆 | 38 | 套 |  |  |
| 1.9 | 卷膜杆 | 规格要求：φ25*1.5mm*4000mm热镀锌圆管，缩头工艺 | 511 | 支 |  |  |
| 1.1 | 施工费 | 拆除旧膜、卡槽和卷膜杆和全部换新，安装电动卷膜设备、控制箱和辅材电缆，接线等 | 8160 | ㎡ |  |  |
| 1.12 | 外遮阳系统维修更换 | 对外遮阳进行整修，包含托幕线、托幕卡等配件拆除换新安装 | 8160 | ㎡ |  |  |
| 1.13 | 外遮阳网 | 规格要求：遮阳率90%圆丝黑网 | 9030 | ㎡ |  |  |
| 1.14 | 湿帘纸更换 | 规格要求：64米*1.5米*15公分厚 | 64 | 米 |  |  |
| 1.15 | 风机线缆更换 | 轴流风机电线电缆拆除换新 | 1 | 项 |  |  |
| （二）对②号棚进行标准化鱼塘制作，新增内保温系统和循环风机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 棚内养殖塘开挖 | 挖深：1.5米，运距约4公里处理以及塘内边坡修整 | 3880 | m³ |  |  |
| 2.2 | 大棚立柱改造 | 对大棚立柱进行抬升制作，达到业主使用要求 | 1 | 项 |  |  |
| 2.3 | 护坡制作 | 塘内铺设护坡土工膜（50丝，每平方400g）和聚乙烯网，采用上下坡开槽，铺膜，封边、固定及复土工艺； | 336 | 米 |  |  |
| 2.4 | 塘内道路制作 | 塘内道路宽1米，长约50米（热浸镀锌方管钢结构和0.38m厚度玻璃钢格栅路板，制作而成） | 50 | ㎡ |  |  |
| 2.5 | 新增内保温 | 增加电动内保温棉被系统，含保温棉被、传动系统、电机电缆固定器等 | 2880 | ㎡ |  |  |
| 2.6 | 内循环风机 | 加装内循环风机和配套配件； | 24 | 台 |  |  |
| 2.7 | 深水井 | 建设深水井(∅25cm,深度50米) | 1 | 座 |  |  |
| 2.8 | 沉淀池开挖 | 沉淀池约1200㎡，1米深，四周堆梗，中间堆梗，划分为两级沉淀池（其中一级沉淀池用于粗过滤，二级沉淀池进行精细处理和水质稳定） | 1200 | m³ |  |  |
| 2.9 | 沉淀池覆盖 | 塘底整平和整体采用1.0厚土工膜烫平覆盖（含池底部和护坡） | 1 | 项 |  |  |
| （三）物联网设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 塘内水质监测设备1 | 监测数据项：PH+水温值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：PH:0-14ph; ＊精度范围：PH:±0.02ph;±1mV 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |  |
| 3.2 | 塘内水质监测设备2 | 监测数据项：溶解氧值 接口：2线电流，输出：485； 量程范围：DO:0-20.00mg/l ＊精度范围：DO:±2%或FS,0.3mg/L 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |  |
| 3.3 | 塘内水质监测设备3 | 监测数据项：水质EC值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0-10000μs/cm ＊精度范围：±1.5% 供电方式：太阳能蓄电池 | 2 | 套 |  |  |
| 3.4 | 棚内环境检测设备 | 监测数据项：棚内温湿度值 分辨率：温度：0.01;湿度：0.04 量程：温-20℃~85℃；湿0-100%RH ＊精度：温度0.3℃ 湿度3% 输出：Lora433；供电：12v 标准配置：12V1A电源适配器 | 1 | 套 |  |  |
| 3.5 | 棚外环境检测设备 | ＊温湿度传感器：量程：-40℃~125℃；0%~100%RH，精度：温度：0.03;湿度：0.03 ＊光照度传感器：量程：0-20WLUX，精度：1LUX ＊风向传感器：量程：8个指示方向/0~360°，精度：±1°（360°型） ＊风速传感器：量程：0~70m/s，精度：0.1m/s ＊二氧化碳浓度传感器：量程：0~5000PPM，精度：±(100ppm±6%) ＊大气压力传感器：量程：0~120kpa；精度：±0.15kpa@25℃ 75kpa ＊雨量计：量程：200mm，精度：0.2mm ＊通讯主机：采集、显示、记录、通讯气象数据 ＊供电系统：太阳能供电30W太阳能板、20Ah蓄电池、 ＊标准配置：防水箱；不锈钢防水防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统；碳钢支架 | 1 | 套 |  |  |
| 3.6 | 一级沉淀池水质监测设备 | 监测数据项：水质浊度传感器 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0-100NTU， ＊精度范围：±5 供电方式：太阳能蓄电池 | 1 | 套 |  |  |
| 3.7 | 二级沉淀池水质监测设备1 | 监测数据项：氨氮含量值 接口：2线电流，输出：485 量程范围：0～100.00 mg/L ＊精度范围：±10，±2mg/L 供电方式：太阳能蓄电池 | 1 | 套 |  |  |
| 3.8 | LED显示屏 | 单元板数：横2，竖2 ＊规格：P5，双基色 ＊尺寸：70*38cm ＊功能：从变送器动态获取数据，一次显示3个值，最多可8屏轮训，可远程设置显示汉字内容 | 3 | 套 |  |  |
| 3.9 | 物联网控制柜1 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |  |
| 3.10 | 物联网控制柜2 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网循环风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网内保温控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |  |
| 3.11 | 物联网控制柜3 | ＊物联网卷膜控制器：5组10路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网风机控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网湿帘控制器：2组2路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网外遮阳控制器：2组4路，输出方式为Lora433及GPRS； ＊物联网水泵控制器：1组1路，输出方式为Lora433及GPRS； | 1 | 套 |  |  |
| （四）软件管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理后台软件 | ＊中心数据管理及控制平台 ＊大棚设备实时控制 ＊监测系统数据实时观测 ＊设定多种设备自动化控制规则进行自动化温控 ＊视频监控在线查看 ＊智能预警及时提醒 | 1 | 套 |  |  |
| 4.2 | 手机控制软件 | ＊设备远程实时控制 ＊监测系统数据远程实时/历史数据观测 ＊设定多种设备自动化控制规则进行自动化温控 ＊视频监控远程查看 ＊户外监测设备查看、物联网灌溉系统 ＊智能预警及时提醒 | 1 | 套 |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

注：此表的总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用。

## 四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：本项目预付款为合同价的40%；合同签订并提交预付款保函后5个工作日内支付，工程完工付至已完成工程量价款的80%并扣回预付款，经相关部门验收合格付至已完成工程量价款的90%、审计后支付至审计价的100%。结算时须提供增值税发票。 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成并交付使用。 |  |  |  |
| 3 | 质量要求：合格 |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

## 五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

## 六、服务承诺

（格式由磋商供应商自定，并加盖磋商供应商电子签章。）

## 七、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

投标供应商必须提交的资格证明文件（详见磋商公告要求）

（1）供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

## 八、综合评分时磋商供应商需提供的证明文件

磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

## 九、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

## 十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年月日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件上传电子投标文件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                        地址：

法定代表人：

受托人：     姓名：    性别：   出生日期：  年   月  日

所在单位：                      职务：

身份证：                        联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的（项目编号:      ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位      （电子签章）

年月日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证上传至电子投标文件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承  诺  书

（采购人）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的采购过程中，做如下承诺：

一、我方具有独立承担民事责任的能力；

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

四、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我方参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

六、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

七、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

八、我方未被法院裁定为失信被执行人；

九、我方具有法律、行政法规规定的其他条件；

十、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

示范格式四

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的政府采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本单位郑重作出如下承诺，如有违背，违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购人因本单位违背承诺造成的经济损失。

- 我方本次政府采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方在本次政府采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

- 我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

- 我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购人签订合同。

- 我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

- 我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

- 严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

- 我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

承诺单位名称：                           （盖章）

日期：

示范格式五

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的项目名称采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

┄┄

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

监狱单位声明函（格式自拟）