竞争性磋商文件

项目名称: 淮安市残疾人综合服务中心物业管理服务

项目编号:JSZC-320800-JZCG-C2025-0005

淮安市政府采购中心

二0二五年一月十六日

第一章   磋商邀请

受淮安市残疾人综合服务中心的委托，淮安市政府采购中心就淮安市残疾人综合服务中心物业管理服务政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安市残疾人综合服务中心物业管理服务采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年2月8日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-C2025-0005

（二）项目名称:淮安市残疾人综合服务中心物业管理服务

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:110万元

（五）最高限价:110万元

（六）采购需求:物业管理服务项目，详见磋商文件第五章项目采购需求。

（七）合同履行期限:合同签订后一年。服务期满后，经采购人考核且平均考核在90分及以上，报采购人上级主管部门批准，可续签一年，最多续签两次。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:无

- 拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年2月8日14:00

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市残疾人综合服务中心

地址:淮安市清江浦区北京北路21号

联系方式:张主任    15189667607

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:王文真  0517-80996108

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购中心可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分（如本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

16.2编制要求：

方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3供应商需按16.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11供应商未按照第五章项目采购需求中“★二、项目人员配置要求”提供人员配置的。

26.3.12供应商未按照第五章项目采购需求中“★二、项目人员配置要求”提供相关证书、承诺函并加盖供应商电子签章的。

26.3.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购中心修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购中心将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购中心将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

35.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

35.6采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

37. 节能、环保政策（本项目不涉及）

37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

37.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

37.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

39. 履约资金扶持政策

39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

1、价格：20分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20分

2、方案部分:35分

方案部分至少应具备下列要求，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

（1）整体规划方案（5分）

方案需包含针对本项目物业管理的整体设想、物业管理方案规划及服务质量目标等内容。优于项目需求得5分，完全符合项目需求的得4分，基本符合项目需求的得3分。

（2）组织架构以及组织管理服务方案（4分）

方案需包含机构设立、人员配备、人员衔接、工作流程、前期接管方案及合同到期交接等内容。优于项目需求得4分，完全符合项目需求的得3分，基本符合项目需求的得2分（涉及到的相关人员姓名，请用×××表示）。

（3）日常物业标准及服务措施（5分）

方案需包含各岗位制定的管理制度、工作流程及考核办法、消防制度等内容。优于项目需求得5分，完全符合项目需求的得4分，基本符合项目需求的得3分。

（4）服务方案（12分）

①岗前培训及阶段性培训管理（3分）

方案需包括人员岗前培训、阶段性培训内容及时间安排等内容。优于项目需求得3分，完全符合项目需求的得2分，基本符合项目需求的得1分。

②物资装备的配备及维保使用（3分）

方案需包括项目配备物资清单以及日常使用管理维护办法等内容。优于项目需求得3分，完全符合项目需求的得2分，基本符合项目需求的得1分。

③过失及意外保障措施（3分）

方案需包括对项目上发生的的意外情况或过失的处理流程、止损减损办法等内容。优于项目需求得3分，完全符合项目需求的得2分，基本符合项目需求的得1分。

④档案资料管理（3分）

方案需包括项目档案资料的保管和更新完善等内容。优于项目需求得3分，完全符合项目需求的得2分，基本符合项目需求的得1分。

（5）针对本项目制定的物业服务重点和协调（4分）

方案需包含重点难点分析协调及应对或改进措施等内容。优于项目需求得4分，完全符合项目需求的得3分，基本符合项目需求的得2分。

（6）应急事件的处理预案（5分）

方案需包含公共事件（传染病、流行病等）、极端自然现象（冰雹、暴雨、暴雪、冰冻、台风、地震）等内容。优于项目需求得5分，完全符合项目需求的得4分，基本符合项目需求的得3分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“供应商须知”第16条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

3、商务部分:45分

（1）供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（或OHSAS18001）、ISO14001环境管理体系认证，每提供一项得3分,本项最多得9分，不提供不得分。（需提供证书扫描件，加盖供应商电子签章，否则不得分）

（2）供应商自2021年以来承担过类似非住宅类项目成功案例的，每提供一个得2分，本项最多得10分，不提供不得分。（以合同签订时间为准，提供合同扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分）

（3）供应商自2021年（以发文日期为准）以来，获得物业行政主管部门颁发的地市级物业管理示范项目或优秀项目的，每提供一个得2分;获得省级及以上物业管理示范项目或优秀项目的，每提供一个得3分，本项最多得6分，不提供不得分（同一项目不重复计分）。（需提供获奖证书或文件扫描件，加盖供应商电子签章，否则不得分）

（4）供应商针对本项目拟派的项目经理获得市级物业行政主管部门表彰的得2分；获得省级及以上物业行政主管部门表彰的得4分；具有物业管理相关专业中级及以上职称证书的得4分；本项最多得8分，不提供不得分。（表彰按最高计取，提供人员表彰证明材料、相关证书及供应商2024年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保证明，扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分）

（5）供应商针对本项目拟派的工程保障员具有特种设备安全管理和作业人员证（A）的得3分，不提供不得分。（提供人员证书及供应商2024年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保证明，扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分）

（6）供应商针对本项目拟派的保安班长具有建（构）筑物消防员资格证或消防设施操作员资格证、具有高级保安员证（国家职业资格三级及以上）、是退伍军人的，每提供一个得2分，本项最多得6分，不提供不得分。（提供人员证书、退伍军人证及供应商2024年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保证明，扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分）

（7）供应商针对本项目拟派的保洁班长具有高级保洁员证书的得3分，不提供不得分。（提供人员证书及供应商2024年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保证明，扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在磋商文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目不涉及履约保证金）

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心      磋商文件、乙方提交的      响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

淮安市残疾人综合服务中心位于清江浦区北京北路21号，为一栋综合性服务大楼，主楼10层，两侧裙楼为6层，局部3层。占地总面积为8191.2m²，地上建筑面积12689.57 m²，地下室建筑面积2350 m²，绿化面积约3000m²，地下室停车位有30个，服务用房950 m²（其中含二次供水、供配电、人防、消防、通风机组、消防控制设备等）。

★二、项目人员配置要求

| 序号 | 岗 位 | 性别 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 男 | 1人 | 年龄不超过55周岁,有较强的管理协调能力。 |
| 2 | 会议服务人员 | 女 | 1人 | 年龄不超过35周岁，身高不低于1.6米，会操作电脑，会使用办公软件，能熟练操作会议设备，成熟稳重、形象端正。 |
| 3 | 工程保障员（水电工） | 男 | 1人 | 年龄不超过55周岁，具有高压电工证和低压电工证（供应商参加磋商时，提供高压电工证和低压电工证扫描件加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应文件处理）。 |
| 4 | 保安班长 | 男 | 1人 | 年龄不超过50周岁，有一定的管理协调能力，具有保安员证（供应商参加磋商时，提供保安员证书扫描件加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应文件处理）。 |
| 5 | 保安人员 | 女性不超过2人 | 10人 | 年龄不超过60周岁，责任心强，具有保安员证（供应商参加磋商时，提供保安员证书扫描件加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应文件处理），在公安部门无不良记录。其中50岁以下人员不低于3人，55岁以下不低于8人。 |
| 6 | 保洁班长 | 女 | 1人 | 年龄不超过55周岁，有一定的管理协调能力。 |
| 7 | 保洁人员 | 女 | 5人 | 不超过60周岁，其中3人不超过55周岁。 |
| 8 | 消控人员 | 男 | 3人 | 年龄不超过55周岁，具有建（构）筑物消防员职业资格证书或消防设施操作员证书（供应商参加磋商时，提供证书扫描件加盖供应商电子签章，未提供的作无效响应文件处理）。 |
| 合计 |  |  | 23人 |  |

注：1、各供应商对本项目人员配置自行设定，但不得低于上述人员配置最低要求，未达到最低配置要求的作无效响应文件处理。

- 供应商参加磋商时，须书面承诺以下事项：

- ①成交后30日内向市级公安机关办理保安服务的备案手续。

②各岗位人员的工资标准不得低于淮安市最低工资标准，法定年龄内的人员必须按国家或地方规定足额缴纳社会保障金。

③所有物业服务人员均需身体健康无疾病、无犯罪前科，在公安部门无不良记录（上岗时出具无犯罪记录证明）。

④供应商拟派遣项目经理、招聘的各类人员不得随意变动，确需调整，必须征得采购人同意。

⑤保洁所需的保洁物品、人员服装等费用由供应商自行负责。

- （承诺函格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，未承诺或承诺不全的均作无效响应文件处理。）

三、物业服务的主要内容

1、治安保卫

保障淮安市残疾人综合服务中心区域内的人身安全，财物安全，以及周边工作秩序正常。

1.1出入口实行24小时值班，要害部位24小时监控，对安全智能系统进行监视，做到人防、机防相结合，确保无漏岗、脱岗等失职现象，实时填写当班记录并存档备查；发现故障和其他情况应及时向安管部门汇报，必要时向采购人或当地公安部门报告。

1.2按采购人要求合理排班，排班方案经采购人同意后方可实施，保证24小时内不同时间段有合理且充足数量的保安值班。对外来车辆、人员进出进行登记，引导车辆的进出方向，并服从淮安市残疾人综合服务中心的领导与调配。对来淮安市残疾人综合服务中心办事人员进行有序引导，做到耐心细致、热情服务。

1.3对区域内所有搬出物品，须有采购人的出门证明，并登记出门时间、经办人，建立相应台帐。

1.4谢绝采购人拒绝的访问人员进入区域内。严禁推销产品、回收废品等其他闲杂人员进入区域内。

1.5在物管区域范围内巡视，每2小时至少巡视1次，节假日增加巡逻2次，巡逻时接受采购人和用户的投诉求助，回答相关询问，发现问题应及时果断处置，并迅速汇报相关部门或单位。巡逻后要有记录，建立台帐。

1.6保安人员中有两人安排在市残联机关服务，负责市残联机关办公大楼及维权大厅保安工作。工作时间为每天8：00至19：00，中途要巡岗，并服从市残联安排、按市政府要求在重要敏感时期实行24小时值班。同时，物业公司要定期对机关两名保安进行职业道德教育和日常监督检查。具体保安工作内容及服务标准参照本项目招标文件执行并服从市残联维权处安排，特别是做好市残联机关以下工作：一是整个办公区域安全管理有序，进出人员秩序井然，对外来人员询问登记；二是耐心做好维权人士的安抚、登记和办事指引；三是做好突发事件的应急处理，并及时向甲方通报；四是树立良好的窗口形象，讲文明、懂礼貌，热情接待来访人员，特别是让来访的各类人员感受到温暖。

2、保洁工作

保洁范围：除1-10层房间、档案室、采购人明令禁止进入区域、采购人不要求物业进行保洁区域之外的全部区域（包括公共走廊、公共卫生间、会议室、接待室、所有楼梯、电梯、地下室等），如1-10层部分房间需保洁，供应商必须服从采购人安排予以保洁。

2.1室外区域

2.1.1每天清扫道路、停车场、绿化地的地面两次，每2小时巡视一次，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施及时进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

2.1.2根据各种地面脏的程度随时进行清洗。局部地面每月用机器彻底清洗一次。

2.1.3绿化带要重点巡查，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾。

2.1.4及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，夏季每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

2.1.5保持路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱等物体表面上的清洁，及时处理违章乱贴、乱画的海报、小广告及污迹。

2.1.6每周清除一次卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。

2.1.7外墙2米以下随时保洁，保持无污渍。

2.2门庭、大堂、走廊、电梯、楼梯

2.2.1每日循环清扫地面垃圾，清除台阶、地面的污迹，每月彻底清洗两次，平时发现污渍及时处理。大堂的地面每日至少拖地2次，推尘2次，每周抛光2次。

2.2.2每日抹净门厅玻璃，每周彻底清洁窗户玻璃一次，保持玻璃干净明亮，无手印、无水印、擦净门框、柱子等灰尘。

2.2.3每日抹净大厅内指示牌、告示牌、服务台、接待台、座椅、叫号机等，抹净各处灯罩、金属框、花架，使其无积尘，每周彻底清除沙发、茶几等各处卫生死角。

2.2.4大厅各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印、无氧化痕迹、无锈蚀，每周擦两次。

2.2.5每周擦抹风口、灭火器，使其光亮照人。

2.2.6用推尘布抹净块料地面，保持地面无脚印、无灰尘，视地面磨损情况进行晶面处理的保养维护，使其光亮照人。

2.2.7抹净墙面的灰尘，不可留有指印或污迹，并定期用消毒水抹洗。及时倒清烟灰缸，烟灰缸里的烟蒂不得超过6个。垃圾不能满过筒身之际1/2。每日清倒垃圾1-2次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。

2.2.8对大厅、电梯间及走廊地面视其磨损程度，进行晶面处理的保养维护，使其干净，光亮照人。

2.2.9每日清扫拖净电梯轿厢地面，抹净内外壁，保持无手印、污渍、无灰尘，每周定期用金属清洁剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持电梯干净光亮、整洁。

2.2.10每日擦净大堂块料面墙壁，使其光亮，保持录像眼、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。

2.2.11每天至少擦抹检查1次大厅的盆栽植物、花槽，保持盆栽无黄叶、烟头纸屑等杂物，使其无尘、无垃圾，

2.2.12每日擦抹门庭、大堂正门多次，保持无灰尘、无污渍、无水迹。

2.2.13走廊内隔墙玻璃每周彻底清洁一次，平时发现手印、污渍等及时擦净。

2.2.14每周2次擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保护清洁。

2.3会议室、接待室、功能房间等室内区域。

2.3.1每天清扫地面垃圾、擦抹会议室、多功能厅、接待室等桌椅、茶几，擦净相关设施、设备，并定期消毒。每天循环及时清理吸烟区的卫生，非吸烟区严禁吸烟，如发现应立即劝阻，并及时清理烟灰。沙发、茶几每天抹清两次，地面每天拖净两次，平时发现污渍、痰渍、水迹等及时处理，每周彻底拖洗一次。

2.3.2室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，及时运送至指定地点堆放。每天至少更换垃圾袋一次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次。

2.3.3用鸡毛掸扫去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁、墙角、天花、风口等蜘蛛网，每周一次。平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。

2.3.4排气扇、通风百叶窗、照明设备等每月一次擦抹灰尘。天花、风口、冷气口、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。平时发现日光灯不亮、闪烁和损坏及时进行更换和修理，及时清除拆装时留下的污迹。

2.3.5每天清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。

2.3.6各处皮、布沙发每天清洁一次，皮质沙发两个月保养一次。

2.3.7室内窗户玻璃外侧每月保洁2次（含整栋楼内1-10层所有房间），平时发现手印、污渍及时擦净。

2.3.8花盆里面垃圾、烟头每天清理，植物叶子经常抹尘。

2.3.9饮水机及时清洁，更换饮用水并保持水桶干净，随时保持周围地面干净。

2.3.10平时对地面痰迹、口香糖等及时进行清除，每月清洗地面一次。拖洗地面后及时抹净地角线、墙角上的污迹、水迹、清理卫生死角。

2.3.11门、门框每天擦抹一次，不锈钢门每天擦抹一次，每半年上不锈钢护理剂一次，防火门、玻璃门擦抹一次。

2.3.12桌椅、窗帘、书橱、电脑、投影仪等其它设施每天擦抹一次，保持清洁、摆放整齐。

2.3.13不得翻阅资料、报刊、书籍，不得透露所看到的、听到的有关工作信息。

2.4洗手间、茶水间

2.4.1拖洗整栋楼所有公共卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环4次，保持无灰尘、无垃圾、无异味，无手脚印、无污渍等。

2.4.2洗手间隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次。小便池、厕位、水池4小时冲洗1次，每天用洗液清洗一次。洁具每周用消毒剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。洗手台每月抛光保养一次，镜面、台面、洗手盆每天清洁4次。上班时间每2小时巡视1次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。

2.4.3每周一次全面大清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次以上，每天冲洗一次。

2.5自行车棚

2.5.1每日清扫地面垃圾杂物，特别注意车上抛出的垃圾物。保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土、整洁，每月用清水冲洗一次地面。

2.5.2雨天增加清扫力度，发现泥土及时清理，晴天用清水将地面清洗干净，雨天注意清理通道口集水沟、井的杂物。

2.5.3用鸡毛掸清除库顶的蜘蛛网、各种管道上面的灰尘。

2.5.4每日打扫抹净消火栓箱、防撞标志、天花、垃圾桶、风口、警铃、告示牌、标牌等设施的灰尘，保持干净无污迹、无泥沙、无尘。

2.5.5每天及时清倒垃圾，将垃圾运到指定地点。

2.5.6每月彻底清除停车场的死角（包括通道口集水沟、井），对油污较多的地面进行特别处理。

2.5.7清洁中如发现车未上锁或有遗落物品时，应及时通告车库值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。

2.6特殊地点：监控室、配电间、护栏、标示牌、广场及绿化区

2.6.1广场、绿化区进行日常清理垃圾杂物，擦净各处设施表面灰尘，定期对草坪及树木进行修剪和养护。

2.6.2对监控室、配电间等指派专人配合技术人员进行清理，保持室内干净无尘。

2.6.3擦净护栏、标示牌、宣传栏等表面灰尘，清洁各种设施外表。

2.7其它区域

2.7.1排水管道每季清掏1次，化粪池吸粪每年一次，保证管道畅通，无污水、粪便溢出，无臭气，除油池要每周清理一次。如遇特殊情况及时处理。

2.7.2高档接待室的地毯每月清洗1次，电梯地毯每天更换清洗。不得留有污渍、残留清洁剂等，水分要彻底吹干。

2.7.3办公楼楼层走廊、楼梯每季度抛光1次。要防滑、防水性强、耐磨、光亮。

2.7.4大门内外卫生保洁须符合有关部门和社区的卫生要求。

3、会务接待

3.1各会议室及外围、走廊、卫生间保持清洁卫生。

3.2各会议室内所有物品摆放整齐，会议上所需物品（资料）准备齐全。

3.3各会议室所有设施（照明、空调、话筒、音响、投影、桌椅等）使用状态良好。

3.4花草植物长势良好、清洁无虫。

3.5门口、电梯口等场所根据采购人的需要，设置告示牌。

3.6会务保密：会场服务人员不随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。

3.7会中提供茶水及音响、投影等实时服务，会后及时清理，检查是否有遗留物品、末熄灭的火种，关闭设备电源等。

4、设备、设施的运行、管理和维护工作

负责对供排水、供用电、照明、电梯、空调、消防、监控、有线电视系统、人防系统等系统的设备、设施做到每日4次定时巡视，发现问题及时报告采购人；负责高、低压配电房每日4次定时巡视等工作。及时做好巡视记录存档备查。物管服务区域内的设备所有权归采购人所有，但供应商应当按时巡查，发现问题及时报告采购人，如果发生因供应商监管失职或报告不及时而造成的任何损失和责任均由供应商承担。

（1）预防为主，坚持日常保养与巡视检查并重，使设备设施处于良好状态。

（2）设备设施定期检查、巡视形成制度，对不同设备根据实际使用情况做到定人、定时、定期、定质的检查，发现问题及时联系采购人，通知采购人及时更换易损零件，添加润滑油、更换轴承、皮带、盘根、除锈补漆翻新保养等。

（3）所有托管设备，实行专业人员巡视。

（4）常年使用运行与季节性使用的设备，确保做到每日定时巡视，确保发现问题及时通知采购人，确保设备正常运行。

（5）不经常使用、运行或非正常情况下使用的设施设备，不能忽略对其检查，如排污泵、消防泵、泡沫储瓶、CO2储罐等。

4.1电气系统

电气系统的设备分高低压变配电设备(包括高压开关柜、变压器、低压配电柜以及各动力配电屏)和照明灯具等。

4.1.1高低压变配电设备

高低压配电系统是办公区域的动力心脏，供应商负责对其各设备进行检查，发现问题及时通知采购人，确保不能影响到整个区域的正常电力供应。相关电气设备均由供应商负责每日巡查，发现问题及时报告采购人。

4.1.2照明系统

照明系统由供应商负责定期巡查，发现问题及时报告采购人。

每半年定期清扫照明配电箱一次，确保配电开关与导线连接良好无松动。

每月巡检各个插座一次，确保插座连接良好无松动；在办公室、档案室和采购人明令禁止进入的区域内巡检须提前报请区有关部门审批后进行。

室内照明每天巡检一次，发现问题随即报告。

室外照明每天巡检，主要检查灯具有无漏电、锈蚀、损坏、光源坏否，发现问题及时报告。

4.1.3各动力设备配电箱（柜）

每周定期对各设备配电箱进行清扫，检查各连线有无松动，如有异常，尽可能选择在节假日或晚上进行检修。

4.2给排水系统

4.2.1消防水池

定期检查，液位开关、阀门、出气筒等系统部件。

浮球阀：每月巡检一次；发现问题及时报告采购人。

液位计：每月巡检一次，检验其性能状态；发现问题及时报告采购人。

出气筒：每周巡检一次看是否通畅。

水箱清洗：每年对消防水箱清洗一次；

4.2.2水泵、太阳能

每天巡检一次，巡检中发现问题（如跑冒滴漏或故障），及时报告采购人。

4.2.3检查井等

每周定时巡检，根据杂物状况及时安排清掏。

每周清理封堵在井（沟）内、潜水泵口的杂物一次。

暴雨过后及时清理封堵在各雨水井、潜水泵口的杂物。

4.3消防系统

对各楼层消防管道等设备，则根据具体设备分布状况制定定期巡检计划。发现问题及时报告采购人。

4.4弱电系统

在系统运行中，要做到每日定期巡视检查，并做好相关台帐记录，发现问题及时通知采购人。

5、设备巡检规定

5.1供配电系统

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 配电室 高压柜 | 运行状况检查、计量记录 | 4次/日 |
| 2 | 高、低压电缆 | 接线端子连接 | 1次/日 |
| 3 | 配电室 变压器、 低压柜 | 变压器温度、仪表、指示灯、开关等运行状况检查、功率因数记录和室内温湿度记录 | 4次/日 |
| 4 | 楼层配电间 | 动力、照明配电盘状况检查、工作电源切换、状况检查 | 1次/日 |
| 5 | 接地系统 | 状况检查 | 4次/年 |

5.2照明系统（包括应急照明）

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 线路 | 有无故障，发现问题及时解决 | 1次/月 |
| 2 | 开关插座 | 有无松动、破损，及时更换 | 1次/月 |
| 3 | 日光灯 | 闪烁、不亮的灯泡，及时更换（在使用时） | 1次/天 |
| 4 | 白炽灯 | 有无不亮的灯泡，及时更换（在使用时） | 1次/天 |
| 5 | 室外照明 | 有无不亮的灯具，及时告知甲方（在使用时） | 1次/天 |
| 6 | 配电箱 | 状况检查（是否正常） | 2次/天 |
| 7 | 应急电源箱（柜） | 状况检查（是否正常） | 1次/天 |
| 8 | 应急蓄电池 | 状况检查（是否正常） | 1次/天 |

5.3空调通风系统

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 空调室外机 | 机组运行情况 | 冬夏季1次/周 |
|  |  | 机器运行情况 | 冬夏季1次/周 |
| 2 | 空调室内机 | 机器运行情况 集中控制器与遥控器完整，电池有电 | 冬夏季1次/周 |
|  |  | 机器运行情况 | 冬夏季1次/周 |

5.4消防系统

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 消防泵 | 运转状况 | 1次/月 |
|  | 消防泵控制柜 | 控制柜电源、指示灯等状况 | 2次/天 |
|  | 压力仪表 | 管网压力记录 | 1次/月 |
|  | 压力继电器/开关 | 管网末端泄水，检测水泵自动启停功能 | 1次/月 |
|  | 阀门 | 跑冒滴漏检查 | 1次/天 |
|  | 消火栓 | 无外表破损跑冒滴漏 | 1次/星期 |
|  | 管道网 | 破损或跑冒滴漏检查 | 1次/季 |
| 2 | 疏散指示灯与应急 照明设备 | 指示灯、工作状态巡检 | 1次/天 |
| 3 | 灭火器 | 巡检灭火器数量、位置是否合理 | 1次/月 |

5.5安保闭路监视系统

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 监控电脑/软件 | 监控室设备状况检查及记录 | 值班 |
| 2 | 操作控制台/控制键盘 | 设备状况检查 | 1次/天 |
| 3 | 录像机设备 |  |  |
| 4 | 报警触发数字录像设备(硬磁盘) | 设备状况检查 | 1次/天 |
| 5 | 彩色监视设备 | 设备状况检查 | 1次/天 |
| 6 | 摄像机 | 设备状况检查 | 1次/天 |
| 7 | 视频分配放大器、传输线路等 | 线路连接检查 | 1次/月 |
| 8 | 报警系统输入接口 | 设备状况检查 | 1次/天 |

5.6给排水泵系统、太阳能

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 阀门、连接口 | 跑冒滴漏 | 1次/天 |
| 2 | 给水管道 | 跑冒滴漏 | 1次/天 |
| 3 | 卫生洁具 | 跑冒滴漏 | 1次/天 |
| 4 | 排水口、地漏 | 跑冒滴漏 | 1次/天 |
| 5 | 排水管道 | 跑冒滴漏 | 1次/天 |
| 6 | 集水井 | 水位 | 1次/天 |
| 7 | 潜水泵 | 运行状况 | 1次/周 |
| 8 | 潜水泵控制箱 | 电源等运行状况 | 1次/天 |
|  |  | 2台泵工作顺序调整 | 1次/月 |

5.7电梯

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 配电控制柜 | 熔断器、指示灯等是否正常，有无异味；电梯机房温湿度检测记录 | 1次/天 |
| 2 | 呼梯按钮 | 显示、按钮等装置是否完好、灵敏 | 1次/天 |
| 3 | 电话 | 手印、污渍 | 1次/日 |
| 4 | 电梯迫降 | 报警后相应功能检验 | 1次/月 |
| 5 | 门导轨 | 杂物 | 2次/日 |
| 6 | 厅门、轿门 | 限位位置、灵活、厅门、轿厢门及安全部件(光电、触板)等是否运行正常 | 1次/天 保洁 1次/小时 |
| 7 | 轿厢 | 楼层指示、照明、风扇 | 1次/天保洁 1次/天 |
| 8 | 井道 | 门机门锁、安全装置(机械、电气)检测；有无渗水、漏油等现象 | 1次/星期 |
| 9 | 底坑 | 有无渗水、漏油现象等和电气开关等检查 | 1次/星期 |

5.8人防系统（根据现场实际情况商定）

| 序号 | 项 目 | 巡 检 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡 检 内 容 | 频 次 |
| 1 | 特殊季节地下室除湿 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

6、消防管理

本次采购的物管区域是淮安市残疾人综合服务中心的综合性场所，对消防的管理提出了一定的要求。因此，要突破传统消防的管理思维，在运作方式上，要求以监控室消防监测与消防安全巡查、检查相结合的方式，定期检查消防器材，确保器材的良好状态。对所有物管人员进行消防培训，熟练掌握消防器材，遇到紧急情况要有应急处理方案。每年独立或联合消防维保单位组织1-2次消防演练。

消防检查主要内容：

6.1消防器材是否完好，是否在有效期内；

6.2易燃、易爆危险物品贮存、管理、使用是否符合安全要求，贮存容器、管道有无定期测试、有无跑、冒、滴、漏现象；

6.3对烟头、遗留火种是否注意和处理好；

6.4对仓库内物品、物资是否分类存放，是否符合安全规定，库内用电设备、灯距、堆放高度、室温是否符合安全要求，档案存放是否合规；

6.5电器设备是否运行正常，有无超负荷运行，电线电缆绝缘有无老化、损坏、漏电短路等，电动机有无空转现象，防雷设施、设备是否完好，有无乱拉电线情况等；

6.6使用可燃、易燃、易爆物品是否符合要求；

6.7危险场所动火要按规定办理手续，焊工操作时要符合规范要求；

6.8检查消防器材和消防系统，楼内的消防器材是否有损坏；

6.9防火门是否损坏，出入门要确保正常开启，确保消防通道的畅通；

6.10消防疏散灯要每周定期检查，保持正常；

6.11大楼内外所有物管人员发现可疑人员出入要进行严格的检查，对携带易燃、易爆危险物品的人员，必要时要采取控制措施。

6.12每月进行消防安全宣传活动。

6.13在重大节日期间要加强巡视监控安检工作。

6.14对会议室、多功能厅等场所开放结束关闭后，要即时清理环境，检查是否有烟头遗留在场所，关闭所有电源，做好记录，建立安检台帐。

7、园林绿化监管

7.1大楼内、公共场所绿化的养护与租赁由采购人负责，供应商负责监管（养护）。

7.2院内绿化要按采购人要求进行监管，在此基础上实现绿化达标率100%。

7.3大楼内、大厅、各类功能室等，根据房间的大小，帮助采购人设计出摆设方案，包括花卉的品种（高、中、低、盆景）、数量。

7.4会议接待布置：根据采购人的要求、会议规格、种类布置会场。

7.5重大节假日大楼门前要摆放花卉，并对其进行管理及维护。

7.6制定日常园林绿化监管的考核标准。

注：以上要求未涉及的部分参照《江苏省住宅物业管理服务标准DB32/T538-2002》（以下简称《省标》）执行，其中所有物管服务按最高级别执行。

8、档案、资料管理

加强物业有关档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：各类工程竣工验收档案、房屋告知甲方档案、装修管理档案、设备设施档案、采购人投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。物业管理企业必须运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

9、建立健全物业管理制度

根据本次磋商的具体情况，供应商应制定企业内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度。

⑴物业管理员工行为规范；

⑵管理人员岗位职责；

⑶办公室工作职责；

⑷保安（门卫、监控）职责；

⑸环境保洁职责；

⑹财务部门职责；

⑺管理人员、操作人员考核细则（百分考核）

⑻考核奖惩制度；

⑼消防制度；

⑽安全保卫制度；

⑾绿化管理制度；

⑿综合服务制度。

10、物业公司管理服务承诺

| 序号 | 指标名称 | 国家标准 | 承诺标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保洁率 | 99% | 100% |
| 2 | 管理服务人员持证上岗率 | 80% | 100% |
| 3 | 投诉处理率 | 95% | 100% |
| 4 | 投诉回访率 | 95% | 100% |
| 5 | 重大事故发生率 | 0.1%以下 | 0 |
| 6 | 采购人满意率 | 85% | 88% |

（2）收费款项按时上交，物业公司对差错负责。

（3）物业公司的劳动用工符合国家的各项法规和规定。

11、维修服务

水、电、照明、卫浴、门窗等小型日常维修由供应商负责，所需物料配件由采购人购买。

12、配合采购人共建文明单位，积极配合采购人完成政府及本单位组织的文明城市、卫生城市等各类创建任务。

13、供应商负责中心院内、外突发情况的处置，严格维持车辆停放秩序。

各供应商在参加磋商时即被认为在所投的各项目物业管理费中已包含以上内容，成交后不另作调整。

四、其他要求

本项目由江苏建昊工程咨询有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在磋商报价中，不需单独列项计取，咨询费用共计捌仟元整。

五、商务部分

（一）服务时间:合同签订后一年。服务期满后，经采购人考核且平均考核在90分及以上，报采购人上级主管部门批准，可续签一年，最多续签两次。

（二）服务地点:采购人指定

（三）付款方式:

合同期内每三个月末最后一天向甲方提交上三个月85%的物业服务费正式发票，经甲方考核后按得分情况支付。剩余15%的物业服务费作为年终考核费用，经年终考核后按得分情况予以支付。（以上费用计算方式详见考核表）

附件一:

市残疾人综合服务中心物业服务月度考核表

考核所属阶段：                                                                      考核时间：

| 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 1 | 安保工作： 1、区域内门卫值班白班、夜班人员符合招标文件要求，监控室、出入口和要害部位实行24小时监控或24小时值班，确保无漏岗、脱岗、睡岗等失职现象，防卫区域无财物丢失、被盗事件。 2、对外来车辆进行引导和管理，维护车辆秩序，确保区内交通安全。 3、门卫执行制度严格，谢绝业主拒绝的访问人员进入办公场所，无推销产品、回收废品等其他闲杂人员进入办公区内；物品进出手续严格。 4、保安人员按规定使用警戒、戒具。 5、管理区域秩序井然，有处理和预防各类突发事件的预案，并在遇有突发事件按预案及时处理。 | 20 | 1、发现漏岗、脱岗、睡岗一次扣2分； 2、发现人为或因维护保养不当，造成监控设备损坏一次原值在2000元以下的扣3分、原值在2000元以上5000元以下扣6分、原值在5000元以上10000元以下的扣8分、原值在10000元以上扣完此大项全部分值； 3、车辆停放秩序混乱发现一次扣1分，区内造成交通事故的扣2分； 4、安保人员被投诉经查实的一次扣1分； 5、不按规定使用警戒、戒具的一次扣4分； 6、未按门卫制度放行物品或人员进出的一次扣1分； 7、发生盗窃事件的，一次原值在2000元以下的扣3分、原值在2000元以上5000元以下扣6分、原值在5000元以上10000元以下的扣8分、原值在10000元以上扣完此大项全部分值； 8、处置突发事件不力或人员配备不到位的，一次扣5分； |  |
|  | 2 | 消防安全： 1、消防制度规范健全，工作人员懂得并能熟练使用各类消防设施和各种灭火器材。 2、管理区域内无火灾，全年保障安全无重大责任事故。 | 10 | 1、消防制度落实不到位的，一次扣1分； 2、人员对本职防火区设备操作不熟悉一次一人扣0.5分； 3、发生责任火灾事故的一次扣5分。 |  |
| 卫生保洁 | 3 | 室外区域： 1、道路干净，沟渠畅通，无积水，台阶无积垢，垃圾处理及时，垃圾筒筒身保持干净、无异味、无满溢，无蚊蝇孳生地。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。2、保持路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、灯柱等物体表面上的清洁，及时处理违章乱贴、乱画的海报、小广告及污迹。3、及时清除卫生死角，水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽内阴沟、污水井等地方，要确保其内无杂物。4、外墙2米以下随时保洁，保持无污渍。5、庭院观景池保持水质清澈，周边无陈迹，水面无杂物。 | 10 | 发现一处不洁或达不到要求扣0.5分。 |  |
|  | 4 | 室内区域： 1、地面、墙面干净明亮，无污迹，无积水，无蜘蛛网等卫生死角。大厅的地面每日随时保洁，按采购文件规定抛光。2、门厅、走廊玻璃、电梯轿厢内外壁等，保持干净明亮，无手印、无水印、物体表面无积尘。3、、抹净各处物品表面，使其无积尘、无污垢。4、各处金属包边、不锈钢表面用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印、无氧化痕迹、无锈蚀。5、及时保洁会议室、接待室等其它场所，并整理室内物品，使其摆放到位。6、垃圾不能满过筒身1/2。每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒身污迹。7、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。8、洗手间手纸、洗手液、除味剂等日常用品保持不间断供应，无异味，无便迹。 | 10 | 1、发现一处不符合要求扣0.5分;连续2次在同一保洁区域出现同样的问题一次扣1分; 2、有业主投诉经查实的扣2分 |  |
| 会议活动 服务保障 | 5 | 按要求准备相关会议（活动）服务内容，提供优质服务。 | 10 | 出现工作失误的一次扣5分，被服务对象投诉的一次扣5分。 |  |
| 设备设施 维护保养 | 6 | 1、设备设施定期检查、巡视形成制度，对不同设备根据实际使用情况和厂商要求做到定人、定时、定期、定质的检查与养护，发现问题及时维修和报修，确保设备、设施性能良好，运行正常。设备、设施完好率在98%以上。 2、工程人员有上岗证书，熟悉机械、设备性能，会操作使用、会检查、维护保养、会排除一般故障。人员责任心强，履行职责好，对设施、设备管理到位。 3、保障办公区正常水、电供应，节约能源，减少消耗。 4、对门窗、给排水、室内装饰等其它维修，做到及时到位。 | 20 | - 设施、设备完好率低于98%以下的，每下降一个百分比扣2分； - 工程人员责任心不强应发现而未发现故障，或应及时维修与报修而未及时处理的一次扣2分； - 发现因人为因素导致重要设备、设施无法正常工作一次扣10分，导致一般设备、设施无法工作的一次扣2分；无法提供水、电服务的一次扣3分； - 应节约能源未积极管理或未采取有效手段加以管控，而放任的造成能源浪费的一次扣2分； - 有业主对工程人员投诉经查实的一次扣2分； - 未按商家要求对机械、设备进行维护保养的一次扣5分。 7、设备间日常管理不到位的，一次扣0.5分。 |  |
| 园林绿化 维护 | 7 | 1、绿地清洁，无垃圾杂物、无石砾砖块、无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地。盆栽植物无干枯枝叶、枝叶无灰尘、花盆内无杂物、无异味； 2、保护绿化供水设施，防止损坏或被盗。 | 10 | 1、绿地枯残枝叶、杂物、垃圾未及时清理扣1分； 2、绿化供水设备、设施被盗、人为损坏一项一次扣6分； |  |
| 档案管理 | 8 | 档案和资料的管理包括： 各类工程竣工验收档案、房屋维修档案、设备设施档案、业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案。 | 5 | 每发现一次某项工作未落实好即扣该项1分。 |  |
| 其它 | 9 | - 严格执行淮安市残联各项规章制度； - 大型活动及其它临时任务保障到位。 | 5 | - 发现某项制度执行不到位扣1分，制度未落实扣2分； - 保障不到位的一次扣2分。 - 有一起投诉扣2分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 一、考核总分值为100分，有扣分的在得分栏内说明扣分原因。 二、考核方法： 1、每月考核和随机抽查相结合，每月考核由综合服务中心和物业管理公司共同参与，随机抽查由综合服务中心负责； 2、对一个季度内连续2次被扣相同内容分的，加倍处罚1-3倍； 3、因物业公司工作不到位或工作失误给业主造成损失的，除扣除本大项分值外，还依据合同的相关条款处理。 三、等级划分。 满分100分， 95分以上(95--100分)为优秀，考核系数为1；90以上(90—94.9)为合格，考核系数为0.995；85分以上(85—89.9)为基本合格，考核系数为0.99；85分以下的为不合格，考核系数为0.9； 每季度物业管理服务费＝每季度物业管理服务费合同价×季度考核等级相应系数（取月平均值）。 |  |  |  |

物业项目负责人签名：                           考核人签名：

公      章：

附件一:

| 淮安市残疾人综合服务中心物业服务质量年度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理 （30分） | 卫生保洁 （20分） | 会议活动 服务保障 （10分） | 设施设备 维护保养 （20分） | 园林绿化 养护（10分） | 档案管理 （5分） | 其他 （5分） | 计分 |
| 一月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年考评平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：因物业服务质量每月都有严格的考评，所以在年底将不再重复进行考评，将取全年月度考评分数平均值作为物业服务年度考评值。中心将根据年度考评值高低决定15%物业费用的支付值。（考评基数为100分。100分以上的，考核系数为1.01;95分以上(95--100分)为优秀，考核系数为1；90分以上(90—94.9)为合格，考核系数为0.995；85分以上(85—89.9)为基本合格，考核系数为0.99；80分以上的(80—84.9)为不合格，考核系数为0.98；80分以下的为较差，考核系数为0.97；60分以下考核系数为0.96。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 物业公司负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二四年    月    日

一、磋商函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务地点 | 交付期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

备注：1、报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、服务要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要服务 条款描述 | 所报服务及相关描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:         （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有服务条款和相关要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有服务条款进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。