淮安经济技术开发区综合行政执法局
楼宇、桥梁、游园亮化市场化养护
招  标  文  件
项目编号:JSJY-公招-2022005
             采  购   人：淮安经济技术开发区综合行政执法局
             采购代理机构：江苏晋源工程咨询有限公司
目      录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  合同格式及条款
第五章  项目采购需求
第六章  投标文件格式
第一章  招标公告
项目概况:
楼宇、桥梁、游园亮化市场化养护的潜在投标人应在江苏晋源工程咨询有限公司获取招标文件，并于2022 年 05 月 11 日  14 时 30  分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JSJY-公招-2022005
项目名称:楼宇、桥梁、游园亮化市场化养护
采购预算：800万元。
最高限价：800万元。
采购需求：楼宇、桥梁、游园亮化市场化养护（详见第五章 采购需求）
合同履行期限：二年。
本项目（□是☑否）接受联合体投标。
二、投标人应当具备下列资质要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2 财务状况报告;
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
本项目按照以下第 2.3  方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
2.1本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.2本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
2.3 本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第8.1款。
（三）采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件:
3.1投标人须具备城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；
3.2投标人针对本项目拟选派项目负责人必须具有具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师资质，并取得安全生产考核B类证（有效期内），且须是本单位的正式员工，提供投标单位为其缴纳的由人社部门出具的2021年6月以来任意连续6个月的社保证明。
3.3 投标人自2018年1月1日以来承担过照明或亮化设施养护、维护类项目。
   （四）本次项目不接受联合体投标人参加投标；
（五）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：
5.1 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
    5.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。
5.3 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
    1、招标文件获取时间：2022年  04 月 15  日-2022年  05 月 09  日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:30。
2、地点：江苏晋源工程咨询有限公司
方式：报名及领取招标文件请将供应商参与确认函及转账截图发送到邮箱：
2101931332@qq.com。
售价：招标文件售价400元/份，售后不退。未购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、投标文件提交截止时间及开标时间: 2022年  05 月  11  日14时30 分
2、投标文件接收地点: 投标文件递交截止时间前上传加密的投标文件至代理机构邮箱（邮箱号：2101931332@qq.com），本项目为不见面交易项目，开标当日投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。腾讯会议号：637-889-743。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜：
代理公司账户信息：
单位：江苏晋源工程咨询有限公司
税号：91320800558032415T
开户行及账号：江苏银行淮安分行营业部10200188000030361
地址、电话：淮安经济技术开发区白果路6号0517-83796669。
（温馨提示：为做好疫情防控，请各投标人务必及时密切关注各地疫情防控政策。减少开标现场人员聚集，各投标人只委派1名法定代表人或授权委托人来参加开标会议，参会人员须全程科学规范佩戴口罩，配合体温测量，健康码（行程卡）查验。来自中风险或高风险地区的，还需出示48小时内阴性核酸检测证明）。
七、本次招标联系事项
1.采购人信息
名    称：淮安经济技术开发区综合行政执法局　　
地    址：淮安市清江浦区宏恒胜路5号
联系方式：朱先生   19895907799 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏晋源工程咨询有限公司
地　　址：淮安经济技术开发区白果路6号
联系方式：吴女士   0517-83796669
3.项目联系方式
项目联系人：夏先生
电　　 话：0517-83796669
第二章  投标人须知
一、总则
1.1适用范围
本招标文件仅适用于本次招标公告中所述项目的采购。
1.2合格的投标人
1.2.1 满足第一章招标公告中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
1.3适用法律
1.3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
1.4投标费用
1.4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，淮安经济技术开发区综合行政执法局（以下简称采购人）和江苏晋源工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.4.2代理服务收费标准：以中标价基数,按照计价格【2002】1980号文100%计取（不含专家评委费）。中标人必须在中标通知书发出前向江苏晋源工程咨询有限公司交纳相关费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
1.5同意词语
    1.5.1供应商、投标人措辞含义一致。招标人、采购人措辞含义一致。
二、招标文件
2.1招标文件由以下部分组成:
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  合同格式及条款
第五章  项目采购需求
第六章  投标文件格式
2.2招标文件的澄清
2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在2022年 04 月20 日17:00前以书面形式通知采购人（请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：2101931332@qq.com），采购人对收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。
2.3招标文件的更正或补充
2.3.1在2022年 04  月 21 日17：00前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
2.3.2对招标文件的更正将进行公告【同时通知所有已发送《供应商参与确认函》的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
2.3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
3.1投标文件的语言及度量衡
3.1.1投标文件以及投标人与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。
3.1.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。
3.2投标文件构成
3.2.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。
3.2.2投标文件必须按招标文件要求加盖供应商人公章或供应商电子签章，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖其电子签名。投标文件所有材料最终完成后须制作成PDF格式文档。
3.3开标一览表
3.3.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。
3.3.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
3.4投标报价
3.4.1本项目采用总承包方式，投标人报价应包含招标文件范围内全部工作内容。
3.4.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3.5技术要求响应偏离
3.5.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。
3.6服务承诺
3.6.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。
3.7证明投标人资格的文件
3.7.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
3.7.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。
3.8投标保证金
3.8.1本项目不收取投标保证金。
3.9投标有效期

3.9.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
3.9.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
3.10投标文件编制和签署
3.10.1投标人应严格按照第3.2条要求，编制投标文件。不区分正副本。
3.10.2 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖其电子签名。
3.10.3本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
3.10.4 评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。
3.10.5 PDF格式文档内容须清晰可辨，如因内容不清晰导致评标委员会无法确定内容的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。
四、投标文件的递交
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件必须使用压缩工具（例：360压缩、WinRAR等）打包加密在同一个压缩包中（请尽量避免使用“123456”此类简单密码）。该压缩包须通过电子邮件方式在本项目接收截止时间前递交到代理机构邮箱（邮箱号：2101931332@qq.com）。邮件中有且只能有一个附件（即，上述已加密的压缩包文件）。投标文件不符合上述规定的将被拒绝接收。
4.1.2邮件主题（标题）注明供应商名称、手机联系号码、项目名称。
4.1.3 中标供应商需在中标后打印、签署并装订壹式叁份纸质投标文件资料给采购人。（与投标时一致）。
4.2投标截止时间
4.2.1请供应商保证投标文件与邮箱的准确。若多个邮箱地址递交同一投标文件的，或同一邮箱递交多份投标文件的，皆以最后递交投标文件的为准。为防止邮箱同一时间接收文件过多造成邮箱拒收现象，建议各供应商尽量在截止时间前一小时提交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
4.2.3 采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
4.2.4 有下列情形之一的，投标文件将被拒绝接收：
（1）投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达代理机构指定邮箱的；
（2）投标文件未使用压缩工具打包压缩的；
（3）投标文件未加密的；
（4）供应商递交的邮件中有两个或以上附件的；
（5）供应商未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；
（6）供应商未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；
（7）投标文件解密密码无法解密的；
（8）供应商的法定代表人或者委托代理人未在接收截止时间前加入腾讯会议的；
（9）供应商的法定代表人或者委托代理人未提供身份证原件在腾讯会议里经代理机构或现场监督视频核实确认的。
4.3迟交的投标文件
4.3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
4.4投标文件的修改和撤回
4.4.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
4.4.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
五、开标及评标
5.1开标
5.1.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。采购人应委派代表准时参加，有关监督部门可以视情况到现场监督采购活动。供应商仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。
5.1.2 供应商必须在投标文件接收截止时间后20分钟内使用发送投标文件的邮箱将投标文件的解密密码（单位名称+解密密码）发送至代理机构邮箱。
只有在上述时间段内且以规定方式发送的解密密码才能被用于解密投标文件。不接受供应商在其它时间或以其它方式发送的解密密码。
投标文件解密密码的发送不符合以上要求的或无法解密的，其投标文件将被拒绝接收，不进入后续环节。
5.1.3开标程序：
供应商在“腾讯会议”直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。开标会议开始后，供应商收听观看实时音视频交互效果并及时在会议中反馈，未按时加入开标会议的或未能在开标会议内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。供应商不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。
因采购人原因或直播平台发生故障，导致无法观看开标会议直播的，采购人可根据实际情况调整开、评标时间。但供应商仍需在文件规定的时间段内，以招标文件规定的方式提供投标文件解密密码。
开标会议开始后，由采购人、采购代理机构等相关部门的工作人员于开标现场进行开标。
（1）投标人的法定代表人或者委托代理人在开标前加入腾讯会议，每个投标人只允许1个人参加且需备注投标人名称和委托代理人姓名； 
（2）投标人的法定代表人或者委托代理人须手持身份证原件，在腾讯会议里经采购人或工作人员视频核实确认后，方可继续开标；
（3）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件；
（5）工作人员统计并解密投标文件；
（6）公布开标会议纪律；
（7）公布供应商名单； 
（8）公布投标价格及开标一览表中其他内容；
5.1.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家供应商进行竞争性谈判或竞争性磋商。
5.2评标
5.2.1评标组织
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构、财政部门报告评标中发现的违法行为。
5.2.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会独立开展评审工作。成员人数应当为5人以上单数。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（1）采购预算金额在1000万元以上;
（2）技术复杂;
（3）社会影响较大。
5.2.3评标委员会成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照招标文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；
（3）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（4）参与评审报告的起草；
（5）配合相关部门的投诉处理工作；
（6）配合采购人答复投标人提出的质疑。
（7）评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
（8）评标委员会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
5.2.4评标程序
5.2.4.1投标文件的资格审查。
采购人将依法对投标人的资格进行审查。
资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定标人是否具备投标资格。
投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
5.2.4.2投标文件的符合性审查
评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
实质性要求是指本招标文件中的商务和技术要求。
如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:
（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；
（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照5.1.4款执行。
有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；但评标委员会认为有竞争性的除外。有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
5.3投标文件的澄清
5.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。
5.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
5.3.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第5.3.2款的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
5.4评审及中标
5.4.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
5.4.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
5.5 评标过程的保密
5.5.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
5.5.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。
5.5.3在评审期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。
5.5.4采购人、采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
5.5.5评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
六、定标及合同签订
6.1确定中标候选人
6.1.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。
6.1.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
6.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
6.1.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内发布中标公告，公告期限为1个工作日。
6.2中标通知书
6.2.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
6.2.2中标人在接到采购代理机构通知后需及时到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续。
6.2.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
6.3签订合同
6.3.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
6.3.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
6.3.3中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。
6.4货物和服务的减少
6.4.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
6.5履约保证金
6.5.1为保证合同的顺利执行，中标人当自中标通知书发出之日起30日内向招标人提交履约保证金为中标总价5%，形式为银行保函。
6.5.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。
6.5.3如果中标人没有按照第6.2款或第6.3款的规定去做，采购人、采购代理机构将向政府采购监督管理部门上报并申请取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
七、质疑处理
7.1质疑处理
7.1.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 
7.1.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  
7.1.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
7.1.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
7.1.5质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
7.1.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期； 
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
7.1.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 
7.1.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。
7.1.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
7.1.10采购人负责投标人的质疑答复，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
八、政府采购政策功能落实
8.1小微型企业价格扣除
8.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。
8.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
8.2联合体及分包
8.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
8.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
8.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
8.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
8.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
8.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（招标文件中附加盖出具单位公章的证明文件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
第三章   评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
三、具体标准:
	序号
	评分项目
	评分标准

	1
	投标报价
(10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

	2
	政策导向
（2分）
	投标供应商信用等级：为A的得1分，AA的得1.5分，AAA的得2分，最多得2分。
注：（1）投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告。
（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知》（淮信用办[2017]21号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。
扫描件上传到投标文件中。

	3
	商务部分
（64分）
	一、体系认证（3分）：
企业同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得3分，缺任意一项均不得分；
证书扫描件上传至投标文件中。
二、业绩（12分）：
1.投标人自2018年1月1日以后承担过照明或亮化设施养护、维护类项目的，有一个得2分，本项最高得8分。
2.项目负责人自2018年1月1日以来担任过照明或亮化设施养护、维护类项目的项目负责人的，有一个得1分，最高得4分。
注：投标人和项目负责人业绩不重复计分。需提供中标通知书（成交通知书）、合同，两者缺一不可，扫描件上传至投标文件中。(时间与项目负责人以合同为准，资格审查业绩参与评分。)
三、项目管理机构人员（27分）：
1.项目负责人具有高级工程师职称的，得2分；具有工程师（中级）职称的，得1分，不重复得分；本项最多得2分。
2.项目管理机构基本配备总人数（不含项目负责人）不少于12人，其中须包括：
（1）技术人员（助理工程师及以上）1人；
（2）安全员2人；
（3）维护人员9人，配备要求如下：
（4）2名高压电工人员（具备高压电工证）与2名低压电工人员（具备低压电工证）；
（5）4名作业人员同时具有高空作业证与低压电工证；1名高空作业车操作人员；（提供高处作业证，低压电工证）
全部配备齐全得基本分5分，没有配齐不得分。
（6）在上述人员配齐的前提下，额外配备如下人员加分。
每增加1名具备高压电工证且具备高处作业证的人员得2分，最多得2分。
每增加1名具备低压电工证的人员得1分，最多得3分。
每增加1名同时具备低压电工证和高处作业证的人员得2分，最多得6分。
市政工程专业、园林专业、机电工程专业中级及以上职称，每提供一个得3分，满分9分。
项目管理机构的人员指驻现场项目部管理人员和技术人员，不含勤杂人员。投标文件中须提供项目管理机构人员相应证书、由社保部门出具的2021年6月以来至少任意连续6个月的社保缴费证明，扫描件上传至投标文件中。（上述配备人员不重复计分，高/低压电工证与高处作业证以应急管理部门颁发的为准，职称证书以主管部门颁发为准。）
四、设备配备（13分）：
1.满足基本条件：具备14米及以上高空作业车辆1辆，巡查工程车（5座及以上）3辆，运输车辆1辆，得基础分5分（基本条件必须为自有车辆），少任意一项均不得分。
2.满足基本条件下：
（1）每增加1辆14米及以上高空作业车辆的得2分，最多得2分；
（2）每增加1辆巡查工程车（5座及以上）的得2分，最多得2分；
（3）每增加1辆运输车辆的得2分，最多得2分；
（4）每增加1辆汽吊（5T及以上）的得2分，最多得2分。
注：基本条件必须为自有车辆，增加设备可为自有或租赁车辆。
投标时提供以下相应资料：
若为自有车辆须提供：①车辆设备购买发票；②车辆登记证；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。
若为租赁车辆须提供：①租赁协议（租赁期限不得少于本项目维护期）；②出租方的车辆登记证复印件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料。
发票上设备名称应与提供的设备名称一致或相近。否则应提供相应证明材料。
上述证明材料扫描件上传到电子投标文件中。
五、养护设备（9分）：
1.满足基本条件（具有吊篮2个；接地电阻测试仪1个；绝缘电阻测试仪1个；2KW及以上发电机1台；2KW及以上电焊机1台）得基础分5分，少任意一项均不得分。
2.满足基本条件下：
（1）每增加1个接地电阻测试仪得1分，最高得1分；
（2）每增加1台2KW及以上发电机得1分，最高得1分；
（3）每增加1个电缆故障探测仪得1分，最高得1分。
（4）每增加1台雷击浪涌发生器（主要用于检测灯具的防雷击等级）的加1分。
投标时提供以下相应资料：
① 提供各类设备彩色照片；
② 购买发票（吊篮自制可不提供发票），发票上设备名称应与提供的设备名称一致或相近。否则应提供相应证明材料。
③技术参数证明材料。
以上证明材料扫描件上传至投标文件中。
（养护设备需为自有设备，不接受租赁）

	4
	方案部分
（24分）

	技术方案若无缺项或重大偏差，则按以下项目进行打分且每项得分不得低于该项分值的60%，未提供方案、方案缺项或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，本项不得分。
一、日常维护计划（5分）：
1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划；
2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施；
3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构；含偷盗设施恢复。
二、重大节日、重大活动保障措施（3分）：
1.人员及车辆保障措施；
2.安全措施；
3.重点保障期间巡查、巡修措施；
4.综合信息上报措施等；
三、应急抢修方案（4分）：
1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据III、II、I级突发事故提供相应实施方案；
2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案；
3. 城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。
4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案；
5.平时各自应急演练措施方案；
四、安全文明生产保障措施（5分）：
1.现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施；
2.快速道路上方、高层建筑等重大隐患部位巡查计划措施；
3、安全规章制度；
4.维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容；
5.机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账；
6.每年进行安全教育记录；
7.一切安全责任事故，均由中标单位全部承担；
8.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等；
五、质量保障措施（4分）：
1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施；
2.各种作业车辆保障；（作业车辆维护、保养）；
3.维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施；
4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施；
六、维护技术资料管理方案（3分）：
1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案；
2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划、等）编制、归档方案；
3.投标供应商内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。


    第四章    合同条款及格式
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
发包人（全称）：（以下简称“甲方”）
乙方（全称）：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护事项协商一致，订立本合同。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）招标文件；
（4）项目采购需求；
（5）投标报价明细表；
（6）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
一、项目名称:楼宇、桥梁、游园亮化市场化养护
二、服务内容及范围与相关要求:
具体内容见采购需求。（签订合同时抄录或将采购需求作为合同附件）
三、服务质量要求：
养护、维修质量标准参照国家相关法律法规、文件及采购人制定的养护管理考核办法文件对照考核的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
四、合同履行期限（服务期限）：二年。（年月日  -     年月日）
五、合同价款
本合同的总金额(大写)元人民币  （小写元） 。
六、履约保证金
1、乙方应在领取中标通知书之前，向甲方缴纳相当于中标总价5%的履约保证金；
2、乙方提供的履约保证金形式为银行保函。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金在服务期满、项目验收合格60日内无息退还给乙方。
七、付款方式
按月支付相关费用，费用包括常规养护费用（合同价的50%）和亮化照明设施更换、改造、维修费用（合同价的50%）；
（1）常规养护费用按照养护费用部分的总额每月支付其中的二十四分之一；每月进行考核，执行采购人制定的相关养护考核办法和相应的考核评分标准，每月支付养护费用时扣除相应被罚金额，由采购人在下一个月的20日前支付上一个月的费用。
（2）经采购人确定，亮化照明设施更换、改造、维修费用，更换验收合格后（经采购人审核，需要时经审计人员审核）支付该部分的90%；待质保期满后扣除相应罚款，付清余款。
亮化照明设施更换、改造、维修费用从合同价中50%部分支出，具体以甲方要求为准，最终以甲方安排，经甲方、审计、监理认可的实际发生的工程量与单价进行结算，合同价款相应调整。未用完部分在最终结算时从结算价中扣除。
根据国家有关税率规定，中标单位必须在淮安经济技术开发区开具属地有效发票（缴纳税款）后到采购人处收款，因票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，导致养护款不能支付的责任由中标单位承担。采购人自收到中标单位提交的发票后15日内完成付款。
八、合同价款风险范围
1.合同价款中包括的风险范围：
（1）乙方应充分考虑投标至养护期间的一切风险，结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由乙方全部承担，今后不作调整；
（2）人工单价、机械单价、材料单价等风险由乙方全部承担，今后不作调整；
（3）风险费用的计算方法：乙方投标时已经自行考虑、自主报价，结算时不予调整。
九、考核标准  
1.发生故障后，在期限内维护更换完成，具体见考核标准。
2.乙方应建立每日巡查制度，并建立景观照明维护档案，包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；
3.乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯、缺损等故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；
4.遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。
十、双方权利、义务
1.甲方的权利
（1）甲方对乙方服务项目有实施日常检查、考核、管理的权利。
（2）甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。
（3）乙方承包期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。
（4）甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。
（5）如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。
（6）为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方有权指定维修的主要材料。
（7）项目经理等有关人员必须服从甲方管理，甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理。
2.甲方的义务
（1）负责向乙方提供亮化设施巡查、养护和维修服务的相关资料；
（2）养护期间，必要时须协助乙方办理关于服务期间所需的各种手续；如进出楼宇的出入证由甲方办理，与供电部门的协调由业主协助完成等。
（3）按有关服务标准对乙方的日常服务工作进行检查和考核；
（4）按本合同约定支付服务费用；
（5）协调指挥汛期及冬季雨雪后除冰等自然灾害的抢险工作。
3.乙方的权利
乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。
4.乙方的义务
（1）亮化设施巡查:乙方负责对养护范围内的亮化及附属设施等进行日常检查，发现问题及时上报并做好防护措施，制止非法破坏亮化设施等行为；
（2）亮化维修、养护:乙方按照甲方的要求，及时对受损的灯杆、光源、电缆、控制箱、变压器及附属设施等进行维修或更换；
（3）建立日报制度:乙方每天及时将巡查情况通过网络上报甲方，并做好巡查记录。巡查中如发现人为损坏、占用亮化设施及其附属设施的情况，应立即予以制止，并在第一时间电话上报甲方；
（4）做好统计报表，并按时上报月、季度养护工作完成情况；
（5）及时处理交办工作。
（6）乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。
（6）乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督，岗位有证书要求的乙方人员必须持证上岗。
（7）乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。
（8）承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在开发区范围内。
（9）乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。
（10）乙方要加强对工作人员的安全教育，按年度为巡查维修等项目人员购买人身意外伤害保险并报甲方备案，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。
（11）交接时，乙方应对甲方交付的所有区域亮化设施及附属等设施进行现状接收，进行正常养护。
（12）乙方在必须安排1名工作人员常驻甲方处，服从甲方工作安排，协助甲方完成项目实施，如履约期间工作人员未按时到岗，甲方将停止拨付养护款项。
（13）在日常巡查、养护和维修工作中，接到甲方通知后，乙方应无条件在24小时内按照甲方要求完成工作。
（14）乙方指派为项目经理，具体负责服务范围内作业工作，并用书面材料报甲方备案。
十一、其它要求：
（1）乙方必须依法为从业人员缴纳工伤险和商业险，每半年将缴纳工伤险和商业险凭证盖章后送至甲方处备案。
（2）乙方需建立相应的安全制度和人员培训档案。
（3）乙方应严格按照巡查范围、要求及巡查频率的规定进行巡查服务，并接受甲方的监督、检查、考核。
（4）巡查人员巡查时必须严格按规定穿戴劳动防护用品、采取安全保护措施、按操作规程操作，正确使用巡查工具。发现问题及时上报。
（5）发生台风、暴雨、大雪等自然灾害后，或发生有可能对亮化及配套设施等造成较大破坏的异常情况时，乙方要及时增加巡查人员和加大巡查的密度。
（6）乙方须对乙方人员在巡查时的安全负责，应严格要求巡查人员在巡查作业中，做好各项防护措施，由此引发的人身伤害等安全问题由乙方承担全部责任。
（7）对于乙方的巡查人员在正常巡查时间内因巡查不细致和不按要求的时间、地点巡查、漏查或巡查发现的问题不及时报告，以及发现的问题不进行劝阻、推委等情况所造成的损失由乙方承担。
（8）属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的给甲方或第三方造成的全部损失由乙方承担。
（9）由于乙方工作失职，造成人员伤亡、设备、设施损坏的，由乙方承担一切经济和法律责任。
（10）养护作业期间，乙方要做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全，造成人身伤亡、财产损失，全部赔偿责任由乙方承担。
（11）见相关规定最新版本及实施细则，维护考核及实施细则办法如发生修订，以最新修订稿为准。
（12）乙方应严格做好安全教育及培训，维护期间一切安全责任均由乙方承担。
（13）维护期间，乙方须书面上报项目负责人、固定维护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号，以及电工证复印件。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过发包人同意后才能变更。乙方私自进行人员变动或车辆更换，当月维护考核不合格。
（14）维护期间，如因乙方维护不力，造成发包人直接损失的，乙方须按实赔偿发包人所有损失。
（15）维护期间，需无偿、整齐堆放日常养护中拆除、更换的照明设施。
（16）乙方必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如乙方不能及时修复，发包人有权雇用其他单位进行修复,相关费用从乙方工程款中扣除。
（17）乙方需按要求配备车辆，并安装照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。
（18）甲方负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价；
（19）乙方应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价；
（20） 乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；
（21）养护、维护期间发生任何安全事故均由乙方承担一切责任、后果；
十二、检查和考核
1.乙方应认真按照约定的质量标准进行服务，随时接受甲方对进度、质量、安全的检查和考核，为考核提供便利条件。考核结果作为支付服务经费的主要依据。
2.甲方按照质量标准进行考核。对于服务质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，所发生的费用在乙方服务费中扣除。
3.具体考核方法执行甲方制定的考核办法和相应的考核评分标准，每月支付养护费用时扣除相应被罚金额。
4.经考核合格后，考核得分在90分以上的，经主管部门核准后，采购人可以续签一年。
十三、安全文明施工与检查
1.乙方负责本项目亮化养护服务，所有安全事故由乙方负责。
2.乙方应做好作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。
3.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
4.作业人员应做好各项安全防护措施，必须规范着装上岗。在快、慢车道上施工时必须围挡，距施工范围前后150米有明显的警示标志。
5.发生人员伤亡及其他安全事故，乙方因按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，承担由此发生的各项费用。
十四、其它特殊情况处理
1.因养护违规操作或其它情况造成的人身伤害事故由乙方承担全部损失和赔偿责任；同时，视情况严重或取消乙方次月养护资格、次年度投标资格，且质量保证金不予退还。
2.交通事故、施工、第三者人为损坏亮化设施等同类情况，由乙方在施工周期范围内先行予以修复，并协助主管部门工作人员查处肇事方，赔偿损失费用，用于修缮亮化相关设施；对逃逸的肇事方所造成损失，由乙方在规定的施工周期内无偿修复。
3.发生自然灾害造成亮化设施损失的由甲方承担，自然灾害如台风、暴雨、雷电、冰雹等，具体等级认定，以气象部门发布的为准。
4.养护范围内的亮化设施被盗和日常损坏由乙方承担，并在规定的施工周期内予以修复。特殊情况不能修复需向主管部门书面说明情况，同意后在规定时间内完成。
5.养护单位要及时组织人员对亮化设施进行合理维护，因未及时维护和改造的造成损失由乙方承担修复费用。在养护期内需对亮化设施进行合理改造、维修、保养情况，由乙方自行承担相关费用（费用包括在亮化设施常规养护费用里）。
十五、违约和争议
1.乙方须指定专人分区分片负责管理，如因亮化设施巡查、养护和维修不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。
2.在承包期内，如乙方连续10日不进行日常服务或单方中途退出服务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金并指派其它养护队伍进场服务，给甲方造成的全部损失由乙方承担。
3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，不足部分由乙方补足。
4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。
5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同，未支付的合同价款不再支付，履约保证金不退。
6.承包期满后，甲乙双方共同检查所有服务范围内所有亮化及附属设施，乙方未进行维修养护的，甲方可扣除相应的履约保证金和工程款，或恢复原状。
7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。
8.乙方必须保证作业人员均具有相应的作业证书，做到持证上岗、人证相符，且不得雇用18周岁以下和60周岁以上的人员从事高空作业、带电作业等危险性作业，否则，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。
9.因管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评三次或市级及以上新闻媒体曝光三次的，甲方有权终止合同且向乙方索赔不少于1万元的名誉损失费，并不退还履约保证金。
10.合同期内，本合同项目内容乙方应及时进行亮化设施巡查、养护和维修，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方未维修养护的，甲方可扣除相应的履约保证金和工程款。
11.服务管理期限内因服务设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。
12.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。
13.因乙方违约，甲方终止或解除全部合同，履约保证金不予退还，未支付的养护费，甲方不再支付，乙方还需按合同总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此而给甲方造成的全部损失。
14.凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方当事人协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
15.发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持服务的连续性:
（1）双方协议停止亮化设施巡查、养护和维修作业；
（2）仲裁机关要求停止亮化设施巡查、养护和维修作业；
（3）法院要求停止亮化设施巡查、养护和维修作业。
十六、其他
1.在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。
2.如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。
3.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
5.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）出现下列情况，发包人有权解除合同：
a.因维护不力，连续2个月或年度内累计达3个月维护考核不合格；
b.因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；
c.因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；
d.不服从发包人工作安排的；
e.应急工作不到位的；
f.合同的部分和全部有转让的。
6.有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。
十七、合同生效与终止
合同订立时间：年  月   日
合同订立地点：
合同双方法定代表人或委托代表人在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章，合同正式生效。
双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。
十八、合同份数
双方约定合同份数：本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份，见证方执贰份。
发包人：（公章）                             承包人：（公章）
住所：                                       住所：
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代表人：                                 委托代表人：
电话：                                       电话：
传真：                                       传真：
开户银行：                                   开户银行：
账号：                                      账号：
邮政编码：                                  邮政编码：
                             年   月   日
见证方：（盖章）
                      附件： 人员配备表
	
序号
	姓名
	学历
	性别
	年龄
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第五章   采购需求
一、采购内容：
本次采购项目为淮安经济技术开发区楼宇、桥梁、游园亮化照明设施常规养护及采购人要求的对部分亮化照明设施整体或大面积的全新更换、改造等。具体包括：
（一）游园（16个）：
厦门路行政广场、福州路如意园、西藏街、威海东路（北四支渠）、大赛河板闸干渠、迎宾广场（京沪出入口）、韩泰路一、二标段、城管局东侧游园、深圳路土建景观灯工程、大学城中心公园、西游大道板闸干渠一标（S237-经四路）、西游大道板闸干渠二标（经四路-开发大道）、合肥路体育公园、九龙湖公园、徐杨法制广场、徐杨公园（徐杨路）
（二）楼宇亮化（20个）：
上海新城、河畔花城、东城景苑、优山华庭、东方明珠、世袭雅苑、紫金苑、心港湾、亿鑫华园、东方曼哈顿、招投标中心、淮沭河管理处、邮政局、军分区办公楼、天津路小学、南方学院、高教园管委会办公楼、软件园办公楼、龙门之都、东联集团
（三）桥梁（2座）：
通浦路大桥、承德路大桥
（四）大屏1个：京沪高速入口大屏（含喷泉、激光灯）
（五）经开区2022年提升改造新建50余幢亮化设施。
二、合同履行期限（养护、维护期）：二年。
三、维护目标：设施完好率≥95%；亮灯率≥99%；运行故障率≤0.5%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保60分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。
四、对中标单位关于亮化养护（维护）方面要求：
（一）基本要求：制定合理的维护计划，维护计划的落实保障、制定应急工作机制、落实安全保障工作、做好档案台账管理、更换材料的质量保障和备品保障以及日常GIS运维工作等；
1.各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护；
2.分别建立照明维护档案，并应符合下列规定： 
   （1）维护档案应包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料； 
   （2）维护档案资料应装订成册并实行电子化；
3.维护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维修养护应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求；
4.照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清；
5.必须无条件的接受采购人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。
6.中标单位中标后必须在本项目所在区域内适宜地点建立亮化养护基地，养护基地分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域，面积不少于600平方米。
7.质保要求：常规养护部分质保1年，亮化照明设施更换、改造、维修部分2年。质保期内，中标单位须保证养护或更换范围内的亮化照明设施正常使用（必须确保养护期满后2个月内和后续养护单位到位的空档期及相互交接期间的亮化设施能正常运行）；该期间内不能正常运行的须免费维护、维修至能正常使用，直至新的养护单位接手为止，如果时间超过2个月，超过2个月所需费用双方协商解决。
8.中标单位在收到中标通知书后10日内，须主动与原养护单位交接项目，若出现由于项目交接不完善所造成的各种纠纷，由中标单位自行解决。
（二）职责要求：
1.制定照明维护计划，合理地做好维护工作； 
2.配合照明管理部门的各项活动保障任务；
3.涉及到照明设施的拆除及迁移应积极配合；
4.对采购人提出的工作要求须积极响应；
5.维护作业结束后，须保持现场的整洁； 
6.及时修复、更换有故障的照明设施；
7.对亮化照明设施进行清洁，确保照明设施光照正常。
8.本次维护的工作内容应包括中标的所有工程要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。
（三）巡视要求：
1.须制定景观照明巡视计划表；
2.须建立景观照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人；
3.须每月初上交上月的巡视台账（成册）；
4.须每天派维护人员进行巡视，形成每天每个项目巡查制度。
（四）安全管理要求：
1.安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护； 
2.中标供应商在现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施； 
3.每季度应进行一次安全教育学习； 
4.维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护； 
5.在进行维护作业前，应做好以下工作： 
      （1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区；
（2）维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等；
（3）检查施工标志等设置是否规范合理；
（4）对维护机械、台架应进行全面的安全检查；
（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。
（五）巡视设备配置要求：
中标单位必须为本项目配置巡查车辆，并承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用。需按要求安装照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。
（六）技术资料的要求：
1.中标单位不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料；
2.中标单位必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料；
3.中标单位在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。
（七）其他事项：
1.由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标单位承担人工及辅材费进行恢复；
2.有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标单位供应商承担。
3.维护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到采购人的认可。
（八）人员要求：
1.中标单位为本项目的项目管理机构人员配备不少于12人，其中电工人员不少于4人。其他相关人员需满足本项目实施需要，具体以采购人要求为准。
2.中标单位在合同签订后根据采购人要求须安排1名工作人员常驻采购人处，由采购人直接安排工作，协助采购人完成项目实施，人员薪资、福利、社保、保险等由中标单位负责。如履约期间工作人员未到岗，采购人将停止拨付养护款项。
五、其它要求：
（一）工作规范
1.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）
2.《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)
3.《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）
4.《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617—2010）
5.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
6.《城市道路照明设施养护规程》（DB32/T 3699-2019）
7. 城市照明管理规定；
8.采购人制定的考核标准；
8.国家有关强制性标准的规定执行。
注:如省、市相应规范标准有更新，按照最新版本执行。
第六章   投  标  文  件  格  式
项目名称:
项目编号:
投 标 人:
年    月    日
尊敬的投标人:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
一、投标函
致：淮安经济技术开发区综合行政执法局
关于采购项目（项目编号:        ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表      （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方投标总价为【大写:人民币元（RMB￥元）】，并按招标文件的规定要求提供所需工程、货物、服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件第二章投标人须知的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、中标后，我单位将严格按照合同及采购需求中的全部要求履约。如履约未达到要求，我单位愿接受采购人的处罚。
投标人名称（投标人公章）:
地址:邮编:
电话:传真:
法定代表人（委托代理人）签字或盖章:
职务:
      日期: 年月日
二、开标一览表
	项目名称
	

	投标报价

	（小写）¥
（大写）人民币

	服务时间
	按招标文件要求执行


投标人:     （加盖公章）     
法定代表人（委托代理人）签字或盖章:
日期：年月日
注:（1）投标报价为招标文件中投标人须知第3.4款所述内容。
 （2）开标一览表格式不得自行改动。
     三、投标报价明细表
	序号
	服务（项目）名称
	费用
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计：
	


投标人:         （公章）      
法定代表人（委托代理人）签字或盖章:
注:
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）如果单价与总价不符时，以单价为准。
（3）价格应按照投标人须知第3.4款的要求报价。
四、人员配备表
	
序号
	姓名
	学历
	性别
	年龄
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人:          （公章）     
法定代表人（委托代理人）签字或盖章:
五、拟投入仪器设备、通讯、交通工具一览表
	序号
	仪器、设备名称
	生产厂家、品牌
	规格、型号、参数等
	计量单位
	数量
	购买时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人:          （公章）     
法定代表人（委托代理人）签字或盖章:
六、服务承诺、综合评分所需的资料
（格式由投标人自定）
七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
	序号
	审查标准
	审查提供的材料
	是否符合

	1 
	投标人提供下列材料之一
	（1）投标人提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证；（扫描件加盖公章上传到投标文件，格式按照示范格式要求）
（2）投标人提供法定代表人授权委托书；（扫描件加盖公章上传到投标文件件，格式按照示范格式要求。）
	

	2 
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	提供有效期内的营业执照（扫描件加盖公章上传到投标文件。）
	

	3 
	财务状况报告
	提供参加政府采购活动前六个月内任意一个月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（扫描件加盖公章上传到投标文件）；
	

	4 
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
	（1）提供供应商参加政府采购活动前六个月内任意一个月份的缴纳税收凭据（扫描件加盖公章上传到投标文件）；
	

	5 
	
	（2）提供参加政府采购活动前六个月内任意一个月份的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（扫描件加盖公章上传到投标文件）。
	

	6 
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
	提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（扫描件加盖公章上传到投标文件，内容如示范格式）
	

	7 
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
	提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明函。（扫描件加盖公章上传到投标文件，内容如示范格式）
	

	8 
	本次项目不接受联合体投标人参加投标
	未见联合体即可。
	

	9 
	拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动：
	（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（扫描件加盖公章上传到投标文件，承诺内容如示范格式）
	

	
	
	（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动；（扫描件加盖公章上传到投标文件，承诺内容如示范格式）
	

	
	
	（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（扫描件加盖公章上传到投标文件，承诺内容如示范格式）。
	

	9
	投标人特定条件
	（1）投标人须具备城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；（提供资质证书与安全生产许可证）
（2）投标人针对本项目拟选派项目负责人必须具有具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师资质，并取得安全生产考核B类证（有效期内），且须是本单位的正式员工，提供投标单位为其缴纳的由人社部门出具的2021年6月以来任意连续6个月的社保证明。（提供注册证书与B证及社保证明）
（3）投标人自2018年1月1日以来承担过照明或亮化设施养护、维护类项目。（提供中标（成交）通知书、合同，业绩时间以合同时间为准。）
（扫描件加盖公章上传到投标文件）
	


注:
（1）上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。
（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处埋。
八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）
九、示范格式
示范格式一
法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。                   
                   投标人:            (盖章)
                      日期:年 月日
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，通过腾讯会议参加开标时，法定代表人请将身份证原件提供核验。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
	法定代表人身份证复印件



示范格式二
授权委托书
致:（采购人）
本授权书宣告:
委托方:地址:
法定代表人:
代理人:姓名 性别: 出生日期:年月日
所在单位:职务:
身 份 证:联系方式:
    兹委托代理人代表我公司参加（项目名称及项目编号）       采购项目的政府采购活动，代理人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人咨询、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。代理人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处埋完毕止。
委托单位       （公章）    
日期:年 月日
注:投标人委托代理人参加投标的，必须附代理人身份证复印件并加盖委托单位公章，通过腾讯会议参加开标时，委托代理人请将身份证原件提供核验。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
	投标供应商委托代理人身份证复印件


示范格式三
承   诺  书
致：（采购人）
  我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管埋关系；
三、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管埋、监埋、检测等服务；
四、我单位没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
特此承诺！
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门做出的任何处罚。
特此承诺！                 
                          投标人：                (盖章)   
法定代表人（委托代理人）签字或盖章：
                          日期：    年  月   日
示范格式四
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大
违法记录的书面声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
特此声明！
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                     投标人（盖单位公章）：
                                     年     月    日
示范格式五
中小微企业声明函（服务）

    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，（服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：
1.  （标的名称）    ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           
                     企业名称（盖章）：
                                          日期：年月日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
非中小微企业无需提供此函。
非中小微企业无需提供此函。

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致:（采购人）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    供应商:        （盖章）     
                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                        日期: 年 月日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
10

