竞争性磋商文件

项目名称：水上交通执法流域化智慧监管项目

项目编号：JSZC-320800-JZCG-C2023-0001

淮安市政府采购中心

2023年11月21日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受淮安市交通运输综合行政执法支队的委托，淮安市政府采购中心就水上交通执法流域化智慧监管([JSZC-320800-JZCG-C2023-0001])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

水上交通执法流域化智慧监管竞争性磋商项目的潜在供应商可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行免费下载磋商文件，并于2023年12月4日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320800-JZCG-C2023-0001

2.项目名称：水上交通执法流域化智慧监管

3.预算金额：98万元

4.采购需求（简介）：水上交通执法流域化智慧监管项目，（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：合同签订之后三个月之后完成整体项目。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1. 2023年12月4日9 点30分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：淮安市交通运输综合行政执法支队

地址：淮安市清江浦区漕运西路66号

联系人：李辉

联系方式： 0517-83910688

2.淮安市政府采购中心信息

地　址：淮安市清江浦区深圳路16号

联系人：王文真

联系方式：0517-80996108

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11供应商参加磋商时，未按照磋商文件第四章“采购需求”中“三、项目服务规范”中标注“★”的要求提供承诺函的；

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

【以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。】

备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。

- 淮安市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据淮安市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的40%。

8.1.2 尾款  支付时间：项目安装完成试运行30天内付款至70%，组织验收合格付款至合同金额的100%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输（本项目不涉及）

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、项目概况

为深入贯彻落实深化交通运输综合行政执法体制改革的决策部署，加快推进行业治理体系和治理能力现代化，深化“信息源+信息化”一体化执法模式，根据《省交通运输综合行政执法监督局关于全面推进“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式建设工作的通知》（苏交执法发〔2022〕）精神，运用科技手段保障辖区水上交通安全，保障人民群众生命财产安全。本项目将在淮安城区重点监管水域新建水上执法电子卡口，并研发支队辖区水上执法流域化监管软件。在满足网络安全要求的同时，做到满足交通运输行政执法部门的日常监管执法工作的要求，针对水上交通运输领域常见的违法行为能够做到有效预警、快速介入、高效处置，全面提升交通运输行业的行政执法信息化、现代化、智能化水平。项目应依据网络安全等级保护相关规范要求，从技术和管理两个方面加强系统安全建设，总体应不低于等级保护第二级要求。

- 项目服务目标

为有效配合“苏水安澜·护航行动”专项行动，深化“一体化+智慧执法+信用监管”执法模式，坚决根除影响全省内河水上交通安全形势稳定、制约内河水运行业健康有序发展的顽疾，对船舶超限超载、配员不足、船证不符、船员舱外不规范穿着救生衣、水上游览经营活动未按规定备案等违法行为进行严厉打击。

充分利用新基建中5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等相关技术，为淮安交通运输综合执法新模式提供技术支撑和信息化基础，实现在省局“江苏省交通运输综合执法”平台架构和规范标准的基础上，对淮安市内河水运监管信息化资源整合，实现省市平台之间的统一融合、数据共享互通。构建全覆盖、全流域、全天候的水上实时“监管一张网”。

- 项目服务规范

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

  - 产品要求

在省局“江苏省交通运输综合执法”平台架构和规范标准的基础上，建立淮安交通运输综合执法一体化平台水上执法流域化监管子系统，实现省市平台之间的统一融合、数据共享互通，借助成熟、先进的各种监控技术和网络技术，实现水上通航安全的智能化、信息化、统一化、覆盖化和协调化，实现淮安市内河水运监管信息化资源的有效整合。从而构建全覆盖、全流域、全天候的水上实时“监管一张网”。形成对淮安辖区重点水域船舶违章的直观掌控，为维护水域通航秩序、提高执法人员监管效率和应急反应能力提供技术支撑，保障通航安全和提供通航效率。主要实现以下功能要求：

  - 建设内容

黄色部分为本期需求建设内容。

    - 水上智慧监管

主要以“实时监测、智能研判、及时预警”作为核心目标，实现对重点水域、重点航道的船舶的实时运行监测，最终实现淮安市域范围内的水上智慧监管。

- 电子地图：提供淮安市域的涉水基础电子底图、船舶信息图层、交通资源图层等；

- 船舶智慧监管：①实时船舶监控：投标人需从省执法局、淮安支队、苏北航务管理处以及淮安市港航事业发展中心自建的AIS基站获取船舶AIS位置数据，通过融合其他定位数据，全方位展示淮安市域各辖区船舶分布情况，包括不限于实时在线的船舶数量以及各类型船舶、在航船舶与停泊船舶数量，同时，展示市域范围内各个航道和水域的船舶分布情况；②重点跟踪船舶：通过定位信息和CCTV监控相结合，实现对单个或多个船舶的重点跟，并实现相应重点船舶列表维护。将存在重点跟踪船舶的视频监控进行跨视频摄像头展示，当重点跟踪船舶驶入相关水域，进行实时预警。

- 船舶热力图：投标人需接入并融合船舶定位多源数据，展现淮安市域范围内船舶热力图，实时动态了解市域范围内船舶密度并进行分析，了解市域航道通行情况。

（4）专项行动：投标人需根据交通执法日常管理要求，基于省局守护系统定期针对某类专题船舶或行为实施专项整治活动。包括不限于：①不按规定正确开启AIS专项整治；②船舶超载超限专项整治；③危险品船舶、砂石船专项整治等。

    - 水上电子巡航

投标人应通过单独或联合运用CCTV和AIS等系统，对选定的监管对象（船舶或者航道）进行实时、远程巡查的监管方式。需要提供CCTV巡航和AIS巡航。需要实现对辖区内的船舶概况、航道秩序以及水文气象的全面观测。

    - 水上电子卡口管理

- 1.2.3.1水上电子卡口硬件建设

本项目将选取淮安支队辖区重点水域1座主要桥梁建设非接触性执法综合取证的电子卡口，含设备安装调试、线缆及施工辅材等。详细设备清单见需求列表。

- 1.2.3.2CCTV信息采集模块应用要求

CCTV视频监控系统由于其能直观真实地反映现场场景，是水上交通安全监管的重要手段之一，为水上交通执法流域化智慧化监管提供基础视频服务。根据水上安全监管的需求，本工程CCTV子系统建设应满足系统的高可靠性，确保对所监视水域进行24小时监控和录像；由于监控中心与前端各监控点地理位置分散，属于远程监控；随着业务需求，以后监控点会逐年增多，要求系统扩展性要高；系统应支持与船舶实时动态系统（如AIS、雷达等系统）实现信息共享，对重点船舶实现联动和自动跟踪。

因此，本项目CCTV子系统视频监控拟采用基于远程IP网络的CCTV监控技术，构建基于全数字网络化的多级网络监控系统。

本工程项目CCTV子系统由固定监控点和前端处理系统组成，固定监控点设置在前端大桥上。

        - 视频编码方案

本方案所有前端监控点均使用1080P高清摄像采集设备，高清摄像采集设备的视频信号将通过软件平台实现接入、压缩、存储、转发等功能，视频编码采用H.264的压缩标准。为实现较高的系统投资与监控效果性价比，本系统设计采用主/子双码流实现视频压缩，主码流视频码率配置为4096Kbps、帧率不低于15帧/秒；子码流视频码率配置为512Kbps、帧率不低于10帧/秒。

        - 视频传输方案

监控点所有高清摄像机全部为TCP/IP协议方式的网络传输信号，每路视频均可通过主/子码流方式传输。本项目所有监控点信号均采用租用专线方式上传淮安市交通综合行政执法支队监控中心，每路信号需4M带宽。

        - 视频抓拍取证

通过设置在电子卡口的抓拍摄像头，系统可自动监测经过卡口的船舶情况，当有船舶经过卡口水域时，系统自动对过往船舶进行连续抓拍，并按顺序对抓拍图片进行编辑排序，方便执法值班人员进行船舶显性违章行为的查处。

        - 视频增强现实处理模块

CCTV叠加显示船舶信息是AR（增强实现）分析展示系统的表现形式，采用增强现实技术，充分利用AIS实时数据、对摄像机视频画面分析识别、视频增强显示等图像处理技术，通过分析识别的视频画面中各类元素信息与摄像机所处坐标、时间进行关联，结合AIS船舶动态信息，实现对船舶目标、通航环境进行提取，并与原始视频画面进行标注关联，建立视频画面与船舶动态目标、通航环境等一一对应的关联关系。提供CCTV叠加显示船舶信息详细解决方案。

        - 视频联动跟踪处理服务

实现视频与AIS联动功能。配置联动控制软件，通过获取船舶位置信息，实现视频对船舶的联动跟踪功能。保证船舶始终位于视频画面中心位置船舶目标占视频画面比例：支持用户自定义缩放功能摄像头及云台要求：能够反馈控制参数值。提供CCTV与AIS目标联动跟踪解决方案。

    - 船舶尺度监测模块应用要求

      - 船舶尺度检测信息采集子系统

主要由两个部分组成：1、船舶尺度实时检测采集三维激光扫描仪；2、船舶尺度数据分析处理系统。

      - 船舶尺度实时检测采集系统

船舶实时检测采集系统是整个系统运行的基础数据和信息来源，。主要设备安装于监测点——航道水域，实时地从监测现场航道水域采集回传信息，三维激光扫描仪采集目标船舶的测量三维点云元数据，通过网络链路传输至后台分析、查询服务系统，源源不断为整个系统提供基础信息和数据。

      - 船舶尺度数据分析处理系统

船舶尺度数据分析系统是全部系统最复杂的核心部分，它与实时数据采集系统保持连接，通过网络传输链路与前端系统实现远距离的数据通讯，控制传感器设备，获取船舶位置数据、三维激光传感器数据，运用算法分析处理传感器数据，能实现生成水平面和船舶的三维模型，根据三维模型计算船舶尺度相关数据，为船舶超载超吃水及超高提供准确数据依据。提供激光扫描船舶尺寸解决方案。

      - 功能特性

本系统具有测量精度高、控制灵活、实时性好，对航道内船舶超载超高等违章行为严格监测和控制具有十分重要的意义。采用三维激光扫描计算的船舶三维模型自动地监测船舶超限超载及超高等违法违规行为，并将船舶三维点云数据和尺寸数据在系统上进行展示。

    - 电子卡口管理模块应用要求

电子卡口以实现对过往船只违章取证为核心，淮安市水上电子卡口管理子系统需要整合接入淮安市洪泽区交通运输综合执法大队、盱眙县交通运输综合执法大队已建的水上电子卡口以及本次在支队辖区新建的一套水上电子卡口并预留接口为实现以后市域范围内的新建水上电子卡口的接入，实现卡口视频监控数据接入、AIS/VITS 数据的接入形成数据共享共用，并接入盱眙电子卡口的三维激光扫描仪雷达、船舶业务数据等系统信息。以雷达实现对过往船舶进行识别，以AIS/VITS对船舶身份进行确认、以激光扫描设备对船舶进行三维建模后进行船舶尺寸测量，以CCTV设备对船舶进行抓拍取证、以AR视频分析技术和自动跟踪技术可实现对船舶智能化监控，结合船舶档案数据对船舶进行管理，需借助成熟、先进的各种监控技术和网络技术，实现水上通航安全的智能化、信息化、统一化、覆盖化和协调化，从而形成对淮安辖区重点水域船舶违章的直观掌控，为维护水域通航秩序、提高执法人员监管效率和应急反应能力提供技术支撑，保障通航安全和提供通航效率。

主要实现（1）与电子卡口违章信息对接：实现对市域范围内的电子卡口信息管理、船舶违章识别信息查询、船舶违章研判、船舶违章证据等功能。（2）实现电子违章监控地图功能，展示市域内船舶实时定位展示、电子卡口定位展示、执法力量实时定位展示以及船舶违章信息看板功能。

    - 水上指挥调度派单管理

本项目要求“以实战应用为导向”，面向支队一线执法人员的实战业务需求，解决一线执法人员编制不足、巡逻范围大、执法效率低的难题。因此要求依托水上电子执法卡口，设计水上非现场执法业务应用以及指挥调度业务应用运用于实战中。应用要求符合淮安交通执法实际场景、符合法律法规要求、切实提高执法效率、经得起实战检验。主要实现以下功能：（1）预警自动推送（手持式执法终端）：将电子卡口获取的船舶违章数据推送至平台进行预警调度。以违章船舶的执法指挥调度为重点，执法人员通过守护2.0移动APP端接收到预警以后，可以实时对预警信息进行查看。支持在预警列表重点关注船舶进行跟踪，当船舶同时有多种违法类型时，合并成一条记录。支持根据违法类型筛选实时预警列表信息。（2）预警信息查看及核实办理：执法人员收到预警后，点开预警信息可查看电子卡口船舶违法详情以及采集的照片，进行人工核实，同时可以通过手机直接进行检查结果反馈或进行立案。（3）执法派单：本功能应依托前端电子卡口设备获取相关船舶信息，并需与江苏省交通综合行政执法管理系统守护2.0的感知云、指挥云以及水上行政执法系统进行对接，通过线索预警研判，在守护系统移动APP中，对执法力量进行自动派单。需要实现执法力量的分布情况、自动派单功能。

    - 移动执法终端管理

投标人需对不同类型的情况设置不同的预警方式，精准研判结果一旦确定案件类型，系统自动响应预警，预警信息将同步出现在案件发生地范围内所有的执法终端。主要在移动执法终端上实现以下功能：

(1)预警提醒

提供移动端智能预警提醒和相关查询列。可通过预警列表显示接收的预警信息，预警信息展示内容包括嫌疑船舶号牌、照片、嫌疑违法类型、预警时间、预警地点等信息；

(2)预警推送

将非法违规线索自动推送到在某一个固定点位的执法人员，执法人员通过手持式执法终端接收到预警以后，可以实时对预警信息进行查看。报警字段字段包括：船名、报警类型、报警时间、卡口名称等信息。支持在预警列表关注违法船舶，当船舶同时有多种违法类型时，合并成一条记录。支持根据违法类型筛选实时预警列表信息。预警信息区分系统自动推送和指挥中心派发。

(3)预警查询与办理

执法人员可以查看所有的报警信息，并根据实际需求对报警记录进行操作，包括不予处理，警告，给予处罚等操作。执法人员收到预警后，点看预警信息可看到船舶违法详情以及采集的照片，同时可以通过手机直接进行检查结果反馈或进行立案。

(4)预警查询与办理

根据预警管理模块产生的预警信息，进行分类的管理，根据不同的预警级别，生成对应的工单，进行管理和统计。包括：船名、预警时间、预警地点、预警类型、证照信息等。

    - 非现场执法管理

通过对船舶的水上显性违章行为进行智能分析、研判，实现违章行为的实时发现和预警推送，包含通过综合执法APP及后端交通运输执法平台等载体。按照执法开展的方式可分为现场执法和非现场执法两种业务场景：

现场执法业务场景：要求指挥中心以及基层执法人员通过电子卡口实时采集过往船舶的视频、图片、特征等信息，并通过专业模型实时识别出具有关键行为特征的违法行为。对于发现的嫌疑违法行为，船舶精准查处应用自动提取关键的船舶信息和违法图片，形成违法行为预警信息，经人工审核后，直接推送至正在船舶附近执勤的执法力量的移动执法终端，开发相关预警数据接口将相关预警、报警信息推送至与支队执法业务相配套的APP，以及在平台进行预警提醒。执勤中的执法人针对违章船舶，进行行政检查和相关处置。

非现场执法业务场景：本项目需支持多种执法业务应用的后续接入和扩展，需要投标人详细描述水上非现场执法业务流程，针对违法行为当事人提供船舶船员注册、绑定、查询确认违法行为以及电子缴费功能，针对电子卡口的识别到的电子证据在系统内形成案件登记功能，与省局“守护”系统水上执法模块无缝对接，进行案件的处理以及相对应电子文书的管理等功能。

水上违章行为线索预警模块：

该功能模块主要面向淮安市交通运输综合行政执法支队，提供针对船舶经过电子卡口时的研判、非现场证据审核，帮助执法人员精准查处，提升执法效率和科学执法能力。通过本项目的建设，打破信息资源和应用的壁垒，将外场物联感知数据、交通综合执法数据及淮安港航中心以及苏北航务处的相关数据综合利用。

- 显性违章行为线索预警：通过对接水上电子卡口识别到的数据，结合已有的相关涉水数据，提示违规船舶预警。投标人要针对相应显性违章行为进行列举以及说明。

- 隐形违章行为线索预警：通过对接水上电子卡口识别到的数据，结合已有的相关涉水数据，研判分析船舶的隐形违章行为，进行线索预警。

    - 数据接口对接

      - AIS数据接入

AIS可以监控到当前船舶的位置、航向、航速等动态信息，以及船名、船号、船型、船长、船宽等静态信息。

★供应商承诺本项目能够接入淮安市港航事业发展中心、苏北航务管理处的AIS基站数据。（提供承诺函，格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，不提供作无效响应文件处理）

      - 船舶档案接入

本系统从部局导助航综合应用系统获取已有相关船舶档案数据，结合现有AIS数据关联档案数据中的中文船名，进而在系统中显示船舶中文名称。同时利用档案数据中的船舶型深数据，为船舶超吃水的判断提供数据来源。

      - CCTV信号接入

接入前端CCTV视频，在电子地图上进行整合，并实现重点船舶联动跟踪和船舶抓拍图像整合。

      - 船舶尺度检测信号接入

船舶尺度检测主要实现对进入辖区卡口的船舶检测其干舷等基本尺度信息，检测数据自动实现与船舶动态（如AIS/VITS）的关联，为船舶超载、超限、超高等违法行为进行数据分析提供基础数据支持，通过采用激光扫描和视频分析相结合，获取船舶尺度信息，自动监测船舶超载、超限、超高等违法违规行为。

      - 船舶过闸数据接入

投标人需要协调接入淮安市港航事业发展中心、苏北航务管理处淮安航务中心所属的各船闸的船舶过闸数据。例如船舶过闸登记信息、船舶过闸图片、登记航程信息、船舶过闸记录等。

      - 守护2.0水上综合执法系统对接

投标人需与省执法局守护2.0水上综合执法系统进行实时对接，能通过本次建设的电子卡口识别的船舶违章数据，在省执法局守护2.0APP中进行实时显示，并对电子卡口识别的违章船舶，直接接入APP中船舶现场监督检查任务功能，并对违章船舶进行行政检查等。

    - 其他要求：

      - 页面设计

（1）页面设置应采用扁平化设计，符合简洁美观、操作简便的原则，各项功能使用流畅，尽可能的满足用户的操作习惯与使用需要。

（2）页面设计应符合《江苏交通综合执法软件形象设计技术规范》要求。

★供应商须承诺满足以上页面设计要求（提供承诺函，格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，不提供作无效响应文件处理）。

      - 数据资源管理

（1）数据库管理软件应使用省局要求的Oracle 19c版本，具体技术要求详见《江苏交通综合执法信息系统数据库开发指南》。

（2）各业务系统/功能模块应按照《江苏省交通运输执法软件系统数据资源管理办法》《江苏交通综合执法信息系统数据库技术规范》开展数据资源建设与管理，新增数据资源应及时同步到市级综合执法数据资源池。

（3）各业务系统/功能模块对外单位、外行业数据资源有共享需求的，相关数据应先接入市级综合执法数据资源池，再共享至各业务系统/功能模块。

（4）原则上，各业务系统/功能模块建设的数据资源均应通过采购人提供的API服务平台对外提供共享服务。数据服务开发应采用RestApi方式，具体技术要求详见《江苏交通综合执法信息系统服务开发指南》。

★供应商承诺满足以上数据资源管理要求（提供承诺函，格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，不提供作无效响应文件处理）。

      - 部署方式

★供应商承诺系统使用在江苏交通专网环境，并按照要求在市政务云上进行部署（提供承诺函，格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，不提供作无效响应文件处理）。

      - 系统整合集成要求

系统应达到一体化集成的要求，本项目相关模块应按照综合行政执法管理系统建设有关要求，实现与省级综合行政执法管理系统整体集成，满足系统之间互联互通、界面统一、统一登录的要求，解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题。

★供应商须承诺满足系统整合集成要求（提供承诺函，格式由供应商自定，加盖供应商电子签章，不提供作无效响应文件处理）。

    - 需求清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水上智慧监管 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 二 | 水上电子巡航 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 三 | 水上电子卡口管理 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 1 | 电子卡口硬件建设 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| （1） | 高清联动摄像机 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| （2） | 高清抓拍摄像机 | 详见技术参数要求 | 台 | 2 |
| （3） | 三维激光扫描仪 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| （4） | 安装辅材 | 线缆、补光灯、电源防雷器、网络防雷器、摄像机支架、扫描仪支架、网络交换机、设备机箱等（供应商按需提供） | 套 | 1 |
| (5） | 数据库服务器 | 利旧 | 台 | 1 |
| (6) | 应用和流媒体服务器 | 利旧 | 台 | 1 |
| (7) | 网络、电路租赁费用 | 甲供 | 项 | 1 |
| 2 | CCTV信息采集模块 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 3 | 船舶尺度监测模块 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 4 | 电子卡口管理模块 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 四 | 水上指挥调度派单管理 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 五 | 移动执法终端管理 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 六 | 非现场执法管理 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 七 | 数据接口开发 | 详见建设内容 | 项 | 1 |
| 八、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成与部署调试 |  | 项 | 1 |
| 2 | 培训 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二级等保 |  | 项 | 1 |

    - 技术参数要求

| 序号 | 功能要求 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶联动相机（800W像素） | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸 | 台 | 1 |
|  |  | 内置GPU芯片 |  |  |
|  |  | 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于300mm |  |  |
|  |  | 视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒 |  |  |
|  |  | 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx |  |  |
|  |  | 红外距离不小于200米 |  |  |
|  |  | 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° |  |  |
|  |  | 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。 |  |  |
|  |  | 摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF |  |  |
|  |  | 在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms； |  |  |
|  |  | 摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率 |  |  |
| 2 | 船舶抓拍相机（1200万像素） | 最低照度：彩色：0.009 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0009 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR | 台 | 2 |
|  |  | 镜头：2.7~13.5 mm@F1.2，水平视场角：100.6°~37.8°，垂直视场角：72.2°~28.3°，对角视场角：137.3°~47.3° |  |  |
|  |  | 支持标准的1 TB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 |  |  |
|  |  | 音频：2路输入，1路输出；支持报警：3路输入，2路输出 |  |  |
|  |  | 2个内置麦克风，1个内置扬声器 |  |  |
|  |  | 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 |  |  |
|  |  | 防护等级：IP67 |  |  |
|  |  | 传感器类型：1/1.7" Progressive Scan CMOS |  |  |
|  |  | 最大图像尺寸：4000 × 3000 |  |  |
|  |  | 补光灯类型：红外,暖白光 |  |  |
|  |  | 补光距离：普通监控：红外50米，白光30米；人脸抓拍/识别：红外7米，白光5米； |  |  |
|  |  | 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |  |  |
|  |  | 红外波长范围：850 nm |  |  |
|  |  | 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG |  |  |
|  |  | 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持1 TB |  |  |
| 3 | 三维激光扫描仪 | 光源：红外线（905nm,±10nm）；激光等级：1，对人眼安全； 开启角度：190°；扫描频率：25Hz/35Hz/50Hz/75Hz/100Hz；角度分辨率：支持0.25°/0.5°/1°；工作区域：支持0.7m—80m；接口：Ethernet，串行，CAN，USB。 | 台 | 1 |

四、其他要求：

1、质量保证及售后服务：

1. 供应商必须具有本次采购货物的供货、安装、调试、集成及相关服务的独立完成能力。质保期内免费提供正常使用的易损件和备件。乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求。

2.中标后不得转包。

3.质保期一年。（自交货项目验收合格之日起计）

4.提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员必须在8小时内赶到现场。投标人需具备本地化服务能力，可提供持续的售后服务支撑和产品开发支撑。

项目整体质保期1年，时间自终验合格之日起计算，质保期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中（即项目质保期为免费服务）。质保期内，中标人负责系统的安装、运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持，质保期内如需完善升级功能，应免费提供。

投标人如采购第三方产品用于响应本项目需求，报价中应包含投标人的免费服务（服务期限同本项目的合同履行期限）。

注：（1）本项目标注“★”内容为实质性条款，未完全满足的作无效响应文件处理。

- 成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交供应商的相关研究设备等应符合环境保护要求，合理利用城市空间，积极倡导绿色建筑，形成低碳环保、经济高效的城市形态。

- 本项目由江苏神州项目管理有限公司协助采购人作了咨询等代理工作,各投标人在报价时须将咨询费包含在投标报价中，不需单独列项计取,咨询费壹万贰千元。

五、其他说明

- 1、本项目不接受进口产品参加磋商（接受/不接受）

- 2、演示要求说明

- 供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

- 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水上交通执法流域化智慧监管项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%。的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、节能、环保政策(本项目不涉及）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）节能产品

本项目  / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

（3）环保产品

本项目中  / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。

（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

3、信用评价

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评审方法与评审标准

1、价格:10分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

2、方案部分：37分

供应商按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二磋商小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）业务需求理解与分析（5分）

根据供应商对本次项目服务目标的理解，分析思路、方法是否科学，内容是否全面等方面进行打分。

对本项目服务目标理解透彻、分析思路清晰、方法科学、内容全面的、方案优于磋商文件要求得5分；对本项目服务目标理解较好、分析思路较清晰、方法较科学、内容较全面的、满足磋商文件要求得3分；对本项目服务目标理解不到位、分析思路欠清晰、方法欠妥、内容欠缺的、不满足磋商文件要求或未提供本项不得分。

（2）“一体化+智慧执法+信用监管”江苏执法新模式施的理解（3分）

根据供应商针对“一体化+智慧执法+信用监管”的江苏交通执法新模式施的理解进行综合评分。方案功能定位适当，优于项目要求，构思紧密的得3分，满足招标文件要求得1分；不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（3）难点问题的认识和解决措施（3分）

供应商应提供本项目的重难点问题分析，并提出相应的解决措施，措施思路应清晰、内容科学合理详实。方案优于招标文件要求得3分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（4）项目实施方案（3分）

供应商针对本项目制定的实施方案应包括人员组织、实施计划、质量保证、调试方案等内容。方案优于招标文件要求得3分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（5）关键技术解决方案（9分）

①CCTV叠加显示船舶信息解决方案

供应商提供CCTV叠加显示船舶信息解决方案，方案优于招标文件要求，并提供系统实际运行效果截图得3分，满足招标文件要求，但无系统实际运行效果截图的得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

②CCTV与AIS目标联动跟踪解决方案

供应商提供CCTV与AIS目标联动跟踪解决方案，方案优于招标文件要求，并提供系统实际运行效果截图得3分，满足招标文件要求，但无系统实际运行效果截图的得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

③激光扫描测量船舶尺寸解决方案

供应商提供激光扫描测量船舶尺寸的详细解决方案,方案优于招标文件要求，并提供系统实际运行效果截图得3分，满足招标文件要求，但无系统实际运行效果截图的得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（6）水上非现场执法业务流程设计（3分）

供应商针对本项目非现场执法管理的需求，展示水上非现场执法业务流程设计图。方案优于招标文件要求的得3分，满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（7）水上违章行为预警线索处置的方案设计（3分）

水上显性违章行为预警处置设计及原型图、原理说明（PC端和手持移动执法终端）：包括但不限于预警地点、预警船舶、预警时间、船舶照片、预警内容、预警状态）。方案优于招标文件要求的得3分，满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（8）水上非现场执法线索研判模型及算法方案满足度（8分）

本项目要实现对水路交通运输违法违规行为的预测和研判，至少提供8类相关违法违规行为的非现场研判参数及算法模型证明材料（每一类违法违规行为需进行详细说明、模型需包含预警信息、现场抓拍照片、线索信息、轨迹回放、基础信息等内容），材料形式不限。每提供一类得1分，本项最多得8分，不提供不得分。

3、演示：15分

供应商针对以下内容进行逐条演示，评委根据供应商的演示情况进行打分，演示内容必须采用系统录屏方式进行，演示时间不超过20分钟（使用 PPT、FLASH 演示不得分）。供应商所提供的演示视频需能够逐一展示下述内容。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。

（1）针对船舶AR展示演示（5分）：

①投标人需在交通综合执法视频联网监控平台中（PC端）演示船舶在摄像头位置信息和AIS经纬度信息进行叠加后的视频增强显示的效果，并支持目标的移动和焦距的变动情况下AR显示效果和船舶跟踪效果，未演示不得分。（2分）

②投标人需在交通综合执法视频联网监控平台中（PC端）演示船舶在AR展示标签中，实时展现监控船舶在视频监控图像标签中获取到船舶在半年内的行政处罚信息，包括不限于在监控船舶的违法处罚金额以及处罚案由信息。（3分）

（2）针对船舶的联动跟踪进行演示（2分）：

投标人需演示基于电子地图系统操作的AIS和视频联动跟踪功能，即在地图上任意选择一条在航船舶，系统会自动弹出距离该船舶最近的摄像头画面，将视频方位角调整到对准船舶的位置，并将船舶画面聚焦到视频画面一半以上，随着船舶移动，视频画面随着船舶进行转动，保证船舶始终显示在视频画面中央，未演示不得分。（2分）

（3）投标人需演示船舶尺度分析功能，为船舶超载超吃水分析提供依据。可提供实时效果的完整三维模型效果展示，对船舶不同区域用不同颜色进行显示，对船舶尺寸进行分析测量； （3分）

（4）守护2.0水上综合执法系统对接演示（5分）：

在守护2.0水上综合执法系统移动端APP中显示电子卡口识别的船舶违章数据，并对电子卡口识别的违章船舶，能直接进入APP中船舶现场监督检查任务功能，对违章船舶进行行政检查。（5分）

4、商务部分:34分

（1）供应商自2020以来具有（以签订合同时间为准）交通行业信息化项目成功案例的，每提供一个得1分，本项最高得6分，不提供不得分；（提供有效合同复印件，并加盖供应商电子签章。）

（2）供应商具有信息系统建设和服务能力评估体系证书，三级及以上的3分，三级以下得1分，本项最高得3分，不提供不得分；

（3）供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书的得2分，没有不得分；

（4）供应商具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，不提供不得分；

（5）供应商具有有效期内事件检测类、视频分析类、信息感知类、数据采集类相关软件著作权证书，每提供1类得1.5分，本项最多得6分，不提供不得分。

（6）供应商针对本项目拟派的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得2分；项目负责人做过交通行业信息化项目业绩的得2分，本项最高得4分，不提供不得分。（需提供相应人员的证书等证明材料）

（7）供应商针对本项目的团队成员中（除项目负责人之外），具有软件设计师证书、高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、PMP证书、IT服务工程书证书，每提供一项得2分，本项最多得10分，不提供不得分。（同一人员不重复得分）

注：上述第（1）项与第（6）项同一业绩不重复得分。

5、售后服务:4分

（1）根据供应商提供的服务方案：需包括服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容进行综合评分：

方案优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

（2）根据供应商提供的培训方案：需包括培训内容、培训日程安排、培训时长、培训人数、培训人员证书、培训后达到的效果等进行综合评分：

方案优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就HAZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

- 八、磋商响应函

致：淮安市政府采购中心

根据贵方的JSZC-    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加淮安市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非残疾人福利性单位。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加淮安市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。