# “全流程不见面交易”

# 公开招标文件

# 项目名称: 淮安区城市排水设施更新一期工程-淮安区城市生命线安全工程

# 项目编号:JSZC-320803-HAJY-G2025-0018

# 淮安江益工程项目管理咨询有限公司

# 二〇二五年十一月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同格式及条款	19

第四章 项目采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	71

第六章 投标文件	75

# 第一章  投标邀请

受淮安市淮安区住房和城乡建设局的委托，淮安江益工程项目管理咨询有限公司就淮安区城市排水设施更新一期工程-淮安区城市生命线安全工程进行公开招标采购，现邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况

淮安区城市排水设施更新一期工程-淮安区城市生命线安全工程 的潜在供应商可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/indeX.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行下载招标文件，并于2025年12月15日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320803-HAJY-G2025-0018

（二）项目名称：淮安区城市排水设施更新一期工程-淮安区城市生命线安全工程

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：人民币1493.46万元。

（五）最高限价：人民币1350万元。

（六）采购需求：淮安区城市生命线安全工程，具体详见采购需求。

（七）服务期限：自合同签订起1年，服务质保期：5年。

（八）本项目（¨是☑否）接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求：/

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

2.获取方式:供应商登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登陆系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）电子投标文件提交截止时间及开标时间:2025年12月15日14时00分。

（二）开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：淮安市淮安区住房和城乡建设局

地址：江苏省淮安市淮安区西长街417号

联系人：贺向军       电话：0517-80822068

2.代理公司

名称：淮安江益工程项目管理咨询有限公司

地址：淮安市淮阴区中业慧谷B27-2

联系方式: 葛工      0517-84933011

3.项目联系方式

项目联系人:葛工

电话:0517-84933011

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安江益工程项目管理咨询有限公司在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1 满足第一章招标公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安江益工程项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及淮安市淮安区住房和城乡建设局（以下简称采购单位）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费按柒万伍仟元收取。中标人必须在中标通知书发出前向淮安江益工程项目管理咨询有限公司交纳代理服务费，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。中标人在领取中标通知书时，递交三份系统打印的投标文件至淮安江益工程项目管理咨询有限公司。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与淮安江益工程项目管理咨询有限公司联系。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购单位或采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购单位或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购单位有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“淮安市政府采购网” “淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网” “淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3本项目投标报价应包括服务期限内完成本项目所需的所有费用：包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、值班费、人身意外伤害险等）、设备费、土建费、安装费、工具费、服务费、作业费、差旅费、通讯费、编制费（含印刷费）、耗材费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

注：投标报价高于预算价或低于成本价的作无效报价处理。

14.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

14.5采购单位不接受备选的方案或有选择的报价。

14.6投标报价应以人民币为货币单位。

14.7供应商报价折扣率，保留两位小数。

15.投标有效期

15.1投标有效期为开标之日六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购单位或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

中标人在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖供应商公章。

18.投标截止时间

18.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商中标人原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2 采购单位可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购单位拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标及评标

21.开标

21.1 采购单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购单位组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5全流程不见面交易采购”说明

21.5.1由于“苏采云政府采购一体化平台”中标人原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

21.5.2本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商中标人原因导致操作失败的，其责任自负。

21.5.3本项目投标文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件处理，其后果由供应商自负。

21.5.4“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在电子投标文件上传截止时间前，在任意地点通过登录“苏采云政府采购一体化平台”选择可参与项目参与开标。在规定时间内填写《确认函》并进行电子签章，未在规定时间内登录的或未能填写《确认函》并进行电子签章的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。具体操作详见《操作手册》，技术问题咨询0517-83638013。

21.5.5因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等中标人原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

21.5.6活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.5.7为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体要求见《操作手册》。

21.5.7.1为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

21.5.8供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0517-83638013。

22.评标委员会

22.1开标后，采购单位将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购单位、采购代理机构和评标委员会均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购单位、采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购单位对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购单位以书面形式向评委会进行反馈。

采购单位在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购单位或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购单位或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购单位及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.9投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

26.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.12评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购单位应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购单位应根据评委会推荐的中标候选人确定1名中标人。

27.3采购单位（采购代理机构）将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购单位或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购单位不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。

28.6采购单位收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购单位将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购单位有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购单位将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购单位联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购单位有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购单位（采购代理机构）将向中标人发出中标通知书。中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起12日内，按照招标文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。中标人将合同价内不低于30%采购内容分包给中小企业，分包造成采购单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，合同签订前，中标人应向采购单位缴纳1%履约保证金。如中标人未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

31.2缴纳方式：中标人提供的履约保证金采用银行本票、支票或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。（货币以人民币的形式，原则上采用电子保函形式）

中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标人履约仍未结束的，中标人须进行续保。

31.3履约保证金退还时间及条件（针对以人民币形式提交的情况）：履约保证金在项目验收合格后无息退还。

31.4履约保证金在合同约定期间内不予退还，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人中标人原因导致无法及时退还的除外。（针对以人民币形式提交的情况）

32.服务（包含与服务相关的货物）的减少或追加

32.1采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.2政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业制造，即服务由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在服务采购项目中，供应商提供的服务既有中小企业制造服务，也有大型企业制造服务的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为服务类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  合同格式及条款

注:以下为采购单位提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购单位与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据  年  月  日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：淮安区城市生命线安全工程，具体详见采购需求。

1.2 服务要求：符合招标文件采购需求要求。

1.3 服务标准：符合招标文件采购需求及合同要求。

1.4补充条款：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________元（¥    ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用，包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、值班费、人身意外伤害险等）、设备费、土建费、安装费、工具费、服务费、作业费、差旅费、通讯费、编制费（含印刷费）、耗材费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。

6.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

6.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

6.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同转包或分包

7.1 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。中标人将合同价内不低于30%采购内容分包给中小企业，分包造成采购单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：_________。

8.2服务期延误

8.2.1因甲方原因导致服务期延误

（1）因甲方原因导致服务期延误的其他情形：如因政策性法律、法规调整或征地及服务期调整，服务期顺延，费用不增加 。

8.2.2 因乙方原因导致服务期延误

因乙方原因不能按照协议书约定的日期验收交付，乙方承担违约责任。

当乙方不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经现场监理及跟踪审计确认后（如有），甲方有权将乙方承包范围内的部分本项目量进行切割，交由其他单位实施，费用由乙方承担，乙方应无条件服从并给予配合。

本项目不能按期竣工，视为乙方违约，乙方须按1万元/天向甲方支付违约金；对乙方不能按期竣工的，且拖延服务期达到一定期限的，除支付约定违约金外，甲方有权解除合同，乙方应按甲方要求退场，并承担甲方的实际损失。

因乙方原因造成服务期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%，乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成本项目及修补缺陷的义务。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，预付合同价的30%，工程按月计量、付至已完工程量的80%，验收合格后一次性付清。

每次付款前乙方向甲方开具正规发票。

10.2 甲方可根据项目需求调整设备的位置，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方违约

15.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：           无       。

15.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：甲方顺延服务期。

15.2 乙方违约

15.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

（1）因乙方原因，导致作业区域周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；

（2）乙方不能按规定时间验收交付；

（3）因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的；

（4）乙方因任何原因，未在甲方及监理（如有）同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完合同内容按70%计量，且一切损失由乙方自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，按甲方要求交纳至指定账户。

（5）乙方其他违约情形。

15.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：(1)乙方违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并按甲方要求交纳至指定账户，签订合同无效，由乙方承担由此产生的全部责任。

(2)乙方违反合同约定采购和使用不合格的本项目设备的：按甲方要求进行整改，并按合同设备价款的20%进行处罚，并从合同款中直接扣除；

(3)因乙方原因导致本项目质量不符合合同要求的：限期整改，服务期不延长；

(4)乙方违反合同约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的设备撤离施工现场的：限期整改，服务期不延长；

(5)乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成服务期延误的：每延误一天支付违约金1万元，并从本项目款中直接扣除；本项目延期超过10天的，甲方有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失并追究乙方违约责任。

(6)乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对设备缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的：甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，甲方有权向乙方进行追偿，乙方不得就维修费用提出任何异议；

(7)乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，甲方有权从已完本项目价款中扣除；甲方有损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，并上报建设主管部门；

(8) 若因乙方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，乙方需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次乙方需向甲方支付10000元的违约金。

(9) 如乙方不能按规定时间验收交付，乙方需向甲方支付1万元/天的违约金。违约金从合同款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由甲方承担的，均已包含在乙方的总价中。

(10) 如因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的，乙方承担违约责任，需向甲方支付保险赔付金20％的违约金。

(11) 对严重违约需清除出场的乙方，甲方将其情况书面报告当地及企业所在地行政主管部门，向乙方书面提出限期清场的要求并登报公示。

15.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如乙方不同意本本项目合同条件；不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求甲方调整；自认合同价款过低要求甲方调整；停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；要挟甲方提高合同价款；要挟甲方给予某种补偿，甲方将视乙方此几种行为为严重违约，立即终止合同，乙方承担违约责任、支付违约金、赔偿甲方服务期和其他实际直接损失，乙方在现场的人员无条件退场  。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时本项目、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  乙方在现场的设备和材料等无条件供甲方使用，甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任  。

15.2.4签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，必须无条件接受被取消中标（承包）资格、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向淮安仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：  年  月  日

- 项目采购需求

一、项目背景及概况

为响应国家、江苏省、淮安市对加快推进城市基础设施生命线工程建设，着力建设安全可靠的韧性城市，淮安区按照省市要求，依托“淮安市城市生命线安全监管系统”（以下简称：市级监管系统）开设账号的方式建设。在智慧监测方面，依据已完成的风险评估结果，开展排水、桥梁、道路等城市基础设施智慧监测/检测布设工作，提升智慧化监管、监测效能；在数据归集方面，开展各风险场景综合监管数据、智慧监测数据等生命线安全运行数据的归集、融合、治理及上报，满足省市监管平台数据要求。

二、建设目标

淮安区城市生命线安全工程，按照“统筹规划、突出重点、分步实施”的建设原则，遵循全市统一的“智慧监测+综合监管+应急调度”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、桥梁坍塌、道路塌陷等风险场景重点监测，实现与省市区三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

三、建设内容

1、开展数据汇聚治理

按照有关省市数据标准、数据对接规范要求，持续对淮安区各风险场景的设施基础数据、行业监管数据、动态监测数据等开展汇聚与治理工作。通过利用市级已建的专业治理工具平台进行区级数据治理，确保与市级监管系统之间的数据对接畅通无误。

2、智慧监测

在已完成的安全风险评估基础上，通过加大管理或工程改造的措施消除风险隐患。对于无法消除风险隐患的，明确动态监测需求，识别监测对象，布设排水、桥梁、照明等城市基础设施建设物联智能感知设备，接入我区城市生命线监管平台实现对我区城市基础设施运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、风险预警上报。

（1）排水主要围绕内涝监测为主，在重要保障对象、排水管渠、河道等布设视频和液位等监测设备，提升城市防涝预警能力。

（2）桥梁主要围绕华西路大桥、河下大桥、康马路桥、乌沙干渠桥共4座桥梁开展轻量化监测部署位移、应变（温度）传感器、视频等监测设备，提高对城市桥梁的健康监测。

（3）照明主要围绕对老旧照明设施进行升级改造，改造老旧集中控制器和单灯控制器，改造老旧路灯控制柜，配套智慧照明管理平台，加强道路照明智慧化管理水平。

（4）智慧井盖主要围绕区政府/医院周边、永怀路（纪念馆）、翔宇大道、北门大街4处路段、共计100套井盖设施进行智慧化升级，配套智慧井盖管理平台，强化窨井盖信息化、智能化管理水平。

3、道路检测

淮安区住建局于2023年6月对总体风险评估中的Ⅳ级风险路段（长18.446km）开展探地雷达检测。本次拟对评估结论为III级、Ⅱ级风险道路，包括杜康桥路、山阳大道、楚州大道、翔宇大道等路段剩余的共47.602公里进行探地雷达检测，精确识别出道路塌陷隐患。

4、市政设施智能巡检

以城市生命线安全工程为依托，通过低空技术与基础设施的融合，采购8套无人机设备，降低人工巡检成本与安全风险，推动城市管理向精细化、智能化迈进，提升市政设施运维效率。

- 项目建设要求

1、项目服务整体要求

结合淮安区实际情况，通过梳理城市生命线本信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务功能需求、业务量需求、信息量、信息资源需求、政务云资源需求、智慧监测/检测需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确淮安区城市生命线的建设目标和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，从数据汇聚网络架构、数据归集流程设计、系统对接、智慧监测/检测等方面，对本次建设的总体思路进行全面分析。

2、数据汇聚治理服务技术要求

基于市级统一部署，燃气场景、供水场景、地下管线场景、大气环境监测场景相关企业、单位属于市直管，本次数据汇聚治理范围主要针对排水（防涝、污水）、桥梁、智慧照明等场景进行分析，道路、第三方施工通过填报完成数据归集工作。

供应商需根据省市数据标准及对接规范提供详细的数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维以及数据对接实施等，数据来源梳理要全面，数据汇聚方式要可行，数据开发、建库、封装、运维及对接要满足省级数据标准及对接规范，市区对接方案要结合淮安市、淮安区实际情况提供具有针对性的对接方案。 2.1数据资源梳理

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成监管系统业务数据需求清单。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过调研等形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到前置机。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 | 1 | 项 |

2.2数据汇聚

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置库实施 | 前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。 前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 | 1 | 项 |
| 2 | 专项数据汇聚实施 | 根据前期调研，本次项目需要完成与淮安区辖区生命线相关系统及部门的数据对接，获取生命线相关需求数据。主要包括淮安智慧水务系统(巡查养护系统、监测报警系统、考核评估系统、工单管理系统、厂网河一体化调度系统、安全管理系统、移动综合管理平台(APP)、排水管网GIS应用)、江苏省城市桥梁信息管理系统、理控OLM户外照明监控中心站软件等。针对暂无信息化系统可供对接获取数据的专项，通过开发数据表单进行填报获取，主要包括道路、第三方施工。 | 1 | 项 |

2.3数据开发实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库表数据开发实施 | 库表数据开发，包含数据标准梳理、参考数据设计、数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发（需考虑库表和消息）、数据质量分析（需考虑库表和消息）、数据质量报告设计（需考虑库表和消息）、数据治理实施、数据融合开发。 | 1 | 项 |
| 2 | 消息数据开发实施 | 消息数据开发，包含数据标准梳理、参考数据设计、数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发（需考虑库表和消息）、数据质量分析（需考虑库表和消息）、数据质量报告设计（需考虑库表和消息）、数据治理实施、数据融合开发。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据资产管理实施 | 根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产指标进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产标签进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。 | 1 | 项 |

2.4数据资源池建设

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 归集库建设 | 针对离线数据，将分散在不同数据源的数据进行数据归集，保留原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。针对实时数据，将分散在不同数据源的数据进行数据归集，保留原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。归集库主要对排水、桥梁、智慧照明等基础设施数据、监管数据、监测数据等不同数据源的数据进行数据建库，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，为为市级监管系统主题库的建设提供全面、统一的数据源。 | 1 | 项 |
| 2 | 主题库建设 | 按照省市数据标准规范，对数据进行清洗和转换，剔除错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步治理，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。主题库按业务专项进行分类，主要包括公共基础库、排水监管主题库、桥梁监管主题库、智慧照明主题库等，用以解决主题相关数据标准化、时效性、一致性问题。 | 1 | 项 |

2.5数据服务封装实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据需求分析 | 根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：排水(防涝)数据服务接口、排水(污水)数据服务接口、桥梁数据服务接口、智慧照明服务接口。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：排水(防涝)数据服务、排水(污水)数据服务、桥梁数据服务、智慧照明数据服务等接口配置。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：排水(防涝)数据、排水(污水)数据、桥梁数据、智慧照明数据等服务开发。 | 1 | 项 |
| 6 | 数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省、淮安市、淮安区公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目。 | 1 | 项 |

2.6数据运维

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据汇聚实施监控 | 对排水、桥梁、照明等各专项数据的汇聚实施任务进行监控，包括系统对接汇聚方式以及填报方式汇聚数据，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据开发实施监控 | 对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据资产管理实施监控 | 监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据服务封装实施监控 | 对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 | 1 | 项 |
| 6 | 运维服务 | 完成排水(防涝)数据、排水(污水)数据、桥梁数据、照明数据等的上报运维，并对市级反馈的数据质量报告进行处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 | 1 | 项 |

2.7数据对接实施

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库表上报 | 对各专项结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 2 | 文件上报 | 将各专项非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。 | 1 | 项 |
| 3 | 消息上报 | 将各专项要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。 | 1 | 项 |
| 4 | 离线拷贝 | 将数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据接入。 | 1 | 项 |
| 5 | 视频流上报 | 整合各专项视频监控系统，按照市平台数据标准，通过视频流方式将视频监控数据与市平台进行对接。 | 1 | 项 |

3、道路塌陷检测服务技术要求

3.1检测范围

2023年6月区里已完成范围内约18.45km的IV级风险道路塌陷隐患探测工作，本次根据风险评估结论并结合管理部门实际求，将剩余的II级、III级路段纳入检测范围，共涉及46条城市道路，共47.602km。具体检测清单如下：

| 序号 | 道路名称 | 起终点 | 道路长度（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府前路 | 沈坤路~海棠路 | 1.3 |
| 2 | 杜康桥路 | 边寿民路~G233 | 0.721 |
| 3 | 山阳大道 | 渔滨路~楚州大道 | 1 |
| 4 | 楚州大道 | 海棠大道~东门大街 | 0.871 |
| 5 |  | 东门大街~文府路 | 1.2 |
| 6 |  | 文府路~南门大街 | 1.5 |
| 7 | 梁红玉路 | 广州路~承恩大道 | 1.14 |
| 8 |  | 海棠大道~樱桃园路 | 1.3 |
| 9 |  | 樱桃园路~南巽路 | 1 |
| 10 | 沈坤路 | 海棠大道~樱桃园路 | 1.2 |
| 11 |  | 樱桃园路~南巽路 | 1 |
| 12 | 北门大街 | 长安路~翔宇大道 | 1.25 |
| 13 | 昌平桥路 | 莲花路~长安路 | 0.5 |
| 14 | 城西干道 | 南巽路~一品梅路 | 1 |
| 15 |  | 一品梅路~井神路 | 1 |
| 16 |  | 井神路~榷关路 | 0.9 |
| 17 |  | 翔宇大道~承恩大道 | 1.7 |
| 18 | 东长街 | 南巽路~永怀路 | 1.854 |
| 19 | 关天培路 | 楚州大道~沈坤路 | 1.33 |
| 20 | 韩信路 | 东西门大街~永怀路 | 0.53 |
| 21 | 怀恩路 | 翔宇大道~ 山阳大道 | 1.4 |
| 22 | 井神路 | 城西干道~大运河东堤 | 1.18 |
| 23 | 翔宇大道 | 海天路~城西干道 | 1.4 |
| 24 |  | 城西干道~关口路 | 1.3 |
| 25 |  | 关口路~梁红玉路 | 1.3 |
| 26 |  | 梁红玉路~铁云路 | 1.3 |
| 27 |  | 铁云路~边寿民路 | 0.94 |
| 28 |  | 边寿民路~刘伶台路 | 1.164 |
| 29 | 樱桃园路 | 铁云路~沈坤路 | 1.3 |
| 30 | 长安路 | 北门大街~楚州大道 | 0.983 |
| 31 | 竹巷街 | 北门大街~城河街 | 0.57 |
| 32 | 规划四路 | 东方雅居~南巽路 | 0.21 |
| 33 | 电大北路 | 西长街~清安河 | 0.313 |
| 34 | 承恩大道 | 铁云路~梁红玉路 | 1.1 |
| 35 |  | 梁红玉路~经五路 | 1 |
| 36 |  | 经五路~康马路 | 0.7 |
| 37 | 公园路 | 前进路~碱厂 | 0.486 |
| 38 | 南巽路 | 楚州大道~沈坤路 | 1.997 |
| 39 | 北门大街 | 东西门大街~长安路 | 1.2 |
| 40 | 莲花路 | 楚州大道~北门大街 | 0.733 |
| 41 | 一品梅路 | 黄码大桥~人民桥 | 0.688 |
| 42 | 规划五路 | 关天培路~南巽路 | 0.67 |
| 43 | 经四路 | 翔宇大道~承恩大道 | 1.65 |
| 44 | 天成路 | 纱厂路改友谊路~清安路 | 0.162 |
| 45 | 前进路 | 公园路~井神路 | 0.54 |
| 46 | 海棠路 | 杜康桥路~翔宇大道 | 1.02 |
| 47 | 根据实际需求对风险等级为Ⅲ级及以上道路进行检测。 |  | 50 |
|  | 合计 |  | 97.602 |

注：最终实施以甲方实际需求为主。

3.2道路检测工作要求

对城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

① 现场踏勘与资料收集；

② 制定切实可行的检测方案；

③ 数据采集及解译；

④ 疑似点定位与复测；

⑤ 成果钻探验证；

⑥ 成因分析及处置建议；

⑦ 对其他异常情况进行检测；

⑧ 具有资质的检测单位出具的检测报告。

（2）检测工作基本要求

① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下

信息：

3.3成果要求

塌陷隐患检测成果报告必须由具有资质的检测单位出具，且报告应具体包含下列内容：

① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

② 检测区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 技术方案及安全专项方案；

⑤ 检测成果；

⑥ 成果钻探验证；

⑦ 隐患成因初步分析；

⑧ 结论及处置建议；

⑨ 质量保障措施及服务承诺；

⑩ 相关附图和附表。

3.4其他服务要求

①塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

② 为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果。为淮安区城市道路塌陷防控计划和道路塌陷数据建设提供充足依据。

③提供道路塌陷隐患检测报告文本，文本需由具有资质的检测单位盖章确认。

④除提供上述46条城市道路，共47.602km道路塌陷检测服务外，中标人需根据甲方实际需求及更新后的总体风险评估成果，根据实际需求对风险等级为Ⅲ级及以上道路进行检测，约50km。

4、智慧监测（排水防涝）服务技术要求

根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》文件要求，淮安区排水防涝场景监测对象主要包括31处重要保障对象、10条重要河道、22处排水管渠关键节点。

4.1布点位置及设备数量

1、重点保障对象

| 序号 | 重要保障对象 | 监测指标 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安区政府 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 区政府门前 |
| 2 | 周恩来红军小学北校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 小学正门 |
| 3 | 周恩来红军小学北门 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 翔宇大道上 |
| 4 | 有轨电车古末口站 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 有轨电车古末口站 |
| 5 | 淮安中学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 杜康桥路27号 |
| 6 | 淮安区应急管理局 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 经六路1号 |
| 7 | 淮安区第二人民医院 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 怀恩路39号 |
| 8 | 淮安医院新院 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 山阳大道19号 |
| 9 | 周恩来红军小区西校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 经五路与山阳大道交叉口 |
| 10 | 周恩来红军中学北校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 经五路与山阳大道交叉口 |
| 11 | 下穿通道 | 积水深度监测和视频监控 | 2 | 梁红玉路与新长铁路交叉口； |
|  |  |  |  | 山阳大道与新长铁路下穿 |
| 12 | 新安小学新区分校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 经二路1号 |
| 13 | 淮安生物工程职校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 湖心寺路18号 |
| 14 | 楚州实验中学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 城西北路97号 |
| 15 | 新安小学河西分校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 公园路南侧、河西大道西侧 |
| 16 | 淮阴工学院萧湖校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 竹巷街114号 |
| 17 | 淮安吴承恩中学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 北门大街500号 |
| 18 | 淮安外国语学校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 楚州大道199号 |
| 19 | 文通中学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 西门大街40号 |
| 20 | 新安小学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 西长街169号 |
| 21 | 淮安市中小学生综合实践学校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 淮安区西十路8号 |
| 22 | 淮安区开放大学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 淮安区西十路1号 |
| 23 | 恩来干部学院 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 翔宇大道1898号 |
| 24 | 周恩来红军中学东校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 镇海路45号 |
| 25 | 淮安区开发区医院 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 铁云路13号 |
| 26 | 周恩来红军中学南校区 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 东长街6-1号 |
| 27 | 江苏淮安经济开发区管委会 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 迎宾大道8号‌ |
| 28 | 淮安市楚州中学 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 楚州大道108号 |
| 29 | 新世纪商贸城(南门大街店) | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 南门大街516号 |
| 30 | 淮安市楚州中医院 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 楚州大道47号 |
| 31 | 淮安市淮安区行政学校 | 积水深度监测和视频监控 | 1 | 城西北路29号 |

2、重要河道

| 序号 | 重要河道 | 监测指标 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纬三河 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 消防大队 |
| 2 | 纬八河 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 沈坤路处 |
| 3 | 新涧河 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 纬三河汇入处 |
| 4 |  | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 纬八河汇入处 |
| 5 |  | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 老涧河汇入处 |
| 6 |  | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 新泗河汇入处 |
| 7 | 五中沟 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 永怀东路处 |
| 8 | 新一支大沟 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 海棠大道处 |
| 9 | 刘伶泵站引河 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 泵前河道处 |
| 10 | 老涧河 | 水位深度监测和视频监控 | 1 | 边寿民路处 |

3、排水管渠

| 序号 | 监测对象 | 监测指标 | 数量 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山阳大道 | 管道液位 | 1 | 山阳大道与康马路交叉口 |
| 2 |  | 管道液位 | 1 | 山阳大道与同心路交叉口 |
| 3 |  | 管道液位 | 1 | 山阳大道与楚州大道交叉口 |
| 4 |  | 管道液位 | 1 | 山阳大道与梁红玉路交叉口 |
| 5 |  | 管道液位 | 1 | 山阳大道与沈坤路交叉口 |
| 6 | 杜康桥路 | 管道液位 | 1 | 杜康桥路与淮安人家小区门口交界处 |
| 7 |  | 管道液位 | 1 | 杜康桥路与海东路交叉口 |
| 8 |  | 管道液位 | 1 | 杜康桥路与康马路交叉口 |
| 9 | 府前路 | 管道液位 | 1 | 府前路与新民路交叉口 |
| 10 |  | 管道液位 | 1 | 府前路与翔宇大道交叉口 |
| 11 |  | 管道液位 | 1 | 府前路与莲花路交叉口 |
| 12 |  | 管道液位 | 1 | 府前路与香郁花城交叉口 |
| 13 |  | 管道液位 | 1 | 府前路与镇海路（红军小学）交叉口 |
| 14 |  | 管道液位 | 1 | 府前路与望亭镇交叉口 |
| 15 | 长安路 | 管道液位 | 1 | 长安路与同心路交叉口 |
| 16 | 井神路 | 管道液位 | 1 | 井神路与公园路交叉口 |
| 17 |  | 管道液位 | 1 | 井神路与河西大道交叉口 |
| 18 | 樱桃园路 | 管道液位 | 1 | 樱桃园路与边寿民交叉口 |
| 19 |  | 管道液位 | 1 | 樱桃园路与刘伶台路交叉口 |
| 20 | 康马路 | 管道液位 | 1 | 康马路与淮安人家小区门口交界处 |
| 21 | 跃进路 | 管道液位 | 1 | 跃进路与西长街交叉口 |
| 22 | 吴鞠通路 | 管道液位 | 1 | 吴鞠通路与区政府门前道路交叉口 |

4.2设备参数要求

| 序号 | 设备名称及应用场景 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频雷达水位球，应用场景： 重点保障对象、河道 | 1、内置400万像素摄像头及高精度毫米波雷达，采用平面微带阵列天线配合透镜天线技术实现了超窄波束测距； 2、产品基于调频连续波（FMCW）雷达测距原理，最大扫频范围76-81GHz，精度高、功耗低、抗干扰能力强，不受温度、气压、雨雪天气、泥沙、灰尘及河流污染物影响，支持水位检测； 3、设备开启雷达联动AIOP功能，雷达探测到有水位报警时，可联动细节摄像机进行视频验证，复核是否存在其他漂浮物影响雷达报警； 4、设备内置不少于2个镜头、CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸，1个GPU/CPU/NPU一体化芯片、1个姿态感知传感器、1个雷达模块； ▲5、测量范围0.15-40m，水位分辨力：0.001m，符合GB/T 15966-2017标准要求，水位测量准确度：在0m～10.0m测量范围内，准确度等级1级，符合GB/T 15966-2017标准要求；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 6、支持4mm定焦F1.0大光圈，最低照度彩色：≤0.0005lx，实现全天全彩； 7、支持H.265编码，实现超低码流传输； 8、内置30米白光灯补光，支持水平方向0-340°旋转，垂直方向-20°～90°； ▲9、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W，设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W，设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 10、支持1路音频输入和1路音频输出，支持单北斗定位； 11、设备支持4G网络传输、以太网和RS485； ▲12、设备内置姿态感知传感器,当设备姿态发生倾斜时可联动报警并抓图，开启雷达联动AIOP功能，雷达探测到有水位报警时，可联动细节摄像机进行视频验证，复核是否存在其他漂浮物影响雷达报警，在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） ▲13、可通过浏览器设置高低报警水位，数据上传间隔（5～1440min可设）。当报警触发后，可联动抓拍图片上传，可设置抓拍细节图或全景图或细节图+全景图；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 14、内置32GB eMMC存储芯片，保证关键数据不丢失； 15、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 套 | 42 |
| 2 | 6米监测杆件，应用场景：重点保障对象 | 6+1.5米监控杆，立杆：φ140*3*6000mm 横臂：φ60*2*1500mm 杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础 | 套 | 32 |
| 3 | 5米监测杆件，应用场景：河道 | 5+3米监控杆，立杆：φ140*3*5000mm 横臂：φ76*3*3000mm 杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础 | 套 | 10 |
| 4 | 光伏供电系统，应用场景： 重点保障对象、河道 | 1、太阳能电池板:发电功率≥300W； 2、蓄电池:锂离子电池； 3、容量：≥160AH； 4、工作电压：9.3V-12.6V； 5、支持标准充电模式、锂电池专用充电模式； | 套 | 42 |
| 5 | 窨井液位计，应用场景：排水管渠 | 1、功能：采用雷达+压力双水位测量技术，实现窨井水位无盲区测量；同时具有图像采集功能，实现管网可视化辅助诊断； ▲2、具有指杀灯、雷达液位传感器、压力式液位传感器、蓝牙模块、倾角模块、定位模块、4G无线物联网模块及电池等模块，支持定位信息、倾斜角度、水位信息等数据展示，支持显示流量计、液位、水质等传感器采集的数据；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 3、水位量程：0~10m，水位分辨率：1mm，水位精度：≤±3mm； 4、内置大容量一次性锂电池，低功耗设计，可续航3年以上 5、图像分辨率：≥200W像素（1920*1080），支持定时抓拍、数据报警联动抓拍，平台远程抓拍； 6、一体化设计：主机内置雷达水位传感器、压力水位传感器、图像传感器、补光灯模组； 7、通讯方式：4G数据传输、蓝牙近场参数配置、远程升级； ▲8、磁吸功能：具有磁吸唤醒功能,可通过磁吸唤醒设备；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 9、工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；采集、传输频率可设置，可根据报警阀值自动调整上报频率，可设置两级报警； ▲10、数据存储：设备与平台间网络中断时，支持测量数据本地存储，网络恢复后可将本地数据上传至平台，本地存储数据量≥8000条；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 11、数据传输：支持一站多发，同时支持4个中心上报，TCP/MQTT协议； 12、供电：主机内置锂电池； 13、防护等级:IP68，测试时间≥7天； 14、防腐：盐雾测试，测试时间≥7天； 15、防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天； 16、工作温度：-30~+70℃； 17、电气安全：通过防反接保护、绝缘电阻、绝缘强度测试； 18、防爆等级：防爆标志不低于Ex ia IIC T6 Ga等级。 | 套 | 22 |
| 6 | 硬盘录像机及硬盘 | 1、设备具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、16个SATA接口 2、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 3、支持不少于64路视频输入及16个硬盘槽位，支持不少于8T硬盘接入，本次配置不少于10块8T硬盘； ▲4、设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序; （提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） ▲5、设备智能文搜应用模块可同时支持软键盘和硬键盘的文本输入，输入法支持连词和联想输入（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） ▲6、支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） ▲7、支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） | 项 | 1 |
| 7 | 智能物联主机 | 1、采用自主可控的操作系统，内置2颗加密芯片，加密芯片支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法 ▲2、设备支持1个SATA硬盘接口，单盘最大支持20T；硬盘装配采用橡胶垫减震托盘，可提高硬盘使用安全性（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 3、最大32路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 ▲4、IOT数据采集与转发业务和视频监控业务采用双板双控系统。IOT板出现硬件损坏或系统故障不会对视频监控板业务产生直接影响，而视频监控板硬件损坏或系统故障也不会对IOT板业务产生直接影响。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 5、支持自定义控制数据叠加效果，包括显示、隐藏、一键展开、一键折叠 ▲6、支持在任一预览窗口叠加传感器数据或接收前端IPC传输的带数据叠加的视频，叠加后的画面会在预览和回放中显示（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） ▲7、可采集的数据包括：传感器数据、现场视频数据，数据采集频率可达到秒级（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商电子签章） 8、支持根据报警类型设置不同的报警阈值，包括低低限、低限、高限、高高限。当超过对应阈值时触发报警 9、支持宽温-40℃～+70℃ 10、电源电压在DC12V-DC53V范围内变化时，设备应能正常工作 | 台 | 1 |
| 8 | 通信租赁 | 通信租赁费用，租赁5年 | 处 | 64 |

4.3设备安装要求

1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

5、对于重点保障对象及河道点位周边无取电条件，需配套安装光伏电板，光伏电板需满足至少连续7天阴雨天气的监测设备供电要求。

6、中标人承担智慧监测（排水防涝）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试、五年通讯、五年质保等费用。

4.4设备调试及测量要求

1、中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

2、中标人应按照省、市要求完成黄海高层测量，确保测量的水位高程与实际高程数据保持一致。

3、排水防涝监测数据需经过专业的统计分析，形成月度、半年度、年度等不同维度的监测报告。。

5、智慧监测（桥梁）服务技术要求

5.1布点位置及设备数量

结合淮安区桥梁养护类别、重要性程度、主管部门的意见等因素综合考虑，对华西路大桥、河下大桥、乌沙干渠大桥、康马路桥进行轻量化监测。具体监测布点如下：

| 桥梁名称 | 设备 | 教量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华西路大桥 | 光电挠度仪 | 2台 | 1#墩顶 |
|  | 标靶 | 24个 | 跨中、四分点、 2#墩顶（基准点） |
|  | 位移计 | 2套 | 1#、2#墩顶 |
|  | 应变计 | 8处 | 跨中 |
|  | 高清摄像机 | 2台 | 高清摄像头 |
| 河下大桥 | 光电挠度仪 | 2台 | 2#墩顶 |
|  | 标靶 | 12个 | 跨中、四分点、 3#墩顶（基准点） |
|  | 位移计 | 2套 | 2#、3#墩顶 |
|  | 应变计 | 8处 | 跨中 |
|  | 高清摄像机 | 2台 | 高清摄像头 |
| 乌沙干渠大桥 | 光电挠度仪 | 2台 | 4#墩顶 |
|  | 标靶 | 16个 | 跨中、四分点、 5#墩顶（基准点） |
|  | 位移计 | 2套 | 3#、6#墩顶 |
|  | 应变计 | 10处 | 跨中 |
|  | 高清摄像机 | 2台 | 高清摄像头 |
| 康马路桥 | 光电挠度仪 | 2台 | 1#墩顶 |
|  | 标靶 | 12个 | 跨中、四分点、 2#墩顶（基准点） |
|  | 位移计 | 2套 | 1#、2#墩顶 |
|  | 应变计 | 8处 | 跨中 |
|  | 高清摄像机 | 2台 | 高清摄像头 |

5.2设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电挠度仪 | 1、测量距离：1~200m（可定制）； 2、位移分辨率：测量视场范围的十万分之一； 3、测量精度：室内10m，≤0.05mm；室外50m，≤0.5mm（测点距离每增加10米，精度下降0.1mm）； 4、靶标类型：15W、30W； 5、目标个数：10个测点(距离超过50米需使用30W靶标)； 6、相机采用频率：GIGE网口相机最高18Hz，USB3.0相机最高56Hz； 7、视场角：D 16.99° H 14.01° V 9.38°； 8、工控机供电方式：AC 220V； 9、靶标供电方式：DC 12V-30V； 10、工作温度：-10℃~50℃； 11、工作湿度：0~95%（非凝露）； 12、防护等级：IP66(摄像头外壳)。 13、主机支持本地数据存储，具备断网数据续传功能； 14、具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。 | 台 | 8 |
| 2 | 标靶 | 1、功耗：15W、30W、60W ； 2、输入电压：DC12V~30V； 3、防护等级：IP66。 | 个 | 64 |
| 3 | 磁致位移计 | - 量程：100mm/200mm； - 精度：0.1mm； - 分辨率：0.001mm； - 通讯方式：RS485； - 工作电压:DC 10V-35V； - 功耗：0.8W； - 工作温度：-20℃~60℃； - 8、工作湿度：0~95%（非凝露）； 防护等级：IP66。 | 套 | 8 |
| 4 | 应变（温度）计 | 1、压缩：1500με； 2、拉伸1500με； 3、分辨率：≤0.02%F·S； 4、灵敏度：≤0.5με； 5、温度测量范围：-40～+80℃； 温度灵敏度：±0.1℃。 | 套 | 34 |
| 5 | 高清摄像机 | 1、像素：≥400万 2、帧率：≥25 FPS 3、动态范围：≥55dB 4、具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 | 台 | 8 |
| 6 | 综合采集站-智能机柜 | 1、钢型材机柜，尺寸定制； 2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等； 3、户外防水，具有温控系统。 | 台 | 4 |
| 7 | 综合采集站-电源模块 | 1、额定容量：1kVA 2、电池电压：24VDC 3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 4、输出电压稳压精度：±1% 5、输出电流峰值系数：3:1 6、运行温度：0~40℃ 7、相对湿度：0%~95%（无冷凝） | 台 | 4 |
| 8 | 综合采集站-通讯模块 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps 2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB 3、闪存：不小于64MB 4、在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%； 5、交换方式：存储-转发； 6、IP40防护等级。 | 台 | 4 |
| 9 | 综合采集站-主控模块 | 1、CPU：PM2.8G 2、内存：DDR8G 3、硬盘：MT146G 4、网口：10/100M 5、前置的USB及键盘接口 6、工作湿度：10～85%无凝霜 | 台 | 4 |
| 10 | 综合采集站-综合采集模块 | 1、负载数量：≤32个传感器或采集模块； 2、外部存储Flash:8万条数据； 3、直流输出：1路 12V/24V(默认输出24V)； 4、通讯方式：4G CAT1，RS485/RS232(可选)； 5、工作电压：DC 15-32V； 6、功耗：1.5W； 7、工作温度：-20℃~60℃； 8、工作湿度：0~95%（非凝露）； 9、防护等级：IP64。； 10、具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。 | 套 | 4 |
| 11 | 健康监测软件 | 设备管理、对接管理、阈值配置等 | 套 | 1 |
| 12 | 通信租赁 | 通信租赁费用，租赁5年 | 处 | 4 |

5.3设备安装要求

1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

5、供电可采取开户挂表方案。若不具备开户挂表条件，可选择从就近路灯控制柜中施工布线取电，但需经过采购人同意。

6、中标人承担智慧监测（桥梁）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试、五年通讯、五年质保等费用。

5.4设备调试及测量要求

1、中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

2、桥梁监测数据需经过专业的统计分析，形成月度、半年度、年度等不同维度的监测报告。

- 智慧监测（照明）服务技术要求

本次对淮安区老旧集中控制器、老旧单灯控制器、老旧照明信息化管理平台以及老旧控制柜柜体进行针对性改造。

6.1改造位置及设备数量

1、集中控制器

根据调研，淮安区共有277套集中控制器存在老化严重、漏电情形，本次对277套进行整体更新，并配置23套作为备件，合计300套。具体位置及数量如下：

| 序号 | 控制站点编号 | 控制站点名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 经十九路/与广州路交叉口 | 套 | 1 |
| 2 | 1002 | 经十九高岗小区200米 | 套 | 1 |
| 3 | 1003 | 经十一路新政府东 | 套 | 1 |
| 4 | 1004 | 南巺西路（唐子巷大桥） | 套 | 1 |
| 5 | 1005 | 南巽路中（西长街路口） | 套 | 1 |
| 6 | 1006 | 电大西路 | 套 | 1 |
| 7 | 1007 | 大237省道新长铁路桥南 | 套 | 1 |
| 8 | 1008 | 大237省道江苏飞强包装厂前 | 套 | 1 |
| 9 | 1009 | 大237省道+纬七东路 津利来汽配门前 | 套 | 1 |
| 10 | 1010 | 大237省道灌溉总渠桥北 | 套 | 1 |
| 11 | 1011 | 大237省道匝道 | 套 | 1 |
| 12 | 1012 | 马甸1号箱桥头 | 套 | 1 |
| 13 | 1013 | 马甸2号箱桥南 | 套 | 1 |
| 14 | 1014 | 1014-淮城镇城郊路 | 套 | 1 |
| 15 | 1015 | 马甸4号箱收费站北 | 套 | 1 |
| 16 | 1016 | 1016-友谊西路（天成路南） | 套 | 1 |
| 17 | 1017 | 马甸5号箱收费站 | 套 | 1 |
| 18 | 1018 | 1018-府前东路 | 套 | 1 |
| 19 | 1019 | 马甸3号箱路西 | 套 | 1 |
| 20 | 1020 | 1020-小S237/交警大队 | 套 | 1 |
| 21 | 1021 | 1021-小S237/中段 | 套 | 1 |
| 22 | 1022 | 1022-小S237/淮安食品物流中心大门右边 | 套 | 1 |
| 23 | 1023 | 1023-海棠大道公安局对面 | 套 | 1 |
| 24 | 1024 | 1024-海棠大道公司旁边 | 套 | 1 |
| 25 | 1025 | 1025-海棠大道/井源宾馆西 | 套 | 1 |
| 26 | 1026 | 1026-海棠大道铁云路东 | 套 | 1 |
| 27 | 1027 | 1027-经九路/铁路高架桥北面 | 套 | 1 |
| 28 | 1028 | 1028-经九路/与纬四路交叉口东北角 | 套 | 1 |
| 29 | 1029 | 1029-经九路/淮安人家北 | 套 | 1 |
| 30 | 1030 | 1030-纬四路/金榜凯旋城 | 套 | 1 |
| 31 | 1031 | 1031-纬七路/与经九路交叉口东南角 | 套 | 1 |
| 32 | 1032 | 1032-纬七路/中国邮政对面 | 套 | 1 |
| 33 | 1033 | 1033-关天培路/翔宇小区对面 | 套 | 1 |
| 34 | 1034 | 1034-铁云路北 | 套 | 1 |
| 35 | 1035 | 1035-铁云路南 | 套 | 1 |
| 36 | 1036 | 1036文府路 | 套 | 1 |
| 37 | 1037 | 1037-新二中门口 | 套 | 1 |
| 38 | 1038 | 1038-纬八路/圆通快递 | 套 | 1 |
| 39 | 1039 | 1039-纬八路/纺织厂十字路口 | 套 | 1 |
| 40 | 1040 | 1040-楚涟路/御景城小区对面 | 套 | 1 |
| 41 | 1041 | 1041-楚涟路/农贸市场 | 套 | 1 |
| 42 | 1042 | 楚州大道南入口 | 套 | 1 |
| 43 | 1043 | 1043-经十路/与翔宇大道/+镇海红军小学 | 套 | 1 |
| 44 | 1044 | 1044-韩信北路/苏果东 | 套 | 1 |
| 45 | 1045 | 1045-韩信北路/苏果西 | 套 | 1 |
| 46 | 1046 | 1046-韩信南路/供水公司路东 | 套 | 1 |
| 47 | 1047 | 1047-韩信南路/供水公司门口 | 套 | 1 |
| 48 | 1048 | 1048-东西门大街/楚城浴室门口 | 套 | 1 |
| 49 | 1049 | 1049-东西门大街/楚城与对面 | 套 | 1 |
| 50 | 1050 | 1050-东西门大街/烈士林园门口 | 套 | 1 |
| 51 | 1051 | 1051-东西门大街/金山电脑对面 | 套 | 1 |
| 52 | 1052 | 1052-农校南门 | 套 | 1 |
| 53 | 1053 | 1053-东长街/计生委门口 | 套 | 1 |
| 54 | 1054 | 1054-东长街/知音琴行门前 | 套 | 1 |
| 55 | 1055 | 1055-樱桃园路（翔宇小区北门对面） | 套 | 1 |
| 56 | 1056 | 1056-经八路/翔宇小区西北角 | 套 | 1 |
| 57 | 1057 | 1057-友谊路/财政局门口K3景观 | 套 | 1 |
| 58 | 1058 | 1058-井神路（公园小区门口) | 套 | 1 |
| 59 | 1059 | 1059-风光带/钓鱼台 | 套 | 1 |
| 60 | 1060 | 1060-风光带/御码头 | 套 | 1 |
| 61 | 1061 | 1061-北门大街南段/西侧 | 套 | 1 |
| 62 | 1062 | 1062-北门大街南段/东侧 | 套 | 1 |
| 63 | 1063 | 北门大街城北小学西 | 套 | 1 |
| 64 | 1064 | 北门大街城北小学东 | 套 | 1 |
| 65 | 1065 | 北门大街河湖星城西 | 套 | 1 |
| 66 | 1066 | 北门大街河湖星城东 | 套 | 1 |
| 67 | 1067 | 1067-康马路南 | 套 | 1 |
| 68 | 1068 | 1068-康马路/都市花园 | 套 | 1 |
| 69 | 1069 | 1069-海天路/九龙湾西北角 | 套 | 1 |
| 70 | 1070 | 1070-国际商城/天艺移门门口 | 套 | 1 |
| 71 | 1071 | 1071-城西干道/河下大桥桥头 | 套 | 1 |
| 72 | 1072 | 1072-城西干道/华亭加油站对面 | 套 | 1 |
| 73 | 1073 | 1073-城西干道/华庭 | 套 | 1 |
| 74 | 1074 | 1074-纬二路/与经四路交叉口 | 套 | 1 |
| 75 | 1075 | 1075-纬二路/与楚州大道交叉口 | 套 | 1 |
| 76 | 1076 | 1076-纬二路/与沈坤路交叉口 | 套 | 1 |
| 77 | 1077 | 1077-承恩大道/苏垦连锁门口 | 套 | 1 |
| 78 | 1078 | 1078-承恩大道/涟水席桥边 | 套 | 1 |
| 79 | 1079 | 1079-镇淮楼东路/人力资源市场门口 | 套 | 1 |
| 80 | 1080 | 1080-镇淮楼东路/中国银行 | 套 | 1 |
| 81 | 1081 | 1081-韩信路公园 | 套 | 1 |
| 82 | 1082 | 1082-翔宇大道/与梁玉红路交叉口 | 套 | 1 |
| 83 | 1083 | 1083-纬四路西/瑞康花园 | 套 | 1 |
| 84 | 1084 | 1084-镇淮楼西路/与西长街交叉口南 | 套 | 1 |
| 85 | 1085 | 1085-镇淮楼西路/西长街交叉口九灵芝药房 | 套 | 1 |
| 86 | 1086 | 1086-云门南路 | 套 | 1 |
| 87 | 1087 | 1087-一品梅路/人民桥工商银行门口 | 套 | 1 |
| 88 | 1088 | 1088-一品梅路/中国烟草门口 | 套 | 1 |
| 89 | 1089 | 1089恩来干部学院 | 套 | 1 |
| 90 | 1090 | 1090-风光带/码头大酒店 | 套 | 1 |
| 91 | 1091 | 1091-府前路/经六路十字路口 | 套 | 1 |
| 92 | 1092 | 1092-风光带/运河家园旁 | 套 | 1 |
| 93 | 1093 | 1093-风光带/最南端 | 套 | 1 |
| 94 | 1094 | 1094-风光带/新安西门 | 套 | 1 |
| 95 | 1095 | 1095-莲花路/与经六路交叉口 | 套 | 1 |
| 96 | 1096 | 1096-城西干道北（河下小区北） | 套 | 1 |
| 97 | 1097 | 1097-新看守所 | 套 | 1 |
| 98 | 1098 | 1098-南门大街/楚州宾馆对面 | 套 | 1 |
| 99 | 1099 | 1099-南门大街/大观园门口 | 套 | 1 |
| 100 | 1100 | 1100-红军小学北校区 | 套 | 1 |
| 101 | 1101 | 1101-南巽路/四中西南 | 套 | 1 |
| 102 | 1102 | 1102-翔宇大道/边寿民路交叉口 | 套 | 1 |
| 103 | 1103 | 1103-翔宇大道/东方康桥西 | 套 | 1 |
| 104 | 1104 | 1104-梁红玉路（御庭园小区门口） | 套 | 1 |
| 105 | 1105 | 1105规划四路（东方雅居东） | 套 | 1 |
| 106 | 1106 | 1106-关天培路（普金酒店对面） | 套 | 1 |
| 107 | 1107 | 1107-梁红玉路南 | 套 | 1 |
| 108 | 1108 | 1108-纬八路（世纪佳缘东） | 套 | 1 |
| 109 | 1109 | 1109城西南路 | 套 | 1 |
| 110 | 1110 | 1110农校北门 | 套 | 1 |
| 111 | 1111 | 1111-长安路（周恩来纪念馆后门） | 套 | 1 |
| 112 | 1112 | 1112-经四路（淮城镇北） | 套 | 1 |
| 113 | 1113 | 1113-城河街 | 套 | 1 |
| 114 | 1114 | 1114-经二路与杜康桥路（九龙湾后面） | 套 | 1 |
| 115 | 1115 | 1115-经四路（阳光现代城西） | 套 | 1 |
| 116 | 1116 | 1116-西长街(路西灯建设局) | 套 | 1 |
| 117 | 1117 | 1117-西长街246号（路东灯医药公司对面） | 套 | 1 |
| 118 | 1118 | 1118-西长街（刘鄂故居） | 套 | 1 |
| 119 | 1119 | 1119-西长街向西（新安小学广告牌） | 套 | 1 |
| 120 | 1120 | 1120廉政园路 | 套 | 1 |
| 121 | 1121 | 1121-兴文街（跨下桥） | 套 | 1 |
| 122 | 1122 | 1122-鱼市派出所 | 套 | 1 |
| 123 | 1123 | 1123-东长街与仓桥南巺 | 套 | 1 |
| 124 | 1124 | 1124-经十一路（华丰职业学校路口） | 套 | 1 |
| 125 | 1125 | 1125张庄厕所旁 | 套 | 1 |
| 126 | 1126 | 1126承恩大道东（铁路桥下面） | 套 | 1 |
| 127 | 1127 | 1127-经十一路北（中南售楼） | 套 | 1 |
| 128 | 1128 | 1128-西长街（运河小区） | 套 | 1 |
| 129 | 1129 | 1129-东长街南 | 套 | 1 |
| 130 | 1130 | 1130-西长街（兴文街西南) | 套 | 1 |
| 131 | 1131 | 1131经八路北五星幼儿园北 | 套 | 1 |
| 132 | 1132 | 1132新荣路云河湾北 | 套 | 1 |
| 133 | 1133 | 1133边寿民路（红军中学门口） | 套 | 1 |
| 134 | 1134 | 国信纬二路 | 套 | 1 |
| 135 | 1135 | 1135-金汤洗浴 | 套 | 1 |
| 136 | 1136 | 1136-育才路（二中、打线巷） | 套 | 1 |
| 137 | 1137 | 1137-皮革厂（人民桥） | 套 | 1 |
| 138 | 1138 | 38-文通巷（文通中学旁） | 套 | 1 |
| 139 | 1139 | 1139-夹城菜场 | 套 | 1 |
| 140 | 1140 | 1140-上坂街（牌坊后）龙窝巷 | 套 | 1 |
| 141 | 1141 | 1141-驸马巷（K2景观） | 套 | 1 |
| 142 | 1142 | 国信大数据东 | 套 | 1 |
| 143 | 1143 | 国信井神储气 | 套 | 1 |
| 144 | 1144 | 海棠大道新区花园西 | 套 | 1 |
| 145 | 1145 | 海棠大道收费站 | 套 | 1 |
| 146 | 1146 | 1146-太清观街（交通局） | 套 | 1 |
| 147 | 1147 | 经十路南(南窑小区) | 套 | 1 |
| 148 | 1148 | 1148慈善大楼 | 套 | 1 |
| 149 | 1149 | 1149-估衣街（公厕旁） | 套 | 1 |
| 150 | 1150 | 1150黄码大桥 | 套 | 1 |
| 151 | 1151 | 1151-岳庙东街 | 套 | 1 |
| 152 | 1152 | 1152-县东街 | 套 | 1 |
| 153 | 1153 | 经二十三路北1号 | 套 | 1 |
| 154 | 1154 | 经二十三路北2号 | 套 | 1 |
| 155 | 1155 | 藏军洞路（淮中北墙） | 套 | 1 |
| 156 | 1156 | 1156-翔宇大道（阿波罗广场） | 套 | 1 |
| 157 | 1157 | 1157-翔宇大道（淮安农村商业银行） | 套 | 1 |
| 158 | 1158 | 经二十三路3号 | 套 | 1 |
| 159 | 1159 | 经二十三路南4号 | 套 | 1 |
| 160 | 1160 | 1160-纪念馆南岸亮化 | 套 | 1 |
| 161 | 1161 | 1161-古城墙 | 套 | 1 |
| 162 | 1162 | 1162-漕运门头西大箱 | 套 | 1 |
| 163 | 1163 | 1163-府衙广场 | 套 | 1 |
| 164 | 1164 | 1164-翔宇大道国际商城 | 套 | 1 |
| 165 | 1165 | 1165-友谊桥 | 套 | 1 |
| 166 | 1166 | 1166-河下大桥亮化 | 套 | 1 |
| 167 | 1167 | 1167-人民大桥亮化 | 套 | 1 |
| 168 | 1168 | 1168-经十路富士小区对面 | 套 | 1 |
| 169 | 1169 | 1169经十路汽车站北 | 套 | 1 |
| 170 | 1170 | 1170经十路（纬四路口） | 套 | 1 |
| 171 | 1171 | 1171经十路北（纬二路口） | 套 | 1 |
| 172 | 1172 | 1172-水产大楼后面 | 套 | 1 |
| 173 | 1173 | 1173-涧河南街 | 套 | 1 |
| 174 | 1174 | 1174镇海西路 | 套 | 1 |
| 175 | 1175 | 1175-老电大 | 套 | 1 |
| 176 | 1176 | 1176-闸口 | 套 | 1 |
| 177 | 1177 | 关口路首创 | 套 | 1 |
| 178 | 1178 | 1178唐子巷大桥西堤 | 套 | 1 |
| 179 | 1179 | 1179-商业学校 | 套 | 1 |
| 180 | 1180 | 1180-康乐5弄 | 套 | 1 |
| 181 | 1181 | 1181-楚州大道中金陵名府 | 套 | 1 |
| 182 | 1182 | 1182-楚州大道永怀路 | 套 | 1 |
| 183 | 1183 | 1183-楚州大道国税局 | 套 | 1 |
| 184 | 1184 | 1184-楚州大道巺关 | 套 | 1 |
| 185 | 1185 | 1185-楚州大道中医院 | 套 | 1 |
| 186 | 1186 | 1186-经五路（都市花园旁） | 套 | 1 |
| 187 | 1187 | 1187-经五路（淮城医院对面） | 套 | 1 |
| 188 | 1188 | 1188-新城东长街（翔宇大道农行旁） | 套 | 1 |
| 189 | 1189 | 1189公园路 | 套 | 1 |
| 190 | 1190 | 河西大道 | 套 | 1 |
| 191 | 1191 | 山阳大道边寿民 | 套 | 1 |
| 192 | 1192 | 山阳大文善电子东 | 套 | 1 |
| 193 | 1193 | 山阳大路双环齿轮 | 套 | 1 |
| 194 | 1194 | 山阳大路经二十一 | 套 | 1 |
| 195 | 1195 | 山阳大路经二十三 | 套 | 1 |
| 196 | 1196 | 藏军洞路文府家园北（首创） | 套 | 1 |
| 197 | 1197 | 井神南首创 | 套 | 1 |
| 198 | 1198 | 海棠大道新区花园东 | 套 | 1 |
| 199 | 1199 | 双语学校 | 套 | 1 |
| 200 | 1200 | 建淮幸福路2号 | 套 | 1 |
| 201 | 1202 | 建淮交通八队 | 套 | 1 |
| 202 | 1203 | 新世纪广场亮化 | 套 | 1 |
| 203 | 1204 | 经十八路 | 套 | 1 |
| 204 | 1205 | 学院路 | 套 | 1 |
| 205 | 1206 | 咏怀路树亮化东长街路口 | 套 | 1 |
| 206 | 1207 | 永怀路市民广场 | 套 | 1 |
| 207 | 1208 | 广州路西 | 套 | 1 |
| 208 | 1209 | 广州路东 | 套 | 1 |
| 209 | 1210 | 纬三路（经十九--经二十） | 套 | 1 |
| 210 | 1211 | 刘聆台镇淮公司南 | 套 | 1 |
| 211 | 1212 | 甘露游园 | 套 | 1 |
| 212 | 1213 | 金夏学府游园 | 套 | 1 |
| 213 | 1214 | 支一路玉兰湾西 | 套 | 1 |
| 214 | 1215 | 纪念馆西门 | 套 | 1 |
| 215 | 1216 | 西五路共创草坪东门 | 套 | 1 |
| 216 | 1217 | 南宝大道北 | 套 | 1 |
| 217 | 1218 | 南宝大道南 | 套 | 1 |
| 218 | 1219 | 经十八路南 | 套 | 1 |
| 219 | 1220 | 藏军洞路淮中西 | 套 | 1 |
| 220 | 1221 | 广州路支路 | 套 | 1 |
| 221 | 1222 | 经十九中山阳大道西 | 套 | 1 |
| 222 | 1223 | 经二十一 | 套 | 1 |
| 223 | 1300 | 罗桥小区三期西 | 套 | 1 |
| 224 | 1301 | 开发区刘伶台(中通快递) | 套 | 1 |
| 225 | 1302 | 开发区刘伶台（翔宇大道） | 套 | 1 |
| 226 | 1303 | 开发区刘伶台（电梯厂） | 套 | 1 |
| 227 | 1304 | 1304-汪廷珍北路 | 套 | 1 |
| 228 | 1305 | 1305-经十九南赵倚楼 | 套 | 1 |
| 229 | 1306 | 1306西十路 | 套 | 1 |
| 230 | 1307 | 1307-汪廷珍南路（苏食后面） | 套 | 1 |
| 231 | 1308 | 1308-镇海东路 | 套 | 1 |
| 232 | 1309 | 经十四南 | 套 | 1 |
| 233 | 1310 | 233省道6号箱北 | 套 | 1 |
| 234 | 1311 | 233省道7号箱路西 | 套 | 1 |
| 235 | 1312 | 233省道8号箱 | 套 | 1 |
| 236 | 1313 | 233省道9号箱 | 套 | 1 |
| 237 | 1314 | 233省道10号箱南 | 套 | 1 |
| 238 | 1315 | 杜康桥路东233省道 | 套 | 1 |
| 239 | 1316 | 经十九北 | 套 | 1 |
| 240 | 1317 | 经十九席桥 | 套 | 1 |
| 241 | 1318 | 杜康桥路干部学院北门 | 套 | 1 |
| 242 | 3001 | 腾飞路1号箱南 | 套 | 1 |
| 243 | 3002 | 腾飞路2号箱 | 套 | 1 |
| 244 | 3003 | 腾飞路3号箱北 | 套 | 1 |
| 245 | 3004 | 北环路1号箱东 | 套 | 1 |
| 246 | 3005 | 北环路2号箱西 | 套 | 1 |
| 247 | 2000 | 淮安府署亮化 | 套 | 1 |
| 248 | 2001 | 漕运博物馆西亮化 | 套 | 1 |
| 249 | 2002 | 漕运博物馆东亮化 | 套 | 1 |
| 250 | 2003 | 漕运广场门头亮化 | 套 | 1 |
| 251 | 2004 | 镇淮楼上亮化 | 套 | 1 |
| 252 | 2005 | 镇淮楼游园亮化 | 套 | 1 |
| 253 | 2006 | 吴承恩 故居亮化 | 套 | 1 |
| 254 | 2007 | 吴承恩 故居集散中心亮化 | 套 | 1 |
| 255 | 2008 | 吴承恩 故居东面亮化 | 套 | 1 |
| 256 | 2009 | 吴承恩 故居停车场亮化 | 套 | 1 |
| 257 | 2010 | 状元府亮化 | 套 | 1 |
| 258 | 2011 | 里运河亮化文旅办公室东 | 套 | 1 |
| 259 | 2012 | 里运河亮化（里运河文化馆） | 套 | 1 |
| 260 | 2013 | 里运河亮化（爱乐乐团） | 套 | 1 |
| 261 | 2014 | 龙光阁亮化 | 套 | 1 |
| 262 | 2015 | 古城墙游园亮化 | 套 | 1 |
| 263 | 2016 | 河下古镇亮化1号楼 | 套 | 1 |
| 264 | 2017 | 河下古镇亮化2号楼 | 套 | 1 |
| 265 | 2018 | 河下古镇亮化5号楼 | 套 | 1 |
| 266 | 2019 | 河下古镇亮化8号楼 | 套 | 1 |
| 267 | 2020 | 河下古镇亮化20号楼 | 套 | 1 |
| 268 | 2021 | 沈坤公园亮化 | 套 | 1 |
| 269 | 2022 | 里运河亮化乌沙船厂 | 套 | 1 |
| 270 | 2023 | 区政府对面公园东南 | 套 | 1 |
| 271 | 2024 | 区政府对面公园西北 | 套 | 1 |
| 272 | / | 东伍路 | 套 | 1 |
| 273 | / | 铁云路北亮化 | 套 | 1 |
| 274 | / | 铁云路南亮化 | 套 | 1 |
| 275 | / | 新路斗渠 | 套 | 1 |
| 276 | / | 县东街 | 套 | 1 |
| 277 | / | 文通巷 | 套 | 1 |
| 278 | / | 备品、备件 | 套 | 23 |

2、单灯控制器

淮安区共有27套双路单灯控制器，分布于永怀路（北门大街至楚州大道），本次对27套单灯控制器进行改造更换。

3、照明控制柜

根据调研，淮安区共有78套照明控制柜柜体老旧、氧化、漏水，本次对78套进行整体更新，并配置2套作为备件，合计80套。具体位置及数量如下：

| 序号 | 控制站点编号 | 控制站点名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 大237省道新长铁路桥南 | 套 | 1 |
| 2 | 1008 | 大237省道江苏飞强包装厂前 | 套 | 1 |
| 3 | 1009 | 大237省道+纬七东路 津利来汽配门前 | 套 | 1 |
| 4 | 1010 | 大237省道灌溉总渠桥北 | 套 | 1 |
| 5 | 1011 | 大237省道匝道 | 套 | 1 |
| 6 | 1014 | 1014-淮城镇城郊路 | 套 | 1 |
| 7 | 1020 | 1020-小S237/交警大队 | 套 | 1 |
| 8 | 1021 | 1021-小S237/中段 | 套 | 1 |
| 9 | 1022 | 1022-小S237/淮安食品物流中心大门右边 | 套 | 1 |
| 10 | 1023 | 1023-海棠大道公安局对面 | 套 | 1 |
| 11 | 1024 | 1024-海棠大道公司旁边 | 套 | 1 |
| 12 | 1025 | 1025-海棠大道/井源宾馆西 | 套 | 1 |
| 13 | 1026 | 1026-海棠大道铁云路东 | 套 | 1 |
| 14 | 1030 | 1030-纬四路/金榜凯旋城 | 套 | 1 |
| 15 | 1031 | 1031-纬七路/与经九路交叉口东南角 | 套 | 1 |
| 16 | 1038 | 1038-纬八路/圆通快递 | 套 | 1 |
| 17 | 1039 | 1039-纬八路/纺织厂十字路口 | 套 | 1 |
| 18 | 1040 | 1040-楚涟路/御景城小区对面 | 套 | 1 |
| 19 | 1041 | 1041-楚涟路/农贸市场 | 套 | 1 |
| 20 | 1042 | 楚州大道南入口 | 套 | 1 |
| 21 | 1052 | 1052-农校南门 | 套 | 1 |
| 22 | 1067 | 1067-康马路南 | 套 | 1 |
| 23 | 1068 | 1068-康马路/都市花园 | 套 | 1 |
| 24 | 1074 | 1074-纬二路/与经四路交叉口 | 套 | 1 |
| 25 | 1075 | 1075-纬二路/与楚州大道交叉口 | 套 | 1 |
| 26 | 1076 | 1076-纬二路/与沈坤路交叉口 | 套 | 1 |
| 27 | 1077 | 1077-承恩大道/苏垦连锁门口 | 套 | 1 |
| 28 | 1078 | 1078-承恩大道/涟水席桥边 | 套 | 1 |
| 29 | 1081 | 1081-韩信路公园 | 套 | 1 |
| 30 | 1092 | 1092-风光带/运河家园旁 | 套 | 1 |
| 31 | 1093 | 1093-风光带/最南端 | 套 | 1 |
| 32 | 1094 | 1094-风光带/新安西门 | 套 | 1 |
| 33 | 1096 | 1096-城西干道北（河下小区北） | 套 | 1 |
| 34 | 1105 | 1105规划四路（东方雅居东） | 套 | 1 |
| 35 | 1106 | 1106-关天培路（普金酒店对面） | 套 | 1 |
| 36 | 1107 | 1107-梁红玉路南 | 套 | 1 |
| 37 | 1108 | 1108-纬八路（世纪佳缘东） | 套 | 1 |
| 38 | 1112 | 1112-经四路（淮城镇北） | 套 | 1 |
| 39 | 1121 | 1121-兴文街（跨下桥） | 套 | 1 |
| 40 | 1122 | 1122-鱼市派出所 | 套 | 1 |
| 41 | 1123 | 1123-东长街与仓桥南巺 | 套 | 1 |
| 42 | 1125 | 1125张庄厕所旁 | 套 | 1 |
| 43 | 1128 | 1128-西长街（运河小区） | 套 | 1 |
| 44 | 1129 | 1129-东长街南 | 套 | 1 |
| 45 | 1130 | 1130-西长街（兴文街西南) | 套 | 1 |
| 46 | 1135 | 1135-金汤洗浴 | 套 | 1 |
| 47 | 1136 | 1136-育才路（二中、打线巷） | 套 | 1 |
| 48 | 1138 | 38-文通巷（文通中学旁） | 套 | 1 |
| 49 | 1139 | 1139-夹城菜场 | 套 | 1 |
| 50 | 1140 | 1140-上坂街（牌坊后）龙窝巷 | 套 | 1 |
| 51 | 1141 | 1141-驸马巷（K2景观） | 套 | 1 |
| 52 | 1142 | 国信大数据东 | 套 | 1 |
| 53 | 1143 | 国信井神储气 | 套 | 1 |
| 54 | 1144 | 海棠大道新区花园西 | 套 | 1 |
| 55 | 1145 | 海棠大道收费站 | 套 | 1 |
| 56 | 1146 | 1146-太清观街（交通局） | 套 | 1 |
| 57 | 1149 | 1149-估衣街（公厕旁） | 套 | 1 |
| 58 | 1151 | 1151-岳庙东街 | 套 | 1 |
| 59 | 1152 | 1152-县东街 | 套 | 1 |
| 60 | 1165 | 1165-友谊桥 | 套 | 1 |
| 61 | 1166 | 1166-河下大桥亮化 | 套 | 1 |
| 62 | 1167 | 1167-人民大桥亮化 | 套 | 1 |
| 63 | 1172 | 1172-水产大楼后面 | 套 | 1 |
| 64 | 1173 | 1173-涧河南街 | 套 | 1 |
| 65 | 1176 | 1176-闸口 | 套 | 1 |
| 66 | 1179 | 1179-商业学校 | 套 | 1 |
| 67 | 1180 | 1180-康乐5弄 | 套 | 1 |
| 68 | 1181 | 1181-楚州大道中金陵名府 | 套 | 1 |
| 69 | 1191 | 山阳大道边寿民 | 套 | 1 |
| 70 | 1192 | 山阳大文善电子东 | 套 | 1 |
| 71 | 1193 | 山阳大路双环齿轮 | 套 | 1 |
| 72 | 1194 | 山阳大路经二十一 | 套 | 1 |
| 73 | 1195 | 山阳大路经二十三 | 套 | 1 |
| 74 | 1302 | 开发区刘伶台（翔宇大道） | 套 | 1 |
| 75 | 1303 | 开发区刘伶台（电梯厂） | 套 | 1 |
| 76 | 1304 | 1304-汪廷珍北路 | 套 | 1 |
| 77 | / | 县东街 | 套 | 1 |
| 78 | / | 文通巷 | 套 | 1 |
| 79 | / | 备品、备件 | 套 | 2 |

4、智慧照明管理平台

配套建设智慧照明管理子平台，平台至少包括：gis一张图、设备资产管理、遥控开关灯、用户权限管理、各类数据统计分析、电气安全监管等功能模块。

6.2设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中控制器 | 1、供电范围: 应能在AC 85V~265V、50Hz±2.5Hz范围正常工作； 2、受控回路：具备4路独立开关量输入与4路独立开关量输出,并支持快速扩展功能。具备按照预设场景模式和按位开关灯功能,可远程对路灯进行开关灯控制；具备多种开灯的场景模式，可分时段、分组开关灯支持全夜灯、半夜灯模式。 3、可实时检测三相或单相的电压、电流、有功、无功、功率因素、能耗等电参数； 4、设备具备UPS后备电源，停电后可正常运行12小时； 5、静功率消耗：≤0.4W； 6、最大功耗：≤6W； 7、通讯端口：通过RS-485接口与电表对接可实现远程抄表功能； 8、显示：设备自带彩色显示屏,可实现设备运行参数显示功能； 9、手动按键：≥4键按键编程； 10、扩展功能：支持快速扩展控制回路功能； 11、扩展功能：支持快速扩展监测回路功能； 12、远程方式：4G全网通无线网络；支持插卡式；支持sim卡号回传功能； 13、具备远程升级功能，升级过程异常中断后系统软件仍能正常工作； 14、支持GPS/北斗双重定位功能； | 300 | 套 |
| 2 | 单灯控制器 | 1、工作电压：应能在AC 85V~265V、50Hz±2.5Hz范围正常工作； 2、电参数监测：可实时远程监测路灯的运行状态并记录和上传给路灯控制平台。包括：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、开灯灯状态、信号强度、 GIS坐标信息 、灯杆倾斜角度、运行时长、每小时能耗、每天能耗、总能耗等数据； 3、具备自主故障检测功能，可主动上报重大故障； 4、调光方式：支持 PWM 和 0V-10V 无极调光 ； 5、运行指示：设备具备运行状态指示灯，具备电源、运行、网络状态、开关量及工作状态指示功能； 6、调光范围：0‐100%； 7、通信方式：4G全网通无线网络；支持sim卡号回传功能； 8、工作环境温度：‐40℃ 到 +80℃ ； 9、储存环境温度： ‐45℃ 到 +85℃； 10、单灯控制器主要功能： 内置1-2路10A-16A大电流继电器，可支持1-2路路灯的开关控制；支持1~2路灯杆灯头的无极调光，具有0-10V及PWM调光同时输出或DALL数字调光输出。调光误差不超过+1%，调光响应时间<1S；具有路灯灯头及灯杆线路的漏电流监测及保护功能、可监测灯杆与地线之间漏电压实现漏电压监测及保护功能； 11、不低于IP68 防水等级。 | 27 | 套 |
| 3 | 照明控制柜 | 1、采用优质冷轧钢板、不锈钢。 2、钢板厚度不小于1.5mm-2.0mm，应有足够的机械强度和刚度，确保不变形。 3、柜体需经过除油、除锈、磷化、喷塑等处理，涂层厚度均匀，附着力强，耐腐蚀、抗紫外线。防护等级IP54及以上要求。 4、额定工作电压：AC 380V / 220V，三相五线制。 5、额定绝缘电压：≥500V。 6、额定频率：≥50Hz。 7、额定电流：根据路灯负载计算确定，并留有适当余量。 8、工作温度范围：-25℃ ~ +55℃。 9、规范的电气设计、优质元器件和完善的安全保护（接地、防雷、漏电保护）。 | 80 | 套 |
| 4 | 智慧照明管理平台 | 1、系统架构：系统采用B/S结构（浏览器/服务器方式），无需客户端软件，通过浏览器就可直接接入，同时提供手机终端访问功能；系统采用模块化设计的思路，采用分布式可集群化的架构方式实现远程云平台控制；同时系统支持SDK包、API接口等多种接口，软件管理平台和监控终端的通信接口协议标准化，具有开放性，即可兼容其他照明平台，也可以接入上级智慧城市平台。 2、智慧照明管理 对终端开关灯与单灯调光控制：可实现按配电柜、按回路、按单灯开关灯和调光，即可单控也可组控和群控；可进行定时巡测也可随时手动巡测，可查询当前光照度、配电柜和回路的信息包括：电压、电流、功率因素、功率、温度、总能耗和开关灯状态，信号强度；系统可查询任意回路和单灯开关状态、告警状态、通信和控制设备的在线和离线状态等；城市照明监控设备（照明监控终端、单灯控制器、照度检测器、摄像头等）统一落图显示在照明监控系统的地图中，并支持以2D/3D方式显示；可显示当前照度、计划开关灯时间、可按照路段、分组、配电柜、回路数展示所属设备并能在页面内添加、修改、删除设备。 3、路灯设施资产管理：资产库支持将城市照明资产录入到平台中，录入的资产信息可按列表和地图的形式在平台软件中展示，列表和地图模式可相互跳转；平台中资产数据分为动资产和静资产，动资产在资产管理系统中与照明监控的实时数据联动；静资产主要通过平台赋予的资产属性展示资产的相关信息。包括：设备材质、生产厂家、新建日期、使用年限等，资产属性用户可自定义；可通过录入的点资产生成路灯线资产，展示路灯线缆、管线等线路信息；支持资产的增加、修改、删除、设备迁移等功能，并对资产生成唯一数据标识，支持路灯资产标识牌生成功能。 | 1 | 套 |

6.3设备安装要求

1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

5、中标人采购的软、硬件设备必须保证与淮安区照明路灯完美适配。

6、中标人承担智慧监测（照明）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试、五年通讯、五年质保等费用。

6.4设备调试及测量要求

中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

- 智慧监测（井盖）服务技术要求

7.1布点位置及设备数量

结合淮安区实际管理需求，对区政府/医院周边、永怀路（纪念馆）、翔宇大道、北门大街，4处路段预计100套井盖设施进行升级改造，主要监测项：倾斜、丢失、浸水告警等，配套建设智慧井盖管理子平台。具体点位由采购人最终明确。

7.2设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧井盖 | 1、井盖智能终端支持连接国内运营商的NB网络； 2、平均待机功耗 ≤12uA，最大功耗<100mW，支持远程OTA升级； 3、异动报警：1°-180°可调节，防丢失：BD+GLNS+GPS+基站定位，定位精度：2m，接触式浸水告警 4、供电方式：提供多种不同供电电量选择，最大电量支持12000mAH； 5、井盖智能终端支持井盖状态、终端运行状态、联网状态、电池状态的异常检测，检测到异常时可输出故障提示信息； 6、监测数据可定时上报NB平台，定时间隔可设置，范围在1分钟到48小时； 7、井盖智能终端应具备浸水检测，设备处于浸水环境中时，可实时上传溢水信息； 8、结合平台应用时，设备应具有参数可配置功能，如定时上报间隔、井盖报警角度、其他报警阀值等； 9、井盖智能终端应具备运行状态定时上报功能，如设备布防状态、电量、信号强度、电压强度等； 10、井盖智能终端防护等级应满足《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）中IP68要求，工作温度：-20 ~ +70℃。 | 套 | 100 |
| 2 | 智慧井盖管理子平台 | 1、井盖资产管理。对井盖的基本信息进行管理，包括井盖编号、经纬度、所在道路、标志物图片等； 2、状态异常告警。当井盖状态异常，根据预先设定报警规则，平台和app端会发出告警，也可以结合短信网关，采用短信方式告警； 3、工单管理。每当井盖按照设定的报警规则告警，后台自动生成工单，自动派发给负责维护的工程人员； 4、数据分析。通过对系统中大量的数据进行深度挖掘，从不同角度、不同维度、不同需要等对各种数据进行重组、汇总及对比分析，挖掘出更有利于提升市政管理水平和效率的有价值数据； | 套 | 1 |
| 3 | 通信租赁 | 流量卡，租赁5年，共100处 | 处 | 100 |

7.3设备安装要求

1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

5、中标人承担智慧监测（井盖）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试、五年通讯、五年质保等费用。

7.4设备调试及测量要求

中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

- 市政设施智能巡检服务技术要求

8.1布点位置及设备数量

结合淮安区实际管理需求，采购8套市政设施巡检无人机设备。

8.2设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政巡检无人机 | 一、飞行器 1.起飞重量：≤1250 g 2.最大起飞重量：≤1450 g 3.对角线轴距：≤440 mm 4.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； 5.最大可抗风速：≥12m/s 6.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 7.RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 8.最大上升速度：≥10 m/s 9.最大下降速度：≥8 m/s 10.最大水平飞行速度：≥18m/s 11.最大飞行海拔高度：≥6000 米 12.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 13.低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 14.信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 二、云台相机 15.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 16.广角相机CMOS：1/1.3英寸 17.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 18.中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 19.中长焦相机像素：像素数不低于4800万 20.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 21.长焦相机像素：像素数不低于4800万 22.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温 | 套 | 8 |

8.3设备安装要求

1、设备服务期应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

2、市政巡检无人机需配套电池、遥控器、充电器、喊话器、探照灯等设备。

3、配合完成每套一人的无人机飞行执照服务，合计8套。

4、中标人承担市政巡检无人机采购过程中的运输、安装、修复、辅材，且满足五年质保等费用。

8.4设备调试及测量要求

中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试，在所有设备安装调试完成并稳定运行后再移交至采购人。

- 拟投入服务人员要求

| 序号 | 服务内容 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体项目 | 项目负责人1人 |  |
| 2 | 数据汇聚治理 | 软件工程师4人 |  |
| 3 | 道路塌陷检测 | 技术负责人1人，技术人员3人 |  |
| 4 | 智慧监测(桥梁)服务 | 技术负责人1人，技术人员3人 |  |
| 5 | 智慧监测(照明)服务 | 技术负责人1人，技术人员3人 |  |
| 6 | 智慧监测(井盖)服务 | 技术负责人1人，技术人员3人 |  |
| 7 | 市政设施智能巡检服务 | 技术负责人1人，技术人员3人 |  |
| 8 | 现场安全 | 安全员1人 |  |

五、服务期：自合同签订起1年，服务质保期：5年。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列“评审方法与评审标准”进行评标，本评审标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标人。

三、评审方法与评审标准

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，小数点后保留两位：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

2.技术性能（15分）

根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得15分，加“▲”项的技术指标有一项负偏离的扣1分，其他技术指标有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。

（供应商需按照本招标文件的第四章项目采购需求要求，在“技术要求响应偏离表”中如实详细填写加“▲”项参数的偏离情况，并按照招标文件要求提供有效的证明材料，不提供的视为负偏离。其他指标如有负偏离的也需填入“技术要求响应偏离表”，其他指标无负偏离的无需填入表。）

3.服务方案（20分）

（1）项目整体架构设计（4分）

供应商需结合淮安区实际情况，从系统架构层面提出满足淮安区城市生命线监测监管需求的整体架构设计方案，提供系统架构图、网络拓扑图、数据流图和业务流图。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.25分，单项内容分（1分）扣完为止。该项若无阐述不得分。

（2）数据治理服务方案（4分）

根据招标文件中要求，供应商需提供数据治理服务方案，数据治理服务方案应包括数据资源梳理、数据服务封装实施、数据开发实施、数据运维。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.25分，单项内容分（1分）扣完为止。该项若无阐述不得分。

（3）项目重难点分析及解决方案（4分）

供应商需提供项目重难点分析及解决方案，对本项目的重点难点有充分了解并提供对应解决措施，包括项目重难点识别、风险预判、解决方案、效果评估。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.25分，单项内容分（1分）扣完为止。该项若无阐述不得分。（4）日常运维服务方案（4分）

供应商需提供日常运维服务方案，包含但不限于日常运维服务内容、本地化维护、应急措施、日常巡检。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.25分，单项内容分（1分）扣完为止。该项若无阐述不得分。

（5）售后服务方案（4分）

供应商需提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力方面对售后服务方案内容阐述。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.25分，单项内容分（1分）扣完为止。该项若无阐述不得分。

4.企业能力（17分）

（1）供应商具有信息系统建设和服务能力评估等级 CS5 得3分，CS4得1分，其它不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（2）供应商具有大数据企业服务能力评价证书一级得3分，二级得1分，其它不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（3）供应商具有软件能力成熟度等级4级及以上认定证书(CSMM4)的得3分， 3级及以下得1分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（4）供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全集成\信息安全风险评估\信息系统安全运维\软件安全开发)一级的每提供一个得2分，二级的每提供一个得1分，最高得8分，其他不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

5.人员资质（25分）

（1）项目经理（5分）

供应商为本项目配备项目经理一名，具有人社部门颁发的高级工程师职称证书（电子信息工程类或数字经济工程类）、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、系统分析师、网络工程师证书的，每提供一个得1分，最高得5分。

（2）技术负责人（5分）

供应商为本项目配备技术负责人一名，具有软件设计师、系统架构设计师、软件测试工程师（高级）、软件工程造价师、注册信息安全专业人员证书的，每提供一个得1分，最高得5分。

（3）运维负责人（5分）

供应商为本项目配备运维负责人一名，具有人社部门颁发的高级工程师职称证书（电子信息工程类或数字经济工程类）、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、信息安全保障人员（应急服务）、注册信息安全专业人员证书的，每提供一个得1分，最高得5分。

（4）安全负责人（5分）

供应商为本项目配备安全负责人一名，具有人社部门颁发的高级工程师职称证书（电子信息工程类或数字经济工程类）、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员、信息安全保障人员证书的，每提供一个得1分，最高得5分。

（5）安装负责人（5分）

供应商为本项目配备安装负责人一名，具有人社部门颁发的高级工程师职称证书（电子信息工程类或数字经济工程类）、设备安装质量员、高级弱电系统工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书的，每提供一个得1分，最高得5分。

注：上述人员不可兼任，同一人只能计取一次分，提供证书及供应商在2025年4月1日以来为其人员缴纳的任意1个月的社保证明扫描件加盖供应商电子签章。

6.企业业绩（10分）

供应商提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承接过类似城市生命线项目业绩，每提供一个业绩得2分，满分10分。（提供业绩合同原件扫描件加盖供应商电子签章）

7.服务响应（3分）

供应商承诺在发生故障时及时响应，维护人员在接到故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场，非硬件问题8小时内处理完毕，硬件问题导致故障应提供备件支撑且24小时内处理完毕的得3分，不承诺不得分。（承诺书格式自拟，并加盖供应商电子签章）

# 第六章  投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年  月  日

## 一、投标函

致：淮安市淮安区住房和城乡建设局

关于          采购项目（项目编号:       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表              （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以（大写人民币）      元（RMB￥     元）的投标报价并按投标文件的规定要求提供货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的安装、调试、交付甲方验收、使用。

7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

供应商名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

## 二、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标报价（人民币：元）

投标报价（小写）： 元

投标报价（大写）：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整

日期：       年   月   日

供应商:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：

供应商在投标文件制作工具中制作投标文件时，须填写开标一览表。

分项报价表（单位：元）

| 序号 | 分项内容 |  | 单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据治理 | 数据资源梳理 | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 数据汇聚 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 数据加工实施 | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  | 数据资源池实施 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 数据服务封装实施 | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 数据监测管理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 市区数据对接 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 道路塌陷检测 | 道路塌陷检测 | 公里 | 97.602 |  |  |
| 10 | 智慧监测（排水防涝） | 视频雷达水位球 | 套 | 42 |  |  |
| 11 |  | 6米监测杆件 | 套 | 32 |  |  |
| 12 |  | 5米监测杆件 | 套 | 10 |  |  |
| 13 |  | 光伏供电系统 | 套 | 42 |  |  |
| 14 |  | 窨井液位计 | 套 | 22 |  |  |
| 15 |  | 硬盘录像机及硬盘 | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  | 通信租赁 | 处 | 64 |  |  |
| 17 | 智慧监测（桥梁） | 光电挠度仪 | 台 | 8 |  |  |
| 18 |  | 标靶 | 个 | 64 |  |  |
| 19 |  | 磁致位移计 | 套 | 8 |  |  |
| 20 |  | 应变（温度）计 | 套 | 34 |  |  |
| 21 |  | 高清摄像机 | 台 | 8 |  |  |
| 23 |  | 综合采集站-智能机柜 | 台 | 4 |  |  |
| 24 |  | 综合采集站-电源模块 | 台 | 4 |  |  |
| 25 |  | 综合采集站-通讯模块 | 台 | 4 |  |  |
| 26 |  | 综合采集站-主控模块 | 台 | 4 |  |  |
| 27 |  | 综合采集站-综合采集模块 | 台 | 4 |  |  |
| 28 |  | 智能物联主机 | 台 | 4 |  |  |
| 29 |  | 健康监测软件 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  | 通信租赁 | 处 | 4 |  |  |
| 31 | 智慧监测（照明） | 集中控制器 | 套 | 300 |  |  |
| 32 |  | 单灯控制器 | 套 | 27 |  |  |
| 33 |  | 照明控制柜 | 套 | 80 |  |  |
| 34 |  | 智慧照明管理平台 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 智慧监测（井盖） | 智慧井盖 | 套 | 100 |  |  |
| 36 |  | 智慧井盖管理子平台 | 套 | 1 |  |  |
| 37 |  | 通信租赁 | 处 | 100 |  |  |
| 38 | 市政设施智能巡检 | 市政巡检无人机 | 套 | 8 |  |  |
| 39 | 合计 |  |  |  |  |  |

## 三、资质审查时投标供应商必须提供的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖供应商电子签章， 格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（扫描件并加盖供应商电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（扫描件加盖供应商电子签章）；

3、供应商针对本项目须作出承诺；（提供承诺书扫描件并进行电子签章，必须提供，格式详见示范格式三）

4、不接受联合体供应商参加投标（未见联合体即可）。

5、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式四）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式五）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

7、供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图）

注:

（1）上述是对供应商资质审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购单位保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报服务及相关描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商需按照本招标文件的第四章项目采购需求要求，在“技术要求响应偏离表”中如实详细填写加“▲”项参数的偏离情况，并按照招标文件要求提供有效的证明材料，不提供的视为负偏离。其他指标如有负偏离的也需填入“技术要求响应偏离表”，其他指标无负偏离的无需填入表。

## 五、示范格式

示范格式一

# 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目的政府采购活动，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

# 授权委托书

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加（项目编号:    ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

# 承   诺  书

致：（采购单位）

我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位负责人不是同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

二、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

三、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、我单位承诺所有服务人员在工作期间的人身安全、劳资关系与采购单位无关，皆由我单位自行负责并承担全部责任；

特此承诺！

供应商：              (电子签章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：       年      月    日

示范格式四

# 关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函

致：采购单位

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此声明！

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托受托人签字：

日 期：       年      月    日

示范格式五

# 企业声明函（服务）

# （大型企业无需提供）

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

# 残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。