老张集派出所便民服务点装修改造工程

工程量清单编制说明

一、编制范围：

老张集派出所便民服务点装修改造工程的装饰、拆除、安装工程。

二、工程概况：

本工程共装修改造5栋楼，分别是1#、2#、3#、5#、6#楼，详见设计图纸。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；

4、苏建价〔2014〕448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建函价〔2018〕298号文、苏建函价〔2019〕178号及相关规定；

7、省、市关于工程造价的相关现行文件；

8、江苏德盈建筑装饰有限公司设计的该工程图纸；

四、编制说明：

（一）土建部分

1、本工程混凝土均按商品砼考虑，所用砂浆采用预拌砂浆；

2、天棚的跌级在报价中自行考虑。

3、因业主要求，门窗不在本次招标范围。

4、因本工程为装修改造项目，有不可预见因素，部分工程量为测算工程量，结算时按实调整；

5、本清单项目特征没有描述成品保护，投标人应根据实际施工需要在组价中予以考虑或者在措施项目中的已完工程及设备保护费用中考虑，结算时不予调整；

6、本工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求，清单项目特征未描述但在施工规范、图纸或相关资料中有标注、说明或要求的，投标人应纳入投标报价考虑范围，中标后不予签证调整；