## Sheet2
江苏省盱眙中等专业学校办学条件改善校园文化软装项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
机电系门厅
1 | 前厅玻璃门穿孔铝板 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板； 尺寸：3100*2700MM； | m² | 8.37
2 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：6400*3100MM | m² | 19.84
3 | 外厅背景墙 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板（根据大屏尺寸定制） 尺寸：3300*3700MM | m² | 12.21
4 | 外厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅外吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：9300*6100MM | m² | 56.73
4 | 内厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅内吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*151 6.尺寸：9200*8200MM；7200*8200MM | m² | 134.48
5 | 走廊吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：48000*2300MM | m² | 110.4
6 | 柱面 | 30*30木龙骨基础间距：300*300表面9.5厚纸面木工板、石膏板造型，铺贴墙布柱子尺寸：3500*600MM | 项 | 1
7 | 文化墙布置 | “精”文化墙1： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：6100*2000MM | m² | 12.2
|  | “精”文化墙2： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：5500*2000MM | m² | 11
|  | “社会主义核心价值观”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：5850*2200MM | m² | 12.87
|  | “系训”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：3600*2000MM | m² | 7.2
8 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 375
9 | LED长条灯具 | 1.名称:长条灯 2.型号:LED 3.规格:1000*150 4.电压: 220V 5.工艺: 喷漆磨砂 6.安装形式:吊装 | 个 | 80
10 | 管道改造 | 环保乳胶漆刷系部对应色彩 | 米 | 150
12 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
13 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 455
14 | 小计
汽车工程系门厅
1 | 前厅玻璃门两侧穿孔铝板 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板； 尺寸：3100*1000MM；1700*3100MM。 | m² | 8.37
2 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：6400*3100MM | m² | 19.84
3 | 外厅背景墙 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板（根据大屏尺寸定制） 尺寸：3300*3700MM | m² | 12.21
4 | 外厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅外吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：9300*6100MM | m² | 56.73
5 | 内厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅内吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*151 6.尺寸：9200*8200MM；7200*8200MM | m² | 134.48
6 | 走廊吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：48000*2300MM | m² | 110.4
7 | 柱面 | 30*30木龙骨基础间距：300*300表面9.5厚纸面木工板、石膏板造型，铺贴墙布柱子尺寸：3500*600MM | 项 | 1
8 | 文化墙布置 | “诚”文化墙1： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：6100*2000MM | m² | 12.2
|  | “社会主义核心价值观”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：5500*2000MM | m² | 11
|  | “八礼四仪”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：5850*2200MM | m² | 12.87
|  | “诚”文化墙2： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：3600*2000MM | m² | 7.2
9 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 375
10 | 管道改造 | 环保乳胶漆刷系部对应色彩 | 米 | 150
11 | 汽车标志灯 | 1.六边形软膜灯 2.类型:LED 3.电压: 220V | 个 | 15
12 | LED长条灯具 | 1.名称:长条灯 2.型号:LED 3.规格:1000*150 4.电压: 220V 5.工艺: 喷漆磨砂 6.安装形式:吊装 | 个 | 80
13 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
14 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 455
15 | 小计
幼护系门厅
1 | 前厅玻璃门穿孔铝板 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板； 尺寸：1000*3100MM；620*5670MM | m² | 6.62
2 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：5670*3100MM | m² | 17.577
3 | 外厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅外吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：8000*5670MM | m² | 45.36
4 | 内厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅内吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*151 6.尺寸：8500*8500MM； | m² | 72.25
5 | 走廊吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：46000*2550MM；7500*2700MM | m² | 137.55
6 | 室外公布栏 | 1.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 2.2cmpvc+亚克力； 3.尺寸：2400*3000MM | m² | 7.2
7 | 文化墙布置 | “真”文化墙1： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：2000*3000MM | m² | 6
|  | “社会主义核心价值观”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：2900*3000MM | m² | 8.7
|  | “八礼四仪”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：6000*3000MM | m² | 18
|  | “真”文化墙2： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：1800*3000MM | m² | 5.4
8 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 210
9 | LED长条灯具 | 1.名称:长条灯 2.型号:LED 3.规格:1000*150 4.电压: 220V 5.工艺: 喷漆磨砂 4.安装形式:吊装 | 个 | 80
11 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
12 | 拆除封门开门 | 拆除原有大门，内部新开门， 新开门尺寸：1000*2800MM 门的材质、厚度（参照原有大门） | 项 | 1
| 预约服务机器 | 显示尺寸19寸；显示区域:376.32x301.056mm；触摸类型，电容触摸，外观尺寸:1484*414.5*402mm(高*宽*厚：)分辨率：1080*1920 外观色：白色；机型材质:冷扎钢板 打印模块：80MM内置前开门热敏打印机 通讯能力:2000m2/199窗口 通讯方式：无线433/有线网络 工控配置:13/4G/64G 预留口位:读卡口/二维码口 | 台 | 1
13 | 五楼会议室隔断 | 格栅造型墙 | m² | 15
14 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 260
15 | 小计
现代服务系门厅
1 | 前厅玻璃门穿孔铝板 | 前厅金属框架基础表面2.0穿孔铝板； 尺寸：1000*3100MM；620*5670MM | m² | 6.62
2 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：5670*3100MM | m² | 17.577
3 | 外厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅外吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：8000*5670MM | m² | 45.36
4 | 内厅吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 门厅内吊顶，造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*151 6.尺寸：8500*8500MM； | m² | 72.25
5 | 走廊吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 造型石膏板吊顶刷乳胶漆 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：46000*2550MM；7500*2700MM | m² | 137.55
6 | 室外公布栏 | 1.石膏板造型，铺贴墙布； 2.2cmpvc+亚克力； 3.尺寸：2400*1500MM | m² | 3.6
7 | 文化墙布置 | “礼”文化墙1： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：2000*3000MM | m² | 6
|  | “社会主义核心价值观”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：2900*3000MM | m² | 8.7
|  | “八礼四仪”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：6000*3000MM | m² | 18
|  | “礼”文化墙2： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：1800*3000MM | m² | 5.4
8 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 300
9 | LED长条灯具 | 1.名称:长条灯 2.型号:LED 3.规格:1000*150 4.电压: 220V 5.工艺: 喷漆磨砂 4.安装形式:吊装 | 个 | 80
11 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
12 | 拆除封门开门 | 拆除原有大门，封窗、新开门； 尺寸：1000*2800MM； 门的材质、厚度(参照原有大门） | 项 | 1
13 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 260
14 | 小计
财经信息系门厅
1 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：8200*3200MM | m² | 26.24
2 | 走廊吊顶 | 原顶面全部喷涂室外灰色乳胶漆2遍 | 项 | 1
|  | 造型石膏板吊顶刷乳胶漆：（1F-5F，5层) 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 6.尺寸：63000*2100MM；3500*3500MM | m² | 696.5
3 | 文化墙布置 | “信”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.系标：软膜灯箱 6.尺寸：9000*4000MM | m² | 36
|  | “信”文化墙2： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：7000*2000MM | m² | 14
|  | “社会主义核心价值观”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：5400*2000MM | m² | 10.8
4 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 750
5 | 双头LED筒灯 | 1.名称:双头LED筒灯 2.型号:LED 3.规格:120*240 4.电压: 220V 5.工艺: 喷漆磨砂 4.安装形式:吊装 | 个 | 200
6 | 大屏造型墙 | 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.亚克力烤漆字； 5.尺寸：5400*3800MM | m² | 20.52
8 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
9 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 763.1
10 |  |  |  |  | 小计
综合教学部门厅
1 | 门厅大门 | 1.86型材厚度2.0铝合金成品定制中空钢化 2.玻璃厚度10mm； 3.门款式：内置扣手平开门 4.尺寸：8200*3200MM | m² | 26.24
3 | 文化墙布置 | “勤”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：9000*4000MM | m² | 36
|  | “社会主义核心价值观+八礼四仪”文化墙： 1.30*30木龙骨基础间距：300*300； 2.表面9.5厚纸； 3.木工板、石膏板造型，铺贴墙布； 4.2cmpvc+亚克力； 5.尺寸：9000*4000MM | m² | 14
|  | 系训标语： 1.金属烤漆字 5.尺寸：55cm*8个 | 组 | 1
4 | 电路改造 | 穿线，改造，2.5平方线、4平方线（含材料） | 米 | 125
6 | 公布栏 | 2cmpvc+亚克力 尺寸：5000*1500MM | m² | 7.5
7 | 乳胶漆 | 环保工程漆，腻子找平两边腻子满批，二遍乳胶漆 | m² | 81.4
8 | 拆除玻璃门 | 原有玻璃门拆除，垃圾清运 | 项 | 1
9 | 保洁 | 基础保洁 | m² | 81.4
10 | 小计
系标设计
1 | 系标设计 | 各系系部设计 | 项 | 5
2 | 小计
综合楼门厅
1 | 3楼门厅 | 原墙体拆除，找补墙面 | 项 | 1
|  | 拆除垃圾清运 | 项 | 1
|  | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.木纹饰面板离墙厚3-5CM。尺寸6200*3200mm（颜色，由甲方确认） 含主辅材料购置安装。 | m² | 18.3
|  | 实木雕刻厚度20*30MM,尺寸：3700*2000mm | m² | 7.4
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：15cm | 组 | 1
|  | 不锈钢卡边条 | 米 | 15
2 | 4楼门厅 | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.两侧长城板饰面板离墙厚3-5CM。尺寸2200*3000mm（颜色，由甲方确认） 含主辅材料购置安装。 | m² | 6.6
|  | 中间部分贴2.0厚穿孔铝板尺寸：3900*3000mm | m² | 11.7
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：30cm | 组 | 1
|  | 亚克力烤漆字，厚度2-3CM，尺寸：7cm | 组 | 1
3 | 5楼门厅 | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.两侧木纹饰面板离墙厚3-5CM。尺寸1900*3000mm（颜色，由甲方确认） 含主辅材料购置安装。 | m² | 5.7
|  | 中间部分30*50方通造型尺寸：4200*3000mm | m² | 12.6
|  | 中间龙骨基础木工板、石膏板面层贴墙布尺寸：4200*1600 | m² | 6.72
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：35cm*8个，40cm*1个 | 组 | 1
4 | 6楼门厅 | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.两侧饰面板造型离墙厚3-5CM。尺寸2400*3000mm（造型、颜色，如效果图） 含主辅材料购置安装。 | m² | 7.2
|  | 中间部分木纹饰面板造型尺寸：3000*3700mm | m² | 11.1
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：28cm*6个,50cm*1个 | 组 | 1
5 | 7楼门厅 | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.两侧饰面板造型离墙厚3-5CM。尺寸1100*3000mm（造型、颜色，如效果图） 含主辅材料购置安装。 | m² | 3.3
|  | 中间部分木纹饰面板造型尺寸：5000*3000mm | m² | 15
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：38cm | 组 | 1
|  | 亚克力烤漆字，厚度2-3CM，尺寸：12cm | 组 | 1
6 | 8楼门厅 | 原有墙面字体拆除 | 项 | 1
|  | 垃圾清运 | 项 | 1
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM，尺寸：30cm*9个，60cm*1个 | 组 | 1
7 | 9楼门厅 | 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.两侧饰面板造型离墙厚3-5CM。尺寸500*3000mm（造型、颜色，如效果图） 含主辅材料购置安装。 | m² | 15
|  | 中间部分木纹饰面板造型尺寸：5600*3000mm | m² | 16.8
|  | 0.8金属烤漆字折边2-3CM,32cm*5个，60cm*1个；110*30cm*1个 | 组 | 1
8 | 楼名字 | 定制，约1.5米，平面不锈钢字，（含设计、制作、安装等），字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 个 | 21
|  | 定制，约1.5米，球面、弧面字，（含设计、制作、安装等）字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 个 | 21
9 | 系部LOGO（系部名字和系标） | 定制，约80公分，平面不锈钢字，（含设计、制作、安装等），字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 套 | 6
|  | 定制，约80公分，球面、弧面字，（含设计、制作、安装等），字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 套 | 6
10 | 宿舍楼名 | 定制，约1.5米，平面不锈钢字，（含设计、制作、安装等），字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 个 | 9
|  | 定制，约1.5米，球面、弧面字，（含设计、制作、安装等），字的具体尺寸和个数以现场实际情况为准，由甲方定 | 个 | 9
11 | 小计
弧幕投影硬件
1 | 投影机 | 主要参数 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64英寸芯片 亮度 6000流明 亮度均匀值 ≥90% 对比度 3500000:1 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 扫描频率 水平：15-90kHz 垂直：24-85Hz 光源参数 光源类型 激光 光源寿命 正常模式：20000小时，经济模式：25000小时 投影参数 变焦比 1.6X 光圈范围 F=1.6-1.9 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投射比 1.05-1.68：1 投影距离 0.68-10.84m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10，兼容4:3 画面调节 垂直和水平梯形校正、四角校正功能 垂直：±40度 水平：±15度 投影方式 正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性 VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA，WUXGA，MXGA，MSXGA，WSXGA，UXGA，Mac 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，565p，576p，576i，720p，1080，1080i，1080p 系统参数：扬声器 10W×1 接口参数：输入接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio in：mini jack（3.5mm），1×DVI，1×HDMI，1×Video 输出接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio out：Mini-jack（3.5mm） 控制接口 2×USB，1×RS232（D-sub 9pin），1×RJ45 规格参数：产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：29dB 电源功率 460W，待机功率：≤0.5W 电源性能 AC100-240V，50/60Hz 产品尺寸 不含突出部分：545×345×128mm 产品重量 9.5kg 适用环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-80%（无结露） ，存储温度：-10-60℃，存储湿度：20-80%（无结露） 其它参数 支持水平、垂直360°旋转安装，多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式，USB直读图片及视频功能，快速开关机功能，断电保护功能，密码锁定及防盗功能，支持画面自动翻转功能，支持Crestron、PJ-Link、AMX，具备高海拔模式，内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式，支持画面冻结，一键黑屏功能 随机附件：包装清单 主机 x1，中文遥控器 x1，电源线 x1，快速启动卡 x1，合格证 x1，保修卡 x1，保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务，质保时间 3年 | 台 | 2
2 | 安装吊架 | 定制 高度可调：吊架允许用户根据需要调整投影机的高度，以满足不同的投射角度和高度需求。 水平调节：吊架通常具有水平调节功能，可以调整投影机的水平位置，以确保图像的水平和垂直方向都与屏幕对齐。 旋转调节：一些吊架还具有旋转调节功能，允许用户根据需要旋转投影机，以适应不同角度的投射需求。 固定装置：吊架还配备有安全锁和固定装置，以确保投影机在安装和使用过程中的稳定性和安全性。 兼容性：吊架通常兼容各种类型的投影机，可以适应不同重量和尺寸的投影机。 材料和结构：吊架通常由高质量的材料制成，如铝合金或钢材，以确保其坚固性和耐用性。同时，吊架的结构也经过精心设计，以确保其稳定性和承重能力。 | 个 | 2
3 | 短焦镜头 | 定制 焦距范围：该镜头的焦距范围为8mm至20mm。这意味着该镜头非常适合拍摄宽广的场景，如风景、大型活动等。 最大光圈：最大光圈为f/1.8，这意味着该镜头可以在非常明亮的环境下拍摄，同时也能产生较浅的景深，使主体在背景中突出。 视角：视角在100度至150度之间，这使得该镜头能够捕捉到更广阔的视野，非常适合拍摄宽广的场景。 重量：该镜头的重量约为500克，相对较轻，便于携带和手持拍摄。 滤镜尺寸：该镜头的滤镜尺寸为77mm，这使得您可以方便地使用各种滤镜来增强您的拍摄效果。 卡口类型：该镜头使用索尼E卡口，适用于索尼品牌的相机。 | 个 | 2
4 | 投影融合 | 定制 单机最⼤⽀持32路4K画⾯的完美融合 节⽬表管理取代传统预案管理 直接调⽤显卡底层API进⾏融合桌⾯，避免了因为系统升级导致的融合故障 强⼤的锁屏功能，不再为开机顺序导致的屏幕排序错乱问题感到烦恼 ⾃主研发解码引擎，⽀持播放16K * 8K@60FPS的⽚源视频，不再为切分视频⽽烦恼，⽀持中⽂、英⽂、韩语、⽇语、俄语等多种语⾔ 最多⽀持256台电脑主机的集连帧同步，满⾜项⽬备份和超⾼分⼤画⾯需求 ⽀持TCP和UDP返码功能，实时将播放过程中所需时间轴上的命令发送给指定设备，实现联动需求 | 通道 | 2
5 | 服务器 | 定制 处理器：酷睿i7 9代系列，制作工艺：14纳米。发布日期：2019年Q2。主频：3GHz。最高睿频：4.7GHz。，三级缓存：12MB。，总线规格：DMI3 8GT/s。，热设计功耗(TDP)：65W。支持最大内存：128GB。内存类型：DDR4 2666MHz。最大内存通道数：2。最大内存带宽：41.6GB/s。 集成显卡：英特尔 超核芯显卡 630。显卡基本频率：350MHz。显卡最大动态频率：1.2GHz。 显卡其它特性：显卡视频最大内存:64GB，4K支持:是@60Hz，最大分辨率 (HDMI 1.4):4096x2304@24Hz，最大分辨率 (DP):4096x2304@60Hz，最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz，DirectX支持:12，OpenGL支持:4.5，英特尔Quick Sync Video，英特尔InTru 3D 技术，英特尔清晰视频核芯技术，英特尔清晰视频技术，显示支持数量:3。插槽类型：LGA 1151。封装大小：37.5×37.5mm。技术参数：睿频加速技术支持,2.0。超线程技术：不支持。 | 台 | 1
6 | 功放 | T8功放参数；输出功率80w，频率响应 80-20000Hz(-3dB)，失真度 0.1% Ha 1kHz, 1/3 rated power output，输出方式 100V定压输出，线路输入灵敏度 250mV10kOhmunbalanced2x2RCA，话筒输入灵敏度 6mV.600kOhm,unbalanced1xXLR/TRSJack 6.3mm(Priority in)，辅助LINK输出灵敏度 500mV(unballance 2RCA)，Mp3 mp3(USB/SD дo 32GbFAT32) player,fm tuner,bluetooth，信噪比 Line-70dB/Mic-66dB，低音 Bass:10dB-100Hz，高音 Treble:10dB-10kHz，整机尺寸 250x65x231mm，额定电源电压 220VAC50-60Hz，最大功率消耗 180W ，保险管 3.15A，净重 4.9kg | 台 | 1
7 | 音响 | 频率响应 (-3 dB) 95 Hz – 16 kHz，频率范围 (-10 dB) 83 Hz – 19 kHz，覆盖范围 150° 锥形 ，额定阻抗 16 Ω，功率处理能力，连续 20 W，功率处理能力，峰值 80 W，最大 SPL @ 1 米 99 dB 尺寸（直径 x 产品深度 x 嵌入深度），182 × 132 × 125 毫米，7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 随附配件 开孔模板，可选配件 安装桥板（6 套装）、螺丝孔型桥板套装（6 套装）、改装套件、陶瓷端子和保险丝套件 | 个 | 2
8 | 线材辅料 | 定制线材辅料，高清线，转接头，插排等等 | 套 | 1
9 | 小计
弧幕投影软件
1 | 素材类弧幕影片 | 定制 屏幕尺寸：弧幕影片的屏幕尺寸取决于展示场所的空间结构和展示效果的需求。一般来说，屏幕尺寸越大，呈现的画面越震撼，给观众的视觉冲击力也越强。 视频素材：弧幕影片使用的视频素材可以是动态的，也可以是静态的。动态视频可以呈现动态画面和音效，如动画、电影片段等；静态视频则以图片、文字等形式为主，呈现静态画面和文字信息。 分辨率：弧幕影片的分辨率通常比普通屏幕要高。高分辨率可以呈现更多的细节和更清晰的图像，使观众能够更好地欣赏画面中的内容。 投影设备：弧幕影片需要使用专业的投影设备来播放。这些设备可以是投影仪等，具体取决于展示场所的技术条件和展示效果的需求。 音效：为了提供更加沉浸式的体验，弧幕影片通常会配有音效。音效可以是背景音乐、旁白解说等，使观众在观看影片的同时，更好地感受画面中的氛围和信息。 其他参数：根据不同的展示效果需求，弧幕影片还可能具有其他一些参数，如多通道融合、交互设计等。这些参数可以根据实际需求进行定制化设置 | 套 | 1
2 | 小计
球幕投影硬件
1 | 投影机 | 主要参数 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64英寸芯片 亮度 6000流明 亮度均匀值 ≥90% 对比度 3500000:1 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 扫描频率 水平：15-90kHz 垂直：24-85Hz 光源参数 光源类型 激光 光源寿命 正常模式：20000小时，经济模式：25000小时 投影参数 变焦比 1.6X 光圈范围 F=1.6-1.9 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投射比 1.05-1.68：1 投影距离 0.68-10.84m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10，兼容4:3 画面调节 垂直和水平梯形校正、四角校正功能 垂直：±40度 水平：±15度 投影方式 正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性 VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA，WUXGA，MXGA，MSXGA，WSXGA，UXGA，Mac 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，565p，576p，576i，720p，1080，1080i，1080p 系统参数：扬声器 10W×1 接口参数：输入接口 1×VGA（D-sub 15pin） 1×Audio in：mini jack（3.5mm），1×DVI，1×HDMI，1×Video 输出接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio out：Mini-jack（3.5mm） 控制接口 2×USB，1×RS232（D-sub 9pin），1×RJ45 规格参数：产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：29dB 电源功率 460W，待机功率：≤0.5W 电源性能 AC100-240V，50/60Hz 产品尺寸 不含突出部分：545×345×128mm 产品重量 9.5kg 适用环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-80%（无结露） ，存储温度：-10-60℃，存储湿度：20-80%（无结露） 其它参数 支持水平、垂直360°旋转安装，多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式，USB直读图片及视频功能，快速开关机功能，断电保护功能，密码锁定及防盗功能，支持画面自动翻转功能，支持Crestron、PJ-Link、AMX，具备高海拔模式，内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式，支持画面冻结，一键黑屏功能 随机附件 包装清单 主机 x1，中文遥控器 x1，电源线 x1，快速启动卡 x1，合格证 x1，保修卡 x1，保修信息，保修政策 全国联保，享受三包服务，质保时间 3年 | 台 | 1
2 | 安装吊架 | 定制 高度可调：吊架允许用户根据需要调整投影机的高度，以满足不同的投射角度和高度需求。 水平调节：吊架通常具有水平调节功能，可以调整投影机的水平位置，以确保图像的水平和垂直方向都与屏幕对齐。 旋转调节：一些吊架还具有旋转调节功能，允许用户根据需要旋转投影机，以适应不同角度的投射需求。 固定装置：吊架还配备有安全锁和固定装置，以确保投影机在安装和使用过程中的稳定性和安全性。 兼容性：吊架通常兼容各种类型的投影机，可以适应不同重量和尺寸的投影机。 材料和结构：吊架通常由高质量的材料制成，如铝合金或钢材，以确保其坚固性和耐用性。同时，吊架的结构也经过精心设计，以确保其稳定性和承重能力。 | 个 | 1
3 | 球幕 | 定制 规格： 直径：半圆球幕的直径通常可以根据实际需求进行定制，一般可选择范围在3米到10米之间。 曲率：半圆球幕的曲率也可以根据实际需求进行定制，一般可选择范围在1.5倍到3倍之间。 分辨率：半圆球幕的分辨率通常根据展示效果的需求进行选择，一般可选择1920x1080或更高分辨率。 投影设备：半圆球幕需要使用专业的投影设备来播放，一般可选择高流明工程投影仪或激光投影仪。 材料参数： 材质：半圆球幕的材质一般可选择金属材料，如铝合金或钢结构，以支撑球幕的形状和结构。 表面处理：半圆球幕的表面一般可选择烤漆处理，以提高耐用性和防水性能。 投影面：半圆球幕的投影面一般可选择玻璃纤维布或PET材料，以提高投影效果和耐久性。 其他参数：根据不同的展示效果需求，半圆球幕还可能具有其他一些参数，如多通道融合、交互设计等。这些参数可以根据实际需求进行定制化设置。 | 套 | 1
4 | 鱼眼镜头 | 定制 焦距（focal length）：焦距是镜头和感光元件之间的距离，以毫米（mm）为单位。鱼眼镜头通常具有非常短的焦距，通常在16mm或更短。这样的短焦距使得镜头可以捕捉到非常宽广的视角，达到或接近180°。 最大光圈（maximum aperture）：最大光圈是镜头在最大亮度条件下可以使用的光圈大小，通常以f-stop表示。鱼眼镜头通常具有较大的最大光圈，例如f/1.8或更大。这使得它们在低光照条件下仍能进行拍摄，并产生较浅的景深，使图像的背景呈现出模糊的效果。 视角（angle of view）：鱼眼镜头具有极大的视角，通常接近或达到180°。这意味着它们可以捕捉到非常宽广的视野，将更多的景物收入镜头。然而，由于这种极端的视角，鱼眼镜头也会产生一种独特的“鱼眼效果”，即图像的中心部分放大，而边缘部分则扭曲和缩小。 光圈范围（aperture range）：光圈范围是镜头可以调节的光圈大小的范围。鱼眼镜头通常具有较小的光圈范围，例如f/1.8至f/11。这是因为它们通常在低光照条件下进行拍摄，因此不需要太宽的光圈范围。 像场（image circle）：像场是镜头能够覆盖的图像传感器的范围。鱼眼镜头通常具有较大的像场，可以覆盖全画幅或更大的图像传感器。这使得它们适用于拍摄宽广的场景，同时也能捕捉到更多的细节。 畸变（distortion）：由于鱼眼镜头的设计原理，拍摄出的图像会产生严重的畸变，呈现出一种“鱼眼效果”。这种畸变通常表现为图像的中心部分放大，而边缘部分则缩小，并且边缘部分可能会呈现出弯曲或扭曲的效果。 对焦距离（focusing distance）：对焦距离是镜头能够清晰对焦的最远距离。鱼眼镜头通常具有较短的对焦距离，这使得它们在拍摄近距离的物体时能够产生清晰的图像。 最近对焦距离（closest focusing distance）：最近对焦距离是镜头能够清晰对焦的最近距离。鱼眼镜头通常具有较小的最近对焦距离，这使得它们在拍摄近距离的物体时也能产生清晰的图像。 重量（weight）：鱼眼镜头的重量因品牌、型号和材料而异。一般来说，由于它们的特殊设计和材料选择，鱼眼镜头通常比普通镜头更重。 滤镜尺寸（filter size）：鱼眼镜头通常使用特定的滤镜尺寸，以适应不同的光线条件和拍摄需求。常见的滤镜尺寸包括40.5mm、46mm、52mm、58mm、62mm、67mm、72mm、77mm、82mm等。 | 个 | 1
5 | 投影融合 | 定制 单机最⼤⽀持32路4K画⾯的完美融合 节⽬表管理取代传统预案管理 直接调⽤显卡底层API进⾏融合桌⾯，避免了因为系统升级导致的融合故障 强⼤的锁屏功能，不再为开机顺序导致的屏幕排序错乱问题感到烦恼 ⾃主研发解码引擎，⽀持播放16K * 8K@60FPS的⽚源视频，不再为切分视频⽽烦恼 ⽀持中⽂、英⽂、韩语、⽇语、俄语等多种语⾔ 最多⽀持256台电脑主机的集连帧同步，满⾜项⽬备份和超⾼分⼤画⾯需求 ⽀持TCP和UDP返码功能，实时将播放过程中所需时间轴上的命令发送给指定设备，实现联动需求 | 通道 | 1
6 | 服务器 | 定制 处理器：酷睿i7 9代系列。 制作工艺：14纳米。 发布日期：2019年Q2。 主频：3GHz。 最高睿频：4.7GHz。 三级缓存：12MB。 总线规格：DMI3 8GT/s。 热设计功耗(TDP)：65W。 支持最大内存：128GB。 内存类型：DDR4 2666MHz。 最大内存通道数：2。 最大内存带宽：41.6GB/s。 集成显卡：英特尔 超核芯显卡 630。 显卡基本频率：350MHz。 显卡最大动态频率：1.2GHz。 显卡其它特性：显卡视频最大内存:64GB，4K支持:是@60Hz，最大分辨率 (HDMI 1.4):4096x2304@24Hz，最大分辨率 (DP):4096x2304@60Hz，最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz，DirectX支持:12，OpenGL支持:4.5，英特尔Quick Sync Video，英特尔InTru 3D 技术，英特尔清晰视频核芯技术，英特尔清晰视频技术，显示支持数量:3。 插槽类型：LGA 1151。 封装大小：37.5×37.5mm。 技术参数：睿频加速技术支持,2.0。 超线程技术：不支持。 | 台 | 1
7 | 功放 | T8功放参数；输出功率80w 频率响应 80-20000Hz(-3dB) 失真度 0.1% Ha 1kHz, 1/3 rated power output 输出方式 100V定压输出 线路输入灵敏度 250mV10kOhmunbalanced2x2RCA 话筒输入灵敏度 6mV.600kOhm,unbalanced1xXLR/TRSJack 6.3mm(Priority in) 辅助LINK输出灵敏度 500mV(unballance 2RCA) Mp3 mp3(USB/SD дo 32GbFAT32) player,fm tuner,bluetooth 信噪比 Line-70dB/Mic-66dB 低音 Bass:10dB-100Hz 高音 Treble:10dB-10kHz 整机尺寸 250x65x231mm 额定电源电压 220VAC50-60Hz 最大功率消耗 180W 保险管 3.15A 净重 4.9kg | 台 | 1
8 | 音响 | 频率响应 (-3 dB) 95 Hz – 16 kHz 频率范围 (-10 dB) 83 Hz – 19 kHz 覆盖范围 150° 锥形 额定阻抗 16 Ω 功率处理能力，连续 20 W 功率处理能力，峰值 80 W 最大 SPL @ 1 米 99 dB 尺寸（直径 x 产品深度 x 嵌入深度） 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 随附配件 开孔模板 可选配件 安装桥板（6 套装）、螺丝孔型桥板套装（6 套装）、改装套件、陶瓷端子和保险丝套件 | 个 | 2
9 | 线材辅料 | 定制线材辅料，高清线，转接头，插排等等 | 套 | 1
10 | 小计
球幕投影软件
1 | 投影数字影片 | 定制 根据甲方需求，定制影视脚本，制作影视分镜，配合交流现场硬件配置，指定最佳影片分辨率，最终成片包含现场调试沟通，不含音乐音效版权。 分辨率：4K以内 使用软件：C4D/3DMAX/ AE等 分辨率：分辨率是衡量图像清晰度的重要指标，通常与投影仪的显示芯片大小有关。常见的分辨率有720p、1080p和4K等。 显示芯片：显示芯片是投影仪的核心部件，决定了图像的生成方式和分辨率。市面上采用DLP投影技术的核心成像器件即DMD芯片。 光源：光源是投影仪的另一个核心部件，决定了图像的亮度和色彩。常见的光源有LED、激光和氙灯等。 增益：增益是用来测量屏幕对光线的反射能力，通常与屏幕表面的材质有关。增益越高，屏幕反射的光线越多，图像就越明亮。 对比度：对比度是衡量图像最亮和最暗部分之间差异的指标，通常与投影仪的亮度和色彩有关。对比度越高，图像的色彩层次就越丰富。 色彩：色彩是衡量图像颜色还原度的指标，通常与投影仪的光源和显示芯片有关。色彩越准确，图像就越真实。 均匀度：均匀度是衡量屏幕亮度分布的指标，通常与屏幕表面的材质和投影仪的光源有关。均匀度越高，屏幕上的亮度就越均匀，不会出现局部过亮或过暗的情况。 | 套 | 1
2 | 小计
数字沙盘硬件
1 | 投影机 | 主要参数 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64英寸芯片 亮度 6000流明 亮度均匀值 ≥90% 对比度 3500000:1 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 扫描频率 水平：15-90kHz 垂直：24-85Hz 光源参数 光源类型 激光 光源寿命 正常模式：20000小时，经济模式：25000小时 投影参数 变焦比 1.6X 光圈范围 F=1.6-1.9 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投射比 1.05-1.68：1 投影距离 0.68-10.84m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10，兼容4:3 画面调节 垂直和水平梯形校正、四角校正功能 垂直：±40度 水平：±15度 投影方式 正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性 VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA，WUXGA，MXGA，MSXGA，WSXGA，UXGA，Mac 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，565p，576p，576i，720p，1080，1080i，1080p 系统参数：扬声器 10W×1 接口参数：输入接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio in：mini jack（3.5mm），1×DVI，1×HDMI，1×Video 输出接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio out：Mini-jack（3.5mm） 控制接口 2×USB，1×RS232（D-sub 9pin），1×RJ45 规格参数：产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：29dB 电源功率 460W，待机功率：≤0.5W 电源性能 AC100-240V，50/60Hz 产品尺寸 不含突出部分：545×345×128mm 产品重量 9.5kg 适用环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-80%（无结露） ，存储温度：-10-60℃，存储湿度：20-80%（无结露） 其它参数 支持水平、垂直360°旋转安装，多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式，USB直读图片及视频功能，快速开关机功能，断电保护功能，密码锁定及防盗功能，支持画面自动翻转功能，支持Crestron、PJ-Link、AMX，具备高海拔模式，内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式，支持画面冻结，一键黑屏功能 随机附件：包装清单 主机 x1，中文遥控器 x1，电源线 x1，快速启动卡 x1，合格证 x1，保修卡 x1，保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务，质保时间 3年 | 台 | 1
2 | 安装吊架 | 定制 高度可调：吊架允许用户根据需要调整投影机的高度，以满足不同的投射角度和高度需求。 水平调节：吊架通常具有水平调节功能，可以调整投影机的水平位置，以确保图像的水平和垂直方向都与屏幕对齐。 旋转调节：一些吊架还具有旋转调节功能，允许用户根据需要旋转投影机，以适应不同角度的投射需求。 固定装置：吊架还配备有安全锁和固定装置，以确保投影机在安装和使用过程中的稳定性和安全性。 兼容性：吊架通常兼容各种类型的投影机，可以适应不同重量和尺寸的投影机。 材料和结构：吊架通常由高质量的材料制成，如铝合金或钢材，以确保其坚固性和耐用性。同时，吊架的结构也经过精心设计，以确保其稳定性和承重能力。 | 个 | 1
3 | 实体沙盘模型 | 定制 尺寸：沙盘模型的尺寸可以根据实际需要定制，但常见的尺寸为长5米、宽4米、高0.6米。这意味着沙盘模型的底部面积为20平方米，高度为0.6米，长宽各为5米。 材质：沙盘模型通常由多种材质组成，包括进口有机玻璃、ABS板材、工程塑料和金属件等。这些材质可以确保沙盘模型的坚固性和耐用性，同时使模型具有更好的视觉效果。 内容：沙盘模型的内容可以根据实际需要定制，但通常会包括各种建筑、设备和人物等元素。例如，一个常见的沙盘模型可能包括几栋建筑、道路、车辆、人物和树木等元素。这些元素可以按照实际比例缩小制作，以便在沙盘模型中呈现出来。 比例：沙盘模型的比例可以根据实际需要定制，但通常采用1:75的比例。这意味着模型中的每1个单位长度代表实际中的75个单位长度。例如，如果模型中的1米代表实际的75米，那么模型的10米就代表实际的750米。 颜色：沙盘模型的颜色可以根据实际需要定制，但通常采用各种不同的颜色来表示不同的元素和特征。例如，建筑可能被涂成蓝色或灰色，道路可能被涂成黄色或棕色，而人物和车辆可能被涂成各种不同的颜色来表示不同的类型和身份。 灯光：沙盘模型中通常会使用灯光来增强视觉效果。例如，可以使用LED灯或荧光灯来照亮模型中的各个元素，使它们更加突出和立体感更强。 | 平方 | 12
4 | 投影融合 | 定制 单机最⼤⽀持32路4K画⾯的完美融合 节⽬表管理取代传统预案管理 直接调⽤显卡底层API进⾏融合桌⾯，避免了因为系统升级导致的融合故障 强⼤的锁屏功能，不再为开机顺序导致的屏幕排序错乱问题感到烦恼 ⾃主研发解码引擎，⽀持播放16K * 8K@60FPS的⽚源视频，不再为切分视频⽽烦恼 ⽀持中⽂、英⽂、韩语、⽇语、俄语等多种语⾔ 最多⽀持256台电脑主机的集连帧同步，满⾜项⽬备份和超⾼分⼤画⾯需求 ⽀持TCP和UDP返码功能，实时将播放过程中所需时间轴上的命令发送给指定设备，实现联动需求 | 通道 | 1
5 | 服务器 | 定制 处理器：酷睿i7 9代系列。 制作工艺：14纳米。 发布日期：2019年Q2。 主频：3GHz。 最高睿频：4.7GHz。 三级缓存：12MB。 总线规格：DMI3 8GT/s。 热设计功耗(TDP)：65W。 支持最大内存：128GB。 内存类型：DDR4 2666MHz。 最大内存通道数：2。 最大内存带宽：41.6GB/s。 集成显卡：英特尔 超核芯显卡 630。 显卡基本频率：350MHz。 显卡最大动态频率：1.2GHz。 显卡其它特性：显卡视频最大内存:64GB，4K支持:是@60Hz，最大分辨率 (HDMI 1.4):4096x2304@24Hz，最大分辨率 (DP):4096x2304@60Hz，最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz，DirectX支持:12，OpenGL支持:4.5，英特尔Quick Sync Video，英特尔InTru 3D 技术，英特尔清晰视频核芯技术，英特尔清晰视频技术，显示支持数量:3。 插槽类型：LGA 1151。 封装大小：37.5×37.5mm。 技术参数：睿频加速技术支持,2.0。 超线程技术：不支持。 | 台 | 1
6 | 功放 | T8功放参数；输出功率80w 频率响应 80-20000Hz(-3dB) 失真度 0.1% Ha 1kHz, 1/3 rated power output 输出方式 100V定压输出 线路输入灵敏度 250mV10kOhmunbalanced2x2RCA 话筒输入灵敏度 6mV.600kOhm,unbalanced1xXLR/TRSJack 6.3mm(Priority in) 辅助LINK输出灵敏度 500mV(unballance 2RCA) Mp3 mp3(USB/SD дo 32GbFAT32) player,fm tuner,bluetooth 信噪比 Line-70dB/Mic-66dB 低音 Bass:10dB-100Hz 高音 Treble:10dB-10kHz 整机尺寸 250x65x231mm 额定电源电压 220VAC50-60Hz 最大功率消耗 180W 保险管 3.15A 净重 4.9kg | 台 | 1
7 | 音响 | 频率响应 (-3 dB) 95 Hz – 16 kHz 频率范围 (-10 dB) 83 Hz – 19 kHz 覆盖范围 150° 锥形 额定阻抗 16 Ω 功率处理能力，连续 20 W 功率处理能力，峰值 80 W 最大 SPL @ 1 米 99 dB 尺寸（直径 x 产品深度 x 嵌入深度） 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 随附配件 开孔模板 可选配件 安装桥板（6 套装）、螺丝孔型桥板套装（6 套装）、改装套件、陶瓷端子和保险丝套件 | 个 | 2
8 | 线材辅料 | 定制线材辅料，高清线，转接头，插排等等 | 套 | 1
9 | 小计
数字沙盘软件
1 | 投影数字影片 | 定制 根据甲方需求，定制影视脚本，制作影视分镜，配合交流现场硬件配置，指定最佳影片分辨率，最终成片包含现场调试沟通，不含音乐音效版权。 分辨率：4K以内 使用软件：C4D/3DMAX/ AE等 分辨率：分辨率是衡量图像清晰度的重要指标，通常与投影仪的显示芯片大小有关。常见的分辨率有720p、1080p和4K等。 显示芯片：显示芯片是投影仪的核心部件，决定了图像的生成方式和分辨率。市面上采用DLP投影技术的核心成像器件即DMD芯片。 光源：光源是投影仪的另一个核心部件，决定了图像的亮度和色彩。常见的光源有LED、激光和氙灯等。 增益：增益是用来测量屏幕对光线的反射能力，通常与屏幕表面的材质有关。增益越高，屏幕反射的光线越多，图像就越明亮。 对比度：对比度是衡量图像最亮和最暗部分之间差异的指标，通常与投影仪的亮度和色彩有关。对比度越高，图像的色彩层次就越丰富。 色彩：色彩是衡量图像颜色还原度的指标，通常与投影仪的光源和显示芯片有关。色彩越准确，图像就越真实。 均匀度：均匀度是衡量屏幕亮度分布的指标，通常与屏幕表面的材质和投影仪的光源有关。均匀度越高，屏幕上的亮度就越均匀，不会出现局部过亮或过暗的情况。 | 套 | 1
2 | 小计
地面互动投影硬件
1 | 投影机 | 主要参数 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64英寸芯片 亮度 6000流明 亮度均匀值 ≥90% 对比度 3500000:1 标准分辨率 WUXGA（1920*1200） 扫描频率 水平：15-90kHz 垂直：24-85Hz 光源参数 光源类型 激光 光源寿命 正常模式：20000小时，经济模式：25000小时 投影参数 变焦比 1.6X 光圈范围 F=1.6-1.9 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投射比 1.05-1.68：1 投影距离 0.68-10.84m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10，兼容4:3 画面调节 垂直和水平梯形校正、四角校正功能 垂直：±40度 水平：±15度 投影方式 正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性 VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA，WUXGA，MXGA，MSXGA，WSXGA，UXGA，Mac 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480i，480p，565p，576p，576i，720p，1080，1080i，1080p 系统参数：扬声器 10W×1 接口参数：输入接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio in：mini jack（3.5mm），1×DVI，1×HDMI，1×Video 输出接口 1×VGA（D-sub 15pin），1×Audio out：Mini-jack（3.5mm） 控制接口 2×USB，1×RS232（D-sub 9pin），1×RJ45 规格参数：产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：29dB 电源功率 460W，待机功率：≤0.5W 电源性能 AC100-240V，50/60Hz 产品尺寸 不含突出部分：545×345×128mm 产品重量 9.5kg 适用环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-80%（无结露） ，存储温度：-10-60℃，存储湿度：20-80%（无结露） 其它参数 支持水平、垂直360°旋转安装，多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式，USB直读图片及视频功能，快速开关机功能，断电保护功能，密码锁定及防盗功能，支持画面自动翻转功能，支持Crestron、PJ-Link、AMX，具备高海拔模式，内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式，支持画面冻结，一键黑屏功能 随机附件：包装清单 主机 x1，中文遥控器 x1，电源线 x1，快速启动卡 x1，合格证 x1，保修卡 x1，保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务，质保时间 3年 | 台 | 4
2 | 安装吊架 | 定制 高度可调：吊架允许用户根据需要调整投影机的高度，以满足不同的投射角度和高度需求。 水平调节：吊架通常具有水平调节功能，可以调整投影机的水平位置，以确保图像的水平和垂直方向都与屏幕对齐。 旋转调节：一些吊架还具有旋转调节功能，允许用户根据需要旋转投影机，以适应不同角度的投射需求。 固定装置：吊架还配备有安全锁和固定装置，以确保投影机在安装和使用过程中的稳定性和安全性。 兼容性：吊架通常兼容各种类型的投影机，可以适应不同重量和尺寸的投影机。 材料和结构：吊架通常由高质量的材料制成，如铝合金或钢材，以确保其坚固性和耐用性。同时，吊架的结构也经过精心设计，以确保其稳定性和承重能力。 | 个 | 4
3 | 雷达 | 定制 测量特性 探测范围 0.1-10m @90%反射率 0.1-5m @10%反射率，测距精度 ±30mm，扫描范围 270°，扫描频率 10-30Hz，最小角分辨率 0.08° 光电特性 电源电压 DC12V-24V，工作电流 0.21A/12V（典型），激光光源 905nm classⅠ，功耗 2.5w 其他 数据传输接口 Ethernet 100BASE-TX，启动时间 ＜10s，指示灯 电源指示灯 状态指示灯，环境光 ＜50,000lx，工作温度 -10℃~55℃，储存温度 -30℃~75℃，湿度 ＜80%，工作寿命 5年（电机寿命），震动测试 10-55Hz，振幅0.75mm，XYZ三轴向，每轴2小时；50-200Hz，196m/s²(20G),扫频速度2min/循环，XYZ三轴向，每轴2小时，防护等级 IP65尺寸 50×50×76mm，重量 148g（不含电缆） | 台 | 4
4 | 投影融合 | 定制 单机最⼤⽀持32路4K画⾯的完美融合 节⽬表管理取代传统预案管理 直接调⽤显卡底层API进⾏融合桌⾯，避免了因为系统升级导致的融合故障 强⼤的锁屏功能，不再为开机顺序导致的屏幕排序错乱问题感到烦恼 ⾃主研发解码引擎，⽀持播放16K * 8K@60FPS的⽚源视频，不再为切分视频⽽烦恼 ⽀持中⽂、英⽂、韩语、⽇语、俄语等多种语⾔ 最多⽀持256台电脑主机的集连帧同步，满⾜项⽬备份和超⾼分⼤画⾯需求 ⽀持TCP和UDP返码功能，实时将播放过程中所需时间轴上的命令发送给指定设备，实现联动需求 | 通道 | 4
5 | 服务器 | 定制 处理器：酷睿i7 9代系列。 制作工艺：14纳米。 发布日期：2019年Q2。 主频：3GHz。 最高睿频：4.7GHz。 三级缓存：12MB。 总线规格：DMI3 8GT/s。 热设计功耗(TDP)：65W。 支持最大内存：128GB。 内存类型：DDR4 2666MHz。 最大内存通道数：2。 最大内存带宽：41.6GB/s。 集成显卡：英特尔 超核芯显卡 630。 显卡基本频率：350MHz。 显卡最大动态频率：1.2GHz。 显卡其它特性：显卡视频最大内存:64GB，4K支持:是@60Hz，最大分辨率 (HDMI 1.4):4096x2304@24Hz，最大分辨率 (DP):4096x2304@60Hz，最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz，DirectX支持:12，OpenGL支持:4.5，英特尔Quick Sync Video，英特尔InTru 3D 技术，英特尔清晰视频核芯技术，英特尔清晰视频技术，显示支持数量:3。 插槽类型：LGA 1151。 封装大小：37.5×37.5mm。 技术参数：睿频加速技术支持,2.0。 超线程技术：不支持。 | 台 | 1
6 | 功放 | T8功放参数；输出功率80w 频率响应 80-20000Hz(-3dB) 失真度 0.1% Ha 1kHz, 1/3 rated power output 输出方式 100V定压输出 线路输入灵敏度 250mV10kOhmunbalanced2x2RCA 话筒输入灵敏度 6mV.600kOhm,unbalanced1xXLR/TRSJack 6.3mm(Priority in) 辅助LINK输出灵敏度 500mV(unballance 2RCA) Mp3 mp3(USB/SD дo 32GbFAT32) player,fm tuner,bluetooth 信噪比 Line-70dB/Mic-66dB 低音 Bass:10dB-100Hz 高音 Treble:10dB-10kHz 整机尺寸 250x65x231mm 额定电源电压 220VAC50-60Hz 最大功率消耗 180W 保险管 3.15A 净重 4.9kg | 台 | 1
7 | 音响 | 频率响应 (-3 dB) 95 Hz – 16 kHz 频率范围 (-10 dB) 83 Hz – 19 kHz 覆盖范围 150° 锥形 额定阻抗 16 Ω 功率处理能力，连续 20 W 功率处理能力，峰值 80 W 最大 SPL @ 1 米 99 dB 尺寸（直径 x 产品深度 x 嵌入深度） 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 随附配件 开孔模板 可选配件 安装桥板（6 套装）、螺丝孔型桥板套装（6 套装）、改装套件、陶瓷端子和保险丝套件 | 个 | 2
8 | 线材辅料 | 定制线材辅料，高清线，转接头，插排等等 | 套 | 1
9 | 小计
地面互动投影软件
1 | 互动程序 | 定制 基于UNITY开发的投影互动展示程序，可实现点击以后，呈现相应的MG动画整套程序做外部加载功能，用户可自行更换视频，图文资料等内容互动程序互动控制：互动程序能够实现多人同时参与，允许多个用户同时进行互动操作，如同时进行标注、文字输入、图像操作等。 实时响应：互动程序能够实时捕捉并处理用户的操作，将操作结果实时反映到投影机上，实现实时互动效果。 精确度高：互动程序能够精确地捕捉用户的操作，确保操作的准确性和精细度。 兼容性强：互动程序能够兼容各种类型的投影机、触摸屏等设备，可以适应不同的硬件配置和操作系统。 安全性高：互动程序具有较高的安全性，能够保护用户的隐私和数据安全，避免未经授权的访问和操作。 可扩展性：互动程序具有较好的可扩展性，能够根据用户的需求进行定制和扩展，以满足不同领域和应用场景的需求。 易用性：互动程序具有较好的易用性，用户界面友好，操作简单方便，易于学习和使用。 | 套 | 1
2 | 投影数字影片 | 定制 根据甲方需求，定制影视脚本，制作影视分镜，配合交流现场硬件配置，指定最佳影片分辨率，最终成片包含现场调试沟通，不含音乐音效版权。 分辨率：4K以内 使用软件：C4D/3DMAX/ AE等 分辨率：分辨率是衡量图像清晰度的重要指标，通常与投影仪的显示芯片大小有关。常见的分辨率有720p、1080p和4K等。 显示芯片：显示芯片是投影仪的核心部件，决定了图像的生成方式和分辨率。市面上采用DLP投影技术的核心成像器件即DMD芯片。 光源：光源是投影仪的另一个核心部件，决定了图像的亮度和色彩。常见的光源有LED、激光和氙灯等。 增益：增益是用来测量屏幕对光线的反射能力，通常与屏幕表面的材质有关。增益越高，屏幕反射的光线越多，图像就越明亮。 对比度：对比度是衡量图像最亮和最暗部分之间差异的指标，通常与投影仪的亮度和色彩有关。对比度越高，图像的色彩层次就越丰富。 色彩：色彩是衡量图像颜色还原度的指标，通常与投影仪的光源和显示芯片有关。色彩越准确，图像就越真实。 均匀度：均匀度是衡量屏幕亮度分布的指标，通常与屏幕表面的材质和投影仪的光源有关。均匀度越高，屏幕上的亮度就越均匀，不会出现局部过亮或过暗的情况。 | 套 | 1
3 | 小计
中控系统硬件
1 | 平板 | 平板电脑：10.2英寸 32G WLAN版 | 个 | 1
2 | 工控电脑 | 定制 处理器：酷睿i7 9代系列。制作工艺：14纳米。发布日期：2019年Q2。主频：3GHz。最高睿频：4.7GHz。三级缓存：12MB。总线规格：DMI3 8GT/s。热设计功耗(TDP)：65W。支持最大内存：128GB。内存类型：DDR4 2666MHz。最大内存通道数：2。最大内存带宽：41.6GB/s。集成显卡：英特尔 超核芯显卡 630。显卡基本频率：350MHz。显卡最大动态频率：1.2GHz。显卡其它特性：显卡视频最大内存:64GB，4K支持:是@60Hz，最大分辨率 (HDMI 1.4):4096x2304@24Hz，最大分辨率 (DP):4096x2304@60Hz，最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz，DirectX支持:12，OpenGL支持:4.5，英特尔Quick Sync Video，英特尔InTru 3D 技术，英特尔清晰视频核芯技术，英特尔清晰视频技术，显示支持数量:3。插槽类型：LGA 1151。封装大小：37.5×37.5mm。技术参数：睿频加速技术支持,2.0。超线程技术：不支持。 | 台 | 1
3 | 显示器 | 基本参数：产品类型 广视角显示器，产品定位 电子竞技，屏幕尺寸 21.5英寸，最佳分辨率 1920x1080，屏幕比例 16:9（宽屏），面板类型 IPS，静态对比度 1000:1 显示参数亮度 250cd/㎡，可视角度 178/178°，显示颜色 16.7M，色域 sRGB：118％ NTSC：104％，刷新率 144Hz，接口参数：视频接口 D-Sub（VGA），HDMI×2，Displayport 其它接口 音频输出，外观规格：外观设计 耀夜黑色机身，炫酷黑红配色，1.2mm窄边框设计，一键快拆支架，底座功能 倾斜：-5-23°，左右旋转：35°，升降：110mm：功能参数，HDR 支持纠错 其它特点 支持Adaptive-Sync，MBR低运动模糊，支持G-Menu调节软件导入职业战队游戏参数设置，滤蓝光不闪屏 | 台 | 1
4 | 串口 | 定制 总线接口 PCI Express*1 端口数目 2 端口速度（Kbps） 921.600 网络 支持操作系统 Windows(2000, XP/2003/Vista/2008 x86 & x64),Linux 2.4/2.6 环境参数 工作温度（℃） 0-55 工作湿度 5-95% RH 存储温度（℃） -20-85 存储湿度 5-95% RH | 套 | 1
5 | 弱电箱 | 品牌型号：定制 弱电控制箱：控制馆内多媒体展项弱电设备，链接子展项系统服务器与中控主机之间的信号 传输 尺寸：弱电控制箱的尺寸通常根据实际需求进行定制，但也有一些常见的标准尺寸，如300mm x 200mm x 150mm、400mm x 200mm x 150mm等。 材料：弱电控制箱通常由高品质的金属或塑料材料制成，要求具备一定的耐用性和稳定性，能够抵御环境中的不利因素，如湿度、尘埃、温度等。 接口：弱电控制箱应具备多种类型的接口，包括电源接口、网络接口、串口、USB接口等，以满足子展项系统服务器与中控主机之间的信号传输需求。 传输速率：弱电控制箱的传输速率应足够快，以实现实时信号传输和控制，通常应达到100Mbps或更高。 稳定性：弱电控制箱应具备高度的稳定性，能够在长时间的工作中保持可靠的运行状态，避免出现故障或信号传输中断等问题。 安全性：弱电控制箱应具备防雷、过载保护、短路保护等功能，以确保设备和人员的安全。 | 套 | 1
6 | 交换机 | 主要参数：产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机，传输速率 10/100/1000Mbps，交换方式 存储-转发，包转发率 1000Mbps:1488000pps，MAC地址表 16K 端口参数：端口数量 48个，端口描述 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 功能特性：网络管理 支持802.1Q VLAN，MTU VLAN，端口VLAN，支持QoS，带宽控制，风暴抑制，支持端口汇聚，端口镜像，端口监控，支持带宽控制，风暴抑制，支持线缆检测，环回检测 其它参数：电源电压 100-240VAC，50/60Hz，产品尺寸 440×220×44mm，环境标准 工作温度：0-40℃，工作湿度：10%-90%RH（不凝结），存储温度：-40-70℃，存储湿度：5%-90%RH（不凝结） 其它参数 模式开关：持Web管理，VLAN隔离，标准交换三种工作模式纠错 | 个 | 1
7 | 无线AP | 主要性能 产品类型 吸顶式AP，网络标准 IEEE802.11ac，网络协议 WIFI 5，最高传输速率 1167Mbps，频率范围 双频（2.4GHz，5GHz），网络接口 1个10/100/1000M RJ45端口，其它接口 1个DC口 功能参数：工作模式 FAT/FIT，安全性能 WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，网络管理 FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理，FAT AP模式：独立web页面管理 其它参数：状态指示灯 1个系统指示灯，供电方式 802.3af/at标准PoE供电，12VDC/1A供电（出厂不配送电源适配器），电源功率 最大9.4W，产品尺寸 230×230×60mm，环境标准 工作温度：0℃～40℃，工作湿度：10%～90%RH不凝结，存储温度：-40℃～70℃，存储湿度：5%～90%RH不凝结 其它性能 无线功能：SSID广播：支持，SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文SSID，网络类型：访客网络、员工网络，用户隔离：无线网络间隔离，AP内部隔离，无线MAC地址过滤：支持白名单(100)，VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定，发射功率设置：支持1dBm线性调节，无线客户端数量限制：支持，QoS：WMM，WDS：支持，频谱导航（5G优先）：支持，踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持，系统管理：设备管理：全中文WEB管理，系统日志：支持，恢复出厂设置：支持，备份配置：支持，导入配置：支持，软件升级：支持，Ping看门狗：支持纠错，其它特点 安装方式：吸顶/壁挂安装、，按钮：1个Reset按钮，1个FAT/FIT模式拨动开关，客户端数量 100（2.4GHz）+100（5GHz） | 个 | 4
8 | 机箱 | 主要规格： 类型 网络机柜 容量 22U 门及门锁 玻璃门 附加功能 8位10APDU插排一个 固定板1组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 外观参数 高度 1166mm 宽度 600mm纠错 深度 600mm | 个 | 2
9 | 小计
中控系统软件
1 | 平板界面 | 定制 交互设计：交互设计关注的是如何将功能和用户需求更好地结合起来，使用户可以轻松、愉快地使用软件或网站的功能。好的交互设计可以使用户更容易理解并使用软件或网站的功能，同时提高用户的使用体验。 图形设计：图形设计关注的是如何将视觉元素和用户体验更好地结合起来，使用户可以直观地看到软件或网站的功能和特点。好的图形设计可以使用户更容易理解软件或网站的功能和特点，同时提高用户的视觉体验。 用户体验设计：用户体验设计关注的是如何将用户需求和软件或网站的功能更好地结合起来，使用户可以轻松、愉快地使用软件或网站的功能，并满足用户的需求。好的用户体验设计可以使用户更容易使用软件或网站的功能，同时提高用户的使用体验和满意度。 导航设计：导航设计关注的是如何将用户的需求和软件或网站的层级结构更好地结合起来，使用户可以轻松地找到所需的功能和信息。好的导航设计可以使用户更容易找到所需的功能和信息，同时提高用户的使用体验和满意度。 色彩搭配：色彩搭配关注的是如何将色彩和用户体验更好地结合起来，使用户可以直观地看到软件或网站的功能和特点，并提高用户的视觉体验。好的色彩搭配可以使软件或网站的外观更加美观、舒适，同时提高用户的视觉体验和满意度。 图标设计：图标设计关注的是如何将图示和用户体验更好地结合起来，使用户可以直观地看到软件或网站的功能和特点，并提高用户的视觉体验。好的图标设计可以使软件或网站的外观更加美观、易用，同时提高用户的视觉体验和满意度。 字体设计：字体设计关注的是如何将文字和用户体验更好地结合起来，使用户可以清晰地看到软件或网站的信息和功能介绍，并提高用户的视觉体验。好的字体设计可以使软件或网站的文字更加清晰易读，同时提高用户的视觉体验和满意度。 | 套 | 1
2 | 控制程序 | 定制 数据格式：通信控制程序需要处理各种数据格式，例如二进制数据、ASCII码数据等。数据格式的选择取决于数据的来源和目的，以及通信协议的要求。 通信协议：通信控制程序通常需要遵守一定的通信协议，以确保数据的正确传输和接收。常见的通信协议包括RS-232、RS-485、Modbus、TCP/IP等。不同的通信协议有不同的数据格式、传输速率和纠错机制等要求。 数据传输距离：通信控制程序可以传输数据的距离取决于通信协议、传输速率、电缆质量等因素。在一定传输速率下，传输距离越远，信号质量会逐渐降低。 稳定性：通信控制程序需要保证数据的稳定传输，避免出现数据丢失或错误的情况。为此，一些程序可能会采用重传机制、校验和等方式来保证数据的完整性。 可扩展性：通信控制程序需要能够支持更多的设备连接和数据传输需求。因此，它应该具备可扩展性，能够方便地添加新的功能和设备支持。 易用性：通信控制程序应该具备易用性，方便用户进行配置和使用。程序应该提供简单明了的界面和文档说明，同时具备错误提示和故障排除功能。 | 套 | 1
3 | 小计
我在盱眙等你来硬装
1 | 方通吊顶 | 定制 造型石膏板吊顶刷乳胶漆： 1.清油封底、自攻螺丝防锈、板缝胶带、腻子三遍、吊顶刷乳胶漆 2.双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.轻钢主龙骨50*19*0.5,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 4.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 5.仿木纹铝方通50*80*150 | ㎡ | 80
2 | 软膜吊顶 | 定制 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板制作灯箱基础 3.面层材料种类、规格:写真软膜饰面 | ㎡ | 70
3 | 地面自流平 | 定制 1.原地面清理，铲除、打磨、修补 2.3mm以内水泥自流平 | ㎡ | 150
4 | 地面铺设地胶 | 定制 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚同质透心PVC地胶铺设（含分色），地胶专用压条 | ㎡ | 150
5 | 主背景墙面造型 | 定制 1.轻钢龙骨隔墙，12mm阻燃板，9mm纸面石膏板贴面。 2.轻钢主龙骨间距不大于800mm。 3.轻钢副龙骨间距≤400-600mm。 4.表面2.0定制铝板造型密拼安装 含主辅材料购置安装。 | ㎡ | 24
6 | 墙面造型基层 | 定制 1.龙骨材料种类、规格：木龙骨制作墙面造型 2.基层材料种类、规格:单层12mm阻燃板造型、9.5mm纸面石膏板造型 3.嵌缝材料种类:板面点锈、贴胶带 | ㎡ | 150
7 | 高清写真 | 定制 1.裱糊部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:高清UV图文写真 | ㎡ | 120
8 | 真石漆 | 1.腻子种类:满刮腻子3遍 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | ㎡ | 15.3
9 | 展示架 | 1.定制附墙展示架 | ㎡ | 6.89
10 | 墙面雕刻 | 1.定制PVC雕刻造型墙 2.工程量按外接矩形计算 | ㎡ | 150
11 | 立体字 | 1.定制立体字 | 套 | 1
12 | 综合布管布线 | 1.综合布管布线 | 米 | 305
13 | 配电箱 | 成品配电箱 | 套 | 1
14 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗装筒灯 2.安装形式：嵌入式 | 套 | 10
15 |  | 1.名称:LED明装筒灯 2.安装形式：嵌入式 | 套 | 30
16 |  | 1.名称:长条灯 2.安装形式:吊挂式 | 套 | 28
17 | 装饰灯带 | 1.led灯带 | 米 | 58
18 | 插座 | 1.五孔插座 | 套 | 35
19 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.面层材料种类：1.2mm黑色不锈钢踢脚线 | 米 | 25
20 | 空调 | 1.成品吸顶式5匹空调 | 台 | 2
21 | 保洁 | 1.基础保洁 | 项 | 1
22 | 小计
合计