2025年实验室智慧运营平台系统

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号:JSZC-320800-JSSZ-C2025-0049

采   购   人:江苏省水文水资源勘测局淮安分局

采购代理机构: 江苏苏咨工程咨询有限责任公司

二〇二五年九月

目      录

第一章 磋商邀请…………………………………………………3

第二章 供应商须知………………………………………………7

第三章 评标标准…………………………………………………24

第四章 合同格式及条款…………………………………………27

第五章 项目采购需求……………………………………………32

第六章 响应文件格式……………………………………………55

第一章   磋商邀请

项目概况: 2025年实验室智慧运营平台系统的潜在供应商应在淮安市樱花路23号中业慧谷B05栋三楼获取磋商文件，并于2025年10月13日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JSSZ-C2025-0049

（二）项目名称: 2025年实验室智慧运营平台系统

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:90万

（五）最高限价:90万

（六）采购需求: 2025年实验室智慧运营平台系统，具体采购内容详见“第五章项目采购需求”。

（七)合同履行期限:自本合同签订之日起45日历天。

（八）本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件与信息技术服务业。

二、供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格的企业单位。

（2）供应商拟派委托代理人须为本单位正式员工，并提供2025年1月以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明（法人无需提供）。

（3）提供磋商前六个月内（2025年3月～2025年8月）中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】;

（4）提供磋商前六个月内（2025年3月～2025年8月）中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、响应文件提交

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年10月13日14：30分。

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:江苏省水文水资源勘测局淮安分局

地  址:淮安市经济开发区深圳路41号

联系人:韩工    电话:0517-83719519

2.采购代理机构信息

名  称:江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地  址:淮安市樱花路23号中业慧谷B05栋三楼。

联系人:葛工       电话:0517-89080277

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取磋商保证金。

4．中标供应商应按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，以电子保函（保险）形式向采购人缴纳本合同的履约保证金（中标总价的10%）。如电子保函（保险）的约定期到期但中标供应商履约仍未结束的，中标供应商须进行续保。如中标供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏苏咨工程咨询有限责任公司（以下简称代理公司）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目专家评审费（按实际发生计取）、代理服务费由成交供应商在领取成交通知书之日向江苏苏咨工程咨询有限责任公司一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评审方法与评审标准

（4）合同格式及条款

（5）采购需求

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传相应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传相应材料的，视同未提交该响应材料处理。

9.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.方案部分（如本项目涉及的话）

15.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

15.2编制要求：

方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

15.3供应商需按15.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.响应文件的签署

17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

18.响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.3 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”撤回电子响应文件。

21.1.2供应商在提交响应文件截止时间前撤回电子响应文件，且未重新上传的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”修改电子响应文件，电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.2.2供应商不得在提交响应文件截止时间之后修改电子响应文件。

21.3供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回、修改电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

26.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号三角形符号（“▲”）的商务和技术要求）。

26.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.10按照第37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2代理公司将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

34.质疑处理

34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

34.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑,若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

34.6代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

34.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

35.政策功能落实

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

36. 节能、环保政策（本项目不涉及）

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

36.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

38. 履约资金扶持政策

38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体评分细则如下：

1、价格:30分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。

- 技术部分：34分

投标人所投产品与磋商文件采购需求对照，标注“▲”技术参数要求每有一项负偏离扣2分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分：32分

（1）方案科学合理性（6分）

①技术方案详细可行，技术路线合理先进，系统设计完整的得6分；

②技术方案较为详细可行，技术路线比较合理，系统设计较为完整，得4分；

③技术方案详细程度较差，技术路线老旧，系统设计有明显缺漏的得2分；

④未提供方案的本项不得分。

（2）安装调试方案（6分）

①设备安装方案详细可行，安装位置分析合理，安装效果美观，安装方案内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确的得6分；

②安装方案较详细可行、科学合理、能够满足采购需求的，得4分；

③安装方案可行性较差、较为科学合理、基本满足采购需求的得2分；

④未提供方案的本项不得分。

（3）技术培训方案（6分）

①技术培训方案内容详实、考虑周全、培训计划具体的得6分；

②技术培训方案较合理可行的得4分；

③技术培训方案可行性差的得2分；

④未提供方案的本项不得分。

（4）售后服务（8分）

①售后服务方案：4分

运行维护和售后服务方案内容详实，方案中至少包含保修内容与范围、维修响应时间、服务内容、故障解决方案、响应时间科学能够合理，充分满足采购需求的得4分；方案合理性、可行性较差的，基本满足采购需求的得2分；未提供方案的本项不得分。

②售后服务承偌:4分

供应商在一年免费质保基础上，承诺延长免费质保期的，每增加一年免费质保，得2分，最多得4分。提供承诺函加盖公章，格式自拟。

（5）方案可扩展性（6分）

基于本期项目建设内容和需求，需提供后续项目建设的扩展、升级方向，包括但不限于功能扩展、设备数量扩展、技术路线扩展等，避免重复建设。

①方案扩展性合理、详实、考虑周全、得6分；

②方案扩展性较合理可行的得4分；

③方案可扩展性差的得2分；

④未提供方案的本项不得分。

4、供应商业绩：4分

供应商提供2022年9月1日(以合同签订时间为准)以来，完成实验室智慧运营平台系统设计、安装及调试等类似项目的，每提供一份业绩得2分，最多得4分。（须提供业绩合同扫描件、验收合格证明扫描件，并加盖供应商CA电子签章。否则不得分）

注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。

供应商提供的证明材料复印件必须清晰有效，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章 合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据2025年实验室智慧运营平台系统（项目编号：JSZC-320800-JSSZ-C2025-0049）竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，在平等、自愿、协商一致的基础上，特订立以下条款：

一、服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为________元人民币。

三、服务时间和地点

本合同服务时间和地点在磋商文件中有明确规定，地点由甲方指定。

四、付款

- 本项目按照进度付款，合同签订后10个工作日内付至合同总金额的30%；项目通过甲方组织的验收，乙方提供全额有效发票后，甲方支付至合同总价的100%。

- 验收

乙方对合同设备进行安装、调试，甲方组织技术人员进行验收，设备技术性能未能达到磋商文件要求时，乙方应更换全新设备并调试到位。

六、履约保证金

按磋商文件要求，乙方以电子保函（保险）形式向甲方缴纳本合同的履约保证金（中标总价的10%）。

七、合同生效及其它

1、本合同经甲方、乙方双方签字盖章（甲方、乙方双方必须同时加盖骑缝章），如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

2、乙方应严格遵守保密规定，未经甲方同意，不得将与本项目有关的数据、资料和图纸等提供给第三方。

3、乙方项目实施过程中应做好安全管理，因自身原因出现任何安全事故，甲方不承担任何责任。

4、乙方应严格按甲方采购需求切实履约，除不可抗力因素外，不得以任何理由提出项目延期、方案变更等要求。

5、乙方对本项目资金的使用管理情况无条件接受甲方上级或本单位、部门的审计和检查。

6、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

八、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：江苏省水文水资源勘测局淮安分局  乙方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人（负责人）                  法定代表人（负责人）

或授权代表（签字）：                  或授权代表（签字）：

签订日期：                            签订日期：

附件1：

- 廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

在工程             建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人、承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人（公章）：               承包人（公章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

（或委托代表人）：             （或委托代表人）：

年    月   日                  年   月   日

第五章  项目采购需求

# 一．项目概况

# 江苏省水文水资源勘测局淮安分局实验室位于分局大楼4-6层，面积1536平方米，按功能布局分为27个检测室、更衣室、库房、废液室、气瓶室等（见布局图）。

## 采购需求

2025年实验室智慧运营平台系统主要借助物联网、人工智能等软硬件技术手段提升安全运行、风险防控的在线监管能力，从人员进出、场所安全、物联管控等方面提质增效，打造智慧运行体系。建设内容包含门禁系统、环境管理系统、全景VR管理系统、信息发布及展示宣传系统、安全管理平台系统、物资管理系统、服务器及物联网、智能机器人等方面。

## 2.1 门禁系统

- 门禁门牌一体机

支持场所功能、仪器设备、安全须知等信息展示，支持人脸刷卡，实现实验室人员进出的权限控制，用于检测室（支持认证通过后玻璃门电动开合）、库房、气瓶室等场所，共计34台。

显示屏：15.6英寸LCD触摸显示屏，不低于800*1280分辨率

摄像头：不低于200万双目摄像头

存储容量：本地支持不低于10万人脸库、1万声纹、50万张卡，50万条事件记录

▲人脸验证：支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；支持多张（不少于3张）人脸同时做人脸验证，并分别输出比对（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口

物理接口：LAN*1、RS485*1、电锁*1、门磁*1、报警输出*1、开门按钮*1等

工作温度：-10℃～50℃

工作湿度：0～90%RH

▲产品需要符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》（GB/T24021-2001、 idt ISO14021:1999）的要求（需要提供对应检测报告，并加盖原厂公章）

- 门禁一体机

用于实验室6扇防火门进出控制

屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024

摄像头参数：不低于宽动态200万双目摄像头

认证方式：支持人脸、刷卡等认证方式

▲人脸验证：人脸比对平均时间不超过120ms，最大人脸验证距离不低于4m，准确率不低于99.9%（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

存储容量：本地不低于6000人脸库、1万张卡、5万条事件记录

通信方式及网络协议：有线网络

报警功能：支持防拆报警、外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警

单机使用：可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、管理设备参数等

- 发卡器

发卡器1台

支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡

卡座：支持至少1个Sim卡尺寸的PSAM卡座

- 实验室门禁管理软件系统功能

人员权限：支持按照人员状态查询；支持权限配置和清除；支持导入权限和加入分组；支持冻结和解冻权限；支持认证方式配置；支持重新下发和重新生成权限；支持查看权限配置和权限明细

人员发卡：使用人卡管理功能，完成人员基本信息的录入与维护，以保证人员能正常使用一卡通功能

权限规则：使用门禁管理功能，可根据卡片、指纹、人脸三种权限介质分别配置人员门禁权限，以满足人员进出区域的安全管控

信息发布：支持发布场所功能、仪器设备、安全须知等相关信息

人员出入事件：可按姓名、时间、地点等查询条件搜索，并可导出查询结果

名单库：支持将指定人员设置为名单库，在设备上认证时会上报名单库事件导致无法开门，支持名单库的添加、删除、导入和导出

门常开常闭设置：支持按时段配置门的常开常闭状态

2.2 环境管理系统

通过各类传感设备，实时监测实验室内温湿度、烟雾、可燃气体浓度等环境数据，当超出预警标准值时，会根据设置自动报警和预警，并及时推送，保障实验运行环境安全。

- 温湿度传感器

- 在各检测室安装温湿度传感器（带液晶显示），共计36台，超出预警值时，即按设定报警。

- 设备保护：防过压、防过流、防静电

- 温度量程、精密度及分辨率：-10℃-50℃，±0.3℃@25℃，0.1℃

- 湿度量程、精密度及分辨率：0-100%RH ，±2%@20%RH~80%RH，0.1%RH

- 电源输入：DC 12V（500mW）

- 设备接口：RS485接口（modbus协议）

- 防护等级：IP43

- 材质：ABS

- 颜色：浅色系（与实验室环境协调）

- 安装方式：壁装

- 物联网关

- 网关1台

- RS485/RS232接口：不少于8路RS485，其中1/3/5/7可以复用为RS232

- 模拟量输入：不少于16路

- 对外供电接口：6路DC12V

- 网络接口：5个RJ45 10M/100M

- 其它接口：1个USB 2.0

- 传感器接入性能：16路开关量信号设备接入，16路模拟量输入，每个RS485支持16个传感器共计128个传感器

- 传输协议：支持Modbus TCP、Modbus RTU、DLT645、BACNet、 IEC104等标准协议

- 设备接入：支持不低于100个第三方设备接入协议，涉及UPS、传感器等南向采集协议

- 室内中控多功能液晶触控智慧屏（12.6寸）

- 在各检测室安装28台12.6寸多功能智慧屏，可接入控制室内灯光、排风，可通过集成网关控制空调、新风、窗帘等，支持离线、在线语音控制。

- ▲通讯：标准KNX通讯（需提供KNX产品认证证书，并加盖厂家公章）

- 外观：全金属机身（支持灯光、空调、窗帘等功能控制）

- 语音控制：支持离线、在线语音控制

- 网络：双网口，支持wifi

- 负载：不小于3路16A继电器负载

- 接口：支持485接口，接近感应以及温度检测，本地或远程OTA升级

- 分辨率：不低于1920*515

- 对比度：不低于1200:1

- 内存：不小于2G

- 闪存：不小于16G

- 接口：1组KNX、1组RS485、1个Type C口、1个POE口、1个LAN口

- 楼道中控多功能液晶触控智慧屏（15.6寸）

- 在每层电梯厅各设置1台15.6寸多功能智慧屏（共3台），自带不小于3路16A磁保持继电器，需接入电梯厅控制灯光，可集中控制该层所有智能设备（包含灯光、窗帘、空调、新风等），能实现一键式全开全关等功能，支持离线、在线语音控制。

- ▲通讯：采用标准KNX通讯（需提供KNX产品认证证书，并加盖厂家公章）

- 外观：全金属机身（支持灯光、空调、窗帘等功能控制）

- 语音控制：支持离线、在线语音控制

- 网络：双网口，支持wifi

- 负载：不小于3路16A继电器负载

- 接口：支持485接口，接近感应以及温度检测，本地或远程OTA升级

- 分辨率：不低于1920*515

- 对比度：不低于1000:1

- 内存：不小于2G

- 闪存：不小于16G

- 接口：1组KNX、1组RS485、1个Type C口、1个POE口、1个LAN口

- 智能中控网关

- 在分局三楼控制机房设置智能中控网关1台，可通过485方式接入空调、新风、窗帘以及空气检测等设备，支持接入外网实现平台控制或APP控制。

- 安装方式：标准35mm导轨安装，采用标准KNX通讯协议

- 接口：不少于10个485接口，1个KNX辅助电源接口，1个KNX总线接口，支持不少于6路DI接口可连接传感器或普通开关，支持485方式接入空调、新风、窗帘等设备，WAN口接入外网/局域网

- 空调接入网关

- 在每层设置空调接入网关1台（共计3台），支持485/KNX通讯，支持接入空调内外机通讯，本地显示灯能够快捷明了的指示与空调通讯状态

- 智能面板

- 在每层过道设置智能控制面板1台（共计3台），自带不小于4路16A磁保持继电器，可接入控制过道的灯光；智能控制面板按键须支持背光状态显示；

- ▲通讯：采用KNX通讯（需提供KNX产品认证证书，并加盖厂家公章）；

- 尺寸：标准86*86尺寸

- 外观：金属面板，3-6键可配，按键刻字可根据现场实际镭雕，按键背光显示

- KNX耦合器

- 2台KNX耦合器

- 通讯协议：支路接口 KNX协议

- 储存温度、湿度：-20~+60℃，5~93%RH，无冷凝

- 保护类型：IP20

- 安全规范：符合EN60669

- 安装方式：DIN导轨安装 35mm导轨

- 窗帘电机

- 74台窗帘电机，支持485协议控制，针对实验室窗帘进行改造

## 2.3 全景VR管理系统

- 720°网络全景相机

重要检测场所配置4台全景相机

传感器：内置4个800W，1/1.8靶面图像传感器

处理器、分辨率：前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680 x 3840），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像

▲视频画面：拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

算法：支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

▲视角：支持水平视场角360°，垂直视场角360°（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

成像：可将距离设备1~100m处的景物进行拼接成像，在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

接口：支持1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽

防护等级：防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电

网口：支持10 M/100 M/1000 M自适应网口，具备1个SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20 km。

- VR应用场景接入

- 重要检测场所共配置4路VR应用场景接入，每个场景包括多个全景图、720全景视频、3D模型等。

- VR全景相机接入

重要检测场所共配置4路VR全景相机接入，结合VR应用引擎实现720全景视频应用。

- 网络硬盘视频存储

两台硬盘录像机，各内置3块8T硬盘，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，支持VR全景相机接入，支持预览时对实时视频进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段

存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，9路报警输出

输入带宽：320Mbps

输出带宽：256Mbps

接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

- 视频监控管理软件系统功能

视频监控配置：通过对视频预览、录像回放及通用参数的配置，达到预览回放等相关功能呈现

实时预览：查看实时视频时，可以通过配置视图等实现不同的视频预览方式

录像回放：对历史视频信息进行查看时，以不同方式查看录像，同时可以实现录像的下载、剪切等操作

VR实验室：基于现实增强技术，将实验室内物联感知设备、业务系统、实时视频进行深度融合，提升视频的表达能力，实现实验室多维信息全面感知可视化呈现

## 2.4 信息发布及展示宣传系统

- 信息发布盒

利旧5-6楼现有电视，增加2台信息发布盒，建立发布内容联网管理能力。

内容：支持多种素材自由排版、分区显示，支持多种播放方式，按日、按周等，可自定义

终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新

CPU：不小于4核，主频1.6 GHz

内存：2 GB

内置存储：16 GB（EMMC）

音视频输入接口：AUDIO IN

音视频输出接口：AUDIO OUT，HDMI OUT

网络接口：1000M LAN

数据传输接口：USB 2.0，TF Card

无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP， 蓝牙 BT 4.2

- 智慧交互终端

1台智慧交互终端提升内容投放和互动能力

显示尺寸：86 英寸 LED背光源

背光源类型：DLED

像素间距：0.1645(H) ╳ 0.4935(V)mm

物理分辨率：不低于3840 × 2160 @60 Hz

亮度：不低于350 cd/m²

色深度：不低于8 bit+FRC

对比度：不低于4500：1（Typ.）

可视角：不低于178°(H)/178°(V)

触摸方式：红外触控

玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃

触控响应速度：小于10 ms

触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm

触摸工艺：零贴合

▲全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

CPU：A55*4，主频1.9GHz

内存：4 GB

内置存储：64 GB

网卡：百兆网卡，支持路由功能

像素：拍照2400万，录像800万

麦克风功能：支持回声消除，智能降噪

内部喇叭：2.0声道，2×15W

蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本

音视频输入接口：HDMI IN 1路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路

音视频输出接口：LINE OUT 1路

控制接口：RS-232 1个

网络接口：RJ45(千兆网口) 2个

数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口

▲OPS电脑：支持外接OPS电脑（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

功耗：不高于250 W

待机功耗：不高于0.5 W

内置OPS电脑，CPU不低于 i5 12450H，内存不低于8 GB，硬盘不低于480G SSD盘，显卡不低于 Graphics 750

## 2.5 安全管理平台系统

在实验室重点检测室安装可视烟感，采用烟雾监测加可视画面的方式进行智能监测和远程复核。烟雾浓度一旦浓度超过阈值，发出蜂鸣声，并发送预警信息给平台，平台接收报警信息后，可自行配置报警联动视频、录像，快速、直观了解火警位置的现场情况，可以对设备进行（远程）消音及未处理报警展示操作

- 智能可视烟感

- 配置可视烟感27台

报警器：独立式光电感烟火灾探测报警器，1路报警输入和1路报警输出

探测器：可探测烟雾和温度进行报警，并通过视频复核

分辨率：不低于400万高清分辨率，广角镜头，可输出实时图像

供电：支持外部DC 12V供电，停电时切换到电池供电，烟雾探测报警器仍可正常工作

▲功能：具有火点告警功能，在设定的摄像头监控区域范围内，出现火点时间达到设定阈值时，触发火点告警（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告（需要提供原厂产品检测报告，并加盖原厂公章）

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

日夜转换模式：ICR 红外滤片式

功耗：≤7.5W

最远补光距离：不低于15 m

通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络

▲高分贝报警音：在距设备较劲处，蜂鸣器报警时的信号声压级大于等于85dB(A)（需要提供CNAS或CMA检测报告，并加盖原厂公章）

防护等级：IP30

- 电磁流量计

1台电磁流量计，可进行瞬时流量、流速、质量流量(当密度不变时)的实时测量和流量累积，所测值不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率（电导率大于30us/cm）变化的影响。

材质：耐腐蚀性、耐磨性

抗干扰能力：采用低频方波励磁，零点稳定，具备抗干扰能力

参数设计：支持不开盖进行电磁流量计参数设计和操作

报警：支持异常水流事件推送告警

- 实验室安全管理平台软件系统功能

以直观可视化模式呈现实验室基础信息、资源统计信息、安全信息等维度信息，分类智能显示实验资源统计信息、实验室类别、告警数排行、实时监控、实时告警抓图、安全检查计划，完成业务系统的可视化操作，以及汇总数据与图表呈现，包括与实验室LIMS、危险气体监测系统等已建系统的数据对接。

- 实验室基础信息：多级管理维度展示，便于直接查看数据，包括实验室基础数据统计、实验室类别统计等信息

- 资源统计信息：结合实验室使用信息和对接第三方系统使用数据，详细展示房间状态、使用人员等信息

- 安全信息统计：实时展示实验室内监控画面，可远程查看实验室当前状态，通过实验室安全检查子系统获取检查任务计划、检查人、发现问题数等数据

- 风险事件概览：统计展示各实验风险事件最新登记和审核信息，包括已登记数、未登记数、已审核数占比和未审核数占比，可展示风险事件数量靠前的实验用房包括实验室名称和风险事件数量

- 智能巡检：针对用水、电器运行、排风、气瓶等运行状态进行实时监测，支持定期人工巡检，可显示所有未关闭的设备（主要用于下班后或节假日巡查）

## 2.6 物资管理系统

- 扫码单兵

单兵5台，用于出入库等场景的试剂领用、废液存放等登记

屏幕：5.5寸高清，不低于720 * 1440电容屏

摄像头：后置1300万PDAF相位对焦摄像头

CPU：ARM 8核，不低于1.8GHZ 、4GB RAM、64GB ROM

网卡：支持4G全网通双卡

防护：防水、防尘、防摔（IP68），支持1.5米防摔

Wi-Fi工作模式：AP，STATION

NFC：支持

工作温、湿度：-20℃～+55℃，小于95%

SIM卡槽：2 个Nano SIM ，支持SIM卡热插拔

电池容量：锂离子，不低于5000mAh

- 监控半球

3台监控半球，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，支持电动变焦

分辨率：不低于2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

语音：不低于1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

输入输出：不低于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出

红外灯：采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达30 m

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色，0.005 Lux

调节角度：水平0°~330°，垂直0°~70°，旋转0°~330°

防补光过曝：支持

视频压缩标准：主码流H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式：DC 12 V ± 25%，支持防反接保护

防护：IP66

- 打印机

3台便携式打印机

打印方式：热敏

打印宽度：不低于48mm（384dots/mm）

分辨率：203DPI，8dots/mm

条码：UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODE39、CODE128、CODE93、ITF、CODEBAR、QR CODE

纸张厚度：0.056~0.1mm

- 智慧物资管理平台软件系统功能

提供针对实验室库房（入库、出库、领用）、标准物质（入库、取用、销毁，需要与在用的实验室lims系统对接）、危废（存放、转移）、应急监测室（借出、归还）、耗材（入库、领用）等应用场景的在线数据管理，具体包括门户工作台、事件中心、图上监控、移动APP、物资出入库管理、物资盘点管理、易耗品管理等应用，并能以汇总数据与图表等直观可视化模式呈现物资实时监控信息。

## 2.7 服务器及物联网

1台2U标准机架式服务器，用于部署本地管理平台。

CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz

内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB

硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘

阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽

网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部

电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

## 2.8 智能机器人

- 智能交互机器人

屏幕尺寸：不低于23.8英寸、1920*1080分辨率

语音识别：麦克风 6麦环形阵列

激光雷达：360°，30m

最大越坎高度：不低于10mm

最大越隙宽度：不低于40mm

续航时间：不低于4h

工作移动速度：0.3~1.2m/s

最大建图面积：300m x300m（5cm地图分辨率）

电池容量：不小于16Ah

充电方式：自动返回

功能：交互讲解、带路指引、电梯、APP远程召唤等

传感器：防碰撞、防跌落、激光雷达

导航定位：基于激光雷达的SLAM算法。

- 智能样品流转机器人

屏幕尺寸：不低于10.1英寸、1280*800分辨率

最大顶升负载：不低于200Kg

最大越坎高度：不低于10mm

最大越隙宽度：不低于40mm

续航时间：不低于4.5h

工作移动速度：1.2~1.5m/s

最大建图面积：500m x500m（5cm地图分辨率）

电池容量：不低于30Ah 24V

充电方式：自动返回

导航到点精度：不大于40mm，2°

末端定位精度：不大于10mm，1°

整机防护等级：IP21

联动模式：支持电梯联动和APP远程召唤

导航定位：基于激光雷达的SLAM算法

## 2.9 通风橱改造

针对2套通风橱进行改造，包括通风橱传动系统、变风量控制系统的自动化改造。

# 三、项目主要建设清单

| 场景 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统 | 门禁门牌一体机 | 套 | 34 |
|  | 门禁一体机 | 套 | 6 |
|  | 制卡机 | 台 | 1 |
| 环境管理系统 | 温湿度传感器 | 台 | 36 |
|  | 物联网关 | 台 | 1 |
|  | 12.6寸多功能液晶触控智慧屏 | 台 | 28 |
|  | 15.6寸多功能液晶触控智慧屏 | 台 | 3 |
|  | 智能中控网关 | 台 | 1 |
|  | 空调接入网关 | 台 | 3 |
|  | 智能面板 | 台 | 3 |
|  | KNX耦合器 | 台 | 2 |
|  | 窗帘电机 | 台 | 74 |
| 全景VR管理系统 | 720°网络全景相机 | 台 | 4 |
|  | VR应用场景接入 | 路 | 4 |
|  | VR全景相机接入 | 路 | 4 |
|  | 网络硬盘视频存储 （每台含3块8TB硬盘） | 台 | 2 |
|  | VR平台应用 | 套 | 1 |
| 信息发布及展示宣传系统 | 信息发布盒及配套发布软件 | 套 | 2 |
|  | 86寸智能交互终端及支架 | 套 | 1 |
|  | OPS电脑 | 台 | 1 |
| 安全管理平台系统 | 智能可视烟感 | 台 | 27 |
|  | 电磁流量计 | 台 | 1 |
|  | 实验室安全管理平台 | 套 | 1 |
| 物资管理系统 | 智慧物资管理平台 | 套 | 1 |
|  | 单兵 | 台 | 5 |
|  | 监控半球 | 台 | 3 |
|  | 打印机 | 台 | 3 |
| 服务器与物联网 | 平台服务器 | 台 | 1 |
| 智能机器人 | 样品流转机器人 | 台 | 1 |
|  | 交互机器人 | 台 | 1 |
| 通风橱改造 | 通风橱改造 | 套 | 2 |

附件  本项目建设地点平面布局图

图1  本项目建设地点四层布局图

图2  本项目建设地点五层布局图

图3  本项目建设地点六层布局图

# 四、开标评标主要审查事项清单

| 项目名称： 2025年实验室智慧运营平台系统 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 审查事项 | 主要审查内容 | 审查要点 | 审查 通过 | 不 通过 | 不 涉及 | 备注 |
| 一 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担 民事责任的能 力 | 授权代理人 社保缴费证明 | 根据投标文件提供的社保缴费证明，或通过授权代理人支付宝查询社 保缴纳情况，核实授权代理人社保缴费证明上的缴款单位是否与投标 单位一致，被授权人是否为投标单位员工 |  |  |  |  |
| 2 |  | 身份证 | 法人代表身份证在有效期，姓名、号码等与投标文件一致 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 授权代理人身份证在有效期，姓名、号码等与投标文件一致 |  |  |  |  |
| 4 |  | 营业执照、事业单 位法人登记证 | 通过国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等网站，或通过手 机扫码查询，核实相关证照是否真实，是否在有效期，名称、地址、 法定代表人、统一社会信用代码等信息是否一致 |  |  |  |  |
| 5 |  | 经营范围 | 采购项目标的涉及投标单位营业执照经营范围中“依法须经批准的项 目”的，需查验相关许可证。如：通过全国建筑市场监管公共服务平 台、各省建设厅网站，或通过手机扫码查询单位资质、人员资质 |  |  |  |  |
| 6 |  | 文件签署 | 签收文书（如标书发售记录、标书送达记录表等）是否存在同一人签 字（字迹相同或相似）的情况 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 法人授权书的签名（法定代表人、被授权人）笔迹是否相同或相似 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 法人授权书等投标文件的签署日期不早于招标文件发售日、不迟于开 标日 |  |  |  |  |
| 9 | 具有良好的商 业信誉和健全 的财会制度 | 财务报告、银行资 信证明、投标担保 函等 | 财务状况报告的所属时间、样式、内容符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 查看银行资信证明，判断供应商资格能力 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 投标担保函内容、投标有效期符合招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 12 | 具有履行合同 所必需的设备 和专业技术能 力 | 承诺书，必备的设 备清单和专业技术 能力清单 | 承诺书内容完整，未删除招标文件格式文本中的实质性承诺内容 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 招标文件要求提供设备清单的，审查清单与招标内容的相关性，并附 发票、证明等相关凭据 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 招标文件要求提供专业技术能力清单的，审查清单（如工程设计资质 、施工资质、专业人员技术职称及专业资格证书等）与招标内容的相 关性 |  |  |  |  |
| 15 | 有依法缴纳税 收和社会保障 资金的良好记 录 | 完税凭据 | 凭据时间符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 凭据显示的缴款单位与投标单位一致 |  |  |  |  |
| 17 |  | 社会保险缴费凭证 或清单 | 凭据时间符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 凭据显示的缴款单位与投标单位一致 |  |  |  |  |
| 19 | 参加政府采购 活动前3年 内，在经营活 动中没有重大 违法记录 | 无违法记录声明， 无重大违法行为查 询结果 | 无违法记录声明内容完整，未删除招标文件格式文本中的实质性承诺 内容 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 登录信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）查看失信被执 行人、重大税收违法失信主体、政府采购不良行为记录情况 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 登录中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）查看政府采购严重 违法失信行为信息记录情况 |  |  |  |  |
| 二 | 特定资格条件 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 根据采购项目 的特殊要求， 规定供应商的 特定条件 | 特定资格（质）证 照 | 设置的特定资格条件与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与 合同履行相关，且不得将国务院取消的行政许可事项、特定金额的合 同业绩、为特定主体服务的业绩以及供应商库注册等作为资格条件 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 通过网站或手机扫码查询，判断投标单位的资格（质）证照是否在有 效期 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 通过网站或手机扫码查询，审查持证人员的资格（质）证书（如建造 师、电工证等）是否在有效期内，持证人员是否一致，注册单位是否 与投标单位一致 |  |  |  |  |
| 三 | 落实政府采购政策需满足的资格条件 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 规范进口产品 采购 | 报价明细表 | 招标文件未明确可提供进口产品的，投标文件不应有进口产品 |  |  |  |  |
| 26 | 促进中小企业 发展（包括残 疾人福利企业 和监狱企业） 政策 | 声明函 | 专门面向中小企业的项目，投标单位均为中小企业 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 声明函内容完整，未删除格式文本中的实质性承诺内容 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 中小企业声明函所属行业与招标文件所明确的行业一致，否则不享受 政策 |  |  |  |  |
| 四 | 实质性响应（技术标内容） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 投标文件满足 技术要求中各 项实质性要求 | 投标文件 | 最终报价不超采购预算 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 逐条对照招标文件的采购需求（技术部分）和评分标准（综合评分 法），核实投标文件中的技术参数偏离范围和幅度是否在允许范围内 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 实质性响应要求不出现负偏离（招标文件允许的除外） |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 核实业绩真伪（如：合同日期不早于公司成立日期，对比授权证明上 的公章和合同相关附件的公章，通过网络公示、天眼查、工商网站等 查询投标单位业绩真伪） |  |  |  |  |
| 五 | 防止串标 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 单位负责人为 同一人或者存 在直接控股、 管理关系的不 | 关联关系审查 | 查询投标单位的工商注册地址，判断是否异常接近 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 登录天眼查、企查查或国家企业信用信息公示系统等网站，查询并打 印投标单位之间的关联关系 |  |  |  |  |
| 35 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商 | / | 根据所能掌握的信息进行判断 |  |  |  |  |
| 36 | 不同投标单位 的投标文件不 得由同一单位 或者个人编制 | 投标文件 | 投标文件装订形式、封面样式、厚薄、字体、表格颜色等是否相同或 相似 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 投标文件纸张、墨迹等是否显示由同一投标单位打印或复印（排除同 一文印公司） |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 不同投标单位的投标文件电子版的打印作者、最后一次保存作者是否 相同（必要时调阅招标代理公司存档） |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 投标文件软件版预算书中的备注、定额、材料价等是否存在异常一致 的情况（必要时调阅招标代理公司存档） |  |  |  |  |
| 40 |  |  | （电子投标）投标人的电子标信息中的电脑MAC地址、电脑CPU序列号 、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号是否一致，投标文件上传的IP 地址是否相同（排除交易平台指定的公开上传的IP地址） |  |  |  |  |
| 41 | （1）不同投 标单位不得委 托同一单位或 者个人办理投 标事宜。 （2）不同投 标单位的投标 文件载明的项 目管理成员或 者联系人员不 得为同一人。 | 授权代理人（投标 单位代表）的相关 材料 | 查询法人授权书，核实不同投标单位是否授权给同一人 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 不同投标单位的授权代理人所在单位一致 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 授权代理人虽为投标单位员工，但通过天眼查、企查查等网站查询， 其又为其他投标单位的主要人员（如：股东、监事等） |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 核对投标文件记载的电话号码，判断不同投标单位被授权人的联系电 话是否相同 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 通过网络查询，判断某一授权代理人的电话号码是否为另一投标单位 的联系电话。必要时，可拨打电话核实 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 谈判或磋商过程中通过问询，授权代理人不知投标单位负责人的电话 号码 |  |  |  |  |
| 47 |  | 项目团队成员表 | 核对投标文件中项目团队成员（项目负责人、技术负责人及项目组主 要成员）姓名，判断不同投标单位的项目团队成员是否存在同一人 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 查询项目团队成员的社保缴费情况，判断其是否为投标单位员工 |  |  |  |  |
| 49 | 不同投标单位 的投标文件不 得异常一致或 者投标报价呈 规律性差异 | 投标文件 | 投标文件纸质版排版格式异常一致 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 投标文件的技术标内容存在多处（整段）内容相似或雷同，且非招标 文件原文，也不能在互联网上完整检索到 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 投标文件的关键内容（如品牌型号、技术参数、投标文件内容编排和 文字阐述等）存在非正常一致 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 投标文件存在错误的地方一致（如错字、标点符号、行距字间距、错 误计算等） |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 第一中标人候选人无正当理由放弃中标，或不按规定与招标人签定合 同，由第二候选人递补，但其报价和技术方案等与原中标人存在较大 差异 |  |  |  |  |
| 54 |  | 报价表 报价明细表 | 投标报价总价接近，但各分项报价不合理，又无法合理解释 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 对比分部分项工程清单数量、金额、报价方式格式，判断是否存在投 标报价错误一致或呈规律性差异 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 计算各投标单位报价之间的差值，判断是否存在规律性差异（如等差 数列、规律性的百分比等） |  |  |  |  |
| 57 | 投标文件不得 相互混装 | 投标文件 | 不同投标单位的投标文件混装 |  |  |  |  |
| 58 | 保证金不得从 同一账户转出 | 投标保证金转账记录 | 查看银行汇款凭据，不同投标单位的投标保证金从同一个单位的银行 账户汇入 |  |  |  |  |
| 59 | 澄清事项 | 澄清说明 | 澄清事项限于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字和计算错误的内容，不得改变投标文件的实质性内容 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章，或者由法定代表 人或其授权的代表签字 |  |  |  |  |
| 采购小组 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |
| （此件连同其他采购档案一并存档保管） |  |  |  |  |  |  |  |

第六章   响  应  文  件  格  式

响  应  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

供应商:

二〇二五年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

江苏省水文水资源勘测局淮安分局:

关于             采购项目（项目编号:        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表      （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥    元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。

2、如果我们成交，我们将按磋商文件要求提供所需服务。

3、我方同意按照磋商文件中第15条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 场景 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统 | 门禁门牌一体机 | 套 | 34 |  |  |  |
|  | 门禁一体机 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 制卡机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 环境管理系统 | 温湿度传感器 | 台 | 36 |  |  |  |
|  | 物联网关 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 12.6寸多功能液晶触控智慧屏 | 台 | 28 |  |  |  |
|  | 15.6寸多功能液晶触控智慧屏 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 智能中控网关 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 空调接入网关 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 智能面板 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | KNX耦合器 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 窗帘电机 | 台 | 74 |  |  |  |
| 全景VR管理系统 | 720°网络全景相机 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | VR应用场景接入 | 路 | 4 |  |  |  |
|  | VR全景相机接入 | 路 | 4 |  |  |  |
|  | 网络硬盘视频存储 （每台含3块8TB硬盘） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | VR平台应用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 信息发布及展示宣传系统 | 信息发布盒及配套发布软件 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 86寸智能交互终端及支架 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | OPS电脑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 安全管理平台系统 | 智能可视烟感 | 台 | 27 |  |  |  |
|  | 电磁流量计 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 实验室安全管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 物资管理系统 | 智慧物资管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 单兵 | 台 | 5 |  |  |  |
|  | 监控半球 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 打印机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 服务器与物联网 | 平台服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 智能机器人 | 样品流转机器人 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 交互机器人 | 台 | 1 |  |  |  |
| 通风橱改造 | 通风橱改造 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、（表一）人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:        （电子签章）

（表二）技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:        （电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式要求）和法定代表人身份证（（加盖CA电子签章））；

（2）供应商提供授权委托书（（加盖CA电子签章，格式按照示范格式二要求）、受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（加盖CA电子签章）；

3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4、提供上一年度的财务状况报告（加盖CA电子签章，成立不满一年不需提供）；

5、供应商拟派委托代理人须为本单位正式员工，并提供2025年1月以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明（法人无需提供）（加盖CA电子签章）。

6、提供磋商前六个月内（2025年3月～2025年8月）中任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】; （加盖CA电子签章）

7、提供磋商前六个月内（2025年3月～2025年8月）中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（加盖CA电子签章）

8、提供是否被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果（网页查询结果加盖CA电子签章）；

9、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件）；

注:1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商应仔细阅读磋商文件第三章内容，并逐条提供相关证明材料）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏省水文水资源勘测局淮安分局:

本授权书宣告:

委托方:  地址:

法定代表人:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身 份 证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加江苏苏咨工程咨询有限责任公司组织的

采购项目（项目编号:           ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承 诺 书

致江苏省水文水资源勘测局淮安分局:

我方在     采购项目（项目编号；）的政府采购活动的磋商过程中，做如下承诺：

一、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我单位具有完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我单位参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录。

五、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

六、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。”的情况。

七、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

磋商供应商:  （电子签章）

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:年 月日

示范格式四

企业声明函

致江苏省水文水资源勘测局淮安分局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:     （签章）

法定代表人:（签章或签字）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省水文水资源勘测局淮安分局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:     （电子签章）

日期: 年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。