淮安市公共资源交易中心盱眙分中心
招 标 文 件
项目编码：   

采 购 人: 盱眙县卫生健康委员会
项目名称: 盱眙县智慧医疗项目

代理机构：淮安佳衡工程项目管理有限公司
2023年6月 

前  附  表
	序号
	名称
	内   容

	1
	采购人
	盱眙县卫生健康委员会

	2
	采购代理机构
	淮安佳衡工程项目管理有限公司

	3
	项目编号
	  

	3.1
	项目名称
	盱眙县智慧医疗项目

	4
	招标内容
	盱眙县智慧医疗项目（详见采购需求）

	5
	采购预算价
	1500万元

	6
	投标有效期
	90天

	7
	投标保证金
	无

	8
	招标文件获取
	投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

	9
	投标文件份数
	投标人在规定的投标截止时间前在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见投标人须知五、开标与评标“全流程不见面交易采购说明”。（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页）。

	10
	招标文件领取截止时间
	2023年6月16日17时30分（北京时间） 

	11
	开标时间
	2023年6月29日9时00分（北京时间）

	12
	代理服务费
	本次采购项目招标代理费参照江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》的标准打折收取，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

	13
	资质要求
	详见采购公告要求

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	中标通知书领取时间、地点
	中标结果公告发布后五个工作日内至交易中心盱眙分中心一楼大厅领取

	16
	其它要求
	招标文件中表格如有（投标函、开标一览表等等）与电子文件中表格不一致以电子文件中表格为准

	17
	采购行业
	软件和信息技术服务业


第一章招标文件
第一部分：盱眙县智慧医疗项目招标公告

项目编号：  

项目概况
盱眙县智慧医疗项目的潜在投标人应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin），办理淮安市政府采购供应商CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载获取招标文件。并于截止时间前递交投标文件。
注：投标人须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。
一、项目基本情况
项目编号：  
项目名称：盱眙县智慧医疗项目

预算金额：1500万元
最高限价：1500万元（超过最高限价为无效标书）
采购需求：盱眙县智慧医疗项目（详见采购需求）
合同履行期限：一年

质量要求：合格 

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定：
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照以下第 （3）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标 。
（2）本项目通过以下第    种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为     %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3、本项目的特定资格要求：

	序号
	资质内容
	提交形式

	1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	法定代表人身份证
	扫描件上传至电子标书

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	受托人身份证
	扫描件上传至电子标书

	2
	具备有效的营业执照
	扫描件上传至电子标书

	3
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	上传至电子标书

	4
	资格承诺制（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求）
	上传至电子标书

	5
	投标人未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）组织评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

	6
	本项目不接受联合体投标，不得分包和转包，具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按无效标处理。


说明：备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
三、获取招标文件
时间：  2023年6月9日至2023年6月16日，每天上午8：00至12:30，下午12:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin），办理淮安市政府采购供应商CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载获取招标文件。
方式：电子数据
售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间2023年6月29日 9点00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：开、评标地点，金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（见当天告示牌）。

开启时间：2023年6月29日9点00分（北京时间）
地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：无。
2、履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格，履约保证金不予退还；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。 
乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
3、本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。详见投标人须知五、开标与评标中“全流程不见面交易采购说明”。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：盱眙县卫生健康委员会
地    址：金源南路18号

联系方式：朱晓超    电  话：15851705904

2.采购代理机构信息
名    称：淮安佳衡工程项目管理有限公司
地    址：盱眙县佰亿财富广场302室
联系方式：王妍      电   话：15250859244
               盱眙县卫生健康委员会

2023年6月9日
第二部分:  投标人须知
一、总则
 1.适用范围
本招标文件仅适用本次公开招标项目的采购。
 2.合格的投标人
2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。
2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。
3.投标费用
3.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件构成
4.招标文件包括：
第一章招标文件
一、公开招标
二、投标人须知
三、合同条款前附表
四、合同条款
五、合同格式
六、采购需求
第二章投标文件
一、投标函格式
二、开标一览表
三、投标报价表
四、投标技术、服务响应偏离表
五、人员明细表

六、服务承诺
七、资格证明文件
八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
5.招标文件的澄清
5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）。
6.招标文件的修改
6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将以淮安市公共资源交易网盱眙板块公告的形式进行发布，投标人应持续关注淮安市公共资源交易网盱眙板块信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同投标人已收到补充通知。
6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市公共资源交易网盱眙板块公告。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及计量单位
7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！
8.投标文件构成
8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
8.1.1按照要求填写的投标函；
8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；
8.1.3 按照第10条要求填写的投标报价表；
8.1.4按照第11条要求填写的投标设备技术规格响应偏离表；
8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；
8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；
9.开标一览表
9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容，上传至电子标书。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.投标报价
10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。
10.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：
货物的总价：包括全过程的服务工作 、设备本身的价格、调试、安装、培训、咨询、资料印刷、专利以及论证、评审等所有过程中产生的所有费用和其它因本项目产生的任何费用。

（2）技术规格中特别要求的备件价格（如有）；

（3）货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（4）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；
（5）代理费参照苏招协[2022]002号文打折收取，由中标单位缴纳（投标单位充分考虑报价风险计入总价且不单独立项）。

10.4本项目预算价为1500万元，投标报价超过预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。
11.技术规格的响应
11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应。
12.服务承诺
12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。
13.证明投标人资格的文件
13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；
 13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14.符合招标文件规定。
15.投标保证金：无
16.投标管理费
16.1本次采购暂免收中标管理费。
17.投标有效期
17.1投标有效期为采购人规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.投标文件份数和签署
18.1投标人应在投标截止时间前上传加密电子投标文件一份，本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见五、开标与评标“全流程不见面交易采购说明”。
18.2投标人在投标文件制作工具中生成电子投标文件后即可进行加密投标上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。
四、投标文件的递交
19.投标文件的密封和标记
19.1投标人应严格按照第7.1条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份，本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见五、开标与评标“全流程不见面交易采购说明”。
19.2电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件和纸质投标文件（如有）均不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页）。未中标的供应商打印一份投标文件邮寄至招标代理处。
20.投标截止日期
20.1投标人递交上传加密电子投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。

20.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.迟交的投标文件
21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。
22.投标文件的修改和撤回
22.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
22.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录淮安市公共资源全程电子化交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
22.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
22.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
开标与评标

23.开标

23.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

23.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

23.2.1 公布开标会议纪律；

23.2.2 公布投标人名单；

23.2.3投标人在线承诺；

23.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

23.2.5 导入电子投标文件；

23.2.6 网上公布投标报价；

23.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

23.2.8 开标结束。

23.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

23.5全流程不见面交易采购说明

23.5.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

23.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

23.5.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

23.5.4本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5.5“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。
23.5.6电子投标文件上传截止时间前，采购代理机构提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

23.5.7电子投标文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。

23.5.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

23.5.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效投标人。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

23.5.10活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

23.5.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:

23.5.11.1软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。 

23.5.11.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

23.5.11.3为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

23.5.12投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236。
23.6招标人将在招标文件中规定的时间和地点组织开标。招标人、投标供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，投标供应商在不见面交易系统中签到。

23.7按照第21条规定，迟交的投标文件将不予接受。
23.8由采购人代表组织人员对投标供应商的资质进行审查，对于符合招标文件资质要求的给予继续评标。若发现投标供应商资质条件不符合招标文件要求的，可取消其继续参加评审的资格。
24.评标委员会
24.1 采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由五人或以上单数的行业专家、采购人代表组成。
24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25.评标过程的保密
25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购人、交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
26.评标程序
26.1投标人资格审查

26.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

26.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

26.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.2.投标文件符合性审查

26.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2.2实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期或服务期、供货范围或服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
(1)已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的;

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6)因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

(7)投标人提交的电子投标文件、投标备份光盘（或U盘）均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

(8)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(9)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
(11)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
(12)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
(13)不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.7在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照23.4款执行。
26.8在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第23.4条处理。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.投标文件的澄清
27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。
27.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
28.评审及中标

28.1特殊情况处理

28.1.1因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，项目作废标处理。
28.1.2“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。
28.2对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定电子投标文件。
28.3 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
28.4评委会按招标文件中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
28.5评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。
29.评标过程的保密
29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。
29.3 在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。
29.4 采购人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

30.价格扣除
30.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
30.2残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
30.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
30.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

31.评标办法
31.1评标标准和方法：（均按下述办法分别进行评标）
一、对所有投标人的投标评分，都采用相同的程序和标准。
二、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。
三、评标方法与标准：评标时，将先按投标人须知规定对各投标人进行资格审查和响应性审查，对通过审查的投标人采用综合评估法进行评标。
31.2评标方法：采用综合评分法。
即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

评标方法：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，按投标人所得的综合分由高到低的顺序向招标人推荐第一名至第三名的中标候选人。当投标人的综合得分相同时，则以低价优先推荐中标候选人；当投标人的综合得分相同时，评标价也相同时，采取随机抽取方式确定中标候选人的顺序。如出现并列第二、第三名依次类推。评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。
31.3具体评分标准评分办法

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	（一）价格基准分（15分）

	1
	价格分
	15
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15
注：上述“最低的为评标基准价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效竞标。

	（二）技术部分（30分）

	1
	技术参数响应情况
	30
	根据系统功能参数响应情况进行评分，投标人针对招标文件所列△功能需求提供应用软件功能界面截图。功能参数完全满足或优于招标需求的，得30分；“△”项每负偏离一项扣1.5分；非“△”每负偏离一项扣1分，直至扣完为止。

	（三）商务部分（38分）

	1
	证书
	8
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、隐私信息管理体系、知识产权管理体系证书，且认证范围为医疗行业应用软件的（以证书认证范围包括“医疗卫生”、“医疗行业”等关键字为准）。完全满足得6分，少一个扣1分，扣完为止。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）不提供不得分
2.投标人具备有效期内的信息化工程与技术服务能力评价证书（CN-IETS）1级（含）以上，满足得2分。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）不提供不得分

	2
	企业实力
	8
	1.投标人参与过由国家行业主管部门组织的健康档案、电子病历相关标准规范的研制工作，满足得3分。（须提供以国家卫健委（原国家卫计委或卫生部）统计信息中心出具的证明材料。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）不提供不得分
2.投标人医疗卫生信息相关产品通过国家卫健委（或原国家卫计委、卫生部）信息化领导小组评审，满足要求得5分。通过省级评审的，得2分。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）不提供不得分

	3
	研发能力
	2
	投标人具有完整的项目建设所需信息系统产品线自主版权产品，包括全民健康信息平台（或区域卫生信息平台）、基层医疗卫生信息系统、家庭医生签约、门诊医生站、手术麻醉、住院医生站、远程医疗服务、区域数据中心、区域综管系统、区域影像中心、医疗卫生信息安全。（提供软件名称可不同但需与建设内容一致，以提供项目招标公告前取得的计算机软件著作权登记证书为准。）满分2分，每少一张证书扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）

	
	
	5
	投标人具有与医院共同研制开发医院信息系统相关产品经验，提供10个及以上得5分，提供4个得3分，提供3个得1分，3个以下不得分。以软件著作权登记证书扫描件为准（软件著作权登记证书需能体现医院和投标人的相关信息，与同一个医院合作开发的不同著作权不重复计分），不提供不得分。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）

	4
	人员配备
	3
	投标人拟派的项目经理（仅限一人）具有以下资质：
1、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的信息系统项目管理师证书；
2、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的信息系统监理师证书；
3、具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务项目经理证书；
4、具有担任过类似项目的项目经理的工作经验。

以上四项同时满足得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。注：须提供项目经理的资质证书、担任项目经理的证明材料（如客户出具的用户证明）及项目经理在投标人服务的外部证明材料扫描件，需提供2023年1月1日至投标截止日之前连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。其他情况或不提供不得分。

	
	
	2
	投标人拟派的技术负责人（仅限一人）具有以下资质：
1、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的信息系统项目管理师证书；
2、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的系统架构设计师证书；
3、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的数据库系统工程师；
以上三项同时满足得2分，每缺一项扣1分，扣完为止。注：须提供技术负责人的资质证书及技术负责人在投标人服务的外部证明材料扫描件，需提供2023年1月1日至投标截止日之前连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。其他情况或不提供不得分。

	
	
	2
	投标人拟派的服务负责人（仅限一人）具有以下资质：
1、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的信息系统项目管理师证书；
2、具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务项目经理证书；
3、具有人社部门颁发（或与工信部共同颁发）的高级工程师证书（不包括信息系统项目管理师证书）。
以上三项同时满足得2分，每缺一项扣1分，扣至0分为止。注：须提供服务负责人的资质证书及服务负责人在投标人服务的外部证明材料扫描件，需提供2023年1月1日至投标截止日之前连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。其他情况或不提供不得分。

	
	
	5
	投标人拟派的其他项目组成员具有以下资质：
1、提供2个系统分析师证书；
2、提供2个系统架构设计师证书；
3、提供4个软件设计师证书；
4、提供2个软件评测师证书；
5、提供1个系统集成项目管理工程师证书；
6、提供1个网络工程师证书；
7、提供1个数据库工程师证书；
以上7项同时满足得5分，每缺一项扣1分，扣至0分为止。注：须提供成员的资质证书及其在投标人服务的外部证明材料扫描件，需提供2023年1月1日至投标截止日之前连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。其他情况或不提供不得分。

	5
	项目业绩
	3
	投标人具有承建的用户通过“电子病历系统功能应用分级评价”四级及以上的案例，每提供一家满足要求的医院案例得0.5分，本项满分3分。
提供上述案例的项目合同、用户通过相关测评的证明材料，否则不得分。（提供证明复印件或扫描件加盖投标人公章）

	（四）方案部分（17分） （评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。）

	1
	整体技术实施方案
	4
	投标人结合本项目建设需求和目标要求，能结合当前信息化建设和医疗卫生实际发展趋势，提出符合实际应用需求的项目建设思路和整体框架设计，方案设计具有一定的标准性、技术先进性、适用性、可扩展性和安全性。评委根据投标方案阐述进行打分。优：4分；良：3-2分；一般：1-0分

	2
	项目实施保障
	3
	投标人具有成熟可靠的项目实施标准规范、并具有必要的质量管理保障和实施周期计划，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行。评委根据投标方案阐述进行综合打分。优：3分；良：2分；一般：1分。

	3
	服务方案及保障措施
	10
	1.供应商针对本项目为用户提供的培训方案以及培训体系，评委根据以上方案和体系进行综合评分，优：3分；良：2分；一般：1分。
2.对本项目中有关售后服务部分的理解和响应，制定了完善的培训、售后服务方案，有多种售后服务方式和规范化的售后服务体系，内容由评委进行分析比较后酌情打分，（同时需承诺专业人员驻场，不随意更换人员），优：3分；良：2分；一般：1分。
3.项目质保期：免费质保期1年的基础上，每增加一年得1分，最多得2分，不增加不得分。
4.项目质保期满维护费：质保期满维护费≤8%得1分，每低1个百分点加1分（以8%为基准），最多得2分。


31.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

31.4评标委员会根据投标人综合得分，由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

六、授予合同
32.合同授予标准
32.1评委会按招标文件规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行评审，最终推荐出中标候选人。采购人应根据评委会的评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人将在淮安市政府采购网及淮安市公共资源交易网盱眙板块上公示，公告期为一个工作日。
31.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）必要时可邀请交易中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉、承诺以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。
31.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
31.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。
32.采购人授标时不得对招标文件做实质性更改
32.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。
33.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利
33.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。
34.中标通知书
34.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通过“采购业务管理子系统”通知中标人。采购人将通过“采购业务管理子系统”发放中标通知书。
34.2中标通知书将是合同的组成部分。
35.签订合同
35.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
35.2领取中标通知书后15 日内，必须与采购人签订合同。若中标通知书发出15日内未与采购人签订合同以及中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标，采购人取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
36、质疑处理
36.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或招标代理。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
36.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

36.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
36.4质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。
36.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、 
谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
36.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。
36.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在五个工作日内以书面形式作出答复。但质疑答复的内容不涉及商业秘密。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请盱眙县财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
第三部分合同条款前附表
	序 号
	内           容

	1
	付款均应按下列条件进行：合同签订后付中标价的40%，项目验收合格付合同价的50%，余款在一年内无质量问题付清（属地纳税或招标人确认同意的其它税务部门的正式票据）。

	2
	合同履行期限（工期）：一年

	3
	交付地点：招标方指定地点。

	5
	中标通知书发出后采购人必要时会实地考察投标单位，若发现投标单位在履约能力、技术、财务、团队、设备（软件、硬件）等方面不具备履行本项目的能力，采购人有权取消中标人资格。


第四部分  合同条款
项目合同书
   项目名称：                                     

项目编号：                                     
合同编号：                                     

合同金额（人民币）：                               

采购单位（甲方）：                         （盖章）
成交人（乙方）：                       （盖章）
采购日期：                                         
采 购 人（以下简称甲方）：
成 交 人（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据                   ,项目编号：           ）的招标文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。
一、签订本政府采购合同的依据
本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件；
2.招标文件的更正、变更公告；
3.成交人提交的响应文件；
二、合同组成
1.分项报价表；
2.技术条款偏离表或技术响应偏离表；
3.其他相关承诺；
4.成交通知书（交采购人）；
5.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
三、合同标的及金额                                       单位：元
	序号
	采购内容名称
	规格参数
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                  （大写）          元。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、运行设备所需要的第三方设备（不局限于产品本身是直至符合使用要求及使用目的的最终产品）、远程医疗协助、视频、检验费、专家论证、评审、手续费、运输费（如有）、专利费（如有）、保险费（如有）、差旅费、安装调试费（如有）、税金及不可预见费、培训费用、提供设备后的伴随服务等全部费用。

四、交付时间、地点和要求
1. 服务时间：

服务地点：招标人指定地点。               
2.乙方提供不符合招标文件和使用要求的目的和服务，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供本项目所有服务成果及项目资料文件交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期。
4.甲方在使用服务成果过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。
5.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票（属地纳税或采购人同意的其它正式发票）。
五、付款方式
************************* 
六、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
七、违约责任
1.乙方所提供的服务等未按照要求的，应及时调整更换；调整更换不及时的，按逾期货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的服务如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
4.乙方提供的服务在使用期内，因缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。
5.其它违约行为按违约服务额5%收取违约金并赔偿经济损失。
八、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。
九、知识产权：
十、其他约定：
十一、合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十二、合同生效及其它：
1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在政府采购网下载《合同通用条款》。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
                                       开户银行：     

联系电话：                             账号：
                                       联系电话：
签约时间：    年     月     日
合同通用条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4“服务”指根据本合同规定乙方承担与服务有关服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.5 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.6 “乙方”指提供本合同条款下服务的公司或其他实体。
1.7 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的服务符合合同规定的活动。
1.8“工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交服务的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的服务，包括各项技术服务、技术培训及满足培训、技术服务、性能测试、正常运行所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
4.合同文件和资料
4.1乙方在提供服务时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、服务指南、服务手册等。
4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 质量保证
7.1.1乙方必须保证本项目服务是实施项目所必须的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2乙方须保证所提供的服务具有符合质量要求和产品说明书的性能。在服务保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现服务与合同不符；或者在质量保证期内，证实服务存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时做好后期服务。乙方在甲方发出服务异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
8. 价格
8.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物/服务的设计、论证、评审、验收、指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用等均已包括在合同价格中。
8.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
8.3服务费用
8.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的所有费用。
8.3.2 甲方按合同计划参加在乙方的项目中的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.服务方式及服务日期
服务方式：现场交付 。
交付日期：******************。
10.验收
11.1验收
11.1.1以确认与本合同约定的数量、规格等是否一致。
11.1.2 乙方应在服务交付成果前进行详细而全面的检验，并证明服务符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。
10.付款条件
本合同条款下的付款方法和条件在“合同书”中具体规定。
11.履约保证金：
11.1乙方应在合同签订前，按招标文件的约定提交履约保证金。
11.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
11.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
11.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
11.3.2 支票。
11.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方（无息）。 

12.迟延交付
12.1 乙方应按照合同约定的时间提供服务。
12.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
12.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
13.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
14.不可抗力
14.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
14.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
15.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
16.合同争议的解决
19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
17.违约解除合同
17.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
17.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
17.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
17.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
17.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
18.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
19.转让和分包
19.1政府采购合同不能转让。
19.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
20.合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。
21.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
22.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.安全文明施工

23.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
24.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第五部分合同格式
经在盱眙县卫生健康委员会招标采购，_________（以下简称“买方”）、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
1、合同文件下列关于项目名称：

项目编号：     招标文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）合同主要条款及通用条款；
（2）卖方提交的响应文件；
（3）成交通知书；
（4）买方和卖方商定的其他必要文件。
2、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
3、服务及数量
本合同所提供的服务及数量详见“采购需求及总体要求”。
4、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。
5、付款条件
本合同服务的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。
6、时间和地点
本合同交付时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。
7、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时招标人有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。
8、合同生效及其它
本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在买方收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、交易中心留存一份，财政局备案一份。
买方：                          卖方：
单位盖章：                      单位盖章：
代表签字：                      代表签字：
签定日期：                      签定日期：
  第六部分：采购需求 

2.1项目概况
2.1.1项目背景
2.1.1.1国家层面要求
2.1.1.1.1“健康中国2030”规划
《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称纲要），由中共中央、国务院于2016年10月发布。《纲要》明确了今后15年健康中国建设的总体战略，要坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心。
2.1.1.1.2国家十四五规划和二〇三五年远景目标
2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。建议指出要全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。
2.1.1.1.3加强全民健康信息标准化体系建设
《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》（以下简称意见），由国家卫生健康委办公厅联合国家中医药局办公室于2020年10月发布。
《意见》主要包括充分认识全民健康信息标准化体系建设的重要性、全民健康信息标准化体系建设的重点任务、强化全民健康信息标准化体系建设的保障措施等3个部分的内容：
2.1.1.1.4“互联网+医疗健康”
《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称意见），由国务院办公厅由2018年4月份发布。这次《意见》的出台，一方面，为释放政策红利、激发各类参与主体创新发展活力，文件鲜明提出了一些鼓励性政策措施。比如，在发展“互联网+”医疗服务方面，将允许依托医疗机构发展互联网医院。医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院的基础上，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务。完善医疗联合体内互联网医疗健康服务收费、医保支付等支撑政策，推进医保支付改革，健全利益分配机制。在优化“互联网+”家庭医生签约服务方面，加快家庭医生签约服务智能化信息平台建设与应用，鼓励网上开展签约服务，在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务。
2.1.1.1.5公立医院高质量发展促进行动
2021年9月，国家卫健委联合国家中医药管理局下发《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》，其中提出，建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。到2025年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。
2.1.1.2江苏省层面要求
2.1.1.2.1“健康江苏2030”规划
《“健康江苏2030”规划纲要》（以下简称纲要），由中共江苏省委联合江苏省人民政府于2017年2月发布建立健全基本医疗卫生服务体系，实现人人享有基本医疗卫生服务。深化医药卫生体制改革，抓好分级诊疗制度、现代医院管理制度和综合监管制度建设。强化疾病预防控制，实施慢性病综合防控战略，加强传染病、职业病、地方病和精神疾病防治。推进基本公共卫生计生服务均等化，创新医疗卫生服务供给模式，提升服务质量和水平，提供优质高效的整合型医疗卫生服务。充分发挥中医药独特优势，发展中医治未病服务，提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。加强重点人群健康服务，提高妇幼健康水平，促进健康老龄化，维护残疾人健康。
2.1.1.2.2江苏省十四五规划和二〇三五年远景目标
《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，织密织牢公共卫生防护网，强化公共卫生服务能力建设。优化公共卫生区域布局，加强各级医疗机构公共卫生职责，强化基层公共卫生体系建设。完善公共卫生服务项目。拓展家庭医生签约服务范围，逐步建立由家庭医生提供基本医疗的健康管理服务模式。推进流动人口基本公共卫生服务均等化。强化重大传染病和慢性病防控，力争实现设区市三级传染病医院全覆盖、所有县（市、涉农区）具备传染病救治能力。适当扩大适龄儿童免疫规划。完善职业健康监管服务体系。
2.1.1.2.3江苏省关于开展全民健康信息平台建设评价工作的通知
建设标准统一、融合开放、有机对接、分级管理、安全可靠的各级全民健康信息平台（以下简称“平台”），是卫生健康信息化工作重中之重。通过评价，推动平台功能建设不断完善，更好地发挥作为各项业务系统连接枢纽、运行支撑作用；更好地落实信息标准规范应用，实现内外共享、上下协同；更好地支持服务资源下沉、服务模式转变，适应居民健康全生命周期管理等迫切需要。
2.1.1.2.4《省基层卫生健康信息化建设提档升级工作实施方案的通知》
江苏省卫生健康委员会2020年1月9日发布《关于印发全省基层卫生健康信息化建设提档升级工作实施方案的通知》（苏卫基层[2020]1号）
以居民电子健康档案和电子病历为核心，以居民的医疗服务、公共卫生服务、健康促进与管理等为主线，兼容其它基层融合服务和延伸服务等内容，建立基层卫生健康“总门户”，规范建立居民电子健康档案，记录一生、服务一生、管理一生；为基层医生提供信息工具，减负提效增能；为管理人员提供业务数据，动态管理，辅助决策；为社会提供健康信息资源，共享利用。
进一步完善各级人口健康信息平台建设，推进信息化新概念、新技术的应用，建立并执行统一的标准管理系统，建立主数据管理机制；统一基本业务系统应用规范，促进互联互通，垂直业务系统在前端窗口和后端平台，实现与基层业务系统的数据交互。
2.1.1.2.5医疗机构电子病历系统应用水平
2021年1月，江苏省卫健委下发《关于做好二级以上医院“十四五”高质量发展规划编制工作的通知（苏卫医政〔2021〕1号）》，通知强调要深入推进以电子病历为核心的医院信息化建设，全力构建以患者为中心的医院信息系统。2021年底，所有医院完成结构化门（急）诊电子病历系统升级改造工作，三级医院全部建成医院信息集成平台，50%左右二级医院建成集成平台。对于江苏省内二级以上医院来说，初步要满足电子病历3级以上的建设要求。
2021年8月，淮安市卫健委医政医管处发布《关于转发省卫健委《关于做好2021年电子病历系统应用水平分级评价数据上报工作的通知》的通知》（淮卫医政便函〔2021〕88号)：要求各级医疗机构需要对电子病历评级高度重视，压实责任，开展电子病历系统应用水平分级评价是实现智慧医疗的有效途径。所有三级医院电子病历系统应用水平要达到 5 级标准，力争实现 6 级突破；所有二级公立医院电子病历系统应用水平要达到 4 级标准。
2.1.2建设目标
按照国家、省、市卫健委对深化医改工作和区域医疗健康信息化的最新要求，结合盱眙县实际，利用互联网+、云计算、大数据等先进信息化手段，在现有基础上“充分利旧、锐意创新”，以维护居民健康为中心，以医疗健康一体化全民健康信息平台为枢纽，夯实基层医疗卫生信息化基础，加快推进区域协同服务、互联网+健康医疗等信息化升级建设，实现全县居民健康档案数据集中化、属地化管理，推进共享利用，促进全县分级诊疗制度建成，满足居民对健康生活的需要，提升就医体验、增强医改获得感，助力“健康盱眙县”建设。
2.1.3建设内容
	序号
	建设大类
	建设内容
	建设模块

	
	基层提档升级（乡镇、社区、村卫生室）
	基本医疗服务系统
	挂号管理系统

	
	
	
	划价收费信息系统

	
	
	
	门诊全科医生站

	
	
	
	门诊护士站

	
	
	
	住院结算管理

	
	
	
	住院医生站

	
	
	
	病区护士站

	
	
	
	电子病历系统

	
	
	
	护理文书系统

	
	
	
	手术麻醉计费系统

	
	
	
	药库管理

	
	
	
	药房管理

	
	
	
	维护系统

	
	
	基本公共卫生服务系统
	基本公共卫生服务系统升级

	
	
	家医签约服务系统
	家医签约服务系统升级

	
	
	医防融合
	健康档案医防融合

	
	
	
	高血压患者医防融合

	
	
	
	糖尿病患者医防融合

	
	
	
	传染病患者医防融合

	
	
	
	老年人医防融合

	
	
	
	孕产妇医防融合

	
	
	
	儿童医防融合

	
	
	业务系统对接
	业务系统对接

	
	
	健康一体机
	健康一体机接口

	
	妇幼、马坝、三院、旧铺医疗信息系统升级（电子病历四级）
	就诊服务
	手术麻醉计费信息系统

	
	
	
	医技科室计费信息系统

	
	
	门诊医疗服务
	门急诊挂号收费管理系统

	
	
	
	门诊医生工作站

	
	
	住院医疗服务
	入院登记/出院结算管理系统

	
	
	
	住院医生工作站

	
	
	
	临床路径管理系统

	
	
	电子病历系统
	门诊电子病历系统

	
	
	
	住院电子病历系统

	
	
	护理业务
	病区护士站信息系统

	
	
	
	电子护理文书系统

	
	
	
	移动护理系统

	
	
	医技业务
	影像存储与传输系统（全院级PACS）

	
	
	
	放射报告系统

	
	
	
	临床手术麻醉信息系统

	
	
	医务管理
	住院病历质控系统

	
	
	
	危急值闭环管理系统

	
	
	药事管理
	药库管理系统

	
	
	
	药房管理系统

	
	
	
	抗菌药物管理系统

	
	
	合理用药
	合理用药

	
	
	物资管理
	物资管理

	
	
	临床知识库
	临床知识库

	
	
	体检系统
	体检系统

	
	
	系统管理和统计
	医院信息系统门户

	
	
	
	统计报表查询系统

	
	
	系统接口
	系统接口

	
	
	公卫系统接口
	公卫系统接口

	
	
	评级服务
	评级服务

	
	远程医疗管理
	双向转诊平台
	转诊管理系统

	
	
	
	统计分析系统

	
	
	区域影像系统
	区域超声信息管理系统

	
	
	
	区域内镜信息管理系统

	
	
	区域心电中心管理系统
	区域心电中心管理系统

	
	
	区域LIS中心管理系统
	区域LIS中心管理系统

	
	
	远程会诊中心管理系统
	远程会诊中心管理系统

	
	
	远程培训系统
	远程培训系统

	
	区域应用系统
	云病案系统
	云病案系统

	
	
	共享中心药房管理系统
	共享中心药房管理系统

	
	
	区域OA系统
	区域OA系统

	
	
	区域院感系统
	区域院感系统

	
	全民健康信息平台可视化
	区域综管可视化平台
	医疗服务监管

	
	
	
	公共卫生监管

	
	
	
	药品管理监管

	
	
	
	卫生资源监管

	
	
	
	综合业务监管

	
	
	
	综合管理驾驶舱

	
	公众健康服务平台
	互联网+医疗健康便民服务
	互联网+医疗健康便民服务


2.2技术需求
2.2.1设计原则
投标产品应具有较好的先进性、标准化、可操作性、可维护性、安全性、整合性与扩展性、高性能等特点。
1、先进性：系统应采用灵活的、稳定的信息技术架构，整个系统平台架构采用门户平台方式，可以集成B/S与C/S多种架构体系的不同产品，可以灵活配置用户使用功能及界面，能满足医疗机构日益变化的个性化需求。通过门户可以对其他各种业务系统进行统一安全认证管理，实现整个业务系统的单点登陆。
2、标准化：系统必须按照国家卫健委发布的信息系统相关功能规范的要求以及国家信息管理的标准、HL7数据交换标准；其中CIS（临床信息系统）按ICD-10、SNOMED、结构化电子病历XML设计等。相关产品应遵循医院信息系统功能规范、数字化医院试点示范信息化建设要求以及电子病历分级评价和互联互通相关评测要求，产品应遵循医院指定的行业标准并制定相应的技术接口，支持以集成平台进行应用集成的技术标准，实现较高的标准化要求，以达到统一管理，统一标准，互联互通的要求。采用开放的、可扩展的数据标准，支持数据标准的动态变化，支持HL7标准，以及向后兼容今后国家、行业、地方所出台的数据标准等。
3、可操作性：整个信息系统应采用统一的界面风格，建立图形导航图，用户可以根据自己操作习惯配置自己常用功能的快捷方式。在操作界面上提供多种人性化的提示符号。主要功能的按钮图片放大处理，让操作员操作更加清晰。对于主要的各项操作功能，应在系统上建立帮助系统。建立系统间的消息系统。
4、可维护性：系统应能实现统一维护，统一权限管理，统一数据库链接池管理。具有自动更新升级管理和错误日志管理功能。
5、安全性：本项目建设须符合信息安全三级等保要求，系统应满足实现系统7×24h连续安全运行，性能可靠，易于维护。由于本项目建设涉及到大量医疗业务数据和患者隐私数据，系统安全保障极为重要，投标人应具有医疗行业敏感数据加密经验，并从物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、安全管理等多个层面提供详细的安全防护建议方案，以确保系统和数据的安全性。
6、整合性与扩展性：系统应采用灵活的基于门户的可扩展性架构，系统可以融合各类不同体系架构产品。系统所有功能菜单可按用户角色的需求进行随时调整和组建。同时信息系统按照国际、国内有关标准开发设计。采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，系统应能灵活地扩充其业务功能，并可与其它业务系统进行无缝互连。投标产品应充分考虑兼容国产化数据库管理软件、国产化服务器操作系统等国产化系统软件的需求。
7、高性能：系统应充分考虑大业务量环境中运行的效率，防止死锁和并发操作。系统应支持自动任务管理系统，可以把比较大的，时实性不强的业务放到晚上执行，整个过程无须人工干涉，以合理分配服务器的资源，提高服务器的利用率。要求稳定、高效的支持医共体内的医疗机构同时联网运行；保证数据高效、稳定、完整传输；产品需具有高性能，相关产品应至少满足5000以上的在线用户，1000以上的并发用户，单页面响应速度小于2秒性能要求。
2.2.2架构需求
根据盱眙县卫生健康信息化发展的实际情况，遵循国家卫健委发布的“4631-2”人口健康信息化顶层架构设计，确保信息化建设是在目前各医疗卫生机构信息系统的基础上，制定统一的标准，有效整合医疗卫生业务应用系统，形成一个互联互通的医疗卫生业务协作网络。本项目架构应满足：
（1）一张网络
整合现有的多种网络接入，避免重复建设，建设一张高速、安全、稳定的专用光纤网络，实现区域内数据中心、各医疗卫生机构之间的数据高速链路全覆盖，为区域信息流通提供物理通路。
（2）一个数据中心
建立卫生数据中心，集中存储全县的医疗卫生及健康信息，通过数据中心实现卫生信息互联互通、资源共享。
（3）一个平台
全民健康信息平台为区域健康信息共享和业务协同提供高效、可靠的交换服务和信息服务，主要包括信息资源中心，注册索引、健康档案服务和浏览、数据采集交换、应用支撑、数据质量控制与监控等服务。
3、六大业务应用
（1）医疗服务和远程医疗类系统
医疗服务信息系统由医院主导，在医院现有信息系统基础上进一步完善，同时面向平台提供适应性改造。远程医疗类业务系统由政府统筹建设，在辖区内医院已建的信息系统基础上，实现面向平台数据中心的数据采集和服务调用接口。完善社区卫生服务中心与二、三级医院之间的双向转诊流程，逐步引导、开展各类远程医疗服务。
（2）公共卫生类业务系统
为减少社区医生的重复工作，将社区基本医疗与公共卫生任务整合，形成一体化的社区卫生服务信息系统。社区卫生服务信息系统与公共卫生信息系统以全民健康信息平台为依托，完成业务与数据的交换和协同。
（3）健康服务类业务系统
通过社会力量积极参与平台建设和运营维护，以及提供基于平台的各类优质服务，利用公众服务平台，借助网络信息技术和各类家庭医疗自助终端设备，打造新型健康服务和医养创新类服务，满足多方位、多层次的居民健康管理需求，把健康医疗信息技术服务打造成为盱眙县新的经济增长点。
（4）基本药物和药品管理类业务系统
配合相关医改相关政策，做好药品招标、采购、配送系统的接口，建立药品不良反应报告和监测系统，实现医疗卫生机构从药品计划、采购、入库、消耗、库存的全过程管理，满足基本药物和药品监管需求。
（5）综合管理类业务系统
在平台数据中心的基础上，为各级卫生行政主管部门、卫生决策部门建立卫生综合信息管理平台。实现多层次、多维度的服务统计、质量监管、绩效考核。实现医疗服务的业务监管。实现卫生信息的综合分析、挖掘利用和政府决策支持等。
2.2.3技术路线
2.2.3.1面向服务架构
面向服务架构（SOA, Service-Oriented Architecture），松耦合的设计分析方法，完成区域信息平台和智慧健康信息化的分析与设计，保证系统的灵活性、可扩展性和良好的维护性。
2.2.3.2标准和开放的技术
全面遵循国家电子健康档案、电子病历等技术标准和规范；全面支持业内各类成熟的、普遍接受的技术标准，如XML标准、HL7、共享文档标准、IHE XDS、WEBService以及软件工程等相关标准。采用先进、开放的技术和成熟平台，支持主流厂商的硬件和操作系统平台。在数据库方面，考虑支持当前最流行的数据库技术标准。通过这样的考虑有利于降低技术风险以及特定供应商的依赖性，有利于保持系统的向后兼容性、可集成性和可扩展性。
2.2.3.3多层的分布式架构和基于组件的技术
采用多层的分布式架构和基于组件的技术，通过分层，可以限制子系统间的依赖关系，使系统以更松散的方式耦合，而组件技术的采用更能提高系统的灵活性以及今后的维护和升级。
2.3功能需求
2.3.1基层提档升级（乡镇、社区、村卫生室）
此次提档升级基层医疗卫生健康信息系统，将建立全区统一的基层数据标准规范和业务流程规范，在新版本业务模型下的全科医生工作站系统，实现医疗、公卫、家医统一数据存储、统一工作界面，整合健康档案、医疗、家医、妇幼、计划免疫数据、死因管理数据，三级医院诊疗数据，业务流程重组及改造，以全科医生、家庭医生为主线，以全生命周期健康管理为目标，实现全流程连续性个性化的居民健康管理服务。满足江苏省卫健委基层提档升级的要求。
2.3.1.1基本医疗服务系统
2.3.1.1.1挂号管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	挂号管理
	（1）挂号录入病人医保卡或身份证，调出“姓名、性别、年龄、费用性质（自、公、参保）、职业、单位、地址”等基本信息，基本信息可修改（首次就诊病人需建档，录入姓名等基本信息，预约挂号需调入预约信息）自动生成门诊流水号，确定就诊科室或医生，打印就诊单（挂号单），医生可不指定；
（2）可对门诊医师作就诊挂号数限制或停诊；
（3）打印就诊单（挂号单）；
（4）挂号有效期为24小时，可设置；
（5）复诊挂号录入病人门诊病历号、确定复诊的就诊科室与医师、可从个人健康档案中提取病人基本信息；
（6）支持预约挂号调入功能，预约到就诊当日挂号截止时间后自动作废；
（7）支持退号处理，对未就诊的挂号记录可以进行退号操作；
（8）支持根据部分信息查找病人功能。
（9）支持转科处理，当已经挂过号以后，发现挂号科室有误，挂号费用相同科室可以直接转换挂号科室。
（10）支持医保刷卡、电子医保凭证功能。

	
	挂号查询
	查询当前医疗机构下所有科室的挂号信息，可根据就诊号码，门诊号码，操作人员，日期等条件进行查询。查询出所有的挂号明细和挂号状态，并提供打印功能。

	
	医生排班维护
	设置当前医疗机构挂号科室下的排班医生，并设置每位医生每天的挂号限额与预约限额，可对本周和下周的排班情况进行设置。

	
	科室排班维护
	对所有门诊类别下的挂号科室进行排班处理，即设置周一至周日每天上午和下午两个时段内哪些科室可以进行挂号，并设置排班科室的挂号人数限额和预约挂号的限额，当天未排班的科室不允许进行挂号。

	
	挂号科室维护
	设置不同门诊类别下的挂号科室，挂号科室主要是确定病人的预诊科室。


2.3.1.1.2划价收费信息系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	收费结算
	（1）调入或录入药品处方和检查检验项目，按病人性质自动划价与结算并打印发票，收款并找零；
（2）能够处理发票打坏后重打发票，发票号码作废功能；
（3）如果是医保病人，划价收费则主要包括“身份验证、计算费用、记入个人帐户”等功能。
（a）身份验证：从医保中心的回传信息验证医保IC卡有效性，医保IC卡无效则必须自费就诊。
（b）计算费用：根据医技单、处方单，如果是医保用药、医保费用且单价没有超过医保限价，根据医保支付比例计算帐户支付金额、个人现金金额。
（c）记个人帐户：写医保IC卡；生成费用归并信息传到医保中心更新个人帐户数据。
(4)支持在同一界面进行处方录入、处置录入、收费结算，并可通过快捷键切换西药方、中药方、草药方和处置单。

	
	退费处理
	发票已打出后，发现需要对发票中的部分费用或全部费用进行退费，将费用退还给病人，作废原发票并打出新发票；医保患者不支持部分退费。

	
	发票作废
	发票未打出或打出后发现划价错误，需重打发票，原发票进行发票作废，当发票打印或信息录入错误时对票据的作废操作，系统需记录作废票据的信息，作废票据不做收费信息进入统计，作日报时在“作废”栏中显示。

	
	发票查询
	查询当前医疗机构下当前门诊类别下所有的收费发票和明细，可根据发票号码段、病人性质、病人姓名、卡号、收费日期、收款员等条件检索。可查看发票明细和单据明细。

	
	收费日报
	（1）统计收款员本日的挂号信息，收款员个人日报一天可结算多次，统计挂号的总挂号人数、退号及挂号金额并结束当日的工作。
（2）统计收款员本日的收费信息。收款员个人日报一天可结算多次，统计收费和发票作废等信息，并能结束当日的工作。
（3）能够按日期查询挂号员的挂号收费合并日报表。
（4）能够取消最近一次未汇总的结账。

	
	收费汇总
	当门诊挂号收费员结束当天的工作后，由门诊收费处负责人进行总的日终结帐处理。系统提供收费汇总、收费汇总查询、项目分类汇总、未结账收费汇总等查询和统计功能，同时提供相关打印功能。

	
	门诊医生核算
	当前医疗机构下分别按照科室、医生、执行、开单等不同组合方式统计某时间段内的相关费用及其汇总费用。

	
	性质费用核算
	按照病人性质进行分类，以基于病人明细或病人汇总的方式统计某时间段内的病人对应收费项目的费用及其汇总费用。

	
	报表设置
	用于设置核算报表的归并项目、显示名称及显示顺序。

	
	票据维护
	维护当前医疗机构下的就诊号码，门诊号码，发票号码，其中门诊号码不允许和其他医疗机构有重复。


2.3.1.1.3门诊全科医生站
实现区域全科医生站可以对门诊病人进行开电子处方、开申请单、记录病历记录，根据病人的病情可进行双向转诊、住院或复诊预约。自动将处方单和检查单传入门诊划价收费系统，病人可领药或到医技科室做相应检查。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	辖区病人
	用于显示在该机构内已建过档案的病人列表，同时提供新建档案功能，如果与平台互联，则提供EHRView查看功能。

	
	病人列表
	按就诊状态来区分的病人列表，分为待诊、暂挂、已诊三种状态，如果系统参数设置为挂号模式，当某病人挂完号以后便会列入到待诊列表，还在进行就诊的病人列入暂挂列表，已经完成就诊的病人列入已诊列表，通常列表的时间效期为一天（根据系统参数设置）。

	
	病历录入
	用于记录病人的病历信息，包括主诉、现病史、既往史、体格检查、辅助检查等，提供手工录入和调取模板两种方式。

	
	诊断编辑
	用于医生下诊断，提供新增诊断、子诊断、上移、下移、保存、删除、关闭等操作功能，同时提供常用诊断、诊断部位、诊断录入等助手功能。支持西医诊断和中医诊断录入。

	
	处方编辑
	用于医生开处方，提供处方录入的新组、删除、新处方、删除处方、复制处方、保存、打印、注射卡、关闭等操作功能，同时提供常用药、处方组套等助手功能以及药品的附件计价功能。

	
	处置编辑
	用于医生开处置，提供处置录入的插入、新组、保存、删除、关闭、打印等操作功能，同时提供常用项、组套等助手功能。

	
	社区功能
	在门诊医生站就诊时，可同时为患者创建个人健康档案；对确诊为糖尿病的患者，创建糖尿病档案；对超过35周岁的患者自动提示需要进行首诊测压，并进行高血压核实及高血压档案创建等后续工作。另外，就诊的老年人和儿童会分别创建老年人档案和儿童档案，对于确诊为传染病的病人，可创建传染病报告卡。

	
	就诊历史记录
	提供按当前科室、当前医生、卡号等查询在该机构下已就诊的病人就诊历史记录，提供分别按照处方、处置、病历打印的功能。

	
	门诊工作日志
	记录已发生的门诊诊疗相关情况。提供按时间段查询功能以及打印工作日志列表功能。

	
	常用组套维护
	提供处方组套维护功能，可分别按照西药、中药、草药进行组套，并对已组套提供禁用、开启功能；另外，还提供个人常用药维护功能；处方组套用于门诊全科工作站中的处方录入助手调用。提供个人常用项目组套维护功能，可进行新增、修改、删除组套等操作，同时对已组套提供禁用、开启功能，项目组套用于门诊全科工作站中的处置录入助手调用。

	
	常用诊断维护
	提供项常用诊断维护功能，用于门诊病历首页中的诊断录入助手调用。

	
	病历模板维护
	提供个人常用病历模板维护功能，可进行新增、修改、删除模板等操作，同时对已创建的病历模板提供禁用、开启功能，病历模板用于门诊全科工作站中录入病历信息调用病历模板时使用。


2.3.1.1.4门诊护士站
门诊护士服务实现预检分诊、提前进行生命体征采集及临床症状询问登记、输液凭条打印的功能。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	预检分诊
	实现对进入基层医疗机构的患者进行预检分诊，并提前进行生命体征采集及临床症状询问。同时支持采集到的患者信息同步至门诊医生病历内。

	2
	分诊查询
	支持通过日期、分诊去向、病人姓名等查询条件对于进行预检分诊患者进行信息查询及统计。

	3
	输液凭条打印
	用于对门诊医生站开具的有输液药品处方进行打印，满足护士输液核对。


2.3.1.1.5住院结算管理
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	入院登记
	对住院病人办理入院手续。可通病人档案、诊号码、卡号等调入病人登记入院，使用前必须维护好操作员使用的发票号码和缴款收据号码，可在系统选项中设置入院登记时是否分配床位和缴款等。

	
	病人管理
	管理当前医疗机构内已办理入院登记手续的病人，包括已打出院证明的病人,开出院证明的病人不能再修改,转换,注销等

	
	床位管理
	对各病区的床位分配病人，可对床位进行分配，并可对已分配床位进行转床、退床等操作。

	
	缴款管理
	对住院病人缴款处理和查询住院病人的所有缴款记录，并可对缴款记录进行注销操作，注销后账户内金额会自动减少相应的金额，缴款操作前必须设置住院系统当前操作员的缴款票据号码。

	
	费用记账
	对病人进行费用记账或退费操作，可记药品费用和项目费用。输入住院号码或床位号即可调出病人；同时提供对已记账费用明细查询。

	
	结算管理
	对完成临床出院的病人进行费用结算处理，需要根据自负费用总额和缴款金额计算出病人需要缴纳或者退找的金额，并完成病人出院、清空床位等，另外医保患者需上传住院费用明细。

	
	结算查询
	根据时间段、员工、科室、住院号、发票号条件等单独或组合查询当前医疗机构内各结算类型的病人费用情况。

	
	日终结账
	（1）当前收款员对结算及缴款等费用进行结帐操作，主要是电脑帐和实际帐进行核对，结帐的时间范围是上次结帐时间到当前时间，一般是一日结帐一次，但是支持一日结帐多次。
（2）医保支付的部分能够体现在结账报表的明细中。
（3）能够取消最近一次未汇总的结账。

	
	日终汇总
	（1）对所有收费员的结帐数据进行一个汇总操作，主要是电脑帐和实际帐进行核对，汇总的时间范围是上次汇总时间到当前时间；
（2）对这段时间的医院收入进行汇总操作，但是这部分收入还没有全部进行过结帐处理,内容和格式都与（1）不同；
（3）日结汇总一日只可汇总一次。
（4）医保支付的部分能够体现在汇总报表的明细中。
（5）能够取消最近一次未月结的汇总。

	
	票据管理
	设置每个该系统操作员的结算发票号码和缴款发票号码。不设置该票据，操作员不能进行缴款和病人结算。已经在已有的起始号码和终止号码之间的号码，不能够被重复使用，号码被使用后，即不能被删除。

	
	床位设置
	设置各病区的床位和床位费等，设置床位所属的科室等信息。

	
	催缴管理
	医院欠费管理的一个组成部分，可根据科室、病区等条件查询已欠费住院病人，并提供在院欠费病人清单、催款单等打印功能。


2.3.1.1.6住院医生站
住院医生工作站是辅助临床医生完成日常诊疗的工具，如处理诊断、用药、检查、检验、治疗处置、手术、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院等信息以及辅助查询。

	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	医嘱录入
	住院医生用于对病人下医嘱，提供插入、删除、新组、单停、全停、赋空、提交、保存、查询等操作功能，另外提供常用药、医嘱组套等助手功能。

	
	转科处理
	用于将病人的所属科室转换至其他科室，将其主任医师转换为其他医师。病人在原科室的所有业务必须全部结束才允许转至其他科室。

	
	出院证
	病人在医疗层面已经可以办理出院，包括录入出院日期，出院方式，以及填写对病人出院后的建议。在完成通知出院后才能在住院处对该病人进行结算处理。

	
	会诊申请
	提供供会诊申请所需的申请单的新增、修改、删除、提交以及会诊处理所需的填写会诊意见、退回会诊申请、结束会诊、打印等功能。

	
	书写病历
	用于书写和编辑包括住院病案首页、入院记录、病程记录、手术麻醉记录、出（转）院记录、死亡记录、授权同意书在内的各类文书和记录。

	
	医嘱组套维护
	为了方便医生快速录入医嘱，先将常用的药品维护成组套，录医嘱时直接调入组套即可。组套有多种，可分别按照西药、成药、草药、项目来进行组套，并可对组套提供新增、修改、删除、禁用、启用等操作。


2.3.1.1.7病区护士站
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	病人管理
	采用网格列表方式进行显示，展示病人的信息和床位的信息，没有病人的床位只需要显示床位的信息即可。该界面同时是病人医疗信息录入、分配床位、退床、医嘱处理、体温单、护理记录、退药申请、住院帐卡等功能的入口。

	
	医嘱处理
	病区护士对在院病人进行医嘱处理，包括药品医嘱和费用医嘱，处理由住院医生工作站提交过来的长期医嘱和护士自己录入的护理医嘱。

	
	
	另外，支持药品医嘱的药品附加计价功能和费用医嘱的项目附加计价功能。

	
	药品医嘱提交
	把当前病人的普通医嘱提交到各自的药房。药品医嘱提交后，传至对应药房，药房可进行发药、医嘱退回病区等处理。

	
	病区项目提交
	对当前病区的需要提交至医技科室的费用医嘱进行提交操作，提供按项目和按病人两种方式提交。

	
	病区项目执行
	对当前病区的需要由病区来执行的费用医嘱进行执行计费操作，同时对医技执行后的费用医嘱附加计价项目进行执行计费操作。

	
	附加计价执行
	执行药品医嘱的附加计价的项目。只有在药品发药后，此处才可以看到该病人医嘱里有。附加项目才能在本窗口看到附加计价单。在此处进行执行操作。

	
	欠费控制
	用于在提交或执行病人医嘱时，费用金额大于病人的剩余金额时，不允许继续当前操作。

	
	医嘱卡片打印
	提供对住院病人口服卡、注射卡、静滴卡、输液巡视卡等卡片的打印功能。

	
	提醒查询
	显示其他科室提交的转科申请及当前科室已转出而对方科室未确认的病人列表，并对提交至本科室的转科病人，提供转入功能。

	
	退药申请
	对已经发药的药品进行退回药房并相应退回病人费用的申请操作，需要药房确认。退药申请界面需要看到发药记录的信息，退药数量不能超过发药记录的药品数量之和。

	
	病区退费
	对于在院病人已记账的诊疗费用，可进行退费，退费的数量不能超过已记账的数量。

	
	分配床位
	对未分配床位的病人进行分配空床位操作，床位科室需要跟病人科室一致。

	
	转床
	同科室的病人进行换床操作，可以转到空床，也可以两个病人之前转换床位。

	
	退床
	对于已经出院的病人，可进行退床操作，清空其所对应的床位相关信息。

	
	体温单
	体温单记录患者的体温、脉搏、呼吸、血压、摄入液量、排出量、引流量、皮试等情况。

	
	护理记录
	护理记录是关于病人病情变化、诊断治疗和护理全过程的记录，记录包括意识、脉搏、体温、呼吸、血压、血氧饱和度、吸氧、入量、出量、颜色形状、皮肤状况、管道护理、病情观察及措施等内容。

	
	住院皮试
	针对医生开具的住院皮试医嘱，进行相应的皮试操作，录入对应的皮试结果。

	
	通知出院
	给已经办理出院证的病人打上通知出院标记。医嘱未停、未提交、未执行，退药医嘱未确认或未提交等业务没完成的需完成相关操作之后才能通知出院。

	
	帐卡
	帐卡用于记录病人在院期间发生的费用，可查看汇总金额及明细清单，同时提供查看缴款的记录的功能。明细清单提供按照全部、医疗、药品三种类别进行查询，并可按照明细格式和医嘱格式显示查询结果。 

	
	变动医嘱查询
	用于显示当前病区在某段时间内的变动医嘱情况，变动医嘱指新开、新停的医嘱，也可查询临时医嘱。统计该信息，便于护士即时处理相关医嘱。

	
	发药药房设置
	每个病区可以设定自己对应的发药药房。


2.3.1.1.8电子病历系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	门诊结构化电子病历
	1.门诊结构化电子病历满足《江苏省结构化门（急）诊电子病历升级改造实施方案》要求、满足《江苏省村卫生室门诊结构化电子病历模板(2022 版)》要求。
2.全部采用江苏省统一的规范模板，按照不同的科室和需要可以选择相应的病历；同时针对不同的流行病学调查的需要，可以灵活的在病历中开启相应的流调记录。
3.系统提供在在病历书写过程中可以保存某份具有共性的未签名的病历为个人模板，然后针对这类病历的书写时只需调用个人模板中已经保存过的病历模板即可，从而减少重复录入工作，提高工作效率。我的模板模块医生本人保存过的所有个人模板统一维护的入口，提供注销、恢复、保存、修改模板、预览等功能。
3.支持调用病历书写模板，支持调阅患者检验检查结果、健康档案资料。
4.支持实现传染病相关的症状采集功能，病历支持传染病报告卡信息填写与提交。
（1）出现各类传染病情况时系统自动提示报卡；
（2）患者基本信息来自于门急诊挂号、门急诊电子病历等数据。填写项均为结构化数据，提供统一传染病疾病分类编码；
（3）门急诊电子病历嵌入传染病报告卡，为实现医院直报疾控系统做基础。
5.针对慢病随访部分内容的整合进门诊病历，医生在工作站书写电子病历时可查看患者的随访记录与随访计划等信息。
6.系统自动识别有健康档案的患者信息，获取患者的重点人群标识、重点疾病的标识。根据患者的随访计划，推送随访任务，医生可以按照需要进行相应的随访及体检任务，没有健康档案的将建档的信息推到公卫医生或家庭医生处，全科医生也可以当时就直接创建健康档案

	
	住院病历权限维护
	1.提供按病历类别定义病历操作权限的功能，按照临床实际将医疗角色划分为住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师等，并分别授权病历的查看、书写、审签、打印、导出权限。
2.提供医生个人的医疗角色定义功能，并可在同一账号下开展医疗电子文书处理工作。

	
	住院病历模板管理
	1.提供结构化病历模板制作，病历模板制作，支持全院、科室、医生个人三级模板制作。
2.提供表格式病历、流文本病历等不同模板格式，模板的结构化层度也可以自行定义。
3.模板制作支持内容之间的联动，包括元素与表格、元素与元素、元素与片段之间的逻辑关系联动
4.模板制作支持章节模板，如不同病种仅主诉、现病史、专科情况等章节格式不同，可以书写同一份入院记录模板，再调用不同章节模板。
5.提供病案首页、入院记录、病程记录（分首次病程、日常病程、医师查房记录、交接班记录、转科记录、术前小结等）、手术及治疗、各种手术治疗同意书、讨论记录、会诊记录、评估与指导、出院记录等模板的自定义。
6.病案首页支持根据模板配置实现，医院可以在国家标准版基础上增加特色内容。
7.提供根据病种、性别、年龄自定义模板，不同病种的模板可以设置默认模板。
8.支持病历模板的订阅，当医院有多个院区时，各院区可以从中心订阅模板，避免模板的重复制作。

	
	住院病历书写
	1.提供医生书写病历，可以直接采用点选方式录入，也支持自由文本输入，同时也具备WORD的基本操作功能。
2.住院病历书写支持一台机器上多人同时书写或查看，支持同一个人多份病历同时书写或查看。
3.提供病历模板的选择，如果病历类别有配置默认模板，系统能自动根据各种规则如病种、性别、年龄加载默认模板；
4.提供类WORD书写界面风格，结构化书写，所见即所得。支持文本元素、日期元素、单选元素、多选元素等多种书写格式，支持病历书写时元素的快速跳转。
5.支持病历书写章收缩功能，比如将不重要的章节内容收起，突出书写聚焦。
6.提供病历章节导航，通过导航能快速定位到某个章节。
7.提供病历书写右键功能，直接操作各个业务子功能，如复制、粘贴、插入表格、编辑表格等。
8.支持同屏查看和引用检验、检查报告内容，且提供对医生站、检查检验系统等第三方的患者个人信息、医嘱、检查报告、检验报告的自动引用功能，减少重复性文书工作，同时智能适应病历文书的格式要求，避免不同平台复制导致的医疗信息错漏。
9.住院病历书写支持严格的流程管理，比如创建、草稿保存、正式保存、签名、清除签名等，草稿状态下病历可以随意修改，签名后的病历只有上级医生能修改。
10.提供病程记录的连续书写，支持病程的连续书写、换页书写。提供病程的全文预览、打印、续打。
11.允许病程标题修改，支持病程换页标志设置。
12.支持医生在病历书写时，对个人常用语、常用模板进行收藏或导出的功能，便于类似病人或者病种的病历书写时引入，提高医生的病历书写效率。
13.支持书写病历时，选择引用本次就诊的其他病历或者历史病历中的内容。
14.支持病历章节元素之间自动引用，如入院记录中的病史描述，支持同步至首次病程记录、检查申请单、会诊申请中，不需要医生重复书写，保证内容的一致性。
15.支持跨院区的信息共享和引用，比如患者的历史病历、检查检验报告等。
16.支持住院病历签名规则的动态配置，根据不同的病历类别设置不同的签名规则。
17.支持病历回收功能，医生可以将删除的文书找回。

	
	住院病历书写助手
	1.住院病历书写支持特殊符号、图片、常用语、医学术语、报告查看和引用，辅助医生快速书写，提供医学计算公式功能。
2.提供历史病历、医嘱、检验报告（住院/门诊）、检查报告（住院/门诊）、病理检查的查询和引入功能，检验报告的异常值支持进行颜色配置；
3.住院历书写支持病历常用语引用，支持通用引用、按章节引用、元素级引用三种模式，通用引用模式下医生可以从常用语收藏夹中选择一个或者多个常用语引入到病历，章节引用模式下只显示该章节的常用语进行引用。元素级引用模式下能精准筛选出当前焦点对应的元素常用语进行引用。
4.住院病历书写支持患者历史病历查询和引用。医生能快速查阅患者既往的就诊、治疗、预后情况，以适应临床工作的循证医学要求。病历引用支持选择勾选一个或者多个章节的内容进行引用。
5.住院病历书写支持医生常用模板的引用，医生可选择对应的模板引入精心制作的模板内容，并在其基础上进行书写工作，在兼顾准确的同时极大提高了病历书写的效率。病历引用支持选择一个或者多个章节的内容进行引用。

	
	住院病历打印
	1.提供病历的普通打印、多选打印、续打以及其他通过审核的特殊自定义打印方式。

2.提供病历书写和打印内容相分离的功能，支持病历打印模板的自定义，在保持病历单复选、下拉式表格等形式易用性的前提条件下，使打印出的文件保持自然文本的流畅性和简洁性。


2.3.1.1.9护理文书系统
护理文书系统模块主要完成护理病历、护理记录的书写、浏览、打印，生命体征记录的输入、保存以及电子体温单的绘制、打印等功能，系统应符合国家卫健委最新护理书写规范要求。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	生命体征记录
	系统提供护士记录生命体征的功能，并自动绘制体温单。
支持体征集中录入及待测体征记录自动生成，提供体征全病区统一录入入口，遇到异常体征予以提示，支持打印体温单等。

	
	护理文书书写
	提供护理病历信息书写和打印功能；
支持集中录入护理记录信息功能；
支持护理记录按规定时间内的结量数据统计；
支持绘制患者在一定时间段内的血糖谱信息；
具有护理病历的模版管理功能，允许存在科室不同的模版；支持按照医院的模版格式绘制护理病历模版；
书写护理病历或护理记录时，可引用已有数据及病历信息，并支持标签功能；
书写完成的护理病历，支持批量审查和签名；
支持待完成护理记录的文书提醒功能。

	
	护理病历质控
	提供护理病历文书的内容质控功能，支持体征录入值的校验以及对异常值的提醒功能。

	
	护理综合查询
	系统需提供对护理业务的综合询功能，主要包含对体征、评估、危重患者等信息的查询功能

	
	患者入院评估
	提供患者入院时的智能评估功能，指引护士完成入科的基本流程，包括体征测量、入院评估、护理诊断等。同时指导护士完成患者入院管理，规范患者入院工作流。


2.3.1.1.10手术麻醉计费系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	手术申请
	医生用于对病人下达手术申请，填写相应手术信息。

	
	手术安排
	手术护士根据手术医师、手术房间、手术台号的空闲状况安排病人做手术，手术安排是在手术申请单的基础上对手术进行安排。

	
	手术管理
	手术管理基于手术主界面，手术主界面是手麻系统的核心界面，也是使用最频繁的页面。界面显示所有已安排的申请单，可以对安排病人进行手术记录、麻醉记录、费用记账、手术医嘱处理。

	
	会诊记录
	本模块用于填制、保存及查询相应手术的会诊记录。

	
	手术记录
	本模块用于填制、保存及查询相应手术记录，附加手术记录。

	
	麻醉记录
	本模块用于填制、保存及查询相应麻醉记录。

	
	术后信息记录
	本模块用于填制、保存及查询相应术后信息记录。

	
	医嘱处理
	本模块用于对手术病人进行医嘱处理，主要针对药品医嘱。

	
	退药申请
	本模块用于对手术病人已记费的药品费用进行退费操作。

	
	费用处理
	本模块用于对手术病人进行费用医嘱的录入及记费操作。

	
	手术结束
	本模块用于对手术病人进行手术结束操作。

	
	取消结束
	本模块用于对已手术结束的记录进行取消操作。


2.3.1.1.11药库管理
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	采购入库
	当药品采购回来以后系统提供对药品做采购入库管理，包括新增采购入库单明细。对入库单进行新增、修改、删除、确认等维护。

	
	其他入库
	系统提供除采购入库以外的其他入库方式，可新增入库单明细包括药品的名称、价格、产地、规格、单位、入库数量、批号、效期等，同时可对入库单进行新增、修改、删除、确认等维护。另外当使用系统盘点时，盘盈后会自动生成盘盈入库单。

	
	出库处理
	根据维护的药品出库方式，系统提供对不同的出库方式的药品出库处理。可新增出库单明细包括药品的名称、价格、产地、规格、单位、库存、申请数量等，同时可对出库单进行新增、修改、删除、确认等维护。另外当使用系统盘点时，盘亏后会自动生成盘亏出库单。

	
	药品调价
	用于对本机构的药品进行调价。在调出的药品列表中，显示药品名称、规格、单位、产地信息，若一种药品含多个产地，则按产地显示药品，一个产地药品显示一行；在本药库被注销的产地不显示在列表中。若调价药品存在于本机构药房的未确认入库单中，则不允许调价。当前机构下所有已导入该药品的药房，其产地价格同步更新为新价格。

	
	库存盘点
	系统支持实物账目与系统账目的对照盘点功能，盘盈时，系统会自动生成盘盈入库单，在其他入库模块中做入库处理，盘亏时，系统自动生成盘亏出库单，在出库处理模块进行出库处理。

	
	药品养护
	药品养护主要是定期对变质或者损坏的药品进行统计，并标识出损坏数量和损坏原因。养护单被确认后，损坏的药品数量会自动从库存中标识为次品。

	
	库存查询
	系统提供药品的库存查询，可分别按照账册库存、实物明细、药房实物明细三种方式进行查询。账册库存查询中可以选择是否显示零库存查询库存账目。

	
	月底过账
	统计当前药库药品当月的结存数量与结存金额。本月结存作为下一月的上月结存，下一月的发生金额从零开始。药库要对所有入库单、出库单确认处理后才可以进行月结操作。

	
	药品过期提示
	查询某时间段内的过期药品，并提供打印功能。

	
	药品出入库汇总
	按照入库方式来分类对药品做入库汇总，按照出库方式来分类对药品做出库汇总，可查询每种分类汇总的明细信息，并提供打印功能。

	
	药库财务月报
	按照财务要求统计药库管理情况，可按照不同的账簿类别和不同的收费日期进行统计。

	
	药库采购历史查询
	用于统计当前药库采购入库的单据，可按供应商、药品等多种方式进行统计。

	
	调价历史查询
	可按照拼音码查询某类药品的调价历史过程。

	
	保管员账簿
	用于查询当前药库下药品的实物与账册数量，可查看某药品在某段时间内的入出库明细。

	
	出库方式维护
	维护药品出库处理中的出库方式，并设置每种出库方式的出库单号、是否科室领用及对应方式，每种出库方式，发生过业务后，将不能再删除。

	
	入库方式维护
	维护药品入库处理中的入库方式，并设置每种入库方式的入库单号、验收单号、定价方式及对应方式，每种入库方式，发生过业务后，将不能再删除。

	
	初始转账
	药品信息导入后，填入每种药品的实际库存数量，然后对药库进行初始化转账，初始化药库账薄后，才可以使用该药库。

	
	私用信息维护
	维护当前医疗机构下药品的私有信息（高低储和药品价格），调入药品的信息到当前所在医疗机构下，设置药品产地和价格，并可设置药品的在当前医疗机构内高低储以及处方类型。

	
	药库设置
	查看以及维护当前医疗机构内的药库信息。设置每个药库的药库名称、药库类别、使用标志等。


2.3.1.1.12药房管理
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	直接发药
	对门诊病人已收费的处方直接进行发药处理，药剂师根据收费处收费后传过来的处方信息，给病人发药，同时提供处方打印、注射卡打印功能。

	
	取消发药
	对已发药的处方进行取消发药处理，同时提供取消发药处方的处方打印、注射卡打印功能。

	
	发药查询
	可根据某一时间段内的发药日期或者发票号码对已发药进行查询。

	
	月终过账
	统计当前药房药品当月的结存数量与结存金额。本月结存作为下一月的上月结存，下一月的发生金额从零开始。药房要对所有入库单、出库单、药库申领单、药库退药单、调拨单及调拨退药单确认处理后才可以进行月结操作。

	
	药房对账
	通过将每种药品分别按照期初结存、本期入库、本期出库、期末结余、库存信息等作归类查询，分别列出相应的数量和金额，可以比较直观进行对照，另外可以查看每种药品的使用明细情况。

	
	库存管理
	提供对药房库存药物的禁用和取消禁用的功能。

	
	药品申领
	用于药房库存不足时向药库做药品申领，药品申领需填写药品申领单且支持通过低储值自动生成申领单，药品申领单包括领药方式、申请日期、出库日期、领用日期，以及需要申领的药品信息包括规格、单位、产地、零售价格、进货价格、申领数量等。当药库已经执行完出库处理后，需到药品申领处进行药房入库确认。

	
	药房退药
	用于对当前药房的药品向药库进行退药处理，确认退药后，该药品在当前药房的库存数量相应减少。退药时需填写退药处理单，内容包括申请日期、药品规格、单位、产地、零售价格、进货价格、申请数量等。

	
	药品入库
	用于对当前药房的药品进行入库处理，确认入库后，该药品在当前药房的库存数量相应增加。在此之前，需保证已在“入库方式维护”中维护了数据。

	
	药品出库
	用于对当前药房的药品进行出库处理，确认出库后，该药品在当前药房的库存数量相应减少。在此之前，需保证已在“出库方式维护”中维护了数据。

	
	调拨申请
	该功能适用于较大型的医疗机构有两个以上的药房且药房之前存在相互调拨药品的业务。当从其他药房调拨药品时，需填写药品调拨申请单，申请单包括目标药房、申请日期、所要申请药品的名称、申领数量等明细信息。系统同时提供调拨申请单的修改、删除、提交、确定等维护功能。

	
	调拨出库
	对由其他药房提交到本药房申请药品调拨的申请单进行退回、确认等处理。

	
	调拨退药
	对已经从其他药房调入到本药房的药品进行退药处理，需填写调拨退药单，申请单包括目标药房、申请日期、所要申请药品得名称、药房规格、零售价格、单位、申领数量、实发数量等明细信息。系统同时提供调拨退药单的修改、删除、确定等维护功能。

	
	盘点处理
	系统提供药房盘点功能，支持多人同时盘点，盘点时需先生成盘点单，然后开始盘点具体明细数量，盘点实物数量的录入需在盘点录入业务模块开展，当盘点录入模块完成本次实物库存的库存数目录入以后，在盘点处理模块进行汇总，汇总过程中支持重新修改实际盘点数量。

	
	盘点录入
	专门用于录入实际的库存数量，分为药库包装录入和药房包装录入两种录入方式，提供“保存”和“完成”两种操作功能，“保存”为暂时保存当前数据，“完成”表示本次库存数目录入结束，且提交至盘点处理业务模块。

	
	药房划价收费
	药房处方划价是指药房人员对医生的手工处方进行录入系统的过程，在基层医院，因医生年迈或者硬件缺乏，仍然手工书写处方，这时就需要使用药房划价功能，划价完成后再去收费处收费。

	
	门诊库存冻结
	门诊收费处及医生站开单后，或者门诊收费处收费后，处方中对应发药药房的库存会自动冻结。超过冻结效期、退费或删除处方单时，会自动解冻库存。

	
	药房发药统计
	用于统计门诊发药情况，提供按照发药时间、药品类型、统计方式等多种统计方式，可打印汇总和明细。

	
	药房财务月报
	用于展示药房月结结果，列出当前药房的每种出入库方式产生的具体金额、药房上月结存及本月结存。本月结存=上月结存+入库合计-出库合计。

	
	初始帐薄
	药品信息导入后，初始化药房帐薄，初始化药房账薄后，才可以使用该药房。

	
	药房设置
	查看以及维护当前医疗机构内的药房信息。设置每个药房的基本信息、操作药品的权限，使用的包装类别和领药方式，包装类别分为门诊包装和住院包装。

	
	入库方式维护
	维护药品入库处理中的入库方式，并设置每种入库方式的入库单号及对应方式，每种入库方式，发生过业务后，将不能再删除。

	
	出库方式维护
	维护药品出库处理中的出库方式，并设置每种出库方式的出库单号及对应方式，每种出库方式，发生过业务后，将不能再删除。

	
	药品信息维护
	药房在使用之前，需从药库/其它药房导入药品信息，及对本药房的药品信息进行维护。以下导入的药品是该医疗机构下药库内已经调入的药品。导入药品后，该药品才可以被使用。


2.3.1.1.13维护系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	维护系统
	管理员维护系统应为管理员提供了各种各样的系统管理工具。包括对整个系统的监控，用户管理和权限管理，数据转储，系统业务数据的校验，版本修改记录，系统各种参数的设置及各类公共数据的维护等。方便了管理员的日常维护工作。


2.3.1.2基本公共卫生服务系统
2.3.1.2.1基本公共卫生服务系统升级
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	基本公共卫生服务系统升级
	实现与家医系统、HIS系统统一数据存储、统一登录入口，一体化公共卫生服务。


2.3.1.3家医签约服务系统
2.3.1.3.1家医签约服务系统升级
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	家医签约服务系统升级
	实现与公卫系统、HIS系统统一数据存储、统一登录入口，实现签约和收费一体化、诊疗和家医履约一体化服务。


2.3.1.4医防融合
医防融合应基于基层系统功能优化，将医疗、公卫、与家医业务融合，流程合并，将治疗和预防保健融合、再造，将慢性病的预防与治疗结合起来，临床工作与公共卫生衔接起来。
2.3.1.4.1健康档案医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	健康档案医防融合
	健康档案医防融合主要服务辖区内常住居民，居民可通过公卫、医疗服务等入口进入健康档案医防融合界面。辖区内责任医生及专科医生可通过家医服务、公卫服务、门诊就诊、转诊、远程会诊、住院治疗等系统通过平台服务实现健康档案共享调阅、服务记录动态更新健康档案，如对健康档案建立的完整率进行计算，并建立相应的健康档案管理和评价机制。


2.3.1.4.2高血压患者医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	高血压患者医防融合
	支持高血压临床治疗和家医签约服务融合，重点是筛查和干预，同时在各级医疗机构诊疗信息互通。
高血压随访的完成率计算，并建立相应的高血压健康档案管理和评价机制。
将高血压临床治疗和家医签约服务融合，打造基于家庭医生签约的高血压管理模式，着重筛查和干预。


2.3.1.4.3糖尿病患者医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	糖尿病患者医防融合
	支持糖尿病临床治疗和家医签约服务融合，重点是筛查和干预，同时在各级医疗机构诊疗信息互通。糖尿病随访的完成率计算，并建立相应的糖尿病健康档案管理和评价机制。
将糖尿病临床治疗和家医签约服务融合，打造基于家庭医生签约的糖尿病管理模式，着重筛查和干预。


2.3.1.4.4传染病患者医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	传染病患者医防融合
	支持传染病报卡填报、并对居民进行情况跟踪。
提供统一的标准数据集和接口规范，基层医疗系统通过调用服务上报传染病报卡数据，实现和疾控中心传染病直报系统的数据共享。
辖区内责任医生及专科医生可通过传染病报告卡、审核、疫情接种、治疗、健康教育等系统实现对传染病报卡填报，并对居民进行情况跟踪功能，同时提供统一的标准数据集和接口规范，便于基层医疗系统通过调用服务上报传染病报卡数据，实现和疾控中心传染病直报系统的数据共享。


2.3.1.4.5老年人医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	老年人医防融合
	支持老年人服务和家医签约服务融合，通过移动端完成老年人自理评估、老年人中医体质辨识。
老年人随访的完成率计算，并建立相应的老年人健康档案管理和评价机制。
老年居民可通过公卫、医疗服务等入口进入老年人医防融合界面。辖区内责任医生及专科医生可通过中医体质、中医指导、体检、辅助检查、健康教育、慢病筛查等系统实现老年人服务和家医签约服务融合，并通过移动端完成老年人自理评估、老年人中医体质辨识等，如对老年人随访的完成率进行计算，并建立相应的老年人健康档案管理和评价机制等。


2.3.1.4.6孕产妇医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	孕产妇医防融合
	支持孕产妇保健和家医签约服务融合。


2.3.1.4.7儿童医防融合
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	儿童医防融合
	支持儿童管理和家医签约服务融合。


2.3.1.5业务系统对接
2.3.1.5.1业务系统对接
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	业务系统对接
	基层系统需要完成与其它系统的对接，保证功能的完整性，其中对接的系统包括不限于以下内容：区域检验系统、区域PACS系统、自助机系统、窗口扫码支付平台、电子发票系统、江苏省医保系统、医保电子凭证、中医馆接口、心电系统接口、DIP综合管理平台接口、淮安市全民健康信息平台接口等。


2.3.1.6健康一体机
2.3.1.6.1健康一体机接口
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	健康一体机接口
	镇街所有健康一体机完成系统对接：对接现有基本公共卫生服务系统、家医签约系统，满足健康一体机高血压随访、糖尿病随访、家医履约等功能。


2.3.2.妇幼、马坝、三院、旧铺医疗信息系统升级（电子病历四级）
妇幼、马坝、三院、旧铺4家医疗机构的医疗信息系统升级，要符合国家卫生健康委员会办公厅2018年发布的《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》。要体现“以病人为中心、以医疗信息为主线”的设计思想，真正达到医院信息管理学的要求，实现医院电子病历四级评审。HIS、EMR等系统需按照医院信息系统的要求进行升级改造。
2.3.2.1就诊服务
2.3.2.1.1手术麻醉计费信息系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	手术管理
	1.支持由医生站提交手术申请，也可以由手麻系统补录手术申请，根据住院号码或者床号调出患者基本信息，手术申请信息包含：手术名称、申请日期、申请科室、申请医师、手术名称、手术医师、助手、麻醉方法、麻醉医师、附加手术等。
2.支持将病区提交的所有手术申请在同一界面进行安排。
3.支持将已经安排的手术申请单通知到医生工作站和护士工作站。

	2
	记录管理
	1.支持对过程进行管理并记录信息，包括手术名称，开始时间，结束时间、输血血型、输血量、术前诊断、术后诊断、切口等级、愈合类别、附加手术、并可进行器械清点。
2.提供管理会诊记录信息，对会诊结果进行记录。
3.支持管理麻醉记录信息，包括麻醉方法，麻醉医生，巡回护士，麻醉效果，麻醉评分，记录事项。
4.支持家属谈话记录，记录谈话内容，家属签字，记录家属与病人关系等。

	3
	医嘱管理
	1.支持手术医嘱录入，需过滤有库存的药品，对医嘱的开具复核提交到药房进行发药处理。
2.录入药品名称后按“Enter”键自动默认全选中剂量。

	4
	费用管理
	1.支持对手术过程中发生的费用进行记费或退费，并传至病人帐卡上。
2.支持对高值耗材的扫码使用，并记录相关的耗材费用。

	5
	退药退费
	1.对于手麻系统已发药的药品医嘱，若要进行退药，需先进行退药申请并提交到发药药房；对于本系统记费的项目，可直接进行退费处理。
2.支持病区退药支持退费退药分开实现功能。
3.手术室记费费用和麻醉室记费费用可独立显示。

	6
	无菌管理
	提供紫外线消毒记录、手指无菌培养、物品无菌检查、空气无菌检查、手术中空气无菌检查。

	7
	库房管理
	库房管理指手麻麻醉的三级库房，包括手术药品管理和手术物品正常出入库管理。

	8
	查询统计
	1.支持按住院号码，床号，姓名等多种方式查询手术信息、无菌消毒记录查。
2.提供手术统计，麻醉统计，术后统计等多种统计报表。
3.支持按科室、医生、护士等统计手术报表。


2.3.2.1.2医技科室计费信息系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	医技业务处理
	1.提供对门诊和住院两种类型的检查、化验申请单进行接收，并对相应的医技业务分别进行执行记费，医技执行记费后支持取消。
2.医技执行中使用到的耗材直接扣减物资库存。

	2
	预约申请
	支持门诊、住院医技预约申请，门诊医技预约后在划价收费处能够调入。

	3
	医技用药申领
	支持医技使用药品的申领。

	4
	编辑结果报告
	提供填写病人的医技结果报告功能。

	5
	医技批量执行
	支持门诊、住院医技业务多项同时执行，并扣费处理。

	6
	查询结果报告
	支持根据用户设置的条件查询病人的医技结果报告。

	7
	住院医技清单
	支持查询某一住院病人的医技情况。

	8
	信息查询
	1.提供医技清单、医技用药、结果报告、科室工作情况、设备益时段、总和分析、诊断结果统计分析等查询功能。
2.可按检查项目、申检医生、申检科室、执行医生等分别统计科室经济核算情况。


2.3.2.2门诊医疗服务
2.3.2.2.1门急诊挂号收费管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	病人建档
	1.提供建立门诊病人档案，处理门诊病人挂号、退号、转科、预约挂号等基本挂号业务功能，支持自动产生门诊号码，并支持建立账户刷卡消费。
2.新建病人档案录入信息时可根据复杂程度选择三种方式，包括简单格式，户口地址格式和自定义格式。

	2
	挂号管理
	1.支持在挂号收费的同时加入病历费和就诊卡费，加入义诊，减免等常用标志。
2.提供法定节假日挂号费浮动功能。
3.支持挂号重打。
4.提供医保接口，二代身份证读卡功能。
5.整个挂号流程可全部用键盘完成，不依赖鼠标，方便快捷。
6.支持与统一支付平台对接，提供多种微信、支付宝等多种结算方式。
7.支持门诊日报统计、结账功能，可按日内、月内或任意时间段进行结账。
8.支持挂号预约资源统一管理，挂号占用号源功能。

	3
	划价收费
	1.提供收费结算，发票作废，退费处理等基本费用业务功能。
2.可根据病人的门诊号码或卡号调出病人，自动接收药品或医技单。
3.支持增加代煎药费功能。
4.支持自动找零，银联接口，一次付费支持多种付款方式累加，现金、支票、银行卡、IC卡等。
5.加入预保存功能，保存临时输入但没有收费的检查单和处方，在下次调入该病人时自动调入已录入的处方。
6.支持门诊处方部分药品退药退费，自动作废原有发票，生成新的发票。
7.收费员结账日报，门诊收费汇总日报功能，可按挂号收费、项目分类和未结账收费等分别查看。
8.支持收费双屏显示功能。
9.支持患者开单、费用补录功能。

	4
	业务查询与统计
	1.提供挂号信息，收款发票，预约挂号，账户信息等查询功能。
2.支持按科室，病人性质，挂号类别，挂号时间等多种方式统计挂号信息。
3.提供门诊医生核算，性质费用，账户卡发放，收费员工作量，操作员日报等多种报表查询与统计。
4.支持挂号科室，科室、医生排班维护，加入专家科室与晚班功能。
5.支持门诊、就诊号码维护（门诊号码选择不自动产生时维护）。
6.加入管理员发票维护功能，非管理员只能看到个人申领的发票，管理员有维护全部发票的维护权限。
7.提供账户缴款、退款号码维护功能。
8.发药药房维护，可针对单个药品、特殊药品、发药途径、发药方式、药品类型等分别对门诊发药药房进行维护。


2.3.2.2.2门诊医生工作站
门诊医生工作站是门诊医生完成病人诊疗服务的主要信息化平台，通过良好的功能与性能设计，协助门诊医生完成日常诊疗工作，诸如写病历、下处方、开申请、做处置等。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	病人选择、暂挂、结束
	1.提供病人选择功能，包括输入门诊号、读取就诊卡、根据队列选择病人等多种方式就医。
2.提供病人快速选取功能或结合叫号系统实现叫号功能。
3.提供就诊暂挂功能，支持病人暂停就诊或继续进行就诊。
4.提供结束就诊功能，结束某病人的就诊历程。
5.提供门诊病人基本信息的查看和补充修改功能，包含病生理状态、过敏药物等。

	2
	诊疗助手
	1.提供常用药品及诊疗组套、常用诊断、药品字典、诊疗字典、诊断字典等。
2.提供业务流程与系统操作之间的联动。
3.提供诊疗助手数据快速引用功能。

	4
	门诊处方
	1.可根据病人的病情与诊断给病人开中西草药药方。
2.提供与合理用药系统接口，在开处方时可以获得药品说明书、药物剂量、药物相互作用和配伍禁忌的提示。
3.提供处方审核并能够对用药权限加以控制。
4.提供处方助手功能，实现组套处方的快速下达。
5.提供接收处方点评的反馈信息并能够在界面上显示。

	5
	电子申请单
	1.△提供检验、检查单申请单管理（申请、查看报告）。(提供产品功能截图)
2.支持检查申请单在医生站直接预约。
3.支持对医技报告或影像的及时查看。
4.提供会诊申请单管理（申请、查看会诊记录）。
5.提供治疗申请单管理（申请、查看治疗记录），支持检查申请单医生站直接预约。

	6
	门诊诊断
	1.支持ICD-10标准编码和自定义诊断形式下达诊断。
2.支持对中医西医诊断对照，支持对诊断部位的录入。
3.支持疫病报卡并与诊断关联，实现诊断下达的同时实现疫病登记。

	7
	门诊手术
	提供门诊手术管理。（申请、门诊手术预约）

	8
	门诊处置
	提供门诊除处方外所有费用明细查看；提供门诊相关处置、材料费用录入。

	9
	既往病史
	提供既往门诊和住院的病史查阅功能。

	10
	诊间转科
	提供门诊同级科室之间转科，如挂错号时。

	11
	住院预约
	提供对需要进行住院治疗的门诊病人，在医生站内进行住院预约。

	12
	复诊预约
	提供对病人在结束就诊前进行复诊预约，病人复诊时可以直接就诊或者无须进行挂号预约。

	13
	字典目录
	1.提供常用药品、常用诊疗、药品字典、诊疗字典、诊断字典及诊疗组套等目录。
2.提供业务流程与系统操作之间的联动操作。
3.提供助手数据快速引用至电子病历功能。

	14
	统计查询
	门诊就诊记录查询：提供门诊病人就诊记录查询功能。

	
	
	门诊就诊费用统计：提供门诊病人就诊费用统计功能。

	
	
	门诊处方收费统计：提供按科室统计处方收费功能。

	
	
	门诊诊断统计：提供按科室统计诊断下达次数及病人数量功能。

	
	
	手术记录查询：提供门诊及住院手术记录查询功能。

	
	
	复诊预约查询：提供复诊病人预约记录查询功能。

	
	
	住院预约查询：提供住院病人预约记录查询功能。


2.3.2.3住院医疗服务
2.3.2.3.1入院登记/出院结算管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	入院登记
	1.提供一般入院登记、预约调入登记、根据病人档案调入病人等入院方式。
2.支持门诊病人、新病人、老病人调入登记。入院登记时允许分配床位和预缴款。入院登记信息包含：患者基本信息登记、入住科室、病区、入院日期、入院情况、预交款信息等。
3.支持欠费病人再次入院增加欠费提示。
4.支持入院登记床位分配后，则需将入院证关联的门诊检查单转成住院检查单，并生成医嘱。

	2
	预约登记
	提供预约登记功能，对于不及时住院或者没有闲空床位的患者，允许提前预约入院，预约登记信息包含：患者基本信息、预约科室、预约日期、入院日期等。

	3
	档案管理
	提供新建患者档案、查询档案、修改档案、删除档案功能，住院档案和门诊档案统一管理，同一个病人只允许有一份档案。

	4
	病人管理
	提供对全院在院病人的统一管理功能，包括病人性质转换、已登记病人注销、首页修改/查询、病人帐卡查询、费用修正、入院日期变更等功能。

	5
	床位管理
	1.提供对全院床位维护、分配功能，包括床位设置、分配床位、转床转科、包床处理、退床处理、床位使用率的统计以及房间设置等功能。
2.支持住院病人在被注销后，其病案号码能被回收使用。

	6
	缴款管理
	1.提供缴款处理和缴款查询两块功能、支持现金、发票、刷卡等多种缴款方式。
2.支持预交款管理。

	7
	费用记帐
	提供按病人记帐、按项目记帐、批量记帐、退费记帐及记帐查询功能，对于漏计费的费用进行记账或者对于多记的费用进行退费处理。

	8
	催款管理
	提供欠费清单和催款清单，对各病区或各科室已欠费的病人进行查询、对每一欠费病人的催款单进行打印。

	9
	帐户冻结管理和解冻管理
	1.支持帐户冻结管理按照系统设置的欠费标准自动冻结欠费病人帐户。
2.提供解冻管理对某些特殊病人进行解除帐户冻结管理，允许欠费诊疗。

	10
	结算管理
	1.△提供出院结算、中途结算、合并结算、退费结算、出院预结、出院终结。(提供产品功能截图)
2.住院结算时允许调整收费精度，可以精确到元、角、分，默认为分。
3.结算支持现金、支票、POS机等多种付款方式。
4.支持在没有出院通知书的情况下，直接用预缴押金收据和费用清单到住院收费处结算。
5.支持出院预结手续；预结后，住院患者床位被腾空，可分配给其他病人使用；但预结病人在离院治疗期间仍可产生费用。
6.出院预结病人可以办理出院终结手续；终结后，则不能再产生任何费用。
7.支持将多个分开结算的同一病人发票合并打印在一张发票上。
8.结算后，若发现部分结算费用错误，支持进行补记费处理或退费处理。 

	11
	退费结算
	已出院结算开票的病人可进行已记费部分的退费处理，也可对出院结算的病人进行补记费处理。

	12
	结账报表
	1.提供日终结帐、日结汇总、月终结帐，取消日终结帐、取消日结汇总、取消月终结帐等功能。
2.日终结账：对每个操作员在上次结账后收取的预缴金、结算发票情况进行统计。
3.允许多日的业务进行合并日结。
4.日结汇总：由一个操作员对所有操作员的个人日终结账进行汇总。
5.取消结账：对结账的反向操作。

	13
	住院报表
	提供在院资金对比表、结帐汇总统计表、收入汇总统计表、医疗保险统计表、性质费用汇总表、单位费用汇总表、在院病人汇总表、出院病人汇总表、欠费病人汇总表、月结病人汇总表、住院收入核算表、医技收入核算表等住院报表。

	14
	信息查询
	1.提供在院病人费用查询、在院费用清单查询、历史结算查询、发票合并打印、票据使用查询、住院病人查询、预约病人查询、病人档案查询。
2.在院费用清单查询：将病人的所有费用清单进行汇总处理并打印。


2.3.2.3.2住院医生工作站
住院医生工作站将住院诊疗业务集成化、系统化，为完成住院病人诊疗服务提供一体化的信息化平台。以协助医生完成日常诊疗工作，诸如写病历、下处方、开申请、做处置等。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	主页管理
	1.提供医生今日工作列表，包括“病人流向、待会诊病人、待转入病人、待转出病人、问题医嘱、待写病历、质控信息提醒、危急值提醒、待查检验结果”等信息。

2.系统应能及时接收到会诊消息，能及时查看到病人详情和病历等资料，系统应能提供快速显示界面，提供医生查询，并且具有独立会诊患者列表，能显示会诊的紧急情况，医生可快速打开会诊病人查看资料。会诊消息界面要能书写会诊意见。
3.临床医生能够直观查看待转入转出病人信息，支持查阅待转入病人病历、接收待转入病人；支持取消待转出病人。
病房医生工作站系统应能及时呈现病历质控消息，并可调出病历质控消息单供医生查阅，支持质控消息单界面快速打开病历，方便医生修改。
4.医生提交的医嘱被护士或者药房进行退回时，医生需要第一时间进行知悉。病房医生工作站需要将问题医嘱进行呈现，能够显示问题医嘱对应的病人、床号、问题医嘱内容等，并且提供快速处理入口，医生点击问题医嘱，系统即可自动跳转到对应病人的对应医嘱进行作废或者重新提交等操作处理。
5.提供病房医生站病历书写的时限提醒功能，时间点可根据规则自动计算并呈现在消息界面，供医生查询。
6.病人出现危机值时，病房医生工作站应能及时接收和呈现相关系统发送的消息，并在消息界面进行提示，能使医生及时关注到危急值提示消息并进行处理。
7.提供病房医生工作站集成申请单审批功能。医生站能够将下级医生提交审批的申请单统一罗列在消息平台，专家可以进行查看和审批操作，同时能查询历史申请单。
8.系统应能与医务系统对接并获取信息，及时将医务信息反馈给临床医护人员。
9.支持医生单病人多业务、多病人多业务操作。

	2
	病人列表
	1.提供病房医生工作站患者综合管理功能，能够查看患者基本信息和实时状态跟踪。
2.应能以列表方式和床头卡方式呈现患者列表。
3.新入院、转科、出院病人应有底色标示，以便医生快速查找。
4.提供：临床路径、问题医嘱、质控消息、重点病人、待手术、手术后、医院感染、欠费等患者标识。点击相应标识，能够对病人进行优先排序。
5.提供病人抗菌药物应用及联用情况信息的自动标注及快速查看功能。
6.提供病人护理等级及危重情况的标注，并支持快速筛选。
7.提供“特殊病人”维护功能，可以维护病人属性，根据病人属性，来限制其它医生的访问。

8.可查询患者详细信息和费用情况，支持查看病人的EMRVIEW。

	3
	医生查房
	1.支持病房医生站医生查房工作，支持通过移动医生工作站或移动推车查房。
2.提供查房所需的查阅和记录功能，包含：既往病史、过敏药物（含过敏史）、病情变化、诊断查询、手术资料查询、危重患者评分、单病种质控、多重耐药实施记录、病历附件记录、病历记录查询、护理记录查询、体温单查询等。

	4
	诊断管理
	1.提供对病人诊断进行集中管理的模式。
2.提供ICD10标准编码和自定义诊断两种模式。
3.提供初步诊断、入院诊断、修正诊断等多种诊断录入功能。
4.提供中、西医诊断，并可根据中医诊断对照相应的西医诊断。
5.提供图形化的诊断部位选择。
6.提供诊断组套选择与自定义保存功能。
7.提供知识库临床诊疗指南查阅。
8.提供诊断疾病报卡功能。

9.提供诊断与临床路径关联功能。
10.提供诊断详细记录的导出功能。

	5
	电子医嘱
	1.提供医嘱录入和管理功能，包括：医嘱的开立、提交、重整、停嘱、作废、打印等。
2.提供开立长期、临时、急诊、出院带药等药品医嘱，检验、检查、手术等申请也应生成一条对应的医嘱，体现在医嘱单中。
3.提供在医嘱录入界面调用检验、检查、手术、转科等电子申请单的功能，支持医嘱的提交、删除和退回操作。

	6
	医嘱录入
	1.提供下达电子医嘱的功能。
2.提供长期、临时、急诊、出院带药导等医嘱的开立和下达功能。
3.提供药品医嘱、诊疗医嘱、文字医嘱的下达功能，并能够通过拼音码、五笔码等快捷方式调取医嘱信息，并允许用户自定义是否开启模糊查询的方式调用药品信息。
4.提供医嘱助手功能，医生可通过助手的选择，导入相应药品或者诊疗项目。
5.支持将已开立医嘱存为个人或者科室的组套，供下次调用。
6.提供对新开、新停嘱、需校验、已作废等医嘱的筛选功能。
7.提供针对所有医嘱的重新排序以及医嘱单查看功能。
8.提供草药方医嘱的下达功能。
9.提供历史处方的快速引用。
10.提供病人转科、分娩或者术后等医嘱的重整操作。
11.提供长期医嘱的删除或停嘱操作，支持选择相应项目进行删除或停嘱，支持对问题医嘱的作废处理，支持对病区医嘱退回的退回原因进行统计分析的功能。
12.下达药品医嘱时，支持查看药品医嘱的药品信息，结合临床知识库可以查看药品说明书等。
13.提供合理用药接口或内嵌临床知识库，能对医生提交的医嘱进行合理性审查。
14.临床医师在诊疗活动中能够对目前药库或药房中暂时短缺的特殊药品进行采购申请，系统应有分配相应审核权限功能并能及时传达申请信息，以保证后续的诊疗小组组长、科主任、医务科、药学部、药事委员会等上级领导或部门审批并采购入库。
15.提供医嘱的打印功能，能够根据医院现有的医嘱单样式定制打印模版，从而能够直接进行医嘱的打印、医生签名。提供长期、临时医嘱打印，可以实现开嘱打印和停嘱打印，打印方式支持续打、按页打、制定行打印、重整打印、重整清空等方式。

	7
	电子申请
	1.提供电子病历系统与实验室信息系统、医学影像信息系统等系统连接后，用户可以直接通过医生站申请检验检查项目，并在系统内查阅检验检查结果。
2.提供输血申请、手术申请、会诊申请等各类电子申请单医生站直接申请功能，以及申请状态的及时跟踪提醒。

3.应能对流程状态（如已申请、已接收、已执行、已报告等）进行监控。

	8
	提醒功能
	1.应能为医生提供多种业务提醒功能，以帮助医生能够及时填写病历资料，避免医疗差错与纠纷。

2.提供未完成（待完成）工作提醒功能，支持单个病人待处理医嘱项目、待完成病历以及医务核心制度相关工作的提醒功能，支持用户根据需要自定义是否启用病人业务平台消息集中提醒。
3.提供多种业务提醒方式，包括系统消息、手机短信、邮件等。

	9
	临床助手
	提供如下功能：常用诊疗数据快速引用、临床项目数据字典查询、临床诊疗常用计算公式等。

	10
	综合查询
	提供临床诊疗业务数据的查询功能，包含处方点评结果、临床危急值报告、住院病历查询等。

	11
	院内会诊
	1.会诊消息可以发送到受邀请医生处，并能够注明会诊紧急情况。
2.会诊申请单中，可以引用病人病历，实现会诊目的填写，3.对于患者病情及诊疗情况，支持病历数据的引用，可以选择科内会诊、他科会诊以及院外会诊的模式，且可选择受邀会诊医生，通过消息平台进行消息的发送。
4.受邀医生接收到会诊消息之后，可以进行患者的病历资料、医嘱资料、检查报告、检验结果等资料查看，并可书写会诊意见并签名。申请会诊的医生可以查看会诊意见，并结束会诊。

	12
	他科治疗
	△提供本科室诊疗之外其他科室的诊疗服务并行的功能，即“他科治疗”，支持上述治疗室医师进行申请单管理、病历书写、医嘱开立（如抢救医嘱、医嘱计费、查阅病历等。(提供产品功能截图)


2.3.2.3.3临床路径管理系统
系统由临床医生、护士和医务科专家配合使用，是电子病历系统和临床知识库的一个重要组成部分。系统应包含专家配置管理、临床路径执行、统计查询等主要功能。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	专家配置管理
	1. △支持定义纳入临床路径管理的病种，并与ICD10、ICD-9-CM-3编码进行关联。(提供产品功能截图)
2.支持按照病种定义临床路径，包括标准住院日、手术日、住院调整日、手术调整日等数据。
3.支持维护各路径的评估指标，包括诊断依据、进入标准、出院标准等。评估指标分全院级、病种级、路径级三级。
4.支持维护各病种的变异原因，可按变异因素，变异类别进行分类。
5.提供等效项目维护功能，减少维护工作量。

6.维护科室备用药等非关键医嘱项目。
7.支持对已有的路径项目的单独或批量替换。

	2
	临床路径执行
	8.提供根据患者病情人工确定进入特定病种临床路径管理的功能，可根据患者的诊断等信息自动提示是否需要入径。
9.提供临床路径的执行功能， 根据临床路径和医生的选择，自动生成与路径关联的医嘱和检查检验申请单，避免医生重复劳动。
10.系统自动跟踪路径变异情况，对于未按路径标准执行的项目提供变异单的录入和保存功能。
11.提供临床路径的监控功能。
12.提供临床路径的调整功能，包括调整入径日、手术日及出院日。
13.提供分支路径功能，辅助主路径进行。

14.△提供中途退径功能。病人在临床路径执行的过程中因各种原因需退出路径，即可选择异常出径，并登记变异原因。(提供产品功能截图)

15.在路径的出院日，病人经评估后符合出径条件，即可选择正常出径，该病人即退出临床路径管理。

	3
	统计查询
	1.查询病人路径的执行情况，包括入径病人和出径病人两类；实现医师版临床路径打印、病人帐户查询、路径执行日志查询、变异记录单等查询功能。
2.统计某个病种的某个时间段内的非特异性指标，包括效率指标、效果、工作量、抗菌药物使用、卫生经济学指标等。
3.统计本院临床路径的实施和执行情况。
4.支持辅助医院前期筛选定义临床路径用，能统计并分析临床病种与实际医嘱间的关系，辅助临床路径的维护和制定。

5.支持分析临床路径的执行情况，以便完善路径。
6.提供变异性质明细表、变异来源明细表、变异管理明细表。
7.支持动态实时查询临床路径实施情况。
8.支持筛查临床路径患者住院天数，提供超长住院日预警。


2.3.2.4电子病历系统
2.3.2.4.1门诊电子病历系统
门诊电子病历系统是医院门诊医生工作站的核心，是门诊病人诊疗信息的主要记录者。医生门诊工作包括“问诊、体格检查、开申请单、写门诊病历和开处方”等，任务相当繁琐，重复性劳动较多。门诊电子病历旨在解决门诊医生书写任务繁重、重复书写、“天书病历”的问题，将医生的宝贵时间还给患者，让医生的精力集中在核心的诊疗工作中，提高门诊医生的工作效率，促进其诊疗水平的提高，缓解病人“看病难、看病贵”的问题。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	门诊电子病历书写
	1.提供结构化和XML存储的门诊电子病历。
2.提供类似word操作界面风格，所见即所得，易学易用。
3.提供丰富的门诊电子病历模板。提供个人常用、科室常用、病种模板的调用。
4.提供电子申请单报告结果读取。
5.在病历书写时，能够引用检验检查报告数据到病历文档中。
6.门诊电子病历提供特定模板编辑器，支持特殊符号、图片、常用语引用。
7.△处方、诊断、检验检查单数据应能自动导入病历功能。(提供产品功能截图)

8.应能将门诊病历导出为word文档或另存为病历模板。
9.提供病历审计日志的查看。

	2
	一键打印
	1.医生工作站中可自由选择打印门诊电子病历、电子申请单、门诊处方单等资料功能。
2.提供患者自助打印门诊电子病历功能，支持就诊卡、医保卡、发票号码、二代身份证扫描等多种自助打印方式。

	3
	门诊病历书写质量控制
	1.提供门诊电子病历评分功能。
2.提供门诊评分选项自定义功能。
3.提供门诊电子病历评分统计功能，统计包括门诊病历评分汇总表、门诊病历书写情况表等报表。

	4
	门诊诊疗统计查询
	4.提供门诊诊疗活动的统计查询功能，应包含：门诊病历查询、门诊病历评分情况以及书写情况的统计以及门诊就诊记录的查询等。

	5
	既往病史查询
	提供既往病史查询功能，医生应能查阅既往门诊病历资料、住院病历资料、既往诊断、既往检验、既往检查等患者历次就诊记录。

	6
	区域健康档案接口
	提供在区域协同下的患者健康档案调阅接口。

	7
	结构化电子病历
	满足《江苏省结构化门（急）诊电子病历升级改造实施方案》要求。


2.3.2.4.2住院电子病历系统
住院电子病历系统需要根据《病历书写规范》、《医疗机构病历管理规定（2013年版）》等的要求，对各类病历资料进行结构化处理，提供方便、快捷和准确的书写方式，提供书写的病历资料包括“首次病程记录、入院记录、病程记录（分病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录等）、术前小结、手术记录、各种手术治疗同意书、会诊记录、出院小结、死亡记录、病案首页”等。通过对电子病历系统结构化、数据化的处理，病历资料中的病人信息能够自动由系统获取引用，病历书写过程中，可通过鼠标点选模板内容，减少医生手动打字输入的情况，从而节省时间提高效率。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	全结构化病历书写
	1.书写界面要求为WORD操作界面风格，全结构化书写，所见即所得。
2.提供医生书写病历，可以直接采用点选方式录入，也支持自由文本输入，同时也具备WORD的基本操作功能，包括字体大小、字号、行间距、页边距、颜色，排版，撤消，复制等多种功能。
3.提供右键功能，能够直接操作各个业务子功能。
4.住院电子病历提供病人的数据引用，如检验检查结果数据；结构化复制、粘贴；插入特殊符号；支持医嘱信息、检验报告、影像报告、临床路径、手术信息等数据引入；支持自定义医学表达式并且插入操作；支持插入图片，并且可在图片上实现病灶标注和语言描述。
5.提供导出病历模板，设置个人模板或常用语等功能。
6.△提供病历模版的内容质控功能，如能够识别病人性别自动生成相应内容，使用同一份模版，男性病人自动保留婚育史，女性病人自动导入月经及婚育史。(提供产品功能截图)

7.提供病种模版，能够根据不同病种生成不同的主诉、现病史、既往史等资料。

8.提供医学知识库检索功能，在医生书写病历时，选中病历中任何需要查询的关键字，即可在知识库中搜索到与这个关键字相关联的医学文档，可以查看文档，复制文档内容，以便进行医学指导作用。
9.医生书写完成大病历后，首次病程记录内的有关大病历的内容应能自动生成，保证内容的一致性。

	2
	病历模版编辑器
	1.应能提供多科室多病种的病历模板，满足临床科室的大部分需要。
2.应能提供全结构化、标准化的快速模版制作，支持模版中知识库和医学片段模版的维护。
3.提供书写的病历资料包括“首次病程记录、入院记录、病程记录（分病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录等）、术前小结、手术记录、各种手术治疗同意书、会诊记录、出院小结、死亡记录、病案首页”等。
4.住院电子病历系统在满足西医的前提下，还需要能够根据中医院的特色，提供具有中医特色的功能，以满足中医病历书写规范的各项要求。如中医病案首页按中医要求生成，包含中西医诊断等；并且书写病历时，病历模板按中医病历书写要求来书写。
5.提供医院自定义模板格式和自定义模板内容，允许具有相应权限的医生编辑修改模版，模版统一管理。支持医学片段编辑，允许每个医生编辑自己的医学片段，通过审核后，可以在临床书写病历时引用。

	3
	住院病历书写质控
	1.提供病历质量控制规则和消息服务设置功能，实现住院病历环节时效控制；
2.提供病历评分规则设置功能，实现住院病历的终末评分质控；
3.提供病历检查和整改通知单，实现医疗和病历质量院级、科室、医生三级实施监控管理。评分系统应具有自动扣分和手动评分两种方式，对于误扣分项，应能允许医生改正后重新量分。

4.病历按照得分评定病案质量。

	4
	电子病案归档与调阅管理
	提供电子病案的简易归档管理和调阅申请。

	5
	住院病历雷同分析
	1.△提供住院病历雷同分析，包括同一患者当前病历与其历次住院的病史雷同情况、同一患者病程记录上下文的雷同情况等，应能通过设定“文字相似度比例、大段相同文字的占比”两个赋值，自动审查出疑似雷同病历。(提供产品功能截图)
2.提供病历复制控制管理功能，可具体控制到每个医生的复制权限，实现主管部门对病历雷同现象的精细化管理。

	6
	住院病历内容质控
	1.提供住院病历环节的内容质控，记录病历内在的逻辑问题。
2.提供对病历记录中未填写的项目进行校验，并且予以提示。
3.提供前后逻辑性判断，例如某眼科入院记录，医生书写了“右眼浑浊”且在病程中描述成“左眼浑浊”，系统应能自动校验出逻辑差异，并提示给医生，要求医生去修改相应的病历文书。


2.3.2.5护理业务
2.3.2.5.1病区护士站信息系统
病区护士工作站能够把传统护理病区中的病人管理、床位管理、医嘱管理、业务管理等多个子功能整合起来，同时提供移动护理和护理电子病历的集成接口，改变以往多系统、多窗口操作的离散情况，将护理工作的全部业务进行功能集成和界面整合，从而实现护理管理信息和临床信息的一体化高度共享，形成以患者为核心的、以减轻护士工作量为目标的一体化护士工作站。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	通知消息
	对院内发布的通知公告进行集中查询和确认。

	2
	业务消息
	1.对系统的业务消息进行查询和确认，包括药库增加新药、药库调价等业务消息处理。
2.支持相关费用及业务未操作完成时给予消息提醒、如他科治疗、转科病人未完成业务等。
3.提供危机值提醒。

	3
	床位卡片
	1.支持病区病人按床位细卡、床位简卡、列表展示，提供住院病人床位分配、换床、包床、转床功能。
2.支持显示患者的详细信息，包括床位号、住院号码、姓名、性别、年龄、头像，性质、护理级别、过敏药物、新入院病人、入院日期、诊断、主任医师、病人科室、出院标志等。

	4
	医嘱复核
	1.支持对医生医嘱、护理医嘱进行复核，能明显区分护士录入医嘱或医生录入医嘱等信息。
2.提供全病区复核以及取消复核功能。
3.支持将附加计价的项目同步显示到主医嘱列表中，并在主医嘱后以颜色标识。
4.提供医技退回作废处理功能。

	5
	医嘱录入
	1.提供录入纸质医嘱或病区护士医嘱录入功能，能够录入长期医嘱、临时医嘱、急诊医嘱和出院带药医嘱。
2.提供过敏药物在病区医嘱录入时的提示和控制。
3.医嘱录入支持多种包装（可选大包装或小包装），相关录入药品处支持药品价格的显示。
4.医技检查项目复核后，可根据病区设置选项决定是否立即提交。
5.支持过敏药物在病区医嘱录入时的提示和控制。

	6
	医嘱计划
	1.对医生医嘱、护理医嘱的执行计划产生，提供手工产生和自动产生功能。
2.△提供医嘱计划展示，可查看该医嘱的全部医嘱计划，基于计划查询所有的医嘱状态功能。
3.医嘱计划查询功能以颜色进行区分是否执行。
4.提供病区不发药的计划处理功能。

	7
	医嘱执行
	1.支持对单个病人进行药品医嘱提交、项目医嘱提交、项目医嘱、附加医嘱、嘱托医嘱记费。
2.支持病区的项目医嘱执行，附加计价执行。
3.支持医嘱停嘱后，按停嘱时间及使用频次正确计算实际所需要发的药品，多余的药品自动不发，并且能在发药清单中打印出不发的药品。

	8
	医嘱退药
	1.对病人退药申请功能，支持按药品、记费日期、费用日期进行退药、退费。
2.支持退药不退回实物，方便护士工作人员。
3.医生停嘱后支持自动生成退药单。

	9
	补退费
	提供对病人进行补费与退费操作。

	10
	医嘱查询
	1.提供对病人所有医嘱（含历史医嘱）和医嘱附加项、医嘱计费进行查询。
2.支持对对各种类型的医嘱进行区分，变动医嘱计划查询。

	11
	账户查询
	支持对病人住院账户明细、汇总费用进行查询打印。

	12
	待完成事项
	△支持针对他科治疗、已转科病人、正常在科室病人检查待完成的操作（不受医生出院证约束），检查内容同通知出院时检查的内容，含医嘱未停、未提交、未执行，手术申请未安排，手术记录未完成，退药医嘱未确认或未提交。(提供产品功能截图)

	13
	医嘱执行
	1.支持对多个病人进行药品医嘱提交、项目医嘱提交、项目医嘱、附加医嘱、嘱托医嘱记费。
2.患者的药品支持预领修改领药的时间修改。
3.支持病区长期医嘱增加首日用药次数的输入，药房按首日次数来执行。

	14
	医嘱打印
	1.对多个病人进行医嘱卡片打印，支持口服卡、注射卡、静滴卡、饮食卡等多种医嘱卡片打印，医嘱卡片格式有固定格式和自定义格式。
2.支持已不在本病区的病人的医嘱打印和出院病人的医嘱打印。
3.医嘱卡片打印可以按照时间去选择。支持多选病人打印卡片。
4.支持执行周期内的医嘱汇总显示。

	15
	会诊处理
	提供会诊申请、会诊处理、取消会诊整个会诊流程。

	16
	转科处理
	1.提供病人转科申请、转科确认。
2.提供转科费用控制提醒。
3.支持转科医嘱查询与医嘱退回。

	17
	他科治疗
	支持其他科室介入治疗的功能，分他科治疗申请、治疗接收、治疗结束3个步骤，他科治疗过程中可以由其他科室录入医嘱。

	18
	新生儿登记
	1.支持妇产病区新生儿登记，大人、婴儿的医嘱或费用可分开录入。
2.支持新生儿的头像显示，结算时同母亲分开结算。

	19
	皮试结果录入
	提供原液和皮试液，进行病人皮试，并将记录结果。
提供医嘱中增加皮试药品处理功能及皮试脱敏。

	20
	医技预约
	1.提供病区医技预约功能，对本病区的检查单由护士直接预约，并打印预约告知单。
2.支持护士对患者的检查预约单进行改约、取消预约、重约功能，方便护士操作。

	21
	通知出院
	提供出院证办理，病人床位卡上需显示出院图标，通知出院。已通知出院的病人腾空床位。
支持取消通知出院。

	22
	护士排班
	1.提供病区护士排班功能，并能对护士排班进行统计。
2.支持统计本病区护士一段时间内的工作情况。
3.评估本病区护士工作，根据费用项目的执行情况统计该日期段各操作员的工作。

	23
	手术管理
	提供病区手术申请、作废、提交功能，支持手术安排查询。

	24
	护理信息录入
	1.提供病区护士录入护理记录、生命体征、体温单等护理信息。
2.提供重点患者标记功能，并可录入、查看每日动态。

	25
	床位预定
	提供病区床位预定功能，能够智能计算床位腾空时间，病人可提前预定。

	26
	床旁结算
	1.病人通知出院后，支持由收款员或者病区护士利用移动设备在床旁为患者提供出院结算服务，优化服务流程，提高患者满意度。
2.功能包括：费用获取和试算、费用结算和结算凭证、发票打印、结账管理等。

	27
	信息查询
	1.点选操作过的的病人，都记录下操作时间到列表数据窗口。
2.提供医嘱状态服务，提供病区医嘱退回操作的记录。
3.支持医技科室没有执行的项目，护士站可查询并可直接退回。
4.支持查询某段日期的病区（病人）退费情况。
5.提供病区日志功能,可查询到该病区当日入院、当日出院、当日换床、患者流转人次统计等。

	28
	界面管理
	6.支持显示当前操作员的姓名，切换操作员时可弹出用户名和密码输入窗口，更换当前操作员。
7.停留在病区主界面上达到设定的时间时，可自动退出。
8.支持床位分布：支持根据分辨率确定每行可显示的床位数。纵向可使用滚动条进行滚动。床位的颜色：普床，虚床，家床需要用不同的颜色区分，选中的床位也需使用不同的颜色区分。
9.支持床位排序：病区系统的床位可以自定义排序（根据用户的排列顺序排列）。
10.支持护士常用的菜单一体化集成，病区主界面重新获得焦点时自动刷新。

	29
	基础设置
	支持根据该药品、药品途径、特殊药品属性、药品类别(西药，中药，草药)设置对应的发药药房。

	30
	护理记录单
	1.支持终端PDA数据录入。
2.支持普通护理记录单、专科护理记录单，专科模板可自定义配置。
3.支持护理模板统一编辑管理发布。
4.提供护理评估单，对患者进行入院评估、疼痛评估、风险评估等。

	31
	护理病历 体温单（三测单）
	1.支持根据病人的生命体征自动绘制体温单。
2.体温单支持多种打印方式。
3.提供根据病人的生命体征多种排序方式(体温明细)。

	32
	收费项目模板
	1.提供单病区组套管理，显示组套明细。
2.支持组套的嵌套功能（不能循环嵌套）。
3.支持多种助记码的输入。
4.支持组套调入重复提示功能。
5.提供自负比例的设置。

	33
	共享服务
	6.提供检验申请单共享服务，医生开的检验信息病人能进行查看，并把信息传到检验系统。
7.提供检查申请单共享服务，对于医生开具的相关检查医嘱复核执行到相关医技科室。
8.提供用血信息共享服务，对于病人要用血申请护士能看到病人的用血信息，并把相关的信息传到血库系统。

	34
	医嘱管理
	1.支持临时医嘱记账后根据系统选项可以保留当天，记账后不能修改。
2.提供医嘱颜色区分：新开单医嘱为白色，提交医嘱为蓝色，未提交已记账医嘱为灰色。
3.可持续性医嘱不受首日次数的限制。
4.提供集中发药处理，在药房发药时不进行拆分发药。

	35
	患者出院管理
	1.提供通知出院、转科中的未完成提示内容功能，出院证明需完善信息校验并提示。
2.出院证办理操作需记录详细记录。
3.支持出院证管理管理和取消出院功能。

	36
	药箱管理
	对于患者自带药品或整包装未使用完的药品，可以用患者药箱对药品进行管理，医生下达医嘱后会优先判断患者药箱里面是否有剩余的药品，有药品时先扣减药箱的库存，没有药品时则发送到药房进行发药操作，退药流程反之。


2.3.2.5.2电子护理文书系统
电子护理文书系统模块主要完成护理病历、护理记录的书写、浏览、打印，生命体征记录的输入、保存以及电子体温单的绘制、打印等功能，系统应符合国家最新护理书写规范要求。护理病历书写模块是辅助护士完成护理病历、护理文书数据的输入。护理病历的书写应支持结构化录入和模板调用等多种方式，其中表格类文书能根据输入内容自动生成相应规矩的表格。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	生命体征记录
	1.提供护士记录生命体征的功能，系统自动绘制体温单，支持体征集中录入及待测体征记录自动生成，提供体征全病区统一录入入口，遇到异常体征予以提示，支持脉搏短绌、起搏心率等的自动绘制，支持打印体温单等。

	2
	护理病历书写
	2.提供护理病历书写和打印功能；
3.支持集中录入护理记录；
4.支持出入量与血糖谱；
5.具有护理病历的模版管理功能，允许存在科室不同的模版；
6.支持按照医院的模版格式绘制护理病历模版；
7.书写护理病历或记录时，可引用已有数据及病历，并支持标签功能；
8.书写完成的护理病历，支持批量审查和签名；
9.支持待完成护理记录文书提醒功能。

	3
	护理记录书写
	临床护士在完成各项护理工作后，需要及时在各类护理记录单中做相应记录。护理电子病历必须按照国家和省卫计委发布的标准设置护理记录单格式，满足护士日常护理记录需要，并且提供结构化的护理病历模板及表格形式护理记录模板，在护理记录书写时提供书写向导和书写助手功能，以实现用户的快速录入。护理记录可引用所需其他系统数据。能提供个性化的护理病历资料模板。

	4
	护理记录书写
	同医生书写的病历资料一样，护理资料也需要纸质存档。系统须按照一般护理记录单格式进行连续打印。要求提供续打、补打及续打位置设置功能。一般护理记录打印时记录内容须根据行宽自动进行拆分，同一次记录行与行之间不留表格线。一般护理记录必须完成后才可以进行打印。

	5
	统计查询
	系统需提供对护理业务的综合查询功能，主要包含对三日体征查询、护理记录查询、护理记录分析等信息的查询功能，具体应包含以下功能：
1.提供三日体征查询、护理记录查询及分析；
2.支持对病区患者体征记录的综合查询，包含按手术名称、按诊断名称、按异常体征等方式检索；
3.支持按体征测量规则生成的体征监控信息查询、护理时效记录查询；
4.查询后，支持查阅具体患者的体温单、护理记录。


2.3.2.5.3移动护理系统
移动护理系统支持通过移动设备（PDA）的使用，实现病区护士日常工作中三查七对以及病人体征等数据的即时录入，保障护理质量安全、提高护士工作效率。

主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	患者信息绑定
	系统应支持患者信息与患者标识的绑定功能，应支持多种途径进行绑定，如纸质腕带、RFID腕带等。

	2
	患者信息快速查询
	系统应支持患者基本信息查询功能，可查看患者姓名、年龄、护理等级、住院费用等信息，应支持护理级别信息过滤，快速筛选不同护理级别的患者列表信息。

	3
	医嘱执行核对
	在执行医嘱时，系统应支持对患者的身份、药品等信息的核对，确保信息与医嘱相符，可实现医嘱执行的闭环管理。

	4
	标本采集核对
	在进行检验标本采集时，系统应支持对患者的身份、检验试管条码等信息的核对，确认患者信息和所需检验信息一致。

	5
	床旁录入查询
	系统应支持根据用户需求进行护理文书信息表单（护理评估单、护理记录单、风险评估单、护理焦点、护理计划等）、体征信息、常规护理项目的床旁录入服务，减少护士重复录入工作，并支持护士查询。

	6
	工作提醒
	系统应支持工作提醒功能，提示护理人员完成未完成的护理工作任务，协助护士管理护理工作，提醒工作遗漏或者医嘱变化为主，同时兼顾危机值提醒。

	7
	离线保存
	系统应支持在网络环境不良的情况下，可对文书信息的的离线填写和记录工作，在网络环境好的时候，可上传到服务器。

	8
	数据统计和报表分析
	系统应可根据执行患者的数量来判断护士的工作量，通过病人和药物的匹配率来分析和记录医疗差错，护士实际扫描次数与数据库中核定扫描次数进行比对来考核护士的工作能力和工作质量等信息。

实现医嘱闭环数据查询，应可根据设定的条件，以护士或病区为对象统计相应医嘱的实际执行时间与计划时间之间的误差。

系统应可根据不同的需求定制数据的分析、查询、对比方式(比如可按操作人、日期、月、年等方式进行统计)，统计表可生成图、表等多种模式。

	9
	配套硬件
	包含20台PDA。


2.3.2.6医技业务
2.3.2.6.1影像存储与传输系统（全院级PACS)
建设范围：妇幼、马坝2家医疗机构。
PACS服务器系统
	序号
	详细技术参数

	
	采用ORACLE或SQL SERVER主流数据库。

	
	可以使用windows、Linux、Unix等主流操作系统。

	
	存储格式遵循DICOM3.0标准：具有常见DICOM影像的存储功能；具有DICOM结构化报告SR的存储功能、具有DICOM留痕信息GSPS的存储功能；具有DICOM Store服务；具有DICOM Worklist服务；具有DICOM PPSM服务；具有DICOM Query/Retrieve服务。
支持卫生信息交换标准(Health Level 7，HL7)标准化的传输协议。

	
	应具有符合JPG、JPEG2000标准压缩功能；具有有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式压缩功能。

	
	提供DICOM3.0 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。

	
	可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片。

	
	应具有影像预取和影像自动路由功能。

	
	可以采用集中式数据库储存管理机制，使用快速定位算法，直接定位影像存储位置，数据库中无需记录图像索引信息。

	
	安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像修改、删除、存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。

	
	应具有日志管理：可以设置日志的记录级别。

	
	系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。

	
	支持在线、近线及离线存储与管理，可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。


影像浏览系统
	序号
	详细技术参数

	
	1．软件功能：平面旋转、翻转、无极缩放、放大镜、影像移动漫游、伪彩处理、边缘提取、图像复制。
2.应支持按部位默认的窗宽、窗位显示；ROI自动窗宽、窗位调节。
同时显示多幅图像时，可以独立调整各幅图像的窗宽、窗位。
3.系统应允许用户自定义窗宽、窗位组合，并可方便选择、显示双窗宽/窗位。
4.平滑、锐化处理、对比度翻转、伸展、补偿、
5.图像标注
6.图像头信息查看
7.长度、面积计算显示，角度测量，椭圆测量，角度测量，距离测量，图形标注，箭头标志，图像文字标注
8.ROI平均密度值测量
9.心胸比测量
10.DICOM DIR光盘读取
11.多帧DICOM图像循环播放，序列DICOM影像动态回放。

	
	系统应支持按检查类型相关的显示设置自动安排显示布局（如CT默认设置2X2布局），支持按用户可选择和可定义的显示设置调整显示布局。

	
	影像比较：同时调阅一个病人或多个患者不同诊断序列、不同时期影像对比显示以帮助诊断。对于相同检查的CT影像序列可自动对齐后自动逐层比较，对于不同检查的CT影像序列(复查、随访等)可手动对齐后自动逐层比较，尤其适用于反复多次复查的结核患者。

	
	恢复原始图像显示功能。

	
	MR和CT图像定位线显示、导航。

	
	同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。

	
	支持多屏设置显示。

	
	应支持丰富的影像打印排版模式：同一个病人不同检查影像拼图打印；不同病人的相同/不同检查影像拼图打印。

	
	可导入各种非DICOM格式影像(BMP/JPEG/TIF)执行浏览和操作。

	
	可将DICOM影像帧及影像序列导出为BMP/JPEG/TIF格式或AVI视频格式。

	
	应支持丰富的影像查询方式，用户可以根据影像类型、部位，病人姓名、ID、生日以及检查日期等信息更便捷的检索需要查看的影像。

	
	系统应允许用户自定义不同类型影像的显示和处理方式，有多种插值方式可供选择以提高图像的清晰图，用户可以自定义默认的鼠标功能和影像的overlay的显示方式。

	
	13．应支持全院影像科室如超声、放射、内镜、病理的报告共享，供医生站调阅浏览。


2.3.2.6.2放射报告系统
建设范围：妇幼、马坝2家医疗机构。
	功能分类
	子系统
	功能参数需求

	放射科报告系统
	放射科RIS登记工作站参数要求
	支持DICOM worklist服务；针对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能，优化工作流程，提高效率。

	
	
	支持多个预约队列，能够方便地在不同队列间切换，对已经安排的预约提供改约和取消预约功能

	
	
	预约和检查注意事项能够反馈给申请医生和科室

	
	
	可定制的影像号分配策略，可统一分配，也可按设备分配。

	
	
	 支持多种病人信息/申请单信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：包括手工录入、条形码识别、HIS/EMR获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。

	
	
	支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。能够进行退登记、患者查询操作。可进行病人复诊登记，对重复登记项目内容自行预设与维护。

	
	
	 支持绿色通道处理机制，可以在特殊紧急状况完成病人的紧急登记注册和检查，检查完成后自动和手动执行病人信息的匹配、校正和合并操作。

	
	
	分级用户权限管理；

	
	
	自动查询并使用（或不使用）复诊病人过去检查信息，使用其检查序号，并记录其检查频次。

	
	
	支持多媒体查询功能，病人可通过一卡通、条码、及ID号等进行个人诊断状态查询。

	
	
	可按多种方式进行全科信息资料检索、查询及统计如统计阴性率阳性率、工作量、检查次数、部位、住院病人、外院病人、平诊病人、急诊病人、病人性别、年龄段等。

	
	
	支持排队叫号系统

	
	
	可进行病人复诊登记、对重复登记项目内容自行预设与维护；

	
	
	对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示；

	
	放射科RIS报告工作站参数要求
	内置诊断报告模板生成、编辑及管理机制。

	
	
	可以将当前报告直接存为报告模板。

	
	
	提供查询前级医师报告和既往检查报告能力。

	
	
	可直接调用当前报告患者检查申请单内容参考。

	
	
	提供从报告界面直接执行报告打印预览能力。

	
	
	提供报告界面直接执行报告打印输出能力。

	
	
	可与PACS影像工作站软件流程集成和数据通讯，执行图文一体化诊断报告构建和输出；在诊断报告过程启动时，自动触发和激活影像终端侧同步执行当前患者影像序列查询、自动装载和浏览过程。

	
	
	可自动查询并获取当前患者检查的影像在线状态(IHE，Image Availability)，为医师第一时间启动患者软拷贝诊断操作提供基础。

	
	
	报告编辑书写过程支持对电子申请单的浏览。

	
	
	支持急诊病人报告由写报告的医生自审核功能，强制将除急诊以外的所有影像检查报告提交审核。

	
	
	支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。

	
	
	支持打印审核后的报告和重打功能。

	
	
	支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询

	
	
	根据医生权限不同，每台诊断工作站均可以做报告审核，取决于医生的权限。

	
	
	提供使用过程中的安全管理机制。

	worklist系统
	支持放射检查信息发送到仪器上

	放射与HIS接口
	支持放射系统与门诊、住院病人档案信息的调取。

	
	支持放射系统与门诊和住院的检查、收费、电子申请单信息的调取。

	放射与体检接口
	支持放射系统与体检系统检查信息的调取。


2.3.2.6.3临床手术麻醉信息系统
手术麻醉信息系统能够实现全围术期流程的覆盖和管理：采用计算机和通信技术，实现监护仪、麻醉机、血气分析仪等设备输出数据的自动采集，如实准确地反映患者生命体征参数变化，并实现信息高度共享，根据采集结果，综合其它患者手术相关数据，自动生成手术麻醉记录等相关医疗文书，以提高手术室护士、麻醉科医生工作效率，在一定程度上减轻了相关医护人员书写医疗文书的压力。通过该系统的实施，能够规范麻醉科、手术室的工作流程，实现麻醉、手术信息数字化和网络化，自动生成手术麻醉各种医疗文书，完整共享HIS、EMR、LIS和PACS等患者信息，实现麻醉过程电子化管理，从而提高整个麻醉、手术以及监护病房的管理工作水平。接入8间手术间。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	手术申请
	手动录入手术申请信息

	
	手术申请信息接收
	用于批量接收HIS的手术申请信息

	
	手术安排
	安排手术日期、手术间、麻醉医生、手术护士等相关记录

	
	手术通知单
	统计并打印指定日期的手术汇总信息

	
	术前访视
	麻醉医生术前访视记录

	
	护理信息
	术前、术中、术后护理信息记录

	
	器械管理
	术前器械准备，术中器械添加，术后器械清点

	
	仪器数据自动接收
	自动接收监护仪\麻醉机等设备的监护相关数据

	
	麻醉记录
	术中监护主界面，麻醉事件记录\修改；监护数据修改，体征预警信息提示，潮气量数据处理，麻醉记录御览。

	
	麻醉复苏室处理
	记录复苏室的各种事件和护理信息，自动接收体征监护数据，生成麻醉复苏记录单

	
	麻醉复苏评分
	对复苏病人进行Steward评分，后续有复苏病人情况统计

	
	麻醉总结
	麻醉过程总结

	
	麻醉收费
	麻醉过程收费处理

	
	术后随访
	麻醉术后随访记录

	
	术后镇痛
	手术后镇痛记录

	
	病案打印
	集中打印病人手术后的各种病案文书：麻醉记录、访视记录、麻醉总结单、医嘱单、随访记录等等

	
	病案提交
	提交病人病案，将该手术记录设置成完成状态

	
	手术取消
	取消手术申请

	
	系统查询
	查询手术申请、手术记录、手术取消信息、手术病人信息、病案查询

	
	系统统计
	统计手术室指定时间段内的手术量、医护人员工作量

	
	危重病人评分
	对危重病人进行各种专业评分，有：TISS、APACHE、CG等

	
	科室排班
	科室领导对科室人员的排班处理，医护人员可以在系统内查看到排班情况

	
	麻醉SOP文档
	麻醉科室SOP文档管理，医护人员可以查阅相关文档

	
	医嘱查询
	手术病人在院医嘱查询

	
	检验报告
	手术病人检验报告查询

	
	检查报告
	手术病人检查报告查询、检验申请处理（申请、条码打印等等）

	
	EMR查询
	手术病人病历信息查询

	
	费用清单
	查询病人在当前科室的费用清单

	
	退费处理
	对病人已经收费用进行退费处理，退药处理

	
	关联查询
	根据病人的诊断、手术内容查询历史相关手术信息，供医护人员参考


2.3.2.7医务管理
2.3.2.7.1住院病历质控系统
系统应能对电子病历书写的质量控制进行信息化管理。针对诊疗全过程中病历书写时限进行监控,根据病历书写规范实现病历书写部分内容的智能化校验，根据病历书写规范及评分标准实现病历书写时限的系统自动预警和超时自动扣分功能，并实现各医生工作站系统与病历书写质控系统的对接。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	病历实时监管
	1.提供监控以及查询住院诊疗不同过程状态下患者状态信息的功能，包含入院、转科、危重、手术、死亡、出院及特殊病人等。
2.提供查看患者病历功能。

	2
	病历书写评分
	1.提供病历自动打分、重新量分、病历三级审阅、三级评分等。
2.提供对系统自动扣分及病历人工评分的查询功能。
3.提供病历超时自动加锁功能，并提供医生给予理由申请解锁，由质控人员审批流程。

	3
	病历书写时限质控
	1.提供病历时限监控提醒功能，自动监控病历书写状态。
2.对超出时间要求或者临近截止时间尚未完成的病历，在病房医生站予以提示，并且质控科可查。
3.质控科可通过院内消息功能通知医生病历超时。

	4
	病历书写内容质控
	1.提供质控人员病历内容检查功能并可提交整改。
2.在医生工作站主页提供病历质控内容显示。
3.医生在完成病历时，系统能够自动校验，并给予病历自评功能。
4.△提供质控人员对病历有误的语句标记功能，并提供医生在查看质控消息时，显示标记语句。(提供产品功能截图)
5.提供系统设置关键字校验，病历保存时，自动校验病历的正确性并记录和提醒病历完善。

	5
	病历内容雷同监管分析
	1.提供住院病历雷同分析，包括同一患者历次住院的现病史雷同情况和同一患者病程记录上下文的雷同情况，通过设定“文字相似度比例、大段相同文字的占比”两个赋值，自动审查出疑似雷同病历。
2.提供病历复制控制管理功能，可具体控制到每个医生的复制权限，实现主管部门对病历雷同现象的精细化管理。

	7
	病历质控参数维护
	1.提供对病历质控系统的参数设置功能，如是否时限提醒、供时限定义、缺陷维护以及状态时间等。
2.提供定位、定性规则的维护功能。

	8
	病历质控数据分析
	提供定制化报表，如病案质量统计表、病案质量分析报表、病案质量趋势分析、病历整改缺陷列表等。


2.3.2.7.2危急值闭环管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	危急值闭环管理系统
	对于临床产生的危急值，系统需在第一时间通知到责任医生之后，在医生系统中，应能查询到危急值情况，支持查阅医生的处理意见。应能对处理时间进行统计，提供质控科进行危急值管理。


2.3.2.8药事管理
2.3.2.8.1药库管理系统
药库管理子系统应能够实现对药品的进货管理、库存管理和发出，药品从厂家直接进货，支持多种入库方式，自动根据临床药品的使用情况来自动生成药品采购计划单，对多个库房申请单进行发药处理，并支持对账功能，多种维度来统计相关药品的使用情况等。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	入库处理
	支持入库单处理、库房验收、财务验收、付款处理、采购历史查询等功能。
提供进货价格，批发价格，零售价格三种方式供选择。
支持对某一采购单进行整体退回功能，即自动产生退库单。
支持允许修改发票号码和货到票未到。

	2
	出库处理
	提供药品出库处理（科室领用、盘亏等），药房退回药库药品的出库处理，出库方式的汇总、科室消耗的汇总等功能。
药库出库零库存单据可以录入保存，但不允许出库功能。
支持引入入库单，无需人员再次输入。

	3
	调价处理
	调价主要包括调价处理、调价历史、调价差额汇总三个子功能，调价方式有：国家调价、企业调价、进货调价；调价支持实时调价和定时调价，调价后将药品信息和药库、药房在库药品价格进行调整。
支持零售价调价、进货价调价、批发价调价等。
提供相关的调价报表，便于统计查询。

	4
	采购计划
	支持根据药库实际情况进行采购计划的制定，需包括计划编制、计划审批、计划执行、计划评估四个子功能。
支持根据每周销量情况生成采购计划单。

	5
	库存管理
	提供药库药品的养护、盘点，药品养护包括按库位与类别对药品进行养护。
药品的盘点支持ABC分类法，随机抽样法两种盘点方法。
支持对不同状态的药品库存动态管理。

	6
	月结处理
	支持统计药库所有药品当月的结存数量与结存金额，将本月结存作为下一月的上月结存，下一月的发生金额从零开始。

	7
	综合查询
	提供各药库与全院药品库存查询，以及采购历史、会计账簿、保管员账簿、财务月报、收发存表、采购销售分析、失效药品查询、基本药物统计、特殊药品统计、抗生素统计等统计查询功能。
支持财务账和实物账的分开处理，对应账簿分别为会计账簿与保管员账簿。
提供药品周转率统计功能。
提供全院药品滞销与畅销报表，统计长期不用的药品。

	8
	系统维护
	提供药品信息可维护自选产地，特殊人群用药以及用药限制，药品政策等，药品政策可手动添加，政策可维护其限制条件（提醒和控制）。此外，药库、账簿、剂型类别，生产厂家，供货单位，药库、库位编码等均可维护。

	9
	药品信息
	药品的属性支持大小包装转换。
支持国家基础药品目录。
提供药品附加信息管理。
提供增加新药通知功能。
支持辅助用药控制功能。

	10
	药库账薄对账处理
	支持药库对账功能，方便药库人员有效管理。
提供前台错误单据查询功能。


2.3.2.8.2药房管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	药房门诊业务
	提供直接发药、配药发药、配药核对、账户发药、取消发药、退药退费等基本发药退药功能。
提供预发药功能。
发药窗口信息集成于发药界面，可设置窗口开关状态。
提供处方转移功能，可将处方转移至其他药房。
支持取消退药功能。
提供配药专窗和发药专窗。
药房处方划价功能，可分西药、中成药、草药在药房直接录入处方划价，也可通过门诊号码调入处方划价，草药方可修改贴数。
支持在草药收取费用时，同时代煎药费。
提供合理用药接口。
发药界面仅显示由当前药房负责发药的已收费未发药处方，发药后的处方不再显示。
支持发药效期设置，已经过发药效期的处方不在界面显示。
提供发票或者处方号码、姓名快速定位列表，按收费时间排序。
提供处方基本信息概览：姓名、医师、科室、开方日期、处方号码、发药日期、发票号码、代煎药标志、帖数（中药处方）。
提供窗口开关功能：能显示当前窗口编号，并对窗口进行开关，窗口关闭后再收费的处方不在该窗口显示。
支持发药界面自动刷新：用户可以设置界面是否自动刷新，以及刷新时间（默认设置为3秒）；也可以手动刷新处方信息；
支持多窗口发药，处方按数量自动平均发送到各个开启的发药窗口，一张处方只能在一个窗口发药。
支持显示当前药房所有未发药处方。
门诊发药按发票选择，门诊药房发药可以按发票号码对同一张发票的所有处方进行发药处理（可以系统选项设置）。
账户病人支持一卡通发药。
提供药房处方划价功能，药房可以将医生开的手工处方单录入到系统从而产生划价单。
支持通过审方知识库对门诊处方进行审方处理，审核通过的才能进行发药。
支持发药与处方对账处理，方便药房人员管理药品。

	2
	库房管理
	提供期初数据录入、药品申领、申领退药、出入库处理、调拨、盘点、日结、月结等药品库房管理功能。
支持同级药房之间药品调拨。
支持药品养护：药房破损、变质、过期等药品的报废处理。
支持手工申领和智能申领两种方式。药房智能申领功能能够根据一段时间内的消耗数量，利用正态分布公式自动计算高低储和需要申领的数量，直接生成申领单 。
支持多人盘点汇总的方式，每人保存各自盘点单并可查询，可按库位、批次、包装等盘点。
月结无法进行时能够提示未完成的单据信息，可取消最后一次月结记录。
支持当批次药品存量小于一次使用量时，按先进先出原则，将早的批次药品先出完。
可以禁用库存内药品，被禁用的药品库存不能进行门诊或者住院发药处理。
支持药房将某一产地的药品全部禁用，禁用后该产地的药品不能使用。
支持药房将统一批次的某类药品全部禁用，禁用后的药品是否使用，药房可以进行配置，如：药房可以设置在缺药时使用禁用药品。

	3
	统计查询与信息维护
	自动获取药库维护的药品信息。
支持药品批次管理。
提供药品有效期自动报警功能，支持统计过期药品的品种数和金额，提供库存量提示功能。
支持多个门（急）诊药房管理。
支持三级库房管理。
提供药房库存，药品价格信息，门诊发药，调拨历史，药房账簿，汇总月报，库存日报，失效报警，代煎药发药等基本统计查询。
提供药房对账工具，通过入出库业务推算数量、日志入出推算数量、系统库存数量、实际清点库存数量，以金额来判断是否存在账簿问题，并可修正账簿，记录修正日志。
处方发药查询可按某一字段精确定位查询。
系统对账功能：支持校对账目与库存的平衡关系。

	4
	普通用药
	1.提供住院发药、摆药、取药，病区退药等基本发药退药功能。
2.支持发药时可按提交单按病人发药，也可按病人汇总发药。
3.提供病区发药提醒功能，能够清楚提示当前的发药信息。

	5
	急诊用药
	1.支持对急诊病人的临时医嘱药品发药处理。

	6
	出院带药
	1.能够对长期、临时、急诊、出院带药医嘱进行过滤。
2.出院带药取药支持先出院结算后再到药房取药。

	7
	病区退药
	1.支持通过参数控制是否启用病区退药退费分离设置，启用时间药房退药处理可以只退药不退费或只退费不退药，不启用时间退药需同时自动退费。
2.支持对需要及时出院的患者采用先退费再退药模式处理，方便患者。


2.3.2.8.3抗菌药物管理系统
抗菌药物管理系统能够促进抗菌药物合理使用，有效控制细菌耐药，保证医疗质量和医疗安全，响应国家关于加强医疗机构抗菌药物临床应用管理的要求。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	技术功能需求描述

	1
	医嘱和处方时的临床干预控制
	1.提供门急诊医生站、病房医生站在医生下达处方、医嘱时进行抗菌药物等级的权限控制。
2.医生没有该抗菌药物使用权限时，支持医生站开立抗菌药物使用申请表，经上级医师审批后，暂时获得抗菌药物使用权限功能。
3.针对需要满足在紧急情况下，医生可以越级使用抗菌药物。
4.提供抗菌药物多级审批流程闭环管理。
5.抗菌药物审核未通过时，可通过院内消息系统发消息提醒申请医生。
6.对于部分特定的特殊抗菌药物，提供上级医师或专家组审批功能。
7.提供I类切口手术抗菌药物预防用药控制和疾病用药控制功能。
8.支持特殊使用级抗菌药物的申请会诊功能。

	2
	抗菌药物使用情况的监控
	1.提供对抗菌药物使用情况的实时监控。
2.提供门诊、住院业务使用抗菌药物情况监控平台。
3.提供抗菌药物越级使用统计。
4.提供住院患者人均使用抗菌药物品种数及费用统计报表。
5.提供抗菌药物使用强度统计。
6.提供住院患者使用抗菌药物使用率统计。
7.提供抗菌药物消耗量统计。
8.提供抗菌药物用药频度统计。
10.提供门诊患者使用抗菌药物百分率统计。
11.提供抗菌药物门诊处方统计。
12.提供手术患者抗菌药物使用情况统计报表。
13.提供抗菌药物使用金额排名。
14.提供住院药品费用排名公示。
15.提供住院用抗菌药物患者病原学检查百分率统计。
16.提供某疾病治疗抗菌药物成本统计。
17.提供抗菌药品使用同比环比。
18．提供年度抗菌药品消耗金额调查。
19.提供手术病人/非手术病人抗菌药物使用情况调查表。
提供门诊处方用药情况调查表。
21提供住院病人抗菌药物使用情况调查表。


2.3.2.9合理用药
合理用药监测系统是按照医学、药学的专业审查原理，以医学、药学专业知识为标准，在录入医嘱时能提供相关药品资料信息，并对医嘱进行药物过敏史、药物相互作用、禁忌症、副作用、注射剂体外配伍等审查来协助医生正确地筛选药物和确定医嘱，并在发现问题时能及时进行提醒和警示，以减少错误发生的可能。主要功能应包括：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	医嘱（处方）审查功能
	（1）
药物相互作用审查：是指两两药物联用可能产生的不良相互作用。
（2）
注射液体外配伍审查：检查注射剂药物配伍使用时，是否存在理化相容或不相容。
（3）
剂量范围审查：检查用户输入的药品用法用量是否处于参考资料所提示的正确的范围内。
（4）
药物过敏审查：药物过敏审查功能是在获取病人既往过敏原或过敏类信息的基础上，提示病人用药处方中是否存在与病人既往过敏物质相关的、可能导致类似过敏反应的药品。
（5）
药物禁忌审查：本审查功能将病人的疾病情况与药物禁忌症关联起来，如果处方药物的禁忌症与病人疾病情况相关时，说明病人存在使用某个药物的禁忌症，系统即发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物治疗方案。
（6）
不良反应审查：本审查功能将病人的疾病情况与药物的副作用关联起来，如果医生处方的药物可能引起某种不良反应，而病人恰好存在相似的疾病情况时，系统会发出警告，以提醒医生注意药物的不良反应可能使病人原有病情加重。
（7）
重复用药审查（重复成分、重复治疗审查）。
（8）
给药途径审查（剂型-给药途径、药品-给药途径审查）。
（9）
老人用药审查。
（10）
儿童用药审查。
（11）
妊娠用药审查。
（12）
哺乳用药审查。

	2
	医药信息在线查询功能
	（1）药物专论：提供药物临床应用的各种详细信息，包括了：药物的各种名称、组成成分、临床应用、药理、注意事项、不良反应、药物相互作用、给药说明、用法与用量、制剂与规格等等信息。
（2）药品说明书：包括了国家食品药品监督管理局批准发布的药品标准说明书以及各厂家的药品说明书。
（3）药物对检验值的影响。
（4）专项信息查询：包括药物-食物相互作用查询、药物-药物相互作用查询、国内注射剂体外配伍、国外注射剂体外配伍、药物禁忌、不良反应、老人用药警告、儿童用药警告、妊娠用药警告、哺乳用药警告等。

	3
	审查结果的统计和分析功能
	医院可以根据需要设定统计条件和统计范围，显示问题医嘱的发生情况、问题类型、分布科室、严重程度和发生频率，并可以“科室”、 “医生”、“药品”、“时间”、“监测类型”、“警示级别”等多种关键字对病人用药处方进行监测结果的全方位统计和分析，能生成各种统计结果报表并可以Excel文件的形式导出，为医院的相关部门提供医院合理用药分析研究和管理的数据信息。


2.3.2.10物资管理
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	物资采购业务
	支持全院物资(非固定资产)的采购管理，科室根据需要提交采购计划(申请)，总务科审批后，进行采购活动。
支持根据物资高低储信息自动引入采购计划。
支持科室临时计划和库房日常计划汇总。
提供动态采购计划及采购的管理。
支持采购申请汇总的物资生成采购计划汇总表，并确定各种物资的采购类型，采购员根据采购计划表进行采购活动。
支持根据物资的采购计划直接生成采购合同，也可手工新建采购合同。
支持对录入的采购合同进行管理，允许多种物资生成一个合同或者清单。
提供付款时，可以根据发票、合同或供应商选择单据进行付款，并生成对应的付款单。

	2
	物资入库业务
	支持对每次入库物资的数量、金额、来源、日期等信息建立入库流水明细帐。
将从供货商购买的物资或赠品、移库物资、医院自产物资等引入到医院库房。
支持入库验收物资，入库时若票到货未到，则可先入库再补登发票，入库后可将入库单导入财务系统，实现自动对账功能。
支持计划汇总、入库验收、采购订单多种方式引入入库。
提供对物资的外面、是否破损、是否过期等情况进行一个验收管理。
支持入库原单据退回、入库冲红等功能。
支持对已经记帐但未填写发票号码和发票日期的入库单进行补登发票号码和日期。

	3
	物资出库业务
	支持向外提供医院库房的医疗设备和卫生材料。
对每次出库医疗设备和卫生材料的数量、金额、日期等信息建立出库流水明细帐，方便库存管理。
提供出库原单据退回、按数量退回等功能。

	4
	物资申领业务
	提供被动申领和主动配送2种管理模式，被动申领即科室主动向库房提交申领信息，库房审核后下发物资到科室。而主动配送则是库房先了解临床科室物资使用趋势及现有库存，然后定期向科室主动配送一定量的物资。
支持二级库房填写物资申领单并提交到一级库房，若申领控制已启用，则申领数量>库存数量时，不允许提交。
支持一级库房将科室(二级库房)提交过来的物资申领单退回到科室(二级库房)。
支持一级库房将申领物资出库到二级库房，出库后，申领物资在一级库房的库存账将减少，若是二级建库物资，则物资入库后建立库存账。

	5
	物资计划业务
	支持日常采购计划，日常采购计划可由库房根据物资高低储信息直接生成；也可由科室根据物资实际在用情况手工登记日常采购计划，但必须提交库房审核。
支持紧急采购计划，库房下发物资给科室，发现无库存或库存不足的情况则直接根据科室申领信息生成紧急采购计划，提交采购办采购物资通知供货商送货。
支持日常计划与科室计划汇总，统一审核，产生采购订单。

	6
	物资转科业务
	支持发生在医院两个科室之间的业务(针对科室账)。转科业务的结果是某科室将闲置不用的在用物资转让给别的科室使用，转变成别的科室的在用物资。

	7
	物资报损业务
	支持库房报损和科室报损，库房报损是对库房中的物资进行报损，科室报损是对科室在用物资进行报损，报损结果是医院库房或科室的报损物资不再使用，并且根据报损物资的数量、金额、日期、科室等信息建立报损流水明细帐。

	8
	物资调拨业务
	支持2个科室之间消耗类物资的流转，当某个科室物资库存不足时可向另一个科室提交物资调拨申请，被调拨科室将调拨申请物资出库给申请科室。
提供调拨入库单并提交到被申请库房，待被申请库房将物资出库到本库房后再进行入库确认操作。

	9
	物资盘点业务
	支持对库存盘点业务，以使库房的帐页库存和实际库存保持一致，保证基本业务的正常进行。自动生成盘盈入库单和盘亏出库单，登帐盘存后根据物资的实际库存和帐页库存改变相关物资的库存账，并且根据物资的盈亏数量、盈亏金额、日期等信息建立盘存流水明细帐信息。

	10
	物资消耗业务
	支持实现卫生材料的实耗实销进销存管理与收费项目接口，主要是收费项目与材料库存的对应及扣减业务。门诊医生开单或门诊收费处录入费用项目，在门诊收费窗口收费后，能够在对应二级库房中生成材料消耗单据；住院医生开单或病区录入费用医嘱，执行后能够在执行科室对应库房中生成材料消耗单据。

	11
	物资养护业务
	提供对物资的外观质量、处理意见、养护数量、物资规格等相关内容进行登记，形成相关的记录表。

	12
	物资月结管理
	支持对库房进行月结处理，生成该月各帐簿的收支月报表，并且将各帐簿的期末数据转成下个会计期间的期初数据。

	13
	库房综合查询
	提供库房综合查询，包括物资库存查询、科室账册查询、库存台账查询、业务单据查询、业务明细查询、物流报损查询、物资进价查询、物资分布查询、物流预警信息、物流证件查询和科室定额查询等。

	14
	库房业务报表
	月结完成后形成相关入库汇总报表、出库汇总报表、科室领用汇总、转科汇总报表、报损汇总报表、收支月报表、收支汇总报表、在用汇总报表、科室在用汇总、年度采购对比表、业务支出变化表、定额科室消耗统计和定额科室消耗分析。

	15
	预警管理
	提供高低储库存预警、库存失效预警、物资资质证件有效期预警。


2.3.2.11临床知识库
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	知识查询和检索
	△提供市场上主要西药和中成药的药品信息和主要厂商的药品说明书。(提供产品功能截图)
提供按专科病种分类的各种疾病相关知识，并应与ICD-10编码关联。包括：概述、病因、发病机制、临床表现等。

提供常见各类西医疾病的诊疗指南知识，包括诊断要点、治疗方案等。
提供各类检查项目的相关知识，包括适应症、禁忌症、检查作用、注意事项和临床意义。
提供各类检验项目的相关知识，包括适应症、禁忌症、检查作用、注意事项和临床意义。
提供临床常见症状和体征的相关知识，包括概述、起因、描述、鉴别方法等。
提供护理常规、护理安全目标、护理工作流程、健康教育指导、临床护理技术操作、应急预案与处理流程、护理工作制度和中医护理方案等。
提供血液成分名称、特点、规格、适应症、剂量方法和注意事项等内容。
提供治疗名称、适应症、禁忌症、仪器设备、操作程序和注意事项。
提供麻醉名称、概述、适应症、禁忌症、术前准备、操作方法、注意事项和并发症等。
提供疾病名称、病因、病生理改变、临床表现、治疗原则等。
提供中医疾病的概述、病因病机、鉴别诊断、辨证论治、预防调理等内容。
提供中医症状的名称和相关中医疾病。
提供中药方剂的名称、组成、用法、功用、主治、方解、临床运用、文献摘要、临床报道和实验研究。
提供中药名称、别名、性味、归经、功效、临床应用等信息。
提供中医诊疗方案的名称、中医诊断、治疗方案、治疗评价、资料来源等内容。
提供针灸治疗的疾病名称、治法、主穴、配穴、操作和方义等内容。
提供推拿治疗的疾病名称、概述、病因病机、临床表现、检查、诊断、鉴别诊断、治疗方案、注意事项、按语等内容。
提供手术操作名称、概述、适应症、禁忌症、操作步骤、注意事项、资料来源等内容。
提供国家发布的中医病种临床路径说明和临床路径表单内容。
提供临床操作项目名称、适应症、禁忌症、操作方法和步骤、注意事项和参考资料等内容。
提供基层常见病种的诊断要点、治疗方案和说明。
提供基础医学、临床医学、中医中药、预防保健等内容的教科书、词典、学术论文期刊的电子书资源。
提供常见诊疗手术操作的视频资料资源。

	2
	审查和警示
	对儿童不适宜使用的用药行为进行自动审查。
对老年人不适宜使用的用药行为进行自动审查。
对妊娠妇女不适宜使用的用药行为进行自动审查。
对哺乳妇女不适宜使用的用药行为进行自动审查。
对针对某些疾病和症状不适宜使用的用药行为进行自动审查。
对药品与药品之间不能同时使用的情况进行自动审查。
对同组的药品与药品或溶媒的配伍禁忌情况进行自动审查。
对针对病人的过敏情况不适应使用的用药行为进行自动审查。
对使用药品的副作用情况进行自动提醒的功能。
对同时使用具有相同或相似成分的药品的情况进行自动审查和提示。
对于给药途径不合适的用药行为进行自动审查。
 对于用药频次不合适的用药行为进行自动审查。
对于用药剂量不合适的用药行为进行自动审查。
对于儿童用药剂量不合适的用药行为进行自动审查。
对不适合肝功能不全病人使用的用药行为进行自动审查。
对不适合肾功能不全病人使用的用药行为进行自动审查。
对用药疗程不合理的情况进行自动审查。
对中草药使用过程中不合理的情况进行自动审查，包括中药与中药，中药和西药之间的关系。
根据病人的临床特点对检查申请单的合理性进行自动审查和提示。
根据病人的临床特点对检验申请单的合理性进行自动审查和提示。
根据病人的临床特点对手术申请单的风险性进行自动审查和提示。
根据病人的临床特点对治疗申请单的风险性进行自动审查和提示。
根据病人的临床特点对输液申请的合理性进行自动审查和提示。
根据病人的临床特点对病人麻醉方式的合理性进行自动审查和提示。
根据病人重症监护的生命体征数据和临床信息提示病人需要采取的重症监护的措施。
根据病人诊断和临床特点提示药品合适的处方天数。
根据病人的临床特点提示药品对应的溶媒的用法。
根据病人的临床特点对临床意义类似的重复的检查项目进行审查和提示。
根据病人的临床特点对临床意义类似的重复的检验项目进行审查和提示。
根据病人的临床特点和手术方式提示术前应该完成的准备事项。
对使用该项检查项目后病人的累积放射剂量是否超标进行审查和提示

	4
	知识闭环管理
	提供知识库临床应用效果和知识依从性分析，形成知识库从构建到应用，再到不断完善的良性循环和数据闭环管理。

	5
	系统管理和设置
	支持管理员或授权人员对以上的知识内容进行新增、修改和删除的数据维护功能。
包括代码字典、专科病种、药品目录、疾病诊断编码、手术操作编码、中医疾病代码、中医症候编码等基础数据字典进行维护的功能。
为实现与业务系统的对接，提供与业务系统的字典进行对照的功能，包括药品字典对照、疾病编码对照、手术编码对照、检查项目对照等等。
为知识库管理员提供知识库访问的日志查询功能，包括查询时间、操作人员、知识类型、知识内容、IP地址等信息。

为知识库管理员提供知识库上线使用的相关参数的配置功能。


2.3.2.12体检系统
体检管理系统贯穿整个体检流程从预约、登记、收费、分科检查到最后的总检，每一项检查结果都会由每个科室通过软件直接汇总到总检科室，结束了每个项目结果都要人工录入的时代，也减小了由于人工录入所带来的误差，提高了体检中心的工作效率。
主要技术功能需求如下：
	序号
	功能分类
	技术功能需求描述

	1
	体检登记
	1.登记体检人员的基本信息和体检项目；
2.支持单个登记与批量预约倒入登记，批量预约导入时可选择体检来源、体检日期信息。可指定体检套餐及体检项目，支持按体检者性别自动识别和提取与体检者性别匹配的项目。
3.提供按单位，体检日期，婚姻状况，性别，年龄段范围，进行预约名单条件筛选，分批导入登记。支持打印体检指引单。
4,。支持预约导入、档案导入、EXCEL文档导入；也可以批量增加或减少体检项目。
5.体检来源可分普通体检、司机体检、招工体检、婚检等。
6.支持打印条码或写IC卡。

	2
	身份证登记识别
	1.支持在体检登记处增加二代身份证识别仪的接口，连接二代身份证扫描仪进行体检登记，通过身份证扫描可以获取姓名、性别、年龄、出生年月、住址、照片等信息。使用身份证号码可以自动归档历史档案信息，可以查看和对比历史体检数据。

	3
	检查医生操作台
	1.提供检查结果辅助录入模板，鼠标点选完成全部录入工作，通过鼠标左右健单击或双击操作实现检查结果的添加或替换。对于二次或多次体检者，支持查看历史数据。高危疾病系统自动监测到并支持在诊间设置醒目提醒。
2.支持刷条形码显示科室应检项目信息，科室检查项目提供默认检查结果。
3.体检结果录入模板化，提供检查结果模板、诊断建议模板、检查项目结果录入模板，支持科室检查项目一键设置未检功能。
4.科室结果录入完全模式下自动提示未录入项目不能为空。必填项目自动提醒不能为空。
5.提供电脑自动诊断小结和自动总结功能快速产生体检报告，结果录入时能根据参考范围与结果模板知识库自动进行结果异常判别，数值型自动判断偏高偏低，给与“*”“↑↓”特殊标志提示。

6.支持按科室维护的结果数据来源进行录入控制，仅数据来源为录入的科室允许进行结果录入修改。
7.支持根据检查项目自动产生科室小结与异常指标诊断建议。

	4
	历史数据对比
	1.系统在录入身份证号码的时候，如果检测到有相同的身份证号码，可以自动进行归档，对于二次或多次体检者，可以查看以前的历史体检情况并进行比对。

2.对于不提供身份证号码的体检人员，系统也支持归档功能，使体检者多次体检的记录能进行归档和对比。
3.体检者在体检时，如果有历史体检信息，系统将在医生的操作界面上给予提示，体检医生和总检医生均能查看体检者的历史体检信息。
4.对于既有体检的异常项目，支持多次体检的结果曲线；支持医生根据需要自定义选择检查项目进行比对；支持对比内容在体检报告中体现。

	5
	总检管理
	1.提供自动总检功能，预先分析各科室检查情况，一键汇总产生总检结论，自动分析并产生疾病异常建议，供总检医生审核确认。
2.默认显示当天未总检人员名单列表，并用颜色区分体检完成状态，绿色表示所有科室均完成检查，红色表示所有科室未完成检查，黄色表示部分科室完成检查。
3.能按体检单位、体检日期、未总检、已总检，小结状态全部科室未小结、全部科室已小结、部分科室未小结等任意组合条件进行体检人员名单筛选。
4.能按姓名、体检编号精确筛选体检人员进行总检。
5.提供强制结束功能，点击批量处理体检者未检科室项目，并可以使用恢复强制进行反向操作。
6.完成总检后可直接查阅和打印体检报告。

	6
	诊断建议管理
	1.提供诊断建议维护功能，统一设置标准诊断建议库。
2.诊断建议可按体检项目分类维护管理，便于管理和分类查找。
3.诊断建议可设置是否短信通知，便于短信平台及危机提醒对接工作。
4.诊断建议可设置在岗状态、毒害因素、特殊职业病等属性，用于支持职业病检查类型。
5.可维护自动诊断表达式计算公式，支持智能诊断时计算不同指标值用于诊断计算和判别，如BMI指数维护，白球比维护等。

6.支持自动诊断判断条件按科室进行分类维护管理。

	7
	体检图文报告
	1.支持通过与放射、B超、心电等系统的接口交互，获取放射、B超、心电的检查结果并应用到体检报告中，生成图文一体的综合体检报告书，支持报告导出。

	8
	单位团体报告
	1.针对单位团队体检提供综合分析功能，包含单位体检基本信息员工健康状况分析解读、历史体检比较分析、健康危险因素解读与保健建议、下次健康体检检查内容建议等主题内容，支持报告导出。

	9
	统计分析
	1.提供疾病发病率统计表、高危疾病统计表、项目检测情况统计、前十位异常统计表、科室工作量统计、医生工作量统计、体检异常统计、财务统计表等统计分析。支持查询功能。


2.3.2.13系统管理和统计
2.3.2.13.1医院信息系统门户
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	登录管理
	支持用户权限加时间限制功能。
支持指纹登录。
支持数字证书登录。
支持第三方厂商单点登录，可对模块参数进行扩展，可传入可变动的模块参数。
 支持单点登录，统一门户管理。

	2
	多机构管理
	支持区域化系统中信息的分类管理。
提供对区域化多机构管理。

	3
	门户配置
	 提供数据池连接维护，分为公共连接与事务连接，各系统公用公共连接并独立各自事务连接。
 支持菜单、快捷键、工具栏、导航栏自定义。
支持员工权限菜单支持二级菜单管理。
支持系统模块自由整合归类。
提供可自定义角色与分类，批量管理角色权限用户。
支持同时增加多个角色、支持用户数据批量导入。

	4
	门户设置
	支持同步服务器时间，自动更新程序等功能。
提供维护密码效期，多次输入错误锁定账户，强制第一次等修改密码，密码强度限制等功能。
支持远程桌面功能。
支持业务审计功能。
提供系统界面支持导航功能图。
门户支持动态主题及颜色切换。
提供筛选查询功能。
提供菜单快捷键功能。

	5
	门户服务
	提供门户自动服务功能。
提供重新自动连接的功能。
提供门户数据交换功能。
 提供业务锁功能，用于查询被加锁的业务，并可对其进行人工解锁。
提供业务窗口操作并发控制。
支持单科室更新或指定电脑或地点更新。
提供门户自动更新增加目录上传功能。
支持更新文件回滚功能。
支持在线业务数据与离线业务数据的强制分离，以提高业务处理性能。

	6
	信息查询
	提供门户登陆日志，错误日志查询，配合业务审计功能可查询当前机构下所有用户操作的审计日志信息。
提供门诊和住院就诊的关键诊疗事件，以病人为中心，描述一次就诊中的关键事件，比如登记、分配床位、转科、出院等信息。
提供登陆历史查询，可在此查询登录时间，用户姓名，计算机名，ip地址，校验时间和注销时间信息。
提供错误日志查询，可根据日期查询当前医疗机构内运行系统的错误日志信息。

	7
	科室员工维护
	提供全院科室的增删，移动等维护功能。
提供增加和修改对应科室下的员工信息。
支持快速维护病人性质。

	8
	数据字典类维护
	支持公用字典、疾病编码、手术编码、给药途径、给药频次、打折优惠比例、公用组套等维护。
 提供给药频次可按照循环周和日历周以及执行时间点维护，有效的解决按时间点发药的问题。
 支持前台限定某些字段的边界值（上限值、下限值），可有效的防止一些错误数据的产生。
支持档案控制维护可自定义病人档案的必填项，并可限制每一项长度或数值。
提供病案首页费用归并维护，费用项目与物资匹配维护，常用单位、地址维护，审方意见维护等。

	9
	系统管理
	提供设置医院信息以及各类辅助系统的启用维护，如一卡通，导医系统，静脉用药，医嘱处方审核功能，合理用药等。

	10
	统一信息平台
	提供访问多种类型信息的单一入口。
支持业务消息闭环。

	11
	系统管理维护
	提供病人档案统一维护。
支持费用单位，费用病人，付款方式，常用地址、常用单位，病人账户多种方式维护。
支持病人档案多种证件类型 。

	12
	公有数据维护
	药品费用归并改进，按照账簿类别来进行归并。
医疗收费项目支持多个执行科室。
支持药品信息与医疗收费项目的前标记进行区分。
提供医疗收费项目信息扩展功能。
提供物价编码属性。
 支持收费项目调价并打印。
提供病区使用频次最小间隔，时间自定义。
提供产地药品信息的分级管理。
支持诊疗项目的单位、单价显示，增加药品的最小单位、最小规格、按最小包括的单价。
支持收费信息，诊疗明细项目，药品禁用，费用禁用，自负比例。

	13
	私有数据维护
	支持按病人性质设置欠费比例与欠费限额。
支持门诊住院可以设置不同的自负比例。

	14
	其它公共
	支持接入支付宝接口。
支持接入微信支付接口。
支持刷新进度条数值显示。


2.3.2.13.2统计报表查询系统
报表系统提供医院一整套门诊和住院标准业务报表，为医院业务统计提供管理决策支持。报表支持查询、统计和导出功能。需提供专业的定制化报表工具。主要报表应包括：
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	门诊业务报表
	1.性质费用汇总表：按病人性质统计时间段内不同性质病人发生的总费用、大类费用；
2.单位费用汇总表：按病人单位统计时间段内不同单位病人发生的总费用、大类费用；
3.科室医生核算表：按科室、医生统计时间段内不同科室或者医生产生的总费用、大类费用；
4.挂号分科统计表：按日期统计各个门诊科室发生的挂号人次、金额等；
5.医生挂号统计表：按日期医生统计每个门诊医生的挂号人次、金额等；
6.收费员工作量统计表：按日期统计门诊收费员发生的建档次数、挂号次数、挂号金额、收费次数、收费金额；
7.操作员日报查询：按结账日期查询每个操作员发生的结账明细；

	2
	住院标准报表
	1.诊疗医生核算表：按收费日期查询每个住院医生或者诊疗小组发生的医疗金额、自负金额、应收金额；
2.收治医生统计表：按入院日期统计住院医生收治的病人数量以及病人明细；
3.在院病人汇总表：按住院科室结算月份内每个科室每天的在院人数、总费用、大类费用；
4.欠费病人汇总表：按结算日期统计每个科室以及全院的欠费病人、欠费金额；
5.月结病人汇总表：按结算月份统计不同性质下每个病人发生的总费用、大类费用、住院天数；
6.医技收入核算表：按日结汇总日期统计每个医技科室发生的医疗费用、自负费用、应收费用；
7.住院收入核算表：按日结汇总日期统计每个临床科室发生的医疗费用、自负费用、应收费用；
8.在院资金对比表：按科室或者病区统计各个科室或者病区发生的总费用、自负费用、缴款金额、余额，支持按科室或者病区明细统计，统计该科室或者病区所有在院病人的费用信息；
9.结账汇总统计表：按汇总时间段统计在院病人费用、预缴医疗款、出院待结算等项目的上期结存、本期发生、本期结算、本期余额；
10.收入汇总统计表：按汇总时间段统计各种费用大类发生的金额；
11.费用汇总统计表：按汇总时间段统计各种费用大类的上期结存、本期发生、本期结算、本期结存、实际结存；
12.性质费用汇总表：按结算日期统计各种性质类型发生的结算费用、自负费用、应收费用；
13.单位费用汇总表：按结算日期统计各个单位发生的结算病人的结算费用、自负费用、应收费用


2.3.2.14系统接口
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	系统接口
	医院系统需要完成与其它系统的对接，保证功能的完整性，其中对接的系统包括不限于以下内容：江苏省医保接口、阳光采购平台接口、省平台数据对接、省妇幼平台接口、自助机接口、窗口扫码付接口、医保电子凭证接口、电子票据接口、排队叫号接口、区域心电系统接口、区域PACS系统、江苏医保云移动支付接口、DIP综合管理平台接口、淮安市全民健康信息平台接口等。


2.3.2.15公卫系统接口
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	公卫系统接口
	需与公卫系统、家庭医生系统进行对接，并保证功能的完整性满足医防融合要求。


2.3.2.16评级服务
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	差距分析评估
	按相关标准进行医院信息系统建设和改造之后，遵照上级部门的电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准的要求，对医院信息系统功能、数据质量等与测评标准进行差异化分析，整理不符合标准的评分项，缺漏的功能和缺失的应用明细，配合医院进行改造。

	2
	申报材料整理准备
	配合医院自查各项功能，并辅导相关实证材料。
实证内容包括：系统截屏、统计数据、方案说明与场景描述。

	3
	网上申报支持
	配合完成网上申报工作。

	4
	文审答辩支持
	整理文审所需材料，配合进行文审工作准备证明材料文件；在文审现场提供支持服务。


2.3.3远程医疗管理
2.3.3.1双向转诊平台
建立双向转诊管理系统，支撑区域内双向转诊业务和监管工作的开展；支持接入淮安市双向转诊平台。
2.3.3.1.1转诊管理系统
需支持通过转诊列表显示上转成功的记录，也可以直接在转诊系统中填写转诊申请单，查看转诊过程记录、病情摘要，并可打印转诊通知单等。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	转诊申请
	对于符合转诊标准的门急诊患者，可由全科医生或者家庭医生进行转诊申请，转诊申请支持两种方式，一种是在基层HIS系统中填写转诊申请单，提交后相关记录会显示在转诊记录模块列表中；另一种是直接在转诊系统中填写转诊申请单并提交实现转诊申请。

	2
	变更申请单
	需支持可以按以下流程走申请单变更：
1．在申请单列表选择需要进行变更的申请单，点击查看按钮；
2．打开转诊变更界面，这时界面上的信息只可查看不允许修改，点击“变更”按钮；
3.在弹出的资源选择界面可重新选择资源；
4.选择新的资源后，需要填写变更原因。

	3
	预约单的审核
	1.支持预约单的审核，分为申请方的审核和接收方的审核；支持可通过配置指定哪些资源的申请是需要进行审核，并且允许只进行申请方审核或者只进行接收方审核，或者两方都不需要进行审核。
2.申请审核通过后，申请单才会发送到接收方，接收方收到申请后如果需要审核可进行接收审核。

	4
	撤销申请单
	在挂号申请单的标签页选中预约单状态为“接收确认”且预约时间在有效范围内的申请单，可以进行撤销操作，撤销申请单时必须填写撤销原因。

	5
	转诊安排与回复
	审核通过的转诊申请单发送到相应的接诊机构，接诊机构负责双向转诊协调的部门要及时处理发送给本机构的转诊申请，根据本机构的医疗资源情况决定是否同意接诊。若同意接诊，为该转诊申请安排接收预约（计划时间、医生、科室、床位），安排后批复给转诊申请机构。若条件许可，还可以建立短信平台，通过短信平台将转诊接收确认信息发送至转诊申请机构负责人和被转诊患者。

	6
	转诊通知
	在申请机构发出的转诊申请得到转诊接收的确认之后，转诊申请机构可以查看转诊安排回复，并打印转诊通知、转诊单，通知就诊患者按照转诊申请安排前去相应接收机构就诊。

	7
	转诊接收
	就诊患者按照转诊接收安排在指定时间前去相应的接收机构，接诊人员处理转诊单，患者进入接诊医院就诊流程。接诊处理要在转诊单上记录接诊业务完成信息。

	8
	转诊转回
	1.需支持接诊机构责任医师开具转回通知单，转回单要填写在本院就诊的诊疗信息，门诊患者诊治转回诊疗信息包括（诊断、处方、检验检查、转回医嘱等），住院患者转回包括患者出院小结或以共享文档形式提供。
2.根据医院制度，在下转通知单发出前，可能需要具有审核权限的医师审核转回申请单，重点审核转诊是否符合下转指征。

	9
	转诊结案
	双向转诊患者转回社区后，本次转诊过程结束，社区责任医师应予以转诊结案，根据具体情况将患者纳入社区医疗康复管理或居家康复。

	10
	查看病情摘要
	支持在转诊记录列表中查看患者“病情摘要”，即可查看病人在社区医院就诊时社区医生编写的病情信息，包括主诉、诊断、现病史、既往史、体征史、历史处方等。

	11
	查看转诊明细
	支持在转诊记录列表中查看转诊明细，包括目前转诊流程的流转状态，是处于“受理”或“撤销”还整“接受”治疗中。


2.3.3.1.2统计分析系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	医院转诊统计
	支持在统计分析报表展示界面展示“医院转诊统计表”，主要展示内容为医院接收转诊业务人次汇总的统计数据，可通过选择具体的日期或者医院来进行相关查询。

	2
	社区转诊统计
	需支持在统计分析报表展示界面展示“社区转诊统计”，主要展示内容为社区卫生服务中心转出业务人次汇总的统计数据，可通过选择具体的日期或者医院来进行相关查询。


2.3.3.2区域影像系统
2.3.3.2.1区域超声信息管理系统
	功能分类
	功能参数需求

	超声图文报告系统
	支持多种病人信息/申请单信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：包括手工录入、条形码识别、HIS/EMR获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。

	
	支持自动叫号排队系统。

	
	支持检查预约/取消，登记/取消。

	
	支持预约单/检查单打印，可打印条码；检查单/预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

	
	支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置。工作列表支持急诊病人颜色标识，支持报告状态颜色区分。

	
	所见及所得报告编写方式，丰富的模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板。

	
	超声诊断工作站可以看到此患者的放射报告和图像资料。可以提取到临床的医嘱，检验的结果等。

	
	历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告。

	
	提供医学的特殊字符、疾病报告模版。

	
	支持为诊断报告设置疾病分类关键词。

	
	报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。

	
	支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能。

	
	可通过检查号、姓名（模糊查询）、年龄（岁、月、天）、性别、设备明细、检查状态、检查时间组合查询。

	
	可以通过病人的类型（住院、门诊、体检）以及编号、检查部位、检查项目、申请科室、报告医生、审核医生、是否急诊等组合查询。其中影像模式、检查部位、报告状态支持选项多选查询。

	
	可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

	
	支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印。

	
	 锁定系统，保证在用户暂时离开时，系统不被非法使用。

	
	常用信息项目维护，添加/修改/删除检查设备、职业、收费类型、检查科室、民族、患者来源、检查医生等信息项目。

	
	诊断语句维护，添加/修改/删除诊断模板、诊断词条；对诊断词条的显示进行排序。

	
	提供数据备份，可导出当前系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息，进行数据备份，防止硬盘损坏、病毒破坏、操作系统崩溃等意外造成的数据丢失。

	
	提供数据恢复，在意外发生时，恢复备份的系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息，保证系统数据和患者数据不丢失。

	
	加载患者历史检查报告和图像。

	
	可在所见即所得的图文报告书写页面上进行患者基本信息的登记。

	
	可以在打印报告时选择打印机、进行打印参数调整、指定报告打印份数以及打印报告的特定页（多页报告）。系统具有最适合高度判断，解决打印超一页的应用问题。

	
	可以对诊断模板树进行自定义的分层结构。

	
	可以设置诊断内容的字体样式包括大小、颜色、粗细等。

	
	 增加心脏超声特殊处理界面，方便心脏超声数据的录入和计算。

	
	图像支持多线程加载，缓解患者图像很多时，打开检查报告需等待很长时间。

	
	支持超声远程会诊，基层医院提交超声会诊申请，牵头会诊医院可以书写会诊报告并下发到基层。

	超声图像采集系统
	支持DICOM方式采集超声影像。

	
	支持非DICOM影像设备的图像采集，并可转换为DICOM标准格式。

	
	支持超声影像动态采集及录像结果（AVI）回放。

	
	支持在动态回放过程中采集单帧影像。

	
	支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG格式。

	
	可以前台采集和后台采集图像，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来。后台采集图像可以采集到指定的患者文件夹，也可采集到公用图像文件夹。

	超声与HIS接口
	支持超声系统与门诊、住院病人档案信息的调取。

	
	支持超声系统与门诊和住院的检查、收费、电子申请单信息的调取。

	超声与体检接口
	支持超声系统与体检系统检查信息的调取。


2.3.3.2.2区域内镜信息管理系统
	功能分类
	功能参数需求

	内镜图文报告系统
	 支持十二指肠镜、膀胱镜、鼻咽喉镜、妇科腹腔镜、宫腔镜、结肠镜、胃镜、腹腔镜、支气管镜等设备。

	
	 在编写报告时，可显示患者历史资料及历史影像，以供对照报告编写调用，报告中对当前已选择的影像可以单独进行文字说明，并可由用户自行选择体位标记。支持报告打印检查部位标注。编写报告操作简单，采用一个界面即可完成编写报告工作，操作流程序符合内窥镜诊断流程。提供丰富的范本，用户可以自行添加修改范本。

	内镜图像采集系统
	图像采集可实时显示设备传过来的图像，可一键式采集，采集的图像可以供报告系统调用可导出至其它存储设备。

	
	支持动态采集，动态回放，动态图像回放提取功能。

	内镜与HIS接口
	支持内镜系统与门诊、住院病人档案信息的调取。

	
	支持内镜系统与门诊和住院的检查、收费、电子申请单信息的调取。

	内镜与体检接口
	支持内镜系统与体检系统检查信息的调取。


2.3.3.3区域心电中心管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	基层心电设备接入（35台）
	1.为充分利用现有设备，系统需具备第三方数字接口设备的接入能力，完成现有设备对接和管理。

2.根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对其进行相应的统计分析。

3.支持接入设备的数据归档和管理。


2.3.3.4区域LIS中心管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	门诊采血系统
	1.提供给标本采集的人员执行门诊病人的已经付费的检验医嘱并产生条码，打印条码标签和病人的回执单，病人的回执单上的信息应包含病人的基本信息、检验的项目信息、拿报告单的时间和地点等信息。
2.可采用排队叫号系统提高患者体验；支持与采血智能设备无缝对接，如智能采血流水线、采血贴标机的对接，提高采血流程的标准化、智能化、自动化和信息化，有效保证了医嘱、患者信息、采血标本等内容的完全一致性，有效提高采血工作效率和标本合格率。

	2
	住院检验条码管理
	1.护士执行医生开立的检验医嘱并产生条码、打印条码标签，护士根据标签上的信息提示（如：试管类型、病人姓名、床号、项目信息等）贴上相应的试管，并可以打印标本采集的清单、标本运送的清单，确定标本采集时间和标本采集人，对于检验科退回的标本系统直接提示，护士可以直接重新打印条码标签，重新采集标本。在确定采集标本时确定收取试管费和抽血费保证收费的准确性。
2.标本采集时采集事项的提醒，包括采集量、采集试管的选择、条码的标识都有明显的标志和提醒；

	3
	检验主业务系统
	1.本系统是检验系统的核心系统， 完成来自门诊、住院、体检、外单位的标本登记、结果数据的采集、结果处理、审核及发布、危急值发布等；
2.系统涵盖生化、免疫、常规、急诊等科室。
3.标本登记：支持通过条码扫描自动显示病人信息、医嘱信息，能自动关联显示检验项目；
4.手工登记：支持手工输入信息，支持通过卡号病历号等信息获取病人信息和检验医嘱信息；
5.批量处理：提供标本或结果信息的批量复制、替换、删除等操作；
6.结果采集：自动采集来自检验分析仪的所有结果，并将结果自动归到相应病人的报告界面中；
7.修改日志：支持手工输入、修改、删除检验结果，并进行有效的记录操作并用于追溯；
8.结果校正：对于异常数据支持批量修改、批量校正；
9.计算结果：提供自定义项目计算公式，根据关联项目的结果和指定的计算公式自动完成项目计算及结果修正；公式区分性别、年龄、满足项目结果条件，如肾小球过滤率的计算；
10.图文报告：系统支持图文报告功能，图像可来源于仪器、手工入库等方式；
11.△智能审核：智能审核规则维护，支持自定义审核规则，通过设置审核条件，如测试项目多项漏项验证、结果超出临界值控制、自定义判定规则（信息不全报警、危急值、多做漏做、复检提醒、传染病结果、历史结果比较、项目关联性比较、空值/负值/零/特殊符号等）(提供产品功能截图)
12.历史结果比对：提供历次结果比对信息和历史结果趋势图查询；
13.历史报告调阅：可快速调阅病人的相关报告；
14.异常结果标识：异常结果使用醒目标记，如采用不同颜色、字体进行区别；
15.危急结果标识：急诊标本、危急值结果等醒目标识；
16.结果复查；支持复查标记功能，对复查的检验项目可记录复查的历次结果、时间、操作者等信息；
17.权限控制：通过系统权限控制条码入库的病人信息是否可修改；

	4
	仪器通讯系统
	1.完成仪器原始数据采集及解析，包括各种传输模式（串口、网口、USB、读文件等）。
2.双向通讯支持：对于支持条码读取的仪器，本模块可以使仪器实现双向通信的功能，仪器可以通过读取试管上的条码，自动获取条码信息对应的检验医嘱信息，自动测试检验项目，仪器不会漏检检验项目，并且与标本放的位置也无关，只与条码信息相关，可以杜绝标本的张冠李戴的差错，实现自动化和智能化，对于重做得项目，系统可以预先设定稀释倍数，从而大大提高检验的工作效率和工作质量。
3.△酶标仪测定：主要用来测定肝炎系列、HIV等的项目，项目测定前先维护好每个项目的测定参数，如测量模式、主次波长、阴性计算公式等，测定的界面的布置与实际的酶标板一致，标本的排列可以根据板的类型和操作人员的习惯选择横排或竖排等，阴阳性对照标本、空白和质控标本的位置可以任意放置。系统直接控制酶标仪的测试过程，直接读取酶标仪的原始对应的板孔的吸光度值，系统自动计算CUTOFF值，自动判断阴阳性结果，根据卫生部的要求保存各个板的原始的OD值、测定方法、CUTOFF值及S/CO值，并打印原始数据的报表，以备上级主管部门的检查。(提供产品功能截图)

	5
	检验质控管理
	试验室室内质控管理，包括质控规划、失控分析、质控月报表、质控日报表、质控比对及评价等。
系统的主要功能应包括：
1.质控批号设置：用于设置仪器当前使用的质控批号、质控水平、质控代码以及使用的仪器。
2.质控靶值设置：设置各台仪器对应的每个批号中每个质控项目的靶值和标准差。
3.质控规划：设置质控的报表类型、批号及完成时间，及质控的失控规则等
4.质控数据处理：用于修改或删除当天的质控数据，以及输入一些手工的质控数据和打印当月的质控数据。
5.失控处理：对失控的数据进行分析及处理
6.△质控比对：不同仪器的质控结果比对，包括比对仪器及项目设置、结果导入、比对报表(提供产品功能截图)。
7.质控月报表：用来显示各批号的各种质控图（包括Westgard图、Youden图、多规则Sheward图、L-J定性质控图等），并根据各个质控图的失控规则，来判断该项目是否失控。
8.质控日报表：主要用于查询每天的质控日报，本科室各个项目的VIS值。
9.结果累计质控：统计一段时间内病人所做项目的结果来确定本实验室质控情况的一种新方法。
10.质控小助手：实时提醒质控未做项目及失控项目。

	6
	标本TAT管理
	1.满足检验标本全流程管理需求，TAT是衡量实验室标本全流程管理的重要指标。
2.包括TAT目标的设定、实时监控（分部门、项目）、统计分析。
3.△TAT记录：系统自动记录操作记录并可查询，包括采集、送检、审核、发布、取消审核、打印等各流程节点记录，支持图形化和列表方式展示标本TAT流程；(提供产品功能截图)

	7
	危急值闭环管理
	检验科在检测或审核标本时，系统自动判断危急值，遇危急标本系统自动预警并提醒检验科医生，确需核发该报告时，系统自动将标本结果危急情况发送到标本采集的科室；针对门诊的危急值可通过短信服务告知医生或患者。
1.危急范围设置
△危急值阀值可根据样本类型、性别、年龄、科室区分设置；可根据科室进行按需发布（如针对ICU同个病人同一个项目无需每次发布）；(提供产品功能截图)
2.危急值预警及发布
标本检测过程中发现危急值自动提醒发布，支持通讯级危急值预警，支持通过电脑终端、挂屏或语音设备等提醒检验者进行处理；危危急值发布后可通过系统消息、APP等发布至临床医生，若未及时处理则会提醒实验室进行人工处理（如电话通知）。

	8
	质量指标监控及分析
	提供卫生部上报质量指标报表：
1.△汇总报表：根据上报质量控制指标内容形成汇总报表(提供产品功能截图)。
2.TAT分析：未及时报告提醒，TAT分析报表；
3.不合格标本统计，包括标本类型错误、容器错误、采集量错误、抗凝标本凝集、丢失的标本数量等，可进行不合格原因和分类配置，提供不合格标本登记，可进行分类统计和分析。
4.危急值分析：根据时间范围、检验科室、开单科室形成危急值报表；分析危急值总数、发布及时率、处理及时率、四分位数（中位数、90分位数）等报表；


2.3.3.5远程会诊中心管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	申请端查询检索
	系统申请端支持多维度查询检索功能，检索类型包括患者姓名、会诊类型、受邀专家、申请日期、会诊日期。

	2
	会诊状态展示
	具备会诊状态展示、按状态一键筛选病历的功能。会诊状态包括“所有会诊”、“待申请”、“已申请”、“已退回”、“待会诊”、“待补检”、“已补检”、“已会诊”、“已结束”。

	3
	会诊发起
	患者就诊于基层医疗服务机构，基层医院申请医生上传患者多学科病例信息至多学科远程会诊平台，创建会诊信息，向上级医院发起专家远程会诊申请或预约实时在线会诊申请。会诊支持四种模式：
1、支持指名会诊模式：申请医生进行会诊，选择需要协助的科室并指定医生进行医学诊疗服务。
2、支持不指名会诊模式：申请医生选择会诊时间后无需指定科室和专家，由会诊管理员统一审核并指定医生进行医学诊疗服务。
3、支持无人值守会诊模式：无需会诊管理员角色，申请医生进行会诊时将病人资料发送至会诊大厅，由专家来选择病人进行医学诊疗服务。
4、支持业务分配会诊模式：申请医生会固定地与某位专家或者专家团队进行医学诊疗服务。

	4
	会诊数据采集
	系统支持多种会诊数据采集方式，包括自动获取、手动录入系统、历史病历获取和图文病例录入四种方式。其中自动获取录入方式可从HIS、PACS、LIS、EMR系统中获取患者资料，通过患者索引输入自动获取其在院的相关诊疗信息。

	5
	会诊资料编辑
	△申请医生可对会诊资料进行上传、编辑、修改，支持对自动获取的病例数据二次编辑。病历附件上传具备二维码扫描上传功能。（提供产品功能截图）

	6
	生成会诊PPT
	△支持一键获取病人资料生成结构化会诊PPT，并支持上传和下载PPT功能。（提供产品功能截图）

	7
	会诊撤回
	申请医生由于某些原因需撤回会诊，支持在会诊管理员审核之前进行会诊撤回操作。

	8
	会诊信息补检
	申请医生可对待补检状态的病例进行补检信息录入。补充补检结果后病例将直接提交给会诊专家，会诊专家可再次会诊并书写会诊意见。待补检状态的病例会显示在申请医生的会诊列表中。

	9
	会诊报告查看与打印
	系统支持申请医生查看已完成的会诊报告，查看病人的会诊信息、病人基本信息、诊断信息、附件列表以及会诊结论信息，支持会诊报告的下载与打印。

	10
	站内会诊消息
	系统具备会诊消息模块，可搜索查看“已读”、“未读”的消息。在申请医生登录系统时会在系统界面通知近期会诊消息。


2.3.3.6远程培训系统
一、考试系统参数：
1.系统需提供试题的不少于280万道，并定期进行更新或增加试题，试题量每年不少于3万道题；

2.系统支持考试考组人员划分及管理员可自主进行权限管理模块设置等操作；

3.该系统满足用户个人自主注册、单个用户新增和批量导入、修改、导出和批量设备解绑等功能，科室设置、职称设置、护理层级、职务、专业设置以及权限分级设置等操作；

4.系统支持批量多份试卷安排设置，支持按照科室、职称、年龄、层级等条件进行筛选参考考生信息，同时也支持选择考组人员等设置进行操作；

5.该系统出卷简易、精细，且支持多元化组卷方式，随机出卷法、按知识点出卷法、必考题出卷法，收藏出卷法，可进行模拟测试、正规考试等，也支持随机一套试卷，实现一键转换固定试卷，可对每份试卷进行分类管理；

6.能满足在线考试、在线自主练习和导出WORD试卷，主观题可实现线上、线下答题相结合模式，并提供客观题自动打分和主观题匿名辅助评分等功能；

7.能对考试档案进行多条件查询如：按科室统计、护理层级、学历统计分析和导出，并能对不及格人员可快速进行二次补考，并能进行对考试档案进行阶段分数统计；

8.可对考试试卷的作弊设置包括：签到、防分屏技术、试卷加密、人脸拍照、选项随机、试题随机、返回答题方式、监控次数、控制每题答题时长、控制返回上一题、重考次数、控制成绩是否可见等设置，并能对考生交卷后，设置签退交卷等设置，具有消息提醒功能，出卷后一键通知考生；

9.试题库可自主化批量导入、关键词查询、修改和删除并对自建试题实行开放权限（部分开放、全员可见）等设置，并可指定自建试题的关闭试题开放时间等设置，实现自主化管理；

10.对考试中的试卷可实现在手机或电脑上进行考试情况监控，实时了解考试进展状况，显示学员考试情况如作弊次数、作答时长以及整套试卷考试情况进度等情况；

11.支持学员在移动端考试、练习、在线查询分数、错题以及管理员部分功能可在手机端进行人员管理、签到管理、理论考核监控等操作；

12.系统功能模块可设置匿名考试，支持管理员自定义设置匿名字段，单位、姓名、科室、手机号等内容，实现档案信息归档和考生档案导出操作；

13.系统考试安排支持考前预约，并对考场容纳考生人数进行限制管理，在考试过程也支持对预约考生人员进行调整考场场次的操作等设置；

14.系统支持对试卷进行一套或多套试卷同时设置的考试参与人员以及考试时间段等内容，并对试卷进行分类调整等相关操作；

15.支持对个人考试情况进行汇总统计分析，如按分数段、姓名、职称、科室、时间段、考试分类等条件进行查询。

16.操作人员可对公共查询的试题进行收藏，收藏的试题同时也可以转为自建试题，同时可以发布练习方案，管理员可以监测练习学员以及考生练习情况。

17.支持管理员对学员端中的自主刷题模块可进行开启和停用操作功能设置。

二、培训系统参数：
1.可实现云培训服务，支持电脑端与移动端相结合的培训学习模式；培训模式可分为线上以及线下模式，同时系统支持分级管理，单位可以自主设置管理员权限大小；

2.系统中提供在线培训计划，可上传视频、pdf文件等资料，课件大小不限制，并对培训考核等内容设置，并有完善的学员培训情况的统计分析功能；

3.系统可以单个或者批量增加培训计划并且实施计划，学员可在移动端查培训计划的具体信息，如：培训主题，培训模式等；

4.针对线下现场培训可以设定签到表，实现扫码签到以及扫码签退；

5.对于已上传的课程资料可设置公开或是隐藏，同时管理员也可以赋予资源学分和资源审核的权限等功能，也可进行置顶，课件或视频资料在不同分类之间可以自由移动；

6.系统功能拓展可实现单独的会议、培训现场扫码签到功能，并能对学员签到情况、学员汇总统计分析并生成报表导出。

7.系统支持课程模版和课时设置，并可以反复调用模板；

8.系统支持匿名培训安排，同时可关联相关考核和问卷调查等功能；

9.系统拥有丰富统计分析功能，涉及课程统计、人员统计、活动统计、学分统计、讲师统计、资源学分统计等，相应统计信息都支持一键导出。

10.培训过程中支持临时添加考生操作等功能，支持关联考试及考试重考功能。

11.提供技能视频、标准指南、中医视频等各类培训资源，数量不少于490条。
2.3.4区域应用系统
2.3.4.1云病案系统
建设范围：妇幼、马坝、三院、旧铺4家医疗机构。
	功能模块
	功能名称
	功能参数需求

	病案管理
	首页录入
	支持未录入病案分配功能。分配方式包括：按量均分和科室偏好。分配时支持查看各录入人员未录入的剩余病案数量。
支持释放已分配未录入病案的功能。
预置国家/省份标准病案首页。首页主要包含：基本信息、出院诊断信息、手术信息、费用信息和其他信息。首页附页包含：妇婴、肿瘤、精神、重症监护、民族医等。
支持配置综合、专科(中医、妇幼、儿童、康复、肿瘤、口腔、精神等)等医院类型的首页录入页面。支持根据地方政策扩展相应的区域附页。
支持维护和对照病案首页相关字段的字典值。
支持病案首页字段扩展功能。基于国家/省份标准住院病案首页，按院方实际情况新增或隐藏相关字段，如诊断类型、病人来源、二级来源、临床路径、是否疑难、是否单病种、是否危重、医疗小组，抗生素使用、使用目的、使用方案等。
支持配置病案首页数据录入的条件限制。例如：项目必填、项目数据不规范、入出院科室不符提示转科、校验身份证号与出生日期关系、校验存在病理诊断必须输入病理号、存在手术必须有手术费用、校验低风险死亡患者、校验医保灰码等。
8.支持首页数据校验结果的提示和定位功能。满足人工修改错误内容后再保存和人工再勾选或取消勾选校验错误的需求。
9.支持配置首页字段默认显示的数据。
10.支持配置诊断、手术及操作新增记录时带出上一行字段的数据。
11.支持病案首页信息的录入、修改、删除和管理功能。首页输入框支持编码、首字母、关键字等方式快捷检索和录入。支持F5快捷键或鼠标双击输入框的方式查询该字段字典值。
12.支持录入多条门诊诊断、入院诊断、转科记录、病理诊断、重症监护、过敏药物等记录。
13.支持国临版与医保版诊断、手术及操作编码的自动对照和查看。支持基于对照后的医保数据再次录入医保诊断、手术及操作编码。
14.支持勾选诊断、手术及操作列表中单/多条数据记录，选择是否医保上报，并支持对勾选后的数据调整医保上报序号。
15.支持修改诊断、手术及操作列表的行记录顺序。操作方式包括：定位列表首列修改序号，或鼠标点击页面上下键按钮方式修改序号。
16.支持拖拽诊断、手术及操作列表字段的位置。
17.支持查看首页编码修改记录。即诊断、手术及操作、病理、损伤中毒外因和中医编码发生变化后的整体性数据对比。
18.支持病案批注功能。录入人员互相检查已录入的病案首页数据，批注问题并反馈给该份病案首页的责任编码员。
19.支持自动清空时间范围内的费用数据，并重新导入费用信息。支持新版费用合入老版费用的功能。

	
	首页质量审核
	支持病案首页数据校验功能。校验标准包括：卫统、首页填写规范、绩效上报。审核类型包括：强制性、合理性和逻辑性。校验展示质控项数目、错误病案信息、错误原因、扣分分数、病案首页得分。
支持多维度查看校验结果。查询条件范围内，患者病案首页的错误信息可按病案号、出院科室、审核类型、质控规则等维度查看校验结果。
支持统计校验结果中错误信息的数量，查看错误信息详情。
支持链接打开患者病案首页录入页面，根据校验结果的错误提示，快速定位问题字段，人工修改数据并保存。
支持多种审核类别和上千条审核规则，支持审核规则配置。基于首页填写规范、HQMS、卫统(中、西医)、绩效(中、西医)等校验规则进行新增、停用或修改。

	
	病案查询与修改
	支持多维度查询条件查看已录入的患者列表。查询条件包括：患者基本信息，主要手术、主要诊断、科室及人员信息、录入用户、录入日期、状态信息等。
支持删除已录入的病案记录。删除后的病案支持重新录入。提供查询已删除的病案列表的功能，恢复该份病案首页及相关数据。
支持查看患者病案首页，使用首页已扩展的功能，修改首页数据并保存。
支持自定义配置查询列表字段显示和字段顺序的功能。
支持多种条件查询被修改的病案，查看首页数据的修改记录和数据修改详情。查询条件包括：操作时间、操作人、病案号、住院号、患者姓名、编码员等。

	
	审核确认
	支持查看已录入的患者列表。提供多种查询条件，包括：基本信息、日期类型、人员类型、出院科室、病案多种状态等，查看患者列表。
支持调取病案首页，查看患者首页数据和质控错误信息，按实际情况修改首页数据或反馈给责任编码员修改数据。
支持患者病案首页的审核确认功能。在审核确认页面勾选患者列表单/多行数据进行确认操作，同时支持取消确认的操作。或在病案首页录入页面进行确认操作。
支持勾选患者列表单/多行数据进行锁定操作。锁定后病案首页数据不允许修改。支持保存和查看锁定的操作记录。
支持勾选患者列表单/多行数据进行解锁操作。解锁后，首页数据支持修改。支持保存和查看解锁的操作记录。
根据操作类型，系统记录病案的确认状态、锁定状态。

	
	删除病人信息查询及恢复
	支持查看被删除的患者病案列表。列表信息包括：患者基本信息、删除原因、删除时间、删除人等。
支持恢复已删除的患者病案首页记录。恢复后支持继续修改和保存患者病案首页数据的功能。

	
	首页录入日志查询
	支持查看患者病案首页录入保存的操作记录。了解每份病案的录入时间、录入人员等数据。

	借阅管理
	病案借阅
	支持对已录入病案首页的纸质病历，操作病案借阅。登记借阅相关信息。
支持归还病案，登记归还相关信息。
支持查看病案借阅的历史记录。
支持查询逾期未归还的病案。
支持登记历史病案的借出记录。

	
	借阅维护
	支持维护借阅人员、部门、事由、还入状态等项目。

	收回管理
	病案收回
	支持导入出院患者数据。选择开始和结束日期导入出院患者数据。
支持对出院病人纸质病历进行收回和查询功能。查询条件包括：收回日期、出院科室、收回人、收回情况、患者基本信息等
支持人工勾选已回收的病案，或结合条码技术利用条码枪实现快读批量回收。
支持对回收的病案进行整理登记。
支持查看病案回收和修改记录。

	
	收回情况统计
	支持查看收回后未录入的病案。
支持查看已录入但未收回的病案。
支持统计逾期回收的病案，支持打印统计结果。
支持查看病案回收情况，统计病案回收率。
支持导出多种格式的统计结果。

	
	条码号打印
	支持按病案号打印条码。条码信息包括：病案号、住院号、入院日期、出院日期、出院科室、患者姓名等。
支持病案扫描上架处理。
支持查询已上架的病案。

	检索查询
	快速、简单检索
	支持病案检索功能。提供多种查询条件检索病案，查看患者病案首页的基础信息。
支持查看患者病案首页录入页面。针对查询结果中具体患者查看其病案首页数据。
支持导出查询结果。格式包括：.xls/.xlsx/.pdf等。

	
	复合检索
	支持维护病案首页类别及字段。
支持自定义创建查询条件组，模糊查询数据。配置内容包括：名称、字段项目和查询条件等。字段项目包括病案首页中全部字段，支持任意组合和排序。查询条件包括基本条件、诊断和手术条件，并支持维护条件值、关联关系等数据。
支持统计符合查询条件的病案数量。
支持查看结果详情，支持查看病案首页详细信息。
支持保存自定义查询条件组。
支持对已创建查询组的权限管理。

	
	数据运算分析
	支持数据运算分析工具功能。如统计记录、分组记录、求和、平均值、最大值、最小值等。
支持对查询结果的任意列进行正序、倒序排列，并支持分屏显示。

	
	其他信息检索
	支持单独查询病案首页的产妇、婴儿、中医等信息。
支持疾病、手术相关数据的查询功能。诊断条件包括：主要诊断、其他诊断、院内感染、并发症等。手术条件包括：主要手术、其他手术、手术类型、手术级别、手术切口类型、是否微创等。
支持查询门诊、急诊、住院病区工作量。

	
	统计与病案出院人数对比
	支持“统计与病案出院人数对比”查询功能。查看统计、病案出院的人数，标记差额数据。
支持查看和对比具体科室的逐日数据。
支持查看对比数据中出院患者列表及具体病案首页信息。

	统计管理
	工作量录入
	支持按日期、科室录入门诊、住院、其他项目的工作量。门诊科室工作量项目包括初诊、急诊、专家、会诊、体检、健康检查等项目；住院工作量包括：入院人数、他科转入、转往他科、出院人数(治愈、好转、未愈、死亡、其他)、输液次数、输血次数、抢救人次、病床数等项目。录入的数据可作为统计报表提供数据来源，或为部分综合报表提供数据入口。
支持提示和查看当日未录入的门诊、住院科室信息。

	
	工作量查询与修改
	支持查看和修改已录入的门诊、住院工作量数据。
支持数据逻辑审核校验功能。核查病房动态日志与病案首页数据的平衡关系(如出院人数、转入转出人数是否一致)。

	卫统上报
	数据审核
	支持根据卫统数据标准批量核查数据，显示病案首页的详细错误归类和错误详情。审核类型包括强制性、合理性和逻辑性。
支持打开病案首页，修改首页的错误数据，并保存。
支持维护卫统上报审核规则。

	
	数据导出
	支持基于病案首页数据、按照日期自动生成出院病人调查表(卫统4表)所需上报的数据，导出格式文件，文件满足卫健委最新上报的格式要求。
支持三年以上的历史数据导出。
支持将病案首页录入的数据根据卫统平台要求在后台自动对应转换，符合卫统数据项和统计口径，不影响医院原始录入的数据标准和规则。
支持设置定时任务，导出数据。

	报表
	报表
	支持病案管理所需的报表生成、打印和导出功能。导出格式包括：EXCEL\TXT\PSR\DBF\SQL等。
支持病案首页数据和各类日志数据的报表统计功能。以常用报表、病案报表、卫统报表、统计报表、手术报表、指标报表、中医报表、妇幼报表、地方报表等多维度方式管理。
支持日、月、季、年、同期、台账、一览表等方式查看报表数据。支持自定义汇总科室分类，查看相关报表数据。
支持定制报表和自定义报表的应用与管理功能。
提供统计报表数据间核查功能。核查首页数据与病房动态日志数据间的平衡，以及日志自身的平衡关系。
支持维护报表信息。包含卫统疾病分类代码、卫统病伤死亡原因类目、卫统医师取值、病种取值、医院报表取值、地方报表汇总科室、病种费用取值、门诊及病区同期比项目、月份显示格式、损伤与中毒外部原因代码等。


2.3.4.2共享中心药房管理系统
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	药品信息维护
	1、基层可以获取上级医院提供的共享药品字典，管理共享药品的基础信息。
2、基层共享药品信息做到和基层药品的区分。

	2
	药品入基层库
	1、基层可以将共享药品从上级医院药库至基层共享药库进行管理
2、基层共享药房，可以从基层共享药库领用到共享药品，并可以进销存管理。

	3
	处方信息管理
	1、选择上级医院开共享药品处方，取药方式支持“自取”或“物流配送”（物流配送需填写物流信息卡）。开上级医院共享药品时，支持实时库存查询,库存大于0的药品可以开具成功。
2、上级医院药房实现处方审核，审核不通过，门诊医生站显示“审核不通过”。
3、基层收费处按基层收费标准和报销标准缴费。
4、缴费完成后，上级医院进行发药和物流信息录入物流发货。
5、基层医生站可以查看物流信息，上级医院处方审核平台也可以查看物流信息。


2.3.4.3区域OA系统
	序号
	功能分类
	功能名称
	功能参数需求

	1
	个人办公
	消息提醒
	系统内所有待办事项提醒中心。

	
	
	我的信息
	系统内部的邮件系统，用于用户之间的快速沟通。

	
	
	我的流程
	包括我的申请、待我审批、经我审批、待我阅读等功能，能够对系统中当前用户涉及的全部的审批、公文

	
	
	我的行政
	包括查看相关会议及会议发起，查看相关用车信息及发起用车申请，考勤情况等。

	
	
	文件柜
	用户存储个人文件的文件模块，可限制每个用户的可用空间。支持文件夹共享。

	
	
	手机短信
	集成单位已有短信发送平台，实现在OA中发送手机短信，支持从通讯录中直接选择人员发送，支持群发、定时发送。

	
	
	通讯录
	包括单位通讯录、公共通讯录和个人通讯录。其中单位通讯录的信息是直接采集系统中个人通讯方式动态生成。确保信息的准确性。

	
	
	个人设置
	包括个人设置、密码修改、个人门户设置、单点登录维护、审批意见设置、委托申请和委托审批等的设置以及个人通讯组、个人网址收藏等的维护。

	2
	审批流转
	起草申请
	用于建立新的申请。用户可根据业务要求选择审批模板建立新的申请单。审批模板按类别分类存放，且只显示允许当前用户使用的模板，便于快速查找及建立。

	
	
	我的申请
	查看已经建立的申请列表，对于正在审批中的申请可以执行催办、转发、撤消等操作。

	
	
	待我审批
	查看等待审批的审批列表，能够按条件快速查询，对于超期未审的申请能够用颜色标注显示。

	
	
	经我审批
	查看由当前用户审批完成或他人代审完成的审批列表。支持转发、转存。

	
	
	待我阅读
	查看分发或转存给当前用户的审批列表。用户可以打开查看并记录阅读意见。

	
	
	我的承办
	查看等待当前用户承办的审批列表。在承办结束后，能够将承办结果反馈到审批单中。

	
	
	审批数据查询
	查看审批完成的数据报表。报表可根据业务需要由管理员自行创建。

	
	
	代理申请
	替代他人建立新的申请。

	
	
	转发查阅
	

	
	
	我的关注
	查看我特殊关注的审批事项。

	
	
	审批管理
	对正在审批的单据及审批完成的单据进行整体监控，可以对单据进行后台的操作；能够对审批模板、流程、审批视图进行统一设置。审批模板支持HTML及文档模板，支持对第三方系统进行数据集成。

	3
	工作中心
	日程
	设置每天的日程提醒，可以查看领导日程、同事日程，也可以为他人设置日程。

	
	
	日记
	工作日报的汇报，能够自动导入系统中执行的任务、审批、公文等。

	
	
	计划
	包括个人计划和公司计划，能够按周期建立及发布计划，有权限的人员可以查看计划并对计划进行点评。

	
	
	上下级关系
	

	4
	工作任务
	我的任务
	我负责的任务、我参与的任务、我监控的任务、我分配的任务

	
	
	下级任务
	下属的任务监控

	
	
	全部任务
	新建、导出、搜索

	
	
	汇总统计
	公司汇总、部门汇总、个人汇总

	
	
	任务设置
	权限设置、参数设置、任务类别、人员范围、、关键字管理

	5
	内部邮件
	写信
	发送、存草稿

	
	
	收件箱
	删除、永久删除、标记为、移动到、导出、搜索、高级搜索

	
	
	已发送
	删除、永久删除、标记为、移动到、导出、阅读记录、搜索、高级搜索

	
	
	草稿箱
	删除、永久删除、导出、搜索、高级搜索

	
	
	垃圾箱
	永久删除、还原、导出、搜索、高级搜索

	
	
	星标邮件
	删除、永久删除、标记为、导出、搜索、高级搜索

	
	
	我的文件夹
	删除、永久删除、标记为、移动到、导出、返回、搜索、高级搜索、文件夹维护

	
	
	邮件设置
	邮件模板、邮件规则、文件夹维护、自动回复

	6
	文档中心
	知识管理
	存储公司知识的文件模块。

	
	
	下载中心
	存放工作中常用工具、应用软件下载的文件模块。

	
	
	电子期刊
	存放公司电子期刊的文件模块。

	
	
	规章制度
	存放公司规章制度的文件模块。支持文件修改版本记录、支持文件编号、文件阅读。

	
	
	文档统计
	对已有文档进行分类统计。

	7
	信息发布
	通知
	发送通知;已收通知;已发通知;通知草稿箱;通知垃圾箱;通知星标;我的文件夹;类别维护;

	
	
	新闻
	发送新闻;已收新闻;已发新闻;新闻草稿箱;新闻垃圾箱;新闻星标;我的文件夹;类别维护;

	
	
	公告
	发送公告;已收公告;已发公告;公告草稿箱;公告垃圾箱;公告星标;我的文件夹;类别维护;

	
	
	图片新闻
	发布图片新闻;全部图片新闻;

	8
	综合行政
	办公用品
	物品维护;库存盘点;采购历史;采购入库;领用历史;我的领用;领用审批;用品设置;

	
	
	会议管理
	会议室占用;会议管理;周期会议;会议纪要;会议室报表;会议设置;

	
	
	车辆管理
	用车申请;派车管理;车辆台账;车辆维保;车辆报表;车辆设置;

	
	
	档案中心
	档案浏览;档案借阅;借阅历史;借阅审核;档案销毁记录;档案维护;档案设置;

	
	
	印章管理
	印章一览;印章维护;外借记录;用印登记;

	
	
	证照管理
	证照一览;借用记录;证照维护;

	
	
	图书管理
	我的图书;图书一览;借阅审批;借阅历史;图书维护;

	
	
	区域管理
	

	9
	考勤
	考勤统计
	出勤记录;出勤统计;打卡记录;加班统计;可用假统计;

	
	
	考勤管理
	考勤操作;补录操作;考勤审批;

	
	
	考勤配置
	考勤月设置;考勤规则;节假日设置;有薪假设置;考勤机设置;跑批设置;考勤管理员;后台设置;

	10
	人力资源
	组织机构
	部门信息;岗位信息;

	
	
	人事档案
	人事信息;人事合同;变更信息;离职信息;奖惩记录;组织架构图;HR报表;

	
	
	HR设置
	人事管理员;人事权限设置;人事类别设置;薪资维护;

	11
	网上交流
	相册
	

	
	
	大事记
	

	
	
	论坛
	

	
	
	调查问卷
	问卷管理;待办调查;调查统计;问卷设置;

	
	
	领导信箱
	

	
	
	领导信箱查看
	

	
	
	聊天历史
	

	12
	电子邮件
	写信
	

	
	
	收件箱
	

	
	
	已发送
	

	13
	公文收文
	收文库
	能够查看全部已经办理完成的收文列表，能够进行挂网、撤消挂网、查看挂网阅读记录、查看原始批阅信息等功能

	
	
	收文管理
	能够对收文的模板、流程、动作、类别等相关功能进行设置

	14
	系统管理
	组织机构
	系统内的组织机构、部门结构定义

	
	
	用户账号
	系统内的用户账号、排序、账号设置

	
	
	权限组设置
	系统内的权限分组定义

	
	
	基础数据设置
	系统数据设置;信息模块设置;文档设置;相册管理;外部审批模板;

	
	
	门户管理
	门户设置;标签设置;标签类别维护;行组设置;

	
	
	系统管理员一览
	

	
	
	后台数据管理
	信息发布;审批;系统消息维护;其他;

	
	
	系统日志
	系统内的访问日志

	15
	电脑端应用
	电脑端应用
	适配电脑端应用

	16
	移动应用
	手机APP
	HarmonyOS\安卓\IOS平台原生APP

	17
	用户数
	满足500用户数

	
	
	
	


2.3.4.4区域院感系统
建设范围：三院、旧铺2家医疗机构。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	数据采集
	住院患者的基本信息
1)
支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师
2)
支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间
住院患者诊疗相关数据
1)
支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间
2)
支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记、备注
3)
支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果
4)
支持采集住院患者的生命体征信息：体温测量日期时间、体温测量值
5)
支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常
6)
支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象
7)
支持采集住院患者使用抗菌药物信息：抗菌药物通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称、首次执行时间，以及抗菌药物执行的执行时间、执行人、执行剂量、执行单位
8)
支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、麻醉分级（ASA）评分、手术紧急程度(择期/急诊)、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间
9)
支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录
医院感染判读类数据
1)
支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等
自动采集要求
1)
通过数据访问中间件，支持每天定时自动采集HIS、LIS、RIS/PACS、EMR、手术麻醉系统、移动护理系统等医疗机构已有业务系统或数据平台中存储的住院患者感染相关临床数据

	
	智能预警疑似感染病例
	增量式预警
1)
支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警
2)
支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警
定制预警诊断策略
1.支持定制预警诊断策略，结合医院的实际情况，针对性的提供疑似感染病例的筛查方案。系统可根据患者住院时长、常规生化检验、抗菌药物医嘱、手术、插管情况、病毒检验、体征等各种诊疗数据联合判断，从院感专职人员监测要求出发，来定义新的诊断策略规则，筛选疑似感染患者。例如，针对于新生儿患者，当新生儿患者出现体温低于36.5℃或者高于37.5℃，系统应可自动预警提示新生儿体温异常。

	
	综合性监测
	每日自动筛查向医院感染监测人员提供医院感染病例工作列表
1)
支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警
2)
支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员
3)
支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组
4)
支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组
5)
支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失
6)
支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 
临床医师主动上报医院感染病例
1)
支持提供临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报
2)
支持提供对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报

	
	预警功能
	医院感染散发病例时间、空间分布
1)
支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况
2)
支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况

	
	疑似医院感染病例辅助诊断
	疑似医院感染病例信息内容展示
1)
支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位
2)
支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染日期
3)
支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况
4)
支持疑似感染病例预警信息中自动设置感染所在病区
5)
支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型
6)
支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数
7)
支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段
8)
支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的天数
9)
支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中发热次数
10)
支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中送检血常规的次数以及血常规异常次数
11)
支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数
12)
支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的预警持续的时间段中置管天数
感染相关诊疗数据展示
1)
支持展示患者住院过程中的转病区记录
2)
支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，提供病程记录中感染关键词标注功能
3)
支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，支持展示一个住院患者历次住院过程中影像检查报告浏览功能
4)
支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式
5)
支持展示患者细菌培养原始数据功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性
6)
支持展示患者手术原始数据功能，包括手术时所在病区、手术名称、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术时长
7)
支持展示患者常规检验数据功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值
8)
支持展示患者医嘱中插管相关原始数据功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数
9)
支持展示患者异常体温数据功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温
医院感染病例预警处理操作
1)
支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息
2)
支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”疑似感染功能
3)
支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除”疑似感染功能
4)
支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除全部疑似诊断”疑似感染功能
5)
支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认全部疑似诊断”疑似感染功能
6)
支持向医院感染监测人员提供添加感染部位的功能
7)
支持向医院感染监测人员提供编辑感染部位的功能
8)
支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染的功能
9)
支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为医院感染的功能
10)
支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能
医院感染病例处理工作辅助
1)
支持向医院感染监测人员提供浏览病例收藏夹的功能
2)
支持向医院感染监测人员提供最近访问患者列表的功能
3)
支持向医院感染监测人员提供导出病例数据和病例情况表的功能
4)
支持向医院感染监测人员提供患者ID、姓名模糊查询的功能
5)
支持向医院感染监测人员提供记事本的功能
暴发预警辅助诊断
1)
支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图
2)
支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能
3)
支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值
4)
支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图
5)
支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能
6)
支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图
7)
支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图
8)
支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图
9)
支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能
10)
支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能
界面预警信息定制展示
支持界面预警定制展示信息，根据院感专职人员、临床医生日常工作的重点关注要求，定制展示对应关注内容。定制内容包括病例全景下感染要素时序图、感染征兆预警信息、患者诊疗数据、交互平台患者列表等。例如，在感染要求时序图中，可以定制展示气管插管患者的插管使用标识，包括插管时间、拔管时间、插管医生信息。

	
	干预和反馈功能
	医院感染监测专业人员与临床医师交流
1)
支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能
2)
支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能
3)
支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师
4)
支持发送消息可以选择模板
5)
支持可以自动发送多重耐药菌干预消息
6)
支持提供未读消息提醒功能
7)
支持以患者为单位显示所有交流信息
8)
支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号
9)
支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号
10)
支持提供消息内容模糊查询功能
11)
支持提供医院感染监测人员干预管理功能
干预推送
1)
支持具备干预措施推送功能
2)
支持病例诊断建议
3)
支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预
临床医生反馈
1)
支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员
2)
支持临床医师确认的功能
3)
支持临床医师排除的功能
4)
支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能
5)
支持临床医师编辑的功能
6)
支持临床医师移动的功能
7)
支持临床医师主动上报的功能
8)
支持临床医师全部确认的功能
医院感染知识学习
1)
支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库
2)
支持临床医生可以学习感染知识
3)
支持提供医院感染学习知识访问量统计功能

	
	院感工作晨交班
	1)
支持临床院感工作晨交班功能，科室交班人员可以根据交班内容进行科室院感评估，落实科室感控防控制度要求，树立底线意识。交班内容可以包括但不限于疑似院感病例处理情况、在科患者感染病例、多重耐药菌感染病例、隔离患者情况、手术患者情况、感染暴发确认情况
2)
支持向院感专职人员提供全院晨交班整体情况完成进度展示，和各个病区每天交班完成情况导出功能。方便院感专职人员进行全院感控风险评估，及时安排防控干预。
3)
支持每天自动生成全院各个病区需要进行交班的工作列表
4)
支持自动对交班工作内容进行自动填充，交班负责人可以自行修改
5)
支持按照每月、每天导出晨交班工作记录进行存档

	
	院区分级管理
	支持院区分级管理，根据医院的院区区域管理人员划分，院感专职人员可以分别管理负责的病区，减少筛选负责病区的工作。同时也能够对全院情况进行汇总统计和分析。例如，院感专职人员既可以只对院区A的疑似感染病例进行处理，又可以汇总统计包括院区B在内的医院感染相关数据。

	
	统计分析功能
	组织机构三级及以上汇总功能
支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。以医院感染率统计为例，统计2019年10月数据，系统应提供每个病区单独的感染统计数据、内科/外科的汇总统计数据以及全院整体的汇总统计数据。
按用户权限统计功能
支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。以ICU的三管监测为例，如医院区分多个ICU科室，则ICU总负责人应该可以看到所有ICU和ICU汇总的三管使用情况和三管感染情况，但是不应看到其他非ICU病区的情况。
统计单位自定义排序功能
支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。以医院感染率统计为例，用户选择将内科系统或者指定院区的病区集中起来进行展示统计，对应的病区统计顺序应与用户指定的统计顺序相同。
计算规则展示功能
支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。以医院感染人数为例，用户可以查看医院感染人数的统计逻辑，根据医院感染人数的计算逻辑判断计算结果的正确与否。
统计结果钻取明细功能
支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次)率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。
统计图片一键保存的功能
支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。例如医院感染率，用户应该可以选择下载医院感染率的分布图表，且图表上标识具体的计数信息。
自定义表格导出样式的功能
支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。例如医院感染率导出统计结果，内容包括医院名称、报表标题、统计时间。
明细数据表格模板导出功能
支持导出指定表头的明细excel文件。针对感染信息需要留存明细数据存档的情况，支持明细数据按照用户表头信息进行导出，减少用户再编辑的工作量。以医院感染明细为例，用户可以导出具有医院标题的明细数据，明细内容包括患者住院标识号、姓名、感染时间、感染部位、感染病原体、感染类型、转归时间、转归情况。
任意时间段统计功能
支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2019年10月08日到2019年10月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。
指定病区统计功能
支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。以医院感染率统计为例，2019年09月，用户选择统计神经内科一病区、神经内科二病区的医院感染率，对应的统计内容应包括神经内科一病区、神经内科二病区以及神经内科的汇总统计。统计信息包括住院人数、医院感染人数、医院感染率、医院感染例次、医院感染例次率。
统计指标变化趋势功能
支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。以现患率趋势为例，统计2019年10月30往前间隔为3天的现患率趋势，系统应提供以10月30日为最近日期间隔3天的现患率趋势统计数据。
趋势统计钻取明细功能
支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。例如按照月份统计2019年每月的感染人数，系统应提供出对应每个月份的感染人数以及钻取对应的患者计数结果值，钻取明细内容包括住院标识号、患者姓名、患者入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、感染时间、感染科室、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间信息。
按需隐藏全为零值的行与列功能
支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。以I类切口手术部位感染率为例，统计2019年9月份数据，神经内科的手术例次为0，对应统计的数据信息应该显示神经内科I类切口手术例次为0。
指定患者集合统计功能
支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。以医院感染率为例，如用户需要将ICU的3-10床超长住院时长的患者单独进行数据统计，则可以指定标识3-10床的住院过程标识号进行单独的感染率统计。
自定义比率位数
支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。例如呼吸机相关肺炎感染千日发生率，在要求千日率位数为3位小数时，对应的统计率结果小数精度应该满足千分率后三位的情况。
科室统计分组管理
支持对统计结果按照不同的分类方式进行汇总统计。院感专职人员可以使用不同的分类方式对科室按照疾病、院区、重点科室的分类来进行分别统计结果，从不同的维度来对科室的院感监测情况进行评估分析，制定针对性的改进措施。例如，院感专职人员可以按照疾病分类分别统计得到内科、外科、ICU的感染情况分布，又可以按照院感管理分布统计不同院区的统计结果。
院感数据统计规则库
支持多套数据统计规则，院感专职人员既可以使用本院的个性化统计内容开展日常工作，也可以切换为其他示范医院的统计内容来开展工作。同时，针对于以往的个性化修改报表统计，能够保障升级前后统计功能列表一致，避免由于医院个性化报表修改在升级后重新修改的问题。例如，院感专职人员在进行季度院感会议时，使用医院感染率相关数据统计，在数据上报时，则按照院感质控指标进行数据统计上报。
医院感染基础数据统计指标-无需医院感染病例识别的指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院人数
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院天数
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院人数
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术人数
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出数
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物使用人数
医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染（例次）发病率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染现患（例次）率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率
手术相关统计指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率
器械使用率、器械相关感染发病率指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管使用率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管使用率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机使用率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率
抗菌药物相关指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率
11)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率
12)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率
13)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数
14)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率
细菌耐药指标
1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率

	
	数据上报功能
	支持上报数据包加密
1)
支持对上报数据包进行加密，避免患者敏感数据泄露
支持向省、市区域信息化平台上报数据
1)
支持导出符合区域质控中心规定的过程类数据。导出数据满足过程类数据上报标准的要求
2)
支持无缝对接上报平台。上报人员不需要再进行二次处理，直接上报医院过程化数据

	
	手卫生监测功能要求
	手卫生依从性、正确性监测功能
1)
提供院感兼职人员进行手卫生依从性科室自查结果登记功能
2)
提供院感专职人员进行手卫生依从性院感抽查结果登记功能
3)
提供手卫生依从性调查记录搜索功能
4)
支持提供任意时段全院及各调查病区的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能
5)
支持提供任意时段全院及各调查病区的院级、科级手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能
6)
支持提供任意时段全院及各调查病区各个被调查职业的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能
7)
支持提供任意时段全院及各调查病区各个手卫生洗手指征的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能
8)
支持手卫生调查明细结果导出功能
手卫生耗材统计
1)
支持自动从物资管理系统获取洗手液、手消毒剂申领数据
2)
支持统计任意时段各病区洗手液、手消毒剂申领用量统计
3)
支持统计任意时段各病区洗手液、手消毒剂每床每日消耗量

	
	医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求
	1)
支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等
2)
支持提供录入功能
3)
支持提供保护医务人员隐私的保密功能
4)
支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能
5)
支持提供统计分析功能
6)
支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查
7)
支持提供对针刺伤医护人员随访功能
8)
支持提供针刺伤事件登记搜索功能
9)
支持提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计）

	
	消毒灭菌效果监测功能要求
	1)
支持按照流程化方式开展消毒效果监测，适用于通过系统执行条码采样、扫码接收、审核报告流程的监测场景。包括空气监测、物表监测、手监测、一次性无菌物品监测、灭菌器械物品监测(手术器械、口腔诊疗器械、眼科诊疗器械)、灭菌器生物学监测、消毒质量监测(一般医疗用品、呼吸机管路、床单位)、清洗质量监测、软/硬式内镜监测、手术室/移植病房/监护室等洁净医疗用房性能监测、透析液体监测、消毒灭菌剂监测、被服监测、食品卫生监测、口腔用水监测、医用水监测、污水监测、新冠病毒监测
2)
支持按照条码打印、扫码接收、结果登记、报告审核的流程开展消毒效果监测
3)
支持提供按照监测病区展示采样检验执行进度
4)
支持消毒灭菌耗材申请流程
5)
支持消毒监测结果自动判断是否合格
6)
支持院感抽检和科室自检监测流程
7)
支持不合格标本复检功能
8)
支持不合格报告改进措施评价
9)
支持消毒灭菌报告打印和导出功能
10)
支持采样者、报告者、审核者签名功能
11)
支持按照项目或者报告进行报告查询或者打印功能
12)
支持消毒灭菌总体效果、异常项目监测总览功能
13)
支持统计任意时段全院及各个监测病区采样标本合格率统计
14)
支持统计任意时段各个监测项目培养合格率统计
15)
支持统计任意时段采样材料使用成本统计

	
	手术相关统计指标
	1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者术后肺部感染发病率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的择期手术患者医院感染发生率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的按ICD-9编码的手术部位感染发病率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率
11)
支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率
12)
支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率
13)
支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率
14)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医师调整感染发病专率

	
	重症监护室（ICU）感染监测
	1)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的医院感染（例次）发病率
2)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的千日医院感染（例次）发病率
3)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的尿道插管使用率
4)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的中央血管导管使用率
5)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的呼吸机使用率
6)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率
7)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的中央血管导管相关血流感染发病率
8)
支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的呼吸机相关肺炎发病率

	
	新生儿医院感染监测
	1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染发生率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿千日感染发病率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染例次发病率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管使用率
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管使用率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管使用率
11)
支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管使用率
12)
支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机使用率
13)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机使用率
14)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机使用率
15)
支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机使用率
16)
支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率
17)
支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率
18)
支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率
19)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率
20)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率
21)
支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率
22)
支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机相关肺炎发病率
23)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率
24)
支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率
25)
支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率

	
	抗菌药物监测
	1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率
11)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率
12)
支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率
13)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率
14)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率
15)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率
16)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率
17)
支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率
18)
支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术抗菌药物预防使用率
19)
支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术预防使用抗菌药物天数
20)
支持提供统计任意时段全院及各病区的I 类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率
21)
支持提供统计任意时段全院及各病区的各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率
22)
支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率
23)
支持提供统计任意时段全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类

	
	细菌耐药指标
	1)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率
2)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数
3)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率
4)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率
5)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率
6)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率
7)
支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比
8)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率
9)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)检出率
10)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)检出率
11)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)检出率
12)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)检出率
13)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)检出率
14)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)检出率
15)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)检出率
16)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)检出率
17)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率
18)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染发生率
19)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染发生率
20)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染发生率
21)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染发生率
22)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率
23)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染发生率
24)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率
25)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染发生率
26)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染发生率
27)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率
28)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率
29)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率
30)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率
31)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率
32)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率
33)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率
34)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率
35)
支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率
36)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率
37)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率
38)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率
39)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率
40)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率
41)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率
42)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率
43)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率
44)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率
45)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)定植例次发生率
46)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)定植例次发生率
47)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)定植例次发生率
48)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)定植例次发生率
49)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率
50)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)定植例次发生率
51)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率
52)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)定植例次发生率
53)
支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)定植例次发生率
54)
支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比
55)
支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比。
56)
支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。


2.3.5全民健康信息平台可视化
2.3.5.1区域综管可视化平台
整合全盱眙县公立医疗机构的医疗、公卫等数据，满足个性化的可视化展示。
2.3.5.1.1医疗服务监管
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	医疗服务质量
	医疗服务质量监测用于对各级机构的医疗服务质量情况监测，应包括临床质控、药事质控、诊疗监管、医技检查、护理质量、医疗安全、抗菌药物等方面，对区域内的医疗服务质量进行全方位的监管。

	2
	医疗服务效率
	医疗服务效率监测是通过对基层医院首诊情况、门诊上转及住院转诊情况、出院和出院随访情况、公众服务情况、县外省内就医和省外就医情况进行监测，用于对医疗服务效率情况的分析。

	3
	机构运营情况
	对区域内的医疗机构的各项业务运行情况进行分析，通过多种可视化展现形式，能够帮助管理人员掌握医院运营情况。

	4
	互联网医疗
	互联网医疗监管主要用于对互联网医疗业务内容的分析。应包括门诊预约、在线挂号、医技预约、在线诊疗、在线处方、在线复诊等互联网医疗业务的分析，以及互联网诊疗费用监管、互联网医疗服务效率监控等。

	5
	远程医疗
	远程医疗功能可对区域内远程医疗机构、科室、人员、以及远程医疗项目的备案情况，远程医疗费用和医疗质量情况的监管，应通过多种可视化展现形式，帮助管理人员全方面了解远程医疗运行情况。


2.3.5.1.2公共卫生监管
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	国家基本公共卫生服务项目
	国家基本公共卫生服务项目功能主要用于对电子健康档案服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、中医药健康管理服务等业务的监测。

	2
	慢病管理
	慢病管理主要用于对区域内高血压、Ⅱ型糖尿患者的健康管理业务监管。应包括慢病患者的数量、慢病患者的管理情况、服药情况等数据的分析。


2.3.5.1.3药品管理监管
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	药品管理监管
	可对区域内的药品使用情况进行统一的监管，应包括基本药品的使用情况，门急诊、住院药品费用情况，抗菌药品的使用情况、中药饮片使用情况等，通过多种可视化展现形式，能够帮助管理人员掌握药品使用和费用情况。


2.3.5.1.4卫生资源监管
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	卫生人事管理
	卫生人事管理功能主要对医师资格情况、执业（助理）医师数量情况、注册护士数量、卫生人员分类及数量、卫生技术人员分类及数量情况进行统计分析。可以帮助管理人员提高区域内卫生人力管理工作。

	2
	卫生物资管理
	卫生物资管理功能主要从区域范围内的卫生物资资源层面角度出发，对区域内现有卫生物资资源中的医学装备数量及总价值，医疗物资的采购、消耗、库存，医疗物资资源匹配以及使用效率等方面进行统计和分析。

	3
	卫生财务管理
	卫生财务管理是以财务管理角度出发，从多个方面分析区域内的卫生财务的状况，以实现卫生财务管理的目的。从整体卫生财务状况方面对医疗资产、负债、支出、收入等数据的总体分析，另外从资源消耗的方面对提供医疗服务过程中所消耗的资源成本进行统计分析。


2.3.5.1.5综合业务监管
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	人口信息
	人口监管主要对区域范围内的人口的数量、性别比例、人口结构、受教育水平、出生人口、出生死亡情况、流动人口等人口信息的数据分析，以监测区域内人口与医疗资源的匹配情况、以及人口结构的变化情况，也侧面反映了居民的健康状况。

	2
	家庭医生签约服务
	家庭医生签约服务功能主要用于对家庭医生签约服务业务的监测。应包括区域范围内家庭医生签约业务落实情况、签约服务资金情况、签约服务开展情况，以及签约服务利用效果等。


2.3.5.1.6综合管理驾驶舱
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	
	卫生综管驾驶舱
	卫生综管驾驶舱是针对运营状态的监管及展示驾驶舱。展示区域内的基本医疗和公卫情况，从最基本的门诊业务、住院业务、处方数据、支付情况、预约情况反映本年度的医疗情况。以及区域内的公卫情况、负荷情况分析。满足管理人员从整体掌握运营状态，提高卫生监管工作效率和决策水平，提高对卫生管理任务的实施情况动态监测、宏观调控和科学管理能力。

	
	医疗服务驾驶舱
	医疗服务驾驶舱是基于对医疗质量、医疗效率、医疗费用、医疗行为、分级诊疗方面对医疗水平进行分析。通过对治愈率、好转率、再入院率等指标分析医疗质量情况；通过床位使用率、周转次数、平均住院日变化等反映医疗效率变化情况；通过平均门诊费用、平均住院费用等反映患者负担变化，并从药品费用、手术费用等反映医疗费用监管情况；通过门诊人次、门诊预约诊疗率等指标的同比变化情况反映医疗行为的变化情况；通过家庭医生签约数、慢性病社区就诊数以及相关转诊数等指标反映分级诊疗成效。

	
	公共卫生驾驶舱
	公共卫生驾驶舱针对公共卫生定制开发的监管驾驶舱。通过建档档案数、家庭医生数等了解基本公卫情况。从传染病病例分布、传染病漏报、传染病疾病分布体现传染病控制及发病情况；通过糖尿病、高血压、肿瘤管理人数等指标反映慢性病管理情况；还有国家免疫规划以及儿童、孕妇、老年人健康管理等内容。

	
	药品管理驾驶舱
	药品管理驾驶舱，针对药品管理业务条线定制开发的监管驾驶舱，可用于药品管理系统的驾驶舱展示，或用于对药品管理业务条线的指标的监管。实现药品管理从事后被动监管到全流程动态监管的转变。自动生成经营状况分析、业务绩效考评等相关数据，为决策者提供更加客观、准确、及时的可靠依据。

	
	卫生资源驾驶舱
	卫生资源驾驶舱，是基于卫生机构情况、医疗床位情况、卫生人员情况、医疗收入支出情况，了解当地医疗机构的资源配比及盈利情况。通过医疗卫生机构数以及不同类型机构数据及其同比，宏观了解全市医疗机构分布；通过各类型医疗机构床位数及同比，了解床位的设置情况；通过卫生技术人员、执业医师、执业护士及其同比，分析技术人员的安排合理性；通过全市不同类型医疗机构的收支情况及同比，间接反映是否受相关医疗政策引导。

	
	医疗保障驾驶舱
	医疗保障驾驶舱，是基于对医保报销比例变化、单病种报销情况的分析，了解医疗保障是否有所提高。通过医保报销占比的趋势及同比变化，反映医疗保障制度是否提升；通过患病人次、报销占比等多指标的分析，反映大病报销情况并从侧面反映对患者负担的影响。

	
	疾病监控驾驶舱
	疾病监控驾驶舱，针对疾病监控业务条线定制开发的监管驾驶舱，可用于疾病监控系统的驾驶舱展示，或用于对疾病监控业务条线的指标的监管。满足卫生健康行政管理部门直观的掌握区域内疾病分布，为区域内的医疗、药品等等需求提供参考，并且可以根据预警发现有可能产生的异常情况，及时去介入、分析某些公卫事件，提前准备相关的资源去应对突发事件。

	
	心电诊断中心大驾驶舱
	显示诊断中心远程心电区域覆盖及诊断运营情况。显示当前诊断中心异常的检查数据情况，应包括对危急数据、调度超时、诊断超时的列表进行展示，提醒诊断中心及时处理。直观、及时、准确地展示诊断中心平台的运营状况，辅助诊断中心更好的开展远程诊断业务。

	
	影像诊断中心大驾驶舱
	应支持区域影像平台业务统计，可实现业务分布类型、业务量、平台医院数量、医生数量、累计影像数量的统计功能，以趋势图、占比图、表结构的形式实现可视化展示。

	
	电子票据驾驶舱
	覆盖基层医疗机构的医疗结算业务运营情况。可以实时查看医疗结算情况，可查看开票笔数，开票金额，票据库存信息和各个机构开票占比。
当日主要业务票据使用量：通过数据展示，门诊挂号人次，门诊缴费总金额，入院人数，入院缴费总金额；
票据流动明细：实时滚动展示今日每张票据信息，姓名，金额，收费类别机构等信息；
票据库存分析：通过饼图展示，已开票，未开票，冲红票的占比信息；
数据分析：通过数据和饼图实时展示当前全区开票总金额，总笔数。以及分析各家机构开票占比；
运行趋势图：通过折线图展示当日各家机构的票据开票趋势图，便于业务高峰低谷分析。

	
	医防融合驾驶舱
	覆盖基层所有医疗机构的医疗业务和公卫业务的运营情况。可以实时查看全区医疗业务运营情况，如门诊量，住院人数，费用占比等。同时大屏集成了公卫相关业务。
门诊费用统计：通过柱状图加数据展示今日门诊费用和今日药品费用情况；
住院费用统计：通过数字展示今日住院人数，住院科室住院人数，通过柱状图和折线图展示时间区间内数据的变化；
疾病分类统计：通过柱状图和数据展示门诊和住院的诊断TOP10；
流动结算信息：滚动展示结算详情，显示姓名，科室，诊断，收入，药占比等信息；
公卫指标分析：通过扇形图展示老年人体检和老年人签约占比；
运营数据分析：主要分析医疗运营数据，如门诊人次，就诊人群，科室工作量，门诊住院收入分类占比；
统计分析：通过饼图展示，门诊和住院的基药占比，抗菌药物占比。


2.3.6公众健康服务平台
2.3.6.1互联网+医疗健康便民服务
整合全盱眙县的优质医疗资源，面向来盱眙就医人员提供具有公信力的专业、优质、便捷的微信小程序统一官方入口。提供统一预约，诊中的在线问诊、全程就医服务，健康档案查询服务。
	序号
	功能分类
	功能参数需求

	1
	健康档案开放
	通过三级审核开放居民健康档案查看权限，居民可在移动端进行健康档案查询，内容应包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。个人基本信息应包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息；健康体检应包括一般健康检查、生活方式、健康状况及其疾病用药情况、健康评价等；重点人群健康管理记录应包括国家基本公共卫生服务项目要求的老年人、慢性病等各类重点人群的健康管理记录；以及其他医疗卫生服务记录。

	2
	互联网+便民惠民服务
	支持盱眙县接入优质的医疗资源，与医院各现有的信息系统深度融合，构建完整的全面的互联网医疗服务体系和流程闭环，打破时间空间限制将医疗服务从院内延伸到院外，为患者提供随身的“全程”就医助手，实现线上线下服务一体化，院内院外服务一体化、诊前、诊中、诊后服务一体化。
1.登录注册
支持用户通过微信一键授权注册/登录互联网医疗服务平台，另外还支持通过手机号+验证码、手机号+密码的方式登录患者端小程序。

2.就诊人管理
支持首诊患者通过录入姓名、身份证号、手机号等信息进行在线建档；通过用户姓名、身份证号查询用户在医院信息系统中的档案进行绑定；支持在移动端展示电子就诊卡完成院内全流程就诊。
3.切换就诊人
支持通过“首页-就诊人姓名”、“个人-切换就诊人”等入口进入切换就诊人页面，切换后根据当前就诊人关联消息、订单、健康数据等多个模块业务。

4.预约挂号
支持预约挂号和当天挂号。患者通过手机端进行预约挂号或挂当天号，支持通过搜索科室、医生挂号，在预约挂号界面会进行预约挂号提醒通知，患者可通过历史挂号、收藏医生进行挂号，支持普通医生、专家医生选择挂号等。
根据医院的实际情况，支持分时段预约挂号。可以查询医生分时号源信息，可以查询到时间段内剩余号源数。平台支持嵌入第三方医技预约系统或接口对接的方式实现线上预约检验检查，用户可以根据自身情况调整检验检查预约时间。
5.门诊缴费
用户可以通过此功能进行诊疗缴费，缴费后保存缴费记录。
选择就诊人信息后，如该就诊人有待缴费清单，平台实时显示待缴费清单，用户可直接在手机上选择缴费—>回显缴费详细信息（社保卡客户还包括医保分割信息：即医保支付多少、客户自费多少）—> 客户确认并进行支付—> 缴费成功提示并保存缴费记录供客户查看。
6.检查报告
患者可查询本人及家属在院内影像、彩超（心脏）、核医学等检查报告信息。
7.检验报告
患者可查询本人及家属在院内的检验报告信息。
8.移动端影像浏览
基于HTML5技术实现，支持在移动终端上，直接读取和显示、处理各类 DICOM 影像，支持CT/MR/CR/DR/DSA/RF以及核医学DICOM 影像浏览。

	3
	医院信息服务微官网
	1.医院介绍
集中展现医院信息，包含医院的简介，医院官网，医院电话，医院地址，交通方式等各种信息；在微官网中，为患者提供了多种信息用以了解医院就诊情况，包括对医院特色科室、专家介绍、就医指南以及使用指导等。
2.特色科室
特色科室宣传，突出医院优势科室竞争力，方便患者对医院直观了解，是引导患者就医的途径之一。
3.名医推荐
提供医院对外宣传名医，及方便就诊人了解院内名医各自优势诊疗内容的窗口。
4.科普宣教
针对患者定期发布不同的医疗科普知识和日常日常保养小指导，为患者自身休养提供知识，增加用户使用粘度。
5.就诊指南
对用户使用医院微信服务号、小程序进行指导讲解，方便不同年龄段用户能够快速了解就诊指南、就诊注意事项等。


2.4服务需求
2.4.1实施需求

本项目的建设是一个庞大的系统工程，不可能一蹴而就，其是一个复杂的过程，是医疗机构和医疗行政管理机构从传统模式走向数字化，信息化，智能化，现代化的磨合过程。医疗卫生信息化建设的过程是一个不会结束的过程，它将随着医疗机构的发展，医学技术的发展，医疗管理的发展而不断发展。
本项目建设周期长、范围广、程度深、技术要求高。为满足本项目信息化发展要求，更好完成项目建设目标任务，要求潜在投标人须深入了解现状及目标任务，深入了解现有系统使用情况，并进行充分的系统调研工作。调研相关费用由采购人自行承担。
投标厂商应具备较强的行业经验、信息系统集成能力和质量管理体系，同时需要根据项目建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组对医院信息系统进行实施及服务。
本次建设周期合计6个月,完成本项目实施、部署、培训及上线工作。
期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，投标厂商应承诺无条件满足。
投标人应承诺在项目建设及维护过程中，如有需要，投标人应与卫健委或医院共同定制开发信息系统产品，并承诺完成软件著作权登记证书的申请和办理等工作。
2.4.2培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

(1)培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

(2) 供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

(3)培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，投标单位应在投标文件中提供培训机构的名称，并能根据情况调整。

(4)其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。
2.4.3售后服务

投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。
所有信息系统应用软件产品的质保期为签订验收合格书之日起，并提供一定时间的免费维护期。免费维护期内，因政策要求的接口调整免费改造。
工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。
响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知2小时内做出明确响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。
投标人在质保期满后向业主提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。
2.4.4成果交付

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给用户，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

2.4.5验收标准

中标人应按照业主方的要求，如期将软件送达指定的使用单位和场地进行安装调试并培训有关人员。

中标人完成全部应用软件交货安装调试完毕并完成1个月试运行，取得上述书面报告，并提交有关产品文件材料，可向业主方书面申请验收付款。如无合理理由，采购人应接到中标人系统软件书面验收申请7个工作日内应组织本项目内容进行验收确认。

采购人应组织其各使用单位与管理单位提供必要的场地和部署工作条件。应组织各使用单位与管理单位责任人及时配合安装调试培训与验收工作。

验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

2.4.6其它要求
此项目必须保留采购人原有核心医疗卫生信息系统（基本公共卫生服务系统、家医签约服务系统、区域体检系统、区域PACS系统、区域心电系统、区域医疗电子发票系统等）；供应商与原有医疗卫生信息系统的对接以及互联互通，涉及相关接口的双向交互费用包含在本次投标费用中，无须采购人支付额外费用。(以上需要提供加盖供应商公章的承诺书扫描上传）
第二章  投标文件
 投 标 文 件
项目名称: 

项目编号（或标段编号）: 
投标人（盖章）：
年  月   日
尊敬的供应商:
投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中只需加盖电子签章 。
投  标  函
                     ：
关于             采购项目（项目编号:             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                （投标人单位名称）                （投标人名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）             （CNY￥             元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。
2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
投标人名称（公章）：
地址：                         邮编：                                                                                                                                       
电话：                         传真：                                   
法定代表人（委托受托人）签字：                                   
职务：                                 
日期：                                           
二、开标一览表
	采购项目编号：
	

	采购项目名称：
	

	投标报价
	

	保证金
	无或不填或空


投标人：（加盖公章）
三、包含但不限于采购需求的内容。

投标单位的报价是直至满足使用要求及使用目的同时符合采购人验收的最终产品的价格（根据采购需求自行组价）：全费用报价表

报价明细表

	序号
	货物/服务名称
	品牌型号/规格参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产

厂商
	产地
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    元


                                                 货币单位：人民币元

投标单位法人签字或盖章：

投标单位盖公章：

时           间：

   （1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上述表中的单价应包括全部调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。
（3）价格应按照投标人须知第10条的要求报价。

四、投标技术、服务响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字：               
注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 

（3）本项目不接受负偏离。
五、人员配备表
	序号
	姓名
	学历
	专业
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商:（电子签章）
法定代表人或其委托受托人签字:
注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

六、服务承诺
（格式由投标人自定、加盖公章）
七、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告资质要求）

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标人自定）

注：1、请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。
2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。
示范格式一
法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：性别：年龄：职务：
系  （投标供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标供应商：（加盖公章）
年月日

注:投标供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致（采购单位）：
本授权书宣告：
委托方：地址：
法定代表人：
受托人：姓名性别：出生日期：年月日
所在单位：职务：
身份证：联系方式：
兹委托受托人代表我公司参加采购人的          （项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位（公章）
年月日

注:投标供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章 。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
示范格式三
承   诺  书
（采购单位）                    ：
我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：
一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，一万元（含）以上数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。
二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。
三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
四、不得出现的其他情况：1.投标截止后撤回投标的；2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；7.中标人在规定期限内未能根据采购文件规定交纳履约保证金的；8.与其他投标人使用同一IP地址(含MAC码一致）上传投标文件或者同一加密工具编制投标文件的；9.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；10.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;11.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；12.与其他投标人的投标文件相互混装；13.与其他投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    五、承诺领取中标通知书前外资到账150万美元，以盱眙县商务局确认指定账户为准。
我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿放弃中标资格，并接受任何处罚。
供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

示范格式四 
符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

        （采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                                                                   供应商（盖章）  

                            日 期：  年   月   日

示范格式五
  中小企业声明函 （货物）
本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
………..
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.供应商应根据采购文件明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业，并提交《中小企业声明函》

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
示范格式六 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：









身份证复印件














身份证复印件











18
20

