利农路（金南-卞塘）路灯照明工程

清单控制价编制说明

- 编制依据：

- 1、淮安市政设计研究院有限公司设计的2024.10.24版图纸；

- 2、拟定的采购文件；

- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

- 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）；《省住房城乡建设厅关于建调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建价〔2019〕178号）；

- 5、江苏省、淮安市建设主管部门颁发的现行工程计价文件；

- 6、与建设项目相关的标准、规范及技术资料；

- 7、其他相关资料。

- 编制范围

道路照明、防雷接地保护系统

- 三、说明

1、路灯基础内预埋电缆保护管PE50，每根按1.5m计入；

2、路灯接地线至接地角钢按每个路灯1.0m计入，并与钢筋笼可靠焊接。

- 四、取费说明：

安全文明施工费基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，临时设施费1.1%，建筑工人实名制0.03%；社会保险费2.4%；住房公积金0.42%，环境保护税0.1%；税金9%。