竞争性磋商文件

项目名称：淮安市生态环境监测监控中心标准化能力

建设（LIMS）项目

项目编号：JSZC-320800-HYZH-C2024-0002

采 购 人：淮安市生态环境局

采购代理：江苏弘烨正辉项目管理有限公司

日    期：二〇二四年十一月二十九日

第一章   磋商邀请

受淮安市生态环境局的委托，江苏弘烨正辉项目管理有限公司就淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设（LIMS）项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设（LIMS）项目的潜在供应商应在江苏弘烨正辉项目管理有限公司报名获取磋商文件，并于2024年12月12日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-HYZH-C2024-0002

（二）项目名称：淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设（LIMS）项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：79.22万元整

（五）最高限价：79.22万元整

（六）采购需求： 淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设（LIMS）项目，主要运用大数据技术强化数据资源融合利用和信息服务，汇总市县区监测监控中心（站）实验室手工监测数据和自动化分析设备监测数据，形成集中、统一汇聚、全面共享资源池。依托淮安市业务专网网络存储资源，搭建覆盖淮安市生态环境监测监控中心《环境监测业务管理系统（LIMS）》；具体详见磋商文件项目采购需求。

（七）合同履行期限：24个月。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2财务状况报告（提供提交响应文件截止时间前一年内任一月份的资产负债表及利润表即可，成立不满三个月的企业无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

4.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第34.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

本项目所属行业划分为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

时间：2024年12月2日—2024年12月6日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30

地点：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行4楼

方式：报名方式可采用下列之一

（1）现场报名：持经办人身份证、单位介绍信或委托书以及有效营业执照副本复印件加盖单位公章，到江苏弘烨正辉项目管理有限公司报名，地址：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行4楼。

（2）邮件报名：将经办人身份证、单位介绍信或委托书以及有效营业执照扫描件、联系方式发至294298190@qq.com@qq.com邮箱并电话与采购代理联系，报名同时购买磋商文件，售后不退。

注：若供应商未按要求填写磋商报名资料，在磋商文件发布期间如磋商文件有所更正或修改而采购代理机构根据供应商所留联系方式无法通知到供应商的，其责任由供应商自行承担。

售价：肆佰元/份

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间：2024年12月12日 14:30

响应文件接收地点：江苏弘烨正辉项目管理有限公司四楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

本次采购不收取磋商保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：淮安市生态环境局

地址：江苏省淮安市清江浦区健康西路77号

联系方式： 赵科长  电话： 0517-89223156

2、采购代理机构信息

名称：江苏弘烨正辉项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区健康西路142号江苏银行4楼

联系人：刘女士    联系电话：18360703010

3、项目联系方式

联系人：高女士    联系电话：13347971567

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏弘烨正辉项目管理有限公司协助采购人做了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文标准的85%计取，评审费按实计取。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、人员配备表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.磋商报价

11.1供应商响应报价中应包括供应商完成本项目服务内容所需全部费用，全部服务及货物的综合费用不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利等）、管理费用、管理人员工资、利润、税金等费用，以及与本项目有关的所有费用。采购人不再向成交供应商支付任何其他费用，供应商应充分考虑项目实施期间各类市场风险和政策变化因素。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人和采购代理机构不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.技术要求响应及偏离表（本项目不涉及）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件递交

17.响应文件的载体、签署、密封和标记

17.1供应商应严格按照要求，编制一式叁份响应文件（包括一份正本和贰份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，及U盘拷贝一份完整PDF响应文件（包括演示部分，如有）。响应磋商文件必须有单位公章及法定代表人或其授权代表签字、盖章。

17.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

17.4磋商供应商应将响应文件密封。信封封面注明项目名称、标书编号。信封上应写明磋商供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前递交响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1响应文件的撤回

21.1.1响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件。

21.1.2供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的评审

22.磋商小组

22.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

23.评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内提交“澄清响应函”并由授权委托人签字或加盖公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。

24.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商未按照磋商文件要求递交响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26.磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并提交“退出磋商函”并加盖公章或授权委托人签字。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27、磋商保证金：详见下文32条。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

29.确定成交供应商

29.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

29.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在发布成交结果通知书五个工作日内领取并缴纳相关费用。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

31.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

32.履约保证金

32.1履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的1%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。根据《淮安市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发（政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

32.2、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

32.3、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34.付款方式：见合同要求。

七、质疑处理

33.质疑处理

33.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（同时将质疑函扫描件发送至采购代理机构邮箱）提出质疑。未通过书面形式提交的、七个工作日之外以及未按33.5条的要求提供质疑的均不予受理。

33.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

33.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

33.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

33.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。

33.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

33.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

33.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

34.政策功能落实

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

35.节能、环保政策（本项目不涉及）

35.1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

35.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

37.履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

38、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范淮安市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收。对项目验收发生的相关费用、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

- 合同格式及条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲   方：         淮安市生态环境局

乙   方：

签 订 地：         江苏淮安

签订时间：       年    月   日

采购人：                       （以下简称甲方）

供货商：                       （以下简称乙方）

- 乙双方根据项目编号的采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，并依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原则下，经双方协商一致，就甲方该项目事宜达成如下协议：

一、项目概述

1.项目名称：淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设LIMS项目

2.系统功能及技术要求：详见磋商文件第五章项目采购需求

二、项目组织和人员要求

在系统建设期内，提供完善、专业的项目团队，如更换项目经理、技术负责人，必须书面征得用户同意。项目团队主要成员至少有5个实验室信息管理系统项目经验。

- 项目建设工期和进度要求：3个月完成线上开发；3个月试运行；质保期限18个月。

四、培训要求

在本项目中，为了使系统达到最佳的使用效果，保证项目的实施成功，中标方需制定详细的培训计划（包括培训方式、时间、地点、人员和内容），以实现知识的转移，培训计划经用户确认后实施。中标方负责提供培训手册等相关资料，并针对不同的岗位和角色人员提供相应的培训资料及课程。

五、质量保障要求

提供完善的质量保障措施，确保项目顺利完成，包括项目实施策略、项目实施规划、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、项目沟通机制、项目实施监控、项目变更方案、系统应急方案、风险控制措施。

六、项目验收

在此项目实施过程中将严格按照项目实施规范执行，并在项目过程中，以及项目验收之后，提交与运行版本一致的软件介质及相关的项目文档资料，并确保这些资料的一致性和完整性。详细资料如下：

1.交付物

1.1光盘介质

1.1.1应用软件（原盘）；

1.1.2验收的淮安市一体化智慧实验室信息管理应用；

2.交付硬件

2.1本服务供货的硬件及验收清单；

3.工程文档

本服务项目需交付相应工程文档，包括但不限于以下内容：

3.1项目开工资料，包括项目情况介绍和各项安排PPT、通讯录。

3.2项目进度安排和用Excel编制的项目实施计划，同时列出本项目的相关资源，并划分具体的项目里程碑，作为项目阶段划分及结束的标志。

3.3应用功能配置规格说明书，产品说明书，安装手册，技术文件资料以及安装、测试等文档，由项目主要成员审核确认。

3.4基于角色的培训计划、培训PPT，用户操作手册，及培训签到表。

3.5应用管理员维护手册，用于指导应用管理员在应用使用过程中对应用进行维护工作。

3.6服务周报、月报，以及会议纪要。

3.7应用运行总结报告。

3.8项目服务验收报告，标志本项目的结束，并进行总结。

2.初步验收

项目需按照要求完成服务开发、调试、测试等工作具备初验条件时，由淮安市生态环境监测监控中心组织相应专家进行初验评审，具体要求如下：

2.1项目已按照合同及设计要求完成了规定的建设内容。

2.2应用的各项功能已基本实现，并经过了一定程度的内部测试。

2.3提交的文档资料完整，包括需求文档、设计文档、测试报告、操作手册等。

2.4硬件设备安装调试完毕，且运行稳定。

2.5应用不存在严重影响使用的缺陷和故障。

2.6培训工作已完成，用户的基本操作有一定的了解和掌握。

2.7相关的数据迁移或初始化工作已妥善完成。

2.8与其他相关系统的接口对接工作正常，无明显兼容性问题。

2.9项目团队已对初验的准备工作进行了自查自纠，对可能存在的问题进行了整改。

2.10符合项目验收的相关标准、规范和流程。

初验评审通过后，由淮安市生态环境监测监控中心、供应商共同出具项目初步验收报告，标志着项目初步建设完成，可进入试运行阶段。

3.上线运行

项目初验通过后，服务进入正式运行阶段，项目组需进行包括但不限于以下工作：

3.1密切监测应用运行状态：实时观察应用的各项指标，如性能、稳定性、响应速度等，及时发现异常情况。

3.2收集用户反馈：通过各种渠道收集用户在使用过程中的意见、建议和遇到的问题。

3.3记录运行数据：详细记录应用运行过程中的关键数据，为后续分析和优化提供依据。

3.4进行故障排查与解决：针对出现的故障或问题，迅速组织力量进行诊断和修复，确保应用持续正常运行。

3.5优化应用性能：根据监测和分析结果，对应用进行必要的性能优化和调整。

3.6更新文档：根据实际运行情况，对操作手册、维护手册等相关文档进行更新和完善。

3.7培训指导用户：进一步加强对用户的培训和指导，帮助他们更好地熟悉和使用应用。

3.8与相关部门协调：与其他相关部门保持良好沟通和协调，确保应用与周边环境的良好配合。

3.9准备正式验收材料：开始着手整理和准备正式验收所需的各种材料和报告。

3.10评估运行效果：对运行阶段的整体效果进行评估和总结，为后续工作提供参考。

运行结束，项目组需输出《应用运行报告》并经由淮安市生态环境监测监控中心确认。

4.竣工验收

系统上线试运行3个月后，由服务的项目组向淮安市生态环境监测监控中心提起项目竣工验收申请，应用验收合格的条件至少满足以下要求：

4.1应用上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求；

4.2自应用安装调试完成，上线运行3个月，运行期满且应用运行稳定；

4.3已提供了合同的全部资料和软件；

4.4已通过了实地运行的验证，满足应用在功能、性能、使用等方面的要求；

4.5已取得安全等级保护测评报告；

4.6应用通过第三方测评并取得测评报告；

4.7移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属淮安市生态环境监测监控中心所有，包括文档资料和程序、应用代码、开发源代码、项目所有文档等；

具体验收由淮安市生态环境监测监控中心组织相关业务、技术专家进行评审，验收通过后，项目结项。

七、知识产权及保密条款

1.知识产权归属：乙方为本项目开发的LIMS系统（包括但不限于软件代码、文档资料等）的知识产权归甲方所有，但乙方有权在符合本合同约定及法律法规规定的前提下，将相关技术用于自身其他非竞争项目的研发、改进等合理用途。

2.保密义务

双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息（以下统称“保密信息”）予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息向第三方披露或用于本合同以外的其他目的。

本条款的保密期限自双方知悉保密信息之日起至该保密信息不再具有保密性之日止。

八、售后服务

（1）售后服务从系统验收通过之日起计算，提供18个月质保期。

（2）在质保期内，提供应用系统小版本免费升级及对软件现有功能的维护；若系统功能或流程需调整变更，则中标方应提供及时的变更服务，费用单独计算。

（3）在系统验收后，对于用户提出系统运维需求进行及时响应，中标方保证7*24小时服务。在重大问题亟须当面解决时，中标方须在接到用户通知后24个小时内到达现场处理问题。

（4）配置专业的售后服务团队，按照规范、合理的售后管理体系提供技术支持服务，确保系统运维服务质量。

（5）中标方须在质保期内配合用户对系统运行状况进行评价，并免费对评价不合格项进行整改。

（6）追踪记录LIMS出现的问题和解决方法，并发送月维护报告给用户方。

九、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币______元（大写：______________________元整）。

2.支付方式：合同签订后付合同价款的80%，完成系统开发建设并稳定运行3个月通过验收后付合同价款20%，质保期满后退还履约保证金。

十、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照本合同约定的支付方式及期限支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的1%向乙方支付违约金；逾期超过一日的，乙方有权暂停项目实施或服务提供，由此造成的损失由甲方自行承担。

若甲方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任

若乙方未按照本合同约定的项目实施计划完成项目任务，每逾期一日，应按照合同总价的 2 %向甲方支付违约金；逾期超过 28 日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的款项，履约保证金不予退还并按照合同总价的20%向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于因项目延误导致的业务损失等。

若乙方提供的LIMS系统不符合本合同约定的功能及技术要求，经整改后仍无法通过验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价的20 %向甲方支付违约金，同时乙方缴纳的履约保证金不予退还。

若乙方违反本合同约定的保密条款或知识产权条款，应承担相应的法律责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。

若乙方违反本合同约定的售后服务条款，未能及时响应或解决甲方问题，每出现一次，应按照合同总价的 2 %向甲方支付违约金；如因乙方售后服务不到位导致甲方遭受重大损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

十一、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权采取下列第 2 种方式解决：

1、向淮安仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、履约保证金

1、乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金（乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。）

2、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

3、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

十三、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：   年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：     年    月    日

第四章  项目采购需求

- 一、项目建设内容

- 1.技术要求

（1）供货商提供的软件产品能够包含环境监测的所有监测业务的全方位管理的功能，还需要有强大的灵活性、扩展性，可以随着应用深入，可以增加新功能和新应用。

（2）系统功能完善、成熟度高，系统平台为最新版本系统架构。

（3）项目需严格按照信创工作要求适配符合安全可靠测评结果公告的终端CPU、服务器CPU、数据库和操作系统等软硬件。有关信创适配改造的相关费用包含在本项目经费中。

- 2.系统设计原则

- （1）系统总体设计原则

系统设计需要满足实用性、标准化、可管理、高安全、适用性、可靠性原则。

- （2）系统架构设计原则

系统架构设计需要满足用户层、应用层、支撑层、信息资源层和基础设施层等五个层次要求。

系统架构设计需要满足标准规范体系、安全保障体系、运行维护体系、技术支持体系和实验室管理规范体系等五个体系要求。

- （3）网络部署架构设计原则

采用云部署方式。

- 3.功能要求

- 本期建设功能列表

| 序号 | 一级功能模块 | 二级功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测业务流程管理 | 监测任务登记 |
| 2 |  | 采样安排 |
| 3 |  | 现场采样 |
| 4 |  | 样品接收 |
| 5 |  | 分配任务 |
| 6 |  | 结果录入和数据采集 |
| 7 |  | 数据复核 |
| 8 |  | 数据审核 |
| 9 |  | 监测报告自动生成 |
| 10 |  | 报告审核 |
| 11 |  | 报告签发 |
| 12 |  | 报告发放/归档 |
| 13 |  | 数据上报 |
| 14 | 全面资源管理 | 人员管理 |
| 15 |  | 仪器设备管理 |
| 16 |  | 样品管理 |
| 17 |  | 方法管理 |
| 18 |  | 监测点管理 |
| 19 |  | 评价标准管理 |
| 20 |  | 材料管理 |
| 21 |  | 供应商管理 |
| 22 |  | 文件管理 |
| 23 |  | 环境管理 |
| 24 | 仪器数据采集管理 | 仪器数据采集 |
| 25 |  | 数据处理 |
| 26 | 现场监测管理 | / |
| 27 | 质量控制管理 | / |
| 28 | 原始记录无纸化管理 | / |
| 29 | 数据查询统计管理 | / |
| 30 | 系统安全管理 | / |
| 31 | 区县数据上报管理 | / |
| 32 | 系统对接 | / |

- （1）监测业务流程管理

业务流程：实现监测业务的全流程管理，主要包括任务登记、采样安排、现场采样、样品接收、任务分配、数据录入和数据采集、数据复核与审核、报告编制、报告审核与签发、报告发放及归档的全流程管理。

系统具有可视化工作流工具，可以灵活配置、调整监测业务流程，满足业务扩展要求，实现业务流程灵活的正向、逆向、跳转操作。

系统具有审核记录功能，可以查看任务执行的每一环节信息，包括操作节点名称、下个节点名称、操作类型、审核意见、操作人、操作时间、审核类型等信息。

系统具有待办事项提醒和任务超期提醒功能。

- 监测任务登记

系统可根据监测方案制定监测计划。

建设监测计划包括监测时间、监测项目、点位名称、监测频次等。平台内置监测任务信息库，方便用户管理监测计划的维护，包括监测任务的企业名称、统一社会信用代码、企业地址、所属区域、行业类型、地理位置（经纬度信息）等。用户可根据实际情况在平台中灵活选择点位名称、监测项目等。

建设对监测任务进行监测计划的设定（需监测的具体日期），支持单个监测任务设定；监测任务的设定包括监测类别、监测项目等。根据监测计划以报表形式展示，同时可监控全年监测计划的执行情况。

建设针对监测任务设定的监测计划进行任务的新增及对已新增的任务（未下达）进行编辑修改、删除，包括监测的月份、采样计划的时间、监测的类别等。同时对已下达的监测计划任务进行查看对应的监测流程环节和具体监测内容，包括监测方案、采样管理、实验分析、原始记录、监测报告等实时调阅查看。

建设通过监测方案管理完成监测任务建立，将计划分解成监测业务表，表中包含监测类别、监测点位、监测分析项目（含方法）、频次、承担部门和计划采样时间、完成日期等诸要素，每月下达需监测的业务，并以此为开端发起相应的业务流程。

管理者可随时查看监测任务，包括已下达的监测任务和未下达的监测任务；未下达的监测任务可根据实际情况对监测点位、监测项目、频次、计划采样时间、完成时间进行修改；已下达的监测任务可通过流程查看，监控监测任务的执行情况。

- 任务信息登记

业务受理员通过本功能模块提报实验申请单，功能包括新增申请单、删除申请单、作废申请单等。根据业务类型的不同，系统提供多种可视化的任务单格式输入界面，填写监测部门（或单位）信息及实验要求，以及实验要求信息（如样品返还、特殊的保密要求等）；填写实验项目及依据（包括项目名称、检验科室/部门、判定依据、实验方法等）。系统按特定的规则对申请单进行自动编号，并且支持手动更改编号规则，这样的机制可以实现申请单编号的连续并能防止重号、跳号。

为方便工作人员能快速地填写申请单，系统提供如下便利功能：

建设通过监测模板模块建立不同的样品对应的不同的实验项目的方案模板，在业务受理时可直接调用，方便业务的受理，减少信息录入的差错率。

建设智能录入，在信息输入如客户信息中单位名称录入时，操作人员只需要输入部分客户信息系统将自动出现相关的客户列表以便操作人员选择。当操作人员选择完毕后系统将根据该客户信息自动补充完毕其他相关内容，如：地址、电话、联系人等，可使用单位的拼音等进行快速检索和定位。

系统具有必填功能，在填写表单时根据业务要求有些内容是必须填写，系统在界面上能够通过警告或提示的方式告知操作人员进行填写。

建设复制申请单的功能，方便一次性新增多个相似的申请单，复制完成后只需要修改不同的部分信息即可。登记委托时，可上传各种附件，系统提供附件管理的功能。

- 样品信息登记

完成申请信息登记后，建设可视化界面同时进行样品信息登记，可根据样品类型自定义多种样品信息格式，提供样品信息格式可视化编辑界面；

支持样品自动编号、手工编号，可自动防止重号、跳号，支持条形码标签打印。提供样品信息复制、批量录入、批量编辑功能。

- 采样安排

采样科室负责人能够在系统中安排采样日期，现场负责人和采样小组人员。

当无法采样时能够随时退回任务登记环节或选择终止任务。

可以查看当前采样任务安排情况。

- 现场采样

采样数据录入：建设平台内置各类采样表单标准化模板，如水样采集与交接记录表单、各类噪声监测记录表单等，支持采样数据录入、上传采样记录图像附件，样品分瓶信息配置，表单在线预览与导出打印等。同时支持移动终端现场录入和采样后补录两种方式（采样后补录应有情况说明）。针对监测现场数据填写系统应具备数据异常报警功能。

采样规范管理：建设明确采样规范控制模块，将监测项目与监测要素进行匹配关联。为满足现场突发情况，系统应支持按一定程序对采样规范、监测项目、频次、分瓶信息和点位进行临时调整和增减。

样品编码：建设采取适合中心（站）内的编码规则对样品进行唯一编码标识，应支持系统采样前、采样时、采样后皆可打印条码及二维码标签。

采样记录审核：建设依照中心（站）实际情况制定采样表单三级审核机制，审核过程中系统支持在线审批，支持审核意见的撤回与是否通过等操作，平台将对审核记录及修改记录进行全程留痕，满足数据溯源要求。

- 样品接收

建设样品接收功能，完成样品的接收工作；填写送样人信息，系统自动生成样品标签，支持二维条码；可自定义样品标签数量；填写和修改存样位置。可对已经录入系统的样品状态和样品检验进度进行监控。

- 分配任务

建设根据样品的类型不同需要进行灵活的样品分配，需要直接到实验室的实验分析人员，也需要到部门或组。

建设按各检验室检验检测能力及检验检测目的自动生成样品交接单。

根据检测项目库，自动分配检测人、复核人；同时可根据人员在岗情况，支持手工分配和调整任务；具有任务提醒到人、提醒到组的功能；支持分配检测样品的退回，由相关负责人重新分配的功能；可以根据委托单进行任务分配，也可以根据检测项目进行任务分配。被指派人员需具有该检测项目的检测方法和所使用仪器的上岗证书。

- 结果录入和数据采集

建设简洁清晰的实验数据录入界面、便于操作，结果单位等可批量录入。可批量从项目库中将默认检测结果值、单位、修约、检出限、标准溶液等基础数据导入进来，同时记录结果的登记人和登记时间。浏览检验依据、标准、仪器操作指导书。

建立样品预处理信息登记。

数据的输入方式包括人工输入方式和仪器分析数据谱图的自动采集输入方式。能根据相应计算公式进行实验结果的自动计算、自动修约。

建设查询调出相同样品历史和相应原始记录做进一步比对，做相应的比对趋势图。可随时查阅检验方法的标准文件。

建设监测结果数据经检查校验，对监测任务出现数据缺失、数据异常的情况进行报警提示，包括分析方法、分析时间、分析仪器、检出限、修约方式、监测结果缺失等情况。

建立分析所使用的标准样品、标准物质的信息自动导入填写功能；建立试剂配制及有效期的提醒功能。

分析结果关联性提醒

建设针对分析项目结果内在关联关系进行智能提醒，提示项目与之关联的项目的浓度之间逻辑关系的判断提示。

超历史结果预警

建设系统提示当前项目分析结果是否大于历史最高值和低于历史最低值，提醒实验分析人员和报告编写人员对分析结果进行复查。

超标准预警

在录入项目结果时，系统提示当前项目分析结果是否大于所选排放标准最高值和低于排放标准最低值，提醒对分析结果进行复查。

建设平行样、加标样、空白样、质控样类的实验室质控手段，能够对质控的超标结果进行提示（如平行样精密度超标后以红色提醒标出）。

建设实验人、实验房间、温湿度、辅助仪器实验室实验信息的记录、追溯。

建设在结果录入处自动生成、预览原始记录，便于实验人员较为直观地查看实验信息、结果。

根据监测方案的标准评价方式，建设选择标准进行评价的功能，同时对于评价的结果进行判定、修约。

- 数据复核

同组做实验的检测人员，其中一人完成数据录入的提交工作，另外一人则在此环节完成实验数据的同组互审工作，并同时审核原始记录，审核未通过时，可将此检测项目退回至实验结果录入环节，审核通过后，将检测项目提交下一环节。

建设批量审批。对异常的检验结果，提供可视化提醒功能（如异常结果显示红色或其他明显提示）。对结果有疑问，可以要求重新测试。未通过复核，必须写明退回原因和意见。

- 数据审核

当前委托单下所有实验全部完成同组互审后，技术负责人在此环节审核所有的实验数据。审核通过，直接提交到监测报告的环节，若不通过，则将有问题的实验数据退回给检测人员进行整改，退回时，必须输入问题说明。

- 报告编制

建设平台选择一个报告模板后（也可由系统根据检验类别、样品类型自动选择报告模板），系统将自动生成实验报告，报表模板格式根据实际需求自定义。可以选择部分实验项目生成报告，也可以选择全部实验项目生成报告。

建设报告模板自动调整表格行高、动态列生成、上下标显示等功能。系统支持的报告类型包括：单表格，多表格，文字，图文混排等。

针对评价报告，建设自动生成评价的结果结论。

报告编制完成后，将其提交至报告审核环节。

- 报告审核

建设报告审核，完成对实验报告的审核工作。根据报告汇总日期、申请日期等字段自由分组排序。在审核时，可查看委托相关信息，可查看实验项目对应的原始记录。在审核实验报告时，只能预览，而不能修改报告。支持网上浏览、网上审批、定位批注。当报告审核不通过时，需要填写退回意见后将报告退回至报告生成环节。可查询报告编制、审核的历史记录。

- 报告签发

建设报告签发，授权签字人完成对监测报告的签发工作。相关操作同“报告审核”环节。

监测报告被签发后，系统将自动完成报告编制人、报告审核人、报告签发人的电子签名，以及签名日期。

- 报告发放/归档

建设报告发放/归档实现报告打印。报告归档界面自动列出所有已批准、未归档的监测报告。

每份报告都会显示报告相关信息，如客户名称、委托日期、报告编号等。

建设批量选择监测报告进行归档操作。归档时记录操作人员及归档时间，并自动给出报告的归档存放时间周期。

报告归档环节，也可拆分成三个环节：报告打印、报告发放和报告归档。报告领取、发送记录也在报告发放环节进行管理。

- 数据上报

建设数据上报，当实验室分析报告产生后，发送给报告编制部门，对应部门接收到实验分析报告后，由报告管理员按照对应环境监测报告标准文件规范编制部门的环境监测报告，用于部门的工作汇报。并提交市级环境管理部门进行存档，至此完成整个环境监测项目任务。

## （2）全面资源管理

- 人员管理

- 人员档案管理

建设“人员信息”模块个人信息档案库，包括人员的基本信息、持证信息管理、个人简历等相关信息的全面管理，提供可视化的人员档案模板编辑界面。各个实验科室的操作人员，应通过相应的培训，得到证书后方有资格进行相关操作，因而实验员证书管理包括方法证书和仪器授权的统一管理。人员信息的登记和实验员证书的授予需要授权特定的部门和人员来进行管理。

建设此模块按科室、人员名称、方法等自由组合查询人员的基本信息、实验员证书系统。

- 人员资质管理

建设人员资质管理模块，查询到相关人员的认证资质、上岗资格、技能资质等相关资质信息。包括人员姓名、职务、所在部门、学历、职称、技术职称、执业资格证书号、执业资格证有效期、执业资格证发放日期、执业资格证终止日期、上岗证号、上岗证有效期、上岗证发放日期、上岗证到期日期、具备技能、可熟练掌握的仪器设备、技能资格证书号、技能资格证有效期、技能资格证发放日期、技能资格证终止日期、持证时长等；

建设人员的相关证书等上传电子附件的功能。

- 人员授权管理

建设“证书管理”模块为考核成绩合格的人员进行证书授权，登记证书信息，包括有效期。这些信息将自动进入人员基本信息模块中的资质库中。当即将到达或超过证书的有效期时，通过系统配置，可以在系统的控制台通知员工本人以及实验室主管，及时提醒考证或换证，实现自动报警；对于证书过期的员工，在进行样品分配过程中，其名称将不出现在检验员列表中。

- 仪器设备管理

建设仪器管理模块实现仪器设备的台账管理，按照样品、检测项目、检验人员等查看仪器的使用情况和统计仪器的使用频次。

- 基本信息管理

建设基本信息包括：仪器设备名称、型号、型号规格、本机构固定资产编号、管理部门、购置日期、价格（元）、生产商、供应商、服务商、出厂编号、产地、存放地点、量程、分辨率、准确度、是否计量设备、计量设备状态、保管人、检定（校准）时间、检定（校准）结果、检定周期、期间核查时间、期间核查结果、维修情况、仪器负责人、仪器验收人、仪器方联系人（可多人）、仪器操作人、操作时间、仪器状态（正常/故障）等。

- 借用管理

建设专门的仪器出库入库管理实现仪器的借用管理。系统中通过设置专门的人员负责仪器设备的借出、归还。

建设工作流管理设置仪器借用的流程，并能够实现到期需要归还的仪器设备提醒。相关人员可以查看但不能修改设备的使用和借用情况，以方便合理地安排检测计划。

对于设备的领用出库、归还入库都将进行全面记录，包括领用事项、记录出库、入库时间、领用人、归还人、领用日期、归还日期等，同时设备的领用管理还与监测业务过程进行动态校验机制，保证仪器设备跟着项目一一关联，如采样环节所用仪器都应有相应的仪器设备领用记录；实验分析环节的仪器设备使用情况记录等。

- 业务管理

在人员管理中管理人员操作仪器设备的资质，在检测和计量流程中，只有具有相关仪器资质的人员才能选择仪器和分配任务。

- 点检管理

平台中包含了仪器设备使用情况记录填写的功能，可以使用此模块填写设备的点检记录以及设备的使用记录，并支持相关电子文档的上传与查看。

- 维护管理

建设仪器设备维护管理模块，管理人员可以对机构内所有仪器设备的维修、维护信息进行查看、查询和管理。包括仪器设备名称、型号、型号规格、编号、维护类型、维护周期、维护等级、维护内容、维护原因、维护部门、维护人、维护日期、设备使用率、设备完好率、维护状态等信息。

- 检定/校准管理

建设检定/校准管理是保证监测结果准确、有效，适用于监测仪器设备和标准物质量值溯源的控制，平台支持设定仪器设备量值溯源计划，可将有效的检定校准证书电子版通过附件上传的方式保存在平台中，仪器管理员在平台中填写检定校准确认记录后，检定校准结果方生效。用户可登录系统查询维护相关仪器设备的检定校准记录信息。

- 期间核查管理

为保证仪器设备量值的稳定性及其在两次检定/校准期间保持检定/校准状态的可信度，满足监测质量要求，适用于仪器设备期间核查的控制。建设对监测结果具有重大影响、性能不稳定、漂移率大、使用频率高、经常移动、操作环 境恶劣、检定/校准结果接近规定的极限值以及新购置的仪器设备等核查对象设定期间核查计划，核查周期及频次，期间核查内容，核查内容一般包括：准确度、精密度和稳定性等，形成期间核查记录并归档保存。同时还支持用户定期导出期间核查计划或记录，便于仪器设备管理。

- 报废管理

建设规范的仪器报废流程严格控制站内资源的配置及变更，当仪器设备无法满足监测工作需要时，需要相关人员提交报废申请，经审核通过后形成报废记录，并自动将仪器设备标识情况改为禁用，同时平台支持定期导出仪器设备报废情况记录表，以便站内资源管理。

- 样品管理

建设样品管理包含了样品的接收、领用、归还、处置等整个样品在实验室周期的全生命期管理。

样品核查：采样完成后，由样品管理员对样品进行验收和入库，支持通过移动监测APP或扫码枪进行扫码核查验收。

样品到实验室后，样品管理员可以根据系统自动生成的样品编号，打印样品的条码。

样品在实验室流转时通过条码扫描器读取样品信息，进行样品交接，并记录样品交接详细信息，如采样或送样人、接样人、接样时间、样品状态、是否留样等，并可以形成样品交接记录。

建设留样管理：在方案编制过程中支持下达留样要求，通过系统自动管理样品的留样基本信息，包括留样编号、留样名称、留样数目等；支持留样入库、出库和处置登记，并更新对应的库存信息。

- 方法管理

建设方法标准管理模块对实验室的标准与方法及其版本进行管理，实现对标准自定义的分类管理，允许对标准进行复制，支持标准的批量添加和批量编辑功能，提供标准的替换和作废功能。方法只使用最新的版本，旧版本自动作废，作废后的旧版本不能在流程中使用，但是可以在方法库中查询到方法版本的开始启用和终止使用的日期等信息。

建设使用检测方法库实现相应的标准方法的管理，如检测标准、监测方法、作业指导书等，可通过定义Excel模板，实现标准的批量导入。建设监测方法与监测项目进行关联，支持多种对应关系。流程中方法的使用可以通过查询和统计的方式展现，方法可以在系统中进行作废等操作，作废后的方法不能继续使用。

建设支持上传相应的电子版标准文档供检测过程中查阅。

- 监测点管理

1）水环境测点管理

建设水环境测点管理，包括地表水、地下水、饮用水等各监测点（断面）的基本信息以及相关监测数据，还应包括取水口信息。反映监测点位的环境管理级别、编号、名称、经纬度、断面宽度、垂线分布、点位水深等信息。

2）气环境测点管理

建设气环境测点管理，针对气环境监测点（断面）的基本信息以及相关监测数据管理。反映监测点位的环境管理级别、编号、名称、经纬度等信息。

3）土壤环境测点管理

建设土壤环境测点管理，针对土壤环境监测点（断面）的基本信息以及相关监测标准管理。反映监测点位的环境管理级别、编号、名称、经纬度等信息。

4）声环境测点管理

建设声环境测点管理，包括交通噪声、区域噪声、功能区噪声等各监测点（断面）的基本信息以及相关监测数据管理。反映监测点位的环境管理级别、编号、名称、经纬度等信息。

5）污染源基础数据库

建设污染源基础数据库，包括废水企业、废气企业、污水处理厂、重金属监控企业、危险废物企业、垃圾处理场等污染源企业信息和执行标准等基础信息。污染源常用监测点管理反映污染源环境管理级别，企业基础信息设置评价标准及标准值。

- 评价标准管理

建设各种样品类型的检测项目不同级别的评价标准信息库。

建设维护标准类型、标准代码、标准名称、标准级、标准值等信息。

建设对于气体指标，可以通过内插和外推法，自动计算标准值。

建设样品的超标提醒。

- 材料管理

建设库存管理模块可用于实验室库房的各种材料、试剂、标准品、对照品，包括基本信息管理，诸如材料的采购和库存、配置、领用管理。能够设定库存的上限和下限值，当库存量小于最小库存量时提供预警，系统自动生成采购计划，也可人工制作采购计划。库存信息可以按库存量、领用人、所在科室、领用量等进行多维统计分析。对于这些材料，采购入库后还需进行验收，建立材料的验收记录。

- 供应商管理

建设供应商管理，管理供应商的相关信息，包括：供应商编号、级别、供应商名称、供应商类型、传真、电话、邮编、供应商地址、网址、电子邮件、主要业务、企业性质、税号、银行账号、组织机构代码、法人代表或负责人、财务信息、质量认证、联系信息、备注等。

对于供应商相关资质的证明文件，建设通过附件上传的方式记录供应商附加信息，其中包括：证明供应商经营状况合法性文件的复印件；相关经营生产、服务的资质证书的复印件；证明供应商的管理能力、技术能力等的其他证书、文件等的复印件；供应商的公司/单位介绍、供应品目录、服务能力范围。

- 文件管理

建设统一的文档与实验数据存储平台，如资料室等文件的电子化管理，提高历年数据的利用率，方便通过系统查询。并实现电子文件与文件柜号的一一对应，且统一实验数据入口和出口，使得相关人员可以在统一的文档与数据平台上进行操作。

建设清晰的文档与数据组织结构，支持文档与数据便捷的查询与报表输出功能。

- 环境管理

建设环境管理，平台可使系统管理员按设定的时间间隔记录某一场所某一时间的温度、湿度情况，温度、湿度的记录数据可供检验原始记录调用。

## （3）仪器数据采集管理

系统提供针对不同仪器设备情况的多种数据采集方案，包括文件格式（PDF、Excel、CSV、TXT等）的数据采集。

对于购买了工作站软件的仪器，用户可以将结果或仪器工作站的测试报告自动将文件直接保存到特定目录，通过数据采集程序可以自动采集报告，并对文件进行智能的处理和分析，读取报告中的样品编号等信息，自动将检验结果保存到系统中，并与被检样品进行关联。系统还可以将带有谱图的PDF文件作为附件保存到系统中。

## （4）现场监测管理

应用平板系统，实现现场监测人员使用平板电脑记录现场采样信息，实现现场采样无纸化。主要功能包括：

- 现场监测任务下载到平板电脑中。

- 采样点北斗定位功能。

- 需要具有现场任务变更功能，可以在采样现场通过平板电脑增加、删除点位，编辑检测项目、检测方法。

- 现场拍照摄像。

- 绘制采样点示意图。

- 历史数据查询。

- 现场数据录入。

- 支持电子签名功能。

现场监测人员采样回来后，可将现场监测记录及相关附件上传到系统中。

## （5）质量控制管理

1）下达实验室质控任务，生成质控任务通知单（信息包括项目名称、标物编号、发放数量、稀释方法、任务要求等），并打印条形码标签。

2）可根据质控样品标准值，根据质控样品类型自动计算相对误差、偏差、加标回收率等。

3）可根据质控样品标准值和不确定度，实现检测结果的自动评判。

4）可以实现密码样现场平行、现场空白、现场质控样、实验室质控样等多种质控措施管理。

5）实现实验室平行、加标、标准样品统计等质控数据查询统计功能。

6）异常结果、关联结果、超标曲线、超历史结果、超标等智能预警。

7）可以根据ISO/IEC 17025准则的要求，对影响质量的诸要素进行有效的监控，将人员上岗资质，仪器设备检定、校准状况，方法标准的有效性，标样试剂的有效性、检测过程的规范性等与监测工作关联，不符合时有报警功能。质量管理部门可查询相关信息，进行质量追踪。

## （6）原始记录无纸化管理

系统需具有环境监测行业完善的原始记录模板库，并能够对现有模板进行编辑修改，自动生成任务单、样品交接单、采样原始记录单（按照样品类型统一设计格式）、分析原始记录单（统一设计格式，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息）、监测报告，并且能够将这些原始记录分类以PDF文件的方式存储到系统统一的界面中，提高查看原始记录的速度及便捷性，更符合评审和归档的要求。

## （7）数据查询统计管理

能够对系统中的监测业务信息和资源管理信息进行各种查询统计，实现一段时间内项目承接和完成情况项目的统计、项目进度查询、项目明细查询、项目状态统计、历史数据查询、人员工作量统计、样品量统计、数据量统计等。

## （8）系统安全管理

系统可通过用户管理、组织结构管理、角色权限管理、电子签名、系统日志、审计跟踪等一系列手段保证数据访问的安全，避免误操作，可供操作过程的全程追溯。

## （9）区县数据上报管理

淮安市各区县环境监测监控站可以通过固定格式的EXCEL，把最终的数据上报到淮安市生态环境监测监控中心标准化能力建设（LIMS）项目中。

上报格式可配置化，可以配置检测项目、检测点位等信息。

数据上报类型包括：地表水、地下水、废水、环境空气、废气、土壤、噪声等类型。

## （10）系统对接

对LIMS系统产生的数据对接到省生态环境厅大数据平台以及市生态环境局大数据平台，实现数据共享。

## （11）电子归档

系统运行过程中产生的所有过程表单、报告、上传的附件、图片、视频等文件都作为电子档案存放在文件服务器中。

- 4.系统硬件配置要求

硬件配置清单：

| 序号 | 购置设备名称 | 主要用途 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码打印机 | 用于样品标签打印 | 打印方式：热敏/热转印式； 通信接口：USB/串口/并口； 支持二维码； | 6 | 台 |
| 2 | 条码扫描枪 | 用于样品扫码接收/流转，以及将样品编码扫码到分析仪器工作 | 支持二维码； | 6 | 套 |
| 3 | 移动工作站 | 用于现场采样数据录入 | 内存16g； 存储：256G； 流量卡：10G/月 分辨率：2560*1600； | 12 | 台 |
| 4 | 温湿度记录仪 | 记录温湿度 | 测量精度：温度精度±0.1℃湿度±1.5%rh 测量范围：温度-20℃-70℃ 湿度范围0%～100%rh 输出接口wifi、usb | 40 | 台 |

- 二、项目建设要求

- 1.项目实施要求

- （1）项目组织和人员要求

在系统建设期内，提供完善、专业的项目团队，如更换项目经理、技术负责人，必须书面征得用户同意。项目团队主要成员至少有5个实验室信息管理系统项目经验。

- （2）项目建设工期和进度要求

项目计划于合同签订后6个月内完成，分五个阶段进行：

第一阶段：合同签订后1个月内完成系统试用和需求差异文档审核确认。

第二阶段：需求确认后1个月内完成系统的基础数据收集、整理和系统差异化开发，完成系统的原型开发配置。

第三阶段：在原型开发配置完成后1个月内完成系统的安装、集成和离线测试工作。

第四阶段：在离线测试通过后，开始上线试运行，试运行3个月。

第五阶段：试运行结束，满足合同要求，完成系统验收，进入质保阶段。

- （3）培训要求

在本项目中，为了使系统达到最佳的使用效果，保证项目的实施成功，中标方需制定详细的培训计划（包括培训方式、时间、地点、人员和内容），以实现知识的转移，培训计划经用户确认后实施。中标方负责提供培训手册等相关资料，并针对不同的岗位和角色人员提供相应的培训资料及课程。

- （4）质量保障要求

提供完善的质量保障措施，确保项目顺利完成，包括项目实施策略、项目实施规划、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、项目沟通机制、项目实施监控、项目变更方案、系统应急方案、风险控制措施。

- 2、项目验收

在此项目实施过程中将严格按照项目实施规范执行，并在项目过程中，以及项目验收之后，提交与运行版本一致的软件介质及相关的项目文档资料，并确保这些资料的一致性和完整性。详细资料如下：

### 交付物

#### 光盘介质

- 应用软件（原盘）；

- 验收的淮安市一体化智慧实验室信息管理应用；

#### 交付硬件

本服务供货的硬件及验收清单；

#### 工程文档

本服务项目需交付相应工程文档，包括但不限于以下内容：

- 项目开工资料，包括项目情况介绍和各项安排PPT、通讯录。

- 项目进度安排和用Excel编制的项目实施计划，同时列出本项目的相关资源，并划分具体的项目里程碑，作为项目阶段划分及结束的标志。

- 应用功能配置规格说明书，产品说明书，安装手册，技术文件资料以及安装、测试等文档，由项目主要成员审核确认。

- 基于角色的培训计划、培训PPT，用户操作手册，及培训签到表。

- 应用管理员维护手册，用于指导应用管理员在应用使用过程中对应用进行维护工作。

- 服务周报、月报，以及会议纪要。

- 应用运行总结报告。

- 项目服务验收报告，标志本项目的结束，并进行总结。

### 初步验收

项目需按照要求完成服务开发、调试、测试等工作具备初验条件时，由淮安市生态环境监测监控中心组织相应专家进行初验评审，具体要求如下：

- 项目已按照合同及设计要求完成了规定的建设内容。

- 应用的各项功能已基本实现，并经过了一定程度的内部测试。

- 提交的文档资料完整，包括需求文档、设计文档、测试报告、操作手册等。

- 硬件设备安装调试完毕，且运行稳定。

- 应用不存在严重影响使用的缺陷和故障。

- 培训工作已完成，用户对基本操作有一定的了解和掌握。

- 相关的数据迁移或初始化工作已妥善完成。

- 与其他相关系统的接口对接工作正常，无明显兼容性问题。

- 项目团队已对初验的准备工作进行了自查自纠，对可能存在的问题进行了整改。

- 符合项目验收的相关标准、规范和流程。

初验评审通过后，由淮安市生态环境监测监控中心、供应商共同出具项目初步验收报告，标志着项目初步建设完成，可进入试运行阶段。

### 上线运行

项目初验通过后，服务进入正式运行阶段，项目组需进行包括但不限于以下工作：

- 密切监测应用运行状态：实时观察应用的各项指标，如性能、稳定性、响应速度等，及时发现异常情况。

- 收集用户反馈：通过各种渠道收集用户在使用过程中的意见、建议和遇到的问题。

- 记录运行数据：详细记录应用运行过程中的关键数据，为后续分析和优化提供依据。

- 进行故障排查与解决：针对出现的故障或问题，迅速组织力量进行诊断和修复，确保应用持续正常运行。

- 优化应用性能：根据监测和分析结果，对应用进行必要的性能优化和调整。

- 更新文档：根据实际运行情况，对操作手册、维护手册等相关文档进行更新和完善。

- 培训指导用户：进一步加强对用户的培训和指导，帮助他们更好地熟悉和使用应用。

- 与相关部门协调：与其他相关部门保持良好沟通和协调，确保应用与周边环境的良好配合。

- 准备正式验收材料：着手整理和准备正式验收所需的各种材料和报告。

- 评估运行效果：对运行阶段的整体效果进行评估和总结，为后续工作提供参考。

- 信创工作要求：项目严格按照信创工作要求适配符合安全可靠测评结果公告的终端CPU、服务器CPU、数据库和操作系统等软硬件。

运行结束，项目组需输出《应用运行报告》并经由淮安市生态环境监测监控中心确认。

### 竣工验收

### 系统上线试运行3个月后，由服务的项目组向淮安市生态环境监测监控中心提起项目竣工验收申请，应用验收合格的条件至少满足以下要求：

- 应用上线运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求；

- 自应用安装调试完成，上线运行3个月，运行期满且应用运行稳定；

- 已提供了合同的全部资料和软件；

- 已通过了实地运行的验证，满足应用在功能、性能、使用等方面的要求；

- 已取得安全等级保护测评报告；

- 应用通过第三方测评并取得测评报告；

- 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属淮安市生态环境监测监控中心所有，包括文档资料和程序、应用代码、开发源代码、项目所有文档等；

具体验收由淮安市生态环境监测监控中心组织相关业务、技术专家进行评审，验收通过后，项目结项。

- 3、售后服务要求

（1）售后服务从系统验收通过之日起计算，提供18个月质保期。

（2）在质保期内，提供应用系统小版本免费升级及对软件现有功能的维护；若系统功能或流程需调整变更，则中标方应提供及时的免费变更服务。

（3）在系统验收后，对于用户提出系统运维需求进行及时响应，中标方保证7*24小时服务。在重大问题亟须当面解决时，中标方须在接到用户通知后24个小时内到达现场处理问题。

（4）配置专业的售后服务团队，按照规范、合理的售后管理体系提供技术支持服务，确保系统运维服务质量。

（5）中标方须在质保期内配合用户对系统运行状况进行评价，并免费对评价不合格项进行整改。

（6）追踪记录LIMS出现的问题和解决方法，并发送月维护报告给用户方。

三、商务部分

1、项目开发期限：3个月完成线上开发，试运行3个月后完成验收。

2、质保期限：通过验收后18个月。

3、付款方式：合同签订后付合同价款的80%，完成系统开发建设并稳定运行3个月通过验收后付合同价款20%，质保期满后退还履约保证金。

第五章  评标标准

一、评委会根据响应文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定成交候选人。

三、具体标准：

（一）价格：10分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

（二）技术部分：16分

1、系统为完全B／S架构，支持SpringCloud框架和基于SpringBoot的一整套实现微服务架构的服务框架，支持容器化部署，开发语言是 Java；符合要求得2分，不符合不得分（提供界面截图或者承诺书加盖供应商公章）。

2、系统支持国产操作系统及服务器，并提供适配环境证明材料；符合要求得6分，不符合不得分（提供界面截图或者承诺书加盖供应商公章）。

3、系统支持多种关系型数据库，如MySql、Oracle 和SQL Server 以及国产自主研发的成熟性关系数据库；符合要求得2分，不符合不得分（提供界面截图或者承诺书加盖供应商公章）。

4、系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能，提供系统功能界面截图复印件并加盖供应商公章；符合要求得3分，不符合不得分。

5、系统具有完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，提供系统功能界面截图复印件并加盖供应商公章；符合要求得3分，不符合不得分。

（三）方案部分：19分

磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

- 实施方案（10分）

供应商应根据磋商文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案，方案包括但不限于实施策略、项目实施规划、系统应急方案、风险控制措施等内容。

方案优于磋商文件要求的得10分，方案符合磋商文件要求的得6分，方案基本满足磋商文件要求的得4分。

- 售后方案（9分）

供应商应根据磋商文件要求制定的售后服务方案，售后服务方案至少应包括售后服务团队、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、售后服务联系方式、售后服务措施、售后服务响应时间等模块；模块内容详细完整、表述准确、清晰的，优于磋商文件要求的得9分；方案符合磋商文件要求的得6分；方案基本满足磋商文件要求的得3分。

（四）演示：15分

演示说明：系统演示要求提供系统演示录屏文件，演示时间不超过15分钟（供应商须自行准备演示设备）。

1、根据磋商文件对现场监测管理系统APP的功能要求对现场监测管理系统进行综合评价，包括北斗定位、现场变更、添加质控、预览标签、仪器校准、电子签名、测点示意图等功能。（完全满足：4分；部分满足：2—3分；较差：0～1分）

2、能够实现实验室分析仪器PDF数据文件自动采集，不需要编写代码通过配置就可以实现仪器数据采集。（完全满足：3分；部分满足：1—2分；不满足：0分）。

3、系统提供可视化数据分析平台，不需要后台编写代码，直接在界面上通过图表的拖拽配置，即可实现数据图形化展示。（完全满足：3分；部分满足：1分；不满足：0分）

4、可以在应用界面上，即可对界面信息进行修改，调整字段顺序，字段显示与隐藏、冻结。（完全满足：2 分；部分满足：1 分；不满足：0 分）

5、系统具有方法、标准在线查新功能。（完全满：3分；不满足：0分）

（五）商务部分：40分

1、供应商具有CMMI 5级认证证书得4分，CMMI 4级得3分，CMMI 3级得2分，最多得4分，没有不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

2、供应商具有ISO9001质量体系证书、ISO14001环境体系证书、ISO45001职业安全体系证书、ISO20000信息技术体系证书、ISO27001信息安全体系认证证书的，有1项得1分，最高得5分，没有不得分（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果截图复印件并加盖供应商公章）。

3、供应商具有实验室信息管理系统软件著作权证书的得2分，没有不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

4、供应商实验室信息管理系统软件通过公安部信息系统安全等级保护3级备案证明的得3分，没有不得分（提供证明文件复印件并加盖供应商公章）。

5、供应商在实验室信息管理系统实施项目中获得过市级及以上（含）行政单位颁发获奖证书的，每提供1个得2分，最高得4分，没有不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。

6、供应商针对本项目拟派的项目经理具有 PMP 证书得2分，没有不得分（提供证书复印件及自2024年9月以来供应商为其连续缴纳3个月社保凭证复印件并加盖供应商公章）。

7、供应商针对本项目拟派的项目组成员（不含项目经理）中，具有数据库认证证书得 2 分；具有 IT 服务（ITIL）证书的，每提供 1 人得 2 分，最多得 4分； 本项最多得6分，没有不得分（提供证书复印件及自2024年9月以来供应商为其连续缴纳3个月社保凭证复印件并加盖供应商公章）。

8、供应商针对本项目拟派的项目组成员中（不含项目经理），每一名具有 3个及以上实验室信息管理系统项目经验的得2分，最多得 4 分，没有不得分（提供合同复印件及自2024年9月以来供应商为其任意1个月社保凭证复印件并加盖供应商公章，合同中须体现项目组成员，否则不予认可）。

9、供应商自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过类似实验室信息管理系统案例的，每提供一项得 2 分，最高得 10分没有不得分（提供合同及验收报告复印件并加盖供应商公章，缺任何一项不予得分）。

第六章   响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：

二◯二四年    月    日

尊敬的供应商：

请按照磋商文件要求制作标书、评分材料确保真实有效。

- 磋商函

（采购人名称）：

关于        采购项目（项目编号：     ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求向采购人提供本项目所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （供应商公章）

地址：邮编：

电话：传真：

日期： 年月日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统开发 |  |  |  |
| 2 | 条码打印机 |  |  |  |
| 3 | 条码扫描枪 |  |  |  |
| 4 | 移动工作站 |  |  |  |
| 5 | 温湿度记录仪 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商：         （供应商公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ... |
| 3 |  |  |  |  |  |  | . |
| ... |  |  |  |  |  |  | ... |

注：本表中需明确项目经理，项目组成员相关证书、其他证明材料，可附在表后，

供应商：         （供应商公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

四、服务承诺

（供应商根据采购需求，自行拟定）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，按照第六章示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章）。

2、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商为企业的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

（2）供应商为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

3、财务状况报告（提供提交投标文件截止时间前一年内任一月份的资产负债表及利润表即可，成立不满三个月的企业无需提供，复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（复印件并加盖供应商公章，必须提供。）

6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（提供承诺函原件及相关网站截图并加盖供应商公章，必须提供）。

7、本项目不接受联合体竞争性磋商。

注：1、上述所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将上报相关主管部门对其进行严肃处理。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据评标标准的要求提供相关材料）

七、供应商认为其他投标时有必要提供的材料

- 中小企业声明函

（参照示范格式四、五）

- 示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（加盖供应商公章）

日期：年月日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的（项目编号：      ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商： （加盖供应商公章）

日期：年月日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件加盖供应商公章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录

承诺人： （加盖供应商公章）

日期：年月日

示范格式四

企业声明函（服务）

致（采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：     （供应商公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致（采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写）元整（￥元） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见响应文件（ ）页 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 项目负责人： 联系电话： |  |

填写说明：

二次（最终）报价必须小于或等于开标一览表中的报价，否则将作为无效报价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年月日

（注：供应商务必提前准备多份空白磋商报价表并加盖公章及签字以备多轮磋商使用。磋商报价表供应商开标时无需填写报价及封袋递交，只需盖章签字后，待磋商小组与供应商磋商后填写最终报价。）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。