淮安市公安局主城区高点视频监控建设

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号: JSZC-320800-ZQHJ-C2024-0004

采购人: 淮安市公安局

采购代理机构: 中企华建友工程管理有限公司

二〇二四年三月

目   录

第一章    磋商文件

一、磋商邀请………………………………………………4

二、供应商须知……………………………………………7

三、评标标准………………………………………………20

四、合同格式及条款………………………………………24

五、项目采购需求…………………………………………30

第二章   响应文件格式

一、磋商响应函……………………………………………38

二、磋商报价表……………………………………………40

三、技术要求响应偏离表…………………………………41

四、服务承诺………………………………………………42

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件………43

六、供应商参与综合评分时需提供的证明文件…………45

七、供应商认为有必要提供并说明的其它资料…………46

八、示范格式………………………………………………47

尊敬的供应商:

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一部分   磋商邀请

受淮安市公安局的委托，中企华建友工程管理有限公司就该单位淮安市公安局主城区高点视频监控建设进行采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

一、项目基本情况

1、项目名称: 淮安市公安局主城区高点视频监控建设

2、项目编号: JSZC-320800-ZQHJ-C2024-0004

3、预算金额：人民币795300元。

4、最高限价：人民币795300元。

5、采购需求：淮安市公安局主城区高点视频监控建设项目，详见磋商文件第六部分采购需求。

6、合同履行期限：合同签订后120日天内完成供货、安装调试并交付使用。

8、本项目不接受联合体。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。

二、磋商供应商应当具备下列资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求:无

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章第二部分“供应商须知”第36项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、本次磋商公告发布在淮安市政府采购网。

2、公告期限、磋商文件获取时间期限、地点及方式：

2.1供应商于2024年3月4日至2024年3月8日（上午8:30-11:30下午1：30—5：30周六、日和法定节假日除外）到淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼502（荷花池小区东门口往北80米）报名及获取询价文件，供应商请携带法人代表授权委托书原件（法人代表签字，及授权人身份证复印件并加盖公章）,报名费100元/份，售后不退。

3、响应文件递交截止时间: 2024年3月13日14时30分

4、响应文件递交地点：淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼509（荷花池小区东门口往北80米）

四、开启时间及地点

开启时间: 2024年3月13日14时30分

开启地点: 淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼509（荷花池小区东门口往北80米）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、磋商保证金: 根据苏财购〔2020〕52号文件要求，取消政府采购磋商保证金。

2、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：淮安市公安局

地    址：淮安市生态文旅区玉兰路6号

联系方式：张东飞    15896190500

2、采购代理机构信息

名    称：中企华建友工程管理有限公司

地　  址：淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼502（荷花池小区东门口往北80米）

联系方式：胡志伟   0517-83960456

第二部分    供应商须知

友情提醒:供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

- 一、总  则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

- 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，中企华建友工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市公安局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目代理服务收费：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准57.87%下浮计取（不含专家评审费，专家评审费按评标现场实际发放计取）。上述费用由成交人在领取成交通知书前全额支付。此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加磋商活动，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

- 二、磋商文件

6.磋商文件由以下部分组成:

6.1磋商邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知采购人（澄清时间以采购人接到书面文件时间为准，在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司信箱，41456616@qq.com），采购人对磋商时间前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理机构将不予收理）。

- 8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商时间前，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）

11.服务承诺

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

- 13.磋商保证金

13.1本次项目磋商保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购投标保证金。

- 14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃磋商，代理机构在接到供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 15.响应文件份数和签署

15.1供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。

15.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

15.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

15.4本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

16.纸质响应文件

16.1纸质响应文件须打印并加盖磋商供应商公章。

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

17.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号及“请勿在（磋商时间）之前启封”的字样。

17.3响应文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

- 18.响应文件递交截止时间

18.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19.迟交的响应文件

19.1代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

- 20.响应文件的修改和撤回

20.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知代理机构。

20.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

20.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件。

- 五、磋商

21.磋商组织

21.1代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

- 22.磋商小组

22.1磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

22.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

22.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

22.4磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

- 23.磋商程序

23.1响应文件的资格审查

23.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

23.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

23.1.1.2响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

23.2响应文件的符合性审查

23.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了招标人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

- 24.响应文件的澄清

24.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第26.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

24.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.4磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或多轮磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据,未提供最终报价函或者未参加最终报价的，以上一轮报价的价格为准）。

- 25.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理

- 25.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 25.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

25.3不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

25.4经查实提供虚假材料谋取成交的；

25.5 供应商的报价超过采购预算或最高限价；

25.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.出现下列情形之一的，磋商终止

26.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 26.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.4因重大变故，采购任务取消的。

26.5因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

- 27.评审及成交

27.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

27.2 磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，确定成交供应商，任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

27.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

28.磋商过程保密

28.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

28.3在磋商期间，代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

28.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

28.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

- 29.确定成交候选人

29.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。

29.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

29.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

- 29.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

- 30.质疑处理

30.1 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

30.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请监督方对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.4 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.6质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.7质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

- （2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- （4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名: 应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

30.9对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

- 31.成交通知书

31.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

31.2成交人在接到代理机构通知后五个工作日内必须到代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

31.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

32.履约保证金

本次采购无须缴纳。

- 33.签订合同

33.1采购人与成交人应在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同，磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起15日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

- 34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35.磋商报价

35.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

35.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

35.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

35.4.磋商报价应以人民币为货币单位。

七、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第二章示范格式四。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

36.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章示范格式五。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中放入加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评审标准进行评审，本评审标准的总分为100分。按照评审得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排列，评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

三、评审标准:

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格部分（30分） | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 磋商报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30分 |
| 2.技术部分（24分） | 技术参数偏离 | （1）供应商所投产品技术参数与磋商文件第五部分“二、采购清单及技术参数要求”中标注“★”技术参数要求相比较，以12分为基数，每有一项负偏离扣2分，本项最多扣10分，超过5项负偏离的作无效投标处理。 （2）供应商所投产品技术参数与磋商文件第五部分项目采购需求“二、采购清单及技术参数要求”中未标注“★”技术参数相比较，以12分为基数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 24分 |
| 3.方案部分（18分） | （1）整体方案设计 | 高点智能监控工程及整体方案，整体设计方案主要包括设计思路、设计原则、设计目标、技术架构、系统建设、系统功能实现等。总体设计合理、功能全面、系统建设方案描述准确、图文并茂、表述清晰的得5分；方案基本满足项目需求的得3分；合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1.5分；不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 | 5分 |
|  | （2）组网方式 | 充分了解公安视频专网的现有网络架构，阐述前端建设点基于图像专网的网络部署方案，并实现与现有图像专网的安全互联、数据互通；同时能保证网络带宽满足传输需求，网络传输稳定可靠。方案清晰、设计框架合理、功能描述详细、图文并茂、完整度高的得4分；方案设计框架较合理、功能描述较详细、有图文介绍、完整度较高的得2.5分；合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1.5分；不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 | 4分 |
|  | （3）项目实施方案 | 提供合理的、详细的、切实可行的项目实施方案，方案包括施工组织、施工图纸、技术准备、施工要求、安装调试、施工注意事项、工期保证措施、测试运行、申请验收等，施工组织合理、任务分工明确、完成节点清晰等。方案优于采购文件要求的得3分，方案符合采购文件要求的得2分；针对性有所欠缺、简略模糊的得1分；不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 | 3分 |
|  | （4）维保方案 | 维保方案科学合理、实用高效，能最大保障系统运行质量。方案包括：故障响应服务方案，采取的服务保障措施（含日常维护保障、定期巡检、故障处理等）、应急措施、运行率、合格率等保证措施，服务方案的可行性、完整性、可靠性、全面性、合理性，后续技术支持和维护能力的保障措施以及对承诺落实的保障措施；在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患，以及维护过程中提供的专业技术团队、技术装备、充足的备品备件等保障措施。方案合理、实施性强，表述准确、条理清晰的得4分；方案基本满足项目需求的得2.5分；针对性有所欠缺、简略模糊的得1.5分；不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 | 4分 |
|  | （5）培训方案 | 培训方案应包括包括培训安排、培训目标以及培训人员要求等内容。培训授课人为设备制造商原厂的培训师和技术员，类似项目经验丰富，培训方案设置科学、合理，方案描述全面、详细，各项指标优于采购文件要求的得2分；培训方案设置合理，方案描述全面、详细，各项指标符合采购文件要求的得1.5分；培训方案描述全面，各项指标基本满足采购文件要求的得1分；不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 | 2分 |
| 4.商务部分（21分） | 综合资质 | （1）供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。 （2）供应商具有电子与智能化工程专业承包一级资质的得2分，二级资质得1分，没有不得分。 （3）供应商具有安防工程企业设计施工维护能力壹级资质的得2分，贰级的得1分，本项最多得2分，未提供的不得分。 （提供以上相关证书复印件加盖供应商公章装至响应文件） | 6分 |
|  | 团队实力 | （1）供应商针对本项目拟派的项目负责人具有注册二级建造师(机电专业)并取得项目负责人安全生产考核合格B证得2分；具有注册一级建造师(机电专业)并取得项目负责人安全生产考核合格B证得4分；本项最高4分；没有不得分。 （2）供应商针对本项目拟派的项目组成员具有CISP注册信息安全工程师证的，每提供 1 个得 1分，本项最多得 2 分，没有不得分。 （3）供应商针对本项目拟派的项目组实施人员具有高处作业特种作业人员证书的，每提供1人得0.5分，本项最多得3分。没有不得分。 （提供以上相关证书复印件加盖供应商公章装至响应文件） | 9分 |
|  | 业绩 | 供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目，每提供一个得 2分，本项最多得 6 分，没有不得分。注：需提供中标通知书、项目合同及验收报告。如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（加盖用户公章）。 （提供相关中标通知书、合同、验收证明复印件加盖供应商公章装至响应文件） 注：三项缺一不可且主体须一致，如合同中未能体现相关内容的还需提供由用户出具加盖用户公章的证明材料，未提供或提供不全的均不得分。 | 6分 |
| 5. 售后服务（7分） | 售后服务 | （1）供应商在完全满足招标文件通过验收之日起提供三年免费质保的基础上，每承诺增加一年免费质保的得1.5分，本项最多得3分，不承诺不得分。 （2）供应商能够承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在2小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得1分，不承诺不得分。 （3）供应商对本项目作出优惠和承诺，承诺在现有招标清单基础上增加任意1台备品备件得1分，增加2台备品备件得2分，3台备品备件得3分；不提供不得分。 注：承诺的备品备件将列入合同中作为履约的条款。 （提供承诺，格式自定，加盖供应商公章装至响应文件） | 7分 |

第四部分  合同格式及条款

【以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。】

- 淮安市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据本次淮安市政府采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

1.7包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1付款方式:签订合同，全景摄像机、布控球等主要设备到货后，付合同总价的50%；项目完工后，项目验收合格并经审计付至审定价的95%，质保期满付清审定价的余款（不计利息）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第五部分  项目采购需求

一、项目概况

近年来，随着 “雪亮”工程、升级版技防城建设的推进，主城区虽然建设了一批高点视频监控，但建设联网应用不成体系，重点部位、重点线路覆盖不全面，对于视频的高低联动、综合应用不够，难以满足当前形势和任务发展需要。根据实战需求，为全面构建主城区高点防线，现需新增一批高点视频监控。

项目建成后，可实现主城区党政机关、高铁站、繁华商圈等重点部位高点监控全覆盖，可以更好地服务大型活动安保、警卫任务、治安防控、交通管理、应急指挥等场景的实战需求。

二、采购清单及技术参数要求

2.1、采购清单

本项目核心产品为全景摄像机（1球+4枪，一体式）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机（1球+4枪，一体式） | 台 | 22 |
| 2 | 全景摄像机（1球+6枪，一体式） | 台 | 6 |
| 3 | 400万智能5G移动布控球 | 台 | 2 |
| 4 | 高点支架 | 个 | 28 |
| 5 | 设备箱、电源线、信号线等辅材 | 项 | 28 |
| 6 | 联网线路 | 条 | 28 |
| 7 | 相机安装 | 项 | 28 |

2.2、技术参数要求

全景摄像机（1球+4枪，一体式）

★1、内置≥3个GPU芯片，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸。

2、最低照度：全景彩色≤0.0003Lux，全景黑白≤0.0001Lux，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

3、球机光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。

4、主码流视频帧率：全景不低于5520 × 2400@25FPS；球机不低于2560×1440@25fps。

5、视频输出：可输出1路主视频图像（球机图像）和4路辅视频图像（枪机图像），可将4个辅视频图像进行全景拼接。

6、摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 (须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

7、旋转范围：支持水平360°连续旋转，垂直-10°-90°自动翻转180°后连续监视；旋转速度：支持水平手控速度≥200°/s，垂直手控速度≥100°/s，云台定位精度为≤0.1°。

8、球机最大补光距离≥250米。

9、支持除雾。

10、防护等级不低于IP66等级。

11、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测 (须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

★12、至少符合GB 35114 A级标准。

全景摄像机（1球+6枪，一体式）

★1、内置≥3个GPU芯片，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸。

2、最低照度：全景彩色≤0.0003Lux，全景黑白≤0.0001Lux，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

3、球机光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。

4、主码流视频帧率：全景不低于8160 × 2400@30FPS；球机不低于2560 × 1440@25fps。

5、视频输出：可输出1路主视频图像（球机图像）和6路辅视频图像（枪机图像），可将6个辅视频图像进行全景拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角≥270°，垂直视场角≥80°。

6、摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 (须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

7、旋转范围：支持水平360°连续旋转，垂直-10°-90°自动翻转180°后连续监视；旋转速度：支持水平手控速度≥200°/s，垂直手控速度≥100°/s，云台定位精度为≤0.1°。

8、球机最大补光距离≥250米。

★9、设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

10、防护等级不低于IP66等级。

11、支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪 (须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章) 。

★12、至少符合GB 35114 A级标准。

400万智能5G移动布控球

★1、内置GPU芯片，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸。

2、具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章)。

★3、主视频光学变倍≥36倍，数字变倍≥12倍。

4、主码流视频帧率：球机不低于2560 × 1440@25fps。

★5、机身自带≥2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章)。

6、旋转范围：支持水平360°连续旋转，垂直-20°-90°自动翻转180°后连续监视。

7、旋转速度：支持水平手控速度≥100°/s，垂直手控速度≥100°/s，云台定位精度为≤0.1°。

8、内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章)。

9、防护等级：不低于IP66等级。

10、智能分析：支持车辆布控、人脸检测、人脸比对、区域入侵。

11、存储支持双TF卡，单卡支持256GB。

★12、具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信5G SIM卡，兼容移动、联通、电信4G SIM卡(须提供公安部认证机构出具的检测报告复印件、扫描件或电子件并加盖投标人公章)。

★13、至少符合GB 35114 A级标准。

注：1、本项目不接受进口产品投标。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 | 工业 |

3、中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

三、项目实施要求

1、投标人需提供详细的整体方案、实施方案、运维方案、培训方案及售后服务方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备人员应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。

2、培训服务

培训工作提供满足系统建设、管理、维护等要求的培训服务，并达到预定的培训目标，对用户方技术管理人员和业务操作人员进行培训，使其能够胜任日常技术管理和业务操作工作。

★四、质保期限及售后服务

本项目质保期为三年，包括所有软、硬件系统设备。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕且交付买方使用之日算起。

★五、供货时间：合同签订后120天内完成供货、安装调试并交付使用。

六、供货地点：由采购人指定。

七、付款方式:签订合同，全景摄像机、布控球等主要设备到货后，付合同总价的50%；项目完工后，项目验收合格并经审计付至审定价的95%，质保期满付清审定价的余款（不计利息）。

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

供应商名称：

二〇二四年   月

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商响应函（格式）

致淮安市公安局：

根据贵方磋商采购的淮安市公安局主城区高点视频监控建设文件，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方                       （响应供应商单位的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商通知书规定的各项要求，我方愿以总价（大写、人民币）                 元（RMB￥      元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需的货物及相关服务。

（2）我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（3）我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

（4）参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）我们接受磋商通知书的所有的条款和规定。

（6）如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（7）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在磋商通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（8）我们已详细审查全部磋商通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（9）我们愿意提供采购单位在磋商通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（10）我们愿意遵守磋商通知书中所列的收费标准。

（11）我们承诺该磋商响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

日期：

二、磋商报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价: (人民币大写) 元（RMB￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二部分供应商须知第35条的要求报价。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商: （签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五部分项目采购需求中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商公章。）

五、质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人（身份证复印件并加盖供应商公章装订标书中）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（身份证复印件并加盖供应商公章装订标书中）。

2、法人或者其他组织的营业执照、税务登记证或三证合一证等证明文件（复印件并加盖供应商公章装订标书中）；

3、提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定书面承诺（格式按照示范格式三要求）

4、提供供应商不存在下列情形的书面承诺：（格式自拟，承诺书加盖供应商公章）

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。；

（3）供应商磋商截止时间之前，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:1、上述1-4项，磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须按照上述要求提供的证明文件盖供应商公章装订标书中，如供应商未能提供则资格审查不通过。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，监督方将对其进行严肃处理。

六、供应商参与综合评分时需提供的证明文件

（详见“评分标准”中的规定及要求）

七、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:       职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:            (盖章)

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致:淮安市公安局

本授权书宣告:

委托方:             地址:

法定代表人（负责人）:

受托人:姓名       性别:      出生日期:     年  月  日

所在单位:                 职务:

身 份 证:                 联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加中企华建友工程管理有限公司组织的（项目编号:       ）      采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期:       年      月    日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：淮安市公安局

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）淮安市公安局主城区高点视频监控建设的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （签章）

日期:    年  月  日

示范格式四

企业声明函

致：淮安市公安局

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加淮安市公安局的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于采购文件中明确的所属行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于采购文件中明确的所属行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （盖章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：淮安市公安局

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加淮安市公安局的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:      （盖章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:  年  月  日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。