竞争性磋商文件

项目名称：淮阴师范学院附属中学监控扩容采购项目

项目编号：JSZC-320800-WHZX-C2025-0005

采   购   人：淮安市教育局

淮阴师范学院附属中学

采购代理机构：淮安万和工程咨询有限公司

日        期： 二〇二五年六月

- 第一章 采购邀请

受淮安市教育局、淮阴师范学院附属中学的委托，淮安万和工程咨询有限公司就淮阴师范学院附属中学监控扩容采购项目进行采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况： 淮阴师范学院附属中学监控扩容采购项目的潜在供应商请与淮安万和工程咨询有限公司联系并获取采购文件，并于2025年6月19日14时30分（北京时间）前提交投标响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-WHZX-C2025-0005

（二）项目名称：淮阴师范学院附属中学监控扩容采购项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：人民币捌拾捌万元整（￥：880000.00）

（五）最高限价:人民币捌拾捌万元整（￥：880000.00）

（六）采购需求：淮阴师范学院附属中学监控扩容采购，详见磋商文件第五章“项目采购需求”。

（七）合同履行期限:合同签订，接采购人通知后30日内供货安装调试完成。

（八）本项目（£是□否）接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、磋商文件获取

1.磋商文件获取时间：2025年6月5日至2025年6月12日；

2.磋商文件获取方式：请供应商现场报名，报名时请提供营业执照复印件、法人证明或授权委托书原件、身份证复印件并加盖公章。

3.文件材料费：人民币400元整/份（售后不退），未购买采购文件的供应商的投标响应文件将被拒绝。

四、响应文件提交

响应文件递交开始时间:2025年6月19日14时00分

响应文件接收截止时间:2025年6月19日14时30分

响应文件接收地点：淮安市恒盛科技园40B座一楼会议室

五、开启时间及地点
开启时间:2025年6月19日14时30分（北京时间）

开启地点:淮安市恒盛科技园40B座会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
本项目不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮安市教育局

地    址：淮安市翔宇南道1号市行政中心5楼

联系方式：杨主任      电话： 051783661262

2.采购代理机构信息

名    称：淮安万和工程咨询有限公司

地    址：淮安市深圳东路98号恒盛科技园40号楼B座

联系方式： 孙华    电话：18082015222

3.项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人：孙华   电话：18082015222

- 第二章   供应商须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章采购邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本项目有关的费用。不论结果如何，采购人和淮安万和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目代理费用：：参照原计价格【2002】1980号文标准的80%计取，不足2000元按2000元计取，成交供应商须在领取成交通知书之前向淮安万和工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。各供应商在报价时须将此费用包含在报价中，无需单独列项计取。专家评审费（按实计取）由成交人承担。

5.勘察现场

5.1供应商可以自行组织对实施现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

二、磋商文件

6.磋商文件由以下部分组成

第一章：磋商邀请

第二章：供应商须知

第三章：评审标准

第四章：合同格式及条款

第五章：项目采购需求

第六章：响应文件格式

- 7.磋商文件的澄清

- 7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在电子响应文件上传截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的修改将在“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网”进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟活动组织时间。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的编制

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按磋商文件第六章“响应文件格式”编制“纸质响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其磋商对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2响应文件应当对磋商文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

11.磋商报价

11.1本次项目的投标报价应是竞争性磋商文件所确定的完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述工作内容所必须的检测费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有等费用。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或采购代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4磋商报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

13.服务承诺

13.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

14.证明供应商资格的文件

14.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

14.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

16.4本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

17.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号的字样。

17.3响应文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18.响应文件提交截止时间

18.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的提交截止时间。

18.2采购代理机构可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件提交截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的提交截止日期均应以延长后新的提交截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1采购代理机构将拒绝并原封退回在响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件提交截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1采购代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

22.磋商小组

22.1 磋商仪式结束后，采购人（代理机构）将立即组织磋商小组进行评审。

22.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.磋商评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对

评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

24.评审过程的澄清、说明和更正

24.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的初审

25.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应 商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应 用记录。

25.1.2符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。

25.3所谓重大负偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

26.1响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

26.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

26.3供应商的报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.5不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）；

26.6法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

26.7经查实提供虚假材料谋取成交的。

27.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其响应文件成为实质性响应的文件。

28.磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

29.同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

30.废标条款

30.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

30.3因重大变故，采购任务取消的。

30.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

30.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

31.磋商程序及评审方法和标准

31.1 磋商程序

31.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

31.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124 号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

31.1.3 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

31.1.4 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最终报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

31.1.5 各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其磋商成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

32.评审方法和标准

32.2.1 评审方法。本项目采用综合评分法。

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交 最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

32.2.2 评审标准见本磋商文件第三章规定。

33.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）除本磋商文件第 31.1.2 条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。

34.确定成交单位

34.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

34.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

34.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

34.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（7）将政府采购合同转包的；

（8）法律、法规、规章等规定的属于成交无效的其他情形的。

35.质疑处理

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其 可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

35.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.4 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

35.6 质疑函必须使用财政部制定的范本。质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

35.7 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

35.8 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

35.9对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

35.10 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请采购监督管理部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

35.11采购人负责供应商质疑答复，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

七、合同签订相关事项

36.签订合同

36.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

36.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

36.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供

应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 37.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

38.货物和服务的减少

38.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、政府采购政策功能落实

39.政策功能落实

39.1小微型企业价格扣除

39.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

39.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

39.2联合体及分包

39.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

39.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

39.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第七章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

39.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

39.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

40.节能、环保政策

40.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

40.2节能产品

本项目  / “节能产品品目清单”的，实行 / 强制（优先采购/强制采购）。

40.3环保产品

本项目中_被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

40.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准：

一、报价得分：30分

满足磋商文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二、技术参数：20分

供应商所投产品完全满足技术参数要求的得20分，其中加“★”项为实质性条款，不满足作无效投标文件处理，未标注“★”项有一项不满足扣2分，本项目分值扣完为止。 注：参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，供应商需提供相关检测报告、证书扫描件或证明材料，并加盖供应商公章，未提供的作负偏离处理。

三、产品演示：10分

供应商所投产品功能需与学校现有平台实现无缝对接，针对下列功能需进行演示，演示总时间不超过15分钟。针对功能提供现场演示，若仅静态页面、demo或PPT演示，均不得分。演示所需的设备由供应商自行准备。 1.供应商所投磁盘阵列2：支持通过“一键配置”选项，配置完成存储模式后，可直接运行的得2分。 2.供应商所投磁盘阵列2支持在传统raid和vraidraid之间模式切换的得2分。 3.供应商所投磁盘阵列2可接入学校现有监控平台，实现录像计划下发以及回放功能的得2分。 4.供应商所投磁盘阵列2可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘数据重构过程的得2分。 5.供应商所投磁盘阵列2为保证数据传输效率，运维口可设置成数据口的得2分。

四、商务部分：6分

1.供应商或所投产品生产厂家具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证、每提供一个认证的得1分，本项最高限得3分。 注：提供有效的认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网报告查询截图，并加盖公章装订在响应文件。 2.供应商自2022年1月1日以来承接过类似安防设备采购及安装项目，每提供一个得1.5分，本项最高限得3分，不提供不得分。 注：成功案例时间以合同签订时间为准，需提供中标（成交）通知书、采购合同及验收报告（三者缺一不可）作为证明材料，提供复印件加盖供应商公章装入响应文件。

五、服务方案：34分

评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 - 建设方案：（8分） - 至少应包含建设目标、设计思想、设计依据、拓扑图等，方案建设目标明确，设计思想、设计依据科学合理，拓扑图完整的，由专家评委进行横向比较酌情打分。 - 项目实施方案：（8分） - 至少应包含设备供货计划、人员投入、施工前期准备工作、工程进度的控制管理保证措施、方法和步骤、施工安全措施计划、验收方案等，方案计划合理可行，人员投入合理，施工前期准备工作、工程进度的控制管理保证措施、方法和步骤全面合理可行，施工安全措施计划完整，验收方案完善的，由专家评委进行横向比较酌情打分。 3.培训方案：（8分） 供应商培训方案中有详细的培训计划，包含培训内容、培训课时安排、培训师资等，培训方案规范性强、系统结构科学、可操作性强的由专家评委进行横向比较酌情打分。 - 4.售后服务方案圾承诺：（10分） - 4.1供应商售后服务管理体系完整，现场服务措施可性（如服务范围、应急处理方案等）由专家评委进行横向比较酌情打分，本项最高限得6分。 - 4.2供应商能够承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在1小时内赶到现场，2小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得2分，不承诺不得分。 - 4.2供应商承诺在质保期内提供免费的定期上门巡检服务（每月不低于2次），及时协助采购人预先避免故障的发生。负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用的得2分，不承诺不得分。

- 第四章  合同条款

- 注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同条款，供应商必须实质性响应，成交人不得提出实质性的修改，关于条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号：           的            采购项目竞争性磋商采购结果及竞争性磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物名称、型号、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：      （¥：      元）人民币。

三、供货时间和地点

3.1供货时间：合同签订，接采购人通知后30日内供货安装调试到位。

3.2供货地点: 甲方指定地点。

四、付款方式

项目全部实施结束且验收合格后支付至合同总价的100%。

注：以上付款乙方在收取合同款时须经甲方书面同意，并向甲方提供足额有效合法的发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及甲方相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。

五、技术资料

5.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

7.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为 三 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并且有权追究其相关责任，并要求其进行赔偿。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1本合同由甲方、乙方双方授权代表签字盖章（甲方、乙方双方必须同时加盖骑缝章）后方可生效。

17.2合同如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式伍份，甲方贰份、乙方贰份、代理单位壹份，均具有同等法律效力。

甲    方:                       乙    方:

单位盖章:                       单位盖章:

代表签字:                       代表签字:

签定日期:                       签定日期:

第五章    项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列1 | 1、Linux存储专用操作系统，配置≥1颗≥64位多核处理器，配置≥8GB内存，并可扩展到≥64GB，可接入≥48块硬盘，本次配置48块12T企业级硬盘，内置SATADOM(可扩展到≥2个SSD作为缓存盘)。可支持≥6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2、通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 3、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景；具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 4、设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 5、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 6、样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 7、设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 8、支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能 9、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖 10、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 11、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 12、可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 3 | 台 |  |
| 2 | 磁盘阵列2 | 1、Linux存储专用操作系统，配置≥1颗≥64位多核处理器，配置≥8GB内存，并可扩展到≥64GB，可接入≥48块硬盘，本次配置48块8T企业级硬盘，内置SATADOM(可扩展到≥2个SSD作为缓存盘)。可支持≥6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2、通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 3、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景；样机具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min 4、设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 5、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 6、样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 7、设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写 8、支持在WEB页面进行IP远程管理、管理Cluster集群功能、硬件故障检测、诊断等功能 9、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖 10、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 11、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 12、可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 1 | 台 |  |
| 3 | 磁盘阵列3 | 1、Linux存储专用操作系统，配置≥1颗≥64位多核处理器，标配≥16GB内存，并可扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘，可支持≥6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，本次配置48块8T企业级硬盘， 2、设备具有≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个千兆网口、≥1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，机箱具备防尘滤网和双立柱 3、硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB、 5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、 15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、30TB 4、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 5、可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 6、设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 7、支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 8、以文搜图支持秒级检索，≥500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； 9、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 10、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围 界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等 11、支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 12、设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级 | 1 | 台 |  |
| 3 | 校时服务器1 | 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：≥128M 授时容量：≥500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：≥2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； ≥1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部； ≥1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； ≥1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； ≥1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; ≥1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 含≥30米天馈包 | 1 | 台 |  |
| 4 | 校时服务器2 | 处理器：嵌入式ARM处理器，接口支持高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8) 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：≥512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：≥32 捕获通道数：≥128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： ≥10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口（≥4个可插拔模块化输出卡） NTP输出卡≥1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 NTP输出卡≥2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 光输出卡≥1（ST）：1-4路 RS422/485输出卡1：1-5路 网络管理端口（RJ45）：管理口 NTP输入端口（RJ45）:NTP INP PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 含≥30米天馈包 | 1 | 台 |  |
| 5 | AI摄像机 | ★1、支持≥2560x1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、内置GPU芯片。 3、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台；可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章或电子签章） 4、支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；支持算法离线或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、最低照度彩色：≥0.005 lx，黑白:≥0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 6、红外补光距离不小于30米。 7、需支持三码流技术，支持主码流≥2560x1440@25fps、子码流≥704x576@25fps、第三码流≥1920x1080@25fps。 8、支持值岗检测，可在设定时间和检测区域内实时分析目标人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉，对符合设定条件的目标进行筛选、抓拍、统计、上报等处理。 | 2 | 台 |  |
| 6 | EIA接入管理 | - 1、系统支持全网用户认证授权集中管理，总部系统支持按需、动态给各分支子系统分配、回收数量授权，实现授权总量全网灵活调度，节约资源。 2、802.1x认证能力：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP 认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS 认证；支持基于端口的 802.1x和基于MAC地址的802.1x认证；支持认证后实现用户终端和认证设备之间二层报文加密。 3、Portal认证能力：支持纯 Web 认证和客户端 Portal 认证；支持 Portal 证书认证；支持二次地址分配；支持 IPV6 纯 Portal认证以及 NAT 环境下的 Portal认证；支持无感知认证，用户第一次认证后可以在设置的N天内免认证，可在区域内多台认证接入设备间漫游。 4、IP地址管理：支持全网各类入网设备的 IP 地址规划：分配、变更、回收、使用状态监控等管理，支持实现长期未上线IP 地址的自动回收，支持限制 IP 地址获取方式(动态/静态),支持限制设备修改IP地址和MAC地址，支持禁止使用多网卡禁止认证网卡配置多IP地址。 5、旁路镜像认证：支持基于镜像流量对入网终端进行准入控制，允许通过身份校验的终端建立应用访问连接。同时支持通过终端IP白名单机制放行无法认证的设备（如哑终端设备），也支持通过访问资源白名单机制，指定终端可直接访问的资源IP范围。可自动根据终端是否产生流量检测其是否在线，从而避免终端设备关机、禁用网卡或者线路问题断网后再系统中仍然显示为在线。 6、报表管理：支持24小时用户在线趋势图，以折线图形式展示以两小时为周期统计的最近24小时内在线用户数量；支持用户分组在线用户数 TopN，统计接入用户总数、黑名单用户总数、在线用户总数和访客/临时用户总数；支持统计在线数量最多的N个用户分组，以及分组内的接入用户总数、黑名单用户总数、在线用户总数和访客/临时用户总数；客户端安装统计报表；支持实时用户在线统计图；支持全屏态势大屏展示，集中展示在线用户数、终端类型、失败原因、账户登录时长等信息。 7、为了保证软件产品质量，本次投标以及供货软件产品，要求生产厂方生产时注册在招标使用单位名下。 - 8、提供三年原厂技术支持服务（包含软件需要部署环境，提供相关硬件或虚拟化。）中标后签订合同前提供原厂质保函。 | 500 | 点 |  |
| 7 | 交互平板 | - 一、屏体及触控技术要求 - ★1.智能交互平板显示尺寸≥90英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持≥50点触控及≥50点书写划线，智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章) - 二、安全及能效要求 - 1．智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 - 2.智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 - 3.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 - 4.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 - 9、 5.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 - 三、教学要求 - 1.智能交互平板前置接口具备中文丝印标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。 - 2.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 - 3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 - 4.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。 - 5.智能交互平板前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、多任务等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。 - 6.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章) - ★7.无线麦克与交互设备对频后，可通过交互设备内置音箱扩声，且具备独立扩声系统，在交互设备通电关机的情况下接入无线MIC，仍可以通过交互设备音箱实现扩声功能，无线麦克风采用2.4G无线传输协议，防止串频，具备全向拾音麦克，拾音角度不低于120度，支持多种使用方式，包括但不限于颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行0-180°旋转调节。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） - 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 - 9.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。 - 10智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 - 11.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 - 12.智能交互平板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。 - 四、应用功能要求 - 1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 - 2.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章) - 3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 - 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 - 5.具备自动关机和自动待机功能，具备多种开关机模式，可设置定时开关机与远程开关机。 - 6.为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 - 7.智能交互平板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。 - 8.安卓界面采用4K UI设计，图标与按钮边角显示无锯齿，字体渲染平滑，提升用户体验。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线话筒（话筒天线、天线放大器、天线分配器） | - 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 - 10.由于无线电频谱资源属于国家所有，为响应国家无线电设备相关规定，无线话筒含有无线传声器，且无线传声器需通过射频认证。提供符合《VCS-020-001-01-2018微功率短距离无线电发射设备射频认证实施规则》产品认证证书（提供证书，复印件加盖供应商公章） | 4 | 台 |  |
| 9 | 北院电子围栏维修 | 南校区北院电子围栏维修包含树木枝叶修剪，合金线3500米，电源线2*1.5：2000米，信号线2*1.0：2000米，PVC管32：1200米，网线2箱，立杆、底座、卡扣、施工辅材，维修损坏的围墙监控等， | 1 | 项 |  |
| 10 | 安装调试 | 配套 | 1 | 项 |  |

★二、商务要求

1、 学校现有监控平台为海康威视iVMS-6000E-S5/C300/SA186，供应商所投产品磁盘阵列1、磁盘阵列2、磁盘阵列3：需无缝接入学校现有综合安防管理平台实现录像存储、回放等功能，实现在不添加任何中间设备的条件下保证视频数据的统一存储和存储资源统一管理和分配。（供应商参加投标时，提供供应商对接承诺函加盖供应商公章）

2、学校现有智能化管理平台为：H3C，供应商所投产品EIA接入管理：需无缝接入学校现有智能化管理平台，统一管理授权。（供应商参加投标时，提供供应商对接承诺函加盖供应商公章）

第六章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

供应商：

二〇二五年   月   日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，以便于磋商小组进行评审。

一、磋商函

致: （采购人）

关于          （项目名称及项目编号）     磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
    1、参加本次采购活动前，我方未被“信用中国”网站、“中国采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

2、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以投标报价为【大写:人民币         元（RMB￥     元）】的投标总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。

3、如果我们成交，我们将严格按照磋商文件要求及采购人实际需求提供所需货物和服务。

4、我方同意按照磋商文件中第二章“第15条”规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供所需货物和服务。

供应商名称:                    （公章）

地址:               邮编:

电话:               传真:

法定代表人或委托代理人：：  （签字）      
职务:

日期:      年   月   日

注:请供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

- 二、供应商基本信息

| - 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 法定代表人 |  | - 注册地 |  |
| - 注册资金（万元） |  | - 成立日期 |  |
| - 类型 |  | - 营业期限 |  |
| - 登记机关 |  | - 住所 |  |
| - 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |

供应商名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期:       年     月     日

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产厂商 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:         （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字） 
日期:       年     月     日

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:         （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）
日期:       年     月     日

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商公章。）

- 六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一

1.1供应商提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证；（身份证原件带至磋商现场核查，格式按照示范格式一要求）

1.2供应商提供法定代表人授权委托书；（授权人身份证原件带至磋商现场核查，格式按照示范格式二要求）

2、供应商提供有效内的营业执照、税务登记证、组织机构代码或已办理三证合一的营业执照；（提供营业执照复印件加盖公章，证书必须清晰可见）
  3、供应商符合《采购法》第二十二条规定条件的声明函（提供声明函，格式见示范格式三）；

4、供应商针对本项目须作出承诺；（提供承诺，内容如示范格式四）

5、供应商投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺加盖公章）

注：（1）上述是磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须提供的资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

- （2）磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、综合评分时供应商需提供的证明文件

（由供应商依据评审标准，自行准备。）

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、加盖供应商公章）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：    联系方式：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与 （项目名称和项目编号）  采购项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：  （公章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场核查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

法定代表人身份证复印件

示范格式二

授权委托书

致：（采购人）

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：     年    月   日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加淮安万和工程咨询有限公司组织的   （项目名称和项目编号）      的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其有关文件、与采购人咨询、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

法定代表人：  （签字）

日期：       年    月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场核查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

供应商委托代理人身份证复印件

示范格式三

符合《采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：（采购人）

我方在参加          （项目名称及项目编号）            的采购活动。针对《中华人民共和国采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

供应商名称:         （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日   期:       年      月      日

示范格式四

承   诺  书

致：（采购人）

我方在         （项目名称和项目编号）           的磋商过程中，做如下承诺：

一、在货物运输和安装、服务过程中造成的安全事故、人员伤亡和财产损失均由我单位承担全部法律责任（含全部经济赔偿）；

二、我单位负责人与其他参与本项目磋商的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

三、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。

特此承诺！

承诺单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

日期：           年     月     日

示范格式五

中小企业声明函（货物）

致:（采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称:        （公章）

日  期：      年    月    日

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国采购法》等国家有关规定追究相应责任。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致:（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称:               （公章）

日  期:        年      月      日

备注:非残疾人福利性单位不需提供此函。