淮安市涟水县政府采购“苏采云全流程不见面交易”项目招标文件

项目名称: 涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭河道整治及水环境提升运行维护服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-WYGC-G2023-0038

采购人名称：淮安市涟水生态环境局

代理机构名称：江苏万源工程咨询有限公司

二〇二三年九月十一日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准	23

第四部分  合同格式	28

第五部分  项目采购需求	35

第二章   投  标  文  件  格  式	37

一、投标函	39

二、开标一览表	40

三、报价明细表	41

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	42

五、服务承诺	43

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）	43

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	44

七、投标人参与综合评审时需提供的证明文件	46

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	46

九、示范格式	47

第一章   招标文件

第一部分  投标邀请

项目概况：

涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭河道整治及水环境提升运行维护服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易平台中获取电子招标文件，并于2023年10月8日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320826-WYGC-G2023-0038

3.预算金额：530万元人民币

4.最高限价: 530万元人民币

5.采购需求：项目涉及区域范围包括纪集街六支四斗中沟全长约 1.5公里，宽约 10m~30m，水域面积 45000m2。通过“控源截污、内源治理、水体净化”等综合措施对涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭水体进行整治，改善现状水体水生态、水环境，构建适宜的人居环境。

6.合同履行期限：90天。

7.运营维护期：三年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1）本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标 。

2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的施工企业安全生产许可证并在有效期内；（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人必须同时具有建设行政主管部门颁发的“环保工程专业承包叁级或以上资质”和“市政公用工程施工总承包叁级或以上资质”（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）。

（3）投标人拟选派的项目负责人必须具有国家市政公用工程专业注册建造师资格，《安全生产考核合格证书》（B类）在有效期内，且项目执行期间不得同时担任其他项目的负责人（提供投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月养老保险证明及证书扫描件加盖投标人电子签章）；

4.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《失信行为“双公示”承诺书》的。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式: 投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间:2023年10月8日09时00分。

2、电子投标文件上传地址: http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

3、开标地点: 江苏省政府采购一体化不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：淮安市涟水生态环境局

地址：涟水县红日大道

联系方式：徐杨                电话：18360732363

2.采购代理机构信息

名 称：江苏万源工程咨询有限公司

地　址：涟水县义乌商品城C区10-203

联系方式：0517-82383198

3.项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人：漆海芸

电　话：0517-82383198

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程电子化”模式。通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第一章“投标人须知”第19条。

第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定要求交付货物、工程和服务的投标单位均可成为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托江苏万源工程咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按苏招协[2022]002号规定的标准进行收取，投标人报价时予以考虑。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构，采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

6.招标文件的更正或补充

6.1在投标文件提交截止时间十五日前，采购人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

6.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人都具有约束力。

6.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标文件的提交截止时间和开启日期。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡

7.1投标文件以及投标人与采购人或代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

8.投标文件编制

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2电子投标文件编制必须使用 “苏采云”政府采购客户端编制。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部服务的价格及其他费用（指完成该服务项目所需的材料费、维保费、人工费、合理利润、税收等相关的所有费用；投标人报价未列入或遗漏的费用，视为投标人让利，中标后采购人不再支付任何费用）。

10.2采购人或代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.3投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术规格的响应

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应上传证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并上传招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至“苏采云”系统中。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4采购人或代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供一份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.6本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则将接受相应处罚。

五、开标及评标

19.开标

19.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理机构将按照第19.5条的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 项目简介；

19.2.2投标人对电子投标文件解密；

19.2.3 唱标；

19.2.4投标人对其报价进行确认（供应商在规定时间内未确认的，视同其默认报价）；

19.2.5开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

19.5全流程电子化交易采购说明

19.5.1由于“苏采云”系统自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.5.3本项目的下载招标文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.5.4本项目投标文件的编制使用“苏采云”政府采购客户端，供应商投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云”政府采购客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.5.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见《操作手册》。

19.5.6电子投标文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响投标文件的解密。

19.5.7电子投标文件开启后，采购中心将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

19.5.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.5.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

19.5.9.1软件设施:谷歌浏览器，同时必须安装“苏采云”政府采购客户端所要求的驱动。

19.5.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）等。

19.5.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.5.10供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:0519-86722802。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标人资格审查

20.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2.2投标文件符合性审查

20.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指经三分之二以上评委认定为重要商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审小组将通过开标大厅进行视频交流并要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评审小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清、说明、补正要通过“苏采云”系统向评审小组进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云”系统上传。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（4）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【经三分之二以上评委认定为重要商务和技术要求】。

20.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

20.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2 采购人或代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

23.确定中标供应商

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

23.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

23.3采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知中标人。

24.2中标人在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内及时使用CA锁登录“苏采云”系统完成政府采购合同签订工作。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金：本项目按下列第27.2条要求执行。

27.1 本项目无需缴纳履约保证金。

27.2为保证合同的顺利执行，中标人在领取中标通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳中标价1%的履约保证金，中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等形式缴纳或提交。

27.3履约保证金在项目验收合格履约结束后，由采购人出具验收报告后五个工作日内以网银转账（以保函方式缴纳履约保证金的将按保函退还方式进行退还）的方式退还。

27.4采购人逾期退还履约保证金的，按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

27.5如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。未以书面形式提交的、七个工作日之外以及未按28.6条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

28.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29. 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。
   29.1投标、响应、开标、谈判、磋商和评标、评审环节：

29.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；
   29.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
   29. 1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；
   29. 1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
   29. 1.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；
   29. 1.6向评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
   29. 1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；
   29. 1.8存在视为串通投标的情形。
   29.2中标、成交和合同签订、履约环节
   29.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
   29.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；
   29.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；
   29.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
   29.2.5提供假冒伪劣产品；
   29.2.6拒绝履行合同义务。
   29.3质疑投诉环节
   29.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；
   29.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
   29.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
   29.4监督检查环节
   29.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

29.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

29.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

29.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

29.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

29.5.4未按合同规定履行合同义务的；

29.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

29.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

29.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

29.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

29.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

30.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成投标文件或同一台电脑上传投标文件等情况均视为投标文件由同一单位或者个人编制）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

七、政府采购政策功能落实

31.政策功能落实

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第二章 “九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

32.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

32.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同；

32.2采购单位须自采购合同签订之日起1.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

32.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

32.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

32.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准:

（一）价格：25分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）诚信评分（2分）

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

注:1. 投标人须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

2.上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

（三）服务方案（28分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、河道治理设计方案（10分）。

（1）评标委员会根据投标单位提供的河道治理设计方案（包含针对河道入河关注污染物来源，点源、面源、内源污染控制工程提出有针对的修复技术，工艺原理，技术成熟，有针对性地设计编制修复技术等方案） 进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（3分）,未提供方案的不得分。

（2）评标委员会根据投标单位提供的修复效果自检和自验收等方案进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（3分），未提供方案的不得分。

（3）评标委员会根据投标单位提供的环境管理计划合理性方案（包含结合场地周边环境，针对河道水体治理提出合理、有效的环境管理计划、二次污染防治措施等方案）进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供方案的不得分。

（4）评标委员会根据投标单位提供的风险防范方案和应急预案（包含针对本项目工程风险分析，项目实施期环境影响对策，水体保持对策等）进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供方案的不得分。

2、河道治理施工组织设计方案(10分）。

（1）评标委员会根据投标单位提供的施工组织设计方案的完善性、可行性，主要施工方法的可操作性，确保处置效果可达性等进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性、合理性进行打分（2分），未提供方案的不得分。

（2）评标委员会根据投标单位提供的修复工程质量保证措施（含建立完备的工程质量监控体系，具有专门的质量管理措施，质量控制能与验收要求紧密衔接等方案）进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供方案的不得分。

（3）评标委员会根据投标单位提供的河道环境长效管理方案和日常运营维护方案进行评审（包含具有完备的长效环境管理方案、水利设施运营方案、雨、污水管网运行维护方案、河道日常保洁方案）进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供方案的不得分。

（4）评标委员会根据投标单位提供工程实施内容（包含新建污水管道和一体化处理站、入河渠口改造、水生态修复工程，进行评审，根据方案内容有缺失、结构不够完整，表述不够准确、条理不够清晰，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供的不得分。

（5）评标委员会根据投标单位提供的现场施工布置图（包含针对本项目优化现场施工布局图，计划开工、竣工日期和施工进度计划横道图，工期保证措施方案进行评审，根据方案内容缺失、表述的准确性、条理性，可操作性和合理性进行打分（2分），未提供的不得分。

3、项目运维服务方案（4分）。

投标单位针对本项目编制运维服务方案，方案内容须包括服务期内投标单位提供的设备因产品质量、安装、维保等原因造成项目未达到环保标准时，投标单位及时整改的实施方案；实施保障能力的响应情况，根据投标单位在满足本项目技术指标要求的基础上提出更体现维护监督整治成效性的措施或方案。评标委员会根据投标单位提供的项目运维服务方案酌情评分（4分）；

4、售后服务（4分）。

（1）投标单位承诺提供7*24小时的免费服务，设备发生故障后能够在30分钟响应，1小时到达现场。投标单位售后服务能力符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准十星级的，得3分(须提供承诺书和认证证书且认证范围含有水污染治理，扫描件上传电子响应文件，否则不得分)。

（2）售后服务方案

评标委员会根据投标单位提供的售后服务方案、应急事故处理方案内容是否完整、表述是否详实、措施是否到位、人员配置是否完善和应急事故处理方案综合评审（1分）。

（四）综合实力（45分）

1、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分；具有环境管理体系认证证书的得2分；具有质量管理体系认证证书的得2分；具有知识产权管理体系认证证书得2分；本项最高得8分（提供国家认监委管网查询截图及证书扫描件加盖投标人电子签章；各项认证证书认证覆盖的业务范围含环保工程或水污染治理，否则不得分）。

- 投标人具有政府相关主管单位颁发的市级及以上工程研究中心的得3分，没有的不得分（投标文件中提供证明文件加盖投标人电子签章，不提供不得分）。

3、投标人自 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过黑臭河道整治或水环境提升等类似项目的有一项得3分，本项满分6分（注：类似业绩包括：河道治理、农村污水处理、水环境提升项目。类似施工业绩须提供中标通知书、合同原件扫描件加盖投标人电子签章。二者须同时具备，否则不得分）；

4、投标人自 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过中央环保督察环境整改销号项目的有一项得4分，本项满分8分（注：类似业绩需为环境保护类项目，需提供中央环保督察项目相关证明文件。类似施工业绩以中标通知书、合同原件扫描件加盖投标人电子签章。二者须同时具备，否则不得分）；

5、投标人具备自有一体化污水处理设备的得3分，没有的不得分（注：投标人须将购买设备发票和购买合同原件扫描件加盖投标人电子签章后上传至投标文件中，不上传或上传模糊不清无法辨认的不予计分）。

6、项目组成员配备（17分）

拟派项目组成员（不含项目负责人）：具有环保类高级（含）以上职称的得2分；具有项目管理专业正高级职称的得3分；具有注册土木工程师（岩土）执业资格的得3分；具备注册安全工程师资格的得3分；具有注册环保工程师资格的，得3分；具备注册公用设备（给排水）工程师，得3分；本项最高得17分。

注：以上人员一人多证不重复计分，按最高得分计。投标文件中须提供①相关证书扫描件并加盖投标人电子签章；②由法定的社保收缴部门出具2023年01月以来任意1个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，不提供或提供不全均不得分。

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

第四部分  合同格式

注：甲、乙双方通过 “苏采云”采购平台签订电子合同（加盖电子签章）。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

主要包括（但不限于）以下内容：

通过“控源截污、内源治理、水体净化”等综合措施对涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭水体进行整治，改善现状水体水生态、水环境，构建适宜的人居环境。项目涉及区域范围包括纪集街六支四斗中沟全长约 1.5公里，宽约 10m-30m，水域面积 45000m2。本项目不含清淤疏浚工程，运维期间包含管道清淤。

（1）对项目区域范围内进行勘察设计、编制设计方案及施工图纸、编制施工组织设计方案。

（2）建设区域内生活污水收集系统，新建污水管网总长约 1.3 公里，对居民集中居住区的生活污水达到应收尽收；新建农污一体化处理设施 1 座，规模15m³/d。

（3）对涟水县纪集街六支四斗中沟1.5 公里范围内河道进行护坡修整改造及河道水质整治提升，确保河道水质消除劣V类，指标达到IV类水标准。区域内水环境及河岸环境整体得到根本改善。

质量要求：

本项目的总目标为消除劣V类河道，达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准。通过控源截污、清淤疏浚和水生态修复等技术手段重建和修复来恢复水体的自净能力，解决纳污能力及底泥淤积问题，同时，抑制蓝、绿藻爆发，从根本上改善水环境生态，消除劣V类，水色健康、无悬浮藻类、异味、油膜及其他漂浮物，实现“水清草茂”，提升人居环境质量。

考核指标：消除劣V类，河道水质达到地表水准IV类水质，水质指标要求：

COD < 30 mg/L；NH3-N < 1.5 mg/L；TP < 0.3 mg/L（河道水质检测指标达标率超过90%）。

- 养护内容：一体化污水处理设备养护运行、管网养护及清淤、河道巡检，水面保洁、曝气设备养护、水质检测、底泥检测。

| 运行维护标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网 | 管网养护/清淤 | 米 | 1300 | 一年一次 |
| 河道 | 水面保洁/河 道巡检 | 公里 | 1.5 | 每月一次 |
|  | 水质检测 | 次 | 36 | 每月一次 （透明度、溶解氧、氨氮） |
|  | 底泥检测 | 次 | 3 | 一年一次 （总磷、总氮、含水率） |
| 农污一体 化设施 | 运行维护 | 次 | 36 | 每月一次 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________（_______元）人民币。

三、履约保证金

3.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之后3日内，向采购人交纳成交价1%的履约保证金。成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

3.2如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3履约保证金在项目验收合格，由采购人出具验收报告后五个工作日内以网银转账（以保函方式缴纳履约保证金的将按保函退还方式进行退还）的方式退还。

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关成果资料、技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.3乙方须向甲方提供以下成果资料：

1）依据文件：任务书或合同书复印件，委托的专业检测单位编制的技术文本原件；

2）河道水质及底泥检测报告；

3）勘察设计资料；初步设计方案；施工图纸；

4）项目施工组织设计方案；

5）重要技术方案变更申请及批准材料；

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同项目和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的成果资料、技术资料的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人实施；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人实施。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期、质量

8.1 服务期： 90日历天，具体开工日期以甲方的书面通知为准。

8.2 质量标准：本项目的总目标为消除劣V类河道，本项目的总目标为消除劣V类河道，达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类标准。

水质为目标：COD < 30 mg/L；NH3-N < 1.5 mg/L；TP < 0.3 mg/L（河道水质检测指标达标率超过90%）。

九、工程结算及支付

9.1合同形式：全费用固定总价合同

本项目采用全费用固定总价合同，即将所有费用摊销至总价中，结算时，工程量按实结算。如有增减按单价按实结算。

9.2 工程结算

合同签订，乙方人员、设备进场后15日内，支付合同金额的40%；项目建设完工，验收合格后支付合同金额的57%；剩余3%三年运营维护期满后支付。

十.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

1.1本项目服务期限内，随时对乙方按本合同、招标文件要求及中标文件等进行检查考核。

1.2 如发现乙方未按照规定提供服务，甲方有权处罚乙方和中止合同。

1.3乙方出现项目现场人员变动时应及时书面通知甲方，并且在规定期限内弥补这些人员空缺，以保障作业进度。甲方有权利要求乙方更换不满足作业要求或不遵守国家法律法规或违法作业的作业人员。

1.4 甲方负责将作业内容提前告知乙方。

1.5 甲方对乙方的工作进行作业指导和监管。

1.6 按照合同要求及时支付相关费用。

2. 乙方的责任和义务

2.1 乙方须具有为完成本项目的资格、设备和人员。

2.2 严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

2.3 随时接受并配合甲方的监督检查。

2.4 在项目服务期内，按照本合同、招标文件要求及中标文件向甲方提供相关服务

2.5 在项目服务期内，乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

2.6 乙方必须在接收到甲方作业计划和内容后，在规定期限内开工并完工，工期逾期的，乙方应按800元/天向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或应付工程款中扣除。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

乙方须在开工前三日内向甲方提交满足项目进度要求的检测进度计划表，经甲方确认后严格按进度计划表实施检测。甲方将严格对照进度计划表的工期安排督促乙方进行工程检测，如乙方检测进度滞后，有可能影响工期目标实现的，乙方须无条件按甲方要求增加检测班组，如乙方拒绝增加班组的，甲方有权清退乙方，解除采购合同，同时由此造成的损失均由乙方承担，并承担违约责任。

2.7 乙方所交的成果资料不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方须无条件整改直至符合要求，所造成的工期延误和费用增加乙方自行承担，造成工期延误的还需向甲方支付逾期违约金。如乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同。

2.8 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

2.9工程竣工结算（一审）：乙方应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格前，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。

本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。

2.10关于农民工工资支付的约定：

1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。

2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为乙方违约，由甲方垫付，甲方同时对乙方处以5倍的罚款。

3）乙方须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

4）乙方必须在第一时间内主动向甲方、监理单位提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与乙方签订的用工合同。

5）由监理单位全程实施检查、监督和管理乙方的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工工资现象的，及时向甲方反映。

2.11在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

2.12在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，或中标项目负责人不是真正在现场实施工程管理的，可以立即无责任终止合同，没收中标人履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

2.13 无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

2.14 乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

2.15在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本合同条件；

② 自认合同价款比例和时间；

③ 停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

④ 要挟甲方提高合同价款；

⑤ 要挟甲方给予某种补偿者。

2.16 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由乙方负责协调处理，并承担相关的费用。

2.17项目组成员及施工现场机械设备要求

（1）工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权要求更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

（2）工程施工过程中项目经理和投标时承诺的现场管理人员必须常驻现场实施施工管理，中途离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

（3）工程实施过程中，必须按投标时配备的班组数量及人员投入，每少一个班组的，将处5万元/班组的扣款，如班组中人员数量配备不足的，将处1万元/人的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除，同时必须无条件整改到位以达到投标时的承诺，拒不整改的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在淮安市涟水县。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年  月  日

第五部分  项目采购需求

一、项目概况与服务范围

通过“控源截污、内源治理、水体净化”等综合措施对涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭水体进行整治，改善现状水体水生态、水环境，构建适宜的人居环境。项目涉及区域范围包括纪集街六支四斗中沟全长约1.5公里，宽约10m-30m，水域面积45000m2。本项目不含清淤疏浚工程，运维期间包含管道清淤。

项目建设范围

图1.1 涟水县纪集街六支四斗中沟黑臭河道整治项目区域范围

（1）对项目区域范围内进行勘察设计、编制设计方案及施工图纸、编制施工组织设计方案。

（2）建设区域内生活污水收集系统，新建污水管网总长约1.3公里，对居民集中居住区的生活污水达到应收尽收；新建农污一体化处理设施 1 座，规模15m³/d。

（3）对涟水县纪集街六支四斗中沟1.5 公里范围内河道进行护坡修整改造及河道水质整治提升，确保河道水质消除劣V类，指标达到V类水标准。区域内水环境及河岸环境整体得到根本改善。

质量要求：

本项目的总目标为消除劣V类河道，达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V类标准。通过控源截污、清淤疏浚和水生态修复等技术手段重建和修复来恢复水体的自净能力，解决纳污能力及底泥淤积问题，同时，抑制蓝、绿藻爆发，从根本上改善水环境生态，消除劣V类，水色健康、无悬浮藻类、异味、油膜及其他漂浮物，实现“水清草茂”，提升人居环境质量。

技术目标：消除劣V类，达到水质标准为：NH3-N≤2.0mg/L，DO≥2.0mg/L，透明度≥40mg/L。

（5）养护内容：一体化污水处理设备养护运行、管网养护及清淤、河道巡检，水面保洁、曝气设备养护、水质检测、底泥检测等。

| 运行维护标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网 | 管网养护/清淤 | 米 | 1300 | 一年一次 |
| 河道 | 水面保洁/河 道巡检 | 公里 | 1.5 | 每月一次 |
|  | 水质检测 | 次 | 36 | 每月一次 （透明度、溶解氧、氨氮） |
|  | 底泥检测 | 次 | 3 | 一年一次 （总磷、总氮、含水率） |
| 农污一体 化设施 | 运行维护 | 次 | 36 | 每月一次 |

（6）运营维护期限：三年。

二、服务中加强绿色低碳管理，公共部位的水、电节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对服务过程中产生的垃圾要及时清运，创建优美的环境。服务期内对涉及商品的包装按照“财办库【2020】123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

四、执行标准:本项目其他未提及的技术要求应当符合  国家强制性  标准的要求。

第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二三 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号: HAZC-20       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内完成服务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

五、服务承诺

- （针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

（1）投标人必须具有建设行政主管部门颁发的施工企业安全生产许可证并在有效期内；（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人必须同时具有建设行政主管部门颁发的“环保工程专业承包叁级或以上资质”和“市政公用工程施工总承包叁级或以上资质”（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）。

（3）投标人拟选派的项目负责人必须具有国家市政公用工程专业注册建造师资格，《安全生产考核合格证书》（B类）在有效期内，且项目执行期间不得同时担任其他项目的负责人（提供投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月养老保险证明及证书扫描件加盖投标人电子签章）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。

七、投标人参与综合评审时需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（签电子章）：

法定代表人（签电子章）：

年   月   日