竞争性谈判文件

项目名称：江苏省淮安市人民检察院会议系统

（LED显示屏）采购

项目编号：JSZC-320800-JZCG-T2024-0014

淮安市政府采购中心

2024年2月23日

- 总 目 录

- 第一章    谈判邀请

- 第二章    供应商须知

- 第三章    合同文本

- 第四章    项目需求

- 第五章    响应文件格式

- 第一章 采购邀请

受江苏省淮安市人民检察院的委托，淮安市政府采购中心就会议系统（LED显示屏）采购(JSZC-320800-JZCG-T2024-0014)项目实施政府采购，本次采购采用竞争性谈判方式，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

江苏省淮安市人民检察院会议系统（LED显示屏）采购 谈判项目的潜在供应商可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行免费下载招标文件，并于 2024年3月 1 日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320800-JZCG-T2024-0014

2.项目名称：江苏省淮安市人民检察院会议系统（LED显示屏）采购

3.预算金额：人民币陆拾贰万元整

4.最高限价：人民币陆拾贰万元整

5.采购需求(简介)：江苏省淮安市人民检察院会议系统（LED显示屏）采购，详细内容见本谈判文件第四章

6.合同履行期限：合同签订之日起15日内供货安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 财务状况报告（本项目只需提供2023年6月-2023年12月中任一月份的资产负债表及利润表即可，成立不满三个月的企业无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（提供扫描件并加盖供应商电子签章）

2.供应商具有建筑施工安全生产许可证（提供扫描件加盖供应商电子签章）

三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”自行免费下载谈判文件。

四、提交响应文件截止时间、地点

1. 2024年3月 1  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次竞争性谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省淮安市人民检察院

地址：淮安市清江浦区健康东路22号

联 系 人：余海涓

联系方式：0517-83189669

2.淮安市政府采购中心信息

地　址：淮安市清江浦区深圳路16号

联系人：王璨

联系方式：0517-83638030

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

3. 本次谈判不收取谈判保证金。

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于采购邀请中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足采购邀请中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、谈判文件的修改

8.1 在谈判截止时间前，采购中心可以对谈判文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟谈判截止日期和谈判日期。

8.3 谈判文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

- 11、证明响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他(本项目不涉及)

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1采购中心将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

26.3.10 供应商参加谈判时，未完全满足谈判文件第四章第四项“（二）主要设备技术参数”要求的；

26.3.11 供应商参加谈判时，未按照谈判文件第四章第四项“（二）主要设备技术参数”要求提供相关证明材料的；

26.3.12 供应商参加谈判时，未提供承诺合同签订后三个工作日内提供所报电视墙板卡与原有视频会议及本院电视墙设备完全兼容对接的测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函的；

26.3.13 供应商参加谈判时，未提供承诺合同签订后三个工作日内提供所报高清视频会议终端与原有视频会议及本院电视墙设备完全兼容对接的测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函的；

26.3.14响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

- 27、谈判程序及评审方法和评审标准

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1。最低评标价法，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本谈判文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1谈判小组将按谈判报价、货物的质量、性能、技术参数响应、供应商承诺的售后服务等因素对供应商及其所报货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章34.1条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定，并推荐出3名成交候选人。当最低报价或次低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动，再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.3上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.4 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.7 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 34、 政府采购政策功能落实

34.1促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%。的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.2节能、环保政策（本项目不涉及）

（1）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的给予谈判总报价2%的价格扣除。

（3）在满足采购基本要求的前提下，所报产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的给予谈判总报价2%的价格扣除；

注：以提供的证书（扫描件加盖供应商电子签章）为准，未能提供证书（扫描件加盖供应商电子签章）不给予价格扣除。

（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 淮安市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据淮安市政府采购中心         项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不涉及）

6.1  用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳中标总价1%的履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.2 缴纳方式：

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

开户名称：

开 户 行：

账  号：

行号：

备注：转账事由“项目名称：

项目编号：（       ）履约保证金”

6.3履约保证金退还时间及条件：履约保证金在项目验收合格后无息退还

6.4 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订设备进场后预付合同价的50%，项目验收合格且成交供应商向采购人出具有效正规发票后一次性付清余款。

备注：以上付款供应商在收取合同款时须经采购人书面同意，并向采购人提供足额有效合法的发票，因供应商票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及采购人相关要求，而导致合同款不能支付的责任由供应商承担。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为      年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并且有权追究其相关责任，并要求其进行赔偿。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求

一、项目概况

本次淮安市人民检察院9楼会议室主要建设LED大屏显示系统，实现相关资源的相互整合、智能优化、集中管理与互联互通，在此的基础上实现对所有接入点的图像、语音、数据等信息的灵活调用、切换控制和屏幕展示，为我院日常各类会议召开、工作成果汇报、客户接待、业务实战等使用场景提供应用支撑。

二、建设需求

本次建设的LED大屏显示系统需要满足如下的需求：

- 1、无缝

LED显示大屏具备超高分辨率显示、高清视频等显示要求，在系统完整显示的情况下，利用屏体超高分辨率特点打造超炫视觉效果、整屏播放视频等不能出现错位、显示不全、信息错读、拼缝造成的视角分割感等情况。

- 2、灵活拼接

具备屏体灵活拼接，最大程度上满足整体墙面大屏安装（或最大程度自定义整屏尺寸），易于维护，符合国内和国际接口标准，采用模块结构设计。

- 3、7*24运行

大屏显示系统必须具备7*24小时的不间断运行能力，确保安全有序可控。

- 4、画面还原性

显示系统具备展览展示、会议、接待、指挥等功能，图像需要显示效果清晰，屏幕亮度高，显示均匀，色彩还原真实，图像失真小。

- 5、全方位视角

整个LED显示屏需要满足现场各位置观众的视角，而且要满足远近距离或不同角度观看的要求，必须保障各个角度亮度、色彩表现效果一致，更直观、更有利于同时获得超炫的视觉体验。

- 6、观看舒适

长时间观看大屏时，系统必须考虑眼睛疲劳保护、辐射安全性等，同时画面应能适应多种应用场景。

- 7、色温可调

大屏显示系统的色温、屏闪烁等必须符合多种应用场景要求。

- 8、使用寿命

整个大屏系统（显示设备，控制设备）为长时间连续工作而设计的，并充分考虑使用成本问题，必须采用具备长寿命的显示技术产品。

- 9、维护成本

充分考虑设备维护成本、人力维护成本等后期问题，大屏系统应该采用维护便捷、成本小的设计。

- 10、楼层承重安全

大屏显示系统因接触地面面积小并集中、设备堆叠多的特点，对楼层的承重有非常大的压力，大屏系统必须采用先进的轻量化设计。

- 11、低噪音

必须提供给观看者舒适、愉快的低噪音使用环境。

三、建设内容

- 1、大屏显示系统为≤1.56mm像素间距的LED大屏，屏体有效面积为14.58平米，屏幕长7.2米，高2.025米。

- 2、充分利用原有会议系统，进行升级扩容，实现通过图像拼接控制器可以对显示系统的视频源进行任意切换。

3、同时对原会议室主席台线路进行重新整理布线，确保会场的各系统线路通畅，系统稳定。

四、设备清单及技术参数

- （一）设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏体 | 详见设备技术参数 | 平方米 | 14.58 |
| 2 | 发送器 | 标准1u机箱； ≥4网口输出；支持≥2560X960显卡分辨率，单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入/外部音频输入；支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit ；普通视频源带载能力： ≥1920X1200 2048X1152 2560X960 ; | 台 | 6 |
| 3 | 拼接处理器 | 详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | DVI输入卡 | DVI输入卡，支持≥4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，支持分辨率≥1920*1200@60Hz | 块 | 3 |
| 5 | DVI输出卡 | DVI输出卡，支持≥4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率≥1920*1200@60Hz，每个输出可开≥4个窗口，可通过转接头输出VGA信号 | 块 | 2 |
| 6 | 配电箱 | 不低于15KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 | 套 | 1 |
| 7 | 音视系统－框架 | 音视系统－框架包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建 | 项 | 1 |
| 8 | 产品交付服务 | 包含小间距显示屏系统及会议室弱电系统安装和调试。 | 项 | 1 |
| 9 | 辅材 | 包含但不限于超五类网线、电源线、视频线、音频线等，扎带，标签纸，线管、桥架等辅材。 | 项 | 1 |
| 10 | 装饰包边 | U型槽不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 11 | 电视墙板卡扩容 | 高清解码板卡，应能与原有视频会议及电视墙设备完全兼容。支持H.265协议，支持≥2组4K输出，输出≥两组通道，每组接口≥1个HDMI接口 支持电视墙通道≥4画面合成 ，单块板卡支持≥2组4K 4画面合成（每个小画面1080P）输出。 供应商参加谈判时，提供承诺合同签订后三个工作日内提供所报设备与原有视频会议及本院电视墙设备完全兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函，未提供承诺函的作为无效响应文件处理。 | 块 | 1 |
| 12 | 高清视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2、终端采用国产嵌入式操作系统。 3、核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4、支持ITU-T H.323和IETF SIP等通信标准，会议速率支持至少128Kbps－8Mbps。 5、支持H.264、H.264 High Profile、H.265等视频协议。 6、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30等高清分辨率，并能够向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 7、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 8、支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可根据需要设置。 9、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场。 10、标配遥控器，不低于15米遥控距离。 11、设备支持国家密码局认定的国密算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 12、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音仍清晰流畅、可准确理解。 13、本次所投设备必须能够与淮安市人民检察院原有的全国检察机关视频会议系统及本院电视墙设备完全兼容，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能。 供应商参加谈判时，提供承诺合同签订后三个工作日内提供所报设备与原有视频会议及本院电视墙设备完全兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函，未提供承诺函的作为无效响应文件处理。 | 台 | 1 |
| 13 | 综合布线 | 会议室线路拆除及重新综合布线施工 | 项 | 1 |

- （二）主要设备技术参数

- 1、 LED屏体

- 像素间距≤1.5625mm，像素密度≥409600点/㎡，屏体尺寸总体尺寸：长7.2*高2.025m，整屏分辨率≥4068*1296；

- LED显示屏需采用COB全倒装，光源采用全倒装芯片（RGB全倒装），无焊线工艺，共阴原理设计，满足分压供电，红光驱动电压：2.8V，绿（蓝）光驱动电压：3.8V；（供应商参加谈判时，提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作为无效响应文件处理）；

- 单元尺寸≥600*337.5*28mm；

- 为保证产品的平整度和显示效果，要求一体封装的灯板PCB模块尺寸不能低于148mm*168mm；（供应商参加谈判时，提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作为无效响应文件处理）；

- 箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全自然散热结构，无风扇无散热孔，防尘和静音设计，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；

- 单元箱体重量≤6Kg，电源、模组、接收卡、HUB卡全前维护操作，支持热拔插；

- 箱体后部一体化设计，无任何线材、接口裸露位置，接线隐藏式设计；

- 模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用50μ镀金接插件硬连接浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调；

- 设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不应出现电、机械或操作系统的故障

- 支持屏体拼缝亮线、暗线校正；

- 色温可调范围：1000K～10000K；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；

- 视角：水平视角≥175°，垂直视角≥175°；

- 模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb；

- 峰值功耗≤350W/㎡、平均功耗≤150W/㎡；

- VICO指数（人眼视觉舒适度），测试值在 0≤VICO＜1 间，属于 I 级舒适度，人眼观看基本无疲劳感；

- 采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低眩光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感；

- LED表面硬度可达等级≥HRC 8级，防止剐蹭伤害屏幕（供应商参加谈判时，提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖供应商电子签章，未提供的作为无效响应文件处理）；

- 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差＜0.5%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内；

- 箱体防护等级达到IP65或以上；

- 着火危险实验检测：显示屏PCB板、线材、电源、连接件、面罩，达到V-0级或以上。

- 2、 拼接处理器

- 设备最大支持同时驱动不低于2片4K输入卡+4片高清输入卡和2片4K输出卡；

- 单台设备最大支持不低于24路1920×1200高清视频信号输入、8路1920×1200高清视频信号输出；

- 输入/输出卡支持热插拔更换，输入卡插回至图像信号输出的恢复时间≤2s，输出卡插回至图像信号输出的恢复时间≤8s；

- 可接入信号类型包括DVI、 HDMI 、DisplayPort . SDI、VGA、CVBS、YPbPr 、HDBaseT、网络视频中的一种或多种，可输出信号类型包括DVI、HDMI、HDBaseT、 SDI 网络视频中的一种或多种；

- 输出分辨率可设置为4096×2160、3840×2400、3840×2160、2560×1600、2048×1080、1920× 1200、1920×1080、1600X1200、1440×1050、1440×900、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×800、1280×720、1024×768、800×600；

- 支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏最大支持开启4个窗口；

- 支持多个窗口叠加显示；

- 支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像；

- 支持窗口大小调节，可进行任意长宽比缩放；

- 支持在输入通道上叠加字符；

- 支持截取输入信号的局部图像进行显示；

- 拼接模式下，支持上传并显示最大分辨率为10000×4000的底图；

- 可通过客户端进行拼接设置，每组拼接方案可设置不同的屏幕组合方式和分辨率，最大支持不低于4套拼接方案设置；画面拼接时，各拼接单元的显示画面应同步显示。输出画面快速变化时，不应有撕裂、错位等现象；画面拼接时，各拼接单元的显示画面不应有明显的色差；

- 可通过客户端更新DVI、DisplayPort.HDMI、VGA 等接口的 EDID信息，包括分辨率等信息；

- 可通过客户端设置拼接处理器的输出通道与输出接口的逻辑对应关系；当客户端的输出通道投放图像信号时，与其对应的输出接口应输出与该输出通道对应的图像；

- 同类型输入、输出卡更换后无需配置，可恢复至原先的正常工作状态；

- 设备启动电源至输出测试画面的时间间隔≤10s。

注：上述技术参数要求为必须完全满足项，供应商未完全满足的作为无效响应文件处理。

五、绿色条款

本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

- 成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

六、质保

本项目免费质保期为三年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。成交供应商在质保期内对设备免费维修、系统免费调试和升级，超出质保期后仅收取成本费。质保期内所更换的设备须为原厂正品。

七、其他要求

本项目由江苏建昊工程咨询有限公司协助采购人做了前期咨询工作。中标人须在成交通知书发出前向江苏建昊工程咨询有限公司交纳咨询费用捌仟陆佰元整。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在报价中，无需单独列项计取。

- 八、商务部分

（一）供货时间：合同签订之日起15日内供货安装调试完毕。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

合同签订设备进场后预付合同价的50%，项目验收合格且成交供应商向采购人出具有效正规发票后一次性付清余款。

备注：以上付款供应商在收取合同款时须经采购人书面同意，并向采购人提供足额有效合法的发票，因供应商票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及采购人相关要求，而导致合同款不能支付的责任由供应商承担。

- 第五章  响应文件格式

响 应 文 件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（电子签章）

日       期：

响应文件主要目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告（本项目只需提供2023年6月-2023年12月中任一月份的资产负债表及利润表即可，成立不满三个月的企业无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、谈判响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

本项目只需提供2023年6月-2023年12月中任一月份的资产负债表及利润表即可，成立不满三个月的企业无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子签章）

单位地址：

日期：

八、谈判响应函

致：淮安市政府采购中心

根据贵方的 （项目编号）      号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判、有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（电子签章）：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日  期：

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

十一、分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。交付时间在此表中体现，以天为单位，整数。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。