金湖县2025年度省级以上水利发展资金支持农业水价综合改革项目清单编制说明

一、工程概况：

项目主要是对金湖县各镇（街道）小型水利工程设施进行维修养护施工。具体内容为第一类建筑工程：完成房屋维修6处、挡土墙修复4处、踏步维修3处，并实施了渠首拆建1处、涵洞维修加固1处、更换防盗门18扇；新建混凝土防渗渠110米；第二类金属结构、机电设备及电气工程：更换及维修水泵16台、更换及维修电机5台、电动机1台、真空泵5台、背靠轮2个；更新启闭机16台、无泄漏节能型拍门35个、拦污栅12个；安装启动柜共8台，开关柜与配电柜共6台，变压器3台，直流电源系统2处。
二、编制范围：

工程施工图纸的内容。

三、编制依据：

1、建设单位2025年12月16日提供淮安市水利勘测设计研究院有限公司设计的金湖县2025年度省级以上水利发展资金支持农业水价综合改革项目的盖章版施工图纸、2025年11月28日建设单位修改意见、2025年12月18日建设单位修改意见、2025年12月19日建设单位修改意见等；

2、苏水基（2015）32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》；

3、苏水基（2019）6号关于颁发《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

4、《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）；

5、苏水基（2012）39号关于颁发《江苏省水利工程设计概（预）算编制规定》（2012年版）的通知；

6、《江苏省水利工程维修养护预算编制规定及定额》（苏水运管〔2024〕3号）；

7、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

8、国家及地方有关政策法规；

9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、其他说明

根据建设单位要求以及结合工程具体情况，本清单作如下说明：

1、土方项目除清单中注明外，挖填方式、运距及土方分类等由投标人自行合理确定，本工程所涉及土源、弃土场、土方转运等由承包人自行解决，报价时其费用包含在土方工程单价中；

2、投标时安全文明措施费按33000.00元报价，为不可竞争费用，投标人不得修改，否则作废标处理；

3、环境保护费、交通费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费、施工围堰(含填筑、维护、拆除、外运费)、施工降排水费、保险费等均包含在投标报价中，不单独列项。施工房屋、矛盾协调、临时占地赔偿、青苗赔偿及其它临时工程等可能发生的一切费用，均包含在投标报价中，不单独列项；

4、工伤保险为强制性保险，承包人必须投保，费用包含在投标报价中，不单独列项，建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害险、施工设备险、第三者责任险的保险费用包含在投标报价中，不单独列项，发包人不另行支付；

5、其他项目清单中的预留金为（工程量清单计价+措施项目计价）*3%，费率和计算基础不得修改，预留金由发包人掌握使用；

6、对于清单中“项目特征”描述，只是对该部分项目特征的概述，而非是项目特征的全面描述，应包含设备的采购、安装、调试所需的配件、辅材以及涉及的土建工程及调试同心度等工程所涉及的所有费用，计价时必须同时考虑设计图纸、实际现场及相关国家规范的要求；

7、清单中措施费项目不完善的，投标人根据现场情况自行综合考虑，报价均体现在其他措施或相关清单中，后期不再单独结算；

8、项目实施工程中更换下来的水泵、启闭机、闸门等设备、元器件要根据建设单位要求处理；

9、凡招标范围内未单独列项的工程内容及投标人报价时未填写的单价和合价，均视为投标人为完成合同工程量的相关辅助工作，已包括在工程量清单的其他单价和合价中；

10、工程量清单中未单独列项的小型配套建筑物、机电设备等拆除工程，其费用均包含在投标报价中，不单独列项；

11、除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量清单中的相关子目的综合单价中。除已单独列项外，有关伸缩缝、止水、气体粉面、勾缝、脚手架、模板等费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，混凝土工程单价含商品砼购置（或自拌）、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。