2025年江苏省淮安环境监测中心药品

试剂等外包采购项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031

采购人：江苏省淮安环境监测中心

项目名称：2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等

外包采购项目

采购代理公司：江苏新时代工程项目管理有限公司

二〇二五年五月三十日

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………7

第三章  评标标准……………………………………………………22

第四章  合同格式及条款……………………………………………25

第五章  项目采购需求………………………………………………36

第六章  投标文件格式………………………………………………87

第一章  投标邀请

受江苏省淮安环境监测中心的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就该单位2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目的潜在投标人应在江苏新时代工程项目管理有限公司（淮安经济技术开发区枚乘路33号通海大厦13层）获取招标文件，并于2025年6月24日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031

（二）项目名称：2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：140万元

（五）最高限价：140万元（其中：实验室试剂耗材最高限价100万元，仪器维保维修最高限价40万元）

（六）采购需求：2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购，详见招标文件第五章。

（七）合同履行期限：合同签订后，服务期限至2025年12月31日。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体参加投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人必须具有危险化学品经营许可证（提供证书复印件加盖投标人公章）；

2、投标人必须具有非药品类易制毒化学品经营备案证明（提供证明材料复印件加盖投标人公章）。

3、供应商在投标截止时间前到采购单位进行实地现场勘察，充分了解采购人的需求，提供采购单位现场勘察盖章证明（提供经采购人确认现场勘察证明材料复印件加盖投标人公章）。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、如果投标人确认参与本项目投标，请把投标人参与投标确认函、单位营业执照、授权委托书及经办人身份证复印件加盖公章发送至代理机构邮箱（2521600027@qq.com），文件材料费：人民币400元/份（售后不退），未缴纳文件材料费的投标人的投标文件将被拒绝。

2、报名时间：2025年6月4日至2025年6月10日上午8：30—11：30；下午2：00—5：30（周六、日和法定节假日除外），报名时请提前电话联系，以免给您造成不必要的麻烦。

注：如果投标人未填写投标人参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有所更正或修改而代理公司因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年6月24日14时30分（北京时间）

（二）开标地点：淮安经济技术开发区枚乘路33号通海大厦13层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称：江苏省淮安环境监测中心

地址：淮安市健康西路77号

联系人：高昌明

联系电话：0517-83605822

2、采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：淮安经济技术开发区枚乘路33号通海大厦13层

联系人：葛芳萍

联系电话：19961838233

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至代理公司电子邮箱2521600027@qq.com），代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的代理公司将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，代理公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已发送《投标人参与投标确认函》的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由投标人自行承担。】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、维修、保养、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3代理公司不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

15.投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2代理公司可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1代理公司将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由代理公司工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及代理公司认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

22.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，代理公司报经财政监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，代理公司根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家投标人进行竞争性谈判或竞争性磋商。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人或采购代理公司将依法对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品(/)。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(11)不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照22.4款执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，代理公司将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 代理公司和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标投标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3代理公司将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1代理公司在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3本项目招标代理费按照苏政采协【2024】20号文收费标准执行,专家评审费另行按实计取，中标人必须在中标通知书发出前向代理公司交纳代理费及评审费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取，在领取中标通知书前支付。

28.4中标通知书将是合同的一个组成部分。

29.签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的复印件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分:10分

投标人所投产品的要求完全满足招标文件中采购需求及清单所列条目的得10分。产品性能、参数指标值每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止，本项最低得0分，本项最多得 10分。

注：投标人针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未按在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

3、方案部分:40分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）供货方案（10分）

根据投标人提供的供货方案内容完整性，方案合理性，包括对供货周期保障、提高质量、保障供货全过程安全的措施详尽程度，且方案对本项目特点的针对性。

方案优秀的得10分，良好的得7分，一般的得3分，方案较差或者不提供的不得分。

（2）仪器维保方案（10分）

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的仪器维保方案，主要包括维保检修的时效性、员工及器具配置、维保质量措等内容进行打分。

方案优秀的得10分，良好的得7分，一般的得3分，方案较差或者不提供的不得分。

（3）应急方案（10分）

投标人根据货物的安全运输、仪器维保等内容，提供完整、可靠、操作性强的应急方案。

方案优秀的得10分，良好的得7分，一般的得3分，方案较差或者不提供的不得分。

（4）售后服务方案（10分）

投标人拟对本项目所提供的方案内容，包括对响应时间、客户满意度、售后力量等。

方案优秀的得10分，良好的得7分，一般的得3分，方案较差或者不提供的不得分。

4、商务部分：20分

（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或者GB/T45001）职业健康管理体系认证证书的，每提供一个得1分,本项最多得3分，没有不得分（提供有效的认证证书复印件加盖供应商公章）。

（2）投标人具有有效期内的设备维修安装企业能力等级证书的得3分，没有不得分（提供证书复印件加盖投标人公章）。

（3）供应商拟派本项目技术服务人员具有中级及以上工程师职称证书的，每有一人得1分，本项最多得4分，没有不得分（提供证书及投标人为其缴纳的2024年9月以来任意一个月的社保证明复印件加盖投标人公章）。

（4）投标人自2021年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似耗材项目业绩的，每有一个得2分，最高得4分，承担过类似维保项目业绩的，每有一个得 2分，最高得 6分；本项最多得10分，没有不得分（提供合同复印件并加盖投标人公章）。

注：合同业绩证明材料应能够反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据（项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031）的            项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为         元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

1、供货时间：合同签订后，服务期限至2025年12月31日。

2、供货地点：采购人指定地点。

四、付款

1、实验室试剂耗材部分：合同签订生效后，货款由采购人按每月支付一次,采购人每月按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

2、仪器维保维修部分：合同签订生效后，维修费由采购人按照6个月分批付款，每月支付一次,期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：中标人在收取货款前须向采购人提供等额有效发票，因中标人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致价款不能支付的责任由中标人承担。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下1   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商后方可更改。本合同一式柒份，甲方、乙方各执三份，代理机构执一份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签定日期：                        签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1代理公司项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031招标文件、乙方提交的项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同应在甲方、乙方双方签字盖章后生效。

19.3本合同一式七份，以中文书就，甲方、乙方各执三份，代理机构执一份。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目分为两个部分，其中第一部分为实验室试剂耗材采购，第二部分为仪器维保维修。

第一部分：实验室试剂耗材采购

★二、实验室试剂耗材采购清单

1-1试剂明细表

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总磷快速测定试剂 | LH-P1P2-100 | 盒 | 20 |  |  |
| 2 | 总磷测试试剂盒 | 0.06-3.5mg/L50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 3 | 总磷测试包 | 0.2-10mg/L 50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 4 | 总氮快速检测盒 | 0-20mg/L 50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 5 | 正已烷 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 6 | 正己烷 | 色谱纯500ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 7 | 鱼类多样性监测试剂盒 | 标准 | 盒 | 1 |  |  |
| 8 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 1 |  |  |
| 9 | 尹红美蓝琼脂培养基 | BR250g | 瓶 | 1 |  |  |
| 10 | 异烟酸 | 100g | 瓶 | 2 |  |  |
| 11 | 异丙醇 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 12 | 乙酸异戊酯 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 13 | 乙酸乙酯 | 色谱纯500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 14 | 乙酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 15 | 乙腈 | 色谱纯4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 16 | 乙二醇 | AR500ml 20瓶/箱 | 箱 | 6 |  |  |
| 17 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR250g | 瓶 | 2 |  |  |
| 18 | 亚硝基铁氰化钠 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 19 | 亚甲蓝溶液 | 30mg/L 500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 20 | 溴甲酚紫 | 10g | 瓶 | 1 |  |  |
| 21 | 溴甲酚绿 | 10g | 瓶 | 1 |  |  |
| 22 | 溴化钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 23 | 溴百里酚蓝 | 10g | 瓶 | 1 |  |  |
| 24 | 溴百酚蓝 | AR5g | 瓶 | 1 |  |  |
| 25 | 硝酸汞 | AR5g | 瓶 | 1 |  |  |
| 26 | 硝酸钯 | GR1g | 瓶 | 1 |  |  |
| 27 | 硝基苯 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 28 | 五氯酚 | AR1mg | 瓶 | 1 |  |  |
| 29 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 30 | 无水碳酸钠 | 基准100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 31 | 无水硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 32 | 文库构建试剂盒 | 标准 | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 钛铁试剂 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 34 | 酸性磷酸盐洗涤液 | 5% 500ml | 瓶 | 10 |  |  |
| 35 | 松香油 | 25ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 36 | 四水合酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 2 |  |  |
| 37 | 四硼酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 38 | 四氯乙烯 | 环保级500ml | 瓶 | 6 |  |  |
| 39 | 水杨酸钠 | AR 250g | 瓶 | 10 |  |  |
| 40 | 水杨酸 | AR250g | 瓶 | 2 |  |  |
| 41 | 三氯化六氨合钴 | 25g | 瓶 | 3 |  |  |
| 42 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 瓶 | 5 |  |  |
| 43 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 44 | 氢氧化钙 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 45 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 46 | 柠檬酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 47 | 纳氏试剂 | 500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 48 | 酶底物法培养基 | 200个/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 49 | 氯化钙 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 50 | 氯化钡 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 51 | 氯化铵 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 52 | 硫酸银 | AR25g | 瓶 | 11 |  |  |
| 53 | 硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 54 | 硫酸铁铵 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 55 | 硫酸铁 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 56 | 硫酸铝钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 57 | 硫酸钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 58 | 硫酸汞 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 59 | 硫酸铵 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 60 | 硫氰酸钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 61 | 硫氰酸汞 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 62 | 磷酸氢二钾 | AR250g | 瓶 | 1 |  |  |
| 63 | 磷酸氢二铵 | 25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 64 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准50g | 瓶 | 1 |  |  |
| 65 | 连续流动分析仪镀膜液 | 货号：13914 | 瓶 | 1 |  |  |
| 66 | 连华科技LH-E-500 | LH-E-500 | 盒 | 2 |  |  |
| 67 | 抗坏血酸 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 68 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 2 |  |  |
| 69 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 25923 | 支 | 2 |  |  |
| 70 | 甲醛 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 71 | 甲基红 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 72 | 甲基橙指示剂 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 73 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 74 | 甲醇 | 色谱纯4L | 瓶 | 4 |  |  |
| 75 | 环乙烷二胺四乙酸 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 76 | 环境DNA提取试剂盒 | 标准 | 盒 | 2 |  |  |
| 77 | 黑曲菌标准菌株 | 编号：DL-C-A3-02 | 瓶 | 2 |  |  |
| 78 | 硅胶 | 500g | 瓶 | 5 |  |  |
| 79 | 铬酸钾 | CP500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 80 | 铬酸钡 | CP500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 81 | 氟试剂（茜素-3-甲胺-N-二乙酸） | AR1g | 瓶 | 1 |  |  |
| 82 | 酚酞指示剂 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 83 | 二水柠檬酸钠 | AR500g | 瓶 | 2 |  |  |
| 84 | 二氯异氰尿酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 85 | 二氯甲烷 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 86 | 二苯碳酰二肼 | AR5g | 瓶 | 1 |  |  |
| 87 | 二苯氨基脲 | 25g | 瓶 | 2 |  |  |
| 88 | 对氨基苯磺酸 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 89 | 靛蓝二磺酸钠 | 10g | 瓶 | 1 |  |  |
| 90 | 淀粉指示剂 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 91 | 低苯级二硫化碳 | 500ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 92 | 大肠埃希氏菌 | 编号：QS013C | 瓶 | 2 |  |  |
| 93 | 次氯酸钠溶液 | CP500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 94 | 次氯酸钠 | 500ml | 瓶 | 5 |  |  |
| 95 | 藏红T | BS25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 96 | 丙烯基硫脲硝化抑制剂 | 35g | 瓶 | 2 |  |  |
| 97 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 98 | 氨磺酸 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 99 | 氨氮测试试剂盒 | 0.02-2.5mg/L50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 100 | 氨氮测试包 | 0-20mg/L 50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 101 | TaKaRaTB Green® Premix Ex Taq™ II试剂盒 | 40个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 102 | Qubit dsDNA HS asssy试剂盒 | Q32851 | 盒 | 1 |  |  |
| 103 | QIAGEN DNeasy Blood & Tissue Kit（250）试剂盒 | 250次/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 104 | PH缓冲液 | 4、6.86、9.18 | 套 | 8 |  |  |
| 105 | N,N-二甲基甲酰胺 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 106 | N，N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 25g | 瓶 | 1 |  |  |
| 107 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | AR1g | 瓶 | 1 |  |  |
| 108 | MFeasy library Kit（24samples）试剂盒 | MF-180226 | 盒 | 1 |  |  |
| 109 | EDTA二钠 | AR250g | 瓶 | 2 |  |  |
| 110 | EDTA-2NA | AR250g | 瓶 | 1 |  |  |
| 111 | EC培养基 | 250g | 瓶 | 5 |  |  |
| 112 | COD化学需氧量测试包 | 0-250mg/L 50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 113 | COD测试试剂盒 | 15-150mg/L 50次/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 114 | 4-氨基苯磺酰胺 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 115 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 25g | 瓶 | 1 |  |  |

1-2耗材明细表

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特氟龙滤膜 | 货号7592-104 | 盒 | 2 |  |  |
| 2 | 棕色酸式滴定管 | 聚四氟50ml | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 有机系针式过滤器 | 0.45µm 100个/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 4 | 齐化管 | 货号：DMA8134 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 广口棕色玻璃瓶 | 10L | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 洗针瓶 | 25个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 7 | 棕色试剂瓶 | 1000ml | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 透明进样瓶 | 2ml 100个/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 9 | 手提保温箱 | 4L | 个 | 3 |  |  |
| 10 | ICPMS截取锥 | 货号G3280-67041 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 增氧泵 | 流量≥1.0L/min | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 棕色试剂瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 棕色试剂瓶 | 2500ml | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 尖头钢锹 | 120cm | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 取样铲 | 大号 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 样品筛（含底盖） | 20目 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 土壤样品袋 | 25*35cm | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 塑料挡板 | 30*30cm | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 棕色容量瓶 | 250ml | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 棕色容量瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 21 | 棕色进样瓶（带盖） | 1.5ml 100个/盒 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | DNPH小柱 | 1000mg/6ml 20个 | 盒 | 5 |  |  |
| 23 | 除臭氧小柱 | 1.0g/1ml 20个/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 24 | 棕色进样瓶（带盖） | 2ml 100个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 25 | 离子交换柱 | CAD-40 | 根 | 2 |  |  |
| 26 | 反应管 | 150mm 10个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 27 | 强酸型阳离子交换树脂（H型） | 732型 | 盒 | 1 |  |  |
| 28 | 棕色进样瓶 | 2ml 100个/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 29 | 过滤孔筛 | 0.15mm | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 层杆管 | 内径0.8cm*10cm | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml | 个 | 200 |  |  |
| 32 | 无菌取样瓶 | 100ml 200个/箱 | 箱 | 3 |  |  |
| 33 | 97孔盘 | 100个/箱 | 箱 | 3 |  |  |
| 34 | 液相色谱柱 | 2.1x100mm,1.8um,600bar | 根 | 1 |  |  |
| 35 | 棕色广口试剂瓶 | 1000ml | 个 | 10 |  |  |
| 36 | 干燥器 | 300mm | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 冰箱温度计 | DT-1 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 虹吸桶 | 20L | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 水样均分器 | 通用 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 棕色玻璃瓶 | 40ml 100个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 41 | 硫化物采样瓶 | 200ml | 个 | 20 |  |  |
| 42 | 棕色玻璃瓶 | 250ml | 个 | 10 |  |  |
| 43 | 锥形瓶 | 150ml | 个 | 15 |  |  |
| 44 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 15 |  |  |
| 45 | 锥形瓶 | 配HCA-306蒸馏仪 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 锥形瓶 | 50ml | 盒 | 1 |  |  |
| 47 | 进样瓶架 | 2ml | 个 | 5 |  |  |
| 48 | 中速定量滤纸 | 中速12.5cm 50盒 | 箱 | 1 |  |  |
| 49 | 转子 | B15(6*15MM) | 个 | 50 |  |  |
| 50 | 总磷试剂耗材 | LH-P1P2-100 | 盒 | 10 |  |  |
| 51 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 个 | 3 |  |  |
| 52 | 比色皿 | 带盖30mm | 个 | 2 |  |  |
| 53 | 有机针头过滤器 | 0.45μm 100个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 54 | 有机针式过滤器 | 25mm*0.45um | 盒 | 2 |  |  |
| 55 | 有机针式过滤器 | 0.22um 13mm | 罐 | 2 |  |  |
| 56 | 有机针式过滤器 | 0.45um 100个/罐 | 罐 | 2 |  |  |
| 57 | 移液针 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 移液针 | 100ul | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 移液枪枪头 | 5mL 300个/包 | 个 | 10 |  |  |
| 60 | 移液枪枪头 | 200ul 1000个/包 | 袋 | 5 |  |  |
| 61 | 定性滤纸 | 慢速12.5 | 盒 | 2 |  |  |
| 62 | 移液枪枪头 | 1ml 500个/包 | 袋 | 10 |  |  |
| 63 | 移液枪枪头 | 10ml 100个/包 | 袋 | 10 |  |  |
| 64 | 平底全玻璃磨口蒸馏器 | 500ml | 个 | 6 |  |  |
| 65 | 聚乙烯分液漏斗 | 250ml | 个 | 15 |  |  |
| 66 | 平底蒸发皿 | 125ml | 个 | 15 |  |  |
| 67 | 移液枪 | 5ml | 把 | 2 |  |  |
| 68 | 移液枪 | 10ml | 把 | 2 |  |  |
| 69 | 聚乙烯吸收瓶 | 75ml | 个 | 10 |  |  |
| 70 | 三氯化铬氧化管 | 通用 | 个 | 10 |  |  |
| 71 | 三通宝塔头 | 通用 | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 负压表 | YE100-100KPA | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 折页板夹 | A4 | 个 | 100 |  |  |
| 74 | 移液枪 | Iml | 个 | 2 |  |  |
| 75 | 一次性注射器 | 5ml 100个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 76 | 松香油 | 25ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 77 | 土壤取样棉布袋 | 30*40cm | 个 | 150 |  |  |
| 78 | 地下水位计 | 50米 | 卷 | 1 |  |  |
| 79 | 蠕动泵压块 | 原子荧光9700用 | 套 | 2 |  |  |
| 80 | 移液吸头叠盒 | 96孔 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 双排16孔超强可锁止金属磁力架 | 1.5ml/2ml | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 无尘擦拭纸 | 280抽 | 包 | 10 |  |  |
| 83 | 干冰 | 20斤 | 包 | 1 |  |  |
| 84 | 冰袋 | 200ml 50个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 85 | 一次性注射器 | 10ml 100个/包 | 袋 | 10 |  |  |
| 86 | 一次性丁晴手套 | M号 100副/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 87 | 刻度吸量管 | 10ml | 只 | 5 |  |  |
| 88 | 胖肚移液管 | 10ml | 只 | 5 |  |  |
| 89 | 一次性丁晴手套 | L号 100只/盒 | 箱 | 6 |  |  |
| 90 | 样品架 | 16mm*60孔 | 个 | 10 |  |  |
| 91 | 样品架 | 30mm*21孔 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 样品管 | 10ml 200只/包 | 包 | 20 |  |  |
| 93 | 一次性样品杯杯盖 | 配10ml进样瓶 | 袋 | 2 |  |  |
| 94 | 搪瓷盘 | 30*40cm | 个 | 60 |  |  |
| 95 | 样品封装袋 | 13*19cm 100个/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 96 | 方头铁锹 | 1.2米方铲 | 把 | 4 |  |  |
| 97 | 样品封装袋 | 18*26cm 100个/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 98 | 布兰德移液枪枪头 | 200um 1000个/袋 | 包 | 1 |  |  |
| 99 | 样品封装袋 | 20*30cm 100个/袋 | 袋 | 5 |  |  |
| 100 | 洗针瓶垫子 | 07673-40180 | 袋 | 5 |  |  |
| 101 | 温湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |  |  |
| 102 | 微量进样针 | 尖头 10ul | 根 | 30 |  |  |
| 103 | 微量进样针 | 尖头 100ul | 根 | 15 |  |  |
| 104 | 顶空样品瓶 | 标准 配盖子 | 套 | 1 |  |  |
| 105 | 康宁管 | 50ml | 支 | 200 |  |  |
| 106 | 玻璃注射器 | 100ml | 个 | 10 |  |  |
| 107 | 硅酸镁吸附柱 | OL-P0013 | 盒 | 6 |  |  |
| 108 | 微量进样针 | 5ul | 个 | 1 |  |  |
| 109 | 液体流量计 | / | 个 | 2 |  |  |
| 110 | 宝塔头 | / | 个 | 10 |  |  |
| 111 | 沉降虹吸装置 | / | 个 | 1 |  |  |
| 112 | 平行样分样器 | / | 个 | 1 |  |  |
| 113 | 隔绝CO2的滴定管装置 | 100ml | 套 | 1 |  |  |
| 114 | 隔绝CO2的移液管装置 | 25ml | 套 | 1 |  |  |
| 115 | 铁架台（含蝴蝶夹） | 小号 | 个 | 1 |  |  |
| 116 | 透明广口试剂瓶 | 1000ml | 个 | 60 |  |  |
| 117 | 铜空心阴极灯 | nov350专用 | 个 | 1 |  |  |
| 118 | 50ml定量瓶架 | 直径30mm;21孔 | 个 | 4 |  |  |
| 119 | 铜空心阴极灯 | ZEEnit350 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 气相缩进式混合衬管 | G2397-20540 | 个 | 1 |  |  |
| 121 | 气相密封垫圈 | 5080-8774 | 个 | 1 |  |  |
| 122 | 气相石墨垫 | 5080-8853 | 包 | 1 |  |  |
| 123 | 分液漏斗架 | 250ml1*6 | 个 | 2 |  |  |
| 124 | 聚乙烯烧杯 | 100ml | 个 | 20 |  |  |
| 125 | 塑料定量瓶 | 50ml | 箱 | 500 |  |  |
| 126 | 滤膜盒 | 90mm | 个 | 300 |  |  |
| 127 | 试剂瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 128 | 分气过滤瓶 | 标配 | 个 | 1 |  |  |
| 129 | 一次性样品杯 | 5ml | 盒 | 3 |  |  |
| 130 | 一次性样品杯堵头 | 5ml | 盒 | 3 |  |  |
| 131 | 碲灯 | 碲元素 | 个 | 1 |  |  |
| 132 | 聚四氟乙烯坩埚 | 50ml | 个 | 100 |  |  |
| 133 | 屈臣氏水 | 4.5L 4瓶/桶 | 箱 | 20 |  |  |
| 134 | 低浓度颗粒物采样头前弯管 | 12mm | 个 | 20 |  |  |
| 135 | 试剂瓶 | 1000ml | 个 | 40 |  |  |
| 136 | 不锈钢托网 | Φ47mm | 盒 | 4 |  |  |
| 137 | 铝箔密封圈 | Φ47mm | 盒 | 4 |  |  |
| 138 | 磁力搅拌器配件 | 901型 | 个 | 1 |  |  |
| 139 | 石英滤膜 | 90mm 50片/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 140 | 小口二通缓冲瓶 | 500ml | 个 | 10 |  |  |
| 141 | 3M活性炭口罩 | 9541V 20个/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 142 | 3M颗粒物口罩 | 9501V 25个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 143 | 泥网 | 60cm | 个 | 1 |  |  |
| 144 | 宽口塑料瓶 | 50ml | 个 | 100 |  |  |
| 145 | 不锈钢镊子 | 通号 3个/套 | 套 | 3 |  |  |
| 146 | 抽水泵 | 128AH | 个 | 1 |  |  |
| 147 | 不锈钢筛网 | 40目 直径60cm | 个 | 2 |  |  |
| 148 | 聚酯无臭袋 | 3L | 个 | 1200 |  |  |
| 149 | 小胶塞 | 配用3L袋 | 个 | 200 |  |  |
| 150 | 石英滤膜 | Φ47mm 100张/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 151 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 4 |  |  |
| 152 | 石墨管 | 407-152.315 | 盒 | 1 |  |  |
| 153 | 烧杯 | 150ml | 个 | 10 |  |  |
| 154 | 烧杯 | 3L | 个 | 3 |  |  |
| 155 | 烧杯 | 100ml | 个 | 12 |  |  |
| 156 | 烧杯 | 500ml | 只 | 40 |  |  |
| 157 | 烧杯 | 50mL | 个 | 20 |  |  |
| 158 | 分样筛 | 20cm*5mm | 个 | 2 |  |  |
| 159 | 氟离子复合电极 | E-201-L型 | 个 | 1 |  |  |
| 160 | 溶解氧电极 | JPB-607a | 个 | 1 |  |  |
| 161 | 石棉网 | 12.5cm | 片 | 2 |  |  |
| 162 | 水银温度计 | 50-100度 | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 溶解氧电极 | LD010103 | 个 | 1 |  |  |
| 164 | 连续流动分析仪镀膜液 | 货号：13914 | 瓶 | 1 |  |  |
| 165 | AS19阴离子分析柱 | 4X250mm | 个 | 1 |  |  |
| 166 | AS19阴离子保护柱 | 4X50mm | 个 | 1 |  |  |
| 167 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 |  |  |
| 168 | 阳离子色谱柱及配套保护柱 | 1-250/4.0 | 套 | 1 |  |  |
| 169 | 棕色溶解氧试剂瓶 | 500ml | 个 | 30 |  |  |
| 170 | COD分析仪磁子 | 顺昕1500型 | 个 | 40 |  |  |
| 171 | COD分析仪消解杯 | 顺昕1500型 | 个 | 10 |  |  |
| 172 | COD分析仪试剂瓶托架 | 顺昕1500型 | 个 | 1 |  |  |
| 173 | 石英纤维滤膜 | 90mm 50张/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 174 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 90mm*5um | 盒 | 1 |  |  |
| 175 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 6 |  |  |
| 176 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 10 |  |  |
| 177 | 带柄瓷坩埚 | 100ml | 个 | 50 |  |  |
| 178 | ICPMS泵油 | 货号X3760-64004 | 瓶 | 2 |  |  |
| 179 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 10 |  |  |
| 180 | 采样瓶盖垫子 | 40ml 100个/包 | 包 | 2 |  |  |
| 181 | COD密封反应管 | FYG-MF-16-150 | 盒 | 10 |  |  |
| 182 | COD比色皿 | BSM-BL-30-15 | 盒 | 2 |  |  |
| 183 | 移液器架 | 通用型 | 个 | 6 |  |  |
| 184 | 玻璃量筒 | 1L | 个 | 2 |  |  |
| 185 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 186 | 注射器 | 10ml 100个/包 | 包 | 2 |  |  |
| 187 | 4L钢瓶减压阀 | 4L | 个 | 1 |  |  |
| 188 | 屈臣氏蒸馏水 | 650ml 24瓶/箱 | 箱 | 2 |  |  |
| 189 | 屈臣氏蒸馏水 | 4L 4瓶/箱 | 箱 | 30 |  |  |
| 190 | 平底蒸馏烧瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |
| 191 | POLYSEED 引种颗粒 | 50粒 | 瓶 | 1 |  |  |
| 192 | 枪头 | lml 1000个/包 | 包 | 5 |  |  |
| 193 | 枪头 | 10ml 100只/包 | 包 | 20 |  |  |
| 194 | 铅空心阴极灯 | nov350专用 | 个 | 1 |  |  |
| 195 | 磁转子 | B15(6*15MM) | 个 | 10 |  |  |
| 196 | 铅空心阴极灯 | ZEEnit350 | 个 | 1 |  |  |
| 197 | 胖度移液管 | 1ml | 个 | 5 |  |  |
| 198 | 胖度移液管 | 2ml | 个 | 5 |  |  |
| 199 | 电导电极 | DSJ-1C | 个 | 2 |  |  |
| 200 | 防爆柜 | 30加仑 | 个 | 1 |  |  |
| 201 | 数显电热板配件 | DB-2EFS | 套 | 2 |  |  |
| 202 | 比表水水银温度 | BIO-SW-40 | 个 | 5 |  |  |
| 203 | 胖度移液管 | 5ml | 个 | 5 |  |  |
| 204 | 胖度移液管 | 10ml | 个 | 5 |  |  |
| 205 | 镍坩埚 | 50ml | 个 | 20 |  |  |
| 206 | 耐酸碱分液漏斗架 | 500ml | 个 | 5 |  |  |
| 207 | 耐酸碱分液漏斗架 | 250ml | 个 | 5 |  |  |
| 208 | 流动注射仪泵管 | 货号：3026 | 包 | 2 |  |  |
| 209 | 安捷伦样品瓶（棕色） | 1.5ml 100个/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 210 | ALTEF气袋 | 2L | 个 | 10 |  |  |
| 211 | 不锈钢试管架 | 50ml | 个 | 2 |  |  |
| 212 | 试管 | 10ml 12支/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 213 | 色谱垫 | 100只/包 | 包 | 100 |  |  |
| 214 | 玻璃锥形瓶 | 150ml | 个 | 30 |  |  |
| 215 | 流动注射仪泵管 | 货号：3028 | 包 | 2 |  |  |
| 216 | 净化管 | 安捷伦GC-MS用 | 跟 | 1 |  |  |
| 217 | 大试管架 | 50ml | 个 | 4 |  |  |
| 218 | 滴定台 | 标准 | 个 | 3 |  |  |
| 219 | 带塞刻度管 | 100ml | 个 | 10 |  |  |
| 220 | 带塞锥形瓶 | 250ml | 个 | 20 |  |  |
| 221 | 流动注射仪泵管 | 货号：3030 | 包 | 2 |  |  |
| 222 | 流动注射仪泵管 | 货号：3036 | 包 | 2 |  |  |
| 223 | 流动注射仪泵管 | 货号：3084 | 包 | 2 |  |  |
| 224 | 流动注射仪泵管 | 货号：3087 | 包 | 2 |  |  |
| 225 | 流动注射仪泵管 | 货号：3088 | 包 | 2 |  |  |
| 226 | 量筒 | 100ml | 个 | 6 |  |  |
| 227 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 |  |  |
| 228 | 砂芯抽滤装置 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
| 229 | 量筒 | 250ml | 个 | 2 |  |  |
| 230 | 离心管架 | 50ml | 个 | 2 |  |  |
| 231 | 镉空心阴极灯 | ZEEnit350 | 个 | 1 |  |  |
| 232 | 离心管 | 0.5ml 1000个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 233 | 比色管 | 25ml 12个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 234 | 镍空心阴极灯 | ZEEnit350 | 个 | 1 |  |  |
| 235 | 离心管 | 1.5ml 500个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 236 | 碲 灯 | 原子荧光用 | 个 | 1 |  |  |
| 237 | 棕色滴定管 | 聚四氟50ml | 支 | 2 |  |  |
| 238 | 具塞比色管 | 50ml 12只/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 239 | 离心管 | 2ml 500个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 240 | 离心管 | 10ml 200个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 241 | 聚四氟针式滤器 | 13mm 0.22um | 罐 | 1 |  |  |
| 242 | 刻度移液管 | 0.5ml | 个 | 5 |  |  |
| 243 | 刻度移液管 | 1ml | 个 | 5 |  |  |
| 244 | 胖肚吸管 | 1ml | 个 | 10 |  |  |
| 245 | 贝勒管 | 1000ml | 个 | 3 |  |  |
| 246 | 刻度移液管 | 2ml | 个 | 5 |  |  |
| 247 | 刻度移液管 | 5ml | 个 | 5 |  |  |
| 248 | 乙酸硝酸纤维微孔滤膜 | 90mm*5um 50张/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 249 | 过氯乙烯微孔滤膜 | 90mm*0.3um | 盒 | 1 |  |  |
| 250 | 刻度移液管 | 10ml | 个 | 5 |  |  |
| 251 | 聚四氟乙烯采样袋 | 1L单阀 | 个 | 2 |  |  |
| 252 | 聚四氟乙烯采样袋 | 1L双阀 | 个 | 3 |  |  |
| 253 | 预处理柱 | HKPY-4301 | 组 | 1 |  |  |
| 254 | RO反渗透膜 | WT30-1812-200HR | 支 | 1 |  |  |
| 255 | 超纯化柱 | HKPMB-4320 | 组 | 1 |  |  |
| 256 | 进样针 | 5 mL | 个 | 1 |  |  |
| 257 | 氩气塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 40 |  |  |
| 258 | 氧气塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 5 |  |  |
| 259 | 乙炔塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 5 |  |  |
| 260 | 氦气塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 22 |  |  |
| 261 | p10气体塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 2 |  |  |
| 262 | 空气塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 20 |  |  |
| 263 | 氮气塑钢气帽 | 标准规格 | 个 | 30 |  |  |
| 264 | 聚乙烯塑料瓶 | 1000ml | 个 | 30 |  |  |
| 265 | 进样针 | 5181-1267 | 根 | 5 |  |  |
| 266 | 有机质消解管 | 250ml | 根 | 30 |  |  |
| 267 | 有机质消解管托盘 | 配250ml用 | 个 | 1 |  |  |
| 268 | 广口试剂瓶 | 250ml | 个 | 30 |  |  |
| 269 | 塑料透明广口瓶 | 100ml 100个/包 | 包 | 1 |  |  |
| 270 | 进样瓶盖子 | 2ml 100个/袋 | 袋 | 8 |  |  |
| 271 | 进口容量瓶 | 250ml | 个 | 3 |  |  |
| 272 | 进口容量瓶 | 500ml | 个 | 3 |  |  |
| 273 | 扎带 | 4*200mm 500个/袋 | 袋 | 2 |  |  |
| 274 | 进口容量瓶 | 1000ml | 个 | 3 |  |  |
| 275 | 硅藻计 | 标准 | 套 | 12 |  |  |
| 276 | 100ml比色管架 | 100ml | 个 | 2 |  |  |
| 277 | 硅酸镁柱 | OL-P0013 | 盒 | 5 |  |  |
| 278 | 硅胶管 | 5*10mm 5米/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 279 | 硅胶管 | 160mm*20 | 根 | 100 |  |  |
| 280 | 铬空心阴极灯 | 货号480-450.012 | 个 | 1 |  |  |
| 281 | 铬空心阴极灯 | ZEEnit350 | 个 | 1 |  |  |
| 282 | 钢瓶气分压表头 | 0-1.6MPA | 个 | 2 |  |  |
| 283 | 注射针筒 | 10ml 100只/袋 | 袋 | 3 |  |  |
| 284 | 钢瓶气分压表头 | 0-25MPA | 个 | 4 |  |  |
| 285 | 滴定器配件 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
| 286 | 自动进样器PolyVials | 038008 250个/包 | 包 | 5 |  |  |
| 287 | 自动进样器盖 | 038009 250个/包 | 包 | 5 |  |  |
| 288 | 二氧化硫检测管 | 100ppm 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 289 | 氨气检测管 | 100ppm 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 290 | 二氧化氮测管 | 100ppm 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 291 | CZY-50采样器 | CZY-50 | 个 | 1 |  |  |
| 292 | 有机系滤膜 | 0.45um 100个/罐 | 罐 | 5 |  |  |
| 293 | 减压阀 | C01(25*0.6) | 个 | 2 |  |  |
| 294 | 各规格离心管 | 标准 | 套 | 1 |  |  |
| 295 | 96孔板 | 标准 | 箱 | 1 |  |  |
| 296 | 进样泵管 | SA3029 | 袋 | 1 |  |  |
| 297 | 废液泵管 | SA3089 | 袋 | 1 |  |  |
| 298 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 5 |  |  |
| 299 | 不分流衬管 | 5190-2293 | 根 | 5 |  |  |
| 300 | 分液漏斗 | 500ml | 个 | 16 |  |  |
| 301 | 进样口隔垫 | 5183-4757 | 盒 | 5 |  |  |
| 302 | 汞空心阴极灯 | 波长：253.7nm；最大主阴极电流：120mA | 支 | 1 |  |  |
| 303 | 分液漏斗 | 2L | 个 | 7 |  |  |
| 304 | PH电极 | PHC20101 | 个 | 2 |  |  |
| 305 | 定量管 | 50ml | 个 | 200 |  |  |
| 306 | 棕色减式定滴管 | 50ml | 根 | 1 |  |  |
| 307 | 带盖聚乙烯瓶 | 50ml | 个 | 10 |  |  |
| 308 | 石英舟 | DMA8347 10个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 309 | 石英舟（镍舟） | DMA8142 40个/袋 | 袋 | 1 |  |  |
| 310 | 带盖聚乙烯瓶 | 100ml | 个 | 10 |  |  |
| 311 | 采样瓶箱 | 10L | 个 | 2 |  |  |
| 312 | 采样瓶箱 | 5L | 个 | 1 |  |  |
| 313 | 玻璃漏斗 | 40ml | 个 | 10 |  |  |
| 314 | 玻璃漏斗 | 75ml | 个 | 10 |  |  |
| 315 | 玻璃棒 | 30cm 10根/包 | 包 | 1 |  |  |
| 316 | 玻璃棒 | 200*6mm 10根/把 | 把 | 2 |  |  |
| 317 | 比色管架 | 100ml | 个 | 2 |  |  |
| 318 | 流动注射仪四通 | 货号：5206 | 瓶 | 1 |  |  |
| 319 | 流动注射仪润滑脂 | 货号：2010 | 个 | 2 |  |  |
| 320 | 水系微孔滤头 | 0.45um 100个/盒 | 盒 | 4 |  |  |
| 321 | 比色管架 | 25ml | 个 | 3 |  |  |
| 322 | ICPOES矩管 | 710es专用 | 个 | 1 |  |  |
| 323 | ICMPS内标液 | 货号：5190-8593 | 瓶 | 1 |  |  |
| 324 | ICMPS混标 | 50mL 100mg/L | 瓶 | 1 |  |  |
| 325 | ICMPS调谐液 | 货号：5185-5959 | 瓶 | 1 |  |  |
| 326 | 泵管 | SA3026 | 袋 | 1 |  |  |
| 327 | 溴辩袋 | 3L | 个 | 1200 |  |  |
| 328 | 玻璃针管 | 100ml | 个 | 2 |  |  |
| 329 | 泵管 | SA3027 | 袋 | 1 |  |  |
| 330 | 瓶塞和压力表 | 与采样瓶配用 | 个 | 2 |  |  |
| 331 | 泵管 | SA3029 | 袋 | 1 |  |  |
| 332 | 进样瓶盖 | 40ml 100个/包 | 包 | 2 |  |  |
| 333 | 螺纹口比色管 | 圆底25ml | 个 | 24 |  |  |
| 334 | BOD采样瓶 | 1000ml | 个 | 60 |  |  |
| 335 | 50孔多功能试管架—带硅胶垫 | 50孔5ml | 个 | 2 |  |  |
| 336 | 96孔塑料双面离心管架 ep管架 | 200ul | 个 | 2 |  |  |
| 337 | 96孔塑料双面离心管架 ep管架 | 1.5ml | 个 | 2 |  |  |
| 338 | 96孔塑料双面离心管架 ep管架 | 5ml | 个 | 2 |  |  |
| 339 | 离心管盒 | 1.5ml 72孔 | 个 | 2 |  |  |
| 340 | 病毒采样管架 | 16mm 50孔 | 个 | 2 |  |  |
| 341 | 8连排管0.2ml 平盖 | 200套 /包 | 包 | 1 |  |  |
| 342 | 50ml比色管架 | 50ml | 个 | 2 |  |  |
| 343 | 2m1进样瓶盖子 | 5182-0717 100个/袋 | 袋 | 8 |  |  |

1-3标准物质明细表

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中苯酚 | 20mL 500mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 2 | 水中氯离子 | 20mL 500mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 3 | 水中硫酸根 | 20mL 1000mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 4 | 硫化物标样 | 20mL 3.05mg/L | 支 | 8 |  |  |
| 5 | 硫化物标样 | 20mL 1.49mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 6 | 硫酸盐标样 | 20mL 45.7mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 7 | 硫酸盐标样 | 20mL 17.9mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 8 | 硫酸盐标样 | 20mL 5.09mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 9 | 硫酸盐标样 | 20mL 19.5mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 10 | 正己烷中石油类标样 | 1.2mL 3.93µg/mL | 支 | 8 |  |  |
| 11 | 正己烷中石油类标样 | 1.2mL 4.63µg/mL | 支 | 8 |  |  |
| 12 | 水中总磷 | 20mL 500mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 13 | 化学需氧量标样 | 20mL 27.8mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 14 | 化学需氧量标样 | 20mL 20.8mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 15 | 化学需氧量标样 | 20mL 18.3mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 16 | 化学需氧量标样 | 20mL 24.6mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 17 | 化学需氧量标样 | 20mL 45.7mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 18 | 化学需氧量标样 | 20mL 32.9mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 19 | 水中硫化物 | 20mL 100mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 20 | 水中甲醛 | 20mL 100mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 21 | 电导率标样 | 30mL 46.4µS/cm | 支 | 2 |  |  |
| 22 | 溶解氧标样 | 100mL 10μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 23 | 银标样 | 20mL 0.205mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 24 | 银标样 | 20mL 0.505mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 25 | 铊标样 | 20mL 4.99μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 26 | 铝标样 | 30mL 0.309mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 27 | 铝标样 | 20mL 0.486mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 28 | 钼标样 | 20mL 20.6μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 29 | 钒标样 | 20mL 0.442mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 30 | 总有机碳标样 | 20mL 19.6mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 31 | 总有机碳标样 | 20mL 13.1mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 32 | 硒标样 | 20mL 19.7μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 33 | 浊度标样 | 100mL 50.0NTU | 支 | 2 |  |  |
| 34 | 碘化物标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 35 | 碘化物标准样品 | 20mL 1.24mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 36 | 总有机碳标准溶液 | 20mL 1000mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 37 | 总有机碳标准样品 | 20mL 13.1mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 38 | 甲醇中甲萘威标准样品 | 1mL 100ug/ml | 支 | 2 |  |  |
| 39 | 甲醇中甲萘威盲样 | 1.2mL 49.6µg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 40 | 甲醇中甲萘威盲样 | 1.2mL 57.44μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 41 | 甲醇中微囊藻霉素 | 1mL 20ug/ml | 支 | 2 |  |  |
| 42 | 甲醇中阿特拉津盲样 | 1.2mL 43.2µg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 43 | 甲醇中阿特拉津盲样 | 1.2mL 69.9ug/ml | 支 | 1 |  |  |
| 44 | 乙腈中16种多环芳烃 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 1 |  |  |
| 45 | 乙腈中16种多环芳烃 | 2mL 4μg/mL左右 | 支 | 1 |  |  |
| 46 | 水中N.N二甲基甲酰胺 | 2mL 500ug/ml | 支 | 1 |  |  |
| 47 | 水中N.N二甲基甲酰胺 | 2mL 100ug/ml | 支 | 5 |  |  |
| 48 | 锡单元素溶液标准物质 | 80mL 100ug/ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 49 | 甲醇中5种有机磷农药混合 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 5 |  |  |
| 50 | 甲醇中7种有机磷农药 | 1mL 100μg/m溶 | 支 | 3 |  |  |
| 51 | 甲醇中5种挥发性 卤代烃混标(Ⅱ) | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 52 | 二氯甲烷中己内酰胺 | 2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 53 | 土壤中有机氯标准样品8种 | 50g 不同浓度 | 瓶 | 1 |  |  |
| 54 | 油烟标准溶液 | 10mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 55 | 油烟标准样品 | 10mL 9.6μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 56 | 油烟标准样品 | 10mL 20.9μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 57 | 油烟标准样品 | 10mL 30.1μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 58 | 油雾标准溶液 | 10mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 59 | 油雾标准样品 | 10mL 10.4μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 60 | 油雾标准样品 | 10mL 21.7μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 61 | 油雾标准样品 | 10mL 34.6μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 62 | 苯胺类标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 63 | 苯胺类标准样品 | 20mL 1.08mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 64 | 石油类标准溶液 | 10mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 65 | 石油类标准样品 | 10mL 45μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 66 | 石油类标准样品 | 10mL 30.5μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 67 | 二氧化硫标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 68 | 二氧化硫标准样品 | 20mL 0.487mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 69 | 二氧化硫标准样品 | 20mL 0.561mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 70 | 煤质标准样品 | 50g | 瓶 | 4 |  |  |
| 71 | 氯化钾标准溶液 | 20mL 1000mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 72 | 溴离子标准溶液 | 50mL 100mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 73 | 溴离子标准样品 | 20mL 2.32mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 74 | 氨标准溶液 | 20mL 500ug/L | 支 | 5 |  |  |
| 75 | 氨标准样品 | 20mL 0.501mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 76 | 氨标准样品 | 20mL 0.964mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 77 | 氨标准样品 | 20mL 1.64mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 78 | 氨氮标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 79 | 氨氮标准样品 | 20mL 0.801mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 80 | 氨氮标准样品 | 20mL 1.60mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 81 | 氨氮标准样品 | 20mL 0.600mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 82 | 氨氮标准样品 | 20mL 2.39mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 83 | 甲醇中环氧氯丙烷 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 84 | 六价铬标准样品 | 20mL 0.160mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 85 | 六价铬标准样品 | 20mL 0.353mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 86 | 总铬标准样品 | 20mL 1.92mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 87 | 总铬标准样品 | 20mL 0.497mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 88 | 总铬标准样品 | 20mL 1.32mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 89 | 水中铅标准溶液 | 20mL 1000mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 90 | 二硫化碳中丙烯腈标样 | 2mL 1000mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 91 | 正已烷中溴氰菊酯标样 | 2mL 100mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 92 | 正已烷中百菌清标样 | 1.2mL 100mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 93 | 甲醇中丙烯酰胺标样 | 1.2mL 100mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 94 | 甲醇中松节油标样 | 2mL 1000mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 95 | 甲醇中吡啶标样 | 2mL 1000mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 96 | 乙腈中丙烯醛标样 | 1.2mL 1000mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 97 | 甲醇中丙烯腈标样 | 2mL 1000mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 98 | 水中氰化物标准溶液 | 20mL 500ug/L | 支 | 3 |  |  |
| 99 | 联苯胺标准溶液 | 1.2mL 100μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 100 | 二硫化碳中8苯系物标样 | 2mL不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 101 | 土壤 PH标样 | 50g | 瓶 | 1 |  |  |
| 102 | 土壤 PH标样 | 50g | 瓶 | 1 |  |  |
| 103 | 氧化还原电位 | 500ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 104 | 氧化还原电位标样 | 250mL 86mv | 瓶 | 1 |  |  |
| 105 | 氧化还原电位标样 | 250mL 430mv | 瓶 | 1 |  |  |
| 106 | PH标样 | 20mL 6.15pH | 支 | 2 |  |  |
| 107 | PH标样 | 20mL 4.11pH | 支 | 2 |  |  |
| 108 | PH标样 | 20mL 9.18pH | 支 | 2 |  |  |
| 109 | PH标样 | 20mL 7.04pH | 支 | 2 |  |  |
| 110 | 亚硝酸盐标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 111 | 亚硝酸盐标样 | 20mL 0.528mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 112 | 亚硝酸盐标样 | 20mL 2.61mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 113 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 114 | 亚硝酸盐氮标样 | 20mL 80.1µg/L | 支 | 2 |  |  |
| 115 | 亚硝酸盐氮标样 | 20mL 0.200mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 116 | 亚硝酸盐氮标样 | 20mL1.59mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 117 | 砷标样 | 20mL 29.0μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 118 | 砷标样 | 20mL 83.6µg/L | 支 | 1 |  |  |
| 119 | 锡标样 | 20mL 66.1μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 120 | 锡标样 | 20mL 1.93mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 121 | 铍标样 | 20mL 5.8μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 122 | 铍标样 | 20mL 18.7μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 123 | 钡标样 | 20mL 0.777mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 124 | 钡标样 | 20mL 2.06mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 125 | 锑标样 | 20mL 20.1μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 126 | 锑标样 | 20mL 9.77μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 127 | 甲醇中久效磷 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 128 | 甲醇中甲拌磷 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 129 | 二硫化碳中丙烯腈 | 2mL 100μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 130 | 游离氯与总氯混标 | 1.5mL 见证书 | 支 | 5 |  |  |
| 131 | 8种有机氯标准样品 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 132 | 肼标准溶液 | 1.5mL 1000mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 133 | 氯化物标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 134 | 硫酸盐标准溶液 | 50ml 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 135 | 硫酸盐标准溶液 | 50ml 1000mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 136 | 氰化物标准溶液 | 40mL 50μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 137 | 氰化物标样 | 20mL 0.122mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 138 | 滤膜中砷 | 2张/套 见证书 | 套 | 2 |  |  |
| 139 | 甲醇中苯胺 | 2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 140 | 甲醇中苯胺 | 1.2mL 153μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 141 | 甲醇中苯胺 | 1.2mL 79.1μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 142 | 甲醇中3种酚类混标 | 2mL 见证书 | 支 | 2 |  |  |
| 143 | 甲醇中8种苯系物混标 | 2mL 90μg/mL | 支 | 4 |  |  |
| 144 | 甲醇中8种苯系物混标 | 2mL 40μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 145 | 水中钾 | 50mL 1000μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 146 | 水中镁 | 50mL 1000μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 147 | 乙醇中硝基苯 | 2mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 148 | 正己烷中百菌清 | 1mL 100μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 149 | 水中硝酸根离子溶液 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 150 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 151 | 滤膜中镍 | 3片/套 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 152 | 四氯乙烯中油烟 | 10mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 153 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 1.2mL 100μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 154 | 乙腈中16种多环芳烃 | 1mL 不同浓度 | 支 | 1 |  |  |
| 155 | 27种金属混标 | 50ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 156 | 二氯甲烷(1:1)中16种多环芳烃混标 | 2000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 157 | 甲醇中定制氯苯混标 | 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 158 | 正己烷中8种有机氯混标-六六六、滴滴涕 | 50μg/mL | 支 | 4 |  |  |
| 159 | 土壤标准品GSS-34 | 70g | 瓶 | 1 |  |  |
| 160 | 水质酶底物法质控样品 | 1瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 161 | 土壤全态氟化物标准样品 | 70g 500mg/kg | 个 | 2 |  |  |
| 162 | 土壤中pH | 50g pH=6.29 | 支 | 1 |  |  |
| 163 | 甲醇中7种有机磷农药混标 | 1ml 100μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 164 | 甲苯中15种硝基苯类混标 | 1ml 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 165 | 水质 总磷 | 20mL 0.438mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 166 | 水质 总磷 | 20mL 0.308mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 167 | 水质 总磷 | 20mL 0.274mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 168 | 水质 总磷 | 20mL 0.207mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 169 | 水质 总氮 | 20mL 2.54mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 170 | 水质 总氮 | 20mL 4.11mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 171 | 水质 总氮 | 20mL 3.02mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 172 | 水质 高锰酸盐指数 | 20mL 4.68mg/L | 支 | 15 |  |  |
| 173 | 水质 高锰酸盐指数 | 20mL 3.65mg/L | 支 | 15 |  |  |
| 174 | 水质 氨氮 | 20mL 0.801mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 175 | 水质 电导率 | 30mL 46.4μS/cm | 支 | 2 |  |  |
| 176 | 水质 电导率 | 30mL 130μS/cm | 支 | 2 |  |  |
| 177 | 水质 电导率 | 20mL 58.5μS/cm | 支 | 2 |  |  |
| 178 | 水质 电导率 | 20mL 139μS/cm | 支 | 2 |  |  |
| 179 | 电导率校准溶液 | 250mL 1408us/cm | 瓶 | 2 |  |  |
| 180 | 硫化物标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 181 | 挥发酚 | 20mL 67.7μg/L | 支 | 10 |  |  |
| 182 | 挥发酚 | 20mL 32.1µg/L | 支 | 10 |  |  |
| 183 | 挥发酚 | 20mL 0.101mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 184 | 十氟三苯基膦 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 185 | 15种硝基苯类混标 | 1mL 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 186 | 滤膜中镉标样 | 3片/套 见证书 | 支 | 3 |  |  |
| 187 | 滤膜中砷标样 | 3片/套 见证书 | 支 | 3 |  |  |
| 188 | 滤膜中铅标样 | 3片/套 见证书 | 支 | 3 |  |  |
| 189 | 粪大肠菌群标准品（多管发酵法） | 2支/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 190 | 粪大肠菌群标准品（酶底物法） | 2支/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 191 | 土壤中水分标样 | 120g 详见证书 | 支 | 5 |  |  |
| 192 | 水质 氨氮 | 20mL 0.993mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 193 | 水质 氨氮 | 20mL 0.444mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 194 | 水质 氨氮 | 20mL 0.420mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 195 | 水质 高锰酸盐指数 | 20mL 4.15mg/L | 支 | 8 |  |  |
| 196 | 水质 高锰酸盐指数 | 20mL 3.58mg/L | 支 | 7 |  |  |
| 197 | 水质 总氮 | 20mL 4.43mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 198 | 化学需氧量标样 | 20ml 25.0mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 199 | 化学需氧量标样 | 20ml 106mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 200 | 化学需氧量标样 | 20ml 48.1mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 201 | 氨氮标样 | 20ml 17.7mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 202 | 氨氮标样 | 20ml 1.51mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 203 | 氨氮标样 | 20ml 24.8mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 204 | 总磷标样 | 20ml 0.202mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 205 | 总磷标样 | 20ml 0.924mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 206 | 总磷标样 | 20ml 5.34mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 207 | 总氮标样 | 20ml 1.54mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 208 | 总氮标样 | 20ml 4.11mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 209 | 总氮标样 | 20ml 10.4mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 210 | 水中碲 | 20mL 100μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 211 | 碲标样 | 20mL 2mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 212 | 水质 挥发酚 | 20mL 112μg/L | 支 | 20 |  |  |
| 213 | 24种多元素标准溶液 | 50mL 100mg/L | 瓶 | 1 |  |  |
| 214 | 水分标准物质 | 120g 详见证书 | 瓶 | 5 |  |  |
| 215 | pH6.86缓冲液 | 20ml | 包 | 60 |  |  |
| 216 | pH9.18缓冲液 | 20ml | 包 | 60 |  |  |
| 217 | pH4.00缓冲液 | 20ml | 包 | 30 |  |  |
| 218 | pH缓冲液（pH4.00、pH6.86、pH9.18） | 250ml 3瓶/套 | 套 | 10 |  |  |
| 219 | 固废中13种金属混标 RMH-G001 | 50g 不同浓度 | 瓶 | 1 |  |  |
| 220 | 固废中13种金属混标 RMH-G002 | 50g 不同浓度 | 瓶 | 1 |  |  |
| 221 | 土壤中11种半挥发性有机物质控样 | 1000-15000ug/Kg | 瓶 | 1 |  |  |
| 222 | 土壤有效态成分分析标准物质 | 50g | 瓶 | 6 |  |  |
| 223 | 甲醇中7种苯系物混标 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 2 |  |  |
| 224 | 甲醇中7种苯系物混标 | 2mL 不同浓度 | 支 | 1 |  |  |
| 225 | 正己烷中8种有机氯农药混标 | 1mL 50μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 226 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 227 | 甲醛标准物质 | 20mL 100mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 228 | 六价铬标样 | 20mL 0.160mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 229 | 六价铬标样 | 20mL 0.221mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 230 | 六价铬标样 | 20mL 5.20mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 231 | 铬标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 232 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 6.48mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 233 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 9.02mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 234 | 土壤成分分析标准物质 | ASA-8a 500g | 瓶 | 1 |  |  |
| 235 | 土壤成分分析标准物质 | ASA-3a 100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 236 | 土壤成分分析标准物质 | ASA-6a 100g | 瓶 | 1 |  |  |
| 237 | 水中氰 | 20mL 50mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 238 | 总磷标样 | 20mL 0.218mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 239 | 总磷标样 | 20mL 0.123mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 240 | 总氮标样 | 20mL 2.5mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 241 | 总氮标样 | 20mL 4.38mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 242 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 4.03mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 243 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 4.38mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 244 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 3.40mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 245 | 氨氮标样 | 20mL 0.702mg/L | 支 | 30 |  |  |
| 246 | 氨氮标样 | 20mL 0.419mg/L | 支 | 30 |  |  |
| 247 | 总磷标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 60 |  |  |
| 248 | 总氮标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 60 |  |  |
| 249 | 甲醇中硝基苯标准溶液 | 2mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 250 | 硝基苯标样 | 20mL 1.43mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 251 | 乙腈中16种多环芳烃混标 | 1mL 200μg/mL | 支 | 4 |  |  |
| 252 | 乙腈中苯并（a）蒽标准溶液 | 2mL 100μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 253 | 乙腈中苊标准溶液 | 1.2mL 100μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 254 | 乙腈中芴标准溶液 | 1.2mL 100μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 255 | 氧化还原电位标准溶液 | 250mL 430mv | 瓶 | 2 |  |  |
| 256 | 总铬标样 | 20mL 1.84mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 257 | 总铬标样 | 20mL 0.976mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 258 | 甲醇中7种苯系物混标 | 2mL 详见证书 | 支 | 2 |  |  |
| 259 | 硝酸盐氮标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 260 | 硝酸盐氮标样 | 20mL 0.528mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 261 | 硝酸盐氮标样 | 20mL 2.61mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 262 | 亚硝酸盐氮标样 | 20mL 1.62mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 263 | 亚硝酸盐氮标样 | 20mL 0.160mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 264 | 碘化物标样 | 20mL 0.340mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 265 | 碘化物标样 | 20mL 4.44mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 266 | 碘化物标样 | 20mL 2.66mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 267 | 阴离子表面活性剂标样 | 20mL 1.54mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 268 | 阴离子表面活性剂标样 | 20mL 0.523mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 269 | 阴离子表面活性剂标样 | 20mL 2.30mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 270 | 浊度 | 20.3NTU 100mL | 支 | 1 |  |  |
| 271 | 浊度 | 98.5NTU 100mL | 支 | 1 |  |  |
| 272 | 浊度 | 118NTU 100mL | 支 | 1 |  |  |
| 273 | 氧化还原电位标准溶液 | 86mv 250mL | 支 | 1 |  |  |
| 274 | 氧化还原电位标准溶液 | 220mv 250mL | 支 | 1 |  |  |
| 275 | 粪大肠菌标样 | 590~26000MPN/L | 套 | 2 |  |  |
| 276 | 27种金属混标 | 100ml 100mg/L | 瓶 | 1 |  |  |
| 277 | 氟化物标样 | 20mL 1.75mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 278 | 化学需氧量标样 | 20mL 24.9mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 279 | 总氮标样 | 20mL 4.38mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 280 | 总氮标样 | 20mL 10.2mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 281 | 二氧化硫标样 | 20mL 2.84mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 282 | 挥发酚标样 | 20mL 18.2μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 283 | 挥发酚标样 | 20mL 22.5μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 284 | 总磷标样 | 20mL 0.431mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 285 | 镍标样 | 20mL 0.62mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 286 | 硒标样 | 20mL 8.96µg/L | 支 | 1 |  |  |
| 287 | 银标样 | 20mL 0.298mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 288 | 铁标样 | 20mL 0.48mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 289 | 铁标样 | 20mL 0.811mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 290 | 锰标样 | 20mL 1.01mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 291 | 高锰酸盐指数标样 | 20mL 1.46mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 292 | 六价铬标样 | 20mL 93.1μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 293 | 氯化物标样 | 20mL 1.58mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 294 | 铜标样 | 20mL 0.520mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 295 | 铅标样 | 20mL 0.36mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 296 | 锌标样 | 20mL 0.35mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 297 | 镉标样 | 20mL 0.273mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 298 | 总铬标样 | 20mL 0.980mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 299 | 砷标样 | 20mL 20mL 6μg/L | 支 | 1 |  |  |
| 300 | 氯仿中5种有机磷农药混标 | 1.2mL 不同浓度 | 支 | 1 |  |  |
| 301 | pH标样 | 20mL 7.05 | 支 | 1 |  |  |
| 302 | 碘化物标样 | 20mL 5.11mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 303 | 碘化物标样 | 20mL 1.27mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 304 | 总硬度标样 | 20mL 3.21mmol/L | 支 | 3 |  |  |
| 305 | 总硬度标样 | 20mL 2.77mmol/L | 支 | 2 |  |  |
| 306 | 电导率标样 | 100mL 508μS/cm | 瓶 | 2 |  |  |
| 307 | 浊度标准溶液 | 100mL 2NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 308 | 浊度标准溶液 | 100mL 20NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 309 | 浊度标准溶液 | 100mL 100NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 310 | 浊度标准溶液 | 100mL 200NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 311 | 浊度标准溶液 | 100mL 500NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 312 | 浊度标标样 | 100mL 10.2NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 313 | 浊度标标样 | 100mL 20.3NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 314 | 浊度标标样 | 100mL 98.5NTU | 瓶 | 2 |  |  |
| 315 | PH标样 | 20mL 6.17pH | 瓶 | 2 |  |  |
| 316 | 氧化还原电位 | 220v | 瓶 | 2 |  |  |
| 317 | 六价铬标样 | 20mL 0.208mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 318 | 水质 pH | 20mL 9.09 | 支 | 2 |  |  |
| 319 | 水质 pH | 20mL 4.11 | 支 | 2 |  |  |
| 320 | 水质 pH | 20mL 7.36 | 支 | 2 |  |  |
| 321 | 水质 镉 | 20ml 21.6μg/L | 支 | 3 |  |  |
| 322 | 水质 镉 | 20ml 14.1µg/L | 支 | 2 |  |  |
| 323 | 水质 铜 | 20ml 0.708mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 324 | 水质 铜 | 20ml 1.58mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 325 | 水质 锰 | 20ml 0.200mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 326 | 水质 镍 | 20ml 0.501mg/L | 支 | 3 |  |  |
| 327 | 水质 镍 | 20ml 1.39mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 328 | 水质 铅 | 20ml 36.6µg/L | 支 | 3 |  |  |
| 329 | 水质 铅 | 20ml 65.3µg/L | 支 | 2 |  |  |
| 330 | 氯化氢标样 | 20mL 19.4mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 331 | 氯化氢标样 | 20mL 4.74mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 332 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 500mL 0.05mol/L | 瓶 | 2 |  |  |
| 333 | 盐酸标准滴定溶液 | 500mL 0.05mol/L | 瓶 | 1 |  |  |
| 334 | 六价铬标样 | 20mL 59.4µg/L | 支 | 3 |  |  |
| 335 | 氨氮标样 | 20mL 3.00mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 336 | 氨氮标样 | 20mL 5.58mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 337 | 氨氮标样 | 20mL 0.298mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 338 | 水质铝 | 20ml 0.440mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 339 | 水质铝 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 340 | 水中钾 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 341 | 水中钠 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 342 | 水中镁 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 343 | 水中钙 | 50mL 1000mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 344 | 水质硫化物 | 20mL 4.40mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 345 | 水中亚硝酸钠 | 20ml 200mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 346 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 32.4μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 347 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 62.1μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 348 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 23.4μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 349 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 9.72μg/mL | 支 | 1 |  |  |
| 350 | 四氯乙烯中石油类标液 | 10mL 1000µg/mL | 支 | 5 |  |  |
| 351 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 17.7µg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 352 | 四氯乙烯中石油类标样 | 10mL 34.7µg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 353 | 正己烷中石油类标液 | 1.2mL 1000µg/mL | 支 | 10 |  |  |
| 354 | 正己烷中石油类标样 | 2mL 5.25µg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 355 | 正己烷中石油类标样 | 2mL 8.35µg/mL | 支 | 4 |  |  |
| 356 | 正己烷中石油类标样 | 2mL 10.1µg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 357 | 磷酸盐磷标液 | 20mL 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 358 | 总磷标样 | 20mL 0.200mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 359 | 总磷标样 | 20mL 0.515mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 360 | 苯酚标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 361 | 碘化物标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 362 | 硝酸盐标准溶液 | 20mL 100mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 363 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 20mL 500mg/L | 支 | 20 |  |  |
| 364 | 氟氯硝酸根硫酸根四种无机阴离子 | 100mg/L 100µg/ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 365 | 石油类标准溶液 | 10mL 1000μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 366 | 甲醇中7苯系物标样 | 1.2mL不同浓度 | 支 | 3 |  |  |
| 367 | 甲醇中甲胺磷 | 1.2mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 368 | 顺式得克隆 | 100ug/mL | 支 | 4 |  |  |
| 369 | 反式得克隆 | 100ug/mL | 支 | 4 |  |  |
| 370 | 正己烷中十氯联苯 | 100ug/mL | 支 | 3 |  |  |
| 371 | 二氯甲烷中21种SVOC混标 | 1mL 1000μg/mL | 支 | 4 |  |  |
| 372 | 6种半挥发性有机物替代物混标 | 1ml 1000mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 373 | 6种半挥发性有机物内标混标 | 1ml 4000mg/L | 支 | 4 |  |  |
| 374 | 甲苯中24种SVOC混标 | 1mL 500μg/mL | 支 | 3 |  |  |
| 375 | 二氯甲烷中硝基苯-D5同位素 | 1mL 2000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 376 | 二氯甲烷中苯并[a]芘 | 1mL 1000μg/mL | 支 | 2 |  |  |
| 377 | 12种氯苯类混标 | 1mL 不同浓度 | 支 | 3 |  |  |
| 378 | 甲醛标准溶液 | 20ml 100mg/L | 支 | 10 |  |  |
| 379 | 化学需氧量标样 | 20ml 42.7mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 380 | 化学需氧量标样 | 20ml 12.6mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 381 | 化学需氧量标样 | 20ml 28.2mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 382 | 氨氮标液 | 20mL 500mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 383 | 氨氮标样 | 20mL 1.11mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 384 | 六价铬标样 | 35.4µg/L | 支 | 2 |  |  |
| 385 | 总有机碳 | 16.0mg/L | 支 | 2 |  |  |
| 386 | 化学需氧量 | 51.5mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 387 | 化学需氧量 | 42.7mg/L | 支 | 1 |  |  |
| 388 | 化学需氧量 | 12.6mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 389 | 化学需氧量 | 28.2mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 390 | 高锰酸盐指数 | 4.92mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 391 | 高锰酸盐指数 | 9.02mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 392 | 高锰酸盐指数 | 5.15mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 393 | 高锰酸盐指数 | 7.45mg/L | 支 | 5 |  |  |
| 394 | 高锰酸盐指数 | 8.03mg/L | 支 | 5 |  |  |

1-4气体明细表

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫与一氧化氮混标气体 | 50mg/m³ 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 2 | 二氧化硫与一氧化氮混标气体 | 80mg/m³ 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 3 | 二氧化硫与一氧化氮混标气体 | 180mg/m³ 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 4 | 氧气 | 21% 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 5 | 氧气 | 10% 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 6 | 二氧化氮 | 20% 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 7 | 二氧化氮 | 100mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 8 | 一氧化碳 | 200mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 9 | 丙烷 | 1000mg/m³ 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 10 | 氨气 | 200mg/m³ 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 11 | 一氯甲烷与二氯甲烷混气 | 500ppm 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 12 | 甲醇标气 | 500mg/m3 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 13 | 氮气中二氧化硫 | 40ppm 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 14 | 氮气中一氧化氮 | 70ppm 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 15 | 氮气中一氧化碳 | 80ppm 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 16 | 氮气中氧气 | 10% 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 17 | 氮气中二氧化氮 | 50ppm 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 18 | PAMs标气 | 57组分 | 瓶 | 1 |  |  |
| 19 | 内标气 | 4组分 | 瓶 | 1 |  |  |
| 20 | 氧气 | 40L | 瓶 | 1 |  |  |
| 21 | 二氧化硫与一氧化氮混标气 | 50mg/m³ 4L | 瓶 | 3 |  |  |
| 22 | 二氧化硫与一氧化氮混标气 | 80mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 23 | 空气中甲烷 | 160mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 24 | 空气中甲烷 | 80mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 25 | 氮气 | 99.999% 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 26 | 除烃空气 | 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 27 | 氨气 | 10000mg/m³ 4L | 瓶 | 1 |  |  |
| 28 | 二氧化氮 | 50mg/m³ 4L | 瓶 | 2 |  |  |
| 29 | 正丁醇标气 | 4L 60umol/mol | 瓶 | 1 |  |  |

★三、质保期限

本项目整体原厂免费质保1年，质保期从验收合格之日起计算。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

四、质量及验收标准

★1、所有试剂等级除标注为色谱纯外均要求优级纯、其余为一等品。（投标人投标时提供承诺书加盖公章，否则作无效标处理）

★2、供应商参与投标时必须承诺参与本次招标提供的试剂耗材可以满足采购单位在实际和具体使用时的要求、习惯和标准。（投标人投标时提供承诺书加盖公章，否则作无效标处理）

3、质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

4、供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

5、在接到甲方进场通知后根据采购人要求分批供货将货物送至采购人指定地点，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

注：验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

五、其他要求

1、本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2、本次投标人未按采购清单要求提供货物，未通过采购人验收，采购人将不予付款，直到满足验收为止。

3、中标人供给采购人的货物及自己使用的工具，进入采购人现场后的保管，由中标人负责；中标人在采购人现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标人负责。

六、商务部分

★1、供货时间:合同签订后，服务期限至2025年12月31日。

2、供货地点:由采购人指定。

3、付款方式:实验室试剂耗材部分：合同签订生效后，货款由采购人按每月支付一次,采购人每月按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：中标人在收取货款前须向采购人提供等额有效发票，因中标人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致价款不能支付的责任由中标人承担。

第二部分：仪器维保维修

一、仪器维保维修具体要求

1.基本要求

对招标单位提供的实验室内常用仪器和设备（见设备清单）提供定期维护和保养、定期巡检和应急维修服务，可快速响应，解决仪器使用过程中的所有问题。对招标单位提出的维修单价（含税）5万元内的维修要求进行维修服务。维修维护过程中涉及的仪器备件，应由中标人提供，维修维护过程中涉及需要更换的试剂耗材、标准品等部分由采购人提报需求，中标人按需采购提供。同时提供实验室管家服务，需提供1名项目经理，负责仪器维修维护的管理及协调工作、耗材管理和实验室其他设备辅助管理工作。

2.服务方式：

2.1 巡检时间

（1）定期巡检：1 次/半年，含年度性维护；

（2）紧急故障：不限次数，24小时内上门；

3.人员要求

3.1 投标人提供实验室管家服务，应指定1名经验丰富的项目经理。负责仪器维修维护的管理及协调工作、仪器维修台账管理、耗材管理和实验室其他辅助管理工作；

3.2 巡检人员身体健康，仪器仪表相关专业，具有实验室仪器维修行业经验 3 年以上，应熟悉仪器的日常操作，负责仪器维修维护的管理及协调工作，有能力处理合同执行过程中出现的问题。

3.3 投标人应根据此项目的工作特点建立员工培训计划，加强对员工的技术能力和职业道德教育。

4.维修维护服务内容和响应时间

4.1 投标人负责共计500台（套）仪器设备及新购仪器设备质保期后的维修维护工作，具体明细表详见附件二；

4.2 投标人应建立高效的维修维护服务沟通渠道，保证正常的工作时间可随时响应，并能保证 24 小时内，工程师上门服务，应保证 48小时内解决维修问题，如48小时内无法解决问题，乙方需安排厂家工程师上门维修，7个工作日内完成维修。

4.3 每半年进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供半年度巡检清单。对仪器情况检查，对仪器状态和性能进行确认，包括一次年度性维护和一次半年度性上门检查和基础维护。

4.4 年度性维护，应对仪器进行全面的维护和检查，需针对不同级别仪器设备提供具体维护和检查内容清单。

4.5 对维修服务，由投标人承担的费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换配件耗材等的单价5万元（含税）以下的仪器零部件费，单价大于等于5万元（含税）的维修配件需要甲方提供（单价以甲方物资采购部询价结果为准）。

4.6 投标人应制定年度仪器维护保养计划，并根据仪器不同类型制定维护保养规程，经甲方同意后实施。

4.7 每次维修完成后需提交维修报告，每半年度/每年度需整理归档维保材料，审核后提供给甲方仪器管理员。

5. 维护保运工作内容

根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及甲方的具体要求，了解、熟悉、掌握化验中心分析仪器设备的性能、技术指标及其仪器维护方法。负责相应区域分析仪器设备运行过程中的维护维修、保养、定期巡检，保证设备的安、稳、长、满、优运行。乙方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容：

5.1 为确保甲方连续正常生产，承包商需要提供专业维修人员进行检化验设备专业维保，建立巡检制度，负责设备的维护保养（机械、 电气、仪表）及时处理各种设备问题， 并按照甲方的相关要求对设备定期进行专业检修，对发现的隐患和故障进行及时处理，确保分析的正常运行。

5.2 承包商应严格按照甲方设备管理系统的要求，严格遵守检修制的内容，共同维 护设备技术档案，记录维护保养、备件更换履历、设备技术状态、精度状况、缺陷隐患及备件需求清单、维护检修建议、建立设备的检修技术档案，接受甲方的监督检查、咨询和管理。

5.3 日常检修、故障抢修按甲方的检修通知执行。

5.4 定修由承包商根据设备状态及结果提出，按照甲方确认的计划执行。

5.5 承包商执行甲方的“检修管理制度”及国家的相关标准。

5.6 承包商负责备件计划申请，接受甲方对备件采购前后的审核，编写维修记录及设备各项统计报告。

5.7 检查仪器设备是否存在泄漏，是否有异味、气体泄漏声音，确定屋内无严重的样品及气体泄漏，无电气灼焦气味；

5.8 检查管路、阀件等配套设施工作正常，无泄漏现象；

5.9 检查各压力指示、流量指示达到规定值，有无污浊、堵塞；

5.10 检查载气系统是否泄漏，气瓶压力及稳压表压力是否正确，并进行调节。对指示值变化较大的，要进行仔细检查，分析原因；

5.11 检查仪器运行时有无异常声音，确定仪器运行正常；

5.12 检查消耗试剂是否需要添加或更换；

5.13 检查温度、压力等是否符合要求；

5.14 对发现的异常情况进行处理；

5.15 检查仪器与工控机的连接状态是否正常，各分析化验数据有无异常或故障数值。通过数据的变化情况，对仪器的状态进行判断。

5.16 仪器备用时，必须每半年开机一次；仪器长期不用时，必须每年度开机一次，并检查仪器主机及各部件是否正常、仪器所有的分析参数有否变化，以确保仪器随时可以正常使用。

5.17 每年对仪器进行全面的状态检查，并按照仪器说明书对仪器进行全面的维护保养工作。

5.18 保证配件的储备，对经常出现的故障部件和易损耗件进行必要的储备。

5.19 每次检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对于关键部件的维修，应确保运行稳定可靠。

5.20 维修后的仪器设备要求达到原技术条件，满足分析方法要求，不得随意改变参数，确实需要的需经用户技术人员认可。

5.21 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。

5.22 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。

5.23 技术及图纸资料准备

查阅检修资料和有关资料图纸，了解目前仪器在运行过程中的存在问题。做好维护检修施工方案，并由各相关部门进行汇签。施工前应办好作业票，确认施工作业票内容落实情况，施工现场应符合 HSE 管理标准。组织维护检修施工人员技术交底，熟悉施工图纸和技术要求及有关资料（包括施工方案的学习），并掌握施工操作规程和质量标准。

6、设备管理

设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技

术台帐、维修报告等，主要有以下内容：

6.1 建立设备档案

在合同签订的一个月内， 建立设备档案和设备台账。 该项工作需要甲方设备管 理人员协助，由双方共同完成。

6.2 设备维护维修标准

根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经甲方设备管理

人员认可后严格实施。根据标准，每半年度提供巡检计划。

6.3 维护维修记录

维修记录单： 对甲方报修的故障维修， 维修作业结束后由甲方设备管理人员对

承包商维修工作进行确认。

设备巡检及检修计划记录： 根据仪器设备的使用状态， 承包商对需要检修的仪

器设备提出检修计划，征得甲方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由甲方对承包商的检修工作进行确认。

6.4 维修报告

每半年度提交半年度工作报告，主要内容包括：

A 设备巡检统计、故障抢修统计。

B 对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价。

C 设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等。

D 消耗备品配件、材料的统计。

E 本半年度的遗留问题及对策。

F 下半年度的工作计划和建议。

二、其他要求

后期拟对环境监测中心的设备不管是新增还是减少，中标单位都应以采购单位现有实际的设备数量进行维保。

三、仪器维保维修服务设备清单明细表

| 序号 | 仪 器 设 备 名 称 | 规格型号 | 资产编号 | 制 造 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰原子吸收分光光度计 | PE-100 | YQ-4-022 | 美国PE公司 |
| 2 | 气相色谱仪 | 安捷伦6890N | YQ-4-034 | 美国安捷伦公司 |
| 3 | 安捷伦气相色谱仪 | 7890A | YQ-4-005 | 美国安捷伦公司 |
| 4 | 安捷伦气相色谱仪 | 7890B | YQ-4-012 | 美国安捷伦公司 |
| 5 | 安捷伦气相色谱仪 | 7890B | YQ-4-013 | 美国安捷伦公司 |
| 6 | 安捷伦气相色谱仪 | 7890B | YQ-4-014 | 美国安捷伦公司 |
| 7 | 色-质联机 | 7890/5975 | YQ-4-001 | 美国安捷伦公司 |
| 8 | 双道原子荧光光度计 | PF52 | YQ-4- 044 | 北京普析仪器公司 |
| 9 | 电子天平 | AL104/01 | YQ-4-003 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 |
| 10 | LC-ICP-MS | 安捷伦7700/7510 | YQ-4-007 | 美国安捷伦公司 |
| 11 | 十万分之一电子天平 | XA205 | YQ-4-009 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 |
| 12 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | ZEEnit650p | YQ-4-010 | 耶拿公司 |
| 13 | 火焰原子吸收分光光度计 | ZEEnit350 | YQ-4-011 | 耶拿公司 |
| 14 | 色-质联机 | 7890B/5977B | YQ-4-041 | 美国安捷伦公司 |
| 15 | 色-质联机 | 8890/5977B | YQ-4-043 | 美国安捷伦公司 |
| 16 | 色-质联机 | 8890/5977B | YQ-4-042 | 美国安捷伦公司 |
| 17 | 凝胶色谱前处理 | J2scientific | SB-4-06 | 美国公司 |
| 18 | 全自动翻转式振荡器 | JRY-6 | SB-4-008 | 湖南金蓉 |
| 19 | 高纯氢发生器 | GH-300/500 | SB-4-010 | 北京中兴汇利科技有限公司 |
| 20 | 高纯氢发生器 | QPH-300 | SB-4-011 | 上海全浦科学仪器有限公司 |
| 21 | 旋转蒸发器 | R-210 B-491 | SB-4-18 | 瑞士步琪公司 |
| 22 | 水浴锅 | HH-4 | SB-4-41 | 金坛市新航仪器厂 |
| 23 | 水浴锅 | HH-4 | SB-4-47 | 上海江星仪器有限公司 |
| 24 | 超声波处理器 | AKAS-104-4 | SB-4-51 | 奥特赛思仪器有限公司 |
| 25 | 冰柜 | LC-263 | SB-4-60 | 香雪海 |
| 26 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-4-67 | 常熟百灵天平有限公司 |
| 27 | 水浴锅 | HH-6 | SB-4-69 | 邦西仪器科技有限公司 |
| 28 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-4-77 | 常熟百灵天平有限公司 |
| 29 | 热脱附 | td100-xy | SB-4-78 | markes |
| 30 | 微波消解仪 | MDS-15 | SB-4-79 |  |
| 31 | 水浴锅 | HH-6 | SB-4-80 | 邦西仪器科技有限公司 |
| 32 | 冰箱 | BCD-456W6M | SB-4-81 | 美的 |
| 33 | 冰箱 | 澳柯玛 | SB-4-82 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 34 | 高纯氢发生器 | GH-300 | SB-1-178 | 北京中兴汇利科技有限公司 |
| 35 | 调速多用振荡器 | HY-2B | SB-1-179 | 湖南前言科技有限公司 |
| 36 | 氮吹仪 | Vap S8P S81099 | SB-1-180 | 美国ATR |
| 37 | 不间断电源 | CASTKE6KS |  | 山特电子有限公司 |
| 38 | 不间断电源 | CASTKE6KS |  | 山特电子有限公司 |
| 39 | 匀浆机 | FSH-2AFS-2 | SB-1-181 | 金坛科析仪器公司 |
| 40 | 力辰数显电热板 | DB-1AB | SB-1-182 | 邦西仪器科技（上海）有限公司 |
| 41 | 力辰数显电热板 | DB-1AB | SB-1-183 | 邦西仪器科技（上海）有限公司 |
| 42 | 力辰电子卤素水分测定仪 | 2832 | SB-1-184 | 邦西仪器科技（上海）有限公司 |
| 43 | 水土一体吹扫扫捕集 | 4100 | SB-1-185 | OI公司 |
| 44 | 吹扫捕集 | 4551 | SB-1-186 | OI公司 |
| 45 | 顶空 | 7697A | SB-1-187 | 美国安捷伦公司 |
| 46 | 电导率仪 | DDS-307A | YQ-1-001 | 上海雷磁仪器厂 |
| 47 | 可见分光光度计 | VIS-7220N | YQ-1-003 | 北京瑞利公司 |
| 48 | 总有机碳测定仪 | TOC-VCPH | YQ-1-005 | 日本岛津 |
| 49 | 离子色谱 | ICS-90 | YQ-1-007 | 美国戴安公司 |
| 50 | 化学需氧量快速测定仪 | 5B-3C | YQ-1-040 | 连华科技 |
| 51 | 紫外可见分光光度计 | UV-6300 | YQ-1-41 | 上海美谱达仪器有限公司 |
| 52 | 电子天平 | AG204 | YQ-1-048 | 瑞士梅特勒-托利多公司 |
| 53 | 红外分光测油仪 | OL1020 | YQ-1-051 | 上海昂林科学仪器有限公司 |
| 54 | 紫外分光油分析仪 | OL1040 | YQ-1-052 | 上海昂林科学仪器有限公司 |
| 55 | 浊度仪 | NS | YQ-1-126 | 无锡日模洪裕浊度仪有限公司 |
| 56 | 电子天平 | BS224S | YQ-1-138 | 北京赛多利斯股份公司 |
| 57 | 连续流动分析仪 | San++ system | YQ-1-200 | 荷兰skalar公司 |
| 58 | 可见分光光度计 | PV-4 | YQ-1-201 | 上海美普达仪器有限公司 |
| 59 | 电导率仪 | DDSJ-308F | YQ-1-211 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 60 | 电子天平 | ME204E/02 | YQ-1-214 | 瑞士梅特勒-托利多公司 |
| 61 | 高精度实验室紫外分光光度计 | DR5000 | YQ-1-215 | 美国HACH公司 |
| 62 | 离子色谱仪 | ICS-1100 | YQ-1-216 | Thermo公司 |
| 63 | 分光光度计 | P7 | YQ-1-218 |  |
| 64 | 化学需氧量快速测定仪 | LH-3C | YQ-1-219 | 连华科技 |
| 65 | 高锰酸盐指数测定仪 | LH-CM3H | YQ-1-220 | 连华科技 |
| 66 | 离子色谱仪 | 930 | YQ-1-221 | 瑞士万通中国 |
| 67 | 连续流动分析仪 | San++ system | YQ-1-222 | 荷兰skalar公司 |
| 68 | 离子浓度计 | pxsj-227L | YQ-1-223 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 69 | 总磷测定仪 | 5B-6P | YQ-1-224 | 连华科技 |
| 70 | 台式溶解氧仪 | Multilab ids 4010-3w | YQ-1-225 | YSI |
| 71 | 超高效液相色谱 | Agilent/1290 | YQ-1-226 | 美国安捷伦公司 |
| 72 | 波长射散X荧光光谱仪 | Perform'X 4200 | YQ-1-228 | Thermo公司 |
| 73 | 振动磨 |  | YQ-1-228-1 |  |
| 74 | 压样机 |  | YQ-1-228-2 |  |
| 75 | 低本底α、β测量仪 | WIN-8A | YQ-1-229 | 山东海强环保科技有限公司 |
| 76 | 实验室pH计 | S210 | YQ-1-230 | 瑞士梅特勒-托利多公司 |
| 77 | 高锰酸盐指数全自动分析仪 | SP7210 | YQ-1-231 | 上海森谱科技有限公司 |
| 78 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3510 | YQ-1-232 | 上海森谱科技有限公司 |
| 79 | 全自动CODcr分析仪 | 顺昕1500型 | YQ-1-233 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 80 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | OL2010 | YQ-1-234 | 上海昂林科学仪器有限公司 |
| 81 | 恒温恒湿称重系统 | H6300 | YQ-1-235 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 82 | 红外碳氢仪 | 5E-CH2200 | YQ-1-236 | 长沙开元仪器有限公司 |
| 83 | 安捷伦气相色谱仪（非甲烷总烃） | GC8860 | YQ-1-237 | 美国安捷伦公司 |
| 84 | 液相色谱-三重四级杆质谱仪 | LC-40 | YQ-1-238 | SCIEX |
| 85 | 超高效液相色谱 |  | YQ-1-239 |  |
| 86 | 立式蒸汽灭菌器 | LZDF-30KBⅡ | SB-3-013 | 上海申安医疗器械厂 |
| 87 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-1-009 | 常熟市金牛砝码有限公司 |
| 88 | 架盘天平 |  | SB-1-010 | 常熟市金牛砝码有限公司 |
| 89 | 水浴锅 | HH-8 | SB-1-016 | 金坛市新航仪器厂 |
| 90 | 架盘天平 | JPT-5 | SB-1-017 | 常熟市金牛砝码有限公司 |
| 91 | 水浴锅 | HH-6 | SB-1-022 | 金坛市荣华仪器厂 |
| 92 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM_40KCS-Ⅱ | SB-1-023 | 上海申安医疗器械厂 |
| 93 | 海信冰箱 | BC-100S/A | SB-2-069 | 海信冰箱有限公司 |
| 94 | 石墨电热板 | DB-2EFS | SB-2-070 | 邦西仪器科技(上海)有限公司 |
| 95 | 智能蒸馏仪 | HCA-306 | SB-1-122 | 泰州华晨仪器有限公司 |
| 96 | 智能蒸馏仪 | HCA-306 | SB-1-123 | 泰州华晨仪器有限公司 |
| 97 | 万用电炉 | DL-1 | SB-1-131 | 上海科恒实业发展有限公司 |
| 98 | 万用电炉 | DL-2 | SB-1-132 | 上海科恒实业发展有限公司 |
| 99 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | SB-1-133 | 邦西仪器科技（上海）有限公司 |
| 100 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | SB-1-134 | 邦西仪器科技（上海）有限公司 |
| 101 | 生化培养箱 | LRH-250A | SB-1-135 | 广东省医疗器械厂 |
| 102 | 生化培养箱 | LRH-250 | SB-1-137 | 上海印溪仪器仪表公司 |
| 103 | 生化培养箱 | LRH-250 | SB-1-138 | 上海印溪仪器仪表公司 |
| 104 | 电热真空干燥箱 | DZF-6050ABF | SB-1-139 | 天津工兴实验室仪器有限公司 |
| 105 | 电热真空干燥箱 | DZF-6210ABF | SB-1-140 | 天津工兴实验室仪器有限公司 |
| 106 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9076A | SB-1-143 | 上海君竺仪器厂 |
| 107 | 电阻炉 | SX2-4-10AA | SB-1-146 | 绍兴市上虞道墟科析仪器厂 |
| 108 | 触摸式超纯水器 | CMP-TA-20L+GenpureUV/UF | SB-1-147 | 成都优越科技有限公司 |
| 109 | 马弗炉 | SX2-4-10A | SB-1-148 | 苏州九联科技有限公司 |
| 110 | 恒温室 |  |  |  |
| 111 | 落地式离心机LD4 |  | SB-1-159 | 常州荣华仪器制造 |
| 112 | 落地式离心机LD4 |  | SB-1-160 | 常州荣华仪器制造 |
| 113 | 统帅电冰箱 | bc-93Ltmpa | SB-1-161 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 114 | 统帅电冰箱 | bc-93Ltmha | SB-1-162 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 115 | 智能数显恒温油水浴锅 | wo-2L | SB-1-176 | 上海一凯仪器设备有限公司 |
| 116 | 全自动洗瓶机 | Q720 | SB-1-177 | 天津语瓶仪器技术有限公司 |
| 117 | 调速多用振荡器 |  | SB-1-178 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 |
| 118 | 硫化物酸化吹气装置 | 顺昕2000型 | SB-1-189 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 119 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | LHS-12B | SB-2-108 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 |
| 120 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | LHS-12B | SB-2-109 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 |
| 121 | 放射性水样自动蒸发浓缩赶酸仪 | HQ-600型 | SB-1-190 | 山东海强环保科技有限公司 |
| 122 | 搅拌加热装置 | MSH-D6 | SB-1-191 | 上海沪析实业有限公司 |
| 123 | 清洁空气制备器 | WWK-3 | SB-1-199 | 天津天分分析仪器厂 |
| 124 | 真空泵 | XKV-2 | 和SB-1-199配套 | 天津天分分析仪器厂 |
| 125 | 温湿度计 | TMWS-A2型 | SB-1-200 | 天津天马衡基有限公司 |
| 126 | 冰箱 | BC-93LTMPA | SB-1-206 | 海尔智家股份有限公司 |
| 127 | 快速溶剂萃取仪 | E-916 | SB-1-234 | 步琦 |
| 128 | 触摸定硫仪 | YHDL-8000D | SB-1-235 | 鹤壁市英华仪器仪表有限公司 |
| 129 | 智能一体马弗炉 | XL-3000 | SB-1-236 | 鹤壁市英华仪器仪表有限公司 |
| 130 | 自动固相萃取仪 | AT1000 | SB-1-237 | 盛康仪器 |
| 131 | 气体浓缩仪 | 7200 | SB-1-238 | ENTECH |
| 132 | 气体自动进样装置 | 7016D | SB-1-239 | ENTECH |
| 133 | 清洗/配气系统 | 3100D/4700 | SB-1-240/SB-1-241 | ENTECH |
| 134 | 蒸发恒重机器人 | 顺昕4000A型 | SB-1-242 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 135 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-243 | 青岛荣广电子技术有限公司 |
| 136 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-244 |  |
| 137 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-245 |  |
| 138 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-246 |  |
| 139 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-247 |  |
| 140 | 降尘样品自动浓缩蒸干一体机 | RGNZ-12 | SB-1-248 |  |
| 141 | 全自动翻转振荡器 | HBZ-H08 | SB-1-249 | 常州华邦仪器制造有限公司 |
| 142 | 立式透明门冷藏箱 |  | SB-1-250 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 143 | 小鸭冰箱 |  | SB-1-251 | 山东小鸭集团家电有限公司 |
| 144 | 真空泵 | XKV-2 | SB-1-254 | 天津市天分分析仪器厂 |
| 145 | 真空箱 |  | SB-1-255 | 泰州俊海仪表有限公司 |
| 146 | 臭氧校准仪 | Thermo Fisher 49i-PS | SB-1-256 | 赛默飞世尔科技有限公司 |
| 147 | 零气发生器 | Thermo Fisher 111 | SB-1-257 | 赛默飞世尔科技有限公司 |
| 148 | CO/HC 去除器 | Thermo Fisher 1150 | SB-1-258 | 赛默飞世尔科技有限公司 |
| 149 | 便携式臭氧分析仪 | 2B tech POM | SB-1-259 | 2B tech |
| 150 | UPS 稳压器 | 山特 C6KS | SB-1-260 | 山特电子（深圳）有限公司 |
| 151 | 除湿机 | 欧井 OJ-550EP | SB-1-261 | 浙江欧伦电气有限公司 |
| 152 | 手动固相萃取装置 |  | SB-1-263 |  |
| 153 | 力辰数显石墨电热板 |  | SB-1-264 |  |
| 154 | 力辰数显石墨电热板 |  | SB-1-265 |  |
| 155 | ST303G土壤有机消解器 |  | SB-1-266 | 济南盛泰电子科技有限公司 |
| 156 | 硫化物酸化吹气装置 | 顺昕2000型 | SB-1-267 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 157 | 硫化物酸化吹气装置 | 顺昕2000型 | SB-1-268 | 青岛顺昕电子科技有限公司 |
| 158 | 电热真空干燥箱 | DZF-6050ABF | SB-1-139 | 天津工兴实验室仪器有限公司 |
| 159 | 澳柯玛冰箱 | VC-1390AW | SB-1-036 | 青岛澳柯玛冷链集成有限公司 |
| 160 | 海尔冰箱 |  | SB-1-269 |  |
| 161 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | YQ-2-059 | 杭州爱华电子仪器厂 |
| 162 | 多功能声级计 | AWA6228 | YQ-2-071 | 杭州爱华电子仪器厂 |
| 163 | 多功能声级计 | AWA5680 | YQ-2-103 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 164 | 多功能声级计 | AWA6228+ | YQ-2-277 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 165 | 多功能声级计 | AWA6228+ | YQ-2-278 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 166 | 多功能声级计 | AWA6228+ | YQ-2-279 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 167 | 声级校准仪 | AWA6221B | YQ-2-067 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 168 | 声级校准仪 | AWA6223-F型 | YQ-2-078 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 169 | 声级校准仪 | AWA6021A | YQ-2-280 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 170 | 声级校准仪 | AWA6021A | YQ-2-281 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 171 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-186 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 172 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-187 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 173 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-223 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 174 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-224 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 175 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-225 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 176 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-04 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 177 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-05 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 178 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-06 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 179 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-07 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 180 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-09 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 181 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-10 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 182 | 智能24小时/TSP综合采样器 | 崂应2051 | YQ-2-79 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 183 | 智能24小时/TSP综合采样器 | 崂应2051 | YQ-2-80 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 184 | 智能24小时/TSP综合采样器 | 崂应2051 | YQ-2-81 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 185 | 智能24小时/TSP综合采样器 | 崂应2051 | YQ-2-82 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 186 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | YQ-2-232 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 187 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | YQ-2-233 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 188 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | YQ-2-234 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 189 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | YQ-2-235 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 190 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | YQ-2-236 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 191 | 双路恒流大气综合采样器 | 中崂1108B | YQ-2-84 | 青岛中特环保仪器有限公司 |
| 192 | 双路恒流大气综合采样器 | 中崂1108B | YQ-2-83 | 青岛中特环保仪器有限公司 |
| 193 | 双路恒流大气综合采样器 | 中崂1108B | YQ-2-85 | 青岛中特环保仪器有限公司 |
| 194 | 双路恒流大气综合采样器 | 中崂1108B | YQ-2-86 | 青岛中特环保仪器有限公司 |
| 195 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应用3012H | YQ-2-87 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 196 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应用3012H | YQ-2-88 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 197 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测定仪 | 崂应用3012H-D | YQ-2-105 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 198 | 紫外差分烟气分析仪 | 崂应3023 | YQ-2-112 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 199 | 烟气分析仪 | Testo350 | YQ-2-269 | Testo公司 |
| 200 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-237 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 201 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-238 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 202 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-062 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 203 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-063 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 204 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-106 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 205 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 崂应7040 | YQ-2-102 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 206 | 烟尘(气）测试校准仪（H) | 崂应8040 | YQ-2-107 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 207 | 烟气流速监测仪 | 3060-Y | YQ-2-060 | 青岛崂山应用技术研究所 |
| 208 | 数码测烟望远镜 | QT203A | YQ-2-041 | 苏州市青安仪器有限公司 |
| 209 | 溶解氧测定仪 | 550A | YQ-2-253 | 美国YSI公司 |
| 210 | 溶解氧测定仪 | 550A | YQ-2-254 | 美国YSI公司 |
| 211 | 便携式溶解氧温度测定仪 | YSIPRO20i | YQ-2-255 | YSI |
| 212 | 便携式溶解氧温度测定仪 | YSIPRO20i | YQ-2-256 | YSI |
| 213 | 便携式溶解氧温度测定仪 | YSIPRO20i | YQ-2-257 | YSI |
| 214 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-246 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 215 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-247 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 216 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-249 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 217 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-248 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 218 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-242 | 雷磁 |
| 219 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-250 | 雷磁 |
| 220 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-243 | 雷磁 |
| 221 | 空气氟化物/重金属采样器 | 崂应2037 | YQ-2-271 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 222 | 空气氟化物/重金属采样器 | 崂应2037 | YQ-2-272 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 223 | 空气氟化物/重金属采样器 | 崂应2037 | YQ-2-273 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 224 | 空气氟化物/重金属采样器 | 崂应2037 | YQ-2-274 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 225 | 空气氟化物/重金属采样器 | 崂应2037 | YQ-2-286 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 226 | 便携式多参数水质分析仪 | HQ40d | YQ-2-275 | 哈希 |
| 227 | 便携式水质分析仪 | HQ11d | YQ-2-276 | 哈希 |
| 228 | 便携式多参数分析仪 | HQ30d | YQ-1-036 | 美国哈希公司 |
| 229 | 实验室台式紫外分光光度计 | DR2800 | YQ-1-002 | 美国HACH公司 |
| 230 | 实验室台式紫外分光光度计 | DR2800 | YQ-1-004 | 美国HACH公司 |
| 231 | 台式分光光度计 | DR2800 | YQ-1-037 | 美国HACH公司 |
| 232 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 崂应1062A | YQ-2-284 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 233 | 阻容法烟气含湿量检测器 | 崂应1062A | YQ-2-285 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 234 | 烟气流速监测仪 | 3060A | YQ-2-287 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 235 | 烟气流速监测仪 | 3060A | YQ-2-288 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 236 | 大流量低浓度烟尘/气 测试仪 | 崂应用3012H-D | YQ-2-289 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 237 | 大流量低浓度烟尘/气 测试仪 | 崂应用3012H-D | YQ-2-290 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 238 | 红外线烟气分析仪 | MGA6 | YQ-2-291 | MRU公司 |
| 239 | 高负载大气颗粒物手工采样器 | MH1200-F | YQ-2-292 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 240 | 高负载大气颗粒物手工采样器 | MH1200-F | YQ-2-293 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 241 | 高负载大气颗粒物手工采样器 | MH1200-F | YQ-2-294 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 242 | 高负载大气颗粒物手工采样器 | MH1200-F | YQ-2-295 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 243 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-296 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 244 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-297 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 245 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-298 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 246 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-299 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 247 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-300 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 248 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-301 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 249 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-302 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 250 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | YQ-2-303 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 251 | 便携式酸度计 | PHBJ-260 | YQ-2-304 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 252 | 便携式溶解氧 测定仪 | JPB607A | YQ-2-305 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 253 | 便携式溶解氧 测定仪 | JPB607A | YQ-2-306 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 254 | 便携式电导率仪 | DDBJ-351L | YQ-2-307 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 255 | 便携式电导率仪 | DDBJ-351L | YQ-2-308 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 256 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-309 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 257 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-310 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 258 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-311 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 259 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-312 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 260 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-313 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 261 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-314 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 262 | 便携式浊度计 | WZB-175 | YQ-2-315 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 263 | 便携式溶解氧温度测定仪 | YSIPRO20i | YQ-2-316 | YSI公司 |
| 264 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | YQ-2-317 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 265 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | YQ-2-318 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 266 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 | YQ-2-319 | 上海仪电科学仪器有限公司 |
| 267 | 便携式超声波流量计 | PD-880P | YQ-2-320 | 派迪森（天津）科技发展有限公司 |
| 268 | 便携式超声波流量计 | PD-880P | YQ-2-321 | 派迪森（天津）科技发展有限公司 |
| 269 | 便携式超声波流量计 | PD-880P | YQ-2-322 | 派迪森（天津）科技发展有限公司 |
| 270 | 便携式紫外测油仪 | OL1045 | YQ-2-323 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 |
| 271 | 便携式 现场水质参数监测仪 | HQ4300 | YQ-2-324 | 哈希 |
| 272 | 便携式 现场水质参数监测仪 | HQ4300 | YQ-2-325 | 哈希 |
| 273 | 便携式 现场水质参数监测仪 | HQ4300 | YQ-2-326 | 哈希 |
| 274 | 便携式甲烷、非甲烷总烃分析仪 | NT3000 | YQ-2-328 | 优泰科技有限公司 |
| 275 | 紫外 烟气分析仪 | 崂应3023Y | YQ-2-330 | 青岛崂 应环境科技有限公司 |
| 276 | 手持式微型气象站 | FT-SQ5A-RP | YQ-2-331 | 山东风途物联网科技有限公司 |
| 277 | 手持式微型气象站 | FT-SQ5A-RP | YQ-2-332 | 山东风途物联网科技有限公司 |
| 278 | 手持式微型气象站 | FT-SQ5A-RP | YQ-2-333 | 山东风途物联网科技有限公司 |
| 279 | 手持式微型气象站 | FT-SQ5A-RP | YQ-2-334 | 山东风途物联网科技有限公司 |
| 280 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4031 | YQ-2-335 | 青岛明华电子仪器有限公司 |
| 281 | 便携式红外烟气分析仪 | MGA6plus | YQ-2-336 | MRU公司 |
| 282 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-337 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 283 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-338 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 284 | 废气VOCS 采样仪 | 崂应3036型 | YQ-2-339 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
| 285 | 废气VOCS 采样仪 | 崂应3036型 | YQ-2-340 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
| 286 | 手持式挥发性有机气体分析仪 | EXPEC3050 | YQ-2-341 | 杭州譜育科技发展有限公司 |
| 287 | 便携式甲烷、非甲烷总烃分析仪 | Da Vinci MINI | YQ-2-342 |  |
| 288 | 多功能声级计（含机场噪声） | AWA6292 | YQ-2-343 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 289 | 多功能声级计（含机场噪声） | AWA6292 | YQ-2-344 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 290 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-345 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 291 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | YQ-2-346 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 292 | 大流量低浓度烟尘/气 测试仪 | 崂应3012H-D | YQ-2-347 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
| 293 | 声 校准器 | AWA6021A | YQ-2-348 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 294 | 声 校准器 | AWA6021A | YQ-2-349 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 295 | 水质多参数分析仪 | HQ4300 | YQ-2-350 | 哈希 |
| 296 | 水质多参数分析仪 | HQ4300 | YQ-2-351 | 哈希 |
| 297 | 便携式振动校准仪 | AWA6071A | YQ-2-352 | 杭州爱华 仪器有限公司 |
| 298 | 六参数+TVOC+温湿度+CO2+CH4多参数走航测定仪 | ZWIN-AQMS06-M | YQ-2-353 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 299 | 配气仪 | MUD | SB-2-077 | 南京木达环保科技公司 |
| 300 | 海信冰箱 | BC-100S/A | SB-2-069 | 海信冰箱有限公司 |
| 301 | 石墨电热板 | DB-2EFS | SB-2-070 | 邦西仪器科技(上海)有限公司 |
| 302 | 真空气体采集仪 | MUE | SB-2-072 | 南京木达环保科技公司 |
| 303 | 真空气体采集仪 | MUE | SB-2-073 | 南京木达环保科技公司 |
| 304 | 工频应急电源 | MP1103KVA | SB-2-074 | 航天柏克（广东）科技有限公司 |
| 305 | 塞氏盘 |  | SB-2-075 |  |
| 306 | 限流阀校准器 | ENTECH | SB-2-076 |  |
| 307 | 自动压膜机 | 崂应9020A型 | SB-2-078 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 308 | 自动压膜机 | 崂应9020A型 | SB-2-079 | 青岛崂应环境科技有限公司 |
| 309 | 标准流量计 | D二份的的530+H/530+L | SB-2-080 | Mesalabs公司 |
| 310 | 标准流量计 | D二份的的530+H/530+L | SB-2-081 | Mesalabs公司 |
| 311 | 林格曼黑度板 |  | SB-2-082 |  |
| 312 | 低温样品运转箱 | 冰虎C20 | SB-2-083 | 佛山市艾凯电器有限公司 |
| 313 | 低温样品运转箱 | 冰虎C20 | SB-2-084 | 佛山市艾凯电器有限公司 |
| 314 | 低温样品运转箱 | 冰虎C20 | SB-2-085 | 佛山市艾凯电器有限公司 |
| 315 | 消解器 | HMLG | SB-2-106 |  |
| 316 | 美的冰箱 |  | SB-2-107 |  |
| 317 | 风速风向仪 | 5500 | SB-2-110 |  |
| 318 | 风速风向仪 | 5500 | SB-2-111 |  |
| 319 | 风速风向仪 | 5500 | SB-2-112 |  |
| 320 | 风速风向仪 | 5500 | SB-2-119 |  |
| 321 | 空气盒气压表 | DYM | SB-2-113 | 匡建（上海）仪表科技有限公司 |
| 322 | 高速冷冻离心机 | HR/T20M | SB-2-114 | 湖南赫西仪器设备有限公司 |
| 323 | 高速冷冻离心机 | HR/T20M | SB-2-115 | 湖南赫西仪器设备有限公司 |
| 324 | 脉冲激光测距望远镜 | PF3S | SB-2-116 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
| 325 | 脉冲激光测距望远镜 | PF3S | SB-2-117 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
| 326 | 脉冲激光测距望远镜 | PF3S | SB-2-118 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
| 327 | 无人机 | M300RTK | SB-2-120 |  |
| 328 | 无人机 | M600pro | SB-2-121 |  |
| 329 | 蠕动泵 | WT600-2J | SB-2-122 | 保定兰格恒流泵有限公司 |
| 330 | 抽滤器 |  | SB-2-123 | 上海安杰环保科技股份有限公司 |
| 331 | 抽滤器 |  | SB-2-124 | 上海安杰环保科技股份有限公司 |
| 332 | 抽滤器 |  | SB-2-125 | 上海安杰环保科技股份有限公司 |
| 333 | 塞氏盘 |  | SB-2-126 |  |
| 334 | 塞氏盘 |  | SB-2-127 |  |
| 335 | 塞氏盘 |  | SB-2-128 |  |
| 336 | 无人船 | SE40 | SB-2-129 |  |
| 337 | 消解器 | DRB200 | SB-2-130 |  |
| 338 | 消解器 | DRB200 | SB-2-131 |  |
| 339 | 消解器 | DRB200 | SB-2-132 |  |
| 340 | 冷藏箱 |  | SB-2-133 |  |
| 341 | 冷藏箱 |  | SB-2-134 |  |
| 342 | 冷藏箱 |  | SB-2-135 |  |
| 343 | 冷藏箱 |  | SB-2-136 |  |
| 344 | 冷藏箱 |  | SB-2-137 |  |
| 345 | 冷藏箱 |  | SB-2-138 |  |
| 346 | 冷藏箱 |  | SB-2-139 |  |
| 347 | 冷藏箱 |  | SB-2-140 |  |
| 348 | 冷藏箱 |  | SB-2-141 |  |
| 349 | 冷藏箱 |  | SB-2-142 |  |
| 350 | 冷藏箱 |  | SB-2-143 |  |
| 351 | 冷藏箱 |  | SB-2-144 |  |
| 352 | 冷藏箱 |  | SB-2-145 |  |
| 353 | 冷藏箱 |  | SB-2-146 |  |
| 354 | 冷藏箱 |  | SB-2-147 |  |
| 355 | 氮氧化物转化器 |  | SB-2-148 |  |
| 356 | 氮氧化物转化器 |  | SB-2-149 |  |
| 357 | 多通道振动测定仪 | ACE1002 | SB-2-150 | 杭州爱华仪器有限公司 |
| 358 | 地下水气囊泵采样器 | DL-QN型 | SB-2-151 | 青岛动力伟业环保设备有限公司 |
| 359 | 采样枪 | 1085K，YQ-2-339（配置） | SB-2-154 |  |
| 360 | 采样枪 | 1085K，YQ-2-339 （配置） | SB-2-155 |  |
| 361 | 游标卡尺 | DL3944 | SB-2-156 |  |
| 362 | 直流电阻箱 | ZX74 | SB-2-157 |  |
| 363 | 无人机 |  | SB-2-158 |  |
| 364 | 全球定位系统 | Etrex229X | SB-2-159 | GARMIN |
| 365 | 全球定位系统 | Etrex229X | SB-2-160 | GARMIN |
| 366 | 全球定位系统 | Etrex229X | SB-2-161 | GARMIN |
| 367 | 热电偶测温仪 | Testo 925 | SB-2-162 | 德图仪表有限公司 |
| 368 | 真空箱采样器 | 崂应3036YQ-2-339 （配置） | SB-2-163 |  |
| 369 | 真空箱采样器 | 崂应3036 YQ-2-339（配置） | SB-2-164 |  |
| 370 | 手持式土壤光谱仪 | PeDx760 | YQ-1-227 | 苏州浪声科学仪器有限公司 |
| 371 | 手持式土壤分析仪 | EDX-P930 | YQ-1-008 | 江苏天瑞器有限公司 |
| 372 | 冷藏箱 | 10升 | SB-1-244 | 欧宝森 |
| 373 | 冷藏箱 | 10升 | SB-1-245 | 欧宝森 |
| 374 | 冷藏箱 | 20升 | SB-1-246 | 欧宝森 |
| 375 | 冷藏箱 | 20升 | SB-1-247 | 欧宝森 |
| 376 | 冷冻柜 | 海尔BD-200HER | SB-1-248 | 海尔 |
| 377 | 超高效液相色谱 | uplc | YQ-1-239 |  |
| 378 | 紫外分光光度计 | TU1901 | YQ-3-001 | 北京普析通用仪器有限公司 |
| 379 | 生物毒性仪 | DXY-2 | YQ-3-055 | 南京土壤研究所 |
| 380 | 显微镜 | BX51 | YQ-3-067 | 奥林巴斯光学仪器公司 |
| 381 | 生物解剖仪 | SZX16 | YQ-3-071 | 日本奥林巴斯株式会社 |
| 382 | 显微镜 | IS73 | YQ-3-009 | 日本奥林巴斯株式会社 |
| 383 | 便携式藻类测定仪 | DS5XBASE | YQ-3-002 | 美国哈希公司 |
| 384 | 便携式藻类测定仪 | DS6XBASE | YQ-3-004 | 美国哈希公司 |
| 385 | 便携式综合毒性仪 | DeltatoxＩＩ | YQ-3-003 | 美国Sdix公司 |
| 386 | 便携式综合毒性仪 | DeltatoxＩＩ | YQ-3-005 | 美国Sdix公司 |
| 387 | 全自动凯氏氮测定仪 | K9860 | YQ-3-010 | 海能未来技术集团股份有限公司 |
| 388 | XK型半自动微生物鉴定仪 | XK-3401 | YQ-3-008 | 山东鑫科生物科技公司 |
| 389 | 光谱仪 | Field Spec-4 | YQ-3-011 | Malvern Panalytical |
| 390 | 多参数水质仪 | YSI EXO-2 | YQ-3-012 | YSI |
| 391 | 荧光定量PCR仪 | ABI QI Plus | YQ-3-013 | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |
| 392 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | SB-3-002 | 上海和呈仪器制造厂 |
| 393 | 冷藏箱 | BCD-258wd | sb-3-004 |  |
| 394 | 真空泵 | 2x2-2 | SB-3-005 | 上海雅谭有限公司 |
| 395 | 美菱冰箱 | BC - 86A | SB-3-006 | 美菱集团 |
| 396 | 空气微生物采集器 | JWL-6 | SB-3-007 | 上海玺袁科学仪器有限公司 |
| 397 | 稳压电源 | JJW2-3KVA | SB-3-008 | 淮阴仪器仪表有限公司 |
| 398 | 电热鼓风干燥箱(165 -170℃） | jk-do-9240a | SB-3-009 |  |
| 399 | 西门子冰箱 | BCD-200 | SB-3-010 | 博西华家西电器有限公司 |
| 400 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YM50F | SB-3-011 | 上海三申医疗器械厂 |
| 401 | 土壤采样器 | SLT-400 | SB-3-012 | 金坛市盛蓝仪器制造有限公司 |
| 402 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | SB-3-014 | 上海慧泰仪器制造厂 |
| 403 | 空气微生物采集器 | JWL-6 | SB-3-015 | 上海玺袁科学仪器有限公司 |
| 404 | 架盘天平 | JPT | SB-3-016 | 天津天马衡基仪器有限公司 |
| 405 | 离心机 | TD6M | SB-3-024 | 常州金坛 |
| 406 | 无菌超净工作台 |  | SB-3-054 | 苏州净化设备厂 |
| 407 | 双人单面垂直流净化工作台 | JB-CJ-2FX | SB-3-055 |  |
| 408 | 超纯水器 | upc-20uv | SB-3-057 | 北京康铭泰克科技有限公司 |
| 409 | 干湿度计 | ‘A3-2 | SB-3-058 | 北京市亚光仪器有限公司 |
| 410 | 液晶隔水式培养箱 | BG-270 | SB-3-060 | 上海博讯实业 |
| 411 | 冷藏箱 | AUCMA | SB-3-061 | 澳柯玛 |
| 412 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZF-50L | SB-3-062 | 上海申安医疗器械厂 |
| 413 | 旋涡混匀器 | Vortex2 | SB-3-063 | 江苏省科学器材有限公司 |
| 414 | 滴定管 | 50ml | d-1 |  |
| 415 | 高速冷冻离心机 | HR/T20M | SB-3-064 | 湖南赫西仪器设备有限公司 |
| 416 | 高速冷冻离心机 | HR/T20M | SB-3-065 | 湖南赫西仪器设备有限公司 |
| 417 | 单反相机 | SEL100400GM | SB-3-066 | SONY |
| 418 | 自动可调节间距多通道移液器 | 7036202002 | SB-3-067 | DA大龙兴创实验仪器股份公司 |
| 419 | 激光测高仪 | 2200B | SB-3-068 | ONICK |
| 420 | 植物冠层分析仪 | YT-GC20 | SB-3-069 | 山东云唐智能科技有限公司 |
| 421 | 毒性检测仪 | HD-DXS | SB-3-070 | 山东霍尔德电子科技有限公司 |
| 422 | 藻类自动计数仪 | 软件 |  |  |
| 423 | 无人机拼接处理软件 |  |  |  |
| 424 | 叶绿素研磨仪 | KZ-III | SB-3-071 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
| 425 | 低温冰箱 | MDF-25V278W | SB-3-072 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
| 426 | 医用冷藏箱 | Mpc-5V226 | SB-3-073 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 |
| 427 | 掌上离心机 | Mifuge | SB-3-074 | 合肥艾本森科学仪器有限公司 |
| 428 | 涡旋仪 | MiniMixer4k | SB-3-075 | 盐城市凯特实验仪器有限公司 |
| 429 | 板式离心机 | MiniG-2500 | SB-3-076 |  |
| 430 | 基因扩增仪 | TC-96/G/H(b)B | SB-3-077 | 杭州博日科技 股份有限公司 |
| 431 | 全自动核酸提取纯化仪 | NPA-32P | SB-3-078 | 杭州博日科技 股份有限公司 |
| 432 | 数显式稳压稳流电泳槽 | Tanon EPS-300 | SB-3-079 | 天能科学仪器生产商 |
| 433 | 全自动数码凝胶图像处理系统 | Tanon MINI SPACE2000 | SB-3-080 | 南京易基诺环保科技有限公司 |
| 434 | 双通道水环境DNA过滤仪 | WD-2 | SB-3-081 | 南京易基诺环保科技有限公司 |
| 435 | 环境DNA均质破碎仪 | E01HBB012 | SB-3-082 | 南京易基诺环保科技有限公司 |
| 436 | 高通量环境DNA自动混库工作站 | E02ap100 | SB-3-083 | 南京易基诺环保科技有限公司 |
| 437 | 微量分光光度计 | Nano-300 | SB-3-084 | 南京易基诺环保科技有限公司 |
| 438 | 全自动凯氏氮测定仪 | K9860 | SB-3-085 |  |
| 439 | 高通量测序系统 | Miseq | SB-3-086 | Illumina |
| 440 | 便携式 现场水质参数监测仪 | HQ2200 | YQ-2-327 | 哈希 |
| 441 | 便携式 现场 多参数监测仪 | HQ2200 | YQ-2-329 | 哈希 |
| 442 | 大气自动站SO2测定仪 | 100A |  | 美国API公司 |
| 443 | 大气自动站SO2测定仪 | 100A |  | 美国API公司 |
| 444 | 大气自动站SO2测定仪 | 100A |  | 美国API公司 |
| 445 | 大气自动站SO2测定仪 | M100E | YQ-2-027 | 美国API公司 |
| 446 | 大气自动站SO2测定仪 | M100E | YQ-2-028 | 美国API公司 |
| 447 | 大气自动站SO2测定仪 | M100E | YQ-2-029 | 美国API公司 |
| 448 | 大气自动站NO/NO2/NOX | 200A |  | 美国API公司 |
| 449 | 大气自动站NO/NO2/NOX | 200A |  | 美国API公司 |
| 450 | 大气自动站NO/NO2/NOX | 200A |  | 美国API公司 |
| 451 | 大气自动站NO/NO2/NOX | M200E | YQ-2-033 | 美国API公司 |
| 452 | 大气自动站NO/NO2/NOX | M200E | YQ-2-034 | 美国API公司 |
| 453 | 大气自动站NO/NO2/NOX | M200E | YQ-2-035 | 美国API公司 |
| 454 | 大气自动站射线颗粒物检测仪 | 1020 |  | 美国API公司 |
| 455 | 大气自动站射线颗粒物检测仪 | 1020 |  | 美国API公司 |
| 456 | 大气自动站射线颗粒物检测仪 | 1020 |  | 美国API公司 |
| 457 | 大气自动站射线颗粒物检测仪pm10 | BAM-1020 | YQ-2-039 | 美国API公司 |
| 458 | 大气自动站射线颗粒物检测仪pm10 | BAM-1020 | YQ-2-040 | 美国API公司 |
| 459 | 大气自动站射线颗粒物检测仪pm10 | BAM-1020 | YQ-2-042 | 美国API公司 |
| 460 | 大气自动站PM10检测仪 | metone1020 | YQ-2-043 | 美国API公司 |
| 461 | 大气自动站PM10检测仪 | metone1020 | YQ-2-046 | 美国API公司 |
| 462 | 大气自动站O3 | 400A |  | 美国API公司 |
| 463 | 大气自动站O3 | M400E | YQ-2-044 | 美国API公司 |
| 464 | 大气自动站O3 | M400E | YQ-2-045 | 美国API公司 |
| 465 | 大气自动站O3 | 400e | YQ-2-030 | 美国API公司 |
| 466 | 大气自动站O3 | T400 | YQ-2-031 | 美国API公司 |
| 467 | 大气自动站O3 | T400 | YQ-2-032 | 美国API公司 |
| 468 | 大气自动站CO检测仪 | 300 |  | 美国API公司 |
| 469 | 大气自动站CO检测仪 | M300E | YQ-2-047 | 美国API公司 |
| 470 | 大气自动站CO检测仪 | M300E | YQ-2-048 | 美国API公司 |
| 471 | 大气自动站CO检测仪 | T300 | YQ-2-024 | 美国API公司 |
| 472 | 大气自动站CO检测仪 | 300e | YQ-2-025 | 美国API公司 |
| 473 | 大气自动站CO检测仪 | 300e | YQ-2-026 | 美国API公司 |
| 474 | 大气自动站PM2.5检测仪 | RP | YQ-2-049 | 美国RP公司 |
| 475 | 大气自动站PM2.5检测仪 | BAM-1020 | YQ-2-024 | 美国API公司 |
| 476 | 大气自动站PM2.5检测仪 | BAM-1020 | YQ-2-025 | 美国API公司 |
| 477 | 大气自动站PM2.5检测仪 | BAM-1020 | YQ-2-026 | 美国API公司 |
| 478 | 大气自动站PM2.5检测仪 | BAM-1020 | YQ-2-030 | 美国API公司 |
| 479 | 大气自动站PM2.5检测仪 | 热电5030 | YQ-2-036 | 美国热电公司 |
| 480 | 大气自动站PM2.5检测仪 | 热电5030 | YQ-2-037 | 美国热电公司 |
| 481 | 大气自动站PM2.5检测仪 | 热电5030 | YQ-2-038 | 美国热电公司 |
| 482 | 大气自动站流量校准仪 | BIOS 510H | YQ-2-031 | 美国BIOS公司 |
| 483 | 大气自动站流量校准仪 | BIOS 510H | YQ-2-032 | 美国BIOS公司 |
| 484 | 动态校准仪 | sabio-4010 | YQ-2-089 | 上海祥得公司 |
| 485 | 动态校准仪 | sabio-4010 | YQ-2-090 | 上海祥得公司 |
| 486 | 动态校准仪 | sabio-4010 | YQ-2-091 | 上海祥得公司 |
| 487 | 零气发生器 | sabio-1001 | YQ-2-092 | 上海祥得公司 |
| 488 | 零气发生器 | sabio-1001 | YQ-2-093 | 上海祥得公司 |
| 489 | 零气发生器 | sabio-1001 | YQ-2-094 | 上海祥得公司 |
| 490 | 动态校准仪 | 热电-146i | YQ-2-095 | 美国热电公司 |
| 491 | 零气发生器 | 热电-111 | YQ-2-096 | 美国热电公司 |
| 492 | PM2.5在线源解析质谱监测系统 | SPAMS0515 | YQ-2-100 | 中国广州禾信分析仪器有限公司 |
| 493 | Thermo颗粒物手工采样仪 | 2000i | YQ-2-101 | 美国热电公司 |
| 494 | 色质联用分析仪（含吹扫捕集、顶空进样器、清洗系统及打印机、笔记本电脑） |  | YQ-2-057 | 博赛德科技有限公司 |
| 495 | PID检测仪 |  | YQ-2-058 | 北京方腾贸易有限公司 |
| 496 | 个人计量(多用辐射测量仪） |  | YQ-2-056 | 中国核工业总公司 |
| 497 | 车载气象系统 |  |  |  |
| 498 | GPS定位系统 |  |  |  |
| 499 | SPIMS-1000在线挥发性有机物质谱仪 |  |  | 中国广州禾信分析仪器有限公司 |
| 500 | INFICON便携式GC-MC |  | YQ-2-282 |  |

★四、质保期限

本项目整体原厂免费质保1年，质保期从验收合格之日起计算。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

五、质量及验收标准

1、质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

2、供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

3、在接到甲方进场通知后根据采购人要求分批供货将货物送至采购人指定地点，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

注：验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

六、其他要求

1、本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2、本次投标人未按采购清单要求提供货物，未通过采购人验收，采购人将不予付款，直到满足验收为止。

3、中标人供给采购人的货物及自己使用的工具，进入采购人现场后的保管，由中标人负责；中标人在采购人现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标人负责。

七、商务部分

★1、供货时间:合同签订后，服务期限至2025年12月31日。

2、供货地点:由采购人指定。

★3、付款方式:仪器维保维修部分：合同签订生效后，维修费由采购人按照6个月分批付款，每月支付一次,期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：中标人在收取货款前须向采购人提供等额有效发票，因中标人票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关相关要求，而导致价款不能支付的责任由中标人承担。

第六章  投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二〇二五年  月  日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 一、投标函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

关于2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目（项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为【大写：人民币       元（RMB￥     元）】的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定提供所需服务。

投标人名称（投标人公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 第一部分：实验室试剂耗材报价 | （小写）¥ （大写）人民币 万 仟 佰 拾 元整 |
| 第二部分：仪器维保维修报价 | （小写）¥ （大写）人民币 万 仟 佰 拾 元整 |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |
| 投标文件 份数 | 正本： 份 副本： 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 三、第一部分：实验室试剂耗材

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

- 第二部分：仪器维保维修

- 投标报价明细表

| 序号 | 维修服务（项目）内容 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

- 五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。

2、投标人提供下列材料之一：

A.投标人为企业的：

提供营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

B.投标人为事业单位的：

提供事业法人证书（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第九部分示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的复印件）。

5、本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具有危险化学品经营许可证（提供证书复印件加盖投标人公章，必须提供）；

（2）投标人必须具有非药品类易制毒化学品经营备案证明（提供证明材料复印件加盖投标人公章，必须提供）。

（3）供应商在投标截止时间前到采购单位进行实地现场勘察，充分了解采购人的需求，提供采购单位现场勘察盖章证明（提供经采购人确认现场勘察证明材料复印件加盖投标人公章，必须提供）。

注：

1、上述相关原件中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，代理公司将报监督部门对其进行严肃处理。

- 七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（本项目无需提供。）

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

- 九、示范格式

示范格式一

- 法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

投标人：       (盖章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏新时代工程项目管理有限公司（代理公司）组织的（项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031）2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：      年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：JSZC-320800-SXSD-G2025-0031）    2025年江苏省淮安环境监测中心药品试剂等外包采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：        （盖章）

法定代表人（委托受托人）：（签字或盖章）

日期：        年      月      日

示范格式三

中小企业声明函（货物类）

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人（委托受托人）：（签字或盖章）

日期：        年      月      日

注：1、非中小企业不需提供此函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致：江苏新时代工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人（委托受托人）：（签字或盖章）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。