淮安市清江浦区政府采购

“全流程不见面交易”

招标文件

项目名称:淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心CT设备采购项目

项目编号:QJPZC-分散-2023023

电子标书项目编号：HAZC-2023040001-QJP

电子标段编号：HAZC-2023040001-001-QJP

淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心

二○二三年四月

目   录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  项目采购需求

第六章  投标文件格式

第一章   投标邀请

受淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心的委托，江苏东宇工程咨询有限公司就该单位的CT设备采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心CT设备采购项目招标项目的潜在投标人应在淮安市公共资源交易网（http://ggzy.huaian.gov.cn/）、淮安市政府采购网（http://zfcgzx.huaian.gov.cn/）自行免费下载招标文件，并于2023年5月18日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:QJPZC-分散-2023023

（二）项目名称:淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心CT设备采购项目

（三）预算金额:人民币贰佰万元整（小写：2000000元）。

（四）最高限价:人民币贰佰万元整（小写：2000000元）。

（五）采购需求:本次项目为淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心CT设备采购项目，具体详见招标文件第五章。

（六）合同履行期限:合同签订后45日内所有设备供货并安装调试到位。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

(八)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第  3  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第29.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:

1.投标人须具有有效期内的《医疗器械生产企业许可（备案）证》（投标人为生产制造商时）或《医疗器械经营企业许可（备案）证》；

2.投标人所投设备须具有有效期内的《医疗器械注册（备案）证》。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式:投标人登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2023年5月18日14时30分

（二）电子投标文件上传地址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder

（三）开标地点:

☑全流程不见面交易:淮安市北京北路100号清江浦区政务服务中心三楼“不见面交易大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日（2023年4月23日-2023年4月28日）。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称:淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心

地    址:淮安市清江浦区西安路116号

联 系 人:李主任

联系电话：0517-83601296

2、采购代理机构信息

名称：江苏东宇工程咨询有限公司

地址：淮安市清江浦区河南东路28号工人文化宫五楼

联系人：朱琳

电话:0517-83502260

3、项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

联系人：朱琳

电话:0517-83502260

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下:

1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

3、本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

4、本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

5、“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

6、电子投标文件上传截止时间前，采购中心提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

7、电子投标文件上传截止时间后，采购中心将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。

8、活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:

（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

（3）为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

10、投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等 如在系统使用过程中存有系统问题或操作问题，可咨询新点软件技术支持，联系电话：4009980000、0517-80996058、18962289236。招标投标制作软件问题咨询电话：4009280095。

第二章  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一部分投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律及投标费用

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏东宇工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.3本项目由代理公司协助采购人作了前期咨询工作，因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，无需单独列项计取。咨询费用共计人民币贰万玖仟元整。

二、招标文件

4.招标文件由以下部分组成:

4.1投标邀请

4.2投标人须知

4.3评标标准

4.4合同格式及条款

4.5项目采购需求

4.6投标文件格式

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

6.招标文件的更正或补充

6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

6.2对招标文件的更正将在淮安市公共资源交易网及淮安市政府采购网清江浦区版块进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。【请报名参加本项目的投标人随时关注系统内信息，由于投标人未及时关注最新项目信息动态的，其后果和责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡

7.1投标文件以及投标人与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含全部设备、配件、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、装卸、仓储、保管、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2采购人或者采购中心不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术规格的响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

13.4投标人要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免于承担由于响应单位在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由投标人自行负责解决，招标人不承担任何连带责任。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件份数和签署

16.1投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的上传

17.投标文件上传

17.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5中标供应商在中标通知书发出之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

17.6投标文件被拒绝接收的情形

17.6.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

18.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

19.开标

19.1采购中心将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 公布开标会议纪律；

19.2.2 公布投标人名单；

19.2.3投标人在线承诺；

19.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

19.2.5 导入电子投标文件；

19.2.6 网上公布投标报价；

19.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

19.2.8 开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标人资格审查

20.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2.2投标文件符合性审查

20.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺加盖投标人电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

20.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

20.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2 采购中心和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

23.确定中标人

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

23.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

23.3采购代理机构将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1采购人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

24.2中标人在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十日内签订政府采购合同，采购合同经采购中心见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

27.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之后签订合同前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金，以进账入账采购人账户方式缴纳保证金（履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等）。保证金的交纳主体必须是供应商本身。

27.2履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满，项目验收合格后，采购人应将履约保证金无息退还给成交供应商；未及时退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

27.3如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购中心。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位电子签章。

28.7 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

29.政策功能落实

29.1小微型企业价格扣除

29.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

29.2联合体及分包

29.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

29.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

29.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

29.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位电子签章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

1、价格：30分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:4分

（1）投标产品（CT机）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定 的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，得1分，没有不得分。

（2）投标产品（CT机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，得1分，没有不得分。

（3）诚信评分:2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知》（淮信用办[2017]21号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。服务机构查询网址:

http://hacx.huaian.gov.cn/xinyongfuwujigougongshi/

3、技术部分：30分

- 投标人所投设备技术参数与招标文件第五章“一、采购清单及技术参数”中标注“★”的技术参数要求相比较，有一项不满足做无效标处理。

- 投标人所投设备技术参数与招标文件第五章“一、采购清单及技术参数”中标注“▲”技术参数相比较，每有一项负偏离扣 3分，扣完为止。对“一、采购清单及技术参数”中未标注“▲”技术参数相比较，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：技术参数部分须提供技术白皮书和投标型号相关产品原厂检测报告原件的扫描件加盖投标人电子签章。

- 4、方案部分：16分

项目实施方案至少应具备下列各项要求，如无重大偏差，应不少于该项目分值的60%。未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏离的不得分。

- 评委根据供应商提供产品设备的工艺、方案、专利等情况（包括但不限于产品设备本身、包装运输、设备安装、设备调试等）进行评审0-4分；

- 投标人根据项目具体的实施情况，制定前期沟通、整体实施、进度安排、设备使用维护、验收方案等内容进行评审0-6分。未提供不得分。

- 针对本项目的技术培训方案：技术培训方案应包括培训内容（安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除等方面的培训）、培训方式、培训计划、培训时间、地点等进行评审0-6分，不提供不得分。

5、商务部分：10分

- 投标人或所投设备制造商具有有效期内ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证的，每提供1个得1分，最多得3分。（须提供投标人或所投设备制造商证书原件的扫描件加盖投标人电子签章）

- 为了保持设备整体的稳定性，所投设备中探测器、高压发生器与整机为同一品牌的得2分。（须提供投标人或设备制造商相关证明文件并加盖投标人电子签章）

- 投标人或所投设备制造商同时具备研发生产CT、MRI、DSA、超声、PET-CT、RT的能力的得2分，缺项不得分。（须提供相应产品有效的CFDA注册证扫描件加盖投标人电子签章）

- 投标人或所投设备制造商具有2020年1月1日以来（指合同签订时间）类似产品在医院销售案例的，每提供1个得1分，最多得3分，不满足的不得分。（须提供合同原件的扫描件加盖投标人电子签章）

6、售后服务：10分

（1）评标委员会根据投标人提供的售后服务内容（方案内容必须包括售后服务内容、免费维护质保期限、报修后响应及上门时间、备品备件情况等要素、服务保证措施）进行综合评审0-6分。

（2）针对本项目的质保服务期限：本项目免费质保期为整机原厂2年（免费上门维修，免费提供备品备件），在2年的基础上每延长1年的得1分，本项最多得1分（提供承诺书原件加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供其他优惠条件及服务承诺：评委根据解决其故障时间、提供巡检、免费质保期后的费用收取、配件及易耗品优惠、备机提供情况等进行评审0-3分。

说明：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标小组评审，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标人必须保证全部投标文件资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性满足招标文件，为无效投标，已成交的将取消中标资格，并按相关法律法规条例及处理办法执行。

第四部分  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号QJPZC-分散-2023023的淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心CT设备采购项目 公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方应在成交通知书发出之后与甲方签订合同之前，向甲方提供相当于成交总价1%的履约保证金。
    2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等。    
    3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满，项目验收合格后，甲方应将履约保证金无息退还乙方；未及时退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 1处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、交易中心执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格报价表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人 （2）合同号 （3）装运标志

（4）收货人代号 （5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方电子签章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方应在领取成交通知书之后签订合同前，通过国内的任何一家银行，向甲方提供相当于成交总价1%的履约保证金；

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等。    
    15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满，项目验收合格后，甲方应将履约保证金无息退还乙方；未及时退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）的招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方和乙方双方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式伍份，以中文书就，交易中心执壹份、甲乙双方各执贰份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单

淮安市清江浦区淮西社区卫生服务中心采购X射线计算机体层摄影设备设备一套。

二、技术参数要求

- 1、概述

设备名称：X射线计算机体层摄影设备（CT）

设备数量：一套

设备用途：全身扫描的临床应用与研究

设备型号：所投产品必须为2020以后首次注册时间（以投标型号首次获得注册证时间为准），出具产品证明材料加盖投标人电子签章。

- 主要技术规格要求

| 序号 | 采购内容技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |  |  |
| 1.1 | ▲机架孔径：≤70cm |  |  |  |
| 1.2 | 机架倾角：≥±30° |  |  |  |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |  |
| 1.4 | 焦点到等中心距离：≥570mm |  |  |  |
| 1.5 | 焦点到探测器距离：≥1000mm |  |  |  |
| 1.6 | 具备语音呼吸导航系统 |  |  |  |
| 2 | X线系统 |  |  |  |
| 2.1 | ★球管阳极热容量（不含等效概念）：≥3.5MHU |  |  |  |
| 2.2 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm |  |  |  |
| 2.3 | 球管大焦点：≤1.2mm×1.4mm |  |  |  |
| 2.4 | 高压发生器功率（不含等效概念）：≥32kW |  |  |  |
| 2.5 | 高压发生器：与整机同一品牌，由同一制造商生产(提供产品检验报告证明原件扫描件并加盖投标人公章) |  |  |  |
| 2.6 | 球管最小电流：≤10mA |  |  |  |
| 2.7 | 球管最大电流：≥320mA |  |  |  |
| 2.8 | 智能毫安调节：≤1mA |  |  |  |
| 2.9 | ★球管最低电压：≤60kV |  |  |  |
| 2.10 | 球管最高电压：≥140kV |  |  |  |
| 2.11 | ★球管电压选择范围：大于等于6档 |  |  |  |
| 2.12 | ▲阳极最大散热率（不含等效概念）：≥740KHU/min |  |  |  |
| 3 | 数据采集系统 |  |  |  |
| 3.1 | 探测器材料：固态稀土陶瓷探测器 |  |  |  |
| 3.2 | 亚毫米探测器覆盖宽度（每排Z轴＜1mm）：≥12mm |  |  |  |
| 3.3 | 探测器单元数量：≥11260个 |  |  |  |
| 3.4 | ▲数据采样率：≥4640采样/360° |  |  |  |
| 4 | 扫描床 |  |  |  |
| 4.1 | 最长可移动范围：≥1550mm |  |  |  |
| 4.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s |  |  |  |
| 4.3 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s |  |  |  |
| 4.4 | 床面可降至离地面最低距离：≤480mm |  |  |  |
| 4.5 | 床面可升至离地面最高距离：≥940mm |  |  |  |
| 4.6 | 检查床承重：≥205kg |  |  |  |
| 5 | 控制台 |  |  |  |
| 5.1 | 高性能计算机：≥4核 |  |  |  |
| 5.2 | 内存：≥16GB |  |  |  |
| 5.3 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |  |  |  |
| 5.4 | CD，DVD光盘刻录系统 |  |  |  |
| 5.5 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) |  |  |  |
| 6 | 操作室 |  |  |  |
| 6.1 | 可在扫描间控制扫描床移动，方便操作医生 |  |  |  |
| 7 | 原厂高级影像后处理工作站 |  |  |  |
| 7.1 | 内存：≥8GB |  |  |  |
| 7.2 | 硬盘：≥1TB |  |  |  |
| 7.3 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |  |  |  |
| 7.4 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |  |  |
| 7.5 | 文件输出格式：DICOM、BPM、JPG、PNG、TIF |  |  |  |
| 7.6 | 工作站激光相机DICOM接口 |  |  |  |
| 8 | 扫描参数与图像重建 |  |  |  |
| 8.1 | ★机架转速（360°）：≤0.72s |  |  |  |
| 8.2 | 最薄采集层厚：≤0.5mm |  |  |  |
| 8.3 | 扫描视野FOV：≥445mm |  |  |  |
| 8.4 | 最大重建显示野FOV：≥445mm |  |  |  |
| 8.5 | ▲图像重建矩阵：512×512, 768×768，1024×1024 |  |  |  |
| 8.6 | 图像显示矩阵：1024×1024 |  |  |  |
| 8.7 | ▲CT值扩展范围：-32768~32767 |  |  |  |
| 8.8 | 最长连续扫描时间：≥100s |  |  |  |
| 8.9 | ▲最小重建层厚：≤0.5mm |  |  |  |
| 8.10 | ▲内耳最小重建层厚：≤0.5mm |  |  |  |
| 8.11 | 最小螺距：≤0.3 |  |  |  |
| 8.12 | 最大螺距：≥1.5 |  |  |  |
| 8.13 | ▲体部中心剂量≤18mGy时，空间分辨率（X、Y轴）：≥15LP/cm( 0%MTF条件下) |  |  |  |
| 8.14 | ▲密度分辨率≤2mm@0.3%时，体部中心剂量：≤18mGy |  |  |  |
| 8.15 | ★扫描图像层数：≥32层/360° |  |  |  |
| 9 | 临床应用软件 |  |  |  |
| 9.1 | 基础软件功能 |  |  |  |
| 9.1.1 | 多平面重建MPR |  |  |  |
| 9.1.2 | 曲面重建CPR |  |  |  |
| 9.1.3 | 最大密度投影MIP |  |  |  |
| 9.1.4 | 最小密度投影MinIP |  |  |  |
| 9.1.5 | 平均密度投影AIP |  |  |  |
| 9.1.6 | 表面遮盖显示SSD |  |  |  |
| 9.1.7 | 三维容积显示VR |  |  |  |
| 9.1.8 | 透明显示骨骼功能 |  |  |  |
| 9.1.9 | 模拟手术刀技术 |  |  |  |
| 9.1.10 | CTA血管造影技术 |  |  |  |
| 9.1.11 | CTU尿路造影技术 |  |  |  |
| 9.1.12 | 肝脏三期扫描技术 |  |  |  |
| 9.1.13 | 对比剂追踪技术 |  |  |  |
| 9.1.14 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |  |  |  |
| 9.1.15 | 实时MPR |  |  |  |
| 9.2 | 迭代去伪影技术 |  |  |  |
| 9.2.1 | 去运动伪影 |  |  |  |
| 9.2.2 | 去后颅窝伪影 |  |  |  |
| 9.2.3 | 迭代去金属伪影MAR+ |  |  |  |
| 9.2.4 | 去射线束硬化伪影技术 |  |  |  |
| 9.3 | 血管分析功能 |  |  |  |
| 9.3.1 | 自动去除床板 |  |  |  |
| 9.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |  |  |  |
| 9.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |  |  |  |
| 9.3.4 | 自动显示主要血管名称 |  |  |  |
| 9.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |  |  |  |
| 9.4 | 低剂量扫描技术 |  |  |  |
| 9.4.1 | 60kV肺部低剂量扫描 |  |  |  |
| 9.4.2 | 60kV头部低剂量扫描 |  |  |  |
| 9.4.3 | 60kV腹部低剂量扫描 |  |  |  |
| 9.4.4 | 60kV关节低剂量扫描 |  |  |  |
| 9.4.5 | 60kV儿童低剂量扫描 |  |  |  |
| 9.4.6 | 3D剂量调制：基于不同扫描部位的特征，进行实时的X-Y平面与Z平面的X线剂量调制，降低扫描剂量。 |  |  |  |
| 9.4.7 | 敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射。 |  |  |  |
| 9.4.8 | 形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源, 使其均匀分布以减少病人的表面剂量。 |  |  |  |
| 9.4.9 | 儿童协议：婴幼儿对X射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议。 |  |  |  |
| 9.4.10 | Dose check：为了控制低剂量协议的合理使用，每个协议都可以设定系统允许最大域值,超过设定阈值，自动进行提醒。 |  |  |  |
| 9.4.11 | Dose Report：自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存。 |  |  |  |
| 9.4.12 | 自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |  |  |  |
| 9.4.13 | 最先进的双域迭代重建算法：实现低剂量扫描得到高精度图像 |  |  |  |
| 9.5 | 齿科软件包 |  |  |  |
| 9.5.1 | 全景牙齿平铺显示 |  |  |  |
| 9.5.2 | 单个牙齿垂直显示 |  |  |  |
| 9.5.3 | 自动标注牙齿序号 |  |  |  |
| 9.6 | 肺结节分析软件 |  |  |  |
| 9.6.1 | 病灶提取，并计算病灶的大小 |  |  |  |
| 9.6.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |  |  |
| 9.6.3 | 随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等 |  |  |  |
| 9.7 | 肺密度分析软件 |  |  |  |
| 9.7.1 | 自动分割左肺、右肺 |  |  |  |
| 9.7.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |  |  |
| 9.7.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |  |  |
| 9.8 | 肿瘤评估软件 |  |  |  |
| 9.8.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |  |  |
| 9.8.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |  |  |
| 9.8.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 |  |  |  |
| 9.9 | 灌注功能 |  |  |  |
| 9.9.1 | 头部动静脉血管检测 |  |  |  |
| 9.9.2 | 头部CBF,CBV,MTT,TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |  |  |  |
| 9.11 | 自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 |  |  |  |
| 9.12 | 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合 |  |  |  |
| 9.13 | 自动胶片打印功能 |  |  |  |
| 9.14 | 自动降噪技术 |  |  |  |
| 9.15 | CT电影 |  |  |  |
| 10 | 保修售后 |  |  |  |
| 10.1 | 保修期满后所有易损件、备件备品更换开放（含球管） |  |  |  |
| 10.2 | 整机质保两年 |  |  |  |
| 11 | 机房改造 |  |  |  |
| 11.1 | 防护及装修工程 |  |  |  |
|  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 11.1.1 | 平移铅门 | 1800*2150 (4mmbp) | 1 | 樘 |
| 11.1.2 | 平推小门 | 2000*900 (4mmbp) | 1 | 樘 |
| 11.1.3 | 防护材料 | 4mmbp | 12 | 吨 |
| 11.1.4 | 电动系统 | 门机联锁 | 3 | 套 |
| 11.1.5 | 铅玻璃 | 1200*800mm | 1 | 块 |
| 11.1.6 | 线槽+盖板 | 304不锈钢 | 15 | 米 |
| 11.1.7 | 墙体拆除 |  | 50 | ㎡ |
| 11.1.8 | 砌墙 | 24cm红砖 | 45 | ㎡ |
| 11.1.9 | 防护施工 | 挂网（含抹灰） | 75 | ㎡ |
| 11.1.10 | 顶部防护 | 挂网（含抹灰） | 30 | ㎡ |
| 11.1.11 | 门窗安装 | 铅门 | 5 | 个 |
| 11.1.12 | 门窗包口 | 304不锈钢 | 3 | 个 |
| 11.1.13 | 开关 | 双开双控 | 3 | 个 |
| 11.1.14 | 插座 | 五孔 | 7 | 个 |
| 11.1.15 | 吊顶 | 600*600mm集成吊顶 | 60 | ㎡ |
| 11.1.16 | 照明灯 | LED灯 | 8 | 个 |
| 11.1.17 | 地面 | 自流平+地胶 | 60 | ㎡ |
| 11.1.18 | 护墙板 | 操作间+CT室 | 114 | ㎡ |
| 11.1.19 | 配电箱 | 空开 | 1 | 套 |
| 11.1.20 | 空调 | 3匹柜机 | 1 | 台 |
| 11.1.21 | 空调 | 壁挂机 | 2 | 台 |
| 11.1.22 | 电缆 | 16平方 | 60 | 米 |
| 11.1.23 | 排风 | 电离粉尘 | 1 | 台 |
| 11.2 | 预控评检测 |  |  |  |

警示：投标人必须对提供的支持文件和自行描述的内容的真实性负责，如提供虚假资料或虚假描述的，作无效标处理，同时按政府采购法第 77 条的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形进行处理。

三、商务部分

（一）供货时间:合同签订后45日内所有设备供货并安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）质保及售后服务

1、按合同定期到货和安装，安装前成交投标人需把设备资料报采购人审核。

2、提供 7*24小时售后服务，接到采购人报修电话后及时响应，并在 2小时内给出解决方案，12小时到达项目现场，24小时内排除一般性故障，如遇特殊性故障或 24 小时内未能排除的故障，中标人须提供不低于同等规格技术指标的备品备件，原厂备件到场后及时更换。否则业主将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由成交供应商承担。

3、质保期：本设备为整机免费质保期两年，质保期从产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，成交供应商负责对其提供的设备进行免费维修或更换。

在保修期满后，备件备品更换维修全部开放，中标后中标人需长期提供优惠价格的主要零配件（提供配件及消耗品的价格清单）；配备专业服务团队，提供维修服务团队负责人名单和服务人员配置情况及联系方式。提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

（四）付款方式:合同签订后预付合同价款的40%；设备安装调试完成并经验收合格开机后付10% ，自开机之日起满两年付清尾款（不计利息）。

说明：付款前中标人须提供等额发票，经采购人确认无误后支付相应款项。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二三年    月    日

尊敬的投标人：

电子投标文件由“投标文件格式”、“资质审查提供的资格证明文件”、“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件”、“综合评分提供的证明材料”四个部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

一、投标函

淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）:

关于                         采购项目（项目编号:QJPZC-公开-2023023）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标人基本信息

表一

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 邮政编码 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

表二

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 开办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二。

四、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照投标人须知第9条的要求报价。

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

六、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

- 投标人提供下列材料之一:

- 投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第十一部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第十一部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位电子签章的电子件）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第十一部分示范格式三）；

4、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有有效期内的《医疗器械生产企业许可（备案）证》（投标人为生产制造商时）或《医疗器械经营企业许可（备案）证》；（提供证书原件的扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人所投设备须具有有效期内的《医疗器械注册（备案）证》。（提供证书原件的扫描件加盖投标人电子签章）

注：

1、上述是采购中心组织评标小组对投标人资质审查时，投标人必须按要求提供资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标人的资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

八、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

九、综合评分时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评标标准“2、政策导向”中的要求提供:

（1）投标产品（CT机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内的，提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标产品（CT机）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内的，提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（3）提供由第三方信用服务机构出具的信用报告（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、投标人根据评标标准“4、方案部分”中的要求提供方案（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）。

3、投标人根据评标标准“5、商务部分”中的要求提供：

- 投标人或所投设备制造商具有有效期内ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证的（须提供投标人或所投设备制造商证书原件的扫描件加盖投标人电子签章。）

- 为了保持设备整体的稳定性，所投设备中探测器、高压发生器与整机为同一品牌的。（须提供投标人或设备制造商相关证明文件并加盖投标人电子签章。）

- 投标人或所投设备制造商同时具备研发生产CT、MRI、DSA、超声、PET-CT、RT的能力的。（须提供相应产品有效的CFDA注册证扫描件加盖投标人电子签章。）

- 投标人或所投设备制造商具有2020年1月1日以来（指合同签订时间）类似产品在医院销售案例的（须提供合同原件的扫描件加盖投标人电子签章。）

4、投标人根据评标标准“6、售后服务”中的要求提供：

（1）投标人提供的售后服务内容（方案内容必须包括售后服务内容、免费维护质保期限、报修后响应及上门时间、备品备件情况等要素、服务保证措施）。（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

（2）针对本项目的质保服务期限：本项目免费质保期为整机原厂2年（免费上门维修，免费提供备品备件），在2年的基础上每延长1年的（提供承诺书原件加盖投标人电子签章）。

（3）投标人提供其他优惠条件及服务承诺（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）。

十、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

十一、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）组织的（项目编号:QJPZC-分散-2023023）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:QJPZC-分散-2023023 ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函