“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称:中高考广播系统采购及安装项目（三次）

项目编号：JSZC-320804-HAJT-C2024-0001

采购人：淮安市淮阴区教育体育局

代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二四年一月

目录

第一章  磋商邀请……………………………………………………3

第二章  供应商须知…………………………………………………6

第三章  评标标准……………………………………………………19

第四章  合同格式及条款……………………………………………21

第五章  项目采购需求………………………………………………31

第六章  响应文件格式………………………………………………51

- 磋商邀请

受淮安市淮阴区教育体育局的委托，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司就中高考广播系统采购及安装项目（三次）进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:中高考广播系统采购及安装项目（三次）的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2024年2月5日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320804-HAJT-C2024-0001

（二）项目名称:中高考广播系统采购及安装项目（三次）

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额：150万元

最高限价：150万元

（五）采购需求:中高考广播系统采购及安装项目（三次）,详见磋商文件第五章。

（六）合同履行期限: 合同签订后，中标人接到采购人供货通知30日内供货安装调试到位。。

（七）本项目不接受联合体竞争性磋商。

(八)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间:2024年1月18日至2024年2月4日

获取方式: 供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0 元

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

时间：2024年2月5日09点00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标二室

五、开启

时间：2024年2月5日09点00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标二室

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金。

2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：淮安市淮阴区教育体育局

地址：淮安市翔宇大道11号

联系人：严先生            联系方式：0517-84931449

2、采购代理机构信息

名称:江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址:淮安市淮阴区长江东路 170 号五楼

联系方式: 潘女士  联系方式：15051358510

3、财政监督管理部门联系人及地址：

联系人:张林         电话:0517—84934506

联系地址：淮阴区承德北路606号（区政府927室）

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目采购代理服务费参照国家发改委计价格【2002】1980号文收费标准61%计取，代理服务费评审费各供应商在报价时须包含在投标报价中，无需单独列项，由成交人在领取成交通知书前向代理公司一次性付清。

4.3本次项目不收取文件工本费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

9.磋商报价

9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

9.2本项目合同采用固定总价合同。在合同执行过程中，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，且供应商必须完成本项目全部内容。采购人保留根据实际情况进行增减的权利。

9.3供应商根据本项目特征自行安排进行实地考察，对有关事项进行了解，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，确保制定出合理的响应方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。除采购人原因外，供应商自行负责在本项目实施过程中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.5磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术参数响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。

12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4代理公司可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

18.磋商组织

18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

18.2 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.1供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

18.4苏采云全流程不见面交易采购说明

18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802，18019691765。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

19.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

19.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品(本项目无核心产品)。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（7）未通过符合性审查的。

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（10）供应商所投产品技术参数未完全满足磋商文件第五章“项目采购需求”中标注★号要求的。

21.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（根据财政部财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2代理公司将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。

25.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3 如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函， 采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31. 节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品

本项目_ “节能产品品目清单”的，实行_ 强制（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中_被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，由磋商小组以抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

三、具体标准: 本评标标准的总分为100分（计算结果均四舍五入后取两位小数）

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 |
| 2 | 技术参数（33分） | 供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件 “第五章项目采购需求”中要求的得33分，参数中标注★号技术参数要求的，不满足作无效标处理，其他未中标注★号技术参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（供应商需提供技术参数偏离表加盖电子签章上传至电子响应文件） |
| 3 | 综合能力 （9分） | 1.供应商或所投广播系统的厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最多得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 2.供应商针对本项目拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、音响调音师的，每提供一个得1.5分，本项最多得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 3.供应商针对本项目组建服务团队（不包括项目经理）中具有网络工程师中级、智能建筑弱电工程师、IT服务工程师，每提供一类认证证书的得1分，本项最多得3分，不提供不得分。 注：（人员必须是本单位在职人员，需提供相关证书以及2023年6月1日以来任意一个月为其缴纳的社保证明）。 |
| 5 | 业绩（6分） | 供应商提供自 2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来实施过广播类似业绩的，每提供一个得2分，最高得6分，不提供不得分。 (提供完整合同和验收报告扫描上传至电子响应文件并加盖供应商公章或电子签章） |
| 6 | 方案（12分） | 供应商按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二磋商小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。 1、实施方案 (4 分) 针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的安装调试实施方案，以保障货物交付、安装、验收等有效的项目管理； （1）实施方案合理可行，人员投入合理，货物控制管理保证措施、方法和步骤全面合理可行，验收方案完善的得4分； （2）实施方案合理可行，人员投入较合理，货物控制管理保证措施、方法和步骤较全面合理可行，验收方案较完善的得3分； （3）实施方案基本合理可行，人员投入基本合理，货物控制管理保证措施、方法和步骤基本全面合理可行，验收方案基本完善的得2分。 2、施工进度计划 ( 4分) 针对本项目特点提供产品进度方案，包括但不限于对送货及安装的组织计划等内容。 (1) 施工前期准备工作、工程进度的控制保证措施、方法和步骤全面合理可行，施工安全措施计划完整得4分； (2) 施工前期准备工作、工程进度的控制管理保证措施、方法和步骤全面较合理可行，施工安全措施计划较完整得3分；； (3) 施工前期准备工作、工程进度的控制管理保证措施、方法和步骤全面基本合理可行，施工安全措施计划基本完整得2分； 3、施工安全管理方案 (4 分) 针对本项目特点提供安全施工保证措施、安全目标、安全保证计划、现场临时用电安全、施工人员安全防护、防火措施、防雨护措施。 (1) 施工安全管理方案内容详细完整，表述准确、清晰的得4分； (2) 内容较详细，表述较完整、准确、清晰的得3分； (3) 内容基本完整，表述基本准确清晰的得2分。 |
| 7 | 售后要求 （10分） | 供应商售后方案细则及要求。方案至少应具备下列各项要求，评审时针对各供应商提交的实施方案阐述点进行横向比较打分。未提供方案或存在重大偏离的本项不得分。 1．提供售后服务承诺函的得1分(格式自拟)，不提供不得分。 2.提供售后服务网点（售后服务机构设置、售后服务网点一览表、售后服务人员维修能力）的得2分，不提供不得分。 3.售后服务响应方案(如响应时间、服务内容、应急事件处理及救援预案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等)。 (1)响应方案的响应时间、服务内容、应急事件处理及救援预案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容详细完整得5分； (2)响应时间、服务内容、应急事件处理及救援预案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容详细较完整得 4分； (3)响应时间、服务内容、应急事件处理及救援预案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容详细基本完整得3分。 |
|  |  | 2、供应商承诺在满足磋商文件免费质保3年基础上，承诺免费增加1年质保得1分，本项最多得2分，不承诺不得分。(格式自拟，提供承诺书并加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件) |

注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章 合同格式及条款

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同（加盖电子签章）。

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号         的               采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为           元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价明细表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后，中标人接到采购人供货通知30日内供货安装调试到位。

供货地点：采购人指定地点。

四、付款

合同签订后预付合同价的 40%，安装调试完毕且经验收合格交付使用后一次性付清剩余款项（正式使用之日视为质保期开始）。（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）

注: 以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务 机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的 5%。

五、检测、验收

甲方按磋商文件相关要求委托第三方检测机构对所供产品进行检测、验收，第三方是指        （国家认可的质量检测机构），经检测、验收合格的，费用由甲方承担；如乙方交付的产品与响应文件中技术参数不一致，费用由乙方承担。甲方有权退货，并要求成交供应商赔偿损失，同时报请财政监管部门进行处罚。

如因其他原因导致甲方需重复进行检测、验收所产生的费用由乙方承担。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下（2）处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

| 甲方: | 乙方: |
| --- | --- |
| 单位盖章: | 单位盖章: |
| 代表签字: | 代表签字: |
| 日期： | 日期： |

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起不少于3年（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。

8.6本项目中涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购HAZC-2023   磋商文件、乙方提交的HAZC-2023  响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中高考广播系统采购及安装项目（三次）

2、最高限价：人民币150万元。

二、项目简介

广播系统需具有数字广播和模拟广播双线路同时输出、双备份功能，终端设备数字和模拟双设备之间实现自动无缝切换，切换时音质无听觉影响。系统采用数字、模拟双信号能实现同时输入，一路出现问题，另一路自动切换，切换时间越短越好，终端声音无明显停顿；数字广播系统独立组网，终端（音箱）音质清晰，无颤音，无背景噪声，教室之间的音量大小一致，满足高考听力音质标准要求，广播室能够监控终端设备工作状态，出现故障及时报警、日志记录等功能。本项目需设置广播室分控中心（广播室主输出线路故障时使用），每年按供应商提供的承诺书提供驻场保障技术服务。

三、建设规范

除应遵守国家和地方相关行业规范和技术标准外，还应遵循下述规范和标准的最

新要求：

GB 50526-2010          《公共广播系统工程技术规范》

GB 50116-2013          《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50166-2007          《火灾自动报警系统施工及验收》

GB 50016-2014          《建筑设计防火规范》

JGJ 16-2008            《民用建筑电器设计规范》

GB 50168-2006          《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》

GB 50254-2014          《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》

GB/T 14197-2012        《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

GB/T 15485-1995        《语言清晰度指数的计算方法》

GB/T 9396-1996         《传声器的主要性能测量方法》

项目现场实际设计要求

四、建设原则

1、标准化

严格按照国家和地区的有关标准进行系统设计和设备配置，并根据系统总体结构的要求，将系统进行结构化和标准化，综合体现当今世界的先进技术。

2、开放性

在满足业主当前要求的基础上，适应今后的发展，系统应具有开放性和兼容性，与未来扩展的设备具有良好互联性及互操作性。

3、先进性

选用先进、实用的技术和功能完善的产品，一流的设备，在技术上适度超前，整个系统体现当今广播系统技术的发展水平，符合今后的发展趋势。在今后相当长的一段时间内可保持其技术的领先地位。

4、可扩展

系统设计中充分考虑各系统的集成性，确保系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性，使整个系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

5、安全性

遵循有关信息安全标准，具有切实可行的安全保护和保密措施，确保数据安全。

6、可维护

为适应项目内的各种功能需要，采用的系统应能充分体现对管理者和使用者各个方面的安全、先进、可靠、方便和高效等，能有效地提升后期维护。

7、兼容性

支持主流操作系统、Web 中间件、数据库产品以及其他第三方标准中间件产品的开发和运行环境。

五、采购清单

| （一）淮海初级中学广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 网络监听音箱 | 详见技术参数 | 1 | 只 |
| 3 | 调音台 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 4 | DVD/CD机 | 详见技术参数 | 3 | 台 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 7 | 机柜 | 2000*800*600全钢带玻璃门机柜 | 2 | 套 |
| 8 | 光线配线架 | 24口光纤sc口配线架 | 1 | 套 |
| 9 | 24芯光缆 | 24芯层绞式直埋重铠地埋铠装单模光纤线 | 800 | 米 |
| 10 | 光纤熔接 | 1.方法:光缆互联装置（LIU) 2.模式:熔接 含光纤跳线、终端盒、法兰等 | 1 | 项 |
| 11 | 光纤跳线 | 双芯单模SC-LC光纤跳线（3米） | 12 | 根 |
| 12 | 操作台 | 三联操作台 | 1 | 套 |
| 13 | UPS | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 14 | 电池及配套电池柜（含承重底座） | 详见技术参数 | 64 | 节 |
| 15 | 辅材 | 音频连接线，水晶头,电源连接线，含电池之间线缆、电池与UPS间连接电缆、直流空气开关等安装辅材，市电配电箱等 | 1 | 项 |
| 二、模拟备份系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考试备用主机 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 八路前置放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 主机房话筒 | 详见技术参数 | 1 | 只 |
| 4 | 功率放大器 | 详见技术参数 | 4 | 台 |
| 5 | 主备切换器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 三、分控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制终端 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播控制软件 | 详见技术参数 | 1 | 套 |
| 3 | 网络化寻呼站 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 四、教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化音箱 | 详见技术参数 | 82 | 只 |
| 2 | 信息面板 | 单孔86信息面板（含六类模块、明装盒） | 82 | 套 |
| 3 | 电源面板 | 五孔10A面板含明盒 | 82 | 套 |
| 4 | 墙柜 | 600*600*450全钢带玻璃门壁挂式安装机柜 | 5 | 套 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 详见技术参数 | 24 | 箱 |
| 6 | 电力电缆 | 详见技术参数 | 8 | 卷 |
| 7 | 工程喇叭线 | 详见技术参数 | 2000 | 米 |
| 8 | 槽式桥架 | 详见技术参数 | 1200 | 米 |
| 9 | 辅材 | 明线槽，30mm*15mm明装 | 1 | 项 |
| 五、教学区室外设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 全天候线阵防水音柱（一） | 详见技术参数 | 6 | 只 |
| 4 | 功率放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 5 | 工程喇叭线 | 详见技术参数 | 700 | 米 |
| 6 | 线管 | JDG20线管含辅材 | 700 | 米 |
| 六、操场区室外设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 天线分配器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 4 | 话筒天线 | 详见技术参数 | 1 | 对 |
| 5 | 真分集无线话筒（一拖二手持） | 详见技术参数 | 1 | 套 |
| 6 | 全天候线阵防水音柱（二） | 详见技术参数 | 4 | 只 |
| 7 | 功率放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 8 | 工程喇叭线 | 详见技术参数 | 400 | 米 |
| 9 | 线管 | JDG20线管 | 400 | 米 |
| 七、宿舍区及食堂设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 全天候线阵防水音柱（一） | 详见技术参数 | 7 | 只 |
| 4 | 功率放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 5 | 工程喇叭线 | 详见技术参数 | 500 | 米 |
| 6 | 线管 | JDG20线管 | 500 | 米 |
| 7 | 地下预埋 | 详见技术参数 | 1 | 项 |

| （二）开明中学广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 网络监听音箱 | 详见技术参数 | 1 | 只 |
| 3 | 调音台 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 4 | DVD/CD机 | 详见技术参数 | 3 | 台 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 7 | 机柜 | 2000*800*600全钢带玻璃门机柜 | 2 | 套 |
| 8 | 光线配线架 | 24口光纤sc口配线架 | 1 | 套 |
| 9 | 24芯光缆 | 24芯层绞式直埋重铠地埋铠装单模光纤线/管道/防鼠咬 | 600 | 米 |
| 10 | 光纤熔接 | 1.方法:光缆互联装置（LIU) 2.模式:熔接 含光纤跳线、终端盒、法兰等 | 1 | 项 |
| 11 | 光纤跳线 | 双芯单模SC-LC光纤跳线（3米） | 12 | 根 |
| 12 | 操作台 | 三联操作台 | 1 | 套 |
| 13 | UPS | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 14 | 电池及配套电池柜（含承重底座） | 详见技术参数 | 64 | 节 |
| 15 | 辅材 | 详见技术参数 | 1 | 项 |
| 二、模拟备份系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考试备用主机 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 八路前置放大器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 主机房话筒 | 详见技术参数 | 1 | 只 |
| 4 | 功率放大器 | 详见技术参数 | 4 | 台 |
| 5 | 主备切换器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 三、分控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制终端 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播控制软件 | 详见技术参数 | 1 | 套 |
| 3 | 网络化寻呼站 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 四、教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化音箱 | 详见技术参数 | 81 | 只 |
| 2 | 信息面板 | 单孔86信息面板（含六类模块、明装盒） | 81 | 套 |
| 3 | 电源面板 | 五孔10A面板含明盒 | 81 | 套 |
| 4 | 墙柜 | 600*600*450全钢带玻璃门壁挂式安装机柜 | 4 | 套 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 详见技术参数 | 23 | 箱 |
| 6 | 电力电缆 | 详见技术参数 | 8 | 卷 |
| 7 | 工程喇叭线 | 详见技术参数 | 2000 | 米 |
| 8 | 槽式桥架 | 详见技术参数 | 1200 | 米 |
| 9 | 辅材 | 明线槽，30mm*15mm明装 | 1 | 项 |
| 五、教学区定外设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见技术参数 | 2 | 台 |
| 六、操场区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 详见技术参数 | 1 | 台 |
| 七、地下管网 |  |  |  |  |
| 1 | 路面开挖及恢复 | 详见技术参数 | 1 | 项 |

| （三）网络及安全系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防火墙 | 详见技术参数 | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 详见技术参数 | 4 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 详见技术参数 | 12 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 详见技术参数 | 2 | 台 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆SFP光模块 | 28 | 套 |

六、设备技术参数

1、淮海初级中学

| （一）淮海初级中学广播系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 一、主机房设备 |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 1.≥17寸液晶触摸显示屏，内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘； 2.采用双千兆网卡备份，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 3.主机自带CD光驱，内置CD播放器； 4.具有告警触发功能：面板全告警按钮能触发全部分区告警进行短路触发告警； 5.具有寻呼功能； 6.具有定时点功能：保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区的音源分配和音量控制，播放模式选择，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好的时间到了会自动的执行； 7.具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听； 8.具有分区\分组\音源操作控制功能：选中\取消一个或多个分区播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源； 9.支持对功率分区终端进行功率控制分区设置，可一键全开或全关分区； 10.支持对终端功放的主功放和备功放进行手动切换，支持≥2路主备切换的通道控制； 11.支持对终端电源进行一键开关时序控制，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间； 12.内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器； 13.该设备符合服务器节能认证技术规范，被中国质量认证中心评为中国节能产品（投标时提供中国节能产品认证证书并加盖供应商公章）。 |
| 2 | 网络监听音箱 | 1.≥2x20W功率放大器模块。 2.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 |
| 3 | 调音台 | ≥最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) ≥4编组母线 + 1立体声母线 ≥4 AUX (包括FX) |
| 4 | DVD/CD机 | 1.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等常用的音乐文件； 2.≥2路音源信号输出。 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，实时显示分区状态，触摸屏操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商公章） 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.具有手动一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商公章）； 8.具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲； |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥16路电源输出； 2.设有开关，可手动控制16个电源上断电； 3.RJ45接口，可在广播控制主机上管理电源时序器的16路电源开、关；具备时序模式和开关模式（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 |
| 7 | UPS | 1.20KVA UPS ；尺寸：400×800×1180，重203KG输入特性：电压范围 (VAC) 380±25% 频率范围 (Hz) 50±5%；相 数 3φ4W+PE；电池电压 (VDC) 384 2.输出特性：容量 (kVA) 20，电压 (VAC) 220±1％，隔离变压器输出，频率 (Hz) 市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5%，并联方式 (并机型) 并机可选。无主从自适应并联，可多台扩容并联或N+1并联冗余，波形失真 线性负载下THD≤3%，静态旁路转换时间 (ms) 0，电池效率 ≥92％，过载能力 125％全载时持续1分钟，输出方式 接线排 3.手动维护旁路 提供无转换时间的维修旁路开关，冷启动功能 具备直流启动功能，备用时间 电池供电时间可任意配置，电池管理 定时自动均/浮充转换，具备电池自测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏，电池监测功能 (选件) MMBM电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态，LCD显示 输入电压、输出电压、电池电压、负载大小、历史记录的查询等，LED显示 整机的工作状态，报警功能 市电异常、电池欠压、过载、UPS故障，通信功能 提供干接点通信和RS232/RS485，实现UPS的智能监控。保护功能 电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出过压保护，远程监控 (选件) 独立的数字化远程监控器，通过RS485支持，距离可达1000米，实现安全、便捷的远程监控，电磁兼容 符合GB7260.2，音频噪音 (dB) ＜65（离箱体正面一米处），冷却方式 强制风冷，工作温度 (℃) 0～40 ，环境湿度 0～95% |
| 8 | 电池及配套电池柜（含承重底座） | 12V100Ah免维护铅酸蓄电池，含配套接线电缆、接线端子和辅材 |
| 二、模拟备份系统 |  |  |
| 1 | 考试备用主机 | 1.≥4进8出音频矩阵（提供设备高清照片并加盖供应商签章）; 2.具有USB接口，≥5.5寸触摸屏彩屏; 3.通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行远程控制； 4.支持警报信号输出功能；支持定时控制外部音源的播放状态； |
| 2 | 八路前置放大器 | 1.≥8路输入，八路输出的前置放大器； 2.≥8个输入、输出信号灯指示； 3.≥8路输出通道独立的音量控制； 4.≥8路输出高音、低音音调独立控制。 |
| 3 | 主机房话筒 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； |
| 4 | 功率放大器 | 1.输出功率：≥1050W；频率响应：≥80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比 ≥90dB（提供第三方机构的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 2.额定输出电压： P1，70V，100V； 3.保护功能：高温，直流，短路。 |
| 5 | 主备切换器 | 1.支持自动发现声频功放故障，并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换； 2.具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换； 兼有手动主/备切换之功能； 3.具有备份功放投入（兼告警）指示灯，工作状态指示一目了然。 |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥16路电源输出； 2.设有开关，可手动控制16个电源上断电； 3.RJ45接口，可在广播控制主机上管理电源时序器的16路电源开、关；具备时序模式和开关模式（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章）。 |
| 三、分控设备 |  |  |
| 1 | 控制终端 | ★1.机型：国产处理器商用台式机；国产正版系统 ★2.处理器：主频≥2.8GHz、核心≥8个、缓存≥16MB； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； ★4.内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存扩展槽； ★5.硬盘：≥512 GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6.显卡：≥2GB显存独立显卡，提供VGA + HDMI接口； 7.音频：集成5.1声道高清声卡（接受原厂独立声卡），≥2个前置音频接口； 8.网卡：集成千兆网卡； 9.I/O扩展接口：≥8个USB接口，至少包含2个前置USB 3.0接口； 10.键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11.电源：≥200W电源； ★12.显示器：≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆；显示器必须与主机同品牌； 13.保修服务：整机（含显示器）七年原厂上门免费保修服务。 |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1.采用图形人性化设计，网络播放终端显示的图片可选择不同风格，也可自定义更换； 2.支持查看终端的工作状态信息，包括离线、空闲、主机寻呼、告警、终端寻呼、电话接入、背景音乐（铃声、点播）共 7 种状态； 3.支持对网络终端进行分区播放，寻呼，告警等功能，话筒音量和分区音量可调； 4.支持下载主机的定时点和定时方案到本地，预览所有定时点信息，也可以上传本地定时方案到主机； 5.支持采集 PC 计算机的本地音频进行播放以及采集话筒音频进行寻呼操作。 |
| 3 | 网络化寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，实时显示分区状态，触摸屏操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商电子签章） 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.具有手动一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商电子签章）； 8.具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲； |
| 四、教室设备 |  |  |
| 1 | 网络化音箱 | 1.内置MP3播放模式选择，不同的分区播放不同的音源。 2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 3.内置≥2*15W高效率数字功放； 4.数码显示屏，既可显示实时时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步，也可设定显示播放进度时间。 5.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。 6.具有1路AUX IN线路输入接口、1路话筒输入接口、1路AUX OUT线路输出，1路USB Disk接口，1路100V AUDIO INPUT接口，2路网络接口（提供设备高清照片并加盖供应商签章） 7.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 8.具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。 9.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1.线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm。 2.绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 3.最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 |
| 3 | 电力电缆 | RVV3*1.5全铜电缆 |
| 4 | 工程喇叭线 | 芯数×标称截地面积≥2×2.0 无氧软铜丝，-40℃耐寒弹性体，使用温度范围：-40℃～70℃，极佳的柔软度。 |
| 5 | 槽式桥架 | 防火喷塑热镀锌桥架:尺寸:200mm*100mm 厚度:2.00mm(包含顶盖)单节重量:≥10.05kg/m防火级别:B1级,阻燃级别:FV-0 |
| 五、教学区室外设备 |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 1.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 3.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP |
| 2 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥2个输出； 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； |
| 3 | 全天候线阵防水音柱（一） | 1.二分频结构，频带较宽； 2.频响范围：80Hz-16kHz； 3.灵敏度：≥92dB； 4.最大声压级：≥111dB ； 5.额定功率：≥80W； 6.IP86级。 |
| 4 | 功率放大器 | 1.输出功率：≥1050W；频率响应：≥80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比 ≥90dB； 2.额定输出电压： P1，70V，100V； |
| 5 | 工程喇叭线 | 芯数×标称截面积≥2×2.0 无氧软铜丝，-40℃耐寒弹性体，使用温度范围：-40℃～70℃，极佳的柔软度。 |
| 六、操场区室外设备 |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 1.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 3.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP |
| 2 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥2个输出； 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； |
| 3 | 天线分配器 | 频率范围 687~820MHz RF增益 -0.5~3dB 隔离度 ≥25dB 阻抗 50Ω |
| 4 | 话筒天线 | 全频段 500MHz~1GHz 有效角度≥100度 天线增益≥6dB典型 最大值≥10dB |
| 5 | 真分集无线话筒（一拖二手持） | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 3.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 4.总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB（投标时提供具体有CNAS/CMA机构标识的第三方检测报告复印件加盖供应商电子签章）。 |
| 6 | 全天候线阵防水音柱（二） | 1.二分频结构，频带较宽； 2.频响范围：80Hz-16kHz； 3.灵敏度：≥93dB； 4.最大声压级：≥114dB； 5.额定功率：≥120W； 6.IP86级。 |
| 7 | 功率放大器 | 1.输出功率：≥1050W；频率响应：≥80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比 ≥90dB； 2.额定输出电压： P1，70V，100V； |
| 8 | 工程喇叭线 | 芯数×标称截面积≥2×2.0 无氧软铜丝，-40℃耐寒弹性体，使用温度范围：-40℃～70℃，极佳的柔软度。 |
| 七、宿舍区及食堂设备 |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 1.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 3.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP |
| 2 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：≥5个话筒口；≥3个辅助口；≥2个优先口；≥2个输出； 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； |
| 3 | 全天候线阵防水音柱（一） | 1.二分频结构，频带较宽； 2.频响范围：80Hz-16kHz； 3.灵敏度：≥92dB； 4.最大声压级：≥111dB ； 5.额定功率：≥80W； 6.IP86级。 |
| 4 | 功率放大器 | 1.输出功率：≥1050W；频率响应：≥80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比 ≥90dB； 2.额定输出电压： P1，70V，100V； 3.保护功能： 高温，直流，短路。 |
| 5 | 工程喇叭线 | 芯数×标称截面mm：2×2.0 无氧软铜丝，-40℃耐寒弹性体，使用温度范围：-40℃～70℃，极佳的柔软度。 |
| 6 | 地下预埋 | 100m地下开挖，深度不底于0.7m,5个手孔井，PE50*2管预埋，恢复。 |

2、开明中学

| （二）开明中学广播系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 一、主机房设备 |  |  |
| 1 | 网络广播服务器 | 1.≥17寸液晶触摸显示屏，内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘； 2.采用双千兆网卡备份，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 3.主机自带CD光驱，内置CD播放器； 4.具有告警触发功能：面板全告警按钮能触发全部分区告警进行短路触发告警； 5.具有寻呼功能； 6.具有定时点功能：保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区的音源分配和音量控制，播放模式选择，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好的时间到了会自动的执行； 7.具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听； 8.具有分区\分组\音源操作控制功能：选中\取消一个或多个分区播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源； 9.支持对功率分区终端进行功率控制分区设置，可一键全开或全关分区； 10.支持对终端功放的主功放和备功放进行手动切换，支持≥2路主备切换的通道控制； 11.支持对终端电源进行一键开关时序控制，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间； 12.内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器； 13.该设备符合服务器节能认证技术规范，被中国质量认证中心评为中国节能产品 |
| 2 | 网络监听音箱 | 1.壁挂式设计，≥2x20W功率放大器模块。 2.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 |
| 3 | 调音台 | ≥最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) ≥4编组母线 + 1立体声母线 ≥4 AUX |
| 4 | DVD/CD机 | 1.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等常用的音乐文件； 2.≥2路音源信号输出。 |
| 5 | 网络化智能寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，实时显示分区状态，触摸屏操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能； 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.具有手动一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 8.具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲； |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥16路电源输出； 2.设有开关，可手动控制16个电源上断电； 3.RJ45接口，可在广播控制主机上管理电源时序器的16路电源开、关；具备时序模式和开关模式。 |
| 7 | UPS | 1.20KVA UPS ；尺寸：400×800×1180，重203KG输入特性：电压范围 (VAC) 380±25% 频率范围 (Hz) 50±5%；相 数 3φ4W+PE；电池电压 (VDC) 384 2.输出特性：容量 (kVA) 20，电压 (VAC) 220±1％，隔离变压器输出，频率 (Hz) 市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5%，并联方式 (并机型) 并机可选；无主从自适应并联，可多台扩容并联或N+1并联冗余，波形失真 线性负载下THD≤3%，静态旁路转换时间 (ms) 0，电池效率 ≥92％，过载能力 125％全载时持续1分钟，输出方式 接线排 3.手动维护旁路 提供无转换时间的维修旁路开关，冷启动功能 具备直流启动功能，备用时间 电池供电时间可任意配置，电池管理 定时自动均/浮充转换，具备电池自测试功能，当电池异常时自动告警并判断电池好坏，电池监测功能 (选件) MMBM电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态，LCD显示 输入电压、输出电压、电池电压、负载大小、历史记录的查询等，LED显示 整机的工作状态，报警功能 市电异常、电池欠压、过载、UPS故障，通信功能 提供干接点通信和RS232/RS485，实现UPS的智能监控。保护功能 电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出过压保护，远程监控 (选件) 独立的数字化远程监控器，通过RS485支持，距离可达1000米，实现安全、便捷的远程监控，电磁兼容 符合GB7260.2，音频噪音 (dB) ＜65（离箱体正面一米处），冷却方式 强制风冷，工作温度 (℃) 0～40 ，环境湿度 0～95%。 |
| 8 | 电池及配套电池柜（含承重底座） | 12V100Ah免维护铅酸蓄电池，含配套接线电缆、接线端子和辅材 |
| 二、模拟备份系统 |  |  |
| 1 | 考试备用主机 | 1.≥4进8出音频矩阵（提供设备高清照片并加盖供应商签章）; 2.具有USB接口，≥5.5寸触摸屏彩屏; 3.通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行远程控制； 4.支持警报信号输出功能；支持定时控制外部音源的播放状态； |
| 2 | 八路前置放大器 | 1.≥8路输入，八路输出的前置放大器； 2.≥8个输入、输出信号灯指示； 3.≥8路输出通道独立的音量控制； 4.≥8路输出高音、低音音调独立控制。 |
| 3 | 主机房话筒 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； |
| 4 | 功率放大器 | 1.输出功率：≥1050W；频率响应：≥80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真：≤1%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比 ≥90dB（提供第三方机构的检测报告复印件并加盖供应商电子签章）； 2.额定输出电压： P1，70V，100V； 3.保护功能：高温，直流，短路。 |
| 5 | 主备切换器 | 1.支持自动发现声频功放故障，并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换； 2.具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换； 兼有手动主/备切换之功能； 3.具有备份功放投入（兼告警）指示灯，工作状态指示一目了然。 |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥16路电源输出； 2.设有开关，可手动控制16个电源上断电； 3.RJ45接口，可在广播控制主机上管理电源时序器的16路电源开、关；具备时序模式和开关模式（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章）。 |
| 三、分控设备 |  |  |
| 1 | 控制终端 | ★1.机型：国产处理器商用台式机；国产正版系统 ★2.处理器：主频≥2.8GHz、核心≥8个、缓存≥16MB； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； ★4.内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存扩展槽； ★5.硬盘：≥512 GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6.显卡：≥2GB显存独立显卡，提供VGA + HDMI接口； 7.音频：集成5.1声道高清声卡（接受原厂独立声卡），≥2个前置音频接口； 8.网卡：集成千兆网卡； 9.I/O扩展接口：≥8个USB接口，至少包含2个前置USB 3.0接口； 10.键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11.电源：≥200W电源； ★12.显示器：≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆；显示器必须与主机同品牌； 13.保修服务：整机（含显示器）七年原厂上门免费保修服务。 |
| 2 | 网络广播控制软件 | 1.采用图形人性化设计，网络播放终端显示的图片可选择不同风格，也可自定义更换； 2.支持查看终端的工作状态信息，包括离线、空闲、主机寻呼、告警、终端寻呼、电话接入、背景音乐（铃声、点播）共 7 种状态； 3.支持对网络终端进行分区播放，寻呼，告警等功能，话筒音量和分区音量可调； 4.支持下载主机的定时点和定时方案到本地，预览所有定时点信息，也可以上传本地定时方案到主机； 5.支持采集 PC 计算机的本地音频进行播放以及采集话筒音频进行寻呼操作。 |
| 3 | 网络化智能寻呼站 | 1.≥7英寸真彩液晶显示屏，实时显示分区状态，触摸屏操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商电子签章） 6.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.具有手动一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖供应商电子签章）； 8.具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲； |
| 四、教室设备 |  |  |
| 1 | 网络化音箱 | 1.内置MP3播放模式选择，不同的分区播放不同的音源。 2.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 3.内置≥2*15W高效率数字功放； 4.数码显示屏，既可显示实时时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步，也可设定显示播放进度时间。 5.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。 6.具有1路AUX IN线路输入接口、1路话筒输入接口、1路AUX OUT线路输出，1路USB Disk接口，1路100V AUDIO INPUT接口，2路网络接口（提供设备高清照片并加盖供应商签章） 7.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 8.具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。 9.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1.线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm。 2.绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 3.最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 |
| 3 | 电力电缆 | RVV3*1.5全铜电缆 |
| 4 | 工程喇叭线 | 芯数×标称截积≥2×2.0 无氧软铜丝，-40℃耐寒弹性体，使用温度范围：-40℃～70℃，极佳的柔软度。 |
| 5 | 槽式桥架 | 防火喷塑热镀锌桥架:尺寸:200mm*100mm 厚度:2.00mm(包含顶盖)单节重量:≥10.05kg/m防火级别:B1级,阻燃级别:FV-0 |
| 五、教学区室外设备 |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 1.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 3.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP |
| 六、操场区设备 |  |  |
| 1 | 网络广播控制器 | 1.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 3.采用全数字化、高保真语音设计，支持最大48kHz采样率16bit MP3/ WAV/PCM数字音频码流解码，语音传输指数高； 4.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP |
| 七、地下管网 |  |  |
| 1 | 路面开挖及恢复 | 220m地下开挖，深度不底于0.7m,7个手孔井，PE50管*2预埋，恢复。 |

3、网络及安全设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.★2U设备，配置≥16个千兆电口+4个Combo口+6个千兆光口+2个万兆光口，≥1个管理口，≥1个Console口，≥1个USB接口；接口卡扩展槽位≥2个； 2.★性能要求：吞吐量≥16Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥9万；SSL VPN并发用户不低于900；IPSec VPN隧道数不少于1000； 3.整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别等功能；SSL VPN 15个并发（用户）授权； 4.支持并实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 5.支持并实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； 6.支持并实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 7.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 8.支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU、接口、吞吐量、内存、磁盘空间等资源。（提供功能截图或工信部测试报告） 9.支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。（提供功能截图或工信部测试报告复印件） 10.★必须配置三年硬件质保服务，1T硬盘，三年IPS入侵防御、AV防病毒，三年原厂工程师持证上门技术支持服务。 |
| 2 | 核心交换机 | 1.★国产设备，业务插槽≥3个，主控≥2，交换容量≥48Tbps，包转发率≥16000Mpps； 2.支持IPv4/IPv6静态路由.RIP.OSPF.IS-IS.BGP.等价路由.策略路由； 3.支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级（提供工信部第三方测试报告复印件） 4.单台配置冗余电源、20千兆光口、24千兆电口、4个万兆光接口、配置1个万兆虚拟化线缆，8个千兆单模光模块，双机虚拟化功能，配置三年硬件质保服务，三年原厂工程师持证上门技术支持服务。 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.★交换容量≥3T，包转发率≥95Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口； 2..持基于端口速率百分比的风暴抑制，基于PPS的风暴抑制； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 4.支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录； 5.与核心交换机同品牌，配置1个原厂千兆单模光模块。 6.配置三年硬件质保服务，三年原厂工程师持证上门技术支持服务。 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1.★交换容量≥3T，包转发率≥120Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口； 2.支持基于端口速率百分比的风暴抑制，基于PPS的风暴抑制； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 4.支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录； 5.与核心交换机同品牌，配置1个原厂千兆单模光模块。 6.配置三年硬件质保服务，三年原厂工程师持证上门技术支持服务。 |

★注：一、所投广播系统的主要设备（网络化广播服务器、网络化音箱、网络化智能寻呼站、网络广播控制器、考试备用主机、功率放大器、全天候线阵防水音柱）必须为同一品牌，非同一品牌作无效投标处理。

1、质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

2、供应商必须明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。产品品牌由供应商自行选择，其指标应满足或优于本采购文件要求。

3、供应商在技术文件中必须对所有响应产品的招标技术要求逐一作出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在采购文件中明确列出，未列出的视同响应。

4、供应商要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免于承担由于供应商在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由供应商自行负责解决，招标人不承担任何连带责任。

5、如有需要，供应商可以自行前往对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。

★6、本项目免费质保3年。

★7、供应商能够提供7*24小时电话支持和故障申告服务，服务期内设立现场服务经理，负责协调调度现场服务事宜；

★8、供应商服务期内，所负责的软件产品发生的故障，保证1小时内到达现场，2小时内提出解决方案，涉及硬件更换的需在24小时内修复故障；1个工作日内解决，在修复过程中，详细记录故障原因及排除方法，维修完毕将其移交业主方。如4小时内无法修复产品，供应商必须提供替代产品给采购人使用，直到故障产品修复为止。

★9、供应商须承诺在教育考试期间每个学校派驻不少于1名维护人员驻场服务，且在没有甲方允许的条件下，驻场人员不得从事与该项目无关工作的书面承诺函，未提供的作为无效投标处理。

10、在校方重大活动中招标人有任何需要配合的，中标人需要随时响应需求，同时在质保期内重大活动期间中标人必须免费派1-2人现场协助技术保障。

★11、设备安装施工质量要求：在本次项目安装施工中，中标人必须严格遵守《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371、《公共广播系统工程技术规范》GB 50526、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB/T 50198、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《会议电视系统工程验收规范》YD/T 5033-2005等相关标准进行标准化施工，如在施工中有未能达到相关规范及标准情况，则视为无效标处理，一切损失由中标人承担。

七、其它要求：

1、本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为招标人提供从方案设计、设备、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

2、施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关创文明标化工地的规定执行，文明施工，保证工完料尽，场地平整清洁。垃圾的下楼、运输、堆放及外运，因施工现场地处校园中心，周围花木众多，且前后都有教室和住人的宿舍楼，故楼上垃圾要求袋装化运输，不得从楼上抛下，路上也不得抛洒。

3、本项目施工期间不得影响学校正常教育教学工作（特别是，上课期间，不得进行噪声施工），本工程工期自合同签订之日起30天交付使用，只能提前，不得延迟。

4、质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

5、供应商必须明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。产品品牌由供应商自行选择，其指标应满足或优于本采购文件要求。

6、供应商在技术文件中必须对所有响应产品的招标技术要求逐一作出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在采购文件中明确列出，未列出的视同响应。

7、供应商要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免于承担由于供应商在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由供应商自行负责解决，招标人不承担任何连带责任。

8、供应商根据本项目特征自行安排进行实地考察，对有关事项进行了解，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，确保制定出合理的响应方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。除采购人原因外，供应商自行负责在本项目实施过程中所发生的人员伤亡和财产损失。

9、本项目合同采用固定总价合同。在合同执行过程中，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，且供应商必须完成本项目全部内容。采购人保留根据实际情况进行增减的权利。

10、本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求，具体如下：

①成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

11、成交供应商供货后，采购人有权对供应商所投产品进行抽检，若检测、验收不合格，采购人有权退货并要求成交供应商赔偿所有损失。

八、运输、安装、调试要求

（一）运输

1、供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由供应商负责。

2、供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）安装调试

1、供应商根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由供应商承担。

2、供应商应提交详细安装进度表。

3、供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、设备的拆箱、安装、调试等项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（三）质量保证及售后服务：

1、供应商必须保证提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。供应商所投产品必须符合相关环保标准，如因产品质量环保问题等导致产品使用者造成安全事故，所有责任及相关赔偿全部由供应商承担。

2、供应商须对提供的所有货物（除项目技术要求另有说明外》提供不少于3年的质保期及免费技术支持服务，并对所有货物提供终身维护服务。质保期和技术支持服务需双方代表在签定验收报告之日起计算。在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期内，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，中标人须无偿更换同一档次产品。

在产品使用过程中，供应商应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障或安全事故负责，费用由供应商负担并免费上门检修。

3、所有货物质保服务方式均为上门服务。在质保期内，须对所提供的产品做定期检查和保养。所有产品保修服务方式均为供应商或产品生产厂家上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商或原厂家承担。

第六章   响  应  文  件

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。

按磋商文件格式中要求进行签字和盖章。

响应文件制作时，如响应文件制作软件中自带格式与导入的磋商文件中响应文件格式、要求不一致的，请以此响应文件中格式、要求制作响应文件并上传,否则由此引起的一切后果由供应商自行承担。

一、磋商函

致      （采购人）        :

关于          采购项目（项目编号:         ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元

（RMB¥          元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

5、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

6、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第9条的要求报价。

（5）此表中结算时价格按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 学历 | 职业证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任职务、岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注:提供人员名单及其他相关资料。

供应商:     （电子签章）

法定代表人(负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）

日期：    年     月    日

五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

供应商:     （电子签章）

法定代表人(负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）

日期：    年     月    日

六、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

七、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。

2、供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的:

（1）提供营业执照（三证合一）（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:

（1）提供事业法人证书（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求: （提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，供应商如为小微企业，提供企业声明函）

（1）企业声明函（详见示范格式）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（格式详见示范格式，并加盖供应商电子签章）；

5、本项目不接受联合体投标。（未联合体即可）

注:

1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

4、在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

八、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:   （电子签章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致      （采购人）        :

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人           代表我公司参加江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织的（项目编号:         ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）

年       月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致      （采购人）        :

我公司参加江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织实施的（项目编号:     ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致   （采购人）    :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致     （采购人）     :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。