江苏电子信息职业学院

电工电子实训中心（扩建）项目

招  标 文 件

项目编号：JSEIZB2025-015

苏采云编号：JSZC-320800-DYZX-G2025-0022

采   购   人：江苏电子信息职业学院

项 目 名  称：江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目

采购代理机构：江苏东宇工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………… 2

第二章  投标人须知………………………………………………… 6

第三章  评标标准…………………………………………………… 22

第四章  合同格式及条款…………………………………………… 27

第五章  项目采购需求……………………………………………… 38

第六章  投标文件格式……………………………………………… 57

第一章  投标邀请

受江苏电子信息职业学院的委托，江苏东宇工程咨询有限公司就该单位电工电子实训中心（扩建）项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目的潜在投标人应在江苏东宇工程咨询有限公司报名获取招标文件，并于2025年6月3日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSEIZB2025-015（苏采云编号：JSZC-320800-DYZX-G2025-0022）

（二）项目名称：江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目

（三）预算金额：232.2万元

（四）最高限价：232.2万元

（五）采购需求：江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限：合同签订后70日内完成采购清单内所有设备的供货、安装调试并交付验收。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（1）报名时间：2025年5月13日至2025年5月19日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

（2）报名方式：本项目不接受现场报名，供应商确认参与本项目磋商请填写投标人参与投标确认函，并将确认函及报名费缴费凭证发送至江苏东宇工程咨询有限公司邮箱（邮箱：jsdyha9540@163.com），确认函及报名费缴费凭证接收及报名时间：2025年5月13日至2025年5月19日，并电话与江苏东宇工程咨询有限公司确认。

（3）联系人：孙工；联系电话:18932329540。

售价：400元/份（售后不退）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年6月3日14时30分（北京时间）

开标地点：淮安市清江浦区大学城科技大道征鸿路6号（江苏名厦科技创新园院内）六楼605会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.文件售价含报名费，售后一概不退。

2.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏东宇工程咨询有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

3、本项目不统一组织勘察，投标人如有需要可自行勘察现场，勘察联系人及要求如下：

现场勘察需提前半天在“江苏电子信息职业学院”公众号小程序进行预约，进入公众号后点击“发消息”→“便捷服务”→“访客预约”填写相关信息进行预约，并持预约二维码到校勘察，勘察联系人：朱老师 13770470928。

投标人应对项目现场及周围环境进行现场勘察，投标人应充分重视和仔细地进行勘察，以获取那些应由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有信息。一旦中标，这种勘察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映。勘察现场的费用以及由于勘察现场而引起的一切后果均由投标人自己承担。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏电子信息职业学院

地址：江苏省淮安市枚乘东路3号

联系方式：朱老师 13770470928

## 2.采购代理机构信息

名称：江苏东宇工程咨询有限公司

地址：淮安市清江浦区大学城科技大道征鸿路6号六楼

联系方式：朱琳18932320822

## 3.项目联系方式

项目联系人：朱琳

电　　  话：18932320822、18932329540

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏东宇工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2项目代理服务收费标准：按与江苏电子信息职业学院经济合同编号JSEIHT2024-147A约定：参照“计价格【2002】1980号文”收费标准的30%收取，中标人须在领取中标通知书之前向江苏东宇工程咨询有限公司淮安分公司一次性付清代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：jsdyha9540@163.com），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含项目深化设计费、货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试、工程施工费、安装调试费、施工恢复费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准,装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（电工电子实训装置）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注“★”项技术参数要求的；

（11）投标人未根据第五章项目采购需求“四、售后服务要求”中的要求提供书面承诺函的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时均具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向江苏电子信息职业学院提交金额为中标总价1%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

开户名称:江苏电子信息职业学院

统一社会信用代码（税号）：123200004660009774

开户行:工商银行淮安清江支行

账号:1110020609000021208

31.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由中标人自主选择，采购人应按淮财发【2021】204号通知规定接受中标人提交的保证保险。

31.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，到采购人处办理保证金退还手续。

31.4如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7 采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请江苏省财政厅政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分：30分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中要求的得30分，其中标注“★”项技术参数要求有一项不满足的作无效投标处理；标注“▲”项技术参数要求有一项负偏离的扣2分；未标注“★”和“▲”项的技术参数要求有一项负偏离的扣1分，扣完为止。

3、演示部分：20分

投标人根据下列要求提供现场演示，开标现场仅提供投影仪，其余演示所需的设备及环境视投标人自身需要自行准备，由于投标人所带设备问题导致演示失败的由投标人自行承担。评委会根据投标人提供的演示进行评分，未提供分项演示或者经三分之二评委认定分项演示存在重大偏差的，分项不得分。演示时间不超过15分钟，演示人员（至少1人为授权代表）不超过2人。

- 电工电子实训装置挂箱实物及接线展示：5分

按照招标文件要求，投标现场需提供电源挂箱、1个电工挂箱、1个模电挂箱、1个数电挂箱、智能电压电流表等实物。每展示1个满足参数指标要求的模块得1分，最多得5分。投标现场未提供实物的，本项不得分。

- 虚拟教学资源及仿真软件演示：7分

- 针对设备配套有虚拟仿真软件进行视频演示，包含仿真软件整体页面、电路原理图绘制界面、典型电路仿真测试结果、电路仿真故障诊断过程及结果分析等内容，每提供一个无功能偏差的界面演示得0.5分，最多得2分。

- 针对设备配套虚拟教学资源进行演示，包含但不限于配套实验技术文档、典型电路搭建案例、典型电路互动测试案例、仪器仪表使用视频、电工安全操作规范视频、锡焊规范操作视频等内容，每提供一个无功能偏差的演示得0.5分，最多得4分。

- 三级配电系统互动资源进行视频演示，包括三级配电基础知识的自主学习、三级用电系统故障模拟体验、三级用电系统安装模拟体验， 如三项功能都可以满足指标要求的，得1分；满足其中两项功能得0.5分，否则不得分。

- 实训教学管理系统演示：8分

- 对设备配套的实训教学管理软件进行视频演示，包含学生在线实验、学生在线考核、教师实验管理、学生成绩分析与管理等，每提供一个无功能偏差的视频演示得1分，最多得4分。

- 管理系统能实时采集挂箱模块上的电信号，实现设备自检并给出语音提示；支持语音交互查询工作台状态并给出建议；能够实现通过语音提问获取实训台参数、实验项目原理、实验项目实训步骤、注意事项、实验结果；能够智能判断电路接线是否正确，并提供语音指导。每提供一个无功能偏差的演示视频得1分，最多得4分。

4、方案部分：10分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。（方案格式自拟并加盖投标人公章装订入投标文件中）

（1）项目实施进度安排：2分

进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、时间进度优于项目需求的得2分；进度安排涵盖重要环节，时间进度满足项目需求的得1分；内容笼统，没有具体的进度安排的得0.5分，未提供不得分。

（2）安装调试方案及质量保障措施：2分

安装调试方案及质量保障措施全面详细，完全契合项目需求，实施性强的得2分；安装调试方案及质量保障措施较全面，基本符合项目需求，具有实施性的得1分；安装调试方案及质量保障措施描述简单，实施性较弱的得0.5分，未提供不得分。

（3）设计图纸：6分

- 投标人按照招标文件参数指标要求，投标文件中需提供核心产品“电工电子实训装置”的结构设计文件，提供包括但不仅限于工作台尺寸、排烟口位置、计算机摆放位置、剩余挂箱摆放位置、连接导线摆放位置、教室排列三维效果等的三维效果图、三视图、CAD总装图、零件图等。评委根据产品结构设计的安全性、稳定性、实用性、美观性等方面因素进行横向对比打分：

设计方案优秀，图纸合理清晰、新颖，能充分贴合项目需求的得3分；设计方案一般的，图纸较合理，较能贴合项目需求的得2分；设计方案差，图纸模糊，尚有改进空间，基本贴合项目需求的得1分。未提供设计图纸的此项不得分。

- 按照招标文件参数指标要求，需提供四间实验室及外部走廊的文化建设，投标文件中需提供4间实验室及外部走廊的文化建设效果图，包括但不仅限于俯视图、鸟瞰图、局部的三维效果图等。评委根据布局的合理性、实用性、美观性等方面因素进行横向对比打分：

设计方案优秀，图纸合理清晰、新颖，能充分贴合项目需求的得3分；设计方案一般的，图纸较合理，较能贴合项目需求的得2分；设计方案差，图纸模糊，尚有改进空间，基本贴合项目需求的得1分。未提供设计图纸的此项不得分。

5、商务部分：5分

（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件中）

（2）自2022年5月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人具有电子电工类实验、实训室建设项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供合同复印件加盖投标人公章装订入投标文件中）

6、售后服务：5分

（1）投标人在满足招标文件要求的本项目整体免费质保期一年的基础上，每承诺增加一年免费质保的得1分，本项最多得2分，不承诺本项不得分。（提供书面承诺函原件加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）售后服务和培训方案：3分

根据投标人对质保期的响应情况，对其售后服务的服务网点设置与分布，售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、培训方案等内容进行综合比较后进行打分：（格式自拟并加盖投标人公章装订入投标文件中）

- 售后服务方案：2分

售后服务体系及管理制度完善，售后服务内容全面、响应及时、优于项目需求，售后技术支持措施具体的得2分；售后服务体系及管理制度基本完善，售后服务内容基本全面、响应基本符合项目需求，售后技术支持措施基本可靠的得1分；售后服务方案整体描述简单，响应时间不明确、内容不够具体明确的得0.5分，未提供不得分。

②培训方案：1分

培训目标明确、有利于项目实施，培训内容与计划安排全面详细、优于项目需求的得1分；培训目标基本明确、能够满足项目实施，培训内容与计划安排基本全面、满足项目需求的得0.5分；培训目标不够明确，培训内容简单匮乏，计划安排简略的得0.2分，未提供不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSEIZB2025-015的         公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：

一、货物数量及要求

详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为         元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后70日内完成采购清单内所有设备的供货、安装调试并交付验收。

供货地点：由采购人指定。

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按“财办库〔2020〕123号《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》”等需求标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

四、付款

1、非中小企业的中标人付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的30%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的70%。付款前，乙方须提供正规发票。

2、属于中小企业的中标人付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的40%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的60%。付款前，乙方须提供正规发票。

乙方账户信息如下：

开户名称:

统一社会信用代码（税号）：

开户行:

账号:

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。 如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履行保证金的退还及违约责任

1.本合同约定，甲方收取乙方履约保证金金额合计      元。乙方凭交费通知单到甲方财务处领取财务收据。

2.如果乙方履行符合合同约定，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到甲方处办理保证金的退还。

3.乙方延迟履行合同不超过7日，甲方有权没收履约保证金的50%作为迟延履行的违约金。乙方超过7日未履行合同或有其他履行不符合合同规定的，乙方同意甲方没收履约保证金，如果造成甲方损失，乙方另行赔偿甲方损失。

七、质量保证及违约责任

1.乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

3.根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

4.乙方提供的产品在质保期内存在质量问题，乙方在接到甲方的报修要求后在合同约定的时间内安排维修。如超过时间未维修的，甲方有权按200元/小时提出索赔，超过时间未维修或维修仍不能恢复正常，甲方有权自行委托第三人维修，维修费用由乙方承担并赔偿因此造成的甲方的损失。

5.在质保期内，乙方出现下列情形之一的，甲方有权按壹万元/次提出索赔：

①甲方提出保修要求后，无人到达现场或来人无法解决故障的；

②乙方未按照招标文件要求对甲方提供培训服务的。

6.乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方、见证方各执贰份。

十、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签订日期：                        签订日期：

见证方：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

（7）“见证方”系指江苏东宇工程咨询有限公司。

2.技术规格

2.1乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任，且甲方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.检验

8.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

8.2甲方将在乙方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

9.索赔

9.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

9.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给甲方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后贰拾天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后贰拾天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

10.乙方迟交货、安装

10.1乙方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对乙方进行制裁的权力。

11.误期赔偿

11.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

12.不可抗力

12.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2本条所述的“不可抗力”指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

12.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13.税费

13.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

13.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

14.履约保证金

14.1乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向江苏电子信息职业学院提供相当于中标金额1%的履约保证金；履约保证金的有效期为货物验收合格后28天。

14.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

14.3乙方延迟履行合同不超过7日，甲方有权没收履约保证金的50%作为迟延履行的违约金。乙方超过7日未履行合同或有其他履行不符合合同规定的，乙方同意甲方没收履约保证金，如果造成甲方损失，乙方另行赔偿甲方损失。

14.4如果乙方履行符合合同约定，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到甲方处办理保证金的退还。

15.诉讼

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和诉讼。

15.2法院裁决应为终局审判，对双方均具有约束力。

15.3诉讼费除人民法院另有裁决外应由败诉方负担。

15.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

16.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1江苏电子信息职业学院JSEIZB2025-015号招标文件、乙方提交的JSEIZB2025-015投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同应在甲方、乙方、见证方三方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

19.3本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方、见证方各执贰份。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

拟建设的电工电子实训中心主要服务于电工电子类相关课程的各项实践教学及新技术新工艺的融入，同时也服务于学生课外的创新竞赛、维修电工以及安全用电等社会培训项目、学生技能竞赛、职教高考等。目标建成4个独立的电工电子实训室，其中两个实训室除电工电子实训装置外还需增加学生电脑终端用于实训室相关数据采集、电路仿真软件的运行（电脑集中采购，不包含在本次采购中，但是需要在电工电子综合实训台上留有安装位置）。

本采购项目主体为电工电子实训装置（包括仿真及管理功能等软件、创新实践模块（焊接调试）等）、仪器仪表、实训室信息化管理以及整体实训中心的软环境建设。

拟建设的4个独立电工电子实训室（图中标数字1、2的房间配置学生电脑终端）具体平面布局图以及参数如下图所示，实训中心的软环境布置包括该块区域的走廊部分。

其中电工电子实训装置需要满足学校本科（4+0，3+2）、专科的《电工基础》、《电工电子技术》、《汽车电工电子技术》、创新教育等相关课程和电工类专业的教学要求，融合电工基础、三相电路、模拟电路、数字电路、电子线路安装等多个功能模块。主体要求采用台体加挂箱的形式，各模块挂箱相互独立，强电与弱电采用不同的接线端子。同时具有短路保护、过载保护、全封闭的连接线及插座、接地保护、漏电保护、急停保护按钮等安全保护措施。

仪器仪表包括示波器、交流毫伏表、函数信号发生器、万用表、钳形电流表等常用电工电子仪表，需满足实验实训过程中的信号产生以及数据测量的需求。

仿真与管理软件能够实现电工电路、数字电路、模拟电路等电路原理仿真实验和实验信息化管理，可开展实训台数据采集、在线考核、各实验模块的数据采集与管理。同时还可以进行大数据模型分析，研判学生的学习及教师教学的实际状态。

实训中心的信息化建设与软环境建设，包括智慧门禁系统、一体化智慧触屏黑板、辅助显示终端、收音及扩音系统、室内电力布线、室内网络布线组网、走廊及室内职业教育氛围布局等。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子实训装置 （含电工锡焊工具套装及排烟系统、网络监控摄像头） | 100 | 套 |
| 2 | 凳子 | 240 | 个 |
| 3 | 数字万用表 | 100 | 台 |
| 4 | 数字示波器 | 75 | 台 |
| 5 | 交流毫伏表 | 100 | 台 |
| 6 | 函数信号发生器 | 80 | 台 |
| 7 | 钳形电流表 | 40 | 台 |
| 8 | 硬盘录像机（包含硬盘） | 4 | 台 |
| 9 | 机柜 | 4 | 台 |
| 10 | 多媒体讲台 | 4 | 台 |
| 11 | 扩音系统 | 4 | 套 |
| 12 | 98寸智慧黑板 | 4 | 台 |
| 13 | 55寸电子屏 | 4 | 台 |
| 14 | 交换机（含路由器） | 4 | 套 |
| 15 | 实验室综合布线 | 4 | 间 |
| 16 | 实验室内外文化建设 | 4 | 间 |
| 17 | 软件安装服务 | 1 | 项 |

三、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子实训装置 （含电工锡焊工具套装及排烟系统、网络监控摄像头） | 一、总体要求 装置需采用最新工艺，将电源、仪器仪表、实训电路进行有机结合，要求能满足院校的电路分析、电工技术、电路原理、电子技术等课程的实验实训的教学需求。 二、技术指标要求 1.输入电源要求：三相五线制 ～380V±10% 50Hz； 2.装置容量要求：5kVA±10% 3.外形尺寸要求：需放置电脑的工位实验台长：1600mm±50mm，宽：980mm±30mm，高：1050mm±50mm；不放置电脑的工位实验台长1400mm±50mm，宽：980mm±30mm，高：1050mm±50mm（具体须根据安装场地和用户需求定制）。 1）实训装置下方柜体一侧带有挂线架，一侧用来存放仪器和挂板，台底部安装有承重脚轮，带刹车制动，便于移动调整平台位置，含有电脑仿真工位的实训台还需留有放置主机的位置。 2）平台的操作台面空间铺设厚度≥3mm PVC防火隔热桌垫；平台上方预留电脑显示器位置以及内置排烟器放置空间且方便排烟主机更换滤材；排烟管路延伸至上面板且可拆卸或隐藏； 3）桌面空间可操作深度≥650mm；平台挂箱可快速拆卸，可固定挂箱数≥6块，挂箱面板表面喷塑处理，标识类信息采用丝印或PVC贴纸形式呈现，平台金属部分均良好接地。 4.安全保护要求：漏电保护动作电流：≤30mA,漏电保护 动作时间：≤0.1S，当线路有漏电现象时能够实施保护并切断输出电源。 三、配置及技术参数要求 （一）控制挂箱部分 系统包含三相交流电源、低压交流电源、直流电源、网络监控摄像头、排烟系统、各实训模块等组成。 1.电源总控部分 1）要求提供三相漏电保护器作为整个实验平台的电源总开关，提供三相输出停止和启动按钮控制手动控制模式，还设有急停按钮应急控制三相电源输出。 ▲2）电工电子实训装置的电源输出由RFID电源管理软件控制，会有相应的提示音和LED指示灯。同时提供数据记录功能，记录每次的上电时间、授权人等相关信息，方便溯源。 3）配套有总配电箱、分配电箱、开关电箱三级配电系统互动资源，能实现三级配电基础知识的自主学习、三级用电系统故障模拟体验（采用软硬件联动演示，通过软件界面选择故障位置与原因，硬件的微型线路真实演示故障跳闸过程）、三级用电系统安装模拟体验（体验人员根据不同级别的配电箱，进行模拟组装操作），系统根据操作进行评分。让学生第一时间了解并学习逐级安全配电的基础知识，组成完整的用电三级保护系统，从而达到一机一闸一保护的安全使用设备的目的。 2.三相交流电源部分 （1）要求配备三只数字式交流电压表及相应的输出电流表，指示输入的三相电网电压值和对应输出的电流值。 （2）要求电压表测量范围0～500V，能对工频交流信号进行、有效值测量，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级及以上。 （3）要求每个电压表下、调压输出端口前端设置熔断器保护。 3.低压交流电源部分 （1）要求0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路。 （2）要求最大输出电流不小于0.3A。 （3）要求每路输出均具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 4.直流电源部分 （1）要求直流稳压电源：±5V、±12V四路固定输出，最大输出电流不小于0.5A，每路均具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 （2）要求可调直流稳压电源：输出0～30V连续可调，LED显示，最大输出电流不小于1.5A，具有输出短路、过载保护功能。 （3）恒流源要求：输出0～500mA连续可调， LED显示，开路电压不低于30V，具有输出短路、过载保护功能。 5.智能电压电流表 （1）智能数字电压表： 24位高精度AD采集，交直流可切换；手动量程切换5档：0.2V、2V、20V、200V、1000V；自动量程切换：根据信号大小自动切换最合适档位；LED显示；测量精度：0.5级； （2）智能数字电流表：24位高精度AD采集，交直流可切换；手动量程切换5档：2mA、20mA、200mA、2A、10A；自动量程切换：根据信号大小自动切换最合适档位； LED显示；测量精度：0.5级。 6.网络摄像头 每个工位（共100台）配置网络摄像头，可通过摄像头对每个工位的学生操作进行监控，实时捕捉学员操作细节，技术参数： - （1）像素≥500万，可POE供电； - （2）监控类型：球形云台； - （3）智能识别：移动识别； - （4）补光灯类型：柔光灯； - （5）夜视类型：全彩夜视。存储编码：H.265，Smart H.265； - （6）焦距：4mm。 ★7.排烟系统 （1）采用220V市电随插随用，实验台内嵌方式安装，可拆卸或可隐藏； （2）无极调速，可根据要求选择合适风力；阻燃级万向管，灵活变动可随意弯曲，可以随意定向。 ★8.实训模块 （1）电工挂箱 1）电工挂箱1：包括但不限于——可实现常见电路元件如普通定值电阻、热敏电阻、光敏电阻、瓷片电容、电解电容、电感、可调电感等元器件识别、线性与非线性电路元件伏安特性的测绘、电阻串并联分析测试、基尔霍夫定律验证、叠加定理验证、戴维南定理的验证、诺顿定理等验证。（带备用板） 2）电工挂箱2：包括但不限于——可实现双口网络测试、电位/电压的测定及电路电位图的绘制、电压源与电流源的等效变换、受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实验研究。 3）电工挂箱3：包括但不限于——可实现RC一阶电路响应的测试、RC串/并联选频网络特性测试、R/L/C串联谐振电路的研究的实验研究。 4）电工挂箱4：包括但不限于——负载部分（三相异步电动机、电容负载、电感负载、日关灯电路等），实现对不同负载电路的电流电压测量，及相关电路的研究。 可完成如下实验实训项目： 基本电工仪表的使用与测量、常见元器件识别（各种电阻、电容、电感等常见器件各种型号的组合，主要进行识别）、线性与非线性电路元件伏安特性的测绘、电位、电压的测定及电路电位图的绘制、基尔霍夫定律验证、叠加定理验证、电压源与电流源的等效变换、戴维南定理的验证、诺顿定理验证、受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实验研究、典型电信号的观察与测量、RC一阶电路响应的测试、RC串、并联选频网络特性测试、R、L、C串联谐振电路的研究、正弦稳态交流电路相量的研究（日光灯功率因数提高实验）、三相交流电路电压、电流的测量、三相电路功率的测量、三相负载电路参数的测量（电压、电流、功率等，用三相电动机做负载）、三相电源相序测试。 （2）模拟电路挂箱 模拟电路部分模块化设计，采用标准尺寸，可根据不同的内容进行更换；所有实验提供接线操作使用说明，电源及地线采用不同接口设计，防止插反；实验原理图都印刷在实验板表面，实验电路由学生按照实验原理图进行搭建。实验连线插孔不松动，不氧化，寿命长，连接可靠，维修方便、简捷。 1）模拟电路挂箱1：包括但不限于——整流二极管、光敏二极管、发光二极管、小功率三极管、大功率三极管、MOS管、三端稳压器件、常见的TTL集成芯片等电子器件的外观识别与检测；二极管单向导电性测试；二极管续流电路；二极管整流、限幅、检波等电路；二极管桥式整流电路；二极管逻辑电路等。 2）模拟电路挂箱2：包括但不限于——单个晶体管应用电路如晶体管单管放大器（固定偏置和分压偏置）、负反馈放大器、射极跟随器测试等；OTL功率放大器电路测试；RC正弦波振荡电路；RC串并联选频网络振荡器电路；LC正弦波振荡器电路测试。 3）模拟电路挂箱3：包括但不限于——集成运算放大器性能测试；差动放大器电路测试；同相、反相比例运算电路测试；加法及减法运算电路测试；电压比较器电路实现；微积分电路实现；对数及指数运算电路；调幅电路测试；有源滤波电路测试等。 4）模拟电路挂箱4：串联型晶体管稳压电源实现；三端集成稳压电路实现；函数信号发生器电路；简单汽车电子点火器电路实现；汽车转向灯电路；简单的汽车电池指示电路等。 可完成如下实验实训项目： 单级放大电路、负反馈放大电路、射极跟随器、集成运算放大器的基本参数测试、集成加、减法运算电路、集成积分、微分运算电路、电压比较器的研究、集成功率放大器、集成电路RC正弦波振荡器、整流滤波与稳压电路、串联稳压电路、集成稳压器、波形变换电路。 （3）数字电路挂箱 数字电路部分采用模块化设计，采用标准尺寸，可根据不同的实验内容快速更换；芯片采用磁铁安装技术，统一安装在实验底板上，实验连接点、测量点，采用高可靠防转叠插座及测试弯针。所有实验提供接线操作使用说明，电源及地线采用不同接口设计，防止插反；实验原理图都印刷在实验板表面，实验电路由学生按照实验原理图进行搭建。实验连线插孔不松动，不氧化，寿命长，连接可靠，维修方便、简捷。电源输出均有过流保护，自动恢复功能。 1）数字电路挂箱1：模块提供8P（6个）、14P（6个）、16P（4个）三种集成插座及相关的数字集成芯片；。 2）数字电路挂箱2：提供十二位逻辑电平显示、十二位逻辑电平输出、逻辑笔、两位十进制编码开关。提供四位带译码七段LED数码管、两位不带译码的LED数码管；十进制译码显示电路实现；多路抢答器电路；优先编码器功能测试；译码器和数据选择器功能测试等。 3）数字电路挂箱3：6组单次脉冲，单次脉冲源1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、1MHz连续脉冲源、10Hz～20kHz可调脉冲源；典型的触发器电路测试；计数显示电路等。 4）数字电路挂箱4：555定时构成的频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟脉冲、音调发生器、脉冲位置调制（PPM）等电路实现； 可完成如下实验实训项目： TTL集成逻辑门的逻辑功能测试、CMOS集成逻辑门的逻辑功能测试、组合逻辑电路功能测试、触发器功能测试、优先编码器功能测试、译码器和数据选择器功能测试 、555定时器基本应用电路。 （二）电工焊接工具部分 要求不少于恒温电烙铁（1个）、焊锡丝（1卷）、焊枪（1把）、斜口钳（1把）、镊子（1把）、一字螺丝刀（1个）、十字螺丝刀（1个）。 可完成如下实验实训项目： 焊接基本技能训练、电子线路故障排除、调光灯电路安装与调试、直流稳压电路安装与调试、自主创新项目实践(常见电子线路安装)。 （三）实训台部分 1.桌子台面板要求：使用材料不低于E1级三聚氰胺复合板性能，台面厚度≥25mm。 2.要求采用四个工业铝型材立柱为支撑；台面高度700mm(±10mm)，桌面板下设支撑框架，承受力不小于300kg。 3.立柱要求采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸不小于75mm×75mm。 （四）虚拟仿真实训部分 虚拟仿真实训部分由四个部分组成，分别如下： ★1.虚拟仿真软件 仿真软件具有完整元器件库、适宜电路搭建及测试，并能提供测试分析结果； 能进行故障诊断，并提供诊断结果。仿真软件可以实现包含但不限于实训模块中的所有实训项目。具体要求如下： 1）元器件页面：使用者对实验中用到的元器件可在元器件库中进行选择，可以旋转3D模型，从多角度更直观的认识模型（图片或视频）； 2）电路搭建界面中使用者可以根据原理图进行实验接线，仿真测试结果可以通过仿真软件中的虚拟仪器进行显示并读数（图片或视频）。 3）结合仿真实验操作时填写的实验元气件参数、测试过程情况及测试结果，自动生成测试结果。 ▲2.虚拟教学资源 提供实训台配套每个仿真实训项目的实验目的、原理图详细图文说明等技术文档；具有所有相关实训项目的实操演示视频；电路搭建及测试的互动操作界面并能判断操作的结果，给出正确提示；仪器仪表使用操作视频；焊接操作演示视频；电工安全规范操作演示视频等。 3.虚拟实训管理系统 1）虚拟实训管理系统分为学生端和教师端，其中学生端由个人信息模块、在线实验模块、在线考核模块等组成，教师端由学生管理模块、实验管理模块、数据分析模块等组成； 2）可完成仿真软件中电工电子相关实验实训数据采集与管理，能生成实验报告等。 3）能根据仿真软件中实验实训项目得完成情况进行实训项目操作效果评价，给出评价分数。 4）能采集智慧门禁系统的数据，分析学生自主学习行为，并纳入过程评价。 5）能实时采集每个挂箱模块上所有电信号，实现设备自检并给出语音提示，支持语音交互查询工作台状态并给出建议；能够实现通过语音提问获取实训台参数、实验项目原理、实验项目实训步骤、注意事项、实验结果；能够智能判断电路接线是否正确，并提供语音指导。 6）包含人工智能教科研案例和真实的行业案例，能辅助实现专业教学实训、师资培训、资源开发、实习实践、创新教育等教学活动。 |
| 2 | 凳子 | 1.长宽高尺寸要求：330mm(±10mm)×240mm(±10mm)×450mm(±10mm)； 2.凳面采用三氯氰胺板材； 3.主支撑脚要求采用40mm*20mm，厚度1.5mm以上优质钢方管； 4.拉挡要求采用20mm*20mm,厚度1.5mm以上优质钢方管； 5.管材表面要求流水线静电喷塑处理，涂白色。 |
| 3 | 数字万用表 | 要求完成：交流电压4V~750V±(1.0%+3)、直流电压400mV~1000V±(0.7%+3)、直流电流40uA~10A±(0.8%+3)、交流电流40mA~10A±(1%+2)、电阻400Ω~200MΩ±(0.8%+2)、电容4nF~10mF ±(4%+5)的测量，频率(Hz) 1MHz； 功能：三极管（hFE）/二极管测试/通断测试/超量程OL显示/背光/低电压显示/自动关机。 |
| 4 | 数字示波器 | 技术参数要求如下： ▲（1）≥100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s 。 （2）≥2个模拟通道； （3）存储深度：≥64kpts； （4）波形捕获率高达：≥8,000 wfms/s； ▲（5）时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div； （6）垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div ； （7）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发； ▲（8）交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调； （9）测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种 （10）存储：设置≥20组设置(内部)、≥200组设置(U盘)，≥20组波形(内部)、≥200组波形(U盘)、深存储CSV(U盘)，位图支持一键拷屏至U盘； ▲（11）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz； （12）≥7英寸TFT LCD，WVGA（800×480），余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限； （13）自定义AUTO功能：可对通道设置/采样设置/触发设置/信号识别状态等功能开放或锁定； （14）USB Host、USB Device。 |
| 5 | 交流毫伏表 | 技术参数要求如下： ▲（1）可两通道同时测量，测量电压同时可监测频率； ▲（2）具有测量电压频率范围宽，5Hz～3MHz； 电压分辨率：3.8mV/38mV/380mV/3.8V/38V/380V； 精度：0.0001mV/0.001mV/0.01mV/0.0001V/0.001V/0.01V； （3）测量范围： 交流电压：50μV～380V/dBV：-86dBV～50dBV(0dBV=1V) /dBm：-83dBm～52dBm(0dBm=1mW 600Ω) /Vpp：140μV～850V； ▲（4）测量电压范围：50μV~380V； ▲（5）EBTN屏，最大显示38000； （6）分辨率高（0.1μV）且测量精度高； （7）数学功能：数值统计/相对值测量/标准偏差； （8）触发方式:自动触发/单次触发/外部触发； （9）电压测量误差:读数值的±1%； ▲（10）测量类型：有效值、峰峰值、电压电平、功率电平等多种测量单位显示测量结果； （11）浮地测量和接地测量可选； （12）USB Device接口。 |
| 6 | 函数信号发生器 | 技术参数要求如下： ▲（1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC，6 种标准波形，200 种内置任意波形； ▲（2）输出频率范围：正弦波：1µHz~20MHz，方波/脉冲波：1µHz~10MHz；斜波：1μHz～400kHz； （3）双通道等性能独立输出； （4）内置7位高精度频率计，频率范围：100mHz~200MHz； （5）USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； ▲（6）输出幅值：1mVpp～10Vpp ≤20MHz（50Ω）；2mVpp～20Vpp ≤20MHz（高阻）； （7）输出阻抗：1Ω至999Ω连续可调； ▲（8）200MSa/s 采样率， 16 bit 垂直分辨率； （9）模拟数字调制类型：丰富的模拟和数字调制功能： AM、FM、PM 、FSK、ASK、 PSK 和 PWM；Sweep、Burst； （10）显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，显示频率、幅值等信息。 |
| 7 | 钳形电流表 | 直流电流 (A)40A/400A，交流电流 (A)40A/400A，交流电压 (V)4V/40V/400V/600V，直流电压 (V）400mV/4V/40V/400V/600V，交流电压频率 (Hz)10Hz～60kHz，电阻 (Ω)400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ，电容 (F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF，频率 (Hz)10Hz ～ 10MHz，显示位数4000，自动量程/钳头尺寸28mm/真有效值/NCV/通断测试/二极管测试/最大值/最小值。 |
| 8 | 硬盘录像机（含硬盘） | 1.支持H.265+/H.265双流视频压缩； 2.支持HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP视频接入； 3.支持≥32路摄像机输入，每个通道最高12MP； 4．内含2个≥6T硬盘。 5．支持定时录像，报警录像，定时和报警录像，录像查询：常规回放、时间回放、外部文件回放。 |
| 9 | 机柜 | 1.尺寸要求：长600mm±30mm，宽600mm±30mm，高1000mm±30mm； 2.要求采用1.2mm冷轧钢板加工，表面静电喷涂防腐防潮； 3.要求安装有5mm钢化玻璃，耐热耐划； 4.要求内部可安装硬盘录像机等设备； 5.要求前门、后门、侧门均可拆卸，安装方便； 6.要求安装有360度万向轮。 |
| 10 | 多媒体讲台 | 1.整体尺寸要求：长700mm±30mm，宽550mm±30mm，高1000mm±30mm； 2.整体结构要求采用分体式结构;上下两部分采用分体组装，下节可拆装利于维护、搬运和仓储； 3.下柜体内要求配有可调节隔层，可以安装电脑主机，中央控制器主机DVD卡座，UPS，功放，话筒主机等设备； 5.要求采用可翻转式液晶显示器：可调节设计。 |
| 11 | 扩音系统 | 1.接口要求：≥1组立体声莲花线路输入，≥1路3.5线路输入接口，≥1组立体声莲花混合输出接口，≥1路6.5有线话筒输入接口，≥1路USB充电接口，≥1组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，具备话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调节旋钮； 2.功率要求：50W/4Ω； 3.频率范围要求：70Hz～20KHz； 话筒参数要求： 1.传输距离远：可在大于 20 米开阔地带范围内稳定传输音频数据； 2.采用内置驻极体拾音器； 3.同一话筒可在任意教室使用,只需开机即可自动连接； 4.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； 5.内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量：500mA，带保护电路，安全可靠； 6.Type C 接口充电,1 小时充足电续航时间≥12h。 |
| 12 | 98寸智慧黑板 | 一、整机配置 1、整体外观尺寸：宽度不小于4500mm，高度不小于1350mm，厚度不大于95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、★整机屏幕采用98英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 3、输入接口不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口不低于1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口不低于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； 4、▲内存≥2GB，存储空间≥8GB；（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 5、整机采用防眩光钢化玻璃，并支持防眩光功能；钢化玻璃表面硬度≥9H； 6、▲整机采用电容触控技术，支持40点或以上触控；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，可用于远程巡课及AI识别人像，支持输出4K；支持人脸识别、快速点人数、随机抽人功能；可识别所有学生，显示标记，同时显示标记不少于60人； 8、▲整机内置2.2声道扬声器，采用缝隙发声技术，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W，扬声器可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB，支持标准、听力、观影三种音效模式调节；（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 9、▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m；（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 10、支持外置电脑操作系统接入，书写触控延迟≤25ms，触摸最小识别物≤3mm，触摸有效识别高度不超过3.5mm。 二、插拔式智能终端模块 1.模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸； 2.▲模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）； 3.★内含OPS，内存≥16 GB，硬盘≥512GB； 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 三、视频展台 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 5. ▲带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级达到IP4X级别。（提供具有CNAS和CMA标识出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 13 | 55寸电子屏 | ★屏幕尺寸：≥55寸；屏幕比例：16:9，垂直可视角度：≥178°，对比度：≥50000：1，响应时间：≤6ms，分辨率：≥3840×2160。 |
| 14 | 交换机（含路由器） | 1．含电脑仿真功能的实训室，各配置2个24口千兆交换机、2个24口poe交换机（摄像头用）、一台路由器； 2．不含电脑仿真功能的实训室，各配置2个24口poe交换机（摄像头用）、一台路由器。 |
| 15 | 实验室综合布线 | - 拆除部分：对原有实验室的管线、灯具、监控等拆除移位并进行垃圾清运；拆除下来的按照甲方指定地方运送及放置。 - 设备动力布线要求如下： （1）实训室设备与照明用电，主要包含LED灯具、开关、插座的供货、安装； （2）设备动力布线需开地槽，进行隐蔽式布线；照明用电布线需隐藏在格栅吊顶上方（主要包含电线、电缆的开槽、敷设等）。 （3）动力线规格容量需满足国家行业标准和设备总体用电需求。 3.设备网络布线要求如下： （1）设备网络布线和监控系统布线； （2）设备网络布线和监控系统布线需开地槽，进行隐蔽式布线，并最终与机柜里的硬盘录像机相连，满足日常教学管理需求。 注：投标人在投标前需勘察现场，按设计图纸和方案进行报价。 |
| 16 | 实验室内外文化建设 | 1.实验室地面自流平处理要求如下： ▲（1）环保无污染橡胶地面； （2）铲除原有地面油漆，露出水泥地面，然后打磨，使整个教室地面没有明显的起伏或高低不平，保证整个教室地面平整度最大偏差不超过4mm，拉毛，冲洗干净重新做地坪漆粘结牢固。 2.吊顶天棚：实验室顶部吊顶及灯光改造要求如下： - 实验室吊顶材料需采用铝方通材料，厚度≥1mm； - 灯光布局与设计改造：实验室的灯光布局和设计需要确保整个实验区域有足够的光照，同时避免眩光。实验室吊顶灯光需采用嵌入式灯具，并且灯具的布置应该均匀分布，还需要考虑到节能和环保的因素，选择合适的照明设备和技术； （3）安全与防护：实验室吊顶及灯光改造需要考虑到安全与防护的要求，同时还需要考虑到电气安全，确保电路的安全可靠。 ▲3.实验室窗帘改造要求如下： （1）安装加粗加厚罗马杆； （2）窗帘布：遮光、重垂、耐用； ▲4.实验室文化建设要求如下： 要求采用统一规格的实验室铭牌、设备编号、工位划线等各类标识标牌。配有实训室内外文化展板（墙），主要包含实训室概述、核心技术、相关应用等。实训室管理制度、规章制度。此外，实验室文化建设部分还需包括四个实验室所在楼层区域的外面走廊通道的墙面文化建设。 注：投标人在投标前需勘察现场，按设计图纸和方案进行报价。 |
| 17 | 软件安装服务 | ★为配有电路仿真设备的实训台安装同屏软件以及相应的仿真软件（提供承诺书加盖投标人公章）。 |

★四、售后服务要求

1.培训要求：中标人须提供电工电子技术实训装备使用校内集中培训1次，不少于2课时；设备支持完成的实训项目中任选实操及虚拟仿真项目各1对授课教师进行1次校内集中示例授课且不少于4课时；对相关人员进行虚拟教学管理系统的使用、课程资源检索应用及辅助创新教学校内集中培训各1次，共不少于4课时。

2.质保要求：本项目整体免费质保期一年，自采购人验收合格之日起计算。超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。质保期满后，售后服务时收取配件、人工成本费。

3.投标人在质保期内，接到采购人报修通知后，0.5小时响应，2小时内予以答复，远程无法解决的，24小时内到达现场提供故障排除。

注：投标人参加投标时，须提供满足上述第1-3条要求的书面承诺并加盖投标人公章装订入投标文件，未提供作无效投标文件处理。

六、其他要求

1.投标人可自行联系招标人勘察现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复；

2.项目实施中主要设备、材料进场须经招标人确认。招标人可随时对主要设备、材料选择送检，检测费用包含在投标报价内。

3.本项目为总包（交钥匙）项目，投标人的报价应包含项目深化设计费、货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试、工程施工费、安装调试费、施工恢复费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

4.本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

5.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

六、验收标准

验收时按照招标文件技术参数和中标人投标文件的技术参数逐条验收设备及软件等所有要求。如有虚假情况，采购人有权上报监管部门并取消其中标资格，由此给采购人带来的一切损失由中标人承担。

七、商务部分

（一）供货时间：合同签订后70日内完成采购清单内所有设备的供货、安装调试并交付验收。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

1、非中小企业的中标人付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的30%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的70%。付款前，中标人须提供正规发票。

2、属于中小企业的中标人付款按下列要求执行:

合同签订后预付合同价的40%；全部货物供货安装完成并经验收合格后支付合同价的60%。付款前，中标人须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

苏采云编号：

投标人名称：

地      址：

二0二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏电子信息职业学院：

关于            采购项目（项目编号：JSEIZB2025-015）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 | 江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本： 1 份 副本： 4 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，必须提供）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

1.投标人参加投标时，须根据第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注“★”项技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供。

2.投标人参加投标时，须根据第五章项目采购需求“四、售后服务要求”中的要求提供书面承诺函并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供。

承诺书（格式）

致：江苏电子信息职业学院

我方在江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目（编号：JSEIZB2025-015）的政府采购活动过程中，做如下承诺：

1.培训要求：中标人须提供电工电子技术实训装备使用校内集中培训1次，不少于2课时；设备支持完成的实训项目中任选实操及虚拟仿真项目各1对授课教师进行1次校内集中示例授课且不少于4课时；对相关人员进行虚拟教学管理系统的使用、课程资源检索应用及辅助创新教学校内集中培训各1次，共不少于4课时。

2.我方承诺本项目整体免费质保期         年，自采购人验收合格之日起计算。超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。质保期满后，售后服务时收取配件、人工成本费。

3.我方承诺在质保期内，接到采购人报修通知后，0.5小时响应，2小时内予以答复，远程无法解决的，24小时内到达现场提供故障排除。

承诺人:                （盖章）

日期：     年     月    日

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏电子信息职业学院：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏东宇工程咨询有限公司组织的（项目编号：JSEIZB2025-015）江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏电子信息职业学院：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:JSEIZB2025-015）江苏电子信息职业学院电工电子实训中心（扩建）项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物）

致江苏电子信息职业学院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏电子信息职业学院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。