江苏省淮安市人民检察院

音视频（司法鉴定）实验室设备采购项目

招  标 文 件

项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0026

采   购   人：江苏省淮安市人民检察院

项 目 名  称：音视频（司法鉴定）实验室设备采购项目

采购代理机构：江苏建昊工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………… 3

第二章  投标人须知………………………………………………… 6

第三章  评标标准…………………………………………………… 22

第四章  合同格式及条款…………………………………………… 26

第五章  项目采购需求……………………………………………… 35

第六章  投标文件格式……………………………………………… 63

第一章  投标邀请

项目概况： 音视频（司法鉴定）实验室设备采购项目的潜在投标人应在江苏建昊工程咨询有限公司报名获取招标文件，并于2024年11月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0026

项目名称：音视频（司法鉴定）实验室设备采购项目

预算金额：200万元

最高限价：200万元

采购需求：音视频（司法鉴定）实验室设备采购项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

合同履行期限：自合同签订后，90天内完成全部内容并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年11月7日-2024年11月14日，每天8：30至11：30，14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

方式：报名请添加微信：18652348598，备注单位名称及所报项目名称，并提供投标人参与投标确认函（见附件）。

联系人:乔林      电话:13151885223/0517-83930178

售价：400元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2024年11月28日14:30

2.投标文件接收地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.文件售价含报名费，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

2.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏建昊工程咨询有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

3.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏省淮安市人民检察院

地址：淮安市清江浦区健康东路22号

联系方式：余海涓         联系电话:13511520670、0517-83189669

2、采购代理机构信息

名称：江苏建昊工程咨询有限公司

地址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

联系方式：乔林           联系电话：13151885223

3、项目联系方式

项目联系人：乔林

电话：13151885223

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏建昊工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费标准：参照“计价格【2002】1980号文”收费标准的80%收取，中标人须在领取中标通知书之前向江苏建昊工程咨询有限公司淮安分公司一次性付清代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：905378746@qq.com），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录，装订方式为左侧胶贴平本装订。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的，其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（“电子数据取证”技术装备）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）投标人所投产品未完全满足招标文件第五章“二、具体参数要求”中标注“★”技术参数要求的；

（11）投标人未根据招标文件第五章“二、具体参数要求”中标注“★”技术参数要求提供相关证明材料的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保障

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1本项目不收取履约保证金。

31.2如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目  /  (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中  /  (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分：40分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、具体参数要求”中技术参数要求的得40分，其中标注“★”项技术参数要求每有一项不满足作无效投标处理，标注“▲”项技术参数要求每有一项负偏离扣2分，未标注“▲”项技术参数要求每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分：14分

投标人需针对下列要求提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。评委会根据投标人提供方案内容进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。（方案格式自拟并加盖投标人公章）

（1）需求分析与重点难点解决方案：2分

投标人应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

方案优于项目需求的得2分；方案符合项目需求的得1.5分；方案基本符合项目需求的得1分。

（2）质量保证解决方案：2分

投标人应制定合理可行的质量保证解决方案，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

方案优于项目需求的得2分；方案符合项目需求的得1.5分；方案基本符合项目需求的得1分。

（3）项目服务团队、售后解决及应急服务方案：6分

投标人应针对本项目实际情况提供专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确的项目服务团队方案;制定合理完善的售后服务解决方案,按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行;能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

方案优于项目需求的得6分；方案符合项目需求的得4分；方案基本符合项目需求的得2分。

（4）培训方案:4分

投标人应针对本项目制定完善的设备使用培训解决方案，明确具体的培训方式、内容、人数，能够切实保障培训效率和效果，保证用户能够熟练使用采购的设备。

方案优于项目需求的得4分；方案符合项目需求的得3分；方案基本符合项目需求的得1分。

4、商务部分：16分

（1）投标人所投手机取证软件具有软件著作权证书的得1分；所投APP智能分析软件具有软件著作权证书的得1分；所投公益诉讼便携水质多参数检测设备具有水质专用检测系统并具有软件著作权证书的得1分；本项最多得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章）

（2）投标人具有所投产品：“图像资料处理”技术装备、“电子数据取证”技术装备、手机取证软件、云取证系统、APP智能分析软件、“电子数据研判分析”技术装备中所涉软件的公安部检测报告的，每提供一个标的的检测报告得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供检测报告复印件加盖投标人公章）

（3）投标人自2021年以来具有类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最多得10分，没有不得分。

注：类似项目业绩指与本项目图像资料处理或电子数据取证类似的设备，提供上述项目业绩的合同关键页(至少包含盖章页及显示项目内容的相关页)复印件加盖投标人公章，如合同中未能体现相关内容的还需提供由用户出具的加盖公章证明材料，否则对应业绩不得分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSZC-320800-JSJH-G2024-0026

竞争性磋商采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

- 供货时间：自合同签订后，90天内完成全部内容并验收合格。

供货地点：由甲方指定。

四、付款

合同签订后预付合同价的50%，全部设备到货后，安装调试结束,并经采购人验收合格后，采购人支付中标单位合同价的50%。付款前中标单位须提供正规发票。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，做如下   处理：

1、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

八、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                         乙    方：

单位盖章：                         单位盖章：

代表签字：                         代表签字：

签订日期：                         签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期以投标文件承诺为准。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1招标文件、乙方提交的投标文件、中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

19.3本合同一式肆份，以中文书就，甲方、乙方各执贰份。

19.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 数量 （套/台） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “图像资料处理”技术装备 | 1 | 在实验室增加1套“图像资料处理”技术装备，将视频图像采集、处理、分析、物证管理进行有机结合，形成视频、序列图像和单张图像的综合分析处理环境。 |
| 2 | “电子数据取证”技术装备 | 1 | 在实验室增加1套电子数据取证技术装备，实现计算机、手机取证、仿真等功能，以满足技术办案需要。 |
| 3 | 手机取证软件 | 1 | 在实验室增加1套手机取证设备，实现便携式的手机调查取证，适合实验室、现场等应用场景，满足对手机取证调查的需求。 |
| 4 | 云取证系统 | 1 | 在实验室增加1套集各类应用云端数据的数据获取、下载固定、数据分析、结果导出等功能于一体的专业取证设备。 |
| 5 | APP智能分析软件 | 1 | 在实验室增加1套针对APP应用进行深度分析等取证软件。 |
| 6 | 现场快取设备 | 1 | 增加1套现场勘查综合取证设备，支持现场计算机免拆机镜像、现场开机计算机数据在线提取固定等。 |
| 7 | 计算机快取精灵 | 1 | 增加1套为计算机快速筛查及数据提取设计的便携设备，集电子数据采集、删除数据恢复、应用程序解析、云取证等技术。 |
| 8 | “电子数据研判分析”技术装备 | 1 | 增加1套支持电子数据线索深入挖掘和可视化智能分析的智能研判系统，支持与大数据平台联动，利用平台数据反哺赋能本地案件，对分析对象进行全方位的研判分析。 |
| 9 | 光盘封面打印机 | 2 | 增加2台光盘封面打印机，实现光盘封面的自动化、规范化打印。 |
| 10 | 公益诉讼便携水质多参数检测设备 | 1 | 增加1套公益诉讼便携水质多参数检测设备，辅助水质中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、重金属等项指标的检测。 |

二、具体参数要求（“★”项技术要求为实质性要求，不满足该项指标的作无效投标处理）

（1）“图像资料处理”技术装备

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统要求 | 1.智能帮助 具有智能操作助手功能，在使用每一种处理方法时，实时显示当前处理方法的操作助手，包括功能简介、参数说明、操作说明、注意事项及示例等。 2.卷宗管理 可以通过启动页和功能菜单等两种以上途径新建卷宗，卷宗信息包括：卷宗名称、卷宗ID、资源路径、关联案件名称、创建人等。 3.处理能力 ★（1）具备不少于100种处理方法支持对单图的处理，包括图像增强、滤波、去噪、去模糊、颜色处理、超分辨放大、图像复原、几何变换等。 ★（2）具备不少于90种方法支持对序列的处理，包括增强、滤波、去噪、去模糊、颜色处理、序列超分辨、多帧平均、多帧融合等。 4.增强处理 （1）具备直方图调整功能，可以将图像的直方图进行线性拉伸，对图像做线性增强。 （2）具备曲线调整功能，通过更改曲线的形状调整图像的色调和颜色。 （3）具备亮度对比度调整功能，对图像明暗度和对比度进行调整。 （4）具备去雾功能，增强图像对比度，至少包含两种去雾方法：分割去雾和模型去雾。 （5）具备其它图像增强的功能，至少包括伽马校正、受限局部增强、冲击滤波器增强、对数变换、同态滤波、智能增强、腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、顶帽开运算、黑帽开运算等。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 5.噪声处理 （1）支持3DDCT去噪的功能，可以通过调整噪声强度和比率，去除常见的各种噪声，可以选择对小图预览，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （2）支持去条纹功能，可以去除图像中的条纹，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （3）支持DCT功能，可以去除图像中的马赛克效应，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （4）支持核回归功能，可以去除图像中的马赛克失真、阶梯效应及其它噪声，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 ★（5）具备傅立叶变换功能，可去除图像中规则的条纹噪声，支持滤波器的添加、删除、类型的选择，滤波器类型至少有4种（包括：矩形、椭圆、圆环、形态学等类型），支持辅助频率信息的动态显示（包括水平频率和垂直频率），可以通过使用滤波器在频率域幅度图像上选择频率域中的亮点（高频）去除图像中的噪声。 （6）支持中值滤波去噪声，可处理含有黑白相间亮暗点状椒盐噪声的图像。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （7）支持维纳滤波去噪声，可去除图像中的不规则噪声，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （8）支持小波去噪声，利用对图像做小波分解来对图像去噪，去除图像中的不规则噪声，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （9）支持GSM去噪声，利用高斯混合尺度模型来对图像去噪，可去除图像中的不规则噪声，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 6.模糊处理 （1）支持对图像中的模糊区域生成模糊方向索引图，可以高亮显示模糊轨迹。 ★（2）提供去运动模糊功能，可将由于运动原因造成的模糊图像进行清晰化处理，提供手动去运动模糊和自动去运动模糊两种方式，支持对单张图像、多帧序列图像的处理；处理方法至少有3种：维纳、LUCY和SPAR；并可设置排除区域，只对非遮挡区域进行去模糊处理。支持九宫格遍历，快速找到最佳参数。 （3）提供去散焦模糊功能，可将由于焦距原因造成的模糊图像进行清晰化处理，提供手动去散焦模糊和自动去散焦模糊两种方式，支持对单张图像、多帧序列图像的处理；处理方法至少有3种：维纳、LUCY和SPAR；可设置排除区域，只对非遮挡区域进行去模糊处理。支持九宫格遍历，快速找到最佳参数。 （4）支持智能去模糊，可自动估计模糊图像中的模糊核，用以去除图像中的抖动模糊，并可设置排除区域，只对非遮挡区域进行去模糊处理。 （5）基于光斑去抖动模糊，利用图像中光斑信息自动估计抖动模糊核形状，去除图像中的模糊，并可设置排除区域，只对非遮挡区域进行去模糊处理。支持光斑图的预览，功能界面上提供“操作提示”。 （6）支持文本图像去模糊，利用文本图像的先验信息估计模糊核，去除文本图像中的抖动模糊。功能界面上提供“操作提示”。 7.颜色处理 （1）支持将图像的颜色值反转，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （2）支持去除图像中指定的颜色，进而达到清晰化图像中目标的目的。支持去除颜色、保留颜色、背景颜色的设置；支持用吸管的方式设置颜色参数；支持去除颜色和保留颜色互换显示。 （3）支持Retinex增强，可对光照不好的图像进行增强，提高图像的可视效果。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （4）支持色阶处理，可以按比例修改总体亮度及RGB各通道亮度的值。支持对单张图像、多帧序列图像的处理 （5）支持色彩平衡，可通过改变图像的颜色分布来校正图像的色偏、过饱和或饱和度不足。可以选择调整范围：阴影、中等亮度、高亮。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （6）支持色调饱和度，可调整图像中特定颜色范围的色调、饱和度和亮度，可修改指定的色系，包括红、黄、绿、蓝、青、品红等。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （7）支持单色化，通过调整色调、饱和度、亮度的值，实现图像的单色化。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （8）支持色调分离，通过调整色调分离系数，减少图像中的颜色数，同时尽量保持图像内容稳定。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （9）支持去色功能，可去除图像中的彩色，将彩色按一定规则转为灰度级，包括3种规则：亮度、发光度、平均。支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （10）支持亮度反转，可反转像素的亮度，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （11）支持白平衡，通过拉伸直方图来自动调整颜色，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 （12）支持颜色增强，在保持亮度及色调不变的同时自动拉伸图像的饱和度范围，增强图像颜色的鲜艳度，支持对单张图像、多帧序列图像的处理。 8.校正处理 （1）具有移行和奇偶场处理功能，处理视频图像中的奇数场和偶数场，获得清晰的图像。 （2）具有图像镜像功能，支持图像的垂直翻转、水平翻转、水平翻转+垂直翻转。 （3）具有图像平移功能，使图像沿水平或垂直方向平移。 （4）具有镜头校正功能，对广角镜头拍摄产生的镜头畸变进行校正。 （5）具有鱼眼图像矫正功能，对具有鱼眼变形的图像进行矫正。 （6）具有透视变换功能，实现对图像透视变形的校正。至少有两种变换方法：点对法和参数法。 9.人像处理 （1）具备单张正面重建的功能，支持处理出单个结果和批量结果，批量结果时可选择左眼、右眼、鼻子、嘴唇等点的上下左右波动，波动范围为0.01到1，波动幅度的调整步长为0.01； （2）支持库文件的选择，包括性别、脸型、年龄、脸部描述方案，其中脸部描述方案包括4点法、6点法、7点法、8点法、9点法及自定义点等；可进行缩放比例和块尺寸的设置。 ▲（3）具备单张含姿态人像重建功能，支持人脸姿态的任意左右偏转、俯仰角度（1度为单位）的调整，支持对环境光强、直射光强、内核角、外核角的调整，并提供滑块方式可进行细微调整；（投标人参加投标时，提供软件功能截图证明加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理。） （4）支持装载人脸模型，模型中带关键点模板，并可进行脸型、姿态、光照的调整；支持模型参数的保存和载入。 10.序列处理 ★（1）提供对序列图像稳定化的功能，针对不同的图像质量，可选择的稳定化方法至少有四种：块匹配、鲁棒匹配、光流场、特征点匹配；可对目标的运动类型进行设置，包括平移、旋转、缩放、切变等。 （2）提供对序列图像的多帧平均功能，去除图像中的噪声，支持结果的预览显示，支持仅对选中帧的处理，支持对全部序列帧的处理。 （3）提供对序列图像的多帧融合功能，去除图像中的模糊，增强图像细节，支持结果的预览显示，支持仅对选中帧的处理，支持对全部序列帧的处理。 （4）提供低照度增强功能，利用序列图像通过调整增强倍数、时间域滤波帧数，空间域滤波宽度、时间域滤噪因子等参数，对低照度图像进行增强，并降低一定的噪声。 11.其它处理方法 （1）提供对图像特征查看的功能，包括查看图像边缘、图像特征点、亮度变化趋势、直线上各点的亮度值、每个位平面的图像信息、像素值、图像的空间—频率分布情况、图像的溢出区域等。 （2）可对两张相同尺寸图像的指定颜色通道进行加、减、乘、除、差值运算。 （3）具备图像滤波功能，包括极大值滤波、极小值滤波、高通滤波、低通滤波、带通滤波、带阻滤波、自适应中值滤波、同态滤波等至少10种滤波方法。 （4）具备单张图像超分辨率功能，包括智能学习插值、自蛇模型放大、保持边缘插值、单帧小波方法、单帧超分辨率等至少6种方法。 12.操作记录 （1）提供单图操作记录功能，可以回到指定的记录重新继续处理，可以删除记录，可以对指定的记录进行快照。可以设置历史记录的数量。 ★（2）操作过程中可形成完整的操作过程记录（包括操作动作、操作时间记录、处理方法、输入参数、输入数据、输出数据、结果分析意见等）；支持对操作记录项的全选和全不选操作，支持打印选中的检验记录文件；支持对操作记录项的展开和收起操作，展开时可查看并显示输入图像和输出图像。 ★13.生成报告 系统内置检验标准（国家和行业标准），支持在生成报告的向导中查看及选择相关的检验标准，选择的检验标准名称会自动生成到报告的相应位置；在生成报告的向导中可以添加检验工具，并将自动生成本系统的名称作为检验工具之一；可以在生成报告的向导中对结果进行选择，选中的结果会自动生成该结果的检验步骤和处理过程，可以对结果添加人工分析，并自动生成到报告的相应位置。 |
| 2 | 硬件要求 | 1.处理器:≥Intel8核16线程； 2.内存:≥32GB； 3.硬盘: ≥512GB SSD +4TB HDD； 4.显卡：显存≥12GB； 5.显示器*2：≥27寸，分辨率≥1920*1080。 |

（2）“电子数据取证”技术装备

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1.处理器：≥i9 12代 2.内存：≥64GB DDR5 3.硬盘：≥500GB SSD*1 + 1T SSD*1 + 16T HDD*1 4.显卡：≥RTX 4060 5.显示器：≥34英寸*2 6.光驱：≥1个蓝光 DVD刻录机 7.硬盘仓：≥4个桌面 SAS/SATA 只读热拔插硬盘位 8.硬盘仓：≥4个桌面 SAS/SATA 读写热拔插硬盘位 9.≥2个桌面 USB3.1 只读接口 10.≥1个桌面多功能只读锁 (含PCIE /SATA /USB3.0 /IDE等接口多功能读卡器) 11.≥8个桌面独立供电读写口 USB3.0 12.≥1个无线充电模块 13.电源：≥1500W 高功率电源 14.≥4个内置SATA读写热拔插硬盘位 |
| 2 | 软件参数 | 仿真取证软件 1.需支持无痕仿真启动装有Windows、macOS、Linux等多种操作系统的硬盘或镜像文件； 2.需支持32位、64位操作系统的仿真； 3.需支持对DD、E01、QCOW/QCOW2/QCOW3、VHD、VHDX、RAW、ZVHD2、XVA、VMDK等不同格式的磁盘镜像文件的仿真； 4.需支持选择网络驱动器中的镜像仿真； 5.需支持多硬盘的系统仿真； ▲6.需支持Bitlocker加密的系统盘仿真并重置开机密码；（投标人参加投标时，需提供软件功能演示视频随投标文件一并密封递交，视频需配音讲解，视频文件命名为“（2）“电子数据取证”技术装备-仿真取证软件第6项参数”，具体要求详见“视频录制要求”，未提供的以及演示视频内容不符合要求的作负偏离处理） ★7.需支持Windows、Debian、Ubuntu、Centos等操作系统的BIOS启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区； ★8.需支持Windows、Debian、Ubuntu、macOS等操作系统的UEFI启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区； 9.需支持对Parallels Desktop虚拟机磁盘的仿真，且支持差分快照； 10.需支持对 ESXi、RouterOS的操作系统识别，系统的仿真及重置密码； 11.需支持Windows PIN码登录情况下密码绕过； 12.支持intel+T2芯片的macOS脱密镜像的仿真，macOS 4K扇区的仿真； 13.需支持多仿真历史的配置管理和直接启动，无需重建虚拟机； 14.需支持Windows10操作系统绕过开机密码且不影响EFS加密文件内容的查看； ▲15.需支持自动检测Windows账户密码（常用密码可直接显示明文）； 16.需支持Windows本地账户登录密码清除或绕过； ▲17.需支持Windows域账户和微软在线账户登录密码清除； 18.需支持自动修复Linux启动故障，并重置系统密码； 19.需支持重置macOS系统密码； ▲20.支持为windows虚拟机安装vmtools，支持win7、 win10、 win11等最新版本。 |
|  |  | 证据分析软件-介质 1.需支持Windows、Linux、macOS等操作系统解析； ★2.需支持APFS解密加载分析；支持M1和M2芯片macOS通过时间机器制作的备份解析； ★3.需支持VHD、VHDX、VMDK、VDI、QCOW2、RAW等镜像解析； 4.需支持对Windows系统中账号信息、快捷方式、基本信息、回收站、资源管理器访问记录/历史记录、ShimCache、SSH、PowerShell终端历史、缩略图、Win10通知栏、输入法、应用清单、微软便签、Windows时间轴、用户痕迹、安装软件记录、Wi-Fi连接记录&密码、打印记录、卷影记录等使用痕迹的信息分析； ▲5.需支持Windows微信通过数据库密钥和扫码解析；支持手机备份至电脑微信聊天记录解析； ▲6.需支持Windows企业微信通过数据库密钥和扫码解析； ▲7.需支持Windows QQ通过扫码、密码、数据库密钥多种方式解析； 8.需支持Windows主流浏览器保存的用户账号、对应网站、密码解析，包括但不限于2345浏览器、搜狗浏览器、Chrome浏览器、火狐浏览器、Edge浏览器、360安全浏览器、QQ浏览器、Opera浏览器、双核浏览器； 9.需支持Windows浏览器、即时通讯软件、邮箱工具软件、下载工具软件、网络云盘软件、远程连接工具、音视频、办公、安全、工具等软件解析； 10.需支持Windows Telegram导出json格式数据解析； ▲11.需支持Xftp、Xshell用户密钥等解析； ▲12.需支持解析skype、telegram、百度网盘等应用凭证并支持与云取证工具联动固定云数据；（投标人参加投标时，需提供软件功能截图加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理。） 13.需支持macOS操作系统中系统信息、系统服务、启动项、通讯录、iMessage、钥匙串、安装信息、文件系统日志、网络使用情况、便笺的分析； 14.需支持macOS操作系统主流浏览器、钉钉应用分析、有道云笔记、邮箱软件、Office文件、115网盘、最近打开文档、MySQL数据库解析、Line应用等的解析； 15.需支持macOS微信、企业微信扫码解析； 16.需支持Linux操作系统基本信息的分析，包括但不限于日志、软件、bash、服务、登录、开关机、系统信息等； 17.需支持Linux操作系统中常见Web服务配置、日志、用户数据、宝塔面板、MySQL的分析，含Nginx配置与日志、Apache配置等； 18.需支持地理位置点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选； 19.需支持检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可以自定义时间、数据来源进行针对性的筛选； ★20.需支持磁盘阵列（RAID）类型检材信息检测、重组及解析； ★21.需支持内置数据库取证工具（支持Mysql & qp文件解析、数据预览），无需在本地搭建Mysql环境即可直接查看数据库结构，对数据库进行表恢复、解析预览； ▲22.需支持证据嵌套识别，可识别iOS备份、Android备份、Vmware等虚拟机证据，支持同一案件内嵌套证据的直接加载分析，无需导出； 23.需支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； ▲24.需支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑中取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），支持主从机协同办案； ▲25.需支持对证据列表中的镜像进行一键仿真，支持对数据库文件一键深度分析； 26.需支持单独使用完成介质取证分析功能，也可以集成手机分析模块，使得一个案件中的存储介质/手机证据等可以集中分析； ▲27.需提供CyberChef编码转换器，集成多种编码转换的功能，如：Base64加解密、Hex转换、正则表达式等； 28.需支持生成、上传部标格式数据包； ▲29.需支持jpg、png等格式图片隐写识别解析。 |
|  |  | 证据分析软件-手机 1.需支持iOS、Android、Harmony等主流平台检材数据提取与分析； ▲2.需支持苹果手机提权功能，包括但不限于支持提权提取芯片型号为A9-A13的iOS13.0-13.7系统版本检材的所有数据、支持提权提取芯片型号为A8-A14的iOS14.0-14.3系统版本检材的所有数据等（可配备专用提权盒子）； 3.需支持基本信息提取，包括但不限于通讯录、通话记录、短信、手机安装程序列表、钥匙串、系统日志、系统推送消息、Wi-Fi和基站等数据解析及删除数据的恢复； 4.需支持提取 MTP 设备（手机 MTP 模式连接、U 盘、移动硬盘、存储卡等）数据解析，支持快速导出数据并进行完整性计算； 5.需支持 SIM 卡数据解析，包括 SIM 卡信息、通讯录、短信等； 6.需支持对美版等外版三星手机的高级备份提取，支持对三星手机显示地区版本； 7.需支持检测、提取三星手机安全文件夹； 8.需支持三星、华为等手机OTG备份功能； 9.需支持华为鸿蒙系统2.0和 Android 6.0 及以上系统手机高级备份和手机克隆提取，无需降级应用、无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复，执行华为高级备份时，对储存空间不足的手机进行提醒和建议； 10.需支持 MIUI9.0 及以上系统手机高级备份和换机提取，无需降级应用，无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 11.需支持 VIVO Android 6.0 及以上系统手机数据互传提取，无需开启热点、无需降级应用、无需 ROOT 设备、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 12.需支持 OPPO Android 6.0 及以上系统手机搬家提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； ▲13.需支持华为、小米、oppo、vivo等无需数据线连接设备、无需开启开发者模式、usb调试进行无线提取实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 14.需支持 Android 设备临时提权进行高级 ADB 镜像； 15.需支持提取高版本vivo手机的密码保险箱； ▲16.需支持华为手机在USB调试无法打开的情况下跳过隐私锁密码直接提取; 17.需支持 ViVO、三星等手机应用锁屏蔽和还原； 18.需支持 OPPO 等手机隐私锁的屏蔽和还原； 19.需支持 OPPO、金立、黑鲨、联想等手机应用锁清除； 20.需支持 Android 文件查看（包含外置 SD 卡信息）操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算； 21.需支持解析应用凭证并支持与云取证联动固定云数据； ▲22.需支持Android无需扫码获取微信在线账单功能； 23.需支持至少 200 种以上常用 Android 和 iOS 应用信息解析，包括但不限于浏览器、即时通讯、境外通讯、邮箱工具、网络云盘、视频音频、办公软件、位置出行、网络购物、工具类等应用； ★24.需支持基于 Telegram 聊天框架生成的各类变种即时通讯 App 通用解析； ★25.需支持基于野火 IM 聊天框架生成的各类即时通讯 App 通用解析； ▲26.需支持对即时通讯类应用统计账号的使用情况，形成统计表格，可一键添加至笔记中，便于方便快捷地撰写电子数据提取笔录、检查记录、鉴定意见书； ▲27.需支持对未知应用的分析，能够直接查看未知应用内数据库文件的内容； 28.需支持镜像/磁盘可视化分区信息展示，可交互式地查看分区信息和分区文件； 29.需支持添加、编辑检材照片，可按照送检、预检、未拆封、已拆封、二次封存等类型对检材照片进行管理，用户可手动添加照片描述； 30. 需支持地理位置点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选； 31.需支持检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；时间线提供数据可视化数据轴，支持快速切换年、月、日、小时等时间维度； 32.需支持对文档、数据库文件内容建立索引，秒级查询，快速响应搜索结果； ▲33.需支持证据嵌套识别，可自动识别 iOS 、Android 备份等证据，支持同一案件内的嵌套证据无需导出直接加载分析； 34.需支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； ▲35.需支持自动检测保存目录剩余空间，避免因为空间不足时造成任务失败； 36.需支持 Android 设备接入后自动检测是否处于飞行模式，如果未处于飞行模式，提醒用户，确保取证流程规范； ▲37.需支持 Android 手机提取过程中自动点击，减少人工手动操作； 38.需支持软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析； 39.需支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑上的取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），支持主从机协同办案； ▲40.需支持对 Android 设备录屏、截屏操作，多检材投屏画面同屏展示，数据直接产生在取证设备端，提取过程更加合理规范；（投标人参加投标时，需提供软件功能演示视频随投标文件一并密封递交，视频需配音讲解，视频文件命名为“（2）“电子数据取证”技术装备-证据分析软件-手机第40项参数”，具体要求详见“视频录制要求”，未提供的以及演示视频内容不符合要求的作负偏离处理） 41.需支持节点数据自动迁移功能； 42.需支持提取小米、vivo、三星等手机录音机回收站数据； 43.需支持节点管理面板以及迁移任务列表功能； ★44.需支持所有固定的数据自动进行完整性计算，日后复检时无需原始设备重新固定； 45.需支持任务日志查询，包括但不限于任务名称、操作人员、设备信息、耗时、任务时间等关键信息，利于回溯取证操作； 46.需支持单独使用手机取证分析功能，也可以集成介质分析模块，使得一个案件中的存储介质、手机证据等进行集中分析； 47.需支持生成、上传部标（网安/刑侦）格式数据包。 |
| 3 | 取证录像 | 1.需支持设置开始以及结束时间的定时录制任务； 2.需支持保存视频到流媒体rtmp服务器上； 3.需支持添加摄像头，若有外接摄像头，会将摄像画面同步至桌面； ★4.需支持多屏幕的取证和屏幕录像工作：支持选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕； ★5.需支持选择屏幕中的指定区域进行录制； 6.需支持到达指定时长后自动停止录制； 7.需支持自动滚动窗口；录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容； 8.需支持操作过程中的快捷屏幕截图, 截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上； 9.需支持屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和line in的声音； 10.需支持暂停/恢复录像,对关键步骤进行录像，减小录像文件体积； 11.需支持设置录像的帧率、质量、水印等； 12.需支持根据文件大小自动切割录像文件,控制单个录像文件的大小； 13.需支持录像输出文件格式为MKV、MP4、FLV等； 14.需支持截图、停止录制、区域录制、录制整块屏幕的功能自定义快捷键设置； 15.需支持录像完成后自动计算录像文件的哈希。 |
| 4 | 取证助手 | 1.支持对接各主流取证厂商设备，将设备上的数据自动上传到存储NAS中； ▲2.支持解析主流取证厂商（包含不限于平航、美亚、龙信、奇安信、拓界、云帆、弘连等）的检材数据html格式报告。支持自动获取报告中的检材基础信息，通讯录数据，短信数据，QQ数据，微信以及其它检材内数据。（投标人参加投标时，需提供软件功能截图证明加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 3.支持取证数据包HASH自动计算功能。 4.支持取证数据包完整性自动校验功能，避免因网络丢包导致的数据损坏情况。 5.支持存储NAS上所有检材数据的可视化展示，包括在线预览，下载与批量下载功能。 6.支持传输中心功能；可查看待处理、处理中和已完成资源传输进度。 |

（3）手机取证软件

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 配置高性能笔记本 1.处理器：≥I9 十二代CPU，≥16核24线程； 2.内存：≥64GB； 3.硬盘：≥1TB SSD+2TB SSD； 4.显卡：显存≥8GB。 |
| 2 | 并行能力 | ▲1.需支持至少三路手机与镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、蓝牙取证、拍照取证等并行取证；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 2.需支持在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 |
| 3 | 提取镜像和提权解锁 | ★1.需支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS等系统手机取证，其中iOS手机（iPhone）需支持越狱和未越狱设备，Android手机需支持已ROOT和未ROOT设备。 2. 需支持备份文件解析，包括iTunes（iPhone）备份、Android手机备份、VCF备份文件。 3. 需支持制作Android、iOS、鸿蒙OS系统手机镜像，固定手机数据；支持镜像文件解析取证，包括SIM卡镜像、Android平台（包括MTK Android手机）镜像、iPhone平台镜像、SD卡镜像等。 4.华为高级备份需支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；需支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；需支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或自定义参数下载镜像或下载数据包等。 5.需支持山寨机平台（MTK、SPD、Mstar、CoolSand、INF、ADI等）、诺基亚S40、黑莓等平台镜像解析。 6.需支持OPPO、魅族、vivo、小米、华为、三星等主流品牌手机的密码破解；需支持vivo、华为、小米、OPPO、三星等手机高级备份。 7.需支持OPPO、魅族手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 8.需支持iPhone手机提权服务，突破iOS系统（至少支持iOS10.0-16.1.2版本）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据，其中至少iOS14.0-15.4.1（iPhoneXS以上机型）需支持免联网免签名一键快速提权。 |
| 4 | 基本数据解析和应用解析 | ★1.需支持获取手机IMEI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日历、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用记录、应用程序使用卸载记录、使用过的手机号码、iOS设备连接过的主机、iOS应用程序通知消息等）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、日历等信息。 2.需支持提取并恢复SIM卡上的记录。 3.需支持手机已删除数据的恢复，其中iOS手机可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。 4. 需支持基于微信备份原理以及镜像的深度数据恢复，深度恢复微信、短信等删除数据。 5. 需支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS等手机最近删除文件恢复、支持Android、iOS手机缩略图恢复。 ▲6.需支持iOS加密备份的keychain解析。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 7.需支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS等手机各类文档的分类取证，文档格式至少包含：.doc/docx、.xls/xlsx、.ppt/pptx、.pdf、.txt、.ini、.plist、.list、.dat等。 8.需支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、需支持密钥数据库文件解密、需支持缓存文件解密Android微信多账号数据；需支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；需支持部分应用程序删除数据的恢复；需支持部分应用程序密码/密钥的提取。 ▲9.需支持微信公众号文章缓存页面重组。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 10.需支持手机即时通讯类、社区交友类（微博类）、电子邮箱类、浏览器类（上网日志）、出行软件类（行程记录类）、电子商务类、手机助手类（第三方安全、手机优化管理类）、视听软件类、网盘类、银行类、证券金融类、输入法类、物流快递类、文件管理类、突网工具类（翻墙类）、区块链类、运动健康类等多款应用数据获取解析。 11.需支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，需支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 ▲12.需支持手机APK静态行为分析，需支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） |
| 5 | 产品功能 | 1.突破Android手机权限限制，需支持vivo、华为、荣耀、小米等手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示。 ▲2.突破Android手机取证限制，需支持小米、华为、OPPO、荣耀等手机Wi-Fi手机搬家/克隆方式取证。支持免网卡方式、备用机方式和Wi-Fi盒子方式等。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 3.需支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出等功能，支持对取证结果进行数据排重、特殊号码过滤等。 ▲4.需支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） ▲5.需支持合并案件、拆分案件、案件排序、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 6.需支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类。 7.需支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；需支持导出Word、HTML、PDF、CSV等格式的取证报告并进行管理，且HTML报告支持会话展示、查看以及搜索。 8.需支持生成电子证据检查工作记录，无需繁琐的手工录入，根据人性化引导界面向导，即可生成电子证据检查工作记录。 9.需支持导出案件数据后，进行数据浏览、搜索、添加摘录、导出各种格式的取证报告、摘录报告。 |
| 6 | 智能分析 | 1.语音识别：需支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 2.人物画像分析：需支持分析机主身份属性与关键行为，身份属性包括姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份（QQ、微信、E-mail等）、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性，支持基本信息编辑和人物标签化。需支持分析机主自拍头像、关键行为包括关键联系人、经济行为、轨迹信息、应用信息等。 ▲3.社会关系分析：需支持分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词，可分析敏感群群成员；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 4.时空分析：需支持以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。 5.经济行为分析：需支持通过对银行短信、支付宝、微信账单等数据的分析，刻画机主与好友间、机主之间的资金往来情况，支持转账记录时间轴方式展示。 6.行为习惯分析：需支持刻画分析对象行为倾向，包括通联、上网、出行行为。 ▲7.视频图像分析：需支持进行人脸照片、证件照、银行卡、二维码类图片识别，人脸照片通过出现、合影行为分析机主以及对象的亲密关系，支持以图搜图的能力。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 8.多人关系分析：需支持通过分析同个案件内的多个持有人手机数据，刻画出机主间存在的通联、轨迹、文件、身份、设备等多维度关联关系，支持同人分析。 9.身份挖掘：需支持提取和分类展示人名、地名、手机号、身份证号、车牌号、银行卡号、快递单号等特殊身份标识及其来源。 ▲10.涉嫌分析：需支持找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷等模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） ▲11.文件追踪：需支持对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞，一步步溯源，找出文件在案例中最早出现的详情，支持来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系，支持相似图片追踪。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 12.高频词分析：需支持对分析的案例中出现文本聊天内容快速分析、查看、导出全案件文本聊天中的高频词汇及详情信息。 13.全文检索：需支持查询或统计分析对象的结构化及非结构化数据。 14.高级查询：需支持根据输入的通联帐号以及关键词多种组合条件搜索满足条件的通联数据；支持通配符、正则表达式等多种匹配方式。 ▲15.敏感人分析：按照配置的分析策略分析敏感人，需支持多维度策略组合，需支持自定义分析策略。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 16.需提供微信群成员邀请关系分析，微信群聊人员对应邀请关系及微信群成员之间关系展示，支持在图中搜索指定的人员信息并导出查看。 17.需提供调证数据导入分析，可将通话数据、即时通讯如微信及QQ聊天记录中的数据导入分析，提供会话详情展示聊天记录数据；可将账单数据导入，提供经济行为分析；调证数据与取证数据可融合分析。 |
| 7 | 拓展工具 | ▲1.需支持针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并需支持将提取结果合并到案例数据中。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） |

（4）云取证系统

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 配置高性能移动工作站 1.CPU：≥I9 十二代CPU，≥16核24线程； 2.内存：≥32GB； 3.硬盘容量: ≥2TB（SSD）。 |
| 2 | 云取证能力 | 1.支持多种应用云数据提取 1)支持购物类：美团（账号信息、订单信息、收藏的店铺、收藏的商品）、拼多多（账号信息、订单信息、地址信息、历史足迹、商品详情、收藏的店铺）、京东（账号信息、订单信息）、cdf海南免税（账号信息、订单信息）等云端数据提取。 2)支持交易支付类：微信（账号信息、账单、零钱、通讯录、朋友圈、最近登录设备、绑定的银行卡）、支付宝（账号信息、账单、回收站、绑定的银行卡）等云端数据提取。 3)支持交通旅行类：去哪儿旅行（账号信息、常用人员信息、订单信息）等云端数据提取。 4)支持云备份类：华为手机云（账号信息、联系人、便签、相册、云盘）、OPPO手机云（账号信息、书签、短信、联系人、备忘录、相册、云盘、录音）等云端数据提取。 ★2.支持通过账号+密码、手机号+短信验证码、二维码等多种登录方式对云数据进行获取。 ▲3.系统内置短信验证模块，可自动进行短信验证码验证登录。 ▲4.支持多应用并行登录、并行云取证。 5.支持对获取的数据实时动态视图展示，可快速浏览，数据直观，并可实时观测取证进度。 6.支持USDT、以太坊、比特币、火币全球站、币安、欧易、TRX波场币等虚拟货币平台交易记录提取； ▲7.支持固定微信朋友圈的用户信息、通讯录列表、朋友圈列表等数据； 8.支持通过扫码登录的方式固定微信视频号数据内容，支持固定微信视频号的账号信息、视频列表等数据。 |
| 3 | 数据管理、数据查看及报告导出 | 1.支持新建案件、编辑案件、删除案件、导入案件、导出案件，对案件所有云取证信息进行保存和查看。 2.支持实时的多重过滤，帮助用户逐步缩小调查范围。支持关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源等（查看上下文）。 3.支持对重要数据添加标签，统一查看标签数据，并导出标签报告。可统一对检材标签进行管理，支持新增标签、编辑标签、删除标签。 4.支持导出Word、HTML等格式的取证报告，可将数据导出为CSV表格文件。支持关键词搜索、搜索结果标记展示，支持多浏览器查看（IE10、IE11、Edge、火狐等）。 5.云取证报告支持案件多个检材同时导出，也可以案件单个检材独立导出；多检材导出证据报告时支持合并导出与拆分导出；支持导出报告后自动压缩并计算哈希值。 6.可生成bcp包，导入到其他大数据平台中。 ▲8.支持证据查看器功能，无须软件授权，可对取证原始数据进行查看。支持对数据进行搜索，并生成报告。 |
| 4 | 取证工具 | 1.内置常用工具小浮窗：支持录屏（支持对取证工作进行录屏）、截屏（支持操作过程中对屏幕截图）、时间校准工具（可将取证设备时间与北京时间进行校准）等；工具小浮窗支持展开、收起、固定在屏幕上方。 2.支持哈希值计算工具、fastboot工具、ADB调试工具、16进制查看器、sqlite阅读器、plist阅读器。支持隐私锁清除工具，可清除OPPO、vivo、三星手机的隐私密码或应用锁；支持手机投屏工具，可将安卓手机的画面实时投屏到电脑显示，并可以通过电脑操控手机；支持手机信息获取工具：可读取小米手机BL版本；可读取华为、vivo手机版本信息；支持114百事通、卡神查询、iUnlocker（苹果手机）、经纬度解析、高精度IP查询、卡号网、站长之家、网贷天眼、MAC地址查询、百度识图、诚华OCR、快递100、天眼查、贴吧工具箱、社保查询网等查询工具。 3.支持APK分析工具，可导入APK文件，自动分析APK文件的入口信息、加固信息、APP包名、MD5值、文件修改时间、文件大小、版本号、版本名、加固厂商、权限信息；可通过域名查询相关whois信息，包括域名状态、注册服务机构、DNS服务器、注册日期、过期日期、更新日期等；可输入APK证书公钥的HEX数据进行base64转码。 |

（5）APP智能分析软件

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 需配置供测试使用的手机两部。 |
| 1 | 软件参数 | 1.需支持检材管理功能，可添加检材（Apk、XApk 等格式）、安装、卸载、删除等操作，检材添加完成后自动进行静态分析； 2.需支持分析 Apk&Ipa 应用名称、应用包名、文件哈希、文件大小、权限概览(按危险、正常、其它等分类统计)； 3.需支持对第三方SDK 服务商和打包公司的分析； ★4.需支持IOS隐私报告文件和微信小程序的分析，支持一键打开微信小程序反编译源码目录及脱壳文件目录； ★5.需支持对应用程序抓取网络数据包，并支持多种网络数据包的获取方式（TCP、HTTP、代理、TCPDump等）;支持对获取的网络数据包进行深度分析，关键字搜索，包括备案信息、whois、位置信息等，分析结果区分已读/未读； ★6.需支持自动绕过 SSL 证书校验； ★7.需支持自动绕过ROOT检测、模拟器检测脚本； ▲8.需支持 360 加固宝、腾讯乐固、阿里聚安全、梆梆加固、爱加密、百度应用加固、娜迦加固、顶象加固、通付盾、盛大加固、瑞星加固、海云安加固、网秦加固、几维安全、UU 安全、中国移动加固、珊瑚灵御、apktoolplus、梆梆加固企业版、腾讯御安全、网易易盾、APKProtect、VirboxProtector、Arm Pro 等加固方式自动检测识别； ▲9.需支持 360 加固宝、百度应用加固、梆梆安全加固、腾讯加固、娜迦加固、Arm Pro、梆梆加固等加固方式一键脱壳； 10.需支持一键 Apk 反编译，内置反编译代码分析工具； ▲11.需支持通过界面选择目标函数/库，自动生成 Frida 脚本，支持用户导入自定义脚本执行，Frida脚本重要信息高亮显示，Frida页面显示堆栈信息开关； ▲12.需内置多种常用 Frida 脚本，包括 Native 方法注册、JustTrustMe、SQLite 数据库、realmDB数据库、AES/DES/RSA 等加解密、日志信息，okhttp框架抓包、字符串相等判断等多种脚本，支持将Frida脚本组合运行； ▲13.需支持多种 SQLite加密数据库的密码、SQL 语句、文件路径等信息跟踪； ▲14.需支持加解密算法、Key、IV、加解密前后内容的跟踪； 15.需支持对 apk&ipa 代码中的 URL、IP、Hash、邮箱地址、手机号码、其它关键字等敏感信息进行快速分析； 16.需支持对 Apk 从多种分析维度进行评估、智能打分，协助用户对 Apk 恶意行为进行评估； ▲17.需支持敏感信息分析设置IP、URL等字段黑白名单；敏感信息分析结果支持隐藏/仅看黑白名单标记的内容； 18.需支持一键生成Word、PDF、Html等多种格式的分析报告，支持选择分析结果范围导出 Html 报告； ▲19.需内置常用工具箱，包括Apk安装包导出工具、端口扫描工具，编解码分析工具、查询服务、情报中心、网络空间搜索等常用工具，重新签名工具等； 20.需支持直接从 Android 设备上选择和提取APK安装包； 21.需支持iOS动态监控功能、iOS一键脱壳功能、iOS截屏功能； 22.需支持无需数据线连接的iOS手机进行代理模式抓包； 23.需支持iOS Frida脚本功能； 24.需支持设置全局frida脚本； 25.需支持显示诊断信息； 26.需支持使用第三方AI平台提供的API进行对话问答； 27.需支持直接对安卓系统文件导出与导入。 |

（6）现场快取设备

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场快取设备 | 1.启动盘内为独立Win10 x64系统，兼容绝大多数取证软件，可任意安装；系统内保留所有文件、软件，重启数据不丢失； 2.内置256G + 1TB SSD固态硬盘，支持极速启动、快速传输数据； 3.支持“在线”、“离线”双重环境使用； ★4.支持启动Windows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows 8、Windows 10等系统设备 ★5.支持启动Linux系统（包括麒麟、Ubuntu、Red hat、CentOS等系统）设备； ★6.支持启动MacOS全系版本系统设备； 7.支持uEFI、Legacy启动模式； ★8.支持硬盘挂载控制，支持只读、读写属性控制； 9.支持磁盘物理镜像、内存物理镜像，提供MD5、SHA1等Hash校验方式； ▲10.支持自定义文件扫描，可按文件类型、文件时间、文件大小、文件名等条件提取特定分区中的目标文件； 11.支持磁盘文件恢复，即时恢复删除的文件数据； 12.在线取证支持系统痕迹扫描 1)支持获取计算机系统运行状态，包括运行进程、运行服务、网络连接状态等； ▲2)支持对计算机所有账户进行注册表痕迹分析，获取连接过的USB设备、最近使用过的用户文档、最近使用过的文件夹等使用痕迹； 3)支持获取Internet Explorer、Firefox、Chrome等浏览器浏览记录及保存的用户账号、密码； ▲4)支持计算机常用软件痕迹记录获取，包括并不限于Office、360浏览器、UC浏览器、WinRAR、迅雷等； ▲5)支持获取计算机中360、豌豆荚等手机同步软件中保存的用户手机信息； 6)支持导出取证结果至HTML报告。 |

（7）计算机快取精灵

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机快取精灵 | ▲1．需支持接入设备后一键启动，自动完成勘查功能；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） ▲2．需支持绕过Windows系统启动密码，无痕登陆操作系统进行调查；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） ▲3．需支持内存镜像自动获取；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 4．需支持桌面打开窗口自动固定； 5．需支持计算机系统信息获取：网卡信息、通用网络信息、计算机信息、已安装程序、设备管理器、服务列表、驱动列表、计算机操作系统信息、磁盘信息、共享信息、系统账号信息、系统补丁、开机自运行程序、网络隔离信息等； 6．需支持计算机当前进程、使用端口、TCP_UDP统计信息、剪贴板等易失数据获取； 7．需支持系统操作记录：USB设备使用记录、应用程序访问记录、最近打开文件记录、用户活动记录、回收站记录等； 8．需支持计算机易失数据提取：当前进程信息、当前使用端口、TCP_UDP统计信息、剪贴板信息等； 9．需支持邮箱、浏览器、无线网络、远程桌面等已保存账号密码获取； 10．需支持NTLM哈希值获取； 11．需支持上网记录获取：浏览器缓存、历史记录、下载记录等； 12．需支持本地邮件信息获取； ▲13．需支持自动保存密码的QQ、微信数据获取；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 14．需支持最近使用文档自动导出； 15．需支持特定文件搜索与导出； ▲16．需支持现场重现功能，可以对指定时间段内的主动操作痕迹进行播放（顺序/倒序）；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 17．需支持结果浏览功能，可对勘查结果进行快速浏览及过滤； ▲18．需支持无痕浏览功能，可在不留痕迹的情况下浏览目标计算机上的文件存储结构；（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 19．需支持对勘查数据进行管理、上传，勘查策略定制，设备升级； 20．需支持日期和时间的校准； ▲21．需支持Mac系统数据采集。（投标人参加投标时，需提供CNAS或CMA检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） |

（8）“电子数据研判分析”技术装备

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 便携移动工作站： 1.CPU：≥Intel至强三代处理器，20核心40线程 2.内存：≥256GB ECC内存 3.硬盘：≥2TB SSD*1、企业级 7.2K 16TB HDD*4 4.GPU：≥RTX 3060 12G 5.含≥18.5寸便携式显示器一台 6.含无线键鼠一套 7.含便携移动工作站定制工具箱一套；含便携移动工作站定制包一个。 |
| 2 | 系统要求 | 1.多维数据分析模块：单个案件最大支持不低于10个检材数据导入分析 1.1.数据清洗与接入 ★（1）支持把取证软件导出的html格式检材数据报告和BCP包导入功能；支持国内主流取证软件厂家设备生成的报告和BCP包，包含但不限于平航、美亚、龙信、奇安信、弘连、拓界等。 ★（2）支持账单、话单数据导入功能；支持的文件类型包含但不限于excel、csv、txt、pdf等。（投标人参加投标时，需提供软件功能截图证明加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不符合要求的作无效投标处理） 1.2智慧检索 ★（1）支持全局搜功能，可用多个关键词组合检索；可设置筛选条件包含创建时间、检材名称等；可保留最近搜索记录。 ▲（2）支持全局搜的检索结果二次筛选功能；可设置筛选条件包含检材名称、账号名称、账号ID等；支持从检索结果智能提取实体数据，包含邮箱、电话、身份证、URL、车牌号、银行卡号、IP、快递单号、数字货币、位置、网盘、TG链接、微信账号等。 （3）支持账号搜功能；可搜索内容包含账号ID、账号昵称、好友备注等。 （4）支持应用搜功能；可搜索内容包含应用名称、应用包名等；支持溯源所有应用安装检材信息。 1.3电子检材分析 ▲（1）支持案件画像功能；包含但不限于涉案人员、隐性人员、重点社群、人员关系、采集数据统计、命中模型、异常行为、异常APP安装统计等。 （2）支持人物画像功能，需同时支持画像模式和卡片模式；画像模式包含但不限于账户分析、关系分析、性格爱好、亲朋好友、预警线索、经常出没地、活动规律等；卡片模式包含但不限于账号分析、关系分析、疑似亲朋好友、预警线索、活动规律、经常出没地等。 （3）支持地理位置单人分析功能；包含但不限于地图展示高频活动区域、出没位置经纬度详情展示等；支持内置离线地图。 （4）支持地理位置多人分析功能；包含但不限于嫌疑人共同出现位置统计、出没次数和详情统计等。 （5）支持系统自动绘制涉案人关系图谱功能；支持展示涉案人通联次数、交易次数等；支持根据时间维度、应用维度进行自定义关系图生成。 （6）支持系统自动绘制涉案人关系碰撞图功能；支持根据通联次数、交易次数、应用维度等进行自定义关系碰撞图生成。 （7）支持单人时序分析功能；可根据时间、应用类型等对结果筛选；支持时序详情查看。 （8）支持多人时序分析功能；可根据时间、应用类型等对结果筛选；支持时序详情查看。 （9）支持资金数据统计功能；包括但不限于统计资金总收入、总支出、交易频次、交易对象等。 （10）支持收支趋势分析图展示功能；支持交易金额阶梯分析图展示功能；支持特殊时间资金分析图展示功能。 （11）支持账单明细搜索功能；支持搜索条件为应用类型、交易动作、交易金额范围、交易对象、支付方式、时间范围、节假日、特殊金额等；支持账单明细导出功能。 （12）支持收藏挖掘分析功能；包含书签收藏、位置收藏、QQ收藏、微信收藏等。 （13）支持浏览记录展示功能；支持统计常用域名、异常域名等。 （14）支持文件收发展示功能；支持查看文件的传播时序和传播路径等。 （15）支持高频词统计功能；支持统计高频词命中频次、命中账号、命中详情展示等。 （16）支持敏感词统计功能；支持统计敏感词命中频次、命中账号、命中社群、预警模型、角色标签、命中详情展示等。 ▲（17）支持命名实体分析功能；支持的实体包含但不限于邮箱、电话、身份证、URL、车牌号、银行卡号、IP地址、快递单号、数字货币、位置、网盘、TG链接、微信账号等；支持添加自定义实体。 1.4账话单分析 a.账单分析 （1）支持资金交易信息概览功能；包括收支趋势分析、交易金额阶梯分析、交易规律及高频交易等。 （2）支持查看涉案人员交易规律相关信息功能；包括交易统计图、交易频率详细分析等。 （3）支持查看涉案人交易关系和资金扩线的人员关系图功能。 （4）支持查看涉案人员交易渠道相关信息功能；包括交易渠道统计图、交易渠道详细分析等。 （5）支持查看涉案人员的可疑资金交易、节假日交易、大额交易功能。 （6）支持根据时序对调证数据涉案人员发生的交易信息进行展示功能；可选择日期范围进行搜索查看。 ▲（7）支持对涉案人员资金流向进行分析功能。 ▲（8）支持对涉案人员资金进行伴随分析功能。 b.话单分析 （9）支持查看涉案人员话单概览功能；包含号码、通话、基站总数统计，通联规律，通联次数，高频通话TOP10等。 （10）支持查看涉案人员通联规律相关信息功能；包括通话统计图、通话详细分析等。 （11）支持查看涉案人员通联和扩线人员的通联信息功能。 （12）支持以时间轴、柱状图和列表等形式，查看涉案人员呼入、呼出相关情况功能。 （13）支持选择单个对象，展示其高频活动区域功能。 （14）支持选择多个对象，展示共同出现区域功能；点击地图可展示该点的详情信息。 2.人工智能模块 ▲（1）支持证件识别功能；自动定位检材中的证件图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息。 ▲（2）支持车票识别功能；自动定位检材中的车票图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息。 ▲（3）支持图片OCR识别功能；支持以文字检索包含文字的图片功能。 ▲（4）支持二维码识别功能；自动定位检材中的二维码图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息。 3.技战预警模块 a.多维预警模型 ▲（1）支持通过关键词、异常行为、通联、资金、地理位置等多个维度组合自助建模功能；可对涉案角色人员设定预警阈值，自动打分、自动标记角色标签。 ▲（2）支持对异常社群单独建模功能；可自动预警可疑社群；支持查看所有群成员和聊天详情。 ▲（3）支持不低于5种类案模型、30种异常特征的预置。 （4）支持预警模型命中结果查看功能；可显示各维度特征得分情况。 ▲（5）支持将各应用的账号、手机、银行卡、人员等数据作为实体，以可视化方式展示ELP关联关系图谱功能；支持查看实体间的关系详情，包括聊天关键词、通联记录、交易记录等；支持切换图谱形状，包括环形图、关系图、辐射图等。 b. AI预警 ▲（6）支持发送收款二维码预警功能；支持预警详情查看。 ▲（7）支持发送微信验证身份二维码预警功能；支持预警详情查看。 ▲（8）支持发送付款截图预警功能；支持预警详情查看。 ▲（9）支持聊天图片包含设定关键字预警功能；支持预警详情查看。 c.预警扩线 （10）案案扩线：支持现有案件涉案人与历史案件数据进行碰撞分析。 （11）社群扩线：支持现有案件社群与历史案件数据进行碰撞分析。 （12）隐性扩线：支持现有案件隐性人员数据与历史案件数据进行碰撞分析。 4.研判工具模块 （1）支持对分析结果截图后一键添加至研判笔记功能；支持研判笔记关联涉案人和隐性人员功能；支持研判笔记导出功能。 （2）支持自定义绘制人物关系图功能；可添加涉案人员以外的隐性人员。 ▲（3）支持将数据分析结果选择内容后导出word版本研判报告功能。（4）支持配置专案总指挥、副总指挥；支持配置任务组、组长、组员等。 （5）支持添加专案任务，包含任务标题、任务进度、任务组、受理人员等。 |

（9）光盘封面打印机

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光盘封面打印机 | 1.盘仓容量:≥20片光盘自动输入/输出； 2.打印方式：喷墨打印机，全自动光盘封面打印； 3.最高分辨率：≥4800dpi； 4.介质规格：可打印各类光盘，包括但不限于BD-R，DVD±R，CD-R等普通或防水可打印光盘； 5.数据接口：支持USB3.0等； 6.支持Windows及国产化环境应用，提供多种盘面编辑软件； 7.支持自定义光盘盘面信息进行智能盘面打印、变量打印，在批量制作光盘时，自动创建可变光盘标，实现无人值守、安全稳定有效的工作运行方式； 8.支持提供SDK接口灵活对接。 |

（10）公益诉讼便携水质多参数检测设备

| 序号 | 分项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公益诉讼便携水质多参数检测设备 | ★1.双比色检测系统: 不少于1个360°自动旋转式比色管检测系统、2个自动比色皿检测结构，同时可检测不少于两个相同污染物的水样。 2.电池：内置大容量锂电池≥40000mAh。 3.光学检测系统：光纤检测系统。 4.显示：≥7寸彩色液晶触摸屏、8个触摸感应功能模块。 5.自动校准：仪器具有自动校准功能。 6.自检：仪器具有自动检测、出错报警功能。 7.光源：冷光源，使用寿命≥10万小时。 8.检测准确度：≤±5%。 9.波长范围：340-900nm。 10.波长准确度：±1nm。 11.波长半宽：4nm。 12.分辨率：≥0.001。 13.重复性：≤±2%。 14.存储：可存储≥100万组数据，可自由调用查看。 15.通道间误差：≤±2%。 16.参比通道：设有固定自动参比通道。 17.测量项目：COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等不少于50项指标。 18.测量范围：COD（2-20000mg/L）、氨氮（0-150mg/L）、总磷（0-100mg/L）、总氮（0-100mg/L）、浊度（0.5-2500NTU）、悬浮物（0-1500mg/L）。 19.预存曲线：预存不少于1000条曲线，供用户进行选择、校准、添加等操作。 20.双温区消解：双温区8孔多功能消解，独立温控。 21.消解温度范围：0-200℃。 22.消解模块具有双保险高温过载保护。 23.专用水质消解系统，固化常规消解项目，一键式操作消解，消解完成自动报警提示。 24.打印方式：标配内置热敏打印机，可随时打印当前数据及历史数据。 25.数据传输：配备USB接口和串口传输功能，可选配蓝牙接口。 ▲26.产品具有省级及以上检测单位检测报告。（投标人参加投标时，需提供检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件，未提供的以及材料内容不满足要求的作负偏离处理） 27.数据同步:支持实时上传各监管平台，支持手机APP及PC端实时同步数据。 28.物联网模块：支持4G网络、WIFI等。 29.配件标准配置包括但不限于：COD专用试剂1盒、氨氮专用试剂1盒、总磷专用试剂1盒、比色皿、比色皿架、比色管架、移液枪、移液枪头、打印纸、反应管、充电适配器、直供电适配器、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡等。 |

- 注：视频录制要求：

- ①功能演示必须从产品未启动界面（状态）开始进行操作，否则视为不满足要求。

- ②视频文件格式需为MP4文件格式，需配音讲解，根据每项参数要求分别提供视频文件并按具体参数序号进行命名，便于评委评审。

- ③所有视频文件打包以U盘存储形式密封，随投标文件一并递交。视频内容需清晰，投标人需在递交前自行检查U盘是否损坏，如现场出现无法打开视频文件、视频中出现画质损坏等问题，其责任由投标人自负。

④所有的视频文件作为投标文件组成的一部分，在递交后不予退还。

四、售后服务要求

1.本项目质保期从最终验收之日起至少3年。质保期间的软硬件维护服务不收取任何额外费用，质保期后的服务双方另行协商，供应商可在投标文件中提出建议。供应商要建立完备高效的售后服务及技术支持体系。使所有设备运行更为可靠、稳定，保证设备高效运行，及时解决出现的问题，实现设备平稳发展,并满足设备变化性要求，是本项目设备运行和维护的主要目标。

2.设备维护与支持的具体需求如下:

（1）电话支持

投标人提供对设备的运行、维护提供7x24的实时技术支持。投标人应提供热线电话或Emai1等方式随时回答用户各种技术问题并在24小时内提出解决方案。

（2）故障响应

7x24小时的实时故障响应。投标人在出现设备故障的2小时内必须给予响应，24小时内恢复运行，或者提供备用替换品。

（3）定期跟踪

项目验收完毕后，投标人需要定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，投标人应派遣技术人员去现场解决存在的问题。

（4）设备软件升级

投标人需要及时向用户通报设备软件升级情况，若用户需要对设备软件升级，投标人应提供升级版本和相应的支持服务。

（5）设备使用培训

投标人需免费提供设备使用培训，保证用户能够熟练使用采购的设备。

五、商务部分

（一）供货时间：自合同签订后，90天内完成全部内容并验收合格。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：合同签订后预付合同价的50%，全部设备到货后，安装调试结束,并经采购人验收合格后，采购人支付中标单位合同价的50%。付款前中标单位须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件  格  式

【正/副本】

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

地    址：

二〇二四年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏省淮安市人民检察院：

关于                     采购项目（项目编号： JSZC-320800-JSJH-G2024-0026）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本： 份 副本： 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的，其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

（4）如有负偏离，投标人不可直接对整段参数作出一个负偏离，必须标注清楚具体的负偏离项。

五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三，必须提供）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报予相关部门进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

投标人需根据第五章项目采购需求“二、具体参数要求”中标注“★”技术参数要求提供相关证明材料（复印件加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）。

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

九、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（格式自拟，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            （盖章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏省淮安市人民检察院：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏建昊工程咨询有限公司组织的（项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0026 ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏省淮安市人民检察院：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：JSZC-320800-JSJH-G2024-0026 ）          采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：                （盖章）

日期：       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物）

致江苏省淮安市人民检察院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  “图像资料处理”技术装备，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  “电子数据取证”技术装备，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 手机取证软件，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.云取证系统，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.APP智能分析软件，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.现场快取设备，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.计算机快取精灵，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.“电子数据研判分析”技术装备，属于工业行业；制造商为

（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.光盘封面打印机，属于工业行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.公益诉讼便携水质多参数检测设备，属于工业行业；制造商为

（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省淮安市人民检察院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。