项目需求

一、项目背景

以支撑广陵经济开发区精细管理、协同管控需求为目标，构建以自动监测为主的立体综合监测系统，完善天地一体、信息共享的重点区域监测监控能力建设，全面提升预警预报能力，加快推动绿色低碳高质量发展、持续改善全区生态环境质量的支撑、服务、引领能力提供技术支撑，拟在广陵经济开发区一些重要场景，如重点交叉口、高架桥、敏感区域等重点场景进行高空监控覆盖。

二、项目内容

1、项目名称：广陵经济开发区高空监控服务项目

2、预算金额：58.83万元

3、建设单位：江苏扬州广陵经济开发区管理委员会

4、建设地点：广陵经济开发区范围内（北至运河东路，西至京杭大运河，南至夹江，东至廖家沟）

5、采购内容：视频监控服务，内容包含但不限于视频服务、维护服务等

三、总体要求

本项目要求可支持高清视频实时监控、自动巡航、视频录像、回放、云台控制等功能，平台开放二次开发接口及控件，需提供视频数据。

在一定高度安装前端监控设备，达到较好的监控范围。再通过平台将分散、独立的图像采集点进行联网管理，最终目标将达到跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享。

四、具体技术要求

前端监控点清单如下，要求在指定铁塔或指定方圆10米之内位置提供指定视频监控服务，每座铁塔均符合行业标准，确保安全稳定，监控设备的安装不低于最低高度要求。

（一）视频服务

1、本项目前端包含20处高空视频监控服务，视频监控高度要求高于30米，高空视频流是整个视频监控系统的原始信号源，要保障视频监控的效果。视频流需要图像清晰真实、适应复杂环境、调试简便。监控系统融合图像智能分析、计算机智能学习、移动互联网等技术，具有实时区域环境监控、烟火智能识别、自动预警功能等特点，识别算法可拓展，能够有效提高秸秆禁烧监管效能、降低行政成本。

| 序号 | 经度 | 纬度 | 监控高度（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119.48167 | 32.334167 | 45 |
| 2 | 119.483264 | 32.357025 | 50 |
| 3 | 119.504976 | 32.330557 | 45 |
| 4 | 119.47269 | 32.313811 | 45 |
| 5 | 119.510623 | 32.387464 | 50 |
| 6 | 119.512539 | 32.339075 | 50 |
| 7 | 119.492152 | 32.324527 | 63 |
| 8 | 119.489093 | 32.343579 | 50 |
| 9 | 119.4748 | 32.364799 | 30 |
| 10 | 119.500827 | 32.372188 | 30 |
| 11 | 119.508593 | 32.323172 | 50 |
| 12 | 119.495245 | 32.355224 | 45 |
| 13 | 119.500182 | 32.317236 | 45 |
| 14 | 119.484839 | 32.385786 | 40 |
| 15 | 119.491174 | 32.307003 | 42 |
| 16 | 119.477898 | 32.345501 | 45 |
| 17 | 119.486677 | 32.372814 | 30 |
| 18 | 119.503608 | 32.344715 | 55 |
| 19 | 119.510653 | 32.354955 | 45 |
| 20 | 119.529912 | 32.318391 | 50 |

2、前端摄像头要求

前端监控资源采集主要是指现场的视频图像采集等。前端系统主要包含前端高清摄像机、电源、接入网络等。

高清摄像机是整个视频监控系统的原始信号源，主要负责各个监控点现场视频信号的采集，并将其传输给高清视频存储设备进行存储。

摄像机挂高不低于点位清单里面监控高度。

监控前端的设计将结合实际需要选择合适的产品和技术方法，保障视频监控的效果。作为监控系统的视频源头，摄像机对整套监控系统起着至关重要的作用。对摄像机的基本要求是：图像清晰真实、适应复杂环境、安装调试简便。

球机参考品牌：“海康”、“大华”、“宇视”或不低于此类品牌质量的球机

应用场景：

网络高清智能球机的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如：河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

本项目主设备主要参数要求如下：

热成像双光谱球机：

支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击跟随和放大；

支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；

可见光支持自动光圈、自动聚焦、自动平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换；

可见光支持强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术；

支持电子罗盘、镜像；

支持热成像探测器防灼伤智能躲避；

支持热成像目标检测，可见光联动跟随；

支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能；

支持智能烟火检测功能；

支持测温功能，测温范围：-20 ℃～150 ℃，测温精度：±8 ℃，或者读数的±8%，取最大值；

热成像分辨率：256×192；

热成像焦距：10mm；

人员最远报警距离（以1.8米×0.5米为准）：≥100m；

车辆最远报警距离（以4米×1.4米为准）：≥300m；

火点最远报警距离（以2米×2米为准）：≥833m；

热成像视场角：18.1°(H)13.6°(V) ；

可见光分辨率：2688×1520，400万实时高清；

可见光补光功能：红外，有效距离100m，亮度、角度根据场景智能调整；

烟雾最远报警距离（以5米×5米为准）：≥1500m；

可见光焦距：4.8-153mm，光学变倍32倍；

可见光透雾：支持算法透雾；

可见光视场角：58.8°(H) 34.4°(V) ～2.18°(H)1.22°(V) ；

水平范围：360°连续旋转；

垂直范围：-5°～90°；

防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。

（二）线路服务

1、传输系统要求

传输网络起到连接前端和平台的桥梁作用，也是系统关键的部分，其性能直接决定着系统监控中心图像和数据的质量。本项目中传输网络为运营商互联网专线网络，可支持 IPv4和IPv6标准，传输层支持TCP和UDP协议。网络带宽不低于10M。系统涉及的点位众多，且分布比较广，根据实际需要形成监控专用网络。

2、监控中心平台服务要求

最低高度要求30米的监控要求统一接入广陵经济开发区管理委员会指挥中心，支持实时查看、云台控制等功能；支持摄像机烟火识别，将采集到的抓拍图片通过云端人工智能算法，智能识别后将数据反馈至相应服务器中。告警摄像头高亮显示告警，支持声音告警；支持人工点击发送告警/自动告警两种模式；告警方式可支持手机推送信息。需提供1个月视频存储服务。

（三）维护服务

1、用电服务

提供7×24小时稳定电源，确保视频服务不间断。

2、系统集成及维护服务

系统整体的安装、接入、调试要求在30日内完成。服务期内提供免费维护服务且提供3年的系统维护服务，维护时间要求为7×24小时，接到采购人故障通知后的12小时内到达现场维修，并能在48小时内排除解决一般故障，72小时内排除解决疑难故障。

2.1系统集成：

（1）硬件设备的集成：包括摄像头、传输设备、存储设备、服务器等硬件设备的集成。这些设备需要被整合到一个统一的管理系统中，以实现数据的采集、传输、存储和处理。

（2）软件系统的集成：包括视频监控平台和管理软件等。这些软件系统需要能够相互协作，实现系统功能。

（3）网络系统的集成：网络系统是实现设备之间、系统之间通信和数据传输的基础。

（4）数据整合与共享：系统集成的一个重要目标是实现数据的整合与共享。根据建设单位需要将数据进行整合，并通过统一的数据接口或平台实现数据的共享和交换。

（5）培训与技术支持：系统集成完成后，需要对操作人员进行培训，以确保他们能够熟练使用新的系统。此外，技术支持也是系统集成不可或缺的一部分，以确保系统的稳定运行和及时解决问题。

2.2系统运维：

（1）系统部署与配置：负责软件系统的安装、部署和配置，包括网络环境的配置、数据库的搭建与配置、服务器的安装与配置等。

（2）系统监控与运维：通过软件监控工具对软件系统进行实时监控，包括系统的运行状态、网络、存储及数据库等资源利用情况、网络连接等，及时发现问题并进行处理。运维工作还包括故障排除、日志管理、备份与恢复等。

（3）性能优化与调优：通过性能测试和分析，找出软件系统的性能瓶颈，对本平台系统进行优化和调整，以提高系统的性能、可扩展性和稳定性。

（4）安全与权限管理：确保软件系统的安全性，包括对系统进行漏洞扫描和修复、设置防火墙、配置安全策略等。

（5）版本管理与升级：通过版本管理工具对软件的相关版本进行管理，包括代码版本管理、依赖版本管理等。在需要时进行软件的升级和补丁的安装，确保软件系统的安全性和功能性。

（6）数据备份与恢复：定期进行平台系统数据备份，并测试数据的可恢复性，确保发生意外时能够快速恢复数据。

3、20处高空监控服务，服务年限为3年。

五、报价要求

1、本项目报价为固定总价方式。供应商报价时应根据采购文件所提出的服务项目、服务要求等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现疏漏，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终报价中。