高邮经济开发区农村人居环境整治河道工程

预算价编制统一口径

一、编制依据：

1、《全国水利清单》。

2、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》。

3、《江苏水利预算定额(2010年) 》、《江苏省市政工程计价表(2014年) 》及相关的造价文件。

4、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

5、苏建函价（2025）66号《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》。

6、材料价格参照2025年第8期《扬州造价管理》，缺项部分参照市场价计算。

7、国家、省市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。

8、建设单位提供的设计图纸。

二、编制说明：

1、本工程按水利专业取费。

2、六号河清淤产生淤泥由施工单位自行处理；幸福河、九号河、东风河泥浆塘由各村就近提供。

3、河道回填土均按外购土考虑，如现场提供土源，结算时按实调整。

4、所有拆除后产生的垃圾均考虑外运，运距投标人自理。

5、由于四条河道施工区域较为分散，每条河道均计取大型机械进退场包干费。

6、本工程所有混凝土均按商品混凝土考虑。

7、部分材料除税单价：

独杆月季（D5cm）257.35元/株，桂花（φ6cm  H220cm  P150cm）257.73元/株，金森女贞球（H120cm  P120cm）68.93元/株。

8、具体工程量及做法详见设计图纸。

三、其它情况：

1、环境保护措施按0.5%计取。

2、安全文明措施按2%计取。

3、临时工程按0.5%计取。

4、交通工程按0.5%计取。

5、保险费：建安工程一切险（含第三责任险）按0.25%计取，安全生产责任险按0.2%计取，工伤保险费按0.25%计取。

江苏省高邮经济开发区管理委员会

二〇二五年十月九日