|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | 武安派出所战术街区建设工程 | | | | | | **工程** |  | |
|  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| **招 标 控 制 价** | | | | | | | | | | |
|  | 招标控制价（小写）： | | | 1093444.84 | | | | | |  |
|  | （大写）： | | | 壹佰零玖万叁仟肆佰肆拾肆元捌角肆分 | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  |
|  | 招 标 人： | | 高邮市公安局 | |  | 造价咨询人： | 扬州九域工程咨询有限公司 | | |  |
|  | | | （单位盖章） | |  | | （单位资质专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 法定代表人  或其授权人： | |  | |  | 法定代表人  或其授权人： |  | | |  |
|  | | | （签字或盖章） | |  | | （签字或盖章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 人： | |  | |  | 复 核 人： |  | | |  |
|  | | | （造价人员签字盖专用章） | |  | | （造价工程师签字盖专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 编 制 时 间： | | 2025年06月10日 | |  | 复 核 时 间： | 2025年08月26日 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目招标控制价表** | | | | | | | |
| 工程名称：武安派出所战术街区建设工程 | | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | 其中：(元) | | | |
| 暂估价 | | 安全文明  施工费 | 规费 |
| 1 | 武安派出所战术街区建设工程 | | 1093444.84 |  | | 20738.10 | 30363.11 |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | 1093444.84 |  | | 20738.10 | 30363.11 |
|  | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价表** | | | | | | | |
| 工程名称：武安派出所战术街区建设工程 | | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | 其中：(元) | | | |
| 暂估价 | | 安全文明  施工费 | 规费 |
| 1 | 改造工程 | | 76383.79 |  | | 1106.81 | 2998.41 |
| 2 | 装饰工程 | | 790502.75 |  | | 13150.02 | 19890.62 |
| 3 | 安装工程 | | 226558.30 |  | | 6481.27 | 7474.08 |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | 1093444.84 |  | | 20738.10 | 30363.11 |
|  | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | | | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | | 63938.38 |  |
| 1.1 | 人工费 | | | 4524.04 |  |
| 1.2 | 材料费 | | | 57541.63 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | | | 111.66 |  |
| 1.4 | 企业管理费 | | | 1205.46 |  |
| 1.5 | 利润 | | | 555.59 |  |
| 2 | 措施项目费 | | | 3140.08 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | | 787.31 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | | 2352.77 |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | | | 1106.81 |  |
| 3 | 其他项目费 | | |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |  |  |
| 4 | 规费 | | | 2998.41 |  |
| 5 | 税金 | | | 6306.92 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费\_含设备/1.01 | | | | 76383.79 |  |
|  | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 | | 灯具拆除 | | 套 | 10 | 32.17 | 321.70 | |  |
| 2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | | 地面漏水部位铲除 | | m2 | 95.2 | 11.88 | 1130.98 | |  |
| 3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | | 墙面漏水部位油漆面 、抹灰层铲除 | | m2 | 55 | 11.64 | 640.20 | |  |
| 4 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 | | 1 、拆除垃圾  2 、原场地堆放物清理,施工单位自行处理 | | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |  |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 3592.88 | |  |
|  |  | 改造工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | | 刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm | | m2 | 151 | 40.00 | 6040.00 | |  |
| 6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | | 刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm | | m2 | 72 | 40.00 | 2880.00 | |  |
| 7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | | 漏水铲除部位水泥砂浆找平恢复20cm厚水泥砂浆 | | m2 | 95.2 | 19.37 | 1844.02 | |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | | 1 、底层厚度 、砂浆配合比： 12厚1:3水泥砂浆  2 、面层厚度 、砂浆配合比： 8厚1:2.5水泥砂浆  3 、部位： 漏水处铲除墙面 | | m2 | 50 | 32.44 | 1622.00 | |  |
|
| 9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | | 1 、腻子种类： 白水泥腻子  2 、刮腻子遍数： 3遍  3 、油漆品种 、刷漆遍数： 3遍乳胶漆  4 、部位： 漏水处铲除墙面 | | m2 | 50 | 30.42 | 1521.00 | |  |
|
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | | 开门洞尺寸0.85m\*2.1m | | m3 | 0.54 | 607.47 | 328.03 | |  |
| 11 | 010401012001 | 零星砌砖 | | 封门洞尺寸0.85m\*2.1m | | m3 | 0.43 | 766.55 | 329.62 | |  |
| 12 | 010401012002 | 零星砌砖 | | 蹲坑+坑位加高  箭牌507蹲坑+箭牌7117感应器 | | m3 | 0.75 | 766.55 | 574.91 | |  |
| 13 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | | 抹水泥砂浆 零星项目 | | m2 | 3.57 | 57.68 | 205.92 | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 18938.38 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 14 | 010902001001 | 屋顶防水 | | SBS聚合物改性沥青防水卷材， 宽1m ，主要材质聚脂膜（PET)聚乙烯膜（PE）铝箔+自粘聚合物改性沥青。  高分子粘性强，低温抗冻，不易开裂松脆，耐候性强 | | m2 | 1000 | 45.00 | 45000.00 | |  |
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 60345.50 | |  |
|  |  | 分部分项合计 | | | |  |  |  | 63938.38 | |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | |  | | m2 | 200 | 3.92 | 784.00 | |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | |  | | 项 | 1 | 3.31 | 3.31 | |  |
|  |  | 单价措施合计 | | | |  |  |  | 787.31 | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 45787.31 | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | 64725.69 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | |  | 100.000 | | 1106.81 | |  |  | |  | |
| 1.1 |  | 基本费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | | 970.89 | |  |  | |  | |
| 1.2 |  | 增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | | 135.92 | |  |  | |  | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 32.36 | |  |  | |  | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 | |
|
|
|
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | | 80.91 | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | | 16.18 | |  |  | |  | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.600 | | 1035.61 | |  |  | |  | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 | |
|
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 32.36 | |  |  | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 | |
|
|
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 | | 48.54 | |  |  | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | |
|
|
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | 2352.77 | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | | 结算金额(元) | 备注 | |
| 1 | 暂列金额 | |  | |  |  | |
| 2 | 暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |  | |
| 3 | 计日工 | |  | |  |  | |
| 4 | 总承包服务费 | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| 合 计 | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 计算基数(元) | | 计算费率(％) | | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | | 2998.41 | | 100.000 | | 2998.41 | |
| 1.1 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 67078.46 | | 3.800 | | 2548.98 | |
| 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 67078.46 | | 0.670 | | 449.43 | |
| 1.3 | 环境保护税 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 67078.46 | |  | |  | |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | | 70076.87 | | 9.000 | | 6306.92 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | 9305.33 | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：改造工程 | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 1 | 0101020201 | 中砂 | |  | t | | 0.083356 | 169.00 | 14.09 | |  |
| 2 | 0105010201 | 石灰膏 | |  | m3 | | 0.013816 | 291.00 | 4.02 | |  |
| 3 | 0105060402 | 纸筋 | |  | kg | | 0.520506 | 0.43 | 0.22 | |  |
| 4 | 0301010102 | 水泥 | | 32.5级 | kg | | 14.56917 | 0.32 | 4.63 | |  |
| 5 | 04010611 | 水泥 | | 32.5级 | kg | | 1349.121348 | 0.32 | 429.02 | |  |
| 6 | 04010701 | 白水泥 | |  | kg | | 34.4 | 1.08 | 37.22 | |  |
| 7 | 0402010806 | 普通成材 | |  | m3 | | 0.01785 | 1951.87 | 34.84 | |  |
| 8 | 04030107 | 中砂 | |  | t | | 5.370763 | 169.00 | 907.66 | |  |
| 9 | 04090120 | 石灰膏 | |  | m3 | | 0.019918 | 291.00 | 5.80 | |  |
| 10 | 04090801 | 石膏粉 | | 325目 | kg | | 4.15 | 0.46 | 1.91 | |  |
| 11 | 04135500 | 砼实心砖 | | 240×115×53 | 百块 | | 6.4428 | 62.00 | 399.45 | |  |
| 12 | 0508091502 | 铁钉 | |  | kg | | 0.044625 | 7.26 | 0.32 | |  |
| 13 | 0510020503 | 门式脚手架 | |  | kg | | 82 | 6.00 | 492.00 | |  |
| 14 | 0612070102 | 水 | |  | m3 | | 0.077648 | 3.98 | 0.31 | |  |
| 15 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | |  | kg | | 23.15 | 9.77 | 226.18 | |  |
| 16 | 11430327 | 大白粉 | |  | kg | | 4.15 | 0.73 | 3.03 | |  |
| 17 | 12413518 | 901胶 | |  | kg | | 16.614994 | 2.14 | 35.56 | |  |
| 18 | 31150101 | 水 | |  | m3 | | 2.150455 | 4.57 | 9.83 | |  |
| 19 | CL-D00001 | 建筑垃圾处置费 | |  | 项 | | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |  |
| 20 | ZC0001 | 刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm | |  | m2 | | 151 | 40.00 | 6040.00 | |  |
| 21 | ZC0002 | 刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm | |  | m2 | | 72 | 40.00 | 2880.00 | |  |
| 22 | ZC0003 | SBS聚合物改性沥青防水卷材 | |  | m2 | | 1000 | 45.00 | 45000.00 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | 58026.09 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | | | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | | 677497.19 |  |
| 1.1 | 人工费 | | | 114354.64 |  |
| 1.2 | 材料费 | | | 491552.04 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | | | 3334.11 |  |
| 1.4 | 企业管理费 | | | 50602.96 |  |
| 1.5 | 利润 | | | 17653.44 |  |
| 2 | 措施项目费 | | | 27844.07 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | | 7399.89 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | | 20444.18 |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | | | 13150.02 |  |
| 3 | 其他项目费 | | |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |  |  |
| 4 | 规费 | | | 19890.62 |  |
| 5 | 税金 | | | 65270.87 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费\_含设备/1.01 | | | | 790502.75 |  |
|  | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 0108 门窗工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | | 1、淋浴间玻璃门+门套  2、尺寸0.8\*2.1 铝合金边框+5+5双层玻璃 ，不锈钢双边套 | | m2 | 3.36 | 600.00 | 2016.00 | |  |
| 2 | 010801002001 | 木质门带套 | | 强化复合免漆门 | | m2 | 1.68 | 600.00 | 1008.00 | |  |
| 3 | 010810001001 | 上层窗帘 | | 遮光法兰绒布，遮光度百分之八十五以上，克重量每米920左右（手动打开）因上面窗帘基本不需要打开 | | m | 81 | 195.20 | 15811.20 | |  |
| 4 | 010810001002 | 窗帘 | | 电动窗帘参数：  （1）电机：额定扭矩1.2Nm，打开关闭速度，20cm/s，额定电压230/50HZv，额定功率75W，4米直轨额定负数100KG，防护等级20IP，工作环境温度-10—55C，单次最大运动时间4min，电子记忆限位功能+遇阻停止功能+通电手拉和停电手拉功能+可外接机械开关功能+安全电压功能+内置变压器；  （2）遥控器：多频发射  （3）轨道：外套铝合金表面电泳处理耐用不褪色，壁厚1.8mm 滑轮采用尼龙加钢质滚轮，在轨道内运行顺畅、平滑、静音  （4）窗帘：遮光法兰绒布，遮光度百分之八十五以上，克重量每米920左右 | | m | 81 | 286.00 | 23166.00 | |  |
|
|
|
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 42001.20 | |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 42001.20 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | | 1.600\*600防滑地砖，8-10厚地面砖，普通填缝；撒素水泥面，40厚1：2干硬性水泥砂浆粘接层（男女卫生间，更衣室，淋浴间） | | m2 | 70 | 166.55 | 11658.50 | |  |
|
| 6 | 011104002001 | 运动地板 | | 1、运动木地板由面板(含油漆)、承载板、龙骨、弹性系统组成；  2、运动木地板系统结构：采用悬浮式安装方法；出入口处安装金属扣件；  3、面层油漆：采用进口运动木地板专用防滑油漆，工厂做漆，紫外线光固化漆；  4、面层地板：采用优质枫木A级实木面板,厚度≥22mm，宽度60-70mm，长度为1800mm；  5、承载板：采用户外级旋切层压板整场铺设，材质为桉木或落叶松，酚醛胶水。规格：≥12mm厚，≦1220mm宽，≦1220mm长；  6、弹性龙骨：采用LVL龙骨，材质为桉木或落叶松，酚醛胶水。规格：≥28mm厚，≥50mm宽，≥2000mm长，龙骨相邻边距离不大于400mm；  减震垫：采用运动木地板专用弹性减震垫，厚度≥12mm； | | m2 | 770.26 | 349.88 | 269498.57 | |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 281157.07 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 7 | 011103001001 | PVC运动地胶 | | 1、产品材料和结构：  面层：高强度聚氯乙烯耐磨防滑层,厚度35±3（S），软硬度邵氏A：60±5。  中间层：双层纤维复合，聚酯纤维密织软布+聚酯纤维无纺布，厚度48±3（S）。  底层：高弹发泡，软硬度邵氏A：30±5。  材料：pvc。  2、产品厚度：4.5mm  3、产品规格：四片装，羽毛球标准场地  4、安装方式：焊接  5、激光打印线 | | m2 | 326.96 | 235.15 | 76884.64 | |  |
|
|
|
| 8 | 011404014001 | 球场地面彩漆 | | 凯美沃双组份水性体育彩漆（CHIMIVER Line Colors  2K）是体育木地板划线和彩漆涂刷用漆。  可应用于篮球馆木地板区域颜色填充和边线划线，  具有高固体含量，优异的附着力，优秀的流平性能，  干 燥 快 ， 粘 结 力 强 ， 耐 磨 耐 久 性 好 ， 符 合 GB  18581-2020 标准，拥有 FIBA 国际篮联认证的产品。 | | m2 | 360 | 88.73 | 31942.80 | |  |
|
|
|
| 9 | 011103001002 | 橡胶地垫 | | .材质:高弹性聚合物 橡胶减震垫  规格 :厚 2cm，宽50\*50厘米 | | m2 | 66 | 82.15 | 5421.90 | |  |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 395406.41 | |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 114249.34 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第4页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 | | 清理基层，水泥砂浆+界面剂湿贴，周边顺直，缝隙均匀（2mm)，无空鼓，无明显高低，工程量系数1.1；砖块料墙面300\*600（男女卫生间，更衣室，淋浴间 | | m2 | 160 | 195.37 | 31259.20 | |  |
|
| 11 | 011210005001 | 成品隔断 | | 12mm厚抗倍特卫生间隔断 | | 间 | 5 | 556.90 | 2784.50 | |  |
| 12 | 011210006001 | 小便池隔断 | | 12mm厚抗倍特小便斗挡板隔断 | | 个 | 3 | 141.97 | 425.91 | |  |
| 13 | 011210002001 | 淋浴玻璃隔断+淋浴隔断贴防爆膜 | | 1 、玻璃品种 ： 钢化玻璃  2、尺寸：1\*1.88mm钢化玻璃防爆膜 | | m2 | 7.2 | 450.00 | 3240.00 | |  |
| 14 | 011207001001 | 背景板 | | 背景板支架一套+背景布四张 | | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | |  |
| 15 | 011207001002 | 墙面装饰吸音板 | | 1、木纹色玻镁吸声板  2、吸声板规格:128-2440\*15mm厚  3、 50mm后空腔(龙骨中填充50mm厚吸音棉)  4、纵向50系列轻钢龙骨  5、横向15mm厚阻燃板条(自攻钉连接轻钢龙骨)  6、1.2mm厚L型支撑扁铁  7、M10膨胀螺栓  8、生态木阳角收边线  9、安装高度:地面至4米  10、具体做法详见图纸 | | m2 | 405.25 | 209.98 | 85094.40 | |  |
|
|
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 132804.01 | |  |
|  |  | 0113 天棚工程 | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 132804.01 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第5页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | | 1 、 吊顶形式 、 吊杆规格 、高度： 吊筋8mm  2 、龙骨材料种类、规格 、 中距： 中距300mm，50轻钢龙骨  3 、面层材料品种、规格、： 300\*600铝板吊顶  4 、部位： 休息室+淋浴间 | | m2 | 107 | 192.97 | 20647.79 | |  |
|
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 20647.79 | |  |
|  |  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | | 1 、腻子种类： 白水泥腻子  2 、刮腻子遍数： 3遍  3 、油漆品种 、刷漆遍数： 3遍乳胶漆  4 、部位： 漏水处铲除墙面 | | m2 | 449 | 41.79 | 18763.71 | |  |
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 18763.71 | |  |
|  |  | 0115 其他装饰工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 | | 15mm爵士白人造石台面，4mm\*4mm\*5mm镀锌方管骨架 | | m2 | 2.5 | 550.19 | 1375.48 | |  |
| 19 | 011505010001 | 镜面玻璃 | | 卫生间镜子6mm厚，细木工板基层，内藏灯带 | | m2 | 1.9 | 283.47 | 538.59 | |  |
| 20 | 011501004001 | 储物柜 | | ABS环保更衣柜  组合柜，柜体为全ABS塑料材质，保证无甲醛，无异味，环保绿色设计  阻燃等级：V0  规格：高1000宽480深500mm  柜体厚度：4-6mm加厚  单柜重量：50斤  单柜承重：300斤以上 柜体防水防潮，潮湿环境专用  柜体防腐防锈，抗高温低温+-50度  柜体坚固耐用，不变形不掉色 | | 套 | 68 | 380.00 | 25840.00 | |  |
|
|
|
| 本页小计 | | | | | | | | | 67165.57 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第6页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 27754.07 | |  |
|  |  | 场内设施 | | | |  |  |  |  | |  |
| 21 | 01B001 | 篮球架 | | 1、产品技术规格及用材  DXJ-1B型电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机电压为220V，I=80：1，电机功率1.1KW。支撑管采用□100×70×3方管、横梁采用□120×120×3方管，主支架采用□120×120×3、□50×50×4等焊管拼装而成。保险带为高强丝保险带。  2、篮板  规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。  篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。  3、篮圈  篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105㎏时，篮圈无转动，当静载荷≥105㎏时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈 | | 套 | 1 | 25800.00 | 25800.00 | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本页小计 | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第7页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | | 的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。  4、表面处理  喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | |  |  |  |  | |  |
|
|
|
|
|
| 22 | 01B002 | 羽毛球网柱 | | 立柱规格:无缝钢管 直径42mm壁厚3.5mm  座:全铸铁一次成型底  尺 寸:L53cm\*W42cm\*H18cm  网柱重量不小于140KG | | 副 | 4 | 2380.00 | 9520.00 | |  |
|
| 23 | 01B003 | 帆布收卷器 | | 1.升级款管材:优级PPR材质  2.加厚壁厚:10mm  3.长度:720cm卡扣式两根组装、直径:11cm | | 套 | 4 | 1200.00 | 4800.00 | |  |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 40120.00 | |  |
|  |  | 分部分项合计 | | | |  |  |  | 677497.19 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 40120.00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | 第8页 共8页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | |  | | m2 | 600 | 3.92 | 2352.00 | |  |
| 2 | 011703001002 | 垂直运输 | |  | | 项 | 838.52 | 6.02 | 5047.89 | |  |
|  |  | 单价措施合计 | | | |  |  |  | 7399.89 | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 7399.89 | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | 684897.08 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | |  | 100.000 | | 13150.02 | |  |  | |  | |
| 1.1 |  | 基本费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 | | 11643.25 | |  |  | |  | |
| 1.2 |  | 增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220 | | 1506.77 | |  |  | |  | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 342.45 | |  |  | |  | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 | |
|
|
|
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 | | 513.67 | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 342.45 | |  |  | |  | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.800 | | 5479.18 | |  |  | |  | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 | |
|
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | | 205.47 | |  |  | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 | |
|
|
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | | 410.94 | |  |  | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | |
|
|
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | 20444.18 | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | | 结算金额(元) | 备注 | |
| 1 | 暂列金额 | |  | |  |  | |
| 2 | 暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |  | |
| 3 | 计日工 | |  | |  |  | |
| 4 | 总承包服务费 | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| 合 计 | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 计算基数(元) | | 计算费率(％) | | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | | 19890.62 | | 100.000 | | 19890.62 | |
| 1.1 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 705341.26 | | 2.400 | | 16928.19 | |
| 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 705341.26 | | 0.420 | | 2962.43 | |
| 1.3 | 环境保护税 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 705341.26 | |  | |  | |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | | 725231.88 | | 9.000 | | 65270.87 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | 85161.49 | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共3页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 1 | 01210101 | 角钢 | |  | kg | | 58.5 | 3.40 | 198.90 | |  |
| 2 | 03031222 | 自攻螺钉 | | M5×25～30 | 十个 | | 2796.225 | 0.48 | 1342.19 | |  |
| 3 | 03070114 | 膨胀螺栓 | | M8×80 | 套 | | 21.79 | 0.51 | 11.11 | |  |
| 4 | 03070821 | 胀头、胀管 | |  | 套 | | 141.882 | 0.43 | 61.01 | |  |
| 5 | 03110141 | 镀锌丝杆 | |  | kg | | 58.85 | 5.15 | 303.08 | |  |
| 6 | 03410205 | 电焊条 | | J422 | kg | | 1.5775 | 4.97 | 7.84 | |  |
| 7 | 03510705 | 铁钉 | | 70mm | kg | | 14.99425 | 7.26 | 108.86 | |  |
| 8 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | |  | 片 | | 0.189 | 68.60 | 12.97 | |  |
| 9 | 04010611 | 水泥 | | 32.5级 | kg | | 2834.4 | 0.32 | 901.34 | |  |
| 10 | 04010701 | 白水泥 | |  | kg | | 339.912 | 1.08 | 367.78 | |  |
| 11 | 04030107 | 中砂 | |  | t | | 9.544964 | 169.00 | 1613.10 | |  |
| 12 | 04090120 | 石灰膏 | |  | m3 | | 0.03904 | 291.00 | 11.36 | |  |
| 13 | 04090801 | 石膏粉 | | 325目 | kg | | 37.267 | 0.46 | 17.14 | |  |
| 14 | 05030600 | 普通木成材 | |  | m3 | | 4.511765 | 1951.87 | 8806.38 | |  |
| 15 | 05030600~1 | 普通木成材LVL龙骨 | |  | m3 | | 7.7026 | 399.28 | 3075.49 | |  |
| 16 | 05092103 | 细木工板 | | δ18mm | m2 | | 1.995 | 56.53 | 112.78 | |  |
| 17 | 0510020503 | 门式脚手架 | |  | kg | | 246 | 6.00 | 1476.00 | |  |
| 18 | 05250502 | 锯(木)屑 | |  | m3 | | 0.42 | 47.17 | 19.81 | |  |
| 19 | 06250723 | 镀银镜面玻璃(成品) | | 6mm | m2 | | 1.995 | 69.00 | 137.66 | |  |
| 20 | 06612145~1 | 墙面砖 | | 300\*600 | m2 | | 164 | 75.00 | 12300.00 | |  |
| 21 | 06650101~1 | 600\*600防滑地砖 | |  | m2 | | 71.4 | 70.00 | 4998.00 | |  |
| 22 | 07112130~1 | 15mm爵士白人造石台面 | |  | m2 | | 2.625 | 170.00 | 446.25 | |  |
| 23 | 07411001~1 | 采用优质枫木A级实木面板,厚度≥22mm | |  | m2 | | 808.773 | 60.00 | 48526.38 | |  |
| 24 | 07470106~1 | PVC运动地胶4.5mm | |  | m2 | | 333.4992 | 180.00 | 60029.86 | |  |
| 25 | 07470106~2 | 橡胶减震垫 厚 2cm | |  | m2 | | 67.32 | 30.00 | 2019.60 | |  |
| 26 | 07510105~1 | 运动木地板由面板(含油漆) | |  | m2 | | 808.773 | 120.00 | 97052.76 | |  |
| 27 | 08050501~1 | 300\*600铝板 | |  | m2 | | 112.35 | 98.00 | 11010.30 | |  |
| 28 | 08070111~1 | 吸声板规格:128-2440\*15mm厚 | |  | m2 | | 425.5125 | 70.00 | 29785.88 | |  |
| 29 | 08070111~2 | 50mm厚吸音棉 | |  | m2 | | 425.5125 | 10.00 | 4255.13 | |  |
| 30 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | | 50×15×1.2 | m | | 143.059 | 5.57 | 796.84 | |  |
| 31 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | | 45 | 只 | | 160.5 | 0.43 | 69.02 | |  |
| 32 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | |  | 只 | | 32.1 | 0.64 | 20.54 | |  |
| 33 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | |  | 只 | | 64.2 | 0.94 | 60.35 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共3页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 34 | 08330308 | 铝合金T型龙骨平面连接件 | |  | 只 | | 64.2 | 0.43 | 27.61 | |  |
| 35 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | |  | 个 | | 487.92 | 0.51 | 248.84 | |  |
| 36 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | |  | m | | 219.992 | 4.72 | 1038.36 | |  |
| 37 | 08450243 | 成品卫生间隔断 | |  | 间 | | 5.05 | 500.00 | 2525.00 | |  |
| 38 | 08450243~1 | 12mm厚抗倍特小便斗挡板隔断 | |  | 间 | | 3 | 141.97 | 425.91 | |  |
| 39 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | |  | kg | | 207.887 | 9.77 | 2031.06 | |  |
| 40 | 11030303 | 防锈漆 | |  | kg | | 0.245 | 15.19 | 3.72 | |  |
| 41 | 11430327 | 大白粉 | |  | kg | | 37.267 | 0.73 | 27.20 | |  |
| 42 | 11591102 | 玻璃胶 | |  | L | | 0.22116 | 34.30 | 7.59 | |  |
| 43 | 12030107 | 油漆溶剂油 | |  | kg | | 0.025 | 12.01 | 0.30 | |  |
| 44 | 12060334 | 防腐油 | |  | kg | | 230.91134 | 5.15 | 1189.19 | |  |
| 45 | 12070313 | 上光蜡 | |  | kg | | 9.03808 | 81.47 | 736.33 | |  |
| 46 | 12410108 | 粘结剂 | | YJ-Ⅲ | kg | | 269.591 | 9.86 | 2658.17 | |  |
| 47 | 12410162 | 塑胶地板粘结剂 | |  | kg | | 176.832 | 15.61 | 2760.35 | |  |
| 48 | 12413518 | 901胶 | |  | kg | | 149.74 | 2.14 | 320.44 | |  |
| 49 | 12413546 | 地板水胶粉 | |  | kg | | 61.6208 | 3.34 | 205.81 | |  |
| 50 | 13123509 | 复合地板泡沫垫 | |  | m2 | | 847.286 | 21.44 | 18165.81 | |  |
| 51 | 17310706 | 双螺母双垫片 | | φ8 | 副 | | 141.882 | 0.51 | 72.36 | |  |
| 52 | 31110301 | 棉纱头 | |  | kg | | 10.0026 | 5.57 | 55.71 | |  |
| 53 | 31150101 | 水 | |  | m3 | | 9.4532 | 4.57 | 43.20 | |  |
| 54 | CL-D00001 | 篮球架（成品安装） | |  | 套 | | 1 | 25800.00 | 25800.00 | |  |
| 55 | CL-D00002 | 羽毛球网柱 | |  | 副 | | 4 | 2380.00 | 9520.00 | |  |
| 56 | CL-D00003 | 帆布收卷器 | |  | 套 | | 4 | 1200.00 | 4800.00 | |  |
| 57 | CL-D00005 | 背景板 | |  | 套 | | 1 | 10000.00 | 10000.00 | |  |
| 58 | ZC0001 | 淋浴间玻璃门+门套 尺寸0.8\*2.1 铝合金边框+5+5双层玻璃 ，不锈钢双边套 | |  | m2 | | 3.36 | 600.00 | 2016.00 | |  |
| 59 | ZC0002 | 淋浴玻璃隔断+淋浴隔断贴防爆膜 | |  | m2 | | 7.2 | 450.00 | 3240.00 | |  |
| 60 | ZC0003 | 强化复合免漆门 | |  | m2 | | 1.68 | 600.00 | 1008.00 | |  |
| 61 | ZC0004 | 专用弹性减震垫，厚度≥12mm | |  | m2 | | 770.26 | 22.00 | 16945.72 | |  |
| 62 | ZC0005 | 球场地面彩漆 | |  | m2 | | 360 | 88.73 | 31942.80 | |  |
| 63 | ZC0006 | 储物柜高1000宽480深500mm | |  | 套 | | 68 | 380.00 | 25840.00 | |  |
| 64 | ZC0007 | 电动窗帘（含电机） | |  | m | | 81 | 286.00 | 23166.00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | | | 标段： | | | | 第3页 共3页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 65 | ZC0008 | 上层窗帘 | |  | m | | 81 | 195.20 | 15811.20 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | 492588.39 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价表** | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | | | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | | | 189917.92 |  |
| 1.1 | 人工费 | | | 10442.58 |  |
| 1.2 | 材料费 | | | 175506.56 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | | |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 | | | 2715.40 |  |
| 1.5 | 利润 | | | 1253.38 |  |
| 2 | 措施项目费 | | | 10459.65 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | | 148.54 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | | 10311.11 |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | | | 6481.27 |  |
| 3 | 其他项目费 | | |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |  |  |
| 4 | 规费 | | | 7474.08 |  |
| 5 | 税金 | | | 18706.65 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费\_含设备/1.01 | | | | 226558.30 |  |
|  | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 改造 | | | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 01B001 | 水电改造 | | 男女卫生间，淋浴间，更衣室，储藏室水电改造,包干价 | | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | |  |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 15000.00 | |  |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 2 | 030412005001 | 荧光灯 | | 欧普300\*600LED嵌入式平板灯，38W--6500K  储物室和男女卫生间，男妇更衣室，男女淋浴室 | | 套 | 20 | 171.57 | 3431.40 | |  |
| 3 | 030412004001 | 体育场馆灯 | | 1 、散热器：挤压铝、冷锻铝、铜铝合金或纯铜散热器  2 、导光板：厚度≥3.0mmPMMA透光板，并做柔光处理，透光率不低于75%功率因数：095  3 、灯珠：SMD或COB，单颗芯片电压≤3.4V，优选进口芯片，用纯金线、铜支架封装  4 、PCB板：铝基板或铜基板  5 、光效：整灯实测效80LM/W及以上  6 、色温：4500K-5000K之间  7 、显色指数：>80  8 、眩光指数：＜40  9 、频闪：相机距灯具50cm及以下内拍摄无频闪  10 、功率：大于等于200W | | 套 | 35 | 1225.64 | 42897.40 | |  |
|
|
|
|
|
| 4 | 030701003001 | 空调器 | | 1、型号：10匹柜机品牌 | | 台(组) | 6 | 16722.17 | 100333.02 | |  |
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 146661.82 | |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | |  |  |  |  | |  |
| 5 | 031004006001 | 大便器 | | 箭牌507蹲坑+箭牌7117感应器 | | 组 | 5 | 1831.79 | 9158.95 | |  |
| 6 | 031004007001 | 小便器 | | 箭牌636小便斗+AN636感应器 | | 组 | 3 | 1446.11 | 4338.33 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 175159.10 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 合价 | | 其中 |
| 暂估价 |
| 7 | 031004004001 | 洗涤盆 | | 陶瓷盆含台下盆工艺+箭牌AE41108MSS冷热水龙头（含水龙头，角阀） | | 组 | 2 | 822.16 | 1644.32 | |  |
| 8 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | | 地漏安装 150 | | 组 | 2 | 135.20 | 270.40 | |  |
| 9 | 031004010001 | 淋浴器 | | 1、花洒淋浴  2、材质 、规格： 箭牌增压花洒，主体-铜、淋浴杆/龙头管/1.5米软管-不锈钢、顶喷/手持/花洒座-ABS | | 套 | 5 | 492.91 | 2464.55 | |  |
|
| 10 | 031004017001 | 电热水器 | | ,触控+遥控，额定功率：8500W  设定温度：30-50摄氏度  尺寸：396mm\*237mmm\*61mm  产品净重：2.1KG | | 套 | 5 | 2075.91 | 10379.55 | |  |
|
|  |  | 分部小计 | | | |  |  |  | 28256.10 | |  |
|  |  | 分部分项合计 | | | |  |  |  | 189917.92 | |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | |  | | 项 | 1 | 148.54 | 148.54 | |  |
|  |  | 单价措施合计 | | | |  |  |  | 148.54 | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 14907.36 | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | 190066.46 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | |  | 100.000 | | 6481.27 | |  |  | |  | |
| 1.1 |  | 基本费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | | 5892.06 | |  |  | |  | |
| 1.2 |  | 增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | | 589.21 | |  |  | |  | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 95.03 | |  |  | |  | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 | |
|
|
|
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | | 237.58 | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | | 47.52 | |  |  | |  | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | | 3136.10 | |  |  | |  | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 | |
|
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | | 95.03 | |  |  | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 | |
|
|
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计算基础 | 费率（%） | | 金额（元） | | 调整  费率（%） | 调整后  金额（元） | | 备注 | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.115 | | 218.58 | |  |  | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 | |
|
|
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | 10311.11 | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | | 结算金额(元) | 备注 | |
| 1 | 暂列金额 | |  | |  |  | |
| 2 | 暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  | |  |  | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |  | |
| 3 | 计日工 | |  | |  |  | |
| 4 | 总承包服务费 | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| 合 计 | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 计算基数(元) | | 计算费率(％) | | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | | | 7474.08 | | 100.000 | | 7474.08 | |
| 1.1 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 200377.57 | | 3.200 | | 6412.08 | |
| 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 200377.57 | | 0.530 | | 1062.00 | |
| 1.3 | 环境保护税 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | | 200377.57 | |  | |  | |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | | 207851.65 | | 9.000 | | 18706.65 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | 26180.73 | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | | |
| 编制人（造价人员）： | | | |  | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 1 | 01210332 | 等边角钢 | | ∟60×5 | kg | | 0.538 | 3.68 | 1.98 | |  |
| 2 | 02010106 | 橡胶板 | | δ1～15 | kg | | 0.22 | 7.72 | 1.70 | |  |
| 3 | 02290103 | 线麻 | |  | kg | | 0.225 | 10.29 | 2.32 | |  |
| 4 | 03031209 | 自攻螺钉 | | M4×40 | 十个 | | 14.28 | 0.25 | 3.57 | |  |
| 5 | 03031211 | 自攻螺钉 | | M4×60 | 十个 | | 1.236 | 0.26 | 0.32 | |  |
| 6 | 03057113 | 伞形螺栓 | | M6～8×150 | 套 | | 58.24 | 0.34 | 19.80 | |  |
| 7 | 03070110 | 膨胀螺栓 | | M8 | 套 | | 4.12 | 0.30 | 1.24 | |  |
| 8 | 03070806 | 塑料膨胀管 | | φ6×50 | 十个 | | 1.236 | 0.69 | 0.85 | |  |
| 9 | 03070807 | 塑料膨胀管 | | φ8×50 | 十个 | | 14.28 | 0.86 | 12.28 | |  |
| 10 | 03430900 | 焊锡丝 | |  | kg | | 0.24 | 42.88 | 10.29 | |  |
| 11 | 03450404 | 焊锡膏 | | 瓶装50g | kg | | 0.08 | 51.45 | 4.12 | |  |
| 12 | 03570225 | 镀锌铁丝 | | 13#～17# | kg | | 3.04 | 8.38 | 25.48 | |  |
| 13 | 03633106 | 冲击钻头 | | φ6～12 | 根 | | 3.57 | 2.57 | 9.17 | |  |
| 14 | 03652422 | 钢锯条 | |  | 根 | | 3 | 0.21 | 0.63 | |  |
| 15 | 04010611 | 水泥 | | 32.5级 | kg | | 1.5 | 0.32 | 0.48 | |  |
| 16 | 04135500 | 砼实心砖 | | 240×115×53 | 百块 | | 0.8 | 62.00 | 49.60 | |  |
| 17 | 11112524 | 厚漆 | |  | kg | | 0.666 | 8.58 | 5.71 | |  |
| 18 | 11112525 | 铅油 | |  | kg | | 0.04 | 14.58 | 0.58 | |  |
| 19 | 11590914 | 硅酮密封胶 | |  | L | | 1.65 | 68.60 | 113.19 | |  |
| 20 | 11593504 | 油灰 | |  | kg | | 3.1 | 1.29 | 4.00 | |  |
| 21 | 12050311 | 机油 | |  | kg | | 0.35 | 7.72 | 2.70 | |  |
| 22 | 12070109 | 电力复合脂 | |  | kg | | 0.08 | 17.15 | 1.37 | |  |
| 23 | 14010341 | 焊接钢管 | | DN150 | m | | 0.2 | 72.88 | 14.58 | |  |
| 24 | 14030313 | 热镀锌钢管 | | DN15 | m | | 12.5 | 6.11 | 76.38 | |  |
| 25 | 14210102 | 金属软管 | |  | 个 | | 4.04 | 2.00 | 8.08 | |  |
| 26 | 14210121 | 金属软管 | | CP15 | m | | 20.6 | 2.00 | 41.20 | |  |
| 27 | 14350105 | 异型塑料管 | | dn2.5～5 | m | | 1.2 | 1.17 | 1.40 | |  |
| 28 | 15021105 | 镀锌活接头 | | DN15 | 个 | | 5.05 | 3.89 | 19.64 | |  |
| 29 | 15021905 | 镀锌三通 | | DN15 | 个 | | 5.05 | 1.71 | 8.64 | |  |
| 30 | 15022305 | 镀锌弯头 | | DN15 | 个 | | 15.15 | 1.18 | 17.88 | |  |
| 31 | 15130305 | 金属软管接头 | | φ15～20 | 个 | | 41.2 | 1.37 | 56.44 | |  |
| 32 | 15370707 | 单管卡子 | | DN25 | 个 | | 5.25 | 0.68 | 3.57 | |  |
| 33 | 16010505 | 螺纹截止阀 | | J11T-16 DN15 | 个 | | 10.1 | 12.78 | 129.08 | |  |
| 34 | 16413540 | 角阀 | |  | 个 | | 4.04 | 22.00 | 88.88 | |  |
| 35 | 18052504~1 | 箭牌增压花洒 | |  | 个 | | 5 | 342.00 | 1710.00 | |  |
| 36 | 18090101~1 | 陶瓷盆含台下盆工艺 | |  | 套 | | 2.02 | 225.00 | 454.50 | |  |
| 37 | 18150101~1 | 蹲式陶瓷大便器箭牌507蹲坑 | |  | 套 | | 5.05 | 720.00 | 3636.00 | |  |
| 38 | 18170111~1 | 立式小便器箭牌636小便斗 | |  | 套 | | 3.03 | 495.00 | 1499.85 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |
| **承包人供应主要材料一览表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共2页 | |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | | 规格、型号等要求 | 单位 | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 备注 |
| 39 | 18411104~1 | 感应式冲水器箭牌7117感应器 | |  | 组 | | 5 | 900.00 | 4500.00 | |  |
| 40 | 18411104~2 | 感应式冲水器AN636感应器 | |  | 组 | | 3 | 720.00 | 2160.00 | |  |
| 41 | 18413513~1 | 扳把式脸盆水嘴箭牌AE41108MSS冷热水龙头 | |  | 套 | | 2.02 | 270.00 | 545.40 | |  |
| 42 | 18430101 | 排水栓 | |  | 套 | | 3.03 | 45.00 | 136.35 | |  |
| 43 | 18430308 | 普通地漏 | | DN150 | 个 | | 2 | 36.00 | 72.00 | |  |
| 44 | 18470308 | 洗脸盆下水口(铜) | |  | 个 | | 2.02 | 65.00 | 131.30 | |  |
| 45 | 18550572 | 冲水器配件 | |  | 套 | | 8 | 30.00 | 240.00 | |  |
| 46 | 18553507 | 大便器密封圈 | |  | 个 | | 5.5 | 12.43 | 68.37 | |  |
| 47 | 21090101 | 温度计 | | 0-100℃ | 支 | | 5 | 38.74 | 193.70 | |  |
| 48 | 22470111~1 | 欧普300\*600LED嵌入式平板灯，38W--6500K | |  | 套 | | 20.2 | 126.00 | 2545.20 | |  |
| 49 | 22470111~2 | 体育场馆灯 | |  | 套 | | 35.35 | 1180.00 | 41713.00 | |  |
| 50 | 24150703 | 瓷接头 | | 双路 | 个 | | 36.05 | 0.24 | 8.65 | |  |
| 51 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | | 450V/750V1.5mm2 | m | | 46.82 | 1.19 | 55.72 | |  |
| 52 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | | 105℃-2.5mm2 | m | | 17.815 | 1.88 | 33.49 | |  |
| 53 | 26090503 | 铜接线端子 | | DT-4mm2 | 个 | | 35.525 | 1.29 | 45.83 | |  |
| 54 | 31110301 | 棉纱头 | |  | kg | | 3.0374 | 5.57 | 16.92 | |  |
| 55 | 50030101~1 | 10匹柜机品牌 | |  | 台 | | 6 | 15000.00 | 90000.00 | |  |
| 56 | 52050102~1 | 电热水器,触控+遥控，额定功率：8500W  设定温度：30-50摄氏度  尺寸：396mm\*237mmm\*61mm  产品净重：2.1KG | |  | 个 | | 5 | 2000.00 | 10000.00 | |  |
|
| 57 | CL-D00002 | 水电改造男女卫生间，淋浴间，更衣室，储藏室水电改造 | |  | 项 | | 1 | 15000.00 | 15000.00 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | 175503.43 | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | **【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】** | | | | | | | | |